Приложение № 1 к протоколу № 42

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.06.2025

Пояснительная записка к постановлению РЭК Кузбасса

«О фактических значениях показателей надежности и качества территориальных сетевых организаций Кемеровской области за 2024 год, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии установлены на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций и необходимая валовая выручка которых подлежит корректировке на очередной расчетный период регулирования»

В соответствии с Положением об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1220, фактические значения показателей надежности и качества ежегодно подлежат опубликованию, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для опубликования решений регулирующих органов об установлении тарифов и (или) их предельных уровней.

Перечень организаций, для которых были установлены плановые показатели надежности и качества на 2024 год, и наличие отчетных материалов, представлен ниже:

| № п/п | Наименование организации | Наличие отчета |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | Представлен |
| 2 | ООО «ЕвроЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | Представлен |
| 3 | ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) | Представлен |
| 4 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) | Представлен |
| 5 | ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527) | Представлен |
| 6 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | Представлен |
| 7 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | Представлен |
| 8 | ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению- СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | Представлен |
| 9 | ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) | Представлен |
| 10 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | Представлен |
| 11 | АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) | Представлен |
| 12 | ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) | Представлен |

Расчет фактических значений показателей надежности и качества производится в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Приказом Минэнерго России от 29.11.2016 №1256.

Экспертами проведена проверка правильности проведенных предприятиями расчетов, их соответствие Методическим указаниям, с использованием исходным данных, представленных предприятиями.

В результате расчета фактические показатели надежности и качества составляют:

Таблица 1

| № п/п | Наименование сетевой организации | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) |  | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, (Пsaidi) | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, (Пsaifi) | Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения к сети, (П тпр) |
| 1 | ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144) | 0,015970 | 0,015066 | 1,000000 |
| 2 | ООО «ЕвроЭнергоТранс» (ИНН 4217084532) | 0,041630 | 0,057210 | 1,000000 |
| 3 | ОАО «КузбассЭлектро» (ИНН 4202002174) | 0,082050 | 0,017408 | 1,000000 |
| 4 | ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) | 1,241750 | 0,938550 | 1,000000 |
| 5 | АО «Оборонэнерго» (филиал «Забайкальский» АО «Оборонэнерго») (ИНН 7704726225) | 0,485407 | 0,134087 | 1,000000 |
| 6 | ООО «ОЭСК» (ИНН 4223052779) | 0,000000 | 0,000000 | 1,000000 |
| 7 | ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению- СП Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727) | 0,000163 | 0,000302 | 1,160000 |
| 8 | ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450) | 0,000000 | 0,000000 | 1,000000 |
| 9 | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 0,573402 | 0,378146 | 1,000000 |
| 10 | АО «Электросеть» (ИНН 7714734225) | 0,000000 | 0,000000 | 1,000000 |
| 11 | ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) | 0,000000 | 0,000000 | 1,000000 |

Таблица 2

| № п/п | Наименование сетевой организации Кемеровской области-Кузбасса | Уровень надежности реализуемых товаров (услуг) |  |  |  |  |  |  |  | Уровень качества реализуемых товаров (услуг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, (Пsaidi) |  |  |  | Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, (Пsaifi) |  |  |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |  |
| 1 | ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС») (ИНН 2460069527) | 0,000000 | 0,003956 | 1,084964 | 2,399444 | 0,000000 | 0,023739 | 0,879502 | 1,861612 | 1,405531 |

Приложение № 2 к протоколу № 42

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.06.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ комплекса объектов на земельном участке, максимальная мощность 65 кВт

(Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Кемеровский городской округ, проспект Шахтеров, 113) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

21.02.2025 ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.А. Батиевского» обратилось в адрес ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ комплекса объектов на земельном участке.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Кемеровский городской округ, проспект Шахтеров, 113).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 530 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 65 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –595 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – июль 2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничения на максимальную мощность по ТП № 1022 – 10/0,4 кВ, необходимо произвести реконструкцию монтажной части ТП № 1022 и замену силовых трансформаторов с 400 кВА на 630 кВА.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ комплекса объектов на земельном участке, с максимальной мощностью 65 кВт к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» разработало технические условия № ТО-10/20143 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 65 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» требуется выполнить:

- Реконструкцию РУ 10 кВ ТП № 1022 с заменой силовых трансформаторов на 2х630 кВА (п. 10.2.1. ТУ);

- Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.4.1. ТУ);

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.А. Батиевского».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 65 | 65 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ комплекса объектов на земельном участке, по предложению предприятия составит – 73 457,76 руб.

73 457,76 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.4.1. ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения | 2 | 73 457,76 | 73 457,76 |
| ВСЕГО |  | 73 457,76 | 73 457,76 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 73 457,76 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 2 711 033,33 руб.

ОАО «СКЭК» необходимо выполнить следующее мероприятие:

Реконструкцию РУ 10 кВ ТП № 1022 с заменой силовых трансформаторов на 2х630 кВА (п. 10.2.1. ТУ).

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 2 657 870 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция монтажной части ТП № 1022)

Таблица 1

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж силового оборудования в электроподстанции (трехфазный ввод) | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 |  | 2 510,09 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 |  | 2 510,09 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 71,14 | 71,14 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 71,14 | 71,14 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 | 71,14 | 2 581,23 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. | Затраты на Содержание службы заказчика – застройщика. Строительный контроль (%=2,14) |  |  |  | 55,24 | 55,24 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 55,24 | 55,24 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проектные работы |  |  |  | 21,40 | 21,40 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 21,40 | 21,40 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 | 147,78 | 2 657,87 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020г. Nº 421/пр. (п.179) | Непредвиденные затраты и затраты - 2% | 14,33 | 8,06 | 27,81 | 2,96 | 53,16 |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 14,33 | 8,06 | 27,81 | 2,96 | 53,16 |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 730,62 | 411,54 | 1 418,13 | 150,74 | 2 711,03 |  |

Таблица – Предложение РЭК Кузбасса (реконструкция монтажной части ТП № 1022)

Таблица 2

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж силового оборудования в электроподстанции (трехфазный ввод) | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 |  | 2 510,09 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 |  | 2 510,09 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 71,14 | 71,14 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 71,14 | 71,14 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 | 71,14 | 2 581,23 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Постановление Правительства РФ № 468 от 21.06.2010 г. | Затраты на Содержание службы заказчика – застройщика. Строительный контроль (%=2,14) |  |  |  | 55,24 | 55,24 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 55,24 | 55,24 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Проектные работы |  |  |  | 21,40 | 21,40 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 21,40 | 21,40 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 | 147,78 | 2 657,87 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утв. Приказом Минстроя России от 04.08.2020г. Nº 421/пр. (п.179) | Непредвиденные затраты и затраты - 2% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 716,29 | 403,48 | 1 390,32 | 147,78 | 2 657,87 |  |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640, | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ комплекса объектов на земельном участке ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.А. Батиевского», максимальная мощность 65 кВт Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, Кемеровский городской округ, проспект Шахтеров, 113) по индивидуальному проекту в размере 2 747 879,76 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации –0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 73 457,76 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
2 657 870,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 3 к протоколу № 42

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.06.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств ГАУЗ «Кемеровская клиническая районная больница имени Б.А. Батиевского» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 2 731,328 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 73,458 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 2 657,870 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 2 747,880 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 65 кВт.

Приложение № 4 к протоколу № 42

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.06.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным АО «Прокопьевское транспортное управление» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

# Основная деятельность АО «Прокопьевское транспортное управление»:

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

- Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Протяженность путей АО «Прокопьевское транспортное управление» (далее – организация) составляет 94,465 км., класс путей 4Г2, стрелочных переводов 151, переездов 19, стрелочных постов 10, 12 локомотивов марки ТЭМ 2, 3 локомотива марки ТЭМ 7, путевых машин 15 (основные технические показатели том 1 стр. 188).

Объемы по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов на период регулирования организация предлагает принять в размере 96885 тыс. ткм. Специалист предлагает принять объемы по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов принять по предложению организации в размере 96885 тыс. ткм, в том числе:

- 3531 тыс. ткм. – для предприятия производителя тепловой энергии (ООО «Теплоэнергоремонт»,

- 93354 тыс. ткм. – объем перевозки прочих предприятий.

Расчет объемов перевозки грузов на период регулирования изложен в таблице:

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Минэкономразвития России от 30.09.2024. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2024 года и период регулирования 2025 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ)  на 2025 год 105,8 (ИПЦ 105,8%), индекс ИЦП по производству нефтепродуктов на 2025 год 106,0 (ИЦП 106,0%), индекс ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на 2025 год 109,8 (ИЦП 109,8%).

При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период, заявленная организацией по основному виду деятельности, составляет 890218 тыс.руб., в том числе по регулируемым услугам 852372 тыс.руб., по нерегулируемым услугам 37846 тыс.руб.

Согласно представленным данным бухгалтерского учета за 2024 год на предприятии ведется раздельный учет доходов и расходов по видам регулируемой деятельности. Организацией представлены данные бухгалтерского учета (том 1), справка о доходах и расходах (том 1 стр.191), учетная политика (том 3 стр. 300-326).

Метод установления тарифа - метод экономически обоснованных затрат.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов АО «Прокопьевское транспортное управление» материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда организация предлагает принять в сумме 286871 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Для подтверждения затрат организацией представлен расчет затрат (том 1 стр.11), штатное расписание 2024г., положение по оплате труда 2024г., положение о премировании 2024г., штатное расписание 2025г., положение по оплате труда 2025г., положение о премировании 2025г (том 4).

В расчете тарифов на период регулирования организация предлагает численность в количестве 321 человек.

Численность прямого персонала специалист РЭК предлагает принять в количестве 316 человек в соответствии с представленным расчетом численности прямого персонала предприятия за исключением численности 5 единиц работников вагонного депо (т.к. не относится к регулируемой деятельности).

Уровень среднемесячной заработной платы специалист предлагает принять по предложению организации на период регулирования в размере 74473 руб.

Таким образом, затраты по фонду оплаты труда на период регулирования специалист предлагает принять в размере 282402 тыс.руб.

2. Расходы на налоги и сборы организация предлагает принять в сумме 87289 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (том 1 стр.184), данные бухгалтерского учета. Процент отчислений от фонда оплаты труда составил 30,4%.

Затраты специалист предлагает принять в соответствии с действующим законодательством в размере 85850 тыс.руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять сумме 104148 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

За отчетный период организацией предоставлен расчет затрат (том 1 стр. 23) приложение № 2, № 3, ОСВ по счету 10, анализ счета, договоры на поставку топлива, счета-фактуры.

Расходы на топливо и ГСМ специалист предлагает принять по факту отчетного периода 2024 года в пересчете на объем перевозки на период регулирования с индексом ИЦП Минэкономразвития России по производству нефтепродуктов на 2025 год 106,0% в размере 103244 тыс.руб.

4. Материальные расходы организация предлагает принять в сумме   17938 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с п.4.7. Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям.

Организацией предоставлены расчеты, расшифровка по предоставленным документам, обороты счета 10 по субсчетам, договоры.

В данные расходы организация относит приобретение спецодежды, инструмента, прочих материалов (хозяйственные товары), а также материалы по охране труда.

Затраты специалист предлагает принять по факту 2024 года с индексом потребительских цен ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8% в размере 16768 тыс.руб.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме 149284 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Из них:

5.1. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств, проводимые хозяйственным способом, организация предлагает принять в сумме 108044 тыс. руб. Специалист предлагает принять расходы на ремонты хоз. способом в размере 107756 тыс.руб.

5.2. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств, проводимые подрядным способом, организация предлагает принять в сумме 41241 тыс. руб. Специалист предлагает принять расходы на ремонты подрядным способом в размере 33236 тыс.руб.

В обоснование расходов организацией представлены и специалистом рассмотрены: расчет затрат (том 18 стр.66-70), план ремонтов тепловозов (стр.71), график ремонтов (стр.72), технические паспорта тепловозов, документы, подтверждающие фактические расходы по ремонтам – анализ счета 20, акты на списание материалов, счет-фактуры, акты выполненных работ.

Расчет затрат на ремонты и обоснования отклонений по статьям изложены в таблице:

Расчет затрат на ремонты, техническое обслуживание основных средств

Итого, сумма затрат по ремонтам по предложению специалиста на период регулирования составила 140992 тыс.руб.

6. Расходы на приобретение электрической энергии организация предлагает принять в сумме 4752 тыс. руб.

Организацией предоставлен расчет (том 1 стр.122), счет-фактуры (том 9), договоры на приобретение эл/эн.

Затраты специалист предлагает принять по предложению организации на период регулирования в размере 4752 тыс.руб.

7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, организация предлагает принять в сумме 13753 тыс. руб.

Представлена расшифровка прочих расходов, обороты счета, реестр договоров, с обосновывающими документами.

В данные расходы организация включает ремонт инструмента, радиосвязь выделенной линии, использование радиочастот, поверка приборов, пожаротехническое освидетельствование тепловозов и пр.

Расчет представлен в таблице:

Затраты специалист предлагает принять в соответствии с представленными обосновывающими материалами в размере 13730 тыс.руб.

Итого, прямые расходы по расчету специалиста на период регулирования составили 647738 тыс.руб.

8. Накладные расходы организация предлагает принять в сумме 186185 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

Общепроизводственные расходы, согласно приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям не заполнены, так как накладные расходы аккумулируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы».

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Специалистом рассмотрены представленные организацией расчеты на период регулирования (том 1), счет-фактуры, акты выполненных работ, счета по фактическим расходам услуг, оказанных сторонними организациями, договоры (том 11-16).

В составе накладных расходов организация предлагает принять:

8.1. Общепроизводственные расходы в сумме 140101 тыс.руб., из них:

- Затраты на оплату труда общепроизводственного персонала организация предлагает принять в размере 76260 тыс.руб. Специалист предлагает принять затраты на по факту 2024 с индексом ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8% в размере 72986 тыс.руб.

- Затраты на налоги и сборы организация предлагает принять в размере 23183 тыс.руб. Рассмотрено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Процент отчислений от фонда оплаты труда составляет 30,4%. Затраты специалист предлагает принять в размере 22188 тыс.руб.

- Прочие общепроизводственные расходы организация предлагает принять в размере 40658 тыс.руб.

Специалист предлагает принять прочие общепроизводственные расходы в размере 40163 тыс.руб., из них: материалы в размере 8587 тыс.руб. по факту отчетного 2024 года с индексом ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8%, топливо по факту отчетного 2024 года с индексом ИЦП Минэкономразвития России на 2025 год 106,0%, электроэнергию в размере 5800 тыс.руб. по предложению организации на период регулирования, амортизацию в размере 14462 тыс.руб. по предложению организации на период регулирования, прочие расходы в размере 6943 тыс.руб. по факту отчетного 2024 года с индексом ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8%.

Итого общепроизводственные расходы по предложению специалиста на период регулирования составили 135337 тыс.руб.

8.2. Общехозяйственные расходы организация предлагает принять в сумме 46084 тыс.руб., из них: затраты на оплату труда общехозяйственного персонала организация предлагает принять в размере 27132 тыс.руб. Специалист предлагает затраты на оплату труда на период регулирования принять в размере 25929 тыс.руб. по факту отчетного 2024 года с индексом ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8%.

- Затраты на налоги и сборы организация предлагает принять в размере 8248 тыс.руб. Рассмотрено уведомление о страховом тарифе на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Процент отчислений от фонда оплаты труда составляет 30,4%. Затраты специалист предлагает принять в размере 7882 тыс.руб.

- Прочие общехозяйственные расходы организация предлагает принять в размере 10704 тыс.руб. Специалист предлагает принять прочие общехозяйственные расходы в размере 8890 тыс.руб. по факту отчетного 2024 года с индексом ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 105,8%.

Таким образом, общехозяйственные расходы по предложению специалиста на период регулирования составили 42701 тыс.руб., итого накладные расходы по расчету специалиста составили 178038 тыс. руб.

9. Затраты на амортизацию организация предлагает приять в размере 24051 тыс. руб. Организацией предоставлены: справка об использовании амортизационных отчислений, расчет амортизации, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02 за 2024 год.

Из состава затрат на амортизацию на период регулирования специалистом исключена амортизация вагонов, полувагонов на сумму 1190,26 тыс.руб. (том 1 стр.145-172 расчета затрат на амортизацию), так как данные затраты не относятся к регулируемой деятельности. Затраты на амортизацию прочих объектов ОС специалист предлагает принять по предложению организации на период регулирования. Итого, специалист предлагает принять затраты на амортизацию основных средств в сумме 22861 тыс.руб.

10. Нормативную прибыль организация предлагает принять в размере 1674 тыс.руб.

Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить затраты на процентные расходы по договору аренды земли 1674 тыс.руб. Организацией представлен расчет затрат, пояснительная записка (дополнительная информация представлена организацией по электронной почте), расчет необходимой прибыли (приложение № 12) том 1 стр.173.

Специалист предлагает принять затраты по предложению организации в полном объеме в сумме 1674 тыс.руб.

11. Затраты на налоги и сборы организация предлагает принять в размере 6037 тыс. руб., в том числе налог на прибыль в размере 3648 тыс.руб., налог на имущество в размере 1559 тыс.руб., земельный налог в размере 417 тыс.руб., транспортный налог в размере 413 тыс.руб.

В обоснование затрат организацией представлены декларации, расчет налогов и сборов (том 1 стр.174-181).

Специалист предлагает принять расходы по налогам и сборам в сумме 2389 тыс.руб., в том числе налог на имущество в размере 1559 тыс.руб., земельный налог в размере 417 тыс.руб., транспортный налог в размере 413 тыс.руб.

12. Предпринимательская прибыль предлагается организацией в размере 8502 тыс.руб.

Согласно п. 7.3 Методических рекомендаций предпринимательская прибыль принимается в размере не более 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Специалист предлагает принять расходы на предпринимательскую прибыль на период регулирования в размере 8258 тыс.руб., рассчитанную как 1% от суммы прямых и накладных расходов, согласно уровню рентабельности организации по отчету о финансовых результатах организации за 2024 год в размере 1%.

Величина экономически обоснованных расходов на нерегулируемые услуги по предложению организации на период регулирования составляет 37846 тыс.руб.

Величину экономически обоснованных расходов на регулируемый период специалист предлагает принять в сумме 860958 тыс. руб., из них на регулируемую деятельность 823112 тыс.руб.

С учетом необходимости равномерного увеличения регулируемых тарифов по видам услуг экономически обоснованные расходы по видам услуг составят:

- на перевозку грузов 718552 тыс. руб.,

- на подачу порожних вагонов до ООО «Новотранс - Кузбасс Сервис» 43442 тыс.руб.,

- на уборку порожних вагонов с ООО «Новотранс - Кузбасс Сервис» 43442 тыс.руб.,

- на маневровую работу локомотива 6112 тыс.руб.,

- на отстой подвижного состава 4634 тыс.руб.,

- на пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям перегона станция «ЦЗХ» - станция «Восточная» 6930 тыс.руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Прокопьевское транспортное управление», по предложению специалиста составит:

1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям предприятиям производителям тепловой энергии в размере 5,21 рублей за тоннокилометр (рост 20%).

2. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям прочим потребителям в размере 7,50 рублей за тоннокилометр (рост 20%).

3. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Прокопьевское транспортное управление», предприятиям производителям тепловой энергии       в размере 2293,84 рублей за локомотиво-час (рост 20%).

4. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Прокопьевское транспортное управление», прочим потребителям в размере 3902,40 рублей за локомотиво-час (рост 20%).

5. Подача порожних вагонов по подъездным железнодорожным путям                        до ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» в размере 1498 рублей за вагон (рост 20%).

6. Уборка порожних вагонов по подъездным железнодорожным путям                          с ООО «Новотранс-Кузбасс Сервис» в размере 1498 рублей за вагон (рост 20%).

7. Пропуск подвижного состава по подъездным железнодорожным путям перегона станция «ЦЗХ» - станция «Восточная» в размере 3,50 рублей за тонну (новый тариф).

9. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях в размере 5,57 рублей за вагоно-час (рост 20%).

Расчет тарифов прилагается.

Приложение