Приложение № 1 к протоколу № 43

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта

МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яя,

ул. Озерная, 3

ОАО «СКЭК» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением от 15.04.2025 
№ 2025/000200/3исх (вх. в РЭК Кузбасса № 2185 от 15.04.2025) 
об установлении индивидуальной платы за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» сети» являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении»;

Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 №506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлено заявление об установлении индивидуальной платы за подключение объекта МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, 3, которое содержит:

- Копию концессионного соглашения от 11.11.2024 № 2023/ЯЯ, заключенного между администрацией Яйского муниципального округа, 
ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью – Кузбассом;

- Уставные и регистрационные документы ОАО «СКЭК»;

- Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 
(к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК»;

- Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1);

- Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) 
от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии 
ОАО «СКЭК» до точек подключения объекта заявителя;

- Расчет стоимости строительства сетей теплоснабжения 
по укрупнённым нормативам цен в строительстве (далее – НЦС);

- Реестр заявок на подключение к сетям теплоснабжения 
за 2023 год;

- Аналитический отчет по сч. 90.02 «реализация услуг 
по подключению к сетям теплоснабжения» за 2023 год;

- Аналитический отчет по сч. 91 «Услуги банка» за 2023 год;

- Технические условия № 10 от 10.03.2025 для подключения к тепловым сетям ОАО «СКЭК»;

- Положение о закупках товаров, работ и услуг 
для нужд ОАО «СКЭК»;

- Бухгалтерскую отчетность;

- Пояснительную записку к расчету платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта 
МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, 3;

- Заявка № 16 от 01.12.2024 от МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3» на подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК»;

Установление платы за подключение в индивидуальном порядке обусловлено условиями п. 24 правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115, 
в соответствии с которым, заявитель выбрал вариант подключения при котором будет заключение договора о подключении с платой, установленной в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3», расположенный по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яя, 
ул. Озерная, 3 к тепловым сетям ООО «Тепловые сети» с максимальной тепловой нагрузкой 0,8487 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение и техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Объем работ необходимых для подключения

В соответствии с представленными ОАО «СКЭК» материалами, в целях обеспечения подключения объектов заявителя и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить реконструкцию участка тепловой сети Ду100 мм (собственность КУМИ инв. № БУ-000898) от котельной № 31 по ул. Пионерская, 11А (точка «А») до раздела границ по тепловым сетям (стена школы № 3 ул. Озерная, 3). Тепловую сеть выполнить в надземном исполнении (315 м, Ду200 мм) 
от котельной до территории школы и в подземном исполнении 
(182 м, Ду160 мм) по территории школы до границы раздела. Предусмотреть строительство тепловых камер для переключения существующих абонентов.

# В качестве обосновывающих материалов представлены следующие документы: заявка на присоединение, пояснительная записка, технические условия подключения к системе теплоснабжения, схема сетей теплоснабжения.

Специалисты РЭК Кузбасса, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считают необходимость мероприятий обоснованной.

Согласно предложению предприятия, суммарная стоимость работ по подключению составит 25 432,77 тыс. руб. без учета индексации.

С учетом индексации в цены четвертого квартала 2026 года стоимость работ по подключению составляет 28 065,06 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости работ представлен сметный расчет, выполненный на основании сборнику укрупненных нормативов цены в строительстве «Наружные тепловые сети» НЦС 81-02-13-2024.

Согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России 
от 13.06.2013 № 760-э, расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя и расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей, включаемые в состав платы за подключение, не должны превышать стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.

В связи с тем, что расчет стоимости мероприятий выполнен по НЦС, специалисты РЭК Кузбасса считают, что заявленные затраты не превышают укрупненные сметные нормативы.

Представленные сметные расчеты выполнены в ценах 2024 года. 
В связи с тем, что плановый срок ввода объектов подключения 
в эксплуатацию планируется в четвертом квартале 2026 года, предприятие предлагает проиндексировать стоимость реконструкции сетей теплоснабжения на коэффициент 1,035.

В связи с тем, что заявленный предприятием коэффициент перехода в цены четвертого квартала 2026 года не превышает расчетный коэффициент РЭК Кузбасса, выполненный на основании индексов потребительских цен в строительстве принятых согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 
и 2027 годов по строке «Строительство», специалисты РЭК Кузбасса считают его обоснованным.

По результатам анализа документов, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объектов заявителей к сетям теплоснабжения по предложению специалистов РЭК Кузбасса, с учетом индекса прогнозной инфляции составит 28 065,06 тыс. руб.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 28 065,06 | 28 065,06 | 0,00 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 171 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 к настоящим Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

ОАО «СКЭК», согласно заявке от 01.12.2024 № 16, планирует в очередном расчетном периоде регулирования осуществить 1 технологическое присоединение с суммарной подключаемой нагрузкой 0,8487 Гкал/ч. ОАО «СКЭК» предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,8487 Гкал/час в размере 766,50 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 1,47 тыс. руб.;

- «Расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы» - 0,53 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 568,29 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 167,88 тыс. руб.;

- «Прочие расходы» - 27,10 тыс. руб.

- «Внереализационные расходы» - 1,23 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составляют 766,50 тыс. руб./Гкал/ч.

766,50/0,8487 = 903,15 тыс. руб./Гкал/ч

Эксперты произвели анализ предложений предприятия. Затраты предприятия в части расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) состоят из прямых затрат, непосредственно относящихся к мероприятиям по подключению, и косвенных затрат, которые представляют собой общие прочие расходы предприятия в доле, относимой на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

Прямые и косвенные затраты по итогам 2023 года предприятие предлагает принять с тремя индексами инфляции (ИПЦ на 2024 год – 108, ИПЦ на 2025 год – 105,8, ИПЦ на 2026 год – 104,3), в соответствии с прогнозом Минэкономразвития от 30.09.2024 года.

В качестве обоснования затрат предприятие представило аналитическую ведомость по счету 90 (субсчёт 02 – себестоимость продаж) по виду деятельности «Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения» за 2023 год (раздел 12 шаблона DOCS.FORM.6.42.EIAS). Согласно аналитической ведомости по счету 90.02 фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения сложились в сумме 3 267 986,01 руб. или 3 267,99 тыс. руб.

Кроме того, ОАО «СКЭК» представило реестр заявок на подключение, поданных в 2023 году, суммарная нагрузка по которым составила 
4,319283 Гкал/час (раздел 11 шаблона DOCS.FORM.6.42.EIAS). Другими словами, прямые затраты на подключаемую нагрузку 4,319283 Гкал/час 
в 2023 году составили 3 267,99 тыс. руб. То есть на Гкал/час подключаемой нагрузки фактические прямые расходы предприятия в 2023 году 
составили 756,6 тыс. руб.

Структура затрат по счету 90.02. Фактические расходы на подключение без капитальных вложений по реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения формируются из прямых расходов по счету 20.42 «технологическое присоединение», а также расходов по счету 26.01 «общехозяйственные расходы», согласно проценту распределения затрат, утвержденных в Учетной политике предприятия.

В качестве документа, обосновывающего общехозяйственные расходы, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 26 (субсчет 01 – общехозяйственные расходы) за 2023 год. С учетом изменений, внесенных в Приложение №1 (приказ от 31.12.2023 № 375) учетной политики предприятия (раздел 6), утвержденной приказом от 29.12.2017 № 324, доля общехозяйственных расходов, ежемесячно распределяемая между видами деятельности и относимая на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения, составляет 0,048%. В связи с чем, экспертами произведен перерасчет статей затрат по счету 26.01.

Пересчет каждой статьи затрат в цены 2026 года на базе аналитической ведомости по счету 90.02 за 2023 представлен в таблице 2.

Таблица 2

Аналитическая ведомость по счету 90 Продажи

c 01/01/2023 по 31/12/2023

| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02 Себестоимость продаж |  | Всего Гкал/ч за 2023 год | Заявл. макс. тепл. нагрузка | С учетом на 2024 год ИПЦ - | С учетом на 2025 год ИПЦ - | С учетом на 2026 год ИПЦ - |  |
| Виды продаж для счета 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 019 Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения |  | 4,319283 | 0,8487 | 1,08 | 1,058 | 1,043 |  |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Всего затрат 2023 год | Затраты на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. в оценке экспертов |
|  | Дебет, руб. | 2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2026 год |
| Итого по отчету | 3 267 986,01 | 756 603,82 | 642 129,66 | 693 500,03 | 733 723,04 | 765 273,13 | 712 646,40 |
| 20 "Основное производство" | 2 838 047,35 | 657 064,46 | 557 650,61 | 602 262,66 | 637 193,89 | 664 593,23 | 664 593,23 |
| Затраты на оплату труда | 2 181 603,50 | 505 084,64 | 428 665,33 | 462 958,56 | 489 810,16 | 510 871,99 | 510 871,99 |
| Прочие расходы | 3 920,04 | 907,57 | 770,25 | 831,87 | 880,12 | 917,97 | 917,97 |
| Страховые взносы | 652 523,81 | 151 072,25 | 128 215,02 | 138 472,22 | 146 503,61 | 152 803,27 | 152 803,27 |
| 26 "Общехозяйственные расходы" | 429 938,66 | 99 539,36 | 84 479,05 | 91 237,38 | 96 529,15 | 100 679,90 | 48 053,18 |
| Амортизация | 36 163,91 | 8 372,67 | 7 105,88 | 7 674,35 | 8 119,46 | 8 468,60 | 4 041,95 |
| Затраты на оплату труда | 245 197,58 | 56 768,12 | 48 179,10 | 52 033,43 | 55 051,37 | 57 418,58 | 27 405,12 |
| Материальные затраты | 7 931,44 | 1 836,29 | 1 558,46 | 1 683,13 | 1 780,75 | 1 857,33 | 886,48 |
| Вспомогательные материалы | 6 285,83 | 1 455,29 | 1 235,11 | 1 333,92 | 1 411,28 | 1 471,97 | 702,55 |
| Услуги производственного характера | 1 645,61 | 380,99 | 323,35 | 349,22 | 369,47 | 385,36 | 183,93 |
| Прочие расходы | 76 259,75 | 17 655,65 | 14 984,35 | 16 183,10 | 17 121,72 | 17 857,95 | 8 523,36 |
| Аренда | 10,57 | 2,45 | 2,08 | 2,24 | 2,37 | 2,48 | 1,18 |
| Коммунальные услуги, в том числе | 2 455,16 | 568,42 | 482,42 | 521,01 | 551,23 | 574,93 | 274,41 |
| Вывоз мусора | 197,43 | 45,71 | 38,79 | 41,90 | 44,33 | 46,23 | 22,07 |
| Тепло | 912,84 | 211,34 | 179,36 | 193,71 | 204,95 | 213,76 | 102,03 |
| Электроэнергия | 1 344,89 | 311,37 | 264,26 | 285,40 | 301,95 | 314,94 | 150,32 |
| Налоги и другие обязательные платежи | 3 008,18 | 696,45 | 591,08 | 638,37 | 675,39 | 704,43 | 336,22 |
| Прочие расходы, в том числе | 20 232,46 | 4 684,22 | 3 975,50 | 4 293,53 | 4 542,56 | 4 737,89 | 2 261,33 |
| Командировочные расходы | 1 191,60 | 275,88 | 234,14 | 252,87 | 267,54 | 279,04 | 133,18 |
| Подготовка и переподготовка кадров | 988,52 | 228,86 | 194,24 | 209,77 | 221,94 | 231,48 | 110,48 |
| Представительские расходы | 162,30 | 37,58 | 31,89 | 34,44 | 36,44 | 38,01 | 18,14 |
| Прочие | 226,64 | 52,47 | 44,53 | 48,10 | 50,88 | 53,07 | 25,33 |
| Размещение информации в СМИ, в т.ч. с целью исполнения требования действующего законодательства | 1 697,72 | 393,06 | 333,59 | 360,27 | 381,17 | 397,56 | 189,75 |
| Расходы на канцелярские товары | 1 720,39 | 398,30 | 338,04 | 365,08 | 386,26 | 402,87 | 192,28 |
| Расходы на обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности_общ | 7 068,65 | 1 636,53 | 1 388,93 | 1 500,04 | 1 587,04 | 1 655,28 | 790,05 |
| Расходы на прочую литературу, подписку | 115,68 | 26,78 | 22,73 | 24,55 | 25,97 | 27,09 | 12,93 |
| Расходы по оформлению тех.документации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расходы по охране имущества | 2 804,23 | 649,24 | 551,01 | 595,09 | 629,60 | 656,67 | 313,42 |
| Списание программного обеспечения | 4 256,73 | 985,52 | 836,41 | 903,32 | 955,71 | 996,81 | 475,76 |
| Прочие услуги | 45 429,31 | 10 517,79 | 8 926,45 | 9 640,56 | 10 199,72 | 10 638,30 | 5 077,52 |
| Расходы по страхованию | 1 492,13 | 345,46 | 293,19 | 316,65 | 335,01 | 349,42 | 166,77 |
| Услуги связи | 3 631,94 | 840,87 | 713,64 | 770,73 | 815,44 | 850,50 | 405,93 |
| Страховые взносы | 64 385,98 | 14 906,64 | 12 651,26 | 13 663,36 | 14 455,84 | 15 077,44 | 7 196,26 |

Помимо прямых затрат, предприятие заявляет прочие расходы (внереализационные расходы). Поскольку организация оплачивает услуги банка, предусмотренные договором на обслуживание счета. Эта услуги необходимы для осуществления производственной деятельности. Данные услуги указаны в Законе о банках. Следовательно, стоимость таких услуг можно относить к расходам, связанным с производством и реализацией.

Согласно аналитической ведомости затраты предприятия на услуги банка, в части реализации услуг по подключению к сетям теплоснабжения в 2023 году составили 5,239 тыс. руб. Величина прочих расходов на 1 Гкал/ч по итогам 2023 года составила 1 212,92 руб. (Услуги банка) 
или 1,21 тыс. руб. Расчет расходов на «услуги банка» предприятием произведен с учетом изменений, внесенных в Приложение № 1 (приказ 
от 30.06.2023 № 166/1) учетной политики предприятия, утвержденной приказом от 29.12.2017 № 324, доля прочих расходов, ежемесячно распределяемая между видами деятельности и относимая на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения, составляет 0,1%. Пересчет услуг банка в цены 2026 года на базе аналитической ведомости по счету 91.02 за 2023 представлен в таблице 3.

Таблица 3

Аналитическая ведомость по счету 91 Прочие доходы и расходы

|  | c 01/01/2023 по 31/12/2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |
| 02 Прочие расходы |  | Всего Гкал/ч за 2023 год | Заявл. макс. тепл. нагрузка | С учетом на 2024 год ИПЦ - | С учетом на 2025 год ИПЦ - | С учетом на 2026 год ИПЦ - |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |
| 003013 Услуги банка |  | 4,319283 | 0,8487 | 1,08 | 1,058 | 1,043 |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Оборот | Затраты на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. |
|  | Кредит, руб. | 2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Итого по отчету | 5 212 459,88 |  |  |  |  |  |
| 91 "Прочие доходы и расходы" | 5 212 459,88 |  |  |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о | 5 212 459,88 |  |  |  |  |  |
| Агентское вознаграждение | 49 391,87 |  |  |  |  |  |
| Доходы от аренды имущества | 180 783,38 |  |  |  |  |  |
| Прочая реализация | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Реализация горячей воды | 33 411,88 |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоносителя | 3 909,35 |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии | 951 191,63 |  |  |  |  |  |
| Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%) | 156,36 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения | 300 205,26 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская | 5 420,96 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения питьевой водой | 452 473,48 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по передаче электрической энергии | 2 551 453,33 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово | 350 072,06 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 5 238,93 | 1 212,92 | 1 029,40 | 1 111,75 | 1 176,24 | 1 226,81 |
| Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования | 103 058,82 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово | 171 347,98 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг УКСа | 469,12 |  |  |  |  |  |
| Транспортировка стоков Полысаево | 52,12 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства | 1 720,11 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%) | 990,37 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%) | 11 780,16 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%) | 781,86 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%) | 17 205,36 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%) | 15 611,75 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%) | 5 733,70 |  |  |  |  |  |

В качестве документа, обосновывающего косвенные затраты, предприятие представило аналитическую ведомость по счету 91 (субсчет 02 – прочие расходы) по виду деятельности «услуги банка» (раздел 21) за 2023 год. С учетом изменений, внесенных в Приложение №1 (приказ от 31.12.2023 № 375) учетной политики предприятия (раздел 6), утвержденной приказом от 29.12.2017 № 324, доля прочих расходов, ежемесячно распределяемая между видами деятельности и относимая на реализацию услуг по подключению к сетям теплоснабжения, составляет 0,048%. В связи с чем, экспертами произведен перерасчет расходов по виду деятельности «услуги банка». В соответствии с произведенным перерасчетом расходы на 2026 составят 585,90 руб. Пересчет представлен в таблице 4.

Таблица 4

Аналитическая ведомость по счету 91 Прочие доходы и расходы

|  | c 01/01/2023 по 31/12/2023 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Применен фильтр… |  |  |  |  |  |  |
| Субсчета счета |  |  |  |  |  |  |
| 02 Прочие расходы |  | Всего Гкал/ч за 2023 год | Заявл. макс. тепл. нагрузка | С учетом на 2024 год ИПЦ - | С учетом на 2025 год ИПЦ - | С учетом на 2026 год ИПЦ - |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |
| 003013 Услуги банка |  | 4,319283 | 0,8487 | 1,08 | 1,058 | 1,043 |
| Объект учета (по параметрам группировки) | Оборот | Затраты на 1 Гкал/ч | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. | Затраты на заявл.нагр. |
|  | Кредит, руб. | 2023 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| Итого по отчету | 5 212 459,88 |  |  |  |  |  |
| 91 "Прочие доходы и расходы" | 5 212 459,88 |  |  |  |  |  |
| Услуги банка, учит. в целях н/о | 5 212 459,88 |  |  |  |  |  |
| Агентское вознаграждение | 49 391,87 |  |  |  |  |  |
| Доходы от аренды имущества | 180 783,38 |  |  |  |  |  |
| Прочая реализация | 0,04 |  |  |  |  |  |
| Реализация горячей воды | 33 411,88 |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоносителя | 3 909,35 |  |  |  |  |  |
| Реализация теплоэнергии | 951 191,63 |  |  |  |  |  |
| Реализация товаров (обл. НДС по ставке 20%) | 156,36 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения | 300 205,26 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоотведения ул. Волгоградская | 5 420,96 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг водоснабжения питьевой водой | 452 473,48 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по передаче электрической энергии | 2 551 453,33 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г.Кемерово | 350 072,06 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по подключению к сетям теплоснабжения | 2 501,98 | 579,26 | 491,62 | 530,95 | 561,74 | 585,90 |
| Реализация услуг по реконструкции сетей и оборудования | 103 058,82 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг по технологическому присоединению электрических сетей г.Кемерово | 171 347,98 |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг УКСа | 469,12 |  |  |  |  |  |
| Транспортировка стоков Полысаево | 52,12 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Доходы от аренды земли прудового хозяйства | 1 720,11 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прудовое хозяйство (обл. НДС по ставке 20%) | 990,37 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - питание (обл. НДС по ставке 20%) | 11 780,16 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - бар (обл. НДС по ставке 20%) | 781,86 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - проживание и доп. услуги (обл. НДС по ставке 20%) | 17 205,36 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - фитосеанс (обл. НДС по ставке 20%) | 15 611,75 |  |  |  |  |  |
| УОЦ: Реализация услуг - прочие услуги (обл. НДС по ставке 20%) | 5 733,70 |  |  |  |  |  |

Затраты на услуги банка на 2026 год на заявленную нагрузку 
0,8487 Гкал/ч эксперты предлагают принять в сумме 585,90 тыс. руб.

Сумма общехозяйственных расходов, относимая на плату 
за подключение, по данным предприятия, составляет 99,60 тыс. руб. в ценах 2026 года. Эксперты предлагают данную сумму принять в расчеты 
с учетом изменений, внесенных в Приложение №1 (приказ от 31.12.2023 
№ 375) учетной политики предприятия (раздел 6), утвержденной приказом 
от 29.12.2017 № 324.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) на суммарную подключаемую тепловую нагрузку объектов заявителей 0,8487 Гкал/час составят 691,31 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) из расчета на Гкал/час составят 814,55 тыс. руб./Гкал/ч. 
в ценах 2026 года.

691,31/0,8487 = 814,55 тыс. руб./Гкал/ч.

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению 
к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» объектов заявителей, представлен 
в таблице 5.

Таблица 5

(Приложение 7.1 к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» объекта по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3 (МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3»)

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего | тыс. руб. | 766,50 | 713,23 | -53,27 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 1,47 | 0,70 | -0,77 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,53 | 0,25 | -0,28 |
| 1.3 | оплата труда с отчислениями на соц.нужды |  | 736,17 | 698,28 | -37,89 |
| 1.3.1 | оплата труда | тыс. руб. | 568,29 | 538,28 | -30,01 |
| 1.3.2 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 167,88 | 160,00 | -7,88 |
| 1.4 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 27,10 | 13,41 | -13,69 |
| 1.4.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 0,39 | 0,18 | -0,21 |
| 1.4.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 10,64 | 5,08 | -5,56 |
| 1.4.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,28 | 0,13 | -0,15 |
| 1.4.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,23 | 0,11 | -0,12 |
| 1.4.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 15,56 | 7,91 | -7,65 |
| 1.5 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 1,23 | 0,59 | -0,64 |
| 1.5.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 1,23 | 0,59 | -0,64 |
| 1.5.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | -денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | -прочие расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,8487 | 0,8487 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 903,15 | 840,37 | -62,77 |

Расчет налога на прибыль

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э налог на прибыль - Н, отнесенный к плате 
за подключение, рассчитывается по формуле (120.1):

(тыс. руб./Гкал/ч)  (120.1)

где:

- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Согласно предложению предприятия, налог на прибыль 
составляет 9 355,02 тыс. руб./Гкал/ч.

По оценке специалистов РЭК Кузбасса, расчетный налог на прибыль ОАО «СКЭК», отнесенный на деятельность по подключению к системе теплоснабжения по мероприятиям, описанным выше, с учетом подключаемой нагрузки 0,8487 Гкал/ч составил:

11 022,76 тыс. руб./Гкал/ч (28 065,06/ 0,75 * 0,25 / 0,8487), 
где 28 065,06 тыс. руб. – стоимость мероприятий.

Плановая суммарная подключаемая нагрузка на 2026 год составляет 0,8487 Гкал/ч. Таким образом, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, составляет:

11 022,76 * 0,8487 = 9 355,02 тыс. руб.

Таким образом, по результатам анализа, эксперты предлагают для расчета уровня общей платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «СКЭК» на потребительском рынке Яйского муниципального округа, 
по адресу Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3 (МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3») применять расходы, согласно Таблице 6.

Таблица 6

Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения 
(к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям теплоснабжения ОАО «СКЭК» объекта по адресу: Кемеровская 
область – Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3 (МБОУ «Яйская 
основная общеобразовательная школа № 3»)

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Предложения предприятия | Предложения экспертов | Корректировка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Плата за подключение объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, в том числе: | Тыс. руб./ Гкал/ч | 36 771,17 | 36 717,90 | -53,27 |
| 2 | # Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей | Тыс. руб. | 766,50 | 713,23 | -53,27 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | Тыс. руб. | 903,15 | 840,38 | -62,77 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч. | 0,8487 | 0,8487 | 0,00 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, при отсутствии технической возможности подключения (П2.1), в том числе: | Тыс. руб. | 28 065,06 | 28 065,06 | 0,00 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей (П2.2), в том числе: | Тыс. руб. | 28 065,06 | 28 065,06 | 0,00 |
| 5 | Налог на прибыль | Тыс. руб./ Гкал/ч . | 9 355,02 | 9 355,02 | 0,00 |

По итогам анализа, представленного ОАО «СКЭК» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3 (МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3»), согласно таблице 7.

Таблица 7

Плата за подключение в индивидуальном порядке к системе теплоснабжения ОАО «СКЭК» в индивидуальном порядке объекта 
по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3 (МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3»)

| Объект заявителя | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- |
| Основная общеобразовательная школа № 3», расположенного по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, 3 | 0,8487 | 36 717,90 |

Приложение № 2 к протоколу № 43

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, 
ул. Шоссейная, 2

ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта: ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2

  - Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления индивидуальной платы за подключение объекта 
ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта: ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2, которые содержат:

- Заявление об открытии дела об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

- Правоустанавливающие документы.

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

- Приложение 7.6. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

- Заявку на подключение к сетям теплоснабжения с приложением учредительных документов от заявителя.

- Ответ от заявителя о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.

- Технические условия подключения к системе теплоснабжения.

- Локальные сметные расчеты.

- Сводный сметный расчет

- Рабочую документацию.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект: ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2, подключаемый к ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» с максимальной тепловой нагрузкой 0,12 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение от ООО «Кузбасская энергосетевая компания» тепловая нагрузка подключаемого объекта составляет 0,12 Гкал/ч на отопление.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить мероприятия по техническому перевооружению котельной: реконструкция насосной группы с установкой насосных агрегатов CNP серии TD50-24G/2SWHCJ (2 шт.)

# В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя необходимо строительство тепловой сети (2480 м в однотрубном исчислении): от существующей производственно-отопительной котельной № 10 до границы земельного участка заявителя.

# В качестве обосновывающего материала, представлена информация о возможности подключения объекта заявителя, пояснительная записка.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость проведения заявленных мероприятий, обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 41 681,28 тыс. руб. (без НДС).

В качестве обосновывающего материала, представлен сводный сметный расчет и локальные сметные расчеты на реконструкцию котельной, а также строительство тепловых сетей.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие материалы считают заявленный объем капитальных вложений обоснованным в полном объеме, при этом отмечают, что согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения расходы на капитальные вложения не превышают стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 41 681,28 | 41 681,28 | 0,00 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Предприятием расходы по статье не заявлены.

Таблица 3 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, 
ул. Шоссейная, 2

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности (определяется как произведение строки 5 на строку 2.2 с последующим суммированием строк 2, 3 и строки 4), в том числе: | тыс. руб. | 55575,04 | 55575,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (определяется как произведение строки 2.1 и строки 2.2) | тыс. руб. | - | - |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | - | - |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), в том числе: | тыс. руб. | 40996,69 | 40996,69 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей , в том числе: | тыс. руб. | 684,59 | 684,59 |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб./ Гкал/ч | 115781,3 | 115781,3 |

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, по формуле (120.1):

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, 
ул. Шоссейная, 2

По итогам анализа, представленного ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 в размере 55 575,04 тыс. руб.

Таблица 4

#### Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «Южно – Кузбасская энергетическая компания» в индивидуальном порядке объекта ООО «Кузбасская энергосетевая компания», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, 
ул. Шоссейная, 2

| Заявитель | Адрес подключаемого объекта | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | Кемеровская область – Кузбасс, Таштагольский район, пгт. Темиртау, ул. Шоссейная, 2 | 0,12 | 55 575,04 |

Приложение № 3 к протоколу № 43

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой» дом по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10

ООО «ЭнергоТранзит» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10

  - Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления индивидуальной платы за подключение объекта 
ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, в индивидуальном порядке объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, 
ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10, подключаемого к сетям ООО «ЭнергоТранзит», которые содержат:

- Заявление об открытии дела об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

- Правоустанавливающие документы.

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

- Приложение 7.6. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

- Заявку на подключение к сетям теплоснабжения с приложением учредительных документов от заявителя.

- Ответ от заявителя о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.

- Технические условия подключения к системе теплоснабжения.

- Локальные сметные расчеты.

- Рабочую документацию с техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10, подключаемый к сетям ООО «ЭнергоТранзит» с максимальной тепловой нагрузкой 0,417 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение от ООО СЗ «Реновация» и техническими условиями для подключения к тепловым сетям, выданными ООО «ЭнергоТранзит». Заявленная 
ООО СЗ «Реновация» тепловая нагрузка подключаемого объекта составляет 0,417 Гкал/ч, в том числе 0,264 Гкал/ч на отопление 0,153 Гкал/ч на вентиляцию максимальная нагрузка на горячее водоснабжение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения (протяженностью 98 м в однотрубном исчислении): стена ЦТП ДОЗ – К-18/4 – с увеличением диаметра с 2Дн219 мм на 2Дн325*7 мм.

# В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя необходимо строительство тепловой сети 
(35 м в однотрубном исчислении): Строительство тепловой сети К-18/5 – стена МКД ул. Доз, 4а – диаметром 2Дн89х6 мм (Т1,Т2)

# В качестве обосновывающего материала, представлена информация о возможности подключения объекта заявителя, технические условия на подключение, пьезометрические графики.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость проведения заявленных мероприятий, обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 5871,55 тыс. руб. (без НДС).

В качестве обосновывающего материала, представлены сметы на проектные работы, локальный сметный расчет на реконструкцию тепловых сетей и локальный сметный расчет на строительство тепловых сетей.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие материалы считают заявленный объем капитальных вложений обоснованным в полном объеме, при этом отмечают, что согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», расходы на капитальные вложения не превышают стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 5871,55 | 5871,55 | 0,00 |

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 
0,4170 Гкал/час в размере 53,89 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,20 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 24,98 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 7,54 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями» - 21,17 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 129,23 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,20 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу). Цена бумаги по предложению предприятия составляет 330,00 руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объекта ООО СЗ «Реновация» (стр. 156).

Таким образом, затраты на покупку офисной бумаги составят:

330,00 руб. (цена бумаги) × 1,058 (ИПЦ 2025/2024) ÷ 500 листов (количество листов в упаковке) × 120 листов (количество листов на 1 заявку по предложению предприятия) × 1 (количество заявок) ÷ 1000 = 
0,08 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,12 тыс. руб.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
24,98 тыс. руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
при подключении (стр. 92).

Формы П-4 за январь – декабрь 2024 года. Сведения о численности 
и заработной плате работников (стр. 93). В соответствии с представленными формами отчетности средняя заработная плата в 2024 году составила 
57 156,50 руб./мес.

Таким образом, оплата труда одного часа сотрудника 
для технологического подключения объекта ООО СЗ «Реновация»  составляет:

57 156,50 руб./мес. (среднемесячная зарплата) × 1,058 (ИПЦ 2025/2024) × 12 (месяцев в году) ÷ 1 976 (рабочих часов в 2025 году) = 367,24 руб./час.

Эксперты предлагают к включению затраты на оплату труда в размере:

367,24 руб./час. (оплата труда в час) × 65 часов (количество времени 
на 1 заявку по предложению предприятия) ÷ 1000 = 23,87 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 1,11 тыс. руб.

Предприятием предлагаются к включению затраты на социальные отчисления.

Предприятие не представило обосновывающих материалов по данной статье затрат.

Минимальный страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%. Таким образом, затраты на социальные отчисления составляют:

23,87 тыс. руб. (планируемый ФОТ) × 30,2 % = 7,21 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,33 тыс. руб.

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 21,17 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта ООО СЗ «Реновация» (стр. 129). Из примечания к расчету следует, что для выезда бригады на место используются автомобили ГАЗ, УАЗ и HYUNDAI.

Договор № КОР-32-24/АР-59-24, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 130).

Договор № КОР-33-24/АР-60-24, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 144).

В соответствии с приложениями к представленным договорам 
(стр. 139, 151), эксперты рассчитали средний тариф используемого автотранспорта:

(962,54 руб./маш. ч (УАЗ 390944) + 969,83 руб./маш. ч (ГАЗ 330273) + 1 410,94 руб./маш. ч (HYUNDAI SONATA)) ÷ 3 (вида транспорта) = 1 114,44 руб./маш. ч (средний тариф).

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ 
по подключению объекта ООО СЗ «Реновация» составят:

1 114,44 руб./маш. ч (средний тариф) × 19 часов (Затраты времени на обслуживание одной заявки по предложению предприятия) = 21,17 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят:

52,33 тыс. руб. / 0,4170 Гкал/ч = 125,49 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего: | тыс. руб. | 53,89 | 52,33 | -1,56 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,20 | 0,08 | -0,12 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 24,98 | 23,87 | -1,11 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7,54 | 7,21 | -0,33 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 21,17 | 21,17 | 0,00 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 21,17 | 21,17 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | - прочие расходы (налог на прибыль 20%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 0,4170 | 0,4170 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 129,23 | 125,49 | -3,74 |

Таблица 3 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности (определяется как произведение строки 5 на строку 2.2 с последующим суммированием строк 2, 3 и строки 4), в том числе: | тыс. руб. | 5960,14 | 7 881,06 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (определяется как произведение строки 2.1 и строки 2.2) | тыс. руб. | 88,59 | 52,33 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 129,24 | 125,49 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 0,6855 | 0,417 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), в том числе: | тыс. руб. | 5871,55 | 5871,55 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование) , в том числе: | тыс. руб. | 5871,55 | 5871,55 |
| 3.1.1 | Надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | - | - |
| 3.1.2 | Подземная прокладка | тыс. руб. | 5871,55 | 5871,55 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб./ Гкал/ч | - | 4693,49 |

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, по формуле (120.1):

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, 
кадастровый номер 42:30:0303096:10

По итогам анализа, представленного ООО «ЭнергоТранзит» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям 
ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10 в размере 7881,06 тыс. руб.

Таблица 4

#### Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, 
дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10

| Заявитель | Адрес подключаемого объекта | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО СЗ «Реновация» | Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, ул. Доз, дом 4-А, кадастровый номер 42:30:0303096:10 | 0,417 | 7 881,06 |

Приложение № 4 к протоколу № 43

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по утверждению платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204

ООО «ЭнергоТранзит» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204

  - Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 «Об утверждении правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системе теплоснабжения, правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

  - Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления индивидуальной платы за подключение объекта 
ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432, в индивидуальном порядке объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204, подключаемого к сетям ООО «ЭнергоТранзит», которые содержат:

- Заявление об открытии дела об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения.

- Правоустанавливающие документы.

- Приложение 7.1 Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей.

- Приложение 7.6. Расчет платы за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

- Заявку на подключение к сетям теплоснабжения с приложением учредительных документов от заявителя.

- Ответ от заявителя о выборе варианта подключения к сетям теплоснабжения.

- Технические условия подключения к системе теплоснабжения.

- Локальные сметные расчеты.

- Рабочую документацию с техническими условиями для подключения к тепловым сетям.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объекта: «Многоэтажный многоквартирный жилой дом 
стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), 
стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204, подключаемого к сетям ООО «ЭнергоТранзит» с максимальной тепловой нагрузкой 4,781 Гкал/ч.

Необходимость подключения подтверждается заявкой на подключение от ООО СЗ «Мера-Новокузнецк» и техническими условиями для подключения к тепловым сетям, выданными ООО «ЭнергоТранзит». Заявленная ООО СЗ «Мера-Новокузнецк» тепловая нагрузка подключаемого объекта составляет 4,781 Гкал/ч, в том числе 3,488 Гкал/ч на отопление 
0,247 Гкал/ч на вентиляцию и 1,046 Гкал/ч максимальная нагрузка на горячее водоснабжение.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объекта подключения.

Физический объём работ по подключению

В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить мероприятия по реконструкции сетей теплоснабжения (протяженностью 324 м в однотрубном исчислении):

- ТК-14 – ТК-14а Курако – с увеличением диаметра с 2Дн720 мм на 2Дн820*10 мм;

- ТК-14а – ТК-15 Курако - с увеличением диаметра с 2Дн720 мм на 2Дн820*10 мм;

# В соответствии с представленными материалами, в целях обеспечения подключения объекта заявителя необходимо строительство тепловой сети (443 м в однотрубном исчислении):

# - ТК-14а Курако – УТ-1- диаметром 2Дн159х6 мм (Т1,Т2);

# - УТ-1 – наружная стена многоквартирного многоэтажного жилого дома стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3) – диаметром 2Дн133х6 мм (Т1,Т2);

# УТ-1 – наружная стена многоквартирного многоэтажного жилого дома стр. №2 (блок-секции 2-1, 2-2, 2-3) – диаметром 2Дн133х6 мм (Т1,Т2);

# - ТК-15 Курако – наружная стена многоквартирного многоэтажного жилого дома стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3) - диаметром 2Дн133х6 мм (Т1,Т2).

# В качестве обосновывающего материала, представлена информация о возможности подключения объекта заявителя, технические условия на подключение, пьезометрические графики.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость проведения заявленных мероприятий, обоснованной.

Объём капитальных вложений необходимый для подключения

Суммарный объем капвложений по предложению предприятия составляет 62 992,97 тыс. руб. (без НДС).

В качестве обосновывающего материала, представлены сметы на проектные работы, локальный сметный расчет на реконструкцию тепловых сетей и локальный сметный расчет на строительство тепловых сетей.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие материалы считают заявленный объем капитальных вложений обоснованным в полном объеме, при этом отмечают, что согласно п. 172 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», расходы на капитальные вложения не превышают стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

| Предложение предприятия, тыс. руб. | Предложение экспертной группы, тыс. руб. | Корректировка предложений предприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 62992,97 | 62993,08 | 0,11 |

Увеличение капитальных затрат от предложений предприятия обусловлено технической ошибкой предприятия.

(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объектов заявителей

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

П1=Расх1подключРподключ (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

Расх1подключ -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

Рподключ - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 
4,7810 Гкал/час в размере 53,89 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,20 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 24,98 тыс. руб.;

- «Отчисления на социальные нужды» - 7,54 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями» - 21,17 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя по предложению предприятия составят 11,27 тыс. руб./Гкал/ч.

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,20 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу). Цена бумаги по предложению предприятия составляет 330,00 руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объекта (стр. 270).

Таким образом, затраты на покупку офисной бумаги составят:

330,00 руб. (цена бумаги) × 1,058 (ИПЦ 2025/2024) ÷ 500 листов (количество листов в упаковке) × 120 листов (количество листов на 1 заявку по предложению предприятия) × 1 (количество заявок) ÷ 1000 = 
0,08 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,12 тыс. руб.

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
24,98 тыс. руб.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на оплату труда и отчисления на социальные нужды 
при подключении (стр. 204).

Формы П-4 за январь – декабрь 2024 года. Сведения о численности 
и заработной плате работников (стр. 205). В соответствии с представленными формами отчетности средняя заработная плата в 2024 году составила 
57 156,50 руб./мес.

Таким образом, оплата труда одного часа сотрудника 
для технологического подключения объекта составляет:

57 156,50 руб./мес. (среднемесячная зарплата) × 1,058 (ИПЦ 2025/2024) × 12 (месяцев в году) ÷ 1 976 (рабочих часов в 2025 году) = 367,24 руб./час.

Эксперты предлагают к включению затраты на оплату труда в размере:

367,24 руб./час. (оплата труда в час) × 65 часов (количество времени 
на 1 заявку по предложению предприятия) ÷ 1000 = 23,87 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 1,11 тыс. руб.

Предприятием предлагаются к включению затраты на социальные отчисления.

Предприятие не представило обосновывающих материалов по данной статье затрат.

Минимальный страховой тариф на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 0,2%. Таким образом, затраты на социальные отчисления составляют:

23,87 тыс. руб. (планируемый ФОТ) × 30,2 % = 7,21 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия в сторону снижения составляет 0,33 тыс. руб.

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 21,17 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта (стр. 242). Из примечания к расчету следует, что для выезда бригады на место используются автомобили ГАЗ, УАЗ и HYUNDAI.

Договор № КОР-32-24/АР-59-24, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 255).

Договор № КОР-33-24/АР-60-24, заключенный с ООО «Авторезерв» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2028 без автопролонгации (стр. 243).

В соответствии с приложениями к представленным договорам 
(стр. 248, 260), эксперты рассчитали средний тариф используемого автотранспорта:

(962,54 руб./маш. ч (УАЗ 390944) + 969,83 руб./маш. ч (ГАЗ 330273) + 1 410,94 руб./маш. ч (HYUNDAI SONATA)) ÷ 3 (вида транспорта) = 1 114,44 руб./маш. ч (средний тариф).

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ 
по подключению объекта составят:

1 114,44 руб./маш. ч (средний тариф) × 19 часов (Затраты времени на обслуживание одной заявки по предложению предприятия) = 21,17 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят:

52,33 тыс. руб. / 4,7810 Гкал/ч = 10,95 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 2 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит»

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 5 - 4 |
| 1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего: | тыс. руб. | 53,89 | 52,33 | -1,56 |
| 1.1 | расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 0,20 | 0,08 | -0,12 |
| 1.2 | расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | оплата труда | тыс. руб. | 24,98 | 23,87 | -1,11 |
| 1.4 | отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 7,54 | 7,21 | -0,33 |
| 1.5 | прочие расходы, в том числе: | тыс. руб. | 21,17 | 21,17 | 0,00 |
| 1.5.1 | расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями | тыс. руб. | 21,17 | 21,17 | 0,00 |
| 1.5.2 | расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3 | арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4 | расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5 | расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6 | другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Внереализационные расходы, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1 | расходы на услуги банков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2 | расходы на обслуживание заемных средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3 | прочие обоснованные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1 | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | - прочие расходы (налог на прибыль 20%) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей | Гкал/ч | 4,7810 | 4,7810 | 0,00 |
| 4 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 11,27 | 10,95 | -0,33 |

Таблица 3 (Приложение 7.6 Методических указаний)

Расчет индивидуальной платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Предложение предприятия | Предложение экспертов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Плата за подключение объекта заявителя при отсутствии технической возможности (определяется как произведение строки 5 на строку 2.2 с последующим суммированием строк 2, 3 и строки 4), в том числе: | тыс. руб. | 63001 | 84 043,08 |
| 2 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (определяется как произведение строки 2.1 и строки 2.2) | тыс. руб. | 7,73 | 52,33 |
| 2.1 | Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1) | тыс. руб./ Гкал/ч | 11,27 | 10,95 |
| 2.2 | Подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя | Гкал/ч | 0,6855 | 4,781 |
| 3 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование), в том числе: | тыс. руб. | 62992,97 | 62993,08 |
| 3.1 | Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точки подключения объекта заявителя (включая проектирование) , в том числе: | тыс. руб. | 62992,97 | 62993,08 |
| 3.1.1 | Надземная (наземная) прокладка | тыс. руб. | - | - |
| 3.1.2 | Подземная прокладка | тыс. руб. | 62992,97 | 62993,08 |
| 4 | Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энергии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей , в том числе: | тыс. руб. | - | - |
| 5 | Налог на прибыль | тыс. руб./ Гкал/ч | - | 4391,90 |

Согласно п.171 Методических указаний, утвержденных Приказом ФСТ России от 13.06.2013 №760-э для заявителей, при отсутствии технической возможности подключения, налог на прибыль, отнесенный к плате за подключение, по формуле (120.1):

(тыс. руб./Гкал/ч)

где:

- плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Индивидуальная плата за подключение к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204

По итогам анализа, представленного ООО «ЭнергоТранзит» предложения по расчету платы за подключение к системе теплоснабжения, эксперты предлагают принять плату за подключение к тепловым сетям 
ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204 в размере 84 043,08 тыс. руб.

Таблица 4

#### Плата за подключение к системе теплоснабжения 
ООО «ЭнергоТранзит» в индивидуальном порядке объекта «Многоэтажный многоквартирный жилой дом стр. №1 (блок-секции 1-1, 1-2, 1-3), стр. №2 (блок секции 2-1, 2-2, 2-3), стр. №3 (блок-секции 3-1, 3-2, 3-3)» по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204

| Заявитель | Адрес подключаемого объекта | Объём присоединяемой мощности, Гкал/ч | Плата за подключение к системе теплоснабжения, тыс. руб. (без учёта НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО СЗ «Мера-Новокузнецк» | Кемеровская область-Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр. Курако, кадастровый номер 42:30:0301030:204 | 4,781 | 84 043,08 |

Приложение № 5 к протоколу № 43

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 10.06.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по определению фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области -Кузбасса в отношении 
ООО «Газпром газораспределение Сибирь» за 2024 год

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» (далее – Предприятие) представило в РЭК Кузбасса отчетные данные, используемые для расчета фактических значений показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области - Кузбасса в отношении ООО «Газпром газораспределение Сибирь» за 2024 год.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных Предприятием, являются:

  - Федеральный Закон от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

  - постановление Правительства РФ от 18.10.2014 №1074 «О порядке определения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. №1021»;

  - приказ Минэнерго России от 15.12.2014 №926 «Об утверждении Методики расчета плановых и фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям».

Предприятие представило исходные данные для расчета фактических показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2024 год.

Таблица исходных данных для расчёта фактических показателей надёжности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям в Кемеровской области за 2024 год в отношении ООО «Газпром газораспределение Сибирь»

| №пп | Показатель | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |  |
| 1 | Количество прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, шт. | 20 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 | 111 |  |
| 2 | Среднемесячное количество точек подключения потребителей услуг к газораспределительным сетям в течение периода регулирования, шт. | 23 520 | 23 547 | 23 636 | 23 721 | 23 799 | 23 944 | 24 054 | 24 255 | 24 483 | 24 761 | 24 955 | 25 083 | 24 146,50 |  |
|  | Показатель количества прекращений транспортировки газа (Пнк)*³ | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,00460 |  |
| 3 | Продолжительность прекращений и ограничений транспортировки газа в течение периода регулирования в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, час | 30 | 32 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 54 | 189 |  |
| 4 | Общая продолжительность оказания услуг в течение периода регулирования по всем точкам подключения в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на оказание услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям, час | 17 498 880 | 15 823 584 | 17 585 184 | 17 079 120 | 17 706 456 | 17 239 680 | 17 896 176 | 18 045 720 | 17 627 760 | 18 422 184 | 17 967 600 | 18 661 752 | 211 554 096 |  |
|  | Показатель продолжительности прекращений транспортировки газа (Пнв) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00000 |  |
| 5 | Количество недопоставленного газа в течение периода регулирования в результате прекращений и ограничений транспортировки газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети, в т.ч. собственников (нанимателей) жилых помещений в многоквартирных домах, тыс. м3 | 0,100 | 0,100 | 0,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | 0,175 | 0,605 |  |
| 6 | Количество газа, поставляемого по газораспределительным сетям по всем точкам подключения, определяется в соответствии с договорами, заключенными между газораспределительной организацией и потребителями газа, на поставку газа, тыс. м3 | 341 876,3 | 324 639,8 | 294 553,1 | 281 753,2 | 258 754,5 | 225 178,6 | 240 297,8 | 179 854,4 | 226 568,1 | 273 623,6 | 305 541,7 | 353 130,9 | 3 305 772,14 |  |
|  | Показатель недопоставленного газа (Пно) | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |  |
|  | Значение общего показателя уровня надежности, (Кнад) | 0,9993 | 0,9995 | 0,9995 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 0,9992 | 0,9989 | 0,9963 |  |
| 7 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу отклонения давления в точке подключения потребителей услуг к сети газораспределения от величины, заявленной газораспределительной организацией в технических условиях на подключение, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель обеспечения давления (Пкд)*6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 8 | Количество обращений потребителей услуг в течение периода регулирования по поводу несоответствия физико-химических характеристик газа в точке подключения потребителей услуг к газораспределительной сети установленным требованиям ГОСТ 5542-87, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель соответствия характеристик газа (Пкфх) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
|  | Значение общего показателя уровня качества, (Ккач) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,999 | 0,999 | 0,9974 |  |

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, предлагает определить фактические значения показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям на территории Кемеровской области - Кузбасса в отношении ООО «Газпром газораспределение Сибирь» за 2024 год согласно нижеприведенной таблице.

| № | Наименования показателя | Фактические показатели |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2024 |
| 1 | Фактический показатель надежности оказываемых услуг | 0,9963 |
| 2 | Фактический показатель качества оказываемых услуг | 1,0000 |
| 3 | Обобщенный фактический показатель надежности и качества услуг | 0,9974 |