РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

22.07.2025		№ 53

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь |  |  |
| Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Юхневич К.С. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Маркова О.В. |
| Начальник технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Лермонтов Ю.Б. |
| Начальник отдела топливно – энергетического комплекса УФАС по Кемеровской области (участие с помощью видеоконференцсвязи) | – | Давыдова А.М. |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде) | – | Кулебякина М.В. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно-правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Генеральный директор ОАО «АЭЭ» | – | Щеглов С.В. |
| Участие по ВКС по вопросам №№ 2-3 повестки заседания: |  |  |
| Заместитель генерального директора по экономическому и финансовому регулированию ООО «КЭНК» | – | Очеретинский О.А. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» объекта электросетевого хозяйства заявителей Агапитова В. В., Агапитовой Е. С. по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |
| 2. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «ДорСтройМастер» по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |
| 3. | Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» по индивидуальному проекту | Саврасов М.Г. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» объекта электросетевого хозяйства заявителей Агапитова В. В., Агапитовой Е. С. по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ нежилого здания № 1, нежилого здания № 2 Агапитова В. В., Агапитовой Е. С., максимальной мощностью 300 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Заводской район, ул. Ярославская, земельный участок 15, кадастровый номер 42:30:0414025:2075) по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

В материалах дела имеется письменное обращение от 17.07.2025 № 14-6308-12 за подписью генерального директора ООО «Горэлектросеть» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. Проект согласован.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию Ассоциации 
НП «Совет рынка» отметила, что расчет платы не соответствует п.17 Методических указаний в части использования в расчете минимальной стоимости мероприятий «последней мили».

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - 4;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «ДорСтройМастер» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 3 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности ООО «ДорСтройМастер», максимальной мощностью 400 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Кузнецкий район, ул. Еланьская, земельный участок 12А, кадастровый номер 42:30:0104055:846) по индивидуальному проекту согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик согласно экспертному заключению (приложение № 5 к настоящему протоколу) предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП - 0,4 кВ, ВРУ - 0,4 кВ сервисного центра МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда», максимальной мощностью 210 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, Таштагольский муниципальный округ, ул. Скворцова, 42, кадастровый номер 42:34:0102066:36) по индивидуальному проекту согласно приложению № 6 к настоящему протоколу.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию Ассоциации 
НП «Совет рынка» отметила, что расчет платы не соответствует п.17 Методических указаний в части использования в расчете минимальной стоимости мероприятий «последней мили».

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - 4;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

| Председатель РЭК Кузбасса | Д.В. Малюта |
| --- | --- |

Члены Правления РЭК Кузбасса

|  | М.Г. Саврасов |
| --- | --- |
|  | О.В. Маркова |
|  | Ю.Б. Лермонтов |
| Секретарь Правления РЭК Кузбасса | К.С. Юхневич |