Приложение № 1 к протоколу № 53

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 22.07.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ нежилого здания № 1, нежилого здания № 2, максимальная мощность 300 кВт, (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Заводской район, ул. Ярославская, земельный участок 15, кадастровый номер 42:30:0414025:2075) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

24.10.2024 Агапитов Валерий Витальевич, Агапитова Елена Сергеевна обратились в адрес ООО «Горэлектросеть» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ нежилого здания 
№ 1, нежилого здания № 2.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Заводской район, ул. Ярославская, земельный участок 15, кадастровый номер 42:30:0414025:2075).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 299,705 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 300 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –599,705 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в действующей трансформаторной подстанции ТП - 416 установлен силовой трансформатор ТM 6/0,4 кВ 400 кВА. Фактическая загрузка трансформатора составляет 66% (251 кВт). При увеличении максимальной мощности на 300 кВт (в соответствии с заявкой и договором № ГЭС-572-24 от 17.12.2024 г.) существующий трансформатор ТМ 6/0,4 кВ 400 кВА и сопутствующее оборудование не способно обеспечить потребителей надежным и качественным электроснабжением по заявленным параметрам.

В связи с этим, необходимо произвести реконструкцию ТП - 416 с заменой силового трансформатора и сопутствующего оборудования, а также установкой дополнительных рубильников 0,4 кВ в сторону присоединяемого оборудования заявителя.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ВРУ-0,4 кВ нежилого здания № 1, нежилого здания № 2, с максимальной мощностью 300 кВт к электрическим сетям 
ООО «Горэлектросеть».

Таким образом, исходя из документов, представленных 
ООО «Горэлектросеть», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ВРУ-0,4 кВ нежилого здания № 1, нежилого здания № 2 ООО «Горэлектросеть» разработало технические условия № 14-9825-3114 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 300 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Горэлектросеть» требуется выполнить:

- Замена ТМ-400 кВА на ТМ-630 кВА в ТП-416 (п. 10.1. ТУ);

- Проверку существующего оборудования 6 кВ, 0,4кВ согласно требованиям нормативно-технической документации и при необходимости его замену (п. 10.2. ТУ);

- Монтаж двух рубильников тип ЯРВ в РУ-0,4 кВ ТП-416 (п. 10.3. ТУ);

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.4. ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
Агапитова В. В., Агапитовой Е. С.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 300 | 300 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Горэлектросеть» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ нежилого здания № 1, нежилого здания № 2, составят – 74 389,40 руб.

Расчет предприятия выполнен с применением стандартизированных тарифных ставок, утвержденных постановлением РЭК Кузбасса от 29.12.2023  № 778, что некорректно, так как 30.11.2024 РЭК Кузбасса утвердила постановление № 463 «Об стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год ».

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть объем капитальных вложений, в размере – 73 457,76 руб.

73 457,76 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.4. ТУ);

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «Горэлектросеть» руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и них трехфазных полукосвенного включения |  | 74 389,40 | 73 457,76 |
| ВСЕГО |  | 74 389,40 | 73 457,76 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 73 457,76 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 2 033 823,89 руб.

ООО «Горэлектросеть» необходимо выполнить следующее мероприятие – техническое перевооружение ТП-416 с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА до 0,63 МВА.

Предлагается согласиться с предприятием и принять предложенную величину в размере 2 033 823,89 руб.

Таблица 1 – Предложение предприятия (техническое перевооружение ТП-416)

| № п/п | Наименование | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 533-02э/25 техническое перевооружение ТП-416 с увеличением трансформаторной мощности на 0,4 МВА да 0,63 МВА |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Демонтажные работы Раздел 2. Монтажные работы Раздел 3. Оборудование Раздел 4. Материалы не учтенные в расценках Накладные расходы; Сметная прибыль | 524 380,58 | 1 009 391,05 | 0,00 | 156 000,00 | 344 052,26 | 2 033 823,89 |
|  | ВСЕГО по смете | 524 380,58 | 1 009 391,05 | 0,00 | 156 000,00 | 344 052,26 | 2 033 823,89 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ВРУ-0,4 кВ нежилого здания № 1, нежилого здания № 2 Агапитова В. В., Агапитовой Е. С., максимальная мощность 300 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, 
г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Заводской район, 
ул. Ярославская, земельный участок 15, кадастровый номер 42:30:0414025:2075) по индивидуальному проекту в размере 2 123 833,65 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации - 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 73 457,76 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры - 
2 033 823,89 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 53

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 22.07.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» объекта электросетевого хозяйства заявителей Агапитова В. В., Агапитовой Е. С.

по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 2 107,282 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 73,458 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 2 033,824 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 2 123,834 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 300 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 53

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 22.07.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности, максимальная мощность 400 кВт

(Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Кузнецкий район, ул. Еланьская, земельный участок 12А, кадастровый номер 42:30:0104055:846) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

01.04.2025 ООО «ДорСтройМастер» обратилось в адрес 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-294/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Кузнецкий район, ул. Еланьская, земельный участок 12А, кадастровый номер 42:30:0104055:846).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 400 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –400 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию –2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничения на максимальную мощность по ВЛ-10 кВ отпайка от опоры № 30/3 Ф. 10-28-Л, ТП-НВ 352-10/0,4 кВ, ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в адрес 
ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» направило заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (увеличение максимальной мощности с 130 кВт до 530 кВт). ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» подготовлены и направлены в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия № 8000674707.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности, с максимальной мощностью 400 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия № 01-294/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 400 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно, с установкой на опоре № 30/3/21 ВЛЗ-10 кВ 
ф. 10-28-Л (п. 10.3.1. ТУ);

- Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (ориентировочная длина трассы 0,17 км) от опоры № 30/3/21 ВЛЗ 10 кВ ф.10-28-Л до концевой опоры проектируемой ВЛЗ 10 кВ (п. 10.3.2. ТУ);

- Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (ориентировочная длина трассы 0,122 км) от концевой опоры проектируемой ВЛЗ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП-НВ 356 - 10/0,4 кВ (п. 10.3.3. ТУ);

- Строительство однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформатора 630 кВА. Присвоить диспетчерское наименование ТП-НВ 356 - 10/0,4 кВ (п. 10.3.4. ТУ);

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.5. ТУ);

Предлагается учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС» в размере 16 552,00 руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
ООО «ДорСтройМастер».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 400 | 400 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности, составят – 4 078 300,51 руб.

70 316,04 руб. - Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно, с установкой на опоре № 30/3/21 ВЛЗ-10 кВ ф. 10-28-Л (п. 10.3.1. ТУ);

752 840,14 руб. - Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (ориентировочная длина трассы 0,17 км) от опоры № 30/3/21 ВЛЗ 10 кВ ф.10-28-Л до концевой опоры проектируемой ВЛЗ 10 кВ (п. 10.3.2. ТУ);

1 426 519,45 руб. - Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине ориентировочная длина трассы 0,122 км] от концевой опоры проектируемой ВЛЗ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП-НВ 356 - 10/0,4 кВ (п. 10.3.3. ТУ);

1 791 896,00 руб. - Строительство однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформатора 630 кВА. Присвоить диспетчерское наименование ТП-НВ 356 - 10/0,4 кВ (п. 10.3.4. ТУ);

36 728,88 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.5. ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно, с установкой на опоре № 30/3/21 ВЛЗ-10 кВ ф. 10-28-Л | 1 | 70 316,04 | 70 316,04 |
| Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (ориентировочная длина трассы 0,17 км) от опоры № 30/3/21 ВЛЗ 10 кВ ф.10-28-Л до концевой опоры проектируемой ВЛЗ 10 кВ | 0,17 | 752 840,14 | 752 840,14 |
| Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине ориентировочная длина трассы 0,122 км] от концевой опоры проектируемой ВЛЗ 10 кВ до РУ 10 кВ ТП-НВ 356 - 10/0,4 кВ | 0,122 | 1 426 519,45 | 1 426 519,45 |
| Строительство однотрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа, с установкой трансформатора 630 кВА. Присвоить диспетчерское наименование ТП-НВ 356 - 10/0,4 кВ | 400 | 1 791 896,00 | 1 791 896,00 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения | 1 | 36 728,88 | 36 728,88 |
| ВСЕГО |  | 4 078 300,51 | 4 078 300,51 |

Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно:

70 316,04 руб./шт (ставка С4.2.11-20 кВ) × 1 шт. (количество разъединителей) = 70 316,04 руб.

Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные:

4 428 471,41 руб./км (ставка С2.3.1.4.2.11-20 кВ) × 0,17 км (протяженность линии) = 752 840,14 руб.

Строительство кабельной линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине:

11 692 782,35 руб./км (ставка С3.6.2.1.3.11-20 кВ) × 0,122 км (протяженность линии) = 1 426 519,45 руб.

Строительство однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа:

4 479,74 руб./кВт (ставка С5.2.1.5.210/0,4 кВ) × 400 кВт (максимальная мощность) = 1 791 896,00 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 1 шт. (количество точек учета) = 36 728,88 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 0,00 руб.

Предлагается согласиться с предприятием и принять предложенную величину.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ объекта строительной промышленности 
ООО «ДорСтройМастер» максимальная мощность 400 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Кузнецкий район, ул. Еланьская, земельный участок 12А, кадастровый номер 42:30:0104055:846) по индивидуальному проекту в размере 4 111 404,51 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации –16 552 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                         4 078 300,51 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 0,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 4 к протоколу № 53

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 22.07.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «ДорСтройМастер» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 4 094,853 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 4 078,301 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 16,552 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 4 111,405 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 400 кВт.

Приложение № 5 к протоколу № 53

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 22.07.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ сервисного центра, максимальная мощность 210 кВт,

(Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, Таштагольский муниципальный округ, ул. Скворцова, 42, кадастровый номер 42:34:0102066:36) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

30.04.2025 МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-379/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ сервисного центра.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, Таштагольский муниципальный округ, ул. Скворцова, 42, кадастровый номер 42:34:0102066:36).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 650 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 210 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) –860 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию –2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничения на максимальную мощность на ПС 110/35/6 кВ «Таштагольская», 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в адрес ООО «ЕвроЭнергоТранс» направило заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВКЛ-35 кВ ф. Л-5 «Туманная», ф. Л-10 «Туманная» (увеличение максимальной мощности с 650 кВт до 860 кВт. ООО «ЕвроЭнергоТранс» подготовлены и направлены в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия № 01-ТО.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ сервисного центра, с максимальной мощностью 210 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ сервисного центра ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия № 01-379/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 210 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Реконструкция РУ-0,4 кВ ТП-ТАШ 075 - 6/0,4 кВ: Монтаж панели ЩО типа 70 взамен существующей (I с.ш. ячейка №1). Параметры оборудования и необходимость замены иного оборудования определить проектом (п. 10.3.1. ТУ);

- Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.1. ТУ).

Размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям смежной сетевой организации составил:

Робщ = С1+ С8.2.335кВ *g=16 552+199 476.75*0=16 522 руб. без НДС.

Предлагается учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации ООО «ЕвроЭнергоТранс» в размере 16 552,00 руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 210 | 210 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ сервисного центра, составят – 110 186,64 руб.

110 186,64 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (п. 10.3.1. ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и них трехфазных полукосвенного включения | 3 | 110 186,64 | 110 186,64 |
| ВСЕГО |  | 110 186,64 | 110 186,64 |

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 3 шт. (количество точек учета) = 110 186,64 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 138 466,00 руб.

ООО «Кузбасская энергосетевая компания» необходимо выполнить следующее мероприятие - реконструкцию РУ-0,4 кВ ТП-ТАШ 075 - 6/0,4 кВ: Монтаж панели ЩО типа 70 взамен существующей (I с.ш. ячейка №1). Параметры оборудования и необходимость замены иного оборудования определить проектом.

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину расходов и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 123 999,00 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу электроэнергии;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Таблица 1 – Предложение предприятия (техническое перевооружение ТП-075)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Техническое перевооружение ТП-075 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства " | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время –Электрические подстанции – 4,3 %*0,9 | 3 790,00 | 666,00 |  |  | 4 456,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 3 790,00 | 666,00 |  |  | 4 456,00 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 101 710,00 | 17 875,00 |  |  | 119 585,00 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п. 1.1.1. по п. 1.1.3 и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  | 5 979,00 | 5 979,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 5 979,00 | 5 979,00 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № 1 | Проектные работы |  |  |  | 8 870,00 | 8 870,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 8 870,00 | 8 870,00 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 101 710,00 | 17 875,00 |  | 14 849,00 | 134 434,00 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 3 051,00 | 536,00 |  | 445,00 | 4 032,00 |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 3 051,00 | 536,00 |  | 445,00 | 4 032,00 |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 104 761,00 | 18 411,00 |  | 15 294,00 | 138 466,00 |  |

Таблица 2 – Предложение РЭК (техническое перевооружение ТП-075)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Техническое перевооружение ТП-075 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства " | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время –Электрические подстанции – 4,3 %*0,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 97 920,00 | 17 209,00 |  |  | 115 129,00 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п. 1.1.1. по п. 1.1.3 и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | № 1 | Проектные работы |  |  |  | 8 870,00 | 8 870,00 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 8 870,00 | 8 870,00 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 97 920,00 | 17 209,00 |  | 8 870,00 | 123 999,00 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 97 920,00 | 17 209,00 |  | 8 870,00 | 123 999,00 |  |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ сервисного центра МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» максимальная мощность 210 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Таштагол, Таштагольский муниципальный округ, ул. Скворцова, 42, кадастровый номер 42:34:0102066:36) по индивидуальному проекту в размере 267 289,64 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации –16 552 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» - 110 186,64 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры - 
123 999,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 6 к протоколу № 53

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 22.07.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств МБУ «Губернский центр горнолыжного спорта и сноуборда» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 250,738 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 110,187 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 16,552 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 123,999 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 267,290 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 210 кВт.