Приложение № 1 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2025

Экспертное заключение

по результатам исполнения решения ФАС России от 26.06.2026 (исх. № 31/61777/25 от 02.07.2025) принятого по результатам рассмотрения разногласий между ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) и Региональной энергетической комиссией Кузбасса

# Общая часть

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило решение ФАС России от 26.06.2025 (исх. № 31/61777/25 от 02.07.2025) (далее – Решение от 26.06.2025).

В соответствии с вышеуказанным решением от 26.06.2025 Региональная энергетическая комиссия Кузбасса признана нарушившей пункты 7, 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178, положения Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 № 20-э/2.

Требования ООО «ЭнергоПаритет», указанные в заявлении о рассмотрении разногласий в области государственного регулирования тарифов в сфере электроэнергетики с Региональной энергетической комиссией Кузбасса (peг. от 12.03.2025 № 45554-ЭП/25) удовлетворены частично.

Также в соответствии с решением ФАС России от 26.06.2025 Органу исполнительной власти Кемеровской области – Кузбасса в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетике необходимо в срок до 01.08.2025 произвести расчет расходов (показателей) по статьям затрат:

- «Объем условных единиц»;

- «Подконтрольные расходы»;

- «Налог на имущество»;

- «Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования».

Отразив экономически обоснованную необходимую валовую выручку ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год в экспертном заключении согласно пункту 23 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.11.2011 № 1178, и мотивировочной части настоящего решении, указав на основании каких документов принималось решение по вышеуказанным статьям затрат.

Не учтенные при регулировании ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год экономически обоснованные расходы, выявленные по результатам анализа, предусмотренного пунктом 3 резолютивной части решения ФАС России от 26.06.2025 необходимо учесть при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» на 2026 год с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Об исполнении настоящего решения органу исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса в области государственного регулирования цен (тарифов) в электроэнергетики в течение 5 рабочих дней с даты принятия решений, предписанных настоящим решением, письменно проинформировать Федеральную антимонопольную службу, представив надлежащим, образом заверенные копии:

- решений органа исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса в области государственною регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, принятие которых предписано настоящим решением;

- протокола заседания правления органа исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса в области государственного регулирования цен (тарифов) в сфере электроэнергетики, на котором принимались вышеуказанные решения;

- экспертное заключение по результатам установления (пересмотра) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для ООО «ЭнергоПаритет», в котором отражены результаты исполнения настоящего решения.

# Объем условных единиц ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год

В соответствии с решением Федеральной антимонопольной службы, исх. от 02.07.2025 № 31/61777/25, по результатам рассмотрения разногласий между ООО «ЭнергоПаритет» и РЭК Кузбасса по вопросу установления цен (тарифов) на 2025 год, регулирующему органу предписано пересмотреть размер условных единиц:

«ООО «ЭнергоПаритет» заявляет о признании экономически обоснованной: величины объема условных единиц на 2025 год в размере 13 310,22 у.е. Органом регулирования количество у.е. принято в размере 10 891,67 у.е.

Объем разногласий составляет 2 418,55 у.е.

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования № 1178 перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования определяются планируемые значения параметров расчета тарифов, в том числе размер активов, определяемый регулирующими органами. При установлении индекса изменения количества активов количество активов, необходимых для осуществлении регулируемой деятельности на соответствующий расчетный год долгосрочного периода регулирования, определяется регулирующими органами на основании данных за последний отчетный период текущего года о фактически введенных в эксплуатацию в соответствии: с долгосрочной инвестиционной программой объектах, электросетевого хозяйства с учетом степени их фактической загрузки, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации, а в отношении территориальных сетевых организаций, необходимая валовая выручка которых с учетом расходов да оплату потерь и оплату услуг других территориальных сетевых организаций за 3 последних периода регулирования превысила 10 процентов суммарной необходимой валовой выручки территориальных остевых организаций, учтенной при установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии, дополнительно учитываются объекты электросетевого хозяйства, планируемые к вводу в соответствии с долгосрочной инвестиционной программой.

В заявлении регулируемая организация указывает, что в Экспертном заключении по материалам, представленным ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491) для определения величины необходимой валовой выручки и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок ка 2025 год (далее - Экспертное заключение на 2025 год) не отражены основания исключения условных единиц в количестве 173,9 у.е.

ФАС России отмечает, что в письменном, отзыве РЭК Кузбасса на заявление о разногласиях (исх. от 28,03.2025 № М-4-67/1041-01; рег. от 28,03.2025 М 57813-ЭП/25) (далее - Отзыв) причины исключения данных объектов также не отражены.

По мнению Заявителя, также неправомерно исключены следующие у.е.:

С Угольная (объект по титулу «Реконструкция ПС 35 кВ Спутник с установкой ОРУ 110 кВ и 2-х трансформаторов 110/6 кВ 40 МВА каждый (с преобразованием в ПС 110 кВ Угольная)», ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная» (Ι, ΙΙ цепь) (ПC - 273,4 у.е., ВЛ -4,45 у.е., итого 277,85 у.е.). так как отсутствуют документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию данных объектов.

В качестве обосновывающих документов Заявителем письмами от 13.08.2024 № 01-09/1761, от 14.10.2024 № 01-09/2194 в адрес органа регулирования были направлены приказы о вводе в эксплуатацию объектов основных средств:

- от 31.07.2024 № 39 (ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110 кВ (I цепь));

- от 31.07.2024 № 38 (ПС 110/6,3/6,6 Угольная);

- от 30.09.2024 № 55 (ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110 кВ (II цепь)).

ПС 110 кВ «Угольная» создана в процессе реконструкции действующей электроустановки ПС 110/6 кВ «Спутник». Объект является действующей электроустановкой, от которой запитаны потребители, что подтверждается актами об осуществлении технологического присоединения от 14.04.2022 № А/7, от 16.01.2017 № 1-02.

ФАС России отмечает, что в Отзыве исключение данных объектов мотивировано органом регулирования отсутствием документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию данных объектов.

На письмах Заявителя от 13.08.2024 № 01-09/1761, от 14.10.2024                            № 01-09/2194, которыми были направлены приказы о вводе в эксплуатацию объектов основных средств, стоят отметки органа регулирования, об их получении (от 13.08.2024 № 5361, от 14.10.2024 № 6942 соответственно). Иные доводы об отказе в учете указанных у.е. в Отзыве не содержатся.

Таким образом, РЭК Кузбасса объекты: ПС Угольная и ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110 кВ «Угольная» в составе у.е. не учтены необоснованно».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса обязана учесть ранее исключенные условные единицы по вышеперечисленным объектам при пересмотре НВВ и тарифов ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год в размере 277,85 у.е. (ПC - 273,4 у.е.,                         ВЛ -4,45 у.е.).

Необходимо отметить, что согласно решению Арбитражного суда Кемеровской области от 03.07.2025 по делу № А27-22497/2024 технологическое присоединение питающих ПС Угольная воздушных ЛЭП-110 кВ осуществлено опосредовано через ОРУ-110 кВ Беловской ГРЭС к сетям филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» формально (де-юро) не осуществлено. Т.е. ПС 110 кВ «Угольная» и питающие ее линии 110 кВ не участвуют в процессе передачи электроэнергии.

ПС 110	кВ «Мазутная» (225 - у.е.), так как является объектом муниципального имущества.

Между КУМИ администрации Анжеро-Судженского городского округа и ООО «ЭнергоПаритет» заключен договор аренды от 17.12.2016 № 729, по условиям которого ПС 110 кВ Мазутная передана в аренду со сроком по 31.12.2028. В установленном законом порядке указанный договор и обременение объекта недвижимости зарегистрированы в ЕГРН (дата и номер государственной регистрации договора 24.01.2017, 42:00;0000000:3662-42/010/2017-2).

В соответствии с пунктом 7 статьи 46.4 Закона об электроэнергетике в целях обеспечения надежного функционирования объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, объекты электросетевого хозяйства передаются в безвозмездное владение и пользование системообразующим территориальным сетевым организациям или территориальным сетевым организациям в случаях, порядке и на условиях, которые определяются Правительствам Российской Федерации

Порядок передачи имущества определен Правилами передачи в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации или территориальной сетевой организации объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальных образований (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2024 № 1229 (далее - Правила № 1229).

В соответствии с пунктом 8 Правил № 1229 в соответствии с перечнями, указанными в пункте 5 Правил № 1229, не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) уполномоченными органами местного самоуправления принимается решение о передаче объектов в безвозмездное владение и пользование системообразующей территориальной сетевой организации и (или) территориальной сетевой организации.

Согласно пункту 13 Правил № 1229 решение, указанное в пункте 8 Правил: № 1229, служит основанием для правомерного отчуждения объектов в связи с положениями пункта 7 статьи 46.4 Закона «Об электроэнергетике»:

а)	при изъятии объектов, находящихся в хозяйственном ведении или оперативном управлении;

б)	при прекращении обязательств по договорам, на основании которых объекты были ранее переданы во владение и (или) пользование (в отношении объектов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» пункта 15 Правил № 1229, по окончании действия ранее заключенных договоров).

В Отзыве органом регулирования отмечено, что ПАО «Россети Сибирь» определено в качестве системообразующей территориальной сетевой организацией (далее - СТСО) Кемеровской области — Кузбасса на 2025-2029 годы распоряжением Губернатора Кемеровской области от 05.09.2024 № 118-РГ.

Распоряжением РЭК Кузбасса от 19.09.2024 № 42 утвержден перечень муниципального имущества, подлежащего передаче ПАО «Россети Сибирь» как СТСО. В указанный перечень включена подстанция ПС 110/6 кВ Мазутная, принадлежащая КУМИ администрации Анжеро-Судженского городского округа.

РЭК Кузбасса отмечает, что в соответствии с пунктом 9 Правил № 1229 заключение договоров передачи в безвозмездное владение и пользование обязательно как для субъекта Российской Федерации и (или) муниципального образования, так и для СТСО и (или) территориальной сетевой организации.

Следовательно, с 01.01.2025 договор аренды на ПС 110-6 кВ Мазутная подлежит прекращению, а имущество подлежит изъятию и передаче ПАО «Россети Сибирь». Неправомерное бездействие администрации г. Анжеро-Судженска в силу императивности норм п. 7 ст. 46.4 Закона об электроэнергетике и Правил № 1229 не может являться подтверждением законности нахождения имущества у ООО «ЭнергоПаритет».

Кроме того, по информации ПАО «Россети Сибирь», Обществом организована работа по защите интересов в судебном порядке. В частности, в арбитражном суде находится исковое заявление о понуждении КУМИ администрации Анжеро-Судженского городского округа к заключению договора на передачу ПС 110/6 Мазутная в безвозмездное владение и пользование.

ФАС России отмечает, что решение, принимаемое в порядке, установленном пунктом: 8 Правил № 1229, в отношении ПС 110 кВ Мазутная уполномоченным органом местного самоуправления не принято; обязательства по договору аренды, указанные в пп. «б» пункта 13 Правил № 1229, не прекращены.

Порядок и случаи досрочного расторжения договора предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.

Договор аренды от 17.12,2016 № 729 не расторгнут, ООО «ЭнергоПаритет» несет расходы на оперативно-техническое обслуживание подстанции, оперативно- диспетчерское управление, а также на оплату потерь электрической энергии.

Кроме того, в протоколе Минэнерго России от 04.10.2024 № ЕГ-253пр (дополнение к протоколу от 24.09.2024 № ЕГ-246пр) отмечено, что в случае участия публичной стороны в договоре аренды, ОЭСХ, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и переданные в установленном порядке в аренду, подлежат передаче в СТСО или ТСО после истечения срока действия договора аренды либо расторжении договора аренды по соглашению сторон, если это предусмотрено условиями договора.

Таким образом. РЭК Кузбасса объект: ПС 110 кВ «Мазутная» в составе у.е. не учтена необоснованно».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса обязана учесть ранее исключенные условные единицы ПС 110/6 Мазутная при пересмотре НВВ и тарифов ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год в размере 225 у.е.

Резервное оборудование (204 шт., 632,4 у.е.).

В заявлении ООО «ЭнергоПаритет» указывает на правомерное исключение органом регулирования:

-	ПС 35/10 кВ Сантехлит – 1 выключатель (3,1 у.е.);

-	ПС 110/6/6 кВ Заречная-Новая - 2 выключателя (6,2 у.е.).

Также отмечено, что на:

-	РП-КНС-126 выключатели исключены повторно;

-	ТП-Н62 исключаются выключатели 6-10 кВ;

-	ТП-13 мкр. 12 (ТП-1307) г. Кемерово, Рудничный район, 130 м, юго- восточнее строения № 706 по проспекту Шахтеров исключаются выключатели 6-10 кВ.

РЭК Кузбасса данное оборудование исключено как не участвующее в процессе передачи электроэнергии.

Порядок определения условных единиц для распределения общей необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей по уровням напряжения, используемой при расчете цен (тарифов) на электрическую энергию (мощность), определен Приложением № 2 к Методическим указаниям № 20-э/2.

Условные единицы по пунктам 2-9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту оборудования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, аккумуляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.

Оборудование, участвующее в процессе передачи электрической энергии, в том числе оборудование в технологическом резерве (в обменном фонде), учитывается в условных единицах.

Оборудование, находящееся на складе, и являющееся резервным, не участвующее в процессе передачи электрической энергии, не учитывается при формировании тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Данная позиция также отражена в письме ФАС России от 07.02.2017 № ВК/7082/17, которое было направлено в адрес РЭК Кузбасса.

Таким образом, РЭК Кузбасса резервное оборудование в составе у.е. не учтено необоснованно».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса обязана учесть ранее исключенные условные единицы резервного оборудования (за исключением у.е. 3-х выключателей на ПС 35/10 кВ Сантехлит и ПС 110/6/6 кВ Заречная-Новая в сумме 9,3 у.е.) при пересмотре НВВ и тарифов ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год в размере 623,1 у.е.:

Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Исключенные РЭК условные единицы оборудования |  | Необоснованно исключенные, по мнению ФАС России, условные единицы оборудования |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оборудо-вание, шт. | Кол-во у.е., шт. | Оборудо-вание, шт. | Кол-во у.е., шт. |  |
| 1 | ПС 35/10 кВ Сантехлит | 1 | 3,1 | - | - | Выключатель указан ошибочно |
| 2 | ПС 35/6 кВ №1 Бабанаковская | 7 | 21,7 | 7 | 21,7 | Выключатели в технологическом резерве |
| 3 | ПС 35/6 кВ №7 | 3 | 9,3 | 3 | 9,3 | Выключатели в технологическом резерве |
| 4 | ПС 35/6 кВ №30 | 3 | 9,3 | 3 | 9,3 | Выключатели в технологическом резерве |
| 5 | ПС 35/6 кВ Анжерская | 8 | 24,8 | 8 | 24,8 | Выключатели в технологическом резерве (7 шт.), одна ячейка с выключателем в работе |
| 6 | ПС 35/10 кВ Индустриальная | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 7 | ПС 35/6 кВ Октябринская | 3 | 9,3 | 3 | 9,3 | Выключатели в технологическом резерве |
| 8 | ПС 110/6,6/6,3 Карагайлинская-Новая | 8 | 24,8 | 8 | 24,8 | Выключатели в технологическом резерве (4 шт.), четыре ячейки с выключателями в работе |
| 9 | ПС 110/6/6 кВ Заречная-Новая | 4 | 12,4 | 2 | 6,2 | Выключатели в технологическом резерве (1 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (1 шт.) |
| 10 | ПС 110/35/10 кВ Краснокаменская | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 11 | ПС 110/6 кВ Судженская | 15 | 46,5 | 15 | 46,5 | Выключатели в технологическом резерве (13 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (2 шт.) |
| 12 | ПС 110/35/6 Южная Глубокая | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Выключатели в технологическом резерве |
| 13 | РП№8 | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Выключатели в технологическом резерве (2 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (2 шт.) |
| 14 | РП-КНС-126 | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 15 | РП-28 часть 2 Новокузнецк, ш. Северное, дом 12/1 | 10 | 31 | 10 | 31 | Выключатели в технологическом резерве |
| 16 | РП 10 кВ г. Кемерово, ул. Тухачевского, 58 | 8 | 24,8 | 8 | 24,8 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 17 | РП Физкультурник | 15 | 46,5 | 15 | 46,5 | Выключатели в технологическом резерве |
| 18 | ТП-КНС-124а | 3 | - | 3 | 9.3 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 19 | РП-КНС-126 | 4 | 12,4 | 4 | 12.4 | Замечание некорректно: исключили повторно (строка №14 таблицы 1) |
| 20 | ТП 1162 | 3 | 9,3 | 3 | 9J | Замечание некорректно: в шаблоне по расчету условных единиц учтены выключатели нагрузки, а исключаются выключатели 6-10 кВ |
| 21 | TII-11 мкр.12 (ТП-1307) г. Кемерово, Рудничный район. 130 м. юго- восточнее строения №70б по проспекту Шахтеров | 2 | 6,2 | 2 | 6.2 | Замечание некорректно, в шаблоне по расчету условных единиц учтены выключатели нагрузки, а исключаются выключатели 6-10 кВ |
| 22 | ТП-6/0,4 кВ №975 г. Прокопьевск, ул. Луговая, 26 | 1 | 3.1 | 1 | 3.1 | Выключатели в технологическом резерве |
| 23 | ТТП-12 | 1 | 3,1 | 1 | 3.1 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 24 | ПС 35 кВ Мрасская-2 | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 25 | РП 10/0,4кВ № 22 - Ф-10- 9/15-П2 - ПС 35/10кВ Пермяковская частъ 2 | 5 | 15,5 | 5 | 15.5 | Выключатели в технологическом резерве (3 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (2 шт.) |
| 26 | РП 6/04кВ № 23 - Ф-6-10- 30, Ф-6-18-30 - ПС 35/6кВ № 30 Беловский водопровод | 1 | 3,1 | 1 | 3.1 | Выключатели в технологическом резерве |
| 27 | РП 6 кВ Яйский район, п Безлесный, в 150 м. к северо-востоку от Анжерской ЛПДС | 4 | 12,4 | 4 | 12.4 | Выключатели в технологическом резерве |
| 28 | РП-ГНС-202 | 4 | 12,4 | 4 | 12,4 | Резервные выключатели отсутствуют |
| 29 | ПС 35 кВ Черемшанская | 14 | 43,4 | 14 | 43,4 | Выключатели в технологическом резерве (7 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (7 шт.) |
| 30 | ПС 110 кВ Задубровская | 4 | 12.4 | 4 | 12,4 | Выключатели в технологическом резерве (2 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (2 шт.) |
| 31 | ПС 110 кВ КеНоТЭК | 16 | 49,6 | 16 | 49,6 | Выключатели в технологическом резерве (5 шт.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (11 шт,) |
| 32 | ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Таежная | 33 | 1023 | 33 | 102.3 | Выключатели в технологическом резерве (30 пп.), ячейка с выключателем и подключенной нагрузкой (3 шт) |
| Итого |  | 204 | 632,4 | 201 | 623,1 |  |

Линейные разъединители, установленные на ЛЭП 6-10 кВ (96 шт. – 220,8 у.е.).

В связи с технической ошибкой регулируемая организация считает обоснованным исключение 46 разъединителей в количестве 105,8 у.е., в связи с чем объем разногласий по данному параметру составляет 115 у.е. (50 шт.).

РЭК Кузбасса, в Отзыве отмечает, что в примечании к таблице № П2.2 «Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП). комплексных трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах» Методических указаний №. 20-Э/2 указано, что значение условных единиц п. п. 4 и 6 «Масляные выключатели 1 - 20 кВ» и «Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ» относятся к коммутационным аппаратам: установленным в распределительных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к. секционирующим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.

В связи с чем, учитываются только масляные выключатели и выключатели нагрузки 1-20 кВ, а не разъединители на ВЛ 1-20 кВ для целей секционирования.

ФАС России отмечает, что нормативные правовые акты относят разъединители к коммутационным аппаратам. В случае установки таких разъединителей на воздушных линиях 1 -20 кВ для целей секционирования линий электропередачи, их учет в пункте 6 «Выключатели нагрузки 1-20 кВ» Таблицы № П2.2 Приложения № 2 будет соответствовать Методическим указаниям №20-э/2.

Данная позиция также отражена в письме ФАС России от 07.02.2017 № ВК/70К2У 17, которое было направлено в адрес РЭК Кузбасса.

Таким образом, РЭК Кузбасса линейные разъединители, установленные на ЛЭП 6-10 кВ, в составе у.е. не учтены необоснованно».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса обязана учесть ранее исключенные условные единицы линейных разъединителей, установленных на ЛЭП (за исключением 46 разъединителей в количестве 105,8 у.е.) при пересмотре НВВ и тарифов ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год в размере 115 у.е.:

Таблица 2

| № n/n | Наименование объекта |  | Исключенные РЭК условные единицы оборудования |  | Необоснованно исключенные, по мнению ФАС России, условные единицы оборудования |  | Ссылки на схемы электрических сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оборудо-вание, шт | Кол- во У.Е. | Оборудо-вание, шт | Кол- во У.Е. |  |
| 1 | ЛР 6 кВ ф.6-4-3 -ПC № 3 6/0,4кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 88 |
| 2 | ЛР 6 кВ Ф-6-8/12-3-ПС 6/0,4 кВ № 3 |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч,2/стр. 89 |
| 3 | ЛР 6 кВ 2 шт. ф.6-15-7 ПС 35/6 кВ №7 |  | 2 | 4,6 | 2 | 4,6 | тарифная заявка oт 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 90 |
| 4 | ЛР 6 кВ ф. 6-22-7 ПС 35/6 кВ №7 |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04,2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 91 |
| 5 | ЛР 6 кВ ф.6-6-30 - ПС № 30 35/6кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 93 |
| 6 | ЛР 6 кВ ф.6-22-30 - ПС № 30 35/6кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 93 |
| 7 | ЛР 6 кВ ф.6-6-И-ПС Гурьевская Горная 35/6 кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 94 |
| 8 | ЛР 6 кВ ф.6-18-И-ПС Гурьевская Горная 35/6 кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схсмы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 94 |
| 9 | ЛР 6 кВ ф.6-12-21 -ПС№21 6/0,4 кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка oт 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 92 |
| 10 | ЛР 10 кВ ф 10-6-22 -PП-22 10/0,4 кВ - ПС Пермяковская 35/10 кВ |  | 1 | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч 2/стр. 99 |
| 11 | ЛР 10 кВ ВЛ ф.10-4-25-РП-25 10/0,4кВ |  | 3 | 6,9 | 3 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 100 |
| 12 | ЛР 6 кВ ф.6-15-3 - ПС Ново- Чертинская 110/35/6кВ |  | 15 | 34,5 | 15 | 34,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ 4.2/стр. 95 |
| 13 | ЛР 6 кВ ф.6-16-з - ПС Ново- Чертинская 110/35/6кВ |  | 8 | 18,4 | 8 | 18,4 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схсмы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 95 |
| 14 | ЛР 10 кВ ф.10-16-П - ПС 35/10 кВ "Родина" |  | 2 | 4,6 | 2 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схсмы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 96 |
| 15 | ЛР 6 кВ ф.6-9-О - ПС ЦОФ Беловская 35/6 кВ |  | 3 | 6,9 | 3 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/1!3_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 97 |
| 16 | ЛР 10 кВ он.26/1 Ф-6-1-КПС 35/6 кВ "Тяговая" |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 17 | ЛР 10 кВ оп.7 Ф-6-29-П |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 18 | ЛР 10 кВ на КЛ 10 кВ отТП-6 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 19 | ЛР 6 кВ ВЛ-6кВ Ф-6-8-П (от по. №68 до он №4/2) |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 20 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ Кемеровский район. Пригородный лесхоз, Червово- Ляпкинская дача, квартал № 34, литера А, Б, |  | 2 | 4,6 | - | - |  |
| 21 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ Кемеровская область, Кемеровский район, д. Ляпки, ул. Центральная, 1г |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 22 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ, Кемеровская область-Кузбасс, Новокузнецкий район. СНТ "Авиатор-2" |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 23 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, г. Новокузнецк, ул. Новороссийская. 35 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 24 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, г. Кемерово, ул. Терешковой, 41 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 25 | J1P 10 кВ на ВЛ-10 кВ, г. Новокузнецк, ул. Кузнецкое шоссе 12А к. 1 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 26 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Доз, 12а |  | 1 | 2.3 | - | - |  |
| 27 | ЛP 6 кВ на ВЛ-6 кВ (от ТП- 1064 до К'ГП-630 кВА) |  | 1 | 2.3 | - | - |  |
| 28 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, Кемеровская область, Прокопьевский район, п. Чистугаш, СНТ "Сосновый бор" |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 29 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Новороссийская. 34 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 30 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ, Кемеровская область - Кузбасс, Прокопьевский муниципальный район. пос.Калачево, ул. Дорожная, 5 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 31 | ЛР 6 кВ на КЛ-6 кВ. Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский район |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 32 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, 2,5км на северо-восток от п, Новостройка |  | 2 | 4,6 | - | - |  |
| 33 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ, Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный район, территория СНТ «Медик» |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 34 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, Кемеровская область, Беловский м о., с. Поморцево |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 35 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ. Кемеровская область, с. Новопестерево |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 36 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, Кемеровская область, г, Кемерово, ул. Грузовая, 20я |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 37 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ. Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 45 |  | 2 | 4,6 | - | - |  |
| 38 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Грузовая, 12A |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 39 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ. Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Грузовая, 19 |  | 1 | 2,3 | - | - |  |
| 40 | ЛР 6 кВ на ВЛ 6 кВ Прокопьевский район, СХПК «Зенковский» | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 41 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ г. Новокузнецк, ул. Л. Чайкиной, д. 2А | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 42 | ЛР 10 кВ на ВЛ-10 кВ, г. Кемерово, ул. Грузовая | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 43 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-1-6/0,4 кВ до МТП 6/0,4 кВ; ул. Западный проезд, г. Кемерово | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 44 | ЛР 6 кВ на ЛЭП-6 кВ до ТП- 1093 6/0,4 кВ 100 кВА "Баррель" | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 45 | ЛР 6 кВ №35 Ф.6-28КО (ПС№ 2 «ш. Октябрьская» 35/6 кВ) | 1 |  | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч,2/стр. 87 |
| 46 | ЛР 6кВ Ф.6-45Л (ПС№ 2 «ш. Октябрьская» 35/6 кВ) | 1 |  | 2,3 | 1 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 87 |
| 47 | ЛР 6 кВ ЛР№3, ЛР№6, ЛР№34 Ф.6-14И отп. от ПС № 2 «ш. Октябрьская» 35/6 кВ | 3 |  | 6,9 | 3 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч .2/стр. 87 |
| 48 | ЛР 6 кВ №2, ЛР№8, ЛР№30 Ф.6-19И отп. от ПС№ 2 «ш. Октябрьская» 35/6 кВ | 3 |  | 6,9 | 3 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ 4.2/стр. 87 |
| 49 | ЛР 6кВ на ВЛ-6кВ от оп. № 147 ВЛ-6 кВ ф. 10-4-4 ПС 110/35/10 кВ Краснокаменская | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 50 | ЛР 10 кВ на ВЛ-ЮкВФ-10-17- Л от опоры №238/57/25 до МТП-160 10/0,4 кВ | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 51 | ЛР 10кВ на КВЛ-10 кВ Ф-10- 6-А от опоры №31 до КТП-5П | 1 |  | 2,3 | - | - |  |
| 52 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6кВ Ф-6-29-11 (от оп. №3 до ол. №16) | 2 |  | 4,6 | - | - |  |
| 53 | JIP 6 кВ ВЛ 6 кВ Ф 6-26 от ПС Центральная 35/6 кВ до ТП- 21 | 5 |  | 11,5 |  |  |  |
| 54 | ЛР 6 кВ ВЛ 6 кВ Ф. 6-29 ПС Центральная | 1 |  | 2,3 |  |  |  |
| 55 | ЛР 6 кВ на ВЛ-6 кВ ф 10-44 с СТП-24/6/0,4 кВ от ПС 19 «Краснокаменская» | 1 |  | 2,3 |  |  |  |
| 56 | ЛР 6кВ на КЛ 6кВ кТП-61 6/0,4кВ | 1 |  | 2,3 |  |  |  |
| 57 | ЛР 6 кВ на КЛ 6кВ к on №1 | 1 |  | 2,3 |  |  |  |
| Итоги |  | 96 |  | 220,8 | 50 | 115 |  |

5)	Оборудование, не соответствующее номенклатуре, предусмотренной Методическими указаниями М 20-э/2 (621 шт. 1428,3 у.е.)

«ООО «ЭнергоПаритет» в заявлении считает необоснованным исключение 972,9 у.е. (423 шт.), т.к. на объектах установлены выключатели нагрузки, предусмотренные п. 6 «Выключатели нагрузки 1 - 20 кВ» Методических указаний № 20-Э/2, что подтверждается предоставленными принципиальными однолинейными схемами на ТП, РП, ПС 6-10 кВ, а также наименованиями коммутационных аппаратов «выключатель нагрузки», указанными в договорах аренды и купли-продажи на данное электросетевое имущество.

ФАС России и отмечает, что Экспертное заключение на 2025 год, а также Отзыв органа регулирования не содержат информации о проведенном анализе предоставленных Заявителем принципиальных однолинейных схем, а также договоров аренды и купли-продажи».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса произвела анализ предоставленных Заявителем принципиальных однолинейных схем, а также договоров аренды и купли-продажи электросетевого оборудования и учла условные единицы в размере 972,9 у.е.:

Таблица 3

| № п/п | Наименование объекта ЭСХ | Объем заявлен-ных компа-нией у.е. | Объем докумен-тально подтверж-денных у.е. | Месторасположение документов в тарифной заявке (письмо исх. № 01-09/1094 от 26.04.2024) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП "5 Гидроузел" от РП №8 6/0,4 кВ | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/191_067_Передаточный акт (движимое имущество) от 31.05.2021/стр. 2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП, КТП, МТП 6-10_0,4/ стр.87 | Наличие 1 выключателя подтверждается схемой и передаточным актом |
| 2 | РП "Тухачевского" пгт. Новый городок | 6,9 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/191_067 Передаточный акт (движимое имущество) от 31.05.2021/стр. 2; тарифная заявка от 26.04,2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/РП 6-10 кВ / стр. 10 | Наличие двух выключателей подтверждается схемой и передаточным актом |
| 3 | ТП "Очистные сооружения" | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП, КТП, МТП 6-10 0,4/ стр.88 | Наличие 1 выключателя подтверждается схемой и переда-точным актом |
| 4 | КТПН Бегемот | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/246_122_Акт приема имущества в собственность от 14.02.2024 16 объектов/ стр. 1, строка 2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 115 | Наличие трех выключателей подтверждается схемой и актом приема имущества в собственность |
| 5 | КТП 63/6/0,4 Автомойка г. Новокузнецк, ул. Хлебозаводская, 17 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/685_КЭС ООО = Д. №А89 от 28 07.2023/стр. 11, строка 30; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 128 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 6 | КТП Тимбермаш | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/253_129_Акг приема движимого имущества в собственность от 19.03.2024 = 6 объектов/ стр. 1, строка 2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП, КТП, МТП 6-10 0,4/ стр. 132 | Наличие 1 выключателя подтверждается схемой и актом приема имущества в собственность |
| 7 | КТП-400/10/0.4 кВА (д. Шорохово, ДНП "Прибрежное") | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/251 _127_Акт приема движимого имущества в собственность от 14.02.2024 = 22 объекта/ стр. 2, строка 12; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/1 13_Схемы электрических сетей/Т1LKTI 1.МТП 6-10 0.4/ стр. 131 | Наличие 1 выключателя подтверждается схемой и актом приема имущества в собственность |
| 8 | КТПП-КК-6/0,4 (Промсервис) | 9,2 | 9,2 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/684_СибПCK ООО = Д. №А88 от 09.08.2023-сжатый / стр. 11, строка 18; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/1 Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП, КТП, MTII 6-10 0,4/стр. 252 | Наличие четырех выключателей документально подтверждается |
| 9 | TП-218 | 9,2 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/ 1094/Приложение №3 (Экономические)/684_СибПСК ООО = Д. №А88 от 09.08.2023-сжатый/стр. 13, строка 22; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП, КТП, МТП 6-10 0,4/стр., 254 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 10 | ВНС-407 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.94 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 11 | ТП 9/2 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/674_Ресурсоснабжшощая компания ООО = Д №А78 от 03.04.2023/стр. 10, строка 3 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 12 | КТП Благоустройство | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП, КТП, MTII 6-10 0,4/стр.166 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 13 | ТП № 850 400/6/0,4 Г. Прокопьевск, ул. Парковая 283 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676 Ресурсоснабжающая компания ООО = Д.№А80 от 03.04.2023/ стр. 14. строка 7 4.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП. КТП. МТП 6-10 0,4/стр.187 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 14 | ТП-1 КЗМК | 9,2 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04,2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676_Ресурсоснабжающня компания ООО = Д.№А80 от 03.04.2023/ стр., 15, строка 8.7.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 165 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 15 | ТП-3 Мех. База | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04 2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676 Ресурсоснабжающая компания ООО = Д №А80 от 03.04.2023/ стр. 19. строка 17.6.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 188 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 16 | ТП-4 Горный цех | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676 Ресурсоснабжающая компания ООО = Д№А80 от 03.04.2023/ стр., 19. строка 17.7.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей ТП.КТП,MTII6-10 0.4/ стр. 188 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 17 | TП-5 Горный цех | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676 Ресурсоснабжающая компания 000 = Д№А80 от 03.04.2023/ стр. 19, строка 17.8.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей ТП,КТГ1,МТП 6-10 0.4/стр. 188 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 18 | ТП-6 Горный цех | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04,2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676_Ресурсоснабжающая компания OОО = Д,№А80 от 03.04.2023/ стр. 19, строка 17.9,1; тарифная заявка от 26.04 2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 188 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 19 | ТП-10 Погрузка | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676_Ресурсоснабжаюшая компания ООО = Д.№А80 от 03.04,2023/ стр. 19, строка 17.10.1, тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/TП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 181 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 20 | ТП-537П | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04 2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/677_Регионэнергосеть ООО = Д. субаренды №А81 от 17 04.2023/стр. 11, строка 1.1.2; тарифная заявка от 26.04,2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей ТП.КТП.MTI 16-10 0.4/ стр.220 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 21 | КТПН-6/0,4/630 кВА г. Березовский, ул. Резвых, 48 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/679_Регионэнсргоссть ООО - Д №А82 от 21 04.2023/ стр. 12, строка 7; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр.230 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 22 | ТП-894 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/679_Регионэнергосеть ООО = Д. №А82 от 21 04.2023/ стр. 12, строка 8; тарифная от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.KTП.МТП 6-10 0,4/ стр. 248 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 23 | ТП-609 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04,2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/679 Регионэнергосеть ООО - Д. №А82 от 21.04.2023/ стр. 12, строка 9; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.247 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 24 | ТП № 422П | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосеть ООО = Д. №А83 от 21.04.2023/ стр. 10. строка 4; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 246 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 25 | КТП-234П | 9,2 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосеть ООО - Д. №А83 от 21.04.2023/ стр.10, строка 5; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.201 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 26 | ТП-313П | 6,9 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосетъ ООО = Д. №А83 от 21.04.2023/ стр. 11, строка 6; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 205 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 27 | КТП-340П | 6,9 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосеть ООО = Д. №А83 от 21.04.2023/ стр. 11, строка 7; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10_0,4/стр.208 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 28 | КТП-322П | 9,2 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосеть ООО = Д. №А83 от 21.04.2023/ стр.11, строки 8; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/!094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.207 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 29 | КТП-358П | 9,2 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосеть ООО = Д. №А83 от 21.04.2023/ стр. 12, строка 8; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4/ стр.211 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 30 | КТП-359П | 9,2 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/680_Регионэнергосеть ООО = Д. №А83 от 21.04.2023/ стр. 12, строка 8; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.245 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 31 | КТП-514П | 9,2 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/Приложение №4 (Технические)/248_124_Д. купли-продажи № 29.03.2024_КП1/стр. 15, строка 14; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.219 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 32 | КТП-396П | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/248_124_Д. купли-продажи №29.03.2024_КП1/ стр. 21. строка 25; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.242 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 33 | КТП-320П | 6,9 | 4,6 | тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/248_124_Д. купли-продажи № 29.03.2024_КП1/ стр. 26, строка 34; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.206 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 34 | КТП-555П | 6,9 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/248 124_Д. купли-продажи № 29.03,2024_КП1/ стр. 27. строка 36; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр.221 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 35 | ТП №2 г. Кемерово. Заводский район, северо-восточнее здания №76 по Западному проезду | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024 /стр. 27, строка 39;" тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.463 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 36 | ТП № 3 г. Кемерово, Заводский район, юго-западнее комплекса строений №9е по Западному проезду | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/29б 172_Д, № 29.03.2024_КП2 от 29.03.2024 /стр. 27, строка 40; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10/0,4_стр.463 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 37 | ТП № 6 г. Кемерово, Заводский район, севернее административного здания №96 по Западному проезду | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д № 29.03.2024 KП2 от 29 03.2024 /стр. 29, строка 42; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10_0,4 /стр.463 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 38 | ТП 2500 кВА 10/6 кВ г. Кемерово, ул. Грузовая | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172 Д, № 29.03.2024_КП2 от 29.03.2024 /стр. 41, строка 62.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТ116-10 0,4/ стр. 468 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 39 | ТП-2905 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/стр. 9, строка 1.1.2 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 40 | КТП 630 кВА с.Шабаново | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр.58 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 41 | КТП-1 Кемерово, Рудничный район, ул. Вахрушева, дом 12 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682 АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/стр. 18, строка 5 2 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 42 | КТП-2 Кемерово, Рудничный район, ул. Вахрушева, дом 12 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 19, строка 6.2 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 43 | ТП-2938 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО - Д №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 29, строка 25.2; Приложение №12 тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 / стр. 21 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 44 | КТП-079П | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО Д. №А85 от 21.04 2023-сжатый/ стр. 29. строка 26.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр.46 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 45 | КТП-407П | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д №Л85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 29, строка 27.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.59 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 46 | ТП-82 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 29, строка 28.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.47 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 47 | КТП-084П | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №1 (Экономические)/682 АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 30, строка 29.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стp.48 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 48 | КТП-201 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04 2023-сжатый/ стр. 30. строка 30.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.52 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 49 | ТП-219 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 260, строка 1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техни-ческие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр. 15 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 50 | КТП-235 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 30, строка 32.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр. 54 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 51 | ТП-18 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АлиянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 31, строка 33.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.39 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 52 | ТП-344 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 31, строка 34.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.56 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 53 | ТП-93 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04 2023-сжатый/ стр. 31, строка 35,2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4/ стp.49 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 54 | КТП-232 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №Л85 oт 21.04.2023-сжатый/ стр. 31, строка 36.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 - 0.4/стр.53 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 55 | ТП-ЮТРК | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682 АльянсЭнерго ООО - Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 32. строка 39.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.MT1I 6-10 0,4 /стр. 17 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 56 | ТП-165 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 32, строка 40.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.54 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 57 | ТП-101 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №Л85 от 21.04.2023-сжатый/ стр. 33, строка 41.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ cтp.51 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 58 | ТП-94 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247_123_Д. № 15_2024-К11 от 31.03.2024/ стр. 6, строка 2.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.50 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 59 | ТП-22 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявки от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15_2024-КП от 31.03.2024/ стр. 9. строка 11.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 42 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 60 | ТП Тухачевского, 60А | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15 2024-КП от 31.03.2024/ стр. 19, строка 38.3; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.MTП 6-10 0,4/ стр.35 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 61 | КТП 1001П | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296_172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03,2024/ стр. 9, строка 2.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/3.ЛЭП 6-10 кВ ч. 1 /стр. 138 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 62 | КТП Гаражи | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296_172 _Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024/ стр. 9, строка 4,1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/3. ЛЭП 6-10 кВ ч. 1/стр. 139 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 63 | TП Резников | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 KП2 от 29.03.2024/ стр. 11. строка 6.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр. 432 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 64 | КТП Золотое крыло, г. Новокузнецк, ул. Доз, 12а | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03,2024/ стр. 12, строка 9.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4 / стр. 435 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 65 | KTП Вахрушева, 40 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024_КП2 от 29.03.2024/ стр. 13. строка 10.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП,МТП 6-10 0,4 /стр. 436 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 66 | КТП Новороссийская, 34 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр.442 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 67 | KTП Забойщик | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.444 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 68 | КТП Сизов | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172 Д, № 29.03.2024_КП2 от 29.03.2024/ стр. 18, строка 19,1 Г тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 / стр. 445 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 69 | КТП Лесное | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024/ стр. 19. строка 21. тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4 /стр.447 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 70 | КТП-11П | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024/ стр. 22, строка 29; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.456 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 71 | TП Обнорского, 45 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.457 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 72 | ТП Грузовая, 19 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.459 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 73 | КТПН Завод КемМаш | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 - Д., Выписки/ стр. 10, строка 5.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/1 Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.269 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 74 | ТП-6/0,4 кВ 630 кВА №2 г. Прокопьевск, ул. Свердлова. 49 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08,2023 = Д., Выписки/ стр. 13, строка 10.3; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/TП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.276 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 75 | ТП 1131 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО “ Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 19, 20, строка 23.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.KTП.МТП 6-10 0,4/ сгр.293 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 76 | КТП 2949 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО ” Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 22, строка 32.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 304 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 77 | КТП №33 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 25, строка 40,1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр. 312 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 78 | КТП-6/0,4 кВ 1000 кВА г. Новокузнецк, пр. Строителей, 3/6 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08,2023 = Д., Выписки/ стр. 25, строка 41.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение № 4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр. 314 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 79 | КТП-10/0.4 кВ 160 кВА с. Куртуково, ул. 5-ая Нагор-ная, рядом с домом №5 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 “ Д., Выписки/ стр. 27, строка 47.1; Приложение №12 тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/TП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.420 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 80 | KTП-6/0.4 кВ 400 кВА г. Новокузнецк, ул, Пеpeезд-ная, д. 11, корп. 5Б | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/ 1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 28. строка 48; | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 81 | ТП 670 | 13,8 | 13,8 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО ■ Д субаренды №А96 от 10.08.2023 ■ Д., Выписки/ стр. 29, строка 51.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МП 1 6-10 0,4/ cтр.320 | Наличие 6 выключателей документально подтверждается |
| 82 | КТП-6/0,4 кВ 250 кВА город Новокузнецк, Куйбышевский район, ул. Дегтярева, 14 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.321 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 83 | КТПн-400кВА г. Новокузнецк, улица Орджоникидзе, 12/1 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 Д., Выписки/ стр. 30, строка 55; тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.324 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 84 | КТП-10/0,4 кВ 630 кВА Новокузнецкий район, п. Белорус, ул. Березовая 32 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО “ Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 30, строка 56.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.325 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 85 | ТП ТЯЦ | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 32, строка 60.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.330 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 86 | КТП-63 кВА г. Новокуз-нецк, ул. Одесская, 126 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 331 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 87 | КТП-63 кВА 10/0,4кВ Аква | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26,04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 38, строка 89.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.342 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 88 | КТПН-63 кВА 10/0,4кВ Кемеровская область, Орджоникидзевский район, ул. P. Зорге, 9А | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 “ Д., Выписки/ стр. 38, строка 90.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.343 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 89 | КТП-180 кВА 10/0,4 кВ с. Куртуково, ул. Черемушки, 1 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 1-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО ■ Д субаренды №А96 от 10 08.2023 - Д., Выписки/ стр. 43, строка 100.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 353 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 90 | КТП-100 кВА 10/0,4кВ г. Новокузнецк, Новоильинский район, пр. Авиаторов, д, 13, к.2-3 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО - Д субаренды №А96 от 10.08.2023 ■ Д. Выписки/ стр. 43, строка 101.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр. 354 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 91 | ТП-ЧП-22 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО - Д субаренды №А96от 10.08.2023 “ Д. Выписки/ стр. 43, строка 103.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,MТП 6-10 0.4/стр.356 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 92 | ТП-6/0,4кВ №18 г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 19 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО ■ Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 45. прока 107.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 360 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 93 | ТП-170 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96от 10 08 2023 - Д., Выписки/ стр. 53,54, строка 135.1; тарифная заявка от 26.04.2024№01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 425 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 94 | ТП-ЧП30 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ОСЮ “ Д субаренды №А96 от 10.08.2023 - Д., Выписки/ стр. 54, строка 136.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схсмы электрических сетей/ТП.КТП.М П 1 6-10 0,4/ стр. 426 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 95 | КТП-686П | 6,9 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 410 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 96 | KTП-10/0,4 кВ №22 160 кВА | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/ стр. 196, строка 169.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.MТП 6-10 0,4/ стр.412 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 97 | КТПВВ 250 кВА Бердовка | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/ стр. 1 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 98 | КТП 1909 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04 2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/712 ИП Беляева Е.А. = Д. субаренды №А107 от 11.08 2023/ стр. 9, строка 1.1; тарифная заявка от 26 04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10_0,4/ стр.483 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 99 | ТП-6 п. Степной | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 244 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 100 | КТПН-1-10/0.4кВ | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/678 КЭС ООО = Д. № 81-АВ 2023 от 20.10.2023 /стр. 11. строка 28; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр.33 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 101 | КТПН-2-10/0,4кВ | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №3 (Экономические)/678 КЭС ООО = Д. № 81-АВ 2023 oт 20.10.2023 /стр. 12, строка 29; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/Ю94/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр. 33 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 102 | ТП-181 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/687_СЧ Недвижимость ООО = Д. №108-Л_2020 от 21.09.2020, Соглашение о замене сторон/ стр. 6, строка 7 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 103 | КТПН-ВК-2А-1250/10/0,4 У1 Кемеровская область, район 19 километра автодороги Новокузнецк -Ленинск-Кузнецкий | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024_К112 от 29.03.2024/ стр. 24. строка 34. тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10_0,4/стр.460 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 104 | КТП-250/10/0,4-УХЛ-1 г. Новокузнецк. ул. Обнорского, 180, к.3 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/11рнложенис №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024/ стр. 24, строка 35.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №0109/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТГ1 6-10 0,4/ стр. 461 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 105 | KTI1-1000/6/0,4 Кемеровская область, Прокопьевский район, CXПK «Зенковский» | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д. № 29.03,2024_КП2 от 29.03.2024/ сэр 25. строка 36.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 462 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 106 | РП 10/0,4 кВ № 27 - Ф-10-8-Н, Ф-10-26-Н - ПС 35/10 кВ Беловская Городская г.Белово, ул. Туманная | 6,9 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/250_126_Передаточный акт согласно прил. 1,1. (движимое имущество) к ДС от 26.07,2019/ стр. 1, строка 2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/PП 6-10 кВ/ стр. 9 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 107 | РП 6/0,4 кВ 7-ой Гидроузел -Ф-6-9-1, Ф-6-20-1 - ПС 35/6кВ № 1 Бабанаковская | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/191_067_Передаточный акт (движимое имущество) от 31.05.2021/стр. 2, строка 3; письмо ООО «ЭнергоПаритет» от 14.06.2024 исх. № 01-09/1413/РП 6-10 кВ/стр. 7 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 108 | ТП-204 6/0,4кВ г. Юрга, ул. Краматорская, 5А | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/686_КЭС ООО - Д. №А89 от 28.07.2023-сжатый /стр. 13, строка 65; тарифная заявка от 26,04 2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 / стр. 155 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 109 | ТП-1 10/0.4кВ п. Металлплощадка ул. Радужная, пятый проезл. 2а | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/686_КЭС ООО = Д. №А89 от 28.07.2023-сжатый /сэр. 13, строка 70 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 110 | ТП №21.5 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/686 КЭС ООО = Д. №А89 от 28.07.2023-сжатый /стр.9, строка 1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение № 4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТ11 6-10 0,4 / стр. 43 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 111 | ТП-12 мкр.12 (ТП-1305) | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.161 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 112 | ТП-12 г. Кемерово, западнее дома № 57 по бульвару Строителей | 16,1 | 16,1 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/686_КЭС ООО = Д. №А89 от 28.07.2023-сжатый /стр. 10, строка 13; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 / стр. 150 | Наличие семи выключателей документально подтверждается |
| 113 | ТП №13 (757) г. Кемерово, западнее дома № 59 по бульвару Строителей | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/686_КЭC ООО " Д №А89 от 28.07.2023-сжатый /стр. 10, строка 18; тарифная заявка от 26.04.2024 № 0l-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /сш.151 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 114 | ТП №14 г. Кемерово. западнее дома № 63 по бульвару Строителей | 16,1 | 16,1 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/686_КЭС ООО = Д, №А89 от 28.07.2023-сжатый /стр. 10, строка 22; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №°4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.152 | Наличие семи выключателей документально подтверждается |
| 115 | КТПН Волков | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 1-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/684_СибПCK ООО = Д. №А88 от 09.08.2023-сжатый/стр. 9, строка 4; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП,МП 1 6-10 0,4 /стр.249 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 116 | КТП 10/0,4 кВ Мария-РА г. Кемерово, проезд 62, д.8А | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/684_СнбПСК ООО- Д. №А88 от 09.08.2023-сжатый/стр. 10. строка 12; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схсмы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.250 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 117 | РУ2 TП7 | 9,2 | 9,2 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №3 (Экономические)/668_Энерджигрупп ООО = Д.№А62 от 08.09.2022/стр. 11, строка 9; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схсмы электрических сетей/4.ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 236 | Наличие четырех выключателей документально подтверждается |
| 118 | 2КТПНУ-1000/10/0,4 г. Киселевск, Западный проезд, 3 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 01-09/1094/Приложение № 3 (Экономические)/673_Энерджигрупп ООО = Д, субаренды №А71 от 13.09.2022/стр.9, строка 1; тарифная заявка от 26.04.2024 №;01-09/1094/Приложение № 4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 233 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 119 | ТП-351 г. Кемерово, пр. Кузнецкий, 137 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 01-09/1094/Приложение № 3 (Экономические)/674_Ресурсоснабжающая компания ООО = Д. № А78 от 03.04.2023/ стр.9, строка 1; тарифная заявка от 26.04.2024 № 0l-09/1094/Приложение № 4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МTII 6-10 0,4 /стр. 184 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 120 | ТП-597 г. Кемерово, ул. Парковая | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/674_Рссурсоснабжающая компания ООО-Д.№А78 от 03.04.2023/ стр.9, строка 2; тарифная заявка от 26.04 2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.KTП.MTП 16-10 0.4 / его 186 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 121 | ТП 6 КЗМК | 6,9 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676_Ресурсоснабжающая компания ООО “ Д,№А80 от 03.04.2023/стр. 15, строка 8.8,2, 8,8.6; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.165 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 122 | ТП 323П | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676 Ресурсоснабжающая компания ООО Д.№А80 от 03.04.2023/ стр. 18, строка 16.1.2, 16.1.3; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.183 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 123 | ТП 074П | 9,2 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/679_Регионэнергосеть ООО = Д. №А82 от 21.04.2023/стр. 10, строка 1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр. 193 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 124 | ТП 353П | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/679_Регионэнергосетъ ООО = Д. №А82 от 21.04.2023/стр. 10, строка 2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4 /стр.210 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 125 | КТП 2x250 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/679 Регионэнергосеть ООО э Д. №А82 от 21.04.2023/стр. 13. строка 13; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 /стр.189 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 126 | ТП № 9 г. Кемерово, Заводский район, северо-западнее здания №76 по Западному проезду | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024 /стр.28, строка 41; ~ тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП6-10 0,4 /стр. 463 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 127 | ТП №2 с. Ашмарино | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024-КПI2 от 29.03.2024 /стр.33. строка 54.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/сгр,466 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 128 | TП №1 п. Кульчаны | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172_Д, № 29.03.2024 КП2 от 29.03.2024 /стр. 34. строка 54,2;' тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/Ю94/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр.466 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 129 | ТП № 1226 6/0,4 кВ г. Кемерово, ул. Попова 26 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172 Д, № 29.03.2024 КП2 от29.03.2024 /стр.37, строка 56;' тарифная заявка от 26,04.2024 №01 -09/ 1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр. 467 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 130 | ТП №694 6/0,4 кВ Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова, 7Б | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/296 172 Д. № 29.03.2024_КП2 от 29.03.2024 /стр.44. строка 65.1; тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение № 4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10_0,4/ стр.470 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 131 | ТП-330 | 9,2 | 9,2 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО " Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр.50, строка 2.2.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.55 | Наличие четырех выключателей документально подтверждается |
| 132 | ТП № 599 г. Кемерово, пр., Кузнецкий 266 Б | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянеЭнерго ООО “ Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр.52, строка 8.6 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 133 | ТП № 599А г. Кемерово, пр. Кузнецкий. 266 В | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО - Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр.52. строка 9.6 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 134 | ТП-1344-1 г. Кемерово, пр. Шахтеров 54 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнсрго ООО“ Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр.53, строка 21.3 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 135 | TП-1344-2 г. Кемерово, пр. Шахтеров 54Б часть 2 | 13,8 | 13,8 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО = Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/ стр.54. строка 22.3 | Наличие шести выключателей документально подтверждается |
| 136 | TI1-98 г. Кемерово, ул. Шахтерская. 25б | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение№4 (Технические)/247 123 _Д. № 15_2024-КП от 31.03.2024/ стр. 6, строка 3.3; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 42 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 137 | ТП-19 г. Кемерово, ул. Шахтерская, д,9 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявки от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15_2024-КП от 31.03.2024/ стр.7, строка 5.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 42 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 138 | ТП-15 г. Кемерово, ул. Шах терская, 9 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/Ю94/Приложение №4 (Технические)/247_123 Д № 15_2024-КП от 31.03.2024/ стр. 8, строка 6.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 42 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 139 | КТП-21 г. Кемерово, ул. Шахтерская, д 2а | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д № 15_2024-KП от 31.03 2024/ стр.8, строка 7.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 42 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 140 | ТИ №15 г. Кемерово, мкр. Марковцева-5 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15 2024-КП от 31.03.2024/стр. 10, строка 12.2.1 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 141 | ТП № 21.3 г, Кемерово, Центральный р-н. микрорайон №15 А | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247_123_Д. № 15_2024-КП от 31.03.2024/ стр. 12, строка 17.3; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.42 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 142 | 10/0,4 кВ г. Кемерово, микрорайон №15 | 16,1 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04 2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15_2024-КП от 31 03.2024/ стр. 15, строка 22.1.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр. 3 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 143 | ТП 10/0,4 кВ №6.1 г, Кемерово, микрорайон №72, строительный №6/1,6/2 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247_ 123_Д, № 15 2024-КП от 31.03.2024/стр.16, строка23.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр. 36 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 144 | ТП 10/0,4 кВ №6.2 г. Кемерово, микрорайон №72, строительный №6/1, 6/2 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15_2024-KП от 31.03.2024/ стр. 17. строка 26.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 /стр.40 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 145 | ТП-21.2/1 г. Кемерово, юго-восточнее просп. Притомский, 21а | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15_2024-КП от 31.03.2024/ стр. 17. строка 27.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.41 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 146 | ТП-21.2/2 г, Кемерово, юго-восточнее просп. Притомский, 21а | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/721_АльянсЭнерго ООО - Д. №А 122 от 29.12.2023 /стр,9, строка 1.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП,МТП 6-10 0,4 /стр.23 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 147 | ТП-21.4/1 г. Кемерово, просп. Притомский | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/721Альянсэнерго ООО - Д. №А 122 от 29.12.2023 /стр.9, строка 2.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 /стр.24 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 148 | ТП-21.4/2 г. Кемерово, просп. Притомский | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/721_АльянсЭнерго ООО = Д. №A 122 от 29.12.2023 /стр. 10, строк» 7.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.25 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 149 | ТП 12 г. Кемерово, мкр. № 72, строительный № 12 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/721_АльянсЭнерго ООО - Д. №А122 от 29.12.2023 /стр.10, строка 8.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.38 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 150 | ТП 15 г. Кемерово, мкр. № 72 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/При-ложение №4 (Технические)/247 123_Д. № 15_2024-KП от 31.03.2024/ стр. 17. строка 26.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техни-ческие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4 /стр.40 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 151 | ТП-6/0,4 кВ №85 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/688 ИП Линкевич А.О. = Д субаренды № А90 от 04 08 2023/стр.8, строка 2.1 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 152 | ТП-10/0,4 кВ №148 г. Юрга, ул. Шоссейная д. 33 А | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/688 ИП Линкевич А.О. - Д субаренды № А90 от 04.08.2023/стр.9, строка 3.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.110 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 153 | ТП 10/0,4 кВ №343 г. Кемерово, ул, Камышинская. 2а | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО “ Д субаренды №А96 от 10.08.2023 - Д., Выписки/стр. 15, строка 16.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4/ стр.284 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 154 | ТП 10/0,4 кВ №604п г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Текстильщиков, 19 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО " Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр. 15, строка 17; тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ сгр.285 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 155 | ТП 6/0,4 кВ №637п г, Новокузнецк, ул. Дружбы, 48а | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26 04 2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр. 16. строка 20.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/cтр.288 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 156 | ТП-10/0,4 кВ №469 г. Кемерово, ул. Красноармейская. 99 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение№3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 ” Д.. Выписки/стр.22, строка 31; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.303 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 157 | TП №21 r. Кемерово, ул Шатурская, 6 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 305 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 158 | ТП-6/0,4 кВ №298 г. Новокузнецк, пр. Октябрьский, 63, корп. 2 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр.24, строка 37.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.309 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 159 | ТП-6/0,4 кВ №272 г. Новокузнецк, пр. Строителей 3/6 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д, Выписки /стр.25, строка 41.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №0l-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП,КТП,МТП 6-10 0,4/стр.315 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 160 | ТП 6/0,4кВ № 644 г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 37а | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1044/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр.31, строка 58.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр. 328 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 161 | ТП-10/0,4кВ 2*1000кВА ТРЦ "Полет" | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр.39, строка 94.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 347 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 162 | 2ТП-630 6/0,4 кВ (ТП-"Радуга") г. Новокузнецк, ул. Тореза, д. 61 В | 9,2 | 9,2 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр.59, строка 153.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/TП.KTП.МТП 6-10 0,4/ стр.398 | Наличие четырех выключателей документально подтверждается |
| 163 | КТП 6/0,4 №1 «Арена кузнецких металлургов» г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 24 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО т Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки /стр.66, строка 175.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/З.ЛЭП 6-10 кВ ч. 1/стр. 114 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 164 | KTI1 6/0,4 №2 «Арена кузнецких металлургов» г. Новокузнецк, пр-т Строителей, 24 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО “ Д субаренды №А96 от 10 08.2023 " Д., Выписки /стр.66, строка 176.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/З.ЛЭП 6-10 кВ ч. 1/стр. 114 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 165 | 2КТП-630/6/0.4 кВ г. Новокузнецк, ул. Кутузова, 37Б | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/711_Бизнес Центр ООО = Д. № A104 от 11.08.2023/стр.9, строка 2.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр. 124 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 166 | ТП-1161 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/716_КЭС ООО = Д. субаренды №A113-79-А 2023 от 23.10.2023/стр. 10, строка 8.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр. 159 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 167 | TП № 60 Беловский район, пос. Снежинский | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №0l-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/720 ППФ Снежинская ООО - Д. №А120 от 01.01.2024/стр. 9, строка 6; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4. ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 243 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 168 | ТП № 57 Беловский район, пос. Снежинский | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/720_ППФ Снежинская ООО - Д №А120 от 01.01.2024/стр. 10, строка 7; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/4 ЛЭП 6-10 кВ ч.2/стр. 243 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 169 | 2КТПК-2*1000/10/0,4 пос. Школьный, ул. Боровкого, 9 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/719 Боровково ООО = Д, №А 119 от 01,01 2024/стр. 9, строка 1; | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 170 | 2КТПК-2*1000/10/0,4 АВР пос. Школьный, ул. Боровкого, 9 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/719_Боровково ООО “ Д. №А 119 от 01.01.2024/стр.9, строка 2 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 171 | 2КТПН-2* 1000/10/0,4 пос. Школьный, ул. Боровкого, 9 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/719_Боровково ООО = Д. №A 119 от 01.01.2024/стр.9, строка 3 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 172 | КТПН-2*630/10/0,4 пос. Школьный, ул. Боровкого, 9 | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/719_Боровково ООО = Д. №A 119 от 01.01 2024/стр.9, строка 4 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 173 | ТП-11 мкр. 12 (ТП-1307) г. Кемерово, Рудничный район, 130 м. юго-восточнее строения № 706 по проспекту Шахтеров | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4_/ стр.162 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 174 | ТП-266П Кемеровский район, д. Тебеньковка, улица Весенняя, 29а | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/676 Ресурсоснабжающая компания ООО = Д.№А80 от 03.04.2023/стр. 17, строка 13.3.2; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр. 182 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 175 | КТП № 155П Кемеровская обл., Юргинский р-н, деревня Талая, ул. Школьная, д. 2А | 9,2 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/248_124_Д. купли-продажи № 29.03.2024 KП1 /стр. 13, строка 9; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.198 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 176 | КТП №233П Кемеровская обл., Тяжинский р-н, пгт. Тяжинский, ул, Мичурина 15в | 4,6 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/248 124_Д. купли-продажи № 29.03.2024 КП1/стр.20, строка 24; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 /стр.200 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 177 | ТП-358 г. Юрга, ул. Мостовая, 1 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/682_АльянсЭнерго ООО Д. №А85 от 21.04.2023-сжатый/стр.30, строка 31.3; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Техничес-кие)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4 / стр. 19 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 178 | ТП-УПTK г. Кемерово, ул. Грузовая, 18 | 2,3 | 2,3 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр. 10, строка 7.5; тарифная заявка от 26.04.2024 № 01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/TП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 272 | Наличие 1 выключателя документально подтверждается |
| 179 | TI1-6/0,4 кВ №515 г. Новокузнецк ул. Тореза, 64Б, корпус 1 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/Ю94/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр.35, строка 84.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/TП.KTП.MTП 6-10 0,4/ стр. 336 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 180 | ТП 10/0,4 кВ «Адамант» г. Новокузнецк, пр-д Ферросплавный, д.9, корп. 1 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 ” Д., Выписки/стр.36. строка 85.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/ 1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр.338 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 181 | ТП-6/0,4 кВ №700 г. Новокузнецк, ул. Павловского, 19а | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр.37, строка 87.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 340 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 182 | ТП-6/0,4 кВ №695 г. Новокузнецк, пр. Н.Ермакова, 5а | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО " Д субаренды №А96 от 10.08.2023 « Д., Выписки/стр.37, строка 88.1; тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.KTП.MTП 6-10 0,4/ стр. 341 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 183 | ТП-6/0,4кВ №704 часть 2 г. Новокузнецк, ул. Ермакова, 9А | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО - Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр.39, строка 93.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0.4/стр.346 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 184 | ТП-6/0,4 кВ №683 часть 2 г, Новокузнецк, ул. Тольятти, 27а | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр.40, строка 95.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/TП.KTП.МТП 6-10 0.4/ стр. 348 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 185 | ТП-6/0,4кВ №699 часть 3 г. Новокузнецк, ул. Павловского. 11 | 16,1 | 16,1 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 - Д., Выписки/стр.41, строка 96.1; 1 тарифная заявка от 26.04.2024 №01 -09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 349 | Наличие семи выключателей документально подтверждается |
| 186 | ТП-10/0,4кВ №857 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 “ Д., Выписки/стр.41, строка 97.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 350 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 187 | ТП-6/0,4кВ №708 г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 24 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 351 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 188 | ТП-6/0,4 к В 2*1000кВА "Драмтеатр" г. Новокузнецк, ул. Металлургов, 28, к. 1 | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь 000 = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр.42, строка 99; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП,МТП 6-10_0,4/ стр.352 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 189 | РП-6/0.4кВ №31 г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Орджоникидзе, а 35. к 2 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д. Выписки/стр.43. строка 102.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094 Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 355 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 190 | РГ1-6Л),4кВ №689 г. Новокузнецк, ул. Тольятти, д 46А | 11,5 | 11,5 | тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693 ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д. Выписки/стр.44. строка 104.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.MTП 6-10 0,4/ стр. 357 | Наличие пяти выключателей документально подтверждается |
| 191 | ТП-6Л),4кВ №60 г. Новокузнецк, ул. ДОЗ, 19 | 4,6 | 4,6 | тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_TCO Сибирь ООО = Д субаренды №496 от 10 08.2023 = Я. Выписки/стр. 44,45. строка 106.1, тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/ стр. 359 | Наличие двух выключателей документально подтверждается |
| 192 | ТП-6/0,4кВ №914 часть 2 г. Прокопьевск, пр. Гагарина, 32 | 16,1 | 16,1 | тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 = Д., Выписки/стр. 62, строка №4.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113 Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 407 | Наличие семи выключателей документально подтверждается |
| 193 | ТП-10/0,4 кВ 2x630 г. Кемерово, ул. Тухачевского, дом 586 | 6,9 | 6,9 | тарифная заявка от 26.04.2024 № 01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/693_ТСО Сибирь ООО = Д субаренды №А96 от 10.08.2023 - Д.. Выписки/стр.66, строка 177.1; тарифная заявка от 26.04 2024 №01-09/1094.Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей/ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 418 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
| 194 | ТП-1162 г. Кемерово, ул. Цимлянская, д.2 | 9,2 | 6,9 | тарифная заявка от 26 04.2024 №01-09/1094/Приложение №3 (Экономические)/716 КЭС ООО - Д. субаренды №А113-79-А 2023 от 23.10.2023/стр. 11, строка 9.1; тарифная заявка от 26.04.2024 №01-09/1094/Приложение №4 (Технические)/113_Схемы электрических сетей ТП.КТП.МТП 6-10 0,4/стр. 160 | Наличие трех выключателей документально подтверждается |
|  | ИТОГО |  | 972,9 |  |  |

6)	Объекты, повторно разделенные на части, являющиеся единым комплексом (16 шт., 44,5 у.е.).

«ООО «ЭнергоПаритет» в заявлении отмечает, что Методическими указаниями № 20-Э/2 предусмотрено, что объем РП 1-20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масляных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1-20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п.11 «Однотрансформаторная ТП, КТП» или п.12 «Двухтрансформаторная ТП, КТП».

Таким образом, РЭК Кузбасса неправомерно исключены у.е., которые относятся на трансформаторы, установленные в РП».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса обязана учесть ранее исключенные условные единицы трансформаторов, установленных в РП, при пересмотре НВВ и тарифов ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год в размере 44,5 у.е.:

Таблица 4

| № п/п | Объект | Количество установленных трансформаторов, шт. | Мощность установленных трансформаторов, кВА | Следует учесть условные единицы, по мнению ФАС России, у.е. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП №8 6/0,4 кВ от ПС №7 35/6 кВ часть 1 | 2 | 1260 | 3 |
| 2 | РП 6/0,4 кВ №4 часть 1 | 2 | 80 | 3 |
| 3 | ПС 10/0,4 кВ №28 часть 2 | 2 | 3200 | 3 |
| 4 | ПС 10/0,4 кВ №28 часть 3 | 2 | 80 | 3 |
| 5 | РП 10/0,4 кВ №22 Ф-10-9/15-П2 – ПС 35/10кВ Пермяковская часть 2 | 2 | 200 | 3 |
| 6 | РП 6/0,4 кВ Физкультурник часть 1 | 1 | 1000 | 2,3 |
| 7 | РП ГНС-2а часть 1 | 2 | 50 | 3 |
| 8 | РП-Левобережный водозабор часть 1 | 2 | 800 | 3 |
| 9 | КРУ 10 кВ г. Кемерово, ул. Тухачевского, 56 ТРЦ ООО «Аквилон» часть 1 | 2 | 3200 | 3 |
| 10 | ПС №4 часть 1 | 1 | 750 | 2,3 |
| 11 | ТП-1344-2 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 54Б часть 1 | 1 | 630 | 2,3 |
| 12 | ТП 6/0,4 кВ г. Новокузнецк, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 2 часть 1 | 1 | 160 | 2,3 |
| 13 | ТП 6/0,4 кВ №704 часть 1 | 2 | 2000 | 3 |
| 14 | ТП 6/0,4 кВ №683 часть 1 | 2 | 1260 | 3 |
| 15 | ТТП-12 6/0,4 кВ часть 2 | 2 | 50 | 2,3 |
| 16 | ТП 6/0,4 кВ №914 часть 1 | 2 | 1260 | 3 |
|  | ИТОГО | 28 | 15980 | 44,5 |

7) У.е. на ПС 35/6 кВ «Анжерская» для 2-х трансформаторов собственных нужд 35 кВ (снижены с 2.1 у.е. до 1 у.е. по каждому трансформатору).

«Заявитель отмечает, что Методическими указаниями № 20-э/2 предусмотрено: «По пп. 1,2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первичному напряжению» (примечание к таблице № П2.2).

ФАС России отмечает, что количество у.е. для трансформаторов собственных нужд необходимо принимать в соответствии с уровнем напряжения непосредственно электросетевого объекта».

Следовательно, в соответствии с позицией ФАС России, РЭК Кузбасса следует увеличить ранее сниженные условные единицы для 2-х трансформаторов собственных нужд 35 кВ на ПС 35/6 кВ «Анжерская» на 2,2 у.е.

8) Ошибочно исключенные РЭК Кузбасса из расчета условные единицы в размере 173,9 у.е.

«В заявлении регулируемая организация указывает, что в Экспертном заключении по материалам, представленным ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262591) для определения необходимой валовой выручки и уровня тарифов на услуги по передаче электрической энергии на потребительский рынок на 2025 год (далее – Экспертное заключение на 2025 год) не отражены основания исключения условных единиц в количестве 173,9 у.е.

ФАС России отмечает, что в письменном отзыве РЭК Кузбасса на заявление о разногласиях (исх. от 28.03.2025 № М-4-67/1041-01: рег. от 28.03.2025 №57813-ЭП/25) (далее – Отзыв) причины исключения данных объектов также не отражены».

Эксперты признают наличие технической ошибки при определении суммарного объема условных единиц ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год, но в размере 158 у.е., которые подлежат к включению в общий объем у.е.

На основании вышеизложенного, требования Заявителя по статье разногласий «Объем условных единиц» подлежат частичному удовлетворению. Органу регулирования необходимо провести дополнительный анализ и расчет заявленного объема условных единиц в соответствии с положениями Методических указаний № 20-Э/2 и мотивировочной частью настоящего решения, соответствующие анализы и расчеты, отразив в экспертном заключении.

| № п/п | Наименование оборудования | Размер у.е. на 2025 год, который следует дополнительно учесть в расчете у.е. на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110 кВ «Угольная», а также ЛЭП 110 кВ | 277,85 |
| 2 | ПС 110 кВ «Мазутная» | 225 |
| 3 | Резервное оборудование | 623,1 |
| 4 | Линейные разъединители, установленные на ЛЭП 6-10 кВ | 115 |
| 5 | Оборудование, не соответствующее номенклатуре, предусмотренной Методическими указаниями М 20-э/2 | 972,9 |
| 6 | Объекты, повторно разделенные на части, являющиеся единым комплексом | 44,5 |
| 7 | У.е. на ПС 35/6 кВ «Анжерская» для 2-х трансформаторов собственных нужд 35 кВ | 2,2 |
| 8 | Ошибочно исключенные РЭК Кузбасса из расчета условные единицы | 158 |
|  | ИТОГО | 2418,55 |

В соответствии с вышеуказанной позицией ФАС России, принимая во внимание, результаты повторно проведенного анализа документальной обоснованности исключенного РЭК Кузбасса оборудования из расчета условных единиц ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год, эксперты считают обоснованным учет условных единиц предприятия на 2025 год в размере 13 310,22 у.е. – согласно предлагаемым ООО «ЭнергоПаритет» объемом условных единиц оборудования на 2025 год.

# Подконтрольные расходы

ФАС России в процессе рассмотрения разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) проведен анализ требований Заявителя и доводов Региональной энергетической комиссии Кузбасса, по результатам которого отмечено следующее.

«Пунктом 38 Основ ценообразования № 1178 предусмотрено, что подконтрольные расходы (базовый уровень подконтрольных расходов), учитываемые при государственном регулировании цен (тарифов) в электроэнергетике, не должны превышать уровень таких расходов, определенный при соблюдении условия не превышения удельной величины подконтрольных расходов (базового уровня подконтрольных расходов) в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности,

над удельной величиной операционных (подконтрольных) расходов (базового уровня операционных (подконтрольных) расходов) территориальной сетевой организации, которая соответствует на очередной период регулирования критериям отнесения территориальной сетевой организации к крупнейшей территориальной сетевой организации в административных границах субъекта Российской Федерации, предусмотренным приложением № 3(1) к настоящему документу в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в очередном периоде регулирования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2024 № 1582 (далее - Постановление № 1582) предусмотрено, что при установлении на 2025 год цел (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям, для которых 2025 год является очередным годом долгосрочного периода регулирования, а удельная величина операционных (подконтрольных) расходов, определенных на 2025 год в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 Основ ценообразования № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, превышает удельную величину операционных (подконтрольных) расходов территориальной сетевой организации, которая соответствует на 2025 год критериям отнесения территориальной сетевой организации к крупнейшей территориальной сетевой организации в административных границах субъекта Российской Федерации, предусмотренным приложением № 3(1) к Основам ценообразования № 1178, в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, применяются положения пункта 3 постановления.

Пунктом 3 Постановления № 1582 предусмотрено, что исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при установлении на 2025 год цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, указанным в пункте 2 Постановления № 1582, учитывать операционные (подконтрольные) расходы, определенные в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, увеличенные на величину, равную 50 процентам разницы между:

операционными (подконтрольными) расходами территориальной сетевой организации, определенными в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 Основ ценообразования № 1178;

операционными (подконтрольными) расходами территориальной сетевой организации, определенными при соблюдении условия непревышения удельной величины операционных (подконтрольных) расходов в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, над удельной величиной операционных (подконтрольных) расходов (базового уровня операционных (подконтрольных) расходов) территориальной сетевой организации, которая соответствует на 2025 год критериям отнесения территориальной сетевой организации к крупнейшей территориальной сетевой организации в административных границах субъекта Российской Федерации, предусмотренным приложением № 3(1) к Основам ценообразования № 1178, в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году.

Разногласия по величине подконтрольных расходов на 2025 год возникли в части количества условных единиц, определенных на 2025 год.

Подконтрольные расходы определены РЭК Кузбасса, на оснований пункта 11(1) Методических указаний № 98-э, которые составили 1 105 109,57 тыс. руб. или 101,46 тыс. руб. за единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, что превысило удельную величину подконтрольных расходов СТСО, а именно ПАО «Россети Сибирь» 40,93 тыс. руб. на единицу актива.

В связи с чем, подконтрольные расходы определены органом регулирования в соответствии с положениями Постановления № 1582 в размере 755 466,18 тыс. руб. Заявителем расчет произведен на основании заявленного на разногласия количества у.е. В соответствии с пунктом 11(1) Методических указаний № 98-э подконтрольные расходы составили 1 279 169,18 тыс. руб. или 96,10 тыс. руб. на единицу количества активов, что также превышает удельную величину подконтрольных расходов СТСО.

В связи с чем, подконтрольные расходы также определены в соответствии с положениями Постановления № 1582 в размере 911 994,67 тыс. руб.

На основании вышеизложенного и с учетом частичного удовлетворения требований Заявителя по статье разногласий «Объем условных единиц» требования ООО «ЭнергоПаритет» по статье «Подконтрольные расходы» также подлежат частичному удовлетворению. Органу регулирования необходимо провести расчет расходов в соответствии с положениями Основ ценообразования № 1178 и Постановления № 1582 и мотивировочной частью настоящего решения, соответствующий расчет отразив в экспертном заключении.»

В соответствии с решением ФАС России от 26.06.2025 (исх. от 02.07.2025 № 31/61777/25) произведен перерасчет «Подконтрольных расходов» согласно п. 11 № 98-э Методических указаний, уровень подконтрольных расходов на очередной год долгосрочного периода определяется путём индексации уровня базовых расходов предыдущего периода.

Расчёт подконтрольных расходов на 2025 год рассчитан согласно формулам 9.3, 9.4, 9.5. раздела 3 Методических указаний. Так как долгосрочный период определён 2023-2032 года, то за базу принимаются подконтрольные расходы 2023 года. Таким образом, коэффициент индексации рассчитывается на основании плановых показателей:

Киндj2024=1+7,2%×1+0,75×         13 392,20    - 6 698,49                  6 698,49         ×1-1% = 1,8567

Киндj2025=1+5,8%×1+0,75×        13 310,22    - 13 392,22                 13 392,22         ×1-1% = 1,0426

660 799,63 * 1,856 * 1,0426 = 1 279 165,83 тыс. руб.

Таким образом, подконтрольные расходы на 2025 год, определенные на основании п.11 Методических указаний 98-э методом долгосрочной индексации, составят 1 279 165,83 тыс. руб., или 96,10 тыс. руб. на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, что превышает удельную величину операционных (подконтрольных) расходов территориальной сетевой организации, которая соответствует на 2025 год критериям отнесения территориальной сетевой организации к крупнейшей территориальной сетевой организации, а именно филиал ПАО «Россети Сибирь» 40,93 тыс. руб. на единицу количества активов.

На основании постановления Правительства РФ от 19.11.2024 № 1582 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178» при установлении на 2025 год цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям, для которых 2025 год является очередным годом долгосрочного периода регулирования, а удельная величина операционных (подконтрольных) расходов, определенных на 2025 год в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, превышает удельную величину операционных (подконтрольных) расходов территориальной сетевой организации, которая соответствует на 2025 год критериям отнесения территориальной сетевой организации к крупнейшей территориальной сетевой организации в административных границах субъекта Российской Федерации, предусмотренным приложением № 3(1) к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, применяются положения пункта 3 постановления, а именно:

«Исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов при установлении на 2025 год цен (тарифов) на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям, указанным в пункте 2 настоящего постановления, учитывать операционные (подконтрольные) расходы, определенные в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта, увеличенные на величину, равную 50 процентам разницы между:

операционными (подконтрольными) расходами территориальной сетевой организации, определенными в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктами 32 или 38 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

операционными (подконтрольными) расходами территориальной сетевой организации, определенными при соблюдении условия непревышения удельной величины операционных (подконтрольных) расходов в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году, над удельной величиной операционных (подконтрольных) расходов (базового уровня операционных (подконтрольных) расходов) территориальной сетевой организации, которая соответствует на 2025 год критериям отнесения территориальной сетевой организации к крупнейшей территориальной сетевой организации в административных границах субъекта Российской Федерации, предусмотренным приложением № 3(1) к Основам ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», в расчете на единицу количества активов, необходимых для осуществления регулируемой деятельности в 2025 году».

Подконтрольные расходы на 2025 год, определенные в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.11.2024 № 1582 составят:

((96,10 – 40,93) * 50% + 40,93) * 13 310,22 = 911 992,92 тыс. руб.

# Налог на имущество

ФАС России в процессе рассмотрения разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) проведен анализ требований Заявителя и доводов Региональной энергетической комиссии Кузбасса, по результатам которого отмечено следующее:

«В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования № 1178 в состав прочих расходов, которые учитываются при определении необходимой валовой выручки, включаются, в том числе иные расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, определяемые регулирующим органом в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации (далее - НК РФ).

Порядок исчисления и уплаты налога на имущество устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации

Пообъектный расчет налога на имущества на 2025 год представлен ООО «ЭнергоПаритет» в орган регулирования в формате шаблона ENERGY.CALC.NVV.TSO. Также в обоснование данных расходов были представлены инвентарные карточки (направлены письмами от 13.08.2024 № 01- 09/1761, от 14.10.2024 № 01 -09/2194).

Разногласия по данной статье обусловлены неучетом РЭК Кузбасса в составе у.е. ЛЭП 110 кВ от ОРУ Беловская до ПС 110 кВ Угольная (I, II цепь) и ПС 110/6,3/6,6 Угольная.

В связи с частичным удовлетворением требований по статье «Объем условных единиц» требования Заявителя по статье «Налог на имущество» также подлежат частичному удовлетворению. Органу регулирования необходимо произвести пересмотр величины налога на имущества с учетом пересмотра количества у.е.»

РЭК Кузбасса пересмотрела расчет «Налога на имущество» на 2025 год, поскольку в условные единицы были включены нижеперечисленные объекты:

- ЛЭП 110кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110кВ Угольная (I цепь)

- ЛЭП 110кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110кВ Угольная (II цепь)

- ПС 110/6,3/6,6 Угольная

Налог на имущество подлежит к включению в необходимую валовую выручку в экономически обоснованном размере в сумме 44 660,12 тыс. руб. Расчёт отражен в Приложении 1.

# Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования

ФАС России в процессе рассмотрения разногласий в области государственного регулирования цен (тарифов) проведен анализ требований Заявителя и доводов Региональной энергетической комиссии Кузбасса, по результатам которого отмечено следующее:

«Органом регулирования из НВВ 2025 года исключены экономически необоснованные расходы, образовавшиеся вследствие неполного выполнения ООО «ЭнергоПаритет» ремонтных программ в предыдущих периодах регулирования (2018-2022 гг.), в размере 26 105,31 тыс. руб.

При этом, в соответствии с Экспертным заключением на 2025 год (стр. 138) также рассчитаны иные корректировки НВВ за 2023 год, предусмотренные формулами Методических, указаний № 98-э в общей сумме +166 576,49 тыс. руб., (188 927,06 тыс. руб., с учетом ИПЦ на 2024, 2025 гг.,), которые органом регулирования предлагается учесть в последующих периодах регулирования.

Заявитель отмечает, что в соответствии с Основами ценообразования № 1178 в редакции постановления Правительства Российской от 19.11.2024 № 1583 сглаживанию подлежит суммарная корректировка.

В соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования № 1178 (абз. 13-16) при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям, регулирующие органы в целях сглаживания изменения тарифов могут распределять по годам в течение периода, который не может быть более 5 лет, в том числе относящимся к разным долгосрочным периодам регулирования, корректировки необходимой валовой выручки сетевых организаций, проводимые по итогам года, предшествующего текущему периоду регулирования, в соответствии с абзацем тридцать вторым пункта 38 Основ ценообразования № 1178 (распределению подлежит суммарная величина положительных и отрицательных корректировок необходимой валовом выручки сетевой организации по итогам соответствующего периода), а также выявленные по результатам проверки хозяйственной деятельности сетевых организаций исключаемые экономически необоснованные доходы и расходы.

При этом величина распределяемых в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего пункта корректировок необходимой валовой выручки территориальной сетевой организации, проводимых по итогам года, предшествующею текущему периоду регулирования, не может превышать 12 процентов от величины необходимой валовой выручки на очередной период регулирования, рассчитанной в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктом 38 Основ ценообразования № 1178, без учета расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, расходов на финансирование капитальных вложений из пришли расходов па оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети и по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемых для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), а также без учета распределенной величины, включенной в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования в соответствии с абзацем пятнадцатым настоящего пункта (но не выше суммарной величины корректировок необходимой валовой выручки).

Распределенная величина корректировок необходимой валовой выручки и (или) величина выявленных по результатам проверки хозяйственной деятельности сетевых организаций исключаемых экономически необоснованных доходов и расходов включаются в необходимую валовую выручку территориальной сетевой организации с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации в течение периода, который не может быть более 5 лет.

ФАС России отмечает, что Заявителем не представлено документальное обоснование неправомерности исключения органом регулирования экономически необоснованных расходов, образовавшихся вследствие неполного выполнения ООО «ЭнергоПаритет» ремонтных программ в предыдущих периодах регулирования (2018-2022 гг.).

В нарушение положении пункта 7 Основ ценообразования № 1178 РЭК Кузбасса в полном объеме распределена величина корректировок НВВ Заявителя, проводимых по итогам 2023 года. В Экспертном заключении на 2025 год не представлен анализ на предмет не превышения 12% от величины НВВ на очередной период регулирования величины распределяемых корректоров НВВ.

На основании вышеизложенного, требования Заявителя по статье «Корректировка НВВ по тогам предыдущих периодов регулирования» подлежат частичному удовлетворению. Органу регулирования необходимо провести расчет суммарной величины распределяемых корректировок НВВ Заявителя в соответствии с требованиями пункта 7 Основ ценообразования № 1178.

Сумма, не подлежащая распределению, в соответствии с требованиями пункта 7 Основ ценообразования № 1178 должна быть учтена в НВВ регулируемой организации в 2025 году и не может быть распределена на последующие периоды регулирования.»

Сумма корректировки для учета в необходимой валовой выручке 2025 года составит:

Вi = (Вiинд + ВiкоррИП) х (1+Ii-1) х (1+Ii) + Вiраспред = (166 576,49 + 0)) х (1+7,2%) х (1+5,8%) – 26 105,30 = 162 821,75 тыс.руб.

Таблица 1

Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка

| Показатели |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов |  | 0,00 |
| корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра |  | 60 189,59 |
| корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на электрическую энергию | ПОi | -17,55 |
| корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности |  | 106 404,45 |
| Итого выпадающие |  | 166 576,49 |
| Выпадающие по инвестпрограмме корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в |  | 0,00 |
| связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год |  |  |
| Выпадающие расходы с предыдущего периода (исполнение ремонтной программы за период 2018-2022гг ) |  | -26 105,31 |
| ИПЦ 2024 г |  | 5,8% |
| ИПЦ 2025 г |  | 7,20% |
| Итого выпадающие с учетом ИПЦ |  | 162 821,75 |

Во исполнение статей 6, 23.1 Федерального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике», а также с учетом ограничения роста суммарной котловой НВВ на 2025 год, в соответствии с пунктом 7 Основ ценообразования, при этом величина распределяемых в соответствии с абзацем тринадцатым настоящего пункта корректировок необходимой валовой выручки территориальной сетевой организации, проводимых по итогам года, предшествующею текущему периоду регулирования, не может превышать 12 процентов (134 148,13 тыс. руб.) от величины (1 117 901,09 тыс. руб.) необходимой валовой выручки на очередной период регулирования, рассчитанной в соответствии с методическими указаниями, предусмотренными пунктом 38 Основ ценообразования № 1178, без учета расходов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, расходов на финансирование капитальных вложений из прибыли, расходов па оплату услуг по передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети и по сетям территориальных сетевых организаций, возврата заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений, расходов, связанных с арендой объектов электросетевого хозяйства, используемых для осуществления регулируемой деятельности, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), а также без учета распределенной величины, включенной в необходимую валовую выручку на очередной период регулирования в соответствии с абзацем пятнадцатым настоящего пункта (но не выше суммарной величины корректировок необходимой валовой выручки).

Эксперты предлагают принять в необходимую валовую выручку предприятия на 2025 год расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов (2023 год), связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования (Вi), определяемые по формуле (3) пункта 11 Методических указаний № 98-э, в сумме 134 148,13 тыс. руб.

Оставшиеся расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования, за который известны фактические значения параметров расчета тарифов (2023 год), связанных с необходимостью корректировки валовой выручки регулируемых организаций, указанной в пункте 9, а также расходы в соответствии с пунктом 10 Методических указаний (тыс. руб.) и корректировка необходимой валовой выручки в соответствии с пунктом 32 Основ ценообразования (Вi), определяемые по формуле (3) пункта 11 Методических указаний № 98-э, в сумме 28 673,62 тыс. руб. предлагается учесть в последующих периодах регулирования.

# Вывод

Во исполнение решения ФАС России от 26.06.2025 (исх. номер от 02.07.2025 № 31/61777/25) РЭК Кузбасса произвела:

1. Дополнительный анализ и расчет объема условных единиц на 2025 год. В соответствии с положением Методических указаний № 20-э/2 и мотивировочной частью решения ФАС России от 26.06.2025 (исх. номер от 02.07.2025 № 31/61777/25) принято 13 310,22 у.е.

2. Расчет подконтрольных расходов в соответствии с положениями постановления Правительства РФ № 1582 от 19.11.2024. На 2025 год подконтрольные расходы составят 991 992,92 тыс. руб.

3. Пересмотр и приняла величину налога на имущество с учетом пересмотра количества условных единиц на 2025 год в размере 44 660,12 тыс. руб.

4. Расчет суммарной величины распределяемых корректировок НВВ в соответствии с требованиями пункта 7 Основ ценообразования № 1178, принять в необходимую валовую выручку предприятия на 2025 год расходы в сумме 134 148,13 тыс. руб.

Таблица 6

Величина экономически обоснованных расходов за 2025 год ООО «ЭнергоПаритет» по результатам исполнения предписания ФАС России от 02.07.2025 № 31/61777/25

| Наименование расходов | Единица измерения | принято РЭК Постановление № 475 от 30.11.2024 | пересмотр по решению ФАС от 02.07.2025 № 31/61777/25 | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество условных единиц | у.е. | 10 891,67 | 13 310,22 | 2 418,55 |
| Подконтрольные расходы | тыс. руб. | 775 466,18 | 911 992,92 | 136 527 |
| Налог на имущество | тыс. руб. | 9 629,20 | 44 660,12 | 35 031 |
| Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования | тыс. руб. | -26 105,31 | 134 148,13 | 160 253 |
| Итого НВВ на содержание | тыс. руб. | 1 069 368,27 | 1 401 179,37 | 331 811,10 |
| Итого к учету при установлении тарифа на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» на 2026 год | тыс. руб. |  |  | 331 811,10 |
| Учесть в последующих периодах регулирования | тыс. руб. |  |  | 28 673,62 |

Таким образом, во исполнение решения ФАС России от 26.06.2025 (исх. номер от 02.07.2025 № 31/61777/25) величина НВВ на 2025 год составила 1 515 258,49 тыс. руб. Не учтенные при регулировании ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год экономически обоснованные расходы, выявленные по результатам анализа, в соответствии пунктом 3 резолютивной части вышеуказанного решения, в размере 331 811,10 тыс. руб. будут учтены при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО «ЭнергоПаритет» на 2026 год с учетом параметров прогноза социально-экономического развития РФ.

Оставшиеся расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов (со знаком «плюс») или полученного избытка (со знаком «минус»), выявленных в том числе по итогам последнего истекшего года долгосрочного периода регулирования в сумме 28 673,62 тыс. руб. в соответствии с положениями пункта 7 Основ ценообразования № 1178 предлагается учесть в последующих периодах регулирования.

Приложение 1. Расчёт необходимой валовой выручки для ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год

Приложение 2. Расчёт налога на имущество на 2025 год

# Приложение 1

Расчёт необходимой валовой выручки для ООО «ЭнергоПаритет» на 2025 год

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено РЭК Кузбасса | Утверждено РЭК Кузбасса | Предложение предприятия | принято РЭК Постановление № 475 от 30.11.2024 | пересмотр по решению ФАС от 02.07.2025 № 31/61777/25 | Отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчёт коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ИПЦ | % | 6,00% | 7,20% | 9,10% | 5,80% | 5,80% | 0,00 |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,00 |
| 3 | Количество активов | у.е. | 6 698,48 | 13 392,22 | 14 195,22 | 10 891,67 | 13 310,22 | 2 418,55 |
| 4 | Индекс изменения количества активов | % | 14,22% | 99,93% | 6,00% | -18,67% | -0,61% | -0,18 |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,00 |
| 6 | Итого коэффициент индексации |  | 1,1613 | 1,8567 | 1,1287 | 0,9007 | 1,0426 | -0,14 |
| 1. Расчёт подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 424 207,98 | 787 615,18 | 888 953,33 | 709 437,90 | 821 175,34 | 111 737,44 |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 1 578,62 | 2 930,98 | 3 308,10 | 2 640,06 | 3 056 | 416 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 422 629,36 | 784 684,20 | 885 645,23 | 706 797,85 | 818 119 | 111 322 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 47 255,02 | 87 737,08 | 99 025,73 | 79 028,45 | 91 476 | 12 447 |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 50,00 | 50,00 |  | 50,00 | 50 | 0 |
|  | Средняя заработная плата | руб./чел. в мес. | 78 758,37 | 146 228,47 | 0,00 | 131 714,09 | 152 459 | 20 745 |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 184 094,53 | 341 803,19 | 385 781,17 | 307 876,42 | 356 367,37 | 48 491 |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 170 413,80 | 316 402,57 | 357 112,36 | 284 997,02 | 329 884 | 44 887 |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 8 786,18 | 16 313,05 | 18 411,99 | 14 693,85 | 17 008,15 | 2 314 |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс. руб. | 198,12 | 367,84 | 415,18 | 331,33 | 383,51 | 52 |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 3 656,10 | 6 788,18 | 7 661,58 | 6 114,40 | 7 077,42 | 963 |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 1 865,00 | 3 462,69 | 3 908,24 | 3 118,99 | 3 610,23 | 491 |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 3 066,96 | 5 694,34 | 6 426,99 | 5 129,13 | 5 936,97 | 808 |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 2 779,91 | 5 161,38 | 5 825,46 | 4 649,07 | 5 381,31 | 732 |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 393,31 | 730,25 | 824,21 | 657,77 | 761,37 | 104 |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 526,53 | 977,59 | 1 103,38 | 880,56 | 1 019,24 | 139 |
| 1.3.6. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс. руб. | 28,13 | 52,23 | 58,95 | 47,05 | 54,46 | 7 |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 1 166,67 | 2 166,12 | 2 444,83 | 1 951,11 | 2 258,42 | 307 |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 5 242,10 | 9 732,86 | 10 985,13 | 8 766,79 | 10 147,58 | 1 381 |
| ИТОГО подконтрольные расходы |  | тыс. руб. | 660 799,63 | 1 226 888,31 | 1 384 745,36 | 1 105 109,57 | 1 279 165,83 | 174 056 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы в соответствии с постановлением 1582 |  |  |  |  | 775 466,18 | 911 992,92 | 136 527 |
| 2. Расчёт неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" |  | 0 | 0 | 377,46 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.2. | Электроэнергия на хоз. нужды | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 0 |
| 2.3. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0 |  |  | 0 |
| 2.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс. руб. | 140 244,40 | 159 655,53 | 243 401,30 | 154 826,20 | 154 826,20 | 0 |
| # 2.4.1. | # аренда объектов ЭСХ | # тыс. руб. | # 136 777,47 | # 154 377,76 | # 222 736,47 | # 149 130,15 | # 149 130,15 | # 0 |
| # 2.4.2. | # аренда помещений | # тыс. руб. | # 1 820,88 | # 3 636,00 | # 4 262,40 | # 4 262,40 | # 4 262,40 | # 0 |
| # 2.4.3. | # аренда земельных участков | # тыс. руб. | # 420,43 | # 422,22 | # 315,84 | # 308,62 | # 308,62 | # 0 |
| # 2.4.4. | # аренда прочего имущества | # тыс. руб. | # 1 225,62 | # 1 219,55 | # 1 125,03 | # 1 125,03 | # 1 125,03 | # 0 |
| # 2.4.5. | # Лизинг | # тыс. руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 14 961,56 |  |  | # 0 |
| 2.5. | Налоги - всего, в том числе: | тыс. руб. | 1 190,76 | 1 392,92 | 45 099,72 | 9 727,92 | 44 758,84 | 35 031 |
| 2.5.1. | Плата за землю | тыс. руб. | 8,35 | 8,53 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 0 |
| 2.5.2. | Налог на имущество | тыс. руб. | 1 172,97 | 1 360,26 | 45 001,00 | 9 629,20 | 44 660,12 | 35 031 |
| 2.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 9,44 | 24,13 | 84,04 | 84,04 | 84,04 | 0 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс. руб. | 14 365,53 | 26 672,07 | 30 103,82 | 17 063,23 | 17 063,23 | 0 |
| 2.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 364,25 | 22 221,29 | 21 978,70 | 281,07 | 281,07 | 0 |
| # 2.7.1. | # Прочие неподконтрольные расходы | # тыс. руб. | # 1 364,25 | # 22 221,29 | # 21 978,70 | # 281,07 | # 281,07 | # 0 |
| # 2.7.1. | # Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам | # тыс. руб. | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  | # 0 |
| 2.8. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 87 890,00 | 82 035,00 | 83 549,00 | 75 708,20 | 75 708,20 | 0 |
| 2.9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс. руб. | 3 754,81 | 0,00 | 221,29 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2.10. | Амортизация ОС | тыс. руб. | 20 120,75 | 17 620,74 | 166 084,49 | 49 048,05 | 49 048,05 | 0 |
| 2.11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 104 296,05 | 0,00 | 144 439,79 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Проверка прибыли на капитальные вложения (не более 12% от НВВ на содержание сетей) |  | тыс. руб. | тыс. руб. | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| ИТОГО неподконтрольных расходов |  | тыс. руб. | 373 226,55 | 309 597,55 | 735 255,58 | 306 654,67 | 341 685,58 | 35 030,92 |
| 3. | Приборы учета |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 4. | Экономия потерь |  | 23 214,62 | 15 965,37 | 16 895,06 |  |  | 0 |
| 5 | Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования | тыс. руб. | 36 978,27 | -1 124 143 | 337 791,68 | -26 105,31 | 134 148,13 | 160 253 |
| 6. Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Коэффициент надёжности и качества |  | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,000 |
| 6.2. | НВВ 2021 года | тыс. руб. | 1 542 392,70 | 1 065 256,27 | 1 112 727,78 | 1 112 727,78 | 1 112 727,78 | 0,00 |
| Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  | тыс. руб. | 18 508,71 | 12 783,08 | 13 352,73 | 13 352,73 | 13 352,73 | 0,00 |
| 7. | Итого НВВ на содержание | тыс. руб. | 1 112 727,78 | 441 090,95 | 2 488 040,41 | 1 069 368,27 | 1 401 179,37 | 331 811,10 |
| 8. | Итого НВВ на содержание без платы ФСК | тыс. руб. | 1 112 727,78 | 441 090,95 | 2 487 662,95 | 1 069 368,27 | 1 401 179,37 | 331 811,10 |
| 9. Расчёт расходов на оплату потерь элетрической энергии в электрических сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Объём потерь | млн. кВт.ч. | 21,12 | 28,58 | 34,01 | 34,01 | 34,01 | 0,00 |
| 9.2. | Тариф потерь | руб./тыс.кВт.ч | 3 171,20 | 3 593,80 | 3 593,80 | 3 328,50 | 3 328,50 | 0,00 |
| 9.3. | Итого | тыс. руб. | 66 970,34 | 102 717,92 | 122 226,83 | 113 203,48 | 113 203,48 | 0,00 |
| 9.4. | Экономия потерь | тыс. руб. |  |  |  | 875,64 | 876 | 0,00 |
|  | Итого расходов на оплату потерь |  |  |  |  | 114 079,11 | 114 079,11 | 0,00 |
| 10. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | - | - |  |  |  |  |
| 10. Расчёт расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Услуги ТСО | тыс. руб. | 688 248,08 | 2 233 151,52 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 10.2. | Итого расходов на оплату услуг территориальных сетевых организаций | тыс. руб. | 688 248,08 | 2 233 151,52 | 0,00 |  |  | 0,00 |
| 11. | Итого НВВ | тыс. руб. | 1 867 946,20 | 2 776 960,39 | 2 610 267,25 | 1 183 447,38 | 1 515 258,49 | 331 811,10 |
| 12. | Итого НВВ без платы ФСК | тыс. руб. | 1 867 946,20 | 2 776 960,39 | 2 609 889,79 | 1 183 447,38 | 1 515 258,49 | 331 811,10 |

# Приложение 2

Расчёт амортизации и налога на имущество на 2025 год.

| № п/п | Наименование основного средства | Инвентарный номер | Амортизационная группа | Дата ввода в эксплуатацию | Срок полезного использования (по акту ввода в эксплуатацию), месяц | Первоначальная стоимость (по акту ввода в эксплуатацию), тыс. руб. | Изменение первоначальной стоимости в связи с проведением реконструкции/модернизации |  | Балансовая стоимость ОС с учётом изменений, тыс. руб. | Срок полезного использования с учётом изменений, месяц | план 2025 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаточная стоимость ОС на начало расчетного периода, тыс. руб. | Сумма амортизации на расчётный период, тыс. руб. Предложение предприятия | Сумма амортизации по 1178, предложено экспертом | Остаточная стоимость ОС на конец расчетного периода, тыс. руб. | Ставка налога на имущество, % | Сумма налога на имущество, отнесенной на передачу ЭЭ на расчетный период, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Дата | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Автомат.установ комп.р/мо АУКРМ-6,3-900-450-11 УХЛ4 | 00001878 | 6 | 30.04.2020 | 78 | 5 815,78 |  |  | 5 815,78 | 78 | 1 640,35 | 894,74 | 387,72 | 745,61 |  |  |
| 2 | Автоматич.ус-ка ком-ции реакт.мощ. АУКРМ-6,3-900-4 | 00001698 | 6 | 30.04.2020 | 41 | 5 375,86 |  |  | 5 375,86 | 41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | автоматическая система оповещения SX-240 | БП-001316 | 6 | 28.12.2023 | 180 | 109,28 |  |  | 109,28 | 180 | 101,99 | 7,28 | 7,28 | 94,71 |  |  |
| 4 | Автомобиль MERCEDES-BENZ V 220 d L AMG Line+4Matic FL W1V44781313903990 | БП-000908 | 5 | 26.04.2022 | 85 | 5 750,00 |  |  | 5 750,00 | 85 | 3 585,29 | 811,76 | 575,00 | 2 773,53 |  |  |
| 5 | Автомобиль TOYOTA CAMRY VIN XW7BN4HK30S107936 | БП-000122 | 3 | 02.03.2020 | 60 | 1 483,33 |  |  | 1 483,33 | 60 | 74,17 | 74,17 | 74,17 | 0,00 |  |  |
| 6 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 150 VIN JTEBX3FJ40K324266 | БП-000105 | 3 | 20.12.2019 | 60 | 2 470,00 |  |  | 2 470,00 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 VIN JTMHX02J104166783 | БП-001015 | 3 | 07.04.2023 | 27 | 416,67 |  |  | 416,67 | 27 | 108,02 | 108,02 | 83,33 | 0,00 |  |  |
| 8 | АИИС КУЭ №26 | БП-000880 | 4 | 07.12.2021 | 61 | 39,10 |  |  | 39,10 | 61 | 16,03 | 7,69 | 5,59 | 8,33 |  |  |
| 9 | АИИС КУЭ №28 | БП-000881 | 4 | 07.12.2021 | 61 | 160,17 |  |  | 160,17 | 61 | 65,64 | 31,51 | 22,88 | 34,13 |  |  |
| 10 | АИИС КУЭ ПС 35/6 кВ "Таежная" | БП-000135 | 4 | 14.01.2020 | 84 | 115,34 |  |  | 115,34 | 84 | 34,33 | 16,48 | 16,48 | 17,85 |  |  |
| 11 | Аккумуляторная батарея ТНЖ-350 | 000002834 | 7 | 31.12.2020 | 34 | 653,77 |  |  | 653,77 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | Аккумуляторная батарея ТНЖ-350 | 000002835 | 7 | 31.12.2020 | 34 | 653,77 |  |  | 653,77 | 34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | АСКУЭ (Загорский) | БП-001405 | 4 | 14.02.2024 | 84 | 144,82 |  |  | 144,82 | 84 | 127,58 | 20,69 | 20,69 | 106,89 |  |  |
| 14 | АСКУЭ (Костенково) | БП-001403 | 4 | 14.02.2024 | 84 | 50,19 |  |  | 50,19 | 84 | 44,21 | 7,17 | 7,17 | 37,04 |  |  |
| 15 | АСКУЭ (Шорохово) | БП-001404 | 4 | 14.02.2024 | 84 | 108,58 |  |  | 108,58 | 84 | 95,65 | 15,51 | 15,51 | 80,14 |  |  |
| 16 | Беспилотный комплекс для аэровидеосъемки | БП-001347 | 3 | 30.11.2023 | 60 | 3 416,67 |  |  | 3 416,67 | 60 | 2 676,39 | 683,33 | 683,33 | 1 993,06 |  |  |
| 17 | Блочно-модульное здание РП № 4 6/0,4 кВ | 000002868 | 7 | 26.07.2019 | 55 | 3 843,02 |  |  | 3 843,02 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ (от оп.№1 до оп.№3 Гаражей), Новокузнецк, ул. Черноморская, 1а, к.2. протяж. - 0,2373 км | БП-001621 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 317,87 |  |  | 317,87 | 180 | 301,98 | 21,19 | 21,19 | 280,79 |  |  |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ (от ТП до СТО), Новокузнецк, ул. Черноморская, 1а, к.2. протяж. - 0,0295 км | БП-001620 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 120,53 |  |  | 120,53 | 180 | 114,50 | 8,03 | 8,03 | 106,46 |  |  |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ, адрес объекта: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41. протяж. - 0,273 км | БП-001593 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 193,14 |  |  | 193,14 | 180 | 183,49 | 12,88 | 12,88 | 170,61 |  |  |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ, адрес объекта: Кем.обл.-Кузбасс, Новокузнецкий район, СНТ "Авиатор-2". протяж. - 0,475 км | БП-001590 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 20,78 |  |  | 20,78 | 180 | 19,74 | 1,39 | 1,39 | 18,36 |  |  |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ, адрес объекта: Кем.обл., Кем. р-н, СНТ "Горняк", зем.уч. №313. протяж. - 2,15 км | БП-001600 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 34,50 |  |  | 34,50 | 180 | 32,77 | 2,30 | 2,30 | 30,47 |  |  |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ, Кем.обл., Прокопьевский район, п. Чистугаш, СНТ "Сосновый бор". протяж. - 0,6 км | БП-001602 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 3,45 |  |  | 3,45 | 180 | 3,28 | 0,23 | 0,23 | 3,05 |  |  |
| 24 | ВЛ-0,4КВ (Энергоснабжение промышленной базы) | 000001341 | 6 | 17.12.2019 | 120 | 24,91 |  |  | 24,91 | 120 | 12,46 | 2,49 | 1,66 | 9,97 |  |  |
| 25 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41. протяж. - 0,004 км | БП-001592 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 21,99 |  |  | 21,99 | 180 | 20,89 | 1,47 | 1,47 | 19,42 |  |  |
| 26 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Кузнецкое шоссе, 12А к.1. протяж. - 0,025 км | БП-001594 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 47,76 |  |  | 47,76 | 180 | 45,37 | 3,18 | 3,18 | 42,18 |  |  |
| 27 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, 35. протяж. - 0,01 км | БП-001591 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 102,77 |  |  | 102,77 | 180 | 97,63 | 6,85 | 6,85 | 90,78 |  |  |
| 28 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., Кем. р-н, д. Ляпки, ул. Центральная, 1г. протяж. - 0,01 км | БП-001622 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 91,52 |  |  | 91,52 | 180 | 86,95 | 6,10 | 6,10 | 80,85 |  |  |
| 29 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., Кем. р-н, СНТ "Горняк", зем.уч. №313. протяж. - 0,01 км | БП-001599 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 17,52 |  |  | 17,52 | 180 | 16,65 | 1,17 | 1,17 | 15,48 |  |  |
| 30 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., Беловский м.о., с. Поморцево. протяж. - 0,61 км | БП-001607 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 27,77 |  |  | 27,77 | 180 | 26,38 | 1,85 | 1,85 | 24,53 |  |  |
| 31 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Грузовая, 20а.протяж.-7 м. | БП-001611 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 44,50 |  |  | 44,50 | 180 | 42,28 | 2,97 | 2,97 | 39,31 |  |  |
| 32 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, 34. протяж. - 0,1765 км | БП-001603 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 994,45 |  |  | 994,45 | 180 | 944,73 | 66,30 | 66,30 | 878,43 |  |  |
| 33 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., Кемеровский м.о., СНТ «Лесная сказка».протяж. 60 м. | БП-001610 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 7,46 |  |  | 7,46 | 180 | 7,09 | 0,50 | 0,50 | 6,59 |  |  |
| 34 | ВЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., с. Новопестерево . протяж. - 0,01 км | БП-001608 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 27,77 |  |  | 27,77 | 180 | 26,38 | 1,85 | 1,85 | 24,53 |  |  |
| 35 | ВЛ-10 кВ, г. Кемерово, ул. Грузовая, кад. № 42:24:0101015:5872. протяж. - 1,34 км. | БП-001628 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 2 159,70 |  |  | 2 159,70 | 180 | 2 051,72 | 143,98 | 143,98 | 1 907,74 | 0,022 | 43,55 |
| 36 | ВЛ-10 кВ, Кем.обл., Прокопьевский район, п. Чистугаш, СНТ "Сосновый бор". протяж. - 1,04 км | БП-001601 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 3,45 |  |  | 3,45 | 180 | 3,28 | 0,23 | 0,23 | 3,05 |  |  |
| 37 | ВЛ-10 кВ, Кем.обл., район 19 километра автодороги Новокузнецк - Л-К (СтарТрак).протяж 9м. | БП-001616 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 49,21 |  |  | 49,21 | 180 | 46,75 | 3,28 | 3,28 | 43,47 |  |  |
| 38 | ВЛ-10кВ от опоры №2 ф.10-1-Ж ПС 35/10кВ Осиновская до ТП-393П | БП-001352 | 6 | 31.01.2024 | 180 | 200,00 |  |  | 200,00 | 180 | 187,78 | 13,33 | 13,33 | 174,44 |  |  |
| 39 | ВЛ-10кВ, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 180, к.3 (ИП Донников).протяж.-15 м. | БП-001589 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 271,38 |  |  | 271,38 | 180 | 257,81 | 18,09 | 18,09 | 239,72 |  |  |
| 40 | ВЛ-10кВа СИП-3 1*50-354м г.Новокузнецк ул.Обнорского,45 (Коротин).протяж.-354 м | БП-001613 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 1 328,23 |  |  | 1 328,23 | 180 | 1 261,82 | 88,55 | 88,55 | 1 173,27 |  |  |
| 41 | ВЛ-35кВ 1,2 на ПС "Спутник" 35/6 кВ дл.1362м. | БП-000994 | 6 | 01.02.2023 | 105 | 3 194,25 |  |  | 3 194,25 | 105 | 2 524,98 | 365,06 | 212,95 | 2 159,92 | 0,022 | 51,53 |
| 42 | ВЛ-6 кВ (от КТП-630 кВА до МТП-160 кВА),Кемерово, ул. Вахрушева, 40. ВЛ-6 кВ протяж. - 0,109 км | БП-001597 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 230,79 |  |  | 230,79 | 180 | 219,25 | 15,39 | 15,39 | 203,87 |  |  |
| 43 | ВЛ-6 кВ (от ТП-1064 до КТП-630 кВА) Кемерово, ул. Вахрушева, 40. ВЛ-6 кВ протяж. - 0,076 км | БП-001596 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 183,61 |  |  | 183,61 | 180 | 174,43 | 12,24 | 12,24 | 162,19 |  |  |
| 44 | ВЛ-6 кВ Прокопьевский муниципальный район, 2,5км на северо-восток от п. Новостройка. протяж.0,78 км | БП-001605 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 3 445,93 |  |  | 3 445,93 | 180 | 3 273,64 | 229,73 | 229,73 | 3 043,91 |  |  |
| 45 | ВЛ-6 кВ Прокопьевский муниципальный район, пос.Калачево, ул. Дорожная, 5. протяж. - 0,175 км | БП-001604 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 487,16 |  |  | 487,16 | 180 | 462,80 | 32,48 | 32,48 | 430,33 |  |  |
| 46 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта: Кем.обл.-Кузбасс, Новокузнецкий район, СНТ "Авиатор-2". протяж. - 0,633 км | БП-001619 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 20,78 |  |  | 20,78 | 180 | 19,74 | 1,39 | 1,39 | 18,36 |  |  |
| 47 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Грузовая, 12А (Газ.Сервис).протяж.-38 м. | БП-001614 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 242,25 |  |  | 242,25 | 180 | 230,14 | 16,15 | 16,15 | 213,99 |  |  |
| 48 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Грузовая, 19 (Сафарян).протяж.-47,1 м. | БП-001615 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 288,77 |  |  | 288,77 | 180 | 274,33 | 19,25 | 19,25 | 255,08 |  |  |
| 49 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Западный проезд, 9б.(ДСК) .протяж.-950 м. | БП-001612 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 2 425,27 |  |  | 2 425,27 | 180 | 2 304,01 | 161,68 | 161,68 | 2 142,32 |  |  |
| 50 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны. Протяженность - 0,03 км | БП-001627 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 6,52 |  |  | 6,52 | 180 | 6,19 | 0,43 | 0,43 | 5,76 | 0,022 |  |
| 51 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта:Кемерово, ул.Менжинского, юго-западнее №22а.ВЛ-6 кВ протяж. - 0,01 км | БП-001598 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 27,50 |  |  | 27,50 | 180 | 26,13 | 1,83 | 1,83 | 24,29 |  |  |
| 52 | ВЛ-6 кВ, адрес объекта:Новокузнецк, ул. Доз, 12а. ВЛ-6 кВ протяж. - 0,01 км | БП-001595 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 30,40 |  |  | 30,40 | 180 | 28,88 | 2,03 | 2,03 | 26,85 |  |  |
| 53 | ВЛ-6 кВ, Прокопьевский муниципальный район, территория СНТ «Медик» . протяж. - 1,35 км | БП-001606 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 13,80 |  |  | 13,80 | 180 | 13,11 | 0,92 | 0,92 | 12,19 |  |  |
| 54 | ВЛ-6 кВ, СХПК «Зенковский», на з.у. с кад.№ 42:10:0205009:800,(Открытые Горные Работы) | БП-001617 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 103,46 |  |  | 103,46 | 180 | 98,28 | 6,90 | 6,90 | 91,39 |  |  |
| 55 | ВЛ-6 кВ.,АС-50,протяж.- 5 м, (Кем.обл., г.Прокопьевск, ул .Ноградская,д.22) | БП-001609 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 173,06 |  |  | 173,06 | 180 | 164,41 | 11,54 | 11,54 | 152,87 |  |  |
| 56 | ВЛ-6кВ КТПН Загорский-2 КЛ-0,4кВ | БП-001354 | 6 | 31.01.2024 | 180 | 2 201,74 |  |  | 2 201,74 | 180 | 2 067,19 | 146,78 | 146,78 | 1 920,40 |  |  |
| 57 | ВЛИ -0,4кВ от РУ-0,4кВ КТП "Мягков"10/0,4кВ | БП-001712 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 116,33 |  |  | 116,33 | 180 | 110,52 | 7,76 | 7,76 | 102,76 | 0,022 | 2,35 |
| 58 | ВЛЭП - 10кВ, протяж. 1630м, Приг-й лесхоз, Червово-Ляпк. дача, кв. № 34,литера А,Б.протяж. - 1,63км | БП-001623 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 344,98 |  |  | 344,98 | 180 | 327,73 | 23,00 | 23,00 | 304,73 |  |  |
| 59 | ВЛЭП-110кВ (ВЛ 110кВ отп Кра.Горка до ПС "Судж 110/6 | БП-000104 | 6 | 19.12.2019 | 60 | 2 407,92 |  |  | 2 407,92 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 60 | Возд. линии эл-дач к КТП 100/10/0,4кВ. (СНТ Дорожник, Новокуз. район, Ашмарино) протяж. 2,3км. | БП-001398 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 2 583,69 |  |  | 2 583,69 | 180 | 2 440,15 | 172,25 | 172,25 | 2 267,90 |  |  |
| 61 | Возд. линии эл-дач к ТП 10/0,4кВ (СНТ Путеец, Новокуз. район, Ашмарино) | БП-001399 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 2 537,44 |  |  | 2 537,44 | 180 | 2 396,47 | 169,16 | 169,16 | 2 227,31 |  |  |
| 62 | Воздушная линия ВЛ-0,4 кВ от КТП-400 кВА «Березка» кад. № 42:10:0304010:4926. протяж. - 3,847км | БП-001629 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 2 580,30 |  |  | 2 580,30 | 180 | 2 451,28 | 172,02 | 172,02 | 2 279,26 | 0,022 | 52,04 |
| 63 | Воздушная линия эл-дач 0,4кВ от КТП Ю-3-014 10/0,4кВ (СНТ Сосны) по ф.10-22А ПС 35/10кВ Водозабор | БП-001397 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 1 787,38 |  |  | 1 787,38 | 180 | 1 688,09 | 119,16 | 119,16 | 1 568,93 |  |  |
| 64 | Воздушная линия эл/передач ВЛЗ-10кВ до РУ-10кВ СТП 10/0,4кВ мощностью 160кВ (д.Березовка) | БП-001037 | 6 | 01.07.2023 | 171 | 1 276,13 |  |  | 1 276,13 | 171 | 1 149,26 | 89,55 | 85,08 | 1 059,71 | 0,022 | 24,30 |
| 65 | Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе 829,3 м (д. Ивановка) | БП-001709 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 47,67 |  |  | 47,67 | 180 | 45,29 | 3,18 | 3,18 | 42,11 | 0,022 | 0,96 |
| 66 | Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе ВЛ 2,594 км (Костенково) | БП-001393 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 59,06 |  |  | 59,06 | 180 | 55,78 | 3,94 | 3,94 | 51,84 |  |  |
| 67 | Воздушная линия электропередач 0,4кВ. Протяженность по трассе ВЛ 2,870 км (Шорохово) | БП-001396 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 130,50 |  |  | 130,50 | 180 | 123,25 | 8,70 | 8,70 | 114,55 |  |  |
| 68 | Воздушная линия электропередач 10-13-сп, протяженность 486м. | БП-000903 | 6 | 01.03.2022 | 121 | 126,82 |  |  | 126,82 | 121 | 92,23 | 12,58 | 8,45 | 79,66 | 0,022 | 1,89 |
| 69 | Воздушная линия электропередач 10-39-сп, протяж. 515м. | БП-001182 | 6 | 03.10.2023 | 12 | 299,08 |  |  | 299,08 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 70 | Воздушная линия электропередач 10-4-25 протяж. 8320м. | БП-001410 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 71 | Воздушная линия электропередач 10-6-22 | БП-000986 | 6 | 01.12.2022 | 1 | 45,83 |  |  | 45,83 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 72 | Воздушная линия электропередач 10-7/15-26 протяж. 1000м. | БП-001416 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 73 | Воздушная линия электропередач 10-8/18-п3 протяж. 4200м. | БП-001411 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 74 | Воздушная линия электропередач 10-9/15-П-2 протяж. 4580м. | БП-001412 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 75 | Воздушная линия электропередач 10кВ (протяженность 3100 м., кад. № 42:04:0000000:954, д. Журавлево) | БП-001360 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 720,21 |  |  | 720,21 | 180 | 680,20 | 48,01 | 48,01 | 632,18 | 0,022 | 14,44 |
| 76 | Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 0,184 км (Шорохово) | БП-001395 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 40,02 |  |  | 40,02 | 180 | 37,79 | 2,67 | 2,67 | 35,13 |  |  |
| 77 | Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 0,202 км (Шорохово) | БП-001394 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 40,02 |  |  | 40,02 | 180 | 37,79 | 2,67 | 2,67 | 35,13 |  |  |
| 78 | Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 1,4 км (Костенково) | БП-001392 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 90,55 |  |  | 90,55 | 180 | 85,52 | 6,04 | 6,04 | 79,49 |  |  |
| 79 | Воздушная линия электропередач 10кВ. Протяженность по трассе ВЛ 288,3 км (д. Ивановка) | БП-001708 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 47,67 |  |  | 47,67 | 180 | 45,29 | 3,18 | 3,18 | 42,11 | 0,022 | 0,96 |
| 80 | Воздушная линия электропередач 35-Б-41,35-Б-42, протяженность 6000 м. | 000001646 | 6 | 17.12.2019 | 120 | 38,91 |  |  | 38,91 | 120 | 19,45 | 3,89 | 2,59 | 15,56 | 0,022 | 0,39 |
| 81 | Воздушная линия электропередач 35-ЯК (8300м) от ТП Патчинская-35/10кВ до ул.Мира 30Б | БП-001446 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 11 000,00 |  |  | 11 000,00 | 180 | 10 450,00 | 733,33 | 733,33 | 9 716,67 | 0,022 | 221,83 |
| 82 | Воздушная линия электропередач 6-10-30 протяж. 5285м. | БП-001419 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 83 | Воздушная линия электропередач 6-11-1 | БП-000987 | 6 | 01.12.2022 | 1 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 84 | Воздушная линия электропередач 6-15-7, протяженность 11200 м. | 000000679 | 7 | 29.05.2020 | 60 | 62,50 |  |  | 62,50 | 60 | 5,21 | 5,21 | 3,13 | 0,00 | 0,022 | 0,03 |
| 85 | Воздушная линия электропередач 6-18-30 протяж. 4080м. | БП-001413 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 86 | Воздушная линия электропередач 6-20-1 проятж. 8100м. | БП-001415 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 87 | Воздушная линия электропередач 6-22-7 протяж. 1350м. | БП-001417 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 88 | Воздушная линия электропередач 6-23-1 | 000000678 | 6 | 26.07.2019 | 50 | 128,47 |  |  | 128,47 | 50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 89 | Воздушная линия электропередач 6-27-21 протяж. 2200м. | БП-001418 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 90 | Воздушная линия электропередач 6-45-21 | БП-000988 | 6 | 01.12.2022 | 1 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 91 | Воздушная линия электропередач 6-9-1 протяж. 7750м. | БП-001414 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 92 | Воздушная линия электропередач 6кВ. Протяж. по трассе ВЛ 0,110км (Загорский) кад. 42:09:0312001:1044 | БП-001361 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 41,76 |  |  | 41,76 | 180 | 39,44 | 2,78 | 2,78 | 36,65 | 0,022 | 0,84 |
| 93 | Воздушная линия электропередач ВЛ 6-8/22 ЛЭП 6-17 РП8 протяж.1700м. | БП-001420 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 94 | Воздушная линия электропередач ВЛИ-0,4кВ от РУ-0,4кВ СТП 10/0,4 мощностью 160кВА (д.Березовка) | БП-001039 | 6 | 01.07.2023 | 171 | 1 902,78 |  |  | 1 902,78 | 171 | 1 713,62 | 133,53 | 126,85 | 1 580,09 | 0,022 | 36,23 |
| 95 | Воздушная линия электропередачи 6кВ к КТП-61 6/0,4кВ | БП-001391 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 976,35 |  |  | 976,35 | 180 | 922,11 | 65,09 | 65,09 | 857,02 |  |  |
| 96 | Воздушная линия электропередачи ВЛ-0,4 кВ, на ж/б опорах, протяженностью 592 м. | БП-001448 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 | 180 | 1 425,00 | 100,00 | 100,00 | 1 325,00 |  |  |
| 97 | Воздушно-кабельная линия ЛЭП-6 кВ до КТП-400 кВА «Березка» кад.№42:10:0304010:4923. протяж 1,165км | БП-001630 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 1 534,38 |  |  | 1 534,38 | 180 | 1 457,66 | 102,29 | 102,29 | 1 355,37 | 0,022 | 30,94 |
| 98 | Воздушно-кабельная линия электропередач 10-5-26, протяж. 505м. | БП-001421 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 499,25 |  |  | 499,25 | 180 | 474,28 | 33,28 | 33,28 | 441,00 |  |  |
| 99 | Воздушно-кабельная ЛЭП-6кВ до ТП-1093 6/0,4кВ 100кВА Баррель, кад.№42:00:0000000:33405. пр. 5,434 км | БП-001671 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 106,25 |  |  | 106,25 | 180 | 100,94 | 7,08 | 7,08 | 93,86 | 0,022 | 2,14 |
| 100 | Воздушные линии эл-дач к ТП-193П 10/0,4кВ ЛЭП 10кВ от оп.2 ВЛ-10кВ ф.10-1-Ж ПС Осиновская | БП-001364 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 380,19 |  |  | 380,19 | 180 | 359,07 | 25,35 | 25,35 | 333,72 | 0,022 | 7,62 |
| 101 | Воздушные линии эл-дач к ТП-193П 10/0,4кВ ЛЭП-0,4кВ от ТП-193П 10/0,4кВ | БП-001365 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 570,29 |  |  | 570,29 | 180 | 538,61 | 38,02 | 38,02 | 500,59 | 0,022 | 11,43 |
| 102 | ВПКУ (опора №13 ЛЭП 10кВ ф.10-16-П от ПС 35/10кВ Родина) | БП-001012 | 4 | 31.03.2023 | 72 | 460,02 |  |  | 460,02 | 72 | 325,85 | 76,67 | 65,72 | 249,18 |  |  |
| 103 | Въездные ворота на ПС "Анжерская 35/6 кВ" 00001822 | 00001822 | 6 | 30.09.2020 | 49 | 536,86 |  |  | 536,86 | 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 104 | Выключатель масляный ВМГ133 | 000002822 | 7 | 26.07.2019 | 42 | 13,50 |  |  | 13,50 | 42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 105 | Выключатель нагрузки ВН-400А 6кВ - 1 | БП-001054 | 7 | 20.10.2023 | 240 | 50,00 |  |  | 50,00 | 240 | 47,08 | 2,50 | 2,50 | 44,58 |  |  |
| 106 | Выключатель нагрузки ВН-400А 6кВ - 2 | БП-001055 | 7 | 20.10.2023 | 240 | 50,00 |  |  | 50,00 | 240 | 47,08 | 2,50 | 2,50 | 44,58 |  |  |
| 107 | Высоковольтная ВЛЭП 10 кВ на железобетонных опорах, АС – 120, протяженностью L = 1544 м | БП-001438 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 108,00 |  |  | 108,00 | 180 | 102,60 | 7,20 | 7,20 | 95,40 |  |  |
| 108 | Высоковольтная ВЛЭП 10 кВ на железобетонных опорах, АС – 120, протяженностью L = 470 м | БП-001433 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 33,00 |  |  | 33,00 | 180 | 31,35 | 2,20 | 2,20 | 29,15 |  |  |
| 109 | Высоковольтная ВЛЭП 10 кВ на железобетонных опорах, АС – 120, протяженностью L = 605 м | БП-001431 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 43,00 |  |  | 43,00 | 180 | 40,85 | 2,87 | 2,87 | 37,98 |  |  |
| 110 | Высоковольтная ВЛЭП 10 кВ на железобетонных опорах, АС–120, протяж.L = 996м (до оп. №60 Ф10-28М) | БП-001435 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 70,00 |  |  | 70,00 | 180 | 66,50 | 4,67 | 4,67 | 61,83 |  |  |
| 111 | Высоковольтная ВЛЭП 10 кВ, ААШвУ 3×150, протяженностью L = 480 м | БП-001432 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 34,00 |  |  | 34,00 | 180 | 32,30 | 2,27 | 2,27 | 30,03 |  |  |
| 112 | Высоковольтная ВЛЭП 10кВ на железобетонных опорах,АС – 120, протяж. L = 996 м (до оп.№60 Ф-10-6М) | БП-001441 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 70,00 |  |  | 70,00 | 180 | 66,50 | 4,67 | 4,67 | 61,83 |  |  |
| 113 | Высоковольтная воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ на ж/б опорах, протяженностью 37 м. | БП-001451 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 300,00 |  |  | 300,00 | 180 | 285,00 | 20,00 | 20,00 | 265,00 |  |  |
| 114 | Высоковольтная воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ на ж/б опорах, протяженностью 5 м. | БП-001449 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 20,00 |  |  | 20,00 | 180 | 19,00 | 1,33 | 1,33 | 17,67 |  |  |
| 115 | Высоковольтная кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ, протяженностью 15 м. (до муфты М1 к ТП-408) | БП-001455 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 200,00 |  |  | 200,00 | 180 | 190,00 | 13,33 | 13,33 | 176,67 |  |  |
| 116 | Высоковольтная кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ, протяженностью 15 м. (до муфты М2 к ТП-418) | БП-001456 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 200,00 |  |  | 200,00 | 180 | 190,00 | 13,33 | 13,33 | 176,67 |  |  |
| 117 | Высоковольтная кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ, протяженностью 15 м. (до муфты М3 к ТП-563) | БП-001457 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 200,00 |  |  | 200,00 | 180 | 190,00 | 13,33 | 13,33 | 176,67 |  |  |
| 118 | Высоковольтная кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ, протяженностью 153 м. | БП-001450 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 730,00 |  |  | 730,00 | 180 | 693,50 | 48,67 | 48,67 | 644,83 |  |  |
| 119 | Высоковольтная кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ, протяженностью 9 м. | БП-001452 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 150,00 |  |  | 150,00 | 180 | 142,50 | 10,00 | 10,00 | 132,50 |  |  |
| 120 | Высоковольтная кабельная линия электропередачи КЛ-10 кВ, протяженностью 959 м. | БП-001453 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 180 | 2 850,00 | 200,00 | 200,00 | 2 650,00 |  |  |
| 121 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ на ААШвУ 3×150, протяженностью L = 838 м (до оп.№36 Ф10-6М) | БП-001434 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 60,00 |  |  | 60,00 | 180 | 57,00 | 4,00 | 4,00 | 53,00 |  |  |
| 122 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААБ 3×120, протяженностью L = 3250 м (до РП 10кВ яч.№13) | БП-001442 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 230,00 |  |  | 230,00 | 180 | 218,50 | 15,33 | 15,33 | 203,17 |  |  |
| 123 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААБ 3×120, протяженностью L = 3250 м (до РП 10кВ яч.№14) | БП-001443 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 230,00 |  |  | 230,00 | 180 | 218,50 | 15,33 | 15,33 | 203,17 |  |  |
| 124 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААШвУ 3×150, протяж. L = 405м (до РП 10кВ яч.№8) | БП-001439 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 26,00 |  |  | 26,00 | 180 | 24,70 | 1,73 | 1,73 | 22,97 |  |  |
| 125 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААШвУ 3×150, протяж. L = 405м (до РП 10кВ яч.№22) | БП-001436 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 28,00 |  |  | 28,00 | 180 | 26,60 | 1,87 | 1,87 | 24,73 |  |  |
| 126 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААШвУ 3×150, протяженностью L = 59 м (до оп. № 1 Ф 10-28М) | БП-001430 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 4,00 |  |  | 4,00 | 180 | 3,80 | 0,27 | 0,27 | 3,53 |  |  |
| 127 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААШвУ 3×150, протяженностью L = 59 м (до оп. № 1 Ф 10-6М) | БП-001437 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 4,00 |  |  | 4,00 | 180 | 3,80 | 0,27 | 0,27 | 3,53 |  |  |
| 128 | Высоковольтная КЛЭП 10 кВ, ААШвУ 3×150, протяженностью L = 838м (до оп.№36 Ф10-28М) | БП-001440 | 6 | 22.03.2024 | 180 | 60,00 |  |  | 60,00 | 180 | 57,00 | 4,00 | 4,00 | 53,00 |  |  |
| 129 | Диван 3-х местный (экокожа слоновая кость) | БП-000009 | 4 | 01.12.2018 | 84 | 45,09 |  |  | 45,09 | 84 | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |  |  |
| 130 | Диспетчерский центр ООО "ЭнергоПаритет" | БП-001691 | 4 | 13.03.2024 | 84 | 10 651,03 |  |  | 10 651,03 | 84 | 9 509,84 | 1 521,58 | 1 521,58 | 7 988,27 |  |  |
| 131 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002870 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 230,70 |  |  | 230,70 | 114 | 99,16 | 24,28 | 11,53 | 74,87 |  |  |
| 132 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002871 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 649,77 |  |  | 649,77 | 114 | 279,29 | 68,40 | 32,49 | 210,89 |  |  |
| 133 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002872 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 134 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002873 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 654,69 |  |  | 654,69 | 114 | 281,40 | 68,91 | 32,73 | 212,49 |  |  |
| 135 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002874 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 136 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002875 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 206,89 |  |  | 206,89 | 114 | 88,93 | 21,78 | 10,34 | 67,15 |  |  |
| 137 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002876 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 138 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002877 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 139 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002878 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 140 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002879 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 611,30 |  |  | 611,30 | 114 | 262,75 | 64,35 | 30,57 | 198,40 |  |  |
| 141 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002880 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 133,02 |  |  | 133,02 | 114 | 57,17 | 14,00 | 6,65 | 43,17 |  |  |
| 142 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002881 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 143 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002882 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 144 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002883 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 145 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002884 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 146 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002885 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 647,57 |  |  | 647,57 | 115 | 281,55 | 67,57 | 32,38 | 213,98 |  |  |
| 147 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002886 | 7 | 26.07.2019 | 115 | 206,89 |  |  | 206,89 | 115 | 89,95 | 21,59 | 10,34 | 68,36 |  |  |
| 148 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002887 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 649,77 |  |  | 649,77 | 114 | 279,29 | 68,40 | 32,49 | 210,89 |  |  |
| 149 | Закрытое распределительное устройство 6 кВ | 000002888 | 7 | 26.07.2019 | 114 | 230,70 |  |  | 230,70 | 114 | 99,16 | 24,28 | 11,53 | 74,87 |  |  |
| 150 | Замена ВМГ-10 на ВВ-ТЕL - 7 шт. на РП 10/0,4 кВ № 25 (Сооружение РП 10/0,4 кВ №25) | БП-001343 | 5 | 29.12.2023 | 120 | 0,00 | 29.12.2023 | 26 398,99 | 26 398,99 | 120 | 23 759,09 | 2 639,90 | 2 639,90 | 21 119,19 | 0,022 | 493,66 |
| 151 | Здание нежилое, площадь 247,4 кв.м., подстанция 35/6 "Анжерская" 00000055 | 00000055 | 10 | 30.09.2020 | 172 | 4 628,59 |  |  | 4 628,59 | 172 | 3 256,16 | 322,93 | 153,86 | 2 933,24 | 0,022 | 68,08 |
| 152 | Здание подстанции 110/6 кВ Судженская | 00000054 | 10 | 30.06.2021 | 164 | 3 427,84 |  |  | 3 427,84 | 164 | 2 549,98 | 250,82 | 113,94 | 2 299,16 | 0,022 | 53,34 |
| 153 | Здание подстанции № 21 | 000000407 | 10 | 29.05.2020 | 36 | 70,00 |  |  | 70,00 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 154 | Здание подстанции № 3 | 000000146 | 10 | 17.12.2019 | 120 | 300,00 |  |  | 300,00 | 120 | 150,00 | 30,00 | 9,97 | 120,00 | 0,022 | 2,97 |
| 155 | Здание подстанции №12, нежилое, 2-этажный, общая площадь 319,6 кв.м. (кад. 42:25:0101001:1135) | БП-001725 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 1 723,40 |  |  | 1 723,40 | 240 | 1 658,77 | 86,17 | 86,17 | 1 572,60 | 0,022 | 35,55 |
| 156 | Здание подстанции №28 | БП-000901 | 8 | 01.03.2022 | 241 | 3 322,81 |  |  | 3 322,81 | 241 | 2 867,82 | 165,45 | 132,91 | 2 702,37 | 0,022 | 61,27 |
| 157 | Здание трансформаторной подстанции ТСШВ, нежилое,1-эт., общая площ.53 кв. (кад. 42:32:0103015:10203) | БП-001727 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 127,07 |  |  | 127,07 | 240 | 122,30 | 6,35 | 6,35 | 115,95 | 0,022 | 2,62 |
| 158 | Здание электроцеха: нежилое, пл. 69,6 кв.м, г. Кемерово. кад. № 42:24:0101015:1779 | БП-001642 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 2 205,69 |  |  | 2 205,69 | 240 | 2 122,98 | 110,28 | 110,28 | 2 012,69 | 0,022 | 45,49 |
| 159 | Здание, нежилое, площадь 315,8 кв. м., количество этажей: 1, РП "Физкультурник" 00000058 | 00000058 | 10 | 30.09.2020 | 172 | 2 035,74 |  |  | 2 035,74 | 172 | 1 432,12 | 142,03 | 67,67 | 1 290,09 | 0,022 | 29,94 |
| 160 | Каб. линии 10кВ от РУ-10кВ РП-10кВ до РУ-10кВ ТП-630/10 (кабель ААБ2л-10 3х120) протяж. 385м | БП-001356 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 452,39 |  |  | 452,39 | 180 | 427,26 | 30,16 | 30,16 | 397,10 | 0,022 | 9,07 |
| 161 | Каб. линия КЛЭП-6 кВ ААБ 3х120, протяж 1640м от ТП-163 до ТП-663, Новокузнецк, ул.Черноморская,1 | БП-001577 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 689,95 |  |  | 689,95 | 180 | 655,45 | 46,00 | 46,00 | 609,46 |  |  |
| 162 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №21.3 к ж/д по ул. Терешковой, 16А,, кад. № объекта: 42:24:0501011:2768 | БП-001517 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 245,81 |  |  | 245,81 | 180 | 233,52 | 16,39 | 16,39 | 217,13 | 0,022 | 4,96 |
| 163 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №21.3 к ж/д по ул. Терешковой, 16А,, кад. № объекта: 42:24:0501011:2769 | БП-001518 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 261,13 |  |  | 261,13 | 180 | 248,08 | 17,41 | 17,41 | 230,67 | 0,022 | 5,27 |
| 164 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №21.3 к ж/д по ул. Терешковой, 16Г, кад. № объекта: 42:24:0501011:2420 | БП-001516 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 813,57 |  |  | 813,57 | 180 | 772,89 | 54,24 | 54,24 | 718,65 | 0,022 | 16,41 |
| 165 | Кабельная линия 0,4 кВ от ТП №21.5 к ж/д пр. Московский, 4А,, кад. № объекта: 42:24:0501011:1801 | БП-001513 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 851,46 |  |  | 851,46 | 180 | 808,89 | 56,76 | 56,76 | 752,13 | 0,022 | 17,17 |
| 166 | Кабельная линия 0,4 кВ ТП-21.5, кад. № объекта: 42:24:0501011:2106 | БП-001520 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 472,39 |  |  | 472,39 | 180 | 448,77 | 31,49 | 31,49 | 417,28 | 0,022 | 9,53 |
| 167 | Кабельная линия 0,4 кВ, 172 м, кад. № объекта: 42:24:0501011:1264 | БП-001508 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 218,69 |  |  | 218,69 | 180 | 207,76 | 14,58 | 14,58 | 193,18 | 0,022 | 4,41 |
| 168 | Кабельная линия 0,4 кВ, 285 м, кад. № объекта: 42:24:0201013:6660 | БП-001506 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 244,19 |  |  | 244,19 | 180 | 231,98 | 16,28 | 16,28 | 215,70 | 0,022 | 4,92 |
| 169 | Кабельная линия 0,4 кВ, 292 м, кад. № объекта: 42:24:0201013:6036 | БП-001505 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 270,18 |  |  | 270,18 | 180 | 256,67 | 18,01 | 18,01 | 238,66 | 0,022 | 5,45 |
| 170 | Кабельная линия 0,4 кВ,, кад. № 42:24:0201013:7560 | БП-001523 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 301,62 |  |  | 301,62 | 180 | 286,54 | 20,11 | 20,11 | 266,43 | 0,022 | 6,08 |
| 171 | Кабельная линия 0,4 кВ,, кад. № 42:24:0201013:7561 | БП-001522 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 95,44 |  |  | 95,44 | 180 | 90,67 | 6,36 | 6,36 | 84,31 | 0,022 | 1,92 |
| 172 | Кабельная линия 0,4 кВ,, кад. № объекта: 42:24:0201013:7071 | БП-001521 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 347,14 |  |  | 347,14 | 180 | 329,78 | 23,14 | 23,14 | 306,64 | 0,022 | 7,00 |
| 173 | Кабельная линия 0,4 кВ,172 м. кад. № объекта: 42:24:0201013:6661 | БП-001507 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 161,67 |  |  | 161,67 | 180 | 153,58 | 10,78 | 10,78 | 142,80 | 0,022 | 3,26 |
| 174 | Кабельная линия 0,4 кВ,223 м. кад. № объекта: 42:24:0501011:1263 | БП-001509 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 281,45 |  |  | 281,45 | 180 | 267,38 | 18,76 | 18,76 | 248,62 | 0,022 | 5,68 |
| 175 | Кабельная линия 0,4 кВ,301 м. кад. № объекта: 42:24:0201013:6026 | БП-001504 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 278,84 |  |  | 278,84 | 180 | 264,90 | 18,59 | 18,59 | 246,31 | 0,022 | 5,62 |
| 176 | Кабельная линия 0,4кВ от ТП1 к ж.д. №1, №2, №3, №4. протяж. 1,437км | БП-001358 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 4 539,66 |  |  | 4 539,66 | 180 | 4 287,46 | 302,64 | 302,64 | 3 984,82 | 0,022 | 91,00 |
| 177 | Кабельная линия 0,4кВ. Протяженность по трассе 1400 м (Юрга г, Краматорская ул - Мира ул) | БП-001402 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 363,65 |  |  | 363,65 | 180 | 343,45 | 24,24 | 24,24 | 319,21 |  |  |
| 178 | Кабельная линия 0,4кВ. Протяженность по трассе ВЛ 1,565 км (пос. Загорский) Кад.№ 42:09:0312001:1043 | БП-001729 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 62,74 |  |  | 62,74 | 180 | 59,61 | 4,18 | 4,18 | 55,42 | 0,022 | 1,27 |
| 179 | Кабельная линия 10 кВ от РП №43 к ТП №21.5, кад. № объекта: 42:24:0000000:3592 | БП-001515 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 2 710,01 |  |  | 2 710,01 | 180 | 2 574,51 | 180,67 | 180,67 | 2 393,84 | 0,022 | 54,65 |
| 180 | Кабельная линия 10 кВ от РП-43 до ТП-708,, кад. № объекта: 42:24:0000000:3497 | БП-001519 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 309,99 |  |  | 309,99 | 180 | 294,49 | 20,67 | 20,67 | 273,83 | 0,022 | 6,25 |
| 181 | Кабельная линия 10 кВ от ТП №21.5 к ТП №21.3, кад. № объекта: 42:24:0501011:1267 | БП-001514 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 1 634,79 |  |  | 1 634,79 | 180 | 1 553,05 | 108,99 | 108,99 | 1 444,06 | 0,022 | 32,97 |
| 182 | Кабельная линия 10 кВ, 271 м, кад. № объекта: 42:24:0201013:6031 | БП-001502 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 639,79 |  |  | 639,79 | 180 | 607,80 | 42,65 | 42,65 | 565,15 | 0,022 | 12,90 |
| 183 | Кабельная линия 10 кВ, 308 м, кад. № объекта: 42:24:0201013:6037 | БП-001503 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 726,67 |  |  | 726,67 | 180 | 690,34 | 48,44 | 48,44 | 641,89 | 0,022 | 14,65 |
| 184 | Кабельная линия 10кВ от ПС 110кВ Тепличная до ТП1. протяж. 66м | БП-001359 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 749,90 |  |  | 749,90 | 180 | 708,24 | 49,99 | 49,99 | 658,25 | 0,022 | 15,03 |
| 185 | Кабельная линия 6кВ. Протяж. по трассе КЛ 0,150км (г. Новокузнецк) | БП-001401 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 112,03 |  |  | 112,03 | 180 | 105,80 | 7,47 | 7,47 | 98,34 |  |  |
| 186 | Кабельная линия 6кВ. Протяженность по трассе КЛ 0,045 км (пос. Загорский) кад.42:09:0312001:1042 | БП-001357 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 42,53 |  |  | 42,53 | 180 | 40,17 | 2,84 | 2,84 | 37,33 | 0,022 | 0,85 |
| 187 | Кабельная линия электроп. высоковольтн. междуТП-2-ТП-9,между ТП-9-РП. кад.№42:24:0101015:5131.0,29км | БП-001656 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 30,99 |  |  | 30,99 | 180 | 29,44 | 2,07 | 2,07 | 27,38 | 0,022 | 0,63 |
| 188 | Кабельная линия электропередач 10-13 | БП-001184 | 6 | 03.10.2023 | 12 | 677,61 |  |  | 677,61 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 189 | Кабельная линия электропередач 10-15-26, протяж. 550м. | БП-001424 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 12,64 |  |  | 12,64 | 180 | 12,00 | 0,84 | 0,84 | 11,16 |  |  |
| 190 | Кабельная линия электропередач 10-26-н протяж. 180м. | БП-001422 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 40,00 |  |  | 40,00 | 180 | 38,00 | 2,67 | 2,67 | 35,33 |  |  |
| 191 | Кабельная линия электропередач 10-27 | БП-000985 | 6 | 01.12.2022 | 1 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 192 | Кабельная линия электропередач 10-39 | БП-001183 | 6 | 03.10.2023 | 12 | 68,80 |  |  | 68,80 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 193 | Кабельная линия электропередач 10-5 | БП-000984 | 6 | 01.12.2022 | 1 | 40,00 |  |  | 40,00 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 194 | Кабельная линия электропередач 10-7-26, протяж. 560м. | БП-001185 | 6 | 03.10.2023 | 12 | 5,28 |  |  | 5,28 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 195 | Кабельная линия электропередач 10-8-н, протяж. 330м. | БП-001426 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 58,51 |  |  | 58,51 | 180 | 55,59 | 3,90 | 3,90 | 51,69 |  |  |
| 196 | кабельная линия электропередач 6-11 | 000001325 | 6 | 24.11.2021 | 24 | 75,00 |  |  | 75,00 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 197 | Кабельная линия электропередач 6-11 протяж. 280м. | БП-001428 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 75,00 |  |  | 75,00 | 180 | 71,25 | 5,00 | 5,00 | 66,25 |  |  |
| 198 | кабельная линия электропередач 6-12 | 000000952 | 6 | 24.11.2021 | 24 | 75,00 |  |  | 75,00 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 199 | Кабельная линия электропередач 6-12 протяж. 260м. | БП-001427 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 75,00 |  |  | 75,00 | 180 | 71,25 | 5,00 | 5,00 | 66,25 |  |  |
| 200 | Кабельная линия электропередач 6-14, протяж. 170м. | БП-001425 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 19,65 |  |  | 19,65 | 180 | 18,67 | 1,31 | 1,31 | 17,36 |  |  |
| 201 | Кабельная линия электропередач 6-17 протяж. 170м. | БП-001423 | 6 | 01.03.2024 | 180 | 19,65 |  |  | 19,65 | 180 | 18,67 | 1,31 | 1,31 | 17,36 |  |  |
| 202 | Кабельная линия электропередач № 1 | 000002919 | 6 | 26.07.2019 | 55 | 632,11 |  |  | 632,11 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 203 | Кабельная линия электропередач № 2 | 000002920 | 6 | 26.07.2019 | 55 | 632,11 |  |  | 632,11 | 55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 204 | Кабельная линия электропередач высоковольтная между ЦРП - ТП-11. Протяженность - 0,9 км | БП-001659 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 6,77 |  |  | 6,77 | 180 | 6,43 | 0,45 | 0,45 | 5,98 | 0,022 | 0,14 |
| 205 | Кабельная линия электропередачи 6кВ к КТП-61 6/0,4кВ | БП-001400 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 36,64 |  |  | 36,64 | 180 | 34,60 | 2,44 | 2,44 | 32,16 |  |  |
| 206 | Кабельная линия электропередачи высоковольтн. между ГРУ НК ТЭЦ и ЦРП.кад.№ 42:24:0101015:5129.15,6км | БП-001658 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 636,82 |  |  | 636,82 | 180 | 604,98 | 42,45 | 42,45 | 562,52 | 0,022 | 12,84 |
| 207 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ТП-1 -ТП-9. кад. № 42:24:0101015:5130. 0,53 км. | БП-001655 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 62,64 |  |  | 62,64 | 180 | 59,51 | 4,18 | 4,18 | 55,33 | 0,022 | 1,26 |
| 208 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ТП-3 -ТП-8, кад. № 42:24:0101015:5132. 0,4 км. | БП-001651 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 57,43 |  |  | 57,43 | 180 | 54,56 | 3,83 | 3,83 | 50,73 | 0,022 | 1,16 |
| 209 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ТП-6 -ТП-3. кад. № 42:24:0101015:5124. 0,38 км. | БП-001652 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 57,30 |  |  | 57,30 | 180 | 54,44 | 3,82 | 3,82 | 50,62 | 0,022 | 1,16 |
| 210 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ТП-8 -ТП-2, кад. № 42:24:0101015:5126. 0,28 км. | БП-001650 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 57,30 |  |  | 57,30 | 180 | 54,44 | 3,82 | 3,82 | 50,62 | 0,022 | 1,16 |
| 211 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ЦРП -ТП-6. кад. № 42:24:0101015:5123. 0,45 км. | БП-001653 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 57,43 |  |  | 57,43 | 180 | 54,56 | 3,83 | 3,83 | 50,73 | 0,022 | 1,16 |
| 212 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ЦРП и ТП-1. кад. № 42:24:0101015:5125. 0,58км | БП-001657 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 57,43 |  |  | 57,43 | 180 | 54,56 | 3,83 | 3,83 | 50,73 | 0,022 | 1,16 |
| 213 | Кабельная линия электропередачи высоковольтная между ЦРП-РУ-6. кад. № 42:24:0101015:5128. 1,8 км | БП-001654 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 57,43 |  |  | 57,43 | 180 | 54,56 | 3,83 | 3,83 | 50,73 | 0,022 | 1,16 |
| 214 | Кабельная эстакада | 000002891 | 6 | 26.07.2019 | 114 | 410,15 |  |  | 410,15 | 114 | 176,29 | 43,17 | 27,34 | 133,12 |  |  |
| 215 | КАМАЗ VIN EA2438240P0000754 | БП-001335 | 5 | 11.12.2023 | 120 | 12 311,18 |  |  | 12 311,18 | 120 | 11 080,06 | 1 231,12 | 1 231,12 | 9 848,95 |  |  |
| 216 | Камера КСО"Новация" сх.002 отходящая | 3003 | 7 | 29.05.2020 | 163 | 6 449,43 |  |  | 6 449,43 | 163 | 4 273,24 | 474,80 | 322,47 | 3 798,44 |  |  |
| 217 | КВЛ-6 кВ Воздушно-кабельная линия электропередач ф.6-2Ш, протяж. 730 м, кад.№ 42:04:0210001:157 | БП-001501 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 380,00 |  |  | 380,00 | 180 | 361,00 | 25,33 | 25,33 | 335,66 | 0,022 | 7,66 |
| 218 | КВЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-1-6/0,4 кВ до МТП 6/0,4 кВ; кад. № 42:24:0101015:5924,протяж. - 0,263 км. | БП-001632 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 2 267,71 |  |  | 2 267,71 | 180 | 2 154,32 | 151,18 | 151,18 | 2 003,14 | 0,022 | 45,73 |
| 219 | КВЛ-6 кВ, г. Кемерово, ул. Грузовая, кад. № 42:24:0101015:5877. протяж. - 0,65 км | БП-001670 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 2 654,87 |  |  | 2 654,87 | 180 | 2 522,13 | 176,99 | 176,99 | 2 345,14 | 0,022 | 53,54 |
| 220 | КВЛ-6 ф.6-22 отРУ-6 кВ ТП-1226,6/0,4 до оп.№4 ф.6-22.ПС ПФ Северная. кад.№ 42:24:0301008:580-1,009км | БП-001667 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 359,82 |  |  | 359,82 | 180 | 341,83 | 23,99 | 23,99 | 317,84 | 0,022 | 7,26 |
| 221 | КВЛ-6 ф.6-8 от РУ-6 кВ ТП-1226 6/0,4 до ПС «ПФ Северная» 35/6 кВ. кад. № 42:24:0301008:579. 1,077 км | БП-001666 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 470,54 |  |  | 470,54 | 180 | 447,01 | 31,37 | 31,37 | 415,64 | 0,022 | 9,49 |
| 222 | КЛ-0,4 кВ (от ТП до опоры №1), Новокузнецк, ул. Черноморская, 1а, к.2. протяж. - 0,07 км | БП-001578 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 126,32 |  |  | 126,32 | 180 | 120,01 | 8,42 | 8,42 | 111,59 |  |  |
| 223 | КЛ-10 кВ (РП №43 - ТП №21.2),, кад. № 42:24:0000000:3726 | БП-001512 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 1 662,47 |  |  | 1 662,47 | 180 | 1 579,35 | 110,83 | 110,83 | 1 468,52 | 0,022 | 33,53 |
| 224 | КЛ-10 кВ (ТП №14 - ТП №6.1, ТП №6.2) кад.№ 42:00:0000000:33156 | БП-001510 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 3 800,65 |  |  | 3 800,65 | 180 | 3 610,62 | 253,38 | 253,38 | 3 357,24 | 0,022 | 76,65 |
| 225 | КЛ-10 кВ (ТП №21.2 - ТП №21.3), , кад. № 42:24:0501011:3072 | БП-001511 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 1 447,01 |  |  | 1 447,01 | 180 | 1 374,66 | 96,47 | 96,47 | 1 278,19 | 0,022 | 29,18 |
| 226 | КЛ-10 кВ, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 180, к.3(ИП Донников).протяж.-550 м. | БП-001576 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 1 951,33 |  |  | 1 951,33 | 180 | 1 853,76 | 130,09 | 130,09 | 1 723,68 |  |  |
| 227 | КЛ-10 кВ, адрес объекта: г. Кемерово, ул. Терешковой, 41. протяж. - 0,03 км | БП-001579 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 53,68 |  |  | 53,68 | 180 | 51,00 | 3,58 | 3,58 | 47,42 |  |  |
| 228 | КЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, 34. протяж. - 0,0729 км | БП-001582 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 756,37 |  |  | 756,37 | 180 | 718,55 | 50,42 | 50,42 | 668,13 |  |  |
| 229 | КЛ-10 кВ, адрес объекта: Кем.обл., Кемеровский м.о., СНТ «Лесная сказка». протяж. 250 м. | БП-001587 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 7,46 |  |  | 7,46 | 180 | 7,09 | 0,50 | 0,50 | 6,59 |  |  |
| 230 | КЛ-6 (10) кВ от РП-6 кВ до РП-6 кВ, г. Кемерово, кад. №42:24:0101015:5868.протяж. - 0,36км | БП-001668 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 794,70 |  |  | 794,70 | 180 | 754,96 | 52,98 | 52,98 | 701,98 | 0,022 | 16,03 |
| 231 | КЛ-6 кВ (от РП-9 до ТП-694), г. Новокузнецк, проспект Н.С. Ермакова, 7Б. протяж. - 0,15 км. | БП-001631 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 897,84 |  |  | 897,84 | 180 | 852,95 | 59,86 | 59,86 | 793,09 | 0,022 | 18,11 |
| 232 | КЛ-6 кВ (от ТП-1064 до КТП-630 кВА), адрес объекта: Кемерово, ул. Вахрушева, 40. протяж. - 0,012 км | БП-001580 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 51,32 |  |  | 51,32 | 180 | 48,76 | 3,42 | 3,42 | 45,33 |  |  |
| 233 | КЛ-6 кВ (сооружение), г. Кемерово, ул. Грузовая, кад. № 42:24:0101015:5869.протяж. - 0,62 км | БП-001669 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 1 334,94 |  |  | 1 334,94 | 180 | 1 268,19 | 89,00 | 89,00 | 1 179,20 | 0,022 | 26,92 |
| 234 | КЛ-6 кВ от РП-2 до ТП «Горнячка» - 400/6/0,4 кВ, г. Прокопьевск, потяженность - 0,08 км. | БП-001660 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 438,81 |  |  | 438,81 | 180 | 416,87 | 29,25 | 29,25 | 387,61 | 0,022 | 8,85 |
| 235 | КЛ-6 кВ, Новокузнецк, ул. Производственная, 21. протяж. - 0,2 км | БП-001585 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 579,60 |  |  | 579,60 | 180 | 550,62 | 38,64 | 38,64 | 511,98 |  |  |
| 236 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Западный проезд, 9б(ДСК).протяж.-35,2 м | БП-001588 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 260,32 |  |  | 260,32 | 180 | 247,30 | 17,35 | 17,35 | 229,95 |  |  |
| 237 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кем.обл., г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д.22.протяж. 35 м | БП-001586 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 173,06 |  |  | 173,06 | 180 | 164,41 | 11,54 | 11,54 | 152,87 |  |  |
| 238 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны. Протяженность - 0,12 км | БП-001664 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 225,65 |  |  | 225,65 | 180 | 214,37 | 15,04 | 15,04 | 199,32 | 0,022 |  |
| 239 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны. Протяженность - 0,13 км | БП-001665 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 56,51 |  |  | 56,51 | 180 | 53,68 | 3,77 | 3,77 | 49,91 | 0,022 |  |
| 240 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны. Протяженность - 0,32 км | БП-001662 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 121,71 |  |  | 121,71 | 180 | 115,62 | 8,11 | 8,11 | 107,51 | 0,022 |  |
| 241 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны. Протяженность - 0,9 км | БП-001661 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 186,29 |  |  | 186,29 | 180 | 176,97 | 12,42 | 12,42 | 164,55 | 0,022 |  |
| 242 | КЛ-6 кВ, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны. Протяж. - 0,9 км.(2) | БП-001663 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 186,29 |  |  | 186,29 | 180 | 176,97 | 12,42 | 12,42 | 164,55 | 0,022 |  |
| 243 | КЛ-6 кВ, Кем. р-н, на земельном участке 42:04:0207001:239. протяж. - 0,026 км | БП-001583 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 479,91 |  |  | 479,91 | 180 | 455,92 | 31,99 | 31,99 | 423,92 |  |  |
| 244 | КЛ-6 кВ, Кемерово, ул. Осиновская, западнее участка №44. протяж. - 0,16 км | БП-001584 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 967,73 |  |  | 967,73 | 180 | 919,34 | 64,52 | 64,52 | 854,83 |  |  |
| 245 | КЛ-6 кВ, Кемерово, ул.Менжинского, юго-западнее №22а.- КЛ-6 кВ (Кабель),ААБ-3х50. протяж. -0,015 км | БП-001581 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 34,41 |  |  | 34,41 | 180 | 32,69 | 2,29 | 2,29 | 30,39 |  |  |
| 246 | Комплексная трансформаторная подстанция КТП-250/6 ТП-94, нежилое здание, площадь 7,6 кв.м. | БП-001524 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 718,29 |  |  | 718,29 | 240 | 691,35 | 35,91 | 35,91 | 655,44 | 0,022 | 14,81 |
| 247 | Комплект трансформаторов ТМГФ-1000/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ,У/Ун-О из 2-х штук | 000002915 | 7 | 26.07.2019 | 135 | 623,93 |  |  | 623,93 | 135 | 323,52 | 55,46 | 31,20 | 268,06 |  |  |
| 248 | Комплектная двух-трансформаторная подстанция 10/0,4кВ (2КТПН-630-10/0,4 Юрга) | БП-001368 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 303,65 |  |  | 303,65 | 240 | 291,00 | 15,18 | 15,18 | 275,82 | 0,022 | 6,23 |
| 249 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПП-КК-630-10/0,4 У1 (Бегемот) | БП-001366 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 288,87 |  |  | 288,87 | 240 | 276,84 | 14,44 | 14,44 | 262,39 | 0,022 | 5,93 |
| 250 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, пл. 37,7 кв.м, кад. № объекта: 42:24:0101030:19488 | БП-001534 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 870,39 |  |  | 1 870,39 | 240 | 1 800,25 | 93,52 | 93,52 | 1 706,73 | 0,022 | 38,58 |
| 251 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-59 | 000002164 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 252 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-61 | 000001326 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 253 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПН-64 | 000002902 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 409,00 |  |  | 409,00 | 120 | 204,50 | 40,90 | 20,45 | 163,60 |  |  |
| 254 | Комплектная трнасформаторная подстанция КТП 250 6/0,4 кВ | 000002918 | 7 | 26.07.2019 | 76 | 857,75 |  |  | 857,75 | 76 | 124,15 | 124,15 | 42,89 | 0,00 |  |  |
| 255 | компьютер бух. | БП-000093 | 2 | 27.08.2019 | 60 | 42,10 |  |  | 42,10 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 256 | Конф.-стол с 3 кабель-каналами (375*125*75) (орех) | БП-000005 | 4 | 01.12.2018 | 84 | 137,79 |  |  | 137,79 | 84 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 0,00 |  |  |
| 257 | конференц-камера | БП-000092 | 2 | 27.09.2019 | 60 | 64,08 |  |  | 64,08 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 258 | конференц-стол ДСП 180*9180*h73.5 (В8) (ясень) | БП-000010 | 4 | 04.12.2018 | 84 | 40,66 |  |  | 40,66 | 84 | 5,81 | 5,81 | 5,81 | 0,00 |  |  |
| 259 | КТП 10/0,4 Кв 400 КвА | БП-001722 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 234,79 |  |  | 234,79 | 240 | 225,99 | 11,74 | 11,74 | 214,25 |  |  |
| 260 | КТП-6/0,4кВ Тимбермаш - Ф-6-18 - РП-6/6кВ - Ф-6-308, Ф-6-458 - ПС 110/6кВ Опорная-6 | БП-001721 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 218,08 |  |  | 218,08 | 240 | 209,90 | 10,90 | 10,90 | 199,00 |  |  |
| 261 | Линии электропередачи от РП 6/6 до границ зем. участка с кад № 42:30:0303090:2557, протяж. 378 п.м. | БП-001707 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 40,76 |  |  | 40,76 | 180 | 38,72 | 2,72 | 2,72 | 36,01 |  |  |
| 262 | Линия ЛЭП 0,4кВ и трансформаторная подстанция, протяж. 762м. кад.№42:09:0000000:1889 | БП-001447 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 3 000,00 |  |  | 3 000,00 | 180 | 2 850,00 | 200,00 | 200,00 | 2 650,00 | 0,022 | 60,50 |
| 263 | Линия электропередач КЛ-10кВ 12640м. | БП-001040 | 6 | 01.07.2023 | 112 | 10 623,93 |  |  | 10 623,93 | 112 | 9 011,37 | 1 138,28 | 708,26 | 7 873,09 | 0,022 | 185,73 |
| 264 | Линия электропередачи КЛ-0,4кВ протяженностью 1029м. | БП-001038 | 6 | 01.07.2023 | 112 | 1 392,36 |  |  | 1 392,36 | 112 | 1 181,02 | 149,18 | 92,82 | 1 031,84 | 0,022 | 24,34 |
| 265 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Мазутная до ПС 2КРТП-1000-6/0,4 кВ(1цепь) | БП-000869 | 6 | 15.12.2021 | 121 | 4 694,39 |  |  | 4 694,39 | 121 | 3 297,71 | 465,56 | 312,96 | 2 832,15 | 0,022 | 67,43 |
| 266 | ЛЭП 6 кВ от ПС 110/6 кВ Мазутная до ПС 2КРТП-1000-6/0,4 кВ(2цепь) | БП-000871 | 6 | 15.12.2021 | 121 | 4 734,78 |  |  | 4 734,78 | 121 | 3 326,08 | 469,56 | 315,65 | 2 856,52 | 0,022 | 68,01 |
| 267 | ЛЭП-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ МТП-250 кВА 6/0,4 кВ в ГСТ-5 "Изора" | БП-001688 | 6 | 04.03.2024 | 180 | 4 812,68 |  |  | 4 812,68 | 180 | 4 572,05 | 320,85 | 320,85 | 4 251,20 | 0,022 | 97,06 |
| 268 | ЛЭП-0,4 кВ от ТП Эко+ 6/0,4 кВ 63 кВА | БП-001711 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 561,52 |  |  | 561,52 | 180 | 533,44 | 37,43 | 37,43 | 496,01 | 0,022 | 11,32 |
| 269 | ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ 2КТП-10/0,4 кВ до РУ-10 кВ КТП-10/0,4 кВ с КТП-10/0,4 кВ, Тухачевского 60А | БП-001500 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 2 487,65 |  |  | 2 487,65 | 180 | 2 363,27 | 165,84 | 165,84 | 2 197,42 | 0,022 | 50,17 |
| 270 | ЛЭП-6 кВ от опоры № 23 ВЛ-6 кВ ф.10-4-Ч с СТП-24/6/0,4 кВ | БП-001710 | 6 | 19.03.2024 | 180 | 125,34 |  |  | 125,34 | 180 | 119,07 | 8,36 | 8,36 | 110,72 | 0,022 | 2,53 |
| 271 | ЛЭП-6 кВ от энергопринимающих устройств ООО "АнжерсНК" до ПС110/6кВ "Мазутная" | БП-000002 | 6 | 29.09.2017 | 121 | 23 011,03 |  |  | 23 011,03 | 121 | 6 465,91 | 2 282,09 | 1 534,07 | 4 183,82 | 0,022 | 117,15 |
| 272 | Масляный выключатель С-35М-630-10А-У1 | 00001481 | 7 | 30.04.2020 | 60 | 755,42 |  |  | 755,42 | 60 | 50,36 | 50,36 | 37,77 | 0,00 |  |  |
| 273 | Масляный выключатель С-35М-630-10А-У1 | 00001480 | 6 | 30.04.2020 | 60 | 755,42 |  |  | 755,42 | 60 | 50,36 | 50,36 | 50,36 | 0,00 |  |  |
| 274 | Мачтовый пункт ЯКНО-10 | 000002028 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 275 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-20 | 000001941 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 276 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-Майка 1 | 000001821 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 277 | Мачтовый трансформаторный пункт № 69 | 000002972 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 268,58 |  |  | 268,58 | 120 | 134,29 | 26,86 | 13,43 | 107,43 |  |  |
| 278 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-1 | 000001989 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 279 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-11 | 000001957 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 280 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-12 | 000001841 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 281 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-13 | 000001988 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 282 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-16 | 000002019 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 283 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-2 | 000001819 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 284 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-21 | 000001987 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 285 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-22 | 000002013 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 286 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-24 | 000002045 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 287 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-25 | 000002046 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 288 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-26 | 000002049 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 289 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-27 | 000002050 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 290 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-29 | 000002112 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 291 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-3 | 000002020 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 292 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-30 | 000002029 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 293 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-31 | 000002043 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 294 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-4 | 000001948 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 295 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-42 | 000001934 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 296 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-43 | 000001983 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 297 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-44 | 000001991 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 298 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-45 | 000001992 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 299 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-46 | 000001993 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 300 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-47 | 000001885 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 301 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-5 | 000001949 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 302 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-50 | 000001985 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 303 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-53 | 000001853 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 304 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-54 | 000001828 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 305 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-56 | 000001328 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 306 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-56 | 000002481 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 307 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-57 | 000001327 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 308 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-58 | 000001961 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 309 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-64 | 000002026 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 310 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-65 | 000001951 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 311 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-66 10/0,4 кВ | 000002954 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 267,48 |  |  | 267,48 | 120 | 133,74 | 26,75 | 13,37 | 106,99 |  |  |
| 312 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-67 10/0,4 кВ | 000002955 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 782,56 |  |  | 782,56 | 120 | 391,28 | 78,26 | 39,13 | 313,03 |  |  |
| 313 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-68 10/0,4 кВ | 000002956 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 741,97 |  |  | 741,97 | 120 | 370,99 | 74,20 | 37,10 | 296,79 |  |  |
| 314 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-70 | 000002983 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 379,79 |  |  | 379,79 | 120 | 189,89 | 37,98 | 18,99 | 151,92 |  |  |
| 315 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-71 | 000002984 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 338,16 |  |  | 338,16 | 120 | 169,08 | 33,82 | 16,91 | 135,26 |  |  |
| 316 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-72 | 000002985 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 227,89 |  |  | 227,89 | 120 | 113,94 | 22,79 | 11,39 | 91,16 |  |  |
| 317 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-73 | 000002986 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 241,76 |  |  | 241,76 | 120 | 120,88 | 24,18 | 12,09 | 96,70 |  |  |
| 318 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-74 | 000002987 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 194,78 |  |  | 194,78 | 120 | 97,39 | 19,48 | 9,74 | 77,91 |  |  |
| 319 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-75 | 000002995 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 199,92 |  |  | 199,92 | 120 | 99,96 | 19,99 | 10,00 | 79,97 |  |  |
| 320 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-76 | 000002996 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 234,88 |  |  | 234,88 | 120 | 117,44 | 23,49 | 11,74 | 93,95 |  |  |
| 321 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-8 | 000002110 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 322 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-9 | 000001974 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 323 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-Майка 2 | 000002118 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 324 | Мачтовый трансформаторный пункт МТП-Майка 3 | 000002044 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 8,33 |  |  | 8,33 | 120 | 4,17 | 0,83 | 0,42 | 3,33 |  |  |
| 325 | мебель для приемной (комплект кух.) | БП-000004 | 4 | 21.12.2018 | 84 | 88,49 |  |  | 88,49 | 84 | 12,64 | 12,64 | 12,64 | 0,00 |  |  |
| 326 | МТП-6/0,4 кВ 25 кВА от оп. №1; пл. 0,3 кв.м, г. Кемерово (Теле-2), кад. № 42:24:0101015:5925 | БП-001648 | 7 | 29.03.2024 | 180 | 490,68 |  |  | 490,68 | 180 | 466,14 | 32,71 | 24,53 | 433,43 | 0,022 | 9,90 |
| 327 | мульти сплит-система BALLU | БП-000008 | 4 | 01.12.2018 | 84 | 456,43 |  |  | 456,43 | 84 | 65,20 | 65,20 | 65,20 | 0,00 |  |  |
| 328 | МФУ лазерный Kyocera TASKalfa 2554ci A3, цветной | БП-000989 | 3 | 03.02.2023 | 60 | 390,00 |  |  | 390,00 | 60 | 247,00 | 78,00 | 78,00 | 169,00 |  |  |
| 329 | Наружные сети электроснабжения : г.Кемерово, Заводской р-н, кад.№42:24:0101030:17175. протяж. 0,43км | БП-001633 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 145,41 |  |  | 145,41 | 180 | 138,14 | 9,69 | 9,69 | 128,44 | 0,022 | 2,93 |
| 330 | Нежилое помещение №167 (расположенное по адресу г.Кемерово пр.Притомский д,11, общей площадью 19,9 к | БП-000117 | 10 | 27.11.2019 | 361 | 658,33 |  |  | 658,33 | 361 | 547,09 | 21,88 | 21,88 | 525,21 | 0,022 | 11,80 |
| 331 | Нежилое помещение №168 (расположенное по адресу г.Кемерово пр.Притомский д,11, общей площадью 19,9 к | БП-000118 | 10 | 27.11.2019 | 361 | 658,33 |  |  | 658,33 | 361 | 547,09 | 21,88 | 21,88 | 525,21 | 0,022 | 11,80 |
| 332 | Нежилое помещение №170 (расположенное по адресу г.Кемерово пр.Притомский д,11, общей площадью 19,9 к | БП-000119 | 10 | 27.11.2019 | 361 | 675,00 |  |  | 675,00 | 361 | 560,94 | 22,44 | 22,44 | 538,50 | 0,022 | 12,09 |
| 333 | нежилое помещение с кад. №42:24:0101001:5975 (гараж, бокс 18) | БП-001014 | 10 | 05.04.2023 | 361 | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 | 361 | 972,94 | 34,24 | 34,24 | 938,70 | 0,020 | 19,12 |
| 334 | нежилое помещение с кад. №42:24:0101001:8996 (гараж, бокс 17) | БП-001013 | 10 | 05.04.2023 | 361 | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 | 361 | 972,94 | 34,24 | 34,24 | 938,70 | 0,020 | 19,12 |
| 335 | нежилое помещение с кадастровым номером 42:24:0501014:7590 | БП-000136 | 9 | 18.03.2020 | 360 | 10 583,33 |  |  | 10 583,33 | 360 | 8 907,64 | 352,78 | 352,78 | 8 554,86 | 0,020 | 174,62 |
| 336 | Оборудование РП №6 | БП-001337 | 7 | 29.12.2023 | 240 | 0,00 | 29.12.2023 | 23 779,69 | 23 779,69 | 240 | 22 590,71 | 1 188,98 | 1 188,98 | 21 401,73 |  |  |
| 337 | Оборудование РП №8 | БП-001043 | 7 | 29.09.2023 | 240 | 0,00 | 29.09.2023 | 24 229,28 | 24 229,28 | 240 | 22 714,95 | 1 211,46 | 1 211,46 | 21 503,48 |  |  |
| 338 | Оборудование ССПИ ПС 110кВ "Карагайлинская-Новая" | БП-001341 | 7 | 29.12.2023 | 240 | 0,00 | 29.12.2023 | 4 927,04 | 4 927,04 | 240 | 4 680,69 | 246,35 | 246,35 | 4 434,33 |  |  |
| 339 | Оборудование электроподстанции | БП-000099 | 7 | 25.12.2019 | 60 | 212,20 |  |  | 212,20 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 340 | ОборудованиеКТПН РМЗ(Тр-рТМ-400-1шт.Разъед.РВ-2шт.Расп.устр.РВНО-2шт.Шин.мост,Разряд.РВО,КонструкПК) | 000002201 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 341 | Ограничитель перенапряжения ОПН-А-110/88-10/650 00001849 | 00001849 | 7 | 31.05.2021 | 47 | 214,72 |  |  | 214,72 | 47 | 18,27 | 18,27 | 10,74 | 0,00 |  |  |
| 342 | Ограничитель перенапряжения ОПН-А-110/88-10/650 00001850 | 00001850 | 7 | 31.05.2021 | 47 | 214,72 |  |  | 214,72 | 47 | 18,27 | 18,27 | 10,74 | 0,00 |  |  |
| 343 | Ограничитель перенапряжения ОПН-А-110/88-10/650 00001851 | 00001851 | 7 | 31.05.2021 | 47 | 214,72 |  |  | 214,72 | 47 | 18,27 | 18,27 | 10,74 | 0,00 |  |  |
| 344 | ОРУ-35 кв ПС 35/6 Таёжная | 00000111 | 7 | 30.04.2020 | 60 | 663,85 |  |  | 663,85 | 60 | 44,26 | 44,26 | 33,19 | 0,00 | 0,022 | 0,19 |
| 345 | Отделитель трехполюсный ОДЗ-1-110/1000 УХЛ1 | 00001861 | 7 | 31.05.2021 | 52 | 3 610,95 |  |  | 3 610,95 | 52 | 624,97 | 624,97 | 180,55 | 0,00 |  |  |
| 346 | Отделитель трехполюсный ОДЗ-1-110/1000 УХЛ1 с прив | 00001865 | 7 | 31.05.2021 | 56 | 3 610,95 |  |  | 3 610,95 | 56 | 838,26 | 773,78 | 180,55 | 64,48 |  |  |
| 347 | Отходящие кабельные линии электропередачи КЛ-0,4 кВ, протяженностью 790 м. | БП-001454 | 6 | 20.03.2024 | 180 | 2 000,00 |  |  | 2 000,00 | 180 | 1 900,00 | 133,33 | 133,33 | 1 766,67 |  |  |
| 348 | ПКУ-10 кВ (с. Костенково) | БП-001406 | 4 | 14.02.2024 | 84 | 53,25 |  |  | 53,25 | 84 | 46,91 | 7,61 | 7,61 | 39,30 |  |  |
| 349 | ПКУ-10 кВ (с.Шорохово) | БП-001407 | 4 | 14.02.2024 | 84 | 108,48 |  |  | 108,48 | 84 | 95,57 | 15,50 | 15,50 | 80,07 |  |  |
| 350 | Подстанция "Спутник" 35/6 кВ S=1256,5 кв.м. | БП-000993 | 6 | 01.02.2023 | 105 | 11 253,20 |  |  | 11 253,20 | 105 | 8 895,39 | 1 286,08 | 750,21 | 7 609,31 | 0,022 | 181,55 |
| 351 | Подстанция трансформаторная компл.-тная КТПБ 35-4Н | БП-000995 | 6 | 01.02.2023 | 105 | 14 478,96 |  |  | 14 478,96 | 105 | 11 445,28 | 1 654,74 | 965,26 | 9 790,54 |  |  |
| 352 | Прибор учета СЕ 208 (№ 42:04:0331001:601) | БП-001025 | 4 | 16.08.2023 | 84 | 12,99 |  |  | 12,99 | 84 | 10,52 | 1,86 | 1,86 | 8,66 |  |  |
| 353 | Прибор учета СЕ 208 (№ 42:04:0331001:602) | БП-001026 | 4 | 16.08.2023 | 84 | 12,99 |  |  | 12,99 | 84 | 10,52 | 1,86 | 1,86 | 8,66 |  |  |
| 354 | Привод пружинный ПП-67К (сх.11224) | 000002976 | 4 | 26.07.2019 | 160 | 157,65 |  |  | 157,65 | 160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 355 | Пункт коммерческого учета ПКУ 6 кВ (п. Загорский) | БП-001408 | 4 | 14.02.2024 | 84 | 34,59 |  |  | 34,59 | 84 | 30,48 | 4,94 | 4,94 | 25,53 |  |  |
| 356 | Пункт секционирования-реклоузер по ВЛ 6-14 №1(отпайка на ТП"Очистные сооружения") | 000002906 | 7 | 26.07.2019 | 63 | 685,98 |  |  | 685,98 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 357 | Пункт секционирования-реклоузер по ВЛ 6-17 №2(отпайка на ТП"Очистные сооружения") | 000002907 | 7 | 26.07.2019 | 63 | 685,98 |  |  | 685,98 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 358 | Пункт секционирования-реклоузер по ВЛ 6-17 №3 (отпайка на МТП №759"пос.Радужный") | 000002908 | 7 | 26.07.2019 | 63 | 685,98 |  |  | 685,98 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 359 | Пункт секционирования-реклоузер по ВЛ 6-17 №4 (отпайка на МТП № 43,54) | 000002909 | 7 | 26.07.2019 | 63 | 883,69 |  |  | 883,69 | 63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 360 | Распред.уст-во КРУ-6-10 | 00000116 | 7 | 30.04.2020 | 60 | 2 246,03 |  |  | 2 246,03 | 60 | 149,74 | 149,74 | 112,30 | 0,00 |  |  |
| 361 | Распред.уст-во КРУ-6-10 | 00000130 | 7 | 31.05.2021 | 40 | 10 822,92 |  |  | 10 822,92 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 362 | Распред.уст-во ОРУ-110 кв | 00000117 | 7 | 31.05.2021 | 40 | 4 212,20 |  |  | 4 212,20 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 363 | Распред.уст-во ОРУ-35 кв 00000129 | 00000129 | 6 | 30.09.2020 | 48 | 1 212,20 |  |  | 1 212,20 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 364 | Распред.уст-во РУ-6кв 00000132 | 00000132 | 6 | 30.09.2020 | 48 | 1 212,20 |  |  | 1 212,20 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 365 | Распределительное устройство КСО-272 | 000001180 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 5 969,82 |  |  | 5 969,82 | 120 | 3 233,65 | 596,98 | 298,49 | 2 636,67 |  |  |
| 366 | Распределительное устройство КСО-272 | 000001181 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 6 400,17 |  |  | 6 400,17 | 120 | 3 466,76 | 640,02 | 320,01 | 2 826,74 |  |  |
| 367 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000153 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 368 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000154 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 369 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000155 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 370 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000156 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 371 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000157 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 372 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000158 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 373 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000159 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 374 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000160 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 375 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000161 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 376 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000162 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 377 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000163 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 378 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000164 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 379 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000165 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 380 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000166 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 381 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000167 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 382 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000169 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 383 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000168 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 384 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000170 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 80,67 |  |  | 80,67 | 120 | 40,34 | 8,07 | 4,03 | 32,27 |  |  |
| 385 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000171 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 95,90 |  |  | 95,90 | 120 | 47,95 | 9,59 | 4,80 | 38,36 |  |  |
| 386 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000536 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 387 | Распределительное устройство КСО-2УМ | 000000152 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 388 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12 5/630 УХЛ1 - 1 | БП-001048 | 7 | 02.10.2023 | 101 | 229,16 |  |  | 229,16 | 101 | 197,39 | 27,23 | 11,46 | 170,17 |  |  |
| 389 | Реклоузер вакуумный PBA/TEL-10-12 5/630 УХЛ1 - 2 | БП-001049 | 7 | 02.10.2023 | 101 | 229,16 |  |  | 229,16 | 101 | 197,39 | 27,23 | 11,46 | 170,17 |  |  |
| 390 | Ресепшн | БП-000017 | 4 | 29.01.2019 | 84 | 82,83 |  |  | 82,83 | 84 | 12,82 | 11,83 | 11,83 | 0,99 |  |  |
| 391 | РП-6 кВ, г. Кемерово, ул. Грузовая, площадью12 кв.м, кад. № 42:24:0101015:5870 | БП-001644 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 694,70 |  |  | 1 694,70 | 240 | 1 631,15 | 84,74 | 84,74 | 1 546,42 | 0,022 | 34,95 |
| 392 | сервер Supermicro SuperServer 2U 6029P-TRT | БП-000756 | 2 | 12.05.2021 | 36 | 308,84 |  |  | 308,84 | 36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 393 | сервер виртуализации | БП-001021 | 2 | 03.08.2023 | 36 | 242,39 |  |  | 242,39 | 36 | 134,66 | 80,80 | 80,80 | 53,86 |  |  |
| 394 | Силовой трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4кВ инв.№2960 | БП-001053 | 7 | 20.10.2023 | 240 | 480,00 |  |  | 480,00 | 240 | 452,00 | 24,00 | 24,00 | 428,00 |  |  |
| 395 | Силовой трансформатор ТМ-400 кВА 6/0,4кВ инв.№2967 | БП-001052 | 7 | 20.10.2023 | 240 | 480,00 |  |  | 480,00 | 240 | 452,00 | 24,00 | 24,00 | 428,00 |  |  |
| 396 | Сооруж. электроэн-ки линейное: ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4 МТП-10/0,4кВ №094П до вводных РУ-0,4кВ д.№27,29 | БП-001362 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 61,35 |  |  | 61,35 | 180 | 57,94 | 4,09 | 4,09 | 53,85 | 0,022 | 1,23 |
| 397 | Сооруж. электроэн-ки линейное: ВЛ-10кВ от опоры №29 ф.10-6-Ю от ПС 110/10кВ Таскаевская до РУ-10кВ | БП-001363 | 6 | 14.02.2024 | 180 | 49,41 |  |  | 49,41 | 180 | 46,67 | 3,29 | 3,29 | 43,37 | 0,022 | 0,99 |
| 398 | Сооружение линейное электротех. ВЛИ-0,4кВ от МТП10/0,4кВ до границ з.у. с кад.ном.42:01:0115004:0022 | БП-000867 | 6 | 05.10.2021 | 121 | 74,94 |  |  | 74,94 | 121 | 51,41 | 7,43 | 5,00 | 43,97 | 0,022 | 1,05 |
| 399 | Сооружение линейное электротехнич. ЛЭП-6кВ от яч.№10 РУ-6кВ ПС 110кВ Афонинская до РУ-6кВ ТП-3630кВА | БП-001036 | 6 | 01.07.2023 | 146 | 5 755,53 |  |  | 5 755,53 | 146 | 5 085,37 | 473,06 | 383,70 | 4 612,31 | 0,022 | 106,67 |
| 400 | Сооружение линейное электротехническое: Одноцепная ЛЭП 10кВ от ВЛ 10кВ ф.10-4-25 до МТП 10/0,4кВ | БП-000866 | 6 | 05.10.2021 | 121 | 4 647,03 |  |  | 4 647,03 | 121 | 3 187,63 | 460,86 | 309,80 | 2 726,77 | 0,022 | 65,06 |
| 401 | Сооружение электротехническое: КТП-400 кВА «Березка», площадь 6,6 кв.м, кад. № 42:10:0304010:4944 | БП-001646 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 502,30 |  |  | 502,30 | 240 | 483,46 | 25,11 | 25,11 | 458,35 | 0,022 | 10,36 |
| 402 | Сооружение электротехническое: Мачтовая однотрансформаторная подстанция МТП 10/0,4 кВ | БП-000868 | 7 | 05.10.2021 | 181 | 352,39 |  |  | 352,39 | 181 | 278,41 | 23,36 | 17,62 | 255,04 | 0,022 | 5,87 |
| 403 | Сооружение электроэнергетики: МТП-10/0,4кВ №094П п.Юргинский. кад.42:17:0102006:1133 | БП-001369 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 48,23 |  |  | 48,23 | 240 | 46,22 | 2,41 | 2,41 | 43,80 | 0,022 | 0,99 |
| 404 | Сооружения открытого распределительного устройства | 000099999 | 6 | 31.12.2020 | 79 | 400,00 |  |  | 400,00 | 79 | 156,96 | 60,76 | 26,67 | 96,20 |  |  |
| 405 | Стол переговорный | БП-001689 | 4 | 25.03.2024 | 84 | 162,78 |  |  | 162,78 | 84 | 145,34 | 23,25 | 23,25 | 122,08 |  |  |
| 406 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ПС 110/6кВ "Мазутная" до границы з.у. ООО "ЦОД Алгоритм" - 1 цепь | БП-000914 | 6 | 31.08.2022 | 121 | 595,82 |  |  | 595,82 | 121 | 457,94 | 59,09 | 39,72 | 398,85 | 0,022 | 9,42 |
| 407 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ПС 110/6кВ "Мазутная" до границы з.у. ООО "ЦОД Алгоритм" - 2 цепь | БП-000915 | 6 | 31.08.2022 | 121 | 527,69 |  |  | 527,69 | 121 | 405,58 | 52,33 | 35,18 | 353,25 | 0,022 | 8,35 |
| 408 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры №13 ЛЭП-0,4кВ ф.2 до гр.участка Заявителя с кад.№ 42:04:0331001:601 | БП-001023 | 6 | 16.08.2023 | 121 | 109,52 |  |  | 109,52 | 121 | 95,04 | 10,86 | 7,30 | 84,18 | 0,022 | 1,97 |
| 409 | Строительство ЛЭП-0,4кВ от опоры №13 ЛЭП-0,4кВ ф.2 до гр.участка Заявителя с кад.№ 42:04:0331001:602 | БП-001024 | 6 | 16.08.2023 | 121 | 85,78 |  |  | 85,78 | 121 | 74,43 | 8,51 | 5,72 | 65,93 | 0,022 | 1,54 |
| 410 | Строительство трёх двухцепных ЛЭП 6 кВ от ячеек РУ 6кВ ПС 110/6 кВ Мазутная | БП-000897 | 6 | 17.01.2022 | 121 | 2 112,20 |  |  | 2 112,20 | 121 | 1 501,23 | 209,47 | 140,81 | 1 291,76 | 0,022 | 30,72 |
| 411 | Счётчик CE208 C4.846.2OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Гельцер) | БП-001018 | 4 | 08.06.2023 | 84 | 50,88 |  |  | 50,88 | 84 | 39,98 | 7,27 | 7,27 | 32,71 |  |  |
| 412 | Счётчик CE208 C4.846.2OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Ковалев) | БП-001017 | 4 | 10.04.2023 | 84 | 50,48 |  |  | 50,48 | 84 | 38,46 | 7,21 | 7,21 | 31,25 |  |  |
| 413 | Счётчик CE208 C4.846.2OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Ровков) | БП-001019 | 4 | 31.07.2023 | 84 | 19,66 |  |  | 19,66 | 84 | 15,68 | 2,81 | 2,81 | 12,87 |  |  |
| 414 | Счетчик электроэнергии CE208 C4.846.2.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Ковалёв Ф.Г.) | БП-001326 | 4 | 29.12.2023 | 84 | 41,22 |  |  | 41,22 | 84 | 35,33 | 5,89 | 5,89 | 29,44 |  |  |
| 415 | Счетчик электроэнергии CE208 C4.846.2.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Коняев А.Ю.) | БП-001325 | 4 | 29.12.2023 | 84 | 41,22 |  |  | 41,22 | 84 | 35,33 | 5,89 | 5,89 | 29,44 |  |  |
| 416 | Счетчик электроэнергии CE208 C4.846.2.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Тюменцева Е.А.) | БП-001327 | 4 | 29.12.2023 | 84 | 41,22 |  |  | 41,22 | 84 | 35,33 | 5,89 | 5,89 | 29,44 |  |  |
| 417 | Счетчик электроэнергии CE208 C4.846.2.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Шавин) | БП-001323 | 4 | 13.12.2023 | 84 | 32,63 |  |  | 32,63 | 84 | 27,97 | 4,66 | 4,66 | 23,31 |  |  |
| 418 | Счетчик электроэнергии CE303 S31 543-JGVZ (ООО Смарт Сити) | БП-001333 | 4 | 28.12.2023 | 84 | 17,00 |  |  | 17,00 | 84 | 14,57 | 2,43 | 2,43 | 12,15 |  |  |
| 419 | Счетчик электроэнергии CE303 S31 543-JGVZ (ФГКУ 3 отряд ФПС по КО) | БП-001332 | 4 | 28.12.2023 | 84 | 17,00 |  |  | 17,00 | 84 | 14,57 | 2,43 | 2,43 | 12,15 |  |  |
| 420 | Счетчик электроэнергии CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Горлова М.В.) | БП-001322 | 4 | 13.12.2023 | 84 | 38,81 |  |  | 38,81 | 84 | 33,27 | 5,54 | 5,54 | 27,72 |  |  |
| 421 | Счетчик электроэнергии CE308 C36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (ИП Колмогорова Е.А.) | БП-001331 | 4 | 28.12.2023 | 84 | 26,47 |  |  | 26,47 | 84 | 22,68 | 3,78 | 3,78 | 18,90 |  |  |
| 422 | Счетчик электроэнергии CE308 S31.503.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS | БП-001320 | 4 | 26.10.2023 | 84 | 22,50 |  |  | 22,50 | 84 | 18,75 | 3,21 | 3,21 | 15,54 |  |  |
| 423 | Счетчик электроэнергии МИР С-04.10-230-5(100)-GPZ1B-KQ-G-D (пансионат Виктория, Черненко) | БП-001027 | 4 | 31.08.2023 | 84 | 7,21 |  |  | 7,21 | 84 | 5,83 | 1,03 | 1,03 | 4,80 |  |  |
| 424 | Счетчик электроэнергии ПСЧ-4ТМ.05МК.00.01 (ООО РМЗ Сталькомплект) | БП-001329 | 4 | 28.12.2023 | 84 | 54,97 |  |  | 54,97 | 84 | 47,12 | 7,85 | 7,85 | 39,26 |  |  |
| 425 | Счетчик электроэнергии СЕ208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPDS (Ильин) | БП-001693 | 4 | 29.03.2024 | 84 | 24,33 |  |  | 24,33 | 84 | 21,72 | 3,48 | 3,48 | 18,25 |  |  |
| 426 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Бурханов) | БП-001682 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 427 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Бурьян) | БП-001686 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 428 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Заречин) | БП-001683 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 429 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Калачев) | БП-001684 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 430 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Киселева) | БП-001687 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 431 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Ковалев) | БП-001692 | 4 | 29.03.2024 | 84 | 45,62 |  |  | 45,62 | 84 | 40,73 | 6,52 | 6,52 | 34,22 |  |  |
| 432 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Мальцев) | БП-001681 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 433 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Мироненко) | БП-001679 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 434 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Черепанова) | БП-001685 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 435 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Чернова) | БП-001680 | 4 | 04.03.2024 | 84 | 12,54 |  |  | 12,54 | 84 | 11,20 | 1,79 | 1,79 | 9,41 |  |  |
| 436 | Счетчик электроэнергии СЕ303 S31 503 JAVZ - 1 | БП-001029 | 4 | 12.09.2023 | 84 | 110,17 |  |  | 110,17 | 84 | 90,50 | 15,74 | 15,74 | 74,76 |  |  |
| 437 | Счетчик электроэнергии СЕ303 S31 503 JAVZ - 2 | БП-001030 | 4 | 12.09.2023 | 84 | 41,17 |  |  | 41,17 | 84 | 33,82 | 5,88 | 5,88 | 27,94 |  |  |
| 438 | Счетчик электроэнергии СЕ303 S31 503 JAVZ - 3 | БП-001031 | 4 | 12.09.2023 | 84 | 41,17 |  |  | 41,17 | 84 | 33,82 | 5,88 | 5,88 | 27,94 |  |  |
| 439 | Счетчик электроэнергии СЕ303 S31 503 JAVZ - 4 | БП-001032 | 4 | 12.09.2023 | 84 | 39,26 |  |  | 39,26 | 84 | 32,25 | 5,61 | 5,61 | 26,64 |  |  |
| 440 | Счетчик электроэнергии СЕ303 S31 503 JAVZ - 5 | БП-001033 | 4 | 12.09.2023 | 84 | 39,26 |  |  | 39,26 | 84 | 32,25 | 5,61 | 5,61 | 26,64 |  |  |
| 441 | Счетчик электроэнергии СЕ308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Родиков) | БП-001694 | 4 | 29.03.2024 | 84 | 55,97 |  |  | 55,97 | 84 | 49,97 | 8,00 | 8,00 | 41,98 |  |  |
| 442 | телевизор LED 55* (139 см) Samsung UESSNU7120 (1) | БП-000015 | 3 | 07.12.2018 | 60 | 50,51 |  |  | 50,51 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 443 | телевизор LED 55* (139 см) Samsung UESSNU7120 (2) | БП-000016 | 3 | 07.12.2018 | 60 | 50,51 |  |  | 50,51 | 60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 444 | Технологические сети э/ц:сооруж.электроэн., нах-ся на опорах 2В-11 в кол-ве 13шт., 0,437 км. | БП-001626 | 6 | 29.03.2024 | 180 | 554,47 |  |  | 554,47 | 180 | 526,75 | 36,96 | 36,96 | 489,78 | 0,022 | 11,18 |
| 445 | ТП «Горнячка» - 400/6/0,4 кВ, нежилое пом.,пл. 32,3кв.м, г. Прокопьевск, кад. № 42:32:0103015:12122 | БП-001639 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 671,54 |  |  | 1 671,54 | 240 | 1 608,86 | 83,58 | 83,58 | 1 525,28 | 0,022 | 34,48 |
| 446 | ТП (здание), назначение – нежилое, пл. 52,6 кв.м, кад. № 42:30:0301048:1895 (ТП-6/0,4 кВ №694) | БП-001647 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 346,76 |  |  | 1 346,76 | 240 | 1 296,26 | 67,34 | 67,34 | 1 228,92 | 0,022 | 27,78 |
| 447 | ТП (КТП-1000/6/0,4), СХПК «Зенковский»,на з.у. с кад.№42:10:0205009:800(Открытые Горные Работы) | БП-001575 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 3 126,35 |  |  | 3 126,35 | 240 | 3 009,11 | 156,32 | 156,32 | 2 852,80 |  |  |
| 448 | ТП (КТП-250/10/0,4-УХЛ-1), адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 180, к.3 (ИП Донников) | БП-001574 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 576,13 |  |  | 1 576,13 | 240 | 1 517,03 | 78,81 | 78,81 | 1 438,22 |  |  |
| 449 | ТП (КТПН-ВК-2А-1250/10/0,4 У1), район 19 километра автодороги Новокузнецк - Л-К (СтарТрак) | БП-001573 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 3 558,58 |  |  | 3 558,58 | 240 | 3 425,13 | 177,93 | 177,93 | 3 247,20 |  |  |
| 450 | ТП 10/6 кВ, г. Кемерово, ул. Грузовая, площадью 19,8 кв.м, кад. № 42:24:0101015:5871 | БП-001645 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 3 888,46 |  |  | 3 888,46 | 240 | 3 742,64 | 194,42 | 194,42 | 3 548,22 | 0,022 | 80,20 |
| 451 | ТП № 1 (здание), нежилое, пл. 64 кв. м, г. Кемерово, кад. № объекта: 42:24:0101015:5106 | БП-001634 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 819,99 |  |  | 819,99 | 240 | 789,24 | 41,00 | 41,00 | 748,24 | 0,022 | 16,91 |
| 452 | ТП № 2 (здание), нежилое, пл. 43,8 кв. м, г. Кемерово, кад. № объекта: 42:24:0101001:1904 | БП-001635 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 514,56 |  |  | 514,56 | 240 | 495,26 | 25,73 | 25,73 | 469,53 | 0,022 | 10,61 |
| 453 | ТП №15, пл. 26,4 кв.м., кад. № объекта: 42:24:0201013:6043, КТПН-2х630 кВА 10/0,4 кВ | БП-001532 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 127,10 |  |  | 1 127,10 | 240 | 1 084,83 | 56,35 | 56,35 | 1 028,47 | 0,022 | 23,25 |
| 454 | ТП №2: сооружения электроэнергетики, площадью 41,4 кв. м, кад. № 42:09:1407001:1039 | БП-001640 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 119,69 |  |  | 1 119,69 | 240 | 1 077,70 | 55,98 | 55,98 | 1 021,71 | 0,022 | 23,09 |
| 455 | ТП №3 (здание), нежилое, пл. 42,8 кв. м, г. Кемерово, кад. № объекта: 42:24:0101015:5104 | БП-001636 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 517,36 |  |  | 517,36 | 240 | 497,96 | 25,87 | 25,87 | 472,09 | 0,022 | 10,67 |
| 456 | ТП №6 (здание), нежилое, пл. 20,3 кв. м, г. Кемерово, кад.№ объекта: 42:24:0101015:5105 | БП-001638 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 068,62 |  |  | 1 068,62 | 240 | 1 028,55 | 53,43 | 53,43 | 975,12 | 0,022 | 22,04 |
| 457 | ТП №9 (здание), нежилое, пл. 42,8 кв. м, г. Кемерово,кад. № объекта: 42:24:0101001:1916 | БП-001637 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 513,78 |  |  | 513,78 | 240 | 494,52 | 25,69 | 25,69 | 468,83 | 0,022 | 10,60 |
| 458 | ТП АСЗ "Баррель" (ТП-1093 6/0,4 кВ,100кВА),Федеральная трасса Р-255,1585км,1.кад.№42:04:0207001:1166 | БП-001649 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 132,82 |  |  | 132,82 | 240 | 127,84 | 6,64 | 6,64 | 121,19 | 0,022 | 2,74 |
| 459 | ТП Калтан 10/0,4 кВ (силовой трансформатор ТМ-40кВА 10/0,4кВ; РЛНД-10) с ВЛ 10кВ и 0,4 кВ, КЛ 0,4кВ | БП-001723 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 0,36 |  |  | 0,36 | 240 | 0,34 | 0,02 | 0,02 | 0,33 |  |  |
| 460 | ТП-1, нежилое здание, площадь 31,7 кв. м., количество этажей: 2), кад. № объекта 42:04:0210001:156 | БП-001529 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 697,05 |  |  | 697,05 | 240 | 670,91 | 34,85 | 34,85 | 636,06 | 0,022 | 14,38 |
| 461 | ТП-15, общей площадью 42,3 кв.м., нежилое, кад.№ объекта 42:24:0401045:780 | БП-001527 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 145,59 |  |  | 1 145,59 | 240 | 1 102,63 | 57,28 | 57,28 | 1 045,35 | 0,022 | 23,63 |
| 462 | ТП-19, общей площадью 53 кв.м., нежилое, кад.№ объекта 42:24:0401045:339 | БП-001526 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 670,63 |  |  | 1 670,63 | 240 | 1 607,98 | 83,53 | 83,53 | 1 524,45 | 0,022 | 34,46 |
| 463 | ТП-20, КТП-100/6, нежилое здание, пл. 2,8 кв. м, этажей: 1, кад. № объекта 42:24:0401045:372 | БП-001530 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 241,29 |  |  | 241,29 | 240 | 232,24 | 12,06 | 12,06 | 220,17 | 0,022 | 4,98 |
| 464 | ТП-21, общей площадью 68,1 кв.м. нежилое, кад. № объекта 42:24:0401004:2157 | БП-001528 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 615,78 |  |  | 1 615,78 | 240 | 1 555,19 | 80,79 | 80,79 | 1 474,40 | 0,022 | 33,33 |
| 465 | ТП-22, КТПП ВВ 250/6, нежилое здание, пл. 5,8 кв.м., этажей: 1, кад. № объекта 42:24:0401045:791 | БП-001531 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 414,01 |  |  | 414,01 | 240 | 398,49 | 20,70 | 20,70 | 377,78 | 0,022 | 8,54 |
| 466 | ТП-98, общей площадью 46,3 кв. м.,нежилое, кад.№ объекта 42:24:0401045:742 | БП-001525 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 218,31 |  |  | 1 218,31 | 240 | 1 172,62 | 60,92 | 60,92 | 1 111,71 | 0,022 | 25,13 |
| 467 | ТП, Кем. р-н, на земельном участке 42:04:0207001:239 (КТП-6/0,4 кВ 400 кВА №1092 "Забойщик") | БП-001558 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 556,27 |  |  | 556,27 | 240 | 535,41 | 27,81 | 27,81 | 507,59 |  |  |
| 468 | ТП, Новокузнецк, ул. Производственная, 21 (КТП-6/0,4 кВ 630 кВА №33) | БП-001560 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 36,06 |  |  | 36,06 | 240 | 34,71 | 1,80 | 1,80 | 32,91 |  |  |
| 469 | ТП, Прокопьевский муниципальный район, 2,5км на северо-восток от п. Новостройка (ТП-6/0,4 кВ №873) | БП-001562 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 7,12 |  |  | 7,12 | 240 | 6,85 | 0,36 | 0,36 | 6,49 |  |  |
| 470 | ТП, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Кузнецкое шоссе, 12А к.1 (МТП-10/0,4 "Морозов") | БП-001548 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 836,73 |  |  | 836,73 | 240 | 805,36 | 41,84 | 41,84 | 763,52 |  |  |
| 471 | ТП, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, 35 (ТП-10/0,4 кВ "Резников") | БП-001546 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 903,64 |  |  | 903,64 | 240 | 869,75 | 45,18 | 45,18 | 824,57 |  |  |
| 472 | ТП, адрес объекта: г. Новокузнецк, ул. Черноморская, 1а, к.2 (КТП-6/0,4 кВ 100 кВА "Гаражи") | БП-001544 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 576,75 |  |  | 1 576,75 | 240 | 1 517,62 | 78,84 | 78,84 | 1 438,78 |  |  |
| 473 | ТП, адрес объекта: Кем.обл.-Кузбасс, Новокузнецкий район, СНТ "Авиатор-2" (ТП-6/0,4 кВ "Авиатор") | БП-001545 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 352,73 |  |  | 352,73 | 240 | 339,51 | 17,64 | 17,64 | 321,87 |  |  |
| 474 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., Кем. р-н, д. Ляпки, ул. Центральная, 1г (КТП-10/0,4 кВ 400 кВА №1001П) | БП-001543 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 2 118,13 |  |  | 2 118,13 | 240 | 2 038,70 | 105,91 | 105,91 | 1 932,80 |  |  |
| 475 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., Кем. р-н, СНТ "Горняк", зем.уч. №313 (МТП-10/0,4 кВ 250 кВА) | БП-001554 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 17,71 |  |  | 17,71 | 240 | 17,05 | 0,89 | 0,89 | 16,16 |  |  |
| 476 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., Беловский м.о., с. Поморцево (ТП-10/0,4 кВ 25кВА) | БП-001563 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 28,59 |  |  | 28,59 | 240 | 27,52 | 1,43 | 1,43 | 26,09 |  |  |
| 477 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Вахрушева, 40 (КТП-6/0,4 кВ 630 кВА "Вахрушева 40") | БП-001550 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 896,29 |  |  | 1 896,29 | 240 | 1 825,17 | 94,81 | 94,81 | 1 730,36 |  |  |
| 478 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Вахрушева, 40 (МТП-6/0,4 кВ 160 кВА "Вахрушева 40") | БП-001551 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 477,61 |  |  | 477,61 | 240 | 459,70 | 23,88 | 23,88 | 435,82 |  |  |
| 479 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Грузовая, 19 (КТП №630 кВа 6/0,4кВ),(Сафарян) | БП-001572 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 906,61 |  |  | 906,61 | 240 | 872,61 | 45,33 | 45,33 | 827,28 |  |  |
| 480 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Грузовая, 20а (КТП-10/0,4 кВ №10К) | БП-001567 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 880,06 |  |  | 880,06 | 240 | 847,06 | 44,00 | 44,00 | 803,05 |  |  |
| 481 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Кемерово, ул. Западный проезд, 9б (КТП-6/0,4 кВ №6/1), (ДСК) | БП-001569 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 921,40 |  |  | 1 921,40 | 240 | 1 849,35 | 96,07 | 96,07 | 1 753,28 |  |  |
| 482 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Новокузнецк, ул. Доз, 12а (КТП-6/0,4 кВ 630 кВА "Золотое крыло") | БП-001549 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 505,24 |  |  | 1 505,24 | 240 | 1 448,79 | 75,26 | 75,26 | 1 373,53 |  |  |
| 483 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Новокузнецк, ул. Новороссийская, 34 (КТП-10/0,4 кВ 630 кВА) | БП-001556 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 609,22 |  |  | 609,22 | 240 | 586,37 | 30,46 | 30,46 | 555,91 |  |  |
| 484 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 45 (КТП-630 кВа), (Коротин) | БП-001570 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 3 296,16 |  |  | 3 296,16 | 240 | 3 172,55 | 164,81 | 164,81 | 3 007,74 |  |  |
| 485 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Прокопьевск, ул. Ноградская, д.22 (ТП-6/0,4 кВ № 984) | БП-001565 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 175,08 |  |  | 175,08 | 240 | 168,51 | 8,75 | 8,75 | 159,76 |  |  |
| 486 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., г. Прокопьевск, ул. Специалистов, 9 (КТП-6/0,4 кВ №11П), | БП-001568 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 585,81 |  |  | 1 585,81 | 240 | 1 526,34 | 79,29 | 79,29 | 1 447,05 |  |  |
| 487 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., Кемерово, ул. Грузовая, 12А (КТП №602 400 кВа 6/0, 4кВ) (Газ.Сервис) | БП-001571 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 808,22 |  |  | 808,22 | 240 | 777,91 | 40,41 | 40,41 | 737,50 |  |  |
| 488 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., Кемеровский м.о., СНТ «Лесная сказка» (ТП-10/0,4 кВ №001П) | БП-001566 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 7,54 |  |  | 7,54 | 240 | 7,25 | 0,38 | 0,38 | 6,88 |  |  |
| 489 | ТП, адрес объекта: Кем.обл., с. Новопестерево (ТП-10/0,4 кВ 63кВА) | БП-001564 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 28,59 |  |  | 28,59 | 240 | 27,52 | 1,43 | 1,43 | 26,09 |  |  |
| 490 | ТП, адрес объекта:Кемерово, ул. Менжинского, юго-западнее №22а (КТП-6/0,4 кВ 160 кВА №4906) | БП-001552 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 251,83 |  |  | 251,83 | 240 | 242,38 | 12,59 | 12,59 | 229,79 |  |  |
| 491 | ТП, Кемерово, ул. Осиновская, западнее участка №44 (КТП-6/0,4 кВ 250 кВА "Сизов") | БП-001559 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 574,37 |  |  | 1 574,37 | 240 | 1 515,33 | 78,72 | 78,72 | 1 436,61 |  |  |
| 492 | ТП, Кемерово, ул.Рудничная,11(СТП-10/0,4 кВ №427).ВЛ-10 кВ Кемерово, ул.Рудничная,11.протяж 0,03км | БП-001553 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 83,10 |  |  | 83,10 | 240 | 79,98 | 4,16 | 4,16 | 75,83 |  |  |
| 493 | ТП, Пригородный лесхоз, Червово-Ляпкинская дача, квартал № 34, литера А, Б. (ТП-10/0,4 кВ №087П) | БП-001542 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 355,76 |  |  | 355,76 | 240 | 342,42 | 17,79 | 17,79 | 324,63 |  |  |
| 494 | ТП, Прокопьевский муниципальный район, пос.Калачево, ул. Дорожная,5 (МТП-6/0,4 кВ "Солнечные дары") | БП-001557 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 396,14 |  |  | 396,14 | 240 | 381,28 | 19,81 | 19,81 | 361,48 |  |  |
| 495 | ТП, Прокопьевский район, п. Большой Керлегеш, СНТ "Лесное" (КТП-6/0,4 кВ 560 кВА СНТ "Лесное") | БП-001561 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 108,22 |  |  | 108,22 | 240 | 104,16 | 5,41 | 5,41 | 98,75 |  |  |
| 496 | ТП, Прокопьевский район, п. Чистугаш, СНТ "Сосновый бор" (КТП-10/0,4 кВ 250 кВА "Сосновый бор") | БП-001555 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 7,12 |  |  | 7,12 | 240 | 6,85 | 0,36 | 0,36 | 6,49 |  |  |
| 497 | ТП,адрес объекта: г. Кемерово, ул.Терешковой,41 (ТП-10/0,4 кВ "Терешковой") | БП-001547 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 334,81 |  |  | 334,81 | 240 | 322,25 | 16,74 | 16,74 | 305,51 |  |  |
| 498 | Трансф.ТАМ-1000/6/0,4 П/ст. "Таежная" 35/6 кв | 00000096 | 7 | 30.04.2020 | 48 | 212,20 |  |  | 212,20 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 499 | Трансф.ТДН-10000/110-У1,1992г.в.зав.№148966 | 00001905 | 7 | 31.05.2021 | 115 | 4 499,03 |  |  | 4 499,03 | 115 | 2 816,78 | 469,46 | 224,95 | 2 347,32 |  |  |
| 500 | Трансф.ТДН-10000/110/6 П/ст."Судженская"110/6кв | 00000089 | 7 | 31.05.2021 | 40 | 4 499,03 |  |  | 4 499,03 | 40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 501 | Трансф.ТДНС-16000/35/6 П/ст. "Анжерская"35/6кв 00000079 | 00000079 | 7 | 30.09.2020 | 48 | 1 212,20 |  |  | 1 212,20 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 502 | Трансф.ТДНС-16000/35/6 П/ст. "Анжерская"35/6кв 00000083 | 00000083 | 7 | 30.09.2020 | 48 | 1 212,20 |  |  | 1 212,20 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 503 | Трансф.ТМ-400/10/0,4 П/ст."Таежная" 110/6кВ | БП-000100 | 7 | 19.12.2019 | 180 | 1 212,20 |  |  | 1 212,20 | 180 | 808,14 | 80,81 | 60,61 | 727,32 |  |  |
| 504 | Трансф.ТМ-400/10/0,4 П/ст."Таежная" 110/6кВ | БП-000101 | 7 | 19.12.2019 | 180 | 1 212,20 |  |  | 1 212,20 | 180 | 808,14 | 80,81 | 60,61 | 727,32 |  |  |
| 505 | Трансф.ТМ-6300/35/6 П/ст. "Таежная" 35/6кв | 00000094 | 7 | 30.04.2020 | 60 | 212,20 |  |  | 212,20 | 60 | 14,15 | 14,15 | 10,61 | 0,00 |  |  |
| 506 | Трансф.ТМ-6300/35/6 П/ст. "Таежная" 35/6кв | 00000093 | 7 | 30.04.2020 | 60 | 212,20 |  |  | 212,20 | 60 | 14,15 | 14,15 | 10,61 | 0,00 |  |  |
| 507 | Трансф.ТМГ-СЭЩ-160/10-11 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 00001885 | 00001885 | 7 | 30.09.2020 | 89 | 662,49 |  |  | 662,49 | 89 | 282,86 | 89,32 | 33,12 | 193,54 |  |  |
| 508 | Трансф.ТМГ-СЭЩ-160/10-11 6/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 00001886 | 00001886 | 7 | 30.09.2020 | 89 | 662,49 |  |  | 662,49 | 89 | 282,86 | 89,32 | 33,12 | 193,54 |  |  |
| 509 | Трансформ-я подстанция с кабельными вводами 6-10кВ на два транс-ра до 630ква из изделий серии 97.88 | БП-001371 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 6 148,97 |  |  | 6 148,97 | 240 | 5 892,76 | 307,45 | 307,45 | 5 585,31 | 0,022 | 126,26 |
| 510 | Трансформатор ЗНОЛ-35IIIУХЛ:35000/v3.100/3 0,5 00001855 | 00001855 | 7 | 30.09.2020 | 57 | 236,28 |  |  | 236,28 | 57 | 24,87 | 24,87 | 11,81 | 0,00 |  |  |
| 511 | Трансформатор ЗНОЛ-35IIIУХЛ:35000/v3.100/3 0,5 00001856 | 00001856 | 7 | 30.09.2020 | 57 | 236,28 |  |  | 236,28 | 57 | 24,87 | 24,87 | 11,81 | 0,00 |  |  |
| 512 | Трансформатор ЗНОЛ-35IIIУХЛ:35000/v3.100/3 0,5 00001857 | 00001857 | 7 | 30.09.2020 | 57 | 236,28 |  |  | 236,28 | 57 | 24,87 | 24,87 | 11,81 | 0,00 |  |  |
| 513 | Трансформатор ЗНОЛ-35IIIУХЛ:35000/v3.100v3 00001890 | 00001890 | 7 | 30.09.2020 | 105 | 315,15 |  |  | 315,15 | 105 | 162,08 | 36,02 | 15,76 | 126,06 |  |  |
| 514 | Трансформатор ЗНОЛ-35IIIУХЛ:35000/v3.100v3 00001892 | 00001892 | 7 | 30.09.2020 | 105 | 315,15 |  |  | 315,15 | 105 | 162,08 | 36,02 | 15,76 | 126,06 |  |  |
| 515 | Трансформатор ЗНОЛ-35IIIУХЛ:35000/v3.100v3 00001893 | 00001893 | 7 | 30.09.2020 | 105 | 315,15 |  |  | 315,15 | 105 | 162,08 | 36,02 | 15,76 | 126,06 |  |  |
| 516 | Трансформатор напряжения НТМИ-10 | 000002848 | 7 | 31.12.2020 | 71 | 70,00 |  |  | 70,00 | 71 | 22,68 | 11,83 | 3,50 | 10,84 |  |  |
| 517 | Трансформатор напряжения НТМИ-6 00001817 | 00001817 | 7 | 31.05.2021 | 37 | 145,98 |  |  | 145,98 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 518 | Трансформатор напряжения НТМИ-6 00001818 | 00001818 | 7 | 31.05.2021 | 37 | 145,98 |  |  | 145,98 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 519 | Трансформатор НТМИ-10-66-10000/100В-УЗ | 000002963 | 8 | 31.12.2020 | 200 | 113,70 |  |  | 113,70 | 200 | 86,41 | 6,82 | 4,55 | 79,59 |  |  |
| 520 | Трансформатор НТМИ-6(3)-6000/100В УХЛ2 | 000002859 | 8 | 31.12.2020 | 91 | 50,55 |  |  | 50,55 | 91 | 23,89 | 6,67 | 2,02 | 17,22 |  |  |
| 521 | Трансформатор НТМИ-6(3)-6000/100В УХЛ2 | 000002860 | 7 | 31.12.2020 | 91 | 177,99 |  |  | 177,99 | 91 | 84,11 | 23,47 | 8,90 | 60,63 |  |  |
| 522 | Трансформатор ТМ 100 кВА 6 кВ 0,4 | 000002866 | 7 | 31.12.2020 | 96 | 200,00 |  |  | 200,00 | 96 | 100,00 | 25,00 | 10,00 | 75,00 |  |  |
| 523 | Трансформатор ТМ 100 кВА 6кВ 0,4 | 000002867 | 8 | 31.12.2020 | 156 | 200,00 |  |  | 200,00 | 156 | 138,46 | 15,38 | 8,00 | 123,08 |  |  |
| 524 | Трансформатор ТМ 250 кВА 6 кВ 0,4 | 000002899 | 7 | 26.07.2019 | 119 | 189,48 |  |  | 189,48 | 119 | 85,98 | 19,11 | 9,47 | 66,87 |  |  |
| 525 | Трансформатор ТМ 63кВА 6кВ 0,23 Y/Yн-0 | 00001678 | 7 | 31.05.2021 | 26 | 465,26 |  |  | 465,26 | 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 526 | Трансформатор ТМ-100 кВа 6/04 | 000001193 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 527 | Трансформатор ТМ-100/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002966 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 196,84 |  |  | 196,84 | 120 | 98,42 | 19,68 | 9,84 | 78,73 |  |  |
| 528 | Трансформатор ТМ-100/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002949 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 186,90 |  |  | 186,90 | 120 | 93,45 | 18,69 | 9,35 | 74,76 |  |  |
| 529 | Трансформатор ТМ-100/6- УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002991 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 212,36 |  |  | 212,36 | 120 | 106,18 | 21,24 | 10,62 | 84,94 |  |  |
| 530 | Трансформатор ТМ-100/6- УХЛ1,6/0,4 кВ | 000002999 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 220,65 |  |  | 220,65 | 120 | 110,32 | 22,06 | 11,03 | 88,26 |  |  |
| 531 | Трансформатор ТМ-100/6-ухл1 6/0,4 кВ | 000002962 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 195,03 |  |  | 195,03 | 120 | 97,51 | 19,50 | 9,75 | 78,01 |  |  |
| 532 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002992 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 212,36 |  |  | 212,36 | 120 | 106,18 | 21,24 | 10,62 | 84,94 |  |  |
| 533 | Трансформатор ТМ-100/6-ухл1, 6/0,4 кВ | 000002959 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 195,03 |  |  | 195,03 | 120 | 97,51 | 19,50 | 9,75 | 78,01 |  |  |
| 534 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002998 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 220,65 |  |  | 220,65 | 120 | 110,32 | 22,06 | 11,03 | 88,26 |  |  |
| 535 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002979 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 211,14 |  |  | 211,14 | 120 | 105,57 | 21,11 | 10,56 | 84,46 |  |  |
| 536 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002980 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 211,14 |  |  | 211,14 | 120 | 105,57 | 21,11 | 10,56 | 84,46 |  |  |
| 537 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002981 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 211,14 |  |  | 211,14 | 120 | 105,57 | 21,11 | 10,56 | 84,46 |  |  |
| 538 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002982 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 211,14 |  |  | 211,14 | 120 | 105,57 | 21,11 | 10,56 | 84,46 |  |  |
| 539 | Трансформатор ТМ-100/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002997 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 220,65 |  |  | 220,65 | 120 | 110,32 | 22,06 | 11,03 | 88,26 |  |  |
| 540 | Трансформатор ТМ-100/6-ухл1, 6/0,4кВ, У/Ун-О | 000002969 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 197,74 |  |  | 197,74 | 120 | 98,87 | 19,77 | 9,89 | 79,10 |  |  |
| 541 | Трансформатор ТМ-160-УХЛ1, 6/0,4 кВ У/Ун-О | 000002931 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 231,23 |  |  | 231,23 | 120 | 115,62 | 23,12 | 11,56 | 92,49 |  |  |
| 542 | Трансформатор ТМ-160-УХЛ1, 6/0,4 кВ У/Ун-О | 000002932 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 231,23 |  |  | 231,23 | 120 | 115,62 | 23,12 | 11,56 | 92,49 |  |  |
| 543 | Трансформатор ТМ-160-УХЛ1,6/0,4 кВ | 000002993 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 265,39 |  |  | 265,39 | 120 | 132,70 | 26,54 | 13,27 | 106,16 |  |  |
| 544 | Трансформатор ТМ-160-УХЛ1,6/0,4 кВ У/Ун-О | 000002937 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 232,37 |  |  | 232,37 | 120 | 116,19 | 23,24 | 11,62 | 92,95 |  |  |
| 545 | Трансформатор ТМ-250 | 000002717 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 24,91 |  |  | 24,91 | 120 | 12,46 | 2,49 | 1,25 | 9,97 |  |  |
| 546 | Трансформатор ТМ-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002951 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 547 | Трансформатор ТМ-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002952 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 304,52 |  |  | 304,52 | 120 | 152,26 | 30,45 | 15,23 | 121,81 |  |  |
| 548 | Трансформатор ТМ-250/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002953 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 304,52 |  |  | 304,52 | 120 | 152,26 | 30,45 | 15,23 | 121,81 |  |  |
| 549 | Трансформатор ТМ-250/6 | 000001344 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 338,16 |  |  | 338,16 | 120 | 169,08 | 33,82 | 16,91 | 135,26 |  |  |
| 550 | Трансформатор ТМ-250/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002974 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 321,92 |  |  | 321,92 | 120 | 160,96 | 32,19 | 16,10 | 128,77 |  |  |
| 551 | Трансформатор ТМ-250/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002961 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 313,22 |  |  | 313,22 | 120 | 156,61 | 31,32 | 15,66 | 125,29 |  |  |
| 552 | Трансформатор ТМ-250/6-УХЛ1, 6/0,4кВ,У/Ун-О | 000002970 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 317,57 |  |  | 317,57 | 120 | 158,78 | 31,76 | 15,88 | 127,03 |  |  |
| 553 | Трансформатор ТМ-250/6-УХЛ1,6/0,4кВ,У/Ун-О | 000002936 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 295,82 |  |  | 295,82 | 120 | 147,91 | 29,58 | 14,79 | 118,33 |  |  |
| 554 | Трансформатор ТМ-250/6-УХЛ1,6/0,4кВ,У/Ун-О | 000002938 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 295,82 |  |  | 295,82 | 120 | 147,91 | 29,58 | 14,79 | 118,33 |  |  |
| 555 | Трансформатор ТМ-250/6-УХЛ1,6/0,4кВ,У/Ун-О | 000002939 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 295,82 |  |  | 295,82 | 120 | 147,91 | 29,58 | 14,79 | 118,33 |  |  |
| 556 | Трансформатор ТМ-320/6 | 000000616 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 557 | Трансформатор ТМ-40/6-УХЛ1 6/0,4 кВ,У/Ун-О | 000002940 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 128,54 |  |  | 128,54 | 120 | 64,27 | 12,85 | 6,43 | 51,41 |  |  |
| 558 | Трансформатор ТМ-40/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002988 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 113,16 |  |  | 113,16 | 120 | 56,58 | 11,32 | 5,66 | 45,26 |  |  |
| 559 | Трансформатор ТМ-400/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002929 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 376,99 |  |  | 376,99 | 120 | 188,49 | 37,70 | 18,85 | 150,80 |  |  |
| 560 | Трансформатор ТМ-400/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002967 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 407,03 |  |  | 407,03 | 120 | 203,52 | 40,70 | 20,35 | 162,81 |  |  |
| 561 | Трансформатор ТМ-400/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002960 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 401,45 |  |  | 401,45 | 120 | 200,73 | 40,15 | 20,07 | 160,58 |  |  |
| 562 | Трансформатор ТМ-400/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002930 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 376,99 |  |  | 376,99 | 120 | 188,49 | 37,70 | 18,85 | 150,80 |  |  |
| 563 | Трансформатор ТМ-560/6 | 000001464 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 564 | Трансформатор ТМ-63/10 - УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002947 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 155,80 |  |  | 155,80 | 120 | 77,90 | 15,58 | 7,79 | 62,32 |  |  |
| 565 | Трансформатор ТМ-63/10 - УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002948 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 155,80 |  |  | 155,80 | 120 | 77,90 | 15,58 | 7,79 | 62,32 |  |  |
| 566 | Трансформатор ТМ-63/10 -УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002946 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 155,80 |  |  | 155,80 | 120 | 77,90 | 15,58 | 7,79 | 62,32 |  |  |
| 567 | Трансформатор ТМ-63/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002965 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 164,08 |  |  | 164,08 | 120 | 82,04 | 16,41 | 8,20 | 65,63 |  |  |
| 568 | Трансформатор ТМ-63/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002943 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 155,80 |  |  | 155,80 | 120 | 77,90 | 15,58 | 7,79 | 62,32 |  |  |
| 569 | Трансформатор ТМ-63/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002944 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 155,80 |  |  | 155,80 | 120 | 77,90 | 15,58 | 7,79 | 62,32 |  |  |
| 570 | Трансформатор ТМ-63/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002945 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 155,80 |  |  | 155,80 | 120 | 77,90 | 15,58 | 7,79 | 62,32 |  |  |
| 571 | Трансформатор ТМ-63/10-УХЛ1,10/0,4кВ,У/Ун-О | 000002934 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 153,55 |  |  | 153,55 | 120 | 76,77 | 15,35 | 7,68 | 61,42 |  |  |
| 572 | Трансформатор ТМ-63/10-УХЛ1,10/0,4кВ,У/Ун-О | 000002935 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 153,55 |  |  | 153,55 | 120 | 76,77 | 15,35 | 7,68 | 61,42 |  |  |
| 573 | Трансформатор ТМ-63/6-УХЛ, 6/0,4 кВ | 000002989 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 175,37 |  |  | 175,37 | 120 | 87,68 | 17,54 | 8,77 | 70,15 |  |  |
| 574 | Трансформатор ТМ-63/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002990 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 175,37 |  |  | 175,37 | 120 | 87,68 | 17,54 | 8,77 | 70,15 |  |  |
| 575 | Трансформатор ТМ-63/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ | 000002975 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 167,09 |  |  | 167,09 | 120 | 83,55 | 16,71 | 8,35 | 66,84 |  |  |
| 576 | Трансформатор ТМ-63/6-УХЛ1, 6/0,4кВ,У/Ун-О | 000002968 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 164,84 |  |  | 164,84 | 120 | 82,42 | 16,48 | 8,24 | 65,93 |  |  |
| 577 | Трансформатор ТМ-63/6-УХЛ1, 6/0,4кВ,У/Ун-О | 000002971 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 164,84 |  |  | 164,84 | 120 | 82,42 | 16,48 | 8,24 | 65,93 |  |  |
| 578 | Трансформатор ТМ-630/10- УХЛ1, 10/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002916 | 7 | 26.07.2019 | 135 | 393,63 |  |  | 393,63 | 135 | 204,10 | 34,99 | 19,68 | 169,11 |  |  |
| 579 | Трансформатор ТМ-630/6-УХЛ1,6/0,4 кВ,У/Ун-О | 000002913 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 379,78 |  |  | 379,78 | 120 | 189,89 | 37,98 | 18,99 | 151,91 |  |  |
| 580 | Трансформатор ТМ-630/6-УХЛ1,6/0,4 кВ,У/Ун-О | 000002914 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 379,78 |  |  | 379,78 | 120 | 189,89 | 37,98 | 18,99 | 151,91 |  |  |
| 581 | Трансформатор ТМ-6300/10/6,3 | 2973 | 7 | 31.05.2021 | 136 | 5 564,78 |  |  | 5 564,78 | 136 | 3 805,33 | 491,01 | 278,24 | 3 314,32 |  |  |
| 582 | трансформатор ТМ-6300/35А №411,1971г.в. | БП-000046 | 7 | 01.01.2023 | 1 | 40,50 |  |  | 40,50 | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 583 | Трансформатор ТМ-6300/6 | 000002573 | 7 | 31.05.2021 | 24 | 5 564,78 |  |  | 5 564,78 | 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 584 | Трансформатор ТМГ 1000кВА 6кВ 0,4-Y/Yн | 00001872 | 7 | 30.04.2020 | 74 | 2 161,32 |  |  | 2 161,32 | 74 | 525,73 | 350,48 | 108,07 | 175,24 |  |  |
| 585 | Трансформатор ТМГ 1000кВА 6кВ 0,4-Y/Yн 00001867 | 00001867 | 7 | 30.09.2020 | 64 | 2 220,27 |  |  | 2 220,27 | 64 | 450,99 | 416,30 | 111,01 | 34,69 |  |  |
| 586 | Трансформатор ТМГ- 40/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ,У/Ун-О | 2923 | 7 | 31.05.2021 | 121 | 345,70 |  |  | 345,70 | 121 | 222,85 | 34,28 | 17,29 | 188,57 |  |  |
| 587 | Трансформатор ТМГ- 40/10-УХЛ1, 10/0,4 кВ,У/Ун-О | 2924 | 7 | 31.05.2021 | 121 | 345,70 |  |  | 345,70 | 121 | 222,85 | 34,28 | 17,29 | 188,57 |  |  |
| 588 | Трансформатор ТМГ- 40/6 УХЛ1, 6/0,23 кВ, У/Ун-О | 000002925 | 7 | 26.07.2019 | 142 | 106,62 |  |  | 106,62 | 142 | 57,82 | 9,01 | 5,33 | 48,81 |  |  |
| 589 | Трансформатор ТМГ-1000/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002921 | 7 | 26.07.2019 | 137 | 577,98 |  |  | 577,98 | 137 | 303,75 | 50,63 | 28,90 | 253,13 |  |  |
| 590 | Трансформатор ТМГ-1000/6-УХЛ1, 6/0,4 кВ, У/Ун-О | 000002922 | 7 | 26.07.2019 | 137 | 577,98 |  |  | 577,98 | 137 | 303,75 | 50,63 | 28,90 | 253,13 |  |  |
| 591 | Трансформатор ТМГ-11-250/10/0,4 | 000002903 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 297,20 |  |  | 297,20 | 120 | 148,60 | 29,72 | 14,86 | 118,88 |  |  |
| 592 | Трансформатор ТМГ-250-6/0,4-УХЛ1 - 1 | БП-001338 | 7 | 29.12.2023 | 240 | 0,00 | 29.12.2023 | 292,39 | 292,39 | 240 | 277,77 | 14,62 | 14,62 | 263,15 |  |  |
| 593 | Трансформатор ТМГ-250-6/0,4-УХЛ1 - 2 | БП-001339 | 7 | 29.12.2023 | 240 | 0,00 | 29.12.2023 | 292,39 | 292,39 | 240 | 277,77 | 14,62 | 14,62 | 263,15 |  |  |
| 594 | Трансформатор ТМГ-63/6/0,23 Y/Yн-О УХЛ1 ( Минск) | 000002911 | 7 | 31.12.2020 | 110 | 463,77 |  |  | 463,77 | 110 | 261,40 | 50,59 | 23,19 | 210,80 |  |  |
| 595 | Трансформатор ТМГ-63/6/0,23 У/Ун-0 УХЛ1 (Беларусь) | 00001897 | 7 | 31.05.2021 | 103 | 450,01 |  |  | 450,01 | 103 | 262,14 | 52,43 | 22,50 | 209,71 |  |  |
| 596 | Трансформатор ТМГ-630/6-УХЛ1, 6/0,4кВ, У/Ун-0 - 1 | БП-001044 | 7 | 29.09.2023 | 240 | 0,00 | 29.09.2023 | 662,12 | 662,12 | 240 | 620,74 | 33,11 | 33,11 | 587,63 |  |  |
| 597 | Трансформатор ТМГ-630/6-УХЛ1, 6/0,4кВ, У/Ун-0 - 2 | БП-001045 | 7 | 29.09.2023 | 240 | 0,00 | 29.09.2023 | 662,12 | 662,12 | 240 | 620,74 | 33,11 | 33,11 | 587,63 |  |  |
| 598 | Трансформатор ТМГ-СЭЩ-1250/10-11 УХЛ 1;10.00/0,4 Д/Ун-11 с КИП | БП-000873 | 7 | 12.01.2021 | 180 | 618,99 |  |  | 618,99 | 180 | 457,37 | 41,27 | 30,95 | 416,10 |  |  |
| 599 | Трансформатор ТМГ11-100/35/0,4 Y/Zн-11 У1 00001926 | 00001926 | 7 | 30.09.2020 | 158 | 212,20 |  |  | 212,20 | 158 | 143,71 | 16,12 | 10,61 | 127,59 |  |  |
| 600 | трансформатор ТМН-6300/35-УХЛ1 | БП-000047 | 7 | 28.02.2019 | 132 | 3 430,70 |  |  | 3 430,70 | 132 | 1 611,39 | 311,88 | 171,54 | 1 299,51 |  |  |
| 601 | Трансформатор ТМШ-180/6 | 000001058 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 602 | Трансформатор ТМШ-63 6/04 | 000001496 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 603 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/ 00001898 | 00001898 | 7 | 30.09.2020 | 119 | 890,21 |  |  | 890,21 | 119 | 508,69 | 89,77 | 44,51 | 418,92 |  |  |
| 604 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/ 00001899 | 00001899 | 7 | 30.09.2020 | 119 | 890,21 |  |  | 890,21 | 119 | 508,69 | 89,77 | 44,51 | 418,92 |  |  |
| 605 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/ 00001900 | 00001900 | 7 | 30.09.2020 | 119 | 890,21 |  |  | 890,21 | 119 | 508,69 | 89,77 | 44,51 | 418,92 |  |  |
| 606 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001907 | 00001907 | 7 | 30.09.2020 | 133 | 1 069,64 |  |  | 1 069,64 | 133 | 659,47 | 96,51 | 53,48 | 562,97 |  |  |
| 607 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001908 | 00001908 | 7 | 30.09.2020 | 133 | 1 069,64 |  |  | 1 069,64 | 133 | 659,47 | 96,51 | 53,48 | 562,97 |  |  |
| 608 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001909 | 00001909 | 7 | 30.09.2020 | 133 | 1 069,64 |  |  | 1 069,64 | 133 | 659,47 | 96,51 | 53,48 | 562,97 |  |  |
| 609 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001910 | 00001910 | 7 | 30.09.2020 | 133 | 1 069,64 |  |  | 1 069,64 | 133 | 659,47 | 96,51 | 53,48 | 562,97 |  |  |
| 610 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001911 | 00001911 | 7 | 30.09.2020 | 133 | 1 069,64 |  |  | 1 069,64 | 133 | 659,47 | 96,51 | 53,48 | 562,97 |  |  |
| 611 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001912 | 00001912 | 7 | 30.09.2020 | 133 | 1 069,64 |  |  | 1 069,64 | 133 | 659,47 | 96,51 | 53,48 | 562,97 |  |  |
| 612 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001919 | 00001919 | 7 | 30.09.2020 | 146 | 1 252,29 |  |  | 1 252,29 | 146 | 814,85 | 102,93 | 62,61 | 711,92 |  |  |
| 613 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001920 | 00001920 | 7 | 30.09.2020 | 146 | 1 252,29 |  |  | 1 252,29 | 146 | 814,85 | 102,93 | 62,61 | 711,92 |  |  |
| 614 | Трансформатор ТОЛ-35-III-II-0,5/10Р/10Р-600/5 УХЛ*5/30/30 00001921 | 00001921 | 7 | 30.09.2020 | 146 | 1 252,29 |  |  | 1 252,29 | 146 | 814,85 | 102,93 | 62,61 | 711,92 |  |  |
| 615 | Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 0,2S/10Р-30/30-300/5 00001903 | 00001903 | 7 | 30.09.2020 | 121 | 615,05 |  |  | 615,05 | 121 | 355,82 | 61,00 | 30,75 | 294,82 |  |  |
| 616 | Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 0,2S/10Р-30/30-300/5 00001904 | 00001904 | 7 | 30.09.2020 | 121 | 615,05 |  |  | 615,05 | 121 | 355,82 | 61,00 | 30,75 | 294,82 |  |  |
| 617 | Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 0,2S/10Р-5/30-300/5 00001895 | 00001895 | 7 | 30.09.2020 | 109 | 608,47 |  |  | 608,47 | 109 | 323,77 | 66,99 | 30,42 | 256,78 |  |  |
| 618 | Трансформатор ТОЛ-СЭЩ-35-IV-01 0,2S/10Р-5/30-300/5 00001896 | 00001896 | 7 | 30.09.2020 | 109 | 608,47 |  |  | 608,47 | 109 | 323,77 | 66,99 | 30,42 | 256,78 |  |  |
| 619 | Трансформатор ТСКС-63 6/0,23 | 000002854 | 7 | 31.05.2021 | 81 | 1 013,02 |  |  | 1 013,02 | 81 | 475,24 | 150,08 | 50,65 | 325,17 |  |  |
| 620 | Трансформатор ТСКС-63 6/0,23 | 000002855 | 7 | 31.05.2021 | 81 | 1 013,02 |  |  | 1 013,02 | 81 | 475,24 | 150,08 | 50,65 | 325,17 |  |  |
| 621 | Трансформаторная подстанция (ТП №21.3), площадь 35,3кв.м., КТПН-2x1000 кВА 10/0,4 кВ | БП-001533 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 771,53 |  |  | 1 771,53 | 240 | 1 705,10 | 88,58 | 88,58 | 1 616,52 | 0,022 | 36,54 |
| 622 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №6.1, площадь 37,2 кв.м., кад. № объекта: 42:04:0349002:5927 | БП-001535 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 577,29 |  |  | 1 577,29 | 240 | 1 518,14 | 78,86 | 78,86 | 1 439,28 | 0,022 | 32,53 |
| 623 | Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ №6.2, пл. 37,2 кв.м., кад. № объекта: 42:04:0349002:5926 | БП-001536 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 577,29 |  |  | 1 577,29 | 240 | 1 518,14 | 78,86 | 78,86 | 1 439,28 | 0,022 | 32,53 |
| 624 | Трансформаторная подстанция 10/0,4кВ, ТП-393П | БП-001353 | 7 | 31.01.2024 | 240 | 500,00 |  |  | 500,00 | 240 | 477,08 | 25,00 | 25,00 | 452,08 |  |  |
| 625 | Трансформаторная подстанция 250кВ (д. Ивановка) | БП-001724 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 57,57 |  |  | 57,57 | 240 | 55,41 | 2,88 | 2,88 | 52,54 | 0,022 | 1,19 |
| 626 | Трансформаторная подстанция 2КТПН-1000/6-0,4кВ | БП-001050 | 7 | 02.10.2023 | 101 | 4 978,78 |  |  | 4 978,78 | 101 | 4 288,66 | 591,54 | 248,94 | 3 697,12 |  |  |
| 627 | Трансформаторная подстанция №1, адрес объекта: Кемеровская обл., Новокузнецкий район, п. Кульчаны | БП-001641 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 547,87 |  |  | 547,87 | 240 | 527,32 | 27,39 | 27,39 | 499,93 | 0,022 | 11,30 |
| 628 | Трансформаторная подстанция КТП-100/10/0,4 кВ (СНТ Дорожник, Новокузн. район, Ашмарино) | БП-001389 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 342,53 |  |  | 342,53 | 240 | 328,26 | 17,13 | 17,13 | 311,14 |  |  |
| 629 | Трансформаторная подстанция КТП-400/10/0,4 с силовым трансформ-ом 10/0,4 кВ мощн 400кВА (Шорохово) | БП-001388 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 267,64 |  |  | 267,64 | 240 | 256,49 | 13,38 | 13,38 | 243,11 |  |  |
| 630 | Трансформаторная подстанция КТП-400/10/0,4 с силовым трансформ-ом 10/0,4кВ мощн 400 кВА (Костенково) | БП-001387 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 103,03 |  |  | 103,03 | 240 | 98,74 | 5,15 | 5,15 | 93,59 |  |  |
| 631 | Трансформаторная подстанция КТП-400/6/0,4 с силовым трансформ-ом 6/0,4 кВ мощн 400кВ (пос.Загорский) | БП-001367 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 39,78 |  |  | 39,78 | 240 | 38,12 | 1,99 | 1,99 | 36,13 | 0,022 | 0,82 |
| 632 | Трансформаторная подстанция КТП-400кВА 10/0,4кВ (СНТ Путеец, Новокузн. район, Ашмарино) | БП-001390 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 407,64 |  |  | 407,64 | 240 | 390,65 | 20,38 | 20,38 | 370,27 |  |  |
| 633 | Трансформаторная подстанция КТП-61 6/0,4кВ | БП-001386 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 152,51 |  |  | 152,51 | 240 | 146,16 | 7,63 | 7,63 | 138,53 |  |  |
| 634 | Трансформаторная подстанция ТП- 21.2/1, площадь 37,9 кв.м., кад. № объекта: 42:24:0501011:2775 | БП-001537 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 575,89 |  |  | 1 575,89 | 240 | 1 516,80 | 78,79 | 78,79 | 1 438,00 | 0,022 | 32,50 |
| 635 | Трансформаторная подстанция ТП-193П 10/0,4кВ (СНТ Нагорный-Сосновый,Кем.район) кад.42:04:0211011:643 | БП-001370 | 7 | 14.02.2024 | 240 | 1 729,84 |  |  | 1 729,84 | 240 | 1 657,76 | 86,49 | 86,49 | 1 571,27 | 0,022 | 35,52 |
| 636 | Трансформаторная подстанция ТП-21.2/2, площадь 37,9 кв.м., кад. № объекта: 42:24:0501011:2776 | БП-001538 | 7 | 31.03.2024 | 240 | 1 575,89 |  |  | 1 575,89 | 240 | 1 516,80 | 78,79 | 78,79 | 1 438,00 | 0,022 | 32,50 |
| 637 | Трансформаторный пункт ТП-БЭУ | 000002120 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 638 | Установка конденсаторная УК-630 | 000000727 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 157,08 |  |  | 157,08 | 120 | 78,54 | 15,71 | 7,85 | 62,83 |  |  |
| 639 | Устройство конденсаторное | 000000709 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 78,83 |  |  | 78,83 | 120 | 39,42 | 7,88 | 3,94 | 31,53 |  |  |
| 640 | Ф. 6-26 от ПС «Центральная» 35/6 кВ (Сооружение, назначение: электроэнергетики, протяженность 1255м) | БП-001498 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 803,47 |  |  | 803,47 | 180 | 763,30 | 53,57 | 53,56 | 709,74 | 0,022 | 16,20 |
| 641 | Ф. 6-29 от ПС «Центральная» 35/6 кВ (Сооружение электроэнергетики, протяженность 1505м) | БП-001499 | 6 | 31.03.2024 | 180 | 1 189,74 |  |  | 1 189,74 | 180 | 1 130,25 | 79,32 | 79,32 | 1 050,94 | 0,022 | 23,99 |
| 642 | Шкаф оперативного тока ШОТ | 3002 | 7 | 29.05.2020 | 163 | 6 532,51 |  |  | 6 532,51 | 163 | 4 328,29 | 480,92 | 326,63 | 3 847,37 |  |  |
| 643 | шкаф серверный | БП-000757 | 4 | 12.05.2021 | 84 | 77,71 |  |  | 77,71 | 84 | 37,93 | 11,10 | 11,10 | 26,83 |  |  |
| 644 | Щит главного управления подстанции | 000002869 | 7 | 26.07.2019 | 175 | 992,18 |  |  | 992,18 | 175 | 623,66 | 68,04 | 49,61 | 555,62 |  |  |
| 645 | Щит Р 120-216-2 | 000000151 | 8 | 17.12.2019 | 120 | 126,50 |  |  | 126,50 | 120 | 63,25 | 12,65 | 5,06 | 50,60 |  |  |
| 646 | Щит распределительный РУ-0,4 КВ | 000000149 | 8 | 17.12.2019 | 120 | 163,12 |  |  | 163,12 | 120 | 81,56 | 16,31 | 6,52 | 65,25 |  |  |
| 647 | Щит электрический 00000133 | 00000133 | 6 | 30.09.2020 | 48 | 212,20 |  |  | 212,20 | 48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 648 | Электроподстанция (здание):нежилое, пл.69,6 кв.м.,г.Кемерово, ул.Попова 26. кад.№ 42:24:0301008:266 | БП-001643 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 1 572,44 |  |  | 1 572,44 | 240 | 1 513,48 | 78,62 | 78,62 | 1 434,85 | 0,022 | 32,43 |
| 649 | Электросетевое оборудование трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ "Экспериментальный завод" | БП-001728 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 804,49 |  |  | 804,49 | 240 | 774,32 | 40,22 | 40,22 | 734,10 |  |  |
| 650 | Электросетевое оборудование трансформаторной подстанции №12 | БП-001726 | 7 | 19.03.2024 | 240 | 1 618,20 |  |  | 1 618,20 | 240 | 1 557,51 | 80,91 | 80,91 | 1 476,60 |  |  |
| 651 | Электроустановка 10/0,4 кВ (г. Кемерово, ул. Терешковой 75) | БП-001464 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 652 | Электроустановка 10/0,4 кВ (г. Кемерово, ул. Тухачевского 60б) | БП-001493 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 653 | Электроустановка 10/0,4 кВ (г. Кемерово, ягуново, в 500 м на север) | БП-001492 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 654 | Электроустановка 10/0,4 кВ (г. Кемерово, Железнодорожная 43) | БП-001487 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 655 | Электроустановка 10/0,4 кВ (г. Кемерово, ул. Ноябрьская 70/4) | БП-001476 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 656 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., д. Жургавань, ул. Центральная 16б) | БП-001477 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 657 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., Ижморский район, село Красный Яр, Октябрьская 1а) | БП-001479 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 658 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., н.п. Металлплощ., Парковая 5-я линия 60) | БП-001475 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 659 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., с. Ягуново, в 700 м от ориентира на юго-восток) | БП-001480 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 660 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., Топкинский район, Разъезд 115 км, СНТ Политехник) | БП-001474 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 661 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., Топкинский район, Разъезд 115км, 31Г, СНТ Орбита) | БП-001478 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 662 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., Тяжинский р-н, ул. Мичурина 15в) | БП-001482 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 663 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. обл., ул. Ноябрьская 70/5) | БП-001481 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 664 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, Кем. район, пос. Известковый, ул. Набережная 24) | БП-001483 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 665 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, п. Металлплощадка, Рубиновая 5) | БП-001484 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 666 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 1) | БП-001461 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 667 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 3) | БП-001459 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 668 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, п. Металлплощадка, ул. Воскресенская, 5) | БП-001470 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 669 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, п. Металлплощадка, ул. Суховская 1б) | БП-001491 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 670 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем. область, Промышленновский район, п. Плотниково, ул. Вокзальная 17) | БП-001473 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 671 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем.обл, Кем. район, Елыкаевское сельское поселение, СНТ Здоровье - 3) | БП-001486 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 672 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем.обл., Елыкаево, ул. Ленина 75) | БП-001488 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 673 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем.обл., Кем. район, с. Силино, ул. Нагорная 1-я, 4) | БП-001489 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 674 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кем.обл., на землях ГСП Елыкаевский, в 300 м С-З д.Тебеньковка) | БП-001490 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 675 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кемеровская обл., Юргинский р-н, деревня Телая, ул. Школьная, д. 2А) | БП-001467 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 676 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кемеровский район, с. Ягуново, пер. Садовый д.5) | БП-001466 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 677 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кемеровский район, с. Ягуново, ул. Центральная 40) | БП-001494 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 678 | Электроустановка 10/0,4 кВ (Кемеровский район, с. Ягуново) | БП-001462 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 679 | Электроустановка 10/0,4 кВ (н.п. Андреевка) | БП-001463 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 680 | Электроустановка 10/0,4кВ Кем.обл,в 2015м. к северу д.Ляпки,Пригородный сельхоз ГЛД Старочервовская | БП-001485 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 681 | Электроустановка 6/0,4 кВ (г. Березовский , район перегона ст. "Н-Колбинка" - ст. "Забойщик") | БП-001495 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 682 | Электроустановка 6/0,4 кВ (г. Кемерово, Кировский район, ул. 40 лет Октября 2) | БП-001468 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 683 | Электроустановка 6/0,4 кВ (г. Кемерово, Кировский район, ул. 40 лет Октября 2В) | БП-001471 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 684 | Электроустановка 6/0,4 кВ (Кем. район, пос. Звездный, СНТ СН Технолог -2) | БП-001469 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 685 | Электроустановка 6/0,4 кВ (Кем.р-н,н.п. Новостройка,Центральная 20) | БП-001472 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 686 | Электроустановка 6/0,4 кВ (г. Березовский, п. Пограничный, трасса М53) | БП-001460 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 85,68 |  |  | 85,68 | 240 | 82,46 | 4,28 | 4,28 | 78,18 |  |  |
| 687 | Электроустановка 6/0,4 кВ (Кемеровский район, п. Ленинградский) | БП-001465 | 7 | 29.03.2024 | 240 | 82,44 |  |  | 82,44 | 240 | 79,35 | 4,12 | 4,12 | 75,23 |  |  |
| 688 | Ячейка фидер | 000000415 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 6 574,60 |  |  | 6 574,60 | 120 | 3 561,24 | 657,46 | 328,73 | 2 903,78 |  |  |
| 689 | Ячейка фидер | 000000420 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 6 639,82 |  |  | 6 639,82 | 120 | 3 596,57 | 663,98 | 331,99 | 2 932,59 |  |  |
| 690 | Ячейка фидер | 000000428 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 6 247,97 |  |  | 6 247,97 | 120 | 3 384,31 | 624,80 | 312,40 | 2 759,52 |  |  |
| 691 | Ячейка фидер | 000000431 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 6 736,05 |  |  | 6 736,05 | 120 | 3 648,69 | 673,60 | 336,80 | 2 975,09 |  |  |
| 692 | Ячейка фидер | 000000433 | 7 | 29.05.2020 | 120 | 6 375,72 |  |  | 6 375,72 | 120 | 3 453,51 | 637,57 | 318,79 | 2 815,94 |  |  |
| 693 | Ячейка ЯКНО | 000002495 | 7 | 17.12.2019 | 120 | 16,67 |  |  | 16,67 | 120 | 8,33 | 1,67 | 0,83 | 6,67 |  |  |
| 694 | гараж 211,8 м2 Анжеро-Судженск | БП-000043 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 416,67 |  |  | 416,67 | 121 | 172,18 | 0,00 | 0,00 | 130,85 | 0,020 | 82,55 |
| 695 | Склад материальный | БП-000018 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 550,00 |  |  | 550,00 | 121 | 227,27 | 0,00 | 0,00 | 172,73 | 0,022 | 3,80 |
| 696 | Здание конторы | БП-000036 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 994,83 |  |  | 994,83 | 121 | 411,09 | 0,00 | 0,00 | 312,43 | 0,022 | 6,87 |
| 697 | Склад ГСМ | БП-000034 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 480,00 |  |  | 480,00 | 121 | 198,35 | 0,00 | 0,00 | 150,74 | 0,022 | 3,84 |
| 698 | Гараж 151,2м2 | БП-000038 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 310,00 |  |  | 310,00 | 121 | 128,10 | 0,00 | 0,00 | 97,36 | 0,020 | 17,14 |
| 699 | Гараж 787,2м2 | БП-000040 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 850,00 |  |  | 850,00 | 121 | 351,24 | 0,00 | 0,00 | 266,94 | 0,020 | 89,26 |
| 700 | Здание маслохозяйства | БП-000033 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 450,00 |  |  | 450,00 | 121 | 185,95 | 0,00 | 0,00 | 141,32 | 0,022 | 3,60 |
| 701 | Гараж 300м2 | БП-000039 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 550,00 |  |  | 550,00 | 121 | 227,27 | 0,00 | 0,00 | 172,73 | 0,020 | 187,23 |
| 702 | Здание кузницы | БП-000035 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 707,00 |  |  | 707,00 | 121 | 292,15 | 0,00 | 0,00 | 222,03 | 0,022 | 4,88 |
| 703 | Здание электролаборатории | БП-000032 | 10 | 01.01.2019 | 121 | 540,00 |  |  | 540,00 | 121 | 223,14 | 0,00 | 0,00 | 169,59 | 0,022 | 3,73 |
| 704 | создание web-сайта сетевой организации | нет | 3 | 12.04.2022 | 36 | 97,50 |  |  | 97,50 | 36 | 0,00 | 10,83 | 10,83 | 0,00 |  |  |
| 705 | ЛЭП 110кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110кВ Угольная (I цепь) | БП-001790 | 6 | 31.07.2024 | 180 | 509 880,45 |  |  | 509 880,45 | 180 | 495 717,10 | 33 992,03 | 33 992,03 | 461 725,07 | 0,022 | 10 531,86 |
| 706 | ЛЭП 110кВ от ОРУ Беловская ГРЭС до ПС 110кВ Угольная (II цепь) | БП-001816 | 6 | 30.09.2024 | 180 | 674 364,70 |  |  | 674 364,70 | 180 | 663 125,28 | 44 957,65 | 44 957,65 | 618 167,64 | 0,022 | 14 094,22 |
| 707 | ПС 110/6,3/6,6 Угольная | БП-001791 | 7 | 31.07.2024 | 240 | 495 664,90 |  |  | 495 664,90 | 240 | 485 338,55 | 24 783,25 | 24 783,25 | 460 555,30 | 0,022 | 10 404,83 |
| 708 | ВЛ-10кВ 10-10-В от п/ст 19 до насос.1-2 подъем. Протяж.12300м. Кад.№42:00:0000000:3520 | БП-001780 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 484,91 |  |  | 484,91 | 180 | 468,75 | 32,33 | 32,33 | 436,42 | 0,022 | 9,96 |
| 709 | ВЛ-110кВ №-1, №-2, до ПС-110/6/6кВ "Заречная Новая" 5,06км. | БП-001744 | 6 | 31.05.2024 | 180 | 7 289,67 |  |  | 7 289,67 | 180 | 7 006,18 | 485,98 | 485,98 | 6 520,20 | 0,022 | 148,79 |
| 710 | ВЛ-6кВ от оп№147 ф10-4-Ч (ВЛ-6кВ от оп.147 ф.10-4-Ч) кад.№42:25:0000000:3049 | БП-001783 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 36,94 |  |  | 36,94 | 180 | 35,71 | 2,46 | 2,46 | 33,24 | 0,022 | 0,76 |
| 711 | ВЛ-6кВ от оп№147 ф10-4-Ч (ВЛИ-0,4кВ от МТП 6/0,4кВ Чумыш-1, 2-я очередь) кад.№42:25:0000000:3049 | БП-001785 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 1 367,56 |  |  | 1 367,56 | 180 | 1 321,98 | 91,17 | 91,17 | 1 230,81 | 0,022 | 28,08 |
| 712 | ВЛ-6кВ от оп№147 ф10-4-Ч (ВЛИ-0,4кВ от МТП 6/0,4кВ Чумыш-1) кад.№42:25:0000000:3049 | БП-001784 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 497,69 |  |  | 497,69 | 180 | 481,10 | 33,18 | 33,18 | 447,92 | 0,022 | 10,22 |
| 713 | ВЛ-6кВ от оп№147 ф10-4-Ч (МТП 6/0,4кВ Чумыш-1) (Подстанция СТП-ВА-160/6/0,4) кад.№42:25:0000000:3049 | БП-001782 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 190,82 |  |  | 190,82 | 180 | 184,46 | 12,72 | 12,72 | 171,74 | 0,022 | 3,92 |
| 714 | Измерительный трансформатор тока Т-0,66 УЗ КТПН-1 393492 ф.А | БП-001755 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 7,41 |  |  | 7,41 | 84 | 6,71 | 1,06 | 1,06 | 5,65 |  |  |
| 715 | Измерительный трансформатор тока Т-0,66 УЗ КТПН-1 393493 ф.С | БП-001756 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 7,41 |  |  | 7,41 | 84 | 6,71 | 1,06 | 1,06 | 5,65 |  |  |
| 716 | Измерительный трансформатор тока Т-0,66 УЗ КТПН-1 393494 ф.В | БП-001757 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 7,41 |  |  | 7,41 | 84 | 6,71 | 1,06 | 1,06 | 5,65 |  |  |
| 717 | Измерительный трансформатор тока Т-0,66 УЗ КТПН-2 383801 ф.А | БП-001758 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 7,41 |  |  | 7,41 | 84 | 6,71 | 1,06 | 1,06 | 5,65 |  |  |
| 718 | Измерительный трансформатор тока Т-0,66 УЗ КТПН-2 383802 ф.В | БП-001759 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 7,41 |  |  | 7,41 | 84 | 6,71 | 1,06 | 1,06 | 5,65 |  |  |
| 719 | Измерительный трансформатор тока Т-0,66 УЗ КТПН-2 383803 ф.С | БП-001760 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 7,41 |  |  | 7,41 | 84 | 6,71 | 1,06 | 1,06 | 5,65 |  |  |
| 720 | Кабельные линии 0,4кВ протяж. 320м (от ТП-37 до ВРУ-0,4 Перекресток-Ойл) кад.№42:30:0414050:1276 | БП-001774 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 1 629,94 |  |  | 1 629,94 | 180 | 1 575,61 | 108,66 | 108,66 | 1 466,94 | 0,022 | 33,47 |
| 721 | КЛ 10 кВ. Протяженность 598 м. (до ф.10-21-В) кад.№42:24:0101033:1616 | БП-001769 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 1 572,66 |  |  | 1 572,66 | 180 | 1 520,23 | 104,84 | 104,84 | 1 415,39 | 0,022 | 32,29 |
| 722 | КЛ 10 кВ. Протяженность 598 м. (до ф.10-7-В) кад.№42:24:0101033:1616 | БП-001768 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 1 572,66 |  |  | 1 572,66 | 180 | 1 520,23 | 104,84 | 104,84 | 1 415,39 | 0,022 | 32,29 |
| 723 | КЛ-0,4 кВ от КТПП-КК-6/0,4 (Промсервис) кад.№42:30:0414050:1274 | БП-001772 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 421,96 |  |  | 421,96 | 180 | 407,89 | 28,13 | 28,13 | 379,76 | 0,022 | 8,66 |
| 724 | КЛ-10 кВ. Протяженность 506 м. кад.№42:24:0201003:1088 | БП-001770 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 1 706,04 |  |  | 1 706,04 | 180 | 1 649,17 | 113,74 | 113,74 | 1 535,43 | 0,022 | 35,03 |
| 725 | КЛ-6 кВ от соед-й муфты на Кл-6кВ ф.6-1-13 кад.№42:30:0414050:1274 | БП-001771 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 147,63 |  |  | 147,63 | 180 | 142,70 | 9,84 | 9,84 | 132,86 | 0,022 | 3,03 |
| 726 | Комплектная трансформаторная подстанция КТПП-КК-6/0,4 кВ (Промсервис) кад.№42:30:0414050:1274 | БП-001773 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 761,90 |  |  | 761,90 | 240 | 742,86 | 38,10 | 38,10 | 704,76 | 0,022 | 15,92 |
| 727 | Комплектная трансформаторная подстанция ТП-218 6/0,4кВ | БП-001787 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 1 438,62 |  |  | 1 438,62 | 240 | 1 402,66 | 71,93 | 71,93 | 1 330,73 |  |  |
| 728 | КТП-37 | БП-001777 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 77,63 |  |  | 77,63 | 240 | 75,69 | 3,88 | 3,88 | 71,81 |  |  |
| 729 | КТПН-2 10/0,4 кВ с. Костенково | БП-001740 | 7 | 27.05.2024 | 240 | 1 518,82 |  |  | 1 518,82 | 240 | 1 474,52 | 75,94 | 75,94 | 1 398,58 | 0,022 | 31,60 |
| 730 | ЛИНИЯ электропередач 10-24-В от ПС№19 Краснокаменская до РП№5 Карачумышский водозабор, протяж.7075м. | БП-001732 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 4 946,68 |  |  | 4 946,68 | 180 | 4 781,79 | 329,78 | 329,78 | 4 452,01 | 0,022 | 101,57 |
| 731 | Линия электропередачи отпайка от ВЛ 10-24-В с установкой КТП 10/0,4 Мягков. Кад.№ 42:00:0000000:3513 | БП-001786 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 2 367,36 |  |  | 2 367,36 | 180 | 2 288,45 | 157,82 | 157,82 | 2 130,63 | 0,022 | 48,61 |
| 732 | ЛЭП 0,4 кВ от КТПН-2 10/0,4 кВ (с. Костенково) | БП-001739 | 6 | 27.05.2024 | 180 | 433,35 |  |  | 433,35 | 180 | 416,50 | 28,89 | 28,89 | 387,61 | 0,022 | 8,85 |
| 733 | ЛЭП 10кВ от опоры №44 существующей ВЛ-10кВ ф.10-5-Б до КТПН-2 10/0,4кВ (с. Костенково) | БП-001738 | 6 | 27.05.2024 | 180 | 1 262,22 |  |  | 1 262,22 | 180 | 1 213,13 | 84,15 | 84,15 | 1 128,99 | 0,022 | 25,76 |
| 734 | Отпайка от ВЛ 110 кВ и ПС 110/6 кВ «Щедрухинская» | БП-001818 | 7 | 31.08.2024 | 240 | 150 000,00 |  |  | 150 000,00 | 240 | 146 875,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 139 375,00 | 0,022 | 3 148,75 |
| 735 | Нежилое помещение подстанции РП № 16 пл. 95,3 кв.м. Кад.№42:25:0101001:1724 | БП-001778 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 1 065,20 |  |  | 1 065,20 | 240 | 1 038,57 | 53,26 | 53,26 | 985,31 | 0,022 | 22,26 |
| 736 | Подстанция 35/6 кВ Машзавод (часть электроцеха № 72). Нежилое,S=264,2 кв.м. Кад.№42:30:0101001:4871 | БП-001776 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 54 622,11 |  |  | 54 622,11 | 240 | 53 256,56 | 2 731,11 | 2 731,11 | 50 525,45 | 0,022 | 1 141,60 |
| 737 | Счетчик активной электрической энергии однофазн CE 208 C2 849.2.OPR1.QD (Самоделкина) | БП-001750 | 4 | 28.06.2024 | 84 | 48,49 |  |  | 48,49 | 84 | 45,03 | 6,93 | 6,93 | 38,10 |  |  |
| 738 | Счетчик активной электрической энергии однофазный CE 208 C2 849.2.OPR1.QD (Сергованцев) | БП-001730 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 55,53 |  |  | 55,53 | 84 | 50,24 | 7,93 | 7,93 | 42,31 |  |  |
| 739 | Счетчик электроэнергии CE 208 C2 849.2.OPR1.QD (Свечихин) | БП-001805 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 23,59 |  |  | 23,59 | 84 | 22,19 | 3,37 | 3,37 | 18,82 |  |  |
| 740 | Счетчик электроэнергии CE 208 C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Ковалев) | БП-001794 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 38,44 |  |  | 38,44 | 84 | 36,15 | 5,49 | 5,49 | 30,66 |  |  |
| 741 | Счетчик электроэнергии CE 208 S7.846.2.OG.QYUVFLZ GS01 SPDS (Ломохов) | БП-001795 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 19,17 |  |  | 19,17 | 84 | 18,03 | 2,74 | 2,74 | 15,29 |  |  |
| 742 | Счетчик электроэнергии CE 303 S34 745 JR1Q2VZ (Мильбергер) | БП-001745 | 4 | 24.06.2024 | 84 | 30,65 |  |  | 30,65 | 84 | 28,46 | 4,38 | 4,38 | 24,08 |  |  |
| 743 | Счетчик электроэнергии CE 308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Алпаткина) | БП-001746 | 4 | 31.05.2024 | 84 | 93,12 |  |  | 93,12 | 84 | 85,36 | 13,30 | 13,30 | 72,06 |  |  |
| 744 | Счетчик электроэнергии CE 308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Руденкова) | БП-001742 | 4 | 27.05.2024 | 84 | 22,01 |  |  | 22,01 | 84 | 20,18 | 3,14 | 3,14 | 17,03 |  |  |
| 745 | Счетчик электроэнергии CE 308 С36.746.OPR1.QYDUVFZ BRP05 SPDS (Коломиец) | БП-001741 | 4 | 27.05.2024 | 84 | 22,01 |  |  | 22,01 | 84 | 20,18 | 3,14 | 3,14 | 17,03 |  |  |
| 746 | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN 400B 5(7.5)A 0.5S (ООО "РУНЭТ") | БП-001736 | 4 | 22.04.2024 | 84 | 13,79 |  |  | 13,79 | 84 | 12,47 | 1,97 | 1,97 | 10,50 |  |  |
| 747 | Счетчик электроэнергии Меркурий 236 ART-02 PQRS (Безроднева) | БП-001792 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 76,76 |  |  | 76,76 | 84 | 72,19 | 10,97 | 10,97 | 61,22 |  |  |
| 748 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 S31.543.OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS (ООО КДС) | БП-001798 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 22,16 |  |  | 22,16 | 84 | 20,84 | 3,17 | 3,17 | 17,68 |  |  |
| 749 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 S34.746.OG.QYUVLFZ GS01 SPDS (Ревазян) | БП-001793 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 54,22 |  |  | 54,22 | 84 | 50,99 | 7,75 | 7,75 | 43,25 |  |  |
| 750 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Дудник) | БП-001748 | 4 | 28.06.2024 | 84 | 52,28 |  |  | 52,28 | 84 | 48,55 | 7,47 | 7,47 | 41,08 |  |  |
| 751 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (Лобанов) | БП-001749 | 4 | 28.06.2024 | 84 | 75,07 |  |  | 75,07 | 84 | 69,71 | 10,72 | 10,72 | 58,99 |  |  |
| 752 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OGR1.QYDUVFZ GB01 SPDS (ФКУ Сибуправтодор) | БП-001796 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 62,45 |  |  | 62,45 | 84 | 58,73 | 8,92 | 8,92 | 49,81 |  |  |
| 753 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Аксенова) | БП-001806 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 754 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Варламов) | БП-001813 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 25,18 |  |  | 25,18 | 84 | 23,68 | 3,60 | 3,60 | 20,09 |  |  |
| 755 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Гудков) | БП-001801 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 28,92 |  |  | 28,92 | 84 | 27,20 | 4,13 | 4,13 | 23,07 |  |  |
| 756 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Злачевская) | БП-001808 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 757 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Каширов) | БП-001800 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 758 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Краснова) | БП-001799 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 759 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Морозов) | БП-001804 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 760 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Моряков) | БП-001802 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 761 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Никулин) | БП-001807 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 762 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Попов) | БП-001814 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 25,18 |  |  | 25,18 | 84 | 23,68 | 3,60 | 3,60 | 20,09 |  |  |
| 763 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.746.OPR1.QYDVF RP03 DLP (Сабурова) | БП-001803 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 29,10 |  |  | 29,10 | 84 | 27,37 | 4,16 | 4,16 | 23,21 |  |  |
| 764 | Счетчик электроэнергии СЕ 308 С36.OPR1QYDUVFZ BPL03 SPDS (Манаков) | БП-001747 | 4 | 28.06.2024 | 84 | 21,14 |  |  | 21,14 | 84 | 19,63 | 3,02 | 3,02 | 16,61 |  |  |
| 765 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS (Черевко) | БП-001812 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 23,73 |  |  | 23,73 | 84 | 22,32 | 3,39 | 3,39 | 18,93 |  |  |
| 766 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB1 SPDS (Заречин) | БП-001810 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 23,60 |  |  | 23,60 | 84 | 22,19 | 3,37 | 3,37 | 18,82 |  |  |
| 767 | Счетчик электроэнергии СЕ208 С4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB1 SPDS (Чернова) | БП-001811 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 23,60 |  |  | 23,60 | 84 | 22,19 | 3,37 | 3,37 | 18,82 |  |  |
| 768 | Счетчик электроэнергии СЕ308 S31.543OAG.SYUVJLFZ GS01 SPDS (ООО Перспективные технологии) | БП-001761 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 22,85 |  |  | 22,85 | 84 | 20,68 | 3,26 | 3,26 | 17,41 |  |  |
| 769 | Счетчик электроэнергии СЕ308 S34.746OG.QYUVLFZ GS01 SPDS (ГСК Кирпичик) | БП-001762 | 4 | 27.04.2024 | 84 | 29,67 |  |  | 29,67 | 84 | 26,84 | 4,24 | 4,24 | 22,60 |  |  |
| 770 | ТП Эко+ 6/0,4 кВ 63 кВА с ВЛИ-0,4 кВ от ТП Эко+ до РЩ-0,4 кВ на ж/б опоре | БП-001781 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 687,76 |  |  | 687,76 | 240 | 670,57 | 34,39 | 34,39 | 636,18 |  |  |
| 771 | Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M.T-RP05 EXT3 (на фасаде КТП 10/0,4 к "Прибрежное") | БП-001809 | 4 | 31.07.2024 | 84 | 150,43 |  |  | 150,43 | 84 | 141,48 | 21,49 | 21,49 | 119,99 |  |  |
| 772 | Часть Электроцеха №72 (ЛЭП 35кВ,в т.ч.42 опоры,здание перекл-го шинного устр-ва35 кВ). Протяж.5900м | БП-001775 | 6 | 10.06.2024 | 180 | 2 094,97 |  |  | 2 094,97 | 180 | 2 025,13 | 139,66 | 139,66 | 1 885,47 | 0,022 | 43,02 |
| 773 | Электросетевое оборудование РП №16 | БП-001779 | 7 | 10.06.2024 | 240 | 1 834,61 |  |  | 1 834,61 | 240 | 1 788,75 | 91,73 | 91,73 | 1 697,02 |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 2 494 793,10 |  | 81 244,01 | 2 576 037,12 |  | 2 339 344,41 | 166 084,49 | 49 048,05 | 2 172 690,73 |  | 44 660,12 |

Приложение № 3 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2025

Производственная программа

КАО «Азот» (пос. Пригородный Кемеровского

муниципального округа) в сфере холодного водоснабжения

на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Кемеровское Акционерное Общество «Азот» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, стр. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Транспортировка питьевой воды |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поднято воды | м3 | - | - |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 64156,50 | 64156,50 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 64156,50 | 64156,50 |
| 7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 64156,50 | 64156,50 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 64156,50 | 64156,50 |
| 9.1.1. | - население | м3 | - | - |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 64156,50 | 64156,50 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации    производственной программы

| Наименование показателя | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой (транспортировка питьевой воды), тыс. руб. | 48,44 | 48,44 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2026 | 31.12.2026 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,67 | 0,67 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,64 | 0,66 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - | - |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2025 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2026 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | протяженность водопроводной сети в год (ед./км) |  |  |  |
| 3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | 0,38 | 0,38 | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | - | - | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Транспортировка питьевой воды |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 4 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2025

Одноставочные тарифы на транспортировку питьевой воды

КАО «Азот» (пос. Пригородный

Кемеровского муниципального округа)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

| Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2026 по 30.06.2026 | с 01.07.2026 по 31.12.2026 |
| Прочие потребители (без НДС) | 0,755 | 0,755 |

Приложение № 6 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2025

Производственная программа

КАО «Азот» (Кемеровский городской округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Кемеровское Акционерное Общество «Азот» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 650021, г. Кемерово, ул. Грузовая, стр. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 1523,65 | - | - | - |
|  |  | 2025 | 1571,77 | - | - | - |
|  |  | 2026 | 1647,88 | - | - | - |
|  |  | 2027 | 1666,19 | - | - | - |
|  |  | 2028 | 1715,51 | - | - | - |
| - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 4223,42 | - | - | - |
|  |  | 2025 | 4356,80 | - | - | - |
|  |  | 2026 | 4567,78 | - | - | - |
|  |  | 2027 | 4618,54 | - | - | - |
|  |  | 2028 | 4755,25 | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт | 2024 | 2272,28 | - | - | - |
|  |  | 2025 | 2344,04 | - | - | - |
|  |  | 2026 | 2457,55 | - | - | - |
|  |  | 2027 | 2484,86 | - | - | - |
|  |  | 2028 | 2558,41 | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества воды и качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                           и водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| - Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи воды и объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - Холодное водоснабжение технической водой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Поднято воды | м3 | 8580783 | 8580783 | 10139631 | 10139631 | 9625424 | 9625424 | 8580783 | 8580783 | 8580783 | 8580783 |
| 1.2. | Получено со стороны | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Подано воды в сеть | м3 | 8580783 | 8580783 | 10139631 | 10139631 | 9625424 | 9625424 | 8580783 | 8580783 | 8580783 | 8580783 |
| 1.7. | Потери воды | м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 8580783 | 8580783 | 10139631 | 10139631 | 9625424 | 9625424 | 8580783 | 8580783 | 8580783 | 8580783 |
| 1.9.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 8580783 | 8580783 | 10139631 | 10139631 | 9625424 | 9625424 | 8580783 | 8580783 | 8580783 | 8580783 |
| 1.9.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 8580783 | 8580783 | 10139631 | 10139631 | 9625424 | 9625424 | 8580783 | 8580783 | 8580783 | 8580783 |
| 1.9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 136129 | 136129 | 152229 | 152229 | 174422 | 174422 | 136129 | 136129 | 136129 | 136129 |
| 2.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 136129 | 136129 | 152229 | 152229 | 174422 | 174422 | 136129 | 136129 | 136129 | 136129 |
| 2.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 136129 | 136129 | 152229 | 152229 | 174422 | 174422 | 136129 | 136129 | 136129 | 136129 |
| 2.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 136129 | 136129 | 152229 | 152229 | 174422 | 174422 | 136129 | 136129 | 136129 | 136129 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 136129 | 136129 | 152229 | 152229 | 174422 | 174422 | 136129 | 136129 | 136129 | 136129 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Объем отведенных стоков | м3 | 25815656 | 25815656 | 25505809 | 25505809 | 23375378 | 23375378 | 25815656 | 25815656 | 25815656 | 25815656 |
| 3.2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 25815656 | 25815656 | 25505809 | 25505809 | 23375378 | 23375378 | 25815656 | 25815656 | 25815656 | 25815656 |
| 3.3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 25815656 | 25815656 | 25505809 | 25505809 | 23375378 | 23375378 | 25815656 | 25815656 | 25815656 | 25815656 |
| 3.3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 25815656 | 25815656 | 25505809 | 25505809 | 23375378 | 23375378 | 25815656 | 25815656 | 25815656 | 25815656 |
| 3.3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб. | 29474,99 | 32349,55 | 38226,41 | 38226,41 | 36287,85 | 39156,22 | 33937,00 | 34228,74 | 34228,74 | 34288,81 |
| 2. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод, тыс. руб. | 5607,17 | 6157,13 | 6885,32 | 7559,69 | 8661,78 | 9532,14 | 6449,81 | 6505,62 | 6505,62 | 6584,58 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. | Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (транспортировка сточных вод), тыс. руб. | 11565,41 | 13656,48 | 13492,57 | 14818,88 | 12201,95 | 12201,95 | 14998,90 | 15437,76 | 15437,76 | 15773,37 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение | 01.01.2024 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2022 год | Ожидаемые значения 2023 год | План 2024 год | План 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,69 | 0,69 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 5,70 | 6,20 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2024 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2029 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | - | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 0,00 | 0,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.2. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0,50 | 0,50 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 20,04 | 20,04 | - |
| 3.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 68,00 | 68,00 | - |
| 3.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 4.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 4.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 0,31 | 0,31 | - |
| 4.5. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 4.6. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | 0,02 | 0,02 | - |
| 4.7. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,79 | 0,79 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2022 - 2024 годы

| № п/п | Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2022 год |  |  |
| 1. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 485,74 |
| Итого: |  | 485,74 |
| 2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1 613,60 |
| Итого: |  | 1 613,60 |
| 3. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 3.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 7 009,50 |
| Итого: |  | 7 009,50 |
| 2023 год |  |  |
| 4. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 4.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 2 116,88 |
| Итого: |  | 2 116,88 |
| 5. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 5.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1 234,65 |
| Итого: |  | 1 234,65 |
| 6. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 6.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 4 964,91 |
| Итого: |  | 4 964,91 |
| 2024 год |  |  |
| 7. Холодное водоснабжение технической водой |  |  |
| 7.1. | Капитальный ремонт объектов холодного водоснабжения | 4 358,14 |
| Итого: |  | 4 358,14 |
| 8. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |
| 8.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 1 249,10 |
| 1 | 2 | 3 |
| Итого: |  | 1 249,10 |
| 9. Водоотведение (транспортировка сточных вод) |  |  |
| 9.1. | Капитальный ремонт объектов водоотведения | 168,51 |
| Итого: |  | 168,51 |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 7 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2025

Одноставочные тарифы на техническую воду,

водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод,

транспортировку сточных вод КАО «Азот» (Кемеровский городской округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование услуг, потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Техническая вода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие потребители (без НДС) | 3,435 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 3,770 | 4,068 | 3,955 | 3,989 | 3,989 | 3,996 |
| 2. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Прочие потребители (без НДС) | 41,19 | 45,23 | 45,23 | 49,66 | 49,66 | 54,65 | 47,38 | 47,79 | 47,79 | 48,37 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3. Транспортировка сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Прочие потребители (без НДС) | 0,448 | 0,529 | 0,529 | 0,581 | 0,522 | 0,522 | 0,581 | 0,598 | 0,598 | 0,611 |

».

Приложение № 7 к протоколу № 56

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 31.07.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения ОАО «СКЭК» проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Яшкинский муниципальный округ, 
с. Колмогорово, пр. Молодежный, 3б, на земельном участке 42:19:0204002:3130 (заявитель филиал Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4»)

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

  - Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.03.2021 № 140/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 06.06.2025 № 2025/309 
(вх. в РЭК Кузбасса № 3654 от 06.06.2025) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения ОАО «СКЭК» проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, пр. Молодежный, 3б, на земельном участке 42:19:0204002:3130 (заявитель филиал Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4»), которое содержит:

- Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК».

- Пояснительную записку к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения.

- Проект договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения.

- Технические условия от ОАО «СКЭК» на подключение к централизованной системе водоснабжения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, пр. Молодежный, 3б, на земельном участке 42:19:0204002:3130.

- Проектную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, пр. Молодежный, 3б, на земельном участке 42:19:0204002:3130 (заявитель филиал Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4»).

- Сметную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, пр. Молодежный, 3б, на земельном участке 42:19:0204002:3130 (заявитель филиал Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4»).

- Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения по укрупненным нормативам цен строительства (далее – НЦС).

- Заявку № б/н от 07.04.2025 от филиала Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4»
о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК».

- Постановление РЭК Кузбасса от 10.09.2021 № 327 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на территории Яшкинского муниципального округа».

- Концессионное соглашение № 7/ЯМО от 28.09.2021, заключенное между Яшкинским муниципальным округом, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью–Кузбассом.

- Решение о назначении на должность Генерального 
директора ОАО «СКЭК».

- Доверенности представлять интересы ОАО «СКЭК».

- Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «СКЭК».

- Копию приказа «Об учетной политике» с изменениями.

- Бухгалтерская и статистическая отчетность.

- Уставные и учредительные документы.

- Постановление РЭК Кузбасса от 28.10.2021 № 451 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы»

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения проектируемого фельдшерско-акушерского пункта, расположенного по адресу: Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорова, пр. Молодежный, 3б, на земельном участке 42:19:0204002:3130 (заявитель филиал Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4»).

Подключаемая нагрузка заявителя к сетям холодного водоснабжения составляет 0,06 м3/сут., при этом нужды пожаротушения 
не учитываются.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
филиала Яшкинского ГАУЗ «КГКБ № 4» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения обоснованными в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 г. № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что для подключения объекта заявителя необходимо выполнить реконструкцию сетей холодного водоснабжения, а также, учитывая наличие письма о согласии выполнения реконструкции за счет платы за подключение, специалисты РЭК Кузбасса считают, что данная плата за подключение соответствует критериям индивидуальной.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить мероприятия:

- Увеличение диаметра существующего водовода Ду32 мм 
от точки 1 до точки 2 до Ду50 мм протяженностью 39,5 м. Прокладка выполняется полностью методом ГНБ.

- Проектирование и строительство водопровода Ду20 мм протяженностью 51,4 м, от вновь-построенного участка до границы земельного участка. Прокладка выполняется методом ГНБ.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительная записка, проекты на строительство сетей.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объекта заявителя к сетям холодного водоснабжения составляет 623,61 тыс. руб. без НДС;

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальный сметный расчет, сводный сметный расчеты и расчет стоимости строительства сетей водоснабжения по НЦС.

По результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на строительство сетей обоснованными в полном объеме.

Таким образом, суммарные затраты на выполнение мероприятий 
по подключению объекта заявителя к системе холодного водоснабжения по предложению специалистов РЭК Кузбасса составят 623,61 тыс. руб. без НДС.

Заявленный объем затрат рассчитан в ценах мая 2025 года, в связи с тем, что срок ввода объекта заявителя запланирован на 2025 год, индексация к затратам не применяется.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоснабжение | 623,61 | 623,61 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 207,91 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 0,04 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 207,87 тыс. руб.

Следует отметить, что для ОАО «СКЭК» установлены тарифы на подключение на территории Яшкинского муниципального округа постановлением РЭК Кузбасса от 10.09.2021 № 327 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО "Северо-Кузбасская энергетическая компания" на территории Яшкинского муниципального округа».

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) рассчитана организацией исходя из следующих параметров:

- подключаемой нагрузки объекта заявителя 0,06 м3/сут.;

- утвержденной ставки тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети на 2025 год в размере 0,660 тыс. руб./1 м3 в сутки.

0,06 м3/сут. * 0,660 тыс. руб./1 м3 в сутки = 0,04 тыс. руб.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтены по предложению организации в размере                  0,04 тыс. руб.

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 207,87 тыс. руб.

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 0,06 м3/сутки в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: проектируемый фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, мкр. Молодежный, 3б, заявитель Яшкинский филиал                        ГАУЗ «КГКБ № 4» предложена в размере 831,52 тыс. руб. (без НДС).

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 0,06 м3/сутки в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК»,                            ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: проектируемый фельдшерско-акушерский пункт по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, Яшкинский муниципальный округ, с. Колмогорово, мкр. Молодежный, 3б, заявитель Яшкинский филиал ГАУЗ «КГКБ № 4» в размере 831,52 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение