Приложение № 1 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «Мастер» г. Ленинск-Кузнецкий для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Мастер» на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Мастер» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Мастер».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов;

В состав имущественного комплекса для осуществления деятельности по теплоснабжению передана котельная в п. Никитинский г. Ленинск-Кузнецкий. Имущество передано по концессионному соглашению.

В состав переданного имущества входят котельная пос. Никитинский с установленными котлами НР-18 (3 шт.), КВр-1,45 (3 шт.).

На котлах предприятия выполнены режимно-наладочные испытания, в соответствии с которыми произведен расчет норматива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

| # Динамика основных технико-экономических показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| по ООО «Мастер» Кемеровской области |  |  |  |  |
| Всего по предприятию |  |  |  |  |
| показатели | Значения показателей |  |  |  |
|  | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
|  | план | план | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 8181,84 | 8192,28 | 8000,46 | 8000,46 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 222,65 | 222,48 | 223,45 | 223,45 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 189,84 | 190,28 | 189,46 | 189,46 |
| % | 2,32 | 2,32 | 2,37 | 2,37 |
| Отпуск в тепловую сеть, Гкал | 7992,00 | 8002,00 | 7811,00 | 7811,00 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 227,94 | 227,8 | 228,87 | 228,87 |

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Мастер» ИНН 4212034016 (Ленинск-Кузнецкий городской округ) | - | 228,9 |

Приложение № 2 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находится 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2024 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования отопительных котельных».

Технические характеристики оборудования отопительных котельных

ООО «ТК» (г. Мыски)

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип и количество котлов |  | Производительность котельной, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Завод изготовитель котлов | Г од ввода в эксплуатацию котлов | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара | Тип экономайзера | Температура уходящих газов гр. С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мыски | Котельная центральной части города Мыски | Водогр. | КВТС 20-150 №1 | 20,00 | 27,615 | Дорогобужский котельный завод | 1991 | Каменный уголь | Na-катионирование | дистанционная | ДСА 100/25 | ОВА | СПТ962 | - | - | 165 | Да/76,33 |
|  |  | Водогр. | КВТС 20-150 №2 | 20,00 |  | Дорогобужский котельный завод | 2007 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Да/76,57 |
|  |  | Паровой | КЕ 25-14 №3 | 16,50 |  | Бийский котельный завод | 1993 |  |  |  |  |  |  | P=13 кгс/см2, t=194ºС | Чугунный блочный с газоимпульсной очисткой ЭБ1-646И |  | Да/81,61 |
|  |  | Паровой | КЕ 25-14 №4 | 16,50 |  | Бийский котельный завод | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/79,58 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20-13 №5 | 13,20 |  | Бийский котельный завод | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/80,22 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20-13 №6 | 13,20 |  | Бийский котельный завод | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/75,81 |

ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

- установленная мощность котельной -99,4 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – на отопление 25,507  Гкал/, на ГВС 1,594 Гкал/час;

- основное и резервное топливо – каменный уголь марки ДР;

- характеристика топливного хозяйства – на предприятии имеется крытый угольный склад вместимостью до 11000 тн;

- график отпуска тепловой энергии -115/70 ⁰С;

- вид системы теплоснабжения – открытая, 2-х трубная;

- организация учета отпуска тепловой энергии – «есть»;

- проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов – «есть».

Температурный график работы тепловых сетей 115/70 °С. В котельной установлена система ХВО:

| Исходная (сырая) вода |  |  |  |  | Деаэрация |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| До подогревателя |  | После подогревателя |  | Жёсткость | Тип и марка деаэратора | Марка охладителя выпара | Давление выпара из деаэратора | Температура выпара из деаэратора |
| Давле ние | Темпера тура | Давле ние | Температура |  |  |  |  |  |
| кгс/см2 | 0С | кгс/см2 | 0С | мкг-экв/дм3 |  |  | кгс/см2 | 0С |
| 5,4 | 2-21 | 5 | 37 | 2000 | ДСА 100/25 | ОВА | 0,7 | 104 |

Система теплоснабжения ООО «Тепловая компания» работает по открытой схеме. Тепловые сети имеют как надземную, так и подземную прокладку – канальную. Участки тепловых сетей выполнены в двухтрубном исполнении. Изоляция – мин. вата, стеклоткань.

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- перечень оборудования котельной, его технические характеристики;

- договор аренды имущественного комплекса (подтверждает площадь котельной);

- пояснительная записка;

- температурный график работы;

- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;

- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;

- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;

- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;

- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;

- сертификаты используемого топлива;

- копии паспортов котлов;

- расчеты удельных расходов топлива по каждой котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | план | план | расчет |
| по организации (в целом) каменный уголь |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 110324,24 | 109217,2 | 107666,8 | 106388,8 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 184,15 | 186,14 | 187,65 | 188,24 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 4374,47 | 3267,43 | 3210,12 | 3200,39 |
| % | 3,97 | 2,99 | 2,98 | 3,01 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 105949,77 | 105949,77 | 104456,7 | 103188,5 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 191,8 | 191,9 | 193,42 | 194,1 |

Увеличение удельного расхода топлива обусловлено снижением отпуска тепловой энергии в сеть, что отразилось на средневзвешенном нормативе удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, так как расчет произведен по режимным картам, и увеличило долю собственных нужд.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

| Организация | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, кг у.т./кВт.ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловая компания» ИНН 4205389843 (Мысковский городской округ) | - | 194,1 |

Приложение № 3 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

# Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная № 43 для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной

ООО «Тепловая компания «Актив»  на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилась ООО «Тепловая компания «Актив» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной ООО «Тепловая компания «Актив».

Предприятием для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчеты удельных расходов топлива по котельной на каждый месяц периода регулирования и в целом за расчетный период;

- значения нормативов на год расчетный, текущий и за два года, предшествующих году текущему, включенных в тариф;

- материалы, обосновывающие значения нормативов.

Котельная № 43 ООО «ТК «Актив» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и горячего водоснабжения жилого фонда, объектов соцкульбыта и прочих потребителей.

Котельная № 43 работает на твердом топливе, каменном угле марки ССр и ДГР с низшей теплотой сгорания 5278 ккал/кг.

Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытый склад котельной. Установленная тепловая мощность котельной составляет 8,57 Гкал/час.

Потребляемая мощность – 7,11 Гкал/час:

В котельной эксплуатируется 7 водогрейных котлов (КВр-1,45 – 4 шт., КВС, Ланкашир – 2 шт.). Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово- предупредительных ремонтных работ, испытаний и прочее составляет 15 дней.	Система теплоснабжения котельной №43 3-х трубная.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| показатели | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 г. |  | 2024 г. |  | 2025 г. | 2026 г. |
|  | план | отчет | план | отчет | план | расчет |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 72857,57 | 15801,59 | 70388,55 | 15801,59 | 15665,48 | 15663,35 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 221,49 | 223,1 | 219,84 | 223,1 | 221,46 | 219,33 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 1880,57 | 353,5 | 1925,54 | 353,5 | 394,98 | 392,85 |
| % | 2,58 | 2,24 | 2,74 | 2,24 | 2,52 | 2,51 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 70977,00 | 15448 | 68463,00 | 15448 | 15270,50 | 15270,50 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 227,4 | 228,2 | 226,0 | 228,2 | 227,2 | 225,0 |

Плановые значения на  2023, 2024 указаны вместе с котельными №№ 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41, так как ранее утверждались совместно.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Норматив на отпущенную энергию |  |
| --- | --- | --- |
|  | Электрическую, г. у.т./кВт. ч | Тепловую, кг у.т./Гкал |
| ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 43 ИНН 4223117521 | - | 225,0 |

Приложение № 4 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Мастер» (г. Ленинск-Кузнецкий), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Мастер» (г. Ленинск-Кузнецкий) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год.

В состав имущественного комплекса для осуществления деятельности по теплоснабжению передана котельная в п. Никитинский г. Ленинск-Кузнецкий. Имущество передано по концессионному соглашению.

В котельной установлены котлы НР-18 (3 шт.) КВр-1,45 (3 шт.), производительность котельной 6,14 Гкал/ч, присоединенная мощность 2,77 Гкал/ч.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости склада для хранения каменного угля;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- информация по используемому топливу;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- расчет НУР;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

тыс. т.

| Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение) | Вид топлива | ННЗТ | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2025 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОНЗТ | в т.ч. НЭЗТ |
| ООО «Мастер», ИНН 4212034016 (Ленинск-Кузнецкой городской округ) | Каменный уголь | 0,084 | 0,610 | 0,526 |

Приложение № 5 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания» (г. Мыски), для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания» (г. Мыски) (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

В эксплуатации ООО «Тепловая компания» находится 1 котельная. В котельной установлено 6 котлов, два водогрейных и четыре паровых. По всем котлам в 2024 году выполнены режимно-наладочные мероприятия, с составлением режимных карт. Технические характеристики оборудования котельных приведены в таблице «Техническая характеристика оборудования производственно-отопительных котельных».

Технические характеристики оборудования отопительных котельных

ООО «ТК» (г. Мыски)

| Котельная населенного пункта | Наименование котельной | Тип и количество котлов |  | Производительность котельной, Гкал/ч, т/ч | Расчетная присоединенная тепловая нагрузка потребителей, Г кал/ч | Завод изготовитель котлов | Г од ввода в эксплуатацию котлов | Вид топлива | Тип ХВО | Тип автоматики регулирования | Тип деаэраторов | Наличие и тип охладителей выпара | Учет отпуска тепловой энергии, типы приборов учета | Давление и температура пара | Тип экономайзера | Температура уходящих газов гр. С | Наличие режимных карт, средний КПД котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Мыски | Котельная центральной части города Мыски | Водогр. | КВТС 20-150 №1 | 20,00 | 27,615 | Дорогобужский котельный завод | 1991 | Каменный уголь | Na-катионирование | дистанционная | ДСА 100/25 | ОВА | ВКТ-7-04 | - | - | 165 | Да/76,33 |
|  |  | Водогр. | КВТС 20-150 №2 | 20,00 |  | Дорогобужский котельный завод | 2007 |  |  |  |  |  |  | - | - |  | Да/76,57 |
|  |  | Паровой | КЕ 25-14 №3 | 16,50 |  | Бийский котельный завод | 1993 |  |  |  |  |  |  | P=13 кгс/см2, t=194ºС | Чугунный блочный с газоимпульсной очисткой ЭБ1-646И |  | Да/81,61 |
|  |  | Паровой | КЕ 25-14 №4 | 16,50 |  | Бийский котельный завод | 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/79,58 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20-13 №5 | 13,20 |  | Бийский котельный завод | 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/80,22 |
|  |  | Паровой | ДКВР 20-13 №6 | 13,20 |  | Бийский котельный завод | 1974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Да/75,81 |

ООО «Тепловая компания» производит отпуск тепловой энергии на нужды отопления и ГВС.

- установленная мощность котельной -99,4 Гкал/ч;

- присоединенная нагрузка – на отопление 25,507  Гкал/, на ГВС 1,594 Гкал/час;

- основное и резервное топливо – каменный уголь марки ДР;

- характеристика топливного хозяйства – на предприятии имеется крытый угольный склад вместимостью до 11000 тн;

- график отпуска тепловой энергии -115/70 ⁰С;

- вид системы теплоснабжения – открытая, 2-х трубная;

- организация учета отпуска тепловой энергии – «есть»;

- проведение режимно-наладочных испытаний котлоагрегатов – «есть».

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о вместимости складов для твердого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- характеристика применяемого топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- пояснительная записка к расчету;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ).

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

|  |  |  |  | тыс. тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября 2026 г. |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | эксплуатационный запас | неснижаемый запас |
| ООО «Тепловая компания» по узлу теплоснабжения г. Мыски, ИНН 4205389843 | Каменный уголь | 7,966 | 6,845 | 1,121 |

Приложение № 6 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

# по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения Котельная № 43 для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- договор аренды имущества;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Котельная № 43 работает на твердом топливе, каменном угле марки ССр и ДГР с низшей теплотой сгорания 5278 ккал/кг.

Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытые склады котельных. Установленная тепловая мощность котельной составляет 8,57 Гкал/час.

Потребляемая мощность – 7,11 Гкал/час:

В котельной эксплуатируется 7 водогрейных котлов (КВр-1,45 – 4 шт., КВС, Ланкашир – 2 шт.). Плановый останов системы теплоснабжения на проведение планово- предупредительных ремонтных работ, испытаний и прочее составляет 15 дней.	Система теплоснабжения котельной №43 3-х трубная.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельная № 43 ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 1,087 | 0,145 | 0,942 |

Приложение № 7 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные № № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41  для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Тепловая компания «Актив» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной.

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- концессионное соглашение;

- пояснительная записка по котельной;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива на котельной (далее - ОНЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного и резервного видов топлива на котельных (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной (далее – ННЗТ).

Котельная № 43 работает на твердом топливе, каменном угле марки ССр и ДГР с низшей теплотой сгорания 5278 ккал/кг.

Топливо от поставщиков автотранспортом доставляется на открытые склады котельных.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377.

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 №1075, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельной на 2026 год составят:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год

|  |  |  |  | тыс.тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | Вид топлива | Нормативы создания запасов топлива на 1 октября |  |  |
|  |  | Общий запас топлива | в том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас | эксплуатационный запас |
| ООО «Тепловая компания «Актив» (г. Киселевск) по узлу теплоснабжения котельные № 17, 18, 25, 29, 31, 35, 41 ИНН 4223117521 | Каменный уголь | 3,921 | 0,509 | 3,412 |

Приложение № 9 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

Акционерного общества «Знамя» (Киселевский городской округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) | 2026 | 3219,10 | х | х | 1,19 |
|  | 2027 | х | 1 | х | 1,19 |
|  | 2028 | х | 1 | х | 1,19 |
|  | 2029 | х | 1 | х | 1,19 |
|  | 2030 | х | 1 | х | 1,19 |

Приложение № 10 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Производственная программа

Акционерного общества «Знамя» (Киселевский городской округ)        
в сфере водоотведения (очистка сточных вод)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Акционерное общество «Знамя» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652718, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. Ускатная, 6а |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| Расходы на осуществление производственного контроля состава и свойств сточных вод | 2026 | 738,81 | - | - | - |
|  | 2027 | 760,68 | - | - | - |
|  | 2028 | 783,20 | - | - | - |
|  | 2029 | 806,38 | - | - | - |
|  | 2030 | 830,25 | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению              
и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 |
| 3.1. | Потребитель-ский рынок | м3 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 |
| 3.1.1. | - население | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 | 41400 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 | 26578 |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 | 67978 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод), тыс. руб. | 1380,69 | 1380,69 | 1380,69 | 1454,80 | 1454,80 | 1474,67 | 1474,67 | 1547,12 | 1547,12 | 1570,30 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2026 | 31.12.2030 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год | План 2030 год | План 2031 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2026 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2031 год | Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 0 | 0 | 0 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 1,19 | 1,19 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя |  | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |
| Водоотведение (очистка сточных вод) |  |  |
| - | - |  |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 11 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение (очистка сточных вод)

Акционерного общества «Знамя» (Киселевский городской округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

| Наименование потребителей | Тариф*, руб./м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  | 2029 год |  | 2030 год |  |
|  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Прочие потребители (без НДС) | 33,35 | 33,35 | 33,35 | 35,14 | 35,14 | 35,62 | 35,62 | 37,37 | 37,37 | 37,93 |

* Для предъявления гарантирующей организации МП «Кристалл», ИНН 4223124159.

Приложение № 12 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Газпром газораспределение Томск» 
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» на территории Кемеровской области - Кузбасса

за 2 квартал 2025 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Газпром газораспределение Томск» представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 2 квартал 2025 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятием представлены:

Сведения о фактических расходах;

Реестр актов о подключении (технологическом присоединении) и расшифровка расходов на подключение;

Сведения об экономически обоснованных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования по завершённым объектам;

Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (коды объектов: 42-23-428-000093, 42-23-428-000089, 42-21-428-000047, 42-21-428-000048, 42-21-428-000060, 42-23-428-000120, 42-23-428-000102, 42-23-428-000103, 42-23-428-000101);

Копия Договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 26.01.2022 
№ 6-21/5473/Ф-05-81/2022 с дополнительными соглашениями №1, 2, 3, 4);

Проектная документация объектов (коды объектов: коды объектов: 42-23-428-000093, 42-23-428-000089, 42-21-428-000047, 42-21-428-000048, 42-23-428-000120, 42-23-428-000102, 42-23-428-000103, 42-23-428-000101).

Информация по объекту строительства 42-21-428-000060 (акт выполненных работ с ООО ПТК «Сиблеспром», договор подряда № К11-23/8753 от 11.03.2024 с ООО ПТК «Сиблеспром», итоговый протокол по закрытым маркетинговым исследованиям в электронной форме № ЗМИ-03/2024/КФ, заявка №5 на выполнение работ  по договор подряда № К11-23/8753 от 11.03.2024, пояснительная записка).

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями ФАС России исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по определению расходов ГРО от 25.05.2023 № ВК/40718/23, в случае отсутствия утвержденных НЦС или в случае выполнения работ, не учтенных в показателях НЦС, регулирующим органам допускается использование данных о стоимости объектов, аналогичных но назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или использование расчетного метода с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, для определения экономически обоснованных расходов за подключение в рамках догазификации.

В соответствии с представленными данными, предприятие в 
2 квартале 2025 года осуществило строительство следующих объектов:

Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №583 и распределительные газопроводы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области;

Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №591, 611 и распределительные газопроводы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области;

Газопровод высокого давления второй категории от ГГРП-2 Ташкент до ГРПШ-5 и распределительные сети г. Юрга Кемеровской области;

Газопровод высокого давления второй категории от ГГРП-2 Ташкент до ГРПШ-4 и распределительные сети г. Юрга Кемеровской области;

Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №724, 817 и распределительные газопроводы среднего давления п. Комисарово, г. Кемерово, Кемеровской области;

Распределительные сети г. Топки Топкинского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 2-й пусковой;

Распределительные сети г. Топки Топкинского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 3-й пусковой;

Распределительные сети г. Топки Топкинского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 1-й пусковой.

Кроме того, включены затраты на лесовосстановление по объекту «Распределительные сети с. Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 2-й пусковой». Данный объект был введен в эксплуатацию в 1 квартале 2024 года. Однако затраты на восстановление лесных насаждений не были включены в фактические экономически обоснованные расходы за 1 квартал 2024 года, которые были утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 14.03.2024 №45,  так как были осуществлены во 2 квартале 2025 года.

Все вышеуказанные объекты созданы в соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации от 26.01.2022 № 6-21-5473-Ф-05-81-2022, заключенным между ООО «Газпром газификация» и ООО «Газпром газораспределение Томск».

В соответствии с п. 45 Методических указаний, сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, подтверждаются актами законченного строительства объекта.

Фактические расходы предприятия на строительство вышеуказанных объекта составили 650 945 053,41 руб. Экономически обоснованные расходы, в соответствии со представленными сметами на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей, составленных в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, определены в размере 1 582 390 110 руб. Таким образом, фактические расходы не превысили расходы, определенные в соответствии НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов. Следовательно, в соответствии с п. 46 Методических указаний, расходы в размере 
650 945 053,41 руб. принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Также, в соответствии с представленными данными, ООО «Газпром газораспределение Томск» за 2 квартал 2025 года осуществило 311 фактических присоединений газоиспользующего оборудования. Экспертной группой был проведен сравнительный анализ фактических расходов со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ. Расходы, определенные в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, составили 9 472 392 руб. Фактические расходы в размере 8 469 011 руб. выше расходов, определенных в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, действующими в период выполнения работ, на 457 973 руб. Таким образом, фактические расходы в размере 457 973 руб. исключаются экспертной группой, как экономически необоснованные.

Учитывая вышеуказанное, экспертная группа предлагает утвердить суммарные экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» за 
2 квартал 2025 года газоиспользующего оборудования, предусмотренного абзацем вторым пункта 26(22) Основных положений, в размере 
658 956 091,41 руб. без НДС.

.

Приложение 1

Размер экономически обоснованных расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации

и в рамках догазификации котельных за 2 квартал 2025 года

| № пункта | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта строительства (согласно акту законченного строительством объекта) | Код объекта строитель-ства | Код этапа объекта, при реализа-ции объекта с выделе-нием этапов | Код меро-приятия | Фактически понесенные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазифика- ции котельных (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), рублей (без НДС) | Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, рублей (без НДС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства от применения тарифов на услуги по транспорти-ровке газа по газораспреде-лительным сетям | Средства от применения специальных надбавок к тарифам на транспорти-ровку газа газораспре-делительной организа-цией | Средства, полученные от единого оператора газификации или регионального оператора газификации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации | Средства, полученные от иных источников финансирования мероприятий по технологичес-кому присоединению в рамках догазификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Расходы на выполнение мероприятий по созданию сетей газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №583 и распределительные газопроводы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области | 42-23-428-000093 | 00000 | 1 | 69 522 105,20 | 69 522 105,20 | - | - | 69 522 105,20 | - |
| 1.2 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №591, 611 и распределительные газопроводы Орджоникидзевского района г. Новокузнецка Кемеровской области. | 42-23-428-000089 | 00000 | 1 | 178 095 392,07 | 178 095 392,07 | - | - | 178 095 392,07 | - |
| 1.3 | Юргинский муниципальный округ | г. Юрга | Газопровод высокого давления второй категории от ГГРП-2 Ташкент до ГРПШ-5 и распределительные сети г. Юрга Кемеровской области | 42-21-428-000047 | 00000 | 1 | 44 538 730,43 | 44 538 730,43 | - | 6 446 121,94 | 38 092 608,49 | - |
| 1.4 | Юргинский муниципальный округ | г. Юрга | Газопровод высокого давления второй категории от ГГРП-2 Ташкент до ГРПШ-4 и распределительные сети г. Юрга Кемеровской области | 42-21-428-000048 | 00000 | 1 | 91 702 676,79 | 91 702 676,79 | - | - | 91 702 676,79 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1.5 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | Распределительные сети с.Андреевка Кемеровского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 2-й пусковой | 42-21-428-000060 | 00000 | 2 | 2 384 800,00 | 2 384 800,00 | - | - | 2 384 800,00 | - |
| 1.6 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Газопровод высокого давления 2 категории до ГРП №724, 817 и распределительные газопроводы среднего давления п.Комисарово, г.Кемерово, Кемеровской области | 42-23-428-000120 | 00000 | 1 | 86 635 039,05 | 86 635 039,05 | - | - | 86 635 039,05 | - |
| 1.7 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Распределительные сети г.Топки Топкинского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 2-й пусковой | 42-23-428-000102 | 00000 | 1 | 43 825 923,33 | 43 825 923,33 | - | - | 43 825 923,33 | - |
| 1.8 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Распределительные сети г.Топки Топкинского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 3-й пусковой | 42-23-428-000103 | 00000 | 1 | 49 495 106,98 | 49 495 106,98 | - | - | 49 495 106,98 | - |
| 1.9 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | Распределительные сети г.Топки Топкинского муниципального округа Кемеровской области 2 очередь 1-й пусковой | 42-23-428-000101 | 00000 | 1 | 84 745 279,56 | 84 745 279,56 | - | - | 84 745 279,56 | - |
| 2. Расходы на фактическое подключение (технологическому присоединению) объектов кап. строительства (жилых домов) к сети газораспределения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650002, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, 15 мкр, 11-й кв-л | 42-25-428-00000-00377 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.2 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650014, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Кутузова ул | 42-25-428-00000-00378 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.3 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Новая ул | 42-25-428-00000-00379 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.4 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Андреевка с, Заречная ул | 42-25-428-00000-00380 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.5 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650071, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово, 3-я Лесная | 42-25-428-00000-00381 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.6 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Рождественская ул | 42-25-428-00000-00382 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.7 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00383 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.8 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00384 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.9 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Космическая ул | 42-25-428-00000-00385 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.10 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00386 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.11 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Томский пр-д | 42-25-428-00000-00387 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.12 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00388 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.13 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00389 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.14 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-25-428-00000-00390 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.15 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-25-428-00000-00391 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.16 | Кемеровский муниципальный округ | п. Ясногорский | 650503, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ясногорский п, Сосновая ул | 42-25-428-00000-00392 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.17 | Кемеровский муниципальный округ | п. Ясногорский | 650503, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Ясногорский п, Фабричная ул | 42-25-428-00000-00393 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.18 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панорамная ул | 42-25-428-00000-00394 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.19 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Удмуртская ул | 42-25-428-00000-00395 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.20 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00396 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.21 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00397 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.22 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00398 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.23 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00399 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.24 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-25-428-00000-00400 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.25 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-25-428-00000-00401 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.26 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Азиатская ул | 42-25-428-00000-00402 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.27 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Нарвская ул | 42-25-428-00000-00403 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.28 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00404 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.29 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-25-428-00000-00405 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.30 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-25-428-00000-00406 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.31 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-25-428-00000-00407 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.32 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-25-428-00000-00408 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.33 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00409 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.34 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-25-428-00000-00410 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.35 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00411 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.36 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Литовская ул | 42-25-428-00000-00412 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.37 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00413 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.38 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-25-428-00000-00414 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.39 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00415 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.40 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Крылова ул | 42-25-428-00000-00416 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.41 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-25-428-00000-00417 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.42 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00418 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.43 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ильменская ул | 42-25-428-00000-00419 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.44 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00420 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.45 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00421 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.46 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Курская ул | 42-25-428-00000-00422 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.47 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панельная ул | 42-25-428-00000-00423 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.48 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-25-428-00000-00424 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.49 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-25-428-00000-00425 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.50 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00426 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.51 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00427 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.52 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-25-428-00000-00428 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.53 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Новая ул | 42-25-428-00000-00429 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.54 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Братская ул | 42-25-428-00000-00430 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.55 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Солдатская | 42-25-428-00000-00431 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.56 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Беловский проезд | 42-25-428-00000-00432 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.57 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Беловский проезд | 42-25-428-00000-00433 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.58 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00434 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.59 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Горноалтайская ул | 42-25-428-00000-00435 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.60 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Краснодарский | 42-25-428-00000-00436 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.61 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Краснодарский пр-д | 42-25-428-00000-00437 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.62 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00438 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.63 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Механизаторов ул | 42-25-428-00000-00439 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.64 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский, Ягуново с, Садовая ул | 42-25-428-00000-00440 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.65 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, им. В. Высоцкого ул | 42-25-428-00000-00441 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.66 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, им. Н.Ф. Жуковского ул | 42-25-428-00000-00442 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.67 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Агрохимиков ул | 42-25-428-00000-00443 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.68 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ангарская ул | 42-25-428-00000-00444 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.69 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Краснодарский пр-д | 42-25-428-00000-00445 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.70 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00446 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.71 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Кольцова пер | 42-25-428-00000-00447 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.72 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Областной пер | 42-25-428-00000-00448 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.73 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Космическая | 42-25-428-00000-00449 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.74 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650003, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Северная ул | 42-25-428-00000-00450 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.75 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Островского ул | 42-25-428-00000-00451 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.76 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Красноводская ул | 42-25-428-00000-00452 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.77 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-25-428-00000-00453 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.78 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-25-428-00000-00454 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.79 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00455 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.80 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Магаданская ул | 42-25-428-00000-00456 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.81 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Горноалтайская ул | 42-25-428-00000-00457 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.82 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Курская ул | 42-25-428-00000-00458 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.83 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-25-428-00000-00459 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.84 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Рабочая ул | 42-25-428-00000-00460 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.85 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Можайская ул | 42-25-428-00000-00461 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.86 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00462 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.87 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Украинская ул | 42-25-428-00000-00463 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.88 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Инициативная | 42-25-428-00000-00464 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.89 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Вяземская ул | 42-25-428-00000-00465 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.90 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00466 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.91 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Механизаторов ул | 42-25-428-00000-00467 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.92 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Плодопитомник ул | 42-25-428-00000-00468 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.93 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Широкая ул | 42-25-428-00000-00469 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.94 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Березово с, Притомская ул | 42-25-428-00000-00470 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.95 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Утренняя ул | 42-25-428-00000-00471 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.96 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Кузнецкая ул | 42-25-428-00000-00472 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.97 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Агрохимиков ул | 42-25-428-00000-00473 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.98 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00474 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.99 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00475 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.100 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, 1-я Семилетка | 42-25-428-00000-00476 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.101 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Курская ул | 42-25-428-00000-00477 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.102 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ковровская ул | 42-25-428-00000-00478 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.103 | Топкинский муниципальный округ | г. Топки | 652303, Кемеровская область - Кузбасс обл, Топкинский р-н, Топки г, Пушкина ул | 42-25-428-00000-00479 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.104 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-25-428-00000-00480 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.105 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Удмуртская ул | 42-25-428-00000-00481 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.106 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00482 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.107 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс обл, г Кемерово, мкр 15, кв-л 7-й | 42-25-428-00000-00483 | - | 4 | 25 816,00 | 24 420,00 | - | 24 420,00 | - | - |
| 2.108 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00484 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.109 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Областной пер | 42-25-428-00000-00485 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.110 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00486 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.111 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Мичурина ул | 42-25-428-00000-00487 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.112 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панельная ул | 42-25-428-00000-00488 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.113 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Клубная ул | 42-25-428-00000-00489 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.114 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Карельская ул | 42-25-428-00000-00490 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.115 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ангарская ул | 42-25-428-00000-00491 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.116 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00492 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.117 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00493 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.118 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-25-428-00000-00494 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.119 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00495 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.120 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00496 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.121 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654063, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Куйбышевский р-н, Кооперативная ул | 42-25-428-00000-00497 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.122 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Областной пер | 42-25-428-00000-00498 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.123 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00499 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.124 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Вяземский проезд | 42-25-428-00000-00500 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.125 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00501 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.126 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-25-428-00000-00502 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.127 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00503 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.128 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00504 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.129 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00505 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.130 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панельная ул | 42-25-428-00000-00506 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.131 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, 15 мкр, 9-й кв-л | 42-25-428-00000-00507 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.132 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Кленовая ул | 42-25-428-00000-00508 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.133 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Пугачи д, Российская ул | 42-25-428-00000-00509 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.134 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Рябиновая ул | 42-25-428-00000-00510 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.135 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Новостройка п, Сезонная ул | 42-25-428-00000-00511 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.136 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово, Центральная | 42-25-428-00000-00512 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.137 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00513 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.138 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00514 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.139 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Разрезовская ул | 42-25-428-00000-00515 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.140 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00516 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.141 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00517 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.142 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00518 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.143 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, 1-я Семилетка | 42-25-428-00000-00519 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.144 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00520 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.145 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Уньга пер | 42-25-428-00000-00521 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.146 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00522 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.147 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00523 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.148 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00524 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.149 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-25-428-00000-00525 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.150 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00526 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.151 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00527 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.152 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00528 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.153 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Комиссаровская ул | 42-25-428-00000-00529 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.154 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Механизаторов ул | 42-25-428-00000-00530 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.155 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Овальная ул | 42-25-428-00000-00531 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.156 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-25-428-00000-00532 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.157 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Почтовая ул | 42-25-428-00000-00533 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.158 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Почтовая ул | 42-25-428-00000-00534 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.159 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00535 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.160 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00536 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.161 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00537 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.162 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Космическая ул | 42-25-428-00000-00538 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.163 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, Депутатская ул | 42-25-428-00000-00539 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.164 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00540 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.165 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Курская ул | 42-25-428-00000-00541 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.166 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00542 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.167 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00543 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.168 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Вятская ул | 42-25-428-00000-00544 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.169 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ладожская ул | 42-25-428-00000-00545 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.170 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00546 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.171 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00547 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.172 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Студенческая ул | 42-25-428-00000-00548 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.173 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Вяземская ул | 42-25-428-00000-00549 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.174 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00550 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.175 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Широкий пер | 42-25-428-00000-00551 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.176 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Уньга пер | 42-25-428-00000-00552 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.177 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Ромашковая ул | 42-25-428-00000-00553 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.178 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00554 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.179 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00555 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.180 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00556 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.181 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Почтовая ул | 42-25-428-00000-00557 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.182 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00558 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.183 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00559 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.184 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00560 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.185 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Тюменская ул | 42-25-428-00000-00561 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.186 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00562 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.187 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00563 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.188 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00564 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.189 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ковровская ул | 42-25-428-00000-00565 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.190 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00566 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.191 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00567 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.192 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00568 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.193 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00569 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.194 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00570 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.195 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00571 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.196 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухово | Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухово д, Центральная ул | 42-25-428-00000-00572 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.197 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Уньга пер | 42-25-428-00000-00573 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.198 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650903, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Уньга ул | 42-25-428-00000-00574 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.199 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Овальная ул | 42-25-428-00000-00575 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.200 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Комендантская ул | 42-25-428-00000-00576 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.201 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00577 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.202 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00578 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.203 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00579 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.204 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Ударный пер | 42-25-428-00000-00580 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.205 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Геологическая ул | 42-25-428-00000-00581 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.206 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Горноалтайская ул | 42-25-428-00000-00582 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.207 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00583 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.208 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00584 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.209 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Заречный пер | 42-25-428-00000-00585 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.210 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00586 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.211 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Почтовая ул | 42-25-428-00000-00587 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.212 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00588 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.213 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Подольская ул | 42-25-428-00000-00589 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.214 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Шамотная ул | 42-25-428-00000-00590 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.215 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00591 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.216 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00592 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.217 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Вяземская ул | 42-25-428-00000-00593 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.218 | Кемеровский муниципальный округ | с. Андреевка | 650521, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский, Андреевка, Сиреневая | 42-25-428-00000-00594 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.219 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00595 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.220 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Садовая ул | 42-25-428-00000-00596 | - | 4 | 32 259,00 | 30 515,00 | - | 30 515,00 | - | - |
| 2.221 | Кемеровский муниципальный округ | с. Ягуново | 650515, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Ягуново с, Весенняя ул | 42-25-428-00000-00597 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.222 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс обл, Новокузнецк г, Заводской р-н, 1-я Семилетка ул | 42-25-428-00000-00598 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.223 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Космическая ул | 42-25-428-00000-00599 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.224 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00600 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.225 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00601 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.226 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00602 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.227 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00603 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.228 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00604 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.229 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00605 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.230 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Морозная ул | 42-25-428-00000-00606 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.231 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00607 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.232 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00608 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.233 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Курская ул | 42-25-428-00000-00609 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.234 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Можайская ул | 42-25-428-00000-00610 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.235 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панорамная ул | 42-25-428-00000-00611 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.236 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панорамная ул | 42-25-428-00000-00612 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.237 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Комиссаровская ул | 42-25-428-00000-00613 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.238 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Комиссаровская ул | 42-25-428-00000-00614 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.239 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Пугачи д, Российская ул | 42-25-428-00000-00615 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.240 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654031, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Антоновская ул | 42-25-428-00000-00616 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.241 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00617 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.242 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Озерная ул | 42-25-428-00000-00618 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.243 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Кемеровская ул | 42-25-428-00000-00619 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.244 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-25-428-00000-00620 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.245 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00621 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.246 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00622 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.247 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00623 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.248 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Старо-Островская ул | 42-25-428-00000-00624 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.249 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00625 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.250 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Панорамная ул | 42-25-428-00000-00626 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.251 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00627 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.252 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Артельная ул | 42-25-428-00000-00628 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.253 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00629 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.254 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00630 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.255 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650071, Кемеровская область - Кузбасс, г.Кемерово, ул. 4-я Лесная, земельный участок 22 | 42-25-428-00000-00631 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.256 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Почтовая ул | 42-25-428-00000-00632 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.257 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00633 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.258 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00634 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.259 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00635 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.260 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-25-428-00000-00636 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.261 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650070, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Плодопитомник ул | 42-25-428-00000-00637 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.262 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Азиатская ул | 42-25-428-00000-00638 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.263 | Кемеровский муниципальный округ | д. Сухая Речка | 650519, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Сухая Речка д, Крайняя ул | 42-25-428-00000-00639 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.264 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00640 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.265 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Гагарина ул | 42-25-428-00000-00641 | - | 4 | 25 816,00 | 24 420,00 | - | 24 420,00 | - | - |
| 2.266 | Кемеровский муниципальный округ | п. Металлплощадка | 650517, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Металлплощадка п, Кольцевая ул | 42-25-428-00000-00642 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.267 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00643 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.268 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемерово г, Лучистая ул | 42-25-428-00000-00644 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.269 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Комиссаровская ул | 42-25-428-00000-00645 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.270 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Таврическая ул | 42-25-428-00000-00646 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.271 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Школьная ул | 42-25-428-00000-00647 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.272 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Мелиораторов ул | 42-25-428-00000-00648 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.273 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Можайская ул | 42-25-428-00000-00649 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.274 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Вяземская ул | 42-25-428-00000-00650 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.275 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Алеутская ул | 42-25-428-00000-00651 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.276 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00652 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.277 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ангарская ул | 42-25-428-00000-00653 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.278 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Ударный пер | 42-25-428-00000-00654 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.279 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Ударный пер | 42-25-428-00000-00655 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.280 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Ударный пер | 42-25-428-00000-00656 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.281 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | Кемеровская область - Кузбасс обл, п Новостройка, ул Майская | 42-25-428-00000-00657 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.282 | Кемеровский муниципальный округ | д. Пугачи | 650510, Кемеровская область - Кузбасс, Кемеровский р-н, Пугачи д, Российская ул | 42-25-428-00000-00658 | - | 4 | 32 259,00 | 30 515,00 | - | 30 515,00 | - | - |
| 2.283 | Кемеровский муниципальный округ | п. Новостройка | 650510, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Новостройка п, Земляничная ул | 42-25-428-00000-00659 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.284 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ангарская ул | 42-25-428-00000-00660 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.285 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00661 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.286 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Удмуртская ул | 42-25-428-00000-00662 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.287 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Удмуртская ул | 42-25-428-00000-00663 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.288 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-25-428-00000-00664 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.289 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00665 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.290 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Курская ул | 42-25-428-00000-00666 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.291 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Памирская ул | 42-25-428-00000-00667 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.292 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Коммунарка ул | 42-25-428-00000-00668 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.293 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградский проезд | 42-25-428-00000-00669 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.294 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк, Заводской, Вяземская | 42-25-428-00000-00670 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.295 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Клубная ул | 42-25-428-00000-00671 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.296 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-25-428-00000-00672 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.297 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Салаирская ул | 42-25-428-00000-00673 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.298 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Ударный пер | 42-25-428-00000-00674 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.299 | Кемеровский городской округ | г. Кемерово | 650051, Кемеровская область - Кузбасс, Кемерово г, Центральная ул | 42-25-428-00000-00675 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.300 | Кемеровский муниципальный округ | с. Березово | 650511, Кемеровская область - Кузбасс обл, Кемеровский р-н, Березово с, Геологическая ул | 42-25-428-00000-00676 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.301 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654033, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Орджоникидзевский р-н, Ударный пер | 42-25-428-00000-00677 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.302 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Калининградская ул | 42-25-428-00000-00678 | - | 4 | 28 317,00 | 26 786,00 | - | 26 786,00 | - | - |
| 2.303 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Кузнецкий р-н, Широкая ул | 42-25-428-00000-00679 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.304 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Беловский проезд | 42-25-428-00000-00680 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.305 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654034, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Столбовая ул | 42-25-428-00000-00681 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.306 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Беловский проезд | 42-25-428-00000-00682 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.307 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Бухтарминская ул | 42-25-428-00000-00683 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.308 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Ангарский пр-д | 42-25-428-00000-00684 | - | 4 | 31 055,00 | 29 376,00 | - | 29 376,00 | - | - |
| 2.309 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Можайская ул | 42-25-428-00000-00685 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.310 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Загородная ул | 42-25-428-00000-00686 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| 2.311 | Новокузнецкий городской округ | г. Новокузнецк | 654055, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецк г, Заводской р-н, Клубная ул | 42-25-428-00000-00687 | - | 4 | 24 494,00 | 23 169,00 | - | 23 169,00 | - | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 659 414 064,41 | 658 956 091,41 |  | 14 457 159,94 | 644 498 931,47 | - |

Приложение № 13 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Сибгаз-эксплуатация» 
для утверждения размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий, подлежащих осуществлению в ходе технологического присоединения к газораспределительным сетям ООО «Сибгаз-эксплуатация» на территории Кемеровской области - Кузбасса за 2 квартал 2025 года

Нормативно-методической основой проведения анализа являются:

Гражданский кодекс Российской Федерации;

Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства России от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений. Наружное освещение, (принят и введен в действие Письмом Росстроя от 12.01.2006 № СК-31/02);

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

ООО «Сибгаз-эксплуатация» представило в РЭК Кузбасса сведения о фактически понесенных расходах на технологическое присоединение за 
2 квартал 2025 года.

В качестве обосновывающих материалов, предприятием представлено:

Пояснительная записка;

Сведения о фактически понесенных расходах;

Форма исполнительного органа субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) или иного уполномоченного исполнительного органа субъекта Российской Федерации об утверждении размера экономически обоснованных расходов на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных, утвержденная приказом ФАС России от 08.10.2024 № 702/24;

Справки о стоимости выполненных работ КС-3, акты выполненных работ КС-2, акты приемки в эксплуатацию законченной строительством газораспределительной системы объектов, расчет предельной цены по сборникам НЦС, ведомости объемов работ, обосновывающие стоимость сметы и расчеты, копии исполнительно-технической документации, акта приемки законченного строительством объекта, проектная документация по следующим объектам в Юргинском городском округе:

ул. Нахановича, 1А;

ул. Нахановича, 21;

ул. Нахановича, 22;

ул. Нахановича, 37;

ул. Нахановича, 39;

ул. Нахановича, 74;

ул. Нахановича, 77;

ул. Нахановича, 84а-1;

ул. Нахановича, 93;

ул. Нахановича, 100;

ул. Нахановича, 123А;

ул. Нахановича, 129;

ул. Нахановича, 131;

пер. Нахановича, 5;

пер. Нахановича, 6;

пер. Коммунистический, 5;

пер. Светлый, 13;

ул. Коммунистическая, 23;

ул. Коммунистическая, 27;

ул. Школьная, 32б;

ул. Коммунистическая, 46;

ул. Коммунистическая, 83;

ул. Коммунистическая, 90;

ул. Коммунистическая, 91;

ул. Сосновая, 1;

ул. Первомайская, 17;

ул. Первомайская, 18а;

ул. Первомайская, 30;

ул. Первомайская, 44а;

ул. Первомайская, 48;

ул. Первомайская, 56;

ул. Пролетарская, 8;

ул. Ленина,28;

ул. Ленина, 55;

ул. Озерная, 18а;

ул. Озерная, 20;

ул. Октябрьская, 10;

ул. Школьная, 41;

ул. Школьная, 17;

ул. Школьная, 32А;

ул. Школьная, 14а;

ул. Школьная, 21.

Согласно п. 46 Методических указаний, экономически обоснованные расходы за подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, сложившиеся у ГРО, не должны превышать расходы:

- на прием заявки о подключении (технологическом присоединении) в рамках догазификации, подготовкой договора о подключении в рамках догазификации и дополнительных соглашений к нему, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период подачи заявки;

- на выполнение проектных работ, определенных с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов;

- на выполнение строительно-монтажных работ, определенные в соответствии с НЦС;

- на мониторинг выполнения Заявителем технических условий и осуществление фактического присоединения, определенные на основании стандартизированных тарифных ставок, действующих в период выполнения работ.

Кроме того, в соответствии с рекомендациями ФАС России исполнительным органам субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по определению расходов ГРО от 25.05.2023 № ВК/40718/23, в случае отсутствия утвержденных НЦС или в случае выполнения работ, не учтенных в показателях НЦС, регулирующим органам допускается использование данных о стоимости объектов, аналогичных но назначению, проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой планируется осуществлять строительство, или использование расчетного метода с использованием сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, для определения экономически обоснованных расходов за подключение в рамках догазификации.

В соответствии с представленными данными, предприятие в 
2 квартале 2025 года осуществило строительство следующих объектов (газопроводов) в Юргинском городском округе по следующим адресам:

ул. Нахановича, 1А;

ул. Нахановича, 21;

ул. Нахановича, 22;

ул. Нахановича, 37;

ул. Нахановича, 39;

ул. Нахановича, 74;

ул. Нахановича, 77;

ул. Нахановича, 84а-1;

ул. Нахановича, 93;

ул. Нахановича, 100;

ул. Нахановича, 123А;

ул. Нахановича, 129;

ул. Нахановича, 131;

пер. Нахановича, 5;

пер. Нахановича, 6;

пер. Коммунистический, 5;

пер. Светлый, 13;

ул. Коммунистическая, 23;

ул. Коммунистическая, 27;

ул. Школьная, 32б;

ул. Коммунистическая, 46;

ул. Коммунистическая, 83;

ул. Коммунистическая, 90;

ул. Коммунистическая, 91;

ул. Сосновая, 1;

ул. Первомайская, 17;

ул. Первомайская, 18а;

ул. Первомайская, 30;

ул. Первомайская, 44а;

ул. Первомайская, 48;

ул. Первомайская, 56;

ул. Пролетарская, 8;

ул. Ленина,28;

ул. Ленина, 55;

ул. Озерная, 18а;

ул. Озерная, 20;

ул. Октябрьская, 10;

ул. Школьная, 41;

ул. Школьная, 17;

ул. Школьная, 32А;

ул. Школьная, 14а;

ул. Школьная, 21.

Вышеуказанные объекты созданы в соответствии с договором о финансировании мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации № Ф-05-183/2022 от 16.05.2022/ 13.07.2022, заключенным между ООО «Газпром газификация» и ООО «Сибгаз-эксплуатация».

В соответствии с п. 45 Методических указаний, сведения о фактически понесенных расходах на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования, предусмотренного подпунктами «г» - «е» пункта 4 Методических указаний, подтверждаются актами законченного строительства объекта.

Фактические расходы предприятия на строительство вышеуказанных объектов составили 37 063 094,91 руб. (НДС не облагается). Экономически обоснованные расходы, в соответствии с представленной сметой на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей, составленной в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, определены в размере 48 560 484,39 руб. (НДС не облагается).

Таким образом, в соответствии с п. 46 Методических указаний, фактические расходы в размере 37 063 094,91 руб. (НДС не облагается) не превышают экономически обоснованные расходы, в соответствии с представленной сметой на выполнение строительно-монтажных работ по строительству сетей, составленной в соответствии с НЦС и с использованием расчетного метода с применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов и принимаются экспертной группой, как экономически обоснованные.

Приложение 1

Размер экономически обоснованных расходов на подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации

и в рамках догазификации котельных за 2 квартал 2025 года

| № пункта | Муниципальное образование | Населенный пункт | Наименование объекта строительства (согласно акту законченного строительством объекта) | Код объекта строитель-ства | Код этапа объекта, при реализации объекта с выделением этапов | Код меропри-ятия | Фактически понесенные расходы на выполнение мероприятий по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в рамках догазификации и в рамках догазификации котельных (далее - мероприятия по технологическому присоединению в рамках догазификации), рублей (НДС не облагается), | Экономически обоснованные расходы на выполнение мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации, рублей (НДС не облагается) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего, в том числе: | Средства от применения тарифов на услуги по транспорти-ровке газа по газораспреде-лительным сетям | Средства от применения специаль-ных надбавок к тарифам на транспорти-ровку газа газораспре-делительной организа-цией | Средства, полученные от единого оператора газификации или регионального оператора газификации для покрытия расходов на реализацию мероприятий по технологическому присоединению в рамках догазификации | Средства, полученные от иных источников финансирования мероприятий по технологичес-кому присоединению в рамках догазификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 1А | 42-23-681-57 | 42-23-681-57-00000 | 0 | 2 771 287,02 | 2 771 287,02 | - | - | 2 771 287,02 | - |
| 2 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 21 | 42-23-681-58 | 42-23-681-58-00000 | 0 | 412 735,53 | 412 735,53 | - | - | 412 735,53 | - |
| 3 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 22 | 42-23-681-59 | 42-23-681-59-00000 | 0 | 2 767 712,08 | 2 767 712,08 | - | - | 2 767 712,08 | - |
| 4 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 37 | 42-23-681-14 | 42-23-681-14-00000 | 0 | 2 631 785,58 | 2 631 785,58 | - | - | 2 631 785,58 | - |
| 5 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 39 | 42-23-681-46 | 42-23-681-46-00000 | 0 | 401 468,56 | 401 468,56 | - | - | 401 468,56 | - |
| 6 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 74 | 42-22-681-39 | 42-22-681-39-00000 | 0 | 2 418 878,73 | 2 418 878,73 | - | - | 2 418 878,73 | - |
| 7 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 77 | 42-23-681-65 | 42-23-681-65-00000 | 0 | 608 218,52 | 608 218,52 | - | - | 608 218,52 | - |
| 8 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 84а-1 | 42-23-681-47 | 42-23-681-47-00000 | 0 | 1 217 474,67 | 1 217 474,67 | - | - | 1 217 474,67 | - |
| 9 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 93 | 42-22-681-38 | 42-22-681-38-00000 | 0 | 370 963,00 | 370 963,00 | - | - | 370 963,00 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 10 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 100 | 42-23-681-43 | 42-23-681-43-00000 | 0 | 1 233 660,80 | 1 233 660,80 | - | - | 1 233 660,80 | - |
| 11 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 123А | 42-23-681-54 | 42-23-681-54-00000 | 0 | 1 886 794,71 | 1 886 794,71 | - | - | 1 886 794,71 | - |
| 12 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 129 | 42-23-681-55 | 42-23-681-55-00000 | 0 | 332 039,30 | 332 039,30 | - | - | 332 039,30 | - |
| 13 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Нахановича, 131 | 42-23-681-56 | 42-23-681-56-00000 | 0 | 361 764,26 | 361 764,26 | - | - | 361 764,26 | - |
| 14 | Юргинский городской округ | г. Юрга | пер. Нахановича, 5 | 42-23-681-25 | 42-23-681-25-00000 | 0 | 325 007,56 | 325 007,56 | - | - | 325 007,56 | - |
| 15 | Юргинский городской округ | г. Юрга | пер. Нахановича, 6 | 42-23-681-23 | 42-23-681-23-00000 | 0 | 1 500 010,02 | 1 500 010,02 | - | - | 1 500 010,02 | - |
| 16 | Юргинский городской округ | г. Юрга | пер. Коммунистический, 5 | 42-23-681-21 | 42-23-681-21-00000 | 0 | 145 240,72 | 145 240,72 | - | - | 145 240,72 | - |
| 17 | Юргинский городской округ | г. Юрга | пер. Светлый, 13 | 42-24-681-11 | 42-24-681-11-00000 | 0 | 1 927 368,03 | 1 927 368,03 | - | - | 1 927 368,03 | - |
| 18 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Коммунистическая, 23 | 42-23-681-33 | 42-23-681-33-00000 | 0 | 151 823,45 | 151 823,45 | - | - | 151 823,45 | - |
| 19 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Коммунистическая, 27 | 42-22-681-34 | 42-22-681-34-00000 | 0 | 144 391,16 | 144 391,16 | - | - | 144 391,16 | - |
| 20 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Школьная, 32б | 42-22-681-74 | 42-22-681-74-00000 | 0 | 313 495,84 | 313 495,84 | - | - | 313 495,84 | - |
| 21 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Коммунистическая, 46 | 42-22-681-36 | 42-22-681-36-00000 | 0 | 2 495 695,38 | 2 495 695,38 | - | - | 2 495 695,38 | - |
| 22 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Коммунистическая, 83 | 42-23-681-36 | 42-23-681-36-00000 | 0 | 349 521,31 | 349 521,31 | - | - | 349 521,31 | - |
| 23 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Коммунистическая, 90 | 42-22-681-35 | 42-22-681-35-00000 | 0 | 140 231,72 | 140 231,72 | - | - | 140 231,72 | - |
| 24 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Коммунистическая, 91 | 42-22-681-23 | 42-22-681-23-00000 | 0 | 304 958,29 | 304 958,29 | - | - | 304 958,29 | - |
| 25 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Сосновая, 1 | 42-24-681-4 | 42-24-681-4-00000 | 0 | 308 470,63 | 308 470,63 | - | - | 308 470,63 | - |
| 26 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Первомайская, 17 | 42-22-681-58 | 42-22-681-58-00000 | 0 | 923 280,80 | 923 280,80 | - | - | 923 280,80 | - |
| 27 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Первомайская, 18а | 42-24-681-1 | 42-24-681-1-00000 | 0 | 407 377,61 | 407 377,61 | - | - | 407 377,61 | - |
| 28 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Первомайская, 30 | 42-22-681-54 | 42-22-681-54-00000 | 0 | 346 237,23 | 346 237,23 | - | - | 346 237,23 | - |
| 29 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Первомайская, 44а | 42-23-681-72 | 42-23-681-72-00000 | 0 | 403 955,95 | 403 955,95 | - | - | 403 955,95 | - |
| 30 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Первомайская, 48 | 42-22-681-56 | 42-22-681-56-00000 | 0 | 381 282,00 | 381 282,00 | - | - | 381 282,00 | - |
| 31 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Первомайская, 56 | 42-22-681-61 | 42-22-681-61-00000 | 0 | 400 558,46 | 400 558,46 | - | - | 400 558,46 | - |
| 32 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Пролетарская, 8 | 42-24-681-13 | 42-24-681-13-00000 | 0 | 311 889,11 | 311 889,11 | - | - | 311 889,11 | - |
| 33 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Ленина,28 | 42-24-681-14 | 42-24-681-14-00000 | 0 | 136 980,59 | 136 980,59 | - | - | 136 980,59 | - |
| 34 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Ленина, 55 | 42-23-681-42 | 42-23-681-42-00000 | 0 | 2 909 407,47 | 2 909 407,47 | - | - | 2 909 407,47 | - |
| 35 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Озерная, 18а | 42-23-681-68 | 42-23-681-68-00000 | 0 | 364 620,89 | 364 620,89 | - | - | 364 620,89 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 36 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Озерная, 20 | 42-24-681-7 | 42-24-681-7-00000 | 0 | 357 342,59 | 357 342,59 | - | - | 357 342,59 | - |
| 37 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Октябрьская, 10 | 42-22-681-50 | 42-22-681-50-00000 | 0 | 347 408,26 | 347 408,26 | - | - | 347 408,26 | - |
| 38 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Школьная, 41 | 42-23-681-79 | 42-23-681-79-00000 | 0 | 2 230 222,34 | 2 230 222,34 | - | - | 2 230 222,34 | - |
| 39 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Школьная, 17 | 42-22-681-70 | 42-22-681-70-00000 | 0 | 1 038 269,13 | 1 038 269,13 | - | - | 1 038 269,13 | - |
| 40 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Школьная, 32А | 42-22-681-73 | 42-22-681-73-00000 | 0 | 483 067,26 | 483 067,26 | - | - | 483 067,26 | - |
| 41 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Школьная, 14а | 42-22-681-81 | 42-22-681-81-00000 | 0 | 356 640,39 | 356 640,39 | - | - | 356 640,39 | - |
| 42 | Юргинский городской округ | г. Юрга | ул. Школьная, 21 | 42-24-681-6 | 42-24-681-6-00000 | 0 | 143 557,96 | 143 557,96 | - | - | 143 557,96 | - |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 37 063 094,91 | 37 063 094,91 | - | - | 37 063 094,91 | - |

Приложение № 14 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ОАО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 о признании недействующим постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) от 21.12.2023 № 729 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление», РЭК Кузбасса пересмотрены предельные максимальные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление», проведена повторная экспертиза материалов тарифного дела с учетом выводов суда.

Решением Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 постановление РЭК Кузбасса от 21.12.2023 № 729 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» признано недействующим со дня принятия.

На РЭК Кузбасса возложена обязанность принять нормативный правовой акт, заменяющий вышеуказанное постановление, признанное не действующим.

Экспертом РЭК Кузбасса проведен анализ расходов «АО «Анжеро-Судженское ПТУ» по отдельным статьям расходов с учетом выводов, изложенных в решении Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025.

Согласно данному решению Кемеровского областного суда от 05.03.2025       по административному делу № 3а-21/2025, РЭК Кузбасса необходимо пересмотреть следующие статьи затрат: фонд оплаты труда основного производственного персонала, отчисления на налоги и сборы с фонда оплаты труда основного производственного персонала, затраты на техосмотр транспорта в составе общепроизводственных расходов, заработную плату юриста в составе общехозяйственных расходах, распределение экономически обоснованных затрат по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

По всем иным вопросам экономической обоснованности расходов, не отраженных в настоящем экспертном заключении, следует руководствоваться экспертным заключением РЭК Кузбасса от 21.12.2023.

При проведении корректировки расчета тарифов, утвержденных постановления РЭК Кузбасса от 21.12.2023 № 729 «Об установлении предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление», считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Анализ затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала.

В решении Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 изложен следующий вывод:

«Указав на значительный рост уровня средней заработной платы по факту 2022 года (на 35,9%) и его превышение фактического ИПЦ Минэкономразвития России 2022 года 113,8, регулирующий орган принял размер средней заработной платы исходя из рассчитанного на 2022 год плана с учетом доиндексации до фактического индекса 2022 года (с 104,2 до 113,8, то есть на 109,5%) и применив индексы ИПЦ Минэкономразвития России на 2023 год 105,8, 2024 год 107,2%, определил фонд оплаты труда исходя из заработной платы в 51 807,33 руб. и заявленной численности в 153 чел. в размере 95 118, 25 тыс.руб. (страницы 3-4 экспертного заключения). Из письменного отзыва административного ответчика следует, что регулируемая организация обязана была придерживаться установленных на плановый период параметров регулирования и несет риск не учета вызванных ее субъективным управленческим решением избыточно понесенных расходов, раздельного учета затрат по иным осуществляемым видам деятельности не имеет, по указанным в экспертном заключении причинам, расчет средней заработной платы отталкивался от установленного на 2022 год плана. Суд с таким подходом регулирующего органа согласиться не может, поскольку Методическими рекомендациями расчет среднемесячной заработной платы путем применения индекса потребительских цен Министерства экономического развития Российской Федерации к ранее установленным плановым показателям отчетного периода регулирования из-за их расхождения с фактическими, не предусмотрен.».

Согласно результатам первоначального анализа затрат по фонду оплаты труда основного производственного персонала затраты были приняты РЭК Кузбасса в размере 95118,25 тыс.руб. исходя из принятой средней заработной платы 51807,33 руб. и численности 153 чел.

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 РЭК Кузбасса предлагает учесть затраты на фонд оплаты труда по предложению АО «Анжеро-Судженское ПТУ» на уровне 113442,49 тыс.руб., исходя из предлагаемой организацией на период регулирования средней заработной платы 59685,17 руб. и численности 153 чел.

2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда.

В решении Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 изложен следующий вывод:

«Таким образом, рассчитанные РЭК Кузбасса расходы на оплату труда, подлежащие пунктом 3.8 Методических рекомендаций включению в состав НBB Общества на 2024 год, участвующей в установлении тарифов, как и избранный регулирующим органом способ расчета ФОТ, нельзя признать экономически обоснованными, как и производные от данной статьи расходы на налоги и сборы.».

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять по предложению АО «Анжеро-Судженское ПТУ» в размере 22667,52 тыс. руб. в соответствии с действующим законодательством, в размере 19,9% от фонда оплаты труда по предложению организации на период регулирования.

3. Затраты на техосмотр транспортных средств в составе общепроизводственных расходов.

В решении Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 относительно данных затрат изложен следующий вывод:

«Вместе с тем, исключая в полном объеме заявленные Обществом затраты на техосмотр автотранспортных средств, регулирующий орган не учел установленную законом в определенных случаях обязанность их несения, чего не был лишен возможности сделать истребовав дополнительные материалы в соответствии с пунктом 3.8 Методических рекомендаций с их последующим анализом н обоснованным выводом о наличии или отсутствии возможности включения в НВВ, в том числе в разрезе отсутствия данных раздельного учета расходов, доходов и финансовых результатов по регулируемым видам деятельности. Соответственно вывод об исключении расходов на техосмотр обоснованным не является.».

РЭК Кузбасса из первоначального расчета тарифов затраты на техосмотр транспорта были исключены, так как по представленным документам не было возможности идентифицировать автотранспорт, проходивший техосмотр. Затраты организацией были не обоснованы, не приняты РЭК Кузбасса на регулируемый период.

Для возможности проведения анализа экономической обоснованности затрат на техосмотр транспорта с целью исполнения решения Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025, РЭК Кузбасса письмом от 03.04.2025 № М-11-67/1092-02 был направлен в АО «Анжеро-Судженское ПТУ» запрос дополнительных материалов, в том числе:

- Расчет затрат на прохождение техосмотра транспортных средств в разрезе видов транспортных средств, с указанием марки/модели транспортного средства, госномера, VIN номера, периодичности проведения технического осмотра, с приложением копий диагностических карт по результатам проведения последнего техосмотра для подтверждения необходимости проведения техосмотра в плановом периоде регулирования 2024 года.

- Копии паспортов транспортных средств и (или) свидетельств о регистрации транспортного средства.

- Копии документов, подтверждающих право собственности на транспортные средства, а также копии договоров аренды, если транспортные средства находятся в аренде у АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление».

На запрос РЭК Кузбасса организацией были представлены запрашиваемые документы (исх. № 1-49 от 15.04.2025, вх. № 2232 от 17.04.2025).

Специалистом были проанализированы представленные документы на предмет экономической обоснованности.

Специалист предлагает принять затраты на техосмотр транспортных средств на период регулирования 2024 года в размере 10846 тыс.руб.

Расчет затрат с пояснениями изложен в таблице:

4. Затраты на фонд оплаты труда юриста в составе общехозяйственных расходов.

Затраты на фонд оплаты труда юриста в первоначальном расчете РЭК Кузбасса был принят в размере 810681,07 тыс.руб., рассчитанный исходя из среднемесячной заработной платы основного производственного персонала, принятой РЭК Кузбасса на период регулирования первоначально в размере 51807,33 руб./месяц на 12 месяцев, с учетом отчислений на налоги и сборы с фонда оплаты труда в соответствии с действующим законодательством в размере 30,4%.

В решении Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 изложен следующий вывод:

«Однако, несмотря на правильный подход к определению затрат в указанной части, их размер судом не может быть признан экономически обоснованным по причинам несогласия избранным регулирующим органом способом расчета ФОТ изложенным выше, и также как и он, подлежит перерасчету.».

Затраты принимаются РЭК Кузбасса в размере фонда оплаты труда с отчислениями на 1 единицу юриста.

Затраты на годовой фонд оплаты труда юриста рассчитываются исходя из среднемесячной з/платы, принятой РЭК по предложению организации на период регулирования в размере 59685,17 руб. в месяц, на 12 месяцев.

Затраты на отчисления на налоги и сборы с фонда оплаты труда рассчитываются с учетом норм действующего законодательства:

Согласно сведениям из Единого реестра субъектом малого и среднего предпринимательства АО «Анжеро-Судженское ПТУ» относится с категории среднего предприятия начиная с 10.08.2018г.

В соответствие с пунктом 17 ст. 427 Налогового Кодекса Российской Федерации: для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода применяются пониженные тарифы страховых взносов.

В соответствие с подпунктом 2.4 пункта 2 статьи 427 Налогового Кодекса Российской Федерации: начиная с 2023 года применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0 процента в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной полуторакратного минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало расчетного периода.

Таким образом, отчисления от фонда оплаты труда юриста рассчитываются РЭК Кузбасса в соответствие с приведенными выше статьями Налогового Кодекса Российской Федерации и принимаются в сумме 144934 рублей в год.

Расчет отчислений на налоги и сборы с фонда оплаты труда юриста приведен в таблице:

Итого затраты по фонду оплаты труда с отчислениями для 1 единицы юриста составляют: (59685,17 * 12) + 144934 = 861156 руб. или                         861,2 тыс.руб.

Таким образом, затраты на фонд оплаты труда с отчислениями для юриста по расчету РЭК Кузбасса составили 861,2 тыс.руб.

Итого, с учетом вышеуказанных корректировок, величина экономически обоснованных расходов на период регулирования 2024 года по расчету РЭК Кузбасса составила 318204 тыс.руб.

Кемеровский областной суд в решении от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025 не согласился с подходом РЭК Кузбасса относительно определения размера НВВ: рассчитав (плановую) итоговую НВВ на период регулирования в размере 296157,33 тыс.руб. регулирующий орган уменьшил ее на сумму выручки по прочим не тарифицируемым услугам, предлагаемую организацией на период регулирования в размере 78201 тыс.руб., и распределил оставшуюся сумму в размере 217956,3 тыс.руб на регулируемые услуги на плановый период.

В решении Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025, относительно распределения НВВ на регулируемые и нерегулируемые услуги, изложен следующий вывод:

«Из НВВ была исключена сумма заявленной по не тарифицируемым услугам плановой выручки. Суд с такими действиями регулирующего органа согласиться не может, поскольку избранный способ определения размера НВВ для расчета тарифов Методическими рекомендациями не предусмотрен и противоречит принципу формирования тарифов с учетом данных раздельного учета расходов и доходов.».

Таким образом, в целях исполнения решения Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025, с целью выделения из полученных экономически обоснованных расходов доли расходов на нерегулируемые виды деятельности, РЭК Кузбасса был произведен расчет в соответствии со ст. 272 Налогового Кодекса РФ.

Согласно ст. 272 Налогового Кодекса РФ расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Расчет расходов на нерегулируемые виды деятельности на плановый период произведен пропорционально доли доходов от нерегулируемых видов деятельности за отчетный период факт 2022 года согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01 за 2022 год.

Доходы от нерегулируемых видом деятельности по факту 2022 года согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01 за 2022 год составили 111562   тыс.руб. Суммарный объем всех доходов АО «Анжеро-Судженское ПТУ» по факту 2022 года согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 90.01 за 2022 год составили 289020 тыс.руб. Соответственно, доля доходов от нерегулируемых видов деятельности за отчетный период факт 2022 года составила 0,386 (111562 / 289020 = 0,386).

Для определения величины расходов на нерегулируемую деятельность необходимо полученную сумму экономически обоснованных расходов на период регулирования 2024 года по расчету РЭК Кузбасса в размере 318204 тыс.руб. умножить на долю доходов от нерегулируемых видов деятельности за отчетный период факт 2022 года 0,386.

318204 * 0,386 = 122827 тыс.руб.

Таким образом, величина расходов на нерегулируемые виды деятельности по расчету РЭК Кузбасса составила 122827 тыс.руб.

Экономически обоснованные расходы при расчете предельных максимальных тарифов на регулируемые услуги составили 195377 тыс.руб. (рассчитаны как разница 318204 тыс.руб. – 122827 тыс.руб. = 195377 тыс.руб. или как доля 318204 тыс.руб. * (1-0,386) = 195377 тыс.руб.).

Распределение экономически обоснованных расходов произведено с учетом равномерности изменения тарифов по видам регулируемых услуг. Распределение экономически обоснованных расходов приведено в таблице:

Таким образом, с учетом выводов решения Кемеровского областного суда от 05.03.2025 по административному делу № 3а-21/2025, предлагаемые к установлению предельные максимальные тарифы для ОАО «Анжеро-Судженское ПТУ» составили:

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям:

1.1.1. ООО «ГОФ Анжерская» в размере 5,11 рублей за тоннокилометр.

1.1.2. Предприятиям производителям тепловой энергии в размере 4,91 рублей за тоннокилометр.

1.1.3. Прочие потребители в размере 5,81 рублей за тоннокилометр.

1.2. Маневровая работа, выполняемая локомотивом АО «Анжеро-Судженское погрузочно-транспортное управление» в размере 2908,78 рублей за локомотиво-час.

Расчет тарифов прилагается.

Приложение к экспертному заключению

Приложение № 15 к протоколу № 61

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.08.2025

Экспертное заключение

региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Талдинское ПТУ» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О региональной энергетической комиссии Кузбасса», региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях ООО «Талдинское ПТУ», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

В соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган   использует

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ   по

содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа статистических показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

- цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом, в случае, если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств. Проведение торгов и иных закупочных процедур осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте  одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров  прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные  в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период:

индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпа роста цен на электрическую энергию, топливо;

темпа роста цен на капитальное строительство;

темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и прочие;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области - Кузбассе, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

# Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов Минэкономразвития России от 30.09.2024. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2024 года и период регулирования 2025 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ) согласно данному прогнозу на 2025 год 105,8% (ИПЦ 105,8); индекс цен производителей обеспечения электрической энергией 109,8% (ИЦП 109,8); индекс цен производителей производства нефтепродуктов 106,0% (ИЦП 106,0).

# При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.

# Основная деятельность ООО «Талдинское ПТУ»:

- Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;

- Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

Организация предлагает принять объемы транспортных услуг в следующих размерах:

- по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов  - 760 744 тыс. тоннокилометр;

-по маневровой работе, выполняемой локомотивом ООО «Талдинское ПТУ» - 28 552 локомотиво-часов;

- по отстою подвижного состава 3 670 575 вагоно-часов;

- по пропуску подвижного состава – 27 473 тоннокилометр.

Специалист предлагает принять следующие объемы транспортных услуг:

- по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов - 760 744 тыс. ткм. согласно представленным протоколам согласования объемов перевозки (том 2 стр. 66-75);

- по маневровой работе, выполняемой локомотивом ООО «Талдинское ПТУ» - 28 552 локомотиво-часов согласно представленным протоколам согласования объемов перевозки (том 2 стр. 66-75);

- по отстою подвижного состава 3 670 575вагоно-часов по предложению организации в среднем за 2 года (2023, 2024), тариф действует с 13.07.2023;

- по пропуску подвижного состава – 27 473 тонн согласно представленным протоколам согласования объемов перевозки (том 2 стр. 66-75).

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению организации составляет 4 161 773 тыс. руб.

Прямые расходы организацией предлагается принять в размере – 2 838 799 тыс. руб.

Согласно п. 2.9 Методических рекомендаций: регулирующий орган при определении  экономически обоснованных расходов не учитывает (исключает из расчетной базы) необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные нерациональным использованием производственных ресурсов и финансированием  за счет поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся к этим услугам.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

Прямые расходы специалист предлагает принять в размере – 2 786 691 тыс. руб., включая:

- Расходы на оплату труда ООО «Талдинское ПТУ» предлагает принять в размере 924 423 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей,    в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Для обоснования затрат организацией представлен коллективный договор, штатное расписание, расшифровка расходов (приложение №1) на период регулирования (том 4 стр. 175), Единый технологический процесс.

На период регулирования предприятие предлагает принять численность основного производственного персонала 772 единицы. Специалист РЭК предлагает принять численность по предложению организации – 772 единицы.

В состав численности основного производственного персонала специалистом включены 24 осмотрщика вагонов. По пояснению организации включение специалистов по осмотру вагонов является обязательной необходимостью для правильной организации приемосдаточных операций между ООО «Талдинское ПТУ» и ОАО «РЖД».

Согласно пункту 2.5. «Единого технологического процесса» организация приёмосдаточных операций (стр. 20) при передаче вагонов на железнодорожный путь необщего пользования Владельца и при возврате их Перевозчику производятся коммерческий и технический осмотры:

- станция Ерунаково: коммерческий осмотр – приёмосдатчиком Перевозчика совместно приёмосдатчиком Владельца.

- станция Ускатская (собственности ТПТУ со станции Красулино (разъезд): коммерческий осмотр – приёмосдатчиком Перевозчика совместно приёмосдатчиком Владельца, технический осмотр – осмотрщиками ПТО совместно с осмотрщиками Владельца.

Среднемесячная заработная плата по предложению организации составит – 99 787 рублей в месяц.

Специалист предлагает принять среднемесячную заработную плату по факту отчетного периода организации с ИПЦ Минэкономразвития России 105,8 % на 2025 год в размере – 96 397 рублей в месяц.

Расходы на оплату труда на период регулирования специалист предлагает принять с учетом численности и среднемесячной заработной платы по расчету РЭК в размере 893 024 тыс. руб.

- Расходы на налоги и сборы ООО «Талдинское ПТУ» предлагает принять в размере 295 614 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Размер страховых взносов составляет 30,40% к суммам выплат (том 4 стр.270), форма ЕФС-1 за 2024 год (доп. документы в электронном виде).

Специалист предлагает принять расходы в размере отчислений по факту отчетного периода 2024 года (30,4%).

Налоги и сборы с фонда оплаты труда составят 285 573 тыс. руб.

- Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять размере 353 867 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.4. Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

Для обоснования затрат на топливо и ГСМ предприятием представлены расчеты затрат в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям (том 7 стр. 188), расчет затрат на ГСМ, нормы расхода топлива и масел, договор № МТР-1-0289 от 01.01.2023, выборочно счета-фактуры за 2024 год (доп. материалы в электронном виде) данные бухгалтерского учета.

Специалист предлагает принять расход дизельного топлива по предложению организации (4997 тн), с учетом цены за тонну по предложению организации с корректировкой по объемам перевозки. Расход смазочных материалов предлагается по предложению организации в размере 2,4% от предлагаемого расхода дизельного топлива. Цену за тонну смазочных материалов специалист предлагает по факту 2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России 106,0% на 2025 год с корректировкой по объемам перевозки.

Расходы составят 353 867 тыс. рублей.

Амортизация нематериальных активов предлагается организацией в размере 1 043 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.5. Расходы на амортизацию  нематериальных активов учитываются  в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

В обоснование затрат предоставлены оборотно-сальдовые ведомости по счетам 05, 02, 01 за 2024 год. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 02,05 за 2025 год. Счета -фактуры, договоры на объекты приобретенные в 2025 году.

Расшифровка амортизации нематериальных активов

Расходы составят 1 043 тыс. рублей.

5. Расходы на аренду основных средств организация предлагает принять в размере 147 291 тыс. руб.

В обоснование расходов предоставлены расчет затрат на аренду (том 8 стр. 173-369, том 9 стр. 3-24, доп. документы в электронном виде), данные бухгалтерского учета ОСВ по счету 20,23 за 2024, договоры.

Согласно п.4.6. Методических рекомендаций экономически обоснованный размер арендной платы или лизингового платежа по основным средствам, непосредственно участвующим в процессе оказания транспортных услуг, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю (лизингодателю) амортизации, налога на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника, передаваемого в аренду (лизинг) имущества, связанных с владением указанным имуществом.

Расходы на аренду основных средств, лизинговые платежи

Расходы на аренду основных средств специалист предлагает принять в размере 136 623 тыс. руб.

5. Материальные расходы организация предлагает принять в размере    42 789 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

В соответствии с п.4.7. Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям.

Организацией предоставлен расчет затрат (том 9 стр.24-32), расшифровка по предоставленным документам, данные бухгалтерского учета ОСВ по счету 20,23 за 2024 год, отчет по проводкам по счету 20 (эл. почта).

В данные расходы организация относит приобретение спецодежды, инструмента, прочих материалов (хозяйственные товары), а также материалы по охране труда. Затраты специалист предлагает принять по предложению предприятия в размере 42 789 тыс. руб.

6. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в размере – 724 107 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств

Специалист предлагает принять по предложению организации в размере – 724 107 тыс. рублей.

7. Расходы на приобретение электрической энергии.

Организация предлагает в размере – 22 283 тыс. рублей.

В обоснование предоставлен расчет, договоры, бухгалтерская отчетность.

Специалист предлагает принять по факту отчетного периода 2024 года с ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром на 2025 год - 109,8%. Расходы составят 22 283 тыс. рублей.

8. Прочие  расходы,  связанные  с  производством  и  реализацией транспортных услуг организацией предлагаются  в размере  – 327 382 тыс.руб.

В обоснование затрат предоставлена расшифровка расходов (том 7 стр. 203), договоры, счета-фактуры, бухгалтерская отчетность за 2024 -2025 годы. На услугу плата за электровоз (97млн. руб.) предоставлен договор № 65/Н от 09.01.2025 с ОАО «РЖД» (том 7стр. 204) на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования, в котором говорится что вагоны на пути необщего пользования подаются локомотивом ОАО "РЖД".

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации в размере  - 327 382 тыс. рублей.

9. Накладные расходы организация предлагает принять в размере -283 489 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Организацией представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 (том 4 стр. 166), расшифровка общехозяйственных расходов, договоры, счета-фактуры (том 9 стр. 146-408).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации за исключением расходов, как экономически необоснованных и не являющимися обязательными для регулируемой деятельности (том 9 стр. 146). Расходы на покупную воду, услуги аудиторской службы, расходы по ДМС, подписка на периодические издания. Также исключены прочие расходы эксплуатационного характера и расходы на   МБП (2138), так как не представлена расшифровка расходов и обоснование стоимости.

Общехозяйственные расходы по предложению специалиста составят 265 759 тыс. рублей.

Распределение общехозяйственных расходов по видам услуг в долях по предложению организации, так как тарифы устанавливаются единые ранее (до 2024 года) тарифы устанавливались по участкам.

10. Амортизация предлагается организацией в размере 223 985 тыс. руб., в том числе: амортизация основных средств в размере 204 142 тыс. руб., за право пользования активом в размере 19 843 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.14. Методических рекомендаций амортизация основных средств, используемых непосредственно при оказании транспортных услуг, учитывается при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расчет амортизационных отчислений субъекта регулирования на очередной период регулирования производится в соответствии с приложением № 11 к настоящим Методическим рекомендациям.

Организацией предоставлены: расчет затрат, оборотно-сальдовые ведомости по счетам 05, 02, 01 за 2024 год. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам 01, 02, 05 за 2025 год. Счета - фактуры, договоры на объекты, приобретенные в 2025 году.

Специалист исключил самортизированное имущество (таблица в «Расчете тарифа»), расходы составят 175 835 тыс. рублей.

Расходы по амортизационным отчислениям на право пользования активом специалист предлагает принять в размере 19 414 тыс. рублей. Согласно пункту 2.9. Методики исключены вагоны и платформы, которые не относятся на регулируемую деятельность.

Всего амортизация предлагается специалистом в общей сумме 195 249 тыс. руб.

11. Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, включая уплату процентов за предоставление в пользование средств кредитов и займов (за исключением средств кредитов и займов, включая уплату процентов по кредитам и займам, привлекаемых на реализацию инвестиционной программы), определяются в соответствии с пунктом 2.11 Методических рекомендаций, предлагаются организацией в размере 3 333 тыс. руб.

Организацией предоставлены данные бухгалтерского учета за 2024 год по счету 91.02, карточка счета 91.02 за 2024 год, расчет необходимого размера нормативной прибыли (том 11 стр.3). Специалист предлагает принять расходы по предложению организации в размере – 3 333 тыс. руб.

Расшифровка прилагается.

12. Нормативная прибыль организацией предлагается в сумме 161 409 тыс. руб., рассчитывается в соответствии с пунктом 4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить расходы на развитие производства в сумме 123 790 тыс. руб., на выплаты социального характера в сумме 37 619 тыс. руб.

В обоснование расходов предоставлена справка об использовании нормативной прибыли, справка об использовании амортизационных отчислений, расчет нормативной прибыли (том 4 стр. 268-269), оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 (том 4 стр.171), коллективный договор (том 4 стр. 192).

Согласно представленному расчету необходимого размера нормативной прибыли, обосновывающих документов предлагаем принять к расходам на развитие производства:

Всего сумма затрат на капвложения, предлагаемая специалистом на период регулирования, составила 2 912 тыс. руб.

Расходы на выплаты социального характера организация предлагает принять в сумме 37 619 тыс. руб.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации содержание и структура коллективного договора определяются сторонами.

В коллективный договор могут включаться обязательства работников и работодателя по следующим вопросам:

формы, системы и размеры оплаты труда;

выплата пособий, компенсаций;

механизм регулирования оплаты труда с учетом роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных коллективным договором;

занятость, переобучение, условия высвобождения работников;

рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков;

улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи;

соблюдение интересов работников при приватизации государственного и муниципального имущества;

экологическая безопасность и охрана здоровья работников на производстве;

гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением;

оздоровление и отдых работников и членов их семей;

частичная или полная оплата питания работников;

контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности представителей работников, порядок информирования работников о выполнении коллективного договора;

отказ от забастовок при выполнении соответствующих условий коллективного договора;

другие вопросы, определенные сторонами.

В коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями.

Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя.

Затраты на социальные выплаты напрямую не связаны с осуществлением регулируемой деятельности организации, расходы на их выплату не могут перекладываться на потребителей ресурса, то есть данные расходы не являются экономически обоснованными.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются.

В соответствии с представленным расчетом, отчетом по выплате, ОСВ по сч.91.02 за 1 кв.2025 (представлено доп.) в расчет предлагаем включить выплаты работникам, находящимся в зоне СВО в сумме 6594 тыс. руб., оздоровление работников, детей, проезд к месту отдыха (7506 тыс. руб.), пайковый уголь работникам (5212 тыс. руб.), частичная компенсация за отопление (5235 тыс. руб.). Всего на сумму 17 953 тыс. руб.

Специалист предлагает принять расходы на нормативную прибыль по расчету РЭК в общей сумме 20 865 тыс. рублей.

13. Налоги и сборы организация предлагает принять в размере 21 968 тыс. руб., в том числе налог на имущество – 16 973 тыс. руб., земельный налог – 4 676 тыс. руб., транспортный налог – 292 тыс. руб., прочие налоги и сборы – 28 тыс. руб.

Фактические затраты за 2024 год составили 23 190 тыс. руб. Организацией представлены налоговые декларации за отчетный период, обосновывающие документы, расчеты (том 4 стр. 3-51).

Затраты по налогам и сборам специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 21 958 тыс. руб., в том числе:

налог на имущество – 16 973 тыс. руб., представлен расчет налога и налоговая декларация за 2024 год (том 4 стр. 3-51), ОСВ.

земельный налог – 4 676 тыс. руб., представлен расчет налога, документы, обосновывающие ставку налога, кадастровую стоимость (том 4 стр. 3-51).

транспортный налог – 283 тыс. руб., затраты принимаются по предложению, за исключением планируемых покупок: автомобиля TANK 300, дизельного вилочного погрузчика и еще одного грузового автомобиля Газель NEXT. Затраты по транспортному налогу на планируемые к покупке транспортные средства будут приняты только после принятия данных ОС к учету с предоставлением подтверждающих документов.

прочие налоги и сборы – 26 тыс. руб. по факту отчетного периода.

14.  Недополученные доходы за отчетный период регулирования организация предлагает принять в сумме 472 676 тыс. руб. представлен расчет организации.

Согласно п.2.10 Методических рекомендаций: в случае если субъект регулирования в течение истекшего периода регулирования понес экономически обоснованные расходы, не учтенные регулирующим органом  при установлении тарифов на транспортные услуги, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями регулирующим органом  при установлении тарифов для субъекта регулирования в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Специалистом проведен анализ величины недополученных доходов в отчетном периоде регулирования 2024 года, по результатам которого специалист предлагает принять недополученные доходы в соответствии с расчетом РЭК в размере 198 474 тыс. руб.

Расчет представлен в таблице:

Расчет недополученных доходов

15. Экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги.

Специалистом проведен расчет.

Расчет представлен в таблице:

Неучтенные расходы отчетного периода с учетом достигнутой экономии отчетного периода составили – (-408 509 тыс. руб.)

16. Предпринимательская прибыль.

Организация предлагает принять предпринимательскую прибыль в размере – 156 114 тыс. руб.

Специалист предлагает принять прибыль в размере 5% от суммы прямых и накладных расходов, которая составит 152 622 тыс. рублей.

Согласно представленным данным бухгалтерского учета на предприятии не ведется раздельный учет расходов по видам регулируемой деятельности.

Специалист РЭК предлагает распределение расходов по видам деятельности (между перевозкой грузов, маневровой работой, пробегом подвижного состава, отстоем подвижного состава и нерегулируемой деятельности) произвести в соответствии со ст. 272 Налогового кодекса РФ - в доле по выручке за отчетный период, с пересчетом на плановые объемы периода регулирования и действующих тарифов.

В учетной политике не прописан механизм распределения затрат. Расходы по каждой услуге принимаются в доле выручки, рассчитанной из действующего уровня тарифов и плановых объемов, за минусом плановой выручки предприятия от прочих нерегулируемых видов деятельности:

| всего | перевозка грузов | работа локомотива | отстой подвижного состава (отстой вагонов) | пропуск подвижного состава |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2895308 | 2704129 | 113180 | 32668 | 45330 |
| 1,00 | 0,9340 | 0,0391 | 0,0113 | 0,0157 |
| рост | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |

Величину экономически обоснованных расходов на регулируемый период специалист предлагает принять в сумме 3 656 511 тыс. руб., в том числе на перевозку грузов 3 352 703 тыс. руб., на маневровую работу локомотива 140 325 тыс. руб., на отстой подвижного состава 40 503 тыс. руб., на пропуск подвижного состава 56 203 тыс. руб. Сумма затрат на прочую нерегулируемую деятельность на период регулирования специалист предлагает принять по факту отчетного периода организации в размере 66 775 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «Талдинское ПТУ» по предложению специалиста составят:

- по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 4,41 рубля за тоннокилометр;

- по маневровой работе, выполняемой локомотивом ООО «Талдинское ПТУ», в размере 4 915 рублей за локомотиво-час;

- по отстою подвижного состава - 11,03 рублей за вагоно-час;

- по пропуску подвижного состава - 2,05 рублей за тоннокилометр.

Расчет тарифа прилагается (Приложение № 1).

Приложение 1