Приложение № 1 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.09.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным ООО «Тепло-энергетические предприятия», для внесения изменений в инвестиционную программу в сфере теплоснабжения, утвержденную на 2017-2026 годы

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ТЭП» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Схема теплоснабжения Крапивинского муниципального округа, актуализированная на 2026 год (далее – схема теплоснабжения);

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

- Анализ представленных документов

ООО «ТЭП» (далее – Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на территории Крапивинского муниципального округа на 2017-2026 годы.

Постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 11.05.2017 № 64 утверждена инвестиционная программа предприятия на 2017-2026 годы в размере 53 901,40 тыс. руб., в том числе амортизационные отчисления 9 782,4 тыс. руб., прибыль, направленная на инвестиции 44 119,00 тыс. руб.

Предприятие представило изменённую инвестиционную программу 
на 2017-2026 годы в размере 69 808,5 тыс. руб., в том числе, амортизационные отчисления 9 061,0 тыс. руб., прибыль, направленная 
на инвестиции 60 747,5 тыс. руб. (Таблица 1).

Таблица 1

Финансовый план в сфере теплоснабжения 
ООО «Тепло-энергетические предприятия» на 2017 - 2026 годы (предложение предприятия)

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | 69 808,5 | 2 436,9 | 2 962,6 | 3 481,9 | 4 830,3 | 5 511,9 | 6 647,8 | 7 499,7 | 9 101,6 | 13 821,7 | 13 514,1 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 9 061,0 | 436,9 | 722,7 | 883,5 | 906,7 | 882,1 | 897,5 | 1 174,4 | 1 366,1 | 700,0 | 1 091,1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 60 747,5 | 2 000,0 | 2 239,9 | 2 598,4 | 3 923,6 | 4 629,8 | 5 750,3 | 6 325,3 | 7 735,5 | 13 121,7 | 12 423,0 |

Изменение инвестиционной программы производится в связи с изменением концессионного соглашения№ б/н от 30.10.2017, заключенного между Крапивинским муниципальным округом, ООО «ТЭП» и Кемеровской областью–Кузбассом (дополнительное соглашение № 2 от 14.02.2025).

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 05.05.2014 № 410 (далее Правила).

В соответствии с п. 24 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Крапивинского муниципального округа.

Состав инвестиционной программы представлен в приложении к данному заключению.

Все заявленные к утверждению мероприятия инвестиционной программы внесены в схему теплоснабжения Крапивинского муниципального округа, актуализированную на 2026 год.

В качестве обосновывающих материалов представлены: локальные сметные расчеты, копия дополнительного соглашения к концессионному соглашению, копия схемы теплоснабжения Крапивинского муниципального округа.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.

- Заключение

Проанализировав представленные обосновывающие документы, специалист, считает предложенные мероприятия обоснованными и предлагает утвердить измененную инвестиционную программу на 2017-2026 годы 
в размере 69 808,5 тыс. руб., в том числе, амортизационные 
отчисления 9 061,0 тыс. руб., прибыль, направленная на инвестиции 60 747,5 тыс. руб. (Таблица 2).

Таблица 2

Финансовый план в сфере теплоснабжения 
ООО «Тепло-энергетические предприятия» на 2017 - 2026 годы (предложение специалистов РЭК Кузбасса)

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Собственные средства | 69 808,5 | 2 436,9 | 2 962,6 | 3 481,9 | 4 830,3 | 5 511,9 | 6 647,8 | 7 499,7 | 9 101,6 | 13 821,7 | 13 514,1 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 9 061,0 | 436,9 | 722,7 | 883,5 | 906,7 | 882,1 | 897,5 | 1 174,4 | 1 366,1 | 700,0 | 1 091,1 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 60 747,5 | 2 000,0 | 2 239,9 | 2 598,4 | 3 923,6 | 4 629,8 | 5 750,3 | 6 325,3 | 7 735,5 | 13 121,7 | 12 423,0 |

Источники финансирования инвестиционной программы в сфере теплоснабжения представлены в приложении к данному заключению

Приложение

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения ООО «Тепло–энергетические предприятия» 
на 2017 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2017 году | Финансирование, в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Остаток финансиро-вания |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |
| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 2 |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  | 45171,8 | - | - | 209,6 | 2436,9 | 2962,6 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 1398,6 | 1091,1 | 0,0 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 38629,4 | - | - | 80,0 | 1613,0 | 1839,0 | 2657,0 | 4830,3 | 3327,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 1033,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от склада «Дирекции» до поселка Д 325 мм, 100 мп | 698,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок в районе жилых домов № 80, № 15, Д219 мм, 50 мп | 447,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от центрального тепловой сети Д 325 мм, до торгового центра Д 114 мм | 2139,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2139,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от котельной до поселка Д 325-377 мм, 1882 мп | 5026,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1761,1 | 1495,0 | 1770,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ул. 60 лет Октября до спортивной школы, Д 159 мм, 130 мп | 160,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ЦК до КНС, Д 426 мм, 1616 мп | 7900,7 | - | - | 0,0 | 1613,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 511,8 | 5775,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, Д 219 мм, 75 мп, Д 159, мм 662 мп | 987 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 489,7 | 497,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Устройство центрального трубопровода ГВС от котельной до санатория, Д 114, 400 мп | 756,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 406,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от жилых домов до школы, Д89, L 352м.п., ул. Октябрьская от жилого дома №7 до средней школы, Д76, L 323 мп | 438,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.10 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до жилых домов, Д 76, 42 мп, Д 57, 156 мп | 573,5 | - | - | 0,0 | 0,0 | 573,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.11 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до школы, Д 89, 38 мп, Д 89, 160 мп | 180,1 | - | - | 80 | 0,0 | 100,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.12 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловых сетей от школы до ДК, Д 76, 444 мп | 1033,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1033,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.13 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловой сети от УП 2 до конца дома ул. Центральная, 4, 200 мп, Д 108 мм | 815,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.14 | Вынос подземной тепловой сети в надземную, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, ж/д. № 18б-ж/д № 24, ж/д № 14 - ж/д № 27 | 6439,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 871,9 | 5567,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.15 | Ремонт сетей теплоснабжения пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная | 10619,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1932,2 | 8687,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.16 | Реконструкция тепловой сети, устройство скорлупы ППУ | 414,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 6542,6 | - | - | 129,6 | 824,0 | 1123,6 | 824,9 | 0,0 | 2184,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,5 | 1091,1 | 0,0 |
| 3.2.1 | Устройство узла учета и приборов безопасности | 636,8 | - | - | 0,0 | 130,3 | 506,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.2 | Реконструкция оборудования котельной теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной с заменой дымовой трубы | 284,6 | - | - | 0,0 | 0,0 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Реконструкция системы газоочистки котла №2 с установкой циклона БЦ-259-(4*4) | 381 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Установка частотного регулирования дымоудаления на дымососе ДН 6,3 | 67,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Реконструкция оборудования котельной теплосете-вого имущественного комплекса котельной средней школы с заменой дымовой трубы | 529,6 | - | - | 129,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Реконструкция кровли здания котельной | 399,2 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 384,4 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Разработка проекта реконструкции и реконструкция системы газоочистки и дымоудаления | 381 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 211,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Реконструкция здания котельной, с устройством дополнительных перегородок, бетонных полов, пластиковых оконных блоков | 946,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 121,2 | 824,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Реконструкция системы дымоуда-ления с устройством дымовой трубы | 529,6 | - | - | 0,0 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Установка дополнительного насоса марки Villo | 171,3 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Реконструкция нежилого здания котельной пос. Каменный с заменой дымовой трубы | 529,6 | - | - | 0,0 | 164,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 365,5 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.14 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Красные Ключи, ул. Новая, 7а | 363,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,7 | 0,0 |
| 3.2.15 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Красные Ключи, ул. Ленина, 14 | 363,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,7 | 0,0 |
| 3.2.16 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 363,7 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 363,7 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  | 45171,9 | - | - | 209,56 | 2436,9 | 2962,6 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 1398,6 | 1091,1 | 0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4 |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | 10.12 | 10.13 | 10.14 | 10.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 5 |  | 0,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  | 24846,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12423,1 | 12423,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Строительство ограждения котельной и строительство контрольно-пропускного пункта, и установка инженерно-технических средств охраны и других мероприятий | 24846,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12423,1 | 12423,0 | 0,0 |
| Всего по группе 6 |  | 24846,1 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12423,1 | 12423,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  | 70018,0 | - | - | 209,6 | 2436,9 | 2962,6 | 3481,9 | 4830,3 | 5511,9 | 6647,8 | 7499,7 | 9101,6 | 13821,7 | 13514,1 | 0,0 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  | 9061,0 | 36111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  | 7969,9 | 30659,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от склада «Дирекции» до поселка Д 325 мм, 100 мп | 0,0 | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.2 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок в районе жилых домов № 80, № 15, Д219 мм, 50 мп | 0,0 | 447,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.3 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от центрального тепловой сети Д 325 мм, до торгового центра Д 114 мм | 906,7 | 1232,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.4 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от котельной до поселка Д 325-377 мм, 1882 мп | 1359,4 | 3666,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.5 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ул. 60 лет Октября до спортивной школы, Д 159 мм, 130 мп | 0,0 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.6 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ЦК до КНС, Д 426 мм, 1616 мп | 1334,4 | 6566,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.7 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, Д 219 мм, 75 мп, Д 159, мм 662 мп | 0,0 | 987 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.8 | Устройство центрального трубопровода ГВС от котельной до санатория, Д 114, 400 мп | 756,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.9 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от жилых домов до школы, Д89, L 352м.п., ул. Октябрьская от жилого дома №7 до средней школы, Д76, L 323 мп | 0,0 | 438,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.10 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до жилых домов, Д 76, 42 мп, Д 57, 156 мп | 372,7 | 200,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.11 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до школы, Д 89, 38 мп, Д 89, 160 мп | 0,0 | 180,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.12 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловых сетей от школы до ДК, Д 76, 444 мп | 700 | 333,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.13 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловой сети от УП 2 до конца дома ул. Центральная, 4, 200 мп, Д 108 мм | 0,0 | 815,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.14 | Вынос подземной тепловой сети в надземную, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, ж/д. № 18б-ж/д № 24, ж/д № 14 - ж/д № 27 | 1174,4 | 5265 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.15 | Ремонт сетей теплоснабжения пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная | 1366,1 | 9253,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.16 | Реконструкция тепловой сети, устройство скорлупы ППУ | 0,0 | 414,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 1091,1 | 5451,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.1 | Устройство узла учета и приборов безопасности | 0,0 | 636,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | Реконструкция оборудования котельной теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной с заменой дымовой трубы | 0,0 | 284,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.3 | Реконструкция системы газоочистки котла №2 с установкой циклона БЦ-259-(4*4) | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.4 | Установка частотного регулирования дымоудаления на дымососе ДН 6,3 | 0,0 | 67,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.5 | Реконструкция оборудования котельной теплосете-вого имущественного комплекса котельной средней школы с заменой дымовой трубы | 0,0 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.6 | Реконструкция кровли здания котельной | 0,0 | 399,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.7 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 0,0 | 384,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.8 | Разработка проекта реконструкции и реконструкция системы газоочистки и дымоудаления | 0,0 | 381,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.9 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 0,0 | 211,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.10 | Реконструкция здания котельной, с устройством дополнительных перегородок, бетонных полов, пластиковых оконных блоков | 0,0 | 946,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.11 | Реконструкция системы дымоуда-ления с устройством дымовой трубы | 0,0 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.12 | Установка дополнительного насоса марки Villo | 0,0 | 171,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.13 | Реконструкция нежилого здания котельной пос. Каменный с заменой дымовой трубы | 0,0 | 529,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.14 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Красные Ключи, ул. Новая, 7а | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.15 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Красные Ключи, ул. Ленина, 14 | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2.16 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 363,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 3 |  | 9061,0 | 36111,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 4 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 5 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1.1 | Строительство ограждения котельной и строительство контрольно-пропускного пункта, и установка инженерно-технических средств охраны и других мероприятий | 0,0 | 24846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по группе 6 |  | 0,0 | 24846,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ИТОГО по программе |  | 9061,0 | 60957,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Изменения инвестиционной программы ООО «Тепло-энергетические предприятия»

| № п/п | Наименование стройки, объекта | Объем финансирования утвержденной программы, тыс. руб. | Объем финансирования изменённой программы, тыс. руб. | Год исполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 1 | Строительство тепловой сети пгт. Крапивинский, теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной пгт. Крапивинский | 871,90 | 0,00 | 2022-2024 | В концессионном соглашении учтено в мероприятии "Вынос подземной тепловой сети в надземную, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, ж/д. № 18б-ж/д № 24, ж/д № 14 - ж/д № 27" |
| 2 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от склада «Дирекции» до поселка Д 325 мм, 100 мп | 698,60 | 698,60 | 2020 | Х |
| 3 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок в районе жилых домов № 80, № 15, Д219 мм, 50 мп | 447,40 | 447,40 | 2021 | Х |
| 4 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную участок от центрального тепловой сети Д 325 мм, до торгового центра Д 114 мм | 2139,40 | 2139,40 | 2020 | Х |
| 5 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от котельной до поселка Д 325-377 мм, 1882 мп | 5026,10 | 5026,10 | 2019-2021 | Х |
| 6 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ул. 60 лет Октября до спортивной школы, Д 159 мм, 130 мп | 160,10 | 160,10 | 2021 | Х |
| 7 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от ЦК до КНС, Д 426 мм, 1616 мп | 7900,70 | 7900,70 | 2017-2022 | Х |
| 8 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, Д 219 мм, 75 мп, Д 159, мм 662 мп | 1451,70 | 987,00 | 2019-2025 | Х |
| 9 | Устройство центрального трубопровода ГВС от котельной до санатория, Д 114, 400 мп | 756,20 | 756,20 | 2018-2019 | Х |
| 10 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловой сети от жилых домов до школы, Д89, L 352м.п., ул. Октябрьская от жилого дома №7 до средней школы, Д76, L 323 мп | 438,60 | 438,60 | 2021 | Х |
| 11 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до жилых домов, Д 76, 42 мп, Д 57, 156 мп | 573,50 | 573,50 | 2018 | Х |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Устройство тепловой изоляции с применением ППУ, участок тепловых сетей от котельной до школы, Д 89, 38 мп, Д 89, 160 мп |  | 180,10 |  | 180,10 |  |  | 2017-2018 |  | Х |
| 13 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловых сетей от школы до ДК, Д 76, 444 мп |  | 1033,10 |  | 1033,10 |  |  | 2025 |  | Х |
| 14 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловой сети от котельной до ДК, Д 57, 381 мп |  | 791,20 |  | 0,00 |  |  | 2025 |  | Х |
| 15 | Вынос тепловой сети из подземной в надземную, участок тепловой сети от УП 2 до конца дома ул. Центральная, 4, 200 мп, Д 108 мм |  | 815,40 |  | 815,40 |  |  | 2018 |  | Х |
| 16 | Вынос подземной тепловой сети в надземную, пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная, ж/д. № 18б-ж/д № 24, ж/д № 14 - ж/д № 27 |  | 5567,50 |  | 6439,40 |  |  | 2022-2023 |  | Учтено мероприятие "Строительство тепловой сети пгт. Крапивинский, теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной пгт. Крапивинский" |
| 17 | Ремонт сетей теплоснабжения пгт. Крапивинский, ул. Юбилейная |  | 10619,70 |  | 10619,70 |  |  | 2023-2024 |  | Х |
| 18 | Реконструкция тепловой сети, устройство скорлупы ППУ |  | 414,10 |  | 414,10 |  |  | 2024-2024 |  | Х |
| 19 | Реконструкция оборудования котельной теплосетевого имущественного комплекса (устройство трубопровода декарбанизированной и сырой воды) |  | 2554,70 |  | 0,00 |  |  | 2025 |  | Х |
| 20 | Устройство узла учета и приборов безопасности |  | 636,75 |  | 636,75 |  |  | 2017-2018 |  | Х |
| 21 | Реконструкция оборудования котельной теплосетевого имущественного комплекса центральной котельной с заменой дымовой трубы |  | 284,60 |  | 284,60 |  |  | 2018 |  | Х |
| 22 | Реконструкция системы газоочистки котла №2 с установкой циклона БЦ-259-(4*4) |  | 381,00 |  | 381,00 |  |  | 2021 |  | Х |
| 23 | Установка частотного регулирования дымоудаления на дымососе ДН 6,3 |  | 67,10 |  | 67,10 |  |  | 2021 |  | Х |
| 24 | Реконструкция оборудования котельной теплосете-вого имущественного комплекса котельной средней школы с заменой дымовой трубы |  | 400,00 |  | 400,00 |  |  | 2021 |  | Х |
| 25 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» |  | 216,40 |  | 0,00 |  |  | 2025 |  | Х |
| 26 | Реконструкция кровли здания котельной |  | 399,20 |  | 399,20 |  |  | 2021 |  | Х |
| 27 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» |  | 384,40 |  | 384,40 |  |  | 2021 |  | Х |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Разработка проекта реконструкции и реконструкция системы газоочистки и дымоудаления | 381,00 | 381,00 | 2021 | Х |
| 29 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 211,30 | 0,00 | 2025 | Х |
| 30 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 384,40 | 0,00 | 2025 | Х |
| 31 | Устройство узла учета и приборов безопасности на базе тепловычислителя «Взлет» | 211,30 | 211,30 | 2018 | Х |
| 32 | Реконструкция здания котельной, с устройством дополнительных перегородок, бетонных полов, пластиковых оконных блоков | 946,10 | 946,10 | 2018-2019 | Х |
| 33 | Реконструкция системы дымоуда-ления с устройством дымовой трубы | 529,60 | 529,60 | 2017 | Х |
| 34 | Установка дополнительного насоса марки Villo | 171,30 | 171,30 | 2021 | Х |
| 35 | Приобретение м монтаж котлов КВр (2ед) и котельного оборудования | 717,80 | 0,00 | 2025 | Х |
| 36 | Реконструкция нежилого здания котельной пос. Каменный с заменой дымовой трубы | 529,60 | 529,60 | 2017-2025 | Х |
| 37 | Закупка и монтаж 2-х котлов КВр-0,8 | 2143,70 | 0,00 | 2025 | Х |
| 38 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Красные Ключи, ул. Новая, 7а | 363,70 | 363,70 | 2026 | Х |
| 39 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Красные Ключи, ул. Ленина, 14 | 363,70 | 363,70 | 2026 | Х |
| 40 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной с. Барачаты, ул. Юбилейная, 42а | 363,70 | 363,70 | 2026 | Х |
| 41 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Плотниковский, ул. Совхозная, 3 пом. 4 | 363,70 | 0,00 | 2025 | Х |
| 42 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Каменный, ул. Мира, д. 43а | 363,70 | 0,00 | 2025 | Х |
| 43 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Каменный, ул. Мира, д. 44а | 363,70 | 0,00 | 2025 | Х |
| 44 | Устройство узла учета на базе тепловычислителя "Взлет" в центральной котельной п. Каменный, ул. Мира, д. 17 | 363,70 | 0,00 | 2025 | Х |
| 45 | Строительство ограждения котельной и строительство контрольно-пропускного пункта, и установка инженерно-технических средств охраны и других мероприятий | 0,00 | 24846,10 | 2025-2026 | Х |
| Итого |  | 53981,45 | 69888,55 | - | Х |

Приложение № 2 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.09.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Краснобродский горгаз», 
для установления розничных цен на сжиженный газ, реализуемый 
населению для бытовых нужд, на 2026 год

- Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Краснобродский горгаз».

Сокращенное наименование организации – ООО «Краснобродский горгаз».

ООО «Краснобродский горгаз» применяет упрощенную систему налогообложения.

ООО «Краснобродский горгаз» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основной целью предприятия является обеспечение надежной эксплуатации газового хозяйства и бесперебойное газоснабжение потребителей Прокопьевского муниципального округа.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2027 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 30.09.2024, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,058 (2025/2024), 1,043 (2026/2025);

ИЦП на транспорт – 1,044 (2026/2025);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 1,060 (2026/2025).

- Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

ООО «Краснобродский горгаз» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. № б/н (вх. 
от 28.05.2025 № 3465) и представило пакет обосновывающих документов (1 том) для установления тарифов на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2026 год. Так же письмом исх. 
от 24.09.2025 № 58 (вх. от 24.09.2025 № 6021) предоставлены дополнительные материалы.

На основании заявления открыто дело «Об установлении тарифов 
на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, 
на 2026 год для ООО «Краснобродский горгаз» № РЭК/122-КГГ-2026 
от 05.06.2025.

Материалы ООО «Краснобродский горгаз» по расчету тарифов 
на 2026 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО «Краснобродский горгаз» информации 
для определения величины экономически обоснованных расходов 
по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

- Анализ расходов ООО «Краснобродский горгаз»

## Объем приобретаемого сжиженного газа населением

В соответствии с пояснительной запиской предприятия плановый объем реализации газа на 2026 год в Прокопьевском муниципальном округе сформирован на основании факта объемов потребления сжиженного газа населением 2021-2024 гг. и составит 22,60 тонн (стр. 1 том 2).

## Фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 259 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Штатное расписание на 2025 год (стр. 31 том 1).

Калькуляция фактических расходов по реализации сжиженного газа, 
с выделением расходов по регулируемому виду деятельности 
по ООО «Краснобродский горгаз» за 2024 год в разрезе численности персонала по регулируемому виду деятельности (стр. 32/6 том 1) в количестве 1,5 человека.

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 год по счету 44 в разрезе оплаты труда (стр. 20 том 1) на сумму 792 тыс. руб. Средняя заработная плата в 2024 году составила 44 000 руб./мес. (792 тыс. руб. ÷ 1,5 чел. ÷ 
12 мес. × 1 000). С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2026 год составила 48 554 руб./мес. (44 000 руб./мес. × 1,058 × 1,043).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню средней заработной платы составляет 41 966 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Согласно штатному расписанию, эксперты предлагают принять 
для расчета штат сотрудников в размере 2,5 чел., аналогично 2025 году.

Фонд оплаты труда составляет 1 259 тыс. руб. (41 966 руб./мес. × 
2,5 чел. × 12 мес.).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
380 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %. Согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ, субъекты МСП с выплат свыше 1,5 МРОТ платят взносы по тарифу 15%. 
В Кузбассе МРОТ с 01.01.2025 составляет 22 440 рублей в месяц (с учетом НДФЛ). Средняя заработная плата на 2026 год составляет 42 638 руб./мес., 
а 1,5 МРОТ на 2026 год составит 33 660 руб. (22 440 руб. × 1,5).

Экономически обоснованными признаются расходы в размере 
292 тыс. руб. (673 тыс. руб. (33 660 руб./мес. (1,5 МРОТ) × 2,5 чел. × 
12 мес.) × 30,2% + (1 259 тыс. руб. (ФОТ на 2026 год) – 673 тыс. руб.) ×15,2%.

Расходы в размере 88 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Затраты на материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
13 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2024 в разрезе затрат 
на материалы на содержание и ремонт оргтехники (стр. 20 том 1) на сумму 
12 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 13 тыс. руб. (12 тыс. руб. × 1,058 × 1,043).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Приобретение газа для последующей реализации населению

Предприятием заявлены расходы на приобретение сжиженного газа 
в размере 620 тыс. руб. Плановый объем реализации газа по предложениям предприятия составит 22,60 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:

Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 24.09.2025, в размере 17 696 руб./т (с НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сен.24 | окт.24 | ноя.24 |  | дек.24 | янв.25 |  | фев.25 |  | мар.25 |  | апр.25 |  | май.25 | июн.25 |  |  | июл.25 |  |  |  | авг.25 |
| Биржевой индекс | 35996 | 26005 | 26952 |  | 13492 | 14969 |  | 13959 |  | 13138 |  | 13629 |  | 13500 | 11971 |  |  | 13760 |  |  |  | 17051 |
| Внебиржевой индекс | 37476 | 27864 | 27762 |  | 20610 | 12896 |  | 16030 |  | 15054 |  | 16893 |  | 15008 | 12785 |  |  | 14460 |  |  |  | 18518 |
| Минимальное значение | 35996 | 26005 | 26952 |  | 13492 | 12896 |  | 13959 |  | 13138 |  | 13629 |  | 13500 | 11971 |  |  | 13760 |  |  |  | 17051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17696 |

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
(17 696 руб./т × 22,60 т × 1,034 (ИПЦ на газ) ÷ 1000 = 414 тыс. руб., 
и предлагаются к включению в плановую выручку от реализации сжиженного газа населению на 2026 год.

Расходы в размере 206 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Услуги сторонних организаций

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 135 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2024 в разрезе затрат на услуги связи (стр. 20 том 1) на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 3 тыс. руб. (3 тыс. руб. × 1,058 × 1,043).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2024 в разрезе затрат 
на услуги ТО ККМ (стр. 20 том 1) на сумму 3 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 3 тыс. руб. 
(3 тыс. руб. × 1,058 × 1,043).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2024 в разрезе аудиторских и консалтинговых услуг (стр. 20 том 1). Договор на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № б/н от 01.01.2024, заключенный с ООО «Счетовод» без срока действия (стр. 203 том 1) на сумму 31 850 руб./мес. Экономически обоснованный размер затрат составляет 
382 тыс. руб. (31 850 руб./мес. × 12 мес.).

Договор № б/н от 01.01.2021 заключенный с ООО «Сатурн» 
на оказание услуг по перевозки СУГ, действующий до 31.12.2021 
с автопролонгацией (стр. 64 том 1) в разрезе перевозки 
до пгт. Краснобродский на сумму 9 000 руб./т (с НДС). С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 212 тыс. руб. 
(9 000 руб./т × 1,044 × 22,60 т).

Договор № 2024.gorga24003DP от 09.01.2025 заключенный 
с ООО «Сатурн» на хранение сжиженного углеводородного газа 
и наполнение бытовых баллонов, действующий до 31.12.2025 
без автопролонгации (стр. 192 том 1), на сумму 8,3 руб./кг (с НДС). С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 
197 тыс. руб. (8,3 руб./кг × 22,60 т × 1,043).

Транспортные услуги:

Так как цена газа у поставщика так же включает транспортные услуги, 
а именно ж/д доставку до г. Новосибирск, перевалку и доставку до места хранения (г. Белово), стоимость данных услуг эксперты предлагают взять 
из представленного предприятием договора № 2024.gorga23005DP 
на поставку газа сжиженного углеводородного топливного, для обеспечения коммунально-бытовых нужд населения и приравненных к ним категорий заключенный с ООО «Энерджи Трейд», действующий до 31.12.2025 
без автопролонгации (стр. 192 том 1).

Предприятие представило спецификацию № б/н к договору поставки газа № 2024.gorga23005DP от 09.01.2025 в разрезе стоимости перевалки ГНС Толмачево г. Новосибирск, а также стоимости транспортных услуг 
г. Новосибирск - г. Белово (доп. материалы).

Согласно спецификации, перевалка ГНС Толмачево г. Новосибирск составляет 1 000 руб./т. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 24 тыс. руб. (1 000 руб./т × 22,60 т × 1,043).

Согласно спецификации, транспортные услуги г. Новосибирск - 
г. Белово составляют 2 176 руб./т. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 51 тыс. руб. (2 176 руб./т × 22,60 т × 1,044).

Так же, в соответствии с договором № 2024.gorga23005DP, 
в стоимость включен железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом от ст. Сургут до станции назначения. Для расчета используются официальные утвержденные тарифные схемы ООО «Газпром ГНП Холдинг». Исходя из официально опубликованной информации на сайте https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/ ж/д тариф от ст. Сургут до ст. Клещиха г. Новосибирск с 01.12.2025 составляет 
10 480 руб./т.. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 247 тыс. руб. (10 480 тыс. руб./т × 22,60 т × 1,044 ÷ 1000).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
1 121 тыс. руб. (3 тыс. руб. + 3 тыс. руб. + 2 тыс. руб. + 382 тыс. руб. + 
212 тыс. руб. + 197 тыс. руб. + 24 тыс. руб. + 51 тыс. руб. + 247 тыс. руб.).

Расходы в размере 14 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Другие затраты

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
14 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2024 в разрезе затрат на программное обеспечение (стр. 20 том 1) на сумму 13 тыс. руб. 
С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 
13 тыс. руб. (12 тыс. руб. × 1,058 × 1,043).

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Сальдо прочих доходов и расходов

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
-757 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 11 Приказа ФАС России от 07.08.2019 
№ 1072/19 (ред. от 25.02.2021) «Об утверждении Методических указаний 
по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» неиспользованные в течение предыдущего расчетного периода действия розничных цен средства по отдельным статьям расходов, выявленные по данным отчетности, могут учитываться при расчете розничных цен на следующий период в качестве источника покрытия предстоящих расходов.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями.

Прочие доходы

Предприятием не представлены подтверждающие документы 
по данной статье затрат. Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 0 тыс. руб.

Прочие расходы

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2024 в разрезе затрат 
на услуги банка (стр. 20 том 1) на сумму 11 тыс. руб. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 12 тыс. руб. 
(11 тыс. руб. × 1,058 × 1,043).

По данной статье отражаются затраты на уплату налога 
на доходы организации.

Предприятие находится на упрощенной системе налогообложения 
(6 % от доходов). Эксперты рассчитали величину налога: 3 444 тыс. руб. плановая выручка предприятия на 2026 год (1 259 тыс. руб. ФОТ + 292 тыс. руб. налоги на ФОТ + 414 тыс. руб. приобретение газа + 1 135 тыс. руб. прочие затраты – (-331 тыс. руб.) сальдо прочих доходов и расходов) × 6 % ÷ 2 = 103 тыс. руб. Налог уменьшен в 2 раза за счет страховых взносов в соответствии п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ.

Так же предприятием предоставлен расчет выпадающих расходов (стр. 2 том 1). Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Оборотно-сальдовые ведомости за 2024 год по счету 44, 41, 68, 70, 90, 91.

Таблица 2

Расчет выпадающих расходов по реализацию сжиженного газа в баллонах ООО «Краснобродский горгаз» для населения

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм | Факт 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализованного газа | т | 22 |  |
| 2 | Расходы на приобретение газа | тыс. руб. | 657 |  |
| 3 | Цена на газ | руб./кг | 29,41 |  |
| 4 | Эксплуатационные расходы всего, в т.ч.: | тыс. руб. | 2 093 |  |
| 5 | - материальные затраты | -//- | 12 |  |
| 6 | - затраты на оплату труда | -//- | 792 |  |
| 7 | численность | чел. | 2 |  |
| 8 | средняя з/плата | руб./мес. | 44 000 |  |
| 10 | - отчисления на социальные нужды | -//- | 239 |  |
| 11 | -амортизация | -//- | 0 |  |
| 12 | - прочие затраты | -//- | 1 050 |  |
| 13 | Всего затрат | -//- | 2 750 |  |
| 14 | Себестоимость | руб./кг | 123,14 |  |
| 15 | Прибыль | тыс. руб. | 0 |  |
| 16 | Рентабельность | % | 0 |  |
| 17 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 2 750 |  |
| 18 | НВВ без доставки газа до абонентов | -//- | 2 750 |  |
| 19 | Бюджетное финансирование | -//- | 0 |  |
| 20 | Цена газа (НДС не облагается) | руб./кг | 123,15 |  |
| 21 | Выпадающие доходы | тыс. руб. | 2 750 |  |
| 24 | Выпадающие по выручке | тыс. руб. | 2 554 |  |
| 25 | Итого | тыс. руб. | 196 |  |

Расходы составили 196 тыс. руб. (2 750 тыс. руб. – 2 554 тыс. руб.). 
С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 216 тыс. руб. (196 тыс. руб. × 1,058 (ИПЦ на 2025 год) × 1,043 (ИПЦ на 2026 год)).

Экономически обоснованные сальдо прочих доходов и расходов составило: -331 тыс. руб. (0 тыс. руб. (прочие доходы) – (12 тыс. руб. + 
103 тыс. руб. + 216 тыс. руб.) (прочие расходы)).

Расходы в размере 426 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах

Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах 
на 2026 год составила 3 444 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 734 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила 152,40 руб./кг (3 444 тыс. руб. ÷ 22,60 т).

Рост цены относительно 2025 года составил 17 % за счет включения в НВВ выпадающих расходов за 2024 год.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 3.

Таблица 3

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 22,60 | 22,60 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 22,60 | 22,60 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 3 421 | 3 113 | -308 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 1 259 | 1 259 | 0 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 2,5 | 2,5 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 41 966 | 41 966 | 0 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 380 | 292 | -88 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 633 | 427 | -206 |
| 7 | Материалы | 13 | 13 | 0 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 620 | 414 | -206 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 1 149 | 1 135 | -14 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Налог на землю | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 1 135 | 1 121 | -14 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 14 | 14 | 0 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -757 | -331 | 426 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 4 179 | 3 444 | -734 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 4 179 | 3 444 | -734 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 184,92 | 152,40 | -32,52 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ООО «Краснобродский горгаз»

Таблица 4

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 20 | 22,60 | 3 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 20 | 22,60 | 3 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 2 547 | 3 113 | 566 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 1 154 | 1 259 | 105 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 2,5 | 2,5 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 38 475 | 41 966 | 3 491 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 349 | 292 | -57 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 412 | 427 | 15 |
| 7 | Материалы | 0 | 13 | 13 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 412 | 414 | 2 |
| 9 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 632 | 1 135 | 503 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Налог на землю | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 623 | 1 121 | 498 |
| 22 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 9 | 14 | 5 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -65 | -331 | -266 |
| 38 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 2 612 | 3 444 | 832 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 2 612 | 3 444 | 832 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 130,61 | 152,40 | 21,79 |

Приложение № 3 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.09.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» газоиспользующего оборудования ИП Донников Ю. В. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104056:417, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район,

ул. Обнорского, зд. 180, корп. 3

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ИП Донников Ю. В. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104056:417, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, 
ул. Обнорского, зд. 180, корп. 3, по индивидуальному проекту. Диаметр ранее запроектированного полиэтиленового подземного газопровода - Ø 63 мм. Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленового газопровода Ø 63 мм предварительной протяженностью открытым способом 10,1 м, полиэтиленового газопровода методом ГНБ Ø 63 мм предварительной протяженностью 99,5 м, полиэтиленового газопровода методом ГНБ в футляре Ø 63 мм предварительной протяженностью 16 м. Общая протяженность полиэтиленового газопровода с прокладкой методом ГНБ составит 115,5 м. На границе участка потребителя предусмотрена заглушка Ø 63 мм. Максимальный часовой расход газа 
15,2 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 
0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

- Копия заявки о подключении от 18.04.2023 № 1779/ЕОКЮ;

- Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

- Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «ЭнергоТеплоСервис» (расчет максимального часового расхода газа);

- Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

- Копия договора о подключении от 03.07.2023 №КИ15-23/2647 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения);

- Копия проектной документации;

- Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 115,5 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

- Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ИП Донников Ю. В. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104056:417, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, 
ул. Обнорского, зд. 180, корп. 3, по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Предложение ГРО, руб. | Предложение экспертов, руб. | Размер корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 133584 | 133584 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 2043177 | 2043177 | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 2043177 | 2043177 | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 2043177 | 2043177 | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4526 | 4526 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 22824 | 22824 | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 725587 | 725587 | 0 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 2929698 | 2929698 | 0 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ, бухгалтерскими справками): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации.

В строке 2 таблицы 1 включены расходы на:

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-врезку в ранее запроектированный газопровод;

-строительство газопровода высокого давления;

-строительство временных зданий и сооружений (1,5% к стоимости СМР глав 1-7 (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) п. 41 
Приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (без учета платы за пользование земельным участком и прочих затрат), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 4 526 руб. за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 7.1. Приложения к Постановлению РЭК КО 
от 26.12.2024 № 796).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу 
Ø63 мм (полиэтиленовый газопровод с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 22 824 руб. за 1 присоединение, без НДС, без налога на прибыль (п. 7.2.2.1.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 26.12.2024 № 796).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2025 год составляет 25%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 2 929 698 руб., что соответствует предложению ГРО.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Сибирь» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ИП Донников Ю. В. в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104056:417, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Обнорского, зд. 180, корп. 3, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 
2 929 698 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль).

Приложение № 4 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.09.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» газоиспользующего оборудования ООО «Майнком» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка

с кадастровым номером 42:24:0101033:229, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 141а

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Майнком» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101033:229, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 141а, по индивидуальному проекту. Диаметр существующего полиэтиленового подземного газопровода высокого давления- Ø 315 мм. Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленового газопровода открытым способом Ø 63 мм предварительной протяженностью 0,7 м, полиэтиленового газопровода методом ГНБ в футляре Ø 63 мм предварительной протяженностью 42 м, стального подземного газопровода открытым методом Ø 57 мм предварительной протяженностью 2,7 м, стального надземного газопровода Ø 57 мм предварительной протяженностью 1,5 м. Протяженность полиэтиленового газопровода с прокладкой методом ГНБ составит 42 м. На границе участка потребителя предусмотрена заглушка Ø 57 мм. Максимальный часовой расход газа 108,05 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

- Копия заявки о подключении от от 29.02.2024 № 718/ЕОКФ;

- Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

- Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «Алтайстройпроект» (расчет максимального часового расхода газа);

- Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

- Копия договора о подключении от  15.04.2024 № КИ15-24/1056 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения);

- Копия проектной документации;

- Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 42 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

- Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Майнком» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101033:229, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 141а, по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Предложение ГРО, руб. | Предложение экспертов, руб. | Размер корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 105201 | 105201 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 1137005 | 1137005 | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1137005 | 1137005 | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 1137005 | 1137005 | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4526 | 4526 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 22824 | 20234 | 2590 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 414069 | 414069 | 0 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 1683625 | 1681035 | 2590 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ, бухгалтерскими справками): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации, расходы на выполнение кадастровых работ.

В строке 2 таблицы 1 включены расходы на:

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-врезку в существующий газопровод;

-строительство газопровода высокого давления;

-строительство временных зданий и сооружений (1,5% к стоимости СМР глав 1-7 (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) п. 41 
Приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (без учета платы за пользование земельным участком и прочих затрат), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 4 526 руб. за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 7.1. Приложения к Постановлению РЭК КО 
от 26.12.2024 № 796).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу 
Ø57 мм (стальной надземный газопровод с давлением с давлением от 0,005 МПа до 1,2 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 20 234 руб. 
за 1 присоединение, без НДС, без налога на прибыль (п. 7.2.1.1.2.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 26.12.2024 № 796).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2025 год составляет 25%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 1 681 035 руб., что ниже предложения ГРО на 2 590 руб. корректировка обусловлена некорректным применением ГРО стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Сибирь» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Майнком» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:24:0101033:229, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс,
г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 141а, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 681 035 рублей (без учёта НДС,
с учетом налога на прибыль).

Приложение № 5 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.09.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» газоиспользующего оборудования ООО «КузбассЭнергоПромМаш» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:67, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район,

шоссе Кузнецкое, д. 21, корп. 4

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «КузбассЭнергоПромМаш» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:67, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое, д. 21, корп. 4, по индивидуальному проекту. Диаметр существующего стального подземного газопровода - Ø 820 мм. Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленового газопровода открытым способом Ø 63 мм предварительной протяженностью 
75,4 м, полиэтиленового газопровода методом ГНБ Ø 63 мм предварительной протяженностью 34,8 м, стального подземного газопровода открытым методом Ø 50 мм предварительной протяженностью 2,5 м. На границе участка потребителя предусмотрено подземное стальное отключающее устройство Ø 50 мм. Максимальный часовой расход газа 263,3 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

- Копия заявки о подключении от 04.04.2023 №1496-ЕОКЮ;

- Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

- Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «ЭнергоТеплоСервис» (расчет максимального часового расхода газа);

- Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

- Копия договора о подключении от 08.08.2023 № КИ15-23/2439 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения);

- Копия проектной документации;

- Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 36,8 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

- Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «КузбассЭнергоПромМаш» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:67, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое, д. 21, корп. 4, по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Предложение ГРО, руб. | Предложение экспертов, руб. | Размер корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 174745 | 174745 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 1235262 | 1235262 | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1235262 | 1235262 | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 1235262 | 1235262 | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4526 | 4526 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 19059 | 19059 | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 470002 | 470002 | 0 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 1903594 | 1903594 | 0 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ, бухгалтерскими справками): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации.

В строке 2 таблицы 1 включены расходы на:

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-врезку в существующий газопровод;

-строительство газопровода высокого давления;

-строительство временных зданий и сооружений (1,5% к стоимости СМР глав 1-7 (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) п. 41 
Приложение № 1 к Методике определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19 июня 2020 г. № 332/пр);

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (без учета платы за пользование земельным участком и прочих затрат), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 4 526 руб. за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 7.1. Приложения к Постановлению РЭК КО 
от 26.12.2024 № 796).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому подземному стальному отключающему устройству Ø 50 мм с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 19 059 руб. за 1 присоединение, без НДС, без налога на прибыль (п. 7.2.1.2.2.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 26.12.2024 № 796).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2025 год составляет 25%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 1 903 594 руб., что соответствует предложению ГРО.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Сибирь» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
ООО «КузбассЭнергоПромМаш» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:67, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое, д. 21, корп. 4, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 1 903 594 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль).

Приложение № 6 к протоколу № 73

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.09.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по результатам рассмотрения заявки на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения

ООО «Газпром газораспределение Сибирь» газоиспользующего оборудования ООО «Финансовые инструменты» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:0049, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район,

шоссе Кузнецкое, зд. 21, корп. 4

по индивидуальному проекту

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК) обратился филиал ООО «Газпром газораспределение Сибирь» в Кемеровской области (далее – ГРО) с заявкой на утверждение платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения ГРО газоиспользующего оборудования ООО «Финансовые инструменты» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:0049, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое, зд. 21, корп. 4, по индивидуальному проекту. Диаметр существующего стального подземного газопровода высокого давления - Ø 820 мм. Проектом предусмотрена прокладка полиэтиленового газопровода открытым способом Ø 63 мм предварительной протяженностью 61,2 м, полиэтиленового газопровода методом ГНБ Ø 63 мм предварительной протяженностью 66 м, стального подземного газопровода открытым методом Ø 57 мм предварительной протяженностью 2 м. Максимальный часовой расход газа 33,88 м3/час. Максимальное давление газа в точке подключения составляет 0,6 МПа.

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов представленных ГРО являются:

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.12.2000 №1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации» (вместе с «Основными положениями формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации») (далее – Основные положения);

  - Методические указания по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) размеров стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденные приказом ФАС России от 16.08.2018 № 1151/18 (далее - Методические указания);

  - Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 № 1547 (далее – Правила);

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в газовой отрасли.

- Перечень представленных материалов

- Заявление ГРО об установлении размера платы за технологическое присоединение к газораспределительной сети по индивидуальному проекту;

- Копия заявки о подключении от 28.04.2024 № 2034/ЕОКЮ;

- Копия ситуационного плана расположения земельного участка Заявителя;

- Расчет потребности в природном газе, выполненный 
ООО «Проектное бюро Казаковой» (расчет максимального часового расхода газа);

- Копия выписки из ЕГРН (для подтверждения права Заявителя на владение и (или) пользование земельным участком, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства);

- Копия договора о подключении от 13.09.2023 № КИ15-23/3097 (вместе с техническими условиями на подключение (технологическое) присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения);

- Копия проектной документации;

- Пояснительная записка с обосновывающими материалами по расчету размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

- Расчет размера платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в соответствии с приложением 2 к Методическим указаниям.

Необходимо отметить, что, согласно пояснениям, представленным предприятием, по данному объекту проектная документация не требует экспертизы. Своими техническими параметрами запроектированный в рамках исполнения мероприятий по подключению распределительный газопровод имеет давление до 1,2 МПа включительно. В соответствии с п.3 ст. 49 Градостроительного Кодекса РФ экспертиза проектной документации не проводится в случае, если для строительства или реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство .В силу п. 17 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ для строительства газопровода давлением до 1,2 МПа включительно получение разрешения на строительство не требуется.

Согласно пункту 26(23) Основных положений, плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:

проведение лесоустроительных работ;

переходы через водные преграды;

прокладку газопровода наружным диаметром свыше 219 мм и (или) протяженностью более 30 метров бестраншейным способом;

прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.

В связи с тем, что проектной документацией, представленной ГРО, предусматривается прокладка части подземного газопровода методом горизонтально-направленного бурения (протяженностью 66 м), а также представление исчерпывающего перечня материалов, экспертами РЭК принято решение:

- Считать заявку соответствующей п.26(23) Основных положений;

- Провести экспертизу расчета платы за технологическое присоединение к сетям газораспределения по индивидуальному проекту.

- Расчет размера платы за технологическое присоединение

по индивидуальному проекту

Согласно представленных материалов, мероприятия по подключению включают в себя:

расходы на разработку проектной документации;

расходы на выполнение технических условий;

расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий;

расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа.

В таблице 1 представлены предложения ГРО и экспертов по составу расходов, включаемых в плату за технологическое присоединение,
 предусмотренных пунктом 26(20) Основных положений, в случае осуществления технологического присоединения газоиспользующего оборудования ООО «Финансовые инструменты» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:0049, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое, зд. 21, корп. 4, по индивидуальному проекту.

Таблица 1

| № п/п | Показатели | Предложение ГРО, руб. | Предложение экспертов, руб. | Размер корректировки, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Расходы на разработку проектной документации | 84024 | 84024 | 0 |
| 2 | Расходы на выполнение технических условий, в т.ч.: | 1777408 | 1777408 | 0 |
| 2.1 | Строительство стальных газопроводов | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Наземная (надземная) прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Подземная прокладка | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.1 | 158 мм и менее | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.2 | 159 - 218 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.3 | 219 - 272 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.4 | 273 - 324 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.5 | 325 - 425 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.6 | 426 - 529 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2.7 | 530 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Строительство полиэтиленовых газопроводов | 1777408 | 1777408 | 0 |
| 2.2.1 | 109 мм и менее | 1777408 | 1777408 | 0 |
| 2.2.2 | 110 - 159 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | 160 - 224 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | 225 - 314 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | 315 - 399 мм | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 | 400 мм и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Строительство (реконструкция) пунктов редуцирования газа | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | до 40 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | 40 - 99 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | 100 - 399 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4 | 400 - 999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5 | 1000 - 1999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6 | 2000 - 2999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7 | 3000 - 3999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.8 | 4000 - 4999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.9 | 5000 - 9999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | 10000 - 19999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | 20000 - 29999 куб. метров в час | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | 30000 куб. метров в час и выше | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Строительство (реконструкция) систем электрохимической (катодной) защиты | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1 | до 1 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | от 1 кВт до 2 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | от 2 кВт до 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.4 | свыше 3 кВт | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Расходы, связанные с мониторингом выполнения Заявителем технических условий | 4526 | 4526 | 0 |
| 4 | Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа | 22824 | 22824 | 0 |
| 5 | Эффективная ставка налога на прибыль, в % | 25 | 25 | 0 |
| 6 | Налог на прибыль | 620477 | 620477 | 0 |
| 7 | Расходы на проведение мероприятий по технологическому присоединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего: | 2509259 | 2509259 | 0 |

В строке 1 таблицы 1 включены следующие виды расходов (подтверждены договорами, заключенными во исполнение ФЗ №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и актами выполненных работ, бухгалтерскими справками): расходы на выполнение инженерных изысканий, расходы на разработку проектной документации, расходы на выполнение кадастровых работ.

В строке 2 таблицы 1 включены расходы на:

-геодезическую разбивку трассы;

-контрольно-исполнительную съемку;

-врезку в существующий газопровод;

-строительство газопровода высокого давления;

-дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время (4% (п. 13.1 таблицы 4) с коэффициентом 0,9 (приложение 1 для Кузбасса) к стоимости СМР (без учета прочих затрат и стоимости оборудования) глав 1-8 сводного сметного расчета, в соответствии с ГСН 81-05-02-2007;

-авторский надзор (в размере 0,2% от гр.8 по гл.1-9 сводного сметного расчета на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-строительный контроль (в размере 2,14% от итога по главам 1-9 сводного сметного расчета (без учета платы за пользование земельным участком и прочих затрат), на основании п. 167 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр);

-госпошлину за осуществление государственной регистрации права собственности объекта строительства в соответствии с п. 22 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.

-подготовку технического плана, необходимого для регистрации права собственности на построенный объект в соответствии с ч. 10 ст. 40 ФЗ от 13.07.2015 №218-ФЗ

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты (в размере 2% от итога по главам 1-12, на основании п. 179 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр).

В соответствии с примечанием 4 Приложения 2 к Методическим указаниям, расходы по строкам 3, 4 учитываются исходя из установленных стандартизированных тарифных ставок в текущем периоде регулирования с учетом индекса потребительских цен на очередной календарный год.

В строке 3 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.1, связанной с мониторингом выполнения заявителем технических условий, составляющей 4 526 руб. за 1 присоединение, без НДС без налога на прибыль (п. 7.1. Приложения к Постановлению РЭК КО 
от 26.12.2024 № 796).

В строке 4 таблицы 1 расходы приняты на уровне стандартизированной тарифной ставки С7.2, связанной с осуществлением фактического присоединения к газораспределительной сети (предусматривается точка подключения газопровода заявителя к проектируемому газопроводу 
Ø50 мм (полиэтиленовый газопровод с давлением до 0,6 МПа (включительно) в газопроводе), составляющей 22 824 руб. за 1 присоединение, без НДС, без налога на прибыль (п. 7.2.2.1.1. Приложения к Постановлению РЭК КО от 26.12.2024 № 796).

В представленных материалах ГРО эффективная ставка налога на прибыль на 2025 год составляет 25%.

По предложению экспертной группы, плату за технологическое присоединение составит 2 509 259 руб., что соответствует предложению ГРО.

По итогам анализа представленных ООО «Газпром газораспределение Сибирь» предложений по расчёту размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования ООО «Финансовые инструменты» в пределах границ принадлежащего ему земельного участка с кадастровым номером 42:30:0104055:0049, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Кузнецкий район, шоссе Кузнецкое, зд. 21, корп. 4, по индивидуальному проекту к сетям газораспределения, экспертная группа предлагает установить плату за технологическое присоединение в размере 2 509 259 рублей (без учёта НДС, с учетом налога на прибыль).