Приложение № 1 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.10.2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по материалам ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

по изменению долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования на 2020 год,

выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда

от 29.05.2025 по делу № 3а-49/2025

Решением Кемеровского областного суда от 29.05.2025 
по делу 3а-49/2025

- признано не действующим со дня принятия постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 27.01.2024 № 12 
«Об установлении ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» базового уровня подконтрольных расходов, необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) на 2020-2024 годы»;

- возложена обязанность на Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названное выше постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса, признанное не действующим.

В своем решении Кемеровский областной суд установил:

- «Из обстоятельств дела следует, что ФАС России было проведено наблюдение за соблюдением Региональной энергетической комиссией Кузбасса обязательных требований при установлении тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по электрическим сетям ОАО «СКЭК» 
на 2023 год.

По результатам проведенного наблюдения выдано предписание 
от 08 декабря 2023 года № СП/105280/23, которым РЭК Кузбасса признана нарушившей положения Основ ценообразования и Правил регулирования 
№ 1178, а также Методических указаний № 98-э. Устранение допущенных нарушений следовало осуществить посредством, в том числе, дополнительного анализа и расчета расходов (показателей), включенных 
в НВВ ОАО «СКЭК» по статьям затрат «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год, «Капитальный и текущий ремонт» на 2020 год, по результатам чего пересмотреть базовый уровень подконтрольных расходов ОАО «СКЭК», величину необходимой валовой выручки, исключив выявленные (неподтвержденные) экономически необоснованные расходы (доходы) из НВВ ОАО «СКЭК» 2024 года, с пересмотром установленных индивидуальных и единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2024 год.

Во исполнение предписания РЭК Кузбасса проведен дополнительный анализ расходов, учтенных в составе необходимой валовой выручки 
ОАО «СКЭК», по результатам которого эксперты выявили экономически необоснованные расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год в размере 320 076, 80 тыс. руб., подлежащие исключению из базового уровня подконтрольных расходов Общества 
на 2020 год, определенного методом экономически обоснованных расходов (том 1 административного дела № За - 118/2024 л.д. 116-136).

С примененным подходом к определению величины расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год судебные инстанции не согласились по причине отсутствия какого-либо нормативного обоснования исключения из числа затрат на данные работы (услуги) того или иного вида работ, вследствие отнесения его к числу ремонтных, а также допущенных нарушений при определении расходов на оплату труда работников подрядных организаций, что выразилось в применении иных величин уровня заработной планы, относительно содержащихся 
в используемых источниках информации о ценах, а также в учете значений накладных и сметных расходов по виду работ «пусконаладочные работы» 
к работам (услугам) по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства в отсутствии экономического и правового обоснования. В иной части противоречий нормативным правовым актам большей юридической силы при формировании расходов по статье не установлено.

Согласно экспертному заключению, подготовленному в целях принятия Постановления №12, регулирующий орган по результатам повторного анализа обосновывающих документов, в том числе анализа взаимосвязанных одной статьей затрат по мероприятиям, пришел к выводу 
о необходимости снижения расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год на сумму 367 790, 64 тыс. руб., экономически обоснованными признал расходы поданной статье в сумме 
417 145, 54 тыс. руб. (том 1 л.д. 54 - 73, 56).

Оценивая правомерность решений регулирующего органа в части определения расходов на оплату труда работников подрядных организаций, участвующих в свою очередь в расчете затрат по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год, суд соглашается 
с обоснованностью принятого значения средней заработной платы 
в 35 034, 85 руб., исчисленной посредством сложения величин уровня оплаты труда для организаций всех форм собственности жилищно-коммунальной отрасли за период с января по декабрь 2019 года, указанных в справочниках «Цены в строительстве» за 2019 год ГАУ «Научно практический центр по ценообразованию и экспертизе Кузбасса», деления полученного результата 
на 12 месяцев и применения к этому значению индекса потребительских цен 2020/2019 - 3,0 % (1,03). Такой способ определения оплаты труда подрядной организации судебными инстанциями при рассмотрении дела № 3а - 118/2024 был признан не противоречащим нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу. Представленный в ходе рассмотрения настоящего дела расчет расходов на оплату труда работников (том 2 л.д. 61) судом проверен, нарушений при его составлении не установлено.

В равной степени суд соглашается с выводами РЭК Кузбасса 
о необходимости использования в расчетах величин накладных расходов 
и сметной прибыли в 85 % и 65% соответственно, что согласуется с величиной таковых, установленных Методическими указаниями МДС 81-33.2004 
по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 12 января 2004 года № 6 
и Методическими указаниями МДС 81-25.2001 по определению величины сметной прибыли в строительстве, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 28 февраля 2001 года № 15, по виду работ «Электромонтажные работы» (том 1 л.д. 55 оборот).

Возражений относительно применения данных значений административным истцом в ходе рассмотрения дела не заявлено.

Что касается доводов административного истца о допущенных РЭК Кузбасса нарушениях в ходе исключения из состава работ (услуг) производственного характера (техническое обслуживание) видов работ 
по основанию их отнесения к ремонтным, либо по иным основаниям, суд находит их заслуживающими внимания.

Федеральным законом «Об электроэнергетике» к объектам электросетевого хозяйства относятся линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование (статья 3).

Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013 утверждены Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (далее также Правила).

Указанные Правила устанавливают требования к организации технического обслуживания, планирования, подготовки, производства ремонта и приемки из ремонта (далее - ТОиР) объектов электроэнергетики (за исключением атомных электростанций), входящих в электроэнергетические системы, а также требования по контролю за организацией ремонтной деятельности указанных объектов субъектами электроэнергетики.

В силу пункта 4 Правил организация ТОиР должна осуществляться субъектами электроэнергетики в отношении объектов электроэнергетики, принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании, 
в соответствии с локальными нормативными актами субъектов электроэнергетики (далее - ЛHA).

Техническое обслуживание оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики состоит в выполнении комплекса технологических операций и организационных действий по поддержанию 
их работоспособности или исправности при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании (пункт 7 Правил). Пунктом 408 Правил регламентированы особенности организации технического обслуживания и ремонта BЛ, ТП, секционирующих пунктов (далее - СП) 
и распределительных пунктов (далее - РП) электрических сетей напряжением 0,38 - 20 кВ. Перечень работ по техническому обслуживанию BЛ 
и оборудования ПС 0,38 - 20 кВ и сроки их проведения приведены 
в приложениях № 81 и № 82 к Правилам.

Согласно пункту 409 Правил перечень работ по техническому обслуживанию оборудования ПС 35 кВ и выше, а также сроки их проведения приведены в приложении № 85 к Правилам.

Экспертное заключение регулирующего органа, в том числе Таблица 2, в которой отражены результаты анализа расходов на услуги производственного характера ОАО «СКЭК» на 2020 год (том 1 л.д. 56 - 65), 
не содержит какого-либо нормативного обоснования исключения затрат на тот или иной вид работ, вследствие отнесения его к числу ремонтных, либо по иному основанию (регулятор ограничился указанием в столбце «Примечания» Таблицы 2: «Относится к ремонтной программе»; «ТР» (текущий ремонт); «Учтено в накладных расходах» и т.д.). В ряде случаев Таблица 2 экспертного заключения вообще не содержит сведений о причинах исключения соответствующего вида работ, которые приняты в значении 0,00 (например: 
п. 33 – текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с трансформаторами напряжения 
и разрядниками; п. 60 – измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, после ремонта).

В ходе рассмотрения дела обоснование исключения из состава технического обслуживания видов работ, обозначенных в Таблице 2 экспертного заключения как отклоненные, применительно к вышеуказанным положениям законодательства не приведено, положения иных нормативных правовых актов, регламентирующих организацию технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, не названы.

Способ указания наименования вида работ (услуг) и оснований их исключения в Таблице 2 экспертного заключения лишает суд возможности 
в полной мере оценить приемлемость осуществленного регулирования на предмет соответствия/несоответствия работ перечню, содержащемуся 
в вышеуказанных Приложениях к Правилам.

Далее в экспертном заключении изложена Таблица 3, в которой также приведен перечень отклоненных экспертами мероприятий на услуги производственного характера ОАО «СКЭК» на 2020 год (том 1 л.д. 65 оборот - 73).

Из содержания обозначенной выше таблицы следует, что некоторые виды работ (услуг), изначально принятые в Таблице 2 к расчету итогового значения расходов на услуги производственного характера, впоследствии исключены по указанным в Таблице 3 основаниям. Вместе с тем данные основания не конкретизированы и сформулированы таким образом, который не позволяет суду проверить экономическую обоснованность осуществленного регулирования, его соответствие нормативным правовым актам, регламентирующим спорные правоотношения.

Так, из числа работ (услуг) исключен дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений (п. 3 Таблицы 3) по причине несоответствия вида работ методическим рекомендациям по нормированию труда на работах по обслуживанию и ремонту электрических сетей, электроэнергетических устройств и оборудования. При этом реквизиты документа, на который ссылается регулирующий орган, и выводы о необходимости его применения нежели Правил организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утвержденных Приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013, которыми предусмотрен в числе работ по техническому обслуживанию осмотр оборудования, в экспертном заключении отсутствуют. В свою очередь вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок 
и напряжений (п. 4 Таблицы 3) РЭК Кузбасса исключен с указанием на аналогичность перечня работ дневному осмотру, который необходим для выявления нагрева контактных соединений, разрядов и коронации оборудования, проводится 2 раза в месяц. В отсутствии иных причин исключения работ, перечисленных в п. 3 и п. 4 Таблицы 3, такой подход регулирующего органа суд не может признать правомерным.

Исключая из перечня работы (услуги) по испытанию оборудования 
в РП и ПС (п. 15 Таблицы 3) регулирующий орган отмечает, что смета дублирует п. 12 Таблицы 3, где отражен такой же вид работ (услуг). Однако каких-либо данных, позволяющих проверить выводы о наличии двойного учета одного и того же вида работ (услуг) на том же оборудовании РП или ПС, 
и необходимости исключения в связи с этим работ (услуг) отраженных именно в п. 15 Таблицы 3, не представлено, тогда как из Таблицы 2 усматривается, 
что работы (услуги) по п. 12 и п. 15 (испытание оборудования в РП и ПС) заявлены с разной периодичностью, из них п. 15 в большем значении.

Изложенное относится и к иным отклоненным видам работ (услуг), 
и указанным к тому основаниям.

Также следует отметить отсутствие в экспертном заключении механизма формирования числовых значений, подлежащих исключению по каждому виду работ (услуг), отклоненных согласно Таблице 3, и составивших в сумме её итоговую величину. Так, дневной осмотр оборудования РП 
с записью нагрузок и напряжений (п. 3 Таблицы 3) исключен в размере 
1 785, 78 без указания единицы измерения и способа его определения, что 
не позволяет его проверить на соответствие значению, принятому по данному пункту к расчету итоговой величины в Таблице 2.

Аналогичным образом исключены затраты по всем остальным отклоненным согласно Таблице 3 работам (услугам).

При этом величина принятых РЭК Кузбасса затрат по статье «Работы 
и услуги производственного характера» на 2020 год в сумме 
417 145, 54 тыс. руб. определена путем вычитания итогового значения Таблицы 3 из итогового значения Таблицы 2 (784 936, 18 тыс. руб. (без НДС) - 367 790, 64 = 417 145, 54 тыс. руб.), доказательств равнозначности которых по способу определения (в целях последующего вычитания одного 
из другого), суду не представлено.

Таким образом, экспертное заключение регулирующего органа 
в нарушение пункта 23 Правил регулирования не содержит какого-либо анализа экономической обоснованности расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год как в части определения объема работ, так и денежного их выражения, в целях последующего исключения ранее учтенных на них затрат в случае установления их экономической необоснованности. В ходе рассмотрения дела данные недостатки экспертного заключения не устранены, в том числе при допросе свидетелей со стороны административного ответчика.

С учетом изложенного итоговое значение величины расходов по статье «Работы и услуги производственного характера» на 2020 год нельзя признать экономически обоснованным…».

В процессе исполнения решения суда по делу от 29.05.2025 
№ 3а-49/2025 экспертная группа провела дополнительный анализ включенных расходов по статье «Работы и услуги производственного характера 
(в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей 
и распределительных устройств)» на 2020 год.

В состав работ и услуг производственного характера ОАО «СКЭК» отнесены услуги по техническому обслуживанию электросетевого хозяйства, выполняемые сторонними организациями ОАО «Кемеровская горэлектросеть», ООО «Березовские электрические сети» 
и ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть», принадлежащего ОАО «СКЭК» 
на праве собственности, а также на основании заключенных договоров аренды. Техническое обслуживание и эксплуатация зданий, сооружений, передаточных устройств и силовых машин, выполняемые по заключенным договорам, включают в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание зданий, сооружений и электрических сетей, диспетчерское управление и обеспечение режимов энергоснабжения 
и энергопотребления;

- иные работы и услуги, связанные с эксплуатацией имущества 
в соответствии с законодательством.

В обоснование расходов на 2020 год предприятие предоставило следующие документы:

- договор оказания возмездных услуг по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей 
г. Ленинск-Кузнецкий от 25.12.2008 № 4-06-09 (т. 16, стр. 6007);

- договор оказания возмездных услуг по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей 
г. Березовский от 01.01.2008 № 02-06-08 (т. 16, стр. 6044);

- договор оказания возмездных услуг по техническому обслуживанию оборудования, зданий и сооружений электрических сетей 
г. Кемерово от 01.01.2008 № 02-05-08; (т. 16, стр. 6064);

- сметы на планово-предупредительные работы по договорам технического обслуживания электроустановок электрооборудования 
на 2020 год (т. 9 стр. 3310, т. 10, стр. 3597, т. 11, стр. 4003), 
расчеты нормативной численности подрядных организаций, расчеты количества обслуживаемых условных единиц, калькуляции на использование спецтехники и другие обосновывающие расчеты.

По указанным договорам не проводятся закупочные процедуры 
в соответствии с п. 13 части 4 ст. 1 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», что закреплено п. 2.2 Учетной политикой предприятия.

Помимо технического обслуживания предмет договоров включает выполнение работ по текущему и среднему ремонту.

Расходы на проведение текущего ремонта электросетевого оборудования эксперты считают целесообразным отражать в совокупности 
с затратами на капитальный ремонт основных средств с выделением из состава затрат на техническое обслуживание, как в отношении плановых, так и фактических показателей в долгосрочном периоде регулирования.

Такой подход обусловлен позицией ФАС России в особом анализе исполнения ремонтной программы сетевыми организациями, сформулированной в письме от 19.06.2017 № ИА/41019/17 «О формировании расходов на второй и последующие долгосрочные периоды регулирования». Органам регулирования необходимо также учитывать, что при надлежащем исполнении сетевыми организациями ремонтных программ в течение текущего ДПР не может произойти существенного увеличения объемов ремонтных работ в первый год нового ДПР. Все подобные случаи, когда ненадлежащее исполнение ремонтных программ с переносом сроков исполнения ремонтов на следующий ДПР повлекло экономию по отношению к величине расходов, предусмотренных на эти цели в тарифах в текущем ДПР, подлежат самому тщательному расследованию с привлечением уполномоченных органов и участием специалистов соответствующего органа регулирования. Информация о таких случаях и результатах проведенных расследований должна быть предоставлена в ФАС России. Также 
в соответствии с пунктом 25 Основ ценообразования выполнение ремонтной программы необходимо планировать в соответствии с нормативами на ремонт основных средств, утверждаемых соответственно Министерством энергетики Российской Федерации.

Согласно пункту 28 Основ ценообразования № 1178 расходы на оплату работ (услуг) производственного характера, выполняемых (оказываемых) 
по договорам с организациями на проведение регламентных работ, определяются в соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования 
№ 1178.

В соответствии с пунктом 29 Основ ценообразования № 1178 при определении фактических значений расходов (цен) регулирующий орган использует (в порядке очередности, если какой-либо из видов цен не может быть применен по причине отсутствия информации о таких ценах):

установленные на очередной период регулирования цены (тарифы) 
в случае, если цены (тарифы) на соответствующие товары (услуги) подлежат государственному регулированию;

расходы (цены), установленные в договорах, заключенных в результате проведения торгов;

рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, в том числе биржах, функционирующих на территории Российской Федерации;

рыночные цены, предоставляемые организациями, осуществляющими сбор информации о рыночных ценах, разработку и внедрение специализированных программных средств для исследования рыночных цен, подготовку периодических информационных и аналитических отчетов 
о рыночных ценах.

При отсутствии указанных данных расчетные значения расходов определяются с использованием официальной статистической информации.

Экспертами принимается периодичность работ и трудозатраты 
по видам регламентных операций, необходимых в процессе технического обслуживания энергообъектов, основанных на использовании предприятиям справочников специализированного программного комплекса.

По судебному решению экспертами внесены в расчеты следующие корректировки:

- дополнительно проанализирован перечень работ по техническому обслуживанию и подтверждающие расходы документы и расчеты;

- произведен перерасчет стоимости технического обслуживания 
на 2020 год.

На основании проведенного анализа предоставленных обосновывающих документов экспертами проведен расчет планируемых затрат на техническое обслуживание электросетевого оборудования в качестве услуг производственного характера с исключением из состава ремонтных работ. Результаты отражены в таблице 1.

Анализ расходов на работы и услуги производственного характера на 2020 год

| № п/п | Наименование услуги | Наименование | контрагент | Реквизиты документа | Расходы с учетом решения суда по делу 3а-118/2024, тыс. руб. | Расходы с учетом решения суда по делу 3а-49/2025, тыс. руб. | комментарии/ пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техобслуживание электросетевого хозяйства г. Ленинск-Кузнецкий | Договор | ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» | от 25.12.2008 № 4-06-09 | 218 140,04 | 268 321,05 | Расчет расходов приведен в таблице 2 |
| 2 | Техобслуживание электросетевого хозяйства г. Березовский | Договор | ООО «Березовские электрические сети» | 01.01.2008 № 02-06-08 | 159 235,00 | 190 289,06 | Расчет расходов приведен в таблице 2 |
| 3 | Техобслуживание электросетевого хозяйства г. Кемерово | Договор | ОАО «Кемеровская горэлектросеть» | от 01.01.2008 № 02-05-08 | 407 561,14 | 447 281,45 | Расчет расходов приведен в таблице 2 |
|  | ИТОГО |  | - | - | 784 936,18 | 905 891,55 | - |

Результаты проведенного дополнительного анализа представленных документов привели к корректировке расходов на техническое обслуживание на 2020 год, относительно учтенных РЭК Кузбасса затрат при исполнении судебного решения по делу 3а-118/2024 в сторону увеличения 
на 120 955,37 тыс. руб. Основания исключения экспертами расходов приведены в приложении № 1 к настоящему экспертному заключению. Эксперты отмечают, что ОАО «СКЭК» некорректно применило коэффициент по территориальной зоне: источник информации – «Нормативы численности промышленно-производственного персонала распределительных электрических сетей», разработанных ОАО «ЦОТэнерго» для РАО «ЕЭС», таблица 4.1.18. «Перечень республик, краев и областей и соответствующих им коэффициентов условий эксплуатации K1, согласно которой коэффициент 1,09 применяется для всех электрических сетей, кроме городских. Для городских сетей коэффициент 1,05 (для Кемеровской области).

Также исключены расходы на ремонтные мероприятия, которые предприятие должно было учесть в графике ремонтов и ремонтной программе 
на 2020 год.

Кроме того, по ряду мероприятий снижен коэффициент на работы 
в электроустановках, производимых вне помещений электроустановки.

В итоге, расходы по статье «Работы и услуги производственного характера» (техническое обслуживание) ОАО «СКЭК» на 2020 год, признанные экспертами экономически обоснованными, составляют 
905 891,55 тыс. руб.

- «Расходы по статье «Капитальный и текущий ремонт» на 2020 год во исполнение предписания ФАС России были дополнительно проанализированы органом регулирования и приняты в общей сумме 
359 932, 33 тыс. руб. (том 1 административного дела № За - 118/2024 л.д. 145 - 149).

Корректировка предложенных Обществом затрат на капитальный ремонт в сторону снижения по объему ремонтного фонда на 2020 год была обусловлена не принятием к учету актов технического освидетельствования электрооборудования и исключением расходов на ремонт объектов электроэнергетики, в случае превышения работ относительно объема работ, предусмотренных приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года 
№ 1013; затраты на текущий ремонт на 2020 год регулирующим органом скорректированы в связи со снижением расходов на оплату труда электротехнического персонала, а также исключением из локальных сметных расчетов расходов, не относящихся к ремонтам.

Судебные инстанции такой подход к определению расходов признали 
не соответствующим требованиям законодательства в сфере ценообразования в электроэнергетике, вследствие осуществления его без надлежащего правового и экономического обоснования, либо противоречащего фактическим обстоятельствам, как это имело место при исключении затрат на капитальный ремонт ВЛ-бкВ ф. ПТФ - 7 ПС «Птицефабрика».

Повторно анализируя расходы Общества на капитальный и текущий ремонт на 2020 год, РЭК Кузбасса пришла к выводу об их обоснованности 
в размере 337 704, 36 тыс. руб., исключив из объема работ по капитальному ремонту ряд мероприятий по причинам: ненадлежащего оформления документов (актов осмотра, дефектных ведомостей, смет); превышения объема работ, предусмотренных приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013; необходимости переноса в инвестиционную программу работ по замене ячеек КСО, а также РЗиА в связи с полной заменой оборудования; непредоставления обоснования ремонтов.

Анализируя осуществленное регулирование суд отмечает, что в силу положений части 1 статьи 16 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты (решения, определения, постановления) по административным делам являются обязательными для органов государственной власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, комиссий референдума, организаций, объединений, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих, граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

Обстоятельства, установленные вступившим в законную силу решением суда по ранее рассмотренному им гражданскому или административному делу либо по делу, рассмотренному ранее арбитражным судом, не доказываются вновь и не подлежат оспариванию при рассмотрении судом другого административного дела, в котором участвуют лица, в отношении которых установлены эти обстоятельства, или лица, относящиеся к категории лиц, в отношении которой установлены эти обстоятельства (часть 2 статьи 64 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

В этой связи при принятии заменяющего нормативного правового акта во исполнение решения суда, вступившего в законную силу, орган регулирования осуществляет пересчет НВВ только в той части, которая по ранее принятому судом решению была признана рассчитанной с нарушением тарифного законодательства и по которой в мотивировочной части этого судебного акта имеются соответствующие указания на перерасчет, 
не инициируя по собственной инициативе процедуру перерасчета необходимой валовой выручки за счет ранее учтенных расходов, обоснованное включение которых в состав НВВ не подвергалось сомнению сторонами спора и не было установлено судом, в отсутствие прямого указания на необходимость такого действия в мотивировочной и (или) резолютивной части вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого принимается заменяющий нормативный правовой акт.

В рассматриваемом случае принимая заменяющий нормативный правовой акт РЭК Кузбасса произвела повторный анализ затрат 
на капитальный ремонт и сделала вывод о необходимости исключения из состава таковых расходов на капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф. ПТФ - 7 ПС «Птицефабрика» (пункт 3.1.8 Приложения 1 к экспертному заключению) 
в связи с отсутствием в ведомостях дефектов информации о размерах 
и характеристиках дефектов, не предоставлением листка осмотра и т.д. При этом ранее их экономическая обоснованность в данном аспекте регулирующим органом была признана и в ходе рассмотрения спора судом не вызвала каких-либо сомнений; исключение затрат на капитальный ремонт ВЛ-6кВ ф. ПТФ - 7 ПС «Птицефабрика» в ходе рассмотрения дела № 3а - 118/2024 было признано неправомерным.

Аналогичным образом РЭК Кузбасса осуществила пересмотр затрат на капитальный ремонт по мероприятиям, ранее принятым к учету без каких-либо замечаний и по которым в решении суда по делу № 3а - 118/2024 отсутствовало указание на их перерасчет. Данные мероприятия, обоснованность которых ранее не подвергалось сомнению, исключены при принятии заменяющего нормативного правового акта со ссылкой на непредоставление обоснования ремонтов, превышение объема работ относительно предусмотренных приказом Минэнерго России от 25 октября 2017 года № 1013, необходимости переноса в инвестиционную программу работ по замене ячеек КСО и РЗиА в связи с полной заменой оборудования, что следует из содержания экспертных заключений, подготовленных в целях принятия Постановлений № 12 и № 101, в приложениях № 1 к которым приведен анализ документальной обоснованности программы капитальных ремонтов ОАО «СКЭК» на 2020 год (том 1 л.д. 77 оборот - 100; административное дело № За - 118/2024 том 1 л.д. 230 - 250, том 2 л.д. 1-19).

Такие действия регулирующего органа в нарушение части 3 статьи 216 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации направлены на преодоление вступившего в законную силу решения суда 
о признании недействующим нормативного правового акта и свидетельствуют о нарушении нормативных правовых актов, имеющих большую юридическую силу.

При установленных данных, поскольку у регулирующего органа 
не имелось оснований для пересмотра указанных затрат, изложенные 
в административном иске доводы о допущенных при этом иных нарушениях, которые хотя и нашли свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, судом не анализируются.

В остальной части предложение Общества по объему фонда 
на капитальный ремонт на 2020 год скорректировано РЭК Кузбасса в сторону снижения со ссылкой на отсутствие в ведомостях дефектов информации 
о размерах и характеристиках дефектов как того требуют часть 12.2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункт 187 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года № 421/пр, и наличием 
в связи с этим сомнений в корректности выполненных сметных расчетов 
(п. 3.1.3, 3.2.28, 3.2.30, 3.5.1, 3.13.4, 3.13.5, 3.13.14 Приложения № 1 
к экспертному заключению - том 1 л.д. 77 оборот - 100).

Вместе с тем возможность применения вышеуказанных положений нормативных правовых актов к регулируемой организации, с учетом исчерпывающего перечня объектов капитального строительства при определении сметной стоимости строительства и капитального ремонта которых эти положения используются, в экспертном заключении 
не мотивирована и в судебном заседании не подтверждена, доказательств отсутствия в ведомостях дефектов и иных представленных документах информации, необходимой для проверки корректности выполненных сметных расчетов, не представлено, вследствие чего исключение соответствующих расходов не может быть признано правомерным.

Предложенные Обществом затраты на средний и текущий ремонт 
на 2020 год скорректированы регулирующим органом и приняты в размере 
124 216, 39 тыс. руб. (том 1	л.д. 76 оборот).

Однако какого-либо обоснования данной величины в экспертном заключении не приведено, виды работ, принятые для расчета затрат 
на средний и текущий ремонт, не указаны, тогда как при оспаривании первоначального тарифного решения нарушения, допущенные в ходе определения объема программы такого ремонта, явились одним из оснований для признания его несоответствующим нормативным правовым актам, имеющим большую юридическую силу.

Вследствие изложенного, а также отсутствия в экспертном заключении указания на способ расчета затрат на средний и текущий ремонт, утверждение РЭК Кузбасса о корректировке предложения предприятия исключительно 
по причине снижения расходов на оплату труда электротехнического персонала, не может быть проверено, как и экономическая обоснованность итоговой величины затрат.

С учетом установленных обстоятельств суд полагает, что определение регулятором величины расходов по статье «Капитальный и текущий ремонт» на 2020 год, произведено с нарушением требований действующего законодательства…»

В рамках исполнения решения суда по делу от 29.05.2025 № 3а-49/2025 экспертная группа провела дополнительный анализ расходов на ремонт основных средств на 2020 год.

Пересмотр программы капитального ремонта на 2020 год представлен в таблице 2.

Пересмотр ремонтного фонда на 2020 год (капитальный ремонт)

| Вид ремонта | Предложение предприятия, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено РЭК Кузбасса, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено по предписанию ФАС, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено по судебному решению по делу 3а-118/2024, тыс. руб., тыс. руб. (без НДС) | Предложение экспертов по судебному решению по делу 3а-49/2025, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт | 407 120,00 | 367 964,97 | 316 214,97 | 213 487,97 | 339 414 |

Изучались документы, представленные ОАО «СКЭК» в 2019 году 
в составе тарифного дела: папка «Ремонтная программа» (тома 1 – 12), а также дополнительная документация к ремонтной программе, представленная письмом от 10.12.2019 №2019/1285 (тома от 13 по 20).

Кроме того, рассматривалась дополнительная документация 
к ремонтной программе, направленная письмом от 30.12.2019 №УКСИсх2019/1359 (тома 21, 26, 27).

Перечень и стоимость принятых экспертами в расчет как экономически обоснованных мероприятий по капитальному ремонту на 2020 год приведен 
в приложении № 2 к настоящему экспертному заключению.

Таким образом, эксперты, изучив представленные ОАО «СКЭК» 
в 2019 году документы, обосновывающие планируемые расходы на выполнение программы ремонтного обслуживания на 2020 год, в полном объеме, считают экономически обоснованной стоимость вышеуказанной программы капитальных ремонтов в размере 339 414 тыс. руб.

Пересмотр программы средних и текущих ремонтов на 2020 год представлен в таблице 3

Пересмотр ремонтного фонда на 2020 год (текущий ремонт)

| Вид ремонта | Предложение предприятия, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено РЭК Кузбасса, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено по предписанию ФАС, тыс. руб. (без НДС) | Утверждено по судебному решению по делу 3а-118/2024, тыс. руб., тыс. руб. (без НДС) | Предложение экспертов по судебному решению по делу 3а-49/2025, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Текущий ремонт | 151 536,44 | 43 717,36 | 43 717,36 | 124 216,39 | 43 717,36 |

Эксперты, повторно рассмотрев, представленные ОАО «СКЭК» 
в 2019 году документы, которые по мнению организации, обосновывают планируемые расходы на средний и текущий ремонт основных производственных фондов в 2020 году, пришли к выводу, что экономически обоснованные расходы на реализацию программы средних и текущих ремонтов на 2020 год составляют 43 717,36 тыс. руб.

Перечень и стоимость принятых экспертами в расчет как экономически обоснованных мероприятий по среднему и текущему ремонту на 2020 год приведен в приложении № 3 к настоящему экспертному заключению.

Таким образом, эксперты считают экономически обоснованной сумму расходов на капитальные и текущие ремонты ОАО «СКЭК» на 2020 год 
в размере: 339 414,00 + 43 717,36 = 383 131,57 тыс. руб.

В результате исполнения решения Кемеровского областного суда от 25.05.2025 по делу 3а-49/2025 базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 год, предлагаемый экспертной группой в таблице 4, составит 
1 439,102 млн. руб.

Расчет базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год

| № п.п | Наименование | Ед.изм. | Экономически обоснованные расходы с учетом решения суда от 29.05.2025 3а-49/2025 |  | Метод аналога | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 913 115,04 | 60,63% |  | 872 533,22 |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 7 223,49 | 0,48% |  | 6 902,45 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 905 891,55 | 60,15% |  | 865 630,77 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 171 062,55 | 11,36% |  | 163 459,97 |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 271,00 | 0,02% |  | 271,00 |
|  | Средняя заработная плата | руб./чел./мес. | 52 602,26 | 3,49% |  | 50 264,44 |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 375 232,39 | 24,92% |  | 400 330,46 |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 383 131,57 | 25,44% |  | 366 103,95 |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 24 258,64 | 1,61% |  | 23 180,51 |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс. руб. | 1 653,74 | 0,11% |  | 1 580,24 |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 1 397,32 | 0,09% |  | 1 335,22 |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 7 334,61 | 0,49% |  | 7 008,64 |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 301,30 | 0,02% |  | 287,91 |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 13 571,67 | 0,90% |  | 12 968,50 |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 882,97 | 0,06% |  | 843,73 |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 1 318,42 | 0,09% |  | 1 259,83 |
| 1.3.6. | Электроэнергия | тыс. руб. | 507,25 | 0,03% |  | 484,70 |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00% |  | 0,00 |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс. руб. | 312,78 | 0,02% |  | 298,88 |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 8 538,33 | 0,57% |  | 8 158,86 |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 2 908,03 | 0,19% |  | 2 778,79 |
|  | Подконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 506 035,58 |  | 1 282 925,13 |  |
|  | Соотношение для утверждения базового уровня подконтрольных расходов (70%/30%) | тыс. руб. | 1 054 224,90 |  | 384 877,54 |  |
|  | Базовый уровень подконтрольных расходов | тыс. руб. |  |  |  | 1 439 102,44 |

В связи с пересмотром базового уровня подконтрольных расходов 
ОАО «СКЭК на 2020 год на основании проведенного дополнительного анализа статей подконтрольных расходов в соответствии с решением Кемеровского областного суда от 29.05.2025 по делу № 3а-49/2025 экспертной группой пересмотрены необходимая валовая выручка ОАО «СКЭК» на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы, корректировки подконтрольных расходов, неподконтрольных расходов, необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности соответствующих годов.

Расчет необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годы, представлен в таблице 5.

Расчет корректировок 2020 – 2022 годов представлен в таблицах 6 – 8.

.

Расчет необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы

в рамках исполнения решения суда от 29.05.2025 № 3а-49/2025

| №п/п | Показатель | Ед. изм. | Долгосрочный период регулирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Расчет коэффициента индексации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИПЦ план | % | 3,00% | 3,60% | 4,30% | 6,00% | 7,20% |
|  | ИПЦ факт | % | 3,40% | 6,70% | 13,80% |  |  |
|  | Индекс эффективности операционных расходов | % | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% | 6,00% |
|  | Количество активов план | у.е. | 35 085,33 | 37 358,26 | 37 943,37 | 38 584,90 | 38 738,51 |
|  | Количество активов факт | у.е. | 37 544,03 | 38 584,90 | 39 514,40 |  |  |
|  | Индекс изменения количества активов план | % |  | 6,48% | 1,57% | 1,70% | 0,40% |
|  | Индекс изменения количества активов факт | % |  | 2,77% | 2,41% |  |  |
|  | Коэффициент эластичности затрат по росту активов |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  | Итого коэффициент индексации план |  |  | 1,0212 | 0,9919 | 1,009 | 1,0107 |
|  | Итого коэффициент индексации факт |  |  | 1,0238 | 1,089 |  |  |
| Расчет подконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 872 533,22 | 890 992,66 | 883 808,24 | 933 244,33 | 992 061,07 |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 6 902,45 | 7 048,48 | 6 991,65 | 7 382,73 | 7 848,01 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 865 630,77 | 883 944,18 | 876 816,59 | 925 861,60 | 984 213,06 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 163 459,97 | 166 918,15 | 165 572,22 | 174 833,56 | 185 852,26 |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 | 271,00 |
|  | Средняя заработная плата | руб./чел./мес. | 50 264,44 | 51 327,84 | 50 913,97 | 53 761,86 | 57 150,14 |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 400 330,46 | 408 799,90 | 405 503,59 | 428 185,55 | 455 171,51 |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 366 103,95 | 373 849,30 | 370 834,80 | 391 577,57 | 416 256,33 |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 23 180,51 | 23 670,92 | 23 480,06 | 24 793,41 | 26 356,00 |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс. руб. | 1 580,24 | 1 613,67 | 1 600,66 | 1 690,20 | 1 796,72 |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 1 335,22 | 1 363,47 | 1 352,48 | 1 428,12 | 1 518,13 |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 7 008,64 | 7 156,92 | 7 099,21 | 7 496,30 | 7 968,75 |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 287,91 | 294,00 | 291,63 | 307,94 | 327,35 |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 12 968,50 | 13 242,86 | 13 136,08 | 13 870,85 | 14 745,05 |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 843,73 | 861,58 | 854,63 | 902,43 | 959,31 |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 1 259,83 | 1 286,48 | 1 276,11 | 1 347,48 | 1 432,41 |
| 1.3.6. | Электроэнергия | тыс. руб. | 484,70 | 494,95 | 490,96 | 518,43 | 551,10 |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс. руб. | 298,88 | 305,20 | 302,74 | 319,68 | 339,82 |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 8 158,86 | 8 331,47 | 8 264,29 | 8 726,55 | 9 276,54 |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 2 778,79 | 2 837,58 | 2 814,70 | 2 972,14 | 3 159,45 |
|  | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс. руб. | 1 439 102,44 | 1 469 548,29 | 1 457 698,75 | 1 539 235,58 | 1 636 244,29 |
| Расчет неподконтрольных расходов |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 70 546,35 | 73 870,14 | 77 877,01 | 77 485,59 | 91 366,36 |
| 2.2. | Электроэнергия | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Теплоэнергия, холодное водоснабжение, водоотведение, вывоз утилизация мусора | тыс. руб. | 420,25 | 401,35 | 260,32 | 310,20 | 345,00 |
| 2.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс. руб. | 151 091,54 | 17 761,27 | 98 086,10 | 98 342,67 | 116 514,10 |
| 2.5. | Налоги - всего, в том числе: | тыс. руб. | 31 577,87 | 33 797,04 | 43 042,97 | 38 377,32 | 2 635,77 |
| 2.5.1. | Плата за землю | тыс. руб. | 219,00 | 205,18 | 138,12 | 263,84 | 375,64 |
| 2.5.2. | Налог на имущество | тыс. руб. | 30 961,08 | 33 111,74 | 42 520,02 | 37 668,86 | 1 820,49 |
| 2.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 397,79 | 480,12 | 384,84 | 444,62 | 439,64 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс. руб. | 49 528,37 | 50 576,20 | 50 168,38 | 52 974,57 | 56 313,23 |
| 2.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 |
| 2.8. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 70 713,62 | 0,00 | 22 266,00 | 1 868,00 | 25 916,00 |
| 2.9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс. руб. | 60 480,45 | 62 466,35 | 90 643,63 | 123 032,17 | 115 754,61 |
| 2.10. | Амортизация ОС | тыс. руб. | 99 448,37 | 100 641,00 | 148 036,29 | 181 150,83 | 217 878,97 |
| 2.11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО неподконтрольных расходов | тыс. руб. | 533 806,82 | 480 513,35 | 530 380,70 | 573 607,35 | 626 724,04 |
| 3. | Приборы учета | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Экономия потерь по п. 34 | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Расходы, связанные с компенсацией незапланированных расходов или полученного избытка | тыс. руб. | 202 098,28 | 604 860,24 | 133 661,27 | 159 624,02 | -60 392,78 |
| Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент надёжности и качества |  | 0,01 | 0,013 |  |  |  |
|  | НВВ i-2 года | тыс. руб. | 2 123 169,61 | 1 945 385,05 |  |  |  |
| 6. | Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества | тыс. руб. | 27 601,20 | 25 290,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого НВВ на содержание | тыс. руб. | 2 202 608,74 | 2 580 211,88 | 2 121 740,72 | 2 272 466,95 | 2 202 575,55 |
|  | Итого НВВ на содержание без платы ФСК | тыс. руб. | 2 132 062,39 | 2 506 341,74 | 2 043 863,71 | 2 194 981,36 | 2 111 209,19 |
| 7. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. |  |  |  | 139 810,54 | 141 066,70 |
| 8. | Итого НВВ на содержание с РПП | тыс. руб. | 2 202 608,74 | 2 580 211,88 | 2 121 740,72 | 2 412 277,49 | 2 343 642,25 |
| 8.1 | Итого НВВ на содержание с РПП без платы ФСК | тыс. руб. | 2 132 062,39 | 2 506 341,74 | 2 043 863,71 | 2 334 791,90 | 2 252 275,89 |
| Расчёт расходов на оплату потерь электрической энергии в электрических сетях |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём потерь | млн. кВт.ч. | 188,38 | 185,30 | 162,87 | 165,41 | 172,12 |
|  | Тариф потерь | руб./тыс.кВт.ч. | 2 241,09 | 2 441,23 | 2 668,43 | 3 166,39 | 3 594,94 |
| 9. | Итого расходов на оплату потерь | тыс. руб. | 422 180,04 | 452 358,89 | 434 614,25 | 523 743,90 | 618 758,54 |
| 10. | Услуги ТСО | тыс. руб. | 6 769,48 | 819 377,84 | 239 308,93 | 708 986,86 | 354 592,33 |
| 11. | Итого НВВ | тыс. руб. | 2 631 558,26 | 3 851 948,61 | 2 795 663,90 | 3 645 008,25 | 3 316 993,12 |
| 11.1 | Итого НВВ без платы ФСК | тыс. руб. | 2 561 011,91 | 3 778 078,47 | 2 717 786,89 | 3 567 522,66 | 3 225 626,76 |

Корректировки 2020 год, подлежащие включению в НВВ 2022 года

| Показатели | Условные обозначения | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов |  | тыс. руб. | 0,00 |
| Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра |  | тыс. руб. | -40 980,09 |
| Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на электрическую энергию | ПО i | тыс. руб. | 44 491,88 |
| Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 253 870,96 |
| Всего |  | тыс. руб. | 257 382,75 |
| Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год |  | тыс. руб. | -8 450,00 |
| ИПЦ 2021 г |  | % | 0,06 |
| ИПЦ 2022 г |  | % | 0,04 |
| Реконструкция при ТП за 2015-2017, 2019, 2020 |  |  | 42 243,23 |
| Итого выпадающие за 2020 год |  | тыс. руб. | 317 458,30 |
| Выпадающие расходы с предыдущего периода |  | тыс. руб. | 0,00 |
| Корректировка в связи с исполнением решения суда |  | тыс. руб. | 1 000 945,96 |
| ИПЦ 2022 г |  | % | 4,30% |
| Итого выпадающие предыдущего периода с ИПЦ |  | тыс. руб. | 1 043 986,64 |
| ИТОГО ВЫПАДАЮЩИЕ по формуле МУ 98-Э | Вi | тыс. руб. | 1 361 444,94 |
| Учтено в смете 2022 года |  | тыс. руб. | 133 661,27 |
| Перенесено на последующие периоды |  | тыс. руб. | 1 227 783,67 |

Корректировки 2021 год, подлежащие включению в НВВ 2023 года

| Показатели | Условные обозначения | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов |  | тыс. руб. | 3 855,08 |
| Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра |  | тыс. руб. | -300 131,19 |
| Корректировка фактических расходов на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии | ∆У | тыс. руб. | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на электрическую энергию | ПО i | тыс. руб. | 61 138,94 |
| Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 185 259,83 |
| Недополученный доход за 2021 год при исполнении предписания ФАС России (изменение потерь) |  |  | 91 031,28 |
| Всего |  | тыс. руб. | 41 153,94 |
| Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год |  | тыс. руб. | -177 109,00 |
| ИПЦ 2022 г |  | % | 4,30% |
| ИПЦ 2023 г |  | % | 6,00% |
| ИТОГО выпадающие 2021 года |  |  | -150 309,20 |
| Выпадающие расходы с предыдущего периода |  | тыс. руб. | 1 227 783,67 |
| Корректировка в связи с исполнением решения суда |  | тыс. руб. | 209 298,39 |
| ИПЦ 2023 г |  | % | 6,00% |
| Итого выпадающие предыдущего периода с ИПЦ |  | тыс. руб. | 1 523 306,98 |
| ИТОГО ВЫПАДАЮЩИЕ по формуле МУ 98-Э | Вi | тыс. руб. | 1 372 997,78 |
| Учтено в смете 2023 года |  | тыс. руб. | 159 624,02 |
| Перенесено на последующие периоды |  | тыс. руб. | 1 213 373,76 |

Корректировки 2022 год, подлежащие включению в НВВ 2024 года

| Показатели | Условные обозначения | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Корректировка подконтрольных расходов в связи с изменением планируемых параметров расчета тарифов |  | тыс. руб. | 142 708,35 |
| Корректировка неподконтрольных расходов исходя из фактических значений указанного параметра |  | тыс. руб. | 168 775,40 |
| Корректировка фактических расходов на выполнение обязанностей по обеспечению коммерческого учета электрической энергии | ∆У | тыс. руб. | 0,00 |
| Корректировка необходимой валовой выручки регулируемой организации с учетом изменения полезного отпуска электрической энергии и цен на электрическую энергию | ПО i | тыс. руб. | 87 214,04 |
| Корректировка необходимой валовой выручки по доходам от осуществления регулируемой деятельности |  | тыс. руб. | 207 906,48 |
| Всего |  | тыс. руб. | 606 604,27 |
| Корректировка необходимой валовой выручки на i-тый год долгосрочного периода регулирования, осуществляемая в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы на (i-1)-й год |  | тыс. руб. |  |
| ИПЦ 2023 г |  | % | 6,00% |
| ИПЦ 2024 г |  | % | 7,20% |
| ИТОГО выпадающие 2021 года |  |  | 689 296,56 |
| Выпадающие расходы с предыдущего периода |  | тыс. руб. | 1 213 373,76 |
| Корректировка в связи с исполнением решения суда |  | тыс. руб. |  |
| ИПЦ 2024 г |  | % | 7,20% |
| Итого выпадающие предыдущего периода с ИПЦ |  | тыс. руб. | 1 300 736,67 |
| ИТОГО ВЫПАДАЮЩИЕ по формуле МУ 98-Э | Вi | тыс. руб. | 1 990 033,23 |
| Учтено в смете 2024 года |  | тыс. руб. | -60 392,78 |
| Перенесено на последующие периоды |  | тыс. руб. | 2 050 426,01 |

Заключение

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.05.2025 
по делу №3а - 49/2025 экспертная группа РЭК Кузбасса пересмотрела:

- величину базового уровня подконтрольных расходов на 2020 год и предлагает установить ОАО «СКЭК» базовый уровень подконтрольных расходов на 2020 год в размере 1 439,102 млн. руб.

- необходимую валовую выручку на долгосрочный период регулирования 2020 - 2024 годы и предлагает установить ОАО «СКЭК» необходимую валовую выручку на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь) на:

- 2020 год – 2 202 608,74 тыс. руб.;

- 2021 год – 2 580 211,88тыс. руб.;

- 2022 год – 2 121 740,71 тыс. руб.;

- 2023 год – 2 412 277,49 тыс. руб.;

- 2024 год – 2 343 642,26 тыс. руб.

Расходы, предлагаемые к учету в последующих периодах регулирования составят 2 050 426,01 тыс. руб.

Приложения:

- Расчет расходов на услуги производственного характера (техническое обслуживание) ОАО «СКЭК» на 2020 год.

- Анализ документальной обоснованности программы капитальных ремонтов ОАО «СКЭК» на 2020 год.

- Анализ документальной обоснованности программы средних и текущих ремонтов ОАО «СКЭК» на 2020 год.

# Приложение № 1

# Расчет расходов на услуги производственного характера (техническое обслуживание) ОАО «СКЭК» на 2020 год

| № п.п | Наименование работ в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 25.10.2017г №1013 и РД 153-34.3-35.613-00 | Вид работ | № обоснования | Един. измер | Всего в наличии | Периодичность оказания услуги | Кол-во на год | Затраты труда на ед.измер чел/ч | К-т на работу в электр установках и зонах воздушных и каб линий | К-т по территориальной зоне | К-т на переезды | Всего затрат труда, чел/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техобслуживание ООО "Березовские Электрические Сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | прил.№82 п.1 Осмотры электромонтерами | Дневн. осмотр конц. каб. муфт | п.3.3.14.22* | шт. | 840,00 | 1раз /6мес | 1680,00 | 0,42 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1070,20 |  |
| 1.1.1 | прил.№82 п.2 Осмотры оборудования отдельных подстанций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженерно-техническим персоналом | Дневн. осмотр оборудования подстанций инженерно-техническим персоналом | п.3.3.14.22* | шт. | 840,00 | по мере необх. | 168,00 | 0,42 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 107,02 |  |
| 1.1.2 | прил.№82 п.3 Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом | Дневн. осмотр подстанций, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом | п.3.3.14.22* | шт. | 840,00 | по мере необх. | 168,00 | 0,42 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 107,02 |  |
| 1.2 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Осмотр и техническое обслуживание трансф. масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. | п.3.2.1.2* | шт. | 289,00 | 1раз/в 2года | 144,00 | 5,62 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1227,46 |  |
| 1.3 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Осмотр и техническое обслуживание трансф. масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом.стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масл., подтяг.болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. | п.3.2.1.2*, п.3.2.1.4* | шт. | 289,00 | 1раз/в 6 лет | 48,00 | 11,43 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 832,14 |  |
| 1.4 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Осмотр и техническое обслуживание разъединителей: зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. | п.3.2.1.8* | шт. | 670,00 | 1раз/год | 670,00 | 5,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 5385,89 |  |
| 1.5 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание сборных шин | п.3.2.1.11 | шт | 3943,00 | 1раз/2 год | 1971,50 | 3,87 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 11572,16 |  |
| 1.6 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38-20 кВ | Проверка разрядников. Снятие и установка | п.3.2.1.15*, п.3.1.4.13* | компл. | 256,00 | 1раз/3года | 85,33 | 4,66 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 603,11 |  |
| 1.7 | прил.№82 п.1 Осмотры электромонтерами | Осмотр выкл-ля нагрузки без снятия напряжения | п.3.3.5.3 | шт | 457,00 | 1 раз /6 мес. | 914,00 | 1,44 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1996,25 |  |
| 1.8 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание выключателей нагрузки | п.3.1.1.3* | шт | 457,00 | по мере необх. | 48,00 | 6,98 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 508,16 |  |
| 1.9 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание автоматов типа А3100, АП-50 | п.3.2.4.10* | шт | 290,00 | 1раз/6мес | 580,00 | 3,73 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3281,28 |  |
| 1.10 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Масляные и вакуумные выключатели в РП.-6-10кВ с приводом. Осмотр, опробование, регулировка | п.3.2.5.8* | шт | 200,00 | 1раз/год | 200,00 | 7,50 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2275,09 |  |
| 1.11 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание рубильников 0,4кВ | п.3.1.1.25* | шт | 747,00 | по мере необх. | 30,00 | 3,48 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 158,35 |  |
| 1.12 | прил.№82 п.4 Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Замер нагрузок токоизмерит. клещами | п.3.3.2.1* | шт | 271,00 | 1раз/6мес | 542,00 | 1,12 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 920,71 |  |
| 1.13 | прил.№82 п.1 Осмотры электромонтерами | Осмотр и уборка помещения РП.ТП. До защитных ограждений | п.3.3.15.2* | шт | 203,00 | 1раз/6мес | 406,00 | 2,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1785,79 |  |
| 1.14 | прил.№29 п.7 В зимнее время уборка от снега и наледи автомобильных дорог и пешеходных доро-жек, посыпка территории противогололед-ными составами и материалами | Очистка ТП.РП от снега | п.3.3.15.3* | шт | 203,00 | 3 раза /год | 609,00 | 2,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 2298,95 |  |
| 1.15 | прил.№82 п.6 Измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 0,38 - 20 кВ | Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП.РП | п.3.3.15.4 (Б)* | шт | 203,00 | 1раз /5 лет- по графику | 41,00 | 2,10 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 130,59 |  |
| 1.16 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Восстановление заземл.устройства ТП, РП | 5.1.12.**** | шт | 203,00 | по мере необх. | 41,00 | 7,20 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | в соответствии с п.538 приказа Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070: восстановление исправности и работоспособности произво-дится путем ремонта или за-мены новыми, повышающими их надежность и улучшающи-ми эксплуатационные характе-ристики. При техническом обслуживании проводится комплекс работ, включающий в себя работы по выявлению дефектов и отклонений от нормативов путем осмотров, профилактических проверок, измерений, работы по предохранению от прежде-временного износа и повреж-дений. Т.о. восстановление заземляющих устройств относится к ремонтам. |
| 1.17 | прил.№82 п.2 Осмотры оборудования отдельных подстанций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженерно-техническим персоналом | Проверка ограждений, замков, надписей, плакатов | п, 3.3.15.1 | шт | 203,00 | 2 раза в год | 406,00 | 0,36 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 221,68 |  |
| 1.18 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Осмотр и проф.испытания аккумуляторной батареи | п.3.3.7.1* | шт | 134,00 | 1 раз в год | 134,00 | 2,10 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 426,81 |  |
| 1.19 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Осмотр и проф.испытания трансформаторов тока и трансформаторов напряжения | п. 3.2.1.14 | шт | 528,00 | 1 раз в год | 528,00 | 2,49 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1994,07 |  |
| 1.20 | прил.№82 п.4 Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Замер нагрузок и напряжений на тр-ре | п.3.3.2.1* | шт | 271,00 | 2раза/год | 542,00 | 1,12 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 920,71 |  |
| 1.21 | прил.№82 п.6 Измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 0,38 - 20 кВ | Выборочная проверка коррозийного состояния заземляющих устройств ТП, РП | п.3.2.1.30* | шт | 203,00 | 1 раз в 12 лет | 16,92 | 3,44 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 88,36 |  |
| 1.22 | прил.№82 п.1 Осмотры электромонтерами | Проверка положения переключателя ответвлений трансформатора (анцапфы) на тр-рах | п..3.3.2.8* | шт | 271,00 | 1 раз/ год-по графику | 271,00 | 0,55 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 226,07 |  |
| 1.23 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.4 Профилактический контроль | Проверка РЗА (МТЗ, МТО, ЗЗ.) | п.3.3.10.1*; п.3.2.4.2* | шт | 150,00 | 1раз/год | 150,00 | 21,40 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4868,69 |  |
| 1.23.1 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.5 Опробование | Проверка АВР(6)10кВ в РП и ПС | п.3.3.10.1*; п.3.2.4.2* | шт | 48,00 | 1раз/год | 48,00 | 5,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 385,85 |  |
| 1.24 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | опробование пружинных приводов выключателей | п.3.2.1.12* | шт | 200,00 | 1 раз в год | 200,00 | 3,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 910,04 |  |
| 1.25 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | осмотр приводов выключателей | п.3.3.6.2* | шт | 200,00 | 1 раз в год | 200,00 | 4,48 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1358,99 |  |
| 1.26 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Рубильники (осмотр, проверка регулировки, смазка контактов) | прил.10 | шт | 747,00 | 1 раз/ в 3 мес. | 2988,00 | 1,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 5891,57 |  |
| 1.27 | прил.№29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы | Скашивание травы территории РП | Е 68-4-2 | шт | 15,00 | 4 раза в год | 60,00 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 87,36 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 1.28 | прил.№29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | Е 68-5-1 | м3 | 3760,00 | по мере необходимости | 460,00 | 6,65 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 4124,14 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается вне зданий с электрооборудованием, нахо-дящимся под напряжением, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 1.29 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Подготовка и испытание трансформаторов резервного фонда | п.3.3.2.3.* | шт | 25,00 | 2 раза в год | 50,00 | 4,90 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 275,26 | Трансформаторы резервного фонда испытываются вне электроустановок, т.к. транс-форматоры резервного фонда не находятся на территории электроустановок, коэффици-ент на работу в электроуста-новках снижен с 1,35 до 1 |
| 1.30 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание трансформаторного масла на пробой | Ц101-11-029-02 | шт | 289,00 | 1 раз в 2 года | 144,00 | 0,82 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 179,09 |  |
| 1.31 | прил.№82 п.5 Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание трансформаторного масла на пробой (трансформаторы резервного фонда) | Ц101-11-029-03 | шт | 25,00 | 2 раза в год | 50,00 | 0,82 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 46,06 | Масло трансформаторов ре-зервного фонда испытывается вне действующих электроуста-новок, т.к. транс-форматоры резервного фонда находятся вне территории действ. электроустановок, коэффици-ент на работу в электроуста-новках снижен с 1,35 до 1 |
| 1.32 | прил.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Замена запирающих устройств ТП, РП, разъединители | Е56-12-6 | шт | 802,00 | по мере необходимости 5% | 40,00 | 1,07 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 64,92 |  |
| 2.Воздушные ЛЭП-35-10-6кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Прил.81 п.1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами | Дневной осмотр эл.монтерами ВЛ 6-10-35кВ, проверка стрел провеса проводов ВЛ-6-10-35кВ, запись дефектов. | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | 1раз/6мес | 230,84 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 466,83 |  |
| 2.1.1 | Прил.81 п.2 Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом. | Дневной осмотр инженерно-техническим персоналом ВЛ 6-10-35кВ, | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | 1 р.в год | 46,17 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 93,37 |  |
| 2.1.2 | Прил.81 п.3 Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техни-ческим персоналом совмещается с провер-кой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок | Дневной осмотр включенных в план капитального ремонта ВЛ 6-10-35кВ инженерно-техническим персоналом | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | по мере необход. | 46,17 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 93,37 |  |
| 2.1.3 | Прил.81 п.4 Верховой осмотр | Дневной осмотр с подъёмами на опору эл.монтерами ВЛ 6-10-35кВ | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | по мере необход. | 92,34 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 186,73 |  |
| 2.1.4 | Прил.81 п.5 Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок | Дневной осмотр после стихийных бедствий эл.монтерами ВЛ 6-10-35кВ | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | по мере необход. | 9,23 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 18,67 |  |
| 2.1.5 | Прил.81 п.7 Осмотр после успешного повторного включения | Дневной осмотр эл.монтерами после успешного включения поврежденной ВЛ 6-10-35кВ | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | по мере необход. | 115,42 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 233,41 |  |
| 2.1.6 | Прил.81 п.8 Осмотр инженерно-техническим персоналом с составлением акта | Дневной осмотр поврежденной ВЛ 6-10-35кВ, инженерно-техническим персоналом | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | по мере необход. | 13,85 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 28,01 |  |
| 2.2 | Прил.76 п.6 Ночной осмотр | Ночной осмотр ВЛ электромонтерами | п.3.3.17.1* | км | 230,84 | 1раз/6мес | 461,68 | 1,70 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1058,14 |  |
| 2.3 | Прил. 81 п.14 Выборочная проверка состояния заземляющего устройств со вскрытием грунта: | Проверка состояния ж/б опор с выборочным вскрытием грунта | п.3.2.1.30* | шт | 3326,00 | 1раз/12лет-2% | 6,00 | 3,43 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 27,75 |  |
| 2.3.1 | Прил. 81 п.28 Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор | Уплотнение грунта котлованов опор | п.3.2.2.2* | шт | 3326,00 | по мере необходимости | 166,00 | 2,88 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 644,55 |  |
| 2.4 | Прил. 81 п.13 Измерение сопротивления заземляющих устройств опор | Измерение сопротивления заземляющ. устройства ж/б опор | п.3.3.17.7* | шт | 3326,00 | 12 лет | 277 | 0,64 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 239,01 |  |
| 2.5 | Прил. 81 п.34 Восстановление постоянных знаков, плакатов | Обновление нумерации на опоре, замена плаката | § 124*** | шт | 3405,00 | 1раз/3года | 1135,00 | 0,28 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 428,46 |  |
| 2.6 | Прил. 81 п.25 Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | Валка деревьев | § 119*** | шт | 530,00 | по мере необх. | 530 | 0,8 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 571,64 |  |
| 2.6.1 | Прил. 81 п.23 Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями | п.3.2.2.5* | шт | 530,00 | 1 р в год | 530,00 | 0,5 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 357,27 |  |
| 2.7 | Прил. 76 п.27 Предохранение опор от низо-вых пожаров, меры по предотвращению пожаров; Прил. 81 п.25 Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | Расчистка трассы от поросли и обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | §120* | км | 230,84 | 1раз/год | 4,62 | 4,8 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 29,90 |  |
| 2.8 | Прил. 81 п.11 Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор | Подтяжка бандажей или хомутов на опорах | § 71*** | шт | 3700,00 | по мере необх. | 1110 | 0,1 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 149,65 |  |
| 2.9 | Прил. 81 п.15 Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | Проверка переходов и пересечений | п.3.2.2.5* | шт | 191,00 | по мере необх.- не мен. 30% | 547,30 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1475,74 |  |
| 2.10 | Прил. 81 п.13 Измерение сопротивления заземляющих устройств ОПН | измерение сопротивления вентильных разрядников, ОПН | п.3.2.2.6* | компл. | 321,00 | 1 раз в 6 лет | 53,50 | 0,8 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 57,70 |  |
| 2.11 | Прил. 81 п.27 Выправка отдельных опор | Выправка отдельных опор со снятием напряжения ВЛ 6-10, 35 кВ | § 37*** | шт | 3405,00 | по мере необх.- не мен. 1% | 34,00 | 4,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 220,03 |  |
| 2.11.1 | Прил. 81 п.34 Восстановление постоянных знаков, плакатов | Восстановление постоянных надписей и знаков опор ВЛ | § 124*** | шт | 3405,00 | по мере необход. | 409,00 | 0,28 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 154,40 |  |
| 2.12 | Прил. 81 п.26 Замена отдельных повреж-денных элементов ВЛ | Замена штыревых изоляторов | п.3.2.2.3 | шт | 7400,00 | по мере необх.- не мен. 10% | 555,00 | 5,85 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 4377,27 |  |
| 2.13 | Прил. 81 п.26 Замена отдельных повреж-денных элементов ВЛ | Выправка траверс ж/б опор | п.3.2.2.4* | шт | 3326,00 | 1 раз/3года | 18 | 6 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 145,61 |  |
| 2.14 | Прил. 76 п.14 Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс, подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта | Проверка состояния антикоррозийного покрытия металлических опор | XVIII-4** | шт | 79,00 | 2 раз/3года | 53 | 1,9 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 135,76 |  |
| 2.15 | Прил. 81 п.18 Проверка защиты от пере-напряжений (перед началом грозового сезона) | Верховой осмотр грозозащиты | п.3.2.2.1* | компл. | 321,00 | 1 раз в год 10% | 32 | 1,98 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 85,42 |  |
| 2.16 | Прил. 81 п.29 Перетяжка проводов | Перетяжка проводов | п.3.1.3.37* | км | 230,84 | среднестатистич. | 15,00 | 26,59 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 537,73 |  |
| 2.17 | Прил. 81 п.6 Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ | Внеочередной осмотр ВЛ-6-10кВ автоматического отключения | п.3.3.17.3* | км | 230,84 | по мере необх. | 115,42 | 1,70 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 264,54 |  |
| 2.18 | Прил. 81 п.21 Проверка расстояний прибли-жения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах | Проверка габаритов между проводами | XVII-6(б)** | 1 пролет | 490,00 | 1 раз в год | 490 | 0,35 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 231,22 |  |
| 2.19 | Прил. 81 п.20 Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | Измерение стрел провеса провода | XVII-6(б)** | 1 пролет | 490,00 | 1 раз в год | 490,00 | 0,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 330,31 |  |
| 2.20 | Прил. 81 п.38 Наблюдение за образованием гололедно-изморозевых отложений | Очистка от снега подъездных путей к РКЗ и разъединителю | п.3.3.15.3* | шт | 247,00 | 2 раза в год | 247,00 | 2,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 932,42 |  |
| 2.21 | Прил. 81 п.35 Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | Ревизия разъединителя и блокировочных устройств | п.3.1.1.5.* | шт | 213,00 | 1 раз в год | 96 | 2,5 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 323,57 |  |
| 3.Воздушные ЛЭП-0,4кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | прил.№81 п.1 Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами | Дневной осмотр ВЛ-0,4 кВ электромонтерами | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | 1раз/год | 456,04 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 922,25 |  |
| 3.1.1 | прил.№81 п.2 Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участ-ков) инженерно-техническим персоналом. | Дневной осмотр ВЛ-0,4 кВ инженерно-техническим персоналом | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | 1раз/год не мен. 10% | 45,60 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 92,23 |  |
| 3.1.2 | прил.№81 п.3 Осмотр ВЛ, включенных в план капиталь-ного ремонта, инженер-но-техническим персоналом совмещается с проверкой загни-вания деревянных деталей опор, закрепле-ния крюков, состояния изоляторов, прово-дов, определением состояния железобетон-ных опор и приставок | Дневной осмотр инженерно-техническим персоналом | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | по мере необх. | 45,60 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 92,23 |  |
| 3.1.3 | прил.№81 п.4 Верховой осмотр | Верховой осмотр ВЛ-0,4 кВ электромонтерами | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | по мере необх. | 91,21 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 184,45 |  |
| 3.1.4 | прил.№81 п.5 Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок | Дневной осмотр ВЛ-0,4 кВ электромонтерами после стихийных бедствий, а также воздействий сверхрасчетных нагрузок | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | по мере необх. | 4,56 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 9,22 |  |
| 3.1.5 | прил.№81 п.6 Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ | Дневной осмотр ВЛ-0,4 кВ электро-монтерами после отключения ВЛ | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | по мере необх. | 13,68 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 27,67 |  |
| 3.1.6 | прил.№81 п.7 Осмотр после успешного повторного включения | Дневной осмотр ВЛ-0,4 кВ электромонтерами после повторного включения ВЛ, после аварий | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | по мере необх. | 13,68 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 27,67 |  |
| 3.1.7 | прил.№81 п.8 Осмотр инженерно-техническим персона-лом с составлением акта | Дневной осмотр поврежденной ВЛ 0,4кВ, инженерно-техническим персоналом | п.3.3.17.1* | км | 456,04 | по мере необх. | 13,68 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 27,67 |  |
| 3.1.8 | прил.№81 п.30 Удаление набросов на проводах ВЛ | Удаление не законных набросов на проводах ВЛ-0,4 кВ | § 2*** | км | 456,04 | по мере необх. | 20,00 | 4,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 107,86 |  |
| 3.2 | прил.№81 п.9 Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | Проверка дер. оп. на загнивание и состояние ж/б прист. | Прил.10 | шт | 4843,00 | 1раз/3года | 1614,33 | 0,9 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1958,80 |  |
| 3.3 | прил.№81 п.10 Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Проверка состояния ж/б приставок и опор | Прил.10 | шт | 12405,00 | 1раз/6лет | 2067,5 | 2 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 5574,81 |  |
| 3.4 | прил.№81 п.13 Измерение сопротивления заземляющих устройств опор | измерение повторного заземл. опор | п.3.3.17.7* | шт | 456,04 | 1раз/6лет | 76,01 | 0,64 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 65,59 |  |
| 3.5 | прил.№81 п.21 Замена оборванных заземляющих проводников | проверка состояния повторного заземл. нулевого провода | п.3.3.17.6*, п.3.3.17.7* | шт | 456,04 | 1раз/6лет | 76,01 | 0,66 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 67,63 |  |
| 3.6 | прил.№81 п.14 Выборочная проверка состояния заземляю-щего устройств со вскрытием грунта | проверка состояния повторного заземл. опор со вскрытием грунта (2%) | п.3.2.1.30* | шт | 1800,00 | 1раз/12 лет | 36 | 3,43 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 166,48 |  |
| 3.7 | прил.№81 п.18 Проверка защиты от перенапряжений. | Замер тока и напряжения в контрольных точках | § 60*** | шт | 374,00 | 1раз/год | 374 | 0,38 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 191,61 |  |
| 3.8 | Прил. 81 п.25 Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | Обрезка крон деревьев с использованием автогидроподъёмника | XVIII-3** | км | 360,00 | по мере необх. | 72,00 | 4,8 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 465,94 |  |
| 3.8.1 | прил.№81 п.23 Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями ВЛ-0,4 кВ и подрезка деревьев соприкасающихся с ВЛ | п.3.2.2.5* | км | 360,00 | по мере необх. | 7,20 | 2,8 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 27,18 |  |
| 3.9 | прил.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Замена опор (аварийная работа) | § 7*** | шт | 13(статистически) | по мере необх. | 13 | 8,3 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | в соответствии с пп. "в" пункта 8 приказа Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 - относится к аварийному ремонту |
| 3.10 | прил.№81 п.16 Проверка сопротивления петли "фаза-нуль" | Замер сопротивления заземл. Устройст-ва нулевого пров,, "петли фаза-нуль" | XVIII-11** | шт | 370,00 | 1раз/6лет | 12,33 | 0,38 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 6,32 |  |
| 3.11 | прил.№81 п.29 Перетяжка проводов | Перераспределение нагрузок по фидерам | п.3.3.15.16* | шт | 692,00 | по мере необх-10%. | 69 | 1,6 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 148,84 |  |
| 3.12 | прил.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Замена вводов (аварийные работы) | п.3.3.17.11* | шт | 8747,00 | по мере необх.(2%) | 174 | 3,58 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | в соответствии с пп. "в" пункта 8 приказа Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 - относится к аварийному ремонту |
| 3.13 | прил.№81 п.25 Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | Валка деревьев | § 119*** | шт | 100,00 | по мере необх. | 50,00 | 0,8 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 53,93 |  |
| 3.13.1 | прил.№81 п.23 Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями ВЛ-0,4 кВ | п.3.2.2.5* | шт | 101,00 | по мере необх. | 50,00 | 0,5 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 33,71 |  |
| 3.14 | прил.№81 п.24 Восстановление постоянных знаков, плакатов | Обновление нумерации опор, надписей и плакатов по ПТЭ и ПТБ | § 124*** | шт | 12405,00 | 1раз/3года/(10%) | 413,50 | 0,28 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 156,09 |  |
| 3.15 | прил.№81 п.15 Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | Проверка переходов и пересечений | п.3.2.2.5* | шт | 718,00 | По мере необх(10%) | 71,80 | 2 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 193,60 |  |
| 3.16 | прил.№81 п.11 Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор | Замена ослабленных бандажей | прилож.10 | шт | 4843,00 | По мере необх(2%) | 96,86 | 2 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 261,17 |  |
| 3.17 | прил.№81 п.39. Проверка состояния концевых, анкерных, поддерживающих, соединительных и ответвительных зажимов, устройств их крепления к опорам или сооружениям | Выправка траверс ж/б опор | п.3.2.2.4* | шт | 102,00 | По мере необх( 10%) | 10 | 0,97 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 13,08 |  |
| 3.17.1 | прил.№81 п.27 Выправка отдельных опор | Выправка отдельных опор со снятием напряжения ВЛ-0,4 кВ | п.3.2.2.2* | шт | 12405,00 | По мере необх( 10%) | 620 | 4,8 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 4012,24 |  |
| 3.18 | прил.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Восстановление обрыва в сетях 0,4кВ | п.3.3.17.10* | шт |  | По мере необх | 50 | 0,88 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 59,32 |  |
| 3.19 | прил.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Замена ж/б приставок | п.3.1.3.25* | шт | 4843,00 | по мере необх.-1% | 484 | 3 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1957,59 |  |
| 3.20 | прил.№81 п.43 Замена элементов устройств, защиты проводов от атмосферных перенапряжений | Замена ветхого и нестандартного провода (АС-25, А-25, ) | § 77*** | км | 11,00 | по мере необх.- | 20 | 6 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | п. 43 приложения №81 к при-казу Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 - относится к устройствам защиты от дуги и перенапряжения. Т.е. замена провода не предусмотрена вышеуказанным пунктом |
| 3.21 | прил.№81 п.44 Наложение изолирующей ленты на повреж-денные места защитного покрытия провода | Наложение изолирующей ленты на поврежденные места защитного покрытия провода ВЛ-0,4 кВ | п.3.1.3.37* | км |  | по мере необх.- | 10 | 2,2 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 29,66 |  |
| 3.22 | прил.№81 п.29 Перетяжка проводов | Перефазировка в сетях 0,4кВ | п.3.3.17.9* | шт |  | По мере необх | 96 | 2,5 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 323,57 |  |
| 3.23 | прил.№81 п.20 Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | Измерение стрел провеса провода | XVII-6(в)** | 1 пролет | 873,00 | 1 раз в год | 873 | 0,5 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 588,49 |  |
| 4.Кабельные ЛЭП-6-10кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | прил.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонте-рами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: трассы кабелей, проложенных в земле | Дневной осмотр трассы электромонтерами | п.3.3.14.23* | км | 61,05 | 1 раз /3мес. | 244,20 | 2,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 631,03 |  |
| 4.1.1 | прил.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонте-рами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием; | Дневной осмотр трассы КЛ-6-10 кВ электромонтерами проложенных под усовершенствованным покрытием | п.3.3.14.23* | км | 36,63 | 1 раз /12мес. | 36,63 | 2,0 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 94,65 |  |
| 4.1.2 | прил.№91 п.2 Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий | Внеочередные осмотр трассы КЛ-6-10 кВ электромонтерами после аварий | п.3.3.14.23* | км | 61,05 | при необх. | 12,21 | 2,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 31,55 |  |
| 4.2 | прил.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонте-рами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: трассы кабелей, проложенных в земле | Трассировка кабельной линии (на кажд. 0,5км) | п.3.3.14.13* | км | 61,05 | по мере необх. | 12 | 11,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 176,75 |  |
| 4.3 | прил.№91 п.4 Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Испытания КЛ повышенным напряжением | п.3.3.14.17*, 3.3.14.18* | шт | 471,00 | согл. Графика | 110,00 | 9,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 1335,95 |  |
| 4.4 | прил.№91 п.6 Измерения нагрузок кабельных линий | Измерение нагрузок на КЛ | п.3.3.14.10* | шт | 471,00 | 1 раз/6мес | 942,00 | 0,05 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 60,85 |  |
| 4.5 | прил.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонте-рами трасс кабельных линий, кабельных сооружений | Осмотр концевых муфт | п.3.3.14.22* | шт | 942,00 | 1раз/6мес | 1884,00 | 0,42 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 1022,35 |  |
| 4.6 | прил.№91 п.7 Определение мест повреждения кабельных линий | Вскрытие дорожных покрытий асфальта, бетона | лок. Смета №7 (ТСНБ-2001 КО) | м.кв. | 915,75 | по мере необх. | 15,00 | 3,23 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 62,60 |  |
| 4.7 | прил.№91 п.7 Определение мест повреждения кабельных линий | Отыскание мест повреждения на КЛ | п.3.3.14.1* | км | 61,05 | по мере необх. | 30,00 | 16,80 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 651,18 |  |
| 4.8 | прил.№91 п.4 Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Фазировка КЛ | п.3.3.14.4* | шт | 471,00 | по мере необх. | 100,00 | 2,88 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 372,10 |  |
| 5.Кабельные ЛЭП-0,4кВ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Прил. 91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: трассы кабелей, проложенных в земле | Дневной осмотр трассы электромонтерами | п.3.3.14.23* | км | 52,42 | 1раз/3мес | 209,68 | 2,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 541,82 |  |
| 5.1.1 | Прил. 91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: трассы кабелей, проложенных под усовершенствованным покрытием | Дневной осмотр трассы КЛ-0,4 кВ электромонтерами проложенных под усовершенствованным покрытием | п.3.3.14.23* | км | 31,45 | 1раз/12мес | 31,45 | 2 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 81,27 |  |
| 5.1.2 | Прил. 91 п.2 Внеочередные обходы и осмотры трасс кабельных линий | Внеочередные осмотр трассы КЛ-0,4 кВ электромонтерами после аварий | п.3.3.14.23* | км | 52,42 | по мере необх. | 10,48 | 2,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 27,08 |  |
| 5.2 | Прил. 91 п.4 Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Проверка концевых муфт | п.3.3.14.22* | шт | 728,00 | 1раз/6мес | 1456,00 | 0,42 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 790,10 |  |
| 5.3 | Прил. 91 п.6 Измерения нагрузок кабельных линий | Измерение нагрузок на КЛ | п.3.3.14.10* | шт | 401,00 | 1раз в год | 401,00 | 0,05 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 25,91 |  |
| 5.4 | Прил. 91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: трассы кабелей, проложенных в земле | Трассировка кабельной линии (на кажд. 0,5км) | п.3.3.14.13* | км | 52,42 | по мере необх. | 10,00 | 11,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 147,29 |  |
| 5.5 | Прил. 91 п.7 Определение мест повреждения кабельных линий | Отыскание мест повреждения на КЛ | п.3.3.14.1* | км | 52,42 | по мере необх. | 30,00 | 16,80 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 651,18 |  |
| 5.6 | Прил. 91 п.4 Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Фазировка КЛ | п.3.3.14.4* | шт | 401,00 | по мере необх. | 200,00 | 2,88 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 744,21 |  |
| 5.7 | Прил. 91 п.9 Оповещение организаций и населения в районах прохождения кабель-ных линий о порядке производства земля-ных работ вблизи кабельных трасс; выдача предписаний о соблюдении правил охраны электрических сетей (для кабельных линий электропередачи с изоляцией не из сшитого полиэтилена) | Вручение извещений | п.3.3.14.24.* | шт | 24,00 | по мере необходимости | 24 | 0,5 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 13,48 |  |
| 6. п/ст "Октябрьская" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | прил.№85 п.1 Осмотр оборудования оперативным персоналом | Ночной осмотр дежурной по п/ст | § 64*** | шт | 24,00 | 2раза/мес. | 48,00 | 1,70 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 110,16 |  |
| 6.2 | прил.№85 п.1 Осмотр оборудования оперативным персоналом | Дневной осмотр дежурной по п/ст | § 64*** | шт | 365,00 | 1раз/день | 365,00 | 1,70 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 837,68 |  |
| 6.2.1 | прил.№85 п.2 Внеочередной осмотр оперативным персоналом. | Внеочередной осмотр ПС оперативным персоналом | § 64*** | шт | 365,00 | по мере необх | 18,25 | 1,70 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 41,88 |  |
| 6.2.2 | прил.№85 п.3 Выборочный осмотр заместителями техни-ческого руководителя, субъекта электро-энергетики или его обособленного подраз-деления, начальником под-станции, инженерно-техническим персоналом субъекта электроэнергетики | Выборочный осмотр инженерно-техническим персоналом | § 64*** | шт | 365,00 | по мере необх | 7,3 | 1,70 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 16,75 |  |
| 6.3 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание трансформаторов СН 35/0,4 ТМ-100 кВА | п.3.2.1.1* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 6,34 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 17,12 |  |
| 6.4 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и масло-сборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание трансформаторов напряжения 10/0,1 кВ НТМИ-10, ЗНОЛ | п.3.3.4.1* | шт | 8,00 | 1раз/год | 8,00 | 1,48 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 15,98 |  |
| 6.5 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание вакуумных выключателей | 3.2.1.6* | шт | 24,00 | 1раз/год | 24,00 | 7,15 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 231,66 |  |
| 6.6 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание приводов ППМ | п.3.3.6.1*, п.3.2.1.12* | шт | 24,00 | 1раз/год | 24,00 | 7,48 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 242,35 |  |
| 6.7 | прил.№85 п.1 Осмотр оборудования оперативным персо-налом | Осмотр тр-ров и реакторов КУ-1 и КУ-2, шита 0,4кВ | §62***** | шт | 1,00 | 2раза/сут | 730,00 | 1,20 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 1182,60 |  |
| 6.8 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание компенсирующих устройств КУ-1 | п.3.2.1.17* | шт | 1,00 | 1раз/год | 1,00 | 5,48 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 7,40 |  |
| 6.9 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание компенсирующих устройств КУ-2 | п.3.2.1.17* | шт | 1,00 | 1раз/год | 1,00 | 5,48 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 7,40 |  |
| 6.10 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание сборных шин | прилож.10 | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 6,50 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 17,55 |  |
| 6.11 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание силовых трансформаторов 16 МВА | п.3.3.2.3.* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 4,90 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 13,23 |  |
| 6.12 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Проверка РЗА (МТЗ, МТО, ЗЗ.) | п.3.3.10.1; п.3.2.4.2 | шт | 24,00 | 1раз/год | 24,00 | 21,40 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 693,36 |  |
| 6.13 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Техническое обслуживание устройства сигнализации на землю. | п.3.2.4.9* | шт | 21,00 | 1раз/год | 21,00 | 2,48 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 70,31 |  |
| 6.14 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Выпрямительные стабилизирующие устройства | п.3.2.4.11* | шт | 16,00 | 1раз/4года | 4,00 | 1,11 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 5,99 |  |
| 6.15 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Аппараты для испытания АИД-70 | п.3.1.1.21* | шт | 3,00 | 1раз/год | 3,00 | 10,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 30,03 | Поверка аппаратов для испытания АИД-70 производится в лаборатории, поэтому применен коэффициент 1 |
| 6.16 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Дифференциальные защиты силовых трансформаторов | п.3.2.4.5* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 32,18 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 86,89 |  |
| 6.17 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Комплект газовой защиты | п.3.2.4.4* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 16,00 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 43,20 |  |
| 6.18 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Комплект аварийной и предупредительной сигнализации | п.3.2.4.6* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 13,02 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 35,15 |  |
| 6.19 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание элегазового выключателя 35кВ | 3.2.1.6* | шт | 3,00 | 1раз/3года | 1,00 | 7,15 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 9,65 |  |
| 6.20 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Техническое обслуживание трансформаторов тока и напряжения 10 кВ | п.3.2.1.14* | шт | 58,00 | 1раз/4года | 15,00 | 4,64 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 93,96 |  |
| 6.21 | прил.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоля-ционных характеристик оборудования | Техническое обслуживание трансфор-маторов тока и напряжения 35 кВ | п.3.2.1.14* | шт | 18,00 | 1раз/4года | 18,00 | 4,64 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 112,75 |  |
| 6.22 | прил.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силика-геля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей | п.3.3.7.1* | шт | 34,00 | 1 раз в год | 34,00 | 2,10 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 96,39 |  |
| 6.23 | прил.29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. | Уничтожение сорняков на территории | ТСНБ-2001 КО | шт | 1,00 | 1 раз в год | 1 | 4,54 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 5,45 |  |
| 6.24 | прил.№29 п.7 В зимнее время уборка от снега и наледи автомобильных дорог и пешеходных дорожек, посыпка территории противоголо-лёдными составами и материалами | Очистка от снега территории подстанции | ТСНБ-2001 КО | шт | 1,00 | 10 раз в год | 1 | 10 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 12,00 |  |
| 6.25 | прил.№85 п.7 Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземляемыми элемен-тами, а также соединений естественных за-землителей с заземляющим устройством, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка коррозионного состоя-ния заземлителей. | Контроль состояния заземл. устройств опор | п.3.3.17.6*, п.3.3.17.7* | шт | 362,00 | 1 раз в год | 362,00 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,00 | 564,72 |  |
| 6.26 | прил.№85 п.7 Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземляемыми элемен-тами, а также соединений естественных за-землителей с заземляющим устройством, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка коррозионного состоя-ния заземлителей. | Контроль состояния заземл. устройств. ТП | п.3.2.1.30.* | шт | 4,00 | 1 раз в год | 4,00 | 3,43 | 1,35 | 1,00 | 1,00 | 18,52 |  |
| 7.Производственные здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Прил. 29 п.1 Сезонные осмотры закрепленной территории в соответствии с графиком. | Осмотр строительной части закрепленной территории производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | 2раза/ 1 год | 18,00 | 0,42 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 7,94 |  |
| 7.1.1 | Прил. 29 п.2 Планировка грунтовой поверхности вокруг зданий и сооружений для организованного отвода поверхностных вод от стен зданий и сооружений. | Планировка грунтовой поверхности вокруг закрепленной территории производственных зданий для отвода воды | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | 1раз/ год | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 75,60 |  |
| 7.1.2 | Прил. 29 п.7 В зимнее время уборка от снега и наледи автомобильных дорог и пешеходных дорожек, посыпка территории противогололедными составами и материалами. | Очистка от снега прилегающих территорий производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 36,00 | 4,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 151,20 |  |
| 7.1.3 | Прил. 29 п.8 Очистка, сбор и удаление с прилегающей территории строительных и бытовых отходов. | Очистка и сбор строительных и бытовых отходов закрепленной территории производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 45,00 | 0,70 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 33,08 |  |
| 7.1.4 | Прил. 29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. | Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы закрепленной территории производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 110,00 | по мере необх. | 110,00 | 1,08 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 124,74 |  |
| 7.1.5 | Прил. 29 п.21 Сезонные осмотры видимой части фундаментов с внутренней стороны подвальных помещений. | Сезонные осмотры видимой части фундаментов производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 45,00 | 0,42 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 19,85 |  |
| 7.1.6 | Прил. 29 п.23 Ремонт просевших отмосток зданий и сооружений. | Обслуживание отмосток производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 9,00 | 8,50 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 80,33 |  |
| 7.1.7 | Прил. 29 п.10 Замена изношенных фасон-ных частей, задвижек, пожарных гидрантов, вантузов, клапанов, водоразборных колонок. | Обслуживание фасонных частей пожарных гидрантов производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 27,00 | 1,05 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 29,77 |  |
| 7.1.8 | Прил. 29 п.16 Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. | Подготовка водостоков производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | 1раз/год | 9,00 | 3,50 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 33,08 |  |
| 7.1.9 | Прил. 29 п.25 Очистка фундаментов и отмосток от земли, растительности, отслоившейся штукатурки, мусора и следов горюче-смазочных материалов. | Очистка фундаментов и отмосток производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 27,00 | 1,30 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 36,86 |  |
| 7.1.10 | Прил. 29 п.27 Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, установка цементных маяков на расширяющихся трещинах, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов). | Устранение мелких дефектов производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 9,00 | 2,60 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 24,57 |  |
| 7.1.11 | Прил. 29 п.52 Очищение кровли от снега, пыли, опавшей листвы и мусора, не допуская скопления, равного или превыша-ющего по весовым показателям проектную нормативную нагрузку на покрытие. Удале-ние наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли. | Очистка кровли от снега производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 36,00 | 3,40 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 128,52 |  |
| 7.1.12 | Прил. 29 п.54 Устранение протечек в отдельных местах кровли. Промазка кро-вельных фальцев и образовавшихся свищей в мягких кровельных покрытиях мастиками или герметиком. | Устранение протечек в отдельных местах кровли производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | по мере необх. | 9,00 | 3,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 28,35 |  |
| 7.1.13 | Прил. 29 п.69 Очистка от загрязнений стро-ительных конструкций, поддержание сани-тарного состояния закрепленных помеще-ний, организация влажной и сухой уборки. | Очистка от загрязнений строительных конструкций производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 2430,00 | по мере необх. | 2430,00 | 1,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 2551,50 |  |
| 7.1.14 | Прил. 29 п.81 Организация ежегодного технического обслуживания противо-пожарных оборудования и внутренних инженерных сетей. | Организация ежегодного технического обслуживания противопожарных обору-дования и внутренних инженерных сетей производственных зданий | ТСНБ-2001 КО | шт | 9,00 | 1 раз в год | 9,00 | 12,00 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 113,40 |  |
| 7.2 | Прил. 29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. | Скашивание травы и кустарников закрепленной территории ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх | 201,00 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 292,67 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.2.1 | Прил. 29 п.1 Сезонные осмотры закрепленной территории в соответствии с графиком. | Сезонные осмотры закрепленной территории ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | 2 р в год | 134 | 0,42 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 75,88 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.2.2 | Прил. 29 п.2 Планировка грунтовой поверхности вокруг зданий и сооружений для организованного отвода поверхностных вод от стен зданий и сооружений. | Планировка грунтовой поверхности вокруг закрепленной территории ЗТП для отвода воды | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 15 | 8,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 161,78 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.2.3 | Прил. 29 п.17 Выполнение работ по устранению отдельных дефектов и деформаций | Устранению мелких дефектов ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 34 | 2,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 149,55 |  |
| 7.2.4 | Прил. 29 п.18 Окраска решетчатых огражде-ний, ворот, оград. | Окрашивание ограждений ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 34 | 4,85 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 250,11 |  |
| 7.2.5 | Прил. 29 п.23 Ремонт просевших отмосток зданий и сооружений. | Обслуживание отмосток ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 15 | 8,50 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 193,38 |  |
| 7.2.6 | Прил. 29 п.27 Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, установка цементных маяков на расширяющихся трещинах, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов). | Устранение мелких дефектов ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 134 | 2,60 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 528,43 |  |
| 7.2.7 | Прил. 29 п.40 Укрепление или регулировка механизмов фиксации ворот, дверей и окон-ных створок, за исключением механизмов открывания оконных конструкций в зданиях. | Регулировка фиксаций ворот ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 34 | 0,6 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 30,94 |  |
| 7.2.8 | Прил. 29 п.52 Очищение кровли от снега, пыли, опавшей листвы и мусора, не допус-кая скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную норма-тивную нагрузку на покрытие. Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли. | Очищение кровли от снега ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 67 | 3,40 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 345,51 |  |
| 7.2.9 | Прил. 29 п.60 Обеспечение работоспособности систем водостоков. | Подготовка водостоков ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | по мере необх. | 67 | 0,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 91,46 |  |
| 7.2.10 | Прил. 29 п.80 Сезонные осмотры санитарно-технического оборудования и внутренних инженерных сетей (за исключением противопожарных). | Осмотры ЗТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 67,00 | 1р в год | 67 | 0,42 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 42,68 |  |
| 7.3 | Прил. 29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. | Скашивание травы и кустарника на закрепленной территории КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | по мере необх. (не менее 3раз/в год) | 201,00 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 273,52 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.3.1 | Прил. 29 п.1 Сезонные осмотры закрепленной территории в соответствии с графиком. | Осмотры закрепленной территории КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | 2 р в год | 222 | 0,42 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 125,71 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.3.2 | Прил. 29 п.2 Планировка грунтовой поверхности вокруг зданий и сооружений для организованного отвода поверхностных вод от стен зданий и сооружений. | Планировка грунтовой поверхности вокруг КТПН для отвода воды | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | по мере необходим. | 37 | 8,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 448,95 |  |
| 7.3.3 | Прил. 29 п.17 Выполнение работ по устранению отдельных дефектов и деформаций | Работы по устранению дефектов КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | по мере необходим. | 74 | 2,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 325,49 |  |
| 7.3.4 | Прил. 29 п.18 Окраска решетчатых огражде-ний, ворот, оград. | Окраска ограждений КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | по мере необходим. | 74 | 4,85 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 544,35 |  |
| 7.3.5 | Прил. 29 п.60 Обеспечение работо-способности систем водостоков. | Подготовка водостоков КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | 1 р в год | 111 | 0,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 151,52 |  |
| 7.3.6 | Прил. 29 п.40 Укрепление или регулировка механизмов фиксации ворот, дверей и оконных створок, за исключением меха-низмов открывания оконных конструкций в зданиях. | Регулировка фиксаций ворот КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | по мере необходим. | 37 | 0,6 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 33,67 |  |
| 7.3.7 | Прил. 29 п.52 Очищение кровли от снега, пыли, опавшей листвы и мусора, не допус-кая скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную норма-тивную нагрузку на покрытие. Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли. | Очистка кровли от снега КТПН | ТСНБ-2001 КО | шт | 111,00 | по мере необх. не реже 1 р в год | 111 | 3,40 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 508,81 |  |
| 7.4 | Прил. 29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. | Скашивание травы закрепленной территории МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | 3 раза/ год | 75,00 | 1,08 | 1,20 | 1,05 | 1,00 | 102,06 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.4.1 | Прил. 29 п.1 Сезонные осмотры закрепленной территории в соответствии с графиком. | Осмотр закрепленной территории МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | 2 раза /год | 50 | 0,42 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 28,31 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания РП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 7.4.2 | Прил. 29 п.2 Планировка грунтовой поверхности вокруг зданий и сооружений для организованного отвода поверхностных вод от стен зданий и сооружений. | Планировка грунтовой поверхности вокруг МТП для отвода воды | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 8 | 8,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 97,07 |  |
| 7.4.3 | Прил. 29 п.17 Выполнение работ по устранению отдельных дефектов и деформаций | Работы по устранению дефектов МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 13 | 2,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 57,18 |  |
| 7.4.4 | Прил. 29 п.18 Окраска решетчатых огражде-ний, ворот, оград. | Окраска ограждений МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 8 | 4,85 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 58,85 |  |
| 7.4.5 | Прил. 29 п.23 Ремонт просевших отмосток зданий и сооружений. | Обслуживание отмосток МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 8 | 8,50 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 103,14 |  |
| 7.4.6 | Прил. 29 п.27 Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, установка цементных маяков на расширяющихся трещинах, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов). | Устранение мелких дефектов МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 25 | 2,60 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 98,59 |  |
| 7.4.7 | Прил. 29 п.60 Обеспечение работоспособности систем водостоков. | Подготовка водостоков МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 25 | 0,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 34,13 |  |
| 7.4.8 | Прил. 29 п.80 Сезонные осмотры санитарно-технического оборудования и внутренних инженерных сетей (за исключением противопожарных). | Осмотр внутренних инженерных сетей МТП | ТСНБ-2001 КО | шт | 25,00 | по мере необходим. | 25 | 0,42 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 15,93 |  |
| 8.Прочие работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | прил.№82 п.7 (5) Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание прислонных щитов 0,4кВ | прил.10 | шт | 258,00 | 1раз/ 3 мес | 1032,00 | 7,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 12209,03 |  |
| 8.2 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. П.1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие марки-ровку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании. | Испытание основных эл.защитных средств: пассатижы, кусачки, указат. напр-я и т.д.) | п.3.3.18.1.А* | шт | 495,00 | 1 раз в год | 891 | 0,48 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 480,50 | Испытания проводятся в лаборатории, поэтому считаем, что коэффициент на работу в электроустановке должен быть равен 1 |
| 8.3 |  | Испытание основных эл.защитных средств: клещи, штанги. | п.3.3.18.1.А* | шт | 84,00 | 1раз в 2 года | 42 | 0,29 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 13,68 |  |
| 8.4 |  | Испытан. дополнит. защитных средств: диэл. перчатки | п.3.3.18.1.Б* | шт | 100,00 | 2 раз в год | 200 | 0,48 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 107,86 |  |
| 8.5 |  | Испытан. дополнит. защитных средств: диэл.боты | п.3.3.18.1.Б* | шт | 42,00 | 1раз в 3 года | 14 | 0,48 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 7,55 |  |
| 8.6 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. П. 4.5.8. Предохранительные пояса и страховочные канаты должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой по нормам Приложения 6 перед вводом в эксплуатацию, а в процессе эксплуатации - 1 раз в 6 мес. Методы испытаний поясов изложены в государственном стандарте и руководствах по эксплуатации. | Испытан. защитных средств: страховочные пояса, канаты и т.п | п.3.3.18.1.В* | шт | 170,00 | 2 раз в год | 340 | 0,59 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 225,37 |  |
| 8.7 | прил.№81 п.17 Проверка разрядников, ОПН | Измерение сопротивлений вентильных разрядников, ОПН | п. 3.2.2.6* | шт | 1215,00 | 1 раз в 6 лет | 203,00 | 0,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 246,32 |  |
| 9. ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | ПТЭСС п.6.1.1, п. 6.1.2 ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Прием заявок от потребителей, контроль по средствам телеизмерений, допуск персонала к выполнению работ, ведение оперативных журналов | ПТЭСС п. 6.1 | усл.ед | 341 | ежед-но | 5,80 | 1979 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11478,20 |  |
| 9.2 |  | Оповещение потребителей, расследование и оформление инцидентов аварий по ЛЭП 0,4-35кВ | 3.3.18.1 | чел./ час | 341 | ежед-но | 5,80 | 1979 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 11478,20 |  |
| 9.3 |  | Осмотр оборудования оперативным персоналом, устранение аварийных ситуаций, тепловизионный контроль соединений ТП, КЛ, ВЛ | ПТЭЭС п.6.1 | чел | 6,00 | 4 смены в месяц | 24 | 1979 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 64034,11 | В смену (12час) работают 3 бригады по 2чел. По графику в месяц работают 4 смены. 4 смены х 6 чел = 24 электро-монтёра оперативно-выездных бригад |
| 9.5 | прил.№92 Техническое обслуживание СДТУ | обслуживание АСДТУ | ПТЭЭС п.6.1 | чел | 1,00 | ежед-но | 1 | 1979 | 1,18 | 1,05 | 1,07 | 2623,62 |  |
| 10. Ведение техдокументации, профобучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | прил.№81 п.37 Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию | Ведение технической документации | ПТЭСС п. 1.7 | чел/ч | 220,00 | ежед-но | 220 | 6 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1320,00 |  |
| 10.1.1 | прил.№76 п.24 Технический осмотр при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемый органи-зациями – исполнителями ремонта. | Технический осмотр при строительстве и реконструкции ВЛ | ПТЭСС п. 1.7 | чел/ч | 450,00 | ежед-но | 450 | 5,5 | 1,00 | 1,05 | 1,00 | 2598,75 |  |
| 11. Обслуживание телемеханики, оборудования связи, ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 369. Особенности ТО с ПК программно-технических и вычислительных комплексов, а также средств отображения информации включают: ТО с ПК программно-технических и вычис-лительных комплексов следует проводить с периодичностью 1 раз в 3 месяца. При этом должны выполняться следующие мероприя-тия: - проверка отсутствия сигнализации не-корректной работы ПО и неисправности (отказов) ПТК; - проверка сроков лицензионного соглаше-ния ПО; - внешний осмотр с целью выявления некомплектности; - проверка отсутствия внешних механичес-ких повреждений и попадания влаги; - проверка отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей, разъемов и шнуров; - внешний осмотр линий и устройств ло-кальной вычисли-тельной сети (далее - ЛВС); - контроль технического состояния венти-ляторов охлаждения, источников беспере-бойного питания и напряжения аккумуля-торных батарей. - В рамках ТО с ПК ПТК должна выпол-няться диагностика состояния аппаратных средств, проверка работы функций резер-вирования, контроль заполненности дискового пространства ПТК, резервное копирование базы данных ПТК. | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики | Приказ Минздрав-соцразвития РФ от 14.10.2011 N 1175Н | шт | 227 | 1 раз в3 месяца | 908 | 2,32 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3195,07 |  |
| 11.2 |  | Профилактическое восстановление с частичной проверкой | Приказ Минздрав-соцразвития РФ от 14.10.2011 N 1175Н | шт | 227 | 2 раза в год | 454 | 27,45 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 18901,88 |  |
| 11.3 |  | Профилактическое восстановление с полной проверкой | Приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.10.2011 N 1175Н | шт | 227 | 1 раз в 3 года | 76 | 19,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2207,44 |  |
| 11.4 | РД 45.293-2002 5.1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования цифровой телефонной станции | Обслуживание телефонной связи, радиосвязи, раций | Приказ Минздравсоц-развития РФ от 14.10.2011 N 1175Н | шт | 86 | 1 раз в год | 86 | 6 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 782,63 |  |
| 11.5 |  | Техническое обслуживание телефонной сети, раций | Приказ Минздравсоц-развития РФ от 14.10.2011 N 1175Н | км | 30,5 | 1 раз в 3года | 30,5 | 12 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 555,12 |  |
| 11.7 | ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" 61. Руководитель организации обеспечи-вает исправное состояние систем и уста-новок противопожарной защиты и органи-зует проведение проверки их работоспо-собности в соответствии с инст-рукцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. -При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопас-ности объектов защиты должны соблюдать-ся проектные решения, требования норма-тивных документов по пожарной безопас-ности и (или) специальных технических условий | Обслуживание ОПС | Приказ Минздравсоц-развития РФ от 14.10.2011 № 1175Н | шт | 9 | 1 раз в мес | 108 | 9,036 | 1 | 1,05 | 1 | 1024,68 |  |
| Годовой фонд рабочего времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 242 255,08 | чел./час |
| Заработная плата 34014,42*1,03 (ФЗП на 2019 год/нормативная численность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 034,85 | руб. |
| Годовой размер оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 463,56 | тыс. руб. |
| Накладные расходы 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 744,03 | тыс. руб. |
| Прибыль 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 451,31 | тыс. руб. |
| Материалы по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 058,67 | тыс. руб. |
| Работы механизмов по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 571,49 | тыс. руб. |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 190 289,06 | тыс. руб. |
| Техобслуживание ООО "Ленинск-Кузнецкая Электросеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Воздушные линии 110-(6)10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | прил.№81 п.1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами прил.№76 п.1. Периодический осмотр в дневное время без подъема на опоры | Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами | 3.3.17.1 | км | 174,60 | не реже 1 раза в год | 174,6 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 353,09 |  |
| 1.2 | прил.№81 п.2. Выборочный осмотр отдель-ных ВЛ (участков) инженерно-техническим персоналом. прил.№76 п.3. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персоналом | Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков ВЛ) ИТР | 3.3.17.1 | км | 174,60 | не реже 1 раза в год | 6,76 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 13,67 |  |
| 1.3 | прил.№81 п.3. Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоляторов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приста-вок прил.№76 п.4. Осмотры инженерно-техни-ческим персоналом ВЛ (или их участков), подлежащих капиталь-ному ремонту и про-шедших капитальный ремонт | Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно- техническим персоналом | 3.3.17.1 | км | 174,60 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 6,76 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 13,67 |  |
| 1.4 | прил.№81 п.5. Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воздействия сверхрасчетных нагрузок прил.№76 п.5. Внеочередной осмотр | Внеочередной осмотр ВЛ после автоматического отключения ВЛ релейной защитой, в том числе после неуспешного повторного включения | 3.3.17.3 | км | 174,60 | после автоматического отключения ВЛ релейной защитой | 87,3 | 1,70 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 200,09 |  |
| 1.5 | прил.№81 п.7. Осмотр после успешного повторного включения | Внеочередной осмотр ВЛ после успешного повторного включения ВЛ | 3.3.17.1 | км | 174,60 | по мере необходимости | 87,3 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 176,55 |  |
| 1.6 | прил.№81 п.4. Верховой осмотр прил.№76 п.2. Верховой осмотр с выбороч-ной проверкой состояния проводов, тросов в зажимах и дистанционных распорок (их участков) | Верховой осмотр с отключением ВЛ и проверка состояния защиты ВЛ от перенапряжений | 3.2.2.1 | комплект | 487,00 | по мере необходимости | 487 | 10,22 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 6 710,18 |  |
| 1.7 | прил.№81 п.9. Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | 2.1.1. | шт | 104,00 | Не реже 1 раза в 3 г ода | 35 | 0,70 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 33,03 |  |
| 1.8 | прил.№81 п.10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок прил.№76 п.10. Визуальный осмотр состояния опор, проводов грозозащитных тросов и контактных соединений | Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | 2,1,2 | шт | 2 985,00 | Не реже 1 раза в 6 лет | 498 | 0,40 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 268,56 |  |
| 1.9 | прил.№81 п.13.3 - Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов прил.№76 п. 20.3 Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | 3.3.17.7 | опора | 3 209,00 | После переустройства, ремонта заземляющих устройств. | 536 | 2,18 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 575,34 |  |
| 1.10 | прил.№81 п.13.1 - Измерение сопротивле-ния заземляющих устройств на опорах с разрядниками или ограничителями пере-напряжения (далее - ОПН), защитными про-межутками и электрооборудованием, зазем-лителями грозозащиты и с повторными заземлением нулевого провода прил.№76 п.20.1. Измерение сопротивления заземляющих устройств на ВЛ 110 кВ и выше с грозозащитными тросами | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками | 3.3.17.7 | опора | 650,00 | Не реже 1 раза в 6 лет. | 108 | 2,18 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 317,42 |  |
| 1.11 | прил.№81 п.13.2 - Измерение сопротивле-ния заземляющих устройств выборочно на 2% металлических и железобетонных опор от общего числа опор в населенной мест-ности на участках ВЛ с наи-более агрессив-ными, оползневыми, выдуваемыми или плохо про-водящими грунтами прил.№76 п.21. Выборочное измерение сопротивления заземляющих устройств опор на 2% железобетонных и металличес-ких в населенной местности, на участках ВЛ с агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами. | Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами | 3.2.1.30 | шт | 3 050,00 | Не реже 1 раза в 12 лет. | 254 | 1,63 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 558,18 |  |
| 1.12 | прил.№81 п.14.1 Выборочная проверка состояния заземляюще-го устройств со вскры-тием грунта у 2% опор с заземлителями | Выборочная (2 % опор с заземлителями) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта | 2.1.6. | шт | 3 209,00 | Не реже 1 раза в 12 лет. | 64 | 0,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 69,03 |  |
| 1.13 | прил.№81 п.20. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений прил.№76 п.7. Проверка расстояния от проводов до поверхности земли и различных объектов, до пересекаемых сооружений | Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | 3.2.2.5 | шт | 610,00 | в течении года перед кап. ремонтом | 610 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 644,80 |  |
| 1.14 | прил.№81 п.21. Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах | Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ при совместной подвеске на общих опорах | 3.2.2.5 | шт | 420,00 | по мере необходимости: перед кап. ремонтом | 420 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 132,49 |  |
| 1.15 | прил.№81 п.22. Проверка габарита от проводов до поросли | Проверка габарита от проводов до поросли | 3.2.2.5 | шт | 306,00 | в течении года перед кап. ремонтом | 306 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 825,10 |  |
| 1.16 | прил.№81 п.15. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различ-ных объектов в местах сближения и пере-сечения; расстояний между проводами ВЛ с сов-местной подвеской прил.№76 п.8. Измерение стрел провиса проводов и грозозащитных тросов, рас-стояний между проводами и проводов до элементов опор: на ВЛ 35 - 220 кВ в 3 - 5%, на ВЛ 330 - 750 кВ в 1% пролетов. | Измерение стрел провеса проводов | 3.2.2.5 | шт | 3 027,00 | в течении года перед кап. ремонтом, не реже 1 раза в 6 лет | 3027 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 8 162,00 |  |
| 1.17 | прил.№81 п.23. Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосно-вения с деревьями, отдельными сучьями прил.№81 п.40. Проверка состояния за-щитной оболочки проводов в местах воз-можного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями прил.№76 п.9. Измерение ширины просеки | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | 3.2.2.5 | шт | 256,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 256 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 690,28 |  |
| 1.18 | прил.№81 п.24. Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем прил.№76 п.16. Проверка состояния контактных болтовых соединений проводов электрическими измерениями или теплови-зионным обследованием | Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | 3.1.3.27 | шт | 1 256,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 1256 | 0,49 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 829,74 |  |
| 1.19 | прил.№81 п.17. Проверка разрядников, ОПН, защитных промежутков прил.№76 п.22. Проверка состояния труб-чатых разрядников, ограничителей пере-напряжения, защитных искровых промежут-ков, проверка наличия заземляющих про-водников, их соединения с заземлителем, наличия и целостности грозозащитных тросов | Проверка и испытания разрядников и защитных промежутков | 3.2.2.1 | шт | 1 662,00 | 1 раз в 3 года | 554 | 10,22 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 7 633,35 |  |
| 1.20 | прил.№76 п.14. Проверка антикоррози-онного покрытия металлических опор, траверс, подножников и анкеров оттяжек с выборочным вскрытием грунта. прил.№81 п.10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железо-бетонных приставок | Проверка антикоррозионного покрытия металлических опор | 2.1.5. | шт | 720,00 | 1 раз в 6 лет | 120 | 1,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 161,78 |  |
| 1.21 |  | Проверка антикоррозионного покрытия металлических траверс | 2.1.5. | шт | 3 209,00 | 1 раз в 6 лет | 535 | 1,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 721,29 |  |
| 1.22 |  | Проверка антикоррозионного покрытия металлических спусков повторного заземления | 2.1.5. | шт | 5 280,00 | 1 раз в 6 лет | 880 | 1,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 186,42 |  |
| 1.23 | прил.№81 п.14.2 Выборочная проверка состояния заземляющего устройств со вскрытием грунта у опор с заземлителями, подвергающимися интенсивной коррозии | Ревизия заземляющих устройств опор ВЛ | 3.3.17.6 | шт | 4 089,00 | 1 раз в год | 4089 | 0,66 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 3 638,44 |  |
| 1.24 | прил.№81 п.25. Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях прил.№76 п.26. Вырубка отдельных деревьев (угрожающих падением на ВЛ или разрастанием в сторону ВЛ на недопустимые расстояния), обрезка сучьев. | Техническое обслуживание ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода | 2,2,6 | 100 м2 | 1 000,00 | по результатам осмотра | 1000 | 0,90 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 213,38 |  |
| 1.25 | прил.№81 п.26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ прил.№76 п.29. Замена отдельных дефектных элементов ВЛ в межремонтный период, выправка единичных опор | Замена деревянных опор на ж/б автокраном | 3.1.3.9 | шт | 104,00 | 1 раз в год | 7 | 7,02 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 66,25 |  |
| 1.26 |  | Замена дефектных элементов опор | 3.1.3.25 | шт | 3 029,00 | по результатам осмотра | 224 | 2,82 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 851,63 |  |
| 1.27 | прил.№81 п.27. Выправка отдельных опор | Выправка отдельных опор | 3.2.2.2 | шт | 3 029,00 | по результатам осмотра | 151 | 2,95 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 600,56 |  |
| 1.28 | прил.№81 п.28. Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор прил.№76 п.28. Планировка грунта у опор, подсыпка и подтрамбовка грунта у основания опор | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор ручной трамбовкой | 3.1.3.7 ( сборник Е2-1) | 100 м2 | 1,48 | по результатам осмотра | 1,48 | 4,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 9,58 |  |
| 1.29 | прил.№81 п.29. Перетяжка проводов | Перетяжка проводов | 3.1.3.37 | км | 523,80 | по результатам осмотра | 5,24 | 29,39 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 207,63 |  |
| 1.30 | прил.№81 п.26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ прил.№76 п.17. Проверка (визуально) целостности изоляторов всех типов | Замена штыревых изоляторов | 3.2.2.3 | шт | 624,00 | по результатам осмотра | 30 | 1,01 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 40,85 |  |
| 1.31 | прил.№81 п.26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Выправка траверс | 3.1.2.4 | шт | 3 029,00 | по результатам осмотра | 212 | 0,97 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 277,24 |  |
| 1.32 | прил.№29 п.27. Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, установка цемент-ных маяков на расширяющихся трещинах, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов). | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор | 3.2.2.7 | шт | 2 985,00 | по результатам осмотра | 30 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 60,67 |  |
| 1.33 | прил.№81 п.30. Удаление набросов на проводах ВЛ | Удаление набросов на проводах ВЛ, проверка вязок | 3.1.3.37 | шт | 20,00 | по результатам осмотра | 20 | 5,07 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 136,71 |  |
| 1.34 | прил.№81 п.31. Замена оборванных заземля-ющих проводников | Замена оборванных заземляющих проводников | 3.1.4.19 | шт | 4 089,00 | по результатам осмотра | 40 | 2,97 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 160,17 |  |
| 1.35 | прил.№81 п.32. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам прил.№76 п.11. Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам | 3.2.2.2 | шт | 208,00 | по результатам осмотра | 21 | 0,41 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 11,61 |  |
| 1.36 | прил.№81 п.34. Восстановление постоянных знаков, плакатов прил.№76 п.23. Восстановление нумерации знаков и плакатов. | Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации | 3.1.3.9 | шт | 3 029,00 | по результатам осмотра | 303 | 0,07 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 28,60 |  |
| 1.37 | прил.№81 п.33. Замена трубчатых разрядников | Замена разрядников | 3.1.4.13 | шт | 1 462,00 | по результатам осмотра | 15 | 3,35 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 67,75 |  |
| 1.38 | прил.№81 п.35. Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работа-ми, проводимыми вблизи ВЛ прил.№76 п.30. Работы, связанные с соблю-дением правил охраны электрических сетей | Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | 3.3.17.2 | км | 174,60 | по графикам работ | 15 | 1,90 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 38,42 |  |
| 1.39 | прил.№81 п.36. Технический осмотр при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемый организациями – исполните-лями ремонта. Прил.№76 п.24. Технический надзор за про-ведением работ при сооружении новых ВЛ | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию | 3.3.17.2 | км | 174,60 | по графикам работ | 2,5 | 1,90 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 6,40 |  |
| 1.40 | прил.№81 п.37. Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ | 3.3.14.13 | км | 174,60 | по графикам работ | 58 | 4,72 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 369,08 |  |
| 1.41 | прил.№81 п.25. Вырубка отдельных дере-вьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях прил.№76 п.27. Предохранение опор от низовых пожаров, меры по предотвращению пожаров | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | ГЭСНПи ТЕРр68-5 | м3 | 57000 | по мере инеобходим | 15 | 6,65 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 134,48 |  |
| 2 | Воздушные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | прил.№81 п.1. Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами | Осмотр по всей длине ВЛ электромонтерами | 3.3.17.1 | км | 431,75 | не реже 1 раза в год | 431,747 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 873,12 |  |
| 2.2 | прил.№81 п.2. Выборочный осмотр отдельных ВЛ (участков) инженерно-техни-ческим персоналом. | Выборочный осмотр отдель-ных ВЛ (участков ВЛ) ИТР | 3.3.17.1 | км | 431,75 | не реже 1 раза в год | 18,87 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 38,16 |  |
| 2.3 | прил.№81 п.3. Осмотр ВЛ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом совмещается с проверкой загнивания деревянных деталей опор, закрепления крюков, состояния изоля-торов, проводов, определением состояния железобетонных опор и приставок | Осмотр, в том числе верховой, ВЛ, включенной в план ремонта на следующий год, инженерно-техническим персоналом | 3.3.17.1 | км | 431,75 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 18,87 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 38,16 |  |
| 2.4 | прил.№81 п.9. Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | 2.1.1. | шт | 5 834,00 | Не реже 1 раза в 3 г ода | 1945 | 0,70 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 835,57 |  |
| 2.5 | прил.№81 п.10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | 2,1,2 | шт | 6 663,00 | Не реже 1 раза в 6 лет | 1110 | 0,40 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 598,60 |  |
| 2.6 | прил.№82 п.4. Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходя-щих линиях | Измерения напряжения в контрольных точках ВЛ | 3.3.17.8 | шт | 582,00 | 1 раз в год | 582 | 0,38 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 298,17 |  |
| 2.7 | прил.№81 п.13.3 - Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор всех типов | 3.3.17.7 | опора | 958,00 | После монтажа, переустройства и ремонта заземля-ющих устройств. Не реже 1 раза в 6 лет. | 160 | 0,64 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 138,06 |  |
| 2.8 | прил.№81 п.13.1 - Измерение сопротивле-ния заземляющих устройств на опорах с разрядниками или ограничителями пере-напряжения (далее - ОПН), защитными про-межутками и электро-оборудованием, заземлителями грозозащиты и с повторными заземлением нулевого провода | Измерение сопротивления заземляющих устройств у опор с разъединителями, защитными промежутками, трубчатыми и вентильными разрядниками и у опор с повторным заземлением нулевого провода | 3.3.17.7 | опора | 3 960,00 | Не реже 1 раза в 6 лет. | 660 | 0,64 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 569,48 |  |
| 2.9 | прил.№81 п.13.2 - Измерение сопротивле-ния заземляющих устройств выборочно на 2% металлических и железобетонных опор от общего числа опор в населенной мест-ности на участках ВЛ с наи-более агрессив-ными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами | Выборочная (2 % железобетонных опор) проверка в населенной местности на участках с сильноагрессивными или плохо проводящими грунтами | 2.1.2. | шт | 958,00 | Не реже 1 раза в 12 лет. | 19 | 0,40 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 10,25 |  |
| 2.10 | прил.№81 п.14.1 Выборочная проверка состояния заземляющего устройств со вскрытием грунта у 2% опор с заземлителями | Выборочная (2 % опор с заземлителями) проверка состояния заземляющего устройства со вскрытием грунта | 2.1.6. | шт | 6 663,00 | Не реже 1 раза в 12 лет. | 133 | 0,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 143,45 |  |
| 2.11 | прил.№81 п.20. Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | Проверка габаритов проводов, расстояний приближения, в том числе в местах пересечений | 3.2.2.5 | шт | 1 256,00 | по мере необходимости | 1256 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 3 386,68 |  |
| 2.12 | прил.№81 п.21. Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах | Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам ПВ при совместной подвеске на общих опорах | 3.2.2.5 | шт | 2 080,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 2080 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 5 608,51 |  |
| 2.13 | прил.№81 п.22. Проверка габарита от проводов до поросли | Проверка габарита от проводов до поросли | 3.2.2.5 | шт | 4 950,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 1650 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 4 449,06 |  |
| 2.14 | прил.№81 п.15. Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различ-ных объектов в местах сближения и пересе-чения; расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской | Измерение стрел провеса проводов | 3.2.2.5 | шт | 11 362,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 1136 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 3 063,11 |  |
| 2.15 | прил.№81 п.23. Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосно-вения с деревьями, отдельными сучьями | Проверка состояния проводов в местах возможного соприкосновения с деревьями, отдельными сучьями | 3.2.2.5 | шт | 689,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 689 | 2,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 1 857,82 |  |
| 2.16 | прил.№81 п.24. Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем прил.№81 п.41. Проверка отсутствия повреждений арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | Проверка отсутствия повреждений зажимов и арматуры для соединения проводов с оборудованием и подземным кабелем | 3.1.3.27 | шт | 776,00 | в течение года, предшествующего проведению ремонта | 776 | 0,56 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 585,87 |  |
| 2.17 | прил.№82 п.4. Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходя-щих линиях | Перераспределение нагрузок по фидерам 0,4 кВ | 3.3.15.16 | шт | 194,00 | по мере необходимости | 62 | 1,60 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 133,74 |  |
| 2.18 | прил.№81 п.10. Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Проверка антикоррозионного покрытия металлических траверс | 2.1.5. | шт | 48,00 | каждый раз перед подъемом на опору, перед капитальным ремонтом | 48 | 1,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 64,71 |  |
| 2.19 |  | Проверка антикоррозионного покрытия металлических спусков повторного заземления | 2.1.5. | шт | 660,00 |  | 660 | 1,00 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 889,81 |  |
| 2.20 | прил.№81 п.14.2 Выборочная проверка состояния заземляющего устройств со вскрытием грунта у опор с заземлителями, подвергающимися интенсивной коррозии | Ревизия заземляющих устройств опор ВЛ | 3.3.17.6 | шт | 660,00 | по мере необхо-димости; перед капитальным ремонтом | 660 | 0,66 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 587,28 |  |
| 2.21 | прил.№81 п.25. Вырубка отдельных деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, обрезка кроны на отдельных деревьях | Техническое обслуживание ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода | 2,2,6 | 100 м2 | 20,00 | по результатам осмотра | 20 | 0,90 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 24,27 |  |
| 2.22 | прил.№81 п.29. Перетяжка проводов | Перетяжка наружных вводов | 3.1.3.20 | шт | 17 307,00 | по результатам осмотра | 865 | 0,82 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 956,28 |  |
| 2.23 | прил.№81 п.26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Замена деревянных опор на ж/б автокраном | 3.1.3.9 | шт | 5 834,00 | 1 раз в год | 40 | 7,02 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 378,57 |  |
| 2.24 |  | Замена дефектных элементов опор | 3.1.3.25 | шт | 5 834,00 | по результатам осмотра | 150 | 2,82 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 570,29 |  |
| 2.25 | прил.№81 п.27. Выправка отдельных опор | Выправка отдельных опор | 3.2.2.2 | шт | 12 497,00 | по результатам осмотра | 125 | 2,95 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 497,15 |  |
| 2.26 | прил.№81 п.28. Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор | 3.1.3.7 (сборник Е2-1) | шт | 6 663,00 | по результатам осмотра | 360 | 4,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 2 329,69 |  |
| 2.27 | прил.№81 п.29. Перетяжка проводов | Перетяжка проводов | 3.1.3.37 | км | 834,80 | по результатам осмотра | 10 | 29,39 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 396,24 |  |
| 2.28 | прил.№81 п.30. Удаление набросов на проводах ВЛ | Удаление набросов на проводах ВЛ | 3.1.3.37 | шт | 20,00 | по результатам осмотра | 20 | 5,07 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 136,71 |  |
| 2.29 | прил.№81 п.26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Выправка траверс, кронштейнов, арматуры СИП | 3.1.2.4 | шт | 12 337,00 | 1 раз в год | 110 | 0,97 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 143,85 |  |
| 2.30 | прил.№81 п.31. Замена оборванных заземляющих проводников | Замена оборванных заземляющих проводников | 3.1.4.19 | шт | 958,00 | по результатам осмотра | 10 | 0,92 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 12,40 |  |
| 2.31 | прил.№29 п.27. Устранение мелких дефектов (восстановление защитного слоя бетона, затирка трещин, установка цемент-ных маяков на расширяющихся трещинах, антикоррозионная защита закладных и анкерных болтов). | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор | 3.2.2.7 | шт | 6 663,00 | по результатам осмотра | 70 | 1,50 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 141,56 |  |
| 2.32 | прил.№81 п.32. Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам | 3.2.2.2 | шт | 11 668,00 | по результатам осмотра | 120 | 0,41 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 66,33 |  |
| 2.33 | прил.№81 п.34. Восстановление постоянных знаков, плакатов | Восстановление знаков и плакатов на отдельных опорах, восстановление нумерации | 3.1.3.9 | шт | 12 497,00 | по результатам осмотра | 125 | 0,07 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 11,80 |  |
| 2.34 | прил.№81 п.35. Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работа-ми, проводимыми вблизи ВЛ | Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | 3.3.17.2 | км | 431,75 | по графикам работ | 6,41 | 1,90 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 16,42 |  |
| 2.35 | прил.№81 п.36. Технический осмотр при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемый организациями - исполнителями ремонта. | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию | 3.3.17.2 | км | 431,75 | по графикам работ | 6,5 | 1,90 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 16,65 |  |
| 2.36 | прил.№81 п.37. Работы, связанные с приемкой объектов на баланс и в эксплуатацию | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ | 3.3.14.13 | км | 431,75 | по графикам работ | 144 | 4,72 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 916,34 |  |
| 2.37 | прил.№81 п.43. Замена элементов устройств, защиты проводов от атмосферных перенапряжений | Укрепление заземляющего устройства | 3.1.4.20 | шт | 660,00 | По мере необходимости | 27 | 2,83 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 103,02 |  |
| 2.38 |  | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) | 3.1.4.22 | шт | 660,00 | По мере необходимости | 27 | 3,43 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | п. 43 приложения №81 к приказу Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013 - относится к устройствам защиты от дуги и перенапряжения. Т.е. усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) не предусмотрена вышеуказанным пунктом |
| 2.39 | прил.№81 п.16. Проверка сопротивления петли "фаза - нуль" | Замер сопротивления петли "фаза -ноль" | 3.3.17.7 | шт | 660,00 | При вкл. новых потребителей | 150 | 0,64 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 129,43 |  |
| 3 | Трансформаторные подстанции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | прил.№82 п.8. Доливка масла в маслонапол-ненные аппараты ПС 0,38 - 20 кВ | Трансф. масляные 6-35кВ наруж. осмотр, очистка изол., бака, маслом. стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масел., подтяг. болтов контактов, бака, измер.сопрот. изоляции. | 3.2.1.2 | шт | 437,00 | 1раз в 6 мес | 874,00 | 10,19 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 13 508,04 |  |
| 3.2 | прил.№82 п.1. Осмотры электромонтерами | Осмотр и техническое обслуживание разъединителей: зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. | 3.2.1.8 | шт | 653,00 | 1раз в 6 мес | 1306,00 | 5,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 10 498,47 |  |
| 3.3 | прил.№81 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Техническое обслуживание и ревизии электрооборудования ТП | 3.3.15.5 | шт | 7 537,00 | по мере необходимости 1раз/год(40%) | 3014,80 | 5,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 24 234,90 |  |
| 3.4 | прил.№82 п.5. Проверка состояния, прове-дение измерений оборудования ПС 0,38-20 кВ | Проверка разрядников. Снятие и установка | 3.1.4.13 | компл., | 291,00 | 1раз/3года | 97,00 | 3,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 559,06 |  |
| 3.5 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Техническое обслуживание разрядников (в мастерск) | 3.2.1.15 | компл., | 291,00 | по мере необх. | 50,00 | 1,31 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 99,35 |  |
| 3.6 | прил.№82 п.5. Проверка состояния, прове-дение измерений оборудования ПС 0,38-20 кВ | Проверка состояния выключателя нагрузки, крепления привода без снятия напряжения | 3.3.5.3 | шт | 653,00 | 1раз/6мес | 1306,00 | 1,44 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2 852,41 |  |
| 3.7 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Техническое обслуживание выключателя нагрузки | 3.1.1.3 | шт | 653,00 | по мере необх. | 350,00 | 3,28 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1 741,20 |  |
| 3.8 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Техническое обслуживание автоматов типа А93100, АП-50 (чистка контактов, катушек, регулировка механизма расцепителя) | 3.2.1.19 | шт | 350,00 | 1раз/6мес | 700,00 | 0,70 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 743,20 |  |
| 3.9 | прил.№82 п2. Осмотры оборудования отдельных подстанций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженерно-техническим персоналом | Масляные и вакуумные выключатели в РП.-6-10кВ с приводом. Осмотр, опробование, регулировка | 3.3.5.4 | шт | 281,00 | 1раз/год | 281,00 | 5,41 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2 305,74 |  |
| 3.10 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание рубильников 0,4кВ | 3.2.1.18 | шт | 847,00 | при необходимости | 847,00 | 1,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1 670,07 |  |
| 3.11 | прил.№82 п.4. Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Замер нагрузок токоизмерит. клещами | 3.3.17.8 | шт | 386,00 | 1раз/6мес | 772,00 | 0,38 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 444,95 |  |
| 3.12 | прил.№29 п.69. Очистка от загрязнений строительных конструкций, поддержание санитарного состояния закрепленных помещений, организация влажной и сухой уборки. | Осмотр и уборка помещения РП. ТП. До защитных ограждений | 3.3.15.2 | 1ТП.РП | 219,00 | 1раз/6мес | 438,00 | 2,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1 926,54 |  |
| 3.13 | прил.№29 п.7. В зимнее время уборка от снега и наледи автомобильных дорог и пешеходных дорожек, посыпка территории противогололедными составами и материалами. | Очистка ТП. РП от снега | 3.3.15.3 | 1ТП.РП | 305,00 | 2раз /год | 610,00 | 2,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2 590,57 |  |
| 3.14 | прил.№29 п.53,54,57 | Техническое обслуживание кровли и строительной части ТП | 3.3.15.15 | шт | 219,00 | по мере необх. | 219,00 | 3,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 996,49 |  |
| 3.15 | прил.№82 п.6. Измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 0,38 - 20 кВ | Измерение сопротивления заземляющего устройства ТП. РП | 3.2.1.30 | шт | 305,00 | 1раз /5 лет- по графику | 61,00 | 3,43 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 317,34 |  |
| 3.16 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Техническое обслуживание заземл.устройства ТП, РП | 3.3.15.4 | шт | 305,00 | по мере необх. | 80,00 | 2,57 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 311,84 |  |
| 3.17 | прил.№82 п.9. Обновление надписей, диспетчерских наименований и знаков безо-пасности прил.№29 п.31. Сезонные осмотры ограждающих конструкции и колонн зданий и сооружений. | Проверка ограждений, замков, надписей, плакатов | 3.3.15.2 | шт | 305,00 | по мере необх. | 65,00 | 2,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 285,90 |  |
| 3.18 | прил.№29 п.40. Укрепление или регулиров-ка механизмов фиксации ворот, две-рей и оконных створок, за исключением механиз-мов открывания оконных конструкций в зданиях. | Установка замков на дверях ТП. РП | 3.3.15.3 | шт | 305,00 | по мере необх. | 60,00 | 2,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 263,91 |  |
| 3.19 | прил.№82 п.4. Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Замер нагрузок и напряжений на тр-ре | 3.3.2.1 | шт | 437,00 | 1 раз/год | 35,00 | 1,12 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 59,46 |  |
| 3.20 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Проверка и техническое обслуживание предохранителей. | 3.2.1.13 | шт | 3 948,00 | 1раз/ 6лет | 658,00 | 1,60 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1 596,81 |  |
| 3.21 | прил.№82 п.5. Проверка состояния, прове-дение измерений оборудования ПС 0,38-20 кВ | Проверка положения переключателя ответвлений трансформатора (анцапфы) на тр-рах | 3.3.2.8 | шт | 437,00 | 1 раз/ год-по графику | 386,00 | 0,55 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 322,00 |  |
| 3.22 |  | Эксплуатация приводов для ВМ приводов | 3.3.6.1 | шт | 82,00 | 1 раз/3года | 28,00 | 4,48 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 190,26 |  |
| 3.23 | прил.№82 п.3. Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом | Корректировка и вычерчивание схем ТП | 3.3.14.13 | шт | 282,00 | 1 раз в 3 года | 94 | 2,50 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 235,00 | Работы производятся в офис-ном помещении, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1 |
| 3.24 | прил.№29 п.2. Планировка грунтовой поверхности вокруг зданий и сооружений для организованного отвода поверхностных вод от стен зданий и сооружений. | Отвод паводковых вод весенний период | 3.3.15.3 | тп | 282,00 | 1 раз в год | 282 | 2,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1 197,61 |  |
| 3.25 | прил.№29 п.5. Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы | Окашивание травы в охранной зоне ТП | 3.3.15.3 | тп | 282,00 | 2 раза в год | 564 | 2,80 | 1,20 | 1,05 | 1,07 | 2 129,08 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, т.к. трава скашивается снаружи здания ТП, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1,2 |
| 3.26 | РД 153-34.3-35.613-00 Гл.2.2, 2.3 | Техническое обслуживание РЗ и А | §10-1** | шт | 281,00 | 1 раз в 2 года | 140 | 3,50 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 743,20 |  |
|  | Кабельные линии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЛ - 6 / 10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | прил.№91 п.1.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: - трассы кабелей, проложенных в земле; | Осмотр кабельных трасс | 3.3.14.23 | 1 км | 148,20 | 1 раз в 3 месяца | 592 | 2,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 1 529,76 |  |
| 4.2 |  | Осмотр концевых муфт | 3.2.3.1 | шт | 704,00 | 1 раз в 3 месяца | 2816 | 2,22 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 8 077,12 |  |
| 4.3 | прил.№91 п.7. Определение мест повреждения кабельных линий | Отыскание места повреждения | 3.3.14.1 | 100 м | 148,20 | по мере необходимости | 20 | 12,20 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 315,25 |  |
| 4.4 | прил.№91 п.10. Наблюдение за производст-вом земляных работ в охранных зонах кабельных линий | Определение трассы кабельной линии | 3.3.14.13 | 0,5 км | 148,20 | в соответствии с распоряжением технического руководства | 25 | 11,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 368,23 |  |
| 4.5 | прил.№91 п.4. Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Профилактические испытания КЛ 6/10 кВ повышенным напряжение | 3.3.14.17; 3.3.14.18 | шт | 352,00 | 1 раз в год | 352 | 9,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 4 275,05 |  |
| 4.6 | прил.№91 п.9. Оповещение организаций и населения в районах прохождения кабельных линий о порядке производства земляных работ вблизи кабельных трасс; выдача предписаний о соблюдении правил охраны электрических сетей (для кабельных линий электропередачи с изоляцией не из сшитого полиэтилена) | Вручение уведомлений | 3.3.14.24 | шт | 20,00 | 1 раз в год | 20 | 0,50 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 11,24 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,15 до 1 |
| 4.7 | прил.№91 п.5. Внеочередные испытания кабельных линий | Приемка и включение КЛ | 3.3.14.25 | 1 км | 6,00 | после ремонта, раскопок, связанных со вскрытием трасс | 2 | 5,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 12,92 |  |
| 4.8 | прил.№91 п.1.8 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений:- технадзор за прокладкой кабельных линий и соблюде-нием технологии монтажа сторонними организациями. | Корректировка и вычерчивание схем КЛ | 3.3.14.13 | шт | 352,00 | в сроки, установленные техническим руководством | 117 | 4,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 552,24 | Работы производятся в офисном помещении, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1 |
| 5 | КЛ - 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | прил.№91 п.1.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: - трассы кабелей, проложенных в земле; | Осмотр кабельных трасс | 3.3.14.23 | 1 км | 39,30 | 1 раз в 3 месяца | 157,2 | 2,00 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 406,21 |  |
| 5.2 |  | Осмотр концевых муфт | 3.3.14.22 | шт | 1 528,00 | 1 раз в 3 месяца | 6112 | 0,42 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 3 316,68 |  |
| 5.3 | прил.№91 п.7. Определение мест повреждения кабельных линий | Отыскание места повреждения | 3.3.14.1 | 100 м | 1 112,62 | по мере необходимости | 15 | 12,20 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 236,44 |  |
| 5.4 | прил.№91 п.10. Наблюдение за производст-вом земляных работ в охранных зонах кабельных линий | Определение трассы кабельной линии | 3.3.14.13 | 0,5 км | 39,30 | в соответствии с распоряжением технического руководства | 0,5 | 11,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 7,36 |  |
| 5.5 | прил.№91 п.4. Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Профилактические испытания КЛ 0,4 кВ | 3.3.14.2 | шт | 764,00 | 1 раз в 2 года | 382 | 1,40 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 690,97 |  |
| 5.6 | прил.№91 п.9. Оповещение организаций и населения в районах прохождения кабель-ных линий о порядке производства земля-ных работ вблизи кабельных трасс; выдача предписаний о соблюдении правил охраны электрических сетей (для кабельных линий электропередачи с изоляцией не из сшитого полиэтилена) | Вручение уведомлений | 3.3.14.24 | шт | 30,00 | 1 раз в год | 30 | 0,65 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 21,91 | Работы производятся вдали от оборудования, находящегося под напряжением, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,15 до 1 |
| 5.7 | прил.№91 п.5. Внеочередные испытания кабельных линий | Приемка и включение КЛ | 3.3.14.25 | 1 км | 39,30 | после ремонта, раскопок, связанных со вскрытием трасс | 0,3 | 3,45 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 1,34 |  |
| 5.8 | прил.№91 п.6. Измерения нагрузок кабельных линий | Замеры нагрузок КЛ | 3.3.14.10 | шт | 764,00 | 2 раза в год | 1528 | 0,71 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 1 401,69 |  |
| 5.9 | прил.№91 п.1.8 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений:- технадзор за про-кладкой кабельных линий и соблюдением технологии монтажа сторонними организациями. | Корректировка и вычерчивание схем КЛ | 3.3.14.13 | шт | 764,00 | 1 раз в 3 года | 255 | 4,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1 203,60 | Работы производятся в офисном помещении, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,35 до 1 |
| 5.10 | Гл.II п.15 | Техническое обслуживание концевых муфт | 3.3.15.5 | шт | 1 528,00 | 1 раз в 3 года | 509 | 10,78 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 7 359,44 |  |
| 6 | Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | прил.№92 п.5 Автоматические телефонные станции и диспетчерские коммутаторы | Ревизия и техническое обслуживание радиостанций | 2. нормы времени | шт | 22,00 | 1раз/год | 22 | 3,00 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 74,15 |  |
| 6.2 | прил.№29 п.70 Поддержание в помещениях проектного режима отопления и вентиляции. | Ревизия и техническое обслуживание отопительной системы | 2. нормы времени | шт | 9,00 | 1раз/год | 9 | 2,08 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 21,03 |  |
| 6.3 | прил.№82 п.1. Осмотры электромонтерами | Осмотр и ревизия прислонных щитов 0,4кВ | прил.10 | шт | 235,00 | 1раз/квартал | 940 | 7,80 | 1,00 | 1,05 | 1,07 | 8 237,50 |  |
| 6.4 | Пр. №1013 от 25.10.2017 V. Требования к организации планирования, подготовки, производства ремонта и прием-ки из ремонта подсистем АСУ ТП п.359 ТО с НК | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики | 3.2.4.8 | шт. | 25 | 1 раз в 3 месяца | 100 | 2,32 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 260,65 |  |
| 6.5 |  | Профилактическое восстановление с частичной проверкой | 3.1.2.11 | шт. | 25 | 2 раза в год | 50 | 28,21 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2 139,34 |  |
| 6.6 |  | Профилактическое восстановление с полной проверкой | 3.1.2.11 | шт. | 25 | 1 раз в 3 года | 9 | 19,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 261,41 |  |
| 7 | ПС Химзаводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | прил.№85 п.1. Осмотр оборудования опера-тивным персоналом | Дневной осмотр дежурной по п/ст | § 64*** | шт. осмотр | 365,00 | 1раз/день | 365,00 | 1,70 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 941,13 |  |
| 7.2 | прил.№85 п.5. Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов в межремонтный период | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (короткозамыкатели 3шт) | § 1-5** | шт | 3,00 | 1раз/год | 3,00 | 6,20 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 28,21 |  |
| 7.3 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (4 секции шин) | п3.3.4 | шт | 4,00 | 1раз/год | 4,00 | 1,48 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 8,98 |  |
| 7.4 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (32 ячейки) | 3.2.1.6 | шт | 32,00 | 1раз/год | 32,00 | 7,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 347,03 |  |
| 7.5 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (разъединители-32шт) | §81*** | шт | 32,00 | 1раз/год | 32,00 | 8,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 388,28 |  |
| 7.6 | прил.№85 п.1. Осмотр оборудования оперативным персоналом | Осмотр тр-ров и реакторов, шита 0,4кВ | §64*** | шт/ед. | 2,00 | 2раза/сут | 2,00 | 1,70 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 5,16 |  |
| 7.7 | прил.№85 п.6. Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоот-водов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (трансформатора Т-1) | п.3.2.1.16* | шт | 1,00 | 1раз/год | 1,00 | 4,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 6,52 |  |
| 7.8 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (трансформатора Т-2) | п.3.2.1.16* | шт | 1,00 | 1раз/год | 1,00 | 4,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 6,52 |  |
| 7.9 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (ОПН-110кВ-2шт, ОПН-35кВ-2шт) | п.3.2.1.11 | шт | 4,00 | 1раз/год | 4,00 | 1,42 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 8,61 |  |
| 7.10 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (Трансформаторы напряжения-2шт) | п.3.3.5.3* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 1,44 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4,37 |  |
| 7.11 |  | Техническое обслуживание и ревизия электрооборудования п/ст (реакторы-2шт) | п.3.3.2.3.* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 4,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 14,86 |  |
| 7.12 | прил.№85 п.5. Опробование работы коммутационных аппаратов и приводов в межремонтный период | Отключение тр-ра в период минимальной нагрузки последующим включением | п.3.3.2.4* | шт | 1,00 | 2раз/год | 2,00 | 0,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2,43 |  |
| 7.13 | РД 153-34.3-35.613-00 Гл.2.2, 2.3 | Техническое обслуживание РЗ и А | §10-1** | шт | 31,00 | 1 раз в 2 года | 15,00 | 3,50 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 79,63 |  |
| 7.14 | РД 153-34.3-35.613-00 Гл.2.2, 2.3 | Техническое обслуживание устройства сигнализации на землю. | прил.10 | шт | 12,00 | 1раз/год | 12,00 | 2,60 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 47,32 |  |
| 7.15 | Пр. №1013 от 25.10.17г V. Требования к организации планирования, подготовки, производства ремонта и прием-ки из ремонта подсистем АСУ ТП п.369 ТО с ПК | Опробывание установочных автоматических выключателей | прил.10 | шт | 14,00 | 1раз/год | 14,00 | 3,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 82,81 |  |
| 7.16 |  | Опробывание выпрямительные стабилизирующие устройства | прил.10 | шт | 2,00 | 1раз/4года | 2,00 | 1,25 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3,79 |  |
| 7.17 |  | Осмотр счетчиков контроля эл.энергии | прил.10 | шт | 31,00 | 1раз/год | 5,00 | 2,90 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 21,99 |  |
| 7.18 | прил.№85 п.4. Испытания, контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования | Техническое обслуживание с применением аппаратов для испытания АИД-70 | прил.10 | шт | 3,00 | 1раз/год | 3,00 | 12,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 54,60 |  |
| 7.19 | РД 153-34.3-35.613-00 Гл.2.2, 2.3 | Техническое обслуживание дифферен-циальной защиты силовых трансформаторов | прил.10 | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 32,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 97,07 |  |
| 7.20 |  | Техническое обслуживание комплекта газовой защиты | прил.10 | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 32,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 97,07 |  |
| 7.21 |  | Техническое обслуживание комплекта аварийной и предупредительной сигнализации | прил.10 | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 14,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 42,47 |  |
| 7.22 |  | Техническое обслуживание максимально-токовой защиты | прил.10 | шт | 19,00 | 1раз/год | 19,00 | 4,00 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 115,27 |  |
| 7.23 | прил.№85 п.6. Профилактические ра-боты, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку масло-отводов и масло-сборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание разъединителя 110 кВ | 3.2.1.6* | шт | 2,00 | 1раз/год | 2,00 | 7,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 21,69 |  |
| 7.24 | Пр. №1013 от 25.10.17 V. Требования к организации планирования, подготовки, производства ремонта и прием-ки из ремонта подсистем АСУ ТП п.359 ТО с НК | Осмотр, выявление и устранение неисправностей трансф. тока и напряжения | прил.10 | шт | 61,00 | 1раз/4года | 16,00 | 4,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 116,48 |  |
| 7.25 |  | Осмотр, выявление и устранение неисправностей трансф. напряж.6/0,1кВ | п.3.3.4* | шт | 6,00 | 1раз/год | 6,00 | 1,48 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 13,47 |  |
| 7.26 |  | Осмотр, выявление и устранение неисправностей трансф. тока и напряжения 110 кВ | прил.10 | шт | 18,00 | 1раз/4года | 18,00 | 4,80 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 131,05 |  |
| 8 | Техническое обслуживание строительной части ТП, РП, подстанций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | прил.№29 п.1,21 | Техническое обслуживание зданий, РП, ТП | 3.3.15.2 | м2 | 13087 | 1 раз в 6 месяцев | 26174,4 | 0,12 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4 763,92 |  |
| 8.2 | прил.№29 п.63 | Техническое обслуживание кровли зданий ТП, РП, ПС (осмотр, очистка от мусора, снега) | Е01-02-087-06 | м2 | 9773,3 | 2 раза в год | 19546,7 | 0,84 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 24 903,45 |  |
| 8.3 | прил.№29 п.33 | Восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов | Е15-02-017-02 | м | 122,2 | по мере необх. | 61 | 0,87 | 1 | 1,05 | 1,07 | 59,62 |  |
| 8.4 | прил.№29 п.36 | Восстановление кирпичной кладки стен отдельными местами | Е53-16-1 | м3 | 1309 | по мере необх. | 25 | 35,72 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 0,00 | п. 36 приложения №29 к приказу Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 предусмат-ривает лишь выявление дефек-тов строительных конструкций |
| 8.5 | прил.№29 п.72 | Техническое обслуживание бетонных полов | Е11-01-015-01 | м2 | 3287 | по мере необх. | 31,5 | 5,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 246,05 |  |
| 8.6 | прил.№29 п.27 | Заделка трещин в кирпичных стенах | Е53-14-1 | м | 150 | по мере необх. | 30 | 2,28 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 103,74 |  |
| 8.7 | прил.№29 п.49 | Восстановление порогов | Е68-12-5 | шт | 204 | по мере необх. | 27 | 1,63 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 66,75 |  |
| 8.8 | прил.№29 п.43,44 | Установка (замена) дверных приборов, замки врезные, накладные | Е56-12-1 | шт | 204 | по мере необх. | 102 | 0,75 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 116,03 |  |
| 8.9 | прил.№29 п.40 | Техническое обслуживание дверных полотен металлических | Е09-05-002-01 | шт | 840 | по мере необх. | 32 | 2,33 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 113,09 |  |
| 8.10 | прил.№29 п.32 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% | Е15-04-007-05 | м2 | 13087 | по мере необх. | 1951 | 1,28 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3 787,69 |  |
| 8.11 | прил.№29 п.77 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% | Е15-04-007-06 | м2 | 9773 | по мере необх. | 653 | 0,5878 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 582,17 |  |
| 8.12 | прил.№29 п.32 | Частичное восстановление штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | Е15-02-016-05 | м2 | 1951 | по мере необх. | 251,3 | 0,6794 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 258,96 |  |
| 8.13 | прил.№29 п.45 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | Е62-2-3 | м2 | 2646 | по мере необх. | 1029,5 | 1,74 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2 716,95 |  |
| 8.14 | прил.№29 п.57,58,65 | Сварка (резка) стальных конструкций | Е09-05-002-01 | т | 13 | по мере необх. | 8 | 16,83 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 204,21 |  |
| 8.15 | прил.№29 п.43 | Изготовление деталей с измерением штангенциркулем | МОУНВ от 21.01.2000 №6 | шт | 1523 | по мере необх. | 1523 | 1 | 1 | 1,05 | 1 | 1 599,15 |  |
| 9 | РП (6)10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | прил.№82 п.1. Осмотры электромонтерами | Дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 3.3.15.2. | шт. | 24 | 1 раз в 6 месяцев | 48 | 4,34 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 316 |  |
| 9.2 | прил.№82 п.3. Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-тех-ническим персоналом | Вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 3.3.15.2. | шт. | 24 | 2 раза в год | 48 | 3,34 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 243 |  |
| 9.3 | прил.№91 п.3. Осмотр туннелей, кабельных этажей и железобетонных кабельных лотков на подстанциях | Осмотр кабельных каналов в ЦРП, РП | Временное положение приложение № 10 | шт. | 21 | в сроки, установленные техническим руководителем | 42 | 0,58 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 37 |  |
| 9.4 | РД 153-34.3-35.613-00 Гл.2.2, 2.3 | Профвосстановление РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 3.2.4.2 3.2.4.1. | ячейки | 349 | 1 раз в 6 лет | 58 | 14,91 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1312 |  |
| 9.5 |  | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ | 3.1.2.6 | устр. | 349 | 1 раз в 6 лет | 58 | 6,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 607 |  |
| 9.6 | прил.№82 п.5. Проверка состояния, проведение измерений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования РУ (6)10 кВ РП лабораторией | 3.1.1.4. 3.2.1.6. | ячейки, сб.шины | 349 | 1 раз в 6 лет | 58 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 744 |  |
| 9.7 | прил.№91 п.4. Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Испытание кабелей (6)10 кВ РП | 3.3.14.17. | шт. | 130 | в соответствии с требованиями нормативной документации | 65 | 7,5 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 739 |  |
| 9.8 | прил.№82 п.2. Осмотры оборудования отдельных подстанций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженерно-техническим персоналом | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 3.3.16.1. | компл. | 46 | 1 раз в год | 46 | 6,18 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 431 |  |
| 9.9 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 56 | при необходимости | 56 | 10,95 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 930 |  |
| 9.10 |  | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 58 | при необходимости | 58 | 4,33 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 381 |  |
| 9.11 |  | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 204 | при необходимости | 204 | 4,08 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1262 |  |
| 9.12 |  | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с вакуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 184 | при необходимости | 184 | 6,79 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1895 |  |
| 9.13 | РД 153-34.3-35.613-00 Гл.2.2, 2.3 | Профконтроль РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 3.2.4. | ячейки | 349 | 1 раз в 3 года | 116 | 13,8 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2428 |  |
| 9.14 |  | Опробование АВР (6)10 кВ в РП | 3.2.4.1. 3.3.10.4. | опроб. | 54 | 1 раз в год | 54 | 5,88 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 482 |  |
| 9.15 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание системы шин 6-10кВ | 3.2.1.11 | шт. | 46 | 1 раз в 3 года | 14 | 4,8 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 102 |  |
| 9.16 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ прил.№82 п.8. Доливка масла в маслонапол-ненные аппараты ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками | 3.2.1.1. 3..21.2 3.2.1.8 | шт. | 35 | 1 раз в 3 года | 11 | 4,54 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 76 |  |
| 9.17 | Пр. №1013 от 25.10.17 V. Требования к организации планирования, подготовки, производства ремонта и прием-ки из ремонта подсистем АСУ ТП п.362 ТО с ПК | Проверка технического состояния панели сигнализации | 3.2.4.6. | устр. | 20 | 1 раз в год | 20 | 13,21 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 401 |  |
| 9.18 |  | Визуальная проверка технического состояния щитовых приборов | 3.2.1.28 | устр. | 24 | 1 раз в год | 24 | 1,19 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 43 |  |
| 9.19 |  | Проверка технического состояния с применением внутренних и внешних средств обслуживание аккумуляторных батарей РП | 3.3.7.1. | шт. | 24 | 1 раз в месяц | 288 | 2,61 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1140 |  |
| 9.20 | прил.№82 п.6. Измерение сопротивления заземляющего устройства ПС 0,38 - 20 кВ | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта | 3.2.1.30. | шт. | 24 | 1раз в 12 лет | 2 | 8,29 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 25 |  |
| 9.21 | прил.№82 п.7. Замена или ремонт дефект-ных элементов оборудования ПС 0,38-20 кВ | Устранение дефектов оборудования, РП по замечаниям ОДС | СО 34.04.181 | чел | 145 | по мере необх | 71 | 16,4 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1766 |  |
| 10 | ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | ПТЭСС п.6.1 | Круглосуточное дежурство диспетчера | ПТЭСС п.6.1 | усл.ед. | 4 415 | на 3201 у.ед. - 5 чел | 7 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 13648 |  |
| 10.2 | ПТЭСС п.6.2 | Оперативно-выездные бригады (круглосуточное дежурство) | ПТЭСС п.6.2 | чел | 6 | 4 смены в месяц | 24 | 1979 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 64034 | В смену (12час) работают 3 бригад по 2чел. По графику в месяц работают 4 смены. 4 смены х 6чел = 24 электромонтёра оперативно-выездных бригад |
| 11 | Наблюдение по телефонограммам, профобучение, ведение техдокументации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | пр. №91 п. 10. Наблюдение за производст-вом земляных работ в охранных зонах кабельных линий пр. №81 п.35 Выполнение мероприятий, связанных с охра-ной ВЛ. Допуск к рабо-там сторонних организаций и надзор за работами, проводимыми вблизи ВЛ | Наблюдения по телефонограммам | 3.3.18.1. | шт. | 1120 | по мере необходимости | 1120 | 1 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 1510 |  |
| 11.2 | ПТЭСС п.1.7 | Ведение технической документации | ПТЭСС п.1.7 | чел/ч | 6 | ежедневно | 6 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 11874 |  |
| 11.3 | Гл.II п.4 | Профобучение персонала, обучение безопасным методам труда | Правила ОТ при экспл. ЭУ | чел | 185 | 21 день в год по 1часу | 3885 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | в соответствии с п.4 раздела 2 Методических указаний по определению величины накладных расходов в строительстве, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6, затраты на обучение безопасным методам труда входят в накладные расходы |
| Годовой фонд рабочего времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 451,86 | чел./час |
| Заработная плата 34014,42*1,03 (ФЗП на 2019 год/нормативная численность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 034,85 | руб. |
| Годовой размер оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 049,42 | тыс. руб. |
| Накладные расходы 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 392,01 | тыс. руб. |
| Прибыль 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 182,12 | тыс. руб. |
| Материалы по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 815,55 | тыс. руб. |
| Работы механизмов по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 881,94 | тыс. руб. |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 268 321,05 | тыс. руб. |
| Техобслуживание АО "Кемеровская горэлектросеть" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ПС 35/ (6)10 кВ и РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | пр.№85 п.1 Осмотр оборудования оперативным пер-соналом п.2 Внеочередной осмотр оперативным пер-соналом п.3 Выборочный осмотр заместителями технического руководителя, субъекта электроэнергетики или его обособленного под-разделения, начальником подстанции, инженерно-техническим персоналом субъекта электроэнергетики. | Дневной осмотр оборудования ПС 35/ (6)10 кВ с записью нагрузок и напряжений (П/ст "Западная", "Пионер", Строммашина", "ПТФ") | 3.3.2.5. 3.3.15.2. | шт. | 4 | 1 раз в мес | 48 | 4,92 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 358 |  |
| 1.2 |  | Дневной осмотр оборудования ПС "Новая" с записью нагрузок и напряжений | 3.3.2.5. | шт. | 1 | 1 раз в неделю | 52 | 4,34 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 342 |  |
| 1.3 | пр.№82 п.1 Осмотры электро-монтерами п.2 Осмотры оборудования отдельных подстанций 0,38-20 кВ инженерно-техни-ческим персо-налом п.3 Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом | Дневной осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 3.3.15.2. | шт. | 51 | 1 раз в мес | 600 | 4,34 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3950 |  |
| 1.4 | пр.№85 п.4.Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Вечерний осмотр оборудования РП с записью нагрузок и напряжений | 3.3.15.2. | шт. | 51 | 2 раза в год | 100 | 3,34 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 507 |  |
| 1.5 | пр.№91 п.3 Осмотр туннелей, кабельных этажей и железобетонных кабельных лотков на подстанциях | Осмотр кабельных каналов на ПС 35/(6)10 кВ | Временное положение приложение № 10 | шт. | 5 | 2 раза в год | 10 | 0,69 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 10 |  |
| 1.6 | пр.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромон-терами трасс кабельных линий, кабельных сооружений:- кабельные колодцы; | Осмотр кабельных колодцев в ЦРП, РП-60, РП-62 | Временное положение приложение № 10 | шт. | 3 | 2 раза в год | 6 | 0,58 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 5 |  |
| 1.7 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание ячейки 35кВ с ТСН и разрядниками (Протяжка болтовых соед., чистку загрязненной изоляции оборудования, доливка масла, замена силикагеля, отбор проб масла, покраска) | 3.2.1.2 3.2.1.1. 3.2.1.14 3.2.1.15 | ячейки | 10 | 1 раз в 6 лет | 2 | 7,96 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 24 |  |
| 1.7.1 | пр.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования | Испытание силовых трансформаторов | 3.1.1.1 | шт. | 10 | 1 раз в 6 лет | 2 | 18,2 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 55 |  |
| 1.7.2 |  | Испытание оборудования в РП и ПС | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | ячейки | 10 | 1 раз в 6 лет | 2 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 26 |  |
| 1.8 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоот-водов и маслосборных устройств, работы уровнемеров | Техническое обслуживание ячейки 35кВ с силовыми трансформаторами и разрядниками (Протяжка болтовых соед., чистку загрязненной изоляции оборудования, доливка масла, замена силикагеля, отбор проб масла, покраска) | 3.2.1.14 3.2.1.15 3.1.1.5 | ячейки | 10 | 1 раз в 6 лет | 4 | 13,33 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 81 |  |
| 1.8.1 |  | Испытание трансформаторов напряжения | 3.2.1.14 | шт. | 10 | 1 раз в 6 лет | 4 | 3,76 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 23 |  |
| 1.8.2 |  | Испытание ячейки | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | ячейки | 10 | 1 раз в 6 лет | 4 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 51 |  |
| 1.9 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся уз-лов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с масляным выключателем, линейным разъединителем, трансформатором тока (Замена или ремонт дефектных элементов оборудования, чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств) | 3.2.1.8 3.1.1.7 3.2.1.6 3.1.4.14 | ячейки | 724 | 1 раз в 6 лет | 79 | 17,66 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2116 |  |
| 1.9.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание трансформаторов тока (напряжения) | 3.2.1.14 | шт. | 724 | 1 раз в 6 лет | 79 | 3,76 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 451 |  |  |
| 1.9.2 |  | Испытание оборудования в РП и ПС | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | ячейки | 724 | 1 раз в 6 лет | 79 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1014 |  |  |
| 1.10 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с трансформатором напряжения и разрядником (Замена или ремонт дефектных элементов оборудования, чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, доливка масла) | 3.1.1.5 3.2.1.14 3.2.1.15 | ячейки | 73 | 1 раз в 6 лет | 13 | 9,03 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 178 |  |  |
|  | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание трансформаторов напряжения | 3.1.1.2 | шт. | 73 | 1 раз в 6 лет | 13 | 3,76 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 74 |  |  |
| 1.10.2 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования в РП и ПС | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | ячейки | 73 | 1 раз в 6 лет | 13 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 167 |  |  |
|  | пр.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изо-ляционных характеристик оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с силовыми трансформаторами (ТСН) (Замена или ремонт дефектных элементов оборудования, покраска) | 3.1.1.2 3.2.1.2 3.2.1.14 | ячейки | 73 | 1 раз в 6 лет | 12 | 13,8 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 251 |  |  |
| 1.11.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ пр.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изо-ляционных характеристик оборудования | Испытание силовых трансформаторов | 3.2.1.2 | шт | 73 | 1 раз в 6 лет | 12 | 10,4 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 189 |  |  |
| 1.12 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распре-делительных устройств, смазку трущихся и вращающихся уз-лов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание системы шин 35кВ (Чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, покраска, протяжка болтовых соединений) | 3.2.1.8 3.2.1.11 ГЭСН 15-04-030-4 | сб.шины | 10 | 1 раз в 6 лет | 6 | 9,67 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 88 |  |  |
| 1.13 |  | Техническое обслуживание ячейки с разъединителем (Чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, протяжка болтовых соединений, покраска) | 3.2.1.8 ГЭСН 15-04-030-4 | ячейки | 52 | 1 раз в 6 лет | 7 | 9,96 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 106 |  |  |
| 1.14 |  | Техническое обслуживание ячейки 35кВ с масляным выключателем (Доливку масла, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов, покраска, протяжка болтовых соединений) | 3.1.18 3.1.1.7 3.2.1.8 | ячейки | 1 | 1 раз в 6 лет | 1 | 21,51 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 33 |  |  |
| 1.15 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и транс-форматором тока (Замена или ремонт дефектных элементов оборудования, протяжка болтовых соединений) | 3.1.1.3 3.2.1.2 3.2.1.8 ГЭСНПиТЭРр 67-5-1 | ячейки | 3 | 1 раз в 6 лет | 3 | 7,96 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 36 |  |  |
| 1.15.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования в РП и ПС (п.1.8) | 3.2.1.29 3.1.1.3 3.3.14.18 3.3.14.2 | ячейки | 3 | 1 раз в 6 лет | 3 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 38 |  |  |
|  | пр.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изоляционных характеристик оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16.1 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.3 Профилактическое восстановление | Профвосстановление РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 3.2.4.2 3.2.4.1. | ячейки | 1038 | 1 раз в 6 лет | 121 | 14,81 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2718 |  |  |
| 1.16.2 |  | Профвосстановление цепей напряжения и АВР 6-10 кВ | 3.1.2.6 | устр. | 1038 | 1 раз в 6 лет | 54 | 6,9 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 565 |  |  |
| 1.16.3 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования РУ (6)10 кВ РП и ПС лабораторией | 3.1.1.4. 3.2.1.6. | ячейки, сб.шины | 1038 | 1 раз в 6 лет | 121 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1553 |  |  |
|  | пр.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изо-ляционных характеристик оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | пр.№91 п.4 Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Испытание кабелей (6)10 кВ РП и ПС | 3.3.14.17. | шт. | 24 | 1 раз в 2 года | 12 | 7,6 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 138 |  |  |
| 1.18 | пр.№85 п.4 Испытания, контроль параметров и изо-ляционных характеристик оборудования | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 3.3.16.1. | компл. | 14 | 1 раз в год | 14 | 3,93 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 83 |  |  |
| 1.19 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоот-водов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями, трансформаторами тока (Доливка масла, чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов) | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 724 | 1 раз в 3 года | 88 | 14,04 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1874 |  |  |
| 1.20 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоот-водов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями (Доливка масла, чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов) | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 237 | 1 раз в 3 года | 79 | 10,37 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1243 |  |  |
| 1.21 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с трансформ-торами напряжения и разрядниками (Доливка масла, чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов) | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 73 | 1 раз в 3 года | 25 | 4,08 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 155 |  |  |
| 1.22 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока (Чистка загрязненной изоляции оборудования, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов) | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 4 | 1 раз в 3 года | 1 | 3,83 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 6 |  |  |
| 1.23 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся уз-лов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 6-10кВ с вакуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока (чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств) | 3.1.1.5. 3.1.1.7. 3.2.1.11. | ячейки | 398 | 1 раз в 3 года | 112 | 6,54 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1111 |  |  |
| 1.24 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.4 Профилактический контроль | Профконтроль РЗ отходящих линий (6)10 кВ | 3.2.4. | ячейки | 1038 | 1 раз в 3 года | 346 | 13,22 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 6938 |  |  |
| 1.25 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.5Опробование | Опробование АВР (6)10 кВ в РП и ПС | 3.2.4.1. 3.3.10.4. | опроб. | 54 | 1 раз в год | 54 | 5,30 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 434 |  |  |
| 1.26 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоот-водов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 35кВ с силовым трансформатором и разрядниками (доливка масла, замена силикагеля, чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств) | 3.2.1.1. 3.2.1.14 3.2.1.15 3.1.4.13 | шт. | 10 | 1 раз в 3 года | 7 | 7,54 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 80 |  |  |
| 1.27 |  | Техническое обслуживание системы шин 35 кВ (чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств) | 3.2.1.11 | шт. | 10 | 1 раз в 3 года | 4 | 2,99 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 18 |  |  |
| 1.28 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки с разъединителем 6-10кВ (чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств) | 3.2.1.8 | шт. | 52 | 1 раз в 3 года | 7 | 4,97 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 53 |  |  |
| 1.29 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание системы шин 6-10кВ (чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств) | 3.2.1.11 | шт. | 102 | 1 раз в 3 года | 14 | 4,55 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 97 |  |  |
| 1.30 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками (чистка загрязненной изоляции оборудования, ошиновка распределительных устройств) | 3.2.1.1. 3..21.2 3.2.1.8 | шт. | 73 | 1 раз в 3 года | 14 | 4,29 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 91 |  |  |
| 1.31 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загряз-ненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку тру-щихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоотводов и масло-сборных устройств, работы уровнемеров. | Техническое обслуживание МВ-35, ВГ-35 (доливка масла, чистка загрязненной изоляции оборудования) | IV-2 | шт. | 11 | 1 раз в год | 11 | 11,29 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 188 |  |  |
| 1.32 |  | Техническое обслуживание разъедини-телей 35кВ (чистка загрязненной изо-ляции оборудования, смазка трущихся и вращающихся узлов и элементов) | 3.2.1.14. | шт. | 44 | 1 раз в год | 44 | 4,35 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 290 |  |  |
| 1.33 |  | Отбор проб масла в оборудовании 35 кВ | 3.2.1.2. | проба | 35 | 1 раз в год | 35 | 1,22 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 65 |  |  |
| 1.34 |  | Техническое обслуживание силовых трансформаторов 35 кВ (доливка масла, замена силикагеля, чистка загрязненной изоляции оборудования) | 3.2.1.2. 3.2.1.3. | шт. | 35 | 1 раз в год | 35 | 10,27 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 545 |  |  |
| 1.35 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.3 Профилактическое восстановление | Профвосстановление РЗА силовых трансформаторов 35 кВ, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.35.1 |  | Дифзащита | 3.2.4.5. | устр. | 16 | 1 раз в год | 16 | 32,06 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 778 |  |  |
| 1.35.2 |  | МТЗ | 3.3.10.1. 3.2.4.2. | устр. | 16 | 1 раз в год | 16 | 18 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 437 |  |  |
| 1.35.3 |  | Газовая защита | 3.3.10.5. 3.2.4.4. | устр. | 16 | 1 раз в год | 16 | 12,03 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 292 |  |  |
| 1.35.4 |  | Панель сигнализации | 3.2.4.6. | устр. | 16 | 1 раз в год | 16 | 13,21 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 321 |  |  |
| 1.35.5 |  | Щитовые приборы | 3.2.1.28 | устр. | 64 | 1 раз в год | 64 | 1,19 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 116 |  |  |
| 1.36 | РД 34.50.502-91 п.5.1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ | Техническое обслуживание аккумуляторных батарей (РП 38, 45, 50, ПС Новая, ПТФ, Строммаш) | 3.3.7.1. | шт. | 136 | 1 раз в год | 136 | 2,61 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 538 |  |  |
| 1.37 | пр.№85 п.7 Проверка состояния цепей и контактных соединений между заземляемыми элемента-ми, а также соединений естественных зазем-лителей с заземляющим устройством, измерение сопротивления заземляющего устройства, проверка коррозионного состояния заземлителей. | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта | 3.2.1.30. | шт. | 55 | 1раз в 12 лет | 5 | 8,29 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 63 |  |  |
| 1.38 | пр.№85 п.6 Профилактические работы, включая отбор проб масла, доливку масла, замену силикагеля, чистку и обмыв водой загрязненной изоляции оборудования, ошиновку распределительных устройств, смазку трущихся и вращающихся узлов и элементов, промывку и проверку маслоот-водов и маслосборных устройств, работы уровнемеров. | Устранение дефектов оборудования, РП и ПС по замечаниям ОДС | СО 34.04.181 | чел | 96 | по мере необх | 45 | 16,4 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1119 |  |  |
| 2 | Трансформаторные подстанции (ТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | пр.№82 п.1 Осмотры электро-монтерами п.2 Осмотры оборудования отдельных под-станций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженер-но-техническим персоналом п.3 Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом | Осмотр ТП (ПП) без отключения, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | Мачтовые ТП, ПП, ПУ | 3.3.15.2. 3.3.15.5. | шт. | 94 | 1 раз в 6 мес | 188 | 3,09 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 881 |  |  |
| 2.1.2 |  | Закрытые ТП с 1-м трансформатором | 3.3.15.5. 3.3.15.5. | шт. | 400 | 1 раз в 6 мес | 800 | 1,72 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2087 |  |  |
| 2.1.3 |  | Закрытые ТП с 2-мя трансформаторами | 3.3.2.5. 3.3.15.5. | шт. | 699 | 1 раз в 6 мес | 1398 | 1,89 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4008 |  |  |
| 2.1.4 |  | Закрытые ТП с 4-мя трансформаторами | 3.3.2.5. 3.3.15.5. | шт. | 2 | 1 раз в 6 мес | 4 | 4,7 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 29 |  |  |
| 2.2 | пр.№82 п.6 Измерение сопротивления заземляюще-го устройства ПС 0,38 - 20 кВ | Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, ПП, ПУ по сроку | 3.3.15.4. | шт. | 1195 | 1 раз в 12 лет | 103 | 2,1 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 328 |  |  |
| 2.3 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств ТП, после ремонта | 3.3.15.4. 3.2.1.30. | шт. | 1195 | По мере необходимости, после ремонта | 1 | 2,1 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3 |  |  |
| 2.4 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Выборочная проверка коррозионного состояния заземляющих устройств ТП, со вскрытием грунта | 3.2.1.30. | шт. | 1195 | 1 раз в 12 лет | 82 | 8,29 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1031 |  |  |
| 2.5 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание оборудования в ТП: РУ 0,4 кВ и тр-ров с измерением сопротивления изоляции обмоток тр-ров: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Мачтовые ТП, ПП | 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.3.15.15. | ТП | 94 | 1 раз в 3 года | 11 | 3,82 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 64 |  |  |
| 2.5.2 |  | Закрытые с 1-м трансформатором | 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.3.15.15. | ТП | 400 | 1 раз в 3 года | 108 | 6,19 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1014 |  |  |
| 2.5.3 |  | Закрытые с 2-мя трансформаторами | 3.2.1.1. 3.2.1.2. 3.3.15.15. | ТП | 699 | 1 раз в 3 года | 233 | 15,55 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 5495 |  |  |
| 2.6 |  | Техническое обслуживание оборудования ТП: с испытанием РУ 6-10 кВ и тр-ров с отбором проб масла из трансформаторов, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  | Техническое обслуживание оборудования в мачтовом ТП | 3.3.15.15. 3.2.1.2. | шт. | 67 | 1 раз в 6 лет | 7 | 6,21 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 66 |  |  |
| 2.6.1.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования в МТП | 3.3.15.15. 3.2.1.2. | шт. | 67 | 1 раз в 6 лет | 7 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 90 |  |  |
| 2.6.2 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание оборудования в закрытых ТП с 1-м трансформатором | 3.2.15.11. 3.1.1.3. 3.1.1.4. | шт. | 400 | 1 раз в 6 лет | 73 | 16,14 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1787 |  |  |
| 2.6.2.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования в ТП | 3.2.15.11. 3.1.1.3. 3.1.1.4. | шт. | 400 | 1 раз в 6 лет | 355 | 8,46 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4555 |  |  |
| 2.6.3 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Техническое обслуживание оборудования ТП с 2 трансформаторами | 3.3.3.1. 3.2.1.8. 3.1.1.4. 3.2.1.14. | шт. | 699 | 1 раз в 6 лет | 111 | 16,56 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 2788 |  |  |
| 2.6.3.1 | пр.№82 п.5 Проверка состояния, проведение изме-рений оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Испытание оборудования в ТП | 3.3.3.1. 3.2.1.8. 3.1.1.4. 3.2.1.14. | шт. | 699 | 1 раз в 6 лет | 555 | 16,92 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 14243 |  |  |
| 2.7.1 | РД 153-34.3-35.613-00 п.3.5Опробование | Проверка и опробование АВР 0,4 кВ в РП | 3.2.4.1 | устр. | 51 | 1 раз в год | 51 | 18 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1392 |  |  |
| 2.7.2 |  | Проверка и опробование АВР 0,4 кВ в ТП | 3.2.4.1 | устр. | 162 | 1 раз в год | 162 | 18 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4423 |  |  |
| 2.8 | пр.№82 п.4 Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Измерение нагрузок и напряжений в сетевых ТП | 3.3.2.1. | ТП | 1195 | 2 раз в год | 2390 | 1,34 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4857 |  |  |
| 2.8.1 |  | Измерение нагрузок и напряжений трансформаторов | 3.3.2.1. | шт | 1875 | 2раз в год | 3744 | 1,5 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 8518 |  |  |
| 2.9 | ПТЭСС РФ п.1.7.6. | Корректировка и вычерчивание схем ТП | 3.3.14.8 | шт. | 1195 | 1 раз в 2 года | 402 | 2,05 | 1 | 1 | 1 | 824 |  |  |
| 3 | Воздушные линии (6)10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | пр.№81 п.1 Периодический осмотр всей ВЛ электро-монтерами п.5 Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воз-действия сверхрасчетных нагрузок п.6 Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ п.7 Осмотр после успешного повторного включения | Осмотр каждой ВЛ по всей длине эл. монтёрами | 3.3.17.1. | км | 307,75 | 1 раз в год | 307,75 | 1,5 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 622 |  |  |
| 3.2 | пр.№81 п.4 Верховой осмотр п.2 Выборочный осмотр отдельных ВЛ (их участков) инженерно-техническим персона-лом п.8 Осмотр инженер-но-техническим пер-соналом с составлением акта | Верховой осмотр ВЛ с отключением и проверкой устройств грозозащиты ИТР: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | пр.№81 п.18 Проверка защиты от перенапряжений. п.17 Проверка разрядников, ОПН, защитных промежутков | Проверка устройств грозозащиты перед грозовым сезоном | 3.2.2.1. | шт. | 430 | 1 раз в год | 430 | 10,22 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 5925 |  |  |
| 3.2.2 | пр.№81 п.15 Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и различных объектов в местах сближения и пересечения; расстоя-ний между проводами ВЛ с совместной подвеской п.20 Проверка габаритов проводов, расстоя-ний приближения, в том числе в местах пересечений п.21 Проверка расстояний приближения проводов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совмест-ной подвеске на общих опорах | Проверка габаритов в местах пересечений | 3.2.2.5 | пересеч | 1600 | раз в год | 1600 | 1,5 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 3236 |  |  |
| 3.2.3 |  | Проверка габаритов между проводами | ХVII-6(б) | пролёт | 2601 | раз в год | 600 | 0,35 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 283 |  |  |
| 3.2.4 |  | Измерение стрел провеса | ХVII-6(в) | пролёт | 2601 | раз в год | 601 | 0,5 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 405 |  |  |
| 3.3 | пр.№81 п.13 Измерение сопротивления заземляющих устройств: - на опорах с разрядниками или ограничите-лями перенапряжения (далее - ОПН), защитными промежутками и электрообору-дованием, заземлителями грозозащиты и с повторными заземлением нулевого провода; - выборочно на 2% металлических и железо-бетонных опор от общего числа опор в на-селенной местности на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами; - у опор всех типов | Измерение сопротивления заземляющих устройств в/в опор с разрядниками и разъединителями | 3.3.17.7 | шт | 6428 | По мере необходимости | 2355 | 2,18 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 6922 |  |  |
| 3.4 | пр.№81 п.10 Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Проверка состояния ж/б опор и приставок | ХVII-2 | шт. | 11884 | 1 раз в 6 лет | 1808 | 0,83 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 2023 |  |  |
| 3.5 | РД 34-38-030-98 п.5.2.1 При техническом обслуживании вы-полняются осмотры, профилактические про-верки, измерения, от-дельные виды работ по устранению мелких повреждений и не-исправностей. Перечень работ, выполняемых при техническом обслуживании ВЛ и сроки их проведения приведены в таблице (п.2.5 Проверка анти-коррозионного покрытия металлических опор, траверс, подножников) | Проверка состояния антикоррозионного покрытия металлических опор, траверс | ХVIII-4 | шт. | 303 | 1 раз в 6 лет | 55 | 1,93 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 143 |  |  |
| 3.6 | пр.№81 п.13 Измерение сопротивления заземляющих устройств: - на опорах с разрядниками или ограничите-лями перенапряжения (далее - ОПН), защит-ными промежутками и электрооборудовани-ем, заземлителями грозозащиты и с повтор-ным заземлением нулевого провода; - выборочно на 2% металлических и железо-бетонных опор от общего числа опор в на-селенной местности на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами; - у опор всех типов | Измерение сопротивления заземляющих устройств в/в опор (по сроку) | 3.3.17.7 | шт. | 6428 | 1 раз в 6 лет | 2355 | 2,18 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 6922 |  |  |
| 3.7 |  | Измерение сопротивления заземляющих устройств опор (после ремонта) | 3.3.17.7 | шт. | 6428 | По мере необходимости | 18 | 2,18 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 53 |  |  |
| 3.8 |  | Выборочная проверка коррозионного состояния заземлителей со вскрытием грунта (у 2% опор с заземлителями) | 3.2.1.30. | шт. | 6428 | 1 раз в 12 лет | 129 | 1,63 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 283 |  |  |
| 3.9 | пр.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Укрепление заземляющего устройства | 3.1.4.20. | шт. | 6428 | По мере необходимости | 1 | 2,83 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 4 |  |  |
| 3.10 | пр.№81 п.31 Замена оборванных заземляющих проводников | Обрыв заземляющего проводника внизу | 3.1.4.19. | шт. | 6428 | По мере необходимости | 2 | 2,97 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 8 |  |  |
| 3.11 | пр.№81 п.26. Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) | 3.1.4.22. | шт. | 6240/ 6428 | По мере необходимости | 13 | 3,43 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 0 | п. 26 приложения №81 к приказу Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 - относится к замене поврежденных эле-ментов ВЛ. Т.е. забивка дополнительных электродов заземляющего устройства не предусмотрена вышеуказан-ным пунктом и является ремонтом (приложение №83 к приказу Минэнерго №1013 от 25.10.2017) |  |
| 3.12 | пр.№81 п.29 Перетяжка проводов | Перетяжка провода (п.3.10) | 3.1.3.37 3.1.3.22 | км | 0 | По мере необходимости | 82 | 7,41 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 819 |  |  |
| 3.13 | пр.№81 п.27 Выправка отдельных опор | Выправка опор (п.3.10) | 3.2.2.2. 3.1.3.23 ГЭСНПи ТЕРр2001-51 | шт. | 6240/ 6428 | По мере необходимости | 98 | 3,06 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 404 |  |  |
| 3.14 | пр.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Замена изоляторов (п.3.10) | 3.2.2.3. | шт. | 37440 | По мере необходимости | 164 | 2,05 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 453 |  |  |
| 3.15 | пр.№81 п.34 Восстановление постоянных знаков, плакатов | Маркировка опор | Временное положение приложение № 10 | шт. | 6428 | По мере необходимости | 677 | 0,07 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 64 |  |  |
| 4 | Воздушные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | пр.№81 п.1 Периодический осмотр всей ВЛ электромонтерами п.5 Внеочередной осмотр после стихийных явлений или воз-действия сверхрасчетных нагрузок п.6 Осмотр, связанный с непредвиденным отключением ВЛ п.7 Осмотр после успешного повторного включения | Осмотр ВЛ без отключения эл. монтёром | 3.3.17.1. | км | 882 | 1 раз в год | 882 | 1,5 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 1784 |  |  |
| 4.2 | пр.№81 п.9 Проверка степени загнивания деталей деревянных опор | Проверка степени загнивания деревянных опор | ХVII-4(0,79) | шт. | 1693 | 1 раз в 3 года | 581 | 1,09 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 854 |  |  |
| 4.3 | пр.№81 п.10 Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Проверка состояния ж/б опор и приставок | ХVII-3(1,8) | шт. | 22923 | 1 раз в 6 лет | 4522 | 0,83 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 5060 |  |  |
| 4.4 | пр.№82 п.4 Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Измерение напряжений в контрольных точках ВЛ | 3.3.17.8. | шт. | 1028 | 2 раза в год | 1028 | 0,53 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 735 |  |  |
| 4.5 | пр.№81 п.13 Измерение сопротивления заземляющих устройств: - на опорах с разрядниками или ограничите-лями перенапряжения (далее - ОПН), защитными промежутками и электрообору-дованием, заземлителями грозозащиты и с повторным заземлением нулевого провода; - выборочно на 2% металлических и железо-бетонных опор от общего числа опор в населенной местности на участках ВЛ с наиболее агрессивными, оползневыми, выдуваемыми или плохо проводящими грунтами; - у опор всех типов | Измерение сопротивлений повторных заземлений нулевого провода, по сроку | 3.3.17.8. | шт. | 5362 | 1 раз в 6 лет | 1396 | 0,64 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 1205 |  |  |
| 4.6 |  | Измерение сопротивлений повторных заземлений нулевого провода, после ремонта | 3.3.17.7. | шт. | 5362 | По мере необходимости | 27 | 0,64 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 23 |  |  |
| 4.7 | пр.№82 п.4 Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Проверка коррозионного состояния повторных заземлений опор (2 % ) со вскрытием грунта | 3.2.130 | шт. | 5362 | 1 раз в 12 лет | 447 | 2,85 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 1718 |  |  |
| 4.8 | Техническое обслуживание повторных заземлений нулевого провода, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | пр.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Укрепление заземляющего устройства | 3.1.4.20. | шт. | 5362 | По мере необходимости | 51 | 2,83 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 195 |  |  |
| 4.8.2 | пр.№81 п.31 Замена оборванных заземляющих проводников | Обрыв заземляющего проводника внизу | 3.1.4.19. | шт. | 5362 | По мере необходимости | 5 | 2,97 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 20 |  |  |
| 4.8.3 | пр.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Усиление заземлителя (забивка дополнительных электродов) | 3.1.4.22. | шт. | 5362 | По мере необходимости | 3 | 3,43 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 14 |  |  |
| 4.9 | пр.№81 п.16 Проверка сопротивления петли "фаза - нуль" | Замер сопротивления петли "фаза -ноль" | 3.3.17.7 | шт. | 5362 | При вкл. новых потреби телей | 144 | 0,64 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 124 |  |  |
| 4.10 | пр.№81 п.29 Перетяжка проводов | Перетяжка провода | ХVIII-3 3.2.2.2. 3.2.2.4. 3.1.3.37 3.1.3.27 | км | 882,35 | По мере необходимости | 184 | 7,41 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 1838 |  |  |
| 4.11 | пр.№81 п.26 Замена отдельных поврежденных элементов ВЛ | Восстановление обрыва ввода | 3.3.17.10 | км | 882,36 | По мере необходимости | 75 | 1,9 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 192 |  |  |
| 4.12 |  | Замена приставки | 3.1.3.25 | км | 882,37 | По мере необходимости | 9 | 3,53 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 0 | Согласно приложению №83 к приказу Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 - замена приставок относится к ремонтам |  |
| 4.13 |  | Устройство оттяжек | 3.1.3.18 | км | 882,38 | По мере необходимости | 8 | 3,55 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 38 |  |  |
| 4.14 | пр.№81 п.15 Проверка расстояний от проводов до поверхности земли и раз-личных объектов в местах сближения и пересечения; расстояний между проводами ВЛ с совместной подвеской п.20 Проверка габаритов проводов, расстоя-ний приближения, в том числе в местах пе-ресечений п.21 Проверка расстояний приближения про-водов ВЛ к проводам других ВЛ или проводам проводного вещания при совместной подвеске на общих опорах | Проверка габаритов между проводами | 3.2.2.5 | пролёт | 8873 | раз в год | 2958 | 1,5 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 5982 |  |  |
| 4.15 |  | Измерение стрел провеса | ХVII-6(в) | пролёт | 8873 | раз в год | 2958 | 1,55 | 1,2 | 1,05 | 1,03 | 5950 |  |  |
| 4.16 | пр.№81 п.11 Проверка и подтяжка бандажей, болтовых соединений, гаек анкерных болтов опор | Проверка бандажей ж/б приставок | XVI -4 | шт. | 6215 | 1раз в 3 года | 2071 | 1,71 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 4775 |  |  |
| 4.17 | пр.№81 п.10 Проверка состояния железобетонных опор, их элементов, железобетонных приставок | Проверка состояния анти-коррозионного покрытия металлических траверс | ХVIII-4(б) | шт. | 13679 | 1 раз в 6 лет | 2279 | 2,1 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 6452 |  |  |
| 4.18 | пр.№81 п.34 Восстановление постоянных знаков, плакатов | Маркировка опор | Временное положение приложение № 10 | шт. | 24257 | По мере необходимости | 677 | 0,07 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 64 |  |  |
| 4.11 | ПТЭСС РФ п.1.7.6. | Корректировка и вычерчивание схем ВЛ | 3.3.14.8 | микро район | 456 | 1 раз в 2 года | 111 | 2,05 | 1 | 1 | 1 | 228 | Работы производятся в офисном помещении, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,2 до 1 |  |
| 5 | Кабельные линии (6)10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | пр.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: - трассы кабелей, проложенных в земле; - трассы кабелей, проложенных под усовер-шенствованным покрытием; - трассы кабелей, проложенных в коллекто-рах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам; - кабельные колодцы; - участки кабельных линий на берегах рек и каналов; - подводные участки кабельных линий; - технадзор за прокладкой кабельных линий и соблюдением технологии монтажа сторонними организациями. | Осмотр кабельных трасс обходчиком | 3.3.14.23. | км | 1 233 | 1 раз в месяц | 4930 | 2 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 12739 |  |  |
| 5.2 |  | Осмотр кабельных колодцев | 3.3.14.23. | шт. | 2 | 1 раз в 6 месяца | 4 | 0,58 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 3 |  |  |
| 5.3 |  | Ревизия кабельных колодцев (очистка, мелкий ремонт люков, лестниц) | Врем. пол. ППР прил.10 | шт. | 12/ 2 | 1 раз в год | 4 | 2,25 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 12 |  |  |
| 5.4 |  | Осмотр кабелей в коллекторе | 3.3.14.23 | км | 8 | 2 раз в год | 16 | 2,15 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 44 |  |  |
| 5.5 | пр.№91 п.4 Профилактические испытания и проверка кабельных линий электропередачи | Ревизия мачтовых воронок и заделок | 3.2.3.1 | шт. | 522 | 1 раз в год | 522 | 2,22 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 1497 |  |  |
| 5.6 |  | Профилактические испытания КЛ (6)10 кВ повышенным напряжением (питающие, распределительные) | 3.3.14.18. | шт. | 2398 | 1 раз в 2 года | 800 | 7,6 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 7856 |  |  |
| 6 | Кабельные линии 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | пр.№91 п.1 Плановый обход и осмотр электромонтерами трасс кабельных линий, кабельных сооружений: - трассы кабелей, проложенных в земле; - трассы кабелей, проложенных под усовер-шенствованным покрытием; - трассы кабелей, проложенных в коллекто-рах, туннелях, шахтах и по железнодорожным мостам; - кабельные колодцы; - участки кабельных линий на берегах рек и каналов; - подводные участки кабельных линий; - технадзор за прокладкой кабельных линий и соблюдением технологии монтажа сторонними организациями. | Осмотр кабельных трасс обходчиком | 3.3.14.23. | км | 822 | 1 раз в 3 мес. | 3289 | 2 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 8499 |  |  |
| 6.2 | пр.№82 п.1 Осмотры электромонтерами п.2 Осмотры оборудования отдельных под-станций (далее - ПС) 0,38 - 20 кВ инженер-но-техническим персоналом п.3 Осмотр оборудования ПС 0,38 - 20 кВ, включенных в план капитального ремонта, инженерно-техническим персоналом | Осмотр РУ до 1000 В | 3.3.15.5. | шт. | 2246 | 1 раз в 6мес | 4492 | 0,15 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 871 |  |  |
| 6.3 | пр.№82 п.7 Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | Замена или ремонт дефектных элементов РУ до 1000 В | 3.3.15.5 | шт. | 2246 | по мере необходимости | 749 | 10,78 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 10432 |  |  |
| 6.4 | пр.№82 п.4 Измерение нагрузок и напряжений на трансформаторах и отходящих линиях | Замер напряжений в контрольных точках КЛ | 3.3.14.10. | шт. | 593 | 1 раз в год | 593 | 0,71 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 544 |  |  |
| 6.5 | пр.№91 п.9 Оповещение организаций и населения в районах прохождения кабельных линий о порядке производства земляных работ вблизи кабельных трасс; выдача предписаний о соблюдении правил охраны электрических сетей (для кабельных линий электропередачи с изоляцией не из сшитого полиэтилена) | Вручение извещений | 3.3.14.24. | шт. | 880 | 1 раз в год | 880 | 0,65 | 1 | 1,05 | 1,07 | 643 | Работы производятся вне электроустановок, коэффициент на работу в электроустановках снижен с 1,15 до 1 |  |
| 7 | Обслуживание телемеханики, оборудования связи, ОПС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 369. Особенности ТО с ПК программно-технических и вычислительных комплексов, а также средств отображения информации включают: ТО с ПК программно-технических и вычис-лительных комплексов следует проводить с периодичностью 1 раз в 3 месяца. При этом должны выполняться следующие мероприя-тия: проверка отсутствия сигнализации некор-ректной работы ПО и неисправности (отка-зов) ПТК; проверка сроков лицензионного соглашения ПО; внешний осмотр с целью выявления не-комплектности; проверка отсутствия внешних механических повреждений и попадания влаги; проверка отсутствия отсоединенных или не полностью присоединенных электрических кабелей, разъемов и шнуров; внешний осмотр линий и устройств локальной вычислительной сети (далее - ЛВС); контроль технического состояния вентиляторов охлаждения, источников бесперебойного питания и напряжения аккумуляторных батарей. В рамках ТО с ПК ПТК должна выполняться диагностика состояния аппаратных средств, проверка работы функ-ций резервирования, контроль заполненнос-ти дискового пространства ПТК, резервное копирование базы данных ПТК. | Внешний осмотр и очистка от пыли и грязи систем телемеханики | 3.2.4.8 | шт. | 104 | 1 раз в3 месяца | 416 | 2,32 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1464 |  |  |
| 7.2 |  | Профилактическое восстановление с частичной проверкой | 3.1.2.11 | шт. | 104 | 2 раза в год | 208 | 27,45 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 8660 |  |  |
| 7.3 |  | Профилактическое восстановление с полной проверкой | 3.1.2.11 | шт. | 104 | 1 раз в 3 года | 35 | 19,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1017 |  |  |
| 7.4 | Обслуживание телефонной связи, радиосвязи, ОПС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1. | РД 45.293-2002 5.1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования цифровой телефонной станции | Техническое обслуживание телефонной сети | НР 34-00-068-84 | м | 370 | 1 раз в 3 года | 125 | 12 | 1 | 1,05 | 1 | 1575 |  |  |
| 7.4.2. |  | Техническое обслуживание телефонов и раций | НР 34-00-068-84 | шт. | 418 | 1 раз в год | 418 | 6 | 1 | 1,05 | 1 | 2633 |  |  |
| 7.5 | ПП РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О проти-вопожарном режиме" 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной за-щиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на техничес-кие средства завода-изготовителя, нацио-нальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности объектов защиты должны соблюдаться проектные решения, требо-вания нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. | Обслуживание ОПС | ВЭСН ОД-340 | чел | 5 | 1 раз в мес | 60 | 9,036 | 1 | 1,05 | 1 | 569 |  |  |
| 8. | Техническое обслуживание строительной части ТП, РП, подстанций 35кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Техническое обслуживание строительной части РП, ТП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | пр.№29 п.52 Очищение кровли от снега, пыли, опав-шей листвы и мусора, не допуская скопления, равного или превышающего по весовым показателям проектную нормативную нагрузку на покрытие. Удаление наледи и сосулек, свисающих с козырьков кровли. | Техническое обслуживание кровли зданий ТП, РП, ПС (осмотр, очистка от мусора, снега) | ГЭСНПиТЕРр-69-9, СО 34.04.181 | м2 | 16931 | 2 раза в год | 33862 | 0,84 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 43142 |  |  |
| 8.1.2 | пр.№29 п.54 Устранение протечек в отдельных местах кровли. Промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей в мягких кровельных покрытиях мастиками или герметиком. | Смена отдельных листов металлической кровли, постановка заплат | ТЕР 12-01-010 | м2 | 12520 | по мере необх. | 879,9 | 2,91 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 0 | п.54 приложения №29 к приказу Минэнерго России от 25.10.2017 N 1013 предусмат-ривает локальное устранение течи - промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей в мягких кровельных покрытиях мастиками или герметиком, но не замену листов металлической кровли. Т.о. мероприятие относится к ремонтам |  |
| 8.1.3 |  | Устранение дефектов деревянных элементов конструкций крыш | ТЕР 10-02-036 | м | 900 | по мере необх. | 180 | 3,98 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1087 |  |  |
| 8.1.4 | п.150. Техническое обслуживание зданий и сооружений тепловых электростанций должно предусматривать выполнение следующего комплекса мероприятий по надзору и контролю за исправным состоянием зданий и сооружений и их инженерных систем, своевременному устранению отдельных дефектов: контроль соблюдения требований ПТЭ, на-правленных на сохранение несущей способ-ности и эксплуатационных свойств строительных конструкций; технические осмотры и обследования производственных зданий и сооружений по утвержденным графикам; наблюдение за осадка-ми зданий и сооруже-ний; контроль соблюдения режима эксплуатации, предусмотренного проектной документацией (вибрационные нагрузки, вентиляции, температурно-влажностный режим), контроль предотвращения перегрузок элементов кровли и пере-крытий; наблюдение за развитием деформаций, вы-явление дефектов строительных конструкций; наблюдение за режимом подземных вод, предотвращение обвод-нения оснований и фундаментов техно-логическими водами из водонесущих коммуникаций промышлен-ной площадки объекта электроэнергетики; поддержание в исправном состоянии устройств для отвода атмосферных вод; очистка и промывка конструкций от загряз-нения, санитарное содержание зданий и сооружений; контроль состояния антикоррозионного покрытия металлических и железобетонных конструкций; выполнение работ по устранению отдель-ных деформаций, мелкие разовые работы по устранению дефектов; выполнение мероприятий по подготовке к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период, в отопи-тельный сезон, период половодья и паводка. | Техническое обслуживание зданий, РП, ТП | СО 34.04.181 | м2 | 9075 | 1 раз в 6 месяцев | 18150 | 0,12 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3303 |  |  |
| 8.1.5 | пр.№29 п.14 Ремонт решеток и плит перекрытия, перекрывающих лотки, каналы и приямки. | Ремонт решеток | ГЭСНПиТЕРр-65-33, ГЭСНПиТЕРр-65-34 | шт | 740 | по мере необх. | 30 | 1,13 | 1,15 | 1,05 | 1,07 | 44 |  |  |
| 8.1.6 | пр.№29 п.33 Герметизация вертикальных и гори-зонтальных стыков стеновых панелей или кирпичной кладки стен в местах повышенной продуваемости или проникания атмосферной влаги. | Восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов | ТЕР 15-02-017 | м | 360 | по мере необх. | 180 | 0,62 | 1 | 1,05 | 1,07 | 125 |  |  |
| 8.1.7 | пр.№29 п.32 Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн (штука-турка, окраска), затирка трещин цементным раствором. | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | ТЕР08-02-001 | м3 | 1200 | по мере необх. | 25 | 35,72 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 0 | Мероприятие относится к ремонтам, т.к. при техобслуживании кирпичная кладка не ремонтируется, а замазываются цементным раствором трещины |  |
| 8.1.8 | пр.№29 п.72 Восстановление отдельных поврежде-ний целостности половых покрытий. | Смена облицовочных плиток в полах и стенах | ТЕР 11-01-027 | м2 | 450 | по мере необх. | 55 | 7,38 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 616 |  |  |
| 8.1.9 | пр.№29 п.72 Восстановление отдельных поврежде-ний целостности половых покрытий. | Восстановление отдельных повреждений бетонных полов | ТЕР 11-01-015 | м2 | 27050 | по мере необх. | 10,5 | 5,15 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 82 |  |  |
| 8.1.10 | пр.№29 п.32 Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн (штука-турка, окраска), затирка трещин цементным раствором. | Заделка трещин в кирпичных стенах | ТЕР15-02-015 | м | 150 | по мере необх. | 30 | 2,28 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 104 |  |  |
| 8.1.11 | пр.№29 п.43 Устранение дефектов крепления дверных коробок. | Устранение дефектов порогов | ТЕРр10-01-040 | шт | 120 | по мере необх. | 24 | 1,3 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 47 |  |  |
| 8.1.12 | пр.№29 п.41 Устранение дефектов механизмов фик-сации оконных конструкций, смазка и регу-лировка фурнитуры и механизмов закрыва | Замена дверных приборов, замки врезные, накладные | Е-40-3-26 | шт | 120 | по мере необх. | 30 | 0,75 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 34 |  |  |
| 8.1.13 | пр.№29 п.44 Устранение дефектов дверных полотен: рассыхание, коробление, перекос, провиса-ние, неплотность притвора, неудовлетвори-тельной работы устройств запирания. | Устранение дефектов дверных полотен металлических | ТЕРр 09-05-002, ТЕРр 09-05-006 | шт | 3626 | по мере необх. | 40 | 2,33 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 141 |  |  |
| 8.1.14 | пр.№29 п.32 Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн (штука-турка, окраска), затирка трещин цемент | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% | ТЕР15-04-011 | м2 | 25820 | по мере необх. | 2320 | 1,28 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 4504 |  |  |
| 8.1.15 | пр.№29 п.72 Восстановление отдельных поврежде-ний целостности половых покрытий. | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% | ТЕРр15-04-011 | м2 | 8013 | по мере необх. | 940,85 | 0,5878 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 839 |  |  |
| 8.1.16 | пр.№29 п.32 Удаление отслоившегося отделочного или защитного слоя стен и колонн (штука-турка, окраска), затирка трещин цемент | Устранение дефектов штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами | ТЕРр 15-02-015 | м2 | 2260 | по мере необх. | 215,5 | 0,6794 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 222 |  |  |
| 8.1.17 | пр.№29 п.72 Восстановление отдельных поврежде-ний целостности половых покрытий. | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов | ТЕРр 15-04-024 | м2 | 916 | по мере необх. | 756 | 1,21 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 1387 |  |  |
| 8.1.18 | пр.№29 п.45 Покраска дверных полотен и оконных створок, оконных фрамуг и форточек в мес-тах, не требующих установку лесов. | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей | ТЕРр 15-04-024 | м2 | 1482 | по мере необх. | 1165,8 | 1,74 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3077 |  |  |
| 8.1.19 | пр.№29 п.18 Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград | ТЕРр 15-04-030 | м2 | 1308 | по мере необх. | 641,9 | 0,88 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 857 |  |  |
| 8.1.20 | пр.№29 п.72 Восстановление отдельных поврежде-ний целостности половых покрытий. | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен | ТЕРр 15-04-024 | м2 | 630 | по мере необх. | 230 | 0,86 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 300 |  |  |
| 8.1.21 | пр.№29 п.41 Устранение дефектов механизмов фиксации оконных конструкций, смазка и регулировка фурнитуры и механизмов закрывания, навески дверей, окон, оконных решеток, ставней, рольставней, жалюзи, крышек люков, в том числе электроприводы. | Устранение дефектов оконных коробок и колод | ТЕРр 01-01-027 | шт | 24 | по мере необх. | 12 | 9,1 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 166 |  |  |
| 8.1.22 | пр.№29 п.72 Восстановление отдельных поврежде-ний целостности половых покрытий. | Смена покрытия полов из линолеума | ТЕРр 11-01-036, 11-01-040 | м2 | 200 | по мере необх. | 100 | 2,38 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 361 |  |  |
| 8.1.23 | пр.№29 п.57. Укрепление козырьков, ограждений и перил. п.58. Укрепление существующих ходовых досок и переходных мостиков. п.65. Укрепление перил и поручней на лестничных маршах (за исключением наружных противопожарных лестниц). | Сварка (резка) стальных конструкций | ГЭСНПи ТЕРр 09-05-002, ТЕРр 09-05-006 | т | 11 | по мере необх. | 7 | 16,83 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 179 |  |  |
| 9 | Испытание средств защиты, очистка снега, отвод паводковых вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. П.1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании. | Испытание инструментов (указатели напряжений, токоизмерит клещей, штанг, инструмента) | 3.3.18.1. | шт. | 2390/ 1175 | 1раз в год | 2390 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1793 |  |  |
| 9.2 |  | Испытание диэлектрических галош, бот | 3.3.18.1. | шт. | 490/ 32 | 1раз в 3 года | 490 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 196 |  |  |
| 9.3 |  | Испытание диэлектрических перчаток | 3.3.18.1. | шт. | 490/ 100 | 2раза в год | 980 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 392 |  |  |
| 9.4 |  | Испытание диэлектрических ковриков | 3.3.18.1. | шт. | 490/ 99 | 2раза в год | 980 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 392 |  |  |
| 9.5 | Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. п.4.5.8 4.5.8. Предохранительные пояса и страховочные канаты должны подвергаться испытаниям на механическую прочность статической нагрузкой по нормам Приложения 6 перед вводом в эксплуата-цию, а в процессе эксплуатации - 1 раз в 6 мес. Методы испытаний поясов изложены в государственном стандарте и руководствах по эксплуатации. | Испытание поясов, канатов | 3.3.18.1. | шт. | 425 | 2раза в год | 850 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 340 |  |  |
| 9.6 | РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями» п.6.7. Когти и лазы подвергаются перио-дическим испытаниям статической нагрузкой 1350 Н (135 кгс) не реже одного раза в 6 мес. При испытании статическую нагрузку при-кладывают к каждому когтю или лазу в течение 5 мин непосредственно на крепежные ремни так, чтобы ось нагрузки проходила через центр подножки (рис. 6.1). Допускается испытание когтя или лаза и крепежных ремней проводить раздельно, если конструкция когтя или лаза не позволяет испытывать их совместно с крепежными ремнями. | Испытание лазов | 3.3.18.1. | пар | 398 | 2 раза в год | 796 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 597 |  |  |
| 9.7 | РД 34.03.204 «Правила безопасности при рабо-те с инструментом и приспособлениями» п.5.1.36. Все переносные лестницы и стре-мянки должны испытываться статической нагрузкой после изготовления и капиталь-ного ремонта, а также периодически в про-цессе эксплуатации; лестницы и стремянки металлические- 1 раз в 12 мес.; лестницы и стремянки деревянные-1 раз в 6 мес.; лестницы веревочные подвесные- 1 раз в 6 мес. | Испытание лестниц | 3.3.18.1. | шт | 77 | 2 раза в год | 154 | 0,70 | 1 | 1 | 1 | 108 |  |  |
| 10 | Техническое обслуживание трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 51. Планово-предупредительный ремонт при-меняется к следующим объектам: основное оборудование тепловых электростанций (паровой котел, ко-тел-утилизатор, паровая турбина, газовая турбина, турбогенератор, трансформатор); вспомогательное и общестанционное обо-рудование; установка (котельная, паротурбинная, газо-турбинная, генератор-ная, трансформатор-ная), включающая основное оборудование и обеспечивающее работу основного оборудо-вания вспомогательное оборудование. пр.№82 п.7. Замена или ремонт дефектных элементов оборудования ПС 0,38 - 20 кВ | техническое обслуживание силовых трансформаторов 6(10) кВ мощностью 40 -1000 кВА | 3.3.2.1, 3.3.2.2., 3.3.2.3 3.3.2.4 | шт | 1862 | по мере необх. | 85 | 4,6 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 593 |  |  |
| 10.2 |  | Производство химических анализов трансформаторного масла | ВНТП 5-95 | шт | 1862 | 1 раз в 6 лет | 664 | 4 | 1 | 1,05 | 1 | 2789 |  |  |
| 11 | ОДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | ПТЭССп.6.1.11. В каждой энергосистеме, объединенных и единой энергосистемах должно быть организовано круглосуточное оперативно-диспетчерское управление согласованной работой электростанций, электрических и тепловых сетей независимо от их форм собственности. Задачами оперативно-диспетчерского управления являются: планирование и ведение режимов работы электростанций, сетей и энергосистем, объединенных и единой энергосистем, обеспечивающих энергоснабжение потребителей; планирование и подготовка ремонтных работ; обеспечение надежности функционирова-ния энергосистемы, объединенных и еди-ной энергосистем; выполнение требований к качеству электрической энергии и тепла; предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии и тепла. п.6.1.2. На каждом энергообъекте (электростанции, электрической сети, тепловой сети и под-станциях с постоянным обслуживающим персоналом) должно быть организовано кругло-суточное оперативно-диспетчерское управление, задачами которого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений, пусков и остановов; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ. | Круглосуточное дежурство Диспетчера | ПТЭСС п.6.1 | усл.ед. | 25877,9 | на 3201у.ед. - 5 чел | 40,4 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 79994 |  |  |
| 11.2. |  | Оперативно-выездные бригады (круглосуточное дежурство) | ПТЭСС п.6.2 | чел | 24 | 4 смены в месяц | 48 | 1979 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 128068 | В смену (12час) работают 6 бригад по 2чел. По графику в месяц работают 4 смены: 4 смены х 12чел = 48 электромонтёров оперативно-выездных бригад |  |
| 12 | Круглосуточное дежурство на РП и п/ст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | ПТЭССп.6.1.11. В каждой энергосистеме, объединенных и единой энергосистемах должно быть организовано круглосуточное оперативно-диспетчерское управление согласованной работой электростанций, электрических и тепловых сетей независимо от их форм собственности. Задачами оперативно-диспетчерского управления являются: планирование и ведение режимов работы электростанций, сетей и энергосистем, объединенных и единой энергосистем, обеспечивающих энергоснабжение потребителей; планирование и подготовка ремонтных работ; обеспечение надежности функционирова-ния энергосистемы, объединенных и единой энергосистем; выполнение требований к качеству электрической энергии и тепла; предотвращение и ликвидация техноло-гических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии и тепла. п.6.1.2. На каждом энергообъекте (электростанции, электрической сети, тепловой сети и под-станциях с постоянным обслуживающим персоналом) должно быть организовано кругло-суточное оперативно-диспетчерское управление, задачами кото-рого являются: ведение требуемого режима работы; производство переключений, пусков и остановов; локализация аварий и восстановление режима работы; подготовка к производству ремонтных работ. | круглосуточное дежурство на подстанции (5чел на 1 подстанцию) | ПТЭСС п.6.1 | шт. | 5 | 366 дней | 25 | 1979 | 1,35 | 1 | 1 | 66791 |  |  |
| 12.2. |  | Техническое обслуживание подстанций | СО 34.04.181 | шт. | 5 | 248 дней | 5 | 1722 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 12569 |  |  |
| 13 | Обслуживание охранной территории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | пр.№29 п.7 В зимнее время уборка от снега и нале-ди автомобильных дорог и пешеходных дорожек, посыпка территории противоголо-ледными составами и материалами. | Очистка ТП от снега в зимний период | 3.3.15.3. | шт. | 1152 | 2раза в год | 2304 | 1,61 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 5626 |  |  |
| 13.2. |  | Очистка ТП от снега, отвод паводковых вод в весенний период | 3.3.15.3. | шт. | 1152 | 1раза в год | 1152 | 2,26 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 3949 |  |  |
| 13.3. |  | Очистка от снега РП | 3.3.15.3 | шт. | 51 | 5раз в год | 255 | 1,61 | 1,35 | 1,05 | 1,07 | 623 |  |  |
| 13.4. |  | Территории ОРУ -35: очистка от снега подстанций | НР 17-139 | шт. | 5 | 10раз в год, 18кв.м. на 1 подстанции | 900 | 0,9 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 1183 |  |  |
| 13.5. | пр.№29 п.8 Очистка от загряз-нений решёток сточ-ных каналов, лотков и приямков ливнестоков. ПТЭСС п.2.1.1 Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-техничес-кого состояния территории, зданий и соору-жений энергообъекта должны быть выполнены и содержаться в исправном состоянии: системы отвода поверхностных и под-земных вод со всей территории, от зданий и сооружений (дренажи, каптажи, канавы, водоотводящие каналы и др.); глушители шума выхлопных трубопрово-дов, а также другие устройства и сооруже-ния, предназначенные для локализации ис-точников шума и снижения его уровня до нормы; сети водопровода, канализации, дренажа, теплофикации, транс-портные, газообразного и жидкого топлива, гидрозолоудаления и их сооружения; источники питьевой воды, водоемы и сани-тарные зоны охраны источников водоснаб-жения; железнодорожные пути и переезды, автомо-бильные дороги, пожарные проезды, подъезды к пожарным гидрантам, водоемам и градирням, мосты, пешеходные дороги, переходы и др.; противооползневые, противообвальные, берегоукрепительные, противолавинные и противоселевые сооружения; базисные и рабочие реперы и марки; контрольные скважины для наблюдения за ре-жимом подземных вод; комплексы инженерно-технических средств охраны (ограждения, контрольно-пропуск-ные пункты, посты, служебные помеще-ния); системы молниезащиты и заземления. Кроме того, должно систематически про-водиться озеленение и благоустройство территории. | Территории ОРУ -35: противопаводковые мероприятия | Временное положение приложение № 10 | шт. | 5 | по мере необходимости, 18кв.м. на 1 подстанции | 90 | 0,9 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 118 |  |  |
| 13.6. | пр.№29 п.3 Подсыпка щебеночных и гравийных покрытий площадок. п.16 Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации. п.18 Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград. ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95) п.16.3 В пределах бортовых ограждений маслоприемника гра-вийная засыпка должна содержаться в чистом состоянии и не реже одного раза в год промываться. При сильном загрязнении (заносами пыли, песка и т.п.) или замасливании гравия его промывка должна проводиться, как правило, весной и осенью. При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной не менее 3 мм или появлении растительности и в случае невозможности ее промывки должна осуществляться полная или частичная замена гравия. | Территории ОРУ -35: отсыпка щебнем территории ОРУ и трансформаторов, разметка зоны безопасности (п/ст 35кв) | ГЕСНПи ТЕРр 68-9 | шт. | 5 | по мере необх | 5 | 4 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 29 |  |  |
| 13.7. | пр.№29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. ВППБ 01-02-95 (РД 34.03.301-95) п.14.9 На территории ОРУ следует периоди-чески скашивать и удалять траву. Запре-щается выжигать су-хую траву на террито-рии объекта и прилегающих к ограждению площадках. | Территории ОРУ -35: скашивание травы в открытых распредустройствах (п/ст 35кв) | ГЭСНПи ТЕРр68-4 | шт. | 5 | 9 раз в год | 45 | 1,08 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 71 |  |  |
| 13.8. | пр.№29 п.5 Сезонная вырубка кустарниковой поросли и скашивание травы. | Скашивание травы территории РП | ГЭСПи ТЕРр68-4 | шт. | 51 | 4 раз в год | 204 | 0,08 | 1,35 | 1,05 | 1,03 | 24 |  |  |
| 13.9. |  | Обрезка кустарников в охранной зоне, вывоз на свалку | ГЭСНПи ТЕРр68-5 | м3 | 84000 | по мере инеобходим | 9400 | 6,65 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 84276 |  |  |
| 14 | Наблюдение по телефонограммам, профобучение, ведение техдокументации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | пр.№91 п.10. Наблюдение за производством земля-ных работ в охранных зонах кабельных линий | Наблюдения по телефонограммам | 3.3.18.1. | шт. | 1120 | по мере необходим | 1120 | 1 | 1,2 | 1,05 | 1,07 | 1510 |  |  |
|  | пр.№81 п.35 Выполнение мероприятий, связанных с охраной ВЛ. Допуск к работам сторонних организаций и надзор за работами, проводи-мыми вблизи ВЛ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.2 | ПТЭССп.1.7.1 На каждом энергообъекте должны быть следующие документы: акты отвода земельных участков; генеральный план участка с нанесенными зданиями и сооружениями, включая подзем-ное хозяйство; геологические, гидро-геологические и другие данные о территории с результатами испытаний грунтов и анализа грунтовых вод; акты заложения фундаментов с разрезами шурфов; акты приемки скрытых работ; первичные акты об осадках зданий, соору-жений и фундаментов под оборудование; первичные акты испытания устройств, обес-печивающих взрывобезопасность, пожаро-безопасность, молниезащиту и противокор-розионную защиту сооружений; первичные акты испытаний внутренних и наружных систем водоснабжения, пожар-ного водопровода, канализации, газоснаб-жения, теплоснабжения, отопления и вентиляции; первичные акты индивидуального опробо-вания и испытаний оборудования и техно-логических трубопроводов; акты государственной и рабочих приемочных комиссий; утвержденная проект-ная документация со всеми последующими изменениями; технические паспорта зданий, сооружений, технологических узлов и оборудования; исполнительные рабочие чертежи оборудо-вания и сооружений, чертежи всего подзем-ного хозяйства; исполнительные рабочие схемы первичных и вторичных электрических соединений; исполнительные рабочие технологические схемы; чертежи запасных частей к оборудованию; оперативный план пожаротушения; документация в соответствии с требовани-ями органов государственного контроля и надзора; комплект действующих и отмененных инструкций по эксплуатации оборудования, зданий и сооружений, должностных инструкций для всех категорий специа-листов и для рабочих, относящихся к дежурному персоналу, и инструкций по охране труда. Комплект указанной выше документации должен храниться в техническом архиве энергообъекта. 1.7.5. Все изменения в энергоустановках, выполненные в процессе эксплуатации, должны быть внесены в инструкции, схемы и чертежи до ввода в работу за подписью уполномоченного лица с указанием его должности и даты внесения изменения. Информация об изменениях в инструкциях, схемах и чертежах должна доводиться до сведения всех работ-ников (с записью в журнале распоряжений), для которых обязательно знание этих инструкций, схем и чертежей. | Ведение технической документации | ПТЭСС п.1.7 | чел/ч | 17 | ежедневно | 17 | 1979 | 1 | 1 | 1 | 33643 |  |  |
| 14.3 | Гл.II п.4 | Профобучение персонала, обучение безопасным методам труда | Правила ОТ при экспл. ЭУ | чел | 489 | 21 день в год по 1часу | 10269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | в соответствии с п.4 раздела 2 Методических указаний по определению величины на-кладных расходов в строи-тельстве, утвержденных постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 N 6, затраты на обучение безопасным методам труда входят в накладные расходы |  |
| Годовой фонд рабочего времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 701 729,91 | чел./час |  |
| Заработная плата 34014,42*1,03 (ФЗП на 2019 год/нормативная численность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 034,85 | руб. |  |
| Годовой фонд оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 149 072,29 | тыс. руб. |  |
| Накладные расходы 85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 711,45 | тыс. руб. |  |
| Прибыль 65% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 896,99 | тыс. руб. |  |
| Материалы по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 972 | тыс. руб. |  |
| Работы механизмов по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 628,72 | тыс. руб. |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447 281,45 | тыс. руб. |  |
| Всего техобслуживание на 2020 год без НДС, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 905 891,55 | тыс. руб. |  |

# Приложение № 2

Анализ документальной обоснованности программы капитальных ремонтов ОАО «СКЭК» на 2020 год в рамках

судебного решения от 29.05.2025 по делу № 3а-49/2025

| № п/п | Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населённого пункта) | Наименование объекта | Инвентарный номер, номер объекта из договора аренды | Вид ремон-та (КР; СР; ТР) | Спо- соб ремон-та | Состав работы, физический объём | Стоимость в ценах 2020 года, тыс. руб. (без НДС) | Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Экономич. обоснован. стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |  |  |
| РЕМОНТНАЯ ПРОГРАММА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ОАО «СКЭК» 30.04.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | г.Березовский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт трансформаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | п/ст "ВПС Березовская" п. Бердовка | Трансформатор ТМ-160/10, фид. 6-9 РП-3Б, скважина №4, (ТП-74Б Зав. № 1226341). | Инв. № 510579 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 54 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 54 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.2 | п/ст "ВПС Березовская" п. Бердовка | Трансформатор ТМ-63/6, фид. 6-10 РП-3Б, скважина №6, (ТП-76Б Зав. № 460682). | Инв. № 510583 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 53 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 53 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.3 | п/ст "ВПС Березовская" п. Бердовка | Трансформатор ТМ-100/10-66 У1, фид. 6-13 РП-3Б, скважина №10, (ТП-80Б Зав. № 1117889). | Инв. № 510589 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 52 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 52 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.4 | п/ст "Барзас-Тяговая" п. Барзас, ул. Центральная 43 | Трансформатор ТМ-250/10, п. Барзас, ул. Центральная, 43, (ТП-158 Зав. № 8927). | Инв. № 10137 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 51 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 51 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.5 | РП -" Южная" п.ш. Южная, ул. Карьерная | Трансформатор ТМ-100/6, скважина №14, (ТП-173 Зав. № 3369). | Инв. № 9299 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 50 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость № 50 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.6 | п/ст "Березовская-Новая" п.ш. Южная, ул. Пионерская, 35 | Трансформатор ТМ-100/6, ул. Пионерская, (ТП-174 Зав. № 4269). | Инв. № 111 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 49 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 49 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.7 | п/ст "Березовская-Новая" п.ш. Южная, ул. Лермонтова, 11 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Лермонтова, (ТП-176 Зав. № 5821). | Инв. № 112 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 48 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 48 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.8 | п/ст "Березовская-Новая" п.ш. Южная, ул. Северная, 1 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Северная, (ТП-177 Зав. № 6247). | Инв. № 114 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 47 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 47 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.9 | п/ст "Крохалевская" п.ш. Южная, ул. Чехова, 34 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Чехова, (ТП-178 Зав. № 6252). | Инв. № 113 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 46 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 46 от 13.03.2019 | 143 |
| 1.10 | п/ст "Березовская-Новая" п.ш. Южная, ул. Н. Кузнецова, 13 | Трансформатор ТМ-160/6, ул. Н. Кузнецова, (ТП-179 Зав. № 6260). | Инв. № 110 | КР | подряд | Ремонт трансформатора | 143 | Смета № 45 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 45 от 13.03.2019 | 143 |
| Капитальный ремонт ВЛ - 35/10/6/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | ПС "Крохалёвская" - ПС "Октябрьская" | Возд. ЛЭП -35кВ; А-42, А-38 от п/ст "Крохал.", опоры п/ст Октябрьская. Lобщ. = 17,8км; L рем. =3,6 км. | инв. № 1250 | КР | подряд | Замена опор ж/б- 10 шт, ремонт фундаментов металлических опор -6 шт. | 8 150 | Смета № 55 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №55 от 13.03.2019 | 8 150 |
| 1.12 | ПС "Октябрьская" центральный мкр-н | ВЛ -10 кВ фид. 10-22 п/ст "Октябрьская" Lобщ.= 3,97км; Lрем.=1,935 км. | инв. № 4078 | КР | подряд | Замена опор ж/б- 17 шт, замена провода. | 3 035 | Смета №56 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №56 от 13.03.2019 | 3 035 |
| 1.13 | ПС "Латыши" п. Латыши | ВЛ -6 кВ ф. 6-20 п/ст "Латыши" Lобщ.= 0,946 км; Lрем.=0,15 км. | инв. № 4307 | КР | подряд | Выправка и ремонт фунда-мента метал. опор – 2 шт, замена провода на переходе ч/з РЖД. | 260 | Смета №57 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №57 от 13.03.2019 | 260 |
| 1.14 | РП -" Южная" п. ш. Южная | ВЛ -6 кВ ф. 6-12 РП - "Южная" Lобщ.= 7,827 км; Lрем.=0,1 км. | инв. № 4302 | КР | подряд | Выправка и ремонт фунда-мента метал. опор - 2 шт, за-мена провода на переходе ч/з РЖД | 260 | Смета №58 от 29.03.2019 | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №58 от 13.03.2019 | 260 |
| 1.15 | ПС "Березовская -Новая" п. ш. Южная | ВЛ -6 кВ ф. 6-2 (фид. 6-205 п/ст Березовская- Новая) (Lобщ.= 4,554 км; Lрем.=0,1 км). | инв. № 4306 | КР | подряд | Выправка и ремонт фунда-мента метал. опор - 2шт, замена провода на переходе ч/з РЖД | 260 | Смета № 59 от 29.03.2019 | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №59 от 13.03.2019 | 260 |
| 1.16 | ПС "Латыши" п. Латыши, ул. Трактовая | Возд. ЛЭП -0,4кВ ТП -1 Латыши (Lобщ.= 1,25км; Lрем. = 0,595 км). | инв. № 4074 | КР | подряд | Замена дерев. опор на ж/б - 16 шт, замена провода - 0,595 км | 621 | Смета № 60 от 29.03.2019 | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №60 от 13.03.2019 | 621 |
| 1.17 | ПС "Березовская -Новая" п. ш. Березовская | Возд. ЛЭП -0,4кВ ТП - 85 (Lобщ.= 10,9 км; Lрем. = 1,455 км). | инв. № 4297 | КР | подряд | Замена дерев. опор на ж/б - 29 шт. | 1 108 | Смета № 61 от 29.03.2019 | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 61 от 13.03.2019 | 1 108 |
| 1.18 | ПС "Бирюлинская" п. Федоровка | ВЛ -6кВ фид. 6-7,6-17 п/ст Бирюлинская (Lобщ. = 13,582 км; Lрем. = 0,599км) | инв. № 8978 | КР | подряд | Выправка и ремонт фунда-мента метал. опор - 2 шт, за-мена провода на переходе ч/з РЖД | 340 | Смета №62 от 29.03.2019 | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 62 от 13.03.2019 | 340 |
| 1.19 | ПС "Барзас - Тяговая" п. Барзас | ЛЭП -10 кВ от п/ст 110/10 Барзас-Тяговая ф. 10-7 (Lобщ. = 8,69 км; Lрем. = 4,19 км) | инв. № 10060 | КР | подряд | Замена опор ж/б - 10 шт, замена изоляторов. | 2 257 | Смета № 63 от 29.03.2019 | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 63 от 13.03.2019 | 2 257 |
| 1.20 | ПС "Барзас - Тяговая" п. Барзас, ул. Покрышкина, ул. Лесопильная | ВЛ -0,4кВ п. Барзас ТП -140 (ф. 1 ул. Покрыш-кина, Лесопильная; ф. 2 ул. Чкалова, пер. Таёжный) Lобщ.= 6,046км; Lрем. = 3,016км. | инв. №010115 | КР | подряд | Замена дерев. опор на ж/б - 82 шт. | 2 820 | Смета № 64 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 64 от 13.03.2019 | 2820 |
| 1.21 | ПС "Барзас - Тяговая" п. Барзас, ул. 1, 2 Рабочая | ВЛ -0,4кВ п. Барзас ТП -140 (ф. 3 ул. 1 Рабочая, ф. 4 ул. 2 Рабочая) Lобщ.= 6,046км; Lрем. = 1,295 км. | инв. № 010115 | КР | подряд | Замена дерев. опор на ж/б - 34шт. | 1 136 | Смета № 65 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 65 от 13.03.2019 | 1 136 |
| 1.22 | ПС "Барзас - Тяговая" п. Барзас, ул. Октябрьская | ЛЭП- 0,4кВ п. Барзас ф-7 от ТП -158 (ул. Октябрьская, ул. Шахтовая; ТП -169 ул. Октябрьская, пер. Майский) Lобщ.= 3,19 км; Lрем.= 1,54 км. | инв. № 010126 | КР | подряд | Замена дерев. опор на ж/б - 42 шт. | 1 611 | Смета № 66 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 66 от 13.03.2019 | 1611 |
| 1.23 | ПС "Барзас - Тяговая" п. Барзас. Ул. Новая, ул. Мира | ЛЭП- 0,4кВ п. Барзас от ТП -159 ф. 3 (ул. Новая, ул. Мира, ул. Лесопильная Lобщ.= 3,21 км; Lрем.= 1,365 км. | инв. № 010130 | КР | подряд | Замена дерев. опор на ж/б - 33 шт. | 1 259 | Смета № 67 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 67 от 13.03.2019 | 1259 |
| 1.24 | ПС "Октябрьская" п. Солнечный, квартал. 1 | ВЛ -0,4кВ от ТП -130 | инв. № 8983 | КР | подряд | Замена опор на ж/б - 21 шт. | 758 | Смета № 68 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 68 от 13.03.2019 | 758 |
| 1.25 | ПС "Октябрьская" п. Солнечный, квартал 7 | ВЛ -0,4кВ ТП -132 Lобщ. = 4,12км, L рем. = 1,19км | инв. № 8981 | КР | подряд | Замена опор на ж/б - 27 шт. | 1 265 | Смета № 69 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 69 от 13.03.2019 | 1265 |
| 1.26 | ПС "Октябрьская" п. Солнечный, квартал 5,6 | ВЛ -0,4кВ ТП -119 Lобщ. = 1,83 км, L рем. = 0,315 км | инв.№ 010069 | КР | подряд | Замена опор - 8 шт | 337 | Смета № 70 от 29.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 70 от 13.03.2019 | 337 |
| Капитальный ремонт строительной части ТП, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27 | ПС "Березовская-Новая" п. ш. Березовская, ул. Карбышева | Здание ТП 27, г.Березовский, р-он школы №1, ул.Карбышева (строительная часть) | инв.№ 4574 | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=197м3 | 229 | Сметный расчет №1 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №1 от 25.03.19, копия тех.журнала по эксплуатации здания и сооружения. | 229 |
| 1.28 | ПС "Березовская-Новая" п. Ш. Березовская, ул. Кирова | Здание ТП-31, г.Березовский, р-он д/с "Теремок", ул.Кирова,1,3,5 (строительная часть) | инв.№ 4589 | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=190м3 | 297 | Сметный расчет №2 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графи-ки ремонтов, дефектная ведомость №2 от 25.03.19, копия тех.журнала по эксплуа-тации здания и сооружения. | 297 |
| 1.29 | ПС "Октябрьская" центральный мкр-н пр. Ленина, 18 | Здание ТП-50, г.Березовский, р-он узла связи (строительная часть) | инв.№ 4618 | КР | подряд | Ремонт отмостки-1,7м3, облицовка фасада сайдингом-61,38м2 | 199 | Сметный расчет №3 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №3 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуатации здания и сооружения. | 199 |
| 1.30 | ПС "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 6А | Здание ТП-51, г.Березовский, р-он магазина "Трикотаж" (строительная часть) | инв.№ 4619 | КР | подряд | Ремонт отмостки-2,02м3, облицовка фасада сайдингом-58,94м2 | 197 | Сметный расчет №4 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №4 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуатации здания и сооружения. | 197 |
| 1.31 | ПС "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 26 | Здание ТП-58, г.Березовский, р-он Администрации города (строительная часть) | инв.№ 4620 | КР | подряд | Ремонт отмостки-1,08м3, облицовка фасада сайдингом-82,73м2 | 245 | Сметный расчет №5 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №5 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуатации здания и сооружения. | 245 |
| 1.32 | ПС "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 48А | Здания ТП-64, г.Березовский, д/с Дюймовочка (строительная часть) | инв. № 4625 | КР | подряд | Ремонт отмостки-1,46м3, облицовка фасада сайдингом-57,66м2 | 194 | Сметный расчет №6 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №6 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуа-тации здания и сооружения. | 194 |
| 1.33 | ПС "Октябрьская" центральный микр-н, ул. Волкова, 8 | Здание ТП-65, г.Березовский, ул.Волкова (строительная часть) | инв.№ 4626 | КР | подряд | Ремонт отмостки-2м3, бетонного пола 0,2м2 облицовка фасада сайдингом-70,55м2 | 225 | Сметный расчет №7 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №7 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуа-тации здания и сооружения. | 225 |
| 1.34 | ПС "Октябрьская" п. Октябрьский, ул. Черняховского, 20 | Здание ТП-69, г.Березовский, Нарсуд (строительная часть) | инв.№ 4629 | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=146м3 | 221 | Сметный расчет №8 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №8 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуа-тации здания и сооружения. | 221 |
| 1.35 | ПС "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Шахтеров, 3 | Здание ТП-78, г.Березовский, район Молодежный бульвар, д.21 (ТП-123) (строительная часть) | инв.№ 9179 | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений, фасада V=146м3 | 342 | Сметный расчет №9 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №9 от 25.03.2019, копия тех.журнала по эксплуа-тации здания и сооружения. | 342 |
| Капитальный ремонт производственных зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.36 | ПС "Березовская-Новая" пос.ш.Березовская ул.Фурманова,26 | Здание автостоянки Кемеровская область, г.Березовский, ул.Фурманова, дом 26 (внутреннее водоснабжение) | инв.№ 6596 | КР | подряд | Ремонт внутреннего водоснабжения Lрем=166м | 708 | Сметный расчет №10 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ре-монтов, дефектная ведомость №10 от 25.03.19, копия акта осмотра зданий ООО "БЭС" | 708 |
| 1.37 | ПС "Березовская-Новая" пос.ш.Березовская ул.Фурманова,26 | Гаражи Кем. обл., г.Березовский, ул. Фур-манова, дом 26 (бокс №4, слесарное поме-щение №1, слесарное помещение №2)) | инв.№ 5249 | КР | подряд | Ремонт внутренних помещений V=187м3 | 630 | Сметный расчет №11 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ре-монтов, дефектная ведомость №11 от 25.03.19, копия акта осмотра зданий ООО "БЭС" | 630 |
| 1.38 | ПС "Березовская-Новая" пос.ш.Березовская ул.Фурманова,26 | Здание автостоянки Кемеровская область, г.Березовский, ул.Фурманова, дом 26 (отмостка) | инв.№ 6596 | КР | подряд | Ремонт отмостки-25,2м2 | 26 | Сметный расчет №12 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ре-монтов, дефектная ведомость №12 от 25.03.19, копия акта осмотра зданий ООО "БЭС" | 26 |
| 1.39 | ПС "Октябрьская" Микрорайон ул.40 лет Победы дом 5 | Территория с асфальтовым покрытием, прилегающая к зданию ОДС | инв.№ 1239 | КР | подряд | Ремонт асфальтового покрытия s=1118м2 | 1 681 | Сметный расчет №13 от 28.03.2019г | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №13 от 25.03.19, копия акта осмотра зданий ООО "БЭС" | 1 681 |
| Капитальный ремонт ТП, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.40 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, ул. Строителей, 7 | Оборудование ТП-48 (АВР-0,4кВ) Инв. № 4100 | Инв. № 4100 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 754 | Смета № 15 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ре-монтов, дефектная ведомость № 15 от 25.03.19 | 754 |
| 1.41 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, городская больница | Оборудование ТП-52 Инв. № 4104 | Инв. № 4104 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 592 | Смета № 16 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 16 от 25.03.19 | 1 592 |
| 1.42 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 7А | Оборудование ТП-43 (ТП-43 АВР-0,4кВ) Инв. № 4095 | Инв. № 4095 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 754 | Смета №14 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость №14 от 25.03.19 | 754 |
| 1.43 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 29 | Оборудование ТП-55 (АВР-0,4кВ) Инв. № 4107 | Инв. № 4107 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 210 | Смета №17 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 17от 25.03.19 | 1 210 |
| 1.44 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 36 | Оборудование ТП-62 Инв. № 4113 | Инв. № 4113 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 705 | Смета №18 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 18 от25.03.19 | 1 705 |
| 1.45 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, Комсомольский б-р, 15 | Здание кирп. ТП-91, г. Берёзовский, б/р Комсомольский, 15 (оборудование, АВР-0,4кВ) Инв. № 4611 | Инв. № 4611 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 815 | Смета №19 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 19 от 25.03.19 | 1 815 |
| 1.46 | п/ст "Берёзовская-Новая" п. ш. Березовская, ул. Фурманова, 28 | ТП-100 ул. Фурманова, 28 (АВР-0,4кВ) Инв. № 006928 | Инв. № 006928 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 754 | Смета № 20от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 20 от 25.03.19 | 754 |
| 1.47 | п/ст "Октябрьская" цент-ральный микр-н, ул. Звездная, 3 | Оборудование ТП 116 Инв. № 4579 | Инв. № 4579 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 1 414 | Смета № 21 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 21 от 25.03.19 | 1 414 |
| 1.48 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 9 | Здание ТП-142, г. Берёзовский, пр. Ленина 9, б-р Комсомольский, 1 (оборудование, АВР-0,4кВ) Инв. № 4582 | Инв. № 4582 | КР | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 2 205 | Смета № 22 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 22 от 25.03.19 | 2 205 |
| Капитальный ремонт КЛ-0,4кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.49 | п/ст "Октябрьская" п. Октябрьский, ул. Мира | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 (от ТП-37 ф. 9, 19 до ПЩ-0,4 кВ д/д "Берегиня") Lрем.=95,5 мх2=191 м; Lобщ.=400м инв. № 9974 | Инв. № 9974 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=191м | 467 | Смета № 23 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 23 от 25.03.19 | 467 |
| 1.50 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, ул. Строителей | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 (от ТП-48 до д/с Аленушка) Lрем.=207,5мх2=415 м; Lобщ.=415м инв. № 9054 | Инв. № 9054 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=415м | 798 | Смета № 24 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 24 от 25.03.2019г. | 798 |
| 1.51 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 53 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-55 (от ТП-55 до ПЩ-0,4 кВ пр.Ленина 53) Lрем.=186,5х2= =373м ; Lобщ.=1 128м инв. № 4200 | Инв. № 4200 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=373м | 794 | Смета № 25 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 25 от 25.03.2019г. | 794 |
| 1.52 | п/ст "Берёзовская-Новая" п. ш. Березовская, ул. Карбышева | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-25 (от ПЩ-0,4кВ ул.Карбышева,1 до ул.Карбышева,3) Lрем.=85м; Lобщ.= 181м инв. № 4375 | Инв. №4375 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=85м | 311 | Смета № 26 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 26 от 25.03.2019г. | 311 |
| 1.53 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 58 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-58 до пр. Ленина, 24) Lрем.=61,5мх2=123м; Lобщ.=1 701м инв. № 4206 | Инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=123м | 414 | Смета № 27от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 27 от 25.03.2019г. | 414 |
| 1.54 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Шахтеров, 12 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ПЩ-0,4 кВ пр.Шахтеров, 12 до д/с "Ромашка") Lрем. =130м х2=260м; Lобщ.=3 421м инв. № 4052 | Инв. № 4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=260м | 691 | Смета № 28 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 28 от 25.03.2019г. | 691 |
| 1.55 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Шахтеров, 12 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ПЩ-0,4 кВ д/с "Ромашка" до ПЩ-0,4 кВ ЦТДиМ) Lрем.=108 мх2=216м; Lобщ.=3 421м инв. №4052 | Инв. № 4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=216м | 514 | Смета № 29 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 29 от 25.03.2019г. | 514 |
| 1.56 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 5А | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ТП-76 до ПЩ-0,4 кВ пр.Ленина 5А) Lрем.=158,5м ; Lобщ.=3 421м инв. № 4053 | Инв. № 4053 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=158,5м | 740 | Смета № 30 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 30 от 25.03.2019г. | 740 |
| 1.57 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Шахтеров, 6 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ТП-76 до ПЩ-0,4 кВ пр.Шахтеров 6) Lрем.=109,5 ; Lобщ.=3 421м инв. № 4052 | Инв. № 4054 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=109,5м | 533 | Смета № 31 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 31 от 25.03.2019г. | 533 |
| 1.58 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Шахтеров, 10 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-76 (от ТП-76 до пр.Шахтеров, 10) Lрем.=115м*2=230 м; Lобщ.=3 421м инв. № 4052 | Инв. № 4052 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=230м | 498 | Смета № 32 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 32 от 25.03.2019г. | 498 |
| 1.59 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 56 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-63 до пр. Ленина, 56) Lрем.=120м*2=240м; Lобщ.=1 701м инв. № 4206 | Инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=240м | 650 | Смета № 33 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 33 от 25.03.2019г. | 650 |
| 1.60 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 62 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-63 до пр. Ленина, 62) Lрем.=226м*2=452 м; Lобщ.=1 701м инв. № 4206 | Инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=452м | 1 074 | Смета № 34 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 34 от 25.03.2019 | 1 074 |
| 1.61 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина, 64 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-63 (от ТП-63 до пр. Ленина, 64) Lрем.=181мх2=362 м; Lобщ.=1 704м инв. № 4206 | Инв. № 4206 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=362м | 885 | Смета № 35 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 35 от 25.03.2019 | 885 |
| 1.62 | п/ст "Октябрьская" п. Октябрьский, ул. Черняховского, 22 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-68 (от ТП-68 до ул.Черняховского, 22 1б/с) Lрем.=90мх2= =180 м; Lобщ.=993м, инв. № 4228 | Инв. № 4228 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=180м | 451 | Смета № 36 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 36 от 25.03.2019 | 451 |
| 1.63 | п/ст "Октябрьская" п. Октябрьский, ул. Черняховского, 22 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-68 (от ТП-68 до ул.Черняховского, 22 2б/с) Lрем.=43м*2= =86 м; Lобщ.=993м инв. № 4228 | Инв. № 4228 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=86м | 351 | Смета № 37 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ре-монтов, Дефектная ведомость № 37 от 25.03.2019 | 351 |
| 1.64 | п/ст "Октябрьская" п. Октябрьский, ул. Черняховского, 22 | КЛ-0,4 кВ: КЛ-0,4 кВ ТП-68 (от ТП-68 до ул.Черняховского, 22 3б/с) Lрем.=64мх2= =128 м; Lобщ.=993м инв.№4228 | Инв. № 4228 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=128м | 377 | Смета № 38 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 38 от 25.03.2019 | 377 |
| Капитальный ремонт КЛ-6,10 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.65 | п/ст "Бирюлинская" р-он Центральных котельных | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6кВ фид.6-5 РП-5 (фид.6-5 РП-5 от оп.№ 6а до ТП-162) рем.=2х35= =70м; Lобщ.=13 582м инв. № 8978 | Инв. № 8978 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=70м | 328 | Смета № 39 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 39 от 25.03.2019 | 328 |
| 1.66 | п/ст "Бирюлинская" р-он Центральных котельных | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6кВ фид.6-19 РП-5 (фид.6-19 РП-5 от оп.№5а до ТП-162) Lрем.= =2х39=78м; Lобщ.=13 582м инв. № 8978 | Инв. № 8978 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=78м | 361 | Смета № 40 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 40 от 25.03.2019 | 361 |
| 1.67 | РП "Южная" п. ш. Южная, ул. Резвых | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6 кВ фид. 6-12 РП-Южная (от оп. № 22В до ТП-5) Lрем.=83мх1=83м; Lобщ.=1 110 м инв. № 4342 | Инв. №4342 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=83 м | 478 | Смета № 41 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 41 от 25.03.2019 | 478 |
| 1.68 | п/ст "ЦОФ Берёзовская" | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6кВ фид. 6-13п/ст "ЦОФ Берёзовская" до оп.№1 Lрем.=56м*2м= =112м; Lобщ.= 581 м инв. №4343 | Инв. №4343 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=112м | 418 | Смета № 42 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 42 от 25.03.2019 | 418 |
| 1.69 | п/ст "ЦОФ Берёзовская" | КЛ-6,10 кВ: КЛ-6 кВ фид. 6-21 п/ст "ЦОФ Берёзовская" до оп.№1 Lрем.=60м*2= =120м; Lобщ.=303 м инв. № 4344 | Инв. №4344 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=120м | 450 | Смета № 43 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 43 от 25.03.2019 | 450 |
| 1.70 | п/ст "Октябрьская" центральный микр-н, пр. Ленина | КЛ-6,10 кВ: КЛ-10 кВ фид. 10-13 (от ТП-45 до ТП-43) Lрем.=414м*2м=828м; Lобщ.= 1 663 м инв. № 4220 | Инв. №4220 | КР | подряд | частичная замена кабельной линии 0,4кВ L=828м | 5 062 | Смета № 44 от 28.03.2019г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, Дефектная ведомость № 44 от 25.03.2019 | 5 062 |
|  |  | ИТОГО по г.Березовский: |  |  |  |  | 60 950 | 0 | 0 | 60 950 |
| 2 |  | г.Ленинск-Кузнецкий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт ВЛ-6/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | район Спортманежа | ВЛ-6 кВ ф.6-44-ГУ, от Новоленинская | инвентарный №40079 | КР | подряд | замена опор - 21 шт замена провода -3х1,1км | 1 074 | смета №21 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 074 |
| 2.2 | район шахты "Комсомолец" | ВЛ-6 кВ ф.6-13-Б, от ПС Комсомолец | инвентарный №30224 | КР | подряд | замена опор - 17 шт замена провода -3х1,0км | 923 | смета №14 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 923 |
| 2.3 | Новокировский проезд | ВЛ-6 кВ ф.6-11-С, от Новоленинская через РП-1 | инвентарный №30045 | КР | подряд | замена опор - 5 шт замена провода -3х0,33км | 324 | смета №15 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 324 |
| 2.4 | Северная промзона | ВЛ-6 кВ ф.6-18-Г, от Новоленинская | инвентарный №40043 | КР | подряд | замена опор - 6 шт замена провода -3х0,38км | 596 | смета №16 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 596 |
| 2.5 | район Спортманежа | ВЛ-6 кВ ф.6-23-В, от Новоленинская | инвентарный №40030 | КР | подряд | замена опор - 8 шт замена провода -3х0,45км | 758 | смета №17 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 758 |
| 2.6 | район объездной дороги | ВЛ-6 кВ ф.6-9-ГУ, от Новоленинская | инвентарный №30107 | КР | подряд | замена опор - 2 шт замена провода -3х1,2км | 681 | смета №20 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 681 |
| 2.7 | район ш. им. Кирова | ВЛ-6 кВ ф.6-41-Ж, от Новоленинская | инвентарный №40113 | КР | подряд | замена опор - 21 шт замена провода -3х1,1км | 1 095 | смета №19 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 095 |
| 2.8 | Район д. Озеровка | ВЛ-6 кВ ф.6-6-Пер, от ПС Фильтровальная через РП-16 | инвентарный №30269 | КР | подряд | замена опор - 50 шт замена провода -3х3,0км | 2 458 | смета №18 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 458 |
| 2.9 | 10 участок | ВЛ-6 кВ ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | инвентарный №30078 | КР | подряд | замена опор - 14 шт замена провода -3х0,75км | 1 477 | смета №113 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 477 |
| 2.10 | 4 участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №461, ф.6-6-14-Ж, от ПСГородская через РП-4 | инвентарный №30087 | КР | подряд | замена опор -31 шт. замена провода - 1100 м | 2 030 | смета №29 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 030 |
| 2.11 | 4 участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №460, ф.6-6-14-Ж, от ПСГородская через РП-4 | инвентарный №30086 | КР | подряд | замена опор -32 шт. замена провода - 1140 м | 1 833 | смета №39 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 833 |
| 2.12 | 4 участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №432, ф.6-6-14-Ж, от ПСГородская через РП-4 | инвентарный № 010103000006718 | КР | подряд | замена провода - 850 м | 1 674 | смета №30 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 674 |
| 2.13 | район ш. Кирова | ВЛ-0,4 кВ от ТП №472, ф.6-16-В, от ПС Городская через РП-5 | инвентарный №30177 | КР | подряд | замена опор - 9 шт. замена провода - 300 м | 471 | смета №31 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 471 |
| 2.14 | район Лесного городка | ВЛ-0,4 кВ от ТП №376, ф.6-19-МР, от ПС Больничная | инвентарный №30315 | КР | подряд | замена опор - 14 шт. замена провода - 560 м | 722 | смета №32 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 0 |
| 2.15 | район ш. Кирова | ВЛ-0,4 кВ от ТП №560, ф.6-10-к, от ПС Городская через РП-5 | инвентарный №30169 | КР | подряд | замена опор - 21 шт. замена провода - 800 м | 1 133 | смета №38 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 133 |
| 2.16 | район ДК им.Ленина | ВЛ-0,4 кВ от ТП №574А, ф.6-16-Б, от ПС Комсомолец | инвентарный №30302 | КР | подряд | замена опор - 11 шт. замена провода - 500 м | 750 | смета №28 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 750 |
| 2.17 | район Журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №527, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | инвентарный №30191 | КР | подряд | замена опор - 42 шт. замена провода - 1600 м | 2 304 | смета №37 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 304 |
| 2.18 | район Журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №530, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | инвентарный №30112 | КР | подряд | замена опор - 16 шт. замена провода -760 м | 1 107 | смета №36 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 107 |
| 2.19 | район бывшей Банепрачечной | ВЛ-0,4 кВ от ТП №526, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | инвентарный №30189 | КР | подряд | замена опор - 22 шт. замена провода -680 м | 1 309 | смета №47 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 309 |
| 2.20 | 4 -й участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №427, ф.6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | инвентарный №30064 | КР | подряд | замена опор -48 шт. замена провода -1500 м | 2 581 | смета №27 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 581 |
| 2.21 | 4 -й участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №428, ф.6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | инвентарный № 010103000006731 | КР | подряд | замена опор - 40 шт. замена провода - 1250 м | 2 230 | смета №35 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 230 |
| 2.22 | район п. 5 Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №268А, ф.6-16-Д, от ПС Кузбассэлемент через РП-7 | инвентарный №30301 | КР | подряд | замена опор - 6 шт. замена провода -250 м | 286 | смета №26 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 286 |
| 2.23 | район бывшего з-да Кузбассэлемент | ВЛ-0,4 кВ от ТП №245, ф.6-18-Г от ПС Новоленинская через РП-1 | инвентарный №30101 | КР | подряд | замена опор - 12 шт. замена провода - 420 м | 584 | смета №25 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 584 |
| 2.24 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от ТП№420, ф.6-5-Л, от ПС №1 | инвентарный №30091 | КР | подряд | замена опор - 14 шт. замена провода - 850 м | 984 | смета №33 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 984 |
| 2.25 | 4 -й участок | ВЛ-0,4 кВ от ТП №434, ф.6-14-Ж, от ПС Городская через РП-4 | инвентарный №30067 | КР | подряд | замена опор - 40 шт. замена провода - 1117 м | 2 180 | смета №111 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 180 |
| 2.26 | п.Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №212, ф.10-6-235, от ПС Тяговая через РП-2 | инвентарный № 010103000006709 | КР | подряд | замена провода - 460 м | 402 | смета №40 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 139 |
| 2.27 | п.Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №264, ф.6-13-343, от ПС КСК через РП-6 | инвентарный №30055 | КР | подряд | замена опор - 36 шт замена провода -1400 м | 1 874 | смета №41 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 874 |
| 2.28 | район журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №276, ф.6-15-330, от ПС КСК через РП-6 | инвентарный №30054 | КР | подряд | замена опор - 9 шт замена провода -350 м | 677 | смета №42 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 677 |
| 2.29 | район журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №497, ф.6-3-462, от ПС Городская через РП-10 | инвентарный № 010103000006724 | КР | подряд | замена опор - 15 шт замена провода -570 м | 926 | смета №43 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 926 |
| 2.30 | район журинского лога | ВЛ-0,4 кВ от ТП №475, ф.6-4-408, от ПС Городская через РП-10 | инвентарный №30176 | КР | подряд | замена опор - 9 шт замена провода - 350 м | 507 | смета №34 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 507 |
| 2.31 | п.Дачный | ВЛ-0,4 кВ от ТП №254, ф.6-16-Д, от ПС КЭЛ через РП-7 | инвентарный №30075 | КР | подряд | замена опор - 69 шт замена провода - 1720 м | 2 791 | смета №110 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 2 791 |
| 2.32 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от РП-4, от ПС Городская через РП-4 | инвентарный №30060 | КР | подряд | замена опор - 8 шт замена провода -480 м | 557 | смета №44 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 557 |
| 2.33 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от ТП№502, ф.6-3-462, от ПС Городская через РП-10 | инвентарный №30140 | КР | подряд | замена опор - 24 шт замена провода - 640 м | 1 325 | смета №45 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 325 |
| 2.34 | центр города | ВЛ-0,4 кВ от ТП№469, ф.6-15-14МР, от ПС Городская | инвентарный №010103000006720 | КР | подряд | замена опор -7 шт замена провода -350 м | 415 | смета №46 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 415 |
| Капитальный ремонт КЛ-6/10/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.35 | привокзальный район | КЛ-10 кВ ф.10-11-Б, от ПС Тяговая, до РП-2 | инвентарный №30108 | КР | подряд | замена кабеля - 2х600м | 1 662 | смета №4 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 662 |
| 2.36 | район дк.Ленина | КЛ-6 кВ ф. 6-13-Б (от ПС 14 до ТП№578), от ПС Комсомолец | инвентарный №30224 | КР | подряд | замена кабеля - 600м | 894 | смета №5 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 894 |
| 2.37 | район Спасстанции | КЛ-6 кВ ф.6-9-Б от РП-1 до ТП-248, от ПС Новоленинская через РП-1 | инвентарный №30151 | КР | подряд | замена кабеля -2х350м | 982 | смета №6 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 982 |
| 2.38 | район Спасстанции | КЛ-6 кВ ф.6-9-Б от ТП-237 до ТП-249, от ПС Новоленинская через РП-1 | инвентарный №30151 | КР | подряд | замена кабеля - 320м | 518 | смета №7 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 518 |
| 2.39 | район Спасстанции | КЛ-6 кВ ф.6-9-Б от ТП-249 до ТП-247, от ПС Новоленинская через РП-1 | инвентарный №30151 | КР | подряд | замена кабеля - 420м | 627 | смета №8 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 627 |
| 2.40 | Привокзальный район | КЛ-10 кВ Ф.10-5-204 от РП2 до ТП-204, от ПСТяговая через РП-2 | инвентарный № 010103000006783 | КР | подряд | замена кабеля - 2х250м | 741 | смета №12 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 741 |
| 2.41 | Привокзальный район | КЛ-10 кВ Ф.10-13-203 от ТП-201 до ТП-232, от ПСТяговая через РП-2 | инвентарный № 010103000006807 | КР | подряд | замена кабеля - 230м | 359 | смета №10 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 359 |
| 2.42 | центр города | ВВ ЛЭП-6кв фидер 6-13-К (КЛ-6 кВ от ТП-442 до ТП-423), от ПС Городская через РП-4 | инвентарный №40037 | КР | подряд | замена кабеля -320м | 491 | смета №11 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 491 |
| 2.43 | центр города | ВВ ЛЭП-6кв фидер 6-13-К (КЛ-6 кВ от РП-4 до опоры №1 ВЛ-6 кВ), от ПС Городская через РП-4 | инвентарный №40037 | КР | подряд | замена кабеля - 2х250м | 708 | смета №13 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 708 |
| 2.44 | г.Ленинск-Кузнецкий | Восстановление поврежденных кабелей 6-10 кВ | - | КР | подряд | замена кабеля - 200м | 205 | смета | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 205 |
| 2.45 | микрорайон №1 | ВВ ЛЭП-6кв фидер 6-17-Л (от ТП№454 до ТП№467), от ПС Городская через РП-4 | инвентарный №30173 | КР | подряд | замена кабеля -195м | 294 | смета №9 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 294 |
| 2.46 | Привокзальный район | КЛ-0,4 кВ от ТП № 233 (ул. Пушкина, 4; Пушкина, 8; Пушкина, 10), ф.10-4-220, от ПС Тяговая через РП-2 | инвентарный №40058 | КР | подряд | замена кабеля - 2х530м | 846 | смета №1 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 846 |
| 2.47 | Привокзальный район | КЛ-0,4 кВ от ТП № 225 (пр. Кирова, 110), ф.10-4-220, от ПС Тяговая через РП-2 | инвентарный №40031 | КР | подряд | замена кабеля - 2х110м | 188 | смета №3 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 188 |
| 2.48 | Привокзальный район | КЛ-0,4 кВ от ТП № 207 (ул. Зварыгина,18), ф.10-5-204, от ПС Тяговая через РП-2 | инвентарный №40066 | КР | подряд | замена кабеля - 2х40м | 91 | смета №2 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 91 |
| 2.49 | г.Ленинск-Кузнецкий | Аварийно-восстановительный ремонт КЛ-0,4 кВ |  | КР | подряд | замена кабеля -50 м | 50 | смета | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 50 |
| Капитальный ремонт монтажной части ТП, МТП, РП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.50 | район ш. 7 Ноября | МТП № 603, ф.6-22 Мц, от ПСКомсомолец через РП-4 ш. им. Рубана (ОАО СУЭК) | инвентарный №10107 | КР | подряд | МТП - 1 шт | 438 | смета №22 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 438 |
| 2.51 | 10 участок | МТП №532, ф.6-13-Ц, от ПС Новоленинская | инвентарный №50625 | КР | подряд | МТП - 1 шт | 419 | смета №23 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 419 |
| 2.52 | район ш. 7 Ноября | МТП Скв.8, ф.6-6 Пер., от ПС Фильтровальная через РП-16 | инвентарный № 110852000661191 | КР | подряд | МТП - 1 шт | 274 | смета №24 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 274 |
| 2.53 | трансформаторный цех | Силовые трансформаторы 6-10 кВ | - | КР | подряд | Капитальный ремонт трансформаторов (30 шт.) | 5 466 | смета с №69 по №98 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 5 466 |
| 2.54 |  | ТП №132(277), ф.6-16-121, от ПС Химзаводская, через РП-11 | инвентарный №50770 | КР | подряд | замена камер КСО - 6 шт. | 738 | смета №65 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 738 |
| 2.55 | район парка Горького | ТП №464А, ф.6-6-464 от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №58026 | КР | подряд | замена камер КСО - 4 шт. | 453 | смета №66 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 453 |
| 2.56 | центр города | ТП №468, ф.6-12-С, от ПС Городская, через РП-4 | инвентарный №50175 | КР | подряд | замена камер КСО - 5 шт. | 573 | смета №64 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 573 |
| 2.57 | район ш. Кирова | РП-5, ф.6-8-РП5 от ПС Городская | инвентарный №58029 | КР | подряд | замена блоков РЗА - 9 шт. | 1 247 | смета №109 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 247 |
| 2.58 | Привокзаоьный район | РП-2, ф10-6-Б от ПС Тяговая | инвентарный № 111 | КР | подряд | замена блоков РЗА - 15 шт. | 1 923 | смета №108 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 1 923 |
| 2.59 | микрорайон №2 | ТП №341, ф.6-14-341, от ПС КСК, через РП-6 | инвентарный № 010104000006731 | КР | подряд | замена камер КСО - 5 шт. | 573 | смета №67 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 573 |
| 2.60 | район бывшего аэропорта | ТП №314, ф.6-7-Жби, от ПС Новоленинская | инвентарный №50179 | КР | подряд | замена рубильников - 1 шт. | 8 | смета №60 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 8 |
| 2.61 | северная промзона | ТП №108, ф.6-6-Т, от ПС Химзаводская через ЦРП | инвентарный №50971 | КР | подряд | замена рубильников - 3 шт. | 22 | смета №61 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 22 |
| 2.62 | квартал Профсоюзный | ТП №265, ф.6-15-130, от ПС КСК через РП-6 | инвентарный № 50767 | КР | подряд | замена рубильников - 3 шт. | 22 | смета №62 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 22 |
| 2.63 | 1-я Горбольница | ТП №408, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №50474 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 7 шт. | 472 | смета №48 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 472 |
| 2.64 | 4 участок | ТП №431, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | инвентарный №50196 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 3 шт. | 221 | смета №49 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 221 |
| 2.65 | район бывшей Банепрачечной | ТП №521, ф.6-13-Ц от ПС Новоленинская | инвентарный №50512 | КР | подряд | замена рубильников - 2 шт. | 15 | смета №63 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 15 |
| 2.66 | Центр города | ТП №441, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | инвентарный №50154 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 7 шт. | 466 | смета №50 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 466 |
| 2.67 | Центр города | ТП №442, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | инвентарный №50160 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -7 шт. | 466 | смета №51 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 466 |
| 2.68 | микрорайон №1 | ТП №327, ф.6-8-327, от ПС КСК через РП-3 | инвентарный №50201 | КР | подряд | замена камер КСО - 4 шт. | 453 | смета №68 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 453 |
| 2.69 | Центр города | ТП №453, ф.6-12-С, от ПС Городская, через РП-4 | инвентарный №50211 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -2 шт. | 154 | смета №52 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 154 |
| 2.70 | Центр города | ТП №469, ф.6-15-14МР, от ПС Городская | инвентарный №50171 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -6 шт. | 441 | смета №53 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 441 |
| 2.71 | район парка Горького | ТП №481, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №50415 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 7 шт. | 468 | смета №54 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 468 |
| 2.72 | Центр города | ТП №485, ф.6-15-14МР, от ПС Городская | инвентарный № 010104000006736 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 -8 шт. | 494 | смета №55 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 494 |
| 2.73 | район 1-й Горбольницы | ТП №507, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №50437 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 4 шт. | 266 | смета №56 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 266 |
| 2.74 | район ш. 7 Ноября | ТП №615, ф.6-14-Жд, от ПС Комсомолец через РП-4 ш. им. Рубана (ОАО СУЭК) | инвентарный №50710 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 5 шт. | 346 | смета №57 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 346 |
| 2.75 | квартал Профсоюзный | ТП №131(275), ф.6-14-131, от ПС Химзаводская, через РП-11 | инвентарный № 50290 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 7 шт. | 477 | смета №58 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 477 |
| 2.76 | микрорайон №2 | ТП №341, ф.6-14-341, от ПС КСК, через РП-6 | инвентарный № 010104000006731 | КР | подряд | замена панелей ЩО-70 - 7 шт. | 477 | смета №59 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 477 |
| Капитальный ремонт строительной части ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.77 | район Спасстанции | ТП №481, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №10115 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 274 | смета №102 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 274 |
| 2.78 | 2 микрорайон | ТП №507, ф.6-5-481, от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №50428 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 194 | смета №104 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 194 |
| 2.79 | район ДК Ленина | ТП№№581, ф.6-13-Б, от ПС Комсомолец | инвентарный №10114 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 404 | смета №106 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 404 |
| 2.80 | район ш. 7 Ноября | ТП №600, ф.6-22-Мц, от ПС Комсомолец через РП-4 ш. им. Рубана (ОАО СУЭК) | инвентарный №10103 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 436 | смета №107 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 436 |
| 2.81 | центр города | ТП №441, ф.6-14-Ж, от ПС Городская, через РП-4 | инвентарный №10029 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 327 | смета №100 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 327 |
| 2.82 | центр города | ТП №485, ф.6-16--14МР, от ПС Городская | инвентарный №010103000006693 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 287 | смета №103 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 287 |
| 2.83 | 10 школа | ТП №464, ф.6-6-464, от ПС Городская, через РП-10 | инвентарный №10065 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 445 | смета №101 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 445 |
| 2.84 | район ш. Комсомолец | ТП№548, ф.6-19-Быт, от ПС Комсомолец через ПС-9 ш.Комсомолец(ОАО СУЭК) | инвентарный №10124 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 448 | смета №105 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 448 |
| 2.85 | район Спасстанции | ТП№247, ф.6-14-Б, от ПС Новоленинская через РП-1 | инвентарный №10069 | КР | подряд | Капремонт строительной части ТП (стены, пол, двери) | 143 | смета №99 | дефектная ведомость, многолетний и годовой графики ремонтов | 143 |
|  |  | ИТОГО по г.Ленинск-Кузнецкий: |  |  |  |  | 70 018 | 0 | 0 | 69 033 |
| 3 |  | г.Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Капремонт ВЛ 6(10)кВ |  |  |  |  | 8 602 | 0 | 0 |  |
| 3.1.1 | 1 сетевой район | ВЛ-10кВ ф. В-12(В-20) ПС Восточная | № 105348 | КР | подряд | Замена опор - 18шт., провода - 812м | 1 247 | Смета № 1 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №1 | 1 247 |
| 3.1.2 | 1 сетевой район | ВЛ-10 кВ ф.2-31, РП-2 ПС Мирная | № 101645 | КР | подряд | Замена провода - 570 м | 496 | Смета № 2 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №1а | 496 |
| 3.1.3 | 1 сетевой район | ВЛ-10кВ ф. 8-13, РП-8 ПС Заискитимская | № 101648 | КР | подряд | Замена опор -7 шт., провода - 230 м | 353 | Смета № 3 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №3 | 353 |
| 3.1.4 | 1 сетевой район | ВЛ-10кВ ф. ЗСК-24 ПС Заскитимская | № 101647 | КР | подряд | Замена опор - 12шт., провода - 710м | 1 091 | Смета № 4 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №4 | 1 091 |
| 3.1.5 | 1сетевой район | ВЛ-10кВ ф. ЗСК-4 ПС Заискитимская | № 101862 | КР | подряд | Замена опор - 12шт., провода - 710м | 1 091 | Смета № 5 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №5 | 1 091 |
| 3.1.6 | 1 сетевой район | ВЛ-10кВ ф. М-27/2-22 ПС Мирная | № 101641 | КР | подряд | Замена опор - 22 шт., провода - 1100 м | 1 690 | Смета № 6 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №6 | 1 690 |
| 3.1.7 | 3 сетевой район | ВЛ-6кВ ф. Стром.19 ПС Стромавтомаш | № 1 | КР | подряд | Замена провода - 2605 м | 2 269 | Смета № 7 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №7 | 943 |
| 3.1.8 | 3 сетевой район | ВЛ-6кВ ф. ПТФ-7 ПС "Птицефабрика | № 106469 | КР | подряд | Замена провода - 419 м | 365 | Смета № 8 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №8 | 365 |
| 3.2 |  | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 50 517 | 0 | 0 |  |
| 3.2.1 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 120 р.1 ф. 19-17, РП-19 ПС Мирная ул.Иркутская, 1-я Заречная | № 101664 | КР | подряд | Замена опор - 7 шт., провода - 220 м | 368 | Смета № 9 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №9 | 368 |
| 3.2.2 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 135 р.6,8,9 ф.М-28 ПС Мирная ул.Гагарина, Тухачевского, Энергетиков, Коксохимическая | № 101666 | КР | подряд | Замена опор - 30 шт., провода - 970 м | 1 622 | Смета № 10 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №10 | 1 622 |
| 3.2.3 | 1 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 372 р.5 ф.2-31, РП-2 ПС Мирная, ул.Кавалерийская, Кирчанова, Соборная Сиб.Гвардейцев | № 105039 | КР | подряд | замена опор - 29 шт, провода - 970 м | 1 622 | Смета № 11 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №11 | 1013 |
| 3.2.4 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 431, ф. М-36, ПС Мирная, ул.Суховская, 9Января, пер. Краснофлотс-кий, Сиб.Гвардейцев, Краснофлотская, Новосибирская | № 105040 | КР | подряд | Замена опор -35 шт., провода - 980 м | 1 639 | Смета № 12 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №12 | 1 639 |
| 3.2.5 | 1сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 669, ф.2-31, РП -2 ПС Мирная, ул.Трофимова, Степанова, Луговая, б-р Пионерский | № 106350 | КР | подряд | Замена опор 33 шт., провода - 1140 м | 1 906 | Смета №13 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №13 | 1 906 |
| 3.2.6 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 134 руб. 1,6,7,8 ф.М-34 ПС Мирная, ул.Каменская, Гагарина, 9 Января, Энергетиков | № 101665 | КР | подряд | Замена опор - 34 шт., провода - 1019 м | 1 704 | Смета № 14 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №14 | 1 704 |
| 3.2.7 | 1 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 99 ф.41-16, РП-41 ПС Лапина ул. 3,4,5 Заречные | №101663 | КР | подряд | Замена опор - 20 шт., провода -700 м | 1 170 | Смета № 15 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №15 | 1 170 |
| 3.2.8 | 1сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 702 ф.19-17, РП - 19 ПС Мирная ул. 1-я Заречная | № 106352 | КР | подряд | Замена опор - 13 шт., провода - 470 м | 787 | Смета № 16 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №16 | 787 |
| 3.2.9 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4 от ТП 105 руб.3,4 ф. ЗП-14 ПС Западная, ул.Якимова, Совхозная, пер. Ближний, Достоевского, Угловая, пер. Высоковольтный | №101222 | КР | подряд | Замена провода - 1300 м, 440м | 1 803 | Смета №17 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №17 | 1 803 |
| 3.2.10 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 187 ф. 13-17, РП-13 ПС Космическая, ул. Тюменская, Нерчинская, Беловская, Бийская, ул. Прокопьевская | № 106342 | КР | подряд | Замена опор - 37 шт., провода - 1240 м | 2 073 | Смета № 18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №18 | 2 073 |
| 3.2.11 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 2 ф.2-27, РП-2 ПС Мирная ул. Большевистская | №101652 | КР | подряд | замена опор - 33 шт, провода - 880 м | 1 471 | Смета № 19 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №19 | 1098 |
| 3.2.12 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 40 ф. М-41 ПС Мирная ул.Максименко, Красильникова, Кирчанова, Тимирязева, Краснознаменная | инв. № 106340 | КР | подряд | замена опор -28 шт, провода - 940 м | 1 572 | Смета №20 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №20 | 1 572 |
| 3.2.13 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 422 ф. 4-6, РП- 4 ПС Космическая, ул. Западная, Азотная, Искитимская наб. | инв. №101670 | КР | подряд | Замена опор - 30 шт., провода - 900 м | 1 505 | Смета №21 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №21 | 1 505 |
| 3.2.14 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 426, ф. Ю-22, ПС Южная, ул. Чукотская, 2-я,3-я Чукотская, Таврическая | инв. № 101265 | КР | подряд | замена опор - 28 шт, провода - 870 м | 1 455 | Смета №22 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №22 | 1 455 |
| 3.2.15 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 470, ф.13-17, РП-13, ПС Космическая ул.Крутая, пер. Южный, ул.Киевская, Лесная, Сиб.Гвардейцев | инв. №101672 | КР | подряд | замена опор -28 шт, провода - 1000 м | 1 672 | Смета № 23 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №23 | 1 672 |
| 3.2.16 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 61, ф. М-41, ПС Мирная ул.Трофимова, Радужная, Солнечная, пер. Дальний, Конструкторская, Тракторная | инв. № 101654 | КР | подряд | замена опор -21 шт, провода - 740 м | 1 237 | Смета № 24 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №24 | 1 237 |
| 3.2.17 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 77 р.2, ф. Н-38 ПС Новая ул.Артиллерийская, Гоголя, пер. Февральский, пер. Профсоюзный | инв. № 101216 | КР | подряд | замена опор -46 шт, провода - 1660м | 2 776 | Смета № 25 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №25 | 2 776 |
| 3.2.18 | 3 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 67, ф.13-17, РП-13, ПС Космичаская ул.Фрунзе, Гвардейская, Крутая, Большевистская, Гагарина, Сиб.Гвардейцев | инв. №101657 | КР | подряд | замена опор - 30 шт, провода - 1100 м | 1 839 | Смета № 26 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №26 | 1 839 |
| 3.2.19 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 701 ф. 4-6, РП-4 ПС Космическая ул.Гагарина, Фрунзе, Искитимская наб., Крутая | инв. № 106351 | КР | подряд | замена опор - 13 шт, провода - 366 м | 612 | Смета № 27 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №27 | 612 |
| 3.2.20 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 703, ф.4-6, РП-4 ПС Космическая ул. Лесная, пер. Крутой, Искитимская наб., Сухоискитимская, Сиб.Гвардейцев | инв. № 106353 | КР | подряд | замена опор - 21 шт, провода - 700 м | 1 170 | Смета № 28 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №28 | 1 170 |
| 3.2.21 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 706 ф. М-41, ПС Мирная ул. Ботаническая, Радужная, Трофимова, литейная | инв. №105041 | КР | подряд | замена опор - 24 шт, провода - 660 м | 1 104 | Смета № 29 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №29 | 1 104 |
| 3.2.22 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 707, ф. 13-1, РП - 13, ПС Космическая ул. Большевистская, Беловская, Прокопьевская, Тюменская, пер. Сквозной, ул.Западная | инв. № 106356 | КР | подряд | замена опор - 18 шт, провода - 600 м | 1 003 | Смета № 30 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №30 | 1 003 |
| 3.2.23 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 709, ф.2-27, РП - 2, ПС Мирная ул. Енисейская, Соборная, Гвардейская, пер. Большевистский, ул.Гагарина | инв. № 105230 | КР | подряд | замена опор - 30 шт, провода - 900 м | 1 505 | Смета № 31 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №31 | 1 505 |
| 3.2.24 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 710, ф. 2-16, РП-2, ПС Мирная ул.Енисейская, Соборная, пер. Енисейский, Большевистская, Спортивная | инв.№ 105231 | КР | подряд | замена опор - 31 шт, провода -970 м | 1 622 | Смета № 32 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №32 | 1028 |
| 3.2.25 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 87, ф.13-17, РП -13, ПС Космическая ул.Челябинская, Западная, Бийская, Тюменская, Алтайская | инв. № 101660 | КР | подряд | замена опор - 26 шт, провода - 900 м | 1 505 | Смета №33 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №33 | 1 505 |
| 3.2.26 | 2 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 93 ф. М-29, ПС Мирная ул. Ивановская, Смольная | инв. № 105226 | КР | подряд | Замена опор - 24 шт., провода - 830 м | 1 388 | Смета № 34 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №34 | 1 388 |
| 3.2.27 | 4 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1492 ф. Лат.21 ПС Латышевская ул.Земляничная | инв. № 00263 | КР | подряд | замена опор - 16шт, провода - 560 м | 936 | Смета № 35 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №35 | 936 |
| 3.2.28 | 4 сетевой район | ВЛ-0,4кВ от ТП 1493 ф.Сев.9 ПС Латы-шевская, ул. Семеновская, Каракумская, Степная, Дозорная, Ручейная, Целинная, Раздольная | инв. № 00262 | КР | подряд | Замена опор - 25 шт., провода - 935 м | 1 563 | Смета № 36 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №36 | 1 563 |
| 3.2.29 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 5 руб.4,8 ф. ЗП-5 ПС Западная ул. Луначарского, Тельбесская, Угловая | инв. № 101219 | КР | подряд | замена опор - 30 шт, провода - 700 м | 1 170 | Смета № 37 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №37 | 1 170 |
| 3.2.30 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 434 р.8 ф. 16-8, РП-16 ПС Новая ул. Сарыгина,17 | инв. № 101270 | КР | подряд | замена опор - 4 шт, провода - 120м | 201 | Смета № 38 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №38 | 201 |
| 3.2.31 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1026 ф.32-17, РП-32, ПС Рудничная ул. Согласия, Январская, Обороны, Единства | инв. № 105446 | КР | подряд | замена опор - 27 шт, провода - 1101м | 1 841 | Смета № 39 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №39 | 1 841 |
| 3.2.32 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1000 ф. Сев.24 ПС Северная пер. 1,2,4 Мирный | инв. № 105232 | КР | подряд | замена опор - 4 шт, провода - 160м | 268 | Смета № 40 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №40 | 268 |
| 3.2.33 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1018 ф. Сев.24 ПС Север-ная ул. Мартовская, Холодный ключ, Макеевская | № 104178 | КР | подряд | замена опор - 24 шт, провода -920м | 1 538 | Смета № 41 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №41 | 1 538 |
| 3.2.34 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1024 ф.32-17 ПС Руднич-ная ул.Стволовая, Четырехрядная, Ногинская | № 104182 | КР | подряд | замена опор - 14 шт, провода - 660 м | 1 104 | Смета № 42 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №42 | 1 104 |
| 3.2.35 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1065 ф. Сев.24 ПС Северная ул. Нахимова, Коперная | № 104184 | КР | подряд | замена опор - 4 шт, провода - 220 м | 368 | Смета № 43 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №43 | 368 |
| 3.2.36 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1069 ф. Сев.14 ПС Северная ул. Барабинская, Кулибина | № 104197 | КР | подряд | замена опор - 18 шт, провода -792 м | 1 324 | Смета № 44 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №44 | 1 324 |
| 3.2.37 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 1156 р.16 ф. 28-15, РП-28, ПС Центральная ул. КАнская | № 104285 | КР | подряд | замена опор - 13 шт, провода - 682 м | 1 140 | Смета № 45 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №45 | 602 |
| 3.2.38 | 2 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 246 ф.Центр.7 ПС Цент-ральная ул. Багратиона, Осипенко, Бетховена | № 101241 | КР | подряд | замена опор - 5 шт, провода - 240 м | 401 | Смета № 46 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №46 | 401 |
| 3.2.39 | 3 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 255 ф. 5-11, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. Рекордная, Инициативная | № 101260 | КР | подряд | замена опор - 4 шт, провода - 110 м | 184 | Смета №47 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №47 | 184 |
| 3.2.40 | 3 сетевой район | ВЛ 0,4 кВ от ТП 289 ф. 18-11, РП-18 ПС Новая ул. Тургенева, Халтурина, Спартака, Обнорского | № 101258 | КР | подряд | замена опор - 6 шт, провода - 209 м | 349 | Смета № 48 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №48 | 349 |
| 3.3 |  | Капремонт монтажной части ТП |  |  |  |  | 28 200 |  |  |  |
| 3.3.1 | 1 сетевой район | ТП 64 ф.2-31, РП-2 ПС Мирная ул. Гвардейская | №102530 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт | 450 | Смета № 49 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №49 | 450 |
| 3.3.2 | 1 сетевой район | ТП 83 ф.ЦРП-24 ЦРП, ЭС ГРЭС ул. Чкалова,6а | №102541 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -8 шт | 754 | Смета № 50 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №50 | 754 |
| 3.3.3 | 1 сетевой район | ТП 155 ф. ЦРП-3, ЦРП ЭС ГРЭС пр. Кузнецкий,38 | №102593 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 - 3 шт | 313 | Смета № 51 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №51 | 313 |
| 3.3.4 | 1 сетевой район | ТП 555 ф. 13-13, РП-13 ПС Космическая ул. Космическая, 18а | № 100638 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 - 7 шт | 769 | Смета № 52 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №52 | 769 |
| 3.3.5 | 4 сетевой район | ТП 1403 ф.53-6, РП-53 ПС 30 Кедровская ул.Стахановская, 23а | № 00485 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 - 7 шт | 768 | Смета № 53 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №53 | 768 |
| 3.3.6 | 1 сетевой район | ТП 109 ф.17-17, РП-17, ПС Западная пр.Кузнецкий,69 | № 102560 | КР | подряд | Замена ячеек КСО в - 4 шт | 600 | Смета № 54 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №54 | 600 |
| 3.3.7 | 1 сетевой район | ТП 123 ф. ЦРП-24, ЦРП, ЭС ГРЭС ул.Черняховского,6 | №102571 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 3шт | 615 | Смета № 55 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №55 | 615 |
| 3.3.8 | 1 сетевой район | ТП 142 ф. ЦРП-13, ЦРП, ЭС ГРЭС ул. Красноармейская, 132а | № 102585 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 928 | Смета № 56 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №56 | 928 |
| 3.3.9 | 1 сетевой район | ТП 329 ф. 9-9, РП-9 ПС Мирная пр.Ленина,76б | № 102686 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 790 | Смета № 57 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №57 | 790 |
| 3.3.10 | 1 сетевой район | ТП 337 ф. 6-7 РП-6, ПС Мирная ул.Гагарина,132 | №102700 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 790 | Смета №58 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №58 | 790 |
| 3.3.11 | 1 сетевой район | ТП 362 ф.ЗСК-4,24 ПС Заискитимская ул.Волгоградская,43 | № 102724 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 6 шт | 938 | Смета №59 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №59 | 938 |
| 3.3.12 | 1 сетевой район | ТП 364 ф.6-10, РП-6 ПС Мирная ул.Терешковой, 24а | №102728 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 790 | Смета №60 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №60 | 790 |
| 3.3.13 | 1 сетевой район | ТП 460 ф. 2-6, 2-11, РП-2 ПС Мирная пр.Ленина,56 | № 102795 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 8 шт | 1 211 | Смета № 61 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №61 | 1 211 |
| 3.3.14 | 1сетевой район | ТП 481, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,20 | №102824 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 790 | Смета №62 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №62 | 790 |
| 3.3.15 | 1 сетевой район | ТП 514 ф.2-12,2-25 РП 2 ПС Мирная пр.Ленина,61 | № 102866 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5шт | 1 011 | Смета № 63 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №63 | 1 011 |
| 3.3.16 | 2 сетевой район | ПП-5 ф.25-23, РП-25 ПС Транзитная ул.Красноармейская | №100343 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 4 шт | 497 | Смета № 64 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №64 | 497 |
| 3.3.17 | 2 сетевой район | ТП 11 ф. Н-24 ПС Новая пр.Кузнецкий,228 | 100349 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 823 | Смета № 65 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №65 | 823 |
| 3.3.18 | 2 сетевой район | ТП 585, ф. 20-13, РП-20 ПС Космическая, ул. Радищева,4а | № 100724 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 8 шт | 1 111 | Смета № 66 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №66 | 1 111 |
| 3.3.19 | 2 сетевой район | ТП 68 ф. 16-11, РП-16 ПС Новая ул. Рукавишникова,40 | № 100376 | КР | подряд | Замена ячеек ЩО - 3 шт | 245 | Смета № 67 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №67 | 245 |
| 3.3.20 | 2 сетевой район | ТП 801, ф.21-9, 21-12 , РП-21, ПС Заводская пр.Молодежный,15 | № 100764 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 8 шт | 1 374 | Смета № 68 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №68 | 1 374 |
| 3.3.21 | 2 сетевой район | ТП 810, ф. 21-6, 21-11, РП-21, ПС Заводская пр.Молодежный,12 | № 103287 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 8 шт | 1 374 | Смета № 69 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №69 | 1 374 |
| 3.3.22 | 2 сетевой район | ТП 87 ф.13-17, РП-13 ПС Космическая ул. Бийская | № 106324 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 8 шт | 1 493 | Смета № 70 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №70 | 1 493 |
| 3.3.23 | 3 сетевой район | ТП 1156 ф. 28-15, РП-28 ПС Центральная ул. Нахимова,32 | №104495 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 4шт | 1 058 | Смета №71 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №71 | 1 058 |
| 3.3.24 | 3сетевой район | ТП 223 ф.5-7, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировский р-н ул. 40 лет Октября,20 | № 100699 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 5 шт | 751 | Смета № 72 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №72 | 751 |
| 3.3.25 | 3 сетевой район | ТП 230 ф. 7-13, РП-7 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. 40 лет Октября,3 | № 100455 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 4 шт | 595 | Смета № 73 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №73 | 595 |
| 3.3.26 | 3сетевой район | ТП 249 ф. Стром-19 ПС Стромавтомаш ул.Сурикова,62 | № 100483 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 3 шт | 463 | Смета № 74 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №74 | 463 |
| 3.3.27 | 3 сетевой район | ТП 252 ф.5-9, РП-5, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Гурьевская,16 | № 100488 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 - 2 шт | 166 | Смета № 75 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №75 | 166 |
| 3.3.28 | 3 сетевой район | ТП 253 ф. 5-9, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул. Инициативная, 50а | № 100489 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 3 шт | 463 | Смета № 76 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №76 | 463 |
| 3.3.29 | 3 сетевой район | ТП 1008 ф.23-10, 23-11 РП-23, ПС Руднич-ная, ул. Сосновый бульвар, кардиоцентр | №103366 | КР | подряд | Замена ячеек КСО -8 шт | 1 473 | Смета № 77 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №77 | 1 473 |
| 3.3.30 | 3 сетевой район | ТП 1181 ф.29-7,29-16 РП-9, ПС Центральная пр. Шахтеров,48 | № 104532 | КР | подряд | Замена ячеек КСО - 6 шт | 748 | Смета № 78 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №78 | 748 |
| 3.3.31 | 3 сетевой район | ТП 106 ф. ГРЭС-38, ЭС ГРЭС ул. Елыкаевская,73 | № 100389 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -1 шт. | 130 | Смета № 79 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №79 | 130 |
| 3.3.32 | 3 сетевой район | ТП 107 ф. ГРЭС-38 ЭС ГРЭС ул.Береговая, 92 | № 100381 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -1 шт | 130 | Смета № 80 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №80 | 130 |
| 3.3.33 | 3 сетевой район | ТП 224 ф.7-9, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.40 лет Октября, 10 | № 100446 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт | 280 | Смета № 81 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №81 | 280 |
| 3.3.34 | 3 сетевой район | ТП 237 ф.ТЭЦ-10, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Александрова, 18 | № 100467 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт | 146 | Смета № 82 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №82 | 146 |
| 3.3.35 | 3 сетевой район | ТП 240 ф.5-2, РП-5, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Рекордная,11 | № 100473 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -3 шт | 269 | Смета № 83 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №83 | 269 |
| 3.3.36 | 3 сетевой район | ТП 269 ф.18-10 РП-18, ПС Стромавтомаш ул.Стройгородок,4 | № 100501 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт | 231 | Смета № 84 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №84 | 231 |
| 3.3.37 | 3 сетевой район | ТП 270 ф. 5-11, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировског р-на ул.Инициативная,45 | №100503 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт | 181 | Смета № 85 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №85 | 181 |
| 3.3.38 | 3 сетевой район | ТП 279 ф.5-12, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Рекордная,40 | №100505 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -3 шт | 228 | Смета №86 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №86 | 228 |
| 3.3.39 | 3 сетевой район | ТП 295 ф. 5-9, РП-5, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Александрова,16 | №100513 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -3 шт | 256 | Смета № 87 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №87 | 256 |
| 3.3.40 | 3 сетевой район | ТП 309 ф.7-8, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.40 лет Октября, 19 | №100536 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -1 шт | 129 | Смета № 88 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №88 | 129 |
| 3.3.41 | 3 сетевой район | ТП 314 ф. 7-9, РП-7 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Потемкина, 8а | №100546 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -2 шт | 266 | Смета № 89 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №89 | 266 |
| 3.3.42 | 3 сетевой район | ТП 1007 ф.23-10,23-11 ЭС ТЭЦ Кировс-кого р-на ул.Сосновый бульвар, кардиоцентр | №105021 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -10 шт | 676 | Смета № 90 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №90 | 676 |
| 3.3.43 | 3 сетевой район | ТП 278 ф. 5-12, РП-5 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Инициативная,70 | №100650 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -6 шт | 559 | Смета № 91 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №91 | 559 |
| 3.3.44 | 3 сетевой район | ТП 308 ф.7-8, РП-8, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Леонова, 3а | №100534 | КР | подряд | Замена панелей ЩО-70 -6 шт | 568 | Смета № 92 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №92 | 568 |
| 3.4 |  | Капремонт РУ до 1000 В |  |  |  |  | 3 365 |  |  |  |
| 3.4.1 | 1 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 387: РУ939,940,944,945 ф.ЗП-20 ПС Западная ул. | № 101812 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 4 шт. | 185 | Смета № 102 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №102 | 185 |
| 3.4.2 | 1 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 55: РУ 766 ф.ЦРП-24, ЭС ГРЭС ул. | № 101692 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 48 | Смета № 103 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №103 | 48 |
| 3.4.3 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 867 РУ 1745, 1748, 1749, 1750, 1752, Ф.27-16 РП-27, ПС Ягу-новская ул.Белозерная 33,40,44, 44а, 44б | №104021 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 5 шт. | 267 | Смета № 104 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №104 | 267 |
| 3.4.4 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 865 РУ 1743,1746,1747 ф.27-16 ПС Ягуновская, ул. Барнаульская 27, Белозерная | № 105002 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 3 шт. | 183 | Смета №105 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №105 | 183 |
| 3.4.5 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 112 РУ 48, 49, 95, 101, 1310, 235 ф.16-11, РП-16 ПС Новая пр.Ленина | № 101438 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 6 шт. | 292 | Смета № 106 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость № | 292 |
| 3.4.6 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 171 РУ 583 ф.Н-21 ПС Новая ул.Мичурина | № 101454 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 50 | Смета № 107 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №107 | 50 |
| 3.4.7 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 174 РУ 586 ф. 16-11 РП 16 ПС Новая пр.Кузнецкий | № 101455 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 45 | Смета № 108 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №108 | 45 |
| 3.4.8 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 191 РУ 637,587,390 ф. 16-11 ПС Новая пр.Новая | № 101458 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 3 шт. | 134 | Смета № 109 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №109 | 134 |
| 3.4.9 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 344 РУ 1391 ф.2-23 РП-2 ПС Мирная пр. Ленина | № 101528 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 45 | Смета № 110 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №110 | 45 |
| 3.4.10 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 345 РУ 799,798 ф.2-23, РП-2 ПС Мирная пр.Ленина, Мичурина | №101529 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 2 шт. | 90 | Смета № 111 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №111 | 90 |
| 3.4.11 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 3 РУ 328,329,330,333,334,964, 1405,1404 ф.Н-21 ПС Новая пр.Кузнецкий | №101411 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 8 шт. | 335 | Смета №112 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №112 | 335 |
| 3.4.12 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 87 РУ 50,98 ф. 13-17 РП -13 ПС Космическая ул. Бийская | № 101705 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 2 шт. | 90 | Смета № 113 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №113 | 90 |
| 3.4.13 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 422 РУ51,97 ф. 4-6 РП- 4 ПС Космическая ул.Западная | № 101824 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 2 шт. | 90 | Смета № 114 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №114 | 90 |
| 3.4.14 | 2 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 440 РУ 1421, 1424, 1423, 1551, 1550, 287,1785 ф. Н-4, Н-23 ПС Новая ул.Сиб.Гвардейцев, пр.Кузнецкий | № 101570 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 7 шт. | 332 | Смета №115 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №115 | 332 |
| 3.4.15 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 445 РУ 1580, ф. Н-4, Н-23 ПС Новая ул. Пролетарская, Федоровского | № 101571 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 45 | Смета № 116 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №116 | 45 |
| 3.4.16 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 446 РУ 1578,1579 ф. Н-4, Н-23 ПС Новая ул.Сиб.Гвардейцев | № 101573 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 2 шт. | 100 | Смета №117 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №117 | 100 |
| 3.4.17 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 125 РУ 378, ф. 4-11 РП-4 ПС Космическая ул. 4-я Цветочная,15 | инв. №101443 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 45 | Смета № 118 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №118 | 45 |
| 3.4.18 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 165 РУ 431,202 ф. 4-10, РП-4 ПС Космическая ул.Патриотов | инв. №101450 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 2 шт. | 90 | Смета № 119 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №119 | 90 |
| 3.4.19 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 453 РУ 201 ф.4-11, РП- 4, ПС Космическая, ул. Тюленина,13 | инв. №101578 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов -1 шт. | 51 | Смета № 120 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №120 | 51 |
| 3.4.20 | 2 сетевой район | РУ до1000В от ТП 196 РУ 364 ф. 4-14, РП-4 ПС Космическая ул. Базовая,14 | инв. №101460 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 45 | Смета № 121 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №121 | 45 |
| 3.4.21 | 3 сетевой район | РУ до1000В от ТП 229 РУ 1400 ф.7-12, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на | инв. № 101468 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 49 | Смета №122 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №122 | 49 |
| 3.4.22 | 3 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 231 РУ 1255, 1256, 1345, 1346 ф.7-2, 7-13, РП-7, ЭС ТЭЦ Кировский район | инв. № 101470 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 4 шт. | 196 | Смета № 123 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №123 | 196 |
| 3.4.23 | 3 сетевой район | РУ до 1000В от ТП 232 РУ 1690 ф.ТЭЦ-10 ЭС ТЭЦ Кировский район | инв. № 101471 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 49 | Смета № 124 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №124 | 49 |
| 3.4.24 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 236 РУ502 ф.ТЭЦ-10, ЭС ТЭЦ Кировский район | инв. № 101474 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов -1 шт. | 98 | Смета № 125 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №125 | 98 |
| 3.4.25 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 268 РУ 1760, ф. 18-10, РП-18, ЭС ТЭЦ Кировский район | инв. № 101597 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 49 | Смета №126 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №126 | 49 |
| 3.4.26 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1182 РУ 2048, ф.29-7 РП-29 ПС Центральная | инв. № 104330 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 1 шт. | 49 | Смета № 127 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №127 | 49 |
| 3.4.27 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1163 РУ 2106, 2108, 2109 ф. 28-13, РП-28, ПС Центральная | инв. № 104318 | КР | подряд | Замена кабельных шкафов - 3 шт. | 112 | Смета № 128 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №128 | 112 |
| 3.4.28 | 1 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1185 РУ 2064, ф.29-8 РП-29 ПС Центральная | инв. № 104333 | КР | подряд | Замена кабельного шкафа - 1 шт. | 49 | Смета № 129 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №129 | 49 |
| 3.4.29 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1405 д/с №69 ф. 30Кедр.28 ПС 30 Кедровская, ул.8 Марта,3а | инв. № 105917 | КР | подряд | Установка кабельного шкафа - 1 шт. | 38 | Смета № 130 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №130 | 38 |
| 3.4.30 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1408 ЦРТДЮ "Светлячок" ф.30 Кедр.28, 30 Кедр.5 ПС 30 Кедровская ул.Стадионная,6а | инв. № 01300 | КР | подряд | Установка кабельного шкафа - 1 шт. | 38 | Смета № 131 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №131 | 38 |
| 3.4.31 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1460 д/с №237 ф.33Кедр.32, ПС 33 Кедровская ул.Греческая деревня | инв. № 00156 | КР | подряд | Установка кабельного шкафа - 1 шт. | 38 | Смета № 132 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №132 | 38 |
| 3.4.32 | 4 сетевой район | РУ до1000В от ТП 1483 д/с №3 ф.Пром.10 ПС Промышленновская | инв. №01314 | КР | подряд | Установка кабельного шкафа - 1 шт. | 38 | Смета № 133 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №133 | 38 |
| 3.5 |  | Капремонт монтажной части РП, ПС |  |  |  |  | 13 309 |  |  |  |
| 3.5.1 | РП и Подстанции | РП 12 яч.9,10,11,12 ПС Мирная ул.Соборная,8 | инв. № 100274 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 4 шт. | 2 536 | Смета № 142 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №142 | 2 536 |
| 3.5.2 | РП и Подстанции | РП 10 яч.11,14 ПС Южная, пос. РТС, ул.Муромцева | инв. № 100294 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 2 шт. | 1 267 | Смета № 143 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №143 | 1 267 |
| 3.5.3 | РП и Подстанции | РП 13 яч.11,18 ПС Космическая, ул. Радищева | инв. №100276 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 2 шт. | 1 267 | Смета № 144 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №144 | 1 267 |
| 3.5.4 | РП и Подстанции | РП 7 яч.2,11,12 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Инициативная,4 | инв. № 100266 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 3 шт. | 1 901 | Смета № 145 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №145 | 1 901 |
| 3.5.5 | РП и Подстанции | РП 5 яч.2,7,9 ЭС Тэц Кировского р-на ул. Рекордная, хлебозавод №4 | инв. № 100262 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 3 шт. | 1 901 | Смета № 146 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №146 | 1 901 |
| 3.5.6 | РП и Подстанции | РП 3 яч.7,9,10,12 ПС Восточная, б-р Строителей, 37 | инв. № 100286 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 4 шт. | 2 536 | Смета № 147 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №147 | 2 536 |
| 3.5.7 | РП и Подстанции | РП 9 яч.7,9,11 ПС Мирная пр. Ленина, 76б | инв. № 100270 | КР | подряд | Замена масляных выключа-телей на вакуумные - 3 шт. | 1 901 | Смета № 148 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №148 | 1 901 |
| 3.6 |  | Капремонт АВР 0,4 кВ в ТП |  |  |  |  | 3 381 |  |  |  |
| 3.6.1 | 2 сетевой район | ТП 508, ф.3-3, 3-12 РП-3, ПС Восточная б-р Строителей,26 | инв. №102862 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета № 149 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №149 | 483 |
| 3.6.2 | 1 сетевой район | ТП 511, ф.11-15, РП-11 ПС Восточная пр.Химиков, 24 | инв. № 102902 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета № 150 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №150 | 483 |
| 3.6.3 | 1 сетевой район | ТП 514 ф. 2-12, 2-25 РП -2 ,ПС Мирная пр.Ленина,67 | инв. № 102866 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета №151 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №151 | 483 |
| 3.6.4 | 1 сетевой район | ТП 572 ф. 18-8,18-9 РП-18, ПС Стромавтомаш ул.Халтурина,39 | инв. № 100688 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета №152 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №152 | 483 |
| 3.6.5 | 1 сетевой район | ТП 577, ф.18-8,18-9 РП-18 ПС Стромавтомаш ул.Инициативная,111 | инв. № 100648 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета № 153 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №153 | 483 |
| 3.6.6 | 1 сетевой район | ТП 623, ф. 3-9,3-10 РП- 3 ПС Восточная б-р Строителей,43 | инв. №103016 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета № 154 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №154 | 483 |
| 3.6.7 | 1 сетевой район | ТП 651 ф. 3-11,3-14 РП -3 ПС Восточная б-р. Строителей,52 | инв. № 103022 | КР | подряд | Замена контакторов - 3 шт., пусконаладочные работы | 483 | Смета № 155 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №155 | 483 |
| 3.7 |  | Капремонт дверных полотен (замена на металл) |  |  |  |  | 4 260 |  |  |  |
| 3.7.1 | 1 сетевой район | ТП 517 ф.11-18, РП-11 ПС Восточная , пр. Ленина, 139а | инв. № 102995 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 156 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №156 | 148 |
| 3.7.2 | 1 сетевой район | ТП 541 ф.14-2, 14-13 РП-14, ПС Восточная, пр. Октябрьский,83 | инв. № 102907 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 149 | Смета №157 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №157 | 149 |
| 3.7.3 | 1 сетевой район | ТП 486 ф. 12-9,12-12 РП-12, ПС Мирная б-р Строителей, 21. | инв. № 102833 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 150 | Смета № 158 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №158 | 150 |
| 3.7.4 | 1 сетевой район | ТП 31 ф. 1-18 , РП- 1, ЭС ГРЭС ул. Н.Островского8 | инв. № 102498 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 150 | Смета № 159 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №159 | 150 |
| 3.7.5 | 1 сетевой район | ТП 154 ф. ЗП-7 ПС Западная, ул. Дворцовая | инв. № 102590 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 2 шт. | 111 | Смета № 160 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №160 | 111 |
| 3.7.6 | 1 сетевой район | ТП 674 ф. В-50, В59 ПС Восточная, ул.Марковцева,22 | инв. № 103057 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 161 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №161 | 148 |
| 3.7.7 | 1 сетевой район | ТП 213 ф.М-36 ПС Мирная, ул. 9 Января,8 | инв. № 102650 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 162 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №162 | 148 |
| 3.7.8 | 1 сетевой район | ТП 539 ф.М-28 ПС Мирная, ул. Тухачевского,38а | инв. № 103009 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 163 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №163 | 148 |
| 3.7.9 | 1 сетевой район | ТП 540 ф. М-28, ПС Мирная, ул.Тухачевского,36а | инв. № 105441 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 4 шт. | 148 | Смета № 164 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №164 | 148 |
| 3.7.10 | 1 сетевой район | ТП 500 ф. М-14, М-73 ПС Мирная, пр.Химиков,4 | инв. № 102849 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 1 шт. | 148 | Смета № 165 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №165 | 148 |
| 3.7.11 | 1 сетевой район | ТП 546 ф.14-4, 14-15 РП -14, ПС Восточная, пр. Ленина,138 | инв. № 102924 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 166 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №166 | 148 |
| 3.7.12 | 1 сетевой район | ТП 382 ф. 2-12, РП-2 , ПС Мирная, пр. Октябрьский,9 | инв. №102757 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 167 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №167 | 148 |
| 3.7.13 | 1 сетевой район | ТП 381 ф.9-8, РП - 9, ПС Мирная, пр. Октябрьский,13 | инв. №102755 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 168 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №168 | 148 |
| 3.7.14 | 2 сетевой район | ТП 583 ф. 20-18, РП-20, ПС Космическая ул. Радищева,6 | инв. № 100746 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 169 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №169 | 148 |
| 3.7.15 | 2 сетевой район | ТП 555 ф.13-13, РП-13, ПС Космическая, пр.Космическая,18 | инв. № 100637 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 170 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №170 | 148 |
| 3.7.16 | 2 сетевой район | ТП 585 ф.20-13, РП-20, ПС Космическая, ул. Радищева,4а | инв. № 100723 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 171 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №171 | 148 |
| 3.7.17 | 2 сетевой район | ТП 94, ф.Н-7, ПС Новая, ул. 2я Камышенская | инв. № 100382 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 172 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №172 | 148 |
| 3.7.18 | 2 сетевой район | ТП 581 ф. 20-5,20-6 РП-20, ПС Космическая, ул. Патриотов,35 | инв. №100296 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 173 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №173 | 148 |
| 3.7.19 | 2 сетевой район | ТП 322 ф. М-41 ПС Мирная, ул. Буденного,33 | инв. №102673 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 2 шт. | 148 | Смета № 174 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №174 | 148 |
| 3.7.20 | 2 сетевой район | ТП 801 ф.21-9, 21-12, РП-21, ПС Заводская, пр. Моложежный,15 | инв. № 100763 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 175 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №175 | 148 |
| 3.7.21 | 2 сетевой район | ТП 802 ф.39-7,39-16 РП-21, ПС Заводская, пр. Молодежный,7 | инв. № 100761 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 176 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №176 | 148 |
| 3.7.22 | 2 сетевой район | ТП 1013 ф. 32-5,32-15, РП-32, ПС Рудничная, пр.Шахтеров,93 | инв. № 104345 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 177 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №177 | 148 |
| 3.7.23 | 2 сетевой район | ТП 1068 ф. Сев.14 ПС Северная, ул. Минина-Пожарского, 1а | инв. №104392 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 178 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №178 | 148 |
| 3.7.24 | 2 сетевой район | ТП 313 ф. 7-11 РП- 7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.40 Лет Октября,2 | инв. № 100543 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 179 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №179 | 148 |
| 3.7.25 | 2 сетевой район | ТП 1178 ф. 28-17, РП-28, ПС Центральная, пр. Шахтеров,14 | инв. № 104526 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 180 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №180 | 148 |
| 3.7.26 | 2 сетевой район | ТП 1169 ф.29-14 РП-29, ПС Центральная, пр. Шахтеров, 61б | инв. № 104510 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 181 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №181 | 148 |
| 3.7.27 | 2 сетевой район | ТП 1128 ф. Ц-4, ПС Центральная, ул.Проездная,2 | инв. № 104446 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 182 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №182 | 148 |
| 3.7.28 | 2 сетевой район | ТП 1215 ф.30-10, 29-12 РП- 30, РП-29, ПС Центральная, встроено в РП-33, Вост НИИ | инв. № 104570 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 3 шт. | 148 | Смета № 183 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №183 | 148 |
| 3.7.29 | 2 сетевой район | ТП 1106 ф. Центр.7 ПС Центральная, пер. Клубный,1 | инв. № 104426 | КР | подряд | Замена деревянных дверных по-лотен на металлические - 4 шт. | 148 | Смета № 184 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №184 | 148 |
| 3.8 |  | Капремонт полов в ТП, РП |  |  |  |  | 6 720 |  |  |  |
| 3.8.1 | 1 сетевой район | ТП 236 Ф.ТЭЦ-10 ЭС ТЭЦ Кировского р-на ул.Александрова, 13 | инв. № 100464 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138 | Смета № 185 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №185 | 138 |
| 3.8.2 | 1 сетевой район | ТП 1023 ф. 32-17, РП-32, ПС Рудничная, ул. Спутников,1 | инв. № 104356 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138 | Смета № 186 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №186 | 138 |
| 3.8.3 | 1 сетевой район | ТП 1106 ф. Центр.7 ПС Центральная, пер. Клубный,1 | инв. № 104426 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138 | Смета № 187 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №187 | 138 |
| 3.8.4 | 1 сетевой район | ТП 416, ф , ф.20-10, РП-20 , ПС Космическая, ул.в.Волошиной,24 | инв. № 100590 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 188 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №188 | 335 |
| 3.8.5 | 1 сетевой район | ТП 196 ф.4-14, РП-4, ПС Космическая, ул.Космическая,1а | инв. №100435 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138 | Смета № 189 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №189 | 138 |
| 3.8.6 | 1 сетевой район | ТП 454 ф.4-12, РП-4, ПС Космическая, ул.Базовая,5 | инв. № 100635 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 317 | Смета № 190 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №190 | 317 |
| 3.8.7 | 1 сетевой район | ТП 581 ф. 20-5,20-6, РП-20, ПС Космическая, ул.Патриотов,35 | инв. №100296 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 191 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №191 | 335 |
| 3.8.8 | 1 сетевой район | ТП 363, ф. ЗСК-4, ЗСК-24, ПС Заискитимская, ул. Волгоградская,43 | инв. №102725 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 192 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №192 | 335 |
| 3.8.9 | 1 сетевой район | ТП 362 ф. ЗСК-4, ЗСК-24 ПС Заискитимская, ул. Волгоградская,43 | инв. № 102723 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 193 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №193 | 335 |
| 3.8.10 | 1 сетевой район | ТП 358, ф. 3-13, 3-18 РП-3, ПС Восточная ул. Волгоградская, тубдиспансер | инв. №102715 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 194 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №194 | 335 |
| 3.8.11 | 1 сетевой район | ТП 359 ф.ЗСК-4, М-60 ПС Заискитимская, Мирная, ул.Волгоградская, ж/д больница | инв. №102717 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета №195 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №195 | 335 |
| 3.8.12 | 2 сетевой район | ТП 328 ф.9-4, РП-9 ПС Мирная, пр. Ленина,81а | инв. №102683 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 196 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №196 | 335 |
| 3.8.13 | 2 сетевой район | ТП 329 ф.9-9 РП-9,ПС Мирная пр.Ленина,77 | инв. № 102685 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 197 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №197 | 335 |
| 3.8.14 | 3 сетевой район | ТП 195, ф.6-6, РП-6 ПС Мирная, пр.Ленина,99 | инв. №102636 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 317 | Смета № 198 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №198 | 317 |
| 3.8.15 | 3 сетевой район | ТП 194, ф. 6-6, РП-6 ПС Мирная, ул. Гагарина,136 | инв. № 102632 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 199 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №199 | 335 |
| 3.8.16 | 3 сетевой район | ТП 202, ф.6-6, РП-6, ПС Мирная, ул. Тухачевского,16 | инв. №102640 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 353 | Смета № 200 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №200 | 353 |
| 3.8.17 | 3 сетевой район | ТП 203, ф.6-6, Р6, ПС Мирная, ул.Тухачевского, 4 | инв. № 102642 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 353 | Смета № 201 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №201 | 353 |
| 3.8.18 | 3 сетевой район | ТП 508, ф.3-3, 3-12 РП-3, ПС Восточная, б-р Строителей,26 | инв. №102681 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 202 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №202 | 335 |
| 3.8.19 | 3 сетевой район | ТП 512, ф.11-16,11-15 РП-3, ПС Восточная, пр.Химиков,26 | инв. № 102903 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 203 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №203 | 335 |
| 3.8.20 | 4 сетевой район | ТП 1461, ф. 33Кедр.31, ПС 33Кедровская, ул. Греческая деревня, 211 ж.р.Кедровка | инв. № 106131 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета №204 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №204 | 335 |
| 3.8.21 | 3 сетевой район | ТП 511, ф.11-15, 11-16 РП-11, ПС Восточная, б-р Строителей,36 | инв. №102901 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 205 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №205 | 335 |
| 3.8.22 | 2 сетевой район | ТП 148, ф. 4-15, РП-4, ПС космическая, ул.Базовая,1 | инв. №100414 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 335 | Смета № 206 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №206 | 335 |
| 3.8.23 | 3 сетевой район | ТП 1139, ф.Центр.14, ПС Центральная, ул.Абызова,4 | инв. №104464 | КР | подряд | Ремонт полов в помещениях ТП | 138 | Смета № 207 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №207 | 138 |
| 3.9 |  | Капремонт трансформаторов |  |  |  |  | 5 447 |  |  |  |
| 3.9.1 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 33958, склад КГЭС ул.Пришкольная,6 | инв. №102453 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказа-теля, изоляторов, селикагеля, ремонт вводов, ремонт расши-рительного бака, сушка масла | 152 | Смета № 208 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №208 | 152 |
| 3.9.2 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № ЕЕТС склад КГЭС, ул. Пришкольная, 6 | инв. №102354 | КР | подряд |  | 153 | Смета № 209 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №209 | 153 |
| 3.9.3 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 28716, склад КГЭС ул. Пришкольная,6 | инв. № 102446 | КР | подряд |  | 152 | Смета № 210 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №210 | 152 |
| 3.9.4 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ160 кВА 10/0,4кВ, № 107873(1078873), склад КГЭС ул. Пришкольная,6 | инв. № 101631 | КР | подряд |  | 107 | Смета № 211 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №211 | 107 |
| 3.9.5 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 1004160, склад КГЭС, ул. Пришкольная,6 | инв. № 102378 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 212 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №212 | 154 |
| 3.9.6 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ № 852, склад КГЭС, ул. Пришкольная,6 | инв. № 102055 | КР | подряд |  | 122 | Смета № 213 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №213 | 122 |
| 3.9.7 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ, № 813116, ТП 427 фид. Ю-22 ул. Брестская | инв. № 103940 | КР | подряд |  | 121 | Смета № 214 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №214 | 121 |
| 3.9.8 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 1339 ТП 165, ф. 4-10, РП-4 ПС Космическая, ул.С.Тюленина | инв. № 100691 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 215 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №215 | 154 |
| 3.9.9 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 22972 база ул.Нахимова,32 | инв. № 105022 | КР | подряд |  | 150 | Смета № 216 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №216 | 150 |
| 3.9.10 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМФ 400 кВА 6/0,4кВ, № 39540, база ул. Нахимова,32 | инв. № 104655 | КР | подряд |  | 153 | Смета № 217 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №217 | 153 |
| 3.9.11 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 42377, база ул.Нахимова,32 | инв. № 101010 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 218 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №218 | 154 |
| 3.9.12 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 6/0,4кВ, № б/н, база ул.Нахимова,32 | инв. № 102406 | КР | подряд |  | 151 | Смета № 219 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №219 | 151 |
| 3.9.13 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 320 кВА 10/0,4кВ, № 43740, ТП 155, пр. Кузнецкий, 38 Хлебокомбинат | инв. № 102131 | КР | подряд |  | 143 | Смета № 220 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №220 | 143 |
| 3.9.14 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 320 кВА 10/0,4кВ, № 28206, ТП 178 ул. 50 лет Октября, 15 | инв. № 102173 | КР | подряд |  | 143 | Смета № 221 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №221 | 143 |
| 3.9.15 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 320 кВА 10/0,4кВ, № 35827, ТП 326, пр. Ленина, 113 | инв. № 102147 | КР | подряд |  | 143 | Смета № 222 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №222 | 143 |
| 3.9.16 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 7773, ТП 461, пр.Ленина, 64а Ростелеком | инв. № 102404 | КР | подряд |  | 152 | Смета № 223 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №223 | 152 |
| 3.9.17 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 6170, ТП 611, пр. Октябрьский,56 | инв. № 102321 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 224 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №224 | 154 |
| 3.9.18 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 9231, ТП 641, пр.Московский,17 | инв. № 1021328 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 225 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №225 | 154 |
| 3.9.19 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 6550 , ТП 682,пр. Комсомольский,45 | инв. № 105686 | КР | подряд |  | 152 | Смета № 226 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №226 | 152 |
| 3.9.20 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 9613, ТП 571, ул. Инициативная, 115 | инв. № 104714 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 227 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №227 | 154 |
| 3.9.21 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № РТХ, ТП 571, ул. Инициативная,115 | инв. № 104763 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 228 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №228 | 154 |
| 3.9.22 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № ХХТ, ТП 572, ул. Халтурина,37 | инв. № 101044 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 229 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №229 | 154 |
| 3.9.23 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 5149, ТП 572, ул.Халтурина,37 | инв. № 101032 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 230 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №230 | 154 |
| 3.9.24 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 1013, ТП 578, ул.Инициативная, 101а | инв. № 105048 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 231 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №231 | 154 |
| 3.9.25 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 6/0,4кВ, № 17594, ТП 1016, ул.Вологодская,9 | инв. № 104704 | КР | подряд |  | 120 | Смета № 232 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №232 | 120 |
| 3.9.26 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 693, ТП 1034, ул. Нартова,1а | инв. № 105088 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 233 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №233 | 154 |
| 3.9.27 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, № 10464, ТП 682, пр.Комсомольский,43 | инв. № 105113 | КР | подряд |  | 154 | Смета №234 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №234 | 154 |
| 3.9.28 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 6/0,4кВ, № 18874, ТП 1081, пер.Абаканский,1 | инв. № 100979 | КР | подряд |  | 154 | Смета №235 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №235 | 154 |
| 3.9.29 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, №43816, ТП 98, ул.2я Камышинская, а/к 1236 | инв. № 101077 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 236 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №236 | 154 |
| 3.9.30 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №52177, ТП 815, ул. Свободы,15 | инв. № 101100 | КР | подряд |  | 152 | Смета №237 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №237 | 152 |
| 3.9.31 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №52177, ТП 805, ул. Тухачевского,47а | инв. № 101099 | КР | подряд |  | 152 | Смета № 238 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №238 | 152 |
| 3.9.32 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 400 кВА 10/0,4кВ, №5873, ТП 437, пр.Кузнецкий,102а | инв. № 100993 | КР | подряд |  | 154 | Смета № 239 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №239 | 154 |
| 3.9.33 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №7238, склад КГЭС ул. Пришкольная,6 | инв. № 101084 | КР | подряд |  | 152 | Смета № 240 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №240 | 152 |
| 3.9.34 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 315 кВА 10/0,4кВ, №TTUAL, ТП563, р.Кузнецкий,137а | инв. № 10 | КР | подряд |  | 143 | Смета № 241 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №241 | 143 |
| 3.9.35 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 250 кВА 10/0,4кВ, №813116, ТП 427, ул.Брестская,30б | инв. № 103940 | КР | подряд |  | 121 | Смета № 242 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №242 | 121 |
| 3.9.36 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, №65627, ТП 818, ул.Свободы,7 | инв. № 103818 | КР | подряд | Замена прокладок, маслоуказа-теля, изоляторов, селикагеля, ремонт вводов, ремонт расши-рительного бака, сушка масла | 151 | Смета № 243 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №243 | 151 |
| 3.9.37 | Ремцех | Силовой трансформатор ТМ 630 кВА 10/0,4кВ, № 12798, ТП 518, пр.Советский,71 | инв. № 102419 | КР | подряд |  | 152 | Смета № 244 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №244 | 152 |
| 3.10 |  | Капремонт строительной части ТП, РП |  |  |  |  | 16 484 |  |  |  |
| 3.10.1 | 1 сетевой район | ТП 167, ф.17-16 РП-17, ПС Западная ул.Рукавишникова,15 | инв. № 102985 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317 | Смета № 245, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.2018 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнерго-аудит", дефектная ведомость №245 | 317 |
| 3.10.2 | 2 сетевой район | ТП 168, ф.13-14 РП-13, ПС Космическая ул. Глинки,15 | инв. №100641 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 246, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №246 | 317 |
| 3.10.3 | 1 сетевой район | ТП 529, ф.14-9, 14-12, РП -14, ПС Восточная, пр. Октябрьский,71 | инв. № 102883 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 247, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №247 | 317 |
| 3.10.4 | 1 сетевой район | ТП 531, ф.12-8, 12-13 РП-12, ПС Восточная, ул. Ворошилова,19 | инв. № 102886 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 248, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №248 | 317 |
| 3.10.5 | 1 сетевой район | ТП 532, ф.12-8, 12-13, РП-12, ПС Восточная, ул. Ворошилова,17 | инв. № 102888 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 249, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №249 | 317 |
| 3.10.6 | 1 сетевой район | ТП 541, ф.14-2, 14-13, РП-14, ПС Восточная, пр.Октябрьский,83 | инв. № 102907 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 250, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №250 | 317 |
| 3.10.7 | 1 сетевой район | ТП 543, ф. В-62, 14-13 РП -14, ПС Восточная пр. Октябрьский,93 | инв. №102911 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 251, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 251, | 317 |
| 3.10.8 | 1 сетевой район | ТП 544, ф. В-71, 14-4 РП-14, ПС Восточная, пр.Ленина,146 | инв. № 102925 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 252, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №252 | 317 |
| 3.10.9 | 1 сетевой район | ТП 547, ф.14-2, 14-13 РП- 14, ПС Восточная, б-р Строителей,14 | инв. №102913 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 253, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 г. | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №253 | 317 |
| 3.10.10 | 1 сетевой район | ТП 601, ф.15-11, 15-12, РП-15, ПС Восточная пр.Октябрьский,66 | инв. № 102642 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 254, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.2018 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №243 | 317 |
| 3.10.11 | 1 сетевой район | ТП 602, ф.15-11,15-12, РП-15, ПС Восточная, б-р Строителей,6 | инв. №102991 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 255, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.2018 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 255 | 317 |
| 3.10.12 | 1 сетевой район | ТП 611, ф. 15-11, 15-12, РП-15, ПС Восточная, пр.Октябрьский,56 | инв. № 102983 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 256, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №256 | 317 |
| 3.10.13 | 1 сетевой район | ТП 613, ф.15-11,15-12 РП- 15, ПС Восточная, пр. Московский,13 | инв. № 103099 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 257, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №257 | 317 |
| 3.10.14 | 3 сетевой район | ТП 1022, ф. 32-2, 32-17 РП -32, ПС Рудничная, ул.Авроры,12 | инв. № 104354 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 258, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №257а , | 317 |
| 3.10.15 | 1 сетевой район | ТП 616, ф.15-11,15-12 РП-15, ПС Восточная пр.Октябрьский,60 | инв. № 102962 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317 | Смета № 259, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №258 | 317 |
| 3.10.16 | 1 сетевой район | ТП 53, ф.ЗП-20, ПС Западная, ул. Красноармейская -пр. Кузнецкий | инв. №102519 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 260, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнерго-аудит", дефектная ведомость №259 | 317 |
| 3.10.17 | 1 сетевой район | ТП 468, ф. 24-14, 24-9, РП-2, ПС Мирная, пр. Октябрьский,3 | инв. № 102804 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 261, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №260 | 317 |
| 3.10.18 | 1 сетевой район | ТП 471, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Волгоградская, 26 | инв. № 102806 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 262, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №261 | 317 |
| 3.10.19 | 1 сетевой район | ТП 472, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Волгоградская, 22 | инв. № 102808 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 263, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №262 | 317 |
| 3.10.20 | 1 сетевой район | ТП 473, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, пр. Ленина,123 | инв. № 102810 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 264, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №263 | 317 |
| 3.10.21 | 1 сетевой район | ТП 476, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,5а | инв. №102815 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 265, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №264 | 317 |
| 3.10.22 | 1 сетевой район | ТП 477, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Волгоградская - пр. Химиков | инв. № 102817 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 266, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №265 | 317 |
| 3.10.23 | 1 сетевой район | ТП 480, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,18 | инв. № 102821 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 267, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №266 | 317 |
| 3.10.24 | 1 сетевой район | ТП 481, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,20 | инв. № 102823 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 268, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №267 | 317 |
| 3.10.25 | 1 сетевой район | ТП 483, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,16а | инв. № 102827 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 269, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №268 | 317 |
| 3.10.26 | 1 сетевой район | ТП 486, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, б-р Строителей, 21 | инв. № 102833 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 270, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №269 | 317 |
| 3.10.27 | 1 сетевой район | ТП 488, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, пр. Ленина, 133а | инв. № 102837 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 271, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №270 | 317 |
| 3.10.28 | 1 сетевой район | ТП 489, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,4 | инв. № 102839 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 272, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №271 | 317 |
| 3.10.29 | 2 сетевой район | ТП 435, ф. 16-8 РП-16, ПС Новая, ул. Пролетарская,15а | инв. № 100599 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 273, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №272 | 317 |
| 3.10.30 | 2 сетевой район | ТП 437, ф.16-8 РП-16, ПС Новая, пр.Кузнецкий,102а | инв. № 100603 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 274, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №273 | 317 |
| 3.10.31 | 2 сетевой район | ТП 448, ф.16-7, 16-12, РП-16, ПС Новая, ул. Мичурина, 55 | инв. № 100629 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 275, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №274 | 317 |
| 3.10.32 | 1 сетевой район | ТП 474, ф.12-10, 12-11, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошилова,1б | инв. № 102812 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 276, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №275 | 317 |
| 3.10.33 | 1 сетевой район | ТП 479, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошиловая.14а | инв. № 102819 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317 | Смета № 277, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 276 | 317 |
| 3.10.34 | 1 сетевой район | ТП 482, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, ул. Ворошиловая.14а | инв. № 102825 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 278, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №277 | 317 |
| 3.10.35 | 1 сетевой район | ТП 484, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, б-р Строителей,29 | инв. № 102829 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 279, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №278 | 317 |
| 3.10.36 | 1 сетевой район | ТП 485, ф.12-6, 12-7, РП-12, ПС Мирная, б-р Строителей,29 | инв. №102831 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 280, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №279 | 317 |
| 3.10.37 | 1 сетевой район | ТП 487, ф.12-9, 12-12, РП-12, ПС Мирная, пр.Ленина,135а | инв. №102835 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 281, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №280 | 317 |
| 3.10.38 | 1 сетевой район | ТП 501, ф.11-9, 11-20, РП-11, ПС Восточная пр.Ленинградский, 25а | инв. №102905 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 282, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №281 | 317 |
| 3.10.39 | 1 сетевой район | ТП 505, ф.11-11, 12-18, РП-11, ПС Восточная, пр.Ленина,141 | инв. №102855 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 283, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №282 | 317 |
| 3.10.40 | 1 сетевой район | ТП 514, ф.2-12, 2-25, РП-2, ПС Мирная, пр.Ленина,59 | инв. № 102865 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 284, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №283 | 317 |
| 3.10.41 | 1 сетевой район | ТП 521, ф.14-10, 14-11, РП-14, ПС Восточная, пр.Октябрьский,67 | инв. № 102867 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 285, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №284 | 317 |
| 3.10.42 | 1 сетевой район | ТП 522, ф.14-10,14-11 РП-14, ПС Восточная, ул.Волгоградская,20 | инв. № 102869 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 286, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №285 | 317 |
| 3.10.43 | 1 сетевой район | ТП 523, ф.14-10, 14-11, РП-14, ПС Восточная, пр.Ленина,122а | инв. №102871 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 287, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №286 | 317 |
| 3.10.44 | 1 сетевой район | ТП 524, ф.14-10, 14-11, РП-14, ПС Восточная, пр.Ленина,124 | инв. № 102873 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 288, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №287 | 317 |
| 3.10.45 | 1 сетевой район | ТП 528, ф.14-9, 14-12, РП-14, ПС Восточная, пр.Октябрьский,77 | инв. № 102881 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 289, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №288 | 317 |
| 3.10.46 | 2 сетевой район | ТП 582, ф.20-18 РП-20, ПС Космическая, ул. В.Волошиной, 31а | инв. № 100732 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 290, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №289 | 317 |
| 3.10.47 | 2 сетевой район | ТП 11, ф.Н-24 ПС Новая, пр.Кузнецкий,228 | инв. № 100348 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 291, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №290 | 317 |
| 3.10.48 | 2 сетевой район | ТП 77, ф.Н-38 ПС Новая, пер. Февральский,10 | инв. № 100766 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 292, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №291 | 317 |
| 3.10.49 | 2 сетевой район | ТП 197, ф.4-10 РП-4, ПС Космическая, ул.Патриотов,4 | инв. № 100437 | КР | подряд | Оштукатуривание стен, потолков, покраска, заделка швов, ремонт перекрытий, каналов, кровли | 317 | Смета № 293, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №292 | 317 |
| 3.10.50 | 3 сетевой район | ТП 229, ф.7-12 РП-7, ПС Мирная, ул. 40 лет Октября,15 | инв. № 100452 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 294, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №293 | 317 |
| 3.10.51 | 3 сетевой район | ТП 231, ф.7-2,7-13 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул.Инициативная, 1а | инв. № 100456 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 295, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 294 | 317 |
| 3.10.52 | 3 сетевой район | ТП 255, ф.5-11 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул.Рекордная,38 | инв. № 100491 | КР | подряд |  | 317 | Смета № 296, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №295 | 317 |
| 3.11 |  | Капитальный ремонт РЗиА в РП, ПС |  |  |  |  | 2 821 |  |  |  |
| 3.11.1 | Производственная лаборатория | РП-2 яч.14 ПС Мирная, ул. Спортивная,8 | инв. № 100258 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 1яч. | 78 | Смета № 134 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №134 | 78 |
| 3.11.2 | Производственная лаборатория | РП-13 яч.7, ПС Космическая, ул.Баумана | инв. № 100276 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 1яч. | 78 | Смета № 135 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №135 | 78 |
| 3.11.3 | Производственная лаборатория | РП-15 яч.14,16, ПС Восточная, | инв. № 100284 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 2яч. | 156 | Смета № 136 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №136 | 156 |
| 3.11.4 | Производственная лаборатория | РП-22 яч. 2,5,14, ПС Космическая, ул.Двужильного | инв. № 104110 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 3яч. | 235 | Смета № 137 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость № | 235 |
| 3.11.5 | Производственная лаборатория | РП-24 яч.1,10,11,16 ПС Лапина, пр.Притомский | инв. № 100297 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 4яч. | 312 | Смета № 138 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №138 | 312 |
| 3.11.6 | Производственная лаборатория | РП-30 яч.1,5,10,11,12,13,14 | инв. № 104569 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 7яч. | 548 | Смета № 139 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №139 | 548 |
| 3.11.7 | Производственная лаборатория | РП-35 яч.1,11,9,5,3,13,10,2,14 ЭС ГРЭС, уд Джержинского, стадион ХИМИК | инв. № 104859 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 9яч. | 707 | Смета № 140 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №140 | 707 |
| 3.11.8 | Производственная лаборатория | РП-36 яч.12,10,8,2,7,9,11,13,15 ПС Зискитимская, Сельхозинститут | инв. №105343 | КР | подряд | замена комплекта токовых защит - 9 яч. | 707 | Смета № 141 | Многолетний и годовой графики ремонтов, дефектная ведомость №141 | 707 |
| 3.12 |  | Капремонт отмосток ТП |  |  |  |  | 3 005 |  |  |  |
| 3.12.1 | 2 сетевой район | ТП 03, ф.34-11 РП-34, ПС Пионер ул. Урицкого,1 | инв. №103899 | КР | подряд | ремонт отмосток | 131 | Смета № 297 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 296 | 131 |
| 3.12.2 | 2 сетевой район | ТП 87, ф.13-17 РП-13, ПС Космическая, ул. Бийская | инв. №106479 | КР | подряд | ремонт отмосток | 131 | Смета №298 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №297 | 131 |
| 3.12.3 | 2 сетевой район | ТП 135, ф.М-28 ПС Мирная, ул. Тухачевского,11 | инв. № 102578 | КР | подряд | ремонт отмосток | 95 | Смета №299 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №298 | 95 |
| 3.12.4 | 1 сетевой район | ТП 172, ф.ЦРП-11 ЭС ГРЭС ул. 50 лет Октября,28 | инв. №102607 | КР | подряд | ремонт отмосток | 99 | Смета №300 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №299 | 99 |
| 3.12.5 | 1 сетевой район | ТП 220, ф.8-13 РП-8, ПС Заискитимская | инв. № 102657 | КР | подряд | ремонт отмосток | 97 | Смета №301 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №300 | 97 |
| 3.12.6 | 3 сетевой район | ТП 233, ф.7-10 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул.Черемховского, 1 | инв. № 100460 | КР | подряд | ремонт отмосток | 115 | Смета №302 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 301 | 115 |
| 3.12.7 | 3 сетевой район | ТП 308, ф.7-8 РП-7, ЭС ТЭЦ Кировского р-на, ул. Леонова,3а | инв. № 100533 | КР | подряд | ремонт отмосток | 110 | Смета №303 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 302 | 110 |
| 3.12.8 | 1 сетевой район | ТП 374, ф.9-9 РП-9, ПС Мирная, пр.Ленина,90 | инв. № 102741 | КР | подряд | ремонт отмосток | 109 | Смета №304 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №303 | 109 |
| 3.12.9 | 1 сетевой район | ТП 407, ф.М-28 ПС Мирная, ул. Терешковой,35 | инв. № 102785 | КР | подряд | ремонт отмосток | 105 | Смета №305 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №304 | 105 |
| 3.12.10 | 2 сетевой район | ТП 416, ф.20-10, РП20, ПС Космическая, ул. В.Волошиной, 24 | инв. № 100590 | КР | подряд | ремонт отмосток | 121 | Смета №306 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №305 | 121 |
| 3.12.11 | 2 сетевой район | ТП 445, ф.Н-4, Н-23 ПС Новая, ул. Пролетарская,28 | инв. № 100653 | КР | подряд | ремонт отмосток | 121 | Смета №307 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 306 | 121 |
| 3.12.12 | 2 сетевой район | ТП 456, ф.Ю-10 ПС Южная, пр.Кузнецкий,127а | инв. № 100677 | КР | подряд | ремонт отмосток | 132 | Смета №308 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 307 | 132 |
| 3.12.13 | 1 сетевой район | ТП 461, ф.2-29, 41-9 РП-2, 41, ПС Мирная, Лапина пр.Ленина, 64а | инв. № 102917 | КР | подряд | ремонт отмосток | 123 | Смета №309 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 308 | 123 |
| 3.12.14 | 1 сетевой район | ТП 539, ф. М-28 ПС Мирная, ул. Тухачевского,38 | инв. № 103009 | КР | подряд | ремонт отмосток | 123 | Смета №310 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 309 | 123 |
| 3.12.15 | 2 сетевой район | ТП 555, ф.13-13 РП-413 ПС Космическая, ул. Космическая,18 | инв. № 100637 | КР | подряд | ремонт отмосток | 106 | Смета №311 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №310 | 106 |
| 3.12.16 | 2 сетевой район | ТП 565, ф.25-23 РП-25, ПС Транзитная, ул. Новая колония,2 | инв. № 100624 | КР | подряд | ремонт отмосток | 116 | Смета №312 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость № 311 | 116 |
| 3.12.17 | 3 сетевой район | ТП 572, ф.18-8 РП-18, ПС Стромавтомаш, ул.Халтурина, 38 | инв. № 100687 | КР | подряд | ремонт отмосток | 106 | Смета №313 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №312 | 106 |
| 3.12.18 | 3 сетевой район | ТП 573, ф.18-8 РП-18, ПС Стромавтомаш ул. Халтурина,33 | инв. № 100679 | КР | подряд | ремонт отмосток | 106 | Смета №314 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №313 | 106 |
| 3.12.19 | 3 сетевой район | ТП 574, ф. 18-8 РП-18, ПС Стромавтомаш ул. Халтурина,45 | инв. № 100671 | КР | подряд | ремонт отмосток | 106 | Смета №315 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №314 | 106 |
| 3.12.20 | 2 сетевой район | ТП 583, ф.20-18 РП-20, ПС Космическая, ул. Радищева,6 | инв. № 100746 | КР | подряд | ремонт отмосток | 123 | Смета №316 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №315 | 123 |
| 3.12.21 | 2 сетевой район | ТП 585, ф.4-14 РП-4, ПС Космическая, ул. Космическая,6 | инв. № 100724 | КР | подряд | ремонт отмосток | 122 | Смета №317 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №316 | 122 |
| 3.12.22 | 2 сетевой район | ТП 813, ф.21-6, 21-11 РП-21, ПС Заводская, ул. Свободы, 29 | инв. № 103294 | КР | подряд | ремонт отмосток | 119 | Смета №318 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №317 | 119 |
| 3.12.23 | 2 сетевой район | ТП 850, ф.10-18 РП-10, ПС Южная ул. Муромцева,11 | инв. № 104867 | КР | подряд | ремонт отмосток | 106 | Смета №319 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №318 | 106 |
| 3.12.24 | 3 сетевой район | ТП 1108, ф.Центр.7 ПС Центральная ул. Озерная,1а | инв. № 104430 | КР | подряд | ремонт отмосток | 96 | Смета №320 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №319 | 96 |
| 3.12.25 | 3 сетевой район | ТП 1117, ф.Центр.25 ПС Центральная, ул. Артельная,16 | инв. № 104439 | КР | подряд | ремонт отмосток | 79 | Смета №321 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №320 | 79 |
| 3.12.26 | 3 сетевой район | ТП 1189, ф.29-12 РП-29, ПС Центральная пр. Шахтеров,50а | инв. № 104544 | КР | подряд | ремонт отмосток | 79 | Смета №322 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №321 | 79 |
| 3.12.27 | 3 сетевой район | ТП 1195, ф.Центр.4 ПС Центральная, ул. Игарская | инв. №104553 | КР | подряд | ремонт отмосток | 129 | Смета №323 | Многолетний и годовой графики ремонтов, отчет комплексного обследования "Комэнергоаудит", дефектная ведомость №322 | 129 |
| 3.13 |  | Капремонт КЛ 6(10) кВ |  |  |  |  | 34 501 |  |  |  |
| 3.13.1 | 4 сетевой район | КЛ-6кВ ф 30 Кедр.13: оп.7 - ТП 1457 ПС 30 Кедровская, ж.р.Кедровка | инв. № 106085 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 100 м | 347 | Смета № 324 | Дефектная ведомость №324 | 347 |
| 3.13.2 | 4 сетевой район | КЛ-6кВ ф 30 Кедр.29: оп.7 - ТП 1457 ПС 30 Кедровская, ж.р.Кедровка | инв. № 106090 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 100 м | 335 | Смета № 325 | Дефектная ведомость №325 | 335 |
| 3.13.3 | 4 сетевой район | КЛ-6кВ ф 30 Кедр.28: оп. 8- ТП 1456, ПС 30 Кедровская, ж.р.Кедровка | инв. № 106089 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 200 м | 798 | Смета № 326 | Дефектная ведомость №326 | 798 |
| 3.13.4 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф Зп-5 ТП 101 - ТП 199 ПС Западная, Заводский район | инв. № 101318 | КР | подряд | Замена кабеля ф Западная-5 ТП 101 ТП 199 - 673 м | 3 927 | Смета № 327 | Дефектная ведомость №327 | 3 927 |
| 3.13.5 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф Зп-21: ТП 114 - оп. №1 ПС Западная, Заводский район | инв. № 101314 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 190 м | 1 985 | Смета № 328 | Дефектная ведомость №328 | 1 985 |
| 3.13.6 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф Зп-21: ТП 22 - ТП 28 ПС Западная, Заводский район | инв. № 101314 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 574 м | 2 707 | Смета № 329 | Дефектная ведомость №329 | 2 707 |
| 3.13.7 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф.ЗП-5 - ТП 990, ПС Западная, Заводский район | инв. № 101318 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 860 м | 7 336 | Смета № 330 | Дефектная ведомость №330 | 7 336 |
| 3.13.8 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф.16-11: ТП 68 - ТП 82, РП-16, ПС Новая, Заводский район | инв. № 101309 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 600 м | 3 914 | Смета № 331 | Дефектная ведомость №331 | 3 914 |
| 3.13.9 | 1 сетевой район | КЛ-10кВ ф 16-11: ТП 68 - ТП 51, РП-16, ПС Новая, Заводский район | инв. № 101309 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 210 м | 969 | Смета № 332 | Дефектная ведомость №332 | 969 |
| 3.13.10 | 1 сетевой район | КЛ-10кВ ф 16-11: ТП 174 - ТП 50, РП 16, ПС Новая, Заводский район | инв. № 101309 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 695 м | 3 277 | Смета № 333 | Дефектная ведомость №333 | 3 277 |
| 3.13.11 | 1 сетевой район | КЛ-10кВ ф 15-10: ТП 603 - ТП 980, РП 15, ПС Восточная, Ленинский район | инв. № 103199 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 300 м | 2 435 | Смета № 334 | Дефектная ведомость №334 | 2 435 |
| 3.13.12 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф 2-23: ТП 344 - ТП 345, РП-2, ПС Мирная, Центральный район | инв. №101287 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 334 м | 2 545 | Смета №335 | Дефектная ведомость №335 | 2 545 |
| 3.13.13 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф 2-23: ТП 345 - ТП 346, РП-2, ПС Мирная, Центральный район | инв. № 101287 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 316 м | 1 511 | Смета №336 | Дефектная ведомость №336 | 1 511 |
| 3.13.14 | 2 сетевой район | КЛ-10кВ ф :16-11, ТП 112 - ТП 46, РП-16, ПС Новая, Центральный район | инв. №101309 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 368 м | 2 415 | Смета № 337 | Дефектная ведомость №337 | 2 415 |
| 3.14 |  | Капремонт КЛ 0,4 кВ |  |  |  |  | 24 388 |  |  |  |
| 3.14.1 | 3 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 1171 руб. 1 - РЩ д/с №189, ТП 1171, ф 28-16, РП 28, ПС Центральная, Рудничный район | инв. № 104324 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 85 м | 139 | Смета № 338 | Дефектная ведомость №338 | 139 |
| 3.14.2 | 3 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 1172 руб. 1 - РУ 2007, ТП 1172, ф 28-16, РП 28, ПС Центральная, Рудничный район | инв. № 104325 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 50 м | 117 | Смета № 339 | Дефектная ведомость №339 | 117 |
| 3.14.3 | 3 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 1172 руб.1: РУ 2007 - РУ 2008, ТП 1172, ф 28-16, РП 28, ПС Центральная, Рудничный район | инв. № 104325 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 130 м | 245 | Смета №340 | Дефектная ведомость №340 | 245 |
| 3.14.4 | 2сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 347 руб.6: РУ937 - РУ 852 ф 28-15, РП 28, | инв. № 101531 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 60 м | 177 | Смета № 341, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Дефектная ведомость №341 | 177 |
| 3.14.5 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1403 руб.10 - РУ 4008 д/с №118 ТП 1403, ф 53-6, РП 53, ПС 30-Кедровская, ж.р. Кедровка | инв. № 101817 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 141 м | 465 | Смета № 342 | Дефектная ведомость №342 | 465 |
| 3.14.6 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1405 руб.11 - РУ 4006 д/с №69; ф. 30КЕдр.28 ПС 30-Кедровская, ж.р. Кедровка | инв. №089865 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 2х150 м | 827 | Смета № 343 | Дефектная ведомость №343 | 827 |
| 3.14.7 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1460 - РЩ д/с 237 , ф.33КЕдр.32, ПС 33 Кедровская ж.р. Кедровка | инв. № 00156 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 80 м | 513 | Смета № 344 | Дефектная ведомость №344 | 513 |
| 3.14.8 | 4 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1408 руб.15 - РЩ ЦРТДЮ "Светлячок", ф.30Кедр.5, 30Кедр.28 ж.р. Кедровка | инв. № 01300 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 140 м | 257 | Смета № 345 | Дефектная ведомость №345 | 257 |
| 3.14.9 | 1 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП1483 руб.8 - ВРУ д/с №3 ф. Пром.10 ПС Промышленновская | инв. № 100236 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 200 м | 469 | Смета №346 | Дефектная ведомость №346 | 469 |
| 3.14.10 | 2 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП51 руб.7: РУ390 - РУ 391 каб."А","Б" ф.16-11, РП-16, ПС Новая пр.Ленина,9 | инв. №101423 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 67 м | 334 | Смета № 347, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Дефектная ведомость №347 | 334 |
| 3.14.11 | 2 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП 71 руб.3 - РУ489, ф.Н-38,ПС Новая, ул. Профсоюзная,34б | инв. №101427 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 26 м | 205 | Смета № 348, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Дефектная ведомость №348 | 205 |
| 3.14.12 | 2 сетевой район | КЛ-0,4кВ от ТП349 руб.9 - РУ1085, ф.Н-21, ПС Новая, ул. Мичурина, 41а | инв. № 101533 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 66 м | 179 | Смета № 349, ООО "РСУ СКЭК" №13/1 от 28.01.18 | Дефектная ведомость №349 | 179 |
| 3.15 | Кемерово | КЛ 6(10) кВ восстановление поврежденных |  | КР | подряд | КЛ 6(10) кВ восстановление поврежденных -1800 м | 8 873 | Смета № 350 |  | 8 873 |
| 3.16 | Кемерово | КЛ 0,4 кВ восстановление поврежденных |  | КР | подряд | КЛ 0,4 кВ восстановление поврежденных - 2400 м | 11 590 | Смета № 351 |  | 11 590 |
|  |  | Итого по г. Кемерово: |  |  |  |  | 205 000 |  |  | 201 561 |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  | 335 968 | 0 | 0 | 331 545 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОАО «СКЭК» 30.12.2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Расположение объекта (наименование РЭС, мастерского участка, ПС, населённого пункта) | Наименование объекта | Замечание экспертов | Вид ремон-та | Спо- соб ремон-та | Состав работы, физический объём | Стоимость в ценах 2020 года, тыс. руб. (без НДС) | Наименование документов, обосновывающих стоимость ремонта | Наименование документов, обосновывающих необходимость ремонта | Экономич. обоснован. стоимость, тыс. руб. |
| г. Березовский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Капитальный ремонт ВЛ - 35/10/6/0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.71 | ПС "Крохалёвская" | капитальный ремонт Возд. ЛЭП -35 кВ: А-42, А-38 от п/ст «Крохал», опоры п/ст Октябрьская. Lобщ. = 17,8 км; L рем. = 0,309 км | Ремонт ВЛ преду-смотрен в основной ремонтной программе (см. п.1.71) | кр | подряд | Замена опор ж/б- 2 шт | 1 150 | Смета № 71 от 04.04.2019 | Многолетний график, дефектная ведомость № 71 от 25.03.2019, листок обхода, паспорт ВЛ, акт тех.освидетельствования | 0 |
| 1.72 | ПС "Крохалёвская" | капитальный ремонт ВЛ-6,10 ЛЭП-6 кВ ф, 6-4Ш, 6-17Ш до РП Южная А (фид.6-4ш п/ст "Крохалевская" участок от оп. № 62 до №89) Lобщ. = 6,09 км; L рем. = 1,485 км |  | кр | подряд | Замена опор ж/б- 27 шт, повеска провода 1,485 км | 3 470 | Смета № 72 от 04.04.2019 | Многолетний график, дефектная ведомость № 72 от 25.03.2019, листок обхода, паспорт ВЛ, акт тех.освидетельствования | 3 470 |
| 1.73 | ПС "Крохалёвская" | на капитальный ремонт ВЛ-6,10кВ: Высоковольтные воздушные линии от РП-3 фидера 3-2, 3-3, 3-4 (фид. 6-10 РП-3Б) | Не соответствует требованиям прило-жения №83 к приказу Минэнерго России от 25.10.17 № 1013 (более 30%) | кр | подряд | Замена опор ж/б- 40 шт, подвеска провода 2,31 км | 5 081 | Смета № 73 от 04.04.2019 | Многолетний график, дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 0 |
|  |  | Капитальный ремонт оборудования ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.74 | п/ст "Октябрьская" | капремонт ТП, РП: оборудование ТП-58 (ТП-58 АВР-0,4кВ) |  | кр | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 2 117 | Смета № 74 от 04.04.2019 | Многолетний график, Дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 2 117 |
| 1.75 | п/ст "Октябрьская" | капремонт ТП, РП: Трансформаторная подстанция ТП-1 между ул. Рябиновая и ул. Лазурная (ТП-120 оборудование АВР-0,4кВ) Инв. № 009500 | Недостаточное обо-снование необходи-мости ремонта | кр | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 2 268 | Смета № 75 от 04.04.2019 | Многолетний график, Дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 0 |
| 1.76 | п/ст "Октябрьская" | капремонт ТП, РП: ТП-122 10/0,4 пр. Шахтеров, д 25а (АВР-0,4кВ) Инв. № 00009320 | Не относится к ремонтам - техническое обслуживание | кр | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 754 | Смета № 76 от 04.04.2019 | Многолетний график, Дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 0 |
| 1.77 | п/ст "Октябрьская" | капремонт ТП, РП: Здание ТП-63 г. Бере-зовский, пр. Ленина, 62 (ТП-63 АВР-0,4кВ) Инв. № 4624 |  | кр | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 2 282 | Смета № 77 от 04.04.2019 | Многолетний график, Дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 2 282 |
| 1.78 | п/ст "Октябрьская" | капремонт ТП, РП: Трансформаторная подстанция ТП-2 ул. Рябиновая (ТП-134 АВР-0,4кВ) Инв. № 009499 | Недостаточное обо-снование необходи-мости ремонта | кр | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 2 336 | Смета № 78 от 04.04.2019 | Многолетний график, Дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 0 |
| 1.79 | ПС "Крохалёвская" | оборудование ТП6/04 кВ с 2 трансформаторами 250 кВ, ТП-175 (ТП-175 АВР-0,4кВ) Инв. № 2108049223 | Не относится к ремонтам - техническое обслуживание | кр | подряд | ремонт ВВ, НВ оборудования | 754 | Смета № 79 от 04.04.2019г. | Многолетний график, Дефектная ведомость № 73 от 25.03.2019 | 0 |
| г. Кемерово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15.9 | 2 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Н-16: ПС Новая яч. 16 - ТП 418, ПС Новая, Заводский район | Данная замена кабельных линий относится к капитальным вложениям. | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 1410 м | 8 550 | Смета № 2-352 | Дефектная ведомость, акт. тех. осведетель., протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн. схема | 0 |
| 3.15.10 | 2 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Н-19: ПС Новая яч. 19 - ТП 418, ПС Новая, Заводский район |  | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 1410 м | 8 550 | Смета № 2-353 | Дефектная ведомость, акт. тех. осведетель., протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн. схема | 0 |
| 3.15.11 | 2 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Н-18: ПС Новая яч. 18 - ТП 98, ПС Новая, Заводский район |  | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 390 м | 2 199 | Смета № 2-357 | Дефектная ведомость, акт. тех. осведетель., протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн. схема | 0 |
| 3.15.12 | 2 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Н-24: ТП 11 - ТП 58, ПС Новая, Заводский район |  | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 567 м | 5 495 | Смета № 2-356 | Дефектная ведомость, акт. тех. осведетель., протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн. схема | 0 |
| 3.15.13 | 2 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Н-24: ТП 11 - ТП 456, ПС Новая, Заводский район |  | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 217 м | 1 221 | Смета № 2-358 | Дефектная ведомость, акт. тех. осведетель., протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн.схема | 0 |
| 3.15.14 | 3 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Рудн-4: ПС Рудничная яч. 4 - РП 23 яч. 12 (каб. "А", "Б"), ПС Рудничная, Рудничный район | Данная замена кабельных линий относится к капитальным вложениям. | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 1296 м (каб "А"), Lтр. = 1296 м (каб "Б") | 12 408 | Смета № 2-355 | Дефектная ведомость, акт.тех.осведетель.,протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн.схема | 0 |
| 3.15.15 | 3 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Рудн-26: ПС Рудничная яч. 26 - РП 23 яч. 15 (каб. "А", "Б"), ПС Рудничная, Рудничный район |  | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 1399 м (каб "А"), Lтр. = 1399 м (каб "Б") | 12 516 | Смета № 2-354 | Дефектная ведомость, акт.тех.осведетель.,протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн.схема | 0 |
| 3.15.9 | 2 сетевой район | КЛ-10 кВ ф Н-16: ПС Новая яч. 16 - ТП 418, ПС Новая, Заводский район | Повтор пункта 3.15.9 | КР | подряд | Земляные работы, демонтаж существующего кабеля, монтаж нового кабеля, монтаж муфт, Lтр. = 1410 м | 8 550 | Смета № 2-352 | Дефектная ведомость, акт.тех.осведетель., протокол испытания, учетно-контрольная карта, однолинейн.схема | 0 |
| ИТОГО по доп.материалам |  |  |  |  |  |  | 71 152 |  |  | 7 869 |
| ВСЕГО по программе капитальных ремонтов на 2020 год |  |  |  |  |  |  | 407 120 |  |  | 339 414 |

Приложение № 3

Анализ документальной обоснованности программы средних и текущих ремонтов ОАО «СКЭК» на 2020 год

| № п/п | Наименование работ, услуг |  | Период проведения (год в соотв. С графиком) | № обоснования | № сметы (т., стр. в обосно-вывающих материалах) | Стоимость услуг по предложению предприятия, тыс. руб | Стоимость услуг ОАО СКЭК за год, тыс. руб. (с учетом скорректи- рованного размера оплаты труда) | Стоимость, по мнению эксперта, тыс. руб. | Исключено, тыс. руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АО «Кемеровская горэлектросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Средний ремонт ячейки 35 кВ с силовыми трансформаторами и разрядниками |  | 2020 | 3.2.1.14; 3.2.1.15 3.1.1.5 | 1.8.2.1. | 90,31 | 75,11 | 0,00 | 75,11 | данный вид работ относится к ТО |
| 2 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями, трансформаторами тока |  | 2020 | 3.1.1.5; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.1. | 529,63 | 440,49 | 44,44 | 396,05 | часть расходов относится к ТО |
| 3 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями |  | 2020 | 3.1.1.5; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.2. | 346,02 | 287,78 | 58,40 | 229,38 | часть расходов относится к ТО |
| 4 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками |  | 2020 | 3.1.1.5; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.3. | 46,41 | 38,60 | 0,00 | 38,60 | данный вид работ относится к ТО |
| 5 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока |  | 2020 | 3.1.1.5; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.4. | 24,75 | 20,59 | 0,00 | 20,59 | данный вид работ относится к ТО |
| 6 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с вакуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока |  | 2020 | 3.1.1.5; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 1.12.5. | 496,12 | 412,62 | 11,95 | 400,67 | часть расходов относится к ТО |
| 7 | Текущий ремонт ячейки 35 кВ с силовым трансформатором и разрядниками |  | 2020 | 3.2.1.1; 3.2.1.14 3.2.1.15; 3.1.4.13 | 1.15.1 | 88,37 | 73,50 | 0,00 | 73,50 | данный вид работ относится к ТО |
| 8 | Текущий ремонт системы шин 35 кВ |  | 2020 | 3.2.1.11 | 1.15.2. | 21,64 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | данный вид работ относится к ТО |
| 9 | Текущий ремонт ячейки с разъединителем 6-10кВ |  | 2020 | 3.2.1.8 | 1.15.3. | 58,88 | 48,97 | 6,47 | 42,50 | часть расходов относится к ТО |
| 10 | Текущий ремонт системы шин 6-10кВ |  | 2020 | 3.2.1.11 | 1.15.4. | 101,64 | 84,53 | 0,00 | 84,53 | данный вид работ относится к ТО |
| 11 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками |  | 2020 | 3.2.1.1; 3.21.2 3.2.1.8 | 1.15.5. | 98,51 | 81,93 | 0,00 | 81,93 | данный вид работ относится к ТО |
| 12 | Текущий ремонт МВ-35, ВГ-35 |  | 2020 | IV-2 | 1.16.1 | 334,16 | 277,92 | 40,54 | 237,38 | часть расходов относится к ТО |
| 13 | Текущий ремонт разъединителей 35кВ |  | 2020 | 3.2.1.14. | 1.16.2 | 313,97 | 261,13 | 22,82 | 238,31 | часть расходов относится к ТО |
| 14 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 35 кВ |  | 2020 | 3.2.1.2. 3.2.1.3. | 1.18. | 795,62 | 661,72 | 21,70 | 640,01 | часть расходов относится к ТО |
| 15 | Устранение дефектов оборудования, РП и ПС по замечаниям ОДС |  | 2020 | СО 34.04.181 | 1.22 | 1 101,01 | 915,71 | 0,00 | 915,71 | данный вид работ относится к ТО |
| 16 | Мачтовые ТП, ПП, ПУ |  | 2020 | 3.3.15.2. 3.3.15.5. | 2.1.1 | 829,78 | 690,13 | 0,00 | 690,13 | данный вид работ относится к ТО |
| 17 | Закрытые ТП с 1-м трансформатором |  | 2020 | 3.3.15.5. 3.3.15.5. | 2.1.2 | 2 537,68 | 2 110,59 | 0,00 | 2 110,59 | данный вид работ относится к ТО |
| 18 | Закрытые ТП с 2-мя трансформаторами |  | 2020 | 3.3.2.5. 3.3.15.5. | 2.1.3 | 5 290,80 | 4 400,36 | 0,00 | 4 400,36 | данный вид работ относится к ТО |
| 19 | Закрытые ТП с 4-мя трансформаторами |  | 2020 | 3.3.2.5. 3.3.15.5. | 2.1.4 | 28,05 | 23,33 | 0,00 | 23,33 | данный вид работ относится к ТО |
| 20 | Мачтовые ТП, ПП |  | 2020 | 3.2.1.1; 3.2.1.2. 3.3.15.15. | 2.5.1 | 81,98 | 68,18 | 0,00 | 68,18 | данный вид работ относится к ТО |
| 21 | Закрытые с 1-м трансформатором |  | 2020 | 3.2.1.1; 3.2.1.2. 3.3.15.15. | 2.5.2 | 1 540,69 | 1 281,39 | 54,47 | 1 226,92 | часть расходов относится к ТО |
| 22 | Закрытые с 2-мя трансформаторами |  | 2020 | 3.2.1.1; 3.2.1.2. 3.3.15.15. | 2.5.3 | 6 625,84 | 5 510,71 | 345,16 | 5 165,55 | часть расходов относится к ТО |
| 23 | Средний ремонт оборудования в мачтовом ТП |  | 2020 | 3.3.15.15. 3.2.1.2. | 2.6.1 | 125,29 | 104,20 | 0,00 | 104,20 | данный вид работ относится к ТО |
| 24 | Средний ремонт оборудования в закрытых ТП с 1-м трансформатором |  | 2020 | 3.2.15.11; 3.1.1.3. 3.1.1.4. | 2.6.2 | 2 638,99 | 2 194,85 | 0,00 | 2 194,85 | данный вид работ относится к ТО |
| 25 | Средний ремонт оборудования ТП с 2 трансформаторами |  | 2020 | 3.3.3.1; 3.2.1.8. 3.1.1.4; 3.2.1.14. | 2.6.3 | 3 379,47 | 2 810,71 | 253,48 | 2 557,23 | часть расходов относится к ТО |
| 26 | РП |  | 2020 | 3.2.4.1 | 2.7.1 | 1 398,31 | 1 162,97 | 0,00 | 1 162,97 | данный вид работ относится к ТО |
| 27 | ТП |  | 2020 | 3.2.4.1 | 2.7.2 | 4 441,68 | 3 694,15 | 0,00 | 3 694,15 | данный вид работ относится к ТО |
| 28 | Перетяжка провода |  | 2020 | 3.1.3.37; 3.1.3.22 | 3.10.1 | 1 813,23 | 1 508,06 | 1 508,06 | 0,00 |  |
| 29 | Выправка опор |  | 2020 | 3.2.2.2; 3.1.3.23 ГЭСНПиТЕРр2001-51 | 3.10.2 | 625,92 | 520,58 | 520,58 | 0,00 |  |
| 30 | Замена изоляторов |  | 2020 | 3.2.2.3. | 3.10.3 | 1 052,97 | 875,75 | 875,75 | 0,00 |  |
| 31 | Восстановление обрыва ввода |  | 2020 | 3.3.17.10 | 4.10.2 | 613,40 | 510,16 | 0,00 | 510,16 | данный вид работ относится к ТО |
| 32 | Замена приставки |  | 2020 | 3.1.3.25 | 4.10.3 | 88,18 | 73,34 | 73,34 | 0,00 |  |
| 33 | Текущий ремонт РУ до 1000 В |  | 2020 | 3.3.15.5 | 6.3 | 10 598,59 | 8 814,85 | 2 248,52 | 6 566,33 | часть расходов относится к ТО |
| 34 | Текущий ремонт телефонной сети |  | 2020 | НР 34-00-068-84 | 7.4.1. | 1 718,94 | 1 429,65 | 1 429,65 | 0,00 |  |
| 35 | Смена отдельных листов металлической кровли, постановка заплат |  | 2020 | ТЕР 12-01-010 | 8.1.2 | 4 049,62 | 3 368,07 | 3 368,07 | 0,00 |  |
| 36 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш |  | 2020 | ТЕР 10-02-036 | 8.1.3 | 1 512,12 | 1 257,63 | 1 257,63 | 0,00 |  |
| 37 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов |  | 2020 | ТЕР 15-02-017 | 8.2.3 | 213,15 | 177,28 | 177,28 | 0,00 |  |
| 38 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  | 2020 | ТЕР08-02-001 | 8.2.4 | 1 411,40 | 1 173,86 | 1 173,86 | 0,00 |  |
| 39 | Смена облицовочных плиток в полах и стенах |  | 2020 | ТЕР 11-01-027 | 8.2.5 | 644,71 | 536,21 | 536,21 | 0,00 |  |
| 40 | Текущий ремонт бетонных полов |  | 2020 | ТЕР 11-01-015 | 8.2.6 | 306,11 | 254,59 | 254,59 | 0,00 |  |
| 41 | Заделка трещин в кирпичных стенах |  | 2020 | ТЕР15-02-015 | 8.2.7 | 314,89 | 188,57 | 188,57 | 0,00 |  |
| 42 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов |  | 2020 | ГЭСНПиТЕРр-69-6 | 8.2.8 | 248,91 | 207,02 | 0,00 | 207,02 | данный вид работ относится к ТО |
| 43 | Ремонт порогов |  | 2020 | ТЕРр10-01-040 | 8.2.9 | 47,94 | 39,87 | 39,87 | 0,00 |  |
| 44 | Ремонт дверных полотен металлических |  | 2020 | ТЕРр 09-05-002, ТЕРр 09-05-006 | 8.2.11 | 237,00 | 197,12 | 197,12 | 0,00 |  |
| 45 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% |  | 2020 | ТЕР15-04-011 | 8.2.12 | 5 924,36 | 4 927,29 | 4 927,29 | 0,00 |  |
| 46 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% |  | 2020 | ТЕРр15-04-011 | 8.2.13 | 2 033,11 | 1 690,94 | 1 690,94 | 0,00 |  |
| 47 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами |  | 2020 | ТЕРр 15-02-015 | 8.2.14 | 596,20 | 495,86 | 495,86 | 0,00 |  |
| 48 | Простая масляная окраска ранее окрашенных полов |  | 2020 | ТЕРр 15-04-024 | 8.2.15 | 1 676,94 | 1 394,71 | 1 394,71 | 0,00 |  |
| 49 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей |  | 2020 | ТЕРр 15-04-024 | 8.2.16 | 3 337,53 | 2 775,82 | 2 775,82 | 0,00 |  |
| 50 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград |  | 2020 | ТЕРр 15-04-030 | 8.2.17 | 886,37 | 737,19 | 737,19 | 0,00 |  |
| 51 | Простая масляная окраска ранее окрашенных стен |  | 2020 | ТЕРр 15-04-024 | 8.2.18 | 456,55 | 379,72 | 379,72 | 0,00 |  |
| 52 | Ремонт оконных коробок и колод |  | 2020 | ТЕРр 01-01-027 | 8.2.19 | 164,95 | 137,19 | 137,19 | 0,00 |  |
| 53 | Смена покрытия полов из линолеума |  | 2020 | ТЕРр 11-01-036, 11-01-040 | 8.2.20 | 416,67 | 346,54 | 346,54 | 0,00 |  |
| 54 | Сварка (резка) стальных конструкций |  | 2020 | ГЭСНП и ТЕРр 09-05-002, ТЕРр 09-05-006 | 8.4 | 189,79 | 157,85 | 157,85 | 0,00 |  |
| 55 | Текущий ремонт силовых трансформаторов 6(10) кВ мощностью 40 -1000 кВА |  | 2020 | 3.3.2.1, 3.3.2.2., 3.3.2.3, 3.3.2.4 | 10.3.1 | 647,75 | 538,74 | 0,00 | 538,74 | данный вид работ относится к ТО |
| 56 | Территории ОРУ -35: отсыпка щебнем территории ОРУ и трансформаторов, разметка зоны безопасности (п/ст 35кв) |  | 2020 | ГЕСНПи ТЕРр 68-9 | 13.6. | 38,47 | 31,99 | 0,00 | 31,99 | данный вид работ относится к ТО |
| 57 | Территории ОРУ-35: скашивание травы в открытых распредустройствах (п/ст 35кв) |  | 2020 | ГЭСНПи ТЕРр68-4 | 13.7. | 104,04 | 86,53 | 0,00 | 86,53 | данный вид работ относится к ТО |
| 58 | Итого |  |  |  |  | 75 335,40 | 62 583,12 | 27 751,63 | 34 831,49 |  |
| ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Текущий ремонт ВЛ: Вырубка отдельных деревьев, обрезка сучьев, угрожающих повреждению провода |  | 2020 | 2,2,6 | 1.25 | 1 973,00 | 1 550,58 | 0,00 | 1 550,58 | данный вид работ относится к ТО |
| 60 | Замена деревянных опор на ж/б автокраном |  | 2020 | 3.1.3.9 | 1.26 | 113,519 | 89,21 | 89,21 | 0,00 |  |
| 61 | Замена дефектных элементов опор |  | 2020 | 3.1.3.25 | 1.27 | 2 190,27 | 1 721,33 | 1 721,33 | 0,00 |  |
| 62 | Выправка отдельных опор |  | 2020 | 3.2.2.2 | 1.28 | 558,7 | 439,08 | 0,00 | 439,08 | данный вид работ относится к ТО |
| 63 | Уплотнение грунта в пазухах котлованов опор ручной трамбовкой |  | 2020 | 3.1.3.7 (сборник Е2-1) | 1.29 | 6,74 | 5,29 | 0,00 | 5,29 | данный вид работ относится к ТО |
| 64 | Перетяжка проводов |  | 2020 | 3.1.3.37 | 1.30 | 127,08 | 99,87 | 99,87 | 0,00 |  |
| 65 | Замена Штыревых изоляторов |  | 2020 | 3.2.2.3 | 1.31 | 119,10 | 93,60 | 93,60 | 0,00 |  |
| 66 | Выправка траверс |  | 2020 | 3.1.2.4 | 1.32 | 424,424 | 333,55 | 0,00 | 333,55 | данный вид работ относится к ТО |
| 67 | Восстановление поврежденной поверхности ж/б опор |  | 2020 | 3.2.2.7 | 1.33 | 83,49 | 65,61 | 65,61 | 0,00 |  |
| 68 | Удаление набросов на проводах ВЛ, проверка вязок |  | 2020 | 3.1.3.37 | 1.34 | 104,26 | 81,94 | 0,00 | 81,94 | данный вид работ относится к ТО |
| 69 | Замена оборванных заземляющих проводников |  | 2020 | 3.1.4.19 | 1.35 | 91,28 | 71,74 | 71,74 | 0,00 |  |
| 70 | Перетяжка проволочных бандажей крепления деревянных стоек к приставкам |  | 2020 | 3.2.2.2 | 1.36 | 38,43 | 30,20 | 0,00 | 30,20 | данный вид работ относится к ТО |
| 71 | Замена разрядников |  | 2020 | 3.1.4.13 | 1.38 | 95,00 | 74,66 | 74,66 | 0,00 |  |
| 72 | Технический надзор при строительстве и реконструкции ВЛ, выполняемых подрядными организациями. Работы, связанные с проверкой объектов при приемке их на баланс и в эксплуатацию |  | 2020 | 3.3.17.2 | 2.36 | 14,84 | 11,66 | 0,00 | 11,66 |  |
| 73 | Трансф. Масляные 6-35кВ: наруж. Осмотр, очистка изол.,бака, маслом. Стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масел., подтяг. Болтов контактов, бака, измер. Сопрот. Изоляции. |  | 2020 | 3.2.1.2 | 3.1 | 4 964,76 | 3 901,80 | 0,00 | 3 901,80 | данный вид работ относится к ТО |
| 74 | Осмотр и текущ. Ремонт разъединителей: зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. |  | 2020 | 3.2.1.8 | 3.2 | 3 249,33 | 2 553,65 | 0,00 | 2 553,65 | данный вид работ относится к ТО |
| 75 | Текущий ремонт и ревизии электрооборудования ТП |  | 2020 | 3.3.15.5 | 3.3 | 15 550,34 | 12 221,01 | 0,00 | 12 221,01 | данный вид работ относится к ТО |
| 76 | Текущий ремонт разрядников (в мастерской) |  | 2020 | 3.2.1.15 | 3.5 | 91,00 | 71,52 | 0,00 | 71,52 | данный вид работ относится к ТО |
| 77 | Текущий ремонт выключателя нагрузки |  | 2020 | 3.1.1.3 | 3.7 | 1 180,90 | 928,07 | 0,00 | 928,07 |  |
| 78 | Рубильники 0,4кВ |  | 2020 | 3.2.1.18 | 3.10 | 6 139,06 | 4 824,68 | 0,00 | 4 824,68 | данный вид работ относится к ТО |
| 79 | Текущий ремонт кровли и строительной части ТП |  | 2020 | 3.3.15.15 | 3.14 | 53,1 | 41,73 | 41,73 | 0,00 |  |
| 80 | Ремонт заземл. Устройства ТП, РП |  | 2020 | 3.3.15.4 | 3.16 | 228,32 | 179,44 | 179,44 | 0,00 |  |
| 81 | Текущий ремонт концевых муфт |  | 2020 | 3.3.15.5 | 5.10 | 2 426,91 | 1 907,31 | 1 907,31 | 0,00 |  |
| 82 | Ревизия и ремонт радиостанций |  | 2020 | 2. нормы времени | 6.1 | 69,15 | 54,34 | 0,00 | 54,34 | данный вид работ относится к ТО |
| 83 | Ревизия и ремонт отопительной системы |  | 2020 | 2. нормы времени | 6.2 | 21,85 | 17,17 | 0,00 | 17,17 | данный вид работ относится к ТО |
| 84 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | § 1-5** | 7.2 | 17,52 | 13,77 | 0,00 | 13,77 | данный вид работ относится к ТО |
| 85 | Текущий ремонт и ревизии электрооборудования п/ст |  | 2020 | п3.3.4 | 7.3 | 8,64 | 6,79 | 0,00 | 6,79 | данный вид работ относится к ТО |
| 86 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | 3.2.1.6 | 7.4 | 210,66 | 165,55 | 0,00 | 165,55 | данный вид работ относится к ТО |
| 87 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | §81*** | 7.5 | 231,94 | 182,28 | 0,00 | 182,28 | данный вид работ относится к ТО |
| 88 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.2.1.16* | 7.7 | 4,35 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | данный вид работ относится к ТО |
| 89 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.2.1.16* | 7.8 | 4,35 | 3,42 | 0,00 | 3,42 | данный вид работ относится к ТО |
| 90 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.2.1.11 | 7.9 | 8,38 | 6,59 | 0,00 | 6,59 | данный вид работ относится к ТО |
| 91 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.3.5.3* | 7.10 | 4,22 | 3,32 | 0,00 | 3,32 | данный вид работ относится к ТО |
| 92 | Текущий ремонт РЗ и А |  | 2020 | §10-1** | 7.13 | 53,04 | 41,68 | 0,00 | 41,68 | данный вид работ относится к ТО |
| 93 | Текущий ремонт разъединителя 110 кВ |  | 2020 | 3.2.1.6* | 7.23 | 12,85 | 10,10 | 0,00 | 10,10 | данный вид работ относится к ТО |
| 94 | Трансформаторы тока и напряжения -51-т.т. |  | 2020 | прил.10 | 7.24 | 72,83 | 57,24 | 0,00 | 57,24 | данный вид работ относится к ТО |
| 95 | Трансф. Напряж.6/0,1кВ |  | 2020 | п.3.3.4* | 7.25 | 11,72 | 9,21 | 0,00 | 9,21 | данный вид работ относится к ТО |
| 96 | Трансформаторы тока и напряжения 110 кВ |  | 2020 | прил.10 | 7.26 | 81,94 | 64,39 | 0,00 | 64,39 | данный вид работ относится к ТО |
| 97 | Ремонт и восстановление герметизации стыков наружных стеновых панелей и расшивка швов |  | 2020 | Е15-02-017-02 | 8.3 | 81,56 | 64,10 | 64,10 | 0,00 |  |
| 98 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  | 2020 | Е53-16-1 | 8.4 | 781,63 | 614,28 | 614,28 | 0,00 |  |
| 99 | Текущий ремонт бетонных полов |  | 2020 | Е11-01-015-01 | 8.5 | 32,98 | 25,92 | 25,92 | 0,00 |  |
| 100 | Заделка трещин в кирпичных стенах |  | 2020 | Е53-14-1 | 8.6 | 20,85 | 16,39 | 16,39 | 0,00 |  |
| 101 | Ремонт порогов |  | 2020 | Е68-12-5 | 8.7 | 50,68 | 39,83 | 39,83 | 0,00 |  |
| 102 | Ремонт дверных полотен металлических |  | 2020 | Е09-05-002-01 | 8.9 | 175,33 | 137,79 | 0,00 | 137,79 | данный вид работ относится к ТО |
| 103 | Окраска ранее окрашенных поверхностей стен с расчисткой старой краски до 35% |  | 2020 | Е15-04-007-05 | 8.10 | 2 075,86 | 1 631,42 | 1 631,42 | 0,00 |  |
| 104 | Окраска ранее окрашенных поверхностей потолков с расчисткой старой краски до 35% |  | 2020 | Е15-04-007-06 | 8.11 | 699,36 | 549,63 | 549,63 | 0,00 |  |
| 105 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отдельными местами |  | 2020 | Е15-02-016-05 | 8.12 | 455,86 | 358,26 | 358,26 | 0,00 |  |
| 106 | Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей |  | 2020 | Е62-2-3 | 8.13 | 724,77 | 410,11 | 410,11 | 0,00 |  |
| 107 | Сварка (резка) стальных конструкций |  | 2020 | Е09-05-002-01 | 8.14 | 43,83 | 34,45 | 31,56 | 2,89 |  |
| 108 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с масляными выключателями, линейными разъединителями |  | 2020 | 3.1.1.5.; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.9 | 177,97 | 139,87 | 128,14 | 11,73 |  |
| 109 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с трансформаторами напряжения и разрядниками |  | 2020 | 3.1.1.5.; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.10 | 79,50 | 62,48 | 57,24 | 5,24 |  |
| 110 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с выключателем нагрузки и трансформатором тока |  | 2020 | 3.1.1.5.; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.11 | 271,11 | 213,07 | 195,20 | 17,87 |  |
| 111 | Текущий ремонт ячейки 6-10кВ с вакуумным выключателем, линейными разъединителями, трансформаторами тока |  | 2020 | 3.1.1.5.; 3.1.1.7. 3.2.1.11. | 9.12 | 293,28 | 230,49 | 211,16 | 19,33 |  |
| 112 | Текущий ремонт системы шин 6-10кВ |  | 2020 | 3.2.1.11 | 9.15 | 63,73 | 50,08 | 0,00 | 50,08 | данный вид работ относится к ТО |
| 113 | Текущий ремонт ячейки 6-10 кВ с силовым трансформатором и разрядниками |  | 2020 | 3.2.1.1.; 3.21.2 3.2.1.8 | 9.16 | 47,84 | 37,60 | 34,44 | 3,15 |  |
| 114 | Итого |  |  |  |  | 46 713,40 | 36 552,58 | 8 712,18 | 27 840,40 |  |
|  |  | Техобслуживание ООО «Березовские Электрические Сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Осмотр и текущий рем. Трансф. Масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом. Стек., подтяжка контакт., подтяг. Болтов контактов, бака, измер. Сопрот. Изоляции. |  | 2020 | п.3.2.1.2* | 1.2 | 791,50 | 671,19 | 0,00 | 671,19 | данный вид работ относится к ТО |
| 116 | Осмотр и средний рем. Трансф. Масляные 6-35кВ: очистка изол.,бака, маслом. Стек., подтяжка контакт., замена силикаг.,отбор пробы масл., подтяг. Болтов контактов, бака, измер. Сопрот. Изоляции. |  | 2020 | п.3.2.1.2*, п.3.2.1.4* | 1.3 | 294,69 | 249,90 | 0,00 | 249,90 | данный вид работ относится к ТО |
| 117 | Осмотр и текущ. Ремонт разъединителей: зачистка и смазка токовед., трущихся поверхностей и заземл. Ножей. Подтягивание всех болтовых соединений. |  | 2020 | п.3.2.1.8* | 1.4 | 3 290,42 | 2 790,27 | 0,00 | 2 790,27 | данный вид работ относится к ТО |
| 118 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования ТП |  | 2020 | п.3.2.1.11 | 1.5 | 7 420,31 | 6 292,42 | 0,00 | 6 292,42 | данный вид работ относится к ТО |
| 119 | Текущий ремонт выключателя нагрузки |  | 2020 | п.3.1.1.3* | 1.8 | 299,81 | 254,24 | 0,00 | 254,24 | данный вид работ относится к ТО |
| 120 | Расчистка трассы ВЛ от порослей и деревьев с автовышки |  | 2020 | §120* | 2.7 | 2 912,99 | 2 470,22 | 0,00 | 2 470,22 | данный вид работ относится к ТО |
| 121 | Выправка отдельных опор со снятием напряжения |  | 2020 | § 37*** | 2.11 | 298,33 | 252,98 | 0,00 | 252,98 | данный вид работ относится к ТО |
| 122 | Замена штыревых изоляторов |  | 2020 | п.3.2.2.3 | 2.12 | 1 886,90 | 1 600,09 | 1 600,09 | 0,00 |  |
| 123 | Выправка траверс ж/б опор |  | 2020 | п.3.2.2.4* | 2.13 | 2 618,93 | 2 220,85 | 0,00 | 2 220,85 | данный вид работ относится к ТО |
| 124 | Валка деревьев |  | 2020 | § 119*** | 3.13 | 65,21 | 55,30 | 46,95 | 8,35 |  |
| 125 | Замена ослабленных бандажей |  | 2020 | прилож.10 | 3.16 | 243,21 | 206,24 | 0,00 | 206,24 | данный вид работ относится к ТО |
| 126 | Выправка траверс ж/б опор |  | 2020 | п.3.2.2.4* | 3.17 | 23,62 | 20,03 | 0,00 | 20,03 | данный вид работ относится к ТО |
| 127 | Восстановление обрыва в сетях 0,4кВ |  | 2020 | п.3.3.17.10* | 3.18 | 192,70 | 163,41 | 138,74 | 24,67 |  |
| 128 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.2.1.1* | 6.3 | 11,41 | 9,67 | 0,00 | 9,67 | данный вид работ относится к ТО |
| 129 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.3.4.1* | 6.4 | 9,51 | 8,06 | 0,00 | 8,06 | данный вид работ относится к ТО |
| 130 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | 3.2.1.6* | 6.5 | 137,75 | 116,81 | 0,00 | 116,81 | данный вид работ относится к ТО |
| 131 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.3.6.1*, п.3.2.1.12* | 6.6 | 144,12 | 122,21 | 0,00 | 122,21 | данный вид работ относится к ТО |
| 132 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.2.1.17* | 6.8 | 4,40 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | данный вид работ относится к ТО |
| 133 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.2.1.17* | 6.9 | 4,40 | 3,73 | 0,00 | 3,73 | данный вид работ относится к ТО |
| 134 | Текущий ремонт и ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | прилож.10 | 6.10 | 10,44 | 8,85 | 0,00 | 8,85 | данный вид работ относится к ТО |
| 135 | Техобсл. И ревизия электрооборудования п/ст |  | 2020 | п.3.3.2.3.* | 6.11 | 7,87 | 6,67 | 0,00 | 6,67 | данный вид работ относится к ТО |
| 136 | Текущий ремонт устройства сигнализации на землю. |  | 2020 | п.3.2.4.9* | 6.14 | 41,81 | 35,46 | 0,00 | 35,46 | данный вид работ относится к ТО |
| 137 | Текущий ремонт элегазового выключателя 35кВ |  | 2020 | 3.2.1.6* | 6.20 | 5,74 | 4,87 | 0,00 | 4,87 | данный вид работ относится к ТО |
| 138 | Трансформаторы тока и напряжения |  | 2020 | п.3.2.1.14* | 6.21 | 55,87 | 47,38 | 0,00 | 47,38 | данный вид работ относится к ТО |
| 139 | Трансформаторы тока и напряжения 35кВ |  | 2020 | п.3.2.1.14* | 6.22 | 67,05 | 56,86 | 0,00 | 56,86 | данный вид работ относится к ТО |
| 140 | Текущий ремонт (строительная часть производственных зданий) |  | 2020 | ТСНБ-2001 КО | 7.1 | 3 529,97 | 2 993,42 | 2 993,42 | 0,00 |  |
| 141 | Текущий ремонт (строительная часть ЗТП) |  | 2020 | ТСНБ-2001 КО | 7.2 | 1 587,80 | 1 346,46 | 1 346,46 | 0,00 |  |
| 142 | Текущий ремонт (строительная часть КТПН) |  | 2020 | ТСНБ-2001 КО | 7.3 | 972,51 | 824,69 | 824,69 | 0,00 |  |
| 143 | Текущий ремонт (строительная часть МТП) |  | 2020 | ТСНБ-2001 КО | 7.4 | 357,55 | 303,20 | 303,20 | 0,00 |  |
| 144 | Подготовка к техническому освидетельствованию оборудования, отработавшего 25 лет и более |  | 2020 | ПТЭЭС п.1.5.2 | 11.1 | 2 289,49 | 1 941,49 | 0,00 | 1 941,49 | данный вид работ относится к ТО |
| 145 | Итого |  |  |  |  | 29 576,29 | 25 080,69 | 7 253,55 | 17 827,15 |  |
|  | Всего средний и текущий ремонт на 2020 год без НДС |  |  |  |  | 151 536,44 | 124 216,39 | 43 717,36 | 80 499,03 |  |

Приложение № 2 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.10.2025

Необходимая валовая выручка ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

| № п/п | Наименование территориальной сетевой организации Кемеровской области-Кузбасса | Год | НВВ сетевых организаций (без учета оплаты потерь) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ИНН 4205153492) | 2020 | 2 202 608,74 |
|  |  | 2021 | 2 580 211,88 |
|  |  | 2022 | 2 121 740,72 |
|  |  | 2023 | 2 412 277,49 |
|  |  | 2024 | 2 343 642,25 |

Примечания:

1. Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями по Кемеровской области - Кузбасса установлены для пары сетевых организаций, при этом сетевая организация, указанная в паре первой, является плательщиком, вторая – получателем платы.

2. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на содержание электрических сетей является присоединенная (заявленная) мощность сетевой организации. Базой для расчета ставки индивидуальных тарифов на оплату технологического расхода (потерь) электрической энергии является плановый сальдированный переток электроэнергии между сетевыми организациями. Оплата услуг осуществляется за фактический объем сальдированного перетока.

Приложение № 3 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-6кВ, КТП-400кВА 6/0,4 кВ  физкультурно-оздоровительного комплекса, максимальная мощность 300 кВт

(Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный округ, 
Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19, выделы (1,2,3,5,6,9,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26,28,29,31), квартал № 20, выделы (17,20,44), кадастровый номер 42:12:0103004:311) 
по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

20.05.2025 ООО «Русбилд» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-454/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-6 кВ, КТП-400 кВА     6/0,4 кВ физкультурно-оздоровительного комплекса.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный округ, 
Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19, выделы (1,2,3,5,6,9,12,13,14,15,16,22,23,24,25,26, 28,29,31), квартал № 20, выделы (17,20,44), кадастровый номер 42:12:0103004:311).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 300 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 300 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2025 года.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с наличием ограничения на максимальную мощность на ПС 110/10 кВ «Чугунаш», ООО «Кузбасская энергосетевая компания» в адрес ОАО «Российские железные дороги» - «Желдорэнерго» - филиал ООО «Энергопромсбыт» (далее – «Желдорэнерго»)  направило заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ВЛЗ - 10 кВ [СИП - 3 1х70 L=0,006 км] от точки присоединения №1 до ПСС;  Пункт секционирования столбовой (ПСС) (совмещенный с пунктом коммерческого учета (ПКУ)); Расчетный прибор учета электроэнергии, установленный в шкафу высоковольтного учета ПСС; ЛЭП-10 кВ от ПСС до РУ-6 кВ СКТП-61, СТП-661 «Луговая-2», СТП-617 «Луговая», СКТП-61   10/0,4 кВ 40 кВА; СТП-617 «Луговая» 10/0,4 кВ 63 кВА; СТП-661 «Луговая-2» 10/0,4 кВ 63 кВА. «Желдорэнерго» подготовлены и направлены в адрес          ООО «Кузбасская энергосетевая компания» проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технические условия № 78426-07-25/3-СИБ.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-6 кВ, КТП-400 кВА 6/0,4 кВ физкультурно-оздоровительного комплекса, с максимальной мощностью       300 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания».

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств – ЛЭП-6 кВ, КТП-400 кВА 6/0,4 кВ физкультурно-оздоровительного комплекса ООО «Кузбасская энергосетевая компания» разработало технические условия № 01-454/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 300 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (ориентировочная длина трассы 0,016 км) от опоры № 238 ЛЭП 10 кВ Ф-10-4 до концевой опоры проектируемой  ЛЭП 10 кВ (п. 10.3.1. ТУ);

- Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно (п. 10.3.2. ТУ);

- Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ и ниже трехфазных прямого включения (п. 10.3.3. ТУ);

Предлагается учесть в составе платы за технологическое присоединение расходы вышестоящей сетевой организации «Желдорэнерго» - филиал        ООО «Энергопромсбыт» в размере 16 552,00 руб.

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтверждением заявкой 
ООО «Русбилд».

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 300 | 300 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-6 кВ, КТП-400 кВА 6/0,4 кВ физкультурно-оздоровительного комплекса, составит – 553 679, 48 руб, а именно:

70 855,54 руб. - Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (ориентировочная длина трассы 0,016 км) от опоры № 238 ЛЭП 10 кВ Ф-10-4 до концевой опоры проектируемой  ЛЭП 10 кВ (п. 10.3.1. ТУ);

70 316,04 руб. - Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно (п. 10.3.2. ТУ);

412 507,90 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ и ниже трехфазных прямого включения (п. 10.3.3. ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (ориентировочная длина трассы 0,016 км) от опоры № 238 ЛЭП 10 кВ Ф-10-4 до концевой опоры проектируемой ЛЭП 10 кВ | 0,016 | 70 855,54 | 70 855,54 |
| Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно | 1 | 70 316,04 | 70 316,04 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазных прямого включения | 1 | 412 507,90 | 412 507,90 |
| ВСЕГО |  | 553 679,48 | 553 679,48 |

Строительство воздушных линий 1-20 кВ на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные:

4 428 471,41 руб./км (ставка С2.3.1.4.2.11-20 кВ) × 0,016 км (протяженность линии) = 70 855,54 руб.

Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно:

70 316,04 руб./шт (ставка С4.2.11-20 кВ) × 1 шт. (количество разъединителей) = 70 316,04 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 1-20 кВ трехфазных прямого включения:

412 507,90 руб./шт (ставка С8.2.1.1-20 кВ) × 1 шт. (количество точек учета)     = 412 507,90 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 0,00 руб.

Предлагается согласиться с предприятием и принять предложенную величину.

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-6 кВ, КТП-400 кВА 6/0,4 кВ объекта строительной промышленности 
ООО «Русбилд» максимальная мощность 300 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный округ, Таштагольское лесничество, Чугунашское участковое лесничество, урочище Чугунашское, квартал № 19, выделы (1, 2, 3, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31), квартал 
№ 20, выделы (17, 20, 44), кадастровый номер 42:12:0103004:311) по индивидуальному проекту в размере 586 783,48 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации –16 552 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                         553 679,48 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 0,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 4 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.10.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ООО «Русбилд» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 570,231 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 553,679 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 16,552 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 0,00 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 586,783 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 300 кВт.

Приложение № 5 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «Мариинск межрайгаз», 
для установления цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2026 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Открытое акционерное общество «Мариинск межрайгаз».

Сокращенное наименование организации – 
ОАО «Мариинск межрайгаз».

ОАО «Мариинск межрайгаз» применяет общую систему налогообложения, но освобожден от начисления и уплаты налога НДС 
с 01.01.2024 по 31.12.2024 (стр. 136 том 1).

ОАО «Мариинск межрайгаз» осуществляет свою деятельность 
в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия (стр. 144 том 1).

Основной деятельностью предприятия является обеспечение сжижженным газом население Мариинского муниципального округа.

Коэффициент распределения затрат на газ для населения, 
в соответствии с объемом потребления газа населением, составляет 
0,963 (37,98 т объем газа, потребляемого населением в 2024 году ÷ 39,42 т общий объем газа в 2024 году) от общего объема потребления газа.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 26.09.2025, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,090 (2025/2024), 1,051 (2026/2025);

ИЦП на транспорт – 1,070 (2026/2025);

ИЦП на электричество, газ и пар – 1,144 (2025/2024), 1,132 (2026/2025);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) –1,046 (2026/2025).

# Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.

Налоговый кодекс Российской Федерации.

Трудовой Кодекс Российской Федерации.

Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

ОАО «Мариинск межрайгаз» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. от 29.05.2025 № 15 (вх. от 03.06.2025 № 3573) и представило пакет обосновывающих документов (1 том) для установления тарифов на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, на 2026 год 
ОАО «Мариинск межрайгаз».

На основании заявления открыто дело «Об установлении тарифов 
на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, 
на 2026 год для ОАО «Мариинск межрайгаз» № РЭК/123-ММРГ-2026 
от 05.06.2025.

Материалы ОАО «Мариинск межрайгаз» по расчету тарифов 
на 2026 год, подготовлены в соответствии с требованиями Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, утвержденных приказом ФАС России 
от 07.08.2019 № 1072/19. Расчетно-обосновывающие материалы представлены надлежащим образом, прошнурованы, пронумерованы, заверены подписью руководителя и скреплены печатью предприятия.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ОАО «Мариинск межрайгаз» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

# Анализ расходов ОАО «Мариинск межрайгаз»

## Объем приобретаемого сжиженного газа населением

В соответствии с пояснительной запиской предприятия плановый объем реализации газа на 2026 год в Мариинском муниципальном округе составит 50 тонн.

## Фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 404 тыс. руб.

Экспертами были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Штатное расписание от 01.06.2025 (стр. 8 том 1).

Информация о фактической численности работников 
ОАО «Мариинскмежрайгаз», занятых в регулированной деятельности за 2024 год (доп. материалы).

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 года по счету 20 
в разрезе оплаты труда (стр. 12 том 1) на сумму 1 531 тыс. руб. Средняя заработная плата в 2024 году составила 36 452 руб./мес. (1 531 тыс. руб. ÷ 
3,5 чел. ÷ 12 мес. × 1000). С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованная заработная плата на 2026 год составила 40 214 руб./мес. (36 452 руб./мес. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля 
на потребительский рынок)).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню средней заработной платы составляет 34 481 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Фонд оплаты труда на 2026 год составит 2 404 тыс. руб. 
(34 481 руб./мес. × 5,75 чел. (в соответствии со штатным расписание) × 
12 мес.)

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
684 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве) = 30,2 %. Согласно ст. 427 Налогового кодекса РФ, субъекты МСП с выплат свыше 1,5 МРОТ платят взносы по тарифу 15%. 
В Кузбассе МРОТ с 01.01.2025 составляет 22 440 рублей в месяц (с учетом НДФЛ). Средняя заработная плата на 2026 год составляет 42 638 руб./мес., 
а 1,5 МРОТ на 2026 год составит 33 660 руб. (22 440 руб. × 1,5).

Экономически обоснованными признаются расходы в размере 
714 тыс. руб. (2 323 тыс. руб. (33 660 руб./мес. (1,5 МРОТ) × 5,75 чел. × 
12 мес.) × 30,2% + (2 404 тыс. руб. – 2 323 тыс. руб.) ×15,2%), учитывая значение, указанное в уведомлении о размере страховых взносов 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, равное 0,2 %.

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню налогов на фонд оплаты труда составляет 684 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Затраты на материалы

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
24 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расшифровка расходов на хоз. расходы за 2024 год (стр. 7 том 1). Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе затрат 
на хоз. расходы (стр. 12 том 1).  на сумму 24 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 26 тыс. руб. 
(24 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню затрат на материалы составляет 24 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Приобретение газа для последующей реализации населению

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
1 555 тыс. руб. Плановый объем реализации газа составит 50 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:

Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 06.10.2025, в размере 16 014 руб./т (с НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

| Период | окт.23 | ноя.23 | дек.23 | янв.24 | фев.24 | мар.24 | апр.24 | май.24 | июн.24 | июл.24 | авг.24 | сен.24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биржевой индекс | 26005 | 26952 | 13492 | 14969 | 13959 | 13138 | 13629 | 13500 | 11971 | 13760 | 17051 | 15810 |
| Внебиржевой индекс | 27864 | 27762 | 20610 | 12896 | 16030 | 15054 | 16893 | 15008 | 12785 | 14460 | 18518 | 17318 |
| Мин. значение | 26005 | 26952 | 13492 | 12896 | 13959 | 13138 | 13629 | 13500 | 11971 | 13760 | 17051 | 15810 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 16014 |

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до г. Кемерово с 01.01.2025 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 14 425 руб./т с НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
((16 014 руб./т (оптовая цена газа с НДС) × 1,046 (ИПЦ газ на 2026 год) + 
11 425 руб./т (ж/д тариф) × 1,070 (ИПЦ транспорт на 2026 год) × 50 т ÷ 1 000 = 1 449 тыс. руб.

Расходы в размере 106 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Арендная плата

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
104 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 58 тот 30.03.2004 г., заключенный с КУМИ 
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (стр. 169 том 1). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка №58 
от 30.03.2004 на 2025 год (стр. 173 том 1), на сумму 71 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 68 тыс. руб. (71 тыс. руб. × 0,963 (доля 
на потребительский рынок)).

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 136 от 30.06.2004 г., заключенный с КУМИ 
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (стр. 179 том 1). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 136 
от 30.03.2004 на 2025 год (стр. 183 том 1) на сумму 37 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 36 тыс. руб. (37 тыс. руб. × 0,963 (доля 
на потребительский рынок)).

Договор аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка № 135 от 30.06.2004 г., заключенный с КУМИ 
г. Мариинска и Мариинского района, без срока действия (стр. 174 том 1). Протокол определения величины арендной платы по договору аренды находящегося в государственной собственности земельного участка № 135 
от 30.06.2004 на 2025 год (стр. 178 том 1) на сумму 1 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Проанализировав представленные документы, эксперты рассчитали размер расходов по данной статье: 105 тыс. руб. (68 тыс. руб. + 36 тыс. руб. + 1 тыс. руб.), признают полученные затраты экономически обоснованными 
и предлагают их к включению в плановую выручку предприятия на 2026 год.

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню затрат на аренду составляет 104 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Имущественный налог

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
36 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога № 5953729 от 07.04.2025 г в разрезе налога на имущество (гараж) (стр. 87 том 1) 
на сумму 35 тыс. руб. С учетом доли всех затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 34 тыс. руб. 
(35 тыс. руб. × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
34 тыс. руб.

Расходы в размере 2 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Услуги сторонних организаций

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
2 551 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Договор № П-09/2025 от 15.01.2025, заключенный 
с АО «Кузбассгазификация» на оказание транспортных услуг, действующий до 31.12.2025 без автопролонгации (стр. 163 том 1), на сумму 
33 732 руб./машина 1,820 т. С учетом индексации экономически обоснованный размер затрат составляет 975 тыс. руб. (50 т ÷ 1,820 т × 
33 732 руб. × 1,070 (ИПЦ транспорт на 2026 год)).

Договор оказания услуг №П-07/2021 от 14.01.2021 по наполнению, освидетельствованию и ремонту газовых баллонов, заключенный 
с АО «Кузбассгазификация», действующий до 31.12.2021 года 
с автопролонгацией (стр. 159 том 1). Дополнительное соглашение № 5 
от 12.05.2025 к договору оказания услуг № П-07/2021 от 14.01.2021. (стр. 162 том 1) на сумму 17 114,40 руб./т. Экономически обоснованный размер затрат составляет 958 тыс. руб. (19 167,6 руб. × 50 т).

Договор хранения сжиженного углеводородного газа № П-48/1/2025 
от 17.05.2025, заключенный с АО «Кузбассгазификация», действующий 
до 31.12.2021 года с автопролонгацией (стр. 165 том 1). Дополнительное соглашение № 2 от 12.05.2025 к договору хранения сжиженного углеводородного газа в разрезе изменения стоимость: прием/отгрузка СУГ 
на хранение ГНС в сутки - 292,70 руб./т; хранение СУГ на ГНС в сутки - 83,92 руб./т (стр. 168 том 1). Расчет планируемой стоимости расходов, связанных с хранением СУГ по договору хранения 
от 17.05.2025 года № П-48/1/2025 (стр. 5 том 1) на сумму 279 тыс. руб. Экономически обоснованный размер затрат на 2026 год составляет 
279 тыс. руб.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе затрат на ТБО (стр. 12 том 1) на сумму 8 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 8 тыс. руб. 
(8 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе затрат на продление электронного ключа Платформа ОФД (стр. 12 том 1) 
на сумму 18 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 20 тыс. руб. (18 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе программы для ЭВМ «Контру-Экстерн» для отправки отчетности (стр. 12 том 1) на сумму 14 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 17 тыс. руб. (14 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля 
на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе тепловой энергии (стр. 12 том 1) на сумму 182 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 227 тыс. руб. 
(182 тыс. руб. × 1,144 (ИПЦ обеспечение паром на 2025 год) × 1,132 (ИПЦ обеспечение паром на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе услуг охраны (стр. 12 том 1) на сумму 73 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 81 тыс. руб. 
(73 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе услуг связи (стр. 12 том 1) на сумму 7 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 8 тыс. руб. 
(7 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе транспортных услуг (стр. 12 том 1) на сумму 2 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 2 тыс. руб. 
(2 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе электроэнергии (стр. 12 том 1) на сумму 6 тыс. руб. С учетом индексации 
и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 7 тыс. руб. 
(6 тыс. руб. × 1,144 (ИПЦ электричество на 2025 год) × 1,132 (ИПЦ электричество на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе ведения реестра акционеров (стр. 12 том 1) на сумму 50 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 55 тыс. руб. 
(50 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе затрат на услуги по проверки счетчиков (стр. 12 том 1) на сумму 28 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 31 тыс. руб. (28 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
2 668 тыс. руб. (975 тыс. руб. + 958 тыс. руб. + 279 тыс. руб. + 8 тыс. руб. + 
20 тыс. руб. + 17 тыс. руб. + 227 тыс. руб. + 81 тыс. руб. + 8 тыс. руб. + 
2 тыс. руб. + 7 тыс. руб. + 55 тыс. руб. + 31 тыс. руб.).

В связи с тем, что предложение предприятия на 2026 год по уровню затрат на услуги сторонних организаций составляет 2 551 тыс. руб., с целью соблюдения баланса интересов производителей и потребителей газа, указанная величина признается экспертами экономически обоснованной 
и предлагается к учету при расчете плановой выручки.

Корректировка предложения предприятия отсутствует.

## Другие затраты

По данной статье предприятием планируются расходы в размере 
102 тыс. руб.

Экспертами был произведен анализ экономической обоснованности затрат предприятия по данной статье, в соответствии с Методическими указаниями. Для этого были рассмотрены и проанализированы следующие представленные материалы:

Расшифровка расходов на канцелярские товары за 2024 год (стр. 6 
том 1). Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе затрат на канцелярию (стр. 12 том 1) на сумму 13 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 14 тыс. руб. 
(13 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе использования личного транспорта в служебных целях (стр. 12 том 1) 
(в соответствии с трудовым договор генерального директора (доп. материалы) на сумму 36 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 40 тыс. руб. (36 тыс. руб. × 
1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля 
на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 года в разрезе затрат на почтовые расходы (стр. 12 том 1) на сумму 5 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 6 тыс. руб. 
(5 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 год в разрезе затрат на обучение охрана труда (стр. 12 том 1) на сумму 6 тыс. руб. 
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 7 тыс. руб. (6 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 года в разрезе затрат на обучение по пожарной безопасности (стр. 12 том 1) на сумму 
2 тыс. руб. С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 2 тыс. руб. (2 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 
(ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 года в разрезе затрат на получение выписки из ЕГРЮЛ (стр. 12 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20.01 за 2024 года в разрезе затрат на заправку картриджа (стр. 12 том 1) на сумму 1 тыс. руб. 
С учетом индексации и коэффициента распределения затрат 
на потребительский рынок экономически обоснованный размер затрат составляет 1 тыс. руб. (1 тыс. руб. × 1,090 (ИПЦ на 2025 год) × 1,051 (ИПЦ на 2026 год) × 0,963 (доля на потребительский рынок)).

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют 
71 тыс. руб. (14 тыс. руб. + 40 тыс. руб. + 6 тыс. руб. + 7 тыс. руб. + 
2 тыс. руб. + 1 тыс. руб. + 1 тыс. руб.).

Расходы в размере 31 тыс. руб., не подтвержденные предприятием документально, подлежат исключению из плановой выручки на 2026 год, 
как экономически необоснованные.

## Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах

Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах 
на 2026 год составила 7 321 тыс. руб. Корректировка предложения предприятия составила 150 тыс. руб.

Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности составила 146,42 руб./кг (7 321 тыс. руб. ÷ 50 т).

Рост цены составил 14 % по отношению к 2025 году за счет снижения реализации газа населению.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 2.

Таблица 2

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год | Корректировка |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 50 | 50 | 0 |
| 2 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 7 471 | 7 321 | -150 |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2 404 | 2 404 | 0 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 5,75 | 5,75 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 34 841 | 34 841 | 0 |
| 4 | Налоги на ФОТ | 684 | 684 | 0 |
| 5 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 1 590 | 1 473 | -117 |
| 6 | Материалы | 24 | 24 | 0 |
| 7 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 1 555 | 1 449 | -106 |
| 8 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 11 | 0 | -11 |
| 9 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 2 793 | 2 760 | -33 |
| 12 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 104 | 104 | 0 |
| 13 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 104 | 104 | 0 |
| 15 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 36 | 34 | -2 |
| 17 | Налог на землю | 36 | 34 | -2 |
| 18 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Имущественный налог | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 2 551 | 2 551 | 0 |
| 21 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 102 | 71 | -31 |
| 30 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Охрана труда, подготовка кадров | 8 | 0 | -8 |
| 33 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 20 | 0 | -20 |
| 34 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Прочие | 74 | 0 | -74 |
| 36 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 7 471 | 7 321 | -150 |
| 38 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 7 471 | 7 321 | -150 |
| 40 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 149,42 | 146,42 | -3,00 |

# Сравнительный анализ динамики расходов 
в сравнении с предыдущими периодами регулирования 
ОАО «Мариинск межрайгаз»

Таблица 3

Калькуляция расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 57 | 50 | -7 |
| 2 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 7 353 | 7 321 | -32 |
| 3 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 2 217 | 2 404 | 187 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 5,75 | 5,75 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 32 130 | 34 841 | 2 711 |
| 4 | Налоги на ФОТ | 554 | 684 | 130 |
| 5 | Материальные затраты (сумма стр. 07 - 10), в том числе: | 1 820 | 1 473 | -347 |
| 6 | Материалы | 111 | 24 | -87 |
| 7 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 1 709 | 1 449 | -260 |
| 8 | Технологические (эксплуатационные) потери газа | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амортизация основных средств | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 2 762 | 2 760 | -2 |
| 12 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 - 15), в том числе: | 102 | 104 | 2 |
| 13 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 102 | 104 | 2 |
| 15 | Страховые платежи | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 - 20), в том числе: | 76 | 34 | -42 |
| 17 | Налог на землю | 76 | 34 | -42 |
| 18 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 - 27), в том числе: | 2 535 | 2 551 | 16 |
| 21 | Услуги средств связи | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Транспортные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Информационно-вычислительные услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Другие затраты (сумма стр. 31 - 36), в том числе: | 49 | 71 | 22 |
| 30 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 34 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Сальдо прочих доходов и расходов | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 7 353 | 7 321 | -32 |
| 38 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 7 353 | 7 321 | -32 |
| 40 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг | 129,00 | 146,42 | 17,42 |

Приложение № 6 к протоколу № 76

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 09.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным Кия-Шалтырским филиалом ОАО «В-Сибпромтранс» для установления фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Согласно п. 2.2. Порядка регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области, утвержденного постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017 № 139 (далее – Порядок регулирования) основанием для установления тарифов на транспортные услуги является экономическая обоснованность предлагаемых к установлению тарифов. При этом согласно п. 3.7. Порядка регулирования, регулирующий орган проводит оценку экономической обоснованности расходов на оказание транспортных услуг субъектом регулирования.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

В соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган    использует:

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ по содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа статистических показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

- цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом в случае, если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств. Проведение торгов и иных закупочных процедур осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте  одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров  прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период:

индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпа роста цен на электрическую энергию, топливо;

темпа роста цен на капитальное строительство;

темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и пр.;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2024 года и период регулирования 2025 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ)  на 2025 год 109,0 (ИПЦ 109,0%), индекс ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на 2025 год 114,4 (ИЦП 114,4%).

При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.

Основная деятельность Кия-Шалтырского филиала                                    ОАО «В-Сибпромтранс» - деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

Объемы регулируемых транспортных услуг Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс» на регулируемый период специалист предлагает принять в следующем размере:

- на перевозку грузов в размере 4153,8 тыс. тонн, в том числе объемы               АО «РУСАЛ Ачинск» приняты в соответствии с протоколом согласования в размере 4138,5 тыс. тонн., объемы прочих потребителей в соответствии с протоколом согласования в размере 15,335 тыс. тонн (том 9 стр.41-43).

Объемы принимаются специалистом в соответствии с представленными протоколами согласования объемов:

- на перевозку грузов АО «РУСАЛ-Ачинск» в размере 4138,5 тыс. тонн;

- на перевозку грузов прочих потребителей в размере 15,335 тыс. тонн;

- на погрузо-разгрузочные работы в размере 4138,5 тыс. тонн в соответствии с протоколом согласования с АО «РУСАЛ Ачинск»;

- на маневровую работу локомотива по предложению организации по фактическому среднему значению за последние 3 года (2022, 2023, 2024) на основании представленных счетов-фактур в размере 56 локомотиво-часов;

- на отстой вагонов по предложению организации по фактическому среднему значению за последние 3 года (2022, 2023, 2024) на основании представленных счетов-фактур в размере 49511,3 вагоно-часов.

По данным Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» в собственности организации имеется 5 локомотивов: ТЭМ-2 - 2 ед., ТЭМ-7 - 3 ед. Развернутая длина железнодорожного пути согласно представленным данным в таблице «Основные технические показатели деятельности» (том 14 стр.9) - 19,11706 км, эксплуатируемая протяженность 18,76788 км, класс путей, категория 2.

В соответствии с Учетной политикой организации взаиморасчеты между филиалом и АО «В-Сибпромтранс» отражаются на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с применением Авизо. Первичные учетные документы по произведенным расходам (счета-фактуры, акты, накладные и прочее) отрабатываются и хранятся в АО «В-Сибпромтранс». На филиал передаются расходы по авизо с приложением копий оправдательных документов.

Величина экономически обоснованных расходов на период регулирования, заявленная организацией, составляет 225074 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы при расчете фиксированных тарифов на очередной период регулирования определены регулирующим органом в размере 192535,4 тыс. руб.

Отчетным периодом, доходы и расходы по которому подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью, является 2024 год.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс» материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 47167,9   тыс.руб., численность в размере 57 человек, среднюю заработную плату в размере 68958,92 руб.

Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Для подтверждения данной статьи расходов Кия-Шалтырским филиалом ОАО «В-Сибпромтранс» были представлены и специалистом проанализированы: штатное расписание, таблицы «Расходы на оплату труда за 2024 и на период регулирования», коллективный договор, данные бухгалтерского учета.

Фонд оплаты труда специалист предлагает принять в сумме 36658,6 тыс. руб.

Численность прямого производственного персонала на период регулирования организация предлагает принять в размере 57 человек.

В соответствии с пунктом 4.3. Методических рекомендаций численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Численность специалист предлагает принять по факту отчетного периода, кроме того, с учетом изменения планового объема услуг (увеличение грузоперевозок на 6,6%) численность машинистов специалист предлагает принять по предложению организации (+4,4 чел.).

Итого плановая численность по предложению специалиста составит 44,3 чел.

На период регулирования специалист предлагает принять среднюю заработную плату по предложению организации в размере 68958,9 руб.

Фонд оплаты труда на период регулирования по предложению специалиста составит 36658,6 тыс. руб.

2. Расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 14339 тыс.руб.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 11144,2 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда   производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предприятием представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (том 8 стр.375-378). Расчет затрат не представлен. Затраты специалистом рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. С учетом размера страхового тарифа 4,0%, процент страховых взносов составил 30,4% от фонда оплаты труда.

Таким образом, затраты на налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 11144,2 тыс. руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 39841,9 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.

В составе расходов на топливо, расходуемое на эксплуатационные
нужды железнодорожного транспорта, принимается стоимость всех видов
топлива (бензина, дизельного топлива, мазута, газа, масел, нефти и т.д.).

Расход топлива по службе подвижного состава включается в пределах норм, разработанных и утвержденных субъектом регулирования, на основе контрольных замеров, объективно учитывающих их зависимость от технического состояния каждого тепловоза и особенности работы на конкретном участке, а также   на основе данных анализа фактического расхода топлива за предыдущий отчетный период.

Натуральный расход  смазочных  материалов рассчитывается по видам смазочных  материалов и их потребности на регулируемый период, который      не должен превышать 4%  от расхода  дизельного  топлива.

Для обоснования затрат на топливо и ГСМ организацией представлены расчеты затрат в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям, расчет затрат на ГСМ, нормы расхода топлива и масел, данные бухгалтерского учета.

Объемы дизельного топлива для локомотивов специалист предлагает принять по факту отчетного периода с учетом изменения объемов перевозки на период регулирования, цену дизельного топлива специалист предлагает принять по предложению организации в размере 66240 руб./тн, цену смазочных материалов специалист предлагает принять по предложению организации в размере 119020 руб./тн, цену бензина специалист предлагает принять по предложению организации в размере 66520 руб./тн.

Расход смазочных специалист предлагает принять по факту с учетом изменения расхода топлива, расход бензина специалист предлагает принять по факту отчетного периода.

Расчет затрат изложен в таблице:

Итого, затраты на топливо и горюче смазочные материалы специалист предлагает принять в сумме 39058,4 тыс. руб.

4. Материальные расходы Кия-Шалтырский филиал                                          ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 915,7 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.7 материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

Фактические затраты предприятия подтверждаются ведомостями расхода ТМЦ за 2024 год, данными бухгалтерского учета.

В обоснование затрат предприятием представлен расчет затрат в соответствии с Приложением №5 к Методическим рекомендациям, расшифровка материалов по наименованиям.

Затраты специалист предлагает принять по предложению организации.  Затраты включают: мыло, моющие средства, обеспечение лекарствами, спецпитание, спецодежду.

Материальные расходы на период регулирования специалист предлагает принять по факту отчетного периода с индексом ИПЦ Минэкономразвития России 109,0% на 2025 год в сумме 879,2 тыс. руб.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 31552 тыс. руб., из них 21499,1 тыс. руб. на ремонты, выполняемые хозспособом, 10052,9 тыс. руб. на ремонты, выполняемые подрядом.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств специалист предлагает принять в сумме 29048,5 тыс. руб.

В подтверждение затрат организацией представлены: расчет затрат по материалам на путеремонтные работы (стрелочных переводов) на период регулирования, акт проверки ж.д. путей и стрелочных переводов, график ремонтов, план ремонтов основных фондов, сметы, дефектные ведомости.

В соответствии с пунктом 3.2. Учетной политики организации (том 8 стр.5-151) затраты на все виды ремонтов основных средств необходимо считать расходами по обычным видам деятельности кроме ремонтов стоимостью свыше 15 млн.руб. Такие ремонты необходимо капитализировать путем создания новых объектов со сроком службы 3 года.

Расчет затрат на ремонты с обоснованиями отклонений представлен в таблице:

6. Затраты на приобретение электрической энергии Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 864,8 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.9 Методических рекомендаций, расчет затрат на электроэнергию производится на основе использования расчетных данных о суммарной установленной мощности электрооборудования, коэффициенте ее использования, числе часов его работы в регулируемом  периоде в сутки, месяц, год или  фактических показателях   и  необходимой корректировки с учетом планируемых объемов транспортной работы на регулируемый период.

Расчет затрат представлен в соответствии с п. 4.9. Методических рекомендаций. Предприятием представлен расчет затрат (том 14 стр.107), счет-фактуры на э/э за 2024г., договор с ОАО «Красноярскэнергосбыт». Затраты на период регулирования специалист предлагает принять по предложению организации в размере 864,8 тыс. руб.

7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс», предлагает принять в сумме 12700,5 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.10 Методических рекомендаций, прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, специалист предлагает принять в сумме 11250,9 тыс. руб.

Расчет затрат с обоснованиями представлен в таблице:

Таким образом, прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, специалист предлагает принять в размере 11250,9 тыс. руб.

8. Накладные расходы Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 45418,3 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

Общепроизводственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям и включают следующие затраты соответствующих вспомогательных производственных подразделений субъекта регулирования:

оплату труда вспомогательного производственного персонала;

отчисления на социальные нужды от расходов по оплате труда;

содержание зданий, сооружений, инвентаря;

охрана труда вспомогательного персонала;

затраты на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в производственных зданиях и сооружениях;

прочие общепроизводственные расходы.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Распределение накладных расходов по видам деятельности субъекта регулирования осуществляется согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций. Информация о накладных расходах предоставляется согласно приложениям №№ 9, 10 к настоящим Методическим рекомендациям.

В составе накладных расходов предприятие выделяет общехозяйственные расходы. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26, в обоснование фактических затрат предприятием представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 год, ведомости списания материалов, авизо.

Общехозяйственные расходы (ОХР) специалист предлагает принять в сумме 44972 тыс. руб.  В том числе:

8.1. Затраты по фонду оплаты труда в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 12639,8 тыс.руб. Численность АУП предприятие предлагает принять в количестве 8,7 человек. Среднемесячную заработную плату на период регулирования организация предлагает принять в размере 121070,9 руб./месяц.

Фактическая численность АУП по данным организации за 2024 год составила 8,7 человек, фактическая среднемесячная заработная плата составила 115549,8 руб./месяц.

Специалист, рассмотрев представленные материалы, предлагает принять на период регулирования численность АУП по предложению организации в количестве 8,7 человек, среднюю заработную плату по предложению организации в размере 121070,9 руб.

Таким образом, затраты по фонду оплаты труда АУП в составе                      ОХР специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 12639,8 тыс.руб.

8.2. Затраты на налоги и сборы с фонда оплаты труда в составе                      ОХР организация предлагает принять в сумме 3842,5 тыс. руб.

Организацией представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Затраты специалистом рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. С учетом размера страхового тарифа 4,0%, процент страховых взносов составил 30,4% от фонда оплаты труда, затраты специалист предлагает принять в сумме 3842,5 тыс. руб.

8.3. Затраты на топливо в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 609,2 тыс. руб.

Специалист предлагает принять затраты на топливо по факту 2024 года с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России 95,8% на производство нефтепродуктов на 2025 год в размере 495 тыс.руб.

8.4. Затраты на приобретение электрической энергии в составе                 ОХР организация предлагает принять в сумме 338,4 тыс. руб.

Затраты на электроэнергию специалистом рассчитаны исходя из фактических затрат 2024 года с индексом ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха Минэкономразвития России на 2025 год 114,4%. Затраты на приобретение электрической энергии в составе ОХР специалист предлагает принять в сумме 172,1 тыс. руб.

8.5. Затраты на материалы в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 66,5 тыс. руб. Затраты на материалы в составе ОХР специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 66,5 тыс.руб.

8.6. Затраты на ремонт, техническое обслуживание ОПФ в составе                  ОХР организация предлагает принять в сумме 639,3 тыс.руб. Затраты на ремонт, техническое обслуживание ОПФ в составе ОХР специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 639,3 тыс.руб.

8.7. Затраты на амортизацию в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 50,9 тыс.руб. Специалист предлагает данные затраты принять в сумме 37,9 тыс.руб., в том числе затраты на амортизацию следующих объектов основных средств:

8.7.1. Видеосистема - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 2019 год, срок полезного использования 7 лет 1 мес. Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 24,4 тыс. руб.

8.7.2. Здание РСУ - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 1973 год, срок полезного использования 40 лет. Объект самортизирован. Документы на модернизацию предприятием не представлены. Затраты в сумме 9,7 тыс. руб. исключаются в соответствии с пунктом 2.9 Методических рекомендаций как экономически необоснованные.

8.7.3. Компрессорная - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 1973 год, срок полезного использования 40 лет. Объект самортизирован. Представлен акт о модернизации от 06.07.2007. Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в размере 9,2 тыс. руб.

8.7.4. Здание АБК - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 1994 год, срок полезного использования 83 года 4 мес. Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 4,3 тыс. руб.

8.8. Затраты прочие в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 27231,6 тыс. руб. Фактические затраты отчетного периода составили 23770,8 тыс. руб.

Затраты специалист предлагает принять в сумме 27078,9 тыс.руб. Расчет представлен в таблице:

9. Расходы на амортизацию Кия-Шалтырский филиал                                 ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в размере 14486,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.14 Методических рекомендаций, амортизация основных средств, используемых непосредственно при оказании транспортных услуг, учитывается при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расчет амортизационных отчислений субъекта регулирования на очередной период регулирования производится в соответствии с приложением № 11 к настоящим Методическим рекомендациям.

В обоснование затрат предприятием представлены реестр ОФ филиала, ведомость начисления амортизации, расчет амортизационных отчислений. Затраты отчетного периода составили 14123,7 тыс. руб.

Расходы на амортизацию основных средств специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 14486,3 тыс. руб.

10. Нормативную прибыль Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 1410 тыс. руб.

Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом                       4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить расходы на развитие производства в сумме 650 тыс.руб.

Предприятием представлена программа производственно-технологического и финансово-экономического развития на 2025 год (том 12 стр.385), обоснования к программе (том 12 стр.386), договор поставки № 30 от 02.04.2025 на поставку конвертера, термодат, термопары на сумму 444105 руб.; договор поставки № Д2009/0312 от 28.08.2009 на поставку шпалоподбойки на сумму 359000 руб.  Согласно справке об использовании амортизационных отчислений за 2024 год (том 14 стр.161) капитальные вложения за счет амортизации в 2024 году организацией использовались в сумме 84,1 тыс.руб.  На период регулирования предлагаем использовать в качестве источника финансирования расходов на развитие производства накопленную амортизацию.

Так же в составе нормативной прибыли организацией запланированы расходы на выплаты социального характера в сумме 760 тыс. руб. Расходы осуществляются централизовано, учитываются на счете 84/1 Фонд потребления. Представлен коллективный договор.

Специалист предлагает принять затраты (том 8 стр.308) в объеме материальной помощи работникам 20 тыс.руб., оплата краткосрочных отпусков (рождение ребенка, свадьба, похороны) 8 тыс.руб., компенсация стоимости путевок работникам 10 тыс.руб., компенсация стоимости проживания (молодые специалисты) 100 тыс.руб. Исключены расходы на компенсацию 50% стоимости транспортных услуг для хозяйственных нужд 5 тыс.руб., проведение торжественных мероприятий 10 тыс.руб., непредвиденные расходы (на похороны) 80 тыс.руб., расходы по предоставлению льгот пенсионерам 400 тыс.руб.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются.

Итого, нормативную прибыль специалист предлагает принять в сумме    138 тыс. руб.

11. Расходы на налоги и сборы Кия-Шалтырский филиал                                    ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 3852,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.16 Методических рекомендаций, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются: налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда.

Специалистом были рассмотрены налоговые декларации предприятия за отчетный период, расчет налогов и сборов, данные бухгалтерского учета.

Расходы на налоги и сборы включают налог на имущество в сумме                 194 тыс. руб., земельный налог в сумме 3593,4 тыс. руб., транспортный налог в сумме 17,6 тыс. руб., прочие налоги и сборы в сумме 47,3 тыс. руб.

Специалист предлагает принять расходы на налоги и сборы по предложению организации в размере 3852,3 тыс. руб., в том числе налог на имущество в сумме 194 тыс. руб. (том 12 стр.225-227), земельный налог в сумме 3593,4 тыс. руб. (представлено авизо, подтверждающие фактические затраты филиала по оплате земельного налога за 1 квартал 2025 года (том 12 стр.335-336, том 11 стр.391). Затраты принимаются по предложению.

Транспортный налог в сумме 17,6 тыс. руб. (том 12 стр.261-262), прочие налоги и сборы в сумме 47,3 тыс. руб. (том 12 стр.275-281).

12. Организацией на период регулирования заявлены экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в отчетном периоде регулирования, подтвержденные данными бухгалтерского учета, в сумме 12525,3 тыс. руб.:

- ФОТ 4792,7 тыс.руб., страховые взносы 1521,8 тыс.руб. (том 8 стр.369-374, том 13 стр.13-28, том 14 стр.57-58),

- ремонт УАЗ Патриот 349,9 тыс.руб. (том 4 стр.257-274),

- командирование работников другого филиала в Кия-Шалтырский филиал (машинисты тепловоза, слесарь по ремонту подвижного состава, электромеханики и др.) 5860,9 тыс.руб. (том 5 стр.243-397, том 6 стр.3-288).

Затраты специалист предлагает принять в полном объеме по предложению организации в сумме 12525,3 тыс. руб.

13. Организацией согласно ведомости оборотов (том 13 стр.29) за 2024 год получены доп. доходы, расходы по которым не выделены в бухгалтерском учете. В соответствии с п.2.9 Методических рекомендаций регулирующий орган при определении экономически обоснованных расходов не учитывает (исключает из расчетной базы) необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные нерациональным использованием производственных ресурсов и финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся к этим услугам. Специалист предлагает исключить из НВВ на период регулирования сумму доходов организации, по которым расходы не выделены в полном объеме в размере 1201,4 тыс. руб.

14. В случае заявления субъектом регулирования возмещения недополученных доходов (неучтенных расходов) за отчетный период регулирования, регулирующий орган корректирует необходимую валовую выручку на сумму достигнутой экономии по расходам, понесенным в отчетном периоде. Достигнутая экономия по расходам, понесенным в отчетном периоде по расчету специалиста, составила 11141,6 тыс. руб. Специалист предлагает исключить из НВВ на период регулирования сумму достигнутой экономии в размере 11141,6 тыс. руб.

Таким образом, общий объем экономически обоснованных расходов при расчете фиксированных тарифов по расчету специалиста составил 192535,4 тыс. руб., из них экономически обоснованные расходы на регулируемые услуги составили 177513,9 тыс. руб., на прочие нерегулируемые услуги по предложению организации расходы составили 15021,53 тыс. руб.

С целью равномерного увеличения тарифов на период регулирования по видам услуг, распределение экономически обоснованных расходов на регулируемые услуги специалист предлагает принять в доле выручки по регулируемым услугам, рассчитанной по действующим тарифам Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс» и объемам транспортных услуг на период регулирования.

Расчет и распределение изложено в таблице:

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» по предложению РЭК Кузбасса, составил:

- Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 35,47 рублей за тонну (рост 10,3%).

- Погрузо-разгрузочные работы в размере 7,19 рублей за тонну (рост 10,3%).

- Маневровая работа, выполняемая локомотивом Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» 3405,56 рублей за локомотиво-час (рост 10,3%).

- Отстой подвижного состава в размере 4,18 рублей за вагоно-час (рост 10,3%).

Расчет тарифов прилагается.

Приложение

Расчет тарифов на транспортные услуги, оказываемые Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» на регулируемый период