Приложение № 1 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.10.2025

Экспертное заключение

по материалам филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго- РЭС» (ИНН 2460069527), выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025, апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда от 07.08.2025 по делу № 66а-596/2025

# Общие положения

В РЭК Кузбасса поступило решение Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025.

В соответствии с решением Кемеровского областного суда от 29.04.2025
по делу № 3а-22/2025 признаны недействующими со дня принятия:

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 1 октября 2024 года № 226 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 31 декабря 2016 года № 753
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на долгосрочный период регулирования для территориальных сетевых организаций Кемеровской области», постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12 сентября 2024 года № 181 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, поставляемой потребителям, не относящимся
к населению и приравненным к нему категориям потребителей, необходимой валовой выручки ООО «ОЭСК» на долгосрочный период (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки ООО «ОЭСК» без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
с сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год» и признании утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса
от 12 сентября 2024 года № 182 «Об установлении необходимой валовой выручки
ООО «Электросетьсервис» на долгосрочный период (без учета оплаты потерь), необходимой валовой выручки ООО «Электросетьсервис» без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых котловых тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
с сетевыми организациями Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год» в части установления пунктом 9 таблицы приложения № 2 публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» необходимой валовой выручки на долгосрочный период (без учета оплаты потерь) на 2024 год в размере 8 420 571,79 тыс. руб.;

постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 1 октября 2024 года № 228 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2023 № 780 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области Кузбасса, поставляемой потребителям на 2024 год» в части пункта 5 таблицы 3 приложения № 1 - необходимой валовой выручки сетевой организации без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса на 2024 год в размере 8 420 571,79 тыс. руб.

Суд обязал Региональную энергетическую комиссию Кузбасса принять нормативный правовой акт, заменяющий названные выше постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса признанные не действующими.

# Пересмотр условных единиц, во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025

Суд решении от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025 пришел к выводу
о том, что определение условных единиц (далее УЕ) ПАО «Россети Сибирь» (далее Общество) на 2024 год их корректировка на 2023 год по факту 2021 года
во исполнение предписания ФАС России, по ПС Восточная-2-110 кВ,
ПС Вентиляторная - 35 кВ и РП – 17, в нарушение положений законодательства
в области электроэнергетики, имеющих большую юридическую силу, выполнена
без надлежащего экономического обоснования (стр. 13 Решения).

В связи с указанным РЭК Кузбасса была проведена корректировка условных единиц ПАО «Россети Сибирь» на 2024 год, на 2023 год и по факту 2021 года
во исполнение решения суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025,
по ПС Восточная-2-110 кВ, ПС Вентиляторная - 35 кВ и РП – 17.

- ПС Восточная-2.

По ПС Восточная-2 в расчет УЕ на 2024 год включены УЕ одной подстанции 110 кВ величиной 105 уе.

По ПС Восточная-2 в расчет УЕ на 2023 год и в расчет УЕ по факту 2021 года 105 уе не включаются по следующей причине. На 2023 год Общество
на регулирование представило документы отдельно по двум подстанциям Восточная-1 и Восточная-2, по которым были учтены УЕ двух подстанций (2*105=210 уе)
и все оборудование, установленное на двух подстанциях. Однако, исходя из того,
что на обе подстанции было представлено одно свидетельство на право собственности, то эксперты РЭК Кузбасса учли УЕ на одну подстанцию (105 уе).
	2. По ПС Вентиляторная - 35 кВ в расчет УЕ на 2024 год включены
УЕ величиной 134,5 уе.

3. По РП – 17 в расчет УЕ на 2024, 2023 год и в факт за 2021 год включены УЕ величиной 24,7 уе.

В результате корректировки количество условных единиц на 2024 год увеличилось на 264,20 уе и составило 107 039,55 уе, в том числе по ВЛ и КЛ:
46 804,91 уе, по ПС и ТП: 60 234,63 уе (Таблица 1, 2).

В результате корректировки количество условных единиц на 2023 год увеличилось на 24,7 уе и составило 107 564,28 уе, в том числе по ВЛ и КЛ:
47 898,45 уе, по ПС и ТП: 59 665,83 уе (Таблица 3, 4).

В результате корректировки количество условных единиц за 2021 год увеличилось на 24,7 уе и составило 106 510,94 уе, в том числе по ВЛ и КЛ:
 47 194,01 уе, по ПС и ТП: 59 316,93 уе (Таблица 5, 6).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица П2.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система условных единиц для распределения общей суммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тарифной выручки по классам напряжения план на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжения, конструктивного использования и материала опор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество цепей на опоре |  |  | Материал опор |  |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП |  |  | Протя-женность |  | Объем условных единиц |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у/100 км |  |  | км |  | У |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 = 5 * 6 / 100 |  |  |
| ВЛЭП |  |  |  | 1150 |  | - |  |  | металл |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 750 |  | 1 |  |  | металл |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 400 - 500 |  | 1 |  |  | металл |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 330 |  | 1 |  |  | металл |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 220 |  | 1 |  |  | дерево |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  |  | 210 |  |  | 0,00 |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 140 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  |  | 270 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 180 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 - 150 |  | 1 |  |  | дерево |  |  |  | 180 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  |  | 160 |  |  | 445,09 |  | 712,15 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 130 |  |  | 364,53 |  | 473,89 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  |  | 190 |  |  | 1767,69 |  | 3358,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 160 |  |  | 579,94 |  | 927,91 |  |  |
| КЛЭП |  |  |  | 220 |  | - |  |  | - |  |  |  | 3000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 110 |  | - |  |  | - |  |  |  | 2300 |  |  | 4,75 |  | 109,35 |  |  |
|  |  |  |  | ВН, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3162,01 |  | 5581,90 |  |  |
| ВЛЭП |  |  |  | 35 |  | 1 |  |  | дерево |  |  |  | 170 |  |  | 0,55 |  | 0,94 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  |  | 140 |  |  | 425,20 |  | 595,28 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 120 |  |  | 1576,46 |  | 1891,75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  |  | 180 |  |  | 353,42 |  | 636,16 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  |  | 150 |  |  | 344,14 |  | 516,21 |  |  |
|  |  |  |  | 1 - 20 |  | - |  |  | дерево |  |  |  | 160 |  |  | 628,51 |  | 1005,62 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дерево на ж/б пасынках |  |  |  | 140 |  |  | 2892,89 |  | 4050,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон, металл |  |  |  | 110 |  |  | 8010,52 |  | 8811,58 |  |  |
| КЛЭП |  |  |  | 20 - 35 |  | - |  |  | - |  |  |  | 470 |  |  | 7,43 |  | 34,91 |  |  |
|  |  |  |  | 3 - 10 |  | - |  |  | - |  |  |  | 350 |  |  | 261,66 |  | 915,82 |  |  |
|  |  |  |  | СН1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2707,20 |  | 3675,25 |  |  |
|  |  |  |  | СН2, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11793,59 |  | 14783,07 |  |  |
| ВЛЭП |  |  |  | 0,4 кВ |  | - |  |  | дерево |  |  |  | 260 |  |  | 1072,44 |  | 2788,36 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | дерево на ж/б пасынках |  |  |  | 220 |  |  | 5099,19 |  | 11218,23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон, металл |  |  |  | 150 |  |  | 5156,37 |  | 7734,56 |  |  |
| КЛЭП |  |  |  | до 1 кВ |  | - |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 379,09 |  | 1023,55 |  |  |
|  |  |  |  | НН, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11707,11 |  | 22764,69 |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  | 29369,90 |  | 46804,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВН |  |  |  |  |  |  | 3162,01 |  | 5581,90 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СН1 |  |  |  |  |  |  | 2707,20 |  | 3675,25 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | СН2 |  |  |  |  |  |  | 11793,59 |  | 14783,07 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | НН |  |  |  |  |  |  | 11707,11 |  | 22764,69 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 Таблица П2.2 |  |  |  |  |
| Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| комплексных трансформаторных подстанций (КТП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах план на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Напря-жение, кВ |  | Количество условных единиц (у) на единицу измерения |  |  | Количество единиц измерения |  |  | Объем условных единиц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у/ед. изм. |  |  | ед. изм. |  |  | У |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 = 5 * 6 |  |
| 1 | Подстанция |  |  |  |  |  | П/ст |  |  | 1150 |  | 1000 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 600 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 - 500 |  | 500 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 250 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 210 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 - 150 |  | 105 |  |  | 113,00 |  |  | 11 865,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 75 |  |  | 135,00 |  |  | 10 125,00 |  |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор |  |  |  |  |  | Единица оборудования |  |  | 1150 |  | 60 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 43 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 - 500 |  | 28 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 - 150 |  | 7,8 |  |  | 231,00 |  |  | 1 801,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 2,1 |  |  | 292,00 |  |  | 613,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 20 |  | 1,0 |  |  | 676,00 |  |  | 676,00 |  |
| 3 | Воздушный выключатель |  |  |  |  |  | 3 фазы |  |  | 1150 |  | 180 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |  | 130 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 - 500 |  | 88 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 66 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 43 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 - 150 |  | 26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 11 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 20 |  | 5,5 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | Масляный выключатель |  |  |  |  |  | -"- |  |  | 220 |  | 23 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 - 150 |  | 14 |  |  | 358,00 |  |  | 5 012,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 6,4 |  |  | 772,00 |  |  | 4 940,80 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 20 |  | 3,1 |  |  | 3 854,00 |  |  | 11 947,40 |  |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем |  |  |  |  |  | Единица оборудования |  |  | 400 - 500 |  | 35 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  | 24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220 |  | 19 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 - 150 |  | 9,5 |  |  | 37,50 |  |  | 356,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 4,7 |  |  | 3,00 |  |  | 14,10 |  |
| 6 | Выключатель нагрузки |  |  |  |  |  | -"- |  |  | 1 - 20 |  | 2,3 |  |  | 427,00 |  |  | 982,10 |  |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн.50 Мвар |  |  |  |  |  | -"- |  |  | 1 - 20 |  | 26 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8 | То же, 50 Мвар и более |  |  |  |  |  | -"- |  |  | 1 - 20 |  | 48 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9 | Статические конденсаторы |  |  |  |  |  | 100 конд. |  |  | 35 |  | 2,4 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 - 20 |  | 2,4 |  |  | 17,16 |  |  | 41,18 |  |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП |  |  |  |  |  | ТП |  |  | 1 - 20 |  | 2,5 |  |  | 401,00 |  |  | 1 002,50 |  |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП |  |  |  |  |  | ТП, КТП |  |  | 1 - 20 |  | 2,3 |  |  | 4 506,00 |  |  | 10 363,80 |  |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП |  |  |  |  |  | ТП, КТП |  |  | 1 - 20 |  | 3 |  |  | 161,00 |  |  | 483,00 |  |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ |  |  |  |  |  | П/ст |  |  | 35 |  | 3,5 |  |  | 3,00 |  |  | 10,50 |  |
| 14 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | ВН |  | - |  |  | - |  |  | 19 035,05 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СН1 |  | - |  |  | - |  |  | 15 703,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СН2 |  | - |  |  | - |  |  | 25 495,98 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  | 60 234,63 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3 Таблица 2.1 |  |  |  |  |
| Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжения, конструктивного использования и материала опор план на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Напряже-ние, кВ |  |  | Количество цепей на опоре |  |  | Материал опор |  |  | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП |  |  | Протя-женность |  |  | Объем условных единиц |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | у/100 км |  |  | км |  |  | У |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 = 5 * 6 / 100 |  |
| ВЛЭП |  |  | 1150 |  | - |  |  | металл |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 750 |  | 1 |  |  | металл |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 400 - 500 |  | 1 |  |  | металл |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 330 |  | 1 |  |  | металл |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 170 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 220 |  | 1 |  |  | дерево |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | 210 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 140 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  | 270 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 180 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 - 150 |  | 1 |  |  | дерево |  |  | 180 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | 160 |  |  | 400,09 |  |  | 640,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 130 |  |  | 376,90 |  |  | 489,97 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  | 190 |  |  | 1 712,33 |  |  | 3 253,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 160 |  |  | 613,44 |  |  | 981,51 |  |
| КЛЭП |  |  | 220 |  | - |  |  | - |  |  | 3000 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 110 |  | - |  |  | - |  |  | 2300 |  |  | 4,60 |  |  | 105,80 |  |
|  |  |  | ВН, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 107,36 |  |  | 5 470,85 |  |
| ВЛЭП |  |  | 35 |  | 1 |  |  | дерево |  |  | 170 |  |  | 12,75 |  |  | 21,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | металл |  |  | 140 |  |  | 397,28 |  |  | 556,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 120 |  |  | 1 598,80 |  |  | 1 918,56 |  |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | металл |  |  | 180 |  |  | 416,60 |  |  | 749,89 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон |  |  | 150 |  |  | 355,26 |  |  | 532,89 |  |
|  |  |  | 1 - 20 |  | - |  |  | дерево |  |  | 160 |  |  | 554,79 |  |  | 887,66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дерево на ж/б пасынках |  |  | 140 |  |  | 4 476,95 |  |  | 6 267,73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон, металл |  |  | 110 |  |  | 6 231,49 |  |  | 6 854,64 |  |
| КЛЭП |  |  | 20 - 35 |  | - |  |  | - |  |  | 470 |  |  | 7,46 |  |  | 35,04 |  |
|  |  |  | 3 - 10 |  | - |  |  | - |  |  | 350 |  |  | 283,46 |  |  | 992,10 |  |
|  |  |  | СН1, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 788,15 |  |  | 3 814,25 |  |
|  |  |  | СН2, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 546,68 |  |  | 15 002,12 |  |
| ВЛЭП |  |  | 0,4 кВ |  | - |  |  | дерево |  |  | 260 |  |  | 782,43 |  |  | 2 034,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | дерево на ж/б пасынках |  |  | 220 |  |  | 6 935,43 |  |  | 15 257,95 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ж/бетон, металл |  |  | 150 |  |  | 3 496,24 |  |  | 5 244,35 |  |
| КЛЭП |  |  | до 1 кВ |  | - |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 398,01 |  |  | 1 074,61 |  |
|  |  |  | НН, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 612,10 |  |  | 23 611,24 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | Всего: |  |  |  |  |  | 29 054,30 |  |  | 47 898,45 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВН |  |  |  |  |  | 3 107,36 |  |  | 5 470,85 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СН1 |  |  |  |  |  | 2 788,15 |  |  | 3 814,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | СН2 |  |  |  |  |  | 11 546,68 |  |  | 15 002,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НН |  |  |  |  |  | 11 612,10 |  |  | 23 611,24 |  |

|  |  |  |  |  | Таблица 4 Таблица 2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), |  |  |  |  |  |  |
| комплексных трансформаторных подстанций (КТП) |  |  |  |  |  |  |
| и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах |  |  |  |  |  |  |
|  | план на 2023 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Напря-жение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц |
|  |  |  |  | у/ед. изм. | ед. изм. | У |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 |
| 1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 |  | 0 |
|  |  |  | 750 | 600 |  | 0 |
|  |  |  | 400 - 500 | 500 |  | 0 |
|  |  |  | 330 | 250 |  | 0 |
|  |  |  | 220 | 210 |  | 0 |
|  |  |  | 110 - 150 | 105 | 111,00 | 11 655,00 |
|  |  |  | 35 | 75 | 134,00 | 10 050,00 |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 750 | 43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 - 500 | 28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - 150 | 7,8 | 230,00 | 1 794,00 |
|  |  |  | 35 | 2,1 | 290,00 | 609,00 |
|  |  |  | 1 - 20 | 1,0 | 673,00 | 673,00 |
| 4 | Масляный выключатель | -"- | 220 | 23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - 150 | 14 | 357,00 | 4 998,00 |
|  |  |  | 35 | 6,4 | 766,00 | 4 902,40 |
|  |  |  | 1 - 20 | 3,1 | 3 827,00 | 11 863,70 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - 150 | 9,5 | 37,50 | 356,25 |
|  |  |  | 35 | 4,7 | 3,00 | 14,10 |
| 6 | Выключатель нагрузки | -"- | 1 - 20 | 2,3 | 427,00 | 982,10 |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн.50 Мвар | -"- | 1 - 20 | 26 |  | 0,00 |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | -"- | 1 - 20 | 48 |  | 0,00 |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2,4 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1 - 20 | 2,4 | 17,16 | 41,18 |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2,5 | 370,00 | 925,00 |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2,3 | 4 482,00 | 10 308,60 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 161,00 | 483,00 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | П/ст | 35 | 3,5 | 3,00 | 10,50 |
| 14 | Итого |  | ВН | - | - | 18 803,25 |
|  |  |  | СН1 | - | - | 15 586,00 |
|  |  |  | СН2 | - | - | 25 276,58 |
|  |  |  | Всего: |  |  | 59 665,83 |

|  |  |  |  |  |  |  | Таблица 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Таблица П2.1 |
| Объем воздушных линий электропередач (ВЛЭП) и кабельных линий |  |  |  |  |  |  |  |
| электропередач (КЛЭП) в условных единицах в зависимости от протяженности, |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжения, конструктивного использования и материала опор |  |  |  |  |  |  |  |
| факт за 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Напряже-ние, кВ |  | Количество цепей на опоре | Материал опор | Количество условных единиц (у) на 100 км трассы ЛЭП | Протя-женность | Объем условных единиц |
|  |  |  |  |  | у/100 км | км | У |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 / 100 |
| ВЛЭП |  | 1150 | - | металл | 800 |  |  |
|  |  | 750 | 1 | металл | 600 |  |  |
|  |  | 400 - 500 | 1 | металл | 400 |  |  |
|  |  |  |  | ж/бетон | 300 |  |  |
|  |  | 330 | 1 | металл | 230 |  |  |
|  |  |  |  | ж/бетон | 170 |  |  |
|  |  |  | 2 | металл | 290 |  |  |
|  |  |  |  | ж/бетон | 210 |  |  |
|  |  | 220 | 1 | дерево | 260 |  |  |
|  |  |  |  | металл | 210 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ж/бетон | 140 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 2 | металл | 270 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ж/бетон | 180 | 0,00 |  |
|  |  | 110 - 150 | 1 | дерево | 180 | 0,00 |  |
|  |  |  |  | металл | 160 | 400,09 | 640,14 |
|  |  |  |  | ж/бетон | 130 | 376,90 | 489,97 |
|  |  |  | 2 | металл | 190 | 1 712,33 | 3 253,43 |
|  |  |  |  | ж/бетон | 160 | 613,44 | 981,51 |
| КЛЭП |  | 220 | - | - | 3000 | 0,00 |  |
|  |  | 110 | - | - | 2300 | 4,60 | 105,80 |
|  |  | ВН, всего |  |  |  | 3 107,36 | 5 470,85 |
| ВЛЭП |  | 35 | 1 | дерево | 170 | 12,75 | 21,68 |
|  |  |  |  | металл | 140 | 397,28 | 556,19 |
|  |  |  |  | ж/бетон | 120 | 1 598,80 | 1 918,56 |
|  |  |  | 2 | металл | 180 | 416,60 | 749,89 |
|  |  |  |  | ж/бетон | 150 | 355,26 | 532,89 |
|  |  | 1 - 20 | - | дерево | 160 | 554,79 | 887,66 |
|  |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 140 | 4 347,14 | 6 086,00 |
|  |  |  |  | ж/бетон, металл | 110 | 6 215,77 | 6 837,35 |
| КЛЭП |  | 20 - 35 | - | - | 470 | 7,46 | 35,04 |
|  |  | 3 - 10 | - | - | 350 | 277,91 | 972,69 |
|  |  | СН1, всего |  |  |  | 2 788,15 | 3 814,25 |
|  |  | СН2, всего |  |  |  | 11 395,61 | 14 783,70 |
| ВЛЭП |  | 0,4 кВ | - | дерево | 260 | 782,43 | 2 034,33 |
|  |  |  |  | дерево на ж/б пасынках | 220 | 6 747,79 | 14 845,14 |
|  |  |  |  | ж/бетон, металл | 150 | 3 472,39 | 5 208,58 |
| КЛЭП |  | до 1 кВ | - |  | 270 | 384,14 | 1 037,17 |
|  |  | НН, всего |  |  |  | 11 386,75 | 23 125,22 |
| ИТОГО: |  |  |  | Всего: |  | 28 677,88 | 47 194,01 |
|  |  |  |  | ВН |  | 3 107,36 | 5 470,85 |
|  |  |  |  | СН1 |  | 2 788,15 | 3 814,25 |
|  |  |  |  | СН2 |  | 11 395,61 | 14 783,70 |
|  |  |  |  | НН |  | 11 386,75 | 23 125,22 |

|  |  |  |  |  | Таблица 6 Таблица П2.2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), |  |  |  |  |  |  |
| комплексных трансформаторных подстанций (КТП) |  |  |  |  |  |  |
| и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах |  |  |  |  |  |  |
|  | факт за 2021 год |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Единица измерения | Напря-жение, кВ | Количество условных единиц (у) на единицу измерения | Количество единиц измерения | Объем условных единиц |
|  |  |  |  | у/ед. изм. | ед. изм. | У |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 5 * 6 |
| 1 | Подстанция | П/ст | 1150 | 1000 |  | 0 |
|  |  |  | 750 | 600 |  | 0 |
|  |  |  | 400 - 500 | 500 |  | 0 |
|  |  |  | 330 | 250 |  | 0 |
|  |  |  | 220 | 210 |  | 0 |
|  |  |  | 110 - 150 | 105 | 111,00 | 11 655,00 |
|  |  |  | 35 | 75 | 134,00 | 10 050,00 |
| 2 | Силовой трансформатор или реактор (одно- или трехфазный), или вольтодобавочный трансформатор | Единица оборудования | 1150 | 60 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 750 | 43 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 400 - 500 | 28 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 18 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 14 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - 150 | 7,8 | 230,00 | 1 794,00 |
|  |  |  | 35 | 2,1 | 290,00 | 609,00 |
|  |  |  | 1 - 20 | 1,0 | 673,00 | 673,00 |
| 4 | Масляный выключатель | -"- | 220 | 23 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - 150 | 14 | 357,00 | 4 998,00 |
|  |  |  | 35 | 6,4 | 766,00 | 4 902,40 |
|  |  |  | 1 - 20 | 3,1 | 3 827,00 | 11 863,70 |
| 5 | Отделитель с короткозамыкателем | Единица оборудования | 400 - 500 | 35 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 330 | 24 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 220 | 19 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | 110 - 150 | 9,5 | 37,50 | 356,25 |
|  |  |  | 35 | 4,7 | 3,00 | 14,10 |
| 6 | Выключатель нагрузки | -"- | 1 - 20 | 2,3 | 427,00 | 982,10 |
| 7 | Синхронный компенсатор мощн.50 Мвар | -"- | 1 - 20 | 26 |  | 0,00 |
| 8 | То же, 50 Мвар и более | -"- | 1 - 20 | 48 |  | 0,00 |
| 9 | Статические конденсаторы | 100 конд. | 35 | 2,4 |  | 0,00 |
|  |  |  | 1 - 20 | 2,4 | 17,16 | 41,18 |
| 10 | Мачтовая (столбовая) ТП | ТП | 1 - 20 | 2,5 | 340,00 | 850,00 |
| 11 | Однотрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 2,3 | 4 389,00 | 10 094,70 |
| 12 | Двухтрансформаторная ТП, КТП | ТП, КТП | 1 - 20 | 3 | 141,00 | 423,00 |
| 13 | Однотрансформаторная подстанция 35/0,4 кВ | П/ст | 35 | 3,5 | 3,00 | 10,50 |
| 14 | Итого |  | ВН | - | - | 18 803,25 |
|  |  |  | СН1 | - | - | 15 586,00 |
|  |  |  | СН2 | - | - | 24 927,68 |
|  |  |  | Всего: |  |  | 59 316,93 |

# Корректировка ИПР за 2022 год (на 2024 год)

Решением Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025 отражено следующее:

«РЭК Кузбасса величина корректировки НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2022 год определена в размере минус 1 338 547, 10 тыс. руб., на основании формулы 9 пункта 11 Методических указаний № 98-э, где плановый размер финансирования инвестиционной программы на 2022 год принят в размере 1 801 465 тыс. руб., фактический объем финансирования за 2022 год - в размере 462 917, 90 тыс. руб. (том 3 л.д. 47 – 51 - экспертное заключение).

Анализ финансирования инвестиционной программы за 2022 год приведен
в таблице 75 экспертного заключения (том 3 л.д. 51 – 77), разногласия имеют место относительно установленного объема фактического финансирования инвестиционной программы в части определения итоговых значений без НДС.

Из содержания данной таблицы следует, что плановое и фактическое финансирование принимаемых к учету инвестиционных проектов оценивалось исходя из их стоимости, включающей в себя налог на добавленную стоимость (НДС) (столбцы 4 и 5 таблицы), после чего экспертами определялось итоговое значение финансирования проекта без данного налога (столбец 6 таблицы). Вместе с тем, итоговые значения величины финансирования проектов без НДС не соответствуют как предоставленным регулируемой организацией сведениям о таковых (том 1 л.д. 84, том 4 л.д. 106 – 215, том 6 л.д. 183 - 204), так и арифметическому результату выделения НДС из содержащейся в соответствующей графе таблицы стоимости проектов.

Так, на примере инвестиционного проекта Н_291_КуЭ, в таблице 75 экспертного заключения указано плановое и фактическое его финансирование
в размере 8,61 млн. руб. с НДС, после чего финансирование данного инвестиционного проекта принято к учету без каких-либо замечаний, то есть в полном объеме,
и определено в сумме 5,98 млн. руб. без НДС (том 3 л.д. 59). Однако механизм определения величины фактического финансирования инвестиционного проекта, по результатам которого, при выделении НДС (исходя из установленных ставок налога) из стоимости работ (услуг) в размере 8,61 млн. руб., итоговое значение составит
5,98 млн. руб., экспертное заключение не содержит, не назван он и в ходе рассмотрения дела. Аналогичный подход к определению итоговых значений фактического финансирования имеет место и по иным инвестиционным проектам.

Одновременно из представленных обществом на тарифное регулирование обосновывающих документов усматривается, что в стоимости инвестиционного проекта Н_291_КуЭ, профинансированного в размере 8 611 200,410 руб. (8,61 млн. руб.), величина НДС составляет 20 % и равна 1 435 200, 068 руб., стоимость проекта без НДС – 7 176 000, 068 руб. (том 1 л.д. 66 – 69). Указанные значения согласуются
с результатом их проверки расчетным путем (8 611 200,410 руб. – (8 611 200,410 руб. * 20/120) =7 176 000, 068 руб.).

Следует отметить, что при выделении налога на добавленную стоимость
в размере 20 % из значения 7 176 000, 068 руб., итоговая сумма составит
5 980 000, 056 руб. (7 176 000, 068 руб. – (7 176000, 068 руб. * 20/120) =
5 980 000, 056 руб.), что соответствует величине фактического финансирования инвестиционного проекта Н_291_КуЭ принятой регулятором в целях расчета оспариваемой корректировки НВВ и согласуется с доводами административного истца о двойном исключении НДС из стоимости инвестиционных проектов.

Исходя из установленных обстоятельств, в отсутствие экономического
и правового обоснования произведенного расчета фактического финансирования инвестиционной программы, определенную РЭК Кузбасса корректировку НВВ Общества в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2022 год, невозможно признать экономически обоснованной.»

Во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025 пересмотрена корректировка инвестиционной программы за 2022 год.

Расчет Bi для определения размера корректировки НВВ на 2025 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2022 г. в экспертном заключении на 2024 год

| Объем собственных средств | Источники фин., учтенные РЭК в тарифе (без НДС) | Источники фин. по приказу МЭ от 23.12.2020 №21@ (с НДС) | Источники фин. по приказу МЭ от 24.11.2022 №27@ (с НДС) | Факт исполнения ИП по мнению РЭК (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 801 465,00 | 2 354 017,64 | 1 624 056,68 | 462 917,90 |
| амортизация | 1 324 198,00 | 1 243 000,42 | 1 159 149,80 |  |
| кредиты |  | 371 987,84 | 27 571,29 |  |
| прибыль (ТП) | 477 267,00 | 645 153,17 | 68 582,02 |  |
| Прочие собственные средства |  |  | 243 145,58 |  |
| Возврат НДС |  | 93 876,21 | 125 607,99 |  |
| Bi | -1 338 547,10 |  |  |  |

Расчет Bi для определения размера корректировки НВВ на 2025 год, осуществляемой в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы за 2022 г.  пересмотрено во исполнение решения Кемеровского областного суда
от 29.04.2025 № 3а-22/2025

| Объем собственных средств | Источники фин., учтенные РЭК в тарифе (без НДС) | Источники фин. по приказу МЭ от 23.12.2020 №21@ (с НДС) | Источники фин. по приказу МЭ от 24.11.2022 №27@ (с НДС) | Факт исполнения ИП по мнению РЭК (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 1 801 465,00 | 2 354 017,64 | 1 624 056,68 | 579 465.85 |
| амортизация | 1 324 198,00 | 1 243 000,42 | 1 159 149,80 |  |
| кредиты |  | 371 987,84 | 27 571,29 |  |
| прибыль (ТП) | 477 267,00 | 645 153,17 | 68 582,02 |  |
| Прочие собственные средства |  |  | 243 145,58 |  |
| Возврат НДС |  | 93 876,21 | 125 607,99 |  |
| Bi | -1 221 999,15 |  |  |  |

Расшифровка учетных сум отражена в таблице 1

Таблица 2

Анализ финансирования инвестиционной программы за 2022 год

филиалом ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – региональные электрические сети», во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 № 3а-22/2025

| № | Наименование инвестиционного проекта | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений 2022 года, млн. руб. |  | Общий объем финансирования по мнению экспертов, млн. руб. | Предложение СТСО | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (группы инвестиционных проектов) |  | (с НДС) |  | (без НДС) |  |  |
|  |  |  | План | Факт | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  | 462,96 | 579,5 | 116,5 |
| 5 | Кемеровская область | Г | 1 624,06 | 1 613,75 | 462,92 |  |  |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Ново-Чертинская c заменой силового трансформатора 1х31,5 МВА на 40 МВА в рамках исполнения договора ТП с ОАО "РЖД" по д. №20.4200.936.19 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | K_42.187БАМ | 11,65 | 15,52 | 9,71 | 9,71 | 0 |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Полысаевская-3 с установкой третьего силового трансформатора мощностью 40 МВА, с монтажом оборудования - 23 шт ( в т.ч. ячеек выключателя 110 кВ - 6 шт, ячеек выключателя 35 кВ - 3 шт, ячейки МСВ - 4 шт, ячейки выключателя ТСН -10 шт), с выполнением шлейфового захода на ПС 110 кВ Полысаевская-3 ВЛ 110 кВ Беловская ГРЭС - Новоленинская протяженностью 4.2 км | J_406.1 | 110,77 | 115,09 | 80,81 | 92,31 | 11,50 |
| 5.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мирная с установкойи трансформаторов тока в ячейке № ф.10-49-резерв ЗРУ 10 кВ 3с-10 кВ 300 А, в ячейке № ф.10-70-резерв ЗРУ 10 кВ 6с-10 кВ в рамках исполнения договора ТП с ОАО "СКЭК" (СК "Кузбасс-Арена") от 07.05.2020 № 20.4200.41.20 | L_32.147 | нд | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ПС 110 кВ Гурьевская замена трансформатора тока ВЛ 35 кВ Б-50 (в рамках электрификации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей БАМ-2) | L_42.37БАМ | 1,26 | 1,14 | 0,91 | 0,95 | 0,045 |
| 5.1.4.2 | Реконструкция ячеек № 30 и 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская с установкой выключателей, трансформаторов тока, оснащение РП 6 кВ Заявителя и ячейки № 30 и 11 РУ 6 кВ ПС 110 кВ Вахрушевская микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики (РЗА), организация учета электроэнергии по договору ТП с ООО "Участок Коксовый" от 18.12.2020 № 20.4200.1831.20 | M_32.154 | 5,15 | 2,86 | 1,98 | 2,41 | 0,43 |
| 5.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Тяжинская с заменой БСК-110 (батареи статистических конденсаторов) на СКРМ (статистические компенсаторы реактивной мощности) мощностью 52 Мвар | J_444 | 0,89 | 0,48 | 0,4 | 0,48 | 0,08 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Восточная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_290 | 3,86 | 3,86 | 2,68 | 3,21 | 0,53 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ «Рудничная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_291 | 8,61 | 8,61 | 5,98 | 7,18 | 1,20 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Космическая» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2 шт. | H_292 | 9,14 | 9,14 | 6,35 | 7,61 | 1,26 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ АКЗ. Замена ОД-110 Крохалевская-Кедровская -1, ОД-110 Крохалевская-Кедровская -2 (2 шт.). Кемеровский РЭС | H_188 | 16,78 | 17,71 | 12,57 | 13,98 | 1,41 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Колмогоровская. Замена ОД-110 (2 шт.). Инской РЭС | H_228 | 25,01 | 25,84 | 18,46 | 20,84 | 2,38 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ Фильтровальная. Замена ОД-110 (2 шт.), ОДВ-110 (1 шт.), ОДО-110 (1 шт.). Ленинский РЭС | H_231 | 6,84 | 14,02 | 5,7 | 5,70 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная-сельская. Замена ОД-110 (2 шт.). Промышленновский РЭС | H_232 | 8,49 | 5,12 | 3,85 | 4,61 | 0,76 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (1 этап) | I_410 | 1,07 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,01 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «Центральная» с установкой системы компенсации емкостных токов замыкания на землю, 2шт. | H_294 | 1,66 | 1,66 | 1,15 | 1,38 | 0,23 |
| 5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ ЯЦЗ - 1шт | M_584.3 | 0,83 | 0,1 | 0,08 | 0,10 | 0,02 |
| 5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Яйская - 1шт | M_584.4 | 0,48 | 0,06 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| 5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Беловская - 1шт | M_584.5 | 0,83 | 0,1 | 0,08 | 0,10 | 0,02 |
| 5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Зенковская - 1шт | M_584.6 | 0,69 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,01 |
| 5.2.1.2 | Модернизация СОПТ на ПС 110 кВ Кондомская - 1шт | M_584.7 | 0,69 | 0,08 | 0,07 | 0,08 | 0,01 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ КФЗ-2 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.8 | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 Кондомская с заменой БСК (батареи статических конденсаторов) мощностью 60 Мвар (2 этап) | L_410.1 | 3,36 | 4,02 | 2,79 | 2,80 | 0,01 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Комплексная с установкой РАС | L_474.7 | 0,29 | 0,26 | 0,18 | 0,22 | 0,042 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Береговая с установкой РАС | L_474.8 | 0,29 | 0,26 | 0,18 | 0,22 | 0,042 |
| 5.2.1.2 | Модернизация с установкой автоматики ограничения перегрузки оборудования (АОПО) ВЛ 110 кВ Северный Маганак - Афонинская, АОПО ВЛ 110 кВ Черкасов Камень – Афонинская | I_437 | 0,21 | 0,21 | 0,15 | 0,18 | 0,025 |
| 5.2.1.2 | Модернизация с созданием каналов связи ПС 110/35/6 кВ Топкинская (СДТУ, ВОЛС) - ПС 35/10 кВ Шишинская (СДТУ, ВОЛС) | I_405.4 | 0,26 | 0,26 | 0,18 | 0,22 | 0,037 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение 110/35/6 кВ Шестаковская. Замена ОД-110 (2 шт.). Беловский РЭС | H_226 | 3,68 | 5,73 | 3,07 | 3,07 | 0,0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение с заменой находящейся в неудовлетворительном состоянии КТП 6 кВ Новокузнецкого РЭС ТП 46 Ф.6-5-ТП 63 от ПС 110/35/6 кВ «НовоБайдаевская», 400 кВА - 2 шт | K_3272 | 1,08 | 1,08 | 0,75 | 0,90 | 0,15 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 c заменой МВ 110 (2 шт), КРУ 10 кВ (9 ячеек) и другого оборудования (разъединителей 110 кВ, трансформаторов тока 110 кВ, трансформаторов напряжения 110 кВ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи) Внедрение НИОКР. | J_1402 | 2,14 | 2,11 | 1,46 | 1,76 | 0,295769 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ Промышленная сельская с заменой комплектного распределительного устройства 10 кВ наружной установки (КРУН-10) – 17 ячеек и модернизацией устройств РЗА, монтажом СОПТ, заменой ТСН – 1 шт. | M_541 | 28,03 | 38,13 | 23,36 | 23,36 | - |
| 5.2.1.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ Водозабор с ретрофитом ячеек 10кВ (13 шт.), модернизацией СОПТ | L_2022.17 | 21,15 | 21,75 | 15,3 | 17,63 | 2,325 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Мирная с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ | L_2022.12 | 2,18 | 1,56 | 1,14 | 1,37 | 0,23 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Космическая систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ | L_2022.13 | 2,24 | 1,61 | 1,18 | 1,42 | 0,2387 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Водозабор с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ, АСУТП | L_2022.14 | 4,89 | 4,56 | 3,24 | 3,88 | 0,6443 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110 кВ Заводская с созданием каналов связи, модернизация систем гарантированного электропитания оборудования СДТУ, АСУТП | L_2022.15 | 7,58 | 7,44 | 5,24 | 6,29 | 1,0477 |
| 5.2.1.2 | Модернизация каналов связи с организацией волоконно-оптической линии связи ВОЛС до ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 | L_1402.2 | 1,44 | 1,46 | 1,02 | 1,20 | 0,18 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС Брянская с заменой ТСН | M_709 | 1,8 | 2,99 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Заводская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.1 | 0,67 | 3,7 | 0,56 | 0,56 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Кузнецкая с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.2 | 0,33 | 1,75 | 0,28 | 0,28 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Ильинская-1 с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.3 | 0,49 | 2,57 | 0,41 | 0,41 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Восточная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.4 | 0,56 | 2,78 | 0,47 | 0,47 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Заречная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.5 | 0,31 | 1,96 | 0,26 | 0,26 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Весенняя с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.6 | 1,14 | 1,39 | 0,95 | 0,95 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Мехзаводская с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.7 | 0,33 | 1,74 | 0,27 | 0,27 | 0 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ Транзитная с установкой защит от дуговых коротких замыканий ячеек 6-10 кВ - 1 комплект | M_577.9 | 0,8 | 2,43 | 0,67 | 0,67 | 0 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/6 кВ Афонинская с созданием систем телеуправления для дистанционного ввода графиков временного отключения оборудования | J_139.4 | 2,97 | 2,97 | 2,06 | 2,472 | 0,412 |
| 5.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Технониколь с установка цифрового устройства РАС | J_474.2 | 0,22 | 0,22 | 0,18 | 0,18 | 0,003 |
| 5.2.1.2 | Модернизация на ПС 110 кВ Юргинская BЛ 110 кВ Юргинская – Воинская с оснащением устройством АЛАР | J_472 | 0,67 | 0,67 | 0,46 | 0,56 | 0,10 |
| 5.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с заменой здания ОПУ на БМЗ, модернизация РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ, СОПТ, организация каналов связи Внедрение НИОКР. | L_1402.1 | 10,79 | 10,79 | 7,49 | 8,99 | 1,50 |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-4-CБ с заменой провода д. Березовка, д. Сарапки (18,5 км) | L_585 | 15,52 | 15,52 | 10,78 | 12,93 | 2,15 |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ А-10, ВЛ 35 кВ Судженская - Анжерская в части установки анкерной опры в пролете №№27-1з, замены опоры №4з для захода на ПС 35 кВ Анжерская | L_537 | 4,96 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0 |
| 5.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Ф 10-3-М Яйского РЭС (3,9 км) | M_601 | 0,23 | 0,27 | 0,2 | 0,2 | 0 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение двухцепной ВЛ 110 кВ Беловская - Новоленинская. Замена провода АС-120, арматуры и дефектной изоляции для повышения надежности электроснабжения шахт Костромовская, Заречная, Байкаимская, 7-е Ноября, Комсомолец, СМ Кирова, 58,1 км | H_150.1 | 1,62 | 0,33 | 0,27 | 0,33 | 0,0582513 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ 110 кВ Разъезд-54 - Юрга, ВЛ 110 кВ Разъезд-31 - Юрга, ВЛ 110 кВ Юргинская - Юрга I, II цепь с отпайкой на ПС Западная, ВЛ 35 кВ Комплексная - Арлюкская-1 в рамках исполнения мероприятий по соглашению о компенсации затрат от 28.08.2020 №56.4200.1866.20 с ФКУ «Сибуправтодор» | M_531 | 12,46 | 11,23 | 9,36 | 9,36 | 0 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-11-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (3 шт.) | I_340.1.2 | 3,32 | 4,59 | 2,76 | 2,76 | 0 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-3-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма Промышленновский РЭС Промышленновского района (2 шт.) | I_335.1.17 | 3,15 | 2,39 | 1,71 | 2,05 | 0,34 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ Ф-10-3-А Чебулинский РЭС Чебулинского района (2 шт.) | I_340.1.1 | 3,73 | 2,83 | 2,07 | 2,49 | 0,42 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение распределительных сетей от ПС 35/10 кВ Шишинская Топкинского РЭС (с установкой телеуправляемых разъединителей и выключателей нагрузки (15 шт.), организацией каналов связи и др. элементов повышения наблюдаемости эл. сетей ) | I_405.2 | 13,82 | 14,39 | 10,3 | 11,52 | 1,2167 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ-10 кВ Ф.10-5-Т от ПС 35/10 Терентьевская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.2 | 5,45 | 4,46 | 3,14 | 3,77 | 0,6324155 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ ф. п. Листвяги-2 от РП 6кВ №12 Новокузнецкий РЭС, Новокузнецкого района, протяженность - 4,5 км, с установкой реклоузера (2 шт.) | K_3266 | 0,99 | 0,99 | 0,69 | 0,82 | 0,133305 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ Ф 6-29-А ПС «Абашевская 3/4 35/6 Новокузнецкий РЭС, протяженность - 12,76 км, с монтажом реклоузера (3 шт.) | K_3210 | 2,31 | 2,31 | 1,61 | 1,93 | 0,315 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-10-К ПС 110 Чумайская Чебулинский РЭС, Чебулинского района протяжённостью 6,5 км с установкой секционирующего пункта - реклоузера (2 шт) | K_3128 | 27,95 | 27,98 | 20,43 | 23,29 | 2,8616667 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение РС 6-10 кВ Ф-10-5-Б от ПС 35/10 кВ Михайловская Прокопьевского района Трудармейского РЭС с заменой неизолированного провода на СИП, 1,2 км | I_424 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | - 0 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Ф-10-12-Ю ПС 35/10 кВ «Осиновская», Кемеровский РЭС Кемеровского района (электроснабжающие котельные и объекты ЖКХ) 16,66 км | I_316.2 | 1,21 | 1,43 | 1,01 | 1,01 | - 0 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф-10-4-С от ПС 35/10 кВ «Симбирка», Ижморский РЭС Ижморского района (1 шт.) | I_324.1.3 | 2,75 | 2,74 | 1,99 | 2,29 | 0,3016667 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-3-Е от ПС 35/10 Силинская Кемеровский РЭС Кемеровского района 1 (1 шт.) | I_326.1.9 | 2,99 | 2,88 | 2,08 | 2,49 | 0,4116667 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф-10-4-Ш от РП-10 «Кузедеевский», Кондомский РЭС Таштагольского района (1 шт.) | I_327.1.3 | 2,79 | 2,72 | 1,97 | 2,33 | 0,355 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф-10-9-Н ПС 35/10 кВ «Николаевская», Кондомский РЭС Таштагольского района( 1 шт.) | I_327.1.5 | 2,66 | 2,54 | 1,83 | 2,19 | 0,362079 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-7-С ПС 35/10 кВ Лебяжья Мариинский РЭС Мариинского района (1 шт.) | I_329.1.3 | 2,74 | 2,45 | 1,75 | 2,10 | 0,3469222 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10кВ ф.10-10-С от ПС 110/10кВ Сидоровская Мысковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_330.1.3 | 2,93 | 2,75 | 1,98 | 2,37 | 0,3933715 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-6 кВ ф.6-12-3 от ПС 110/6 кВ Шушталепская Осинниковский РЭС Новокузнецкого района (1 шт.) | I_332.1.2 | 2,7 | 2,59 | 1,87 | 2,24 | 0,3732765 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-7-БП от ПС Борисовская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.1 | 2,72 | 2,73 | 1,99 | 2,27 | 0,2766667 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-15-И от ПС Крапивинская 35/10 Панфиловский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (1 шт.) | I_333.1.5 | 2,66 | 2,73 | 2 | 2,22 | 0,2166667 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ-10 кВ Ф.10-13-К от ПС 35/10 Котинская Прокопьевский РЭС Прокопьевского района (2 шт.) | I_334.1.4 | 5,48 | 4,7 | 3,34 | 4,01 | 0,6669297 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ Ф. 10-4-Т от ПС 110/10 кВ Торьсма-тяговая Промышленновский РЭС Промышленновского района (1 шт.) | I_335.1.18 | 2,68 | 2,34 | 1,67 | 2,00 | 0,332411 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-12-П ПС 35кВ Проскоковская Юргинский РЭС Юргинского района (2 шт.) | I_341.1.1 | 3 | 2,65 | 1,89 | 2,27 | 0,3826704 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 10 кВ ф. 10-4-З ПС 35кВ Новая Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.2 | 2,88 | 2,48 | 1,76 | 2,11 | 0,347792 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительскихВЛ 10 кВ ф. 10-14-В ПС 35кВ Арлюкская Юргинский РЭС Юргинского района (1 шт.) | I_341.1.3 | 2,72 | 2,26 | 1,59 | 1,91 | 0,3191663 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских ВЛ 6-10 кВ ф.6-22-М от ПС 110/35/6 Ново-Ленинская кВ Ленинский РЭС Ленинск-Кузнецкого района (2 шт.) | I_328.1.1 | 5,51 | 4,98 | 3,58 | 4,29 | 0,7113601 |
| 5.2.2.2 | Техническое перевооружение с установкой реклоузеров на отпайках потребительских СП-6 ВЛ 10 кВ Ф-10-14-М ПС 35/10 кВ «Новоподзорновская», Тяжинский РЭС Тяжинского района (1 шт.) | I_339.1.2 | 2,87 | 2,48 | 1,76 | 2,11 | 0,3466825 |
| 5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (истечение МПИ, срока эксплуатации), 81 650 шт. | J_57.5 | 14,54 | 27,02 | 12,12 | 12,12 | 0 |
| 5.2.3.1 | Модернизация систем учета электроэнергии во исполнение требований ФЗ №522 (выход из строя), 20 673 шт. | J_57.6 | 89,98 | 85,08 | 60,61 | 72,73 | 12,117918 |
| 5.2.3.1 | Модернизация систем коммерческого учета розничного рынка электроэнергии (0,4 кВ и ниже), 23 238 точек учета | K_57.7 | 81,42 | 66,41 | 8,74 | 55,92 | 47,17938 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Прокопьевская 110/35/6 кВ | K_516 | 0,31 | 0,1 | 0,09 | 0,10 | 0,0131568 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на территории административного здания ПО ЦЭС | K_517 | 3,3 | 2 | 1,39 | 1,67 | 0,2766667 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция периметрального, верхнего и нижнего дополнительного ограждения, периметрально-объектового освещения на ПС Восточная 110/10 кВ Городской РЭС | K_475 | 0,24 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,0052824 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС «Анжерская-110/35/6 кВ» с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Яйский РЭС | K_499 | 4,2 | 3,87 | 2,69 | 3,23 | 0,535487 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС Кондомская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Кондомский РЭС | K_507 | 4,05 | 2,96 | 2,05 | 2,46 | 0,414046 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция ПС Юргинская 110/35/6 кВ с установкой нижнего дополнительного ограждения и охранного освещения, Юргинский РЭС | K_509 | 6,54 | 6,14 | 4,26 | 5,12 | 0,8555292 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция зданий АБК ПО ЮЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 43 | K_494.1 | 0,01 | 0,77 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания АБК ПО ЦЭС с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Инской РЭС, п.г.т. Инской, ул. Фасадная, д. 35 | K_494.3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания Орджоникидзевского мастерского участка с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Эстакадная, д. 19а | K_494.4 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Ширпотреб, ЗРУ, АБК, здания мастерского участка с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк | K_494.5 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ РМК с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Еланьская, д. 11 | K_494.6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/10 кВ Коммунальная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Прокопьевский РЭС, ул. Гайдара | K_494.7 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/6 кВ Красный Брод с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Прокопьевский РЭС, п.г.т. Краснобродский | K_494.8 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 35/10 кВ Транзитная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, ул. Красноармейская | K_494.9 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/10 кВ Южная с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Городской РЭС, г. Кемерово, п. РТС, ул. Муромцева | K_494.10 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35/10 кВ Ново-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, г. Новокузнецк, ул. Сухой Лог, д. 8 | K_494.17 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,0050 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/6 кВ Северо-Байдаевская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, 205 м от ш. Юбилейная | K_494.18 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,005 |
| 5.2.4.1 | Реконструкция здания ПС 110/35 кВ Сидоровская с восстановлением охранно-пожарной сигнализации, Кузнецкий РЭС, Новокузнецкий район, п. Чистогорский | K_494.19 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,000 |
| 5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-1, 1 компект | I_221.2 | 1 | 0,94 | 0,67 | 0,81 | 0,1379036 |
| 5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/10 кВ КФЗ-2, 1 комплект | I_221.3 | 1,03 | 0,96 | 0,69 | 0,83 | 0,1368951 |
| 5.2.4.2 | Модернизация систем гарантированного электроснабжения СДТУ, АСТУ ПС 110/35/10 кВ Осинниковская, 1 комплект | I_221.5 | 0,89 | 0,84 | 0,61 | 0,73 | 0,1201573 |
| 5.2.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Бенжереп-2 с монтажом маслоприемных устройств под выключателями 3 шт. и под трансформаторами 2 шт. | H_210 | 1,74 | 1,74 | 1,21 | 1,45 | 0,2371154 |
| 5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Орджоникидзевская с заменой силовых трансформаторов 25 МВА на 40 МВА, 1 шт | H_179 | 0,68 | 0,68 | 0,47 | 0,57 | 0,0955683 |
| 5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Шахтовая с заменой силового трансформатора 40 МВА на 63 МВА, 1 шт | H_197 | 1,19 | 1,19 | 0,82 | 0,99 | 0,169354 |
| 5.3.2. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Заречная с заменой силовых трансформаторов 25 на 40 МВА, 2 шт | H_186 | 1,06 | 1,06 | 0,74 | 0,88 | 0,1433333 |
| 5.6. | Приобретение автотранспорта в количестве 27 ед: | M_542 | 83,37 | 16,42 | 11,41 | 13,69 | 2,282 |
| 5.6. | Построение комплексной системы информационной безопасности критической информационной инфраструктуры | K_1046 | 50,44 | 50,5 | -33,52 | -33,52 | 0 |
| 5.6. | Приобретение автотранспорта - 77 шт: | M_701 | 26,78 | 26,22 | 18,21 | 21,85 | 3,644 |
| 5.6. | Приобретение оборудования и техники для организации рабочих мест | M_708 | 1,98 | 0,51 | 0,38 | 0,46 | 0,076 |
| 5.6. | Приобретение автотранспортной техники - 3 шт: | L_2022.20 | 17,68 | 17,68 | 12,28 | 14,73 | 2,45 |
| 5.6. | НИОКР. Создание автоматизированной системы прогнозирования и предотвращения злонамеренных и ошибочных воздействий на объекты критической информационной инфраструктуры со стороны привилегированных пользователей автоматизированных систем технологического управления | L_1444 | 23,86 | 25,1 | 17,6 | 19,88 | 2,283 |
| 5.6. | Создание информационной системы планирования, бюджетного контроля и контроля за исполнением ИПР | L_1409 | 5,83 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0 |
| 5.6. | Создание системы подписания документов КИС с использованием ЭЦП | L_1410 | 7,36 | 8,92 | 6,13 | 6,13 | 0 |
| 5.6. | Приобретение автотранспортной техники - 5 шт: | L_1072 | 14,06 | 13,39 | 9,3 | 11,16 | 1,86 |

# Расчетная предпринимательская прибыль

Решением Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025 отражено следующее:

«Расчетная предпринимательская прибыль сетевой организации, включаемая в необходимую валовую выручку сетевой организации, определяется в размере 5 процентов необходимой валовой выручки сетевой организации на очередной период регулирования с учетом расходов на оплату потерь на очередной период регулирования за вычетом расходов на оплату услуг по передаче электрической энергии, оказываемых прочими территориальными сетевыми организациями (абзац 19 пункта 38 Основ ценообразования).

В связи с изложенным, поскольку расчетная предпринимательская прибыль является производной от размера необходимой валовой выручки, при расчете которой РЭК Кузбасса допущены нарушения, ее значение также подлежит последующей корректировке.»

Таким образом, с учетом вышеуказанного решения Кемеровского областного суда расчетная предпринимательская прибыль (РПП) пересчитана на 2023 год и 2024 год следующим образом:

(2023 год): 8 776 681,61 (НВВ 2023) – 514 444,01(РПП) = 8 262 237,6 (НВВ 2023 без РПП) + 2 026 642, 71 (потери 2023) = 10 288 880,30 * 5% = 514 444,01 тыс. руб.

(2024 год): 8 516 462,82 (НВВ 2024) – 500 002(РПП) = 8 016 460,37 (НВВ 2024 без РПП) + 1 983 588.70 (потери 2024) = 10 000 049.07 * 5% = 500 002 тыс. руб.

# Корректировка необходимой валовой выручки предыдущих периодов регулирования

В соответствии с пересмотром условных единиц в разделе «Пересмотр условных единиц, во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025» произведен пересмотр «корректировок необходимой валовой выручки предыдущих периодов регулирования» следующим образом.

Изменение корректировки подконтрольных расходов отражено в таблице 7, динамика изменения выпадающих расходов отражена в таблице 9.

Изменение корректировки подконтрольных расходов 2023 год

| Подконтрольные расходы | Утверждено РЭК (было) | по результатам пересмотра по предписанию ФАС России ФАС | Пересмотрено с учетом суда 3а-22/2025 | Отклонение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 |
| 2023 | 2 875 585,49 | 2 861 426,49 | 2 861 907,08 | -14 159,00 | -13 678,41 |
| Итого | 2 875 585,49 | 2 861 426,49 | 2 861 907,08 | -14 159,00 | -13 678,41 |

Таблица 8

Расчет выпадающих, согласно экспертным заключениям, 2023 год

| Ранее было ранее учтено в НВВ в составе выпадающих | 2023 было | 2023 стало | 2023 стало (по суду) | Отклонение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-2 |
|  | -2 135 000,02 | -2 218 197,53 | -2 119 583,30 | -83 197,51 | 15 416,72 |

Таблица 9

Динамика изменения выпадающих расходов отражена
в 98 - э Методические указания

| Наименование | 2021 год |  | Отклонение | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Корректировка НВВ Решение суда 3а-37/2024 | Корректировка НВВ решение суда 3а-17/2024 | Отклонение | Было | Корректировка НВВ Решение суда 3а-37/2024 | ФАС России (постановление 226) | Корректировка НВВ решение суда 3а-22/2025 | Отклонение | 2024 Было | ФАС 2024 стало | Корректировка НВВ решение суда 3а-22/2025 | Отклонение |
| корректировка подконтрольных расходов | 82 818,03 | 82 818,03 | 0,00 | -5 953,04 | -5 953,04 | 0,00 | 81 509,40 | 81 509,40 | 14 499,96 | 14 958,87 | 458,91 | 229 164,65 | 229 164,65 | 229 164,65 | 0,00 |
| дельта неподконтрольные расходы и ТСО | -35 252,12 | -35 252,12 | 0,00 | -188 191,50 | -188 191,50 | 0,00 | 19 813,98 | 19 813,98 | 13 197,32 | 13 197,32 | 0,00 | -1 474 540,21 | -1 474 540,21 | -1 474 540,21 | 0,00 |
| дельта по потерям | -100 544,62 | -100 544,62 | 0,00 | -115 927,83 | -115 927,83 | 0,00 | -118 443,00 | -118 443,00 | -118 443,00 | -118 443,00 | 0,00 | 76 164,66 | 76 164,66 | 76 164,66 | 0,00 |
| дельта по выручке | -225 317,81 | -225 317,81 | 0,00 | -517 181,89 | -517 181,89 | 0,00 | -22 812,56 | -22 812,56 | -22 812,56 | -22 812,56 | 0,00 | -854 756,76 | -854 756,76 | -854 756,76 | 0,00 |
| корректировка фактических расходов коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  |  | 0,00 | 6511 | 6511 | 0,00 | 10 748,54 | 10748,54 | 10 748,54 | 10 748,54 | 0,00 | 3 007,01 | 3 007,01 | 3 007,01 | 0,00 |
| Итого выпадающие | -278 296,52 | -278 296,52 | 0,00 | -820 743,26 | -820 743,26 | 0,00 | -29 183,64 | -29 183,64 | -102 809,74 | -102 350,82 | 458,91 | -2 020 960,65 | -2 020 960,65 | -2 020 960,65 | 0,00 |
| Корректировка инвестиционной программы | -360 237,37 | -360 237,37 | 0,00 | -266 114,55 | -266 114,55 | 0,00 | -849 646,55 | -849 646,55 | -849 646,55 | -849 646,55 | 0,00 | -1 338 547,10 | -1 338 547,10 | -1 221 999,15 | 116 547,95 |
| П7 Основ ценообразования реконструкция |  |  |  | 6 086,41 | 6 086,41 | 0,00 | 8 516,14 | 8 516,14 | 8 516,14 | 8 516,14 | 0,00 | 46 314,73 | 46 314,73 | 46 314,73 | 0,00 |
| П7 Основ ценообразования (ковид/суды) |  |  |  | 12 510,98 | 12 510,98 | 0,00 | 7 665,72 | 7 665,72 | 6 039,45 | 6 039,45 | 0,00 | 1 617 599,92 | 1 617 599,92 | 1 617 599,92 | 0,00 |
| Коректировка НВВ предыдущих периодов регулирования |  |  |  | -773 302,30 | -681 366,30 | 91 936,00 | -1 181 273,28 | -1 184 808,52 | -1 181 273,28 | -1 083 166,42 | 98 107 | -1 795 290,77 | -1 797 862,97 | -1 795 290,76 | 2 572,21 |
| Пересмотр по предписанию ФАС России | -368 348,00 | -368 348,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | -312 989,05 | -217 098,03 | 95 891,02 |
| Корректировка ИПР за 2019 год | -91 936,00 |  | 91 936,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Остаток |  |  |  |  |  |  | -1 902 503,33 | -2 004 145,94 | -1 902 503,33 | -1 902 503,29 |  |  |  |  | 0 |
| Корректировка расходов на возврат и обслуживание кредитных средств, выпадающих, (ФАС России от 18.11.2022 № СП/104703/22) |  |  |  |  |  |  | 825 847,91 | 825 847,91 | 825 847,91 | 825 847,91 |  |  |  |  | 0 |
| Скоректированно так как было учтено дважды в формуле на 2022 |  |  |  |  |  |  | -6 511,00 | -6 511,00 | -6 511,00 | -6 511,00 |  |  |  |  | 0 |
| Корректировка инвестиционной программы по суду 3а-244/2021 |  |  |  |  |  |  | -98 106,86 | 0,00 | -98 106,86 |  |  |  |  |  | 0 |
| Корректировка по суду ИПР №3а-232/2022 от 22.11.2022 года. (КОС от 22.11.2022 № 3а-232/2022) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -571 941,58 | -571 941,58 | -571 941,58 | 0,00 |
| Отклонение по выпадающи по судам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СКЭК 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кузбассэнергосеть дело 3а-201/2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИПЦ | 3% | 3% | 0,00 | 6% | 6% | 0,00 | 4% | 4% | 4% | 4% |  | 6% | 6% | 6% | 0% |
| ИПЦ | 3,6% | 3,6% | 0,00 | 4% | 4% | 0,00 | 6% | 6% | 6% | 6,0% |  | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 0,0% |
| Итого выпадающие с учётом ИПЦ | -1 141 650,74 | -1 049 714,74 | 91 936,00 | -2 028 796,49 | -1 927 153,89 | 101 642,60 | -2 135 000,02 | -2 138 535,26 | -2 218 197,53 | -2 119 583,30 | 98 614,22 | -4 571 432,42 | -4 910 840,84 | -4 671 725,73 | 239 115,11 |
| РСД (в связи с банкротством организаций) | 201 343,52 | 201 343,52 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 15 416,72 |  |  |  | 0 |
| % 15-16 | 195 332,92 | 195 332,92 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого по п 7 Основ ценообразования | 396 676,44 | 396 676,44 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Итого Корректировка НВВ | -744 974,30 | -653 038,30 | 91 936,00 | -2 028 796,49 | -1 927 153,89 | 101 642,60 | -2 135 000,02 | -2 138 535,26 | -2 218 197,53 | -2 119 583,30 | 98 614,22 | -4 571 432,42 | -4 910 840,84 | -4 671 725,73 | 239 115,11 |
| Учтено в сметах на соответствующий год | 28 328,00 | 28 328,00 | 0,00 | -24 650,60 | -24 650,60 | 0,00 | -339 709,26 | -238 067,20 | -422 906,76 | -324 292,55 | 98 614,2 | -2 276 633,44 | -2 589 622,49 | -2 483 392,90 | 106 229,59 |
| Остаток | -773 302,30 | -681 366,30 | 91 936,00 | -2 004 145,89 | -1 902 503,29 | 101 642,60 | -1 795 290,76 | -1 900 468,06 | -1 795 290,77 | -1 795 290,76 | 0,01 | -2 294 798,98 | -2 321 218,35 | -2 188 332,82 | 132 885,53 |

| Корректировка подконтрольных расходов по формуле 5 Методических указаний 98-э |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели |  | ед.изм. | Было | Стало |
| Базовый уровень подконтрольных в 2020 г | ПРуст(i-3) | тыс.руб. | 2625590 | 2 625 590,49 |
| Базовый уровень подконтрольных в 2021 г | ПРуст(i-2) | тыс.руб. | 2675481 | 2 675 480,76 |
| фактическое количество условных единиц, относящихся к регулируемой организации соответственно в 2021 г | УЕфi-2 | у.е. | 106 486,3 | 106 510,64 |
| фактическое количество условных единиц, относящихся к регулируемой организации соответственно 2020 г | УЕфi-3 | у.е. | 109435,6 | 109 435,61 |
| индекс эффективности подконтрольных расходов, установленный в процентах | Хi | % | 2% | 2% |
| фактические значения индекса потребительских цен в году i-2 (Минэкономразвитие от 18.09.2022 за 202 год) | ИПЦфi-2 | % | 0,067 | 6,70% |
| Коэффициент эластичности затрат по росту активов | Кэл |  | 0,75 | 0,75 |
| Коэффициент индексации |  |  | 1,013639 | 1,0136 |
| Корректировка подконтрольных расходов | ∆ПР | тыс. руб. | 14 500 | 14 959 |

Таблица 10

Подлежит учету в НВВ, тыс. руб.

| Наименование | По предписанию ФАС России | По решению суда | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- |
| Подконтрольные расходы | -14 159,00 | -13 678,41 | 480,59 |
| Неподконтрольные | -191 361,89 | -191 361,89 | 0,00 |
| Корректировка по выпадающим | -83 197,51 | 15 419,72 | 98 614,22 |
| Приборы учета | -3 249,00 | -3 249,00 | 0,00 |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 0,00 | -9 644,23 | -9 644,23 |
| Итого | -291 967,40 | -202 516,82 | 89 450,58 |
| ИПЦ | 1,072 | 1,072 | 1,072 |
| Итого | -312 989,05 | -217 098,03 | 95 891,02 |

С учетом вышеизложенного, в необходимой валовой выручки 2024 года отклонение в размере (- 217 098,03 тыс. руб.) учтено в полном объеме.
Остаток (- 2 188 332,82 тыс. руб.) подлежит учету в последующих периодах регулирования.

# Заключение

В соответствии с решением Кемеровского областного суда от 29.04.2025
по делу № 3а-22/2025, сумма подлежащая к исключению составит
(-217 098,03 тыс. руб.) (таблица 11).

Динамика изменения необходимой валовой выручки составит таблица 11:

Таблица 11

Динамика изменения необходимой валовой выручки 2023-2024 гг, тыс. руб.

| Показатель | утверждено РЭК 2022 | утверждено РЭК 2023 | Пересмотр по предписанию 2023 | Пересмотрено по суду | Откл | Утвержденная РЭК Кузбасса НВВ на 2024 | Пересмотренная с учетом предписания ФАС России | Пересмотрено по суду | Откл | Откл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Необходимая валовая выручка (содержание) | 8 083 796,04 | 8 979 197,82 | 8 687 230,43 | 8 776 681,91 | -217098,03 | 8 733 560,84 | 8 420 571, 19 | 8 516 462,82 | - 312 989,05 | - 217 098,03 |

Таким образом, корректировка в сумме (- 134 320,9,3 тыс. руб.) исключена из необходимой валовой выручки на 2024 ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» в полном объеме (приложение)

Таким образом, необходимая валовая выручка на 2024 год, во исполнение решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025 изменится
и составит:

| № п/п | Наименование | Было 2024 год | Стало 2024 год | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подконтрольные расходы | 4 181 515,54 | 4 181 515,54 | 0 |
| 2. | Неподконтрольные расходы | 5 776 695,18 | 5 776 695,18 | 0 |
| 3. | Приборы учета | 3 249 | 0 | - 3 249 |
| 4. | Экономия потерь | 541 642,54 | 541 642,54 | 0 |
| 5. | Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования | - 2 276 633,44 | - 2 484 087,23 | - 207 453,79 |
| 6. | Расчетная предпринимательская прибыль | 510 340,03 | 500 696,80 | -9 644,23 |
| 6. | НВВ содержания | 8 733 560,84 | 8 516 462,82 | - 217 098,03 |

Приложение: Расчет о необходимой валовой выручки на 2023-2024 гг, с учетом решения Кемеровского областного суда от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025.

# Приложение

Расчет о необходимой валовой выручки на 2023-2024 гг, с учетом решения Кемеровского областного суда
от 29.04.2025 по делу № 3а-22/2025

| №п/п | Подконтрольные расходы | Ед. изм. | 2022 год | 2023 |  |  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | утверждено РЭК | Пересмотрено с учетом предписания ФАС России | Пересмотрено с учетом суда 3а-22/2025 | отклонение | Отклонение | утверждено РЭК | Пересмотрено с учетом предписания ФАС России | Пересмотрено с учетом суда 3а-22/2025 | Отклонение | Отклонение |
|  |  |  | утверждено РЭК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-5 | 9 = 7-6 | 10 | 11 | 12 | 13=11-10 | 14=12-11 |
| 1 | ИПЦ | % | 4% | 6% | 6% | 6% |  |  | 7% | 7% | 7% | 0% | 0% |
| 2 | Индекс эффективности операционных расходов | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |  |  | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0% | 0,00 |
| 3 | Количество активов | у.е. | 109 889,93 | 111 100,96 | 107 539,59 | 107 564,28 | -3 561,37 | 24,69 | 106 775,34 | 106 775,34 | 107 039,54 | 0,00 | 264,20 |
| 4 | Индекс изменения количества активов | % | 1% | 1% | -2,14% | -2,12% |  |  | -3,89% | -3,89% | -0,49% | 0% | 3,41% |
| 5 | Коэффициент эластичности затрат по росту активов | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |  |  | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0% | 0,00 |
| 6 | Итого коэффициент индексации | - | 1,0262 | 1,0474 | 1,0221 | 1,0223 |  |  | 1,0303 | 1,0303 | 1,0303 | 0% | 0,0000 |
| 1. | Подконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 274 263,39 | 287 259,63 | 280 334,63 | 280 382,63 | -6 925,01 | 48,01 | 581 456,82 | 581 456,82 | 581 456,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 206 750 | 216 547,41 | 211 327,07 | 211 363,26 | -5 220,34 | 36,19 | 365 393,12 | 365 393,12 | 365 393,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера (в т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств) | тыс. руб. | 67 513 | 70 712,23 | 69 007,56 | 69 019,37 | -1 704,67 | 11,82 | 216 063,70 | 216 063,70 | 216 063,70 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 1 594 539 | 1 670 097,92 | 1 629 836,64 | 1 630 115,76 | -40 261,28 | 279,12 | 2 648 312,90 | 2 648 312,90 | 2 648 312,90 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс. руб. | 868 305 | 909 450,53 | 942 689,42 | 942 841,41 | 33 238,89 | 151,99 | 914 323,12 | 914 323,12 | 914 323,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Ремонт основных фондов | тыс. руб. | 597 091 | 625 384,75 | 610 308,52 | 610 413,04 | -15 076,24 | 104,52 | 558 757,71 | 558 757,71 | 558 757,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 199 841,97 | 209 311,68 | 204 265,78 | 204 300,76 | -5 045,91 | 34,98 | 179 529,30 | 179 529,30 | 179 529,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс. руб. | 12 580 | 13 175,82 | 12 858,19 | 12 860,39 | -317,63 | 2,20 | 26 409,94 | 26 409,94 | 26 409,94 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства | тыс. руб. | 65 590 | 68 698,18 | 67 042,07 | 67 053,55 | -1 656,12 | 11,48 | 63 027,64 | 63 027,64 | 63 027,64 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 160 | 167,38 | 163,34 | 163,37 | -4,03 | 0,03 | 49 544,93 | 49 544,93 | 49 544,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 271 | 283,37 | 276,54 | 276,59 | -6,83 | 0,05 | 1 207,93 | 1 207,93 | 1 207,93 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5. | Транспортные услуги | тыс. руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 121 242 | 126 986,93 | 123 925,64 | 123 946,86 | -3 061,29 | 21,22 | 39 338,86 | 39 338,86 | 39 338,86 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Расходы на командировки и представительские | тыс. руб. | 17 623 | 18 458,38 | 18 013,40 | 18 016,49 | -444,98 | 3,08 | 14 692,46 | 14 692,46 | 14 692,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 8 679 | 9 090,13 | 8 870,99 | 8 872,51 | -219,14 | 1,52 | 11 289,29 | 11 289,29 | 11 289,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 577 | 604,33 | 589,77 | 589,87 | -14,57 | 0,10 | 20 177,18 | 20 177,18 | 20 177,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6. | Электроэнергия | тыс. руб. |  | 0,00 | 55 163,14 | 55 163,14 | 55 163,14 | 0,00 | 50 712,43 | 50 712,43 | 50 712,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | Теплоэнергия | тыс. руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.8. | Расходы на страхование | тыс. руб. | 5 723 | 5 993,75 | 5 849,26 | 5 850,26 | -144,49 | 1,00 | 11 467,45 | 11 467,45 | 11 467,45 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 38 770 | 40 607,50 | 39 628,57 | 39 635,36 | -978,93 | 6,79 | 67 697,31 | 67 697,31 | 67 697,31 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 8 380 | 8 777,41 | 8 565,81 | 8 567,28 | -211,60 | 1,47 | 37 422,69 | 37 422,69 | 37 422,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 745 487,82 | 2 875 585,49 | 2 861 426,49 | 2 861 907,08 | -14 159,00 | -13 678,41 | 4 181 515,54 | 4 181 515,54 | 4 181 515,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 2 094 723 | 2 529 154,86 | 2 529 154,86 | 2 529 154,86 | 0,00 | 0,00 | 2 757 282,29 | 2 757 282,29 | 2 757 282,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Электроэнергия на хоз нужды | тыс. руб. | 74 032 | 55 163,14 | 0,00 | 0,00 | -55 163,14 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Теплоэнегия | тыс. руб. | 16 863 | 18 492,32 | 18 492,32 | 18 492,32 | 0,00 | 0,00 | 19 600,44 | 19 600,44 | 19 600,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс. руб. | 38 065 | 43 118,46 | 37 675,15 | 37 675,15 | -5 443,31 | 0,00 | 40 730,43 | 40 730,43 | 40 730,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Налоги, всего | тыс. руб. | 151 424 | 135 308,62 | 134 275,48 | 134 275,48 | -1 033,14 | 0,00 | 130 641,67 | 130 641,67 | 130 641,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Плата за землю | тыс. руб. | 17 480 | 14 526,84 | 14 526,84 | 14 526,84 | 0,00 | 0,00 | 18 679,32 | 18 679,32 | 18 679,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.3. | Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 4 978 | 5 105,27 | 4 447,50 | 4 447,50 | -657,77 | 0,00 | 4 246,75 | 4 246,75 | 4 246,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.4. | Налог на имущество | тыс. руб. | 128 966 | 115 676,51 | 115 301,14 | 115 301,14 | -375,38 | 0,00 | 107 715,59 | 107 715,59 | 107 715,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | тыс. руб. | 484 740 | 507 709,77 | 507 709,77 | 507 709,77 | 0,00 | 0,00 | 805 087,12 | 805 087,12 | 805 087,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 42 180,20 | 43 392,48 | 43 392,48 | 43 392,48 | 0,00 | 0,00 | 76 063,77 | 76 063,77 | 76 063,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 34 179,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс. руб. | 295 265,51 | 151 215,41 | 151 215,41 | 151 215,41 | 0,00 | 0,00 | 5 120,21 | 5 120,21 | 5 120,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | Амортизация ОС | тыс. руб. | 1 324 198 | 1 372 379,14 | 1 242 656,84 | 1 242 656,84 |  | 0,00 | 1 359 377,93 | 1 359 377,93 | 1 359 377,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 477 267 | 631 000,00 | 631 000,00 | 631 000,00 | 0,00 | 0,00 | 582 791,32 | 582 791,32 | 582 791,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 5 032 937,43 | 5 486 934,19 | 5 295 572,29 | 5 295 572,29 | -191 361,89 | -191 361,89 | 5 776 695,18 | 5 776 695,18 | 5 776 695,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Приборы учета (Расходы по обеспечению коммерческого учета согласно пункта 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ Об электроэнергетике" ) | тыс. руб. | 0 | 3 249,00 | 0,00 | 0,00 | -3 249,00 | -3 249,00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Экономия потерь | тыс. руб. | 285 663 | 382 595,86 | 382 595,86 | 382 595,86 | 0 | 0 | 541642,54 | 541642,54 | 541 642,54 | 0 | 0 |
| 5. | Корректировка НВВ по итогам предыдущих периодов регулирования | тыс. руб. | -25 836 | -339 709,26 | -422 906,77 | -324 292,55 | -83 197,51 | 15 416,72 | -2 276 633,44 | -2 589 622,49 | -2 483 392,88 | -312 989,05 | -206 759,45 |
| 6. | Коэффициент надежности и качества | тыс. руб. | 45 544 | 46 455 | 46 454,90 | 46 454,90 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Расчетная предпринимательская прибыль (5%) | тыс. руб. | 0 | 524 087,64 | 524 087,64 | 514 444,01 | 0,00 | -9 643,63 | 510 341,03 | 510 341,03 | 500 002,45 | 0,00 | - 10 338,58 |
| 8. | Предварительная НВВ на содержание, с учетом предписания ФАС | тыс. руб. | 8 083 796,04 | 8 979 197,82 | 8 687 230,43 | 8 776 681,61 | -291 967,40 | -202 516 | 8 733 560,85 | 8 420 571,80 | 8 516 462,82 | -312 989,05 | -217 098,03 |
|  | ОТКЛОНЕНИЕ ПОДЛЕЖАЩЕЕ УЧЕТУ в последующих периодах регулирования год |  |  |  |  |  | -291 967,40 | -217 098,03 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств многофункциональный комплекс с жилым домом, фитнес-центром с                       50-метровым плавательным бассейном и выставочным залом, (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, кадастровый номер 42:30:0301068:5040) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

23.07.2024 ООО «Челленжер» обратилось в адрес ООО «Горэлектросеть» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ТП 2хТС2500кВА 6/0,4кВ для электроснабжения жилого дома с фитнес-центром с 50-метровым плавательным бассейном.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, кадастровый номер 42:30:0301068:5040).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 1758,66 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 1758,66 кВт.

- Уровень напряжения – 6 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

- Планируемый срок ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2026 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя необходимость реконструкции трансформаторной подстанции РП - 36 с монтажом в РУ - 6 кВ дополнительного оборудования обусловлена отсутствием наличия технической возможности технологического присоединения, а именно, свободных (не задействованных) ячеек в РУ - 6 кВ  РП - 36 с соответствующими коммутационными аппаратами, способных обеспечить качественное и надежное электроснабжение объекта заявителя по заявленным параметрам.

В связи с этим, в РУ – 6 кВ необходимо установить две (на I с.ш. и II с.ш.) ячейки КСО-285 с вакуумными выключателями и сопутствующим оборудованием (разъединители, шины, заземление и т.д.).

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. б) п. 28 Правил отсутствует техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ТП 2хТС2500кВА 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с фитнес-центром с 50-метровым плавательным бассейном, с максимальной мощностью 1758,66 кВт к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть».

Таким образом, исходя из документов, представленных 
ООО «Горэлектросеть», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ТП 2хТС2500кВА 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с фитнес-центром с 50-метровым плавательным бассейном, ООО «Горэлектросеть» разработало технические условия № 14-6256-3114 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 1758,66 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя 
ООО «Горэлектросеть» требуется выполнить:

- Монтаж в РУ- 6кВ РП-36 в/в ячеек с вакуумными выключателями, шинными и линейными разъединителями на I и II с.ш. Тип оборудования определить проектом. (п. 10.1. ТУ);

- Проектирование и монтаж взаиморезервируемых ЛЭП-6кВ от  РУ-6кВ РП-36 I и II с.ш. до границ земельного участка Заявителя. (п. 10.2. ТУ);

- Установку приборов учета электрической энергии (мощности) и иного оборудования, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности), соответствующие обязательными нормативным требованиям. (п. 10.3. ТУ);

- Проектирование и монтаж в соответствии с требованием ПУЭ и иных нормативных документов. (п. 10.4. ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной ООО «Челленжер» заявкой.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 1758,66 | 1758,66 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Горэлектросеть» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ТП 2хТС2500кВА 6/0,4 кВ для электроснабжения жилого дома с фитнес-центром с 50-метровым плавательным бассейном, в ценах 2025 года составит – 8 889 150,36руб.

6 075 382,57 – Монтаж кабельной линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее (п. 10.2. ТУ);

2 361 942,03 – Монтаж кабельной линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине (п. 10.2. ТУ);

451 825,76 - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 6кВ трехфазных косвенного включения (п. 10.3. ТУ).

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «Горэлектросеть», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж кабельной линии в траншеях многожильные с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее | 2 × 0,406 | 6 075 382,57 | 6 202 965,60 |
| Монтаж кабельной линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине | 2 × 0,101 | 2 361 942,03 | 2 411 542,81 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и них трехфазных косвенного включения | 2 | 451 825,76 | 461 314,10 |
| ВСЕГО |  | 8 889 150,36 | 9 075 822,50 |

При анализе расчёта ООО «Горэлектросеть» экспертами было установлено, что стоимость платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» для энергопринимающих устройств ООО «Челленжер» была рассчитана в цены 2026 год с применением коэффициента 104%. При этом согласно Министерству экономического развития Российской Федерации коэффициент на 2026 год - 104,2%.

В связи в вышеуказанным экспертами было принято решение о пересчете стоимости строительства, с применением коэффициента ИЦП на 2026 г.=104,2%:

Монтаж кабельной линии в траншеях многожильной с резиновой и пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее, 6 кВ:

7 481 998,24 руб./км (ставка С3.1.2.1.3.16кВ) × 2 шт. (количество кабелей) × 0,406 км (длина кабельной линии) = 6 075 382,57 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 6 075 382,57/2+6 075 382,57/2*1,042 =  6 202 965,60 руб.

Монтаж кабельной линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине, 6 кВ:

11 692 782,35 руб./км (ставка С3.6.2.1.3.1 6 кВ ) × 2 шт. (количество кабелей) × 0,101 км (длина кабельной линии) = 2 361 942,03 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 2 361 942,03/2+2 361 942,03/2*1,042 =  2 411 542,81 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 6 кВ трехфазные косвенного включения:

225 912,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.30,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 451 825,76 руб., стоимость работ в ценах 2025 года. В ценах 2026 года 451 825,76/2+451 825,76 /2*1,042 = 461 314, 10 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Объем капитальных вложений ООО «Горэлектросеть» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ТП 2хТС2500кВА 6/0,4кВ для электроснабжения жилого дома с фитнес-центром с 50-метровым плавательным бассейном, с учетом индексации (ИЦП 2026г. – 104,2) составит 9 075 822,52 руб. Предлагается учесть объем капитальных вложений ООО «Горэлектросеть» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ООО «Челленжер» в размере 9 075 822,50 руб.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение в ценах 2025 года составляют 3 094 459,51 руб.

ООО «Горэлектросеть» необходимо выполнить следующее мероприятие – монтаж в РУ-6кВ РП-36 в/в ячеек с вакуумными выключателями, шинными и линейными разъединителями.

С учетом индексации (ИЦП 2026 г. – 104,2) расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение в ценах 2026 года составят 3 159 443,16 руб.

Таблица 1 – Предложение предприятия (монтаж в/в оборудования в РП-36)

| № п/п | Наименование | Сметная стоимость, руб. без НДС |  |  |  |  | Общая сметная стоимость, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительно-монтажных работ | оборудования | пуско-наладочные работы | проектно-изыскательские работы | прочие |  |
| 1 | Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 536-05э/25 монтаж в/в оборудования в РП-36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Раздел 1. Монтажные работы Раздел 2. Материалы не учтенные в расценках Накладные расходы; Сметная прибыль | 111 652,91 | 1 738 166,60 | 0,00 | 1 244 640,00 | 0,00 | 3 094 459,51 |
|  | ВСЕГО по смете | 111 652,91 | 1 738 166,60 | 0,00 | 1 244 640,00 | 0,00 | 3 094 459,51 |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается в                      тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства (ставка С1 – 16,552 тыс. руб ) учетом индексации (ИЦП 2026 г. – 104,2) в размере 16 898,59 руб. = 16 552/2+16552/2*1,042, в соответствии с приложением № 1, 2 к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

По итогам анализа представленных Обществом предложений по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ТП 2хТС2500кВА 6/0,4кВ многофункциональный комплекс с жилым домом, фитнес-центром с 50-метровым плавательным бассейном и выставочным залом, (Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Тольятти, кадастровый номер 42:30:0301068:5040) по индивидуальному проекту в размере  12 252 165,27 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации - 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» -                        9 075 822,52 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры - 
3 159 443,16 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 898,59 руб.

Приложение № 3 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.10.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств ООО «Челленжер» по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 8,078 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 12 235,266 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 9 075,823 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 3 159,443 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,821 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 12 252,165 |

Примечание:

1. Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 1758,66 кВт.

Приложение № 4 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

для установления розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению 
для бытовых нужд, с доставкой до потребителя ООО «Тринити» на 2026 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Тринити».

Сокращенное наименование организации – ООО «Тринити».

ООО «Тринити» осуществляет свою деятельность в соответствии 
с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.

Основным видом производственной деятельности компании является розничная торговля сжиженным газом в баллонах, газообразным топливом 
и горюче-смазочными материалами.

ООО «Тринити» применяет общую систему налогообложения 
и обеспечивает раздельный учет по осуществляемым видам предпринимательской деятельности. Расходы, которые невозможно отнести непосредственно на конкретный вид предпринимательской деятельности, подлежат распределению пропорционально доли дохода от данного вида деятельности.

В соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития России 26.09.2025, экспертами применялись следующие индексы:

ИПЦ – 1,051 (ИПЦ 2026/2025);

ИЦП на производство нефтепродуктов (на Санкт-Петербургской международной товарно – сырьевой бирже сжиженный углеводородный газ относится к нефтепродуктам) – 1,046 (2026/2025).

# Нормативно правовая база

- Гражданский кодекс Российской Федерации.

- Налоговый кодекс Российской Федерации.

- Трудовой Кодекс Российской Федерации.

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 
«О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике».

- Приказ ФАС России от 07.08.2019 № 1072/19 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд».

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере газоснабжения.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

# Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

ООО «Тринити» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением от б/д № б/н (вх. от 29.09.2025 
№ 6110) об установлении розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд с доставкой до потребителя на 2026 год 
на уровне предыдущего периода регулирования 53,61 руб./кг (постановление 
РЭК Кузбасса от 28.09.2023 № 137). Пакет расчетно-обосновывающих документов не был представлен.

Экспертами проведен расчет цены газа на 2026 год на основании имеющихся в распоряжении органа регулирования документов на период регулирования - 2022 год, с применением прогнозных индексов социально-экономического развития Российской Федерации, опубликованных 
на официальном сайте Минэкономразвития России от 26.09.2025 по статьям расходов, методом индексации от расчетного плана 2025 года.

# Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях 
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной.

Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «Тринити» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

# Анализ расходов ООО «Тринити»

## Объем приобретаемого сжиженного газа населением

Плановый объем реализации газа для ООО «Тринити» на 2026 год принят на уровне установленных плановых значений 2025 года и составит 280 тонн.

## Фонд оплаты труда

По расчетам экспертов на 2025 год расходы по данной статье составляют 1 700 тыс. руб.

Расчетная средняя заработная плата на 2025 год составила 
33 721 руб./мес. С учетом индексации экономически обоснованная заработная плата на 2026 год составит 35 441 руб./мес. (33 721 руб./мес. × 1,051 (ИПЦ 2026/2025)).

Экономически обоснованный фонд оплаты труда на 2026 год составляет 1 786 тыс. руб. (35 441 руб./мес. × 4,2 чел. (численность сотрудников, занятых в регулируемой деятельности) × 12 мес. ÷ 1 000).

## Налоги на фонд оплаты труда

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 513 тыс. руб.

В расходы по статье «налоги на ФОТ» включаются:

- сумма страховых взносов в соответствии со ст. 425 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования (30 %);

- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (согласно Правилам отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального риска, утвержденным Постановлением правительства РФ от 01.12.2005 № 713 по всем основаниям (доходу) застрахованных (согласно Федеральному закону от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (согласно уведомлению – 0,2 %).

Общий процент отчислений на социальные нужды составляет: 30 % (сумма страховых взносов в фонды) + 0,2 % (страхование от несчастных случаев на производстве в минимальном размере) = 30,2 %.

По данной статье эксперты предлагают экономически обоснованные расходы на 2026 год в размере 539 тыс. руб. (1 786 тыс. руб. × 30,2 %).

## Затраты на материалы

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 245 тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы на 2026 год составляют 257 тыс. руб. (245 тыс. руб. × 1,051 (ИПЦ 2026/2025)).

## Приобретение газа для последующей реализации населению

Плановый объем реализации газа для ООО «Тринити» составил 
280 тонн.

В соответствии с пунктом 30.1. Методических указаний плановые расходы на приобретение сжиженного газа определяются по формуле 7.1:

Эксперты рассчитали среднегодовое значение единицы сжиженного газа по состоянию на 26.09.2025, в размере 14 747 руб./т (без НДС). Расчет среднегодового значения единицы сжиженного газа представлен в таблице 1.

Таблица 1

|  | сен.24 | окт.24 | ноя.24 | дек.24 | янв.25 | фев.25 | мар.25 | апр.25 | май.25 | июн.25 | июл.25 | авг.25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Биржевой индекс | 35996 | 26005 | 26952 | 13492 | 14969 | 13959 | 13138 | 13629 | 13500 | 11971 | 13760 | 17051 |
| Внебиржевой индекс | 37476 | 27864 | 27762 | 20610 | 12896 | 16030 | 15054 | 16893 | 15008 | 12785 | 14460 | 18518 |
|  | 35996 | 26005 | 26952 | 13492 | 12896 | 13959 | 13138 | 13629 | 13500 | 11971 | 13760 | 17051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с НДС | 17696 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | без НДС | 14747 |

Железнодорожный тариф на транспортировку грузов ЖД транспортом до г. Новокузнецк с 01.01.2025 (https://gnpholding.gazprom.ru/processed-gas-products/lpg/tariff/) 9 971 руб./т без НДС.

Экономически обоснованные расходы по данной статье составляют: 
((14 747 руб./т (оптовая цена газа без НДС) × 1,046 (ИПЦ на газ) + 
9 971 руб./т (ж/д тариф) × 1,044 (ИПЦ транспорт) × 280 т ÷ 1 000 = 
7 306 тыс. руб., и предлагается к включению в плановую выручку 
от реализации сжиженного газа населению на 2026 год.

## Газ на собственные технологические нужды

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 532 тыс. руб.

Объем газа на 2025 год 19,2 т.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют 501 тыс. руб. ((14 747 руб./т (оптовая цена газа без НДС) × 1,046 (ИПЦ на газ) + 9 971 руб./т (ж/д тариф) × 1,044 (ИПЦ транспорт) × 19,2 т) ÷ 1 000).

## Амортизация основных средств

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 886 тыс. руб.

Экономически обоснованная величина амортизационных отчислений на 2026 год составит 886 тыс. руб.

## Арендная плата

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 270 тыс. руб.

Предоставленные договоры аренды в 2021 году содержат условия 
об автопролонгации, в связи с этим индексация не предусмотрена.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют 270 тыс. руб.

## Страховые платежи

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 1 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют 1 тыс. руб.

## Налог на имущество

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 21 тыс. руб.

Экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют 21 тыс. руб.

## Услуги сторонних организаций

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 3 827 тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют 4 022 тыс. руб. (3 827 тыс. руб. × 1,051 (ИПЦ 2026/2025)).

## Другие затраты

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют 60 тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют 63 тыс. руб. (60 тыс. руб. × 1,051 (ИПЦ 2026/2025)).

## Сальдо прочих доходов и расходов

По данной статье расходы, рассчитанные экспертом на 2025 год, составляют (-72) тыс. руб.

С учетом индексации экономически обоснованные расходы по данной статье на 2026 год составляют (- 76) тыс. руб. (- 72 тыс. руб. × 1,051 (ИПЦ 2026/2025)).

## Выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах

Экономически обоснованная выручка по реализации сжиженного газа населению в баллонах на 2026 год составила 15 576 тыс. руб.

Экономически обоснованная розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности на 2026 год составила без НДС 55,63 руб./кг (15 576 тыс. руб. ÷ 280 т).

В соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая), при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога 
на добавленную стоимость (НДС) включается в указанные цены (тарифы).

Экономически обоснованная розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности на 2026 год с учетом НДС составила 66,75 руб./кг (55,63 руб./кг × 1,2). Цена, рассчитанная экспертами, выше предложенной предприятием на 2026 год.

В связи с этим, эксперты предлагают установить на 2026 год 
ООО «Тринити» розничную цену на сжиженный газ в баллонах, реализуемый населению для бытовых нужд, с доставкой до потребителя 
в размере 53,61 руб./кг., на уровне предложения предприятия.

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности (прогнозные расходы на период регулирования) представлена в таблице 2.

Таблица 2

Калькуляция плановых расходов по реализации сжиженного газа 
по регулируемому виду деятельности на 2026 год

|  |  |  |  | тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № стр. | Наименование показателя | Утверждено на 2025 год | Предложение экспертов на 2026 год | Динамика |
| 1 | Объем реализации сжиженного газа, всего, тонн | 2355 | 2355 | 0 |
| 2 | Объем реализации сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, всего, тонн | 280 | 280 | 0 |
| 3 | Расходы, относящиеся на себестоимость, по данным бухгалтерского учета, всего (сумма стр. 04 + 05 + 06 + 11 + 12), в том числе: | 15 809 | 15 652 | -157 |
| 4 | Фонд оплаты труда (ФОТ) | 1 700 | 1 786 | 180 |
|  | Численность персонала по регулируемому виду деятельности, чел. | 4,20 | 4,20 | 0 |
|  | Средняя заработная плата, руб./мес. | 33 721 | 35 441 | 3 569 |
| 5 | Налоги на ФОТ | 513 | 539 | 54 |
| 6 | Материальные затраты (сумма стр. 07 – 10), в том числе: | 8 531 | 8 064 | 2 432 |
| 7 | Материалы | 245 | 257 | 25 |
| 8 | Приобретение газа для последующей реализации населению | 7 754 | 7 306 | 2 253 |
| 9 | Газ на собственные и технологические нужды | 532 | 501 | 154 |
| 10 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Амортизация основных средств | 886 | 886 | 0 |
| 12 | Прочие затраты (сумма стр. 13 + 16 + 17 + 21 + 28 + 29 + 30), в том числе: | 4 179 | 4 377 | 410 |
| 13 | Аренда (лизинг) (сумма стр. 14 – 15), в том числе: | 270 | 270 | 0 |
| 14 | Аренда (лизинг) здания, транспорта | 270 | 270 | 0 |
| 15 | Аренда (лизинг) прочего имущества | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Страховые платежи | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Налоги, включаемые в себестоимость (сумма стр. 18 – 20), в том числе: | 21 | 21 | 0 |
| 18 | Налог на землю и имущество | 21 | 21 | 0 |
| 19 | Налог на загрязнение окружающей среды | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Единый транспортный налог | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Услуги сторонних организаций (сумма стр. 22 – 27), в том числе: | 3 827 | 4 022 | 404 |
| 22 | Услуги средств связи | 4 | 4 | 0 |
| 23 | Транспортные услуги | 3 108 | 3 267 | 159 |
| 24 | Оплата вневедомственной охраны | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Аудиторские и консалтинговые услуги | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Информационно-вычислительные услуги | 24 | 25 | 1 |
| 27 | Прочие | 691 | 726 | 35 |
| 28 | Капитальный ремонт | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Пусконаладочные работы | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Другие затраты (сумма стр. 31 – 36), в том числе: | 60 | 63 | 3 |
| 31 | Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Командировочные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Охрана труда, подготовка кадров | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Канцелярские и почтово-телеграфные расходы | 0 | 0 | 0 |
| 35 | НИОКР | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Прочие | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Сальдо прочих доходов и расходов | -72 | -76 | -8 |
| 38 | Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах за прошедший период регулирования | 15 737 | 15 576 | 3 068 |
| 39 | Объем бюджетного финансирования | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Выручка от реализации сжиженного газа населению в баллонах с учетом объема бюджетного финансирования | 15 737 | 15 576 | 3 068 |
| 41 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности, руб./кг (с НДС) | 67,44 | 66,75 | 13,14 |
| 42 | Розничная цена на реализацию сжиженного газа по регулируемому виду деятельности по предложению предприятия, руб./кг |  | 53,61 |  |

Приложение № 5 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.10.2025

Розничные цены ООО «Тринити» на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, с доставкой до потребителя 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

руб./кг (с НДС)

| № п/п | Наименование муниципального образования | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | Новокузнецкий городской округ | 53,61 |
| 2 | Новокузнецкий муниципальный округ | 53,61 |
| 3 | Таштагольский муниципальный район | 53,61 |
| 4 | Прокопьевский муниципальный округ | 53,61 |

Приложение № 6 к протоколу № 75

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 03.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» для установления предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

В соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган   использует

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ   по

содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа статистических показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

- цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом, в случае, если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств. Проведение торгов и иных закупочных процедур осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте  одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров  прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные  в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период:

индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году);

темпа роста цен на электрическую энергию, топливо;

темпа роста цен на капитальное строительство;

темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и прочие;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области - Кузбассе, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Основная деятельность АО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

1.	Производство основных видов продукции металлургического производства и товаров народного потребления.

2.	Транспортирование грузов на всех видах имеющегося транспорта, в том числе по международным перевозкам, как на собственных, так и на привлеченных транспортных средствах.

3.	Деятельность по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава на железнодорожном транспорте.

4.	Иная деятельность, не запрещенная действующим законодательством.

Площадка рельсового проката

Объемы транспортных услуг на период регулирования организация предлагает принять в следующих размерах:

-  Объемы услуг по перевозке грузов  в размере – 16842,495 тыс. тн.км.,

-  Объемы услуг по работе локомотива в размере - 1197 локомотиво - час;

- Объемы услуг по погрузочно-разгрузочным работам в размере 5040 крано-часов;

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (отстой вагонов) в размере 10737 вагоно-суток.

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (пропуск подвижного состава) в размере 11117 единиц подвижного состава.

Специалист предлагает принять объемы транспортных услуг в следующих размерах:

-  Объемы услуг по перевозке грузов  в размере – 18550,229 тыс. тн.км., в том числе: для сторонних потребителей услуг – 6312,018 тыс. тн.км. по предложению организации и для собственных нужд в размере – 12238,211 тыс. тн.км. Для сторонних потребителей по представленным протоколам согласования объемов с потребителями, для собственных нужд исходя из среднего объема перевозок  за 3 последних года (согласно пункту 7.1. Методических рекомендаций) на основании предоставленной организацией расшифровки объемов (Т.2 стр. 93);

-  Объемы услуг по работе локомотива в размере – 1197 локомотиво – часов по предложению организации на основании представленных протоколов согласования объемов с потребителями на период регулирования;

- Объемы услуг по погрузочно-разгрузочным работам в размере - 5040 крано-часов, в том числе для сторонних потребителей услуг - 12 крано-часов по предложению организации на основании представленных протоколов согласования объемов с потребителями на период регулирования и для  собственных нужд в размере - 5028 крано-часов, исходя из среднего объема перевозок  за 3 последних года;

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (отстой вагонов) в размере 10737 вагоно-суток по предложению организации исходя из среднего объема перевозок  за 3 последних года;

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (пропуск подвижного состава) в размере 11117 единиц подвижного состава согласно представленным протоколам  согласования объемов услуг с потребителями.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению организации составляет 684805,91 тыс. руб.

Проанализировав представленную АО «ЕВРАЗ ЗСМК» бухгалтерскую отчетность за 2024 год, оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ за 2024 год, статистическую отчетность, учетную политику организации, порядок распределения затрат, выявлен факт отсутствия ведения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

Организацией ведется учет расходов по оборотно - сальдовым ведомостям МВЗ по составляющим: локомотивная составляющая, путейская составляющая  и погрузочно-разгрузочные работы. Организацией расходы на пропуск и отстой не выделены. Данные расходы учтены в путейской составляющей.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда АО «ЕВРАЗ ЗСМК» предлагает принять в размере 329819 тыс. руб. Численность предлагается принять в составе 254 человек, среднюю заработную плату в размере 108208 руб.

В обоснование расходов организация предоставила расчеты по ФОТ за отчетный период и на период регулирования (Т2 стр.182), штатные расписания за 2024 год и на период регулирования, оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ за 2024 год (Т2), расчетные таблицы «Расходы на оплату труда за отчетный 2022 год и расчетный период регулирования», фактические калькуляции за отчетный период 2024 год и плановые калькуляции на период регулирования, статистическую форму № П-4, 4-ФСС.

Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом                           4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением   № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Согласно п. 4.3. Методики численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п

Специалист предлагает принять численность (Т2 стр.182) по факту отчетного периода 2024 года за исключением:  2 должностей  распределителя работ. Считаем, что должности распределителя работ не относятся на регулируемую деятельность. Исключена численность 1 диспетчера маневровой железнодорожной станции, 2 - ух операторов поста централизации, так как превышена нормативная численность.

Следует отметить, что фактическая заработная плата на предприятии превышает плановый размер на 2025 год. В связи с этим, среднемесячную  заработную плату специалист предлагает принять  по плану 2025 года с учетом индекса Минэкономразвития России 109% на  2025 год размер, которой составит 58639,44 рублей.  Предлагаемое организацией наращивание заработной платы выше темпов роста инфляции  экономически необоснованно.

Расходы на оплату труда  специалист предлагает принять на период регулирования в размере  -169585,27 тыс.руб.  с учетом принятой численности и среднемесячной заработной платы.

2. Расходы на налоги и сборы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» предлагает принять в размере 108793 тыс. руб.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (Т4 стр.268), форма 4-ФСС.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Специалист предлагает принять в соответствии с принятым  фондом оплаты труда с учетом  представленного уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (31,9%) (Т4 стр.268).  предоставлены уведомления за 2024 год и на 2025 год (Т4 стр. 266). Расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в  размере – 54097,70 тыс. руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в размере – 59647 тыс. руб.

Для подтверждения расходов  за отчетный период  и на период регулирования организацией представлены расчеты затрат на дизельное топливо,  оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ, предоставлен реестр счетов-фактур за 2024 год, выборочно счета-фактуры за 2024 и 2 мес. 2025 года, также предоставлены копии  договоров на поставку дизельного топлива и смазочных материалов.

Согласно п. 4.4. Методических рекомендаций расход смазочных материалов рассчитывается по видам смазочных материалов и их потребности на смазочные материалы не должен превышать 4% от расхода дизельного топлива.

Расходы на дизельное топливо для тепловозов принимаются с учетом расхода дизельного топлива по факту 2024 года  (780 тн), с учетом цены за тонну топлива по факту отчетного периода 2024 года с ИЦП производства нефтепродуктов Минэкономразвития России 95,8%  на 2025 год  и с корректировкой по объемам перевозки грузов.  Расходы на дизельное топливо составят – 47769,51 тыс. руб

Расход смазочных материалов на тепловозы специалист предлагает принять согласно Методики в  размере 4% от расхода дизельного топлива. Цену за тонну на смазочные материалы для тепловозов по факту отчетного периода с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 109 % на 2025 год. Расходы на смазочные материалы составят – 2507,03 тыс. руб.

Таким образом, специалист предлагает принять расходы на топливо и ГСМ в размере – 50276,54 тыс. руб.

4. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в размере 188797,00 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств специалист предлагает принять в размере 156940,63 тыс.руб.

В обоснование затрат  организацией предоставлены расчет, графики ремонтов, дефектные ведомости на ремонт локомотивов, железнодорожных путей, техники, расшифровки материалов.

По данным АО  «ЕВРАЗ ЗСМК» в собственности организации имеется 15 локомотивов (Т2 стр. 88): ТЭМ2-8 ед., ТГМ4 - 1 ед., ТГМ6 – 4 ед., ТЭМ10 - 2 ед.

В соответствии с производительностью тепловозов по справочнику "Тепловозы промышленного транспорта" Н.Н. Залита  для осуществления транспортных услуг  организации достаточно 8 тепловозов: 4  тепловоза ТЭМ2, 2 тепловоза ТГМ6, 1 тепловоз ТЭМ-10, 1 тепловоз ТГМ4 (с учетом ремонта и запаса: 18550229/5700=3,25 с округлением 3  тепловоза на перевозку, 1197 лок-час/365= 3,27  с округлением 3 локомотива на маневровую работу;  (3+3)*1,25 к-т ремонта и запаса=7,5, т.е. 8 тепловозов.

Распределение по моделям тепловозов произведено исходя из существующего парка тепловозов. Включение в расходы по регулируемой деятельности содержания и ремонта других тепловозов специалист считает экономически нецелесообразным.

Межремонтные сроки специалист предлагает принять на ремонты ТР-2  для моделей ТЭМ- 2 по предложению организации через 18 месяцев, для моделей ТГМ 6 - раз в 1,5 года согласно предоставленным руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловозов.

Межремонтные сроки на  ремонт ТР1 для тепловозов ТЭМ-2 приняты на основании Распоряжения Минтранса РФ от 30.03.2001 N АН-25-Р " Об утверждении нормативно-технических документов" и составили раз в 3 месяца, т. е 4 раза  в год, для тепловозов ТГМ 6 - 1 раз в 6 месяцев согласно предоставленным  руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловозов.

Межремонтные сроки на ремонты ТР-3  для моделей ТЭМ - 2 по предложению организации - 0,5 раз в год, для моделей ТГМ 6 - раз в 3 года согласно предоставленным  руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловозов.

Межремонтный срок  на ТО-3 для локомотива ТЭМ-10 принят РЭК Кузбасса согласно предоставленному руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловозов .

Стоимость одного ремонта принималась по предложению организации. Расчет произведен с учетом количества тепловозов, рассчитанного РЭК Кузбасса.

Данные об объемах ремонтных работ локомотивов хозяйственным способом, рассчитанные РЭК Кузбасса исходя из нормативной потребности локомотивов (на 8 локомотивов) отражены в таблице  1.

Таблица 1

Таблица 2

5. Организацией расходы на приобретение электроэнергии предлагается принять в размере – 2580,18 тыс. руб.

В обоснование затрат предоставлен расчет затрат на электроэнергию на 2025 год, калькуляции, договора поставки, реестры счетов - фактур за 2024 год, счета-фактуры, баланс электроэнергии и мощности за 2024 год, расчет потребности электроэнергии по ненормируемым цехам на 2025 год.

Расходы на приобретение электрической энергии специалист предлагает принять по предложению  в размере – 2580,18 тыс. руб.

6. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг предлагаются организацией в размере – (-23616) тыс. руб, в т. ч. прочие   энергетические расходы (пар) -1647,00 тыс. руб, попутная продукция (-31769) тыс. руб., выдача спецодежды 6507 тыс. руб.

В обоснование затрат представлены нормы спецодежды, расчет спецодежды.

Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг специалист предлагает принять - прочие энергетические расходы (пар) предлагается принять в размере 1421,08 тыс. руб. по факту отчетного периода 2024 года с ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром 114,4% на 2025 год.

-затраты на попутную продукцию  - 0 тыс. руб. Организация предлагает снять затраты с себестоимости в размере (-31769 тыс. руб.). По оборотно-сальдовым ведомостям по МВЗ, фактическим за 2024 год и плановым на 2025 год калькуляциям попутная продукция включает следующие услуги: отстой вагонов, пропуск вагонов, услуги собственных цехов. Организация в предложениях на период регулирования не выделяет затраты по видам услуг. Услуги по пропуску и отстою  включены, в том числе в услугу по перевозке грузов. РЭК Кузбасса считает некорректным такое распределение услуг и   согласно п. 2.4. Методических рекомендаций  формирует тарифы, расходы и доходы по видам оказываемых услуг.

Таким образом, расходы распределяются по всем видам услуг, как регулируемым, так и нерегулируемым согласно ст. 272 НК. РФ (за исключением услуги по эксплуатации вагонов). Выручка не снимается;

- услуги по выдаче спецодежды 6507 тыс. рублей по предложению организации.

7. Накладные расходы предлагаются организацией в размере - 195540 тыс. руб.

К накладным расходам организация относит общецеховые расходы и общехозяйственные расходы.

7.1. Общецеховые расходы предлагаются организацией в сумме 142779 тыс. руб.

Предоставлена расшифровка, оборотно - сальдовая ведомость по МВЗ, выборочно договоры и счета-фактуры, акты выполненных работ, фактическая калькуляция, плановая калькуляция (Т2), распределение общецеховых расходов (Т2 стр. 209), реестр договоров услуг сторонних организаций в составе общецеховых расходов  (Т23),

Общецеховые расходы специалист предлагает принять по факту отчетного периода 2024 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 109 % на 2025 год.

Расходы составят – 125453,26 тыс. руб.

7.2. Затраты на общехозяйственные расходы организацией предлагается принять в размере – 52761 тыс. руб.

Организацией предоставлены расчеты на период регулирования, выборочно договора, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 год, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ за 2024 год, счета-фактуры за 2024 год.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Специалист предлагает принять общехозяйственные расходы  по факту отчетного периода  2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России 109 % на 2025 год. Исключены расходы на   имидж организации, подбор кадров, прочие,  представительские расходы,  выплаты и начисления по изобретательству и рационализации, членские взносы. Расходы исключены на основании п. 2.9. исключены, так как являются экономически необоснованными и не относятся на регулируемую деятельность.

Распределение общехозяйственных расходов пропорционально себестоимости согласно учетной политики организации. Распределение в таблице ниже:

Специалист предлагает принять общехозяйственные расходы в размере – 24926,27 тыс. руб.

Итого накладные расходы  по расчету специалиста составят 150379,53 тыс. руб.

8. Затраты на амортизационные отчисления  основных средств предлагаются организацией в размере 47409,00 тыс. руб.

Предоставлена расшифровка, оборотно-сальдовые ведомости МВЗ по счету 01 и 02 за 2022 год, расчет амортизации на период регулирования.

Расшифровка представлена в таблицах ниже.

Амортизационные отчисления (локомотивная составляющая)

Амортизационные отчисления (путейская составляющая)

Амортизационные отчисления (погрузочно-разгрузочная составляющая)

Таким образом по расчету специалиста амортизационные отчисления составят 37297,27 тыс. рублей.

9. Расходы на нормативную прибыль предлагаются организацией  размере 68558 тыс. руб., в то числе расходы на развитие производства организация предлагает принять в размере 55762 тыс. руб., расходы на выплаты социального характера в размере 12796 тыс. руб.

Специалист предлагает не включать в расчет расходы на развитие производства, так как организацией предоставлен расчет на период регулирования, а предлагаемая стоимость  приобретения не обоснована документально.

Специалист предлагает  не включать расходы на выплаты социального характера.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской Федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются.

10. Налоги и сборы организация предлагает включить в размере 19065,00 тыс. руб. , в том числе: расходы по налогу на имущество предлагаются организацией в размере 477,87 тыс. руб., расходы по налогу на прибыль в размере 18587 тыс. руб.

В обоснование расходов организацией предоставлен расчет налога на имущество на 2025 год (Т2 стр. 221), на прибыль за 2025, налоговые декларации за отчетный период 2024 года (Т40).

Специалист предлагает не включать налог на прибыль, так как согласно расчету прибыль на период регулирования не предусмотрена (не включены расходы по развитию производства).

Налог на имущество предлагается в размере 477,87 тыс. рублей по предложению организации.

11. Предпринимательская прибыль.

Организацией предлагается к включению предпринимательская прибыль в размере 43078 тыс. руб.

Специалист предлагает включить предпринимательскую прибыль  в размере 5% от суммы прямых и накладных расходов. Размер прибыли составит 29589,37 тыс. руб.

В связи с тем, что в учетной политике не предусмотрен механизм распределения расходов по видам деятельности, распределение произведено согласно Налоговому кодексу РФ.

Согласно Ст. 272 НК РФ расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

| Расчет долей распределения доходов по видам деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению РЭК Кузбасса составитт 659452 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по предложению специалиста составит:

- перевозка грузов, подача и уборка вагонов подъездным железнодорожным путям в размере 30,44 рублей за тоннокилометр;

- маневровая работа локомотива, выполняемая локомотивами АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в размере 5717,81 рублей за локомотиво-час;

- отстой вагонов на железнодорожных путях в размере 127,67 рублей за вагоно-сутки.

- пропуск вагонов на железнодорожных путях в размере 1474,24 рублей за единицу подвижного состава

- погрузочно-разгрузочные работы в размере  3437,91 руб./крано-час.

Расчет тарифа прилагается (Приложение № 1).

Площадка строительного проката

Объемы транспортных услуг на период регулирования организация предлагает принять в следующих размерах:

-  Объемы услуг по перевозке грузов  в размере – 87629,358 тыс. тн.км.,

-  Объемы услуг по работе локомотива в размере - 2222 локомотиво - часов;

- Объемы услуг по погрузочно-разгрузочным работам в размере 62110 крано-часов;

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (отстой вагонов) в размере 1067 вагоно-суток.

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (пропуск подвижного состава) в размере 52297 единиц подвижного состава.

Специалист предлагает принять объемы транспортных услуг в следующих размерах:

-  Объемы услуг по перевозке грузов  в размере – 92487,999 тыс. тн.км., в том числе: для сторонних потребителей услуг – 7250,532 тыс. тн.км согласно представленным протоколам согласования объемов с потребителями (Т4) и для собственных нужд в размере – 85237,46 тыс. тн.км, как среднее значение за 3 последних года. Предоставлена справка об объемах (Т1 стр. 209);

-  Объемы услуг по работе локомотива в размере – 22222 локомотиво – часов в том числе: для сторонних потребителей услуг – 889 локомотиво-часов согласно представленным протоколам согласования объемов с потребителями и для собственных нужд в размере – 21333 локомотиво-часов как среднее значение за 3 последних года. Предоставлена справка об объемах (Т1 стр. 209);

- Объемы услуг по погрузочно-разгрузочным работам в размере 62110 крано-часов, в том числе для сторонних потребителей услуг - 10 крано-часов по представленным протоколам согласования объемов услуг и для собственных нужд в размере – 62100 крано-часов по предложению организации;

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (отстой вагонов) в размере 1067 вагоно-суток как среднее значение за 3 последних года. Предоставлена справка об объемах (Т1 стр. 209).

- Объемы услуг по эксплуатации железнодорожного пути (пропуск подвижного состава) в размере 52297 единиц подвижного состава согласно представленным объемам согласования услуг с потребителями.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению организации составит 4091215 тыс. руб.

Проанализировав представленную АО «ЕВРАЗ ЗСМК» бухгалтерскую отчетность за 2024 год, оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ за 2024 год, статистическую отчетность, учетную политику организации, порядок распределения затрат, выявлен факт отсутствия ведения АО «ЕВРАЗ ЗСМК» раздельного учета доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов АО «ЕВРАЗ ЗСМК» материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда предлагаются организацией в размере 1360583 тыс. руб.

Организацией предоставлены расчеты по ФОТ за отчетный период 2024 года и на период регулирования (Т1 стр. 309), штатные расписания за 2024 год и на период регулирования, оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ за 2024 год, расчетные таблицы «Расходы на оплату труда за отчетный и расчетный периоды регулирования», фактические калькуляции за отчетный период и плановые калькуляции на период регулирования, статистическая форма  № П-4, форма 4-ФСС.

Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением   № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Согласно п. 4.3. Методики численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п

Организация предлагает включить в расчет тарифа  численность в составе 968 единиц.

Согласно пункту 4.3. Методики «Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений".

В связи с этим,  исходя из расшифровки представленной АО "ЕВРАЗ ЗСМК" исключена фактическая  численность работников, превышающая нормативные значения: 7 диспетчеров районов, 1 дежурный по станции, 1 старший дипетчер, 2 слесаря по ремонту подвижного состава, 2 мастера, 2 приемосдатчика груза-контролер, 1 оператор дефектоскопной тележки.

Кроме того, по нормативному расчету РЭК Кузбасса  (см. лист "Нормативное количество тепловозов" с  учетом принимаемых объемов перевозок и времени маневровой работы на период регулирования рабочий парк тепловозов составит 24 локомотива. Для беспрерывной работы 24 локомотивов достаточно 72 машиниста и 72 помощника машинистов. Поэтому из расчета исключены должности  178 ед. машинистов и  23 ед. помощника машинистов.

Обоснований для включения в расчет дополнительной численности по предложению организации не представлено.

Предлагаемая специалистом численность на период регулирования составит 701 ед.

Организация предлагает среднемесячную заработную плату в размере                   – 117130 тыс. руб.

Следует отметить, что фактическая заработная плата на предприятии превышает плановый размер на 2025 год. В связи с этим, среднемесячную  заработную плату специалист предлагает принять  по плану 2025 года с учетом индекса Минэкономразвития России 109% на  2025 год, которая составит 62498 рублей.  Предлагаемое организацией наращивание заработной платы выше темпов роста инфляции  экономически необоснованно.

Расходы по ФОТ  специалист предлагает принять на период регулирования в размере 525732 тыс.руб.  с учетом принятой численности и среднемесячной заработной платы.

2. Расходы на налоги и сборы АО «ЕВРАЗ ЗСМК» предлагает принять в размере 464850 тыс. руб.

Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, форма  4-ФСС (Т4 стр.268).

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист РЭК Кузбасса предлагает принять в соответствии с действующим законодательством, на основании представленных уведомлений о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (31,9%).

Расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 167709 тыс. руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять в размере 410528 тыс. руб., в том числе: расходы на дизельное топливо – 385403 тыс. руб., смазочные материалы 25124 тыс. руб.

Для подтверждения расходов  за отчетный период  и на период регулирования организацией представлены расчеты (Т1 стр.344), оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ за 2024 год (Т1), реестры счетов-фактур и счета-фактуры за 2024 и  январь-март 2025 года (Т14), фактические калькуляции за отчетный период, плановые калькуляции, а также договоры на поставку дизельного топлива и смазочных материалов (Т14).

На период регулирования специалист предлагает принять расходы на дизельное топливо по предложению организации. Предложения организации в рамках расчета специалиста РЭК Кузбасса. Расходы составят 385403 тыс. руб.

Согласно п. 4.4. Методических рекомендаций расход смазочных материалов рассчитывается по видам смазочных материалов и их потребности на смазочные материалы не должен превышать 4% от расхода дизельного топлива.

Специалист предлагает принять расходы согласно Методике  в размере 4% от предлагаемого организацией расхода дизельного топлива с учетом  цены дизтоплива по факту отчетного периода 2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России 109 % на 2025 год.  Расходы составят 19002 тыс. руб.

По предложению специалиста на период регулирования расходы на дизельное топливо и смазочные материалы составят 404405 тыс. руб.

4. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в размере 737571 тыс.руб

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

сметы затрат на проведение ремонтных работ.

В обоснование затрат  организацией предоставлены расчет, графики ремонтов, дефектные ведомости на ремонт локомотивов, железнодорожных путей, техники, расшифровки материалов.

По данным АО  «ЕВРАЗ ЗСМК» в собственности организации имеется 74 локомотива: ТЭМ2 - 27 ед., ТЭМ7 - 9 ед., ТЭМ15 - 3ед., ТЭМ18 -10 ед., ТГМ 6 - 18 ед.,  ТЭМ9 -1ед., ТЭМ -14 – 6 ед.

В соответствии с производительностью тепловозов по справочнику "Тепловозы промышленного транспорта" Н.Н. Залита  для осуществления транспортных услуг  организации достаточно 24 тепловозов: 9  тепловозов ТЭМ2; 3 тепловоза - ТЭМ7; 1  тепловоз  ТЭМ15; 3 тепловоза ТЭМ-18; 6 тепловозов - ТГМ-6; 2 тепловоза – ТЭМ-14 (с учетом ремонта и запаса: 92487999/5700=16,2 с округлением 16  тепловозов на перевозку, 22222 лок-час/365= 61 час в сутки для маневровой работы  с округлением 3 локомотива на маневровую работу;  (16,2+3)*1,25 к-т ремонта и запаса=24 тепловоза.

Содержать другие тепловозы РЭК Кузбасса считает экономически нецелесообразным.

Распределение по моделям тепловозов произведено исходя из существующего парка тепловозов.

Данные об объемах ремонтных работ локомотивов хозяйственным способом, рассчитанные РЭК Кузбасса исходя из нормативной потребности локомотивов (на 24 локомотива) отражены в таблице  1.

Таблица 1

Межремонтные сроки    по всем моделям локомотивов на ТО-3 приняты -  12 раз в год,  на ТР-1 для моделей ТЭМ-2, ТЭМ-7, ТЭМ-15, ТГМ6 - 2 раза в год по предложению организации,  для моделей  ТЭМ -18 - раз в 9 месяцев согласно предоставленному  руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию тепловозов. Межремонтные сроки на ТР-2 приняты для моделей ТЭМ-2, ТЭМ-7 и ТЭМ-15, ТГМ6 0,5 раз в год по предложению организации, для моделей ТЭМ-18 раз в 1,5 года согласно предоставленным руководствам по эксплуатации и техническому обслуживанию.

Данные о расходах на ремонт и техническое обслуживание основных средств, с учетом предложений РЭК Кузбасса  представлены в таблице 2 ниже:

Таблица 2

5. Расходы на приобретение электрической энергии предлагаются организацией в размере  5660 тыс. руб.

Предоставлен расчет (Т1 стр. 50), баланс потребности электроэнергии на 2025 год. За отчетный период оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ, реестр счетов - фактур за  2024 год, счета-фактуры, баланс электроэнергии за 2024 год (Т24).

Специалист предлагает принять расходы по предложению организации в размере - 5660 тыс. рублей.

6. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг организацией предлагается принять в размере                               19657 тыс. руб.,  в том числе:

- расходы на пар и воду техническую организация предлагает в размере 19502 тыс. руб.

- расходы на отходы производства предлагаются организацией в размере        (- 525 тыс. руб).

-затраты на попутную продукцию организация предлагает снять затраты с себестоимости в размере (-36891 тыс. руб.).

- затраты по аренде локомотивов, выдаче спецодежды в размере 37571 тыс. руб.

В подтверждение расходов организацией представлены оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ за 2024 год. Фактические калькуляции за отчетный период 2024 год и плановые калькуляции, расчеты. себестоимости на период регулирования Специалист предлагает принять прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг в размере (-46305 в том числе:

- расходы на пар и воду техническую в размере 17870 тыс. руб. с корректировкой на фактические объемы 2024 года и стоимостью по факту отчетного периода 2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России по обеспечению электроэнергией, паром, газом на 2025 год 114%.

- расходы на отходы производства специалист предлагает включить по факту 2024 года с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 109% на 2025 год в размере (-43132) тыс. руб.

- расходы на попутную продукцию по оборотно-сальдовым ведомостям по МВЗ, фактическим и плановым калькуляциям попутная продукция включает следующие услуги: отстой вагонов, пропуск вагонов, взвешивание вагонов. Организация в предложениях на период регулирования не выделяет затраты по видам услуг. Услуги по пропуску и отстою включены  (в том числе) в услугу по первозке грузов. РЭК Кузбасса считает некорректным такое распределение услуг и   согласно п. 2.4. Методических рекомендаций  формирует тарифы, расходы и доходы по видам оказываемых услуг. Таким образом, расходы распределяются по всем видам услуг, как регулируемым, так и не регулируемым согласно ст. 272 НК. РФ. Выручку по попутной продукции РЭК  предлагает не снимать.

-расходы по аренде локомотивов специалист предлагает не включать в расчет. Специалист считает, что для осуществления регулируемой деятельности у предприятия достаточно локомотивов (превышено нормативное количество локомотивов), считаем  предлагаемые организацией расходы по аренде тепловозов расходы экономически не обоснованными. Предоставлена расшифровка, договоры аренды. По факту отчетного периода расходы включали аренду тепловозов и услуги по организации и выдачи спецодежды и СИЗ.

- расходы на услуги по организации спецодежды  а размере 516957 тыс. руб. по плану 2025 с ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 109%.

2. Накладные расходы организацией предлагаются в размере 516957 тыс. руб.

К накладным расходам организация относит общецеховые расходы и общехозяйственные расходы.

2.1. Общецеховые расходы предлагается организацией принять в размере 275196 тыс. руб.

Предоставлена расшифровка расходов, выборочно договоры, калькуляции.

Специалист предлагает принять расходы по  факту отчетного периода 2025 года с ИПЦ Минэкономразвития России  на 2025 год 109%, в размере – 192826,50 тыс. руб.

2.2. Затраты на общехозяйственные расходы  организацией предлагается принять в размере – 214586 тыс. руб. Организацией предоставлены расчеты на период регулирования, оборотно-сальдовая ведомость по счету 26, договоры на оказание услуг, акты выполненных работ.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Специалист предлагает принять общехозяйственные расходы по факту отчетного периода  2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России 109% на 2025 год. Исключены расходы на подбор кадров, расходы на имидж организации, членские взносы,  представительские расходы,  страховая защита, страхование имущества, расходы на судебные издержки, выплаты и начисления по изобретательству и рационализации, полиграфия, судебные издержки. Расходы на основании п. 2.9. исключены, так как являются экономически необоснованными и не относятся на регулируемую деятельность.

Исключены расходы на  вспомогательные материалы, прочие, прочие услуги производственного характера, внутренний оборот (предлагаемая стоимость не обоснована).

Распределение общехозяйственных расходов пропорционально себестоимости (прямые расходы + амортизация) согласно учетной политики организации.

Расходы составят по предложению специалиста составят 894687,00 тыс. руб.

3. Расходы на амортизацию основных средств предлагаются организацией в размере 140535 тыс. руб.

Предоставлен расчет, оборотно-сальдовые ведомости по МВЗ по счету 01 и 02. Специалистом проведен анализ отчислений на основные средства.

Расшифровки представлены ниже.

Амортизационные отчисления (путейская  составляющая)

Амортизационные отчисления (локомотивная  составляющая)

Амортизационные отчисления (погрузочно-разгрузочная составляющая)

Амортизационные отчисления составят 140535 тыс. рублей.

4. Расходы на нормативную прибыль предлагаются организацией  в размере 147632 тыс. руб., в том числе расходы на развитие производства 98866 тыс. руб. и расходы на выплаты социального характера 48766 тыс. руб.

Специалист предлагает не включать в расчет расходы на развитие производства, так как организацией предоставлен расчет на период регулирования, а предлагаемая стоимость  приобретения не обоснована документально.

Специалист предлагает  не включать расходы на выплаты социального характера.

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской Федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются.

5. Налоги и сборы организация предлагает включить в размере 33744 тыс. руб. , в том числе: расходы по налогу на имущество предлагаются организацией в размере 789 тыс. руб., расходы по налогу на прибыль в размере 32955 тыс. руб.

В обоснование расходов организацией предоставлен расчет налога на имущество на 2025 год, на прибыль, налоговые декларации за отчетный период 2024 года.

Специалист предлагает не включать налог на прибыль, так как согласно расчету прибыль на период регулирования не предусмотрена (не включены расходы по развитию производства).

Проанализировав представленные расчеты по налогу на имущество специалист предлагает принять расходы  по предложению организации – 789 тыс. рублей. Предложения организации в рамках расчет налога на имущество РЭК Кузбасса.

6. Недополученные доходы за отчетный период регулирования организация предлагает включить в размере 37177 тыс. рублей.

В подтверждение недополученных доходов за 2024 год организация предоставила расчет (Т1 стр. 451), ведомость реализации регулируемых услуг за 2024 год (Т4 стр. 189).

Специалистом произведен расчет. Предложения организации в рамках расчета РЭК Кузбасса. Доходы приняты по предложению организации. Распределение по видам транспортных услуг по расчету организации, за исключением недополученных доходов на погрузочно-разгрузочные работы, так как в 2024 году услуга не оказывалась.

Недополученные доходы составят37163 тыс. рублей.

7. Предпринимательская прибыль. Организацией предлагается к включению предпринимательская прибыль в размере 175790 тыс. руб.

Специалист предлагает включить предпринимательскую прибыль 5% от суммы прямых и накладных расходов.

Размер прибыли составит 90113,00 тыс. руб.

В связи с тем, что в учетной политике не предусмотрен механизм распределения расходов по видам деятельности, распределение произведено согласно Налоговому кодексу РФ. Согласно Ст. 272 НК РФ расходы, которые не могут быть непосредственно отнесены на затраты по конкретному виду деятельности, распределяются пропорционально доле соответствующего дохода в суммарном объеме всех доходов налогоплательщика.

Распределение в таблице ниже.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению РЭК Кузбасса составляет 1943582 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «ЕВРАЗ ЗСМК» по предложению РЭК Кузбасса составит:

- перевозка грузов, подача и уборка вагонов подъездным железнодорожным путям в размере 19,71 рублей за тоннокилометр;

- маневровая работа локомотива, выполняемая локомотивами                   АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в размере 3016,50 рублей за локомотиво-час;

- отстой вагонов на железнодорожных путях в размере  124,65 рублей за вагоно-сутки.

- пропуск вагонов на железнодорожных путях в размере 724,59 рублей за единицу подвижного состава

- погрузочно-разгрузочные работы в размере 1965,21 рублей за крано-час.

Расчет тарифа прилагается (Приложение 2).

Таштагольская шахта филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  «Евразруда  - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Объемы на  транспортную услугу пропуск подвижного состава организация предлагает принять - 33700  единиц подвижного состава, в то числе  892 единицы для сторонних потребителей согласно представленным протоколам согласования объемов, 32808 единицы для собственных нужд.

Специалист предлагает принять объемы по предложению предприятия -33700 единиц, из них для сторонних организаций 892 единицы согласно представленным протоколам согласования объемов с потребителями и 32808 единицы для собственных нужд по предложению предприятия.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению организации составит 116240,31 тыс. руб.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов филиала материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1.  Затраты на ремонт техническое обслуживание основных средств в размере 14494,12 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций.

В подтверждение расходов предоставлены сметы, договоры, пояснения организации, бухгалтерская отчетность.

Специалист предлагает принять расходы в размере 14542,09 тыс. рублей. Расходы на ремонты и перераспределение расходов в размере 4011 тыс. руб. по предложению  АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  с филиала Шерегешской шахты на расходы Таштагольской шахты отражены в таблице ниже:

2. Накладные расходы организация предлагает включить в размере -896 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

К накладным расходам организация относит общехозяйственные расходы (сч.26).

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Организацией представлена расшифровка затрат, выборочно договоры, выборочно акты выполненных работ.

Общехозяйственные расходы организация предлагает принять в размере 896 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы приняты по факту отчетного периода  2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России 109 % на 2025 год. Исключены расходы на   имидж организации, подбор кадров, прочие,  представительские расходы,  выплаты и начисления по изобретательству и рационализации, членские взносы. Расходы исключены на основании п. 2.9. исключены, так как являются экономически необоснованными и не относятся на регулируюмую деятельность. Исключены расходы на  вспомогательные материалы,  прочие услуги производственного характера ( предлагаемая стоимость не обоснована).

Распределение общехозяйственных расходов пропорционально себестоимости согласно учетной политики организации.

Расходы составят 565,68 тыс. руб.

3. Затраты по амортизации основных средств предлагаются филиалом в размере – 43,58 тыс. руб.

Предоставлен расчет амортизации, предоставлена пояснительная записка (электронная почта). По пояснению организации ж/д пути внешнего транспорта относятся напрямую к технологическому процессу Таштагольской шахты.

Специалист  предлагает принять расходы по предложению организации на основании предоставленного расчета амортизационных отчислений  (Т3 стр. 265) в размере – 43,58 тыс. руб.

4. Налог на имущество  предлагается организацией в размере 5 тыс. руб.

Представлен расчет налога  (Т3 стр. 269), налоговые декларации.

Специалист предлагает принять расходы по налогу на имущество  по предложению организации в размере 3,92 тыс. рублей.

5. Невыполнение плановой ремонтной программы.

Организацией в отчетном периоде не выполнены запланированные ремонты. В связи с этим, специалист предлагает отнять расходы в размере 2258,79 тыс. рублей.

6. Недополученные доходы за отчетный период 2024 года организация предлагает включить в размере 33,35 тыс. рублей. Предоставлен расчет.

Предложения организации в рамках расчета РЭК Кузбасса. Специалист предлагает принять недополученные доходы по предложению организации в размере 33,35 тыс. рублей.

7. Предпринимательская прибыль. Организацией предлагается к включению предпринимательская прибыль в размере 769,50 тыс. руб.

Специалист предлагает включить предпринимательскую прибыль не более 5% от суммы прямых и накладных расходов. Размер прибыли составит 755,39 тыс. руб.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению РЭК Кузбасса составляет 13685,22 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельного тарифа на транспортную услугу (пропуск подвижного состава), оказываемую на подъездных железнодорожных путях Таштагольская шахта по предложению специалиста составил   406,09 руб. за единицу подвижного состава.

Расчет тарифа прилагается (Приложение 3).

Шерегешская шахта филиала АО «ЕВРАЗ ЗСМК»  «Евразруда  - филиал АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Объем на  транспортную услугу (пропуск подвижного состава) организация предлагает принять в размере 35712  единиц подвижного состава, в том числе  3745 единиц для сторонних потребителей, 31967 единиц подвижного состава для собственных нужд.

Специалист предлагает принять объемы по предложению организации в размере 38454  единиц подвижного состава, в том числе  3745 единиц для сторонних потребителей, 34709 единиц подвижного состава для собственных нужд.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению организации составит 16576,07 тыс. руб.

Согласно п. 2.4. Методических рекомендаций формирование тарифов на транспортные услуги основывается на принципе обязательного раздельного учета субъектом регулирования, объемов услуг, доходов и расходов по регулируемым и нерегулируемым видам деятельности, а также по видам оказываемых регулируемых услуг.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов филиала  материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Затраты на ремонт техническое обслуживание основных средств организация предлагает в размере – 4262,25 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;

стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д.

При определении затрат учитываются:

срок службы основных фондов;

продолжительность межремонтных сроков;

регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций.

организации, бухгалтерская отчетность.

Специалист предлагает принять расходы в размере 4262,25 тыс. рублей. Расходы Шерегешской шахты отражены в таблице ниже:

2. Накладные расходы предлагаются филиалом в размере – 910,15 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций.

К накладным расходам организация относит общехозяйственные расходы (сч.26).

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

на обучение персонала;

по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

прочие административные расходы.

Общехозяйственные расходы предлагаются организацией в размере- 910,15 тыс. руб.

Организацией представлена расшифровка затрат, выборочно договоры, выборочно акты выполненных работ.

В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются.

Распределить общехозяйственные расходы специалист предлагает по себестоимости согласно учетной политики организации.

Общехозяйственные расходы приняты по факту отчетного периода  2024 года с ИПЦ Минэкономразвития России 109 % на 2025 год. Исключены расходы на   имидж организации, подбор кадров, прочие,  представительские расходы,  выплаты и начисления по изобретательству и рационализации, членские взносы. Расходы исключены на основании п. 2.9. исключены, так как являются экономически необоснованными и не относятся на регулируюмую деятельность. Исключены расходы на  вспомогательные материалы,  прочие услуги производственного характера (предлагаемая стоимость не обоснована).

Расходы составят 682,99 тыс. рублей.

3. Налог на имущество организация предлагает принять в размере 62 тыс. рублей.

Предоставлен расчет (Т3 стр. 19), налоговая декларация.

Специалист предлагает принять налог на имущество по предложению организации в размере 62 тыс. рублей.

4. Недополученные доходы за отчетный период 2024 года организация предлагает включить в размере 62,62 тыс. рублей. Предоставлен расчет.

Предложения организации в рамках расчета РЭК Кузбасса. Специалист предлагает принять недополученные доходы по предложению организации в размере 62,62 тыс. рублей.

5. Организацие,й предлагается к включению предпринимательская прибыль в размере 772,24 тыс. руб.

Специалист предлагает включить предпринимательскую прибыль не более 5% от суммы прямых и накладных расходов. Размер прибыли составит 247,26 тыс. руб.

Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период  по предложению РЭК КО составляет 5552,28 тыс. руб.

На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельного тарифа на пропуск подвижного состава, оказываемую на подъездных железнодорожных путях Шерегешской шахты по предложению РЭК Кузбасса составит  144,39  руб. за единицу подвижного состава.

Расчет тарифа прилагается (Приложение 4).

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4