Приложение № 1 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.10.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной         Чернова А.И. максимальная мощность 280 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Привольная, д. 1а) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации;

- Трудовой кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

- Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

28.03.2025 Чернов Андрей Иванович обратился в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой №01-282/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной.

В соответствии с заявкой:

- Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Привольная, д. 1а).

- Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 280 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 280 кВт.

- Уровень напряжения – 0,4 кВ.

- Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

- Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2025 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также не ухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых

организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет реконструкцию/техническое перевооружение: РУ-6кВ ТП №460 - 6/0,4 кВ - для обеспечения возможности присоединения энергопринимающих устройств котельной: с учетом существующей и подключаемой мощности, в РУ-6кВ ТП №460 - 6/0,4 кВ необходимо выполнить монтаж трансформатора 400 кВА (замена трансформатора 320 кВА на трансформатор мощностью      400 кВА).

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной мощностью 280 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» отсутствует.

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной,            ООО «Кузбасская энергосетевая компания»   разработало технические условия № 01-282/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 280 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

- Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,098 км) от РУ 0,4 кВ ТП № 460 - 6/0,4 кВ до РП-0,4 кВ (в том числе 0,066 км методом горизонтально-наклонного бурения) (п. 10.3.1. ТУ);

- Строительство распределительного пункта 0,4 кВ (РП-0,4 кВ) номинальным    током    от    250    до   500   А    включительно   с   количеством

автоматических выключателей до 5 включительно (КВУ-0,4кВ) (п. 10.3.2. ТУ);

- Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (10.3.3. ТУ);

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
Чернова А.И.

| Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт | Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт | Величина корректировки мощности, кВт |
| --- | --- | --- |
| 280 | 280 | 0 |

Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной, составит – 1 509 169,63 руб, а именно:

212 701,85 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,027 км) от РУ 0,4 кВ ТП № 460 - 6/0,4 кВ до кабельного приямка №1 (п. 10.3.1. ТУ);

1 007 545,12 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине (ориентировочная длина трассы 0,066 км) от кабельного приямка №1 до кабельного приямка №2 (п. 10.3.1. ТУ);

39 389,23 руб. - Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,005 км) от кабельного приямка №2 до         РП 0,4 кВ (п. 10.3.1. ТУ);

176 075,67 руб. - Строительство распределительного пункта 0,4 кВ     (РП-0,4 кВ) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством автоматических выключателей до 5 включительно (КВУ-0,4 кВ) (п. 10.3.2. ТУ);

73 457,76 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения     (п. 10.3.3 ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

| Наименование | Количество | Стоимость по предложению ООО «КЭнК», руб. | Стоимость по предложению РЭК Кузбасса, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,027 км) от РУ 0,4 кВ ТП № 460 - 6/0,4 кВ до кабельного приямка №1 | 0,027 | 212 701,85 | 212 701,85 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине (ориентировочная длина трассы 0,066 км) от кабельного приямка №1 до кабельного приямка №2 | 0,066 | 1 007 545,12 | 1 007 545,12 |
| Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее (ориентировочная длина трассы 0,005 км) от кабельного приямка №2 до РП 0,4 кВ | 0,005 | 39 389,23 | 39 389,23 |
| Строительство распределительного пункта 0,4 кВ (РП-0,4 кВ) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством автоматических выключателей до 5 включительно (КВУ-0,4 кВ) | 1 | 176 075,67 | 176 075,67 |
| Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения | 2 | 73 457,76 | 73 457,76 |
| ВСЕГО |  | 1 509 169,63 | 1 509 169,63 |

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

7 877 846,39 руб./за км (ставка С3.1.2.1.4.2.0,4 кВ и ниже) × 0,027 км (протяженность кабельной линии) = 212 701,85 руб.

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине:

15 265 835,19 руб./за км (ставка С3.6.2.1.4.2.0,4 кВ и ниже) × 0,066 км (протяженность кабельной линии) = 1 007 545,12 руб.

Строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

7 877 846,39 руб./за км (ставка С3.1.2.1.4.2.0,4 кВ и ниже) × 0,005 км (протяженность кабельной линии) = 39 389,23 руб.

Строительство распределительного пункта 0,4 кВ (РП-0,4 кВ) номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством автоматических выключателей до 5 включительно:

176 075,67 руб./за км (ставка С4.4.3.1 0,4 кВ и ниже) × 1 шт. (количество распределительных пунктов) = 176 075,67 руб.

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения:

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 73 457,76 руб.

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22.

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети.

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 743 710 руб.

ООО «КЭнК» необходимо выполнить следующее мероприятие:

Техническое перевооружение РУ-0,4 кВ ТП № 460-6/0,4 кВ: Монтаж трансформатора 400 кВА (замена трансформатора 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА).

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 681 190 руб.

Корректировка связана с:

-	исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-	исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-	исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат.

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 | 7590.1 - Замена трансформатора | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства " | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 | 0,29 | 6,56 |  |  | 6,85 |  |
| 9.2 | Расчет №1 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом |  |  |  | 9,73 | 9,73 |  |
| 2.2 | 2 | 7590.1-ПНР |  |  |  | 17,80 | 17,80 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" | 0,29 | 6,56 |  | 27,53 | 34,38 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 7,83 | 176,02 | 468,86 | 27,53 | 680,24 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  | 34,01 | 34,01 |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  | 34,01 | 34,01 |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 7590,1 | Проектные работы |  |  |  | 7,80 | 7,80 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 7,80 | 7,80 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 7,83 | 176,02 | 468,86 | 69,34 | 722,05 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% | 0,23 | 5,28 | 14,07 | 2,08 | 21,66 |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" | 0,23 | 5,28 | 14,07 | 2,08 | 21,66 |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 8,06 | 181,30 | 482,93 | 71,42 | 743,71 |  |

Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)

| № пп | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных (ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1 | 7590.1 - Замена трансформатора | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
|  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства " | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
| Глава 8. Временные здания и сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 7,54 | 169,46 | 468,86 |  | 645,86 |  |
| Глава 9. Прочие работы и затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37 | Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Расчет №1 | Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом |  |  |  | 9,73 | 9,73 |  |
| 2.2 | 2 | 7590.1-ПНР |  |  |  | 17,80 | 17,80 |  |
|  |  | Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты" |  |  |  | 27,53 | 34,38 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 7,54 | 169,46 | 468,86 | 27,53 | 673,39 |  |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373 | Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  |  |  |
| Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | 7590,1 | Проектные работы |  |  |  | 7,80 | 7,80 |  |
|  |  | Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы" |  |  |  | 7,80 | 7,80 |  |
|  |  | Итого по Главам 1-12 | 7,54 | 169,46 | 468,86 | 35,33 | 681,19 |  |
| Непредвиденные затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого "Непредвиденные затраты" |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты" | 7,54 | 169,46 | 468,86 | 35,33 | 681,19 |  |

Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

| № ставки | Наименование стандартизированной тарифной ставки | Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Постоянная схема | Временная схема |
|  |  | тыс. руб./шт. | тыс. руб./шт. |
| С1 | Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства | 16,552 | 16,552 |
| С1.1. | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 | 7,912 |
| С1.2.2 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640, | 8,640 |

По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной максимальная мощность 280 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Киселевск, ул. Привольная, д. 1а) по индивидуальному проекту в размере 2 206 911,63 руб. в том числе:

- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» –                       1 509 169,63 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
681 190 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.10.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ котельной Чернова А.И. по индивидуальному проекту

| № п/п | Наименование мероприятий | Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю | 7,912 |
| 2 | Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации | 2 198,999 |
| 2.1 | расходы на выполнение мероприятий «последней мили» | 1 509,169 |
| 2.2 | расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации | 0,00 |
| 2.3 | расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры | 681,190 |
| 3 | Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий | 8,640 |
|  | ИТОГО плата за технологическое присоединение | 2 206,911 |

Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 280 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 77

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 16.10.2025

# Экспертное заключение

# Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным

ООО «ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141)

для установления тарифа на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя на потребительском рынке Беловского муниципального округа на 2025 год

# Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «племенная птицефабрика «Снежинская».

ООО «ППФ «Снежинская» является собственником участка трубопровода тепловой сети, находящимся в Беловском муниципальном округе, принадлежащим ей на основании договора купли-продажи имущества от 30.07.2003 б/н, заключенном с государственным предприятием «Племенной птицеводческий совхоз «Снежинский».

Между АО «Кузбассэнерго» (Беловская ГРЭС) и ООО «ППФ «Снежинская» заключен договор оказания услуг по передаче тепловой энергии и теплоносителя и поставки тепловой энергии теплоносителя (в целях компенсации потерь тепловой энергии и теплоносителя в тепловых сетях и энергетическом оборудовании) от 17.02.2025 № БЕЛГРЭС-25/1115.

ООО «ППФ «Снежинская» обратилось в РЭК Кузбасса с заявлением от 30.09.2025 № 78 (вх. от 30.09.2025 № 6153)) с целью установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2025 год. РЭК Кузбасса открыто дело № РЭК/149-ППФ-Снеж-2025 от 01.10.2025 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя для ООО «ППФ «Снежинская» на 2025 год».

Нормативно-правовая база

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2021    № 2033 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» внесены изменения в постановление Правительства РФ 
от 08.08.2021 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». Пунктами 56(1) и 56(2) введены критерии отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей 
и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг 
по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, 
к теплосетевым организациям.

Установленные п. 56(1) и п. 56(2) критерии, применяются с 01.09.2022. Организациям не соответствующим критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды 
в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям, тарифы не устанавливаются.

Согласно пункту 56(1) отнесение собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых 
для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям осуществляется 
при их соответствии одному из критериев, указанных в пункте 56(2) настоящих Правил, либо в совокупности следующим критериям на дату подачи заявления об установлении цен (тарифов):

а) владение на праве собственности и (или) на ином законном основании на срок более 12 месяцев тепловыми сетями, используемыми для оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в системе теплоснабжения и (или) водопроводными сетями, используемыми для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, при этом неразрывная протяженность участков указанных сетей в пределах одной системы теплоснабжения составляет:

для гг. Москвы и Санкт-Петербурга, в границах которых она расположена, не менее 10 километров в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения 1 млн. человек и более не менее 
7 километров в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения от 500 тыс. человек до 1 млн. человек не менее 3 километров в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых расположена данная система теплоснабжения и (или) водопроводная сеть, с суммарной численностью населения от 250 тыс. человек до 500 тыс. человек не менее 
1 километра в 2-трубном исчислении;

для поселений, городских округов, в границах которых она расположена, с суммарной численностью населения менее 250 тыс. человек не менее 
500 метров в 2-трубном исчислении;

б) доля присоединенной тепловой нагрузки собственных теплопотребляющих установок не превышает 20 процентов общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности 
и (или) на ином законном основании тепловым сетям;

в) наличие организованной деятельности аварийно-диспетчерской службы, в том числе путем заключения договора на оказание услуг 
с организацией, осуществляющей деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, на срок не менее расчетного периода регулирования;

г) наличие официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 56(2) теплосетевыми организациями признаются организации, соответствующие одному из следующих критериев:

а) теплоснабжающая организация, которой в отношении системы (систем) теплоснабжения присвоен статус единой теплоснабжающей организации в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены настоящими Правилами;

б) организация, заключившая концессионное соглашение, объектом которых являются тепловые сети, в части тепловых сетей, переданных 
во владение и пользование по концессионному соглашению. Если такая организация является собственником или иным законным владельцем иных тепловых сетей, то в части иных тепловых сетей такая организация признается теплосетевой организацией при ее соответствии критериям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 56(1) настоящих Правил;

в) юридические лица или индивидуальные предприниматели, являющиеся собственником или иным законным владельцем тепловых сетей, посредством которых в системе теплоснабжения обеспечивается передача более 50 процентов присоединенных тепловых нагрузок для указанной системы теплоснабжения.

В целях проведения анализа отнесения к критериям теплосетевых организаций, РЭК Кузбасса проанализированы материалы тарифного дела, представленные ООО «ППФ «Снежинская» (исх. от 30.09.2025№ 78) (вх. РЭК Кузбасса от 30.09.2025 № 6153), а также иные общедоступные сведения, имеющие отношения к обоснованию отнесения к критериям.

# Анализ соответствия ООО «ППФ «Снежинская»               (Беловский муниципальный округ) критериям отнесения                            владельцев объектов собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения, к теплосетевым организациям

Экспертами РЭК Кузбасса проведен анализ на соответствие какому-либо критерию пункта 56(2) Правил и отмечается следующее:

Источником тепловой энергии, передаваемой через участок тепловой сети ООО «ППФ «Снежинская» является Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго», которая является одним из гарантирующих поставщиков тепловой энергии на потребительском рынке Беловского городского округа. В актуализированной на 2025 год схеме теплоснабжения Беловского муниципального округа статус единой теплоснабжающей организации присвоен ООО «Энергоресурс». Таким образом ООО «ППФ «Снежинская» не является единой теплоснабжающей организацией и не соответствует критерию подпункта а) пункта 56(2) Правил.

Участок тепловых сетей, используемых ООО «ППФ «Снежинская» для передачи тепловой энергии и теплоносителя, принадлежат ей на праве собственности, согласно договора купли-продажи имущества от 30.07.2003 б/н, заключенному с ГП «Племенной птицеводческий совхоз «Снежинский». Таким образом ООО «ППФ «Снежинская» не является концессионером и не соответствует критерию подпункта б) пункта 56(2) Правил.

Согласно шаблонов ЕИАС REESTR.HEAT.SOURCE.2025, подключенная нагрузка Беловской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» составляет 211,87 Гкал/час. Подключенная нагрузка ООО «ППФ «Снежинская» составляет 9,966 Гкал/час, что составляет 4,7% присоединенных тепловых нагрузок. Таким образом ООО «ППФ «Снежинская» осуществляет передачу менее 50% присоединенных тепловых нагрузок и не соответствует критерию подпункта в) пункта 56(2) Правил.

Проведя анализ на соответствие какому-либо критерию пункта 56(2) Правил, эксперты отмечают, что ООО ППФ «Снежинская» не соответствует статусу теплосетевой организации.

Экспертами РЭК Кузбасса проведен анализ на соответствие совокупности критериев пункта 56(1) Правил и отмечается следующее:

а) участок тепловой сети принадлежит ООО «ППФ «Снежинская» на основании договора купли продажи имущества от 30.07.2003 б/н, заключенного с ГП «Племенной птицеводческий совхоз «Снежинский», соответственно срок владения тепловыми сетями составляет более 12 месяцев. По данным Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации численность населения по Беловскому муниципальному округу Кемеровской области - Кузбасса по состоянию на 1 января 2025 года составила 24 205 человек. Соответственно неразрывная протяженность участков тепловых сетей в пределах одной системы теплоснабжения должна составлять не менее 500 метров в 2-трубном исчислении. Экспертами проанализированы представленные предприятием в тарифном деле подтверждающие документы. Протяженность участка трубопроводов теплосети ООО «ППФ «Снежинская» составляет 2 771,6 м. (приложение № 6 к договору от 17.02.2025 № БЕЛГРЭС-25/1115, согласно материалам тарифного дела). Участок трубопроводов является единым неразрывным участком, что подтверждается актом установления границ эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности за состояние объектов теплосетевого хозяйства (приложение № 4 к договору от 17.02.2025 № БЕЛГРЭС-25/1115, согласно материалам тарифного дела). Таким образом, эксперты РЭК Кузбасса считают, что ООО «ППФ «Снежинская» соответствует критерию подпункта а) пункта 56(1) Правил.

б) Из перечня объектов, подключенных к тепловым сетям и энергетическому оборудованию ООО «ППФ «Снежинская» (приложение № 1 к договору от 17.02.2025 № БЕЛГРЭС-25/1115) следует, что ООО «ППФ «Снежинская» имеет собственную теплопотребляющую установку, которая составляет 4,028 Гкал/час или 40,4% от общей присоединенной тепловой нагрузки. В связи с этим, доля собственной присоединенной тепловой нагрузки ООО «ППФ «Снежинская» превышает установленные 20% общей тепловой нагрузки, присоединенной к принадлежащим им на праве собственности тепловым сетям. Таким образом, эксперты РЭК Кузбасса считают, что ООО «ППФ «Снежинская» не соответствует критерию подпункта б) пункта 56(1) Правил.

в) ООО «ППФ «Снежинская» представила трехстороннее соглашение, подписанное 30.05.2025 «Об управлении системой теплоснабжение от теплоисточника Беловская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» на отопительный сезон 2025-2026 годов», заключенное между АО «Кузбассэнерго» Беловская ГРЭС, ООО «Теплоэнергетик» и ООО «ППФ «Снежинская» на оказание услуг с организациями, осуществляющими деятельность по аварийно-диспетчерскому обслуживанию. Таким образом, эксперты считают, что ООО «ППФ «Снежинская» соответствует критерию подпункта в) пункта 56(1) Правил.

г) Согласно материалам тарифного дела у ООО «ППФ «Снежинская» имеется официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: ins@rpigroup.ru. Таким образом, эксперты РЭК Кузбасса считают, что ООО «ППФ «Снежинская» соответствует критерию подпункта г) п. 56(1) Правил.

Проведя анализ на соответствие совокупности критериям пункта 56(1) Правил, эксперты отмечают, что ООО «ППФ «Снежинская» не соответствует критериям подпункта б) пункта 56(1) Правил.

Таким образом, эксперты делают заключение о том, что 
ООО «ППФ «Снежинская» не соответствует статусу теплосетевой организации.

На основании изложенного, предлагается отказать ООО «ППФ «Снежинская» (ИНН 4202020141) в установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на 2025 год, в связи с несоответствием собственников или иных законных владельцев тепловых сетей и (или) водопроводных сетей, используемых для оказания услуг по транспортировке горячей воды в открытых системах теплоснабжения статусу теплосетевой организации (Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 (ред. от 25.11.2021).

Эксперты предлагают закрыть тарифное дело от 01.10.2025 № РЭК/149-ППФ-Снеж-2025 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя для ООО «ППФ «Снежинская» на 2025 год».