Приложение № 1 к протоколу № 82

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.11.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» (Новокузнецкий городской округ) объекта капитального строительства: жилой комплекс

с торговым центром в стилобатной части здания, комьюнити-центром

и коммерческими помещениями, расположенного

по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, 17, заявителя ООО «Специализированный застройщик «МЕРА-Новокузнецк»

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Водоканал», являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические рекомендации);

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ);

  - Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере холодного водоснабжения и водоотведения.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 14.08.2025 № ВДК-Исх.6224/2025 (вх. в РЭК Кузбасса № 5130 от 15.08.2025) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» объекта «Жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части здания, комьюнити-центром и коммерческими помещениями», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зорге, 17 в Орджоникидзевском районе (заявитель ООО «МЕРА-Новокузнецк»), которое содержит:

- Запрос № б/н от 08.07.2025 от ООО «МЕРА-Новокузнецк» 
о подготовке проекта договора о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

- Запрос № б/н от 06.02.2025 ООО «МЕРА-Новокузнецк» о выдаче технических условий на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения.

- Технические условия подключения (технологического присоединения) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 
ООО «Водоканал».

- Копию приказа «О подписании документов, связанных с реализацией товаров (работ, услуг) от имени руководителя и главного бухгалтера ООО «Водоканал»» № ВДК-Вн-П-216/2023 от 12.07.2023.

- Предварительный план трассы сетей холодного водоснабжения и водоотведения для подключения объекта заявителя.

- Расчет стоимости мероприятий в плате за подключение объекта заявителя.

- Сравнение стоимостей мероприятий по строительству сетей холодного водоснабжения и водоотведения от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения на сетях централизованного водоснабжения и водоотведения, обслуживаемых 
ООО «Водоканал» в зависимости от метода расчета.

- Укрупненный сметный расчет стоимости строительства сетей холодного водоснабжения.

- Укрупненный сметный расчет стоимости строительства сетей водоотведения.

- Локальные сметные расчеты стоимости строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

- Сметы на проектные работы.

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ООО «Водоканал», ИНН 4217166136, объекта капитального строительства: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части здания, комьюнити-центром и коммерческими помещениями, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, 17 на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0501046:809, заявителя ООО «Специализированный застройщик «МЕРА-Новокузнецк» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 416,95 м3/сутки в размере 4 285,46 тыс. руб. (без НДС).

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 416,95 м3/сутки в размере 2 331,04 тыс. руб. (без НДС).

Согласно дополнительно предоставленных материалов от 16.10.2025 № ВДК-Исх.7722/2025 (вх. в РЭК Кузбасса № 6740 от 21.10.2025) предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ООО «Водоканал», ИНН 4217166136, объекта капитального строительства: жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части здания, комьюнити-центром и коммерческими помещениями, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, Орджоникидзевский район, ул. Зорге, 17 на земельном участке с кадастровым номером 42:30:0501046:809, заявителя ООО «Специализированный застройщик «МЕРА-Новокузнецк» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 416,95 м3/сутки в размере 7 130,96 тыс. руб. (без НДС).

Данные изменения внесены в связи с устранением ошибки в предыдущем расчете стоимости строительства сетей холодного водоснабжения. В качестве обосновывающих документов представлены:

- индивидуальный проект;

- локальная смета №272п-25.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с представленными документами планируется присоединить к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ООО «Водоканал» объекта «Жилой комплекс с торговым центром в стилобатной части здания, комьюнити-центром и коммерческими помещениями», расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Зорге, 17 в Орджоникидзевском районе (заявитель ООО «МЕРА-Новокузнецк»).

Подключаемая нагрузка заявителя составляет:

- к сетям холодного водоснабжения 416,95 м3/сут., при этом нужды пожаротушения составляют 35,8 л/сек (3 093,12 м3/сут): наружного 30 л/сек. и внутреннего 5,8 л/сек.

- к сетям водоотведения 416,95 м3/сут.

Необходимость подключения и объем подключаемой нагрузки подтверждается заявкой ООО «МЕРА-Новокузнецк» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ООО «Водоканал», по предложению предприятия необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Строительство двух трубопроводов холодного водоснабжения 
Ду160 мм, общей протяженностью 54,18 м (один трубопровод 29,86 м, 
второй 24,32 м) от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения на сети централизованного холодного водоснабжения (существующий водопроводный колодец ВК-1), при этом 43,78 м трубопровода прокладывается в футляре Ду400 мм.

- Строительство трубопровода водоотведения Ду200 мм, протяженностью 22,7 м от объекта заявителя до точки подключения на сети централизованного водоотведения, обслуживаемой ООО «Водоканал» с устройством канализационного колодца диаметром 1000 мм.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, проект индивидуальной платы, план строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 м3/сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что подключаемая нагрузка объекта заявителя к сетям холодного водоснабжения и водоотведения превышает 250 м3/сутки, специалисты РЭК Кузбасса считают, что данная плата за подключение соответствует критериям индивидуальной.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ 
по подключению объекта заявителя составляет:

- к сетям холодного водоснабжения 5 348,22 тыс. руб. без НДС.

- к сетям водоотведения 1 748,28 тыс. руб. без НДС.

В качестве обоснования стоимости проведения мероприятий представлены: локальные сметные расчеты, расчет стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения, выполненные по укрупненным нормативам цены строительства (далее – НЦС).

Стоимость строительства сетей холодного водоснабжения рассчитана по НЦС, данная стоимость не превышает стоимость, рассчитанную по локальным сметным расчетам. Стоимость строительства сетей водоотведения рассчитана по локальным сметным расчетам и не превышает стоимость рассчитанную по НЦС.

Отметим, что заявленная стоимость строительства сетей холодного водоснабжения и водоотведения, в соответствии с п. 121 методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, не превышает стоимость, определенную с применением укрупненных нормативов цены строительства и поправочных коэффициентов, необходимых для учета региональных особенностей.

Таким образом, по результатам анализа представленных документов, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на строительство сетей обоснованными в полном объеме.

Предложение по величине капитальных вложений

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Холодное водоснабжение | 5 348,22 | 5 348,22 | 0,00 |
| Водоотведение | 1 748,28 | 1 748,28 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

ООО «Водоканал» заявлен только налог на прибыль в размере:

- холодное водоснабжение 1 782,74 тыс. руб.;

- водоотведение 582,76 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором рассчитана в соответствии с формулой 52.1 приказа ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет:

- холодное водоснабжение в размере 5 348,22 тыс. руб., налог на прибыль составляет 1 782,74 тыс. руб. (без НДС);

- водоотведение в размере 1 748,28 тыс. руб., налог на прибыль составляет 582,76 тыс. руб. (без НДС);

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения и водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ООО «Водоканал», ИНН 4217166136, объекта капитального строительства: комплекс многоэтажных жилых домов со встроенными помещениями общественного назначения и пристроенной наземной автопарковкой по ул. Макеевская Куйбышевского района», расположенного на земельных участках с кадастровыми номерами 42:30:0000000:5742, 42:30:0202010:215, 42:30:0202010:216 заявителя ООО «Специализированный застройщик «ЦЕНТР-К»:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 416,95 м3/сутки в размере 7 130,96 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 416,95 м3/сутки в размере 2 331,04 тыс. руб. (без НДС);

Расчеты представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 2 к протоколу № 82

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 06.11.2025

Заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по уровню тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту

«Новокузнецк - Чугунаш» АО «Кузбасс-пригород»

В РЭК Кузбасса поступило обращение Министерства транспорта Кузбасса о пересмотре тарифов на туристический электропоезд на 2026 год в связи с проводимой подготовкой нового зимнего туристического сезона 2025/2026 и открытием с 15 ноября 2025 года движения туристического электропоезда «Шерегеш-экспресс» по маршруту Новокузнецк-Чугунаш.

При формировании тарифов специалист Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист) опирался на положения  действующего законодательства и Методики расчета экономически обоснованного уровня затрат, учитываемых при формировании экономически обоснованного уровня тарифов за услуги субъектов естественных монополий в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, утвержденной приказом ФАС России от 05.12.2017 № 1649/17 (далее–Методика).

Согласно п. 30 Методики, тариф за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъекте Российской Федерации устанавливается регулирующим органом с учетом доступности для населения услуг железнодорожного пассажирского транспорта в пригородном сообщении, обеспечивающих оптимизацию ценовых и временных параметров перевозок, качества пассажирских перевозок, устанавливающих уровень комфортности подвижных составов, их наполняемости, скорости и графика движения составов на маршруте и других параметров, а также максимального уровня платы, определяемого на основании стоимости альтернативного способа проезда (смежным видом транспорта в пригородном или межрегиональном сообщении, либо железнодорожным транспортом в дальнем следовании). При этом тариф за проезд устанавливается с учетом реальных располагаемых доходов населения соответствующего субъекта Российской Федерации, опубликованных органом государственной статистики, в субъекте, и его рост не может превышать уровень индекса потребительских цен (в среднем по году) в соответствии с одобренным Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ               «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 26 (часть I), ст. 3378; 2016,                  № 26 (часть I), ст. 3879; № 27 (часть I), ст. 4210; 2017, № 45, ст. 6573) прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (далее - Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации) на соответствующий период регулирования, за исключением случаев, если уровень накопленного роста тарифа за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в субъекте Российской Федерации за последние 3 года (включая период регулирования) не превысил накопленного уровня инфляции за такой период или если реализуется проект в области железнодорожного транспорта, направленный на развитие пригородных пассажирских перевозок, имеющий стратегическое или приоритетное значение для экономики Российской Федерации. С учетом условий проезда повышенной комфортности органом регулирования могут устанавливаться иные тарифы или коэффициенты к базовому уровню тарифов на проезд в обычных поездах.

РЭК Кузбасса рассматривается тарифное дело АО «Кузбасс-пригород». Пересмотр экономически обоснованного тарифа на перевозку пассажиров предлагается организацией рассмотреть с 01.01.2026.

В соответствии с пунктом 30 Методики, уровень накопленного роста тарифа за проезд пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении в Кемеровской области-Кузбассе за последние 3 года (включая период регулирования) не превысил накопленного уровня инфляции за такой период.

С учетом вышеизложенного, предлагается установить тариф для населения с учетом доиндексации тарифов до фактического уровня индекса потребительских цен 2024-2025 годов 108,5% и 109,0% соответственно и с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2026 год 105,1% по прогнозу социально - экономического развития Российской Федерации Минэкономразвития России:

Таким образом, действующие тарифы на проезд РЭК Кузбасса предлагает проиндексировать на: 103,6% - уровень доиндексации до фактических индексов 2024-2025 гг. и 105,1% - прогнозный индекс потребительских цен на 2026 год.

220*1,036*1,051 = 240 руб.

440*1,036*1,051 = 479 руб.

Предлагаем установить тарифы на следующем уровне:

Тариф на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Северный - Чугунаш» в размере 240 рублей за поездку.

Тариф на услугу по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по маршруту «Новокузнецк - Северный - Чугунаш» в вагоне повышенной комфортности в размере 479 рублей за поездку.

Тарифы на проезд для населения в вагоне повышенной комфортности выше, чем в обычном вагоне с учетом условий проезда повышенной комфортности.