Приложение № 1 к  протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.11.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к городским сетям ливневой канализации 
МБУ «Кемеровские автодороги» объекта капитального строительства: 
«Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: 
г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 6, № 6а, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 по ППТ» на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0101030:17688 заявителя СЗ «Ключ – 42»

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемеровские автодороги», являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические рекомендации);

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 24.09.2025 № 1580 
(вх. в РЭК Кузбасса № 6122 от 29.09.2025) об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к городским сетям ливневой канализации в индивидуальном порядке МБУ «Кемеровские автодороги» объекта капитального строительства: «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом                № 6, № 6а, № 7, № 8, № 9, № 10, № 11 по ППТ»,  на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0101030:17688 заявителя СЗ «Ключ – 42», которое содержит:

- Свидетельство ЕГРЮЛ;

- Свидетельство ИНН/КПП;

- Устав МБУ «Кемеровские автодороги»;

- Приказ о назначении;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;

- Заявку ООО СЗ «Ключ-42» от 09.06.2021 № 1459 на выдачу технических условий на подключение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 6, 6а, 7, 8 по ППТ»;

- Технические условия № 822 от 22.06.2021 на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 6, 6а, 7, 8 по ППТ»;

- Дополнение к техническим условиям № 822 от 22.06.2021 на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 6, 6а, 7, 8 по ППТ»;

- Технические условия на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 6, 6а, 7, 8 по ППТ»;

- Заявку ООО СЗ «Ключ-42» от 09.06.2023 № 50 на техническое подключение объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 9, 10 11 по ППТ»;

- Технические условия № 925 от 17.07.2023 на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 9, 10 11 по ППТ»;

- Договор на выполнение проектных работ по объекту «Наружные сети ливневой канализации г. Кемерово, микрорайон № 15 (замена с Ду400 на Ду600)»;

- Проект объекта: «Наружные сети ливневой канализации г. Кемерово, микрорайон № 15 (замена с Ду400 на Ду600)»;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства с учетом расчетов, выполненных по локальным сметным расчетам;

- Локальные сметные расчеты;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) с учетом расчетов, выполненных по локальным сметным расчетам;

- Сводный сметный расчет стоимости строительство с учетом расчетов, выполненных по укрупненным нормативам цены строительства (далее – НЦС);

- Сметы, выполненные по НЦС;

- Расчетная стоимость строительства наружных инженерных сетей ливневой канализации;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды).

Плату за подключение предлагают установить в размере 17427,95 тыс. руб. без НДС.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к городским сетям ливневой канализации объекта: «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон № 15. Многоквартирный жилой дом № 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11 по ППТ».

Подключаемая нагрузка заявителя составляет 17,08 м3/сутки 
или 6 233,6 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается заявками ООО «Ключ - 42» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса проанализировав предоставленные материалы предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоотведения обоснованной в полном объеме.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от МБУ «Кемеровские автодороги», по предложению предприятия, необходимо выполнить:

- Реконструкцию участка ливневой канализации Ду400 мм с заменой на Ду600 мм, установку смотровых колодцев Ду1500 мм на ул. В. Волошиной (К1 на плане) и на ул. Дружбы в близи дома № 1а (К8 на плане), протяженностью 187,2 м.

- Восстановление благоустройства.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы), в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В связи с необходимостью реконструкции участка ливневой канализации Ду400 мм специалисты РЭК Кузбасса считают, что данная плата соответствует условиям установления индивидуальной платы за подключение.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, рабочая документация.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленных мероприятий обоснованной в полном объеме.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ 
по подключению объекта заявителя составляет 13 942,36 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости заявленных мероприятий представлены локальные сметные расчеты, сметы, выполненные по НЦС, сводный сметный расчет стоимости строительства с учетом расчетов, выполненных по НЦС.

Проанализировав представленные документы, в том числе, с помощью программного комплекса ГРАНД-смета, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на мероприятия по подключению объекта заявителя обоснованными в полном объеме.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 13 942,36 | 13 942,36 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 3 485,59 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 3 485,59 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята по предложению организации, налог на прибыль составляет 3485,59 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта капитального строительства: «Реконструкция объекта незавершенного строительства по адресу: г. Кемерово, Заводский район, микрорайон  № 15.  Многоквартирный жилой дом № 6, № 6 А, № 7, № 8, № 9, № 10,  № 11 по ППТ» на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0101030:17688, заявителя ООО СЗ «Ключ – 42»  с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 17,08 м3/сутки   в размере  17427,95 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение

Приложение № 2 к  протоколу № 87

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 25.11.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по установлению платы за подключение (технологическое присоединение) 
в индивидуальном порядке к городским сетям ливневой канализации 
МБУ «Кемеровские автодороги» объекта «Склад», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешкова, 100 метров южнее здания № 63 на земельном участке  с кадастровым номером 42:24:0201009:2343 заявителя ООО «Гранд-Инвест»

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных МБУ «Кемеровские автодороги», являются:

  - Гражданский кодекс Российской Федерации;

  - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

  - Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические рекомендации);

  - Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

  - Трудовой кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

  - Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

  - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

  - Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 17.06.2025 № 948 (вх. в РЭК Кузбасса № 3791 от 18.06.2025) об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта к городским сетям ливневой канализации в индивидуальном порядке МБУ «Кемеровские автодороги» объекта: «Склад», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 100 метров южнее здания № 63 на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201009:2343,  которое содержит:

- Свидетельство ЕГРЮЛ;

- Свидетельство ИНН/КПП;

- Устав МБУ «Кемеровские автодороги»;

- Приказ о назначении;

- Выписка из ЕГРЮЛ;

- Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения;

- Заявление ООО «Град-Инвест» б/н на выдачу технических условий на подключение объекта «Склад», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 100 метров южнее здания № 63;

- Технические условия от 08.09.2023 № 1186/1 на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Склад» с кадастровым номером 42:24:0201009:2343, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 100 метров южнее здания № 63;

- Договор на выполнение проектных работ по объекту: «Склад» с кадастровым номером 42:24:0201009:2343, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 100 метров южнее здания № 63;

- Проект на подключение к городским сетям ливневой канализации объекта «Склад» с кадастровым номером 42:24:0201009:2343, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Терешковой, 100 метров южнее здания № 63;

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Локальный сметный расчет №02-01-01 «Устройство ливневой канализации методом горизонтально направленного бурения»;

- Локальный сметный расчет №07-01-01 «Восстановление благоустройства»;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностных сточных вод);

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Расчетная стоимость строительства наружных инженерных сетей ливневой канализации;

- Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения (поверхностные сточные воды) по укрупненным нормативам цен в строительстве (далее – НЦС);

Так же письмом № 1588 от 24.09.2025 (вх. в РЭК Кузбасса № 6051 
от 05.09.2025) организацией предоставлены дополнительные документы:

- Сводный сметный расчет стоимости строительства;

- Локальный сметный расчет №02-01-01 «Устройство ливневой канализации методом горизонтально-направленного бурения».

Организацией предложено установить индивидуальную плату на уровне                      17 801,80 тыс. руб. без НДС, в том числе расходы на строительство 14 313,88 тыс. руб. Расходы на строительство скорректированы письмом № 1588 от 24.09.2025 до уровня 13417,22 тыс. руб., предложение по индивидуальной плате  скорректировано письмом от 10.11.2025  № 1848 (вхд. от 10.11.2025 № 7199) до                        16 606,74 тыс. руб. без НДС.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется подключение к городским сетям ливневой канализации объекта: «Склад», расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, 
г. Кемерово, ул. Терешковой, 100 метров южнее здания № 63 на земельном участке с кадастровым номером 42:24:0201009:2343.

Подключаемая нагрузка заявителя составляет 1,64 м3/сутки или 599 м3/год.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «Гранд-Инвест» на подключение и техническими условиями на подключение.

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоотведения обоснованной в полном объеме.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от МБУ «Кемеровские автодороги», по предложению предприятия необходимо выполнить:

- Устройство нового смотрового колодца на границе земельного участка 42:24:0201009:2343 (обозначено на схеме «К-2»).

- Проектирование и строительство участка сети ливневой канализации методом ГНБ Ду250 мм общей протяженностью 117,5 м (часть трубопровода прокладывается в футляре Ду630 мм общей протяженностью 56,6 м) от границы земельного участка 42:24:0201009:2343 («К-2») до смотрового колодца ливневой канализации («К-1»).

- Восстановление благоустройства.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, рабочая документация.

Проанализировав представленные документы, специалисты РЭК Кузбасса считают необходимость заявленных мероприятий, обоснованной в полном объеме.

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы 
за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально.

В связи с необходимостью реконструкции участка ливневой канализации Ду400 мм специалисты РЭК Кузбасса считают, что данная плата соответствует условиям установления индивидуальной платы за подключение.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ 
по подключению объекта заявителя без учета индексации составляет 
13 077,21 тыс. руб. (сметы рассчитаны в ценах 1 квартала 2025 года).

С учетом индексации на 3 квартал 2025 года стоимость работ 
по подключению объекта заявителя составляет 13 417,23 тыс. руб.

В качестве обоснования стоимости заявленных мероприятий представлены, локальные сметные расчеты, сметы, выполненные по НЦС, сводный сметный расчет стоимости строительство с учетом расчетов, выполненных по НЦС.

Проанализировав представленные документы, в том числе, с помощью программного комплекса ГРАНД-смета, специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы на мероприятия по подключению объекта заявителя, обоснованными в полном объеме.

Предложение по величине капитальных вложений:

| Вид регулируемой деятельности | Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС | Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС | Корректировка в сторону снижения, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| водоотведение | 13 417,23 | 13 417,23 | 0,00 |

Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль

МБУ «Кемеровские автодороги» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 3 189,51 тыс. руб., в том числе:

1.1. Налог на прибыль в размере 3 189,51 тыс. руб.

Величина налога на прибыль регулятором принята по предложению организации, налог на прибыль составляет 3 189,51 тыс. руб. (без НДС).

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системе водоотведения

На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной ливневой системе водоотведения (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ), ИНН 4205159600, объекта: склад, расположенного по адресу: Кемеровская область – Кузбасс,   г. Кемерово, ул. Терешкова, 100 метров южнее здания  № 63 на земельном участке  с кадастровым номером 42:24:0201009:2343,  заявителя ООО «Гранд - Инвест» с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 1,64 м3/сутки в размере 16 606,74 тыс. руб. (без НДС).

Расчет представлен в приложении к экспертному заключению.

Приложение