РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

15.12.2025                                                                                                          № 95

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь |  |  |
| Главный специалист отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Сафина Т.А. |
| Присутствовали: Члены Правления: |  |  |
| Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса Начальник технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – – | Ермак Н.В. Лермонтов Ю.Б. |
| Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде по вопросам №№ 1 -2 повестки заседания) | – – | Маркова О.В. Кулебякина М.В. |
| Приглашенные: |  |  |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Генеральный директор ОАО «АЭЭ» Участие с помощью ВКС (по вопросам №№ 1-2 повестки заседания): Заместитель генерального директора по экономическому и финансовому регулированию ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Начальник департамента экономики и тарифообразования ООО «Кузбасская энергосетевая компания» Начальник департамента инвестиционного развития и технологического присоединения ООО «Кузбасская энергосетевая компания» | – – – – – | Щеглов С.В. Очеретинский О.А. Медведева О.В. Мельникова Т.В. Абросимов В.С. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об установлении ООО «Кузбасская энергосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на 2025 год | Маркова О.В. |
| 2. | Об установлении выпадающих доходов ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения на 2025 год | Маркова О.В. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания Правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об установлении ООО «Кузбасская энергосетевая компания» долгосрочных параметров регулирования и необходимой валовой выручки на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Маркову О.В.

Докладчик, поясняла:

Во исполнение решения Кемеровского областного суда 
от 11.07.2025 № 3а - 84/2025, апелляционного определения Судебной коллегии
по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции
от 07.10.2025 по делу № 66а - 797/2025, руководствуясь Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», приказами ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2 «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 17.02.2012 № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», согласно экспертному заключению (приложение 1 к настоящему протоколу) предлагает установить ООО «Кузбасская энергосетевая компания»
(ИНН 4205109750):

## 1. Необходимую валовую выручку (без учета оплаты потерь) на 2025 год в размере 6 096 342,28 тыс. руб.

## 2. Необходимую валовую выручку без учета оплаты потерь, учтенную
при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год
в размере 6 096 342,28 тыс. руб.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию Ассоциации 
«НП Совет рынка» № 45 от 15.12.2025 отметила, что не представлены экспертное заключение и расчеты.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - 6;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

Вопрос 2 «Об установлении выпадающих доходов 
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения на 2025 год»

СЛУШАЛИ: Маркову О.В.

Докладчик, пояснила:

Во исполнение решения Кемеровского областного суда
от 11.07.2025 № 3а - 84/2025, апелляционного определения Судебной коллегии
по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции
от 07.10.2025 по делу № 66а - 797/2025, согласно экспертному заключению (приложение к настоящему протоколу), предлагает:

1. Установить выпадающие доходы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно на 2025 год в размере 272 099,14  тыс. руб.

2. Установить выпадающие доходы ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно на 2025 год в размере 216 446,14 тыс. руб.

Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию Ассоциации 
«НП Совет рынка» № 45 от 15.12.2025 отметила, что не представлен расчет выпадающих доходов.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - 6;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

| Председатель Правления РЭК Кузбасса | Д.В. Малюта |
| --- | --- |

Члены Правления РЭК Кузбасса

|  | О.А. Чурсина |
| --- | --- |
|  | М.Г. Саврасов |
|  | Н.В. Ермак |
|  | Ю.Б. Лермонтов |
|  | О.В. Маркова |
| Секретарь Правления РЭК Кузбасса | Т.А. Сафина |

Приложение  к протоколу № 95

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 15.12.2025

Экспертное заключение

по материалам ООО «Кузбасская энергосетевая компания», выполненное во исполнение решения Кемеровского областного суда от 11.07.2025 года по делу № 3а-84/2025,

апелляционного определения

Судебной коллегии по административным делам Пятого

апелляционного суда общей юрисдикции

от 22.10.2025 по делу № 66а-797/2025

Общая часть

Решением Кемеровского областного суда от 11.07.2025 по делу 
№ 3а-84/2025 с учетом апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей юрисдикции от 22.10.2025 по делу № 66а-195/2025 признаны недействующими:

- постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса
от 30 ноября 2024 года № 463 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2025 год» в части установления:

пунктом 2 Приложения № 3 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» выпадающих доходов по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включено на 2025 год в размере 251 616,32 тыс. руб.,

пунктом 2 Приложения № 4 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» выпадающих доходов по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно на 2025 год в размере 216 224,39 тыс. руб.,

постановление РЭК Кузбасса от 30 ноября 2024 № 476 «Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбасса, поставляемой потребителям на 2025 год» в части установления пунктом 4 таблицы 3 Приложения 1 ООО «Кузбасская энергосетевая компания» необходимой валовой выручки сетевых организаций без учета оплаты потерь, учтенной при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Кемеровской области – Кузбассе в размере 6 096 342,28 тыс. руб.

Также выщшеуказанным решением на РЭК Кузбасса возложена обязанность принять нормативные правовые акты, заменяющие названные выше постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса, признанные не действующими в части.

Расходы, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемые в плату за технологическое присоединение и не учтенные в инвестиционную программу за 2023 год.

Судом по расходам, связанным с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемым в плату
за технологическое присоединение и не учтенным в инвестиционной программе за 2023 год, отражено следующее.

«Стороной административного ответчика не оспаривалось, что технологические присоединение Заплаткиной Е.А. по договору № 01-26/23
от 27.01.2023 осуществлено в соответствии с техническими условиями
и проектом, которыми предусмотрено в том числе техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ф.0,4-1; КТП № 1282 - 10/0,4 кВ (пункт 10.2.2) путем монтажа одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от ОУ-0,4 кВ КТП № 1282 - 10/0,4 кВ до оп. № 13 ф.0,4 - 1, КТП
№ 1282 - 10/0,4 кВ (пункт 10.2.2.1) (том 1 л.д.132- 133, 136-141).

Допрошенный в качестве свидетеля начальник департамента по инвестиционному развитию и технологическому присоединению
ОАО «КэНК» Абросимов B.C., пояснил суду, что по существующей линии электропередач был осуществлен монтаж новой линии.

Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика»
к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению. РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13 декабря 1999 года, конкретизируют понятия «новое строительство», «расширение», «реконструкция» и «техническое перевооружение»
в электрических сетях.

Техническое перевооружение в электрических сетях - это комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах)
по повышению их техникоэкономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования и конструкций новыми, более совершенными, механизации работ и внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств управления производственным процессом, совершенствовании подсобного
и вспомогательного хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных земельных участков.

Поскольку техническое перевооружение представляет собой комплекс работ на уже действующих объектах электрических сетей, то указанный
в технических условиях монтаж может свидетельствовать о подвеске
еще одной цепи и увеличении пропускной способности, доводы регулирующего органа о необходимости указания в проекте на наличие
на опорах существующей линии и отсутствия сведений о демонтаже, являются необоснованными, как и исключения по указанным основаниям заявленных
в соответствии с абзацем 12 пункта 87 Основ ценообразования затрат.»

Апелляционная инстанция отразила следующее.

«Исключение расходов на технологическое присоединение по заявке Заплаткиной Е.А. необоснованно расценены органом регулирования как строительство новой воздушной линии по существующим опорам, так как в соответствии с техническими условиями и проектом, предусматривающими техническое перевооружение путем монтажа одной цепи по существующим опорам, в связи с чем доводы жалобы в указанной части несостоятельны.»

Таким образом, суд не согласился с исключением затрат истца
по работам, связанным с осуществлением технологического присоединения
к электрическим сетям, не включаемым в плату за технологическое присоединение и не учтенным в инвестиционной программе за 2023 год
по договору об осуществлении ТП от 03.02.2023 № 01-26/23 с Заплаткиной Екатериной Александровной на сумму 298,27 тыс. руб. без НДС. В целях исполнения судебного решения экспертами рассмотрен вопрос и принято решение об учете указанных затрат в НВВ организации.

Выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования

В решении Кемеровского областного суда от 11.07.2025 года по делу
№ 3а-84/2025 отражено следующее:

«Сетевая организация рассчитывает размер указанных выпадающих доходов в соответствии с методическими указаниями (Приказ ФСТ России
от 11.09.2014 № 215-э/1 «Об утверждении Методических указаний
по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям») по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с подписанными электронной цифровой подписью (ЭЦП) техническими условиями (далее - ТУ) для присоединения
к электрическим сетям (Приложение к договору № 02-20/23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям) от 17.02.2023
по заявке ФИО20. о технологическом присоединении садового дома
по адресу: <адрес>, к.н.№, <адрес>» (том 1 л.д.78-79), сетевой организацией осуществляется в том числе строительство воздушных линий 1-20 кВ
на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные от РУ 6кВ КТП №280 – 6/0,4 кВ, Ф-6-7-ГЭС, ПС 35/6 кВ Анжерская до РУ 6кВ ТП-АН 436 – 6/0,4 кВ (пункт 10.3.1).

В материалы дела административным истцом представлено письмо
от 30.03.2023 № 05/61 в соответствии с которым строительство воздушной линии 6кВ по указанному в приложении к ТУ маршруту невозможно, так как данная ЛЭП проходит вдоль дороги по дамбе через заболоченную местность, в связи с чем необходимо выполнить указанную ЛЭП 6 кВ в кабельном исполнении (том 1 л.д.89-90).

В соответствии с пунктом 10.3.1 технических условий от 17.02.2023
для присоединения к электрическим сетям (Приложение к договору
№ 02-20/23 об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям) подписанных от имени главного инженера
и представленных в составе дополнительных документов позднее, сетевой организацией осуществляется строительство кабельной линии 1-10 кВ
в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее от РУ 6кВ КТП №280 – 6/0,4 кВ до РУ 6кВ ТП-АН 436 – 6/0,4 кВ, иные пункты изменений не претерпели (том 1 л.д.).

Вышеизложенное свидетельствует о внесении Обществом
в предыдущие технические условия изменений в части строительства вместо воздушной, кабельной линии электропередач, строительство которой,
как и осуществление технологическое присоединения заявителя
в соответствии с разработанной проектной документацией (том 1 л.д.85-87), подтверждается материалами дела (том 1 л.д81-83) и стороной ответчика
не оспаривается.

При сравнительном анализе первоначальных ТУ и скорректированных ТУ (пункт 10.3.1), внесенные в ТУ корректировки относятся к исполнению линии электропередач - кабельная линия вместо воздушной в зоне ответственности сетевой организации (до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя) и не влекут изменений обязательств заявителя, предусмотренных условиями первоначальных ТУ (раздел 11 - объем обязательств заявителя по ТУ остался прежним).

Абзацем 2 пункта 23 Правил № 861 предусмотрено, что в случае, если
в ходе проектирования необходимость частичного отступления
от технических условий (в том числе в части мероприятий, выполняемых
на объектах электроэнергетики смежных сетевых организаций) возникает
у сетевой организации, сетевая организация вносит соответствующие изменения в технические условия, выданные заявителю при условии, что такие изменения не повлекут необходимости корректировки указанных в заявке сведений, обязательств заявителя, определенных в технических условиях, а также рассчитанной для него платы за технологическое присоединение.

Таким образом, право сетевой организации на внесение изменений
в выданные заявителю ТУ не обязывает сетевую организацию согласовывать эти изменения с заявителем, если они не повлекли необходимость корректировки сведений, указанных заявителем в заявке на технологическое присоединение, доказательств чего административный ответчик
не представил.

Ссылка административного ответчика на отсутствие ЭЦП инженера
в скорректированных ТУ при пояснениях свидетеля о фактическом осуществлении строительства именно кабельной линии в соответствии
с последними, состоятельной быть признана не может.

Учитывая изложенное, доводы административного ответчика
о необходимости изменения договора технологического присоединения, аннулировании или отзыве первоначально выданных технических условий, суд отклоняет как на нормах действующего законодательства не основанные.

Согласно абзацу 20 пункта 17 Правил № 861 положения абзацев первого – пятого настоящего пункта не применяются для случаев заключения договора указанными в Указе Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» лицами, в случае представления заявителем документов, оформленных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, управомоченным
им государственным учреждением, органом местного самоуправления), подтверждающих соответствие заявителя категории, установленной абзацами одиннадцатым – девятнадцатым настоящего пункта, при присоединении энергопринимающих устройств заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, и энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), определяется в размере минимальных значений.

В ходе судебного разбирательства стороной ответчика не оспаривалось, что в соответствии с техническими условиями для присоединения
к электрическим сетям (Приложение к договору № 03-675/22
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям) от 16.11.2022 в соответствии с заявкой являющейся членом многодетной семьи ФИО21., Обществом было выполнено строительство и осуществлено технологическое присоединение жилого дома по адресу: <адрес>, к.н.№, <адрес>, максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя составляет – 2кВт; категория надежности – III категория; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0, 23 кВ (том 1 л.д.92-96).

Согласно представленному плану расположения энергопринимающих устройств заявителя, расстояние от его земельного участка до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения ВЛ - 0,4 кВ СТП – 148 составляет 272 м (том 1 л.д.97).

Из Экспертного заключения по материалам на 2025 год следует,
что по результатам проверки нахождения ВЛ - 0,4 кВ отходящей от СТП-148 по представленным рабочим схемам, ни одна из линий не находится
на расстоянии менее 300 м. от земельного участка заявителя (том 9 л.д.132, 133 – рабочие схемы).

Как указывает административный истец, при формировании документов была допущена опечатка в наименовании трансформаторной подстанции, вместо ТП – 48, было указано СТП-148, что также подтверждается представленным в материалы дела планом расположения энергопринимающих устройств заявителя, в котором указанная опечатка устранена (том 9 л.д.150).

Суд отмечает, что каких-либо требований к плану расположения энергопринимающих устройств заявителя до объектов электросетевого хозяйства Правилами № 861 не предусмотрено, в связи с чем он может быть составлен в произвольной форме.

Вместе с тем, неверное наименование объекта электросетевого хозяйства в представленном Обществом плане и ссылки на невозможность определения расстояния до участка заявителя исходя из представленных рабочих схем в экспертном заключении, сами по себе невозможность определения регулирующим органом фактических данных
об осуществленном по указанной заявке технологическом присоединении, объективно не подтверждают и являются надуманными, соответственно
не обосновывают исключения затрат по договору № 03-675/22.

Так, стороной ответчика, по существу, не оспариваются обстоятельства нахождения ТП-48 на расстоянии менее 300 метров от участка заявителя,
а СТП-148 в ином районе.

При этом, суд исходит из того, что РЭК Кузбасса, как регулирующий орган, располагающий всеми сведениями о объектах электросетевого хозяйства Общества и их местонахождении, исходя из представленного
и сформированного с использованием публичной кадастровой карты плана расположения энергопринимающих устройств заявителя, а также отраженных в нем сведений, в том числе направления и расстояния от земельного участка до обозначенного на нем местоположения объекта электросетевого хозяйства, не был лишен возможности по определению верного наименования последнего.

Не может суд прийти к выводу и об экономической обоснованности исключения затрат на осуществленное технологическое присоединение ФИО22. по договору № 24-323/22 по причине указания в акте о технологическом присоединении на строительство воздушной линии
ф.6-208 от ПС 110/6 кВ <адрес>, а не ф.6-112 по техническим условиям
и проекту (том 1 л.д.102-120).

В материалы дела административным истцом представлено распоряжение о смене диспетчерского наименования от 21.12.2022 № 256, в соответствии с которым оборудованию присвоено диспетчерское наименование ф.6-208 ПС «Есаульская-5» (по договору купли – продажи ф.6-112)(том 1 л.д.108).

Как пояснил в судебном заседании допрошенный в качестве свидетеля начальник департамента по инвестиционному развитию и технологическому присоединению ОАО «КЭнК» ФИО23., в процессе выполнения мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора № 24-323/22 произошла смена диспетчерского наименования фидера ф.6-112 на ф.6-208, что никак не отразилось на запланированных и выполненных мероприятиях.

Вместе с тем из экспертного заключения не усматривается, являлись ли предметом анализа иные представленные в рамках договора № 24-323/22 документы, в частности сопоставлялись ли выполненные в соответствии
с актом о технологическом присоединении работы с содержанием проекта относительно источника питания и точки присоединения, а также иные имеющиеся данные (паспорта по форме ЕИАС), в целях обоснования примененного регулирования со ссылками на положения нормативных правовых актов, без чего по существу вывод о несоответствии выполненных работ по технологическому присоединению техническим условиям сделать нельзя.

В отношении экономически обоснованных затрат Общества
по выполненным мероприятиям технологического присоединения заявителей, мощность которых не превышает 150 кВт включительно, регулирующий орган не учел расходы на технологическое присоединение по договорам
№№01-42/23 от 06.02.2023, 01-173/23 от 21.03.2023 на сумму 796,01 тыс. руб. в качестве выпадающих доходов по причине необходимости их включения
в плату заявителю по договору (том 2 л.д.34 - страница 68).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля начальник отдела ценообразования и электроэнергетики ОАО «Агентство энергетических экспертиз» ФИО24. суду пояснила, что расходы по договорам №№ 01-42/23, 01-173/23 не были приняты с учетом изменений статьи 23.2 Закона об электроэнергетике и исходя из даты подачи заявок, строительстве при осуществлении технологического присоединении на уровне выше 0,4 кВ, так как с 1 января 2023 года такие расходы должны включатся в плату заявителя.

С выводами регулирующего органа о необходимости включения расходов осуществленного технологического присоединения ИП ФИО25.
по договору №01-42/2023 от 31.01.2023 (том 1 л.д.121-125) и ИП ФИО26.
по договору № 01-173/23 от 20.03.2023 (том 1 л.д.126-131) в плату заявителя по договору по причине не отнесения последних к льготной категории суд
не согласиться не может.

Согласно вступившему в силу с 23 января 2023 года абзацу 6 пункта 17 Правил № 861 при осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки начиная с 1 января 2023 г. заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации в плату
за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики.

Учитывая дату подачи заявок ИП ФИО27. – 23.01.2023 и ИП ФИО28. – 09.03.2023 (USB-флэш-накопитель по адресу:/иск тариф 2025/Приложение 13/ Том 494 Обосновывающие материалы стр. 5-124.pdf, оснований для применения положений абзаца 7 и 8 пункта 17 Правил № 861 регулирующий период подачи заявок с с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г.,
у регулирующего органа не имелось.

Стороной административного ответчика не оспаривалось,
что технологические присоединение ФИО29. по договору № 01-26/23
от 27.01.2023 осуществлено в соответствии с техническими условиями
и проектом, которыми предусмотрено в том числе техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ ф.0,4-1; КТП № 1282 – 10/0,4 кВ (пункт 10.2.2) путем монтажа одной цепи ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-2 по существующим опорам от ОУ-0,4 кВ КТП № 1282 – 10/0,4 кВ до оп. № 13 ф.0,4 – 1, КТП
№ 1282 – 10/0,4 кВ (пункт 10.2.2.1) (том 1 л.д.132-133, 136-141).

Допрошенный в качестве свидетеля начальник департамента
по инвестиционному развитию и технологическому присоединению
ООО «КЭнК» ФИО30., пояснил суду, что по существующей линии электропередач был осуществлен монтаж новой линии.

Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика»
к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению. РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13 декабря 1999 года, конкретизируют понятия «новое строительство», «расширение», «реконструкция» и «техническое перевооружение»
в электрических сетях.

Техническое перевооружение в электрических сетях - это комплекс работ на действующих объектах электрических сетей (линиях электропередачи, подстанциях, распределительных и переключательных пунктах, технологически необходимых зданиях, коммуникациях, вспомогательных сооружениях, ремонтно-производственных базах)
по повышению их технико-экономического уровня, состоящий в замене морально и физически устаревшего оборудования и конструкций новыми, более совершенными, механизации работ и внедрении автоматизированных систем управления и контроля и других современных средств управления производственным процессом, совершенствовании подсобного
и вспомогательного хозяйства объекта при сохранении основных строительных решений в пределах ранее выделенных земельных участков.

Поскольку техническое перевооружение представляет собой комплекс работ на уже действующих объектах электрических сетей, то указанный
в технических условиях монтаж может свидетельствовать о подвеске еще одной цепи и увеличении пропускной способности, доводы регулирующего органа о необходимости указания в проекте на наличие на опорах существующей линии и отсутствия сведений о демонтаже, являются необоснованными, как и исключения по указанным основаниям заявленных
в соответствии с абзацем 12 пункта 87 Основ ценообразования затрат.

Согласно абзацу 1 пункта 17 Правил № 861 в случае технологического присоединения объектов, указанных в абзацах четвертом и пятом настоящего пункта и отнесенных к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), присоединяемых к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии,
что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение определяется в размере минимального.

Согласно абзацу 7 пункта 17 Правил № 861 при осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью
не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт
и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере не более 50 процентов величины указанной инвестиционной составляющей.

Вместе с тем в случае подачи заявки юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации
и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа
и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства
- от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,
а стоимость мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального (абзац 8 пункта 17 Правил № 861).

В соответствии с графой 18/1 Отчета о выполненных работах за 2023 года ООО «КЭнК» по технологическому присоединению заявителей по пп. 4.4 Методических указаний от 11.09.2014, учитываемая при расчете фактических расходов по технологическому присоединению плата по мероприятия «последней мили» истцом была отражена в размере 5 569, 09 тыс.руб.
(том 9 л.д.238-246).

Как указывает административный истец, вышеуказанный отчет представлен по форме РЭК Кузбасса и содержит информацию по исполнению договоров с мощностью энергопринимающих устройств до 150 кВт с льготой по мероприятиям «последней мили» 50 % (заявки с 01.07.2022 по 31.12.2022) и 100%.

Определив поданные в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 заявки, параметры технологического присоединения которых не соответствуют «льготной» категории заявителей и затраты на мероприятия «последней мили» по которым подлежат включению в плату по договору, регулирующий орган рассчитал по ним выручку в размере 8 540,46 тыс.руб. (том 2 л.д.34 - страница 68).

Таким образом, регулирующим органом были уменьшены выпадающие доходы Общества, связанные с осуществлением технологического присоединения «льготной» категории заявителей на 2 971, 37 тыс.руб. Заявок, расходы по которым не приняты в расчет, выпадающий доходов, экспертное заключение по материалам на 2025 год не содержит.

Соответствующая выборка заявок и расчет в табличном варианте представлен административным ответчиком в ходе судебного разбирательства (том 10 л.д.1-8).

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля начальник отдела ценообразования и электроэнергетики ОАО «Агентство энергетических экспертиз» ФИО31 суду пояснила, что в связи с изменениями пункта 17 Правил № 861 сумма выручки в 8 540,46 тыс.руб. определена
как 50% от общей суммы выручки в 17 077,15 тыс.руб. по 35 заявкам заявителей не льготной категории, поданных в период с 1 июля 2022 года
по 31 декабря 2022 года, против заявленной Обществом в 5 569,00 тыс.руб.,
за счет уменьшения размера указанной им льготной категории заявителей.

Вместе с тем, представленная административным ответчиком выборка
в отсутствие соответствующего обоснования содержит сведения
о технологическом присоединения объектов, указанных в абзаце 1 пункта 17 Правил № 861 (порядковый № 4, 77, 133, 145) на сумму 373, 32 тыс.руб.,
и не обосновывает включение в нее иных объектов, параметры технологического присоединения которых не были заявлены согласно представленному Обществом отчету, как не соответствующие «льготной» категории заявителей, плата за расходы на мероприятия «последней мили»
в отношении которых включаются в плату по договору, в связи с чем указанный в Экспертном заключении по материалам на 2025 год размер подлежащей включению в плату по договору выручки, обоснованным признать нельзя.

Таким образом, установление фактических расходов в 2023 году, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых
не превышает 15 кВт включительно и по заявителям до 150 кВт,
не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, подлежащий включению в НВВ ООО «КЭнК» на 2025 год является необоснованным и осуществлено без должного исследования и анализа представленных материалов.

При этом, пунктом 19 Правил регулирования предусмотрено,
что в случае если в ходе анализа представленных организациями, осуществляющими регулируемую деятельность, предложений
об установлении цен (тарифов) возникнет необходимость уточнений предложений либо их обоснований, регулирующий орган запрашивает дополнительные материалы, указав форму их представления и требования
к ним, а организации, осуществляющие регулируемую деятельность, представляют их в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса.

Вместе с тем регулирующий орган в соответствии с пунктом 19 Правил регулирования, после по существу формального анализа представленных Обществом в обоснование выпадающих доходов по пункту 87 Основ ценообразования в адрес Общества запрос о предоставлении дополнительных материалов, в том числе документов, подтверждающих обоснованность заявленных по вышеуказанным договорам технологического присоединения, не направил, однако не был лишен такой возможности, а указанные
в отношении них Обществом замечания (том 9 л.д.147-149) не учел.

Не принятие к учету фактических затрат на выполнение мероприятий технологического присоединения в 2023 году привело к необоснованному определению плановых затрат по указанной статье на 2025 год, в связи с чем рассчитанные на 2025 выпадающие доходы по технологическому присоединению заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно в размере 251 616, 32 тыс.руб. и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт в размере 216 224,39 тыс.руб.
и соответственно их общий размер 467 840,71 (251616,32 + 216 224,39)(Таблицы 19, 20 - страницы 63-67, 70-74 Экспертного заключения), рассчитаны неверно.»

Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, подлежащий включению в НВВ ООО «КЭнК» на 2025 год

Расходы сетевой организации, связанные с технологическим присоединением энергопринимающих устройств с максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, составляют выпадающие доходы сетевой организации в соответствии с п. 87 Основ ценообразования № 1178 и п. 17 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

Расчет выпадающих доходов производится в соответствии
с Методическими указаниями по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденными Приказом ФСТ России от 11.09.2014 № 215-э/1 и включаются в НВВ предприятия на планируемый период.

Экономически обоснованными и документально подтвержденные признаны расходы на организационно-технические мероприятия в сумме 21 011,85 тыс. руб.

Фактическая выручка от осуществления «льготного» технологического присоединения предприятия определены экспертами на основании данных, представленных предприятием в сумме 41 668,36 тыс. руб.

Мероприятия «последней мили» в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт приняты экспертами в сумме 337 370,77 тыс. руб. с учетом представленных предприятием материалов.

Таким образом, выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно,
не включаемые в состав платы за технологическое присоединение, по п. 87 Основ ценообразования за 2023 год составили 316 714,25 (21 011,85 + 337 370,77 – 41 668,36) тыс. руб.

Экспертом отмечается, что с 01 июля 2022 года изменился размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств «льготной» категории заявителей.

Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности
при технологическом присоединении объектов микрогенерации заявителей - физических лиц, в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается в отношении всей совокупности мероприятий
по технологическому присоединению в размере не более 10 000 рублей за кВт.

Отмечается, что размер фактических выпадающих доходов предприятия превышает расчетную величину расходов на осуществление указанных мероприятий, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам, утвержденных Постановлением РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947, на 2023 год. Следовательно, на основании положений п. 87 Основ ценообразования размер расходов, превышающий указанную величину, подлежит исключению. Размер фактических выпадающих доходов предприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, согласно действующему законодательству сформирован в сумме:

277 404,11 (51 577,40 + 267 495,08 – 41 668,36) тыс. руб.

Утвержденный плановый размер выпадающих доходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств до 15 кВт включительно, учтенный при формировании НВВ предприятия на 2023 год, установлен в сумме 292 967,47 тыс. руб., определенный в расчете выпадающих доходов по п. 87 Основ ценообразования. В соответствии с положениями абзаца 13 п. 87 Основ ценообразования № 1178 с учетом корректировки по плановым индексам-дефляторам Минэкономразвития, размер фактических выпадающих доходов в части технологического присоединения за 2023 год составил: – (277 404,11 – 292 967,47) * 1,072 * 1,058 = -17 651,59 тыс. руб.

Произведен расчет плановых расходов на 2025 год по фактическим показателям за три предыдущих периода – 2021-2023 гг.:

- количеству учтенных при регулировании технологических присоединений льготной категории потребителей;

- протяженности воздушных и кабельных линий;

- количеству учтенных пунктов секционирования;

- мощности трансформаторных подстанций;

- количества приборов учета.

Стоимостной размер плановых затрат на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт рассчитан по стандартизированным тарифным ставкам на 2025 год согласно Приложения № 5 к Методическим указаниям 490/22 (рассчитаны
в соответствии с Постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463)
в сумме 289 074,49 тыс. руб.

При этом, расчет плановой выручки по виду деятельности «Технологическое присоединение льготной категории заявителей до 15 кВт» производился с учетом льготной ставки за 1 кВт запрашиваемой мощности
в размере 6 017,30 руб. (без НДС) (в соответствии с Постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463) и средней присоединяемой ожидаемой мощности на уровне 10 кВт.

Таким образом, выпадающие доходы по технологическим присоединениям энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт для включения в НВВ ООО «КЭнК» на 2025 год составили:

-17 651,59 + 289 750,72 = 272 099,14 тыс. руб.

Расчет произведен в соответствии с Методическими указаниями № 215-э/1, а также п. 87 Основ ценообразования № 1178 и представлен
в таблице 1.

Таблица 1

Расчет размера расходов ООО «КЭнК», связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей 15 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, подлежащих включению в НВВ на 2025 год

| № п/п | Показатели | Фактические данные за 2023 г. |  |  | Расчетные (фактические) данные за 2023 г. |  |  | Плановые показатели на 2025 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт.) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт. тариф. ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт. тариф. ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий (кВт, км, шт.) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Расходы на выполнение организационно-технических мероприятий, связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 1.1 + п. 1.2]: | 5 418,22 | 3 878,00 | 21 011,85 | 13 300,00 | 3 878,00 | 51 577,40 | 17 662,00 | 6 762 | 119 436,33 |
| 1.1. | подготовка и выдача сетевой организацией технических условий (ТУ) Заявителю, на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j | 1 954,61 | 3 878 | 7 579,980 | 6 420,00 | 3 878,00 | 24 896,76 | 7 912,00 | 6 762,3 | 53 503,58 |
| 1.2.1. | выдача сетевой организацией уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям | 3 463,61 | 3 878 | 13 431,870 | 6 880,00 | 3 878,00 | 26 680,64 | 9 750,00 | 6 762,3 | 65 932,75 |
| 1.2.2. | проверка выполнения технических условий | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения [п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п.7 + п. 8 + п.8(1)]: | x | x | 337 370,77 | x | x | 267 495,08 | x | x | 577 224,28 |
| 3. | Строительство воздушных линий |  | 91,58 | 213 855,51 |  | 91,58 | 168 086,75 |  | 129,83 | 333 076,23 |
| 3.3.1.4.1.1 | Воздушные линии Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый до 50 квадратных мм включительно Одноцепная 0,4 кВ | 594 901,12 | 6,68 | 3 975,13 | 1 590 371,54 | 6,68 | 10 626,86 | 1 778 032,73 | 11,94 | 21 223,78 |
| 3.3.1.4.2.1 | Воздушные линии Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый от 50 до 100 квадратных мм включительно Одноцепная 0,4 кВ | 2 463 435,58 | 79,55 | 195 958,91 | 1 773 795,84 | 79,55 | 141 100,14 | 2 588 212,56 | 114,25 | 295 703,29 |
| 3.3.1.4.2.1 | Воздушные линии Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый от 50 до 100 квадратных мм включительно Одноцепная 6-10 кВ | 2 601 657,63 | 5,35 | 13 921,47 | 3 057 326,37 | 5,35 | 16 359,75 | 4 428 471,41 | 3,65 | 16 149,16 |
| 4. | Строительство кабельных линий |  | 3,60 | 13 189,81 |  | 3,60 | 14 698,03 |  | 5,35 | 27 503,22 |
| 4.1.2.1.1.1 | Кабельные линии В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные до 50 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 4 538 664,92 | 0,24 | 1 089,28 | 2 206 629,67 | 0,24 | 529,59 | 3 153 632,50 | 0,31 | 987,09 |
| 4.1.2.1.2.1 | Кабельные линии В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 3 207 870,88 | 0,46 | 1 466,00 | 2 847 553,23 | 0,46 | 1 301,33 | 4 320 641,19 | 1,92 | 8 274,03 |
| 4.1.2.1.2.1 | Кабельные линии В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 6-10 кВ | 3 561 906,47 | 0,56 | 1 980,42 | 3 079 044,83 | 0,56 | 1 711,95 | 6 324 283,67 | 0,57 | 3 583,76 |
| 4.1.2.1.3.1 | Кабельные линии В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 4 375 854,27 | 1,02 | 4 454,62 | 3 176 245,31 | 1,02 | 3 233,42 | 4 182 563,21 | 0,70 | 2 938,95 |
| 4.1.2.1.3.1 | Кабельные линии В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 6-10 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 481 998,24 | 0,18 | 1 371,70 |
| 4.1.2.1.4.1 | Кабельные линии В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 200 до 250 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 4 020 873,44 | 0,16 | 643,34 | 3 683 297,16 | 0,16 | 589,33 | 5 405 060,56 | 0,05 | 288,27 |
| 4.6.2.1.1.1 | Кабельные линии Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные до 50 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 3 005 900,92 | 0,21 | 622,22 | 4 346 039,54 | 0,21 | 899,63 | 5 052 346,98 | 0,07 | 353,66 |
| 4.6.2.1.2.1 | Кабельные линии Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 3 416 194,42 | 0,33 | 1 120,51 | 5 489 651,57 | 0,33 | 1 800,61 | 5 166 145,89 | 0,34 | 1 756,49 |
| 4.6.2.1.2.1 | Кабельные линии Метод ГНБ С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине 6-10 кВ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 641 288,12 | 0,65 | 3 666,84 |
| 4.6.2.1.3.1 | Кабельные линии Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 2 842 351,10 | 0,64 | 1 813,42 | 7 260 458,67 | 0,64 | 4 632,17 | 7 647 203,24 | 0,56 | 4 282,43 |
| 5. | Строительство пунктов секционирования |  | 7,00 | 1 032,98 |  | 7,00 | 1 485,32 |  | 9,00 | 3 341,47 |
| 5.1.1.1 | Реклоузеры Номинальный ток до 100 А включительно | 0,00 | 1,00 | 659,08 | 1 269 070,58 | 1,00 | 1 269,07 | 1 424 630,17 | 2,00 | 2 849,26 |
| 5.2.1.1 | Линейные разъединители Номинальный ток до 100 А включительно | 62 316,67 | 6,00 | 373,90 | 36 042,08 | 6,00 | 216,25 | 70 316,04 | 7,00 | 492,21 |
| 6. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 1 631,84 | 14 977,54 |  | 1 631,84 | 12 690,46 |  | 3 747,34 | 57 013,10 |
| 6.1.1.2.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно Столбового/мачтового типа | 5 353,51 | 94,00 | 503,23 | 7 549,16 | 94,00 | 709,62 | 39 405,76 | 94 | 3 704,14 |
| 6.1.1.2.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 25 кВА до 100 кВт включительно Шкафного или киоскового типа | 11 535,37 | 717,22 | 8 273,40 | 8 389,19 | 717,22 | 6 016,89 | 43 653,31 | 346 | 15 113,65 |
| 6.1.1.4.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 250 до 400 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 4 123,24 | 376,00 | 1 550,34 | 3 830,32 | 376,00 | 1 440,20 | 4 131,50 | 125 | 517,81 |
| 6.2.1.1.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно Столбового/мачтового типа | 25 305,46 | 23,50 | 594,68 | 17 516,81 | 23,50 | 411,65 | 29 519,73 | 8 | 231,24 |
| 6.2.1.2.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно Столбового/мачтового типа | 8 884,01 | 59,22 | 526,11 | 7 549,16 | 59,22 | 447,06 | 14 474,77 | 684 | 9 903,74 |
| 6.2.1.1.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно шкафного типа | 34 057,75 | 23,50 | 800,36 | 29 691,98 | 23,50 | 697,76 | 42 092,13 | 8 | 329,72 |
| 6.2.1.2.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 25 до 100 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 9 681,91 | 188,00 | 1 820,20 | 10 044,13 | 188,00 | 1 888,30 | 12 811,56 | 1 147 | 14 696,31 |
| 6.2.1.3.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторная Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 6 045,40 | 150,40 | 909,23 | 7 174,06 | 150,40 | 1 078,98 | 10 967,71 | 636 | 6 976,20 |
| 6.2.1.3.1 | Однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно Столбового/мачтового типа 10/0,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 929,05 | 699 | 5 540,29 |
| 7. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(1). | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) |  | 3 869,00 | 94 314,92 |  | 3 869,00 | 70 534,52 |  | 6 522,00 | 156 290,26 |
| 8(1).1.1. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения | 20 526,68 | 3 156,00 | 64 782,21 | 15 577,15 | 3 156,00 | 49 161,49 | 18 852,94 | 4 810 | 90 688,92 |
| 8(1).2.1. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) трёхфазные прямого включения | 41 420,35 | 713,00 | 29 532,71 | 29 976,20 | 713,00 | 21 373,03 | 38 326,00 | 1 712 | 65 601,34 |
| 9. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение заявителей, подавших заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощности, не превышающей 15 кВт включительно, объектов микрогенерации (руб. без НДС) | x | x | 41 668,36 | x | x | 41 668,36 | x | x | 406 909,88 |
| 10 | Размер расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение (п. 1 + п. 2 - п. 9) | x | x | 316 714,25 | x | x | 277 404,11 | x | x | 289 750,72 |

Таблица 2

Выпадающие доходы планируемые на период регулирования 2025 г.,

| Расходы, принимаемые в расчет за 2023 год, тыс. руб. | 277 404,11 |
| --- | --- |
| Установленные выпадающие доходы ООО «КЭнК» на 2023 год, тыс. руб. | 292 967,47 |
| Невозмещённые расходы за 2023 год (превышение фактических затрат по сравнению с полученной компенсацией), тыс. руб. | -15 563,36 |
| ИПЦ 2023/2024 | 1,0720 |
| ИПЦ 2024/2025 | 1,0580 |
| Выпадающие расходы, принимаемые в расчет, с учетом ИПЦ, тыс. руб. | -17 651,59 |
| Выпадающие доходы планируемые на период регулирования 2025 г., тыс. руб. | 272 099,14 |

Таким образом, выпадающие доходы по технологическим присоединениям энегопринимающих устройств мощностью до 15 кВт во исполнение решения Кемеровского областного суда составили
272 099,14 тыс. руб.

Расчет размера расходов, связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, подлежащий включению в НВВ ООО «КЭнК» на 2025 год

Предприятие заявляет размер понесенных фактических расходов за 2023 год, связанных с осуществлением технологического присоединения объектов к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно в формате Приложения № 3
к Методическим указаниям 215-э в сумме 158 760,00 тыс. руб., а также с приложением обосновывающих материалов. Экспертами признаны документально подтвержденными по мероприятиям «последней мили» за 2023 год затраты в сумме 158 760,00 тыс. руб.

По заявителям ИП Беседин С.А. и ИП Фархутдинов О.Н. расходы, связанные со строительством объектов электроэнергетики, в сумме
796,01 тыс. руб. не подлежат учету в качестве выпадающих доходов
от технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт, должны включаться в плату заявителю по договору согласно решению суда.

Отмечается, что размер фактических выпадающих доходов предприятия не превышает расчетную величину расходов на осуществление указанных мероприятий, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам, утвержденных Постановлением РЭК Кузбасса от 29.11.2022 № 947, на 2023 год.

Согласно абзацу 7 пункта 17 Правил № 861 при осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью
не более 150 кВт, в том числе одновременного присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт и объекта микрогенерации, в случае подачи заявки с 1 июля 2022 г.
по 31 декабря 2022 г. в плату за технологическое присоединение включается инвестиционная составляющая на покрытие расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики в размере не более 50 процентов величины указанной инвестиционной составляющей.

Вместе с тем в случае подачи заявки юридическим лицом
или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации
и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации
на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации
до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства
- от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики,
а стоимость мероприятий по технологическому присоединению объектов микрогенерации определяется в размере минимального (абзац 8 пункта 17 Правил № 861).

Как указано в решении суда «представленная административным ответчиком выборка в отсутствие соответствующего обоснования содержит сведения о технологическом присоединения объектов, указанных в абзаце 1 пункта 17 Правил № 861 (порядковый № 4, 77, 133, 145) на сумму
373, 32 тыс.руб., и не обосновывает включение в нее иных объектов, параметры технологического присоединения которых не были заявлены согласно представленному Обществом отчету, как не соответствующие «льготной» категории заявителей, плата за расходы на мероприятия «последней мили» в отношении которых включаются в плату по договору,
в связи с чем указанный в Экспертном заключении по материалам на 2025 год размер подлежащей включению в плату по договору выручки, обоснованным признать нельзя».

В целях исполнения решения суда указанные заявки с порядковыми номерами № 4, 77, 133, 145 дополнительно проанализированы.

Выборка заявителей, подавших заявки на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощностью от 15 кВт до 150 кВт в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 и не соответствующих условиям абзаца 3 п. 87 Основ ценообразования представлена в таблице «Свод заявок
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощность от 15 кВт до 150 кВт, подавших заявки в период с 01.07.2022 по 31.12.2022
и не соответствующих «льготной» категории, внесенных изменениями Постановления Правительства от 30.06.2022 № 1178, которые были рассмотрены и приняты судом за исключением представленных в таблице ниже

Таблица 3

Сведения о технологическом присоединении объектов, не учитываемых при определении выручки заявителей согласно решению суда

| № порядковый | Наименование заявителя | Местоположение энергопринимающих устройств Заявителя (населённый пункт) | Расстояние от электросетевого хозяйства до энергопринимающих устройств Заявителя, км | Наименование выполненных работ | Идентификатор | Марка, сечение ВЛ, КЛ, и тип трансформаторной подстанции (ТП, КТПН и т.д.) | Идентификация выполненных работ (согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям от 11.09.14 №215-э/1) | Физические показатели выполненных работ, (км, кВт, кВА, шт., и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма по договору, тыс.руб. (без НДС) | Плата по мероприятиям "последней мили" | Присоединяемая мощность энергопринимающих устройств Заявителя, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Категория надежности электроснабжения Заявителя | Документы, подтверждающие стоимость выполненных работ |  | В том числе, объем фактических капитальных вложений, без НДС, тыс. руб. | В том числе, объем фактических капитальных вложений, по мнению экспертов, без НДС, тыс. руб. | Замечания экспертов | Заявка на технологическое присоединение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВЛ |  | КЛ |  | пункты секционирования, шт. | ТП, кВА | РТП, кВА | ПС, кВА | Коммерческий учет, шт. |  |  |  |  |  | Оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 кВ | 6(10) кВ | 0,4 кВ | 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № позиции | выполнение, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 0,17 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254,06 | 105,57 | 49,00 |  |  |  | 319,24 | 387,28 | 387,28 |  | 0,00 |
| 4 | Шотт Андрей Андреевич | садовый дом, район пер. Газовый, к.н.42:20:0103077:1183, Анжеро-Судженск, Кемеровская область | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 36,85 | 0,00 | 4,00 | 0,23 кВ | III категория |  |  | 53,69 | 53,69 |  | 02-430/22 от 17.11.2022 |
| 77 | Фоль Ольга Викторовна | жилой дом, ул. Лесная, д. 10, к.н.42:10:0304005:2290, Прокопьевский муниципальный округ, п. Большой Керлегеш, Кемеровская область- Кузбасс | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,75 | 8,87 | 15,00 | 0,23 кВ | III категория |  |  | 14,35 | 14,35 |  | 13-1088/22 от 29.11.2022 |
| 133 | Сташкевич Дмитрий Васильевич | Индивидуальный жилой дом, ул. Ледовая, земельный участок 167, пгт. Шерегеш, Таштагольский муниципальный район, Шерегешское городское поселение, Кемеровская область-Кузбасс | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/1 ф.0,4-2 Ледовая, 162; КТП №772 "Ледовая-3" - 6/0,4 кВ до концевой опоры на границе з | M_Таш\СТП\ВЛ\0545 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,061 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81,41 | 43,49 | 15,00 | 0,4 кВ | III категория | 13198 | 180,67 | 180,67 | 180,67 |  | 16-850/22 от 31.08.2022 |
| 145 | Каутер Ирина Сергеевна | индивидуальный жилой дом, ул. Ореховая, №93, к.н.42:12:0102015:1144, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4/3/2 ВЛИ 0,4 кВ, ТП-ТАШ 777 - 6/0,4 кВ до опоры №2/2 ф.0,4-6-"Ореховая 72" ТП-ТАШ 755 - | M_Таш\СТП\ВЛ\0605 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,06 | 53,21 | 15,00 | 0,4 кВ | III категория | 13446 | 138,57 | 138,57 | 138,57 |  | 01-1346/22 от 09.12.2022 |

Таблица 4

Свод заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств мощность от 15 кВт до 150 кВт, подавших заявки в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 и не соответствующих «льготной» категории, внесенных изменениями Постановления Правительства от 30.06.2022 № 1178, которые были рассмотрены и приняты судом за исключением представленных в таблице выше

| № порядковый | № в рамках филиала | Наименование заявителя | Местоположение энергопринимающих устройств Заявителя (населённый пункт) | Расстояние от электросетевого хозяйства до энергопринимающих устройств Заявителя, км | Наименование выполненных работ | Идентификатор | Марка, сечение ВЛ, КЛ, и тип трансформаторной подстанции (ТП, КТПН и т.д.) | Идентификация выполненных работ (согласно Приложению № 1 к Методическим указаниям от 11.09.14 №215-э/1) | Физические показатели выполненных работ, (км, кВт, кВА, шт., и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Сумма по договору, тыс.руб. (без НДС) | Плата по мероприятиям "последней мили" | Присоединяемая мощность энергопринимающих устройств Заявителя, кВт | Уровень напряжения в точке присоединения, кВ | Категория надежности электроснабжения Заявителя | Документы, подтверждающие стоимость выполненных работ |  | В том числе, объем фактических капитальных вложений, без НДС, тыс. руб. | В том числе, объем фактических капитальных вложений, по мнению экспертов, без НДС, тыс. руб. | Замечания экспертов | Дата и номер документа, подтверждающего факт заключения договорных отношений и их выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЛ |  | КЛ |  | пункты секционирования, шт. | ТП, кВА | РТП, кВА | ПС, кВА | Коммерческий учет, шт. |  |  |  |  |  | Оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 |  |  |  |  | Заявка на технологическое присоединение |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,4 кВ | 6(10) кВ | 0,4 кВ | 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | № позиции | выполнение, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: |  |  |  | 2,32 | 0,25 | 1,26 | 0,01 | 1 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 6 005,63 | 4 740,83 | 1 346,00 |  |  |  | 16 433,34 | 16 689,87 | 16 689,87 |  | 0,00 |
| 11 | 4 | Кабиров Рашад Рамазан Оглы | нежилое здание, Горького, д. 109а, к.н.42:21:0109040:44, Белово, Кемеровская область | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 61,01 | 17,74 | 14,00 | 0,4 кВ | III категория |  |  | 39,73 | 39,73 |  | 03-699/22 от 01.12.2022 |
| 12 | 5 | Лобач Кирилл Анатольевич | магазин, ул. Октябрьская, з/у 28а, к.н.42:21:0109023:82, г. Белово, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛЗ-10 кВ от опоры № 27-3 Ф-10-11-г до РУ-10 кВ ТП-БЕ 174 - 10/0,4 кВ, г. Белово | M_Б\СТП\ВЛ\0781 | СИП-3 1х95 | 2.3.1.4.2.1 6-10 кВ |  | 0,206 |  |  |  |  |  |  |  | 722,97 | 672,80 | 80,00 | 0,4 кВ | III категория | 1950 | 614,92 | 614,92 | 614,92 |  | 01-1355/22 от 12.12.2022 |
|  |  |  |  |  | СЛЭ: ВЛИ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-БЕ 174 - 10/0,4 кВ до опоры на границе земельного участка магазина, ул. Октябрьская | M_Б\СТП\ВЛ\0780 | СИП-2 3х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2215 | 220,99 | 220,99 | 220,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | СЭ: РЛК-10 кВ на отпаечной опоре Ф-10-11-Г в сторону ТП-БЕ 174 - 10/0,4 кВ, г. Белово | M_Б\СТП\РЛК\0783 | РЛК-1б-10.IV/630 УХЛ1 630А | 4.2.1. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58,91 | 58,91 |  |  |
|  |  |  |  |  | СЭ: ТП-БЕ 174 - 10/0,4 кВ, г. Белово | M_Б\СТП\ТП\0782 | КТП 10/0,4 | 5.2.1.3.2 |  |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3908 | 800,63 | 800,63 | 800,63 |  |  |
| 14 | 7 | АО "Национальная Башенная Компания" | Антенно-мачтовое сооружение базовая станция сотовой связи №11051, ул. Партицкого, к.н.42:23:0103005:, на юг от земельного участка с кадастровым номером: 42:23:0103005:50, Гурьевск, Гурьевский муниципальный округ, Кемеровская область – Кузбасс | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,18 | 31,81 | 15,00 | 0,4 кВ | III категория |  |  | 25,40 | 25,40 |  | 03-729/22 от 29.12.2022 |
| 36 | 8 | Судницкий Данил Юрьевич | нежилое здание , ул. Рудокопровая, д. 28, к. 3, г. Новокузнецк , Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9 ф.0,4-2 ТП-НВ 024 до ВУ на границе земельного участка нежилого здания, расположенного: | M_НК\СТП\ВЛ\2970 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,035 |  |  |  |  |  |  |  |  | 76,33 | 36,24 | 30,00 | 0,4 кВ | III категория | 7214 | 119,01 | 119,01 | 119,01 |  | 01-1043/22 от 07.09.2022 |
| 37 | 9 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" (ПАО "МТС") | БС 4202656 Антенно-мачтовое сооружение связи, границах кадастрового квартала 42:09:1515002, в районе села Сосновка, 200 метров на северо-восток от здания по улице Кедровая,2, Новокузнецкий муниципальный округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 8 ф.0,4-2 ТП-НВ 674 до концевой опоры на границе з/у БС 4202656 антенно-мачтового сооруж | M_НК\СТП\ВЛИ\3160 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,065 |  |  |  |  |  |  |  |  | 77,78 | 39,87 | 15,00 | 0,4 кВ | III категория | 7209 | 230,38 | 230,38 | 230,38 |  | 24-2882/22 от 19.10.2022 |
| 39 | 11 | Кухи Гасан Салман Оглы | Индивидуальный жилой дом, ул. Береговая, д. 11, к.н.42:09:1501002:317, с. Сосновка, Новокузнецкий район, Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛИ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ ТП-НВ 685 - 10/0,4 кВ до концевой опоры на границе з/у индивидуального жилого дома, у | N_НК\СТП\ВЛ\0116 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,39 | 53,21 | 40,00 | 0,4 кВ | III категория | 7751 | 239,29 | 239,29 | 239,29 |  | 01-1372/22 от 19.12.2022 |
| 54 | 11 | Костин Алексей Сергеевич | автозаправочная станция, ул. Ноградская, к.н.42:29:0103002:3444, г. Мыски, Мысковский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ЛЭП-0,4 кВ от опоры № 14 Ф-0,4-12; ТП №57 - 6/0,4 кВ до КВУ-0,4 кВ автозаправочной станции, ул. Ноградская, к. | M_О\СТП\ЛЭП\0191 | АПвБШп-1 4х120 | 3.1.2.1.3.1 |  |  | 0,256 |  |  |  |  |  |  | 466,11 | 419,04 | 50,00 | 0,4 кВ | III категория | 9448 | 674,45 | 674,45 | 674,45 |  | 01-1279/22 от 18.11.2022 |
| 55 | 12 | Лобач Кирилл Анатольевич | нежилое здание (магазин), ул. Дорожная, земельный участок 4а, к.н.42:31:0201003:1744, п. Тайжина, Осинниковский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-52 - 6/0,4 кВ до КВУ-0,4 кВ, установленного на фасаде нежилого здания (магазина), ул | N_О\СТП\КЛ\0004 | АПвБШп-1 4х70 | 3.6.2.1.2.1 |  |  | 0,201 |  |  |  |  |  |  | 632,13 | 581,96 | 50,00 | 0,4 кВ | III категория | 9326 | 513,33 | 513,33 | 513,33 |  | 01-1358/22 от 13.12.2022 |
| 76 | 13 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | БС 420493 Оборудование связи, ул. 40 лет Октября, д. 1, корпус № 10, к.н.42:32:0101010:528, г. Прокопьевск, Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 2(VII) Ф-6-17-В; ПС 110/35/6 кВ Прокопьевская до концевой опоры, установленной на границ | M_ПРК\СТП\ВЛ\0160 | СИП-2 3х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,66 | 21,75 | 15,00 | 0,4 кВ | III категория | 12807 | 99,89 | 99,89 | 99,89 |  | 13-1078/22 от 18.11.2022 |
| 79 | 16 | ИП Цвенгер Кирилл Дмитриевич | нежилое здание, пер. Таежный, д. 4, п. Большой Керлегеш, Прокопьевский район, Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-ПК 418 - 6/0,4 кВ до КВУ-0,4 кВ, установленного на границе земельного участка нежило | M_ПРК\СТП\КЛ\0166 | АПвБШп-1 4х240 | 3.1.2.1.4.1 |  |  | 0,101 |  |  |  |  |  |  | 48,60 | 0,00 | 150,00 | 0,4 кВ | III категория | 12829 | 479,60 | 479,60 | 479,60 |  | 01-1348/22 от 09.12.2022 |
|  |  |  |  |  | СЛЭ: КЛ-6 кВ от опоры № 141/7 Ф-6-13 до РУ-6 кВ ТП-ПК 418 - 6/0,4 кВ, п. Большой Керлегеш, Прокопьевский муниципаль | M_ПРК\СТП\КЛ\0168 | АПвБПг 3х70 | 3.1.2.1.2.1 6-10 кВ |  |  |  | 0,013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12175 | 242,99 | 242,99 | 242,99 |  |  |
|  |  |  |  |  | СЭ: ТП-ПК 418 - 6/0,4 кВ, п. Большой Керлегеш, Прокопьевский муниципальный округ | M_ПРК\СТП\ТП\0167 | КТП 6/0,4 | 5.1.1.3.2 |  |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12893 | 1 122,90 | 1 122,90 | 1 122,90 |  |  |
| 98 | 35 | Петренко Денис Анатольевич | жилой дом, ул. Лесная, 10а, к.н.42:10:0304005:1562, п. Большой Керлегеш, Прокопьевский район, Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: 2ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 9/1 МТП №554 контора Керлегеш - 6/0,4 кВ до концевой опоры, установленной на границе зе | M_ПРК\СТП\ВЛ\0157 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.2 | 0,051 |  |  |  |  |  |  |  |  | 108,15 | 61,08 | 100,00 | 0,4 кВ | III категория | 12801 | 229,85 | 229,85 | 229,85 |  | 01-1227/22 от 03.11.2022 |
| 132 | 31 | Юрков Сергей Нифонович | индивидуальный жилой дом, ул. Звездная, №25, к.н.42:12:0102015:573, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от опоры № 8 Ф-0,4-4-"Хвойная" до границы з/у индивидуального жилого дома, расположенного ул. Звездн | M_Таш\СТП\КЛ\0542 | АПвБШп-1 4х240 | 3.1.2.1.4.1 |  |  | 0,191 |  |  |  |  |  |  | 341,84 | 294,77 | 150,00 | 0,4 кВ | III категория | 15080 | 1 394,00 | 1 394,00 | 1 394,00 |  | 01-995/22 от 19.08.2022 |
| 135 | 34 | Чигринев Кирилл Евгеньевич | индивидуальный жилой дом, ул. Тихая, № 1/1, к.н.42:12:0102015:1480, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ от опоры № 5 ф.0,4-6 "Тихая 1/4" ТП-ТАШ 745 - 6/0,4 кВ до концевой проектируемой опоры на границе з | M_Таш\СТП\ВЛ\0550 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,32 | 65,24 | 25,00 | 0,4 кВ | III категория | 13453 | 183,81 | 183,81 | 183,81 |  | 01-1050/22 от 12.09.2022 |
| 136 | 35 | ПАО "Мобильные ТелеСистемы" | Антенно-мачтовое сооружение связи, квартал №79 (выдел 2), Шалымское участковое лесничество, Таштагольский муниципальный район, Таштагольское лесничество, Кемеровская область-Кузбасс | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-1 МТС; ТП-ТАШ 190 - 6/0,4 кВ до концевой опоры на границе з/у антенно-мачтового с | M_Таш\СТП\ВЛ\0566 | СИП-2 3х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  | 175,85 | 137,94 | 10,00 | 0,4 кВ | III категория | 13468 | 113,88 | 113,88 | 113,88 |  | 16-874/22 от 26.09.2022 |
|  |  |  |  |  | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-6 кВ от опоры № 6 Ф-6-4-"Склад ВВ" до РУ 6 кВ ТП-ТАШ 190 - 6/0,4 кВ, Шалымское участковое лесничество | M_Таш\СТП\ВЛ\0568 | СИП-3 1х95 | 2.3.1.4.2.1 6-10 кВ |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13523 | 305,41 | 305,41 | 305,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сооружение электротехническое: ТП-ТАШ 190 - 6/0,4 кВ, Таштагольский муниципальный район | M_Таш\СТП\ТП\0567 | СТП 6/0,4 | 5.1.1.1.1 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15592 | 594,38 | 594,38 | 594,38 |  |  |
| 138 | 37 | Следзовская Ольга Владимировна | индивидуальный жилой дом, ул. Таежная, №38б, к.н.42:12:0102013:2131, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ от опоры № 2/6 Ф-0,4-3, ТП-ТАШ 701 - 6/0,4 кВ до концевой проектируемой опоры на границе з/у индиви | M_Таш\СТП\ВЛ\0577 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,066 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83,58 | 43,49 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 13437 | 134,69 | 134,69 | 134,69 |  | 01-1140/22 от 06.10.2022 |
| 139 | 38 | Жуков Андрей Анатольевич | индивидуальный жилой дом, ул. Строителей, № 143, к.н.42:12:0102015:319, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х95+1х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,025 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54,58 | 14,50 | 40,00 | 0,4 кВ | III категория |  |  | 48,52 | 48,52 |  | 01-1149/22 от 10.10.2022 |
| 140 | 39 | Бухаров Александр Викторович | гостиница, ул. Весенняя, д. 39, к.н.42:12:0102013:23, пгт. Шерегеш, Таштагольский район, Кемеровская область | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-ТАШ 163 - 6/0,4 кВ до границы з/у гостиница, ул. Весенняя д. 39, к.н.42:12:0102013:2 | M_Таш\СТП\КЛ\0583 | АПвБШп-1 4х120 | 3.1.2.1.3.1 |  |  | 0,131 |  |  |  |  |  |  | 301,01 | 253,94 | 140,00 | 0,4 кВ | III категория | 15112 | 565,02 | 565,02 | 565,02 |  | 01-1161/22 от 12.10.2022 |
| 141 | 40 | ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" | ШУНО№2 на автомобильной дороге "Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол" км 43,450, , к.н.42:12:0000000:79, пгт. Темиртау, Таштагольский р-н, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛ-0,4 кВ от опоры № 7/3 Ф-0,4-1-"ул Чехова"; ТП-ТАШ 323 - 6/0,4 кВ до границы з/у ШУНО№2 на автомобильной дор | M_Таш\СТП\ВЛ\0596 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,096 |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,91 | 14,50 | 10,00 | 0,4 кВ | III категория | 13430 | 243,07 | 243,07 | 243,07 |  | 16-904/22 от 27.10.2022 |
| 142 | 41 | ГКУ "Дирекция автомобильных дорог Кузбасса" | ШУНО№2 на автомобильной дороге "Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол" км 43,450, , к.н.42:12:0000000:79, пгт. Темиртау, Таштагольский р-н, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,41 | 14,50 | 10,00 | 0,4 кВ | III категория |  |  | 41,59 | 41,59 |  | 16-905/22 от 27.10.2022 |
| 144 | 43 | Устина Елена Алексеевна | индивидуальный жилой дом, ул. Ледовая, 188 (р), к.н.42:12:0102015:3223, пгт. Шерегеш, Шерегешское городское поселение, Таштагольский муниципальный район, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛ-0,4 кВ от опоры № 8 ф.0,4-4 Ледовая, 186р, ТП-ТАШ 720 - 6/0,4 кВ до границы з/у жилого дома, расположенного | M_Таш\СТП\ВЛ\0595 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,064 |  |  |  |  |  |  |  |  | 98,06 | 53,21 | 40,00 | 0,4 кВ | III категория | 13381 | 149,55 | 149,55 | 149,55 |  | 01-1327/22 от 05.12.2022 |
| 146 | 45 | Назаров Михаил Петрович | Индивидуальный жилой дом, ул. Весенняя, д. 57г, к.н.42:12:0102013:1924, пгт. Шерегеш, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | Строительство ВЛИ - 0,4 кВ |  | СИП-2 3х70+1х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71,45 | 26,61 | 40,00 | 0,4 кВ | III категория |  |  | 42,37 | 42,37 |  | 01-1364/22 от 15.12.2022 |
| 152 | 51 | Котов Виталий | индивидуальный жилой дом, ул. Славянская, 172, к.н.42:12:0102015:2400, пгт. Шерегеш, Таштагольский муниципальный район, Шерегешское городское поселение, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: ВЛ-0,4 кВ от оп. 6 (оп. 47 ф.6-6-"Шерегеш-3") ф.0,4-1, КТП-772 - 6/0,4 кВ на границе з/у жилого дома, ул. Слав | M_Таш\СТП\ВЛ\0582 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 134,05 | 86,98 | 50,00 | 0,4 кВ | III категория | 13456 | 843,45 | 843,45 | 843,45 |  | 01-1222/22 от 02.11.2022 |
| 160 | 4 | ООО "Биосфера" | среднеэтажная жилая застройка, мкр. Солнечный, 15, к.н.42:35:0107007:2352, г.Топки, Кемеровская область | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: 2КЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП №56 - 10/0,4 кВ до ВРУ среднеэтажной жилой застройки, расположенного мкр. Солнечны | M_ТП\СТП\КЛ\0055 | АПвБШп-1 4х120 | 3.1.2.1.3.2 |  |  | 0,087 |  |  |  |  |  |  | 84,94 | 74,24 | 105,00 | 0,4 кВ | II категория | 17611 | 431,00 | 431,00 | 431,00 |  | 01-1125/22 от 29.09.2022 |
| 168 | 4 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 14, к.н.42:36:0103001:17785, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 4 ф.0,4-2; ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ до границы земельного участка № 14, индивидуального жило | M_Ю\СТП\ВЛИ\3295 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,056 |  |  |  |  |  |  |  |  | 79,95 | 39,87 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 18720 | 147,68 | 147,68 | 147,68 |  | 01-1229/22 от 03.11.2022 |
| 169 | 5 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 4, к.н.42:36:0103001:17784, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ЛЭП-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ф.0,4-2; ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ до границы земельного участка № 4, к.н.42:36:0103001:17 | M_Ю\СТП\ЛЭП\3276 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,267 |  |  |  |  |  |  |  |  | 303,66 | 263,58 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 18876 | 688,53 | 688,53 | 688,53 |  | 01-1230/22 от 03.11.2022 |
| 170 | 6 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 12, к.н.42:36:0103001:17754, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ЛЭП- 0,4 кВ от опоры № 5 ф.0,4-2; ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ до границы земельного участка № 12, к.н.42:36:0103001: | M_Ю\СТП\ЛЭП\3299 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |  | 66,18 | 26,09 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 18868 | 132,63 | 132,63 | 132,63 |  | 01-1231/22 от 03.11.2022 |
| 171 | 7 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 24, к.н.42:36:0103001:17725, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ЛЭП-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ф.0,4-3; ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ до границы земельного участка № 24, к.н.42:36:0103001:1 | M_Ю\СТП\ЛЭП\3277 | СИП-2 3х70 | 2.3.1.4.2.1 | 0,115 |  |  |  |  |  |  |  |  | 165,48 | 125,40 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 19105 | 295,98 | 295,98 | 295,98 |  | 01-1232/22 от 03.11.2022 |
| 172 | 8 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 44, к.н.42:36:0103001:17733, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ф.0,4-1, ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ до границы земельного участка № 44, к.н.42:36:0103001:1 | M_Ю\СТП\ЛЭП\3255 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  | 286,84 | 246,75 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 18875 | 937,41 | 937,41 | 937,41 |  | 01-1233/22 от 03.11.2022 |
|  |  |  |  |  | Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от опоры № 1 ф.10-5-ТП-155 РП-4 до РУ-10 кВ ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ, г. Юрга | M_Ю\СТП\ЛЭП\3253 | СИП-3 1х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18879 | 188,56 | 188,56 | 188,56 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сооружение электротехническое: ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ, г. Юрга | M_Ю\СТП\ТП\3254 | КТП 10/0,4 | 5.2.1.5.2 |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19305 | 1 614,04 | 1 614,04 | 1 614,04 |  |  |
| 173 | 9 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 88, к.н.42:36:0103001:17762, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ВЛИ-0,4 кВ от опоры № 3 ф.0,4-5 ТП-ЮР 18 -10/0,4 кВ до границы земельного участка № 88, к.н.42:36:0103001:1776 | M_Ю\СТП\ВЛИ\3323 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,309 |  |  |  |  |  |  |  |  | 268,42 | 228,33 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 18534 | 614,20 | 614,20 | 614,20 |  | 01-1277/22 от 18.11.2022 |
| 174 | 10 | Арутюнян Арутюн Арамаисович | индивидуальный жилой дом, ул. 2-я Кирпичная, земельный участок 90, к.н.42:36:0103001:17763, г. Юрга, Юргинский городской округ, Кемеровская область - Кузбасс | менее 300 метров | СЛЭ: ЛЭП-0,4 кВ от РУ- 0,4 кВ ТП-ЮР 18 - 10/0,4 кВ до границы земельного участка № 90, к.н.42:36:0103001:17763, жил | M_Ю\СТП\ЛЭП\3322 | СИП-2 3х95 | 2.3.1.4.2.1 | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,94 | 334,86 | 20,00 | 0,4 кВ | III категория | 18874 | 815,75 | 815,75 | 815,75 |  | 01-1278/22 от 18.11.2022 |
| 175 | 11 | ООО "Т2 Мобаил" | БС КЕ000401 южнее участка с к.н. 42:36:0102003:9 , к.н.42:36:0102001:00000, г. Юрга, Кемеровская область | менее 300 метров | СЛЭ: КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф.0,4-3; КТП №242 - 10/0,4 кВ до КВУ-0,4 кВ БС КЕ000401 с к.н.42:36:0102001:00000, расп | M_Ю\СТП\КЛ\3360 | АПвБШп-1 4х120 | 3.1.2.1.3.1 |  |  | 0,289 |  |  |  |  |  |  | 503,83 | 460,56 | 7,00 | 0,4 кВ | III категория | 18834 | 452,06 | 452,06 | 452,06 |  | 21-2421/22 от 19.12.2022 |

Выручка заявителей, определенная по решению суда составила
8 344,94 (16 689,87 * 50) тыс. руб.

В необходимой валовой выручке на 2023 год плановые расходы на технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 150 кВт, в составе НВВ
ООО «КЭнК» на 2023 год не учитывались.

С учетом положений абзаца 13 п. 87 Основ ценообразования произведены следующие расчеты с учетом плановых индексов дефляторов 2023/2024 и 2024/2025 Прогноза Минэкономразвития от 30.09.2024:

158 760,00 – 796,01 - 8 344,94 – 0) х 1,072 х 1,058 =  169 694,33 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в абзац третий п. 87 Основ ценообразования с учетом положений п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг» плановые расходы на мероприятия, связанные
со строительством объектов электросетевого хозяйства при осуществлении присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью
не более 150 кВт возможно включение расходов на строительство в состав выпадающих доходов предприятия по технологическому присоединению
при соответствии заявителя следующим условиям:

- уровень напряжения 0,4 кВ и ниже;

- третья категория надежности;

- расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности;

- заявитель является юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Плановые выпадающие доходы на 2025 год изначально были определены в сумме 46 751,81 тыс. руб.

Таким образом, выпадающие доходы по технологическим присоединениям энергопринимающих устройств мощностью до 150 кВт включительно для учета в НВВ ООО «КЭнК» на 2025 год составили:

216 446,14 (169 472,58 + 46 751,81) тыс. руб.

Расчет произведен в соответствии с Методическими указаниями
№ 215-э/1, а также п. 87 Основ ценообразования и представлен в таблице 5.

Таблица 5

Расчет размера расходов ООО «КЭнК», связанных с осуществлением технологического присоединения энергопринимающих устройств мощностью, не превышающей 150 кВт включительно, не включаемых в состав платы за технологическое присоединение, подлежащих учету в НВВ на 2025 год

| № п/п | Показатели | Фактические данные за 2023 год |  |  | Расчетные (фактические) данные за 2025 год |  |  | Плановые показатели на 2025 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ставка платы (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий, количество (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) | стандарт, тариф, ставка (руб./кВт, руб./км, руб./шт) | мощность, длина линий (кВт, км, шт) | расходы на строительство объекта (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Расходы по мероприятиям "последней мили", связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включаемых в плату за технологическое присоединение [п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5+ п. 6 + п. 7]: |  |  | 157 963,99 |  |  | 174 074,17 |  |  | 46 751,81 |
| 2. | строительство воздушных линий |  | 12,44 | 33 342,62 |  | 12,44 | 28 019,39 |  | 5,40 | 13 674,92 |
| 2.3.1.4.1.1 | Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый до 50 квадратных мм включительно Одноцепные | 564 310,00 | 0,20 | 115,12 | 1 590 371,54 | 0,2040 | 324,44 | 1 778 032,73 | 0,36 | 647,80 |
| 2.3.1.4.2.1 | Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый от 50 до 100 квадратных мм включительно Одноцепные | 2 612 571,03 | 7,54 | 19 696,17 | 1 773 795,84 | 7,5390 | 13 372,65 | 2 588 212,56 | 5,02 | 12 999,73 |
| 2.3.1.4.2.1 | Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый от 50 до 100 квадратных мм включительно Одноцепные 6-10 кВ | 2 862 995,74 | 4,65 | 13 301,48 | 3 057 326,37 | 4,6460 | 14 204,34 | - | - | - |
| 2.3.1.4.2.2 | Железобетонные опоры Изолированный провод Алюминиевый от 50 до 100 квадратных мм включительно Двухцепные | 4 506 866,86 | 0,05 | 229,85 | 2 313 084,04 | 0,0510 | 117,97 | 2 833 578,92 | 0,01 | 27,39 |
| 3. | Строительство кабельных линий |  | 18,88 | 74 870,57 |  | 18,88 | 94 389,07 |  | 3,81 | 20 673,46 |
| 3.1.2.1.1.1 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные до 50 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 7 395 365,85 | 0,04 | 303,21 | 2 206 629,67 | 0,04 | 90,47 | 3 153 632,50 | 0,17 | 546,63 |
| 3.1.2.1.2.1 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 3 564 653,30 | 3,35 | 11 941,59 | 2 847 553,23 | 3,35 | 9 539,30 | 4 320 641,19 | 1,07 | 4 631,73 |
| 3.1.2.1.2.1 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 6-10 кВ | 3 390 618,34 | 1,41 | 4 770,60 | 3 079 044,83 | 1,41 | 4 332,22 | - | - | - |
| 3.1.2.1.2.2 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее 0,4 кВ | 3 998 104,25 | 0,32 | 1 259,40 | 3 285 801,95 | 0,32 | 1 035,03 | - | - | - |
| 3.1.2.1.2.2 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее 6-10 кВ | 22 839 434,17 | 0,01 | 274,07 | 4 261 413,68 | 0,01 | 51,14 | - | - | - |
| 3.1.2.1.3.1 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 3 409 949,68 | 2,41 | 8 217,98 | 3 176 245,31 | 2,41 | 7 654,75 | 4 182 563,21 | 0,99 | 4 136,56 |
| 3.1.2.1.3.1 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 6-10 кВ | 3 819 539,68 | 2,75 | 10 511,37 | 3 652 302,57 | 2,75 | 10 051,14 | - | - | - |
| 3.1.2.1.3.2 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее | 5 867 594,85 | 0,69 | 4 025,17 | 3 713 685,21 | 0,69 | 2 547,59 | - | - | - |
| 3.1.2.1.3.2 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее 6-10 кВ | 7 065 407,86 | 0,51 | 3 568,03 | 5 755 317,49 | 0,51 | 2 906,44 | - | - | - |
| 3.1.2.1.4.1 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 200 до 250 квадратных мм включительно одним кабелем в траншее 0,4 кВ | 5 422 492,09 | 0,55 | 2 976,95 | 3 683 297,16 | 0,55 | 2 022,13 | 5 405 060,56 | 0,36 | 1 935,01 |
| 3.1.2.1.4.2 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 200 до 250 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее 0,4 кВ | 5 579 447,15 | 0,63 | 3 520,63 | 4 241 968,09 | 0,63 | 2 676,68 | 7 877 846,39 | 0,03 | 220,58 |
| 3.1.2.1.4.2 | Кабельная линия В траншеях С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 200 до 250 квадратных мм включительно двумя кабелями в траншее 6-10 кВ | 11 474 494,74 | 0,15 | 1 767,07 | 6 275 339,31 | 0,15 | 966,40 | - | - | - |
| 3.6.2.1.1.1 | Кабельная линия Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные до 50 квадратных мм включительно одна труба в скважине 0,4 кВ | 3 203 384,65 | 0,35 | 1 108,37 | 4 346 039,54 | 0,35 | 1 503,73 | 5 052 346,98 | 0,05 | 239,14 |
| 3.6.2.1.2.1 | Кабельная линия Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одна труба в скважине 0,4 кВ | 3 685 669,42 | 1,69 | 6 232,47 | 5 489 651,57 | 1,69 | 9 283,00 | 5 641 288,12 | 0,57 | 3 230,58 |
| 3.6.2.1.2.1 | Кабельная линия Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 50 до 100 квадратных мм включительно одна труба в скважине 6-10 кВ | 2 628 339,71 | 1,61 | 4 218,49 | 10 208 737,37 | 1,61 | 16 385,02 | - | - | - |
| 3.6.2.1.3.1 | Кабельная линия Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одна труба в скважине 0,4 кВ | 3 609 753,95 | 1,20 | 4 313,66 | 7 260 458,67 | 1,20 | 8 676,25 | 7 647 203,24 | 0,28 | 2 141,22 |
| 3.6.2.1.3.2 | Кабельная линия Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 100 до 200 квадратных мм включительно одна труба в скважине 6-10 кВ | 6 409 951,65 | 0,35 | 2 249,89 | 14 470 977,45 | 0,35 | 5 079,31 | - | - | - |
| 3.6.2.1.4.1 | Кабельная линия Горизонтальное наклонное бурение С резиновой и пластмассовой изоляцией Многожильные от 200 до 250 квадратных мм включительно одна труба в скважине 0,4 кВ | 4 113 464,13 | 0,88 | 3 611,62 | 10 920 807,69 | 0,88 | 9 588,47 | 12 259 453,78 | 0,29 | 3 592,02 |
| 4. | Строительство пунктов секционирования |  | 10,00 | 697,70 |  | 10,00 | 360,42 |  | 4 | 234,39 |
| 4.1.1.1 | Реклоузер номинальным током до 100 А включительно | - | - | - | - | - | - |  | 1,00 |  |
| 4.2.1.1 | Линейные разъединители Номинальный ток до 100 А включительно | 69 769,51 | 10,00 | 697,70 | 36 042,08 | 10,00 | 360,42 | 70 316,04 | 3 | 234,39 |
| 5. | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП), с уровнем напряжения до 35 кВ |  | 8 951,62 | 47 383,89 |  | 8 951,62 | 49 706,79 |  | 979,48 | 10 374,60 |
| 5.1.1.1.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность до 25 кВА включительно Столбового/мачтового типа | 25 630,24 | 47,00 | 1 204,62 | 26 053,45 | 47,00 | 1 224,51 | 39 405,76 | 7,83 | 308,68 |
| 5.1.1.2.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 25 кВА до 100 кВА включительно Столбового/мачтового типа | 10 268,93 | 59,22 | 608,13 | 7 549,16 | 59,22 | 447,06 | 15 828,15 | 70,50 | 1 115,88 |
| 5.1.1.2.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 25 кВА до 100 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 13 333,55 | 282,00 | 3 760,06 | 8 389,19 | 282,00 | 2 365,75 | 13 527,80 | 102,15 | 1 381,82 |
| 5.1.1.3.1 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно столбового типа | - | - |  | - | - | - | 9 323,31 | 178,60 | 1 665,14 |
| 5.1.1.3.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 5 435,14 | 2 566,20 | 13 947,66 | 5 276,56 | 2 566,20 | 13 540,71 | 9 514,94 | 620,40 | 5 903,07 |
| 5.1.1.4.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 250 до 400 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 3 191,12 | 376,00 | 1 199,86 | 3 830,32 | 376,00 | 1 440,20 | - | - | - |
| 5.1.1.5.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 400 до 630 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 2 691,43 | 592,20 | 1 593,87 | 2 773,90 | 592,20 | 1 642,70 | - | - | - |
| 5.1.2.3.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 6/0,4 кВ Двухтрансформаторные Трансформаторная мощность от 100 до 250 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 6 232,07 | 770,80 | 4 803,68 | 5 590,12 | 770,80 | 4 308,86 | - | - | - |
| 5.2.1.2.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 25 кВА до 100 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 9 812,93 | 282,00 | 2 767,25 | 10 044,13 | 282,00 | 2 832,44 | - | - | - |
| 5.2.1.3.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 100 кВА до 250 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 7 573,63 | 451,20 | 3 417,22 | 7 174,06 | 451,20 | 3 236,94 | - | - | - |
| 5.2.1.4.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 250 кВА до 400 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 3 438,18 | 376,00 | 1 292,75 | 5 070,79 | 376,00 | 1 906,62 | - | - | - |
| 5.2.1.5.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Однотрансформаторные Трансформаторная мощность от 400 кВА до 630 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 2 725,50 | 592,20 | 1 614,04 | 3 990,58 | 592,20 | 2 363,22 | - | - | - |
| 5.2.2.3.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Двухтрансформаторная Трансформаторная мощность от 100 кВА до 250 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 7 025,81 | 300,80 | 2 113,36 | 7 599,08 | 300,80 | 2 285,80 | - | - | - |
| 5.2.2.4.2 | Трансформаторная подстанция (ТП) с уровнем напряжения 10/0,4 кВ Двухтрансформаторные Трансформаторная мощность от 250 кВА до 400 кВА включительно Шкафного или киоскового типа | 4 016,57 | 2 256,00 | 9 061,39 | 5 368,78 | 2 256,00 | 12 111,97 | - | - | - |
| 6. | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) |  | 100,00 | 1 669,21 |  | 100,00 | 1 598,50 |  | 100,00 | 1 794,44 |
| 7.j | ПС 35 кВ (j = 1), ПС 110 кВ и выше (j = 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1.1 | Центр питания 35 кВ Однотрансформаторный Трансформаторная мощность до 6,3 МВА Открытого типа | 16 692,10 | 100,00 | 1 669,21 | 15 985,01 | 100,00 | 1 598,50 | 17 944,42 | 100,00 | 1 794,44 |
| 8. | Суммарный размер платы за технологическое присоединение в части мероприятий "последней мили" |  |  | 8 344,94 |  |  | 8 344,94 |  |  | - |

Выпадающие доходы планируемые на период регулирования 2025 г.

| Расходы, принимаемые в расчет за 2023 год, тыс. руб. | 149 619,05 |
| --- | --- |
| Установленные выпадающие доходы ООО «КЭнК» на 2023 год, тыс. руб. | 0,00 |
| Невозмещённые расходы за 2023 год (превышение фактических затрат по сравнению с полученной компенсацией), тыс. руб. | 149 619,05 |
| ИПЦ 2023/2024 | 1,0720 |
| ИПЦ 2024/2025 | 1,0580 |
| Выпадающие расходы, принимаемые в расчет, с учетом ИПЦ, тыс. руб. | 169 694,33 |
| Выпадающие доходы планируемые на период регулирования 2025 г. тыс. руб. | 216 446,14 |

Таким образом, выпадающие доходы по технологическим присоединениям энергопринимающих устройств мощностью от 15 кВт до 150 кВт во исполнение решения Кемеровского областного суда составили
216 446,14 тыс. руб.

Всего выпадающие доходы по п. 87 Основ ценообразования во исполнение решения Кемеровского областного суда подлежат к включению в НВВ ООО «КЭнК» на 2025 год в сумме 488 545,28 (272 099,14 + 216 446,14) тыс. руб.

Расчет корректировки необходимой валовой выручки

за предыдущие периоды регулирования

| Наименование | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- |
| НВВ без потерь | 6 887 017,24 |
| Аренда | 652 718,70 |
| Сглаживание 12 % | 667 960,56 |

В рамках сглаживания отданы денежные средства в размере
366 075,65 тыс. руб. (корректировка за 2023 год).

| Наименование | Сумма корректировки за 2023 год |
| --- | --- |
| Итого выпадающие | 1 527 229,03 |
| Корректировка инвестиционной программы | - 1 070 701 |
| Неисполнение ремонтной программы | - 143 594,24 |
| реконструкция ТП 23 +суд (3а-84/2025) (298,27тыс.руб.) | 53 141,86 |
| Итого за 2023 год | 366 075,65 |

Расчетная предпринимательская прибыль

Расчетная предпринимательская прибыль рассчитывается следующим образом:

6 887 017,24 тыс. руб. – 359 989,39 тыс. руб. + 672 760 тыс. руб. (потери) = 6 527 027,85 тыс. руб. * 5% = 359 989,39 тыс. руб.

Заключение

При исполнении решения Кемеровского областного суда от 11.07.2025 года по делу № 3а-84/2025 динамика изменения необходимой валовой выручки на содержание составит (таблица 5):

Таблица 6

| НВВ содержание 2025 год | НВВ содержание 2025 год (суд 3а-84/2025) | Отклонение |
| --- | --- | --- |
| 6 093 342 | 6 093 342 | 0 |

С учетом вышеизложенного, отклонение в размере 790 675,24 тыс. руб. предлагается учесть в последующих периодах регулирования.

Таким образом, сумма выпадающих составит:
7 907 783 тыс. руб.+ 790 675,24 тыс. руб. = 8 698 458,24 тыс. руб.

Предложение РЭК Кузбасса по возврату регуляторного долга в течении 10 лет отражено в таблице 6:

Таблица 7

График распределения выпадающих доходов ООО «КЭНК», тыс. руб.

| Наименование | Ед. изм. | Долг 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сумма, подлежащая учету в последующих периодах регулирования | Тыс. руб. | 8 698 458 | 600 000 | 899 829 | 899 829 | 899 829 | 899 829 | 899 829 | 899 829 | 899 829 | 899 829 | 899 829 |
| Остаток выпадающих |  |  | 8 098 458 | 7 198 629 | 6 298 801 | 5 398 972 | 4 499 143 | 3 599 315 | 2 699 486 | 1 799 657 | 899 829 | 0 |

Расчёт необходимой валовой выручки ООО «Кузбасская энергосетевая компания» методом долгосрочной индексации

на долгосрочный период 2025 год

| № п.п. | Наименование показателей | Ед.изм. | Утвержденный план на 2024 г., | Предложение Общества на 2025 г. (вариант на 29.10.2024) | Утверждено | суд 3а-84/2025 Расчет | суд 3а-84/2025 к утверждению | Откл | Откл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с учетом предписания ФАС России |  | на 2025 год |  |  | тыс. руб. | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9=6-4 | 10=8/6-1 |
|  |  |  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчет коэффициента индексации расходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | инфляция | % | 7,20% | 8,13% | 5,80% | 5,80% | 5,80% | - | - |
|  | индекс эффективности подконтрольных расходов | % | 5,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - | - |
|  | количество активов (среднегодовое количество у.е. электросетевого имущества) | у.е. | 71 104,57 | 70 359,57 | 68 582,31 | 68 582,31 | 6858231,00% | - | - |
|  | индекс изменения количества активов | % | 2,12% | -1,00% | -3,50% | -3,50% | -3,50% | - | - |
|  | коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 75,00% | - | - |
|  | итого коэффициент индексации | - | 1,034595 | -- | 1,019554 | 1,019554 | 1,019554 | - | - |
| 1. Подконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Материальные затраты | тыс. руб. | 249 837,41 | 816 985,91 | 173 751,05 | 173 751,05 | 173 751,05 | 0 | 0% |
| 1.1.1. | Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо | тыс. руб. | 198 875,38 | 583 216,84 | 173 751,05 | 173 751,05 | 173 751,05 | 0 | 0 |
| 1.1.1.1. | в т.ч. расходы по установке счетчиков | тыс. руб. | - | 282 729,90 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Работы и услуги производственного характера | тыс. руб. | 50 962,03 | 233 769,07 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Затраты на оплату труда | тыс. руб. | 2 579 350,15 | 3 422 932,28 | 2 494 175,80 | 2 494 175,80 | 2 494 175,80 | 0 | 0% |
|  | Среднесписочная численность | чел. | 3 749,45 | 3 233,00 | 3 183,80 | 3 183,80 | 3 183,80 | 0 | 0% |
|  | Средняя заработная плата | руб. | 57 327,30 | 88 229 | 64 663 | 64 663 | 64 663 | 0 | 0% |
| 1.3. | Прочие затраты, всего, в том числе: | тыс. руб. | 362 021,28 | 709 759,57 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.1. | Расходы на выполнение ремонтных работ (Ремонтный фонд) | тыс. руб. | 271 413,39 | 514 973,16 | 139 316,32 | 139 316,32 | 139 316,32 | 0 | 0% |
| 1.3.2. | Оплата работ и услуг сторонних организаций | тыс. руб. | 28 534,11 | 52 359,30 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.1. | Услуги связи | тыс. руб. | 13 630,43 | 13 376,98 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.2. | Расходы на услуги вневедомственной охраны | тыс. руб. | 14 069,54 | 35 270,53 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.3. | Расходы на юридические и информационные услуги | тыс. руб. | 29,18 | 728,4 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.4. | Расходы на аудиторские и консультационные услуги | тыс. руб. | 804,96 | 803,19 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2.5. | Прочие услуги сторонних организаций | тыс. руб. | 0 | 2 180,20 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3. | Расходы на командировки | тыс. руб. | 7 758,05 | 8 786,16 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.4. | Расходы на подготовку кадров | тыс. руб. | 1 143,86 | 569,65 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5. | Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности | тыс. руб. | 10 840,45 | 13 338,45 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.6. | Средства на страхование | тыс. руб. | 5 618,94 | 27 684,72 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.7. | Другие прочие расходы | тыс. руб. | 36 712,48 | 92 048,14 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Подконтрольные расходы из прибыли | тыс. руб. | 1 252,77 | 44 570,57 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.1. | Прибыль на социальное развитие | тыс. руб. |  | 2 670,17 | - |  | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.2. | Прибыль на поощрение | тыс. руб. |  | 41 900,40 | - |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого экономически обоснованный уровень подконтрольных расходов | тыс. руб. | 3 192 461,61 | 4 407 712,86 | 2 807 243,16 | 2 807 243,16 | 2 807 243,16 | 0 | 0% |
| 1. | ИТОГО подконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 192 461,61 | 4 994 248,33 | 2 807 243,16 | 2 807 243,16 | 2 807 243,16 | 0 | 0% |
| 2. Неподконтрольные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.1. | Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 5 111,58 | 5 706,14 | 0 |  |  | 0 | 0% |
| 2.2. | Расходы на оплату услуг организаций, осуществляющих регулируемую деятельность, по ценам (тарифам), установленным регулирующими органами | тыс. руб. | 55 189,96 | 64 523,47 | 64441,51 | 64441,51 | 64441,51 | 0 | 0% |
| 2.2.1. | Электроэнергия на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 30 215,00 | 32 315,41 | 32 315,41 | 32 315,41 | 32 315,41 | 0 | 0% |
| 2.2.2. | Теплоэнергия | тыс. руб. | 24 974,96 | 28 496,61 | 28 496,61 | 28 496,61 | 28 496,61 | 0 | 0% |
| 2.2.3. | Услуги по водоснабжению и канализации | тыс. руб. | 0 | 2 743,80 | 2 743,80 | 2 743,80 | 2 743,80 | 0 | 0% |
| 2.2.4. | Услуги по вывозу и размещению ТКО, передаче на очистку сточных вод из выгребных ям | тыс. руб. | 0 | 967,65 | 885,69 | 885,69 | 885,69 | 0 | 0% |
| 2.3. | Плата за аренду имущества и лизинг | тыс. руб. | 615 140,42 | 664 428,38 | 652 718,70 | 652 718,70 | 652 718,70 | 0 | 0% |
| 2.4. | Налоги, всего, в том числе: | тыс. руб. | 154 330,26 | 209 105,90 | 156 210,99 | 156 210,99 | 156 210,99 | 0 | 0% |
| 2.4.1. | налог на землю | тыс. руб. | 1 032,49 | 1 065,93 | 1 065,93 | 1 065,93 | 1 065,93 | 0 | 0% |
| 2.4.2. | налог на имущество | тыс. руб. | 149 414,28 | 151 452,31 | 151 452,31 | 151 452,31 | 151 452,31 | 0 | 0% |
| 2.4.3. | прочие налоги | тыс. руб. | 3 883,49 | 56 587,66 | 3 692,76 | 3 692,76 | 3 692,76 | 0 | 0% |
|  | - налог транспортный | тыс. руб. | 3 701,39 | 3 695,96 | 3 487,58 | 3 487,58 | 3 487,58 | 0 | 0% |
|  | - плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) | тыс. руб. | 182,1 | 205,18 | 205,18 | 205,18 | 205,18 | 0 | 0% |
|  | - другие обязательные платежи (гос.пошлины, согласно главы 25.3. Налогового кодекса РФ) | тыс. руб. | 0 | 52 686,52 | 33647,04 | 33647,04 | 33647,04 | 0 | 0% |
| 2.5. | Отчисления на страховые взносы | тыс. руб. | 784 122,45 | 1 040 571,41 | 746 326,73 | 746 326,73 | 746 326,73 | 0 | 0% |
| 2.6. | Прочие неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 2 223,10 | 599 711,62 | 168 548,07 | 168 548,07 | 168 548,07 | 0 | 0% |
| 2.7. | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2.8. | Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования | тыс. руб. | 820 002,65 | 1 215 122,65 | 467 840,71 | 488 545,28 | 488 545,28 | 20 704,57 | 4% |
| 2.9. | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 722 988,54 | 938 431,04 | 741 385,81 | 741 385,81 | 741 385,81 | 0 | 0% |
| 2.10. | Прибыль на капитальные вложения | тыс. руб. | 0 | 83 552,29 |  |  |  | 0 | 0% |
| 2. | ИТОГО неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 3 159 108,96 | 4 821 152,90 | 3 031 119,56 | 3 051 824,13 | 3 051 824,13 | 20 704,57 | 1% |
| 3. | Расчетная предпринимательская прибыль | тыс. руб. | 321 654,86 | 990 827,38 | 322988,56 | 359 989,39 | 359 989,39 | 37000,83246 | 11% |
| 4. | Расходы на выполнение, предусмотренных п.5 ст.37 ФЗ от 26.03.2003 №35-ФЗ, обязанностей по обеспечению коммерческого учета э/энергии (мощности) | тыс. руб. | 265 775,63 |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 4. | Экономия расходов на оплату потерь э/энергии, определяемая в соответствии с пунктом 34(2) - 34(3) Основ ценообразования | тыс. руб. | 16 477,94 | 441 830,44 |  |  |  | 0 | 0% |
| 5. | Выпадающие доходы, за исключением выпадающих доходов, учтенных в соответствии с п.87 Основ ценообразования | тыс. руб. | -1 031 048,51 | 9 384 801,55 | -65009,01 | 667 960,56 | -122 714,68 | -57 705,67 | 89% |
| 7. Расчёт корректировки НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0% |
| 7.1. | Коэффициент надёжности и качества |  | 0,012 | 0 |  |  |  | 0 | 0% |
| 7.2. | НВВ 2023 г. | тыс.руб. | 6 332 381,23 | 6 181 606,22 |  |  |  | 0 | 0% |
| 7.3. | Корректировка НВВ в соответствии с параметрами надёжности и качества | тыс.руб. | 75 988,57 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0% |
| 8. | Итого НВВ на содержание сетей с оплатой ФСК | тыс. руб. | 6 000 419,06 | 20 632 860,59 | 6 096 342 | 6 887 017,24 | 6 096 342 | 0,00 | 0% |