РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса

09.12.2025                                                                                                          № 93

г. Кемерово

| Председательствующий |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Малюта Д.В. |
| Секретарь |  |  |
| Главный специалист отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Сафина Т.А. |
| Присутствовали: Члены Правления: Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Чурсина О.А. |
| Начальник отдела информационной безопасности и цифровизации, совмещающий обязанности заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Саврасов М.Г. |
| Начальник технического отдела Региональной энергетической комиссии Кузбасса Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – – | Лермонтов Ю.Б. Ермак Н.В. |
| Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса Приглашенные: | – | Маркова О.В. |
| Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса | – | Бушуева О.В. |
| Главный консультант отдела ценообразования в сфере ВС и ВО, и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса Главный консультант отдела ценообразования в сфере ВС и ВО , и утилизации отходов | – – | Давидович Е.Ю. Городова М.Б. |
| Ведущий консультант отдела ценообразования в сфере ВС и ВО , и утилизации отходов Представитель по доверенности ООО «Новосибирская теплосетевая компания» Представитель по доверенности АО «Кемеровская генерация» | – – – | Ланщикова М.С. Кузнецова О.А. Кузнецова О.А. |

ПОВЕСТКА ДНЯ:

| № | Вопрос | Докладчик |
| --- | --- | --- |
| 1. | Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2026 год | Саврасов М.Г. |
| 2. | Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год | Саврасов М.Г. |
| 3. | Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год | Саврасов М.Г. |
| 4. | Об установлении нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026-2028 годы | Саврасов М.Г. |
| 5. | Об установлении нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026-2030 годы | Саврасов М.Г. |
| 6. | Об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2025 – 2026 годы | Саврасов М.Г. |
| 7. | Об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год | Саврасов М.Г. |
| 8. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 663 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «Теплосети» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 9. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 664 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплосети» на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 10. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 665 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Теплосети» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 11. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 105 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 12. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 106 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 13. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 107 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 14. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 149 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «А-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 15. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 150 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 16. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 151 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «А-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 17. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2024 № 229 «Об установлении ГБУ «Малиновский дом – интернат для граждан, имеющих психические расстройства» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2025-2027 годы» в части 2026 года | Сладков П.В. |
| 18. | О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 169 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019-2030 годы» | Ермак Н.В. |
| 19. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 № 390 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию МП «ГУЖКХ», реализуемую на коллекторах на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2022-2026 годы» в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 20. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 846 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов МП «Исток» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа, на период 2023 - 2027 годы», в части 2026 года | Ермак Н.В. |
| 21. | О закрытии тарифного дела № РЭК/94-РЖД-2026 от 06.05.2025 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию для потребителей, приобретающих её с целью компенсации потерь по узлу теплоснабжения котельная на ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на 2026-2030 годы; о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, а также по узлам теплоснабжения котельная ШЧ на ст. Артышта-2, котельная на ст. Бирюлинская, котельная на ст. Юрга-1 на 2026 год; о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа через сети ООО «СибЭнерго», горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) по узлу теплоснабжения котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный на 2026 год для ОАО «РЖД», в части котельной на ст. Бирюлинская (Березовский городской округ) | Ермак Н.В. |
| 22. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 344 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кемеровская генерация» (структурное подразделение Кемеровская ГРЭС) (Кемеровский городской округ)» в части 2026 года | Ланщикова М.С. |
| 23. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кемеровская генерация» (структурное подразделение Кемеровская ТЭЦ) (Кемеровский городской округ)» в части 2026 года | Ланщикова М.С. |
| 24. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.09.2024 № 217 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Кемеровский муниципальный округ)» в части 2026 года | Ланщикова М.С. |
| 25. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 348 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ)» в части 2026 года | Ланщикова М.С. |
| 26. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами МАУ Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ) | Ланщикова М.С. |
| 27. | Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов МАУ Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ) | Ланщикова М.С. |
| 28. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2023 № 477 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (п. Карагайлинский, п. Верх-Чумыш Киселевского городского округа)» в части 2026 года | Ланщикова М.С. |
| 29. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ) | Ланщикова М.С. |
| 30. | Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ) | Ланщикова М.С. |
| 31. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.08.2025 № 243 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) Акционерному обществу «Знамя» (Киселевский городской округ)» | Ланщикова М.С. |
| 32. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.07.2025 № 203 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)» | Городова М.Б. |
| 33. | О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса (АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)) | Городова М.Б. |
| 34. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 434 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ЖКХ» (г. Топки Топкинского муниципального округа)» в части 2026 года | Городова М.Б. |
| 35. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.09.2024 № 188 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» в части 2026 года | Городова М.Б. |
| 36. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)» в части 2026 года | Городова М.Б. |
| 37. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 425 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (населенные пункты Топкинского муниципального округа)» в части 2026 года | Городова М.Б. |
| 38. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 428 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще))» в части 2026 года | Городова М.Б. |
| 39. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа) | Городова М.Б. |
| 40. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду (подъем и водоподготовка), транспортировку технической воды (перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию), транспортировку сточных вод (перекачка стоков через насосные перекачивающие станции) ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа) | Городова М.Б. |
| 41. | Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа) | Городова М.Б. |
| 42. | Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа) | Городова М.Б. |
| 43. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.10.2024 № 258 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (прием и очистка сточных вод) ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» (Прокопьевский городской округ)» в части 2026 года | Давидович Е.Ю. |
| 44. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 368 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу (Чебулинский муниципальный округ)» в части 2026 года | Давидович Е.Ю. |
| 45. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2024 № 308 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» в части 2026 года | Давидович Е.Ю. |
| 46. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.10.2023 № 205 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» в части 2026 года | Давидович Е.Ю. |
| 47. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 26.11.2024 № 410 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ)» в части 2026 года | Чурсина О.А. |
| 48. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 759 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» в части 2026 года | Чурсина О.А. |
| 49. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 761 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» в части 2026 года | Чурсина О.А. |
| 50. | О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 629 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» в части 2026 года | Чурсина О.А. |

Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.

Вопрос 1 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2026 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, в соответствии с экспертными заключениями (приложения №№ 1-6 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций на 2026 год согласно приложению № 7 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 2 «Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, в соответствии с экспертными заключениями (приложения    №№ 8-20 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год согласно приложению№ 21 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 3 «Об утверждении нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, в соответствии с экспертными заключениями (приложения    №№ 22-35 к настоящему протоколу) предлагает утвердить нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии Кемеровской области - Кузбасса, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более, на 2026 год согласно приложению № 36 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 4 «Об установлении нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её 
транспортировке на 2026-2028 годы»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, в соответствии с экспертными заключениями (приложения №№ 37-40 к настоящему протоколу) предлагает установить нормативы потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026-2028 годы согласно приложению № 41 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 5 «Об установлении нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её 
транспортировке на 2026-2030 годы»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, в соответствии с экспертными заключениями (приложения №№ 42-44 к настоящему протоколу) предлагает установить нормативы потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026-2030 годы согласно приложению № 45 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 6 «Об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе 
теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» 
на 2025 – 2026 годы»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 46 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания»,                         ИНН 4253009805 на 2025 – 2026 годы, согласно приложению № 47 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 7 «Об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе 
теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит» на 2026 год»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 48 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «ЭнергоТранзит», ИНН 5406603432 на 2026 год, согласно приложению№ 49 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 311-11611-12 за подписью исполнительного директора ООО «ЭнергоТранзит» о согласовании проекта постановления.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 8 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 663 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
долгосрочных тарифов ООО «Теплосети» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 50 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 663 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов                 ООО «Теплосети» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 17.12.2024 № 557) следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению         № 51 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 242 за подписью директора       ООО «Теплосети» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации. С проектом постановления ознакомлены, согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 664 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, 
реализуемый ООО «Теплосети» на потребительском рынке 
г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 52 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 664 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «Теплосети» на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 17.12.2024 № 558) следующие изменения:

приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 53,                     к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 242 за подписью директора       ООО «Теплосети» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации. С проектом постановления ознакомлены, согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 10 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 665 
«Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Теплосети» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 54 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 665 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «Теплосети» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на период 2024 - 2026 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 17.12.2024 № 559) следующие изменения:

- приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 55,                 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 242 за подписью директора       ООО «Теплосети» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации. С проектом постановления ознакомлены, согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 11 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 105 
«Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 56 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 105 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2017 № 533, от 30.11.2018 № 412, от 30.07.2019 № 200, от 06.12.2019 № 566, постановлений РЭК Кузбасса от 12.11.2020 № 343, от 26.08.2021 № 307, от 28.11.2022 № 843, от 30.11.2023 № 451, от 05.11.2024 № 317) следующие изменения:

- приложение № 3 изложить в новой редакции, согласно приложению № 57 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.12.2025 № 514 за подписью директора по экономике и финансам                                ООО «А-Энерго» с проектом постановления ознакомлены и просят рассмотреть тарифы без участия организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 12 «О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 
№ 106 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке 
г. Мариинска, на 2017-2027 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 58 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 106 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 666, от 30.11.2018 № 413, от 17.01.2019 № 7, от 06.12.2019 № 567, постановлений РЭК Кузбасса от 12.11.2020 № 344,             от 26.08.2021 № 308, от 28.11.2022 № 844, от 30.11.2023 № 452, от 05.11.2024 № 318) следующие изменения:

- приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 59 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.12.2025 № 514 за подписью директора по экономике и финансам                    ООО «А-Энерго» с проектом постановления ознакомлены и просят рассмотреть тарифы без участия организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 13 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 107 
«Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных тарифов на 
горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке 
г. Мариинска, на 2017-2027 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 60 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 14.07.2017 № 107 «Об установлении ООО «А-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, на 2017-2027 годы» (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.12.2017 № 667, от 30.11.2018 № 414, от 17.01.2019 № 7, от 06.12.2019 № 568, постановлений РЭК Кузбасса от 12.11.2020 № 345, от 26.08.2021 № 309, от 28.11.2022 № 845, от 30.11.2023 № 453, от 05.11.2024 № 319) следующие изменения:

- приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 61                     к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.12.2025 № 514 за подписью директора по экономике и финансам                  ООО «А-Энерго» с проектом постановления ознакомлены и просят рассмотреть тарифы без участия организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 14 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 149 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
долгосрочных тарифов ООО «А-Энерго» на тепловую энергию, 
реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 62 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 149 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов ООО «А-Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33»                (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 14.12.2023 № 575, от 05.11.2024 № 320) следующие изменения:

приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению № 63 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.12.2025 № 514 за подписью директора по экономике и финансам                      ООО «А-Энерго» с проектом постановления ознакомлены и просят рассмотреть тарифы без участия организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 15 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 150 
«Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 64 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 150 «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ООО «А-Энерго» на потребительском рынке г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 14.12.2023 № 576, от 05.11.2024 № 321) следующие изменения:

Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 65 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.12.2025 № 514 за подписью директора по экономике и финансам                                ООО «А-Энерго» с проектом постановления ознакомлены и просят рассмотреть тарифы без участия организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 16 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 151 
«Об установлении долгосрочных тарифов ООО «А-Энерго» на 
горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения 
(теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке 
г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 66 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2023 № 151 «Об установлении долгосрочных тарифов ООО «А-Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке  г. Мариинска, по узлу теплоснабжения котельные № 2, 3, 12, 20, 25, 29, 30, 33» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 14.12.2023 № 577, от 05.11.2024 № 322) следующие изменения:

приложение изложить в новой редакции, согласно приложению № 67 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 05.12.2025 № 514 за подписью директора по экономике и финансам                       ООО «А-Энерго» с проектом постановления ознакомлены и просят рассмотреть тарифы без участия организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 17 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2024 № 229 
«Об установлении ГБУ «Малиновский дом – интернат для 
граждан, имеющих психические расстройства» долгосрочных 
параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского 
городского округа, на 2025-2027 годы» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Сладкова П.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 68 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 03.10.2024 № 229 «Об установлении ГБУ «Малиновский дом – интернат для граждан, имеющих психические расстройства» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы» следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению       № 69 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 08.12.2025 № 1919 за подписью директора      ГБУ «Малиновский дом-интернат для граждан имеющих психические расстройства» с просьбой рассмотреть вопрос без участия учреждения. С предлагаемым уровнем тарифа согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 18 «О внесении изменений в постановление региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 
№ 169 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 
реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» 
на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, 
на 2019-2030 годы»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 70 к настоящему протоколу), предлагает внести в приложение № 2 к постановлению региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 20.06.2019 № 169 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую ООО «Управление котельных и тепловых сетей» на потребительском рынке Гурьевского муниципального округа, на 2019-2030 годы», (в редакции постановлений региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.06.2019 № 178, от 20.12.2019 № 754, от 20.02.2020 № 20, постановлений РЭК Кузбасса от 10.12.2020 № 547, от 23.11.2021 № 549, от 24.11.2022 № 510, от 30.11.2023 № 443, от 28.11.2024 № 428), следующие изменения:

1. В строке «Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) с 01.07.2025 в столбце 4 цифры «2 741,73» заменить цифрами «3 018,26».

2. В строке «Население (тарифы указываются с НДС) с 01.07.2025 в столбце 4 цифры «3 290,08» заменить цифрами «3 621,91».

В деле имеется письмо от 08.12.2025 № 364 за подписью директора       ООО «УК и ТС» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации. предприятия. С проектом ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 19 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 № 390 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 
и долгосрочных тарифов на тепловую энергию МП «ГУЖКХ», 
реализуемую на коллекторах на потребительском рынке 
Новокузнецкого городского округа, на 2022-2026 годы» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 71 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.10.2021 № 390 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию МП «ГУЖКХ», реализуемую на коллекторах на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа, на 2022-2026 годы» (в редакции постановлений РЭК Кузбасса от 28.03.2022 № 82, от 08.09.2022 № 262, от 26.11.2022 № 711, от 08.11.2023 № 244, от 31.10.2024 № 303) следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению      № 72 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 126 за подписью директора         МП «ГУЖКХ» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 20 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 846 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и 
долгосрочных тарифов МП «Исток» на тепловую энергию, 
реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа, на период 2023 - 2027 годы», в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 73 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 846 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов                    МП «Исток» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Киселевского городского округа, на период 2023 - 2027 годы» (в редакции постановления РЭК Кузбасса от 28.11.2023 № 396, от 05.12.2024 № 488) следующие изменения:

Приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению      № 74, к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 08.12.2025 № 2425 за подписью директора       МП «Исток» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с материалами тарифного дела и уровнем тарифа ознакомлены и согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 21 «О закрытии тарифного дела № РЭК/94-РЖД-2026                 от 06.05.2025 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию для потребителей, приобретающих её с целью компенсации потерь по узлу теплоснабжения котельная на ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на 2026-2030 годы; о корректировке НВВ и уровня тарифов на 
тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке 
Промышленновского муниципального округа, а также по узлам 
теплоснабжения котельная ШЧ на ст. Артышта-2, котельная на ст. Бирюлинская, котельная на ст. Юрга-1 на 2026 год; о 
корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа через сети ООО «СибЭнерго»,  горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) по узлу теплоснабжения котельная ТЧ-15 на ст. Новокузнецк-Сортировочный на 2026 год для ОАО «РЖД», в части котельной на ст. Бирюлинская (Березовский городской округ)»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.

Докладчик, пояснила:

ОАО «РЖД» (филиал Кузбасский территориальный участок Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению) по узлу теплоснабжения – котельная на ст. Бирюлинская (ИНН 7708503727) установлены на 2024 – 2028 годы долгосрочные тарифы на тепловую энергию.

В соответствии с действующим законодательством в сфере государственного регулирования тарифов ОАО «РЖД» в срок до 01.05.2025 года обратилось в РЭК Кузбасса для корректировки тарифов на 2026 год (исх. от 28.04.2025 № ИСХ-547/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 29.04.2025 № 2583).

РЭК Кузбасса на 2026 год открыто тарифное дело 
№ РЭК/94-РЖД-2026 от 06.05.2025 и направлено извещение об открытии тарифного дела (исх. от 15.05.2025 № М-4-8/1682-02).

Письмом от 18.11.2025 № исх-1457/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 18.11.2025 
№ 7451) ОАО «РЖД» проинформировало РЭК Кузбасса о том, что угольная котельная на ст. Бирюлинская выведена из эксплуатации, с 15 сентября 2025 года услуги по теплоснабжению по жилому дому по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г. Березовский, ул. Бирюлинская, д. 6 предоставляются организацией ОАО «СКЭК».

Письмом от 04.12.2025 № исх-1511/ЗСИБ ДТВу3 (вх. от 04.12.2025 
№ 7909) ОАО «РЖД» заявилось на закрытие тарифного дела о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию по узлу теплоснабжения котельная на ст. Бирюлинская.

К вышеуказанному письму также прилагались следующие документы, подтверждающие вывод котельной из эксплуатации:

1. Приказ № 378/ЗСИБ ДТВу-3 от 17.11.2025 «О выводе и демонтаже оборудования угольной котельной МППВ ст. Бирюлинская» на 1 л. в 1 экз.

2. Приказ № 245/ЗСИБ ДТВ от 31.07.2025 «О списании объектов движимого имущества» на 1 л. в 1 экз.

3. Акт демонтажа оборудования котельной ст. Бирюлинская от 31.07.2025.

4. ОС-4 от 31.07.2025 № 2082202500000103.

5. ОС-4 от 31.07.2025 № 2082202500000104.

6. ОС-4 от 31.07.2025№ 2082202500000102.

7. ОС-4 от 31.07.2025 № 2082202500000101.

Учитывая вышеизложенное, экспертами РЭК Кузбасса предлагается закрыть тарифное дело № РЭК/94-РЖД-2026 от 06.05.2025 
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию для потребителей, приобретающих её с целью компенсации потерь по узлу теплоснабжения котельная на ст. Абагур-Лесной ПМС-2 на 2026-2030 годы; 
о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, 
а также по узлам теплоснабжения котельная ШЧ на ст. Артышта-2, котельная 
на ст. Бирюлинская, котельная на ст. Юрга-1 на 2026 год; о корректировке НВВ 
и уровня тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа через сети 
ООО «СибЭнерго»,  горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) по узлу теплоснабжения котельная ТЧ-15 
на ст. Новокузнецк-Сортировочный на 2026 год для ОАО «РЖД», в части котельной на ст. Бирюлинская (Березовский городской округ).

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА РЕШИЛО:

Закрыть тарифное дело № РЭК/94-РЖД-2026 от 06.05.2025 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию для потребителей, приобретающих её с целью компенсации потерь по узлу теплоснабжения котельная на ст. Абагур-Лесной   ПМС-2 на 2026-2030 годы; о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Промышленновского муниципального округа, а также по узлам теплоснабжения котельная ШЧ на ст. Артышта-2, котельная на ст. Бирюлинская, котельная на ст. Юрга-1 на 2026 год; о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь, тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Новокузнецкого городского округа через сети 
ООО «СибЭнерго»,  горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) по узлу теплоснабжения котельная ТЧ-15 
на ст. Новокузнецк-Сортировочный на 2026 год для ОАО «РЖД», в части котельной на ст. Бирюлинская (Березовский городской округ).

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 22 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 344 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кемеровская генерация» (структурное 
подразделение Кемеровская ГРЭС) (Кемеровский городской округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 75 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 344 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кемеровская генерация» (структурное подразделение Кемеровская ГРЭС) (Кемеровский городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.09.2024 № 214, от 29.07.2025 № 220) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 76,77 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 23 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 346 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кемеровская генерация» (структурное подразделение Кемеровская ТЭЦ) (Кемеровский городской округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 78 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 346 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кемеровская генерация» (структурное подразделение Кемеровская ТЭЦ) (Кемеровский городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.12.2023 № 487, от 19.09.2024 № 215, от 29.07.2025    № 219)  следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 79,80 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 3/10-129950/25-0-0                             АО «Кемеровская генерация» с материалами ознакомлены, замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 24 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 19.09.2024 № 217 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду                     ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Кемеровский муниципальный округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 81 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.09.2024 № 217 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на питьевую воду ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (Кемеровский муниципальный округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.07.2025 № 206) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 82,83 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 3/10-129947/25-0-0                         ООО «НТСК» с материалами ознакомлены, замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 25 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 348 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 84 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 21.11.2023 № 348 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Кузнецкая ТЭЦ» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 05.12.2023 № 488, от 19.09.2024 № 213, 
от 29.07.2025 № 221) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 85,86 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 03.12.2025 № 40-11533-12 за подписью генерального директора АО «Кузнецкая ТЭЦ» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 26 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами МАУ Анжеро-Судженского городского округа 
«Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский 
городской округ)»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 87 к настоящему протоколу), предлагает установить МАУ Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ), ИНН 4246026341, долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2026 
по 31.12.2030 согласно приложению № 88 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 133 за подписью директора          МАУ АСГО «Коммунальное Спецавтохозяйство» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 27 «Об утверждении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами и об 
утверждении предельных тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов МАУ Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ)»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 87 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить МАУ Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ), ИНН 4246026341, производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 01.01.2026 
по 31.12.2030 согласно приложению № 89 к настоящему протоколу.

2. Утвердить МАУ Анжеро-Судженского городского округа «Коммунальное Спецавтохозяйство» (Анжеро-Судженский городской округ), ИНН 4246026341, предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, с применением метода индексации на период 
с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 90 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 28 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2023 № 477 
«Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на 
питьевую воду МП «Исток» (п. Карагайлинский, п. Верх-Чумыш Киселевского городского округа)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 91 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.11.2023 № 477 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой и об установлении тарифов на питьевую воду МП «Исток» (п. Карагайлинский, п. Верх-Чумыш Киселевского городского округа)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.01.2024 № 6, от 12.11.2024 № 343) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 92,93 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 2405 за подписью директора      МП «Исток» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации с проектом постановления ознакомлены, замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 29 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ)»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 94 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4246001202, долгосрочные параметры регулирования тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на период с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 95 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 03.12.2025 № 96 за подписью директора          ООО «Эдельвейс М» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации. С проектом постановления ознакомлены, предложений и замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 30 «Об утверждении производственной программы в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами и об 
утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ)»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 94 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4246001202, производственную программу в области обращения с твердыми коммунальными отходами на период с 01.01.2026 
по 31.12.2030 согласно приложению № 96 к настоящему протоколу.

2. Утвердить ООО «Эдельвейс М» (Мариинский муниципальный округ), ИНН 4246001202, предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов, с применением метода индексации на период 
с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 97 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 03.12.2025 № 96 за подписью директора          ООО «Эдельвейс М» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации. С проектом постановления ознакомлены, предложений и замечаний нет.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 31 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 14.08.2025 № 243 
«Об утверждении производственной программы в сфере 
водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) Акционерному обществу «Знамя» (Киселевский городской округ)»

СЛУШАЛИ: Ланщикову М.С.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 98 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.08.2025 № 243 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) Акционерному обществу «Знамя» (Киселевский городской округ)» следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 99, 100 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 01/1344 за подписью генерального директора АО «Знамя» с просьбой рассмотреть вопрос без присутствия представителей предприятия. С материалами, ознакомлены, согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 32 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.07.2025 № 203 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 101 к настоящему протоколу), предлагает:

1. В заголовке, тексте слова «АО «ЕВРАЗ Объединенный                              Западно-Сибирский металлургический комбинат»» заменить словами                           «ПАО «ЕВРАЗ»».

2. В пункте 1, 2 слова «ИНН 4218000951» заменить словами                               «ИНН 6623000680».

3. Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 102, 103 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 015.09/19 за подписью директора          по экономике и финансам Дивизиона Сибирь ПАО «ЕВРАЗ» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 33 «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса (АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ))»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, пояснила следующее.

В РЭК Кузбасса поступило письмо от ПАО «ЕВРАЗ» (вх. № 7795 от 01.12.2025) о сохранении тарифов без открытия дела, а также для внесения изменений в постановления и в личный кабинет отчетности ФГИС ЕИАС, в связи с реорганизацией в форме присоединения АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» к ПАО «ЕВРАЗ».

В подтверждение организацией представлены следующие документы:

1. Лист записи о реорганизации АО «ЕВРАЗ ЗСМК» в форме присоединения;

2. Лист записи о реорганизации ПАО «ЕВРАЗ НТМК» с присоединением АО «ЗСМК»;

3. Лист записи о переименовании ПАО «ЕВРАЗ НТМК» в ПАО  «ЕВРАЗ».

4. Устав ПАО «ЕВРАЗ».

5. Свидетельство ИНН ПАО «ЕВРАЗ».

6. Уведомление о снятии с учета АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

7. Выписка ЕГРЮЛ ПАО «ЕВРАЗ».

8. Выписка ЕГРЮЛ АО «ЕВРАЗ ЗСМК».

9. Доверенность на Андреева Д.В.

В соответствии с вышеизложенным необходимо внести изменения в постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

от 29.09.2022 № 304 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный              Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)»

от 29.09.2022 № 305 «Об утверждении производственной программы                в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение                 АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 418, от 15.06.2023 № 64, от 12.09.2024 № 186)

от 23.11.2023 № 369 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)»

от 01.07.2025 № 202 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный              Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)».

В деле имеется письмо от 05.12.2025 № 015.09/19 за подписью директора          по экономике и финансам Дивизиона Сибирь ПАО «ЕВРАЗ» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.09.2022 № 304 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный              Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)» следующие изменения:

1.1. В заголовке, пункте 1, в заголовке приложения слова «АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»» заменить словами «ПАО «ЕВРАЗ»».

1.2. В пункте 1 слова «ИНН 4218000951» заменить словами «ИНН 6623000680».

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.09.2022 № 305 «Об утверждении производственной программы                в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 418, от 15.06.2023 № 64,             от 12.09.2024 № 186) следующие изменения:

2.1. В заголовке, тексте, в заголовках, тексте приложений № 1, 2 слова                    «АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»» заменить словами «ПАО «ЕВРАЗ»».

2.2. В пункте 1, 2 слова «ИНН 4218000951» заменить словами                              «ИНН 6623000680».

3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 369 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)» следующие изменения:

3.1. В заголовке, пункте 1, в заголовке приложения слова «АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»» заменить словами «ПАО «ЕВРАЗ»».

3.2. В пункте 1 слова «ИНН 4218000951» заменить словами                                   «ИНН 6623000680».

4. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 01.07.2025 № 202 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения АО «ЕВРАЗ Объединенный              Западно-Сибирский металлургический комбинат» (Новокузнецкий городской округ)» следующие изменения:

4.1. В заголовке, пункте 1, в заголовке приложения слова «АО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат»» заменить словами «ПАО «ЕВРАЗ»».

4.2. В пункте 1 слова «ИНН 4218000951» заменить словами «ИНН 6623000680».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 34 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 434 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

МКП «ЖКХ» (г. Топки Топкинского муниципального округа)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 104 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 434 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения (очистка сточных вод) и об установлении тарифов на водоотведение (очистка сточных вод) МКП «ЖКХ» (г. Топки Топкинского муниципального округа)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.10.2023 № 169, от 10.10.2024 № 243), следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 105, 106 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 87 за подписью директора          МКП «ЖКХ» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации. С проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 35 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.09.2024 № 188 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, пояснила:

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.09.2024 № 188 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов                     ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.09.2025 № 273) установлены тарифы на  захоронение твердых коммунальных отходов  на 2025 – 2029 годы.

Организация обратилась в РЭК Кузбасса с заявлением о пересмотре тарифов на 2026 годы в связи с тем, что становится плательщиком НДС со ставкой 5% исх. от 08.12.2025 № 02-111 (вх. № 7979 от 08.12.2025).

В соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) Российской Федерации» внесены изменения в статью 145 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000                            № 117-ФЗ:

«1) в статье 145:

а) в пункте 1:

в абзаце четвертом слова "в совокупности 60 миллионов рублей" заменить словами "в совокупности: 20 миллионов рублей за 2025 год, 15 миллионов рублей за 2026 год, 10 миллионов рублей за 2027 год и последующие годы";

в абзаце пятом слова "в совокупности 60 миллионов рублей" заменить словами "в совокупности: 20 миллионов рублей за 2025 год, 15 миллионов рублей за 2026 год, 10 миллионов рублей за 2027 год и последующие годы";

б) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"Положения настоящей статьи распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 1 настоящей статьи и заключивших концессионные соглашения в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем, расположенных на территориях населенных пунктов с населением менее 100 тысяч человек на дату заключения концессионного соглашения.";

в) в абзаце третьем пункта 5 слова "в совокупности 60 миллионов рублей," заменить словами "в совокупности: 20 миллионов рублей за 2026 год, 15 миллионов рублей за 2027 год, 10 миллионов рублей за 2028 год и последующие годы,"».

ООО «Экобетон» представлена оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за период с января по ноябрь 2025г. Доходы организации за указанный период, согласно представленного документа, составили 27 424 825,81 тыс. руб. В результате чего, организация обязана уплачивать НДС в размере 5% с 01.01.2026.

В  соответствии с п. 33 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406  основанием для пересмотра  тарифов  является решение регионального органа регулирования тарифов, принятое в связи с освобождением регулируемой организации от уплаты налога на добавленную стоимость или возложением на нее обязанности по уплате налога на добавленную стоимость, а также в связи с изменением ставки налога на добавленную стоимость.

Согласно подпункту «а» пункта 5 постановления Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 года № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»:

5. Подлежащие регулированию тарифы в области обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются (корректируются) на 2026 год органами регулирования тарифов с календарной разбивкой с 1 января 2026 г. по 30 сентября 2026 г. и с 1 октября 2026 г. по 31 декабря 2026 г.

Постановлением РЭК Кузбасса от 16.09.2025 № 273 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.09.2024 № 188 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» в части 2026 года» ООО «Экобетон» скорректированы  тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2026 год с календарной разбивкой  с 1 января 2026 г. по 30 июня 2026 года и с 1 июля 2026 г. по 31 декабря 2026 года.

Таким образом, постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.09.2024 № 188 «Об утверждении производственной программы   в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» в части 2026 года» предлагаем привести в соответствие с действующим законодательством, изложив приложения № 1, 2 в новой редакции.

В деле имеется письмо от 08.12.2025 № 02-113 за подписью исполнительного директора ООО «Экобетон» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С проектом постановления ознакомились.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.09.2024 № 188 «Об утверждении производственной программы в области обращения с твердыми коммунальными отходами и об утверждении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов ООО «Экобетон» (Юргинский городской округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.09.2025 № 273) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 107, №108 к настоящей выписке из протокола.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 36 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 109 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.10.2023 № 189 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения и об установлении тарифов на техническую воду ООО «ЭнергоТранзит» (Новокузнецкий городской округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 17.09.2024 № 201, от 08.07.2025 № 207) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 110,111 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 37 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 425 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (населенные пункты Топкинского муниципального округа)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 112 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 425 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (населенные пункты Топкинского муниципального округа)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.10.2023 № 161, от 12.11.2024 № 341), следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №113, № 114 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные сообщения:

от 05.12.2025 № 1736 за подписью директора МКП «Тепло» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены;

от 08.12.2025 № 18/25-1347 Администрация Топкинского муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя администрации Топкинского муниципального округа. С проектом постановления ознакомились. Замечания и предложения отсутствуют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 38 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 428 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще))» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 115 к настоящей выписке из протокола), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.11.2022 № 428 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО» (Топкинский муниципальный округ, ГЛД Топкинская, квартал 43 (участок энергосбережения в Топкинской роще)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 10.10.2023 № 162, от 12.11.2024 № 342) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям № 116, № 117 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные сообщения:

от 05.12.2025 № 1736 за подписью директора МКП «Тепло» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены;

от 08.12.2025 № 18/25-1347 Администрация Топкинского муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя администрации Топкинского муниципального округа. С проектом постановления ознакомились. Замечания и предложения отсутствуют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 39 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа)»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 118 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «СибДорСтрой»                        (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4229006578, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду (подъем и водоподготовка), транспортировку технической воды (перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию), транспортировку сточных вод (перекачка стоков через насосные перекачивающие станции) на период с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 119 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 03.12.2025 № 205 за подписью директора       ООО «СибДорСтрой» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 40 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду (подъем и водоподготовка), транспортировку технической воды (перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию), транспортировку сточных вод (перекачка стоков через насосные перекачивающие станции) ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа)»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 118 к настоящему протоколу), предлагает:

1. Утвердить ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4229006578, производственную программу                         в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2026                   по 31.12.2030 согласно приложению № 120 к настоящему протоколу.

2. Установить ООО «СибДорСтрой» (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4229006578, одноставочные тарифы на питьевую воду (подъем и водоподготовка), транспортировку технической воды (перекачка технической воды через водопроводно-повысительную станцию), транспортировку сточных вод (перекачка стоков через насосные перекачивающие станции),  с применением метода индексации на период                           с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 121 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 03.12.2025 № 205 за подписью директора       ООО «СибДорСтрой» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 41 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа)»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 122 к настоящему протоколу), предлагает установить МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4230032501, долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение на период с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 123 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные сообщения:

от 05.12.2025 № 1736 за подписью директора МКП «Тепло» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены;

от 08.12.2025 № 18/25-1347 Администрация Топкинского муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя администрации Топкинского муниципального округа. С проектом постановления ознакомились. Замечания и предложения отсутствуют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 42 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, техническую воду, водоотведение МКП «ТЕПЛО»                (г. Топки Топкинского муниципального округа)»

СЛУШАЛИ: Городову М.Б.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 122 к настоящей выписки из протокола), предлагает:

1. Утвердить МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4230032501, производственную программу в сфере холодного водоснабжения, водоотведения на период с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 124 к настоящему протоколу.

2. Установить МКП «ТЕПЛО» (г. Топки Топкинского муниципального округа), ИНН 4230032501, одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, с применением метода индексации на период с 01.01.2026 по 31.12.2030 согласно приложению № 125 к настоящему протоколу.

Отмечено, что в деле имеются письменные сообщения:

от 05.12.2025 № 1736 за подписью директора МКП «Тепло» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены;

от 08.12.2025 № 18/25-1347 Администрация Топкинского муниципального района с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителя администрации Топкинского муниципального округа. С проектом постановления ознакомились. Замечания и предложения отсутствуют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 43 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.10.2024 № 258 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (прием и очистка сточных вод)                             ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» (Прокопьевский городской округ)»                     в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Давидович Е.Ю.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 126 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.10.2024 № 258 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (прием и очистка сточных вод)                                      ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» (Прокопьевский городской округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 12.08.2025 № 236) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложению №№ 127, 128 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 03.12.2025 № 1-29/1050 за подписью генерального директора ООО «ОФ «Прокопьевскуголь» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей предприятия. С материалами, ознакомлены, замечаний, предложений не имеют.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 44 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 368 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду     ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу (Чебулинский муниципальный округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Давидович Е.Ю.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 129 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 23.11.2023 № 368 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду ФКУ КП-3 ГУФСИН России по Кемеровской области - Кузбассу (Чебулинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.10.2024 № 237, от 28.08.2025 № 261) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№130,131 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 15/19-1379ФКУ КП-3 ГУФСИН России по КО - Кузбассу с просьбой рассмотреть вопрос без участия учреждения. С проектом постановления согласны.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 45 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2024 № 308 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление»Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Давидович Е.Ю.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 132 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2024 № 308 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение АО «Транснефть Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.08.2025 № 249) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 133,134 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 46 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.10.2023 № 205 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду                                             АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Давидович Е.Ю.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 135 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 24.10.2023 № 205 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой и об установлении тарифов на техническую воду АО «Транснефть – Западная Сибирь» (филиал «Новосибирское районное нефтепроводное управление» Анжеро-Судженская линейная производственно-диспетчерская станция) (Яйский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 31.10.2024 № 309, от 19.08.2025 № 248) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 136,137 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 08.12.2025 № ТЗС-46-25-04/37337 за подписью начальника управления АО «Транснефть-Западная Сибирь» с просьбой рассмотреть вопрос без участия организации. С материалами ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 47 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 26.11.2024 № 410 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Чурсину О.А.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 138 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 26.11.2024 № 410 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение (поверхностные сточные воды) МБУ «Кемеровские автодороги» (Кемеровский городской округ)» (в редакции постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 08.07.2025 № 206) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 139, 140 к настоящему протоколу.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 48 «О внесении изменений в постановление Региональной                     энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 759  «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение  ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения              и не подключены (технологически не присоединены)  к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Чурсину О.А.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 141 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 759 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов на водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ), предоставляющего услугу для абонентов, объекты капитального строительства которых подключены (технологически присоединены) к центральной системе водоснабжения и не подключены (технологически не присоединены) к централизованной системе водоотведения, заключивших договор водоотведения с гарантирующей организацией»  (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 06.07.2023 № 76, от 18.07.2023 № 82, от 15.10.2024           № 249, от 28.01.2025 № 17, от 02.09.2025 № 263) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 142,143 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 415 за подписью генерального директора ООО «Горводоканал» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 49 «О внесении изменений в постановление Региональной                       энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 761 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение  ООО  «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Чурсину О.А.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 141 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 28.11.2022 № 761 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения   и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Горводоканал» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса   от 06.07.2023 № 75, от 15.10.2024 № 250, от 28.01.2025 № 18, от 02.09.2025              № 264) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям                    №№ 144,145 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 415 за подписью генерального директора ООО «Горводоканал» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 50 «О внесении изменений в постановление Региональной                энергетической комиссии Кузбасса  от 25.11.2022 № 629 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов  на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» в части 2026 года»

СЛУШАЛИ: Чурсину О.А.

Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 146 к настоящему протоколу), предлагает внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 25.11.2022 № 629 «Об утверждении производственной программы в сфере водоотведения и об установлении тарифов   на водоотведение (очистка сточных вод), транспортировку сточных вод ООО  «Водокомплекс» (Мариинский муниципальный округ)» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 13.06.2023 № 63, от 08.10.2024 № 238, от 21.08.2025 № 253) следующие изменения:

Приложения № 1, 2 изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 147,148 к настоящему протоколу.

В деле имеется письмо от 04.12.2025 № 72 за подписью генерального директора ООО «Водокомплекс» о рассмотрении вопроса без участия представителя организации с проектом постановления ознакомлены.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» - единогласно.

| Председатель Правления РЭК Кузбасса | Д.В. Малюта |
| --- | --- |
| Члены Правления РЭК Кузбасса |  |
|  | О.А. Чурсина |
|  | М.Г. Саврасов |
|  | Н.В. Ермак |
|  | О.В. Маркова |
|  | Ю.Б. Лермонтов |
| Секретарь Правления РЭК Кузбасса | Сафина Т.А. |