Приложение № 1 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО ХК «СДС - Энерго» по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2026 год

- Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО ХК «СДС - Энерго» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012            № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Постановление Правительства РФ от 05.05.2014 № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)»;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

- Экспертное заключение

ООО ХК «СДС - Энерго» (далее - Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Междуреченский филиал на 2026 год.

Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 223 700,70 тыс. руб. (без НДС) из прибыли.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, а именно: целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения, утвержденной постановлением администрации Междуреченского муниципального округа от 26.06.2025 
№ 1292-п «Об утверждении схемы теплоснабжения Междуреченского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса. Актуализация на 2026 год».

В соответствии с п. 24 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Междуреченского городского округа.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные сметные расчеты, коммерческие предложения.

В инвестиционную программу включены следующие мероприятия со следующими обоснованиями необходимости:

- Строительство двухтрубной тепловой сети (с врезкой в существующую тепловую сеть до ЦТП №31) до площадок котельных №26 и №21, с переводом котельных в режим ЦТП (ПИР).

- Строительство тепловой сети (2Ду 250 мм) - 367 м. От ТК-6 до Котельной №26.

- Строительство тепловой сети (2Ду 200 мм) - 576 м. От Котельной №26 до Котельной №21.

- Перекладка тепловой сети от ТКм-15 до ЦТП-31 с Ду 300 мм на Ду 400 мм, 196 м.

- Перевод котельной №26 в ЦТП.

- Перевод котельной №21 в ЦТП.

- Оборудование квартальных котельных установками очистки газов.

- Установка первичных приборов учета тепловой энергии на котельных Междуреченского филиала.

- Мероприятия по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с постановлением РФ №1046 от 03.08.2024 г.

Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной частично. Экспертами по мероприятиям строительство тепловой сети (2Ду 250 мм) - 367 м. от ТК-6 до котельной №26, строительство тепловой сети (2Ду 200 мм) - 576 м. От Котельной №26 до Котельной №21, перекладка тепловой сети от ТКм-15 до ЦТП-31 с Ду 300 мм на Ду 400 мм, 196 м исключены затраты на проектные работы, так как данные затраты отдельно учтены в мероприятии по проектированию и затраты на строительный контроль, так как в расценках укрупненного норматива данные затраты уже учитываются. По другим мероприятиям экспертами скорректирован размер затрат на строительный контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 
№ 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства».

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает мероприятия обоснованными в размере 217 826,39 тыс. руб. (без НДС). Однако, в виду недоступности тарифов регулируемой организации для потребителей, РЭК Кузбасса предлагает перенести ряд мероприятий на более поздний срок выполнения. Так на последующие года переносятся следующие мероприятия:

- строительство двухтрубной тепловой сети (с врезкой в существующую тепловую сеть до ЦТП №31) до площадок котельных №26 и №21, с переводом котельных в режим ЦТП в части строительно-монтажных работ;

- строительство тепловой сети (2Ду 250 мм) - 367 м. От ТК-6 до Котельной №26;

- строительство тепловой сети (2Ду 200 мм) - 576 м. От Котельной №26 до Котельной №21;

- перекладка тепловой сети от ТКм-15 до ЦТП-31 с Ду 300 мм на Ду 400 мм, 196 м;

- перевод котельной №26 в ЦТП;

- перевод котельной №21 в ЦТП;

- оборудование квартальных котельных установками очистки газов.

ООО ХК «СДС - Энерго» с данными изменениями ознакомлена, возражений не имеет.

Финансовый план ООО ХК «СДС - Энерго»

| № п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации |
|  |  | Производство электрической энергии | Производство тепловой энергии |  |  |
|  |  |  |  |  | 2026 |
| 1 | Собственные средства | 0 | 63009,76 | 63009,76 | 63009,76 |
| 1.1 | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 0 | 63009,76 | 63009,76 | 63009,76 |

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
отражен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО ХК «СДС – Энерго» в сфере теплоснабжения на 2026 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Год начала реализации | Год окончания реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование и значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч | Тепловая сеть |  |  |  | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Условный диаметр, мм | Пропускная способность, т/ч | Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство двухтрубной тепловой сети (с врезкой в существующую тепловую сеть до ЦТП №31) до площадок котельных № 26 и № 21, с переводом котельных в режим ЦТП | - | Тепловая сеть, перевод котельных №26 и №21 в ЦТП | Междуреченский филиал ООО ХК "СДС-Энерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2028 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка первичных приборов учета тепловой энергии на котельных Междуреченского филиала | - | Приборы учета | Междуреченский филиал ООО ХК "СДС-Энерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с постановлением РФ №1046 от 03.08.2024 г. | - | Котельные, ЦТП | Междуреченский филиал ООО ХК "СДС-Энерго" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2026 году | Финансирование, в т.ч. по годам | Остаток финансирования |
|  |  | Всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | ПИР | СМР |  | 2026 |  |
| 1 | 2 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.6 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство двухтрубной тепловой сети (с врезкой в существующую тепловую сеть до ЦТП №31) до площадок котельных № 26 и № 21, с переводом котельных в режим ЦТП | 140954,89 | 9 708,59 | 131246,3 | 0,00 | 9 708,59 | 131246,3 |
| Всего по группе 2 |  | 140954,89 | 9 708,59 | 131246,3 | 0,00 | 9 708,59 | 131246,3 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка первичных приборов учета тепловой энергии на котельных Междуреченского филиала | 23 758,11 | 2 209,17 | 21 548,94 | 0,00 | 23 758,11 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  | 23 758,11 | 2 209,17 | 21 548,94 | 0,00 | 23 758,11 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с постановлением РФ №1046 от 03.08.2024 г. | 29543,06 | 0,00 | 29543,06 | 0,00 | 29543,06 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  | 29543,06 | 0,00 | 29543,06 | 0,00 | 29543,06 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 194256,06 | 11917,76 | 182338,3 | 0,00 | 63009,76 | 131246,3 |

| № п/п | Наименование мероприятий | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Прибыль, направленная на инвестиции (стр. 1.2 ФП) | Средства, полученные за счет платы за подключение (стр. 1.3 ФП) | Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП) | Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) |  | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП) | Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП) | Привлечен-ные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП) | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП) | Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП) |
|  |  |  |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5.1 | 11.5.2 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 |
| Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство двухтрубной тепловой сети (с врезкой в существующую тепловую сеть до ЦТП №31) до площадок котельных № 26 и № 21, с переводом котельных в режим ЦТП | 0,00 | 9 708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 2 |  | 0,00 | 9 708,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 3 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка первичных приборов учета тепловой энергии на котельных Междуреченского филиала | 0,00 | 23 758,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 4 |  | 0,00 | 23 758,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по группе 5 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Мероприятия по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности объектов Междуреченского филиала ООО ХК «СДС-Энерго» в соответствии с постановлением РФ №1046 от 03.08.2024 г. | 0,00 | 29543,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по группе 6 |  | 0,00 | 29543,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по программе |  | 0,00 | 63009,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Тарифы ООО ХК «СДС – Энерго» на тепловую энергию, реализуемую 
на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026*

| Наименова- ние регули- руемой организации | Вид тарифа | Период | Вода | Отборный пар давлением |  |  |  | Острый и редуци-рован-ный пар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | от 1,2 до 2,5 кг/см2 | от 2,5 до 7,0 кг/см2 | от 7,0 до 13,0 кг/см2 | Свы- ше 13,0 кг/см2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ООО ХК «СДС-Энерго» | Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 | 4 609,05 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 4 609,05 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | х | х | х | х | х | х | х |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) ** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Одноставочный руб./Гкал | с 01.01.2026 | 5 623,04 | x | x | x | x | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 5 623,04 | x | x | x | x | x |
|  | Двухставочный | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал | x | x | x | x | x | x | x |
|  | Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес. | x | x | x | x | x | x | x |

* Тепловая энергия, реализуемая от котельных: № 2, 11, 21, 23, 26,
Широкий лог, ОАИТ Верхняя терраса, ОАИТ Новый Улус, 
ОАИТ № 4 «Притомский», ОАИТ № 4, ОАИТ ДОЛ «Чайка», ОАИТ Чебал-Су, Районная котельная.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 5 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Тарифы ООО ХК «СДС – Энерго» на теплоноситель, реализуемый 
на потребительском рынке Междуреченского муниципального округ, 
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026*

| Наименование регулируемой организации | Вид тарифа | Период | Вид теплоносителя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | вода | пар |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ООО ХК «СДС - Энерго» | Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2026 | 34,07 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 37,47 | x |
|  | Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС) |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2026 | 34,07 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 37,47 | x |
|  | Население (тарифы указываются с учетом НДС) ** |  |  |  |
|  | Одноставочный, руб./м3 | с 01.01.2026 | 41,57 | x |
|  |  | с 01.10.2026 | 45,71 | x |

* Теплоноситель, реализуемый от котельных: № 2, 11, 21, 23, 26, Широкий лог, ОАИТ Верхняя терраса, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 4 «Притомский», ОАИТ № 4, ОАИТ ДОЛ «Чайка», ОАИТ Чебал-Су, Районная котельная.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 6 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал), по установлению уровня тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа на 2026 год

- Нормативно правовая база

Налоговый кодекс Российской Федерации (далее - НК РФ);

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

Постановление Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее Основы или Правила ценообразования);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 13.06.2013 
№ 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания);

Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) от 07.06.2013 
№ 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения»;

Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.

Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.

- Общая характеристика предприятия

Письмом от 21.10.2025 № 1120 (вх. от 21.10.2025 № 6743), в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса обратилось ООО ХК «СДС-Энерго» и представило тарифное дело для установления НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и ГВС в открытой системе теплоснабжения, реализуемых на потребительском рынке 
Междуреченского муниципального округа на 2026 год.

На основании заявления ООО ХК «СДС-Энерго» РЭК Кузбасса открыто дело № РЭК/132-СДС-Энерго-2026 от 21.10.2025

Полное наименование организации – общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго».

Сокращенное наименование организации – ООО ХК «СДС-Энерго».

ИНН 4250003450, КПП 420501001, ОГРН 1064250010241.

Юридический адрес: 650066, Кемеровская область - Кузбасса, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53/2, оф. 401.

Должность, фамилия, имя, отчество руководителя – генеральный директор Чупахин Евгений Валентинович.

Имущественный комплекс, ранее обслуживаемый МУП «МТСК», передан ООО ХК «СДС-Энерго» во временное владение в соответствии с договорами аренды. В состав имущества входят 13 котельных (в т.ч. 6 модульных ОАИТ «Терморобот»), 18 центральных тепловых пунктов, 80,73 км тепловых сетей, предназначенных для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения потребителей в Восточном и Западном районах города: 367 жилых домов, 78 объектов бюджетной сферы, 172 объекта индивидуального предпринимательства.

Котельные Междуреченского филиала обеспечивают 67 % нагрузки по оказанию услуг населению и объектам Междуреченского Муниципального округа.

Квартальные котельные, находящиеся в Восточном районе города, оказывают услуги по отоплению и горячему водоснабжению, индивидуально для определенного квартала.

Поселковые котельные расположенные за чертой города, обеспечивают потребителей поселков отоплением и горячей водой.

Продолжительность отопительного периода - 242 дня. Продолжительность неотопительного периода - 123 дня. Продолжительность ремонта котельных в летний период – 14 дней.

На котельных: ОАИТ№ 4, ОАИТ №7, ОАИТ Новый Улус, ОАИТ Верхняя Терраса, ОАИТ ЮПЗ, ОАИТ Чебал-Су, система теплоснабжения открытая, двухтрубная. Теплоносителем является сетевая вода.

ООО ХК «СДС-Энерго» осуществляет следующие виды деятельности:

Регулируемые:

-производство, передача и сбыт тепловой энергии в горячей воде, теплоносителя и ГВС потребителям г. Междуреченск Кемеровской области-Кузбасса;

-услуги по передаче электрической энергии;

-услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям;

-подключение к системе теплоснабжения.

Нерегулируемые:

-услуги по сдаче имущества в аренду;

-услуги по оперативному и техническому обслуживанию электрических сетей;

-прочая деятельность.

Предприятие осуществляет свою деятельность согласно Уставу.

ООО ХК «СДС-Энерго» находится на общей системе налогообложения.

- Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов.

Материалы ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал) по установлению тарифов на 2026 год, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Расчетно-обосновывающие материалы представлены по системе ЕИАС в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.

- Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
 об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной ООО ХК «СДС-Энерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым Региональной энергетической комиссией Кузбасса видам деятельности на 2026 год.

- Расчет тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения на 2026 год

При расчете тарифов на горячую воду экспертами принималась за основу информация предприятия, что ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал) отпускает горячую воду потребителям Междуреченского муниципального округа от котельных, используя открытую систему теплоснабжения.

Предлагаемые для установления тарифы на теплоноситель рассчитаны в соответствии с разделом IV Основ ценообразования сфере теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и главы IX.V Правил расчета цен (тарифов) в сфере теплоснабжения , утверждённых Приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (далее Методических указаний).

В соответствии с пунктом 149 Методических указаний в состав расходов на производство воды (теплоносителя), вырабатываемой на водоподготовительных установках источника тепловой энергии, включаются в экономически обоснованном размере следующие расходы:

стоимость исходной воды;

стоимость реагентов, а также фильтрующих и ионообменных материалов, используемых при водоподготовке;

расходы на электрическую энергию (мощность) и тепловую энергию (мощность), используемую при водоподготовке;

стоимость транспортировки и очистки сточных вод, возникающих в процессе водоподготовки;

расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе водоподготовки;

амортизация основных фондов, участвующих в процессе водоподготовки;

прочие расходы, относимые на процесс водоподготовки, в том числе расходы на ремонт основных фондов, водный налог (плата за пользование водными объектами), общехозяйственные расходы на основании принципов и с использованием данных раздельного учета, осуществляемого в соответствии с

законодательством Российской Федерации в сфере теплоснабжения и учетной политикой регулируемой организации.

  - Объем отпуска теплоносителя

Предприятием представлен баланс теплоносителя на 2026 год, эксперты принимают объем теплоносителя в соответствии с предложением предприятия.

Баланс теплоносителя представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланc теплоносителя ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал) на 2026 год

| Показатели | Ед. изм. | Предложение предприятия на 2026 год | Предложение экспертов на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 | 5 | 6 |
| Теплоноситель всего | тыс. м³ | 1 566,45 | 1 566,45 |
| Отпуск теплоносителя в сеть | тыс. м³ | 1 542,13 | 1 542,13 |
| Теплоноситель на сторону, в т.ч: | тыс. м³ | 1 385,40 | 1 385,40 |
| Объем возвращенного теплоносителя | тыс. м³ | 31,1 | 31,1 |
| - хозяйственные нужды предприятия | тыс. м³ | 24,32 | 24,32 |
| - потери | тыс. м³ | 156,74 | 156,74 |

### Тарифы ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал)
 на теплоноситель на 2026 год

Тарифы ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал) на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2026 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 30.12.2025 № 911 «Об установлении тарифов ООО ХК «СДС – Энерго» на теплоноситель, реализуемый на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2026 год», представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Календарная разбивка | Тарифы, руб./ м3 |
| --- | --- |
| с 01.01.2026 | 34,07 |
| с 01.10.2026 | 37,47 |

- Тарифы на горячую воду

Согласно п. 5 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) устанавливаются в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.

Тарифы ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал) на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2026 год утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 30.12.2025 № 910 «Об установлении тарифов ООО ХК «СДС – Энерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2026 год», представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Период | Компонент на тепловую энергию руб./Гкал (без НДС) |
| --- | --- |
| с 01.01.2026 | 4 609,05 |
| с 01.10.2026 | 4 609,05 |

Нормативы расхода тепловой энергии, необходимые для осуществления горячего водоснабжения ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал), приняты в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области»:

Таблица 4

| С изолированными стояками |  | С неизолированными стояками |  |
| --- | --- | --- | --- |
| с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя | с полотенце-сушителем | без полотенце-сушителя |
| 0,0544 | 0,0536 | 0,0580 | 0,0548 |

На основании вышеуказанного, эксперты предлагают принять тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2026 год для ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал) в следующем виде:

Таблица 5

Тарифы на горячую воду ООО ХК «СДС-Энерго» (Междуреченский филиал), 
реализуемую в открытой системе горячего водоснабжения 
на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа на 2026 год

| Наименование регулируемой организации | Период | Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС) |  |  |  | Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС) |  |  |  | Компонент на холодную воду, руб./м3 ** (без НДС) | Компонент на тепловую энергию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  | Изолированные стояки |  | Неизолированные стояки |  |  | Одноставочный, руб./Гкал *** (без НДС) | Двухставочный |  |
|  |  | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля | с поло-тенце-суши-телями | без поло-тенце-суши-теля |  |  | Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/ час в мес. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал |
| ООО ХК «СДС-Энерго" | с 01.01.2026 | 347,46 | 342,97 | 367,71 | 349,71 | 284,80 | 281,12 | 301,40 | 286,65 | 34,07 | 4 609,05 | х | х |
|  | с 01.10.2026 | 351,60 | 347,11 | 371,86 | 353,86 | 288,20 | 284,52 | 304,80 | 290,05 | 37,47 | 4 609,05 | х | х |

Приложение № 7 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Тарифы ООО ХК «СДС – Энерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на период с 01.01.2026 по 31.12.2026* Наименование регулируемой организации; Период; Тариф на горячую воду для населения, руб./м³ (с учетом НДС) **; Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС); Компонент на теплоно-ситель, руб./м³ *** (без НДС); Компонент на тепловую энергию. Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Изолированные стояки; Неизолированные стояки; Односта-вочный, руб./Гкал **** (без НДС); Двухставочный. с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; с поло-тенце-суши-телями; без поло-тенце-суши-телей; Ставка за мощность, тыс. руб./ Гкал/ час в мес.; Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. ООО ХК «СДС-Энерго»; с 01.01.2026; 347,46; 342,97; 367,71; 349,71; 284,80; 281,12; 301,40; 286,65; 34,07; 4 609,05; х; х. с 01.10.2026; 351,60; 347,11; 371,86; 353,86; 288,20; 284,52; 304,80; 290,05; 37,47; 4 609,05; х; х.

* Горячая вода, реализуемая от котельных: № 2, 11, 21, 23, 26, Широкий лог, ОАИТ Верхняя терраса, 
ОАИТ Новый Улус, ОАИТ № 4 «Притомский», ОАИТ № 4, ОАИТ ДОЛ «Чайка», ОАИТ Чебал-Су, Районная котельная.

** Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

*** Тариф на теплоноситель для ООО ХК «СДС-Энерго», реализуемый на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.12.2025 № 911.

**** Тариф на тепловую энергию для ООО ХК «СДС-Энерго», реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
от 30.12.2025 № 910.

Приложение № 8 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Пояснительная записка

к проекту постановления «О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса

(№ 714, 715, 716, 667, 668, 669, 374, 375, 376, 304, 305, 306, 690, 691, 8)»

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило заявление от Муниципального унитарного предприятия «Междуреченская теплосетевая компания» (далее МУП «МТСК») от 24.04.2025 № 938 (вх. от 25.04.2025 № 2427) о корректировке НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемых на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа на 2026.

Основанием для осуществления регулируемого вида деятельности является договор аренды имущества от 29.09.2022 № 17, заключенный с ПАО «Тепло» (имущественный комплекс, находящийся в Междуреченском муниципальном округе).

Постановлениями Региональной энергетической комиссии № 714, 715, 716 от 16.12.2021 МУП «МТСК» установлены долгосрочные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемых на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа на 2022-2026 годы.

Пунктом 16 Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», предусмотрена необходимость представления копии правоустанавливающих документов (копии гражданско-правовых договоров, концессионных соглашений, при реорганизации юридического лица - передаточных актов), подтверждающих право собственности, иное законное право в отношении недвижимых объектов (зданий, строений, сооружений, земельных участков), используемых для осуществления регулируемой деятельности, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются сведения об этих зданиях, строениях, сооружениях, земельных участках).

Таким образом, исходя из положений Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Основ Ценообразования № 1075, Правил регулирования № 1075 для установления цен (тарифов) факт осуществления регулируемой деятельности и наличие в собственности или на ином законном основании объектов соответствующей инфраструктуры является обязательным для регулируемой организации.

В случае отсутствия законного основания владения, пользования и распоряжения объектами соответствующей инфраструктуры, принятие решения об установлении цен (тарифов) не представляется возможным.

В адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса поступило заявление МУП «МТСК» от 09.12.2025 № 2667 (вх. от 09.12.2025 № 8041) о прекращении регулируемой деятельности с 01.01.2026, в связи с расторжением договора аренды имущества от 29.09.2022 № 17, заключенного с ПАО «Тепло».

В качестве подтверждения, предприятием представлены следующие документы:

- протокол внеочередного собрания кредиторов ПАО «Тепло» от 28.08.2025;

- постановление администрации Междуреченского муниципального округа от 11.08.2025 № 1690-п «О лишении статуса единой теплоснабжающей организации».

Внеочередным собранием кредиторов ПАО «Тепло» от 28.08.2025 принято решение о прекращении договора аренды имущества № 17 от 29.09.2022, заключенного с МУП «МТСК». Срок окончания действия договора определен 31.12.2025.

Постановлением администрации Междуреченского муниципального округа от 11.08.2025 № 1690-п МУП «МТСК» лишена статуса единой теплоснабжающей организации, закрепленного за ним схемой теплоснабжения Междуреченского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса в границе зоны его деятельности следующих котельных:

Котельной № 2, район Притомский, 3,900 Гкал/ч;

Котельной № 11, Восточный район, 8,800 Гкал/ч;

Котельной № 21, Восточный район, 7,400 Гкал/ч;

Котельной № 23, Восточный район, 7,200 Гкал/ч;

Котельной № 26, Восточный район, 7,000 Гкал/ч;

Котельной Широкий Лог, Район Широкий лог, 6,000 Гкал/ч;

ОАИТ Верхняя Терраса, Район Ольжерас, 0,516 Гкал/ч;

ОАИТ Новый Улус, Район Новый Улус, 0,344 Гкал/ч;

ОАИТ № 4, Район «Притомский», 1,032 Гкал/ч;

ОАИТ № 7, Район Чебалсу, 0,344 Гкал/ч;

ОАИТ ДОЛ «Чайка», Район Новый Улус, 0,344 Гкал/ч;

ОАИТ Чебал-Су, Район Чебалсу, 0,516 Гкал/ч;

Районной котельной, Восточный район, Западный район, 180,000 Гкал/ч.

Постановлением администрации Междуреченского муниципального округа от 19.09.2025 № 2015-п «О расширении границ единой теплоснабжающей организации» в отношении вышеуказанных котельных в зонах теплоснабжения Междуреченского муниципального округа определена другая организация – ООО ХК «СДС-Энерго» с присвоением ей статуса единой теплоснабжающей организацией.

Из указанного следует, что на период регулирования 2026 года МУП «МТСК» не подтверждает законного основания владения, пользования и распоряжения объектами коммунальной инфраструктуры, в виду чего эксперты не усматривают правовых оснований для принятия решения об установлении цен (тарифов).

На основании изложенного, предлагается:

1. Признать утратившими силу с 01.01.2026 постановления Региональной энергетической комиссии Кузбасса:

от 16.12.2021 № 714 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»;

от 16.12.2021 № 715 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»;

от 16.12.2021 № 716 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»;

от 25.11.2022 № 667 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 714 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части периода с 01.12.2022 по 31.12.2023»;

от 25.11.2022 № 668 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 715 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части периода с 01.12.2022 по 31.12.2023»;

от 25.11.2022 № 669 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 716 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части периода с 01.12.2022 по 31.12.2023»;

от 28.11.2023 № 374 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 714 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»» в части 2024 года»;

от 28.11.2023 № 375 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 715 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части периода 2024 года»;

от 28.11.2023 № 376 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 716 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части 2024 года»;

от 31.10.2024 № 304 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 714 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»» в части 2025 года»;

от 31.10.2024 № 305 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 715 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»» в части 2025 года»;

от 31.10.2024 № 306 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 716 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части 2025 года»;

от 19.12.2024 № 690 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 714 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы»» в части 2025 года»;

от 19.12.2024 № 691 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 716 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части 2025 года»;

от 21.01.2025 № 8 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 16.12.2021 № 716 «Об установлении МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Междуреченского муниципального округа, на 2022-2026 годы» в части 2025 года».

Приложение № 9 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

# Заключение

# по уровню цен на топливо твердое, реализуемое ООО ХК «СДС-Энерго» г. Междуреченск гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Междуреченского муниципального округа Кемеровской области

# на 2026 год

Цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» подлежат государственному регулированию.

В 2025 году согласно постановлений администрации Междуреченского муниципального округа от 11.08.2025 №1690-п «О лишении статуса единой теплоснабжающей организации» и от 22.10.2025 № 2240-п «О внесении в схему теплоснабжения Междуреченского муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса. Актуализация на 2026 год» была проведена замена муниципального унитарного предприятия «Междуреченская теплосетевая компания» на Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго».

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «СДС-Энерго» (далее - ООО ХК «СДС-Энерго») планирует реализовывать уголь гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (далее - население) на территории Междуреченского муниципального округа.

Действующая цена на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Междуреченского муниципального округа Кемеровской области установлена постановлением РЭК Кузбасса от 10.12.2025 N 515 "Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области" на марку угля  ТПКО 25-200 5 647,29 руб./тн с НДС.

В 2025 году населению поставлялась марка угля ТПКО (25-200) МУП «МТСК».  В 2026 году населению будет поставлять уголь ООО ХК «СДС-Энерго». Марка реализуемого топлива – уголь марки «ТПКО» (25-300). Коммерческое предложение №1450 от 11.11.2025 на поставку угля от ООО «Разрез Кийзасский».  Приобретаемый уголь марки ТПКО (25-300) с разреза по ж/д путям будет поступать на топливный склад предприятия, откуда будет отпускается населению.

Объем реализации угля на период регулирования по предложению ООО ХК «СДС-Энерго» составит 4350,0 тн. Специалистом принят объем 4 350,0 тн. по предложению организации.

Расходы на реализацию угля (издержки обращения) ООО ХК «СДС-Энерго» предлагает принять в размере 5 293,92 тыс. руб. Издержки обращения в расчёте на 1 тонну угля составят 1 216,99 руб., экономически обоснованная цена угля (без НДС) – 5 417,62 руб./тн., экономически обоснованная цена угля (с НДС) – 6 501,15 руб./тн.

ООО ХК «СДС-Энерго» находится на общей системе налогообложения.

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период до 2027 и 2028 годов, опубликованном Минэкономразвития России от 26.09.2025, одобренный Государственной Думой РФ. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2024 года, к статьям затрат применялись: индекс потребительских цен (ИЦП) согласно данному прогнозу на 2025 год 109,0 % (далее – индекс МЭР 109,0) и на 2026 год 105,1% (далее – индекс МЭР 105,1); индексы цен производителей в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром на 2025 год-114,4% (далее – индекс МЭР 114,4), на 2026 год-113,2% (далее – индекс МЭР 113,2); индексы цен производителей в сфере водоснабжения на 2025 год-104,8% (далее – индекс МЭР 104,8), на 2026 год-104,2% (далее – индекс МЭР 104,2); индекс цен производителей на уголь энергетический каменный на 2025 год 103,2% (далее индекс МЭР 103,2) и на 2026 год 101,5% (далее индекс МЭР 101,5).

Изучив представленные организацией материалы, специалист Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист) предлагает экономически обоснованным принять затраты на следующем уровне:

1. Затраты на оплату труда ООО ХК «СДС-Энерго» предлагает принять в размере 3 306,96 тыс. руб. Численность персонала предлагается принять на период регулирования 4,5 чел., среднемесячную заработную плату – 61 240,00 руб.

Специалистом изучены: штатное расписание, данные бухгалтерского учета, расшифровка затрат на оплату труда за отчетный период, положение о порядке и условиях выплаты годового вознаграждения по итогам работы за год, положение об оплате труда.

Специалистом РЭК Кузбасса предлагается принять численность по предложению предприятия 3,5 чел., в отделе по реализации угля согласно штатному расписанию – 3 ед.: начальник отдела -1 ед., ведущий специалист - 1 ед., специалист - 1 ед., уборщик служебных помещений – 0,5 ед. Предлагаемую дополнительную численность ставку кладовщика считаем экономически необоснованной.

Среднемесячная заработная плата принимается в размере плановой заработной платы основного производственного персонала установленной РЭК на 2025 год МУП «МТСК», предприятию ранее осуществлявшему реализацию топлива населению с учетом прогнозируемого Министерством экономического развития Российской Федерации индекса потребительских цен. На 2026 год специалист РЭК предлагает принять зарплату по плану РЭК на 2025 год с учетом индекса ИПЦ на 2026 105,1 %, так как заработная плата, предлагаемая организацией на период регулирования, значительно выше, чем в организациях Кузбасса в аналогичной отрасли.

Фонд оплаты труда специалист предлагает принять исходя из предложенной численности 3,5 человек (согласно предоставленной расшифровке организации и штатному расписанию), плановой среднемесячной заработной платы на 2025 год с учетом индекса МЭР 105,1% на 2026 год в размере 41 574,94 руб.

Таким образом, специалист предлагает учесть фонд оплаты труда в размере 1 746,15 тыс. руб.

2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда ООО ХК «СДС-Энерго»  предлагает принять в размере 1005,32 тыс. руб. в размере 30,4% от ФОТ.

В качестве обоснования организацией представлены уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве – 0,40%, расчет по страховым взносам на 2026 год (том 3 стр. 87-89).

Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %.

Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением - 0,40 % (том 3 стр. 88-89).

Специалист предлагает принять расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда в соответствии с принятым фондом оплаты труда с учетом представленного уведомления о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (30,40% от фонда оплаты труда) в размере 530,83 тыс. руб. (1746,15*0,3040).

3. ООО ХК «СДС-Энерго» предлагает принять прочие расходы, связанные с реализацией угля населению в размере 797,50 тыс. руб., в том числе: затраты на транспортные расходы – 797,50 тыс. руб.

Специалистом рассмотрены представленные подтверждающие документы (расчет расходов на транспортные услуги, договоры № У-76/2025 от 24.11.2025 и №У-74/2025 от 24.11.2025 с ИП Прохода П.П., копия протокола проведения итогов запроса котировок в электронной форме № 3КМСП-008-25МЖД от 11.11.2025 с копиями коммерческих предложений) за 2025 год (том.3 стр. 93-137), а также данные бухгалтерского учета обороты счета 44 за 9 мес. 2025 года (доп. документы в электронном виде), в которой отражены расходы на автоуслуги в размере 241,395 тыс. руб.

Затраты на транспортные расходы принимаются специалистом по фактическим затратам 9 мес. 2025 года МУП "МТСК" с учетом индекса инфляции по прогнозу Минэкономразвития на транспорт на 2026 - 105,7%. По расчету РЭК расходы на транспорт составят: 241,395 тыс. руб./9 мес.*12 мес.*с учетом ИЦП транспорт 105,7% на 2026 год = 340,21 тыс. руб.

Затраты на прочие расходы предлагается принять в размере 340,21 тыс. руб., в том числе: затраты на транспортные расходы – 340,21 тыс. руб.

4. Накладные расходы ООО ХК «СДС-Энерго» предлагает принять в общей сумме 184,14 тыс. руб., из них:

4.1. Общепроизводственные расходы в сумме 106,32 тыс. руб., в состав общепроизводственных расходов организация предлагает включить: отопление и горячее водоснабжение в размере 67,64 тыс. руб.; электроэнергию в размере 17,966 тыс. руб.; холодное водоснабжение и водоотведение в размере 1,097 тыс. руб.; содержание помещения в размере 19,617 тыс. руб.

4.2. Общехозяйственные расходы в сумме 77,81 тыс. руб., в состав общехозяйственных расходов организация предлагает включить услуги вневедомственной охраны, ремонт огнетушителей и замена пожарной сигнализации в размере 49,872 тыс. руб., услуги связи в размере 3,311 тыс. руб., обслуживание программ и приобретение оргтехники в размере 24,63 тыс. руб.

В обоснование расходов представлены подтверждающие документы по затратам: расчеты, договоры, счет-фактуры (том 3 стр. 144-313, том 4 стр.3-148, стр.149-197), данные бухгалтерского учета: карточки счета 44 по данным расходам (том 1 стр. 164).

Накладные  расходы  принимаются  специалистом  в размере 183,41 тыс. руб. в соответствии с предоставленными подтверждающими документами, в том числе: общепроизводственные расходы в общей сумме 105,60 тыс. руб. и общехозяйственные расходы в общей сумме 77,81 тыс. руб.

Общепроизводственные расходы в сумме 105,60 тыс. руб., из них:

- расходы на отопление, горячее водоснабжение в сумме 66,93 тыс. руб. приняты по расчету РЭК, расчет на 2026 год произведен по фактическим объемам 2024 года организации МУП «МТСК» с учетом утвержденных тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение и с учетом ИЦП прогноза Минэкономразвития РФ на 2026 год – 113,2%. Представлен расчет расходов на отопление и горячее водоснабжение, договор  ООО ХК "СДС-Энерго" с МУП «МТСК» № ТС-134/2025 от 25.12.2024,  счет-фактуры (том.3 стр. 144-185). Расчет представлен в нижеприведенной таблице.

- расходы по электроэнергии в размере 17,97 тыс. руб. приняты по предложению организации, по фактическим объемам потребления организации в отчетном периоде 2024 года подтверждены согласно представленных МУП «МТСК» (предыдущей организации, занимавшейся реализацией угля населению в том же помещении по ул. Дзержинского, 22): договора с ПАО "Кузбассэнергосбыт"  № 700792 от 17.12.2019, счет-фактур  (том 3 стр. 192-312).

- расходы на холодное водоснабжение и канализацию в размере 1,087 тыс. руб. приняты по расчету РЭК, расчет на 2026 год произведен по фактическим объемам 2024 года организации МУП «МТСК» с учетом утвержденных тарифов на водоснабжение и водоотведение и с учетом ИЦП прогноза Минэкономразвития РФ на 2026 год – 104,2%. Представлен расчет расходов на водоснабжение и водоотведение, договор с МУП "Междуреченский Водоканал" № 1761 от 20.01.2025, счет-фактур (том 4 стр. 3-133). Расчет представлен в нижеприведенной таблице.

- расходы на содержание помещения в сумме 19,62 тыс. руб. приняты по предложению организации, фактические затраты организации в отчетном периоде 2024 года подтверждены согласно представленных МУП «МТСК»:  протоколу общего собрания собственников помещений в МКД №22 по ул. Дзержинского от 20.12.2024 определена стоимость услуг по содержанию и текущему ремонту мест общего пользования, которые оказывает УК ООО "Феникс" с 01.01.2025 - 1 555,39 руб./мес., доп. соглашение № 5 от 09.01.2025, с учетом ИПЦ прогноза Минэкономразвития РФ на 2026 год – 105,1 %,  сумма   составит   (24,04 руб./м2+1,5 руб./м2) * 60,9 м2 * 12*1,051 =

19,617 тыс. руб. (том.4 стр. стр.134-148).

Общехозяйственные расходы приняты по предложению организации в общей сумме 77,81 тыс. руб., из них:

- расходы на услуги вневедомственной охраны в размере 49,87 тыс. руб. (согласно прилагаемому договору с ФГКУ "УВО ВНГ России" №9в от 16.12.2024, счет-фактур на оказанные услуги вневедомственной охраны, оплата услуги охраны  составляет 3 954,36 руб. в месяц (НДС не предусмотрен), с учетом индекса инфляции 1,051 на 2026 год сумма составит 3 954,36*1,051=4 156,03 руб. в месяц или 49,872 тыс. руб. в год (том 4 стр. 149-166).

- расходы на услуги связи (согласно прилагаемому договору с ПАО "МТС" от 25.12.2024, счет-фактур на оказанные услуги ПАО «МТС» (том 4 стр. 167-194) и оборотно-сальдовой ведомости по счету 44 (том 1 стр. 165) в размере 3,311 тыс. руб.;

- расходы на обслуживание программ и приобретение оргтехники (согласно прилагаемых счет-фактур на оказанные услуги ООО ЦТО «Сервис - С» (том 4 стр. 195) и оборотно-сальдовой ведомости по счету 44 (том 1 стр. 165) в размере 24,63 тыс. руб.

Таким образом, сумма затрат по издержкам обращения составит 2 800,60 тыс. руб., издержки обращения из расчета на тонну 643,82 руб./тн.

Организацией предлагается учесть цену на уголь марки ТПКО в размере 4200,63 руб./тонну без НДС, из них: стоимость угля в размере 4000,0 руб./тонну без НДС, провозная плата (ж/д тариф средневзвешенный) в размере 112,35 руб./тн. без НДС и услуги по разгрузке вагонов в размере 88,28 руб./тн. без НДС.

В обоснование цены на уголь на 2026 год организацией представлено коммерческое предложение №1450 от 11.11.2025 на поставку угля от ООО «Разрез Кийзасский», в котором указана цена на уголь марки ТПКО (25-200) в размере 4000,0 руб. без НДС.

Согласно прогнозу Минэкономразвития России ИЦП на уголь энергетический каменный на 2026 год составит – 101,5%.

Специалист предлагает принять стоимость приобретения угля на период регулирования 2026 года согласно среднегодовому росту цен на уголь на 2026 год, который составил 1,5 % от отпускной цены на уголь 2025 года.

Стоимость приобретения угля на период регулирования марки ТПКО составит 3941,72 рублей за тонну без НДС. Цена на 2026 сложилась с увеличением на 1,5 % к отпускной фактической цене поставщика в 2025 году.

ООО ХК «СДС-Энерго» предлагает принять провозную плату (ж/д тариф средневзвешенный) в размере 112,35 руб./тн. и услуги по разгрузке вагонов в размере 88,28 руб./тн. Организацией не представлены документы, обосновывающие расходы на провозную плату и услуги по разгрузке вагонов, специалистом расходы не приняты в расчет, так как затраты на провозную плату и разгрузку вагонов экономически необоснованные.

С учетом вышеизложенного, экономически обоснованный размер НВВ на 2026 год составит 24 335,41 тыс. руб., средняя розничная цена угля 5 594,35 руб./тонну (с НДС). Расчет представлен в приложении.

Учитывая необходимость соблюдения индекса изменения платежей граждан за коммунальные услуги,  предлагаем утвердить цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Междуреченского муниципального округа (уголь марки ТПКО 25-200) с календарной разбивкой:

с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 5 741,41 руб./тонну(с НДС);

с 01.10.2026 по 30.12.2026 – 5 203,15 руб./тонну(с НДС).

Низшая теплота сгорания принята в соответствии с коомерческим предложением на поставку угля сортомарки ТПКО (25-300) ООО «Разрез Кийзаский», представленного ООО ХК «СДС-Энерго», на средневзвешенном уровне в размере 6300 ккал/кг.

Ведущий консультант                                                                       О.А. Наумова

Приложение

Приложение № 10 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

## Цена на топливо твердое, реализуемое ООО ХК «СДС-Энерго» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Междуреченского муниципального округа на период с 01.01.2026 по 31.12.2026

| № п/п | Наименование организации | Марка топлива (уголь) | Теплота сгорания низшая, ккал/кг | Цена на условиях франко-склад организации без учета доставки до потребителя, руб./тонну (с НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с 01.01.2026 по 30.09.2026 | с 01.10.2026 по 31.12.2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ООО ХК «СДС-Энерго» ИНН 4250003450 | ТПКО (25-200) | 6300 | 5741,41 | 5203,15 |

Приложение № 12 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на питьевую воду

ООО «Велес+» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ,

за исключением г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево,

п. Никитинский, п. ст. Индустрия, п. Красногорский, п. Шахты № 5)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Норматив-ный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Уровень потерь воды, % | Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/м3 |
| Питьевая вода | 2026 | 26 753,71 | х | 0 | 27,39 | 1,49 |
|  | 2027 | х | 1 | 0 | 27,39 | 1,49 |
|  | 2028 | х | 1 | 0 | 27,39 | 1,49 |

Приложение № 13 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Производственная программа

ООО «Велес+» (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ,

за исключением г. Ленинск-Кузнецкий, г. Полысаево,

п. Никитинский, п. ст. Индустрия, п. Красногорский, п. Шахты № 5)

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью «Велес+» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652594, Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, д. Красноярка, пер. Школьный, д. 2, кв. 1 |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |  |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |  | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения

(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поднято воды | м3 | 514 950 | 171 650 | 343 300 | 343 300 | 343 300 | 343 300 |
| 2. | Получено со стороны | м3 | 75 670 | 25 223 | 50 447 | 50 447 | 50 447 | 50 447 |
| 3. | Расход воды на коммунально-бытовые нужды | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Расход воды на нужды предприятия: | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.1. | - на очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | - на промывку сетей | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | - прочие | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 5. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Подано воды в сеть | м3 | 590 620 | 196 873 | 393 747 | 393 747 | 393 747 | 393 747 |
| 7. | Потери воды | м3 | 161 771 | 53 924 | 107 847 | 107 847 | 107 847 | 107 847 |
| 8. | Уровень потерь к объему поданной воды в сеть | % | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Отпущено воды по категориям потребителей | м3 | 428 849 | 142 950 | 285 900 | 285 900 | 285 900 | 285 900 |
| 9.1. | Потребительский рынок | м3 | 428 849 | 142 950 | 285 900 | 285 900 | 285 900 | 285 900 |
| 9.1.1. | - население | м3 | 379 838 | 126 613 | 253 225 | 253 225 | 253 225 | 253 225 |
| 9.1.2. | - прочие потребители | м3 | 49 012 | 16 337 | 32 675 | 32 675 | 32 675 | 32 675 |
| 9.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб. | 29 389,04 | 10 971,39 | 21 942,79 | 27 100,41 | 27 100,41 | 33 004,24 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное холодное водоснабжение | 01.01.2026 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | - | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,48 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | - | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 | 27,39 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения питьевой водой (полный цикл) | - | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2026 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2029 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели качества воды |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 15,00 | 15,00 | - |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах) | 15,00 | 15,00 | - |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км) | 1,48 | 1,48 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах) | 27,39 | 27,39 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке | - | - | - |
| 3.4. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл) | 1,49 | 1,49 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Холодное водоснабжение питьевой водой |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 14 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду

ООО «Велес+» (Ленинск-Кузнецкий

муниципальный округ, за исключением г. Ленинск-Кузнецкий,

г. Полысаево, п. Никитинский, п. ст. Индустрия,

п. Красногорский, п. Шахты № 5)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Питьевая вода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (НДС не облагается) | 68,53 | 76,75 | 76,75 | 94,79 | 94,79 | 115,44 |
| 2. | Прочие потребители (НДС не облагается) | 68,53 | 76,75 | 76,75 | 94,79 | 94,79 | 115,44 |

Приложение № 16 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Долгосрочные параметры

регулирования тарифов на водоотведение

ООО «Белсток» (Беловский городской округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

| Наименование услуги | Период | Базовый уровень операцион-ных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности операционных расходов, % | Нормативный уровень прибыли, % | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/ м3 |
| Водоотведение | 2026 | 46 882,21 | х | 0 | 0,42 |
|  | 2027 | х | 1 | 0 | 0,42 |
|  | 2028 | х | 1 | 0 | 0,42 |

Приложение № 17 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Производственная программа

ООО «Белсток» (Беловский городской округ)

в сфере водоотведения

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

Раздел 1. Паспорт производственной программы

| Наименование организации | ООО «Белсток» |
| --- | --- |
| Юридический адрес, почтовый адрес | 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Жданова, 38 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. 2-я Рабочая |
| Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу | Региональная энергетическая комиссия Кузбасса |
| Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу | 650000, г. Кемерово, ул. Н. Островского, д. 32 |

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реали-зации | Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения | 2026 | 1233,35 | Предупрежде-ние увеличения аварийности на сетях водоотведения и очистных сооружениях | - |  | - |
| 2. | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения | 2027 | 1269,86 |  | - |  | - |
| 3. | Капитальный ремонт объектов централизованной системы водоотведения | 2028 | 1307,45 |  | - |  | - |

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества сточных вод

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                   и повышению энергетической эффективности водоотведения

| Наименование мероприятия | Срок реализации | Финансовые потребности, тыс. руб. (без НДС) | Ожидаемый эффект |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателей | тыс. руб. | % |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

Раздел 5. Планируемые объемы принимаемых сточных вод

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем отведенных стоков | м3 | 767 900 | 255 967 | 511 934 | 511 934 | 511 934 | 511 934 |
| 2. | Хозяйственные нужды предприятия | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Принято сточных вод по категориям потребителей | м3 | 767 900 | 255 967 | 511 934 | 511 934 | 511 934 | 511 934 |
| 3.1. | Потребительский рынок | м3 | 767 900 | 255 967 | 511 934 | 511 934 | 511 934 | 511 934 |
| 3.1.1. | - население | м3 | 581 909 | 193 970 | 387 939 | 387 939 | 387 939 | 387 939 |
| 3.1.2. | - прочие потребители | м3 | 185 991 | 61 997 | 123 994 | 123 994 | 123 994 | 123 994 |
| 3.2. | Собственные нужды производства | м3 | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Пропущено через собственные очистные сооружения | м3 | 767 900 | 255 967 | 511 934 | 511 934 | 511 934 | 511 934 |

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

| Наименование показателя | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб. | 37 726,95 | 13 832,45 | 27 664,89 | 29 722,87 | 29 722,87 | 32 487,31 |

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

| Наименование мероприятия | Дата начала реализации мероприятий | Дата окончания реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное водоотведение | 01.01.2026 | 31.12.2028 |

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов   централизованных систем водоотведения

| № п/п | Наименование показателя | Факт 2024 год | Ожидаемые значения 2025 год | План 2026 год | План 2027 год | План 2028 год | План 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | - | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | - | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,68 | 45,68 |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя в базовом периоде 2026 год | Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы 2029 год | Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| - Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | 33,00 | 33,00 | - |
| - Показатели качества очистки сточных вод |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах) | 0,00 | 0,00 | - |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах) | - | - | - |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) | 45,68 | 45,68 | - |
| - Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод | - | - | - |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению | 0,42 | 0,42 | - |

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

| Наименование показателя | Фактическое значение показателя, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Водоотведение |  |
| - | - |

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

| Наименование мероприятия | Период проведения мероприятий |
| --- | --- |
| - | - |

Приложение № 18 к протоколу № 103 (1)

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.12.2025

Одноставочные тарифы на водоотведение

ООО «Белсток» (Беловский городской округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028

| № п/п | Наименование потребителей | Тариф, руб./м3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
|  |  | с 01.01. по 30.09. | с 01.10. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Население (с НДС)* | 51,59 | 56,74 | 56,74 | 60,96 | 60,96 | 66,63 |
| 2. | Прочие потребители (без НДС) | 49,13 | 54,04 | 54,04 | 58,06 | 58,06 | 63,46 |

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.