
Приложение № 1 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3» максимальная мощность 900 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3)        по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

· Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

· Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;
· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.
Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.
Анализ заявки на технологическое присоединение

18.04.2025 МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой          № 01-353/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ школы № 3.
В соответствии с заявкой:

1. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, Яйский район, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3).

2. Ранее присоединенная максимальная мощность – 85,7 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 814,3 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 900 кВт.

3. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

4. Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

5. Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2025 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых) объектов электросетевого хозяйства смежных   сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет: 
1. Реконструкцию ЗТП № 27 - 10/0,4 кВ: строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторами 2х1000 кВА, с установкой на новом земельном участке;
2. Демонтаж здания и оборудования существующей ЗТП №27 - 10/0,4 кВ;
3. Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно, с установкой на существующей опоре № 90 ф.10-13-НБ; 

4. Строительство линейных разъединителей 1-20 кВ номинальным током до 100А включительно, с установкой на проектируемой опоре № 11/1 ф.10-9-ЗЛМ;

5. Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с  одним кабелем в траншее от опоры № 90 ВЛЗ 10 кВ ф.10-13-НБ до РУ 10 кВ ЗТП № 27 - 10/0,4 кВ;

6. Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с  одним кабелем в траншее, строительство кабельной линии 1 - 10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине от опоры № 11/1 ВЛЗ 10 кВ ф.10-9-ЗЛМ до РУ 10 кВ ЗТП № 27 - 10/0,4 кВ; 
7. Переключение существующих Ф-0,4-1, Ф-0,4-3, Ф-0,4-4 путем строительства трех кабельных линий 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ЗТП № 27 - 10/0,4 до опоры № 1/1 ВЛИ-0,4 кВ.
Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ мощностью 900 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» отсутствует.
Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП
где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;
РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.
Анализ технических условий на технологическое присоединение
Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ школы № 3,            ООО «Кузбасская энергосетевая компания»   разработало технические условия № 01-353/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 900 кВт, согласование с системным оператором не требуется.
Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:
Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (10.3.1. ТУ);
Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа №3»
	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	900
	900
	0


Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение
В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ школы № 3, составит – 293 831,04, а именно:
293 831,04 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения     (п. 10.3.1 ТУ);
Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.
	Наименование
	Количество
	Стоимость по предложению   ООО «КЭнК», руб.
	Стоимость по предложению   РЭК Кузбасса, руб.

	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения
	8
	293 831,04
	293 831,04

	ВСЕГО
	
	293 831,04
	293 831,04


Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения: 

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 8 шт. (количество точек учета) = 293 831,04 руб. = 293,831 тыс. руб. 
Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22. 
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.
В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 13 712,70 тыс. руб.
ООО «КЭнК» необходимо выполнить следующее мероприятие:
Реконструкция ЗТП №27 - 10/0,4 кВ: строительство двухтрансформаторной подстанции 10/0,4 кВ киоскового типа с трансформаторами 2х1000кВА, с установкой на новом земельном участке.
Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 12 486,05 тыс. руб. 

Корректировка связана с:

-
исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-
исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-
исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. 
Расчеты представлены в таблицах: 
Таблица 1 - Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от опоры № 11/1 ф. 10-9-ЗЛМ до РУ-10 кВ 2ТП № 27 - 10/0,4 кВ;
Таблица 2 - Сооружение линейное электротехническое: ЛЭП-10 кВ от опоры № 90 ф. 10-13-НБ до РУ-10 кВ 2ТП № 27 - 10/0,4 кВ; 

Таблица 3 - Сооружение электротехническое: РЛК-10 кВ установленный на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф. 10-13-НБ в сторону 2ТП № 27 - 10/0,4 кВ;
Таблица 4 - Сооружение электротехническое: РЛК-10 кВ установленный на отпаечной опоре ВЛ-10 кВ ф. 10-9-ЗЛМ в сторону 2ТП № 27 - 10/0,4 кВ; 

Таблица 5 – Реконструкция "ТП-27"- монтаж 2КТПН-10/0,4 кВ с установкой трансформаторов 2х1000кВА;
Таблица 6 – Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ ф-0,4-1 от РУ-0,4 кВ 2ТП № 27-10/0,4 до опоры №1/1 ВЛИ-0,4 кВ;
Таблица 7 – Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ ф-0,4-3 от РУ-0,4 кВ 2ТП № 27-10/0,4 до опоры № 1/1 ВЛИ-0,4 кВ;
Таблица 8 – Сооружение линейное электротехническое: КЛ-0,4 кВ ф-0,4-4 от РУ-0,4 кВ 2ТП № 27-10/0,4 до опоры № 1/1 ВЛИ-0,4 кВ.

Таблица 1 – Предложение предприятия 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*18точек)
	
	
	
	13,05
	13,05
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства 396м*2м*10,06руб)
	
	
	
	7,97
	7,97
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	26,02
	26,02
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-1-ВКЛ-10 кВ
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	
	3 095,05
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	
	3 095,05
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	26,02
	3 121,07
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	26,02
	3 121,07
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	109,33
	10,00
	
	
	119,33
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	22,55
	22,55
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-1 ПНР 
	
	
	
	4,86
	4,86
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	109,33
	10,00
	
	33,81
	153,14
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	2 934,48
	268,51
	11,39
	59,83
	3 274,21
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	162,09
	162,09
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	162,09
	162,09
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (12000руб/1,2*396*30м/10000)
	
	
	
	11,88
	11,88
	

	12.2
	№7506.1-1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	253,05
	253,05
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	264,93
	264,93
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	2 934,48
	268,51
	11,39
	486,85
	3 701,23
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	88,03
	8,06
	0,34
	14,61
	111,04
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	88,03
	8,06
	0,34
	14,61
	111,04
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	3 022,51
	276,57
	11,73
	501,46
	3 812,27
	


Таблица 1 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*18точек)
	
	
	
	13,05
	13,05
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства 396м*2м*10,06руб)
	
	
	
	7,97
	7,97
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	26,02
	26,02
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-1-ВКЛ-10 кВ
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	
	3 095,05
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	
	3 095,05
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	26,02
	3 121,07
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          2 825,15 
	258,51 
	11,39
	26,02
	3 121,07
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	22,55
	22,55
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-1 ПНР 
	
	
	
	4,86
	4,86
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	33,81
	33,81
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	2 825,15
	258,51
	11,39
	59,83
	3 164,88
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (12000руб/1,2*396*30м/10000)
	
	
	
	11,88
	11,88
	

	12.2
	№7506.1-1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	253,05
	253,05
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	264,93
	264,93
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	2 825,15
	258,51
	11,39
	324,76
	3 419,81
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	2 825,15
	258,51
	11,39
	324,76
	3 419,81
	


Таблица 2 – Предложение предприятия
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*2точек)
	
	
	
	1,45
	1,45
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства 55,5м*2м*10,06руб)
	
	
	
	1,12
	1,12
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	7,57
	7,57
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-1-ВКЛ-10 кВ
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	
	312,24
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	
	312,24
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	7,57
	319,81
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	7,57
	319,81
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	8,03
	3,61
	
	
	11,64
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-1 ПНР 
	
	
	
	4,86
	4,86
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	8,03
	3,61
	
	26,35
	350,23
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	215,53
	96,96
	11,39
	26,35
	350,23
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	16,81
	16,81
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	16,81
	16,81
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.1-2
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	61,69
	61,69
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	64,91
	64,91
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	215,53
	96,96
	11,39
	108,07
	431,95
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	6,47
	2,91
	0,34
	3,24
	12,96
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	6,47
	2,91
	0,34
	3,24
	12,96
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	222,00
	99,87
	11,73
	111,31
	444,91
	


Таблица 2 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*2точек)
	
	
	
	1,45
	1,45
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства 55,5м*2м*10,06руб)
	
	
	
	1,12
	1,12
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	7,57
	7,57
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-1-ВКЛ-10 кВ
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	
	312,24
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	
	312,24
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	7,57
	319,81
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          207,50 
	93,35 
	11,39
	7,57
	319,81
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-1 ПНР 
	
	
	
	4,86
	4,86
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	26,35
	338,59
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	207,50
	93,35
	11,39
	26,35
	338,59
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.1-2
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	61,69
	61,69
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	64,91
	64,91
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	207,50
	93,35
	11,39
	91,26
	403,5
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	207,50
	93,35
	11,39
	91,26
	403,5
	


Таблица 3 – Предложение предприятия
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-3-РЛК-10 кВ
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	0,75
	
	
	
	0,75
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	3,76
	3,76
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-3 ПНР 
	
	
	
	2,51
	2,51
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	0,75
	
	
	6,27
	7,02
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	20,06
	
	36,43
	6,27
	62,76
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	3,14
	3,14
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	3,14
	3,14
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	№7506.1-3
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	20,06
	
	36,43
	13,66
	70,15
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	0,60
	
	1,09
	0,41
	2,10
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	0,60
	
	1,09
	0,41
	2,10
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	20,66
	
	37,52
	14,07
	72,25
	


Таблица 3 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-3-РЛК-10 кВ
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	3,76
	3,76
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-3 ПНР 
	
	
	
	2,51
	2,51
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	0,75
	
	
	6,27
	7,02
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	19,31
	
	36,43
	6,27
	62,01
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	№7506.1-3
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	19,31
	
	36,43
	10,52
	66,26
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	19,31
	
	36,43
	10,52
	66,26
	


Таблица 4 – Предложение предприятия
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-4-РЛК-10 кВ
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	0,75
	
	
	
	0,75
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	3,76
	3,76
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-4 ПНР 
	
	
	
	2,51
	2,51
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	0,75
	
	
	6,27
	7,02
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	20,06
	
	36,43
	6,27
	62,76
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	3,14
	3,14
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	3,14
	3,14
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	№7506.1-4
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	20,06
	
	36,43
	13,66
	70,15
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	0,60
	
	1,09
	0,41
	2,10
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	0,60
	
	1,09
	0,41
	2,10
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	20,66
	
	37,52
	14,07
	72,25
	


Таблица 4 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.1-3-РЛК-10 кВ
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          19,31 
	
	36,43
	
	55,74
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	3,76
	3,76
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.1-4 ПНР 
	
	
	
	2,51
	2,51
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	0,75
	
	
	6,27
	7,02
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	19,31
	
	36,43
	6,27
	62,01
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	№7506.1-3
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	4,25
	4,25
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	19,31
	
	36,43
	10,52
	66,26
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	19,31
	
	36,43
	10,52
	66,26
	


Таблица 5 – Предложение предприятия 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*4точек)
	
	
	
	2,90
	2,90
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (50м*10,06руб)
	
	
	
	0,50
	0,50
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	1.4.
	
	7506.2-Демонтажные работы
	1096,39
	120,33
	
	
	1216,72
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	1 096,39
	120,33
	 
	8,40
	1 225,12
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.2-КТП
	1 665,26
	172,33
	3 751,22
	 
	5 588,81
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	1 665,26
	172,33
	3 751,22
	 
	5 588,81
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	8,40
	6 813,93
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	8,40
	6 813,93
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	106,88
	11,33
	 
	 
	118,21
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	56,38
	56,38
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.2 ПНР 
	
	
	
	256,27
	256,27
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	106,88
	11,33
	 
	319,10
	437,31
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	2 868,53
	303,99
	3 751,22
	327,50
	7 251,24
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	361,82
	361,82
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	361,82
	361,82
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.2
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	684,19
	684,19
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	687,41
	687,41
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	2 868,53
	303,99
	3 751,22
	1 376,73
	8 300,47
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	86,06
	9,12
	112,54
	41,30
	249,02
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	86,06
	9,12
	112,54
	41,30
	249,02
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	2 954,59
	313,11
	3 863,76
	1 418,03
	8 549,49
	


Таблица 5 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*4точек)
	
	
	
	2,90
	2,90
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (50м*10,06руб)
	
	
	
	0,50
	0,50
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	1.4.
	
	7506.2-Демонтажные работы
	1096,39
	120,33
	
	
	1216,72
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	1 096,39
	120,33
	 
	8,40
	1 225,12
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.2-КТП
	1 665,26
	172,33
	3 751,22
	 
	5 588,81
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	1 665,26
	172,33
	3 751,22
	 
	5 588,81
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	8,40
	6 813,93
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	8,40
	6 813,93
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	56,38
	56,38
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6450руб)
	
	
	
	6,45
	6,45
	

	9.4
	2
	7506.2 ПНР 
	
	
	
	256,27
	256,27
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	 
	319,10
	319,10
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	319,10
	7 124,63
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.2
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	684,19
	684,19
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	687,41
	687,41
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	1 014,91
	7 820,44
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	
	
	 Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	2 761,65
	292,66
	3 751,22
	1 014,91
	7 820,44
	


Таблица 6 – Предложение предприятия 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*2точек)
	
	
	
	1,45
	1,45
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (6м*2м*10,06руб)
	
	
	
	0,12
	0,12
	

	1.3
	Письмо ООО "КЭнК"от 08.09.2021 № 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (19м*6м*10,06руб)
	
	
	
	1,15
	1,15
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	7,72
	7,72
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.3-1 КЛ-0,4 кВ
	114,56
	19,73
	6,64
	 
	140,93
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	114,56
	19,73
	6,64
	 
	140,93
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	114,56
	19,73
	6,64
	7,72
	148,65
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	114,56
	19,73
	6,64
	7,72
	148,65
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	4,43
	0,76
	 
	 
	5,19
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.3-1 ПНР
	
	
	
	18,41
	18,41
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	4,43
	0,76
	 
	32,33
	37,52
	


	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	118,99
	20,49
	6,64
	40,05
	186,17
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	8,60
	8,60
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	8,60
	8,60
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.3-1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	95,62
	95,62
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	98,84
	98,84
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	118,99
	20,49
	6,64
	147,49
	293,61
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	3,57
	0,61
	0,20
	4,42
	8,80
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	3,57
	0,61
	0,20
	4,42
	8,80
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	122,56
	21,10
	6,84
	151,91
	302,41
	


Таблица 6 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*2точек)
	
	
	
	1,45
	1,45
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (6м*2м*10,06руб)
	
	
	
	0,12
	0,12
	

	1.3
	Письмо ООО "КЭнК"от 08.09.2021 № 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (19м*6м*10,06руб)
	
	
	
	1,15
	1,15
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	7,72
	7,72
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.3-1 КЛ-0,4 кВ
	114,56
	19,73
	6,64
	 
	140,93
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	114,56
	19,73
	6,64
	 
	140,93
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	114,56
	19,73
	6,64
	7,72
	148,65
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	114,56
	19,73
	6,64
	7,72
	148,65
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.3-1 ПНР
	
	
	
	18,41
	18,41
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	32,33
	37,52
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	114,56
	19,73
	6,64
	40,05
	180,98
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.3-1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	95,62
	95,62
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	98,84
	98,84
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	114,56
	19,73
	6,64
	138,89
	279,82
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	114,56
	19,73
	6,64
	138,89
	279,82
	


Таблица 7 – Предложение предприятия 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*2точек)
	
	
	
	1,45
	1,45
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (6м*2м*10,06руб)
	
	
	
	0,12
	0,12
	

	1.3
	Письмо ООО "КЭнК"от 08.09.2021 № 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (19м*6м*10,06руб)
	
	
	
	1,15
	1,15
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	7,72
	7,72
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.3-2 КЛ-0,4 кВ
	49,68
	16,93
	6,64
	 
	73,25
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	49,68
	16,93
	6,64
	 
	73,25
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	49,68
	16,93
	6,64
	7,72
	80,97
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	49,68
	16,93
	6,64
	7,72
	80,97
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	1,92
	0,66
	 
	 
	2,58
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.3-2 ПНР
	
	
	
	18,41
	18,41
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	1,92
	0,66
	 
	32,33
	34,91
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	51,60
	17,59
	6,64
	40,05
	115,88
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	5,09
	5,09
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	5,09
	5,09
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.3-1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	95,62
	95,62
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	98,84
	98,84
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	51,60
	17,59
	6,64
	143,98
	219,81
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	1,55
	0,53
	0,20
	4,32
	6,60
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	1,55
	0,53
	0,20
	4,32
	6,60
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	53,15
	18,12
	6,84
	148,30
	226,41
	


Таблица 7 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*2точек)
	
	
	
	1,45
	1,45
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (6м*2м*10,06руб)
	
	
	
	0,12
	0,12
	

	1.3
	Письмо ООО "КЭнК"от 08.09.2021 № 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (19м*6м*10,06руб)
	
	
	
	1,15
	1,15
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	7,72
	7,72
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.3-2 КЛ-0,4 кВ
	49,68
	16,93
	6,64
	 
	73,25
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	49,68
	16,93
	6,64
	 
	73,25
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	49,68
	16,93
	6,64
	7,72
	80,97
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	49,68
	16,93
	6,64
	7,72
	80,97
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.3-2 ПНР
	
	
	
	18,41
	18,41
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	32,33
	34,91
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	49,68
	16,93
	6,64
	40,05
	113,3
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.3-1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	95,62
	95,62
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	98,84
	98,84
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	49,68
	16,93
	6,64
	138,89
	212,14
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	49,68
	16,93
	6,64
	138,89
	212,14
	


Таблица 8 – Предложение предприятия 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*3точек)
	
	
	
	2,18
	2,18
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (7,5м*2м*10,06руб)
	
	
	
	0,15
	0,15
	

	1.3
	Письмо ООО "КЭнК"от 08.09.2021 № 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (19м*6м*10,06руб)
	
	
	
	1,15
	1,15
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	8,48
	8,48
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.3-3 КЛ-0,4 кВ
	51,66
	19,87
	6,64
	 
	78,17
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	51,66
	19,87
	6,64
	 
	78,17
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	51,66
	19,87
	6,64
	8,48 
	86,65
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	51,66
	19,87
	6,64
	8,48 
	86,65
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	2,00
	0,77
	 
	 
	2,77
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.3-3 ПНР
	
	
	
	18,41
	18,41
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	2,00
	0,77
	 
	32,33
	35,10
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	53,66
	20,64
	6,64
	40,81
	121,75
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	5,34
	5,34
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	5,34
	5,34
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.3-3
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	95,62
	95,62
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	98,84
	98,84
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	53,66
	20,64
	6,64
	144,99
	225,93
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	1,61
	0,62
	0,20
	4,35
	6,78
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	1,61
	0,62
	0,20
	4,35
	6,78
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	55,27
	21,26
	6,84
	149,34
	232,71
	


Таблица 8 – Предложение РЭК 
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,2*3точек)
	
	
	
	2,18
	2,18
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (7,5м*2м*10,06руб)
	
	
	
	0,15
	0,15
	

	1.3
	Письмо ООО "КЭнК"от 08.09.2021 № 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (19м*6м*10,06руб)
	
	
	
	1,15
	1,15
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000руб)
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"
	
	
	
	8,48
	8,48
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	
	
	
	
	
	

	2.1
	1
	7506.3-3 КЛ-0,4 кВ
	51,66
	19,87
	6,64
	 
	78,17
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	51,66
	19,87
	6,64
	 
	78,17
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	51,66
	19,87
	6,64
	8,48 
	86,65
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	51,66
	19,87
	6,64
	8,48 
	86,65
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.3.
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6400руб)
	
	
	
	6,40
	6,40
	

	9.4
	2
	7506.3-3 ПНР
	
	
	
	18,41
	18,41
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	51,66
	19,87
	6,64
	40,81
	118,98
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма  ООО «КэНК» от 08.09.2021 № 34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864руб/1,2)
	
	
	
	3,22
	3,22
	

	12.2
	№7506.3-3
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	95,62
	95,62
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	98,84
	98,84
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	51,66
	19,87
	6,64
	139,65
	217,82
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	51,66
	19,87
	6,64
	139,65
	217,82
	


Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.
	№

ставки
	Наименование стандартизированной 

тарифной ставки
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	
	
	тыс. руб./шт.
	тыс. руб./шт.

	С1
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
	16,552
	16,552

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7,912
	7,912

	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,640,
	8,640


По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3» максимальная мощность 900 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Яя, ул. Озерная, д. 3) по индивидуальному проекту в размере 12 796,433 тыс. руб. в том числе:
- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» –                       293,831 тыс. руб.
- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
12 486,05 тыс. руб.
- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16, 552 тыс. руб.

Приложение № 2 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ МБОУ «Яйская основная общеобразовательная школа № 3» по индивидуальному проекту

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 

(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7,912

	2
	Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации
	12 779,881

	2.1
	расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
	293,831

	2.2
	расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0,00

	2.3
	расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры
	12 486,05

	3
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,640

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	12 796,433


Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 900 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025
Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания максимальная мощность 450 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга,      ул. Машиностроителей, д. 1, кадастровый номер 42:36:0101001:3891)               по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

· Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

· Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.
Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

12.08.2025 ООО «Полиэфирная нить» обратилось в адрес                      ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-760/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания.
В соответствии с заявкой:

6. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 1,             к.н. 42:36:0101001:3891).

7. Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 450 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 450 кВт.

8. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

9. Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

10. Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2025 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых)  объектов  электросетевого  хозяйства  смежных   сетевых
организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет техническое перевооружение РУ - 0,4 кВ ТП № 55 - 6/0,4 кВ: монтаж линейной панели типа ЩО - 70.
Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания мощностью 450 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» отсутствует.
Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.
В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП
где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания,            ООО «Кузбасская энергосетевая компания»   разработало технические условия № 01-760/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 450 кВт, согласование с системным оператором не требуется.
Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:
Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (10.3.1. ТУ);
Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
ООО «Полиэфирная нить».

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	450
	450
	0


Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение
В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания, составит – 36 728,88 руб. а именно:
36 728,88 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения     (п. 10.3.1 ТУ);
Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.
	Наименование
	Количество
	Стоимость по предложению   ООО «КЭнК», руб.
	Стоимость по предложению   РЭК Кузбасса, руб.

	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения
	1
	36 728,88
	36 728,88

	ВСЕГО
	
	36 728,88
	36 728,88


Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения: 

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 1 шт. (количество точек учета) = 36 728,88 руб. 
Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22. 
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.
В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 345 010,00 руб.
ООО «КЭнК» необходимо выполнить следующее мероприятие:
Техническое перевооружение РУ - 0,4 кВ ТП № 55 - 6/0,4 кВ: монтаж линейной панели типа ЩО - 70.

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 319 410,00 руб. 

Корректировка связана с:

-
исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-
исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. 
Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (техническое перевооружение объекта)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства "
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	2.1
	1
	7718-Установка ЩО
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.2
	2
	7718-ПНР 
	
	
	
	80,52
	80,52
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	88,04
	88,04
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	73,81
	60,52
	88,69
	88,04
	311,06
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	15,55
	15,55
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	15,55
	15,55
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	№7718
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	8,35
	8,35
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	8,35
	8,35
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	73,81
	60,52
	88,69
	111,94
	334,96
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	2,21
	1,82
	2,66
	3,36
	10,05
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	2,21
	1,82
	2,66
	3,36
	10,05
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	76,02
	62,34
	91,35
	115,30
	345,01
	


Таблица – Предложение РЭК (техническое перевооружение объекта)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства 
	

	Получение исходных данных и условий для подготовки проектной документации
	

	
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства "
	
	
	
	
	
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	2.1
	1
	7718-Установка ЩО
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          73,81 
	60,52 
	88,69
	
	223,02
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	7,52
	7,52
	

	9.2
	2
	7718-ПНР 
	
	
	
	80,52
	80,52
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	88,04
	88,04
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	73,81
	60,52
	88,69
	88,04
	311,06
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	№7718
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	8,35
	8,35
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	8,35
	8,35
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	73,81
	60,52
	88,69
	96,39
	319,41
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	73,81
	60,52
	88,69
	96,39
	319,41
	


Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.
	№

ставки
	Наименование стандартизированной 

тарифной ставки
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	
	
	тыс. руб./шт.
	тыс. руб./шт.

	С1
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
	16,552
	16,552

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7,912
	7,912

	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,640,
	8,640


По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания, максимальная мощность 450 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрга, ул. Машиностроителей, д. 1, к.н. 42:36:0101001:3891) по индивидуальному проекту в размере 372 690,88 руб. в том числе:
- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» –                       36 728,88 руб.
- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
319 410 руб.
- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 4 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025
Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания ООО «Полиэфирная нить» по индивидуальному проекту

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 

(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7,912

	2
	Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации
	356,139

	2.1
	расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
	36,729

	2.2
	расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0,00

	2.3
	расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры
	319,410

	3
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,640

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	372,691


Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 450 кВт.

Приложение № 5 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025

Экспертное заключение 

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по установлению платы 

за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 этажа)», с кадастровым номером: 42:24:0501009:6930, расположенного по адресу: г. Кемерово, 

пр. Притомский, 18, 3 этап строительства

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ОАО «СКЭК» являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

· Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – НК РФ);

· Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем – ТК РФ);

· Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Перечень предоставленных материалов

Предприятием предоставлено заявление от 29.10.2025 № ОТисх2025/0019
(вх. в РЭК Кузбасса № 7187 от 24.10.2024) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 этажа)», 
с кадастровым номером: 42:24:0501009:6930, по адресу: г. Кемерово, 
пр. Притомский, 18, 3 этап строительства, которое содержит:

· Заявка ООО «Специализированный застройщик «УГКМ-Кемерово» 
№ 2953 от 11.02.2025 в адрес ОАО «СКЭК»;

· Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

· Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК»;

· Пояснительную записку к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

· Договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения;

· Технические условия на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения от 29.09.2025 № 440;

· Проектную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

· Сметную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

· Устав ОАО «СКЭК»

· Свидетельство ЕГРН, ИНН, КПП;

· Концессионное соглашение № 2 от 28.12.2018, заключенное между городом Кемерово, ОАО «СКЭК» и Кемеровской областью – Кузбассом; 

· Акты приема-передачи объекта концессионного соглашения; 

· Дополнительные соглашения к концессионному соглашению; 

· Постановление РЭК Кузбасса № 44 от 14.03.2024 г. «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа»

· Решение о назначении на должность исполняющего обязанности Генерального директора ОАО «СКЭК» от 12.08.2025 г.;

Так же письмом № ОТисх2025/0036 от 12.11.2025 (вх. в РЭК Кузбасса № 1736 от 26.03.2025) организация предоставила дополнительные документы:

· Сметную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

· Заявление от 12.11.2025 № № ОТисх2025/0036 (вх. в РЭК Кузбасса № 7187 от 24.10.2024) об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке к централизованной системе водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» объекта: Многофункциональный жилой комплекс с жилыми домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 этажа) по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 18, 3 этап строительства;
· Сметную документацию на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения;

· Расчет платы за подключение к системе водоснабжения ОАО «СКЭК»;

· Расчет платы за подключение к системе водоотведения ОАО «СКЭК»;

· Пояснительную записку к расчету индивидуальной платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения;

· Коммерческие предложения на устанавливаемое оборудование.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения индивидуальной платы за подключение

В соответствии с предоставленными документами планируется присоединить к централизованный системе водоснабжения и водоотведения объекта – «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 этажа)», 
с кадастровым номером: 42:24:0501009:6930, по адресу: г. Кемерово, 
пр. Притомский, 18, 3 этап строительства
Подключаемая нагрузка заявителя составляет для:

Потребления холодной воды – 621,34 м3/сут., в том числе для:

· Наружного пожаротушения - 70 л/сек (6 048,00 м3/сут.);

· Внутреннего пожаротушения - 10,4 л/сек. (898,56 м3/сут.); 

· Автоматического пожаротушения - 30 л/сек (2592 м3/сут.).

Водоотведение – 621,34 м3/сут.

Необходимость подключения подтверждается заявкой 
ООО «Специализированный застройщик «УГКМ-Кемерово» на подключение и техническими условиями на подключение. 

Специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав предоставленные материалы, предлагают принять заявленную необходимую подключаемую нагрузку водоснабжения и водоотведения обоснованными в полном объеме.

Объем работ необходимых для подключения

В целях обеспечения подключения объекта заявителя и дальнейшего гарантированного водоснабжения и водоотведения без ущерба для существующих потребителей, запитанных от ОАО «СКЭК», по предложению предприятия необходимо выполнить мероприятия:

· Замена насосных агрегатов на НС «Рудничная»;

· Установка частотных регуляторов на НС «Рудничная»;

· Строительство РЧВ 5000 м3 с реконструкцией водопроводных сетей на НС «Рудничная»;

· Установка частотных регуляторов на НС «Правобережная» (НФС-1). 

В соответствии с п. 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее Основы) в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально. В связи с тем, что подключаемая нагрузка к сети водоснабжения составляет 621,34 куб. метров в сутки специалисты РЭК Кузбасса считают, что данная плата соответствует условиям установления индивидуальной платы за подключение.

В качестве обоснования необходимости проведения мероприятий представлены технические условия на подключение, пояснительные записки, рабочая документация.

В соответствии с предложением предприятия, стоимость работ по подключению объектов заявителей без учета индексации составляет:

· в сфере водоснабжения 232 589,14 тыс. руб. без НДС;

· в сфере водоотведения мероприятий не заявлено.

С учетом индексации на декабрь 2027 года стоимость работ по подключению объектов заявителей составляет 245 381,54 тыс. руб. без НДС.

Для перехода в цены 2027 года предприятие предлагает использовать индекс 1,055.

Специалисты РЭК Кузбасса рассчитали объем капитальных вложений с применением актуальных индексов по строке «Инвестиции в основной капитал». 

Годовые индексы на 2025-2027 годы, согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов по строке «Инвестиции в основной капитал» составляют:

· на 2025 год – 1,079;

· на 2026 год – 1,054;

· на 2027 год – 1,044.

По результатам расчета, объем капитальных вложений составил 259 199,47 тыс. руб.
В связи с тем, что предложенные предприятием капитальные затраты на строительство сетей водоснабжения не превышают расчетные значения, специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять обоснованным объем капитальных вложений для подключения к сетям водоснабжения в размере, заявленном предприятием.

Таким образом, стоимость мероприятий, необходимых для подключения объекта заявителя к сетям водоснабжения и водоотведения, по предложению специалистов РЭК Кузбасса с учетом индекса прогнозной инфляции 
составит 245 381,54 тыс. руб. 

Предложение по величине капитальных вложений:

	Вид регулируемой деятельности
	Предложение предприятия, тыс. руб., без НДС
	Предложение экспертной группы, тыс. руб. без НДС
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	водоснабжение
	245 381,54
	245 381,54
	0


Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением) включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей

1.1.1. расходы на проектирование

1.1.2. расходы на сырье и материалы

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей)

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды

1.1.6. прочие расходы

1.2. Внереализационные расходы, всего

1.2.1. расходы на услуги банков

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств

1.3. Налог на прибыль 

ОАО «СКЭК» заявлены следующие расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением)

к системе холодного водоснабжения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 81955,61 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 161,76 тыс. руб.

1.3. Налог на прибыль в размере 81793,85 тыс. руб.

к системе водоотведения:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) в размере 161,76 тыс. руб.

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей соответствуют значению 161,76 тыс. руб.

Величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК из следующих параметров: суммарный расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, использованный в расчете 3191,134 м3/сутки определен организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2020-2022 гг.  Информация о количестве заключенных договоров на подключение к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения в границах муниципальных образований, обслуживаемых ОАО «СКЭК», и о подключаемой нагрузке за 2020-2022 годы представлена в таблице.

[image: image1.emf]Среднегодовая 

подключаемая 

нагрузка (м3/сут.)

Количество  

договоров, 

заключенных за 

2020-2022 гг. 

(шт.)

Среднегодовая 

подключаемая 

нагрузка (м3/сут.)

Количество  

договоров, 

заключенных за 

2020-2022 гг. 

(шт.)

Среднегодовая 

подключаемая 

нагрузка 

(м3/сут.)

г. Ленинск-Кузнецкий,               

г. Полысаево

57,590                   0 -                       9 57,590                

г. Кемерово

542,230                 6 1 743,920            55 2 286,150           

г. Березовский

6,984                     1 833,330               9 840,314              

Чебулинский м.о.

7,080                     0 -                       3 7,080                  

ВСЕГО:

613,884            7 2 577,250            76 3 191,134           

Доля в общем объеме 

19% 81% 100%

ИТОГО: Индивидуальная плата  Общая плата 

Муниципальное 

образование


ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности. Согласно представленной учетной политике предусмотрен следующий учет расходов и распределение:

- расходы по предоставлению услуг по технологическому присоединению учитываются обособлено на счете 20.42 «Технологическое присоединение»;

- общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту в следующем порядке: реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения 6,331%;

- прочие внереализационные расходы в части услуг банков учитываются на счете 91 и ежемесячно распределяются по установленному фиксированному проценту, в том числе на деятельность по реализации услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения – в размере 6,331%.

Согласно представленным организацией документам («Аналитическая ведомость по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово»; «Аналитический отчет с 01.01.2022 по 31.12.2022» по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 09 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка», общая величина фактических расходов ОАО «СКЭК» за 2022 год, связанных с подключением к системам холодного водоснабжения и водоотведения (по всем муниципальным образованиям, включая индивидуальную плату), составила 26528,00 тыс. руб., в том числе:

- расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей 26169,35 тыс. руб., в том числе расходы, учитываемые на счете 20.42 «Основное производство»: «Технологическое присоединение» - 2221,17 тыс. руб.; расходы, учитываемые на счете 26.01 «Общехозяйственные расходы» – 23948,18 тыс. руб.;

- внереализационные расходы (стоимость банковских услуг, отражаемая на счете 91 «Прочие доходы и расходы») – 358,65 тыс. руб. 

К полученной величине организацией применены индексы-дефляторы 105,8% на 2023 г. и 107,2% на 2024 г., с учетом которых заявленная плановая величина расходов на 2024 год, связанных с подключением (технологическим присоединением), составила:

26528,00 тыс. руб. * 1,058 *1,072 = 30087,42 тыс. руб.

Заявленная ставка платы за подключаемую нагрузку на 2024 год:

30087,42 тыс. руб. / 3191,134 м3/сутки = 9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки

Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением) рассчитаны специалистом исходя из затрат, учитываемых на счете 20.42, которые представлены расходами на содержание (фонд оплаты труда и отчисления на социальные нужды) «Группы технологического присоединения и подключения».
Согласно «Выписке из Штатного расписания на 01 января 2023 года», имеющихся в распоряжении регулирующего органа, штатная численность «Группы технологического присоединения и подключения» составляет 7 человек. Их этих 7 специалистов 3 человека относятся к «Группе водоснабжения и водоотведения» (Служебная записка начальника Управления экономики и развития на стр. 6). Фактическая численность работников «Группы водоснабжения и водоотведения» в 2022 г. составила 2 человека. 

По счету 20.42 расходы за 2022 год соответствуют значению 2221,17 тыс. руб., отражены в «Аналитической ведомости по счету 90.02 «Себестоимость продаж: Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения г. Кемерово», включает:

- затраты на оплату труда – 1706,024 тыс. руб. (в том числе расходы на заработную плату – 1474,82 тыс. руб., премии разовые – 130,02 тыс. руб., единовременное материальное вознаграждение при уходе в отпуск – 95,30 тыс. руб., больничные за счет средств работодателя – 5,88 тыс. руб.);

- страховые взносы – 510,04 тыс. руб. 

При формировании плановой величины расходов на 2024 год специалистом РЭК Кузбасса из общей фактической величины затрат на оплату труда исключены премии разовые: 1706,024 тыс. руб. – 130,029 тыс. руб. = 1575,995 тыс. руб. 

Скорректированный расчетный размер средней заработной платы специалистов «Группы водоснабжения и водоотведения» по факту 2022 года составил:

1576,00 тыс. руб. / 12 мес. / 2 чел. *1000 = 65 666,49 руб./чел./мес.

Приказом Минстроя России от 23.03.2020 № 154/пр утверждены «Типовые отраслевые нормы численности работников водопроводно-канализационного хозяйства». Пунктом 31 указанного документа определено, что норматив численности работников по функциональному направлению «Подключение (технологическое присоединение) новых абонентов, в том числе подготовка технических условий подключения, оказание консультационных услуг заказчикам по вопросам подключения объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения» рассчитывается, исходя из нагрузки на 1 человека - 40 договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения в год.

Согласно представленной ОАО «СКЭК» информации общее количество договоров подключения (технологического присоединения) к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, заключенных организацией за 3 года (2020-2022), составило 76 шт.  Среднее количество заключенных договоров: 76 / 3 = 25,33 шт. / год.  

Следовательно, нормативная численность персонала составит: 25,33 / 40 = 0,633 чел. 

Фактическая сумма затрат по счету 20.42 за 2022 год, скорректированная специалистом РЭК исходя из нормативной численности персонала и скорректированной фактической средней заработной платы, составила:

0,633 чел. * 65666,49 руб./чел./мес. * 12 мес. * 1,303 (отчисления на социальные нужды, рассчитанные по ставке 30,3%) / 1000 = 649,94 тыс. руб.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» и по счету 91 «Прочие доходы и расходы», распределяемых на деятельность по подключению (техническому присоединению), рассчитанные исходя из фиксированного процента распределения 6,331 % не приняты в расчет регулирующим органом по следующим основаниям:

- количество заявок на подключение, количество заключенных договоров, величина подключаемой нагрузки носят непостоянный характер;

- организацией не представлена информация о заявках на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения и водоотведения на 2024 год в разрезе диаметров, с указанием количества абонентов, протяженности сетей (от точки подключения объекта заявителя до точки подключения создаваемых организацией водопроводный, канализационных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, водоотведения, км), объема подключаемой нагрузки, сформированная на основании поступивших заявок потребителей и/или согласованная с муниципальной целевой программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального района;

- организацией не представлено развернутое документальное обоснование величины процента распределения, установленного действующей учетной политикой.

Учитывая вышеизложенное, регулирующий орган полагает необоснованным резкое увеличение предлагаемой ставки тарифа за подключаемую нагрузку (9,42844 тыс. руб./ м3 / сутки в 2024 году), по отношению к предыдущему (утвержденному на 2023 год – 0,700 тыс. руб./ м3 / сутки) и не принимает к учету данные расходы.

Плановая величина расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), принята специалистом РЭК в размере затрат на содержание «Группы технологического присоединения и подключения» («Группа водоснабжения и водоотведения»), исходя из скорректированной фактической величины таких затрат в отчетном 2022 году, без распределения их на общую плату и индивидуальную плату за подключение с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  22.09.2023 (2023 год - 105,8%, 2024 год - 107,2%). 

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * 1,058 * 1,072 = 737,15 тыс. руб.*(613,884/3191,134) = 141,81 тыс. руб.;

на 2025 год: 141,81 тыс. руб. * 1,042 = 147,76 тыс. руб.;

на 2026 год: 147,76 тыс. руб. * 1,04 = 153,67 тыс. руб.;

на 2027 год: 153,67 тыс. руб. * 1,04 = 159,82 тыс. руб.;

на 2028 год; 159,82 тыс. руб. * 1,04 = 166,21 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят в расчет в размере, заявленном организацией – 613,884 м3/сутки.

Таким образом, ставка тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения, рассчитанная на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат, составила:

2024 год 141,81 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,23100 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2025 год 147,76 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,24070 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2026 год 153,67 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,25033 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2027 год 159,82 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,26034 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2028 год 166,21 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,27075 тыс. руб. /1 м3 в сутки.
Объем подключаемой нагрузки в соответствии с заявкой соответствует значению 621,34 куб./м/сутки по холодному водоснабжению и 621,34 куб./м/сутки по водоотведению.

Таким образом, в соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), специалистом учтено:

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе холодного водоснабжения 621,34 куб. м/сутки составит 161,76 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,26034 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 621,34 куб. м/сутки соответствуют значению                161,76 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Налог на прибыль рассчитан в соответствии с действующим законодательством 25% от налогооблагаемой базы, принятой в расчет, в размере 81793,85 тыс. руб.

В пересчете на подключаемую нагрузку к системе водоотведения                621,34 куб. м/сутки составит 161,76 тыс. руб., включая:

расходы на проектирование на 1 куб. м/сутки 0,26034 тыс. руб., в пересчете на подключаемую нагрузку 621,34 куб. м/сутки соответствуют значению               151,76 тыс. руб., принято в расчет по расчету регулятора, что соответствует заявленному значению ОАО «СКЭК».

Расчет индивидуальной платы на подключение

к системам холодного водоснабжения, водоотведения

Предприятием плата за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 этажа)», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 18, 3 этап строительства, заявитель ООО «СЗ «УГМК-Кемерово» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 621,34 м3/сутки в размере 327337,15 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 621,34 м3/сутки в размере 161,76 тыс. руб. (без НДС).

  На основании проведенного специалистами РЭК Кузбасса анализа, предлагается установить плату за подключение (технологическое присоединение) в индивидуальном порядке ОАО «СКЭК», ИНН 4205153492, объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 этажа)», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 18, 3 этап строительства, заявитель ООО «СЗ «УГМК-Кемерово» предложена на следующем уровне:

- к системе холодного водоснабжения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 621,34 м3/сутки в размере 327337,15 тыс. руб. (без НДС);

- к системе водоотведения, с подключаемой (присоединяемой) нагрузкой 621,34 м3/сутки в размере 161,76 тыс. руб. (без НДС).

 Расчеты представлены в Приложении № 1 и Приложении № 2 к экспертному заключению.

Приложение № 1

[image: image2.emf]№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 81 955,61         81 955,61         -              0,00   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

161,76              161,76              -              0,00   

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 161,76                          161,76   

Рассчитано, исходя из норматива  

40 договоров на 1 чел. / год  и 

средней зарплаты специалистов по 

тех. присоединению - 65666,49 

руб./чел./мес., определенной на 

основании данных  

Аналитического отчета по сч. 20.42  

за 2022 г.  и фактической 

численности 2,0 чел.; отчисления 

на соц. нужды - 30,3%, в размере 

0,26034 тыс. руб. на 1 куб./м в сутки 

на 2027 год в пересчете на 

подключаемую нагрузку 621,34 

куб.м/сутки

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.                   -     

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.                   -     

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.                   -     

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.                   -     

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.

                  -     

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

                  -     

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.

                  -     

1.3 Налог на прибыль тыс. руб. 81 793,85         81 793,85         0,00 -              

рассчитано как 25% от 

налогооблагаемой базы 

2 Структура расходов тыс. руб.

245 381,54       245 381,54        -                

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб.

289 261,04       289 261,04                          -     

принято в расчет с учетом 

скорректированного предложения 

предприятия

4 Подключаемая нагрузка куб. м/сут

621,34              621,34             

в том числе:

4.1 хоз-питьевые нуждыкуб. м/сут 621,34              621,34                                -     в размере подключаемой нагрузки

4.2

пожаротушение внутреннее и 

внешнее

куб. м/сут 9 538,56          

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

327 337,15     327 337,15     -             0,00   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе холодного водоснабжения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми 

домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 

этажа)», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 18, 3 этап строительства, заявитель ООО «СЗ «УГМК-Кемерово»


Приложение № 2
[image: image3.emf]№ п/п Наименование Ед. изм.

Предложение 

предприятия

Предложение 

регулирующего 

органа

Отклонение Обоснование отклонений

1

2 3 4 5 6 7

1

Расходы, связанные с подключением 

(технологическим присоединением)

тыс. руб. 161,76              161,76              -              0,00   

1.1

Расходы на проведение мероприятий 

по подключению заявителей

тыс. руб.

161,76              161,76              -              0,00   

1.1.1 расходы на проектирование тыс. руб. 161,76                          161,76   

Рассчитано, исходя из норматива  

40 договоров на 1 чел. / год  и 

средней зарплаты специалистов по 

тех. присоединению - 65666,49 

руб./чел./мес., определенной на 

основании данных  

Аналитического отчета по сч. 20.42  

за 2022 г.  и фактической 

численности 2,0 чел.; отчисления 

на соц. нужды - 30,3%, в размере 

0,26034 тыс. руб. на 1 куб./м в сутки 

на 2027 год в пересчете на 

подключаемую нагрузку 621,34 

куб.м/сутки

1.1.2 расходы на сырье и материалы тыс. руб.

                  -     

1.1.3

расходы на электрическую 

энергию (мощность), тепловую 

энергию, другие энергетические 

ресурсы и холодную воду 

(промывку сетей)

тыс. руб.

                  -     

1.1.4

расходы на оплату работ и услуг 

сторонних организаций

тыс. руб.

                  -     

1.1.5

оплата труда и отчисления на 

социальные нужды

тыс. руб.

                  -     

1.1.6 прочие расходы тыс. руб.                   -     

1.2 Внереализационные расходы, всего тыс. руб.

                  -     

1.2.1 расходы на услуги банков тыс. руб.                   -     

1.3 Налог на прибыль тыс. руб.

-                                     -     

2 Структура расходов тыс. руб.

-                  -                                     -     

2.1

Расходы, относимые на ставку за 

протяженность сети

тыс. руб.                   -     

2.2

Расходы, относимые на ставку за 

подключаемую нагрузку

тыс. руб.

                  -     

2.3

Расходы на строительство и 

модернизацию существующих 

объектов, учитываемые при 

установлении индивидуальной платы 

за подключение  

тыс. руб.

                  -     

4 Подключаемая нагрузка куб. м/сут 621,34              621,34                                -     в размере подключаемой нагрузки

5

Предлагаемые тарифы на 

подключение

 - 

5.1

Базовая ставка тарифа на 

протяженность сетей

тыс. руб./ 

км

 - 

5.3

Базовая ставка тарифа на 

подключаемую нагрузку

тыс. руб./ 

куб. м

 - 

6

Плата за подключение 

(технологическое присоединение)

тыс. руб.

161,76            161,76            -             0,00   

Расчет платы за подключение (технологическое присоединение) к системе водоотведения

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» объекта капитального строительства: «Многофункциональный жилой комплекс с жилыми 

домами квартирного типа с ваннами. Жилые дома разной этажности с двумя уровнями подземных помещений (14 этажей, 17 этажей, 28 этажей, 43 

этажа)», расположенного по адресу: г. Кемерово, пр. Притомский, 18, 3 этап строительства, заявитель ООО «СЗ «УГМК-Кемерово»


Приложение № 6 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025

Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса

с 01.01.2026 по 31.12.2026 (без учета НДС)

	N п/п
	Идентификатор ставки
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Размер
стандартизированной
тарифной ставки
на 2026 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	1
	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения от 27.12.2004 № 861, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже
	рублей за одно присоединение
	19 557,00

	2
	1
	С1
	Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электроэнергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем шестым п. 24 Методических указаний ФАС России от 30.06.2022 № 490/22
	рублей за одно присоединение
	18 016,00

	3
	1.1
	С1.1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю (ТУ)
	рублей за одно присоединение
	9 482,00

	4
	1.2.1
	С1.2.1
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 Правил технологического присоединения от 27.12.2004 № 861, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже
	рублей за одно присоединение
	10 075,00

	5
	1.2.2
	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не предусмотренных абзацем шестым п. 24 Методических указаний ФАС России от 30.06.2022 № 490/22
	рублей за одно присоединение
	8 534,00

	6
	2.1.1.4.1.1.
	[image: image4.png]0.4 5B = moe
CoiEnT




	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 612 786,28


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	7
	2.1.1.4.2.1.
	[image: image5.png]0.4 xB & moxe
CoEa™




	воздушные линии на деревянных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 999 259,90

	8
	2.2.2.3.3.1.1.
	[image: image6.png]C

110 55 u zeame

EESLEIEE




	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	40 409 879,62

	9
	2.3.1.3.1.1.
	[image: image7.png]0.4 xB = mrxe
Shde




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 482 806,40

	10
	
	[image: image8.png]



	
	
	2 749 478,22

	11
	2.3.1.3.2.1.
	[image: image9.png]0.4 xB = moxe
ColmnT




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 696 529,01

	12
	
	[image: image10.png]



	
	
	7 003 788,37

	13
	2.3.1.3.2.2.
	[image: image11.png]



	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	6 775 290,00

	14
	2.3.1.3.3.1.
	[image: image12.png]0.4 xB = moxe
ColmnT




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 604 937,30

	15
	
	[image: image13.png]



	
	
	33 026 296,99

	16
	2.3.1.4.1.1.
	[image: image14.png]0.4 5B = moxe
ColEnT




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 021 762,01

	17
	
	[image: image15.png]



	
	
	5 443 581,71

	18
	2.3.1.4.2.1.
	[image: image16.png]0.4 5B = moxe
ColEnT




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	3 147 722,33

	19
	
	[image: image17.png]



	
	
	7 873 069,44

	20
	2.3.1.4.2.2.
	[image: image18.png]0.4 xB = moxe
ColEnT




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	10 041 247,54

	21
	
	[image: image19.png]



	
	
	9 984 238,43

	22
	2.3.1.4.3.1.
	[image: image20.png]0.4 xB = mrxe
CoLEnT




	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	6 424 376,47

	23
	
	[image: image21.png]



	
	
	9 990 840,83

	24
	2.3.2.3.1.1.
	[image: image22.png]



	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	4 343 909,82

	25
	2.3.2.3.3.1.
	[image: image23.png]27,560 5B = zame
CowE




	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 363 409,83

	26
	
	[image: image24.png]110 x5 u zaame
CY S rF




	
	
	23 227 213,00

	27
	2.3.2.3.3.2.
	[image: image25.png]27,5608
ConE




	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	16 820 607,86

	28
	2.3.2.4.1.1.
	[image: image26.png]0.4 xB & mrxe
o™




	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	12 520 234,46

	29
	3.1.1.1.2.1.
	[image: image27.png]



	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	13 038 086,21

	30
	3.1.1.1.3.1.
	[image: image28.png]0.4 xB = moxe
Ccrimne




	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 913 513,94

	31
	
	[image: image29.png]



	
	
	6 463 276,97

	32
	3.1.1.1.4.1.
	[image: image30.png]0.4 5B = mrxe
crimne




	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 902 528,49

	33
	
	[image: image31.png]



	
	
	8 118 858,83

	34
	3.1.1.1.4.2.
	[image: image32.png]0.4 5B = moxe
CriEnT




	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	6 653 994,99

	35
	
	[image: image33.png]



	
	
	18 259 294,43

	36
	3.1.2.1.1.1.
	[image: image34.png]0.4 xB & moxe
Crisn™




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 936 800,36

	37
	
	[image: image35.png]



	
	
	8 134 020,79

	38
	3.1.2.1.1.2.
	[image: image36.png]0.4 5B x moxe
Crisny




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 765 742,01

	39
	3.1.2.1.2.1.
	[image: image37.png]0.4 5B & mrxe
Crisn™




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 212 343,24

	40
	
	[image: image38.png]



	
	
	8 576 860,32

	41
	3.1.2.1.2.2.
	[image: image39.png]0.4 5B & e
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	6 409 186,46

	42
	
	[image: image40.png]



	
	
	7 600 571,35

	43
	3.1.2.1.3.1.
	[image: image41.png]0.4 5B = moxe
Crisn™




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 427 441,96

	44
	
	[image: image42.png]



	
	
	12 912 206,07

	45
	3.1.2.1.3.2.
	[image: image43.png]0.4 5B & e
Crisny




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	6 314 110,16

	46
	
	[image: image44.png]



	
	
	6 794 302,47

	47
	3.1.2.1.3.4.
	[image: image45.png]0.4 5B & mmrxe
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	11 752 313,35

	48
	
	[image: image46.png]



	
	
	5 764 204,26

	49
	3.1.2.1.3.5.
	[image: image47.png]0.4 5B = e
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее
	рублей/км
	31 723 112,43

	50
	3.1.2.1.4.1.
	[image: image48.png]0.4 5B = moxe
crisn®




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	6 063 132,71

	51
	
	[image: image49.png]



	
	
	4 971 488,53

	52
	3.1.2.1.4.2.
	[image: image50.png]0.4 5B = moxe
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	11 429 081,03

	53
	
	[image: image51.png]



	
	
	20 371 211,13

	54
	3.1.2.1.4.4.
	[image: image52.png]0.4 5B = mrxe
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	14 113 029,27

	55
	3.1.2.1.4.5.
	[image: image53.png]0.4 5B = moxe
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее
	рублей/км
	29 242 723,37

	56
	3.1.2.2.1.1.
	[image: image54.png]0.4 5B & moe
Crisn™




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 904 784,45

	57
	3.1.2.2.1.2.
	[image: image55.png]0.4 5B & e
Crisny




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	8 528 017,67

	58
	3.1.2.2.2.1.
	[image: image56.png]0.4 xB & mrce
Crisa™




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	4 691 241,69

	59
	
	[image: image57.png]



	
	
	2 763 598,28

	60
	3.1.2.2.2.2.
	[image: image58.png]0.4 xB = moe
Cri5nT




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 573 226,99

	61
	
	[image: image59.png]



	
	
	4 460 741,13

	62
	3.1.2.2.3.1.
	[image: image60.png]0.4 xB = moxe
Crisn™




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 733 977,63

	63
	
	[image: image61.png]



	
	
	4 893 616,85

	64
	3.1.2.2.3.2.
	[image: image62.png]0.4 xB = mcxe
Cri5aey




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	7 414 975,44

	65
	
	[image: image63.png]



	
	
	9 112 495,81

	66
	3.1.2.2.3.4.
	[image: image64.png]0.4 xB = mrxe
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	6 332 239,52

	67
	3.1.2.2.3.5.
	[image: image65.png]0.4 5B = moxe
CriseT




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно более четырех кабелей в траншее
	рублей/км
	11 267 783,70

	68
	3.1.2.2.4.1.
	[image: image66.png]



	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	22 950 154,39

	69
	3.1.2.2.4.5.
	[image: image67.png]0.4 xB & moxe
CrisnT




	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с количеством кабелей в траншее более четырех
	рублей/км
	9 491 797,27

	70
	3.6.1.1.2.1
	[image: image68.png]0.4 xB & mrxe
Colomne




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 686 396,54

	71
	3.6.1.1.3.1
	[image: image69.png]0.4 xB = moxe
Colomne




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	6 326 187,86

	72
	
	[image: image70.png]



	
	
	9 041 726,48

	73
	3.6.2.1.1.1.
	[image: image71.png]0.4 xB = mrxe
Crosne




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	5 538 613,05

	74
	3.6.2.1.2.1.
	[image: image72.png]0.4 xB = moxe
Closn™




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	5 329 655,66

	75
	
	[image: image73.png]



	
	
	5 570 972,80

	76
	3.6.2.1.2.2.
	[image: image74.png]



	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	7 066 129,99

	77
	3.6.2.1.3.1.
	[image: image75.png]0.4 xB = moxe
Crosne




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 277 505,23

	78
	
	[image: image76.png]



	
	
	10 415 576,01

	79
	3.6.2.1.3.2.
	[image: image77.png]0.4 xB & e
Cresny




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	5 290 637,19

	80
	
	[image: image78.png]



	
	
	8 329 345,17

	81
	3.6.2.1.4.1.
	[image: image79.png]0.4 xB = moxe
crosne




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	7 629 164,01

	82
	
	[image: image80.png]



	
	
	16 606 814,53

	83
	3.6.2.1.4.2.
	[image: image81.png]0.4 xB = moxe
Crisny




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	7 724 719,62

	84
	3.6.2.2.1.1.
	[image: image82.png]0.4 xB = mre
Crisn™




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	4 613 598,35

	85
	3.6.2.2.2.1.
	[image: image83.png]0.4 xB = mmre
Closn™




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	4 239 432,88

	86
	
	[image: image84.png]



	
	
	8 177 611,15

	87
	3.6.2.2.2.3.
	[image: image85.png]0.4 xB x mrxe
Criions




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с тремя трубами в скважине
	рублей/км
	9 915 505,41

	88
	3.6.2.2.3.2.
	[image: image86.png]0.4 xB = e
Crisony




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	7 106 687,61

	89
	4.1.3.
	[image: image87.png]



	реклоузеры номинальным током от 250 до 500 А включительно
	рублей/шт
	1 147 610,29

	90
	4.2.1.
	[image: image88.png]



	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт
	76 282,67

	91
	4.2.4.
	[image: image89.png]



	линейные разъединители номинальным током от 500 А до 1000 А включительно
	рублей/шт
	52 413,36

	92
	4.4.1.1
	[image: image90.png]0.4 5B = mrxe
e




	Распределительные пункты (РП), за исключением (КРН, КРУН) 0,4 кВ с номинальным током до 100 А включительно, до 5 ячеек включительно в РП
	рублей/шт
	128 952,70

	93
	4.4.1.2.
	[image: image91.png]



	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
	рублей/шт
	13 747 006,99

	94
	4.4.2.1
	[image: image92.png]0.4 xB = e
Cis




	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН) 0,4 кВ, номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	131 379,83

	95
	4.4.4.1
	[image: image93.png]0.4 5B = moxe
crin




	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	72 424,94

	96
	4.4.4.4.
	[image: image94.png]



	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 500 А до 1000 А включительно с количеством ячеек свыше 15
	рублей/шт
	38 953 418,14

	97
	4.6.1.1.
	[image: image95.png]



	переключательные пункты номинальным током до 100 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	751 811,49

	98
	4.6.2.2.
	[image: image96.png]



	переключательные пункты номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
	рублей/шт
	3 350 466,84

	99
	4.6.3.1.
	[image: image97.png]



	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек до 5 включительно
	рублей/шт
	650 174,50

	100
	4.6.3.2.
	[image: image98.png]



	переключательные пункты номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
	рублей/шт
	2 117 133,86

	101
	4.6.4.2
	[image: image99.png]



	переключательные пункты номинальным током от 500 до 1000 А включительно с количеством ячеек от 5 до 10 включительно
	рублей/шт
	2 795 050,55

	102
	5.1.1.1.1.
	[image: image100.png]6/0.4 B
cilTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	39 624,79

	103
	5.2.1.1.1.
	[image: image101.png]10/0.4 58
C.oo




	
	
	81 529,87

	104
	5.1.1.2.1.
	[image: image102.png]6/0.4 B
Shtabad




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	15 535,50

	105
	5.2.1.2.1.
	[image: image103.png]10/0.4 58
C.o




	
	
	27 815,58

	106
	5.1.1.3.1.
	[image: image104.png]6/0.4 B
cilTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	10 392,66

	107
	5.2.1.3.1.
	[image: image105.png]10/0.4 58
C.o 0




	
	
	9 793,02

	108
	5.1.1.1.2.
	[image: image106.png]6/0.4 B
cIlTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	55 985,43

	109
	5.2.1.1.2.
	[image: image107.png]10/0.4 58
C.0




	
	
	88 404,55

	110
	5.1.1.2.2.
	[image: image108.png]6/0.4 B
cIlTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	18 579,22

	111
	5.2.1.2.2.
	[image: image109.png]10/0.4 58
C.o




	
	
	24 259,84

	112
	5.1.1.3.2.
	[image: image110.png]6/0.4 B
cIlTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	15 157,49

	113
	5.2.1.3.2.
	[image: image111.png]10/0.4 58
C.o0




	
	
	13 164,15

	114
	5.1.1.4.2.
	[image: image112.png]6/0.4 B
cIlTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 443,29

	115
	5.2.1.4.2.
	[image: image113.png]10/0.4 58
C.L




	
	
	21 375,43

	116
	5.1.1.5.2.
	[image: image114.png]6/0.4 B
ciTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	6 660,18

	117
	5.2.1.5.2.
	[image: image115.png]10/0.4 5B
C.o0




	
	
	2 969,33

	118
	5.1.1.6.2.
	[image: image116.png]6/0.4 B
CIUTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 551,48

	119
	5.2.1.6.2.
	[image: image117.png]10/0.4 5B
C.L0




	
	
	24 592,42

	120
	5.1.1.2.3.
	[image: image118.png]6/0.4 B
Shtabad




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	23 349,87

	121
	5.1.1.3.3.
	[image: image119.png]6/0.4 B
CIlTE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	7 209,69

	122
	5.2.1.3.3.
	[image: image120.png]10/0.4 58
C.o0




	
	
	8 200,26

	123
	5.1.1.4.3.
	[image: image121.png]6/0.4 B
Shtabed




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	5 502,16

	124
	5.2.1.4.3.
	[image: image122.png]10/0.4 58
C.Ls




	
	
	20 950,25

	125
	5.1.1.5.3.
	[image: image123.png]6/0.4 B
CITE




	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	6 578,20

	126
	5.2.1.6.3.
	[image: image124.png]10/0.4 58
C.L0




	 однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	 рублей/кВт
	4 723,84

	127
	5.2.1.8.3.
	[image: image125.png]10/0.4 58
C.os




	однотрансформаторные подстанции 6/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	3 637,56

	128
	5.1.2.2.2.
	[image: image126.png]6/0.4 B
Shtd




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	19 531,41

	129
	5.1.2.3.2.
	[image: image127.png]6/0.4 B
Shtd




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	7 968,99

	130
	5.2.2.3.2.
	[image: image128.png]10/0.4 58
C.L5E




	
	
	10 261,62

	131
	5.1.2.4.2.
	[image: image129.png]6/0.4 B
CIlE




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 753,74

	132
	5.2.2.4.2.
	[image: image130.png]10/0.4 5B
Cu5s




	
	
	5 096,38

	133
	5.1.2.5.2.
	[image: image131.png]6/0.4 B
cIiE




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 295,59

	134
	5.2.2.5.2.
	[image: image132.png]10/0.4 5B
C.o5




	
	
	3 330,82

	135
	5.1.2.6.2.
	[image: image133.png]6/0.4 B
CIiE




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	2 825,66

	136
	5.2.2.6.2.
	[image: image134.png]10/0.4 5B
C.L5




	
	
	6 209,09

	137
	5.1.2.3.3.
	[image: image135.png]6/0.4 B
Shated




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	36 240,00

	138
	5.2.2.3.3.
	[image: image136.png]10/0.4 58
C.o5




	
	
	21 512,91

	139
	5.2.2.4.3.
	[image: image137.png]10/0.4 58
CO5s




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	13 350,38

	140
	5.1.2.5.3.
	[image: image138.png]6/0.4 B
Shbad




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	13 816,21

	141
	5.2.2.5.3.
	[image: image139.png]10/0.4 58
C.o5




	
	
	15 090,09

	142
	5.1.2.6.3
	[image: image140.png]6/0.4 B
CIUE




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	9 629,54

	143
	5.2.2.6.3.
	[image: image141.png]10/0.4 58
C.L5




	
	
	12 782,78

	144
	5.2.2.8.3.
	[image: image142.png]10/0.4 58
C.o5




	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	3 596,39

	145
	6.1.1.1.
	[image: image143.png]6(10)/0.4 5
Shay




	распределительные однотрансформаторные подстанции мощностью до 25 кВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	23 006,22

	146
	7.2.2.1.
	[image: image144.png]135/6(10) =B
C50




	двухтрансформаторные подстанции мощностью от 6,3 МВА до 10 МВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	41 261,89

	147
	7.2.3.1.
	[image: image145.png]135/6(10) =B
Co0




	двухтрансформаторные подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	26 263,66

	148
	7.2.6.1.
	[image: image146.png]110/35/6(10) =B
C-u oy




	двухтрансформаторные подстанции мощностью от 32 МВА до 40 МВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	19 104,94

	149
	8.1.1.
	[image: image147.png]04 =B w mca




	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	рублей за точку учета
	21 030,64

	150
	8.1.2
	[image: image148.png]04 =B wmca




	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные полукосвенного включения 0,4 кВ
	рублей за точку учета
	19 824,57

	151
	8.2.1.
	[image: image149.png]04 =B w mca




	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за точку учета
	39 409,77

	152
	
	[image: image150.png]



	
	
	490 094,25

	153
	8.2.2.
	[image: image151.png]04 =B w e




	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	39 174,33

	154
	
	[image: image152.png]



	
	
	312 047,23

	155
	8.2.3.
	[image: image153.png]04 =B w e




	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	26 428,72

	156
	
	[image: image154.png]



	
	
	354 286,14


Приложение № 7 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025

Формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2026 год

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств определяется с учетом запрашиваемой заявителем категории надежности электроснабжения.

1. В случае если заявитель при технологическом присоединении запрашивает третью категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к одному источнику энергоснабжения), размер платы за технологическое присоединение для него следующим образом:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили», то формула платы определяется как сумма стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпункта «б»), (С1), и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
и количества точек учета, (С8,i):

[image: image156.png]P=C,+Cs,*q



, (руб.) (1)
б) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий, то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, и произведения стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных (С2) и (или) кабельных (С3) линий электропередачи на i-том уровне напряжения и суммарной протяженности воздушных и (или) кабельных линий (Li), строительство которых предусмотрено согласно выданным техническим условиям для технологического присоединения заявителя:

[image: image158.png]


 [image: image160.png]+ X(C; * Ly) + X(Cs; * La)+Co,*q



, (руб.) (2)
Стандартизированные тарифные ставки С2 и С3 применяются к протяженности линий электропередачи по трассе.

в) если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), то формула платы определяется как сумма расходов, определенных в соответствии
с подпунктом «б» настоящего пункта, произведения ставки С4 и количества пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), и произведения ставок С5, С6, С7 и объема максимальной мощности присоединяемых Устройств (№i), указанного Заявителем в заявке на технологическое присоединение:

[image: image162.png]


 [image: image164.png]+3(C XLy )+ X(Ca; XLy )+ X (Cs; Xq;)+




[image: image166.png]+3(Cs; XN)+X(Co; XN)+X(Cr; XN)+Cg,*q



 , (руб.) (3)
г) если при технологическом присоединении Заявителя, согласно техническим условиям, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей
по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, на год, следующий за годом утверждения платы (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен).

д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50 % стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов
цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации, на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен
на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Применяемые в формулах условные обозначения:

С1 – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных
со строительством объектов электросетевого хозяйства («последней милей»), утверждена отдельно для случаев присоединения энергопринимающих устройств потребителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких Заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ и для случаев технологического присоединения объектов Заявителей, не предусмотренных Методическими указаниями, рублей за одно присоединение.

С2,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км).

С3,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения в расчете на 1 км линий (руб./км).

С4,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на i-м уровне напряжения (руб./шт.).

С5,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт).

С6,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (руб./кВт).

С7,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство центров питания, подстанций с уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (руб./кВт).

С8,i – стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) на i-м уровне напряжения в расчете на 1 точку учета (руб./1 точка учета).

L2i – суммарная протяженность воздушных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).

L3i – суммарная протяженность кабельных линий на i-м уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения Заявителя (км).

qi  –  необходимое количество пунктов секционирования на i-м уровне напряжения.

№i – объем максимальной мощности, указанный в заявке
на технологическое присоединение Заявителем (кВт).

q'  –  необходимое количество точек коммерческого учета электрической энергии (мощности) на i-м уровне напряжения.

2. В случае если Заявитель при технологическом присоединении запрашивает вторую или первую категорию надежности электроснабжения (технологическое присоединение к двум независимым источникам энергоснабжения), то размер платы за технологическое присоединение
(Робщ, руб.) определяется следующим образом:

Робщ = Р + (Рист1 + Рист2), (руб.) (4)

где:

Р - расходы на технологическое присоединение, связанные с проведением мероприятий, указанных в пункте 16 Методических указаний, за исключением указанных в подпункте «б» (руб.);

Рист1 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по первому независимому источнику энергоснабжения в соответствии с Главой II или Главой III Методических указаний (руб.);

Рист2 - расходы на выполнение мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний, осуществляемых
для конкретного присоединения в зависимости от способа присоединения
и уровня запрашиваемого напряжения на основании выданных сетевой организацией технических условий, определяемые по второму независимому источнику энергоснабжения в соответствии с Главой II или Главой III Методических указаний (руб.).

Приложение № 8 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025

Размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса по технологическому присоединению Заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно на 2026 год

	№

п/п
	Территориальная сетевая организация
	Выпадающие доходы, 

тыс. руб.

	1 
	ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144)
	24 595,00

	2 
	ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750)
	-16 432,72

	3 
	ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»)

(ИНН 2460069527)
	415 879,31

	4 
	ОАО «РЖД» (Западно - Сибирская дирекция по энергообеспечению- СП Трансэнерго – филиал                            ОАО «РЖД») (ИНН 7708503727)
	3 939,00

	5 
	ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450)
	1 926,76

	6 
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 

(ИНН 4205153492)
	99 978,67

	7 
	АО «Электросеть» (ИНН 7714734225)
	2 567,34

	8 
	ООО «ЭнергоПаритет» (ИНН 4205262491)
	12 333,61

	Всего
	544 786,97


Приложение № 9 к протоколу № 90

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 02.12.2025

Размер выпадающих доходов территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса по технологическому присоединению Заявителей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт включительно на 2026 год

	№

п/п
	Территориальная сетевая организация
	Выпадающие доходы, 

тыс. руб.

	1 
	ООО «Горэлектросеть» (ИНН 4217127144)
	15 660,13

	2 
	ООО «Кузбасская энергосетевая компания» 

(ИНН 4205109750)
	12 953,99

	3 
	ПАО «Россети Сибирь» (филиал ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - РЭС»)

(ИНН 2460069527)
	344 721,66

	4 
	ООО ХК «СДС-Энерго» (ИНН 4250003450)
	214,84

	5 
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» 

(ИНН 4205153492)
	273 413,72

	6 
	АО «Электросеть» (ИНН 7714734225)
	15 107,11

	Всего
	662 071,45



