2

Приложение № 1 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания максимальная мощность 270 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, г. Белово, микрорайон 5-й, земельный участок 4,

 к.н. 42:21:0114001:205) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

· Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

· Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

23.07.2025 ООО «Г.С. Строй» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой №01-689/25 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания.

В соответствии с заявкой:

1. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, г. Белово, микрорайон 5-й, земельный участок 4, к.н. 42:21:0114001:205).

2. Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 270 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 270 кВт.

3. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

4. Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

5. Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2026 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых)  объектов  электросетевого  хозяйства  смежных   сетевых

организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок, а также для осуществления питания энергопринимающих устройств общественного здания по 2-й категории надежности электроснабжения и для обеспечения возможности резервирования от разных источников питания, является осуществление реконструкции/технического перевооружения: в РУ-10 кВ ТП № 264 - 10/0,4 кВ ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет монтаж ячеек типа КСО (2 шт.).

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания мощностью 270 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» отсутствует.

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП
где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания, ООО «Кузбасская энергосетевая компания»  разработало технические условия № 01-689/25 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 270 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

1. Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине (ориентировочная длина трассы 0,095 км) от РУ 10 кВ ТП № 264 - 10/0,4 кВ до кабельного приямка (п. 10.3.1. ТУ);

2. Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее ( ориентировочная длина трассы 0,127 км) от кабельного приямка до РУ 10 кВ ТП-БЕ 171 - 10/0,4 кВ (п. 10.3.2. ТУ);

3. Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой двух трансформаторов мощностью 400 кВА). Присвоить диспетчерское наименование ТП-БЕ 171. (10.3.3. ТУ);

4. Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения. (10.3.4. ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
ООО «Г.С. Строй».

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	270
	270
	0


Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания, составит – 5 605 612,44 руб, а именно:

1 526 305,04 руб. - Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине (ориентировочная длина трассы 0,095 км) от РУ 10 кВ ТП № 264 - 10/0,4 кВ до кабельного приямка (п. 10.3.1. ТУ);

751 339,84 руб. - Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее ( ориентировочная длина трассы 0,127 км) от кабельного приямка до РУ 10 кВ ТП-БЕ 171 - 10/0,4 кВ (п. 10.3.2. ТУ);

3 254 509,80 руб. - Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой двух трансформаторов мощностью 400 кВА). Присвоить диспетчерское наименование ТП-БЕ 171. (10.3.3. ТУ);

73 457,76 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения     (п. 10.3.4 ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463.

	Наименование
	Количество
	Стоимость по предложению   ООО «КЭнК», руб.
	Стоимость по предложению   РЭК Кузбасса, руб.

	Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине (ориентировочная длина трассы 0,095 км) от РУ 10 кВ ТП № 264 - 10/0,4 кВ до кабельного приямка
	0,095 км
	1 526 305,04
	1 526 305,04

	Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее ( ориентировочная длина трассы 0,127 км) от кабельного приямка до РУ 10 кВ ТП-БЕ 171 - 10/0,4 кВ
	0,127 км
	751 339,84 
	751 339,84

	Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа (с установкой двух трансформаторов мощностью 400 кВА). Присвоить диспетчерское наименование ТП-БЕ 171
	540 кВт
	3 254 509,80
	3 254 509,80

	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения 
	2 шт
	73 457,76
	73 457,76

	ВСЕГО
	
	5 605 612,44
	5 605 612,44


Строительство кабельной линии 1-10 кВ, прокладываемые путем горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине:

16 066 368,87 руб./за км (ставка С3.6.2.1.3.2.1-10 кВ) × 0,095 км (протяженность кабельной линии) = 1 526 305,04 руб. 

Строительство кабельной линии 1-10 кВ в траншее многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее:

5 916 061,74 руб./за км (ставка С3.1.2.1.3.2.1-10 кВ) × 0,127 км (протяженность кабельной линии) = 751 339,84 руб. 

Строительство двухтрансформаторной и более подстанции 10/0,4 кВ (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа:

6 026,87 руб./за кВт (ставка С5.2.2.4.2.1-10) × 540 кВт (присоединяемая максимальная мощность) = 3 254 509,80  руб. 

Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения: 

36 728,88 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 73 457,76 руб. 

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 30.11.2024 № 463, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22. 

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 617 030 руб.

ООО «КЭнК» необходимо выполнить следующее мероприятие:
Техническое перевооружение РУ-10 кВ ТП № 264-10/0,4 кВ: Монтаж ячейки типа КСО.

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 571 140 руб. 

Корректировка связана с:

-
исключением затрат на зимнее удорожание, т. к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-
исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-
исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. 

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	2.1
	1
	7716.1 – Установка КСО
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	0,04
	3,66
	
	
	3,70
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	13,01
	13,01
	

	2.2
	2
	7716.1-ПНР 
	
	
	
	99,22
	99,22
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	0,04
	3,66
	
	112,23
	115,93
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	1,04
	98,28
	272,80
	112,23
	484,35
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	24,22
	24,22
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	24,22
	24,22
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	7716,1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	90,49
	90,49
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	90,49
	90,49
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	1,04
	98,28
	272,80
	226,94
	599,06
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	0,03
	2,95
	8,18
	6,81
	17,97
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	0,03
	2,95
	8,18
	6,81
	17,97
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	1,07
	101,23
	280,98
	233,75
	617,03
	


Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	2.1
	1
	7716.1 – Установка КСО
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          1,00 
	94,62 
	272,80
	
	368,42
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	13,01
	13,01
	

	2.2
	2
	7716.1-ПНР 
	
	
	
	99,22
	99,22
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	112,23
	115,93
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	1,00
	94,62
	272,80
	112,23
	480,65
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.2
	7716,1
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	90,49
	90,49
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	90,49
	90,49
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	1,00
	94,62
	272,80
	202,72
	571,14
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	1,00
	94,62
	272,80
	202,72
	571,14
	


Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 16,552 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 463 от 30.11.2024 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2025 год» в т.ч.

	№

ставки
	Наименование стандартизированной 

тарифной ставки
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	
	
	тыс. руб./шт.
	тыс. руб./шт.

	С1
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
	16,552
	16,552

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7,912
	7,912

	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,640,
	8,640


По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания, мощность 270 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, Беловский городской округ, г. Белово, микрорайон 5-й, земельный участок 4, к.н. 42:21:0114001:205) по индивидуальному проекту в размере 6 193 304,44 руб. в том числе:
- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» –                       5 605 612,44 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
571 140 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 16 552 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ общественного здания ООО «Г.С. Строй» по индивидуальному проекту

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 

(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	7,912

	2
	Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации
	6 176,752

	2.1
	расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
	5 605,612

	2.2
	расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0,00

	2.3
	расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры
	571,140

	3
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,640

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	6 193,304


Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 270 кВт.

Приложение № 3 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

· Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Велес», для утверждения нормативов 

технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельной п. ст. Егозово на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось                       ООО «Велес» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям 
от котельной п. ст. Егозово на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

Здание модульной котельной с оборудованием, сетей и систем инженерно-технического обеспечения и земельного участка с ограждением и благоустройством, расположенное по адресу: Кемеровская область–Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Горняцкое сельское поселение, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 34. Год ввода в эксплуатацию – 2015 год, установленная мощность – 3,2 Гкал/час. Все котлы с ручной подачей топлива, золоудаление производится скребковым транспортером.

Режимно-наладочные испытания котельного оборудования не производились.

В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 5087 ккал/кг.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Потребители пользуются горячим водоснабжением в отопительный период. Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – двухтрубная, с параметрами теплоносителя 95/70 градусов, общей протяженностью (однотрубном исчислении) составляет 1,5242 км. Модульная котельная работает на твердом топливе. Снабжение котельной топливом осуществляется автотранспортом. Холодное водоснабжение котельной–собственный подъем. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия уставных и регистрационных документов;

- температурный график работы;

- сведения о климатических факторах влияющих на работу тепловых сетей;

- данные о теплотрассах;

- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;

- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;

- договор на аренду имущественного комплекса;

- схема тепловых сетей;

- реестр потребителей тепловой энергии;

- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при транзите тепловой энергии.

· Динамика основных показателей

	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 -
	 -
	190,240
	190,240

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 -
	 -
	11,18
	11,18

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	 -
	 -
	2461,57
	2461,57

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	 -
	 -
	0,4238
	0,4238

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 -
	 -
	0,243
	0,243

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	 -
	 -
	149,55
	149,55


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	-
	-
	3,84
	3,84

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	2,12
	2,12

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	1,63
	1,63

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	-
	-
	6,34
	6,34

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс. кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


 *- Ранее предприятие не осуществляло регулируемого вида деятельности по данному узлу
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных  Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	ООО «Велес» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) по узлу п.ст. Егозово, ИНН 4212036655
	Теплоноситель - пар

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - конденсат

	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	теплоноситель - вода

	
	190,240
	0,243
	0,000


Приложение № 4 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Велес» по узлу теплоснабжения 
п. ст. Егозово, на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5


	1
	ООО «Велес» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) по узлу п.ст. Егозово,

ИНН 4212036655
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	190,240
	0,243
	0,000


Приложение № 5 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «Велес» для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной 
п. ст. Егозово на 2026 год

В региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось                     ООО «Велес» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной п. ст. Егозово. 

Краткая техническая характеристика ЭСО

Здание модульной котельной с оборудованием, сетей и систем инженерно-технического обеспечения и земельного участка с ограждением и благоустройством, расположенное по адресу: Кемеровская область–Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Горняцкое сельское поселение, п. ст. Егозово, ул. Полевая, 34. Год ввода в эксплуатацию – 2015 год, установленная мощность – 3,2 Гкал/час. Все котлы с ручной подачей топлива, золоудаление производится скребковым транспортером.

Режимно-наладочные испытания котельного оборудования не производились.

В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 5087 ккал/кг.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Потребители пользуются горячим водоснабжением в отопительный период. Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – двухтрубная, с параметрами теплоносителя 95/70 градусов, общей протяженностью (однотрубном исчислении) составляет 1,5242 км. Модульная котельная работает на твердом топливе. Снабжение котельной топливом осуществляется автотранспортом. Холодное водоснабжение котельной–собственный подъем. 

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения норматива удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

· Расчет нормативов удельных расходов топлива на тепловую энергию от котельных на 2026 год.

· Расчет нормативов создания запасов топлива на котельных 
на 2026 год.

· Копии уставных и регистрационных документов;

· Пояснительная записка.

· Общие сведения об энергоснабжающей организации.

· Сведения о теплосетях.

· Техническая характеристика оборудования.

· Технические параметры котлов.

· Данные о сроке ввода котлов в эксплуатацию.

· Температурные графики.

· Расчет расхода воды на хоз. питьевые нужды котельных.

· Свод расчет потребности тепловой энергии на 2026 год.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.

В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.

Таблица 1
ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	5 663,8
	5 663,8
	3 913,9
	3 913,9

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	216,8
	216,8
	217,8
	219,0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	78,9
	78,9
	73,6
	73,6

	%
	1,4
	1,4
	1,9
	1,9

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	5 584,8
	5 584,8
	3 840,3
	3 840,3

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	219,9
	219,9
	222,0
	223,2

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	5 663,8
	5 663,8
	3 913,9
	3 913,9

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепло-вой энергии, кг.у.т./кал
	216,8
	216,8
	217,8
	219,0

	Расход тепловой энергии на собственные нужды,  Гкал
	78,9
	78,9
	73,6
	73,6

	%
	1,4
	1,4
	1,9
	1,9

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	5 584,8
	5 584,8
	3 840,3
	3 840,3

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	219,9
	219,9
	222,0
	223,2


Увеличение удельного расхода топлива на 2026 год обусловлено переходом срока службы котлов в следующую группу по износу

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по утверждению нормативов удельных расходов топлива на отпущенную тепловую энергию от котельной на 2026 год

	Организация (организационно правовая форма; наименование; местонахождение)
	Норматив на отпущенную тепловую энергию на 2026 год
кг у.т./Гкал

	ООО «Велес» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) по узлу 
п.ст. Егозово, ИНН 4212036655
	223,2


Приложение № 6 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Нормативы удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Велес» по узлу теплоснабжения п. ст. Егозово, на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 

при производстве тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Велес» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) по узлу п.ст. Егозово, ИНН 4212036655
	Каменный уголь
	223,2


Приложение № 7 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Велес», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельной п. ст. Егозово на 2026 год
В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось                     ООО «Велес» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельной п. ст. Егозово на 2026 год. 

· Краткая техническая характеристика предприятия

Здание модульной котельной с оборудованием, сетей и систем инженерно-технического обеспечения и земельного участка с ограждением и благоустройством, расположенное по адресу: Кемеровская область–Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, Горняцкое сельское поселение, 
п. ст. Егозово, ул. Полевая, 34. Год ввода в эксплуатацию – 2015 год, установленная мощность – 3,2 Гкал/час. Все котлы с ручной подачей топлива, золоудаление производится скребковым транспортером.

Режимно-наладочные испытания котельного оборудования не производились.

В качестве топлива используется каменный уголь кузнецкого бассейна, низшая теплота сгорания топлива составляет 5087 ккал/кг.

Система теплоснабжения потребителей производится по открытой схеме. Потребители пользуются горячим водоснабжением в отопительный период. Летнее горячее водоснабжение отсутствует. Система теплоснабжения – двухтрубная, с параметрами теплоносителя 95/70 градусов, общей протяженностью (однотрубном исчислении) составляет 1,5242 км. Модульная котельная работает на твердом топливе. Снабжение котельной топливом осуществляется автотранспортом. Холодное водоснабжение котельной–собственный подъем. 

· Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельных представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:

- копия Устава;

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;

расчет норматива создания неснижаемого запаса топлива на котельной
 по каждому виду топлива раздельно (далее – ННЗТ);

- расчет норматива создания эксплуатационного запаса основного 
и резервного видов топлива на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - НЭЗТ), необходимого для надежной и стабильной работы котельной 
и обеспечения плановой выработки тепловой энергии;

- расчет норматива создания технологических общих запасов топлива 
на котельной по каждому виду топлива раздельно (далее - ОНЗТ);

- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;

- данные о способах и времени доставки топлива;

- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;

- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;

- размер ОНЗТ с разбивкой на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;

- характеристика применяемого топлива;

- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;

- расчет норматива удельного расхода топлива;

- структура отпуска тепловой энергии на планируемый год;

- сертификаты качества угля;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377.

На основании заявления и расчетно-обосновывающих материалов, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования 
в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельные предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

тыс. т.

	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	ООО «Велес» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) по узлу п.ст. Егозово, 
ИНН 4212036655
	Каменный уголь
	0,329
	0,284
	0,045


Приложение № 8 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии

 ООО «Велес» по узлу п. ст. Егозово, на 2026 год

тыс. т.

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 

топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «Велес» (Ленинск–Кузнецкий муниципальный округ) по узлу п.ст. Егозово, ИНН 4212036655
	Каменный уголь 
	0,329
	0,284
	0,045


Приложение № 9 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ООО «ЖКХ Тамбар», 

для внесения изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы

1. Нормативно методическая база

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «ЖКХ Тамбар» являются:

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

- Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);

- Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

- Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

- Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

- Приказ Минстроя России от 16.02.2023 № 103/пр «Об утверждении формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения»;

- Приказ Минстроя России от 17.03.2023 № 197/пр «Об утверждении методических рекомендаций по заполнению формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения и признании утратившим силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 августа 2014 г. № 459/пр»;

- Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

2. Экспертное заключение

ООО «ЖКХ Тамбар» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением о внесении изменений в утвержденную инвестиционную программу в сфере теплоснабжения на 2019-2028 годы.

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.06.2019 № 180 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «ЖКХ Тамбар» (с. Тамбар) в сфере теплоснабжения 
на 2019 - 2028 годы» утверждена инвестиционная программа в размере 1555,46 тыс. руб.

Предприятие представило измененную инвестиционную программу 
в размере 4364,34 тыс. руб., в том числе из прибыли в размере 4126,29 тыс. руб., 238,05 тыс. руб. из амортизации.

Инвестиционная программа соответствует п. 8 - 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).

Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Междуреченского городского округа.
В соответствии с п. 24 Правил инвестиционная программа согласована Администрацией Тисульского муниципального округа.

Изменение инвестиционной программы обусловлено изменением концессионного соглашения. В инвестиционную программу добавлены следующие мероприятия:

- модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93;

- модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74;

- модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения;

- модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения.

Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.

В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе коммерческие предложения на поставку оборудования, конкурентные листы.

Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме и предлагает утвердить инвестиционную программу согласно предложений предприятия. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.

Таблица 1

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не облагается) 
(с использованием прогнозных индексов цен)

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 

	
	
	Теплос-нажение
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Собственные средства
	4364,34
	4364,34
	730,11
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов
	4126,29
	4126,29
	657,09
	660,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	238,05
	238,05
	73,02
	165,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Перечень мероприятий, подлежащих выполнению 
в 2019-2028 годах приведен в приложении к настоящему экспертному заключению.

Приложение

Инвестиционная программа ООО «ЖКХ Тамбар» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,93, 1 шт.
	-
	котельная
	Котельная № 28,
с. Большой Барандат, 
ул. Школьная, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2019

	3.2.2
	Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,16, 1 шт.
	-
	котельная
	Котельная № 15,
с. Тамбар, 
пер. Маяковского, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2020

	3.2.3
	Модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93
	-
	котельная
	Котельная № 28,с. Большой Барандат, ул. Школьная, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026

	3.2.4
	Модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74
	-
	котельная
	Котельная № 38 
с. Серебряково 
ул. Новая, 35а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	3.2.5
	Модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения
	-
	котельная
	Котельная № 15 
с. Тамбар, 
пер. Маяковского,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	3.2.6
	Модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения
	-
	котельная
	Котельная № 28,
с. Большой Барандат, ул. Школьная, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2019 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,93, 1 шт.
	730,11
	0,00
	730,11
	0,00
	730,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,16, 1 шт.
	825,35
	0,00
	825,35
	0,00
	0,00
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93
	994,03
	0,00
	994,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74
	1014,57
	0,00
	1014,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1014,57
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,14
	0,00

	3.2.6
	Модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,14
	0,00

	Всего по группе 3
	4364,34
	0,00
	4364,34
	0,00
	730,11
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе  
	4364,34
	0,00
	4364,34
	0,00
	730,11
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28
	0,00


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,93, 1 шт.
	657,09
	73,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,16, 1 шт.
	660,32
	165,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93
	994,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74
	1014,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	4126,29
	238,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе  
	4126,29
	238,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Приложение № 10 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения 
ООО «ЖКХ Тамбар» 

	Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
	Открытое акционерное общество 

 «ЖКХ Тамбар»

	Местонахождение регулируемой организации
	652236, Кемеровская область - Кузбасс, Тисульский муниципальный округ, с. Тамбар, ул. Комсомольская, 13а

	Сроки реализации инвестиционной программы
	2019 – 2028 г.г.

	Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы
	Директор ООО «ЖКХ Тамбар» 

Леднева Марина Викторовна

	Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы лиц
	тел. +7 (38447) 5-14-82

	Наименование исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, 32

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу
	Председатель 

Малюта Дмитрий Владимирович

	Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы лиц
	тел. +7 (3842) 36-28-28

	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	Администрация Тисульского муниципального округа

	Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
	652210, Кемеровская область - Кузбасс, пгт. Тисуль, ул. Ленина, 53

	Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, согласовавшее инвестиционную программу
	Глава Тисульского муниципального района 
Дудник Андрей Анатольевич

	Контакты ответственных за согласование инвестиционной программы лиц
	тел. +7 (38447) 2-11-42


Инвестиционная программа ООО «ЖКХ Тамбар» в сфере теплоснабжения на 2019 - 2028 годы 

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения
объекта
	Основные технические характеристики
	Год
начала реали-зации
	Год
окон-чания реали-зации 

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность 
(в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,93, 1 шт.
	-
	котельная
	Котельная № 28,
с. Большой Барандат, 
ул. Школьная, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2019
	2019

	3.2.2
	Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,16, 1 шт.
	-
	котельная
	Котельная № 15,
с. Тамбар, 
пер. Маяковского, 5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2020
	2020

	3.2.3
	Модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93
	-
	котельная
	Котельная № 28,с. Большой Барандат, ул. Школьная, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2026
	2026

	3.2.4
	Модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74
	-
	котельная
	Котельная № 38 
с. Серебряково 
ул. Новая, 35а
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	3.2.5
	Модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения
	-
	котельная
	Котельная № 15 
с. Тамбар, 
пер. Маяковского,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	3.2.6
	Модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения
	-
	котельная
	Котельная № 28,
с. Большой Барандат, ул. Школьная, 3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028

	Всего по группе 3

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6

	ИТОГО по программе  


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (НДС не облагается)

	
	
	

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2019 году
	Финансирование по годам
	Остаток финансирования

	
	
	Всего:
	в том числе
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10
	10.11
	10.12
	10.13
	10.14
	10.15

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,93, 1 шт.
	730,11
	0,00
	730,11
	0,00
	730,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,16, 1 шт.
	825,35
	0,00
	825,35
	0,00
	0,00
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93
	994,03
	0,00
	994,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74
	1014,57
	0,00
	1014,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1014,57
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,14
	0,00

	3.2.6
	Модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,14
	0,00

	Всего по группе 3
	4364,34
	0,00
	4364,34
	0,00
	730,11
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе  
	4364,34
	0,00
	4364,34
	0,00
	730,11
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28
	0,00


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	

	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции 
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение 
	Прочие собственные средства 
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) 
	Иные собствен-ные средства 
	Привлечен-ные средства на возвратной основе 
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов 
	Прочие источники финанси-рования 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1
	Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2
	Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3
	Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1
	Реконструкция тепловых сетей Центральной котельной

	3.2
	Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1
	Замена котла КВр-0,63 на котел КВр-0,93, 1 шт.
	657,09
	73,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Замена котла КВр-1,0 на котел КВр-1,16, 1 шт.
	660,32
	165,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.3
	Модернизация котельной № 28 с заменого котла КВр-0,6 на КВр-0,93
	994,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.4
	Модернизация котельной № 38 с заменого котла КВр-0,81 на КВр-0,74
	1014,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.5
	Модернизация котельной № 15 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.6
	Модернизация котельной № 28 с установкой резервного источника электроснабжения
	400,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	4126,29
	238,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе  
	4126,29
	238,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «ЖКХ Тамбар» 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Фактические значения
	Текущее значение
	Плановые значения

	
	
	
	
	
	в т.ч. по годам реализации

	
	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
	кВт∙ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
	т.у.т./Гкал
	0,32156
	0,26323
	0,26323
	0,26323
	0,26323
	0,26323
	0,26323
	0,26323
	0,26323
	0,2607
	0,2607
	0,2607

	3
	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
	Гкал/ч
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	Износ объектов системы теплоснабжения
	%
	80,5
	44,8
	80,5
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8
	44,8

	5
	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	Гкал в год
	502,82
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00
	835,00

	6
	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
	тонн в год для воды
	477,848
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166
	590,166

	
	
	куб. м для пара
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом «ж» пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 410
	в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ООО «ЖКХ Тамбар»
	Наименование объекта
	Показатели надежности

	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя

в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная № 15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Котельная № 28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг.у.т/Гкал
	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная № 15
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	262,83
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534
	1,534

	Котельная № 28
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	257,92
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755
	0,755


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Отношение величины технологических потерь теплоносителя

к материальной характеристике тепловой сети, т/м2
	Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, Гкал 

	
	Текущее значение
	Плановое значение
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная № 15
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	1,789
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35
	572,35

	Котельная № 28
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	3,640
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28
	129,28


	Наименование объекта
	Показатели энергетической эффективности

	
	Величина технологических потерь теплоносителя по тепловым сетям, т

	
	Текущее значение
	Плановое значение

	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	Котельная № 15
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77
	490,77

	Котельная № 28
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80
	26,80


Финансовый план ООО «ЖКХ Тамбар»
	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. НДС не облагается) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснажение
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Собственные средства
	4364,34
	4364,34
	730,11
	825,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28
	 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	4126,29
	4126,29
	657,09
	660,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	994,03
	1014,57
	800,28
	3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	238,05
	238,05
	73,02
	165,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.2.1; 3.2.2

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–


