2

Приложение № 23 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Производственная программа 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Яйский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 

на период с 27.12.2024 по 31.12.2033
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,

ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, 

тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024 год
	178,13
	Снижение аварийности на сетях
	-
	-

	
	
	2025 год
	6773,00
	
	-
	-

	
	
	2026 год
	7372,13
	
	-
	-

	
	
	2027 год
	7108,10
	
	-
	-

	
	
	2028 год
	7318,50
	
	-
	-

	
	
	2029 год
	7535,12
	
	-
	-

	
	
	2030 год
	7758,16
	
	-
	-

	
	
	2031 год
	7987,81
	
	-
	-

	
	
	2032 год
	8224,24
	
	-
	-

	
	
	2033 год
	8467,68
	
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024 год
	37,17
	Снижение аварийности на сетях
	-
	-

	
	
	2025 год
	974,23
	
	-
	-

	
	
	2026 год
	1060,37
	
	-
	-

	
	
	2027 год
	1024,39
	
	-
	-

	
	
	2028 год
	1054,72
	
	-
	-

	
	
	2029 год
	1085,94
	
	-
	-

	
	
	2030 год
	1118,08
	
	-
	-

	
	
	2031 год
	1151,18
	
	-
	-

	
	
	2032 год
	1185,25
	
	-
	-

	
	
	2033 год
	1220,33
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                 и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год 
	2032 год
	2033 год

	
	
	
	с

 27.12.    по

31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	16433
	601442
	601442
	902162
	300721
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442
	601442

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	1519
	55585
	55585
	83378
	27793
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585
	55585

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	1455
	53247
	53247
	79871
	26624
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247
	53247

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	52
	1920
	1920
	2880
	960
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920
	1920

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	11
	418
	418
	627
	209
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418
	418

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	8386
	306922
	306922
	460382
	153461
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922
	306922

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	14914
	545856
	545856
	818784
	272928
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856
	545856

	1.7.
	Потери воды
	м3
	6407
	234500
	234500
	351750
	117250
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500
	234500

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	8507
	311356
	311356
	467034
	155678
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356
	311356

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	7464
	273174
	273174
	409761
	136587
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174
	273174

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	5894
	215715
	215715
	323572
	107857
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715
	215715

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	1570
	57459
	57459
	86189
	28730
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459
	57459

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	1043
	38182
	38182
	57273
	19091
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182
	38182

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	3271
	119704
	119704
	160499
	53500
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	748
	27375
	27375
	3466
	1155
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375
	27375

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	2523
	92329
	92329
	157033
	52344
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	2523
	92329
	92329
	157033
	52344
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329
	92329

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	1504
	55041
	55041
	83945
	27982
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041
	55041

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	1019
	37288
	37288
	73088
	24363
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288
	37288

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	3271
	119704
	119704
	160499
	53500
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704
	119704


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год 
	2032 год
	2033 год

	
	
	с

 27.12.    по

31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с

 01.07.    по

31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	637
	23333
	24859
	37288
	13921
	24772
	25836
	25836
	26879
	26879
	28209
	28209
	30189
	30189
	32727
	32727
	34698
	34698
	36712

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	142
	5212
	5647
	9604
	3586
	5967
	6385
	6385
	6831
	6831
	7515
	7515
	11380
	11380
	12518
	12518
	14435
	14435
	15868


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	27.12.2024
	31.12.2033


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2023 год
	Ожидаемые значения 2024 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год
	План 2031 год
	План 2032 год
	План 2033 год
	План 2034 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	30,99
	63,64
	63,64
	63,64
	42,42
	6,06
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03
	3,03

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	30,99
	63,64
	63,64
	63,64
	45,45
	9,09
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06
	6,06

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,41
	0,60
	0,60
	0,60
	0,59
	0,59
	0,58
	0,59
	0,57
	0,57
	0,56
	0,56
	0,56

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	18,88
	28,54
	28,54
	28,54
	28,39
	28,25
	28,10
	27,95
	27,81
	27,66
	27,51
	27,37
	27,37

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00
	30,00

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	50,53
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96
	42,96

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,96
	0,72
	0,72
	0,83
	1,12
	1,30
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32
	1,32

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,73
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	0,85
	4,56
	8,28
	8,28
	8,28
	8,28
	8,28


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2034 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	63,64
	3,03
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	63,64
	6,06
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,60
	0,56
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	28,54
	27,37
	-

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	100,00
	30,00
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	42,96
	42,96
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,72
	1,32
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,85
	8,28
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2023-2024 годы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2023 

	
	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	3367,38

	
	Итого:
	3367,38

	
	2. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	703,73

	
	Итого:
	703,73

	2024 год

	
	3. Холодное водоснабжение

	3.1.
	Капитальный ремонт
	6505,54

	
	Итого:
	6505,54

	
	4. Водоотведение

	4.1.
	Капитальный ремонт
	935,18

	
	Итого:
	935,18


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 24 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

(Яйский муниципальный округ)

на период с 27.12.2024 по 31.12.2033

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год
	2032 год
	2033 год

	
	
	с 

27.12. 

по 

31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 

01.10. 

по 

31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1. Питьевая вода

	1.
	Население      

(с НДС) *
	89,93
	89,93
	95,81
	97,40
	109,09
	95,47
	99,58
	99,58
	103,60
	103,60
	108,72
	108,72
	116,35
	116,35
	126,13
	126,13
	133,73
	133,73
	141,49

	2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	74,94
	74,94
	79,84
	79,84
	89,42
	79,56
	82,98
	82,98
	86,33
	86,33
	90,60
	90,60
	96,96
	96,96
	105,11
	105,11
	111,44
	111,44
	117,91

	2. Водоотведение

	1.
	Население      

(с НДС) *
	67,74
	67,74
	73,39
	74,62
	83,57
	77,56
	82,98
	82,98
	88,79
	88,79
	97,67
	97,67
	147,90
	147,90
	162,70
	162,70
	187,61
	187,61
	206,24

	2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	56,45
	56,45
	61,16
	61,16
	68,50
	64,63
	69,15
	69,15
	73,99
	73,99
	81,39
	81,39
	123,25
	123,25
	135,58
	135,58
	156,34
	156,34
	171,87


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 26 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Производственная программа 

ООО «Энергосервис г. Гурьевска» 

(Гурьевский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Энергосервис г. Гурьевска»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652785, Кемеровская область,                  г. Гурьевск, ул. Партизанская, 19

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализа-ции
	Финансовые потребности, 

тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2024 год
	1386,27
	Снижение уровня потерь воды
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025 год
	1466,67
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026 год
	1526,06
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027 год
	1515,96
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028 год
	1560,83
	
	-
	-

	4. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2024 год
	2292,41
	
	-
	-

	2.1.1.
	Капитальный ремонт
	2024 год
	775,71
	Сокращение расходов на ремонт
	-
	-

	2.1.2.
	Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК)
	2024 год
	1516,70
	Улучшение работы системы водоотведения и качества очистки сточных вод
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025 год
	1227,48
	Сокращение расходов на ремонт, улучшение работы системы водоотведения и качества очистки сточных вод
	-
	-

	2.2.1.
	Капитальный ремонт
	2025 год
	820,70
	
	
	

	2.2.2.
	Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК)
	2025 год
	406,78
	
	
	

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026 год
	853,93
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027 год
	848,28
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028 год
	873,39
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                  и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)                                    и (или) водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	605112,9
	605112,9
	593462,3
	593462,3
	878358,4
	292786,1
	605112,9
	605112,9
	605112,9
	605112,9

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	70891,5
	70891,5
	80108,2
	80108,2
	120477,3
	40159,1
	70891,5
	70891,5
	70891,5
	70891,5

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	6280,0
	6280,0
	6280,0
	6280,0
	9420,0
	3140,0
	6280,0
	6280,0
	6280,0
	6280,0

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	6091,5
	6091,5
	6091,5
	6091,5
	9137,3
	3045,8
	6091,5
	6091,5
	6091,5
	6091,5

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	188,5
	188,5
	188,5
	188,5
	282,8
	94,3
	188,5
	188,5
	188,5
	188,5

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	669724,4
	669724,4
	667290,5
	667290,5
	989415,7
	329805,2
	669724,4
	669724,4
	669724,4
	669724,4

	1.7.
	Потери воды
	м3
	181428,3
	181428,3
	180769,0
	180769,0
	268032,7
	89344,2
	181428,3
	181428,3
	181428,3
	181428,3

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	488296,0
	488296,0
	486521,5
	486521,5
	721383,0
	240461,0
	488296,0
	488296,0
	488296,0
	488296,0

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	488296,0
	488296,0
	486521,5
	486521,5
	721383,0
	240461,0
	488296,0
	488296,0
	488296,0
	488296,0

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	265962,6
	265962,6
	270242,5
	270242,5
	396357,8
	132119,3
	265962,6
	265962,6
	265962,6
	265962,6

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	222333,4
	222333,4
	216279,0
	216279,0
	325025,3
	108341,8
	222333,4
	222333,4
	222333,4
	222333,4

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	472915,6
	472915,6
	474983,5
	474983,5
	711122,3
	237040,8
	472915,6
	472915,6
	472915,6
	472915,6

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	472915,6
	472915,6
	474983,5
	474983,5
	711122,3
	237040,8
	472915,6
	472915,6
	472915,6
	472915,6

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	472915,6
	472915,6
	474983,5
	474983,5
	711122,3
	237040,8
	472915,6
	472915,6
	472915,6
	472915,6

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	300228,7
	300228,7
	305786,5
	305786,5
	447885,8
	149295,3
	300228,7
	300228,7
	300228,7
	300228,7

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	172686,9
	172686,9
	169197,0
	169197,0
	263236,5
	87745,5
	172686,9
	172686,9
	172686,9
	172686,9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	18262,77
	19341,41
	19271,12
	21874,23
	32433,38
	12388,55
	22979,21
	25279,09
	25279,09
	27725,45

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	15398,13
	17545,17
	17621,89
	19436,32
	29099,12
	10387,13
	21035,29
	22666,85
	22666,85
	24028,85


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10
	1,10

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,05
	0,11
	0,11
	0,10
	0,09
	0,09
	0,09
	0,09

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00
	5,00

	3. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	28,09
	28,75
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09
	27,09

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68
	0,68

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51
	0,51


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производствен-ной программы                  2029 год
	Эффектив-ность производст-венной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	5. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	1,10
	1,10
	-

	6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,11
	0,11
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	5,00
	5,00
	-

	7. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	8. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	27,09
	27,09
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,68
	0,68
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,51
	0,51
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2022-2024 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение

	1.1.
	Капитальный ремонт
	947,89

	Итого:
	947,89

	2. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт
	470,85

	Итого:
	470,85

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение

	3.1.
	Капитальный ремонт
	1315,95

	Итого:
	1315,95

	4. Водоотведение

	4.1.
	Капитальный ремонт
	693,02

	Итого:
	693,02

	2024 год

	5. Холодное водоснабжение

	5.1.
	Капитальный ремонт
	1319,90

	Итого:
	1319,90

	6. Водоотведение

	6.1.
	Капитальный ремонт
	411,69

	Итого:
	411,69


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 27 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение ООО «Энергосервис г. Гурьевска» (Гурьевский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      

(НДС не облагается)
	37,40
	39,61
	х
	х
	х
	х
	47,06
	51,77
	51,77
	56,78

	1.2.
	Прочие потребители  

(НДС не облагается)
	37,40
	39,61
	х
	х
	х
	х
	47,06
	51,77
	51,77
	56,78

	1.3.
	Население      

(с НДС)*
	х
	х
	41,59
	47,21
	47,21
	54,10
	х
	х
	х
	х

	1.4.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	х
	х
	39,61
	44,96
	44,96
	51,52
	х
	х
	х
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население   

(НДС не облагается)
	32,56
	37,10
	х
	х
	х
	х
	44,48
	47,93
	47,93
	50,81

	2.2.
	Прочие потребители

(НДС не облагается)
	32,56
	37,10
	х
	х
	х
	х
	44,48
	47,93
	47,93
	50,81

	2.3.
	Население   

(с НДС)*
	х
	х
	38,96
	42,97
	42,97
	46,01
	х
	х
	х
	х

	2.4.
	Прочие потребители

(без НДС)
	х
	х
	37,10
	40,92
	40,92
	43,82
	х
	х
	х
	х


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 28 к протоколу № 97
                                                                                       заседания правления Региональной
                                                                     энергетической комиссии
                                                                     Кузбасса от 18.12.2025

Пояснительная записка
Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления «О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса от 16.11.2023 № 319 

«Об установлении долгосрочных параметров регулирования 

тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению 

Кузбасский территориальный участок) 

(Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Таштагольский муниципальный район)» в части 2026 года»

Постановлением РЭК Кузбасса от 16.11.2023 № 319 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Таштагольский муниципальный район)» установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение на 2024 - 2028 годы.

Организация обратилась в РЭК Кузбасса с заявлением о корректировке тарифов на 2026 год исх. от 01.12.2025 № ИСХ-1495/ЗСИБ ДТВу3 (вх. № 7798 от 01.12.2025).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации внесены изменения в постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»                (далее – постановление Правительства РФ № 406).

В соответствии с пунктом 8(1) постановления Правительства РФ                № 406  организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, вправе однократно в 2025 - 2027 годах направить в уполномоченный исполнительный орган субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов либо в случае передачи соответствующих полномочий законом субъекта Российской Федерации в орган местного самоуправления, осуществляющий регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - орган регулирования тарифов), заявление о пересмотре расходов на оплату труда организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения (далее - расходы на оплату труда), на 2026 год до 1 декабря 2025 г. (включительно), на 2027 год - до 1 сентября 2026 г. (включительно), на 2028 год - до 1 сентября 2027 г. (включительно) при условии, если в годовом периоде регулирования, предшествующем году направления заявления о пересмотре расходов на оплату труда, значение средней заработной платы на одного работника организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенное органом регулирования тарифов при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на указанный годовой период регулирования, ниже одного из определенных по данным предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке официальной статистической информации значений - максимального значения средней заработной платы в субъекте Российской Федерации или максимального значения средней заработной платы в одном из муниципальных образований, на территориях которых осуществляется регулируемый вид деятельности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения с применением таких тарифов.

Значение средней заработной платы на одного работника организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, учтенное органом регулирования тарифов при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на годовой период регулирования, определяется как отношение расходов на оплату труда к численности персонала организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, которые учтены при установлении операционных расходов на соответствующий годовой период регулирования в соответствии с положениями Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных настоящим постановлением.

При определении расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, по заявлению о пересмотре расходов на оплату труда численность персонала организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, определяется в соответствии с действующим по состоянию на день направления заявления о пересмотре расходов на оплату труда штатным расписанием организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, но не более численности персонала, рассчитанной в соответствии с утвержденными в соответствии со статьей 161 Трудового кодекса Российской Федерации типовыми нормами труда (в случае их утверждения), и фактической среднесписочной численности работников, сложившейся за годовой период регулирования, предшествующий году направления заявления о пересмотре расходов на оплату труда, увеличенной на 10 процентов и скорректированной путем применения индекса изменения количества активов.

Орган регулирования тарифов проводит экспертизу предложения организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с учетом заявления о пересмотре расходов на оплату труда и обеспечивает доведение расходов на оплату труда при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения до экономически обоснованного уровня в соответствии с положениями абзаца четвертого пункта 61(1) и абзаца четвертого пункта 61(2) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановление Правительства РФ № 406.

Орган регулирования тарифов отражает результаты экспертизы предложения об установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения в части расходов на оплату труда в своем экспертном заключении и вправе обеспечить доведение расходов на оплату труда при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения до уровня, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, поэтапно в течение 3 лет, но не позднее последнего года текущего долгосрочного периода регулирования.

В случае доведения расходов на оплату труда до уровня, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, поэтапно в течение нескольких годовых периодов регулирования показатели, на основании которых определяется величина расходов на оплату труда, включаемых в необходимую валовую выручку организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения, отражаются в экспертном заключении органа регулирования тарифов в виде графика доведения расходов на оплату труда до уровня, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, по годам и подлежат ежегодной актуализации, в том числе в части применяемого индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенного в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно пункту 61(1) Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановление Правительства РФ № 406:

При установлении (корректировке) регулируемых тарифов на 2026 - 2028 годы для регулируемых организаций, за исключением регулируемых организаций, владеющих централизованными системами горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельными объектами таких систем, находящимися в государственной или муниципальной собственности, на основании концессионного соглашения, по заявлению о пересмотре расходов на оплату труда регулируемой организации, направленному в орган регулирования тарифов дополнительно к предложению об установлении тарифов на соответствующий год, представленному в соответствии с пунктом 16 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 406, орган регулирования тарифов устанавливает базовый уровень операционных расходов на очередной годовой период регулирования с учетом определения (перерасчета) расходов на оплату труда в соответствии с положениями пункта 52 настоящего документа и абзацев третьего, пятого и шестого пункта 8(1) постановления Правительства РФ № 406 и расходов на страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда.

Операционные расходы, за исключением расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда, при установлении в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта базового уровня операционных расходов определяются путем индексации операционных расходов, определенных на год, предшествующий очередному годовому периоду регулирования, с применением индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году), определенного в базовом варианте прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, индекса эффективности операционных расходов в размере 0 процентов и индекса изменения количества активов.

К заявлению, указанному в абзаце четвертом настоящего пункта, прилагаются обосновывающие материалы, предусмотренные подпунктами «е» и «ж» пункта 17 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ № 406, в том числе документы и материалы, подтверждающие, что в годовом периоде регулирования, предшествующем году направления заявления, указанного в абзаце четвертом настоящего пункта, значение средней заработной платы на одного работника регулируемой организации, учтенное органом регулирования тарифов при установлении регулируемых тарифов на соответствующий годовой период регулирования, ниже одного из определенных по данным предоставляемой или распространяемой субъектами официального статистического учета для соответствующего субъекта Российской Федерации в установленном порядке официальной статистической информации значений - максимального значения средней заработной платы в субъекте Российской Федерации или максимального значения средней заработной платы в одном из муниципальных образований, на территориях которых осуществляется регулируемый вид деятельности с применением таких тарифов.

В соответствии с положениями постановления Правительства РФ              № 406 в редакции постановления Правительства РФ от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» регулятором произведен расчет корректировки тарифов на 2026 год, расчет представлен в Таблице 1.

Таким образом, в постановление РЭК Кузбасса от 16.11.2023 № 319 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере холодного водоснабжения, водоотведения ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок) (Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Таштагольский муниципальный район)» предлагантся привести в соответствие в вышеуказанным постановлением РФ, изложив приложение в новой редакции.

Таблица 1

[image: image1.emf]ВОДООТВЕДЕНИЕ

Утверждено 

регулирующим 

органом пост. от 

12.08.2025 № 235

Предложение 

организации от 

01.12.2025

Предложение 

регулирующего 

органа

Примечание

1 2 3 4 5

Индекс эффективности 

операционных расходов

1  0 0 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 20.11.2025 № 1834 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации».

Индекс потребительских цен 4,3  4,3 4,3 

Индексы приняты согласно основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации на 2025 год и на плановый 

период 2026 и 2027 годов, определенных в базовом варианте прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и 

на плановый период 2026 и 2027 годов, опубликованном 30.09.2024 года на 

официальном сайте Министерства экономического развития Российской 

Федерации.

Итого коэффициент 

индексации

1,03260  1,04300  1,04300 

рассчитан в соответствии с Метод.указаниями

Текущие расходы, в том 

числе:

               1 339,67   

4 045,34           1 448,94          

Операционные расходы

               1 280,37   

3 986,04           1 389,63          

в соответствии с абзацем 5 п. 61(1) Основ ценообразования в сфере 

водоснабжения и водоотведения: Операционные расходы, за исключением 

расходов на оплату труда и страховые взносы на обязательное социальное 

страхование, выплачиваемые из фонда оплаты труда, при установлении в 

соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта базового уровня 

операционных расходов определяются путем индексации операционных 

расходов, определенных на год, предшествующий очередному годовому 

периоду регулирования, с применением индекса потребительских цен (в 

среднем за год к предыдущему году), определенного в базовом варианте 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

очередной финансовый год и плановый период, индекса эффективности 

операционных расходов в размере 0 процентов и индекса изменения 

количества активов.

в том числе:

ФОТ основной 

произ.персонал

788,50 2 861,45 870,34

ФОТ рассчитан по МРОТ в размере 27093 руб./чел./мес., с учетом 

районного коэффициента 1,3, на численность принятую в расчет.

Среднемесячная оплата труда 31 909,05 60 311,50 35 220,90

Численность персонала 2,06 3,95 2,06

Отчисления от ФОТ ОПП 239,70 869,88 264,58

в соответствии с законодательством 30,4%

Неподконтрольные расходы                     59,31                  59,31                  59,31   

Нормативная прибыль                     20,74                  20,74                  20,74   

Корректировки НВВ                     37,13                  37,13   -              90,96   

для сохранения уровня тарифов.

ВСЕГО НВВ:              37 058,21             4 103,22             1 378,72   

объем реализации (годовой), 

м3

24 052,00 24 052,00 24 052,00

НВВ с 01.01. по 30.09. 679,95 2 051,64 679,95

тариф с 01.01. по 30.06.

56,54 170,60 56,54

НВВ с 01.10. по 31.12. 717,59 2 051,64 717,59

тариф с 01.07. по 31.12.

59,67 170,60 59,67

Расчет корректировки тарифов 2026 года в сфере водоотведения


Приложение № 29 к протоколу № 97
                                                                           заседания правления Региональной
                                                                           энергетической комиссии
                                                                           Кузбасса от 18.12.2025

Долгосрочные параметры

 регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение 
ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению 
Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению 
Кузбасский территориальный участок) 

(Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Таштагольский муниципальный округ) 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг
	Период
	Базовый уровень операционных расходов,

тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3

	1.
	Питьевая вода
	2024
	723,39
	х
	х
	1,79
	4,51

	
	
	2025
	х
	1
	х
	1,79
	4,51

	
	
	2026
	х
	1
	х
	1,79
	4,51

	
	
	2027
	х
	1
	х
	1,79
	4,51

	
	
	2028
	х
	1
	х
	1,79
	4,51

	2. 
	Водоотведение
	2024
	1183,84
	х
	х
	х
	0,00

	
	
	2025
	х
	1
	х
	х
	0,00

	
	
	2026
	1503,12
	0
	х
	х
	0,00

	
	
	2027
	х
	1
	х
	х
	0,00

	
	
	2028
	х
	1
	х
	х
	0,00


Приложение № 31 протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Производственная программа 

ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению 
Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению 

Кузбасский территориальный участок) 

(Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Таштагольский муниципальный округ)

 в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению Кузбасский территориальный участок)

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650992, г. Кемерово,                               ул. Карболитовская, 2

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                                и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения                     (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) 

и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 

(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Кемеровский городской округ,                                                                               Таштагольский муниципальный округ (п. Амзас, п. Калары, п. Чугунаш)

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	6849,06
	6849,06
	6849,06
	6849,06
	10273,59
	3424,53
	6849,06
	6849,06
	6849,06
	6849,06

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	6849,06
	6849,06
	6849,06
	6849,06
	10273,59
	3424,53
	6849,06
	6849,06
	6849,06
	6849,06

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.7.
	Потери воды
	м3
	122,60
	122,60
	122,60
	122,60
	183,90
	61,30
	122,60
	122,60
	122,60
	122,60

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	6726,46
	6726,46
	6726,46
	6726,46
	10089,69
	3363,23
	6726,46
	6726,46
	6726,46
	6726,46

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	6726,46
	6726,46
	6726,46
	6726,46
	10089,69
	3363,23
	6726,46
	6726,46
	6726,46
	6726,46

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	4118,58
	4118,58
	4118,58
	4118,58
	6177,87
	2059,29
	4118,58
	4118,58
	4118,58
	4118,58

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	2607,89
	2607,89
	2607,89
	2607,89
	3911,82
	1303,94
	2607,89
	2607,89
	2607,89
	2607,89

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение (Новокузнецкий городской округ)

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	18039,00
	6013,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	18039,00
	6013,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00

	2.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	18039,00
	6013,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	18039,00
	6013,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	18039,00
	6013,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00
	12026,00


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	279,55
	306,39
	306,39
	352,33
	528,50
	229,00
	590,92
	590,92
	590,92
	647,56

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	383,03
	679,95
	679,95
	679,95
	1019,93
	358,80
	679,95
	679,95
	679,95
	689,69


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 

и водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности

 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидаемые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	5. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	14,96
	31,96
	31,96
	31,96
	31,96
	31,96
	31,96
	31,96

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

(в процентах)
	9,18
	17,70
	17,70
	17,70
	17,70
	17,70
	17,70
	17,70

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,00
	0,06
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04
	0,04

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,21
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	7. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

(в процентах)
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00
	1,00

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 

(в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,75
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65
	0,65

	8. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть 

(в процентах)
	5,49
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79
	1,79

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	2,23
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51
	4,51

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	9. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	31,96
	31,96
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	17,70
	17,70
	-

	10. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	0,04
	0,04
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	0,08
	0,08
	-

	11. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	1,00
	1,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,65
	0,65
	-

	12. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	1,79
	1,79
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	4,51
	4,51
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-

	2023 год

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	4. Водоотведение

	-
	-

	2024 год

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	6. Водоотведение

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 32 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 

ОАО «РЖД» (Центральная дирекция по тепловодоснабжению Западно-Сибирская дирекция по тепловодоснабжению 

Кузбасский территориальный участок) (Кемеровский городской округ, Новокузнецкий городской округ, Таштагольский муниципальный округ) на период с 01.01.2024 по 31.12.2028

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Питьевая вода (Кемеровский городской округ, 

Таштагольский муниципальный округ (п. Амзас, п. Калары, п. Чугунаш))

	1.1.
	Население      

(с НДС)*
	49,87
	54,66
	54,66
	62,86
	63,90
	83,07
	105,42
	105,42
	105,42
	115,52

	1.2.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	41,56
	45,55
	45,55
	52,38
	52,38
	68,09
	87,85
	87,85
	87,85
	96,27

	2. Водоотведение (Новокузнецкий городской округ)

	2.1.
	Прочие потребители

(без НДС)
	31,85
	56,54
	56,54
	56,54
	56,54
	59,67
	56,54
	56,54
	56,54
	57,35


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

Приложение № 34 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Производственная программа 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                     (Яшкинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,

ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	7. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт 
	2026
	7834,94
	Восстановление эксплуатационных качеств трубопроводов в соответствии с правилами эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях. Улучшение качества поставляемой воды за счет применения некорродирующих материалов.
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2027
	8066,86
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2028
	8305,64
	
	-
	-

	8. Водоотведение

	2.1.
	Капитальный ремонт 
	2026
	4700,97
	Восстановление технических характеристик трубопроводов в соответствии с правилами эксплуатации сетей, в целях снижения аварийности на сетях.
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2027
	4840,11
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2028
	4983,38
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	5. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе              по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   

по 30.06.
	с 01.07.   

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	700323,8
	233441,3
	466882,5
	466882,5
	466882,5
	466882,5

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	700323,8
	233441,3
	466882,5
	466882,5
	466882,5
	466882,5

	1.7.
	Потери воды
	м3
	104768,4
	34922,8
	69845,6
	69845,6
	69845,6
	69845,6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	595555,4
	198518,5
	397036,9
	397036,9
	397036,9
	397036,9

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	549714,5
	183238,2
	366476,3
	366476,3
	366476,3
	366476,3

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	421270,3
	140423,4
	280846,9
	280846,9
	280846,9
	280846,9

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	128444,2
	42814,7
	85629,5
	85629,5
	85629,5
	85629,5

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	45840,9
	15280,3
	30560,6
	30560,6
	30560,6
	30560,6

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	624003,2
	208001,1
	416002,2
	416002,2
	416002,2
	416002,2

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	624003,2
	208001,1
	416002,2
	416002,2
	416002,2
	416002,2

	2.3.1
	Потребительский рынок
	м3
	605513,9
	201838,0
	403675,9
	403675,9
	403675,9
	403675,9

	2.3.1.1
	- население
	м3
	263224,6
	87741,5
	175483,0
	175483,0
	175483,0
	175483,0

	2.3.1.2
	- прочие потребители
	м3
	342289,3
	114096,4
	228192,9
	228192,9
	228192,9
	228192,9

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	18489,4
	6163,1
	12326,2
	12326,2
	12326,2
	12326,2

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    

по 30.06.
	с 01.07.     

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	51217,76
	19121,30
	38242,60
	43745,53
	43745,53
	50304,58

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	22152,12
	8265,96
	16531,93
	19610,34
	19610,34
	27597,58


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	01.01.2026
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидае-мые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 

2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	51,85
	65,96
	64,89
	63,83
	62,77
	61,70

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	51,85
	63,21
	63,16
	62,11
	61,05
	60,00

	2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,30
	2,90
	2,88
	2,85
	2,83
	2,80

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	8,94
	12,50
	12,47
	12,43
	12,40
	12,36

	3.Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	35,03
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96
	14,96

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,76
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83
	2,83

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,50
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47
	0,47


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2021 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	13. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	65,96
	61,70
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	63,21
	60,00
	-

	14. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	3,00
	2,80
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	12,64
	12,36
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	15. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100,00
	100,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	100,00
	100,00
	-

	16. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	14,96
	14,96
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	2,83
	2,83
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,47
	0,47
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2024 года)
	6787,26

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2024 года)
	3998,78

	Капитальный ремонт
	0,00


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 35 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Яшкинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2026 по 31.12.2028
	№

п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	104,92
	117,51
	117,51
	134,42
	134,42
	154,57

	1.2.
	Прочие потребители               

(без НДС)
	86,00
	96,32
	96,32
	110,18
	110,18
	126,70

	2. Водоотведение

	2.1.
	Население 

(с НДС)*
	43,31
	48,48
	48,48
	57,51
	57,51
	80,93

	2.2.
	Прочие потребители               

(без НДС)
	35,50
	39,74
	39,74
	47,14
	47,14
	66,34


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 37 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Производственная программа 

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                     (Яшкинский муниципальный округ)

в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)
на период с 10.09.2025 по 31.12.2026
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,

ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению                        и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы на подвоз питьевой воды

	№

 п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	2025 год
	2026 год

	
	
	
	с 10.09.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-
	-

	2.
	Получено со стороны
	м3
	395,06
	957,06
	319,02

	3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-

	4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-

	4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-

	4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-

	4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-

	5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-

	6.
	Подано воды в сеть
	м3
	-
	-
	-

	7.
	Потери воды
	м3
	-
	-
	-

	8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	-
	-
	-

	9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	395,06
	957,06
	319,02

	9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	395,06
	957,06
	319,02

	9.1.1.
	-  население
	м3
	395,06
	957,06
	319,02

	9.1.2.
	-  прочие потребители
	м3
	-
	-
	-

	9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	Наименование показателя
	2025 год
	2026 год

	
	с 10.09.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды), тыс. руб.
	232,35
	562,88
	210,14


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 
	10.09.2025
	31.12.2026


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем холодного водоснабжения (подвоз питьевой воды)

	№

 п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План

2026 год
	План

2027 год

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	-
	-
	-
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-
	-


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2025 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2027 год
	Эффективность производствен-ной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	17. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах
	-
	-
	-

	18. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения 

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	19. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %
	-
	-
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) 
	-
	-
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	Холодное водоснабжение (подвоз питьевой воды)

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 38 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Одноставочные тарифы на подвоз питьевой воды 
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»                            (Яшкинский муниципальный округ)

на период с 10.09.2025 по 31.12.2026

	Наименование 

потребителей
	Тариф, руб./м3**

	
	с 10.09.2025 
по 31.12.2025
	с 01.01.2026 
по 30.09.2026
	с 01.10.2026 
по 31.12.2026

	Население (с НДС)*
	705,76
	717,52
	803,63


      * Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса                     Российской Федерации.

** Тариф установлен для оказания услуг потребителям по адресам:                             ул. Вокзальная, ул. Восточная, ул. Горького, ул. Сибирская, пер. Сибирский.

».

Приложение № 40 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Производственная программа ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой, водоотведения            на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	650000, г. Кемерово,

ул. Кузбасская, д. 6

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	9. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт 
	2024
	6771,01
	-
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	7163,73
	-
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	7701,91
	-
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	7404,46
	-
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	7623,64
	-
	-
	-

	10. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Капитальный ремонт 
	2024
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	-
	-
	-
	-

	11. Водоотведение

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	1409,25
	-
	-
	-

	3.1.1.
	Капитальный ремонт
	2024
	677,10
	-
	-
	-

	3.1.2.
	Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК)
	2024
	732,15
	-
	-
	-

	3.2.
	Капитальный ремонт
	2025
	716,37
	-
	-
	-

	3.3.
	Капитальный ремонт
	2026
	770,19
	-
	-
	-

	3.4.
	Капитальный ремонт
	2027
	740,45
	-
	-
	-

	3.5.
	Капитальный ремонт
	2028
	762,36
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, технической воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	7. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	8. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	9. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе             по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Холодное водоснабжение технической водой 

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Водоотведение

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.09.
	с 01.10.   по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	398847,2
	398847,2
	399314,8
	399314,8
	558505,3
	186168,4
	398847,2
	398847,2
	398847,2
	398847,2

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	6582,5
	6582,5
	6582,5
	6582,5
	9873,8
	3291,3
	6582,5
	6582,5
	6582,5
	6582,5

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	161150,9
	161150,9
	161150,9
	161150,9
	241726,4
	80575,5
	161150,9
	161150,9
	161150,9
	161150,9

	1.4.1
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2
	- на промывку сетей
	м3
	3322,5
	3322,5
	3322,5
	3322,5
	4983,8
	1661,3
	3322,5
	3322,5
	3322,5
	3322,5

	1.4.3
	- прочие
	м3
	157828,4
	157828,4
	157828,4
	157828,4
	236742,6
	78914,2
	157828,4
	157828,4
	157828,4
	157828,4

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	231113,8
	231113,8
	231581,4
	231581,4
	306905,2
	102301,7
	231113,8
	231113,8
	231113,8
	231113,8

	1.7.
	Потери воды
	м3
	46292,1
	46292,1
	46385,8
	46385,8
	61473,1
	20491,0
	46292,1
	46292,1
	46292,1
	46292,1

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	184821,7
	184821,7
	185195,7
	185195,7
	245432,1
	81810,7
	184821,7
	184821,7
	184821,7
	184821,7

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	155366,2
	155366,2
	155501,0
	155501,0
	200701,5
	66900,5
	155366,2
	155366,2
	155366,2
	155366,2

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	138094,8
	138094,8
	134616,1
	134616,1
	178094,5
	59364,8
	138094,8
	138094,8
	138094,8
	138094,8

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	17271,4
	17271,4
	20884,9
	20884,9
	22607,0
	7535,7
	17271,4
	17271,4
	17271,4
	17271,4

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	29455,5
	29455,5
	29694,6
	29694,6
	44730,6
	14910,2
	29455,5
	29455,5
	29455,5
	29455,5

	4. Холодное водоснабжение технической водой

	2.1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2.
	Получено со стороны
	м3
	1964,5
	1964,5
	1922,5
	1922,5
	2124,8
	708,3
	1964,5
	1964,5
	1964,5
	1964,5

	2.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	1964,5
	1964,5
	1922,5
	1922,5
	2124,8
	708,3
	1964,5
	1964,5
	1964,5
	1964,5

	2.7.
	Потери воды
	м3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	1964,5
	1964,5
	1922,5
	1922,5
	2124,8
	708,3
	1964,5
	1964,5
	1964,5
	1964,5

	2.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	1964,5
	1964,5
	1922,5
	1922,5
	2124,8
	708,3
	1964,5
	1964,5
	1964,5
	1964,5

	2.9.1.1.
	- население
	м3
	1964,5
	1964,5
	1922,5
	1922,5
	2124,8
	708,3
	1964,5
	1964,5
	1964,5
	1964,5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5. Водоотведение

	3.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	59111,1
	59111,1
	60729,4
	60729,4
	91183,8
	30394,6
	59111,1
	59111,1
	59111,1
	59111,1

	3.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	6582,5
	6582,5
	6582,5
	6582,5
	9873,8
	3291,3
	6582,5
	6582,5
	6582,5
	6582,5

	3.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	52528,6
	52528,6
	54146,9
	54146,9
	81310,1
	27103,4
	52528,6
	52528,6
	52528,6
	52528,6

	3.3.1
	Потребительский рынок
	м3
	52528,6
	52528,6
	54146,9
	54146,9
	81310,1
	27103,4
	52528,6
	52528,6
	52528,6
	52528,6

	3.3.1.1
	- население
	м3
	36823,9
	36823,9
	36746,2
	36746,2
	48713,4
	16237,8
	36823,9
	36823,9
	36823,9
	36823,9

	3.3.1.2
	- прочие потребители
	м3
	15704,8
	15704,8
	17400,8
	17400,8
	32596,7
	10865,6
	15704,8
	15704,8
	15704,8
	15704,8

	3.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	59111,1
	59111,1
	60729,4
	60729,4
	91183,8
	30394,6
	59111,1
	59111,1
	59111,1
	59111,1


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, тыс. руб.
	11499,60
	12627,02
	12652,57
	14171,17
	18780,46
	7012,81
	16844,65
	18866,60
	18866,60
	22052,92

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой, тыс. руб.
	18,25
	19,59
	19,17
	21,47
	23,73
	8,85
	21,24
	22,06
	22,06
	22,97

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	4088,83
	4489,62
	4627,93
	5183,49
	7783,81
	2905,75
	6464,70
	8404,06
	8404,06
	10661,74


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	01.01.2024
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2022 год
	Ожидае-мые значения 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	17,59
	22,58
	22,58
	22,58
	22,58
	19,35
	19,35
	19,35

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	17,59
	19,43
	19,43
	19,43
	19,43
	16,19
	16,19
	16,19

	2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,71
	3,96
	3,91
	3,86
	3,81
	3,76
	3,71
	3,71

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	5,02
	25,61
	24,75
	23,88
	23,02
	22,16
	21,29
	21,29

	3.Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00

	4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	63,36
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03
	20,03

	4.2.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,13
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92
	1,92

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.9.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	1,16
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48
	2,48


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2024 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	20. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	22,58
	19,35
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	19,43
	16,19
	-

	21. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	3,91
	3,71
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	24,75
	21,29
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	22. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	100,00
	100,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	100,00
	100,00
	-

	23. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	20,03
	20,03
	-

	4.2.
	Доля потерь технической воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,92
	1,92
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки технической воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.9.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	2,48
	2,48
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2022-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2022 года)
	5118,44

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2022 года)
	-

	3. Водоотведение

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2022 года)
	796,98

	Капитальный ремонт
	0,00

	2023 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2023 года)
	6386,62

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2023 года)
	-

	3. Водоотведение

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2023 года)
	631,83

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2024 года)
	6776,31

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2024 года)
	-

	3. Водоотведение

	Капитальный ремонт (в рамках производственной программы 2024 года)
	679,53

	Капитальный ремонт
	0,00


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 41 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (Чебулинский муниципальный округ)

на период с 01.01.2024 по 31.12.2028
	№

п/п
	Наименование потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3. Питьевая вода

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	74,66
	81,98
	81,98
	91,82
	93,35
	104,58
	109,37
	122,50
	122,50
	143,18

	1.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	62,22
	68,32
	68,32
	76,52
	76,52
	85,72
	91,14
	102,08
	102,08
	119,32

	4. Техническая вода**

	2.1.
	Население 

(с НДС)*
	11,15
	11,96
	11,96
	13,40
	13,63
	15,24
	12,97
	13,48
	13,48
	14,03

	2.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	9,29
	9,97
	9,97
	11,17
	11,17
	12,49
	10,81
	11,23
	11,23
	11,69

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	5. Водоотведение

	3.1.
	Население 

(с НДС)*
	93,41
	102,56
	102,56
	114,88
	116,79
	130,80
	147,68
	191,99
	191,99
	243,56

	3.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	77,84
	85,47
	85,47
	95,73
	95,73
	107,21
	123,07
	159,99
	159,99
	202,97


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

** Для потребителей пос. Новоивановский 2, пос. Новоивановский 3, пос. Новоивановский 4.

Приложение № 43 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Производственная программа ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ) в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения на период с 01.01.2023 по 31.12.2028
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Тайгинское ВКХ»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652400, Кемеровская область – Кузбасс, г. Тайга,

ул. Никитина, д. 2, офис 201

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	12. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт 
	2023
	5118,18
	Улучшение системы работы водоснабжения
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт
	2024
	5416,81
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт
	2025
	5730,99
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт
	2026
	6161,53
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт
	2027
	5790,32
	
	-
	-

	1.6.
	Капитальный ремонт
	2028
	5961,72
	
	-
	-

	13. Водоотведение 

	2.1.
	Капитальный ремонт 
	2023
	4448,96
	Улучшение системы работы водоотведения; улучшение качества очистки сточных вод
	-
	-

	2.1.1.
	Капитальный ремонт
	2023
	3381,33
	
	-
	-

	2.1.2.
	Капитальный ремонт (за счет платы за превышение ПДК)
	2023
	1067,63
	
	-
	-

	2.2.
	Капитальный ремонт
	2024
	3933,81
	
	-
	-

	2.3.
	Капитальный ремонт
	2025
	4161,97
	
	-
	-

	2.4.
	Капитальный ремонт
	2026
	4474,64
	
	-
	-

	2.5.
	Капитальный ремонт
	2027
	3825,38
	
	-
	-

	2.6.
	Капитальный ремонт
	2028
	3938,61
	
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	10. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	11. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе            по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	6. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7. Водоотведение 

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	
	с 01.01.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01.   по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	1903576,8
	882446,3
	882446,3
	800544,3
	800544,3
	1139181,1
	379727,0
	951788,4
	951788,4
	951788,4
	951788,4

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	164304,7
	82152,3
	82152,3
	82152,3
	82152,3
	123228,5
	41076,2
	82152,3
	82152,3
	82152,3
	82152,3

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	7358,7
	3679,4
	3679,4
	3679,4
	3679,4
	5519,0
	1839,7
	3679,4
	3679,4
	3679,4
	3679,4

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	156946,0
	78473,0
	78473,0
	78473,0
	78473,0
	117709,5
	39236,5
	78473,0
	78473,0
	78473,0
	78473,0

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	1739272,2
	800294,0
	800294,0
	718391,9
	718391,9
	1015952,6
	338650,9
	869636,1
	869636,1
	869636,1
	869636,1

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	1739272,2
	800294,0
	800294,0
	718391,9
	718391,9
	1015952,6
	338650,9
	869636,1
	869636,1
	869636,1
	869636,1

	1.7.
	Потери воды
	м3
	559523,9
	257454,6
	257454,6
	231106,7
	231106,7
	326832,0
	108944,0
	279761,9
	279761,9
	279761,9
	279761,9

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	1179748,3
	542839,4
	542839,4
	487285,3
	487285,3
	689120,7
	229706,9
	589874,1
	589874,1
	589874,1
	589874,1

	1.9.1.
	Потребительский рынок
	м3
	1179748,3
	542839,4
	542839,4
	487285,3
	487285,3
	689120,7
	229706,9
	589874,1
	589874,1
	589874,1
	589874,1

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	598193,4
	273635,3
	273635,3
	257856,0
	257856,0
	367822,6
	122607,5
	299096,7
	299096,7
	299096,7
	299096,7

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	581554,9
	269204,1
	269204,1
	229429,3
	229429,3
	321298,1
	107099,4
	290777,4
	290777,4
	290777,4
	290777,4

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Водоотведение

	2.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	970593,2
	462817,5
	462817,5
	471519,8
	471519,8
	683478,2
	227826,1
	457556,9
	457556,9
	451466,6
	451466,6

	2.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	299090,4
	142067,9
	142067,9
	142067,9
	142067,9
	192324,5
	64108,2
	121805,5
	121805,5
	115715,2
	115715,2

	2.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	671502,8
	320749,5
	320749,5
	329451,9
	329451,9
	491153,8
	163717,9
	335751,4
	335751,4
	335751,4
	335751,4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	2.3.1.
	Потребительский рынок
	м3
	671502,8
	320749,5
	320749,5
	329451,9
	329451,9
	491153,8
	163717,9
	335751,4
	335751,4
	335751,4
	335751,4

	2.3.1.1.
	- население
	м3
	554222,4
	252326,9
	252326,9
	261542,7
	261542,7
	372102,8
	124034,3
	277111,2
	277111,2
	277111,2
	277111,2

	2.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	117280,4
	68422,7
	68422,7
	67909,2
	67909,2
	119051,0
	39683,7
	58640,2
	58640,2
	58640,2
	58640,2

	2.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01.    по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения, тыс. руб.
	92397,89
	42515,18
	46597,33
	41828,57
	82024,73
	115999,68
	42534,82
	67115,88
	73828,65
	73828,65
	75969,89

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере водоотведения, тыс. руб.
	37637,73
	17978,01
	19703,64
	20238,23
	51750,30
	77150,43
	28290,46
	44587,78
	60193,51
	60193,51
	86274,68


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и (или) водоотведение
	01.01.2023
	31.12.2028


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2021 год
	Ожидаемые значения 2022 год
	План 2023 год
	План 2024 год
	План 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	1.Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	9,55
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50
	12,50

	
	2.Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,10
	2,846
	2,817
	2,789
	2,761
	2,734
	2,706
	2,679
	2,679

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	9,44
	19,62
	19,43
	19,23
	19,04
	18,85
	18,61
	18,12
	18,12

	
	3.Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	100,00
	100,00
	100,00
	100,00
	100,0
	100,0
	100,00
	100,00
	100,00

	
	4.Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17
	32,17

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,68    
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30
	1,30

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	1,29
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92
	0,92


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2019 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2029 год
	Эффективность производственной программы,               тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	24. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	73,30
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	33,33
	12,50
	-

	25. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	3,13
	2,68
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	20,22
	18,12
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	26. Показатели качества очистки сточных вод

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах) 
	100,00
	100,00
	-

	27. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	32,17
	32,17
	-

	4.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,30
	1,30
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению 
	0,92
	0,92
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 

за 2021-2024 годы

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2021 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	4272,18

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	2970,47

	2022 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	4039,05

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	3004,69

	2023 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	5296,67

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	3513,60

	2024 год

	1. Холодное водоснабжение

	Капитальный ремонт
	5446,15

	2. Водоотведение

	Капитальный ремонт
	1223,38


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 44 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение

ООО «Тайгинское ВКХ» (Тайгинский городской округ)

на период с 01.01.2023 по 31.12.2028
	№

п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	
	
	с 01.01. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1.Питьевая вода

	1.1.
	Население 

(с НДС)*
	93,98
	93,98
	103,01
	103,01
	202,00
	205,36
	225,91
	136,54
	150,19
	150,19
	154,55

	1.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	78,32
	78,32
	85,84
	85,84
	168,33
	168,33
	185,17
	113,78
	125,16
	125,16
	128,79

	2.Водоотведение

	2.1.
	Население 

(с НДС)*
	67,26
	67,26
	73,72
	73,72
	188,50
	191,64
	210,82
	159,36
	215,14
	215,14
	308,35

	2.2.
	Прочие потребители               (без НДС)
	56,05
	56,05
	61,43
	61,43
	157,08
	157,08
	172,80
	132,80
	179,28
	179,28
	256,96


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации

