5

Приложение № 138 к протоколe № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Заключение 

по уровню цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории  поселков городского типа Тяжин и Итатский   Тяжинского  муниципального округа  Кемеровской области - Кузбасса

Цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» подлежат государственному регулированию.

ООО «СибУгольСнаб» впервые обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с целью утверждения экономически обоснованных цен на уголь марок 3БР и 3БОМ для реализации гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории поселков городского типа Тяжин и Итатский   Тяжинского  муниципального округа  Кемеровской области - Кузбасса

 Согласно уставу организации предметом деятельности                                      ООО «СибУгольСнаб» является:

-   производство пара и горячей воды (тепловой энергии);

-   передача пара и горячей воды;

-   распределение пара и горячей воды;

-   сбор и обработка сточных вод;

- осуществление других работ и оказание других услуг, не запрещенных и не противоречащих действующему законодательству РФ.    

Специалистом Региональной энергетической комиссии Кузбасса                (далее - специалист) рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка   документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

Пгт. Тяжин

        Специалист предлагает принять стоимость приобретения угля на период регулирования с 01.01.2026 по 30.09.2026 согласно представленному договору  поставки угля с ООО «Сибуголь» от 07.08.2025 № 132-08/25. Уголь будет отпускаться с Канско-Ачинского бассейна Большесырского месторождения. Отпускная цена на уголь марки 3БР составит 1024,60  рублей за тонну, марки 3 БОМ – 1704, 90 рублей за тонну.

На период с 01.10.2026 по 31.12.2026 специалист предлагает увеличить отпускную цену поставщика  согласно среднегодовому росту цен на уголь на 2026 год, который составил 1,5% от отпускной цены на уголь  на период с 01.01.2026 по 30.09.2026, так стоимость  (без НДС) составит:

 на марку 3БР – 1040 руб./тн; 

 на марку 3БОМ – 1730,50 руб./тн.

Объем угля на период регулирования по предложению организации составит 9,8 тонн.

Специалист предлагает принять объемы по предложению организации в  размере 9,8 тонн.

Расходы на реализацию угля для населения ООО «СибУгольСнаб» предлагает принять  в размере 35747,05 тыс. руб., в том числе прямые расходы в размере 35714,45 тыс.руб. Издержки обращения в расчёте на 1 тонну угля составят 3647,66 руб., экономически обоснованная цена угля  с НДС на марку 3БР  составит 5694,69 руб./тн, на марку 3БОМ 6569,51 руб/тн.

Изучив    представленные       организацией     материалы,       специалист 

считает экономически обоснованным принять на следующем уровне:

1. Прямые расходы специалист считает экономически обоснованным принять  в размере  33489,53 тыс.руб.

1.1. Затраты на оплату труда ООО «СибУгольСнаб» предлагает принять в размере 3369,90 тыс.руб.

Организацией предлагается принять численность в количестве 7 единиц. 

Средняя заработная плата  по предложению составит 40117,89 рублей в месяц.

В подтверждение расходов представлено штатное расписание на 2025, штатное расписание на 2026 год (эл. почта), уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (эл. почта).

 Специалист предлагает принять численность в количестве 6,5 единиц: директор -0,5 ед.,  кассир -1 ед., 4  охранника, весовщик.

Обоснований увеличения численности на период регулирования организацией не представлено.

Среднемесячную заработную плату специалист предлагает принять по предложению организации в размере 40117,89 рублей.

1.2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда ООО «СибУгольСнаб» предлагает принять в размере – 1017,71  тыс. рублей.

В обоснование расходов предоставлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Специалист предлагает принять налоги и сборы с фонда оплаты труда  в размере отчислений ( в процентах) по предложению организации в размере  – 945,02 тыс. руб. 
1.3. Транспортные расходы организация предлагает принять в размере -25513,12 тыс. рублей

В обоснование затрат предоставлен расчет затрат на доставку (Т2 стр. 43), договор на перевозку угля с ООО "ПРОФИТ" от 29.07.2025 от угольного разреза "Большисырский" до пгт. Тяжин (380 км) (Т2 стр. 44).

Специалист предлагает принять расходы по представленному расчету  организации в размере – 24206 тыс. рублей.

1.4. Услуги по погрузке, разгрузке угля организация предлагает принять в размере 5539,82 тыс. руб.

Предоставлено коммерческое предложение (эл. почта) с ООО "ПромСибУглемет" на погрузку угля, расчет.

Специалист предлагает принять расходы на погрузку, разгрузку угля согласно расчету ниже в размере -5169,84 тыс. рублей.

[image: image72.png]wop [cpeanero o
e o samarva| 2 npos. | P | Hopva roacs. |sarpatha

ool s S e Tl e el ISP vl i
i e R e et e R [l et o

g o

; FI N " P 2 R R ST T

e | v | e | e | e | o | an | wa | wm | o

T

Lz cmo | v | e | e | s | e | os | 1z | sem | e





 Количество часов  по предложению организации согласно данным  производственного календаря на 2025 год, так как при подготовке пакета документов планировалось начало деятельности организации по реализации угля населению в 2025 г. Норма рабочего времени составляет 1971 час при 40-часовой рабочей неделе. Стоимость рублей/час принята согласно представленному коммерческому предложению.

1.5. Расходы на охрану труда и техники безопасности организация предлагает принять в размере 93,51 тыс.рублей.

В обоснование затрат предоставлен расчет затрат на спецодежду и средства индивидуальной защиты  (далее – СИЗ) и приказ о выдаче спецодежды и СИЗ.

Специалист предлагает не включать расходы, так как документы, подтверждающие предлагаемую организацией стоимость спецодежды и СИЗ не представлены.

1.6. Аренда земельного участка.

Организация предлагает  включить расходы в размере – 39,51 тыс. руб.       В  подтверждение затрат предоставлен договор аренды земельного участка от 01.07.2025 с КУМИ Тяжинского МО для размещения временного угольного склада (Т1 стр.27).

Специалист предлагает принять расходы в размере –39,48 тыс. рублей по расчету.

1.7. Прочие расходы.

Организация предлагает принять расходы на  приобретение фискального регистратора, мебели, питьевую воду, канцелярию, расходные материала  в размере 140,87 тыс. рублей.

Специалист предлагает не включать расходы, так как документы, подтверждающие предлагаемую организацией стоимость в тарифном деле не представлены.

2. Амортизация. Организация предлагает принять амортизационные отчисления в размере 32,59 тыс. руб.

В подтверждение расходов предоставлен расчет (Т2 стр.42) договоры купли – продажи от 03.07.2025, счета-фактуры на весы и модульное здание

Экономически обоснованный размер необходимой валовой выручки по расчету специалиста на период регулирования составит 33522,12 тыс. руб.

Издержки  обращения составят  3420,62 руб./тонну.
    Учитывая необходимость соблюдения индекса изменения платежей граждан за коммунальные услуги,  предлагаем утвердить цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории поселков городского типа Тяжин и Итатский   Тяжинского  муниципального округа  Кемеровской области - Кузбасса

с 01.01.2026 по 30.09.2026:

- марка 3 БР – 5423,16 руб./тонну; 

-  марка 3 БОМ – 6253,16 руб./тонну. 

с 01.10.2026 по 31.12.2026:

- марка 3 БР – 5441,91 руб./тонну; 

-  марка 3 БОМ – 6284,36 руб./тонну. 

Пгт. Итатский

        Специалист предлагает принять стоимость приобретения угля на период регулирования с 01.01.2026 по 30.09.2026 согласно представленному договору  поставки угля с ООО «Сибуголь» от 07.08.2025 № 132-08/25. Уголь будет отпускаться с Канско-Ачинского бассейна Большесырского месторождения. Отпускная цена на уголь марки 3БР составит 1024,60  рублей за тонну, марки 3 БОМ – 1704, 90 рублей за тонну.

На период с 01.10.2026 по 31.12.2026 специалист предлагает увеличить отпускную цену поставщика  согласно среднегодовому росту цен на уголь на 2026 год, который составил 1,5% от отпускной цены на уголь  на период с 01.01.2026 по 30.09.2026, так стоимость  (без НДС) составит:

 на марку 3БР – 1040 руб./тн; 

 на марку 3БОМ – 1730,50 руб./тн.

Объем угля на период регулирования по предложению организации составит 6,50 тонн.

Специалист предлагает принять объемы по предложению организации в  размере 6,50 тонн.

Расходы на реализацию угля для населения в пгт. Итатский ООО «СибУгольСнаб» предлагает принять  в размере 25361,42 тыс. руб., в том числе прямые расходы в размере 25328,82 тыс.руб. Издержки обращения в расчёте на 1 тонну угля составят 3901,76 руб., экономически обоснованная цена угля  с НДС на марку 3БР  составит 5999,61 руб./тн, на марку 3БОМ 6874,43 руб/тн.

Изучив    представленные       организацией     материалы,       специалист 

считает экономически обоснованным принять на следующем уровне:

1. Прямые расходы специалист считает экономически обоснованным принять  в размере  23627,74 тыс.руб.

1.1. Затраты на оплату труда ООО «СибУгольСнаб» предлагает принять в размере 3129,20 тыс.руб.

Организацией предлагается принять численность в количестве 7 единиц. 

Средняя заработная плата  по предложению составит 40117,89 рублей в месяц.

В подтверждение расходов представлено штатное расписание на 2025, штатное расписание на 2026 год (эл. почта), уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (эл. почта).

 Специалист предлагает принять численность в количестве 6,5 единиц: директор - 0,5 ед.,  кассир -1 ед., 4  охранника, весовщик.

Обоснований увеличения численности на период регулирования организацией не представлено.

Среднемесячную заработную плату специалист предлагает принять по предложению организации в размере 40117,89 рублей.

1.2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда ООО «СибУгольСнаб» предлагает принять в размере – 1017,71  тыс. рублей.

В обоснование расходов предоставлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Специалист предлагает принять налоги и сборы с фонда оплаты труда  в размере отчислений ( в процентах) по предложению организации в размере  – 945,02 тыс. руб. 
1.3. Транспортные расходы организация предлагает принять в размере – 15140,71 тыс. рублей

В обоснование затрат предоставлен расчет затрат на доставку (Т2 стр. 43), договор на перевозку угля с ООО "ПРОФИТ" от 29.07.2025 от угольного разреза "Большисырский" до пгт. Итатский (340 км) (Т2 стр. 44).

Специалист предлагает принять расходы по представленному расчету  организации в размере – 14365,00 тыс. рублей.

1.4. Услуги по погрузке, разгрузке угля организация предлагает принять в размере 5539,82 тыс. руб.

Предоставлено коммерческое предложение (эл. почта) с ООО "ПромСибУглемет" на погрузку угля, расчет.

Специалист предлагает принять расходы на погрузку, разгрузку угля согласно расчету ниже в размере -5169,84 тыс. рублей.

[image: image2.emf]Наименование техники

Стоимость по коммерческому 

предложению  руб/час, с НДС

Стоимость 

руб/час, без НДС

Количество 

часов

Затраты на 

погрузку

1 1 2 3 4

Погрузчик Хендай Н940S 3 200,00 2 622,95 1 971,00 5 169,84

CAT 428E 3 200,00 2 622,95 1 971,00 5 169,84

Затраты на погрузку, разгрузку угля по расчету РЭК Кузбасса


 Количество часов  по предложению организации согласно данным  производственного календаря на 2025 год, так как при подготовке пакета документов планировалось начало деятельности организации по реализации угля населению в 2025 г. Норма рабочего времени составляет 1971 час при 40-часовой рабочей неделе. Стоимость рублей/час принята согласно представленному коммерческому предложению.

1.5. Расходы на охрану труда и техники безопасности организация предлагает принять в размере 93,51 тыс.рублей.

В обоснование затрат предоставлен расчет затрат на спецодежду и средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) и приказ о выдаче спецодежды и СИЗ.

Специалист предлагает не включать расходы, так как документы, подтверждающие предлагаемую организацией стоимость спецодежды и СИЗ не представлены.

1.6. Аренда земельного участка.

Организация предлагает  включить расходы в размере – 18,69 тыс. руб.       В  подтверждение затрат предоставлен договор аренды земельного участка от 01.07.2025 с КУМИ Тяжинского МО для размещения временного угольного склада (Т1 стр.27).

Специалист предлагает принять расходы в размере – 18,69 тыс. рублей по предложению организации.

1.7. Прочие расходы.

Организация предлагает принять расходы на  приобретение фискального регистратора, мебели, питьевую воду, канцелярию, расходные материала  в размере 148,47 тыс. рублей.

Специалист предлагает не включать расходы, так как документы, подтверждающие предлагаемую организацией стоимость в тарифном деле не представлены.

2. Амортизация. Организация предлагает принять амортизационные отчисления в размере 32,59 тыс. руб.

В подтверждение расходов предоставлен расчет (Т2 стр.42) договоры купли – продажи от 03.07.2025, счета-фактуры на весы и модульное здание.

Экономически обоснованный размер необходимой валовой выручки по расчету специалиста на период регулирования составит 23660,33 тыс. руб.

Издержки  обращения составят  3640,05 руб./тонну.
    Учитывая необходимость соблюдения индекса изменения платежей граждан за коммунальные услуги,  предлагаем утвердить цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории поселков городского типа Тяжин и Итатский   Тяжинского  муниципального округа  Кемеровской области - Кузбасса

с 01.01.2026 по 30.09.2026:

- марка 3 БР – 5690,86 руб./тонну; 

-  марка 3 БОМ – 6520,86 руб./тонну. 

с 01.10.2026 по 31.12.2026:

- марка 3 БР – 5709,61 руб./тонну; 

- марка 3 БОМ – 6552,06 руб./тонну. 

Расчет представлен в приложении.
[image: image3.emf]1

тыс. руб.

30180,08 33 489,53   

 1.1 тыс. руб.

3 369,90 3 129,20

чел.

7,00 6,50

Численность принимается  по предложению. Состав 

численности: директор - 0,5 ед., кассир -1 ед., 4 ед. охранников, 

весовщик - 1 ед. Предоставлено штатное расписание за 2025 

год и на 2026 год, пояснительная записка по предлагаемой 

численности.

руб./чел.

40 117,89 40 117,89 По предложению

 1.2 тыс. руб.

1 017,71 945,02

В размере отчислений по предложению организации. 

Предоставлено уведомление о страховом тарифе на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний (эл. почта).

 1.3 тыс. руб.

 1.4 тыс. руб.

25 513,12 24 206,00

По предложению организации согласно представленному 

расчету (Т2 стр. 43). Предоставлен расчет (Т2 стр. 43),  договор 

на перевозку угля с ООО "ПРОФИТ" от 29.07.2025 от 

угольного разреза "Большисырский" до пгт. Тяжин (380 км) (Т2 

стр. 44). 

 1.5 тыс. руб.

5,45 5 169,84

 Предоставлено коммерческое предложение (эл. почта) с ООО 

"ПромСибУглемет" на погрузку угля. Количество часов  по 

предложению организации согласно данным из 

производственного календаря на 2025 год, так как изначально 

планировалось начало деятельности организации по реализации 

угля населению в 2025 г.

Норма рабочего времени составляет 1971 час при 40-часовой 

рабочей неделе.

 1.10

Расходы на ОТ и ТБ

тыс. руб.

93,51 0,00

Стоимость не подтверждена. Предоставлен расчет (Т2 стр. 53). 

По пояснениям организации предлагаемая стоимость 

спецодежды и чистящих средств подтверждена прайс - листами. 

Однако в тарифном деле документы, подтверждающие 

стоимость не представлены. 

 1.11 тыс. руб.

 1.12

Аренда земли

тыс. руб.

39,51 39,48

Предоставлен договор аренды земельного участка от 

01.07.2025 с КУМИ Тяжинского МО для размещения 

временного угольного склада (Т1 стр.27).

 1.13

Прочие расходы

тыс. руб.

140,87 0,00 Стоимость не подтверждена. Договоры не представлены.

2

Амортизация

тыс. руб.

32,59 32,59

 Предоставлены договоры купли-продажи от 03.07.2025, расчет 

(Т2 стр. 42), счета -фактуры.

3

тыс. руб.

30 212,67 33 522,12 33 522,12

4

тыс.тонн

9,80 9,80 9,80

 4.1

3БОМ

тыс.тонн

2,94 2,94 2,94

3БР 6,86 6,86 6,86

5

тыс. руб.

3 082,93

3 420,62 3 420,62

6

руб/тонна

1 097,92 1024,6 1040,0

Предоставлен договор № 132-08/25 от 07.08.2025 с ООО 

"Сибуголь" (Т2 стр. 28). На период с 01.10.2026 согласно 

среднегодовому росту на уголь 1,5%. 3БР (0-300)

Издержки обращения

Поставщик угля ООО"Сибуголь"

Стоимость угля поставщика без НДС

Прямые расходы, в том числе:

Расходы на оплату труда,  всего

численность, всего

Необходимая валовая выручка для 

реализации угля населению

средняя зарплата 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование, выплачиваемые 

из фонда оплаты труда

Расходы на ГСМ

Транспортные расходы

Услуги по разгрузке, погрузке угля

Расходы на электрическую энергию 

Объём переработки угля для населения 

в том числе:

Расчет цен на уголь, отпускаемый населению в 

пгт.Тяжин 

№ п/п Статьи затрат

Единицы 

измерения

Предложения 

предприятия 2026

Предложения 

РЭК Кузбасса с 

01.01.2026 до 

30.09.2026

Предложения 

РЭК Кузбасса с 

01.10.2026 до 

31.10.2026


[image: image4.emf]3БОМ (10-50)

руб/тонна

1 826,93 1704,9 1730,5

7

руб/тонна

4 180,84 4 445,21 4 460,58

3БОМ (10-50)

руб/тонна

4 909,86 5 125,54 5 151,12

8

руб/тонна

5 017,01 5 423,16 5 441,91

3БОМ (10-50)

руб/тонна

5 891,83 6 253,16 6 284,36

3БР (0-300)

Экономически обоснованная стоимость 

угля без НДС

3БР (0-300)

Экономически обоснованная стоимость 

угля с НДС


[image: image5.emf]1

тыс. руб.

19794,45 23627,74

 1.1 тыс. руб. 3 369,90 3 129,20

чел.

7,00

6,50

Численность принимается  по предложению. 

Состав численности: директор - 0,5 ед., кассир -

1 ед., 4 ед. охранников, весовщик - 1 ед. 

Предоставлено штатное расписание за 2025 

год и на 2026 год, пояснительная записка по 

предлагаемой численности.

руб./чел.

40 117,89 40 117,89

по предложению

 1.2 тыс. руб. 1 017,71 945,02

В размере отчислений по предложению 

организации. Предоставлено уведомление о 

страховом тарифе на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний (эл. почта).

 1.3 тыс. руб. 0,00

 1.4 тыс. руб. 15 140,71 14 365,00

По предложению организации согласно 

представленному расчету (Т2 стр. 43)  

Предоставлен расчет (Т2 стр. 43),  договор на 

перевозку угля с ООО "ПРОФИТ" от 

29.07.2025 от угольного разреза 

"Большисырский" до пгт. Итатский (340 км) 

(Т2 стр. 44). 

 1.5 тыс. руб.

5,45 5 169,84

 Предоставлено коммерческое предложение 

(эл. почта) с ООО "ПромСибУглемет" на 

погрузку угля. Количество часов  по 

предложению организации согласно данным из 

производственного календаря на 2025 год, так 

как изначально планировалось начало 

деятельности организации по реализации угля 

населению в 2025 г.

Норма рабочего времени составляет 1971 час 

при 40-часовой рабочей неделе.

 1.10

Расходы на ОТ и ТБ

тыс. руб.

93,51 0,00

Стоимость не подтверждена. Предоставлен 

расчет (Т2 стр. 53). По пояснениям 

организации предлагаемая стоимость 

спецодежды и чистящих средств подтверждена 

прайс - листами. Однако в тарифном деле 

документы, подтверждающие стоимость не 

представлены. Стоимостть не потверждена

 1.11 тыс. руб. 0,00 0,00

 1.12 тыс. руб.

18,69 18,69

По предложению. Предоставлен договор 

аренды земельного участка от 01.07.2025 с 

КУМИ Тяжинского МО   для размещения 

временного угольного склада (Т1 стр.27).

 1.13 тыс. руб.

148,47

Стоимость не подтверждена. Договоры не 

представлены.

2

тыс. руб.

32,59 32,59

Предоставлены договоры купли-продажи от 

03.07.2025, расчет (Т2 стр. 42), счета -фактуры. 

Весы автомобильные, модульное здание

3

тыс. руб.

19 827,04 23 660,33 23 660,33

4 Объём переработки угля всего

тыс.тонн 6,50 6,50 6,50

 4.1 Реализация населению тыс.тонн 6,50 6,50 6,50

5

тыс. руб.

3 050,31 3 640,05 3 640,05

6

руб/тонна

1 097,92 1 024,59 1 039,96

Предоставлен договор № 132-08/25 от 

07.08.2025 с ООО "Сибуголь" (Т2 стр. 28)

3БОМ (10-50) руб/тонна 1 826,93 1 704,92 1 730,49

Аренда земли

Прочие расходы

Амортизация

№ п/п Статьи затрат

Единицы 

измерения

Предложения 

предприятия 

2026

Предложения РЭК 

Кузбасса с 01.01.2026 

до 30.09.2026



Предложения РЭК 

Кузбасса с 01.10.2026 

до 31.12.2026

Расчет цен на уголь, отпускаемый населению в пгт Итатский

Необходимая валовая выручка 

для реализации угля населению

Поставщик угля ООО"Сибуголь"

Стоимость угля поставщика без НДС

3БР (0-300)

Издержки обращения

Расходы на ГСМ

Транспортные расходы

Услуги по разгрузке, погрузке угля

Расходы на электрическую энергию 

Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование, 

выплачиваемые из фонда оплаты 

труда

Прямые расходы, в том числе:

Расходы на оплату труда,  всего

численность, всего

средняя зарплата 


[image: image6.emf]7

руб/тонна 4 148,23 4 664,64 4 680,01

3БОМ (10-50) руб/тонна 4 877,25 5 344,97 5 370,54

8

руб/тонна 4 977,88 5 690,86 5 709,61

3БОМ (10-50) руб/тонна 5 852,70 6 520,86 6 552,06

Экономически обоснованная 

3БР (0-300)

3БР (0-300)

Экономически обоснованная стоимость угля с НДС


Приложение № 139 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025
Цены на топливо твердое, реализуемое

ООО «СибУгольСнаб» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории поселков городского типа Тяжин и Итатский   Тяжинского муниципального округа 

Кемеровской области – Кузбасса на период  с 01.01.2026 по 31.12.2026
	№ №   №       п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование организации
	Марка топлива (уголь)
	Теплота сгорания низшая, 

ккал/кг
	Цена на условиях франко-склад организации без учета доставки до потребителя, 

руб./тонну с НДС 

	
	
	
	
	
	с 01.01.2026

  по 30.09.2026
	с 01.10.2026

по 31.12.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1


	Тяжинский муниципальный округ (пгт Тяжин)
	ООО «СибУголь-Снаб»

(ИНН

4246026790)
	 3БР

(0-300)
	4800
	5423,16
	5441,91

	
	
	
	3БОМ

(10-50)
	4941
	6253,16
	6284,36

	
	Тяжинский муниципальный округ (пгт Итатский)
	
	 3БР  (0-300)
	4800
	5690,86
	5709,61

	
	
	
	3БОМ (10-50)
	4941
	6520,86
	6552,06


Приложение № 140 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Заключение 

по уровню цен на топливо твердое, реализуемое ООО «Аквамарин» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса 
Цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, согласно постановлению Правительства РФ от 07.03.1995 № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» подлежат государственному регулированию.

Общество с ограниченной ответственностью «Аквамарин» (далее –                             ООО «Аквамарин») планирует реализацию угля гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье (далее - население) на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области - Кузбасса. 


На 2024-2025 годы ООО «Аквамарин» заключен договор на поставку угля с ООО «Белкомерц». На территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа поставляется уголь марки ДР. Уголь отпускается населению со склада. На 2026 год организация планирует заключить договор с АО «Угольная компания» Кузбассразрезуголь» на уголь марки ДР.
Цена угля для населения складывается из стоимости угля поставщика, издержек обращения ООО «Аквамарин» (транспортные расходы на доставку угля до склада, расходы на реализацию, хранение, погрузку-разгрузку угля, и т.п.). ООО «Аквамарин» находится на общей системе налогообложения.
Следует отметить, что помимо запланированной реализации угля населению ООО «Аквамарин» осуществляет прочие виды деятельности (оптовая торговля твердым топливом, услуги по перевозкам и пр.).  

Специалистом региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – специалист) рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кемеровской области видам деятельности.

ООО «Аквамарин» планирует обеспечивать углем население Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

Марка отпускаемого угля: ДР. Поставщик угля АО «Угольная компания» Кузбассразрезуголь».

      Специалист предлагает принять стоимость приобретения угля на период регулирования 2025 года согласно среднегодовому росту цен на уголь на 2026 год, который составил 1,5% от отпускной цены на уголь 2025 года, так стоимость  (без НДС) на марку ДР составит 1860,5 руб./тн. 

На период регулирования организация предлагает принять объем переработки угля в размере 30 000 тн, в том числе население 30 000 тн. Специалист считает обоснованным принять объемы в размере 30 000 тн, в том числе население 30 000 тн – по предложению организации. 

ООО «Аквамарин» предлагает принять прямые расходы на реализацию и переработку угля в размере 21 349,65 руб. Издержки обращения в расчёте на 1 тонну угля составят 826,57 руб./тн. Расшифровка стоимости угля представлена в приложении 1.

Изучив представленные организацией материалы, специалист предлагает экономически обоснованным принять затраты на следующем уровне:

1. ООО «Аквамарин» предлагает принять прямые расходы в размере 21 349,65 тыс. руб., из них транспортные расходы по доставке угля на склад (разрез-склад) в размере 15 829,69 тыс. руб., затраты на содержание погрузчика в размере 2 833,51 тыс. руб., а также расходы на отдел по работе с населением в размере 2 686,45 тыс. руб.

1.1. Организацией представлен расчет стоимости услуг за 1 час. работы автомобиля-самосвала SCANIA грузоподъемностью 27 тн на 2026 год, расчет стоимости затрат по доставке угля от разреза на склад на 2026 год, расчет затрат на износ и ремонт шин на 1 маш. час, расчетные ведомости помесячно за 2024 год на водителей, приказ "Об утверждении порядка расчета объемов расходования горюче-смазочных материалов" (доп. документы в электронном виде). 

Согласно расчету стоимости затрат по доставке угля от разреза на склад, расходы составят 15 829,69 тыс. руб. Для перевозки угля в объеме 30 000 тн на расстояние 60 км, автомобилем грузоподъемностью 27 тн потребуется 5 740,74 часа рабочего времени. Стоимость 1 часа работы автомобиля согласно калькуляции № 1 (том 2 стр.28) составит 2 486,57 руб./час без НДС. Затраты по завозу угля на склад составят: (2 486,57 руб./час*5 740,74 час.)/1000 = 14 274,77671 тыс. руб.* 112,23% = 15 829,688 тыс. руб.

Расчет стоимости услуг по доставке угля от разреза на склад на 2026 год представлен в нижеприведенной таблице: 

	№
	Маршрут перевозки
	Объём угля для реализаци населению, тн
	Расстояние в одну сторону км
	Объем перевозок тн
	Ср..скорость движения км/час
	Грузоподъемность  АТС тн
	Продолжительность 1 рейса, час
	Количество рейсов, шт
	Пробег,км
	Время под погрузкой 1,5 часа и разгрузкой из расчета 0,5 час на 1 рейс
	Кол-во маш-час

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	гр.4*2/гр.6
	гр.3/гр.7
	гр.4*2*гр.9
	гр.9*2,5час
	гр.9*гр.8+гр.11

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	Доставка угля с разрезов до склада 
	 
	 

	1
	От разреза до угольного склада
	30000
	60
	30000
	45
	27
	2,67
	1111,11
	133333,33
	2777,8
	5740,74

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	К-во дней необходимых для перевозки угля (5740,7: 8) = 717,59
	717,59
	
	

	Среднесуточный пробег (133333,22/717,59) = 185,81км
	
	185,81
	
	


Расчет затрат на износ и ремонт шин на 1 машино-час представлен в нижеприведенной таблице:

[image: image7.emf]цена 

шины-

Цш, руб

коэф 

затр.на 

дост. 

Шин

кол. шин-

Кш.

нор. 

затрат на 

вып. 

износа-

Наш

среднего

д. проб. 

Машин- 

Гп,тыс/км

/год

норм. 

проб.шин 

- Сш,тыс. 

км

Норма 

аморт. 

отчислен

ий-На

коэф. к 

норме, 

годов. 

режим 

работы,Т

Пок. 

затрат на 

замену 

шин, Бш, 

руб

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Специализированный 

полуприцеп-самосвал 

WIELTON (СРЕДНЯЯ ЦЕНА)

27125 1,35 12 1,49 84 60 0,3 1,3 1955 215,49

Погрузчик XCMG 

LM500FN

55500 1,35 4 1,49 84 60 0,3 1,3 1955 146,97


Расчет стоимости услуг автотранспорта за 1 час работы автомобиля-самосвала SCANIA грузоподъемностью 27 тн на 2026 год представлен в нижеприведенной таблице:

[image: image8.emf]1 2 3 4 5 6 7

Восстановительная  

стоимость автомобиля

тыс. 

руб. 3 751,3

Специализированный 

полуприцеп-самосвал 

WIELTON (ОСВ счет 01)

З/плата водителя за 1 

час работы с премией руб

392,56 5740,74 2253582,25 2529195,35

Штатное 

расписание(65000/165,58)

Начисления на з/плату  

30,2%

руб

118,55 5740,74 680581,75 763816,90

ГСМ норматив расхода 

на 100 км пробега

л

49,4

Распоряжение Минтранса РФ

Среднесуточный пробег

км

185,81

См. расчет "доставка угля на 

склад"

Расход ГСМ за 1 час работы

л 11,47

Стоимость 1л ГСМ (без 

НДС)

цена за 

1л

57,89

Счет- фактура № 

СS0000001715839 от 

31.12.2024.ООО Газпромнефть-

Региональные продажи. Д/т по 

наибольшему потреблению

Стоимость ГСМ, всего

руб 664,22

5740,74 3813093,66 4279435,01

Работа оборудования л

Работа оборудования руб 0,0

Амортизация 

транспортных средств

руб 271,89

5740,74 1560865,89 1560865,89

Износ и ремонт шин руб

215,49 5740,74 1237072,06 1388365,98

Счет- фактура № КМШ0003793 

от 17.02.2024.ООО 

Комтрансшина по цене 27125 

руб (средняя цена)

Затраты на ТО, ремонт руб 589,11

5740,74 3381931,44 3795541,66

Расход масел руб 234,75

5740,74 1347649,66 1512467,21

Счет- фактура № 3029 от 

25.04.2024.ООО КТЗ по цене 

568,33 руб/л 

(11,47*3,6/100*568,33)

Итого стоимость 1 часа 

работы автомобиля

руб 2486,57

Итого затрат по 

доставке угля

руб 14274776,71 15829688,00

Наименование статей 

затрат

един. измер.

автомобиль 

(Scania)

к-во часов, 

необходим

ых для 

перевозки 

30000т 

угля

Затраты по 

доставке 

угля на 

склад, руб

Затраты по 

доставке угля на 

склад на 2026 г 

(индекс роста 

тарифа на 

грузовые 

перевозкм112,23

%), руб

Обоснование


В соответствии с пп. г п. 29 Основ ценообразования для определения стоимости машино-часа экспертом использован каталог «Цены в строительстве» Часть 3, Книга 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области. Создан, распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996                               № 504-р, от 20.05.1998 № 487-р, от 27.10.1998 № 1153-р, от 17.02.2003 № 143-р, в целях единой методологии формирования ценовых показателей на материально-технические ресурсы. Каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, сложившихся в регионе). 

Согласно расчету организации стоимость одного часа работы автомобиля составит 2 486,57 руб./час (без НДС), что не превышает средней стоимости машино-часа (без НДС) работы автотранспортного средства по Кемеровской области (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области). Согласно каталогу «Цены в строительстве» стоимость машино-часа (без НДС) на автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 30 тонн составляет 3260,67 руб./маш.-ч. (в ценах октябрь 2025 года, №п/п 2122 код 40-0055 стр. 762). Специалист предлагает принять затраты на транспортные расходы по доставке угля на склад (разрез-склад) по предложению организации в размере 15 829,69 тыс. руб.

1.2. Затраты на содержание погрузчика ООО «Аквамарин» предлагает принять в размере 2 833,51 тыс. руб. 

Организацией представлен расчет стоимости услуг погрузчика XCMG LM500FM за 1 час работы на 2026 год, расчет стоимости затрат по доставке угля от разреза на склад на 2026 год, расчет затрат на износ и ремонт шин на 1 маш.час, расчетные ведомости помесячно за 2024 год на водителя погрузчика, приказ "Об утверждении порядка расчета объемов расходования горюче-смазочных материалов" (доп. документы в электронном виде).  Представлен договор аренды транспортного средства без экипажа с физическим лицом от 01.07.2018 на погрузчик XCMG LM500FM, арендная плата составляет 10,0 тыс. руб. в месяц (том 2 стр.23-27).

          Организация осуществляет погрузку и гуртовку угля на складе арендованным погрузчиком без экипажа. Для разгрузки, гуртовки и толканию угля на складе в количестве 30 000 тн необходимое количество машино-часов составит 1 343,21 часа. В связи с тем, что угольный склад используется и для оптовой торговли и будет использоваться для розничной торговли, затраты по содержанию склада и работы погрузчика, отнесенные к издержкам обращения по реализации угля населению определены в процентном соотношении и составили 67,6% (расчет представлен ниже). 

	
	
	Сальдо на начало периода
	
	дебет
	кредит
	Сальдо на конец отчетного периода

	
	руб
	17642932,80
	
	19445267,51
	26800476,59
	10287723,72

	Итого  отпущено угля за 2024г (Тонн)
	 тонн
	13953,571
	0,00
	9381,280
	14379,610
	8955,241


	Плановый объём по реализации угля населению 30000т
	30000
	67,60

	Реализация угля на котельные организациям (факт 2024г)

см. оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01
	14379,61
	32,40

	итого
	44379,61
	100,00


 
Количество рабочих часов работы погрузчика на погрузке угля населению составило 1 987час*67,6% = 1 343,21час. (1 987 час - годовая норма по производственному календарю). 

Согласно калькуляции №2 организации стоимость услуг погрузчика XCMG LM500FM за 1 час работы на 2026 год (том 2 стр.29) составит 1879,63 руб./маш.-час., стоимость расходов по эксплуатации автопогрузчика при погрузке угля населению составит (1879,63 руб./маш.-час. * 1343,21 час.)/1000 = 2524,73516 тыс. руб. * 112,23% = 2833,51027 тыс. руб. 

Расчет затрат на износ и ремонт шин на 1 машино-час представлен в нижеприведенной таблице:


[image: image9]
        Расчет стоимости услуг погрузчика XCMG LM500FM за 1 час работы на 2026 год  представлен в нижеприведенной таблице:

[image: image10.emf]1 2 3 4 5 6 7

Восстановительная  

стоимость погрузчика тыс. руб. 2 150,0

Погрузчик XCMG 

LM500FM

З/плата водителя 

погрузчика за 1 час 

работы с премией

руб

301,97 1343,21 405607,56 455213,37

Штатное 

расписание.(50000/165,58

)

Начисления на з/плату  

30,2%

руб

91,19 1343,21 122493,48 137474,44

ГСМ норматив расхода 

на 1 час работы

л

13,4

Среднесуточный пробег

км

Расход ГСМ за 1 час 

работы

л 13,40

согласно технической 

характеристики

Стоимость 1л ГСМ (без 

НДС)

цена за 1л

57,89

Счет- фактура № 

СS0000001715839 от 

31.12.2024.ООО 

Газпромнефть-

Региональные продажи. 

Д/т по наибольшему 

потреблению

Наименование статей 

затрат

един. измер.

Погрузчик 

XCMG 

LM500FM

к-во рабочих 

часов на 

погрузке угля 

населению в к-

ве 30000т 

(1987час*67,6%

=1343,21час)

Затраты по 

погрузке угля 

населению, 

руб

Затраты по 

погрузке угля на 

населению на 

2026г (индекс 

роста тарифа на 

грузовые 

перевозкм112,23

%), руб

Обоснование


[image: image11.emf]Стоимость ГСМ, всего

руб 775,73

1343,21 1041962,92 1169394,99

Работа оборудования л

Работа оборудования руб

Аренда транспортных 

средств

руб 60,883

1343,21 81778,39 91779,88

10000/164,25

Износ и ремонт шин руб

146,97 1343,21 197411,57 221555,01

Стоимость одной шины 

55500руб, см.расчет 

"износ шин"

Затраты на ТО, ремонт руб 228,72

1343,21 307223,56 344797,01

Расход масел руб 274,16

1343,21 368257,67 413295,58

Счет- фактура № 3029 от 

25.04.2024.ООО КТЗ по 

цене 568,33 руб/л 

(13,40*3,6/100*568,33)

Итого стоимость 1 часа 

работы автомобиля

руб 1879,63

Итого затрат по 

доставке угля

руб

2524735,16 2833510,27


Согласно расчету организации (том 2 стр.29), стоимость 1 часа работы погрузчика составит 1 879,63 руб./маш.-час. Специалист РЭК считает стоимость 1 машино-часа работы погрузчика в размере 1 879,63 руб./ маш.-час., предложенную организацией, необоснованно высокой по сравнению со стоимостью 1 машино-часа в организациях, оказывающих аналогичные услуги в Кемеровской области-Кузбассе. 

В соответствии с пп. г п. 29 Основ ценообразования для определения стоимости машино-часа экспертом использован каталог «Цены в строительстве» Часть 3, Книга 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные строительные ресурсы Кемеровской области. Создан, распоряжением Администрации Кемеровской области от 17.06.1996                               № 504-р, от 20.05.1998 № 487-р, от 27.10.1998 № 1153-р, от 17.02.2003 № 143-р, в целях единой методологии формирования ценовых показателей на материально-технические ресурсы. Каталог текущих средних сметных цен является официальным информационным сборником по регистрации и публикации текущих цен на материально-технические ресурсы, эксплуатацию машин и механизмов, сложившихся в регионе). 
Стоимость машино-часа (без НДС) автопогрузчика, согласно каталогу «Цены в строительстве» на автопогрузчик грузоподъемностью 5 тонн составляет 933,45 руб./маш.-ч. (в ценах октябрь 2025 года, №п/п 198 код 03-0101 стр. 686). Таким образом, с учетом ИЦП транспорт на 2026 год 105,7%, согласно прогнозу Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 экономически обоснованная стоимость машино-часа на 2026 год составит 986,66 руб./маш.-час.  Для разгрузки, гуртовки и толканию угля на складе в количестве 30 000 тн. необходимое количество часов составит 1 343,21 часа (таблица по расчету стоимости затрат по доставке угля на склад организации (том 2 стр. 29)). Стоимость расходов по эксплуатации автопогрузчика при погрузке угля населению по расчету специалиста РЭК составит: 986,66 руб./маш.час * 1 343,21 час. = 1 325,287 тыс. руб.

Затраты на содержание автопогрузчика по альтернативному расчету специалиста (1 325,287 тыс. руб.) сложились ниже, чем по расчету предприятия (2 833,510 тыс. руб.), соответственно к дальнейшему расчету затраты на содержание погрузчика принимаем по расчету эксперта в размере 1 325,29 тыс. руб.

1.3.  Расходы на отдел по работе с населением ООО «Аквамарин» предлагает принять в сумме 2 686,45 тыс. руб., из них фонд оплаты труда в размере 1 483,60 тыс. руб., налоги и сборы с фонда оплаты труда в размере 448,05 тыс. руб., аренда помещения для оказания услуг по реализации угля населению в размере 538,70 тыс. руб., приобретение столов и компьютеров в размере 216,10 тыс. руб.
1.3.1.
Затраты на оплату труда организация предлагает принять в размере 1483,60 тыс. руб. Численность персонала предлагается принять в количестве 3 человек (кассир, специалист по снабжению углем населения в доле 67,6%, руководитель отдела продаж в доле 67,6%). Среднемесячную заработную плату кассира организация предлагает принять в размере 45 150,13 руб., специалиста по закупкам в доле 67,6% в размере 43 601,80 руб., руководителя отдела продаж в доле 67,6% в размере 34 881,59 руб. Расчет фонда оплаты труда отдела по работе с населением представлен в нижеприведенной таблице:

Расходы на оплату труда отдела по работе с населением

[image: image12.emf]Наименование 

профессии

к-во 

ед.

ФОТ в 

месяц, 

руб

ФОТ за 

год, руб

ФОТ за год, 

относящийся 

к реализации 

угля 

населению, 

(67,6%) руб

ФОТна 2026 год, 

руб (индекс роста 

цены на 

грузоперевозки 

112,23%), руб

ФОТна 2026 год по 

расчету РЭК, руб. (с 

индексом 

Минэкономразвития РФ 

105,1% на 2026 год и в 

доле на реализацию 

угля 67,6%)

Обоснование

1 Кассир  1 40230 482760 482760 541801,5 507380,76

по расчету РЭК,  представлено штатное 

расписание и приказ на 2025-2026 год, 

кассир занимается только приёмом 

денег от населения (том 1 стр.130-131).

2

Специалист по 

закупкам 1 57471 689652 466204,752 523221,6 489981,1944

по расчету РЭК,  в доле на уголь для 

населения 67,6%, представлено 

штатное расписание и приказ на 2025-

2026 год (том 1 стр.130-131).

3

Руководитель 

отдела продаж  1 45977 551724 372965,424 418579,1 391986,6606

по расчету РЭК,  в доле на уголь для 

населения 67,6%, представлено 

штатное расписание и приказ на 2025-

2026 год (том 1 стр.130-131).

итого 3 1724136 1321930,176 1483602,237 1389348,615


Организацией представлено штатное расписание (том 1 стр. 130-131).    

Специалистом изучены: штатное расписание, данные бухгалтерского учета, расшифровка затрат на оплату труда за отчетный период. 

Специалист предлагает принять затраты на фонд оплаты труда по расчету РЭК в общей сумме 1389,35 тыс. руб.

1.3.2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда ООО «Аквамарин» предлагает принять в сумме 448,05 тыс. руб. 

Организацией представлен расчет по страховым взносам (том 1 стр. 75), уведомление о размере страховых взносов (том 1 стр. 26-29). 

Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. 


Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,20 %).

Затраты специалист предлагает принять в размере 30,2% от фонда отплаты труда в соответствии с действующим законодательством с учетом страхового тарифа 0,2 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Статья определена в соответствии с действующим законодательством в размере 30,2% от фонда оплаты труда. Затраты приняты  в размере 30,2% от фонда отплаты труда в соответствии с действующим законодательством с учетом страхового тарифа на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и професс.заб-й 0,2. В доле 30,2% от ФОТ в размере 419,58 тыс. руб. 

1.3.3. ООО «Аквамарин» предлагает принять расходы на аренду помещения для оказания услуг по реализации угля населению в размере 538,70 тыс. руб. Организацией представлен договор № 1 от 01.10.2024 с ИП Меркульевой Н.А. (том 2 стр.6-9). Специалист предлагает принять затраты на аренду помещения для оказания услуг по реализации угля населению согласно договору с ИПЦ Минэкономразвития России на 2026 год – 105,1% в размере 504,48 тыс. руб.

1.3.4. Расходы на приобретение мебели (столов) и компьютеров организация предлагает принять в сумме 216,10 тыс. руб. 

Организацией представлены договор с ООО «ОВИК» № 06/11/2024 от 06.11.2024 на приобретение мебели) и договор с ООО «ДНС-Ритейл» № А000160206 от 19.01.2021г, отчет по проводкам за 2024 год (том 2 стр.3-5, стр.10).

Специалист предлагает принять расходы на приобретение мебели (столов) и компьютеров по предложению организации в размере 216,10 тыс. руб.

2. Накладные расходы ООО «Аквамарин» предлагает принять в размере 3 284,93 тыс. руб., в том числе общехозяйственные расходы в размере 1 776,48 тыс. руб. и расходы по содержанию угольного склада в размере 1 508,44 тыс. руб.
Специалистом проанализированы представленные расшифровки, распределение расходов по видам деятельности (том 1 стр. 107-341, доп. документы), учетная политика (том 1 стр. 31-44), договоры, акты, счет-фактуры (том 1 стр. 132-327), оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 (том 1 стр. 126-129).  

2.1. Общехозяйственные расходы принимаются на экономически обоснованном уровне за отчётный период с учетом индексов Минэкономразвития России 109,0% на 2025 год и 105,1% на 2026 год в размере 1 612,92 тыс. руб. Из состава расходов исключены экономически необоснованные расходы. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности осуществлено в соответствии с Налоговым Кодексом РФ (ст. 272) – пропорционально суммарным доходам организации.

Распределение общехозяйственных расходов представлено в таблице ниже: 

[image: image13.emf]Выручка по о/с ведомости 

по счету 90.01 за 2024год  

по видам деятельности ( 

тыс. руб.) с учетом с ИПЦ 

Минэкономразвития 

России на 2025 год -109,0% 

и на 2026 год-105,1%

Доля выручки 

по видам 

деятельности 

в общей 

выручке по 

организации

160 280,372                            1,000

выручка всего по организации за 2024 год по счету 90.01 с учетом 

ИПЦ Минэкономразвития на 2025 год-109,0% и на 2026 год-

105,1% и с предполагаемой выручкой от реализации угля 

населению ((59 222,99580 тыс. руб.*1,09*1,051) + 92 435,10 тыс. 

руб. = 160 280,372 тыс. руб.)

50284,34 0,314доля  выручки оптовой торговли твердым топливом

1532,32 0,010сыпучие строительные материалы

16028,61 0,100услуги перевозки

92435,10 0,577

предполагаемая выручка по продаже угля населению (30000,0 тн.* 

3081,17 руб./тн= 92435,10 тыс.руб.)

2 796,76 сумма общехозяйственных расходов, принятая РЭК Кузбасса

1612,92

сумма общехозяйственных расходов, относящаяся на 

регулируемую деятельность


Таким образом, доля отнесения общехозяйственных расходов на регулируемую деятельность составит - 0,577.

Расшифровка представлена в таблице ниже.

[image: image14.emf]факт 2024г по 

счету 26

Предложение 

на период 

регулирования 

2026 с учетом 

индекса  

(112,23%)

Предложение на 

период 

регулирования 

РЭК Кузбасса

Обоснование отклонений

1 245,60 1 397,94 1 397,94

2,00 2,00 2,00

Согласно штатному расписанию. Численность 2 

чел.: директор - 1 ед., главный механик-1 ед. 

Главный бухгалтер в расчет не берется (в 

штатном расписании нет), организация 

оплачивает консалтинговые услуги (ведение 

бухгалтерских услуг).

51 900,00 58 247,37 58 247,37

По предложению. Представлено штатное 

расписание за 2025 год.

376,17 422,18 422,18

30,20%  от ФОТ согласно уведомлению за 2024 

год. Представлено уведомление за 2024 год, 

расчет по страховым взносам за 2024 год (том.1 

стр.26-29). 

238,97 268,20 268,20

по предложению

45,34 45,34 45,34

по предложению

93,00 104,37 104,37

по предложению

69,26 77,73 77,73

по предложению

115,80 129,96 129,96

по предложению

84,23 94,53 94,53

по предложению

56,42 63,32 63,32

по предложению

3,82 4,29 4,29

по предложению

8,75 9,82 9,82

по предложению

130,00 130,00 130,00

по предложению

158,20 177,55 49,09

По фактическим расходам счета 26 с ИПЦ 

Минэкономразвития России на 2025 год- 109,0%  

и на 2026 год - 105,1%, исключены расходы на 

КАСКО (в размере 41,87136 тыс. руб.), так как не 

являются обязательными и расходы на 

страхование по ОСАГО (в размере 38,6509 тыс. 

руб.), так как были учтены в статье выше 

Страхование (ОСАГО), а также 

нерасшифрованные прочие затраты в связи с 

невозможностью идентификации расходов к 

регулируемому виду деятельности (расходы не 

подтверждены документами, не обоснованы).

2 625,56 2 925,22 2 796,76

Страхование (Осаго)

Конструктор сайта

Подотчет

услуги программиста

Консалтинговые 

услуги

Услуги связи и 

интенет

услуги торговых 

площадок

Наименование

Фонд оплаты труда

Численность

Среднемесячная 

заработная плата

Расшифровка общехозяйственных расходов 

Итого:

Налоги и сборы с 

фонда оплаты труда

Материальные 

расходы

Инвентарь и 

хозпринадлежности

Амортизация 

автомобиля 

PEUGEOT PARTNER

Плата по системе 

"Платон"

Прочие услуги


Расходы составят 1 612,92 тыс. рублей.

 2.2. В состав расходов по содержанию угольного склада организация предлагает включить заработную плату обслуживающего персонала склада в доле на реализацию угля населению 67,6% (том 1 стр. 71-78) и расходы на отчисления в размере 30,2% от ФОТ в общей сумме 1 508,44 тыс. руб., из них фонд оплаты труда обслуживающего персонала склада в размере 1 110,75 тыс. руб., налоги и сборы с фонда оплаты труда в размере 335,45 тыс. руб.  и расходы на поверку автомобильных весов в размере 62,25 тыс. руб.

         2.2.1. К расходам по содержанию угля на склад отнесены: оплата труда весовщика и трех сторожей. Затраты к издержкам обращения по реализации угля населению отнесены в процентном соотношении. Так как склад используется для оптовой торговли и будет использоваться для розничной торговли, затраты по содержанию склада, отнесенные к издержкам обращения по реализации угля населению, определены в процентном соотношении и составили 67,6% (расчет представлен ниже).

	
	
	Сальдо на начало периода
	
	дебет
	кредит
	Сальдо на конец отчетного периода

	
	руб
	17642932,80
	
	19445267,51
	26800476,59
	10287723,72

	Итого  отпущено угля за 2024г (Тонн)
	 тонн
	13953,571
	0,00
	9381,280
	14379,610
	8955,241


	Плановый объём по реализации угля населению 30000т
	30000
	67,60

	Реализация угля на котельные организациям (факт 2024г)

см. оборотно-сальдовую ведомость по счету 41.01
	14379,61
	32,40

	итого
	44379,61
	100,00


Специалистом ФОТ обслуживающего персонала склада учтен по расчету РЭК в доле на реализацию угля 67,6% ((34489,0 +(29172,0)*3)*12мес.) *105,1%*67,6% = 1 040,18 тыс. руб.

Расшифровка представлена в таблице ниже.

[image: image15.emf]Наименование 

профессии

ФОТ в 

месяц, руб

ФОТ за год, 

руб

ФОТна 2026 

год, руб 

(индекс роста 

цены на 

грузоперевозк

и 112,23%)

ФОТ за год, 

относящийся 

к реализации 

угля 

населению, 

руб (67,6%)

ФОТна 2026 

год по расчету 

РЭК, руб. (с 

индексом 

Минэкономраз

вития РФ 

105,1% на 

2026 год и в 

доле на 

реализацию 

угля 67,6%)

Обоснование

1

Весовщик 34489 413868 464484,06 313991,22 294043,28

по предложению,  в доле 

на уголь для населения 

67,6%, представлено 

штатное расписание и 

приказ на 2025-2026 год 

(том 1 стр.130-131).

2

Сторож  29172 1050192 1178630,48 796754,21 746136,21

по предложению,  в доле 

на уголь для населения 

67,6%, представлено 

штатное расписание и 

приказ на 2025-2026 год 

(том 1 стр.130-131).

итого

1464060 1643114,538 1110745,43 1040179,49


Расходы на содержание угольного склада составят 1 040,18 тыс. рублей.

2.2.2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда обслуживающего персонала склада организация предлагает принять в размере 335,45 тыс. руб.

Организацией представлено уведомление о размере страховых взносов (том 1 стр.24-25). 

Ст. 425 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117 – ФЗ (далее – НК РФ) установлены размеры тарифов страховых взносов 30%, в том числе:

- на обязательное пенсионное страхование 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 2,9 %;

- на обязательное медицинское страхование 5,1 %. 


Расходы по данной статье рассчитаны на основании вышеуказанных положений НК РФ. Дополнительно учтено страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в соответствии с представленным уведомлением (0,20 %).

Затраты специалист предлагает принять в размере 30,2% от фонда отплаты труда в соответствии с действующим законодательством с учетом страхового тарифа 0,2 на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Статья определена в соответствии с действующим законодательством в размере 30,2% от фонда оплаты труда. Затраты приняты в размере 30,2% от фонда отплаты труда в соответствии с действующим законодательством с учетом страхового тарифа на обязательное соц.страхование от несчастных случаев на производстве и професс. заболеваний 0,2. В доле 30,2% от ФОТ в размере 314,13 тыс. руб. 

2.2.3. К расходам по содержанию угля на склад отнесена поверка автомобильных весов, организация предлагает принять в размере 62,25 тыс. руб.

Представлен договор с ФБУ «Кузбасский ЦСМ», счет-фактуры и акты выполненных работ (том 1 стр.332-341).

Специалист предлагает принять расходы на поверку автомобильных весов по предложению организации в доле на реализацию угля населению 67,6% и с ИПЦ Минэкономразвития России 105,1% на 2026 год в размере 58,30 тыс. руб.

        Расшифровка представлена в таблице ниже.

[image: image16.emf]Наименование 

профессии

ФОТ в 

месяц, руб

ФОТ за год, 

руб

ФОТна 2026 

год, руб 

(индекс роста 

цены на 

грузоперевозк

и 112,23%)

ФОТ за год, 

относящийся 

к реализации 

угля 

населению, 

руб (67,6%)

ФОТна 2026 

год по расчету 

РЭК, руб. (с 

индексом 

Минэкономраз

вития РФ 

105,1% на 

2026 год и в 

доле на 

реализацию 

угля 67,6%)

Обоснование

Поверка 

автомобильных 

весов (договор с 

ФБУ 

КУЗБАССКИЙ 

ЦСМ)

82053,63 92088,79 62252,02 58297,13

по предложению, с индексом 

Минэкономразвития РФ 

105,1% на 2026 год и в доле на 

реализацию угля 67,6%. 

Представлен договор с ФБУ 

"Кузбасский ЦСМ", счет -

фактуры и акты 

выполненных работ (том 1 

стр. 332-341).


3. Налоги и сборы организация предлагает принять расходы в сумме 162,56 тыс. руб., из них налог на прибыль в размере 141,41 тыс. руб. и транспортный налог в размере 21,15 тыс. руб.

          В качестве обоснования организацией представлена расшифровка, сообщение об исчислении транспортного налога, налоговая декларация по налогу на прибыль организации (том 1 стр.82-98). Статья принимается по предложению организации в доле услуг по реализации угля населению 60,7% в общей сумме 162,56 тыс. руб, из них налог на прибыль в размере 141,41 тыс. руб. и транспортный налог в размере 21,15 тыс. руб.

Итого общая сумма необходимой валовой выручки на переработку и реализацию угля на период регулирования составит 22 872,57 тыс. руб., издержки обращения из расчета на тонну угля 762,42 руб./тн. Расчет представлен в приложении 1.

Учитывая необходимость соблюдения индекса изменения платежей граждан за коммунальные услуги, предлагаем утвердить цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа с календарной разбивкой:          

   с 01.01.2026 по 30.09.2026 – 3 284,98 тыс. руб. - цена на условиях франко-склад организации без учета доставки до потребителя, руб./тонну с НДС;

с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 2 764,45 тыс. руб. - цена на условиях франко-склад организации для населения без учета доставки до потребителя, руб./тонну с НДС.

[image: image17.emf]ДР тариф объем НВВ рост

всего 3 199,96

30 000,00        

95 998 833,94   

с 1 янв по 30 сент

3 284,98 25 100,00           82 453 052,38    1,017      

с 1 окт по 31 дек

2 764,45    4 900,00            13 545 781,55    0,842      


        Низшая теплота сгорания по предложению организации на средневзвешенном уровне в размере 5155 ккал/кг.

Теплота сгорания низшая по марке угля определена ООО «Аквамарин» на основании представленного договора с ООО «Белкомерц» (том 2 стр. 99-134) с приложением сертификатов соответствия угля ООО «Кемеровский центр экспертизы угля» на основании протоколов испытаний лаборатории ООО «Центр экспертизы угля» (том 2 стр.227-294). 
Приложение 1

[image: image18.emf]№ п/п Статьи затрат Ед. изм.

План РЭК на 

2025 год

Предложение 

организации на 

период 

регулирования 

2026г

Предложение на 

период 

регулирования 

РЭК Кузбасса

обоснование отклонений РЭК

1. Прямые расходы, в том числе: тыс. руб. 7 099,76 21 349,65 19 684,48

1.1.

Транспортные расходы по доставке 

угля

тыс. руб. 5 468,71 15 829,69 15 829,69

По предложению организации, расчет организации в рамках расчета РЭК. 

Согласно расчету организации доставка угля с разрезов осуществляется 

автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 27 тонн. Для перевозки угля в 

количестве 30000,0 тн на расстояние 60 км., автомобилем грузоподъемностью 

27 тн потребуется 5740,74 часа рабочего времени. Стоимость одного часа 

работы автомобиля согласно калькуляции организации № 1 (том 2 стр. 28) 

составит 2486,57 руб./час (без НДС), что не превышает средней стоимости 

машино-часа (без НДС) автотранспортного средства по Кемеровской области 

(Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы Кемеровской области). Согласно каталогу «Цены в 

строительстве» стоимость машино-часа (без НДС) на автомобиль-самосвал 

грузоподъемностью до 30 тонн составляет 3260,67 руб./маш.-ч. (в ценах 

октябрь 2025 года, №п/п 2122 код 40-0055 стр. 762). Итого затрат по завозу 

угля на склад составит 2486,57 руб./час*5740,74 час.= 15829,69 тыс. руб. 

Организацией представлен расчет стоимости услуг за 1 час. работы 

автомобиля-самосвала грузоподъемность 27 тн.на 2026 год, расчет стоимости 

затрат по доставке угля от разреза на склад на 2026 год, расчет затрат на износ 

и ремонт шин на 1 маш.час, расчетные ведомости помесячно за 2024 год на 

водителей, приказ "Об утверждении порядка расчета объемов расходования 

горюче-смазочных материалов" (доп. материалы в электронном виде). 

1.2. Расходы по содержанию погрузчика тыс. руб.

892,42

2 833,510

1 325,29

Согласно расчету РЭК. Организация осуществляет погрузку и гуртовку угля на 

складе  арендованным погрузчиком без экипажа. Согласно калькуляции № 2 

организации  (том 2 стр.29) стоимость 1 часа работы погрузчика составит 

1879,63 руб./маш.-час., специалист РЭК считает данную цену завышенной.  В 

соответствии с пп. г п. 29 Основ ценообразования для определения стоимости 

машино-часа экспертами использован каталог «Цены в строительстве» Часть 3, 

Книга 1 (Территориальный каталог текущих средних сметных цен на основные 

строительные ресурсы Кемеровской области. Стоимость машино-часа (без 

НДС) автопогрузчика, согласно каталогу «Цены в строительстве» на 

автопогрузчик грузоподъемностью 5 тонн составляет 933,45 руб./маш.-ч. (в 

ценах октябрь 2025 года, №п/п 198 код 03-0101 стр. 686). Таким образом, с 

учетом ИЦП транспорт 105,7% на 2026 год, согласно прогнозу 

Минэкономразвития РФ от 26.09.2025 экономически обоснованная стоимость 

машино-часа на 2026 год составит 

986,66 руб./маш.-ч.

  Для разгрузки, 

гуртовки и толканию угля на складе в количестве 30000,0 тн. 

необходимое количество часов составит 1343,21 часа (таблица по 

расчету стоимости затрат по доставке угля на склад организации 

(том 2 стр. 29)). Стоимость расходов по эксплуатации 

автопогрузчика при погрузке угля населению по расчету 

специалиста РЭК составит 986,66 руб/маш.час*1343,21 час.= 

1325,287 тыс. руб.

1.3. Расходы по работе с населением тыс. руб. 738,62 2 686,45 2 529,51

Фонд оплаты труда кассира и 

специалиста по снабжению 

тыс. руб. 540,80 1 483,60 1 389,35

по расчету РЭК. Представлено штатное расписание, расчет (том 1 стр.75. 130-

131). Организация предлагает принять численность в количестве 3 чел. 

(кассир, специалист по снабжению углем населения, руководитель отдела 

продаж). Согласно представленному штатному расписанию ( том 1 стр. 130-

131) в организации  кассир  отнесен к расходам по работе с населением - 

100%, специалист по закупкам угля и руководитель отдела продаж в доле - 

67,6 %. Расчет лист "5. сост ШР кассир".

Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда (30,2%)

тыс. руб. 163,32 448,05 419,58

Организацией представлен расчет по страховым взносам (том 1 стр. 75), 

уведомление о размере страховых взносов (том 1 стр. 26-29). Затраты приняты  

в размере 30,2% от фонда отплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством с учетом страхового тарифа на обязательное 

соц.страхование от несчастных случаев на производстве и професс.заб-й 0,2. В 

доле 30,2% от ФОТ.

Расчет цен на уголь на предстоящий периоды регулирования на территории  Лениск-Кузнецкого муниципального округа  (поставщик ООО "Аквамарин")


[image: image19.emf]Аренда помещения для оказания 

услуг по реализации угля населению 

40тыс.*12*112,23%

тыс. руб. 538,70 504,48

по расчету РЭК. Расчет лист "6.новый офис"

Приобретение  столов и 

компьютеров (136,19+79,905)

тыс. руб. 216,10 216,10

по предложению организации

Приобретение кассового аппарата и 

обслуживаеие кассового апарата

тыс. руб.

34,5

2.

Накладные расходы всего, в том 

числе:

тыс. руб. 1 715,90 3 284,93 3 025,53

2.1. Общепроизводственные расходы тыс. руб.

2.2. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 938,35 1 776,48 1 612,92

по расчету РЭК. Расчет листы "10.Общехозяйственные", "Распределение 

общехоз"

2.3.

Расходы по содержанию угольного 

склада

тыс. руб. 777,55 1 508,44 1 412,61

2.3.1.

Фонд оплаты труда 1 весовщик, 3 

сторожа 

тыс. руб. 597,20 1 110,75 1 040,18

по расчету РЭК. Представлено штатное расписание, приказ, расчет (том 1 

стр.76, 130-131). Организация предлагает принять численность в количестве 4 

чел. (3- сторожа и 1- весовщик). Согласно представленному штатному 

расписанию ( том 1 стр.131). Затраты по содержанию склада, отнесенные к 

издержкам обращения по реализации угля населению, определены в 

процентном соотношении и составили 67,6%. Расчет лист "7. сост ШР скл".

2.3.2.

Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда (30,2%)

тыс. руб. 180,35 335,45 314,13

Организацией представлен расчет по страховым взносам (том 1 стр. 76), 

уведомление о размере страховых взносов (том 1 стр. 26-29). Затраты приняты  

в размере 30,2% от фонда отплаты труда в соответствии с действующим 

законодательством с учетом страхового тарифа на обязательное 

соц.страхование от несчастных случаев на производстве и професс.заб-й 0,2. В 

доле 30,2% от ФОТ.

2.3.3. Поверка автомобильных весов тыс. руб. 62,25 58,30

по расчету РЭК. Расчет лист "7. сост ШР скл". Представлен договор с ФБУ 

"Кузбасский ЦСМ", счет -фактуры и акты выполненных работ (том 1 стр. 332-

341).

3. Прибыль всего, в том числе тыс. руб.

3.1. Расходы на  развитие производства тыс. руб.

3.2.

Расходы на выплаты социального 

характера

тыс. руб.

3.3. Прочие расходы за счет прибыли тыс. руб.

4. Налоги и сборы всего, в том числе: тыс. руб. 162,56 162,56

4.1. Налог на прибыль тыс. руб. 141,41 141,41

по предложению организации. Представлен счет 68 и налоговая декларация 

(том 1 стр.87-98).

4.2. Налог на имущество тыс. руб.

6.3. Земельный налог тыс. руб.

6.4. Транспортный налог тыс. руб. 21,15 21,15

по предложению организации. Представлен счет 68 и сообщение исчисленных 

налогов (том 1 стр.84-86)

6.5. Прочие налоги и сборы тыс. руб.

5

Необходимая валовая выручка для 

реализации угля населению 

(п.1+п.2+п.3+п.4)

тыс. руб. 8 815,66 24 797,13 22 872,57

159,45

6. Объем реализации угля населению тн 12 000,00 30 000,00 30 000,00

по предложению организации. 

7.

Издержки обращения без НДС 

(п.5/п.6)

руб./тн 734,64 826,57 762,42

3,78

поставщик угля

ООО 

"Белкомерц"

ООО 

"Белкомерц"

ООО 

"Белкомерц"

8. Стоимость угля поставщика без НДС руб./тн

марка угля ДР руб./тн

1833

2 500,00 1 860,50

калорийность ккал/кг 5100-5400

9.

Экономически обоснованная 

стоимость угля (п. 7+п.8) без НДС

руб./тн

марка угля ДР руб./тн 2 567,64 3 326,57 2 622,92

10.

Экономически обоснованная 

стоимость угля  с  НДС 22%

марка угля ДР руб./тн 3081,17 3991,89 3199,96

3,86

на уровне прогнозных цен на уголь на 2026 год, рекомендованных РЭК 


Приложение № 141 к протоколу № 97
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 18.12.2025

Цены на топливо твердое, 

реализуемое ООО «Аквамарин» гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории Ленинск-Кузнецкого муниципального округа Кемеровской области – Кузбасса на период с 01.01.2026 по 31.12.2026
	№ п/п
	Наименование организации
	Марка топлива (уголь)
	Теплота сгорания низшая, 

ккал/кг
	Цена на условиях франко-склад организации без учета доставки до потребителя, 

руб./тонну с НДС

	
	
	
	
	с 01.01.2026

  по 30.09.2026
	с 01.10.2026

по 31.12.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «Аквамарин» ИНН 4212035027


	ДР

0-200

(300)
	5155


	3284,98
	2764,45


Приложение № 142 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса

по материалам, представленным ОАО «СКЭК» для установления тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2026-2030 годы 
ОАО «СКЭК» письмом от 29.04.2025 № 2025/000251 (вх. в РЭК Кузбасса от 29.04.2025 № 2650) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2026-2030 годы (с учетом скорректированного заявления от 25.11.2025 № 01исх 2025/0043 (вх. от 25.11.2025 № 7610). 

ОАО «СКЭК» (далее также – «организация») предлагает установить тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения, водоотведения с учетом дифференциации их по диаметрам прокладываемых сетей и по используемым технологиям строительства, на уровне величин, приведенных ниже в таблицах.
Предлагаемые ОАО «СКЭК» тарифы на подключение

к централизованным системам водоснабжения 

	№ п/п
	Показатели
	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)

	
	
	ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс.руб./км
	ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), тыс.руб./куб. м в сутки

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.

	1.
	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения

	1.1.
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети открытым способом прокладки:

	1.1.1.
	диаметр до Ду 40 мм
	7 923,85
	8 343,81
	8 786,03
	9 251,69
	9 742,03
	6,33742
	6,59091
	6,85455
	7,12873
	7,41388

	1.1.2.
	диаметр до Ду 70 мм
	9 154,81
	9 640,01
	10 150,94
	10 688,93
	11 255,45
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	диаметр до Ду 100 мм
	12 151,71
	12 795,75
	13 473,93
	14 188,04
	14 940.01
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	диаметр до Ду 150 мм
	15 887,45
	16 729,48
	17616,14
	18 549.80
	19 532,94
	
	
	
	
	

	1.1.5.
	диаметр до Ду 200 мм
	22 195,78
	23 372,16
	24 610,88
	25 915,26
	27 288,77
	
	
	
	
	

	1.1.6.
	диаметр до Ду 250 мм
	28417,51
	29 923,63
	31 509,59
	33 179,60
	34 938,11
	
	
	
	
	


	1.2.
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети способом прокола:

	1.2.1.
	диаметр до Ду 40 мм
	18 503,99
	19 484,70
	20 517,39
	21 604,81
	22 749,87
	6,33742
	6,59091
	6,85455
	7,12873
	7,41388

	1.2.2.
	диамечр до Ду 70 мм
	20 475,97
	21 561,20
	22 703,94
	23 907,25
	25 174,34
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	диаметр до Ду 100 мм
	23 569,15
	24 818,31
	26 133,68
	27 518,77
	28 977,26
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	диаметр до Ду 150 мм
	39 447,48
	41 538,19
	43 739,72
	46 057,92
	48 498,99
	
	
	
	
	

	1.2.5.
	диаметр до Ду 200 мм
	48 228,86
	50 784,99
	53 476,59
	56 310,85
	59 295,33
	
	
	
	
	

	1.2.6.
	диаметр до Ду 250 мм
	88 208,94
	92 884,02
	97 806,87
	102 990,64
	108 449,14
	
	
	
	
	

	1.3.
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети способом прокладки в футляре:

	1.3.1.
	диаметр до Ду 40 мм
	22 411,85
	23 599,68
	24 850,46
	26 167,54
	27 554,42
	6,33742
	6,59091
	6,85455
	7,12873
	7.41388

	1.3.2.
	диамечр до Ду 70 мм
	27 635,10
	29 099,76
	30 642,04
	32 266,07
	33 976,17
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	диаметр до Ду 100 мм
	40 505,76
	42 652,57
	44 913,16
	47 293,55
	49 800,11
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	диаметр до Ду 150 мм
	50 905,21
	53 603,19
	56 444,16
	59 435,70
	62 585,79
	
	
	
	
	

	1.3.5.
	диаметр до Ду 200 мм
	68 037,11
	71 643,08
	75 440,16
	79 438,49
	83 648,73
	
	
	
	
	

	1.3.6.
	диаметр до Ду 250 мм
	72 776,07
	76 633,20
	80 694,76
	84 971,58
	89 475,07
	
	
	
	
	


Предлагаемые ОАО «СКЭК» тарифы на подключение

к централизованным системам водоотведения 

	№ п/п
	Показатели
	Тарифы на подключение (технологическое присоединение)

	
	
	ставка тарифа за протяженность (без учета НДС), тыс.руб./км
	ставка тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку (без учета НДС), тыс. руб./куб. м в сутки

	
	
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г.
	2029 г.
	2030 г.
	2026 г.
	2027 г.
	2028 г. 2029 г.
	2030 г.

	1.
	Подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения

	1.1.
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети открытым способом прокладки:

	1.1.1.
	диаметр до Ду 100 мм
	14 122,47
	14 870,96
	15 659,12
	16 489,05
	17 362,97
	6,33742
	6,59091
	6.85455
	7,12873
	7,41388

	1.1.2.
	диаметр до Ду 150 мм
	19230,85
	20 250,09
	21 323,34
	22 453,48
	23 643,51
	
	
	
	
	

	1.1.3.
	диаметр до Ду 200 мм
	24 094.46
	25 371,47
	26 716.15
	28 132,11
	29 623,11
	
	
	
	
	

	1.1.4.
	диаметр до Ду 250 мм
	32 599,85
	34 327,64
	36 147,01
	36 062,80
	40 080,13
	
	
	
	
	

	
	


	1.2.
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети способом прокладки в футляре:

	1.2.1.
	диаметр до Ду 100 мм
	57 611,64
	60 665,05
	63 880,30
	67 265,96
	70 831,05
	6,33742
	6,59091
	6,85455
	7,12873
	7,41388

	1.2.2.
	диаметр до Ду 150 мм
	67 711,34
	71 300,04
	75 078,94
	79 058,13
	83 248,21
	
	
	
	
	

	1.2.3.
	диаметр до Ду 200 мм
	86 264,61
	90 836,63
	95 650,97
	100 720,48
	106 058.66
	
	
	
	
	

	1.2.4.
	диаметр до Ду 250 мм
	126 970,67
	133 700,12
	140 786,23
	148 247,90
	156 105,03
	
	
	
	
	

	1.3.
	Расходы, относимые на ставку за протяженность сети способом прокола:

	1.3.1.
	диаметр до Ду 100 мм
	34 431,27
	36 256,13
	38 177,71
	40 201,13
	42 331,79
	6,33742
	6,59091
	6,85455
	7,12873
	7,41388

	1.3.2.
	диаметр до Ду 150 мм
	58 819,58
	61 937,02
	65 219,68
	68 676,32
	72 316,17
	
	
	
	
	

	1.3.3.
	диаметр до Ду 200 мм
	60 486,19
	63 691,69
	67 067,63
	70 622,21
	74 365,19
	
	
	
	
	

	1.3.4.
	диаметр до Ду 250 мм
	72 243,04
	76 071,92
	80 103,73
	84 349,23
	88 819,74
	
	
	
	
	


На основании представленных документов, в соответствии с пунктом 17 «Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (утверждены Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»), открыто дело «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 2026-2030 годы для ОАО «СКЭК» (Яшкинский муниципальный округ)» за № 2- ВС и ВО.

В рамках рассмотрения тарифного дела регулятором был направлен в адрес ОАО «СКЭК» следующий запрос:

- письмом от 09.12.2025 №М-5-6/4318-02 о запросе дополнительных материалов.

ОАО «СКЭК» в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса: 

- письмом от 12.12.2025 № 2025/0058 (вх. от 12.12.2025 № 8291) предоставило запрашиваемые материалы. 

Ведущим консультантом отдела ценообразования в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов – О.В. Величко, главным консультантом технического отдела Л.Г. Поляковой (далее – «специалисты РЭК Кузбасса») проанализированы представленные ОАО «СКЭК» материалы и произведен расчет тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.
Для подготовки заключения специалисты РЭК Кузбасса руководствовались следующими нормативными документами:

1. Федеральным законом от 23.11.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3. Приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Методические указания).

4. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.03.2023 № 159/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

5. Прочими законами и подзаконными актами, методическими разработками и подходами, действующими в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения и водоотведения.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 утверждены «Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы) установлено:

Пункт 83. Тариф на подключение (технологическое присоединение) включает в себя ставку тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку и ставку тарифа за расстояние от точки подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (далее - ставка за протяженность сети). Размер ставки за протяженность сети дифференцируется в соответствии с методическими указаниями, в том числе в соответствии с типом прокладки сетей, и рассчитывается исходя из необходимости компенсации регулируемой организации следующих видов расходов:

а) расходы на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей;

б) налог на прибыль.

Пункт 85. В отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Пункт 86. При расчете размера тарифов на подключение (технологическое присоединение) расходы на строительство водопроводных и (или) канализационных сетей, иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения должны учитываться в размере, не превышающем величину, рассчитанную на основе укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, а в случае, если такие нормативы не установлены, - в размере, определенном органом регулирования тарифов с учетом представленной регулируемой организацией сметной стоимости таких работ.

В качестве обосновывающих материалов к заявлению ОАО «СКЭК» представлены (по системе ЕИАС) следующие документы и расчетные материалы:

1)  Расчеты платы за подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения, водоотведения ОАО «СКЭК» при открытом способе прокладки, при открытом способе прокладки (в футляре), при закрытом способе прокладки (прокол);

2) Заявка от 11.03.2024 № 151 на подключение (технологическое присоединение) к центральной системе водоснабжения (заявитель Милёхина О.М.) с техническими условиями. Заявка от 11.05.2023 № б/н на подключение (технологическое присоединение) к центральной системе водоотведения (заявитель Голубева О.Б.) с техническими условиями;

3) Расчет коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра на 2026-2030 годы;

4) Расчет стоимости мероприятий по тех. присоединению, реализуемых в сфере водоснабжения, водоотведения;

5) Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах (приведена к Ду-500 мм);

6) Доверенность от 01.04.2023 № 85/2-2.2 на представление интересов            ОАО «СКЭК», выданная на Н.А. Лобач (сроком на 3 года);

7) Доверенность от 01.04.2025 № 60/2-2.2 на представление интересов            ОАО «СКЭК», выданная на И.В. Юшкову (сроком на 3 года);

8) Пояснительная записка по формированию расходов на нагрузку (по расходам за 2024 г.), у специалиста РЭК имеется также информация по расчету фактической средней подключаемой нагрузки за 2021-2023 гг. (из предыдущих тарифных дел);

9) Реестр заключенных договоров на подключение объектов капитального строительства за 2024 год с расчетами фактической средней подключаемой нагрузки, выполненными в разрезе муниципальных образований, на территории которых ОАО «СКЭК» осуществляется регулируемая деятельность (Кемеровский городской округ, Ленинск-Кузнецкий и Полысаевский городские округа, Березовский городской округ, Чебулинский муниципальный округ, Яйский муниципальный округ, Яшкинский муниципальный округ), также у специалиста РЭК имеется информация по договорам за 2021-2023 гг. (из предыдущих тарифных дел);

10) Аналитическая ведомость по счету 90: «Продажи» с 01.01.2024 по 31.12.2024, Субсчет 02 «Себестоимость продаж» «Виды продаж для счета 90: 031 Реализация услуг по подключению к системам водоснабжения и водоотведения»;

11) Аналитический отчет с 01.01.2024 по 31.12.2024 по счету 91 «Прочие доходы и расходы», субсчет 02 «Сальдо прочих доходов и расходов» - «Услуги банка»;

12) Аналитический отчет с 01.01.2024 по 31.12.2024 по счету 26 «Общехозяйственные расходы», субсчет 01 «Общехозяйственные расходы»;

13) Копия Приказа Генерального директора ОАО «СКЭК» от 29.12.2017 № 324 «Об Учетной политике на 2018 год», а также копии приказов, вносящих изменения в указанный документ;

14) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2022 № 371 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.01.2023);

15) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 30.06.2023 № 166/1 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.08.2023);

16) Приказ Генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2023 № 374 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.01.2024);

17) Приказ первого заместителя генерального директора ОАО «СКЭК» от 31.12.2023 № 375 «О внесении изменений в Учетную политику» (с 01.01.2024);

18) Локальные сметные расчеты на прокладку трубопроводов водоснабжения: Ду 40 мм; Ду 70 мм; Ду 100 мм; Ду 150 мм; Ду 200 мм; Ду 250 мм; Ду 500 мм на расстояние 1 км;

Локальные сметные расчеты на прокладку трубопроводов водоотведения: Ду 100 мм; Ду 150 мм; Ду 200 мм; Ду 250 мм; Ду 500 мм на расстояние 1 км;

19)  Проектная документация;

20) Копия Концессионного соглашения в отношении объектов холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности Яшкинского муниципального округа от 28.09.2021 № 7/ЯМО;

21)  Решение Единственного акционера Открытого акционерного общества «Северо-Кузбасская энергетическая компания» от 12.08.2025 о назначении на должность исполняющего обязанности генерального директора ОАО «СКЭК»;

22) Бухгалтерская отчетность за 2022-2024 годы и за 1 квартал 2025 года;

23) Статистическая отчетность за 2022-2024 год;

24) Списочная численность работников группы технологического присоединения и подключения за 2024 год;

25) Документация и перечень процедур закупки товаров, услуг для нужд ОАО «СКЭК»;

26) копия Постановления РЭК Кузбасса от 28.10.2021 № 451 «Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2021-2030 годы»;

27) Документы по фактическим расходам 2024 года по счетам 20.42, 26, 91 с аналитическими отчетами;

28) Дополнительные материалы исх. 12.12.2025 № 0058 (вх. РЭК Кузбасса от 12.12.2025 № 8291) исправление в сметных расчетах недочетов, произошедших в результате технического сбоя сметного программного комплекса РИК после обновления; договоры на фактически подключенных абонентов за 2024; технические условия на заявку по водоотведению.

I. Расчет ставки тарифа за подключаемую нагрузку

Согласно пункту 117 Методических указаний, ставка тарифа на подключаемую нагрузку для регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения рассчитывается по следующей формуле:

[image: image20.wmf]м

ii

п,м

ii

P

Т=

М

×

×

å

å

, (51)

где:

[image: image21.wmf]м

i

P

 - расчетный объем расходов на i-тый год на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, тыс. руб.;

[image: image22.wmf]i

М

 - расчетный объем подключаемой на i-тый год нагрузки (мощности), кроме мощности, подключаемой по индивидуально рассчитанной плате, куб. м/сутки

(в ред. Приказа ФСТ России от 24.11.2014 № 2054-э).

В соответствии с разделом 1 Приложения 8 Методических рекомендаций, в состав расходов, связанных с подключением (технологическим присоединением), включаются:

1. Расходы, связанные с подключением (технологическим присоединением):

1.1. Расходы на проведение мероприятий по подключению заявителей, в том числе:

1.1.1. расходы на проектирование;

1.1.2. расходы на сырье и материалы;

1.1.3. расходы на электрическую энергию (мощность), тепловую энергию, другие энергетические ресурсы и холодную воду (промывку сетей);

1.1.4. расходы на оплату работ и услуг сторонних организаций;

1.1.5. оплата труда и отчисления на социальные нужды;

1.1.6. прочие расходы;

1.2. Внереализационные расходы, всего:

1.2.1. расходы на услуги банков;

1.2.2. расходы на обслуживание заемных средств;

1.3. Налог на прибыль. 

ОАО «СКЭК» ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам деятельности (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение). 

Учет затрат по подключению к системам водоснабжения и водоотведения ведется ОАО «СКЭК» на отдельном субсчете. 

ОАО «СКЭК» расходы, относимые на ставку за подключаемую нагрузку к сетям водоснабжения и водоотведения, заявлены в следующих размерах:

2026 год – 6337,42 руб./м3 в сутки;

2027 год – 6590,91 руб./м3 в сутки;

2028 год – 6854,55 руб./м3 в сутки;

2029 год – 7128,73 руб./м3 в сутки;

2030 год – 7413,88 руб./м3 в сутки.

Информация об имеющихся заявках на подключение новых объектов к системам водоснабжения и водоотведения на предстоящий плановый период (2026 г. и далее) организацией не представлена. 

Данные показатели определены организацией на основе фактических данных о подключении объектов капитального строительства за 2024 г. 

Следует отметить, что для ОАО «СКЭК» установлены тарифы на подключение на территориях Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, Яйского муниципального округа, Ленинск-Кузнецкого и Полысаевского городских округов.

Ставка за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения и водоотведения для вышеуказанных территорий рассчитана на 2024-2028 годы по фактическим данным организации за 2022 год. 

В связи с вышесказанным, специалист РЭК Кузбасса считает, что для расчета ставки за подключаемую нагрузку к сетям холодного водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа, необходимо принять в расчет ранее утвержденный уровень ставки тарифа на подключаемую нагрузку для ОАО «СКЭК» в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 14.03.2024 № 44 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» на территории Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа», постановлением РЭК Кузбасса от 18.06.2024 № 112 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» на территории Яйского муниципального округа», по фактическим данным 2022 года (представленные в материалах для установления тарифов на подключение на территориях Кемеровского городского округа, Кемеровского муниципального округа, и Яйского муниципального округа) с учетом индексов потребительских цен (ИПЦ), указанных в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», опубликованного на официальном сайте Минэкономразвития России  26.09.2025 (2023 год - 105,9%, 2024 год - 108,5%, 2025 год – 109%, 2026 год – 105,1% ; 2027 год – 104,0% ; 2028 и 2030 годы – на уровне ИПЦ 2027 год применительно). 

Принятые величины расходов составили:

на 2024 год: 649,94 тыс. руб. * (613,884/3191,134) * 1,059 * 1,085 = 143,66 тыс. руб.;

на 2025 год: 143,66 * 1,09 = 156,59 тыс. руб.;

на 2026 год: 156,59 * 1,051 = 164,58 тыс. руб.;

на 2027 год: 164,58 * 1,04 = 171,16 тыс. руб.;

на 2028 год: 171,16 * 1,04 = 178,01 тыс. руб.;

на 2029 год: 178,01 * 1,04 = 185,13 тыс. руб.;

на 2030 год: 185,13 * 1,04 = 192,53 тыс. руб.

Расчетный годовой объем нагрузки (мощности), подключаемой к системам холодного водоснабжения и водоотведения, принят на весь долгосрочный период 2026-2030 гг. в размере величины, принятой для расчета на утвержденных территориях (г. Кемерово и Яйского муниципального округа), - 613,884 м3/сутки               (в том числе холодное водоснабжение – 366,974 м3/сутки, водоотведение - 246,91 м3/сутки).

Таким образом, ставки тарифов за подключаемую нагрузку в сфере холодного водоснабжения и водоотведения рассчитаны на основе усредненных показателей нагрузки и общей величины затрат составили:

2026 год 164,58 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,26809 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2027 год 171,16 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,27882 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;

2028 год 178,01 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,28997 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2029 год 185,13 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,30157 тыс. руб. / 1 м3 в сутки;
2030 год 192,53 тыс. руб. / 613,884 м3/сутки = 0,31363 тыс. руб. /1 м3 в сутки.
II. Расчет ставки тарифа за протяженность сети

Согласно пункту 118 Методических указаний, ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети устанавливается исходя из расходов регулируемой организации в централизованной системе водоснабжения и водоотведения на прокладку (перекладку) сетей водоснабжения и (или) водоотведения и объектов на них в соответствии со сметной стоимостью прокладываемых (перекладываемых) сетей и объектов на них, включая расходы на проектирование, с учетом уплаты налога на прибыль.

В случае, если подключение осуществляется по нескольким водопроводным вводам или канализационным выпускам, ставка за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается с учетом прокладки сетей различного диаметра. Ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети рассчитывается по формулам:

[image: image23.wmf]прпр

dd

Т=Тk

×

, (52)

[image: image24.wmf](

)

P

dd

пр

прdd

P

Т=

1-tL

×

å

å

, (52.1)

где:

[image: image25.wmf]пр

d

Т

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети диаметром d, тыс. руб./м;

[image: image26.wmf]пр

Т

 - базовая ставка тарифа за протяженность водопроводной или канализационной сети, тыс. руб./м;

[image: image27.wmf]P

d

P

 - расчетный объем расходов на подключение объектов абонентов в части строительства сетей диаметром d и объектов на них, тыс. руб.;

[image: image28.wmf]d

k

 - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d, определенный в соответствии с формулой (3.1);

[image: image29.wmf]d

L

 - протяженность создаваемой водопроводной или канализационной сети диаметром d, км;

[image: image30.wmf]пр

t

 - ставка налога на прибыль, определяемая в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Расчеты стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения

В соответствии с пунктом 115 Методических указаний от 27.12.2013                          № 1746-э при расчете  ставки тарифов за подключение (технологическое присоединение) учитываются расходы регулируемых организаций на создание водопроводных и канализационных сетей и объектов на них, определенные с учетом предложений регулируемых организаций в зависимости от применяемых материалов, типа прокладки сетей, в том числе глубины залегания сетей, стесненности условий при прокладке сетей, типа грунтов.

В соответствии с представленным заявлением на утверждение платы за подключение к системам централизованного водоснабжения и водоотведения ОАО «СКЭК» предлагает дифференцировать плату за подключение по следующим техническим характеристикам:

- диаметрам;

- по способу прокладки:

- открытым способом прокладки;

- закрытым способом (прокол);

- открытым способом в футляре;

Расчет стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения по видам диаметров и способу прокладки подтверждены локальными сметными расчетами.
Предприятие также предоставило расчеты, выполненные по следующим НЦС:

НЦС 81-02-14-2025. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник № 14. Наружные сети водоснабжения и канализации, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 131/пр;

НЦС 81-02-17-2025. Укрупненные нормативы цены строительства. 
Сборник 17. Озеленение, утвержденных Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 05.03.2025 № 134/пр.

При этом к расчету принята протяженность сетей в размере 1 км.

ОАО «СКЭК» предоставило факт выполнения технологических подключений, подтвержденных договорами за 2024 год. 

РЭК Кузбасса приняла к расчету платы, используемые предприятием диаметры сетей по водоснабжению Ду 40 мм, по водоотведению Ду 100 мм, так как на остальные заявленные диаметры предприятие не представило заявки и отсутствует факт выполнения подключений по предоставленным договорам.

Таким образом, предприятие предлагает следующие расходы на строительство сетей:

Стоимость строительства сетей водоснабжения 

по предложению предприятия

                                                                                                         тыс.руб. без НДС

	Виды прокладываемых трубопроводов
	Протяженность, м
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Холодное водоснабжение

	Открытый способ

	диаметр Ду до 40 мм (включительно)
	1000
	5 942,89
	6 257,86
	6 589,53
	6 938,77
	7 306,52

	диаметр Ду 500 мм
	1000
	97 539,94
	102 709,55
	108 153,16
	113 885,28
	119 921,20

	Открытый способ (футляр)

	диаметр Ду до 40 мм (включительно)
	1000
	16 808,89
	17 699,76
	18 637,85
	19 625,65
	20 665,81

	диаметр Ду 500 мм
	1000
	181 819,60
	191 456,03
	201 603,20
	212 288,17
	223 539,45

	Закрытый способ (прокол)

	диаметр Ду до 40 мм (включительно)
	1000
	13 877,99
	14 613,52
	15 388,04
	16 203,61
	17 062,40

	диаметр Ду 500 мм
	1000
	139 041,95
	146 411,17
	154 170,96
	162 342,03
	170 946,15


Стоимость строительства сетей водоотведения 

по предложению предприятия
                                                                                                                 тыс.руб. без НДС

	Виды прокладываемых трубопроводов
	Протяженность, м
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	Водоотведение

	Открытый способ

	диаметр Ду от 70 до 100 мм (включительно)
	1000
	10 591,85
	11 153,22
	11 744,34
	12 366,79
	13 022,23

	диаметр Ду 500 мм
	1000
	75 911,60
	79 934,92
	84 171,47
	88 632,56
	93 330,08

	Открытый способ (футляр)

	диаметр Ду от 70 до 100 мм (включительно)
	1000
	43 208,73
	45 498,79
	47 910,23
	50 449,47
	53 123,29

	диаметр Ду 500 мм
	1000
	194 241,25
	204 536,03
	215 376,44
	226 791,39
	238 811,34

	Закрытый способ (прокол)

	диаметр Ду от 70 до 100 мм (включительно)
	1000
	25 823,46
	27 192,10
	28 633,28
	30 150,84
	31 784,34

	диаметр Ду 500 мм
	1000
	176 633,52
	185 995,10
	195 852,84
	206 233,04
	217 163,39


При расчете стоимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения РЭК Кузбасса предлагает использовать индексы-дефляторы в строительстве для перехода от цен 2025 года в цены 2026, 2027, 2028, 2029 и 2030 годов согласно прогнозу социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год, опубликованному на официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации от 26.09.2025г.: на 2026г. – 105,4%, на 2027г. – 104,5%, на 2028г. – 104,3%, на 2029г. – 104,3%, на 2030г. – 104,3%.

В связи с тем, что в представленных расчетах прокладки трубопроводов учтено общее благоустройство (восстановление асфальтобетонного покрытия и растительного слоя) специалисты РЭК Кузбасса считают заявленные расходы завышением платы и предлагают продифференцировать предложенную плату по виду благоустройства:

· для открытого способа прокладки и открытого способа в футляре:

-без благоустройства;

-с благоустройством (восстановление растительного слоя, асфальтобетонного покрытия);

· для закрытого способа прокладки (прокол):

-с благоустройством (восстановление растительного слоя, асфальтобетонного покрытия).

Затраты на строительство сетей водоснабжения и водоотведения, заявленные предприятием, подтверждены локальными сметными расчетами. 

Так как затраты на строительство сетей водоснабжения, выполненные             по локальным сметным расчетам  открытым способом прокладки в футляре             с благоустройством Ду 500 мм и закрытым способом прокладки (проколом)             с благоустройством Ду 500 мм превышают расчеты НЦС, то РЭК Кузбасса предлагает принять затраты по расчетам НЦС, выполненных по Укрупненным нормативам цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2025, утвержденных приказом от 05.03.2025 №131/пр Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Так как затраты на строительство сетей водоотведения, выполненные по локальным сметным расчетам  закрытым  способом прокладки (прокол) Ду 500 мм и открытым способом прокладки с благоустройством Ду 100 мм превышают расчеты НЦС, то РЭК Кузбасса предлагает принять затраты по расчетам НЦС.

Таким образом, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировав представленные обосновывающие документы, предлагают учесть в ставке за протяженность при расчете платы за подключение к централизованной системе водоснабжения              и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2026-2030 годы следующую стоимость строительства сетей холодного водоснабжения      и водоотведения:
Стоимость строительства сетей водоснабжения 

по предложению РЭК Кузбасса

                                                                                                         тыс.руб. за 1 км без НДС

[image: image31.emf]Виды прокладываемых 

трубопроводов

Протяженность, 

м

2026 2027 2028 2029 2030

диаметр Ду до 40 мм (включительно) 1000 5 948,56 6 216,24 6 483,54 6 762,33 7 053,11

диаметр Ду 500 мм 1000 97 632,57 102 026,03106 413,15110 988,92 115 761,44

диаметр Ду до 40 мм (включительно) 1000 16 824,82 17 581,94 18 337,96 19 126,49 19 948,93

диаметр Ду 500 мм 1000 161 854,64169 138,09176 411,03183 996,71 191 908,56

диаметр Ду до 40 мм (включительно) 1000 13 891,23 14 516,33 15 140,53 15 791,58 16 470,62

диаметр Ду 500 мм 1000 116 770,31122 024,97127 272,05132 744,74 138 452,77

Открытый способ

Открытый способ (футляр)

Закрытый способ (прокол)

Холодное водоснабжение с благоустройством


[image: image32.emf]диаметр Ду до 40 мм (включительно) 1000 3 552,73 3 712,60 3 872,25 4 038,75 4 212,42

диаметр Ду 500 мм 1000 94 894,13 99 164,36 103 428,43107 875,86 112 514,52

диаметр Ду до 40 мм (включительно) 1000 14 428,99 15 078,30 15 726,67 16 402,91 17 108,24

диаметр Ду 500 мм 1000 146 797,84153 403,74160 000,10166 880,10 174 055,95

Открытый способ (футляр)

Холодное водоснабжение без благоустройства

Открытый способ


Стоимость строительства сетей водоотведения 

по предложению РЭК Кузбасса

                                                                                                                           тыс.руб. без НДС
[image: image33.emf]Виды прокладываемых 

трубопроводов

Протяженность, 

м

2026 2027 2028 2029 2030

диаметр Ду от 70 до 100 мм 

(включительно)

1000 10 601,88 11 078,96 11 555,36 12 052,24 12 570,48

диаметр Ду 500 мм 1000 75 983,74 79 403,01 82 817,34 86 378,48 90 092,76

диаметр Ду от 70 до 100 мм 

(включительно)

1000 43 249,74 45 195,98 47 139,40 49 166,40 51 280,55

диаметр Ду 500 мм 1000 194 425,70203 174,85211 911,37221 023,56 230 527,57

диаметр Ду от 70 до 100 мм 

(включительно)

1000 25 847,95 27 011,11 28 172,58 29 384,00 30 647,52

диаметр Ду 500 мм 1000 123 984,86129 564,18135 135,44140 946,26 147 006,95

диаметр Ду от 70 до 100 мм 

(включительно)

1000 6 854,28 7 162,72 7 470,72 7 791,96 8 127,01

диаметр Ду 500 мм 1000 73 031,43 76 317,85 79 599,52 83 022,30 86 592,25

диаметр Ду от 70 до 100 мм 

(включительно)

1000 40 469,56 42 290,69 44 109,19 46 005,88 47 984,13

диаметр Ду 500 мм 1000 191 260,02199 866,72208 460,99217 424,82 226 774,08

Открытый способ (футляр)

Закрытый способ (прокол)

Водоотведение без благоустройства

Открытый способ

Открытый способ (футляр)

Водоотведение с благоустройством

Открытый способ


Расчеты коэффициентов дифференциации стоимости строительства сетей  

Согласно пункту 38 Методических указаний, протяженность водопроводной (канализационной) сети регулируемой организации определяется в сопоставимых величинах, расходы на прокладку, которой эквивалентны средним расходам на прокладку сети диаметром 500 мм, по формулам:

[image: image34.wmf]id,id

d

LLk,

=×

å

 (3)
[image: image35.wmf]d

d

500

S

k,

S

=

 (3.1)

где:

Li - протяженность в километрах трубопроводов организации i в сопоставимых величинах, усл. км;

Ld,i - протяженность в километрах трубопроводов диаметра d организации i, км;

kd - коэффициент дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра d;

Sd - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра d, тыс. руб./км;

S500 - средняя стоимость строительства трубопровода диаметра 500 мм, тыс. руб./км.

Расчет коэффициентов дифференциации, стоимости мероприятий по строительству в разрезе диаметров представлены в таблицах ниже.
[image: image36.emf]Виды прокладываемых 

трубопроводов

Сметная стоимость 

строительства 1 км., тыс.руб.

 Коэффициент дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра d

диаметр до 40 5 948,56 0,06093

диаметр Д 500 мм 97 632,57 1,00000

диаметр до 40 16 824,82 0,10395

диаметр Д 500 мм 161 854,64 1,00000

диаметр до 40 13 891,23 0,11896

диаметр Д 500 мм 116 770,31 1,00000

диаметр до 40 3 552,73 0,03744

диаметр Д 500 мм 94 894,13 1,00000

диаметр до 40 14 428,99 0,09829

диаметр Д 500 мм 146 797,84 1,00000

Расчет коэффициента  дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра 

1. Открытый способ прокладки (с благоустройством)

Водоснабжение

2. Способ прокладки в футляре (с благоустройством)

3. Способ прокола (с благоустройством)

4. Открытый способ прокладки (без благоустройства)

5. Закрытый способ прокладки в футляре (без благоустройства)


[image: image37.emf]Виды прокладываемых 

трубопроводов

Сметная стоимость 

строительства 1 км., тыс.руб.

 Коэффициент дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра d

диаметр Д от 70 до 100 мм 10 601,88 0,1395

диаметр Д 500 мм

75 983,74

1,00000

диаметр Д от 70 до 100 мм 43 249,74 0,2224

диаметр Д 500 мм

194 425,70

1,00000

диаметр Д от 70 до 100 мм 25 847,95 0,2085

диаметр Д 500 мм

123 984,86

1,00000

диаметр Д от 70 до 100 мм 6 854,28 0,0939

диаметр Д 500 мм

73 031,43

1,00000

диаметр Д от 70 до 100 мм 40 469,56 0,2116

диаметр Д 500 мм

191 260,02

1,00000

Расчет коэффициента  дифференциации стоимости строительства сетей в зависимости от их диаметра 

1. Открытый способ прокладки (c благоустройством)

Водоотведение

2. Способ прокладки в футляре (c благоустройством)

3. Закрытый способ прокола (c благоустройством)

4. Открытый способ прокладки (без благоустройства)

5. Открытый способ в футляре (без благоустройства)


Расчеты протяженности создаваемых 

водопроводных и канализационных сетей в сопоставимых величинах

ОАО «СКЭК» предлагается использовать в расчетах на 2026-2030 гг. условный плановый показатель протяженности сетей 1 км по каждому предусмотренному диаметру.  

Специалистом РЭК предлагается установить тарифы за протяженность сетей с учетом следующей дифференциации по диаметру подключаемого трубопровода:

1)  холодное водоснабжение открытый способ (с благоустройством): 

диаметр до 40 мм;

2) холодное водоснабжение открытый способ (без благоустройства): 

диаметр до 40 мм;

3) холодное водоснабжение открытый способ в футляре (с благоустройством):

диаметр до 40 мм;

4) холодное водоснабжение открытый способ в футляре (без благоустройства):

диаметр до 40 мм;

5) холодное водоснабжение закрытый способ (прокол) (с благоустройством):

диаметр до 40 мм.

1)  водоотведение открытый способ (с благоустройством): 

диаметр от 70 мм до 100 мм;

2) водоотведение открытый способ (без благоустройства): 

диаметр от 70 мм до 100 мм;

3) водоотведение открытый способ в футляре (с благоустройством): 

диаметр от 70 мм до 100 мм;

4) водоотведение открытый способ в футляре (без благоустройства):

диаметр от 70 мм до 100 мм;

5) водоотведение закрытый способ (прокол) (с благоустройством):

диаметр от 70 мм до 100 мм.

Расчеты показателей протяженности вновь создаваемых трубопроводов до точки подключения объекта капитального строительства в сопоставимых величинах, выполненные специалистом РЭК Кузбасса на основе принятых коэффициентов дифференциации, с учетом предлагаемой дифференциации                   по диаметрам сетей, способам прокладки и видам благоустройства, а также расчеты стоимости строительства сетей разного диаметра, произведенные исходя из принятой стоимости строительства 1 км сетей, приводится ниже в таблицах.

[image: image38.emf]диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр Д 

до 40 мм

Всего

диаметр Д 

до 40 мм

Всего

диаметр Д 

до 40 мм

Всего

диаметр Д до 

40 мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047

Водоснабжение

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2026 год

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм)

1. открытым способом прокладки (с благоустройством)

Создаваемые трубопроводы

Показатели


[image: image39.emf]диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,0770

0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770

0,0770

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0080

0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080

0,0080

2026 год

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  

в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм)

Показатели

Создаваемые трубопроводы

2. способ прокладки в футляре (с благоустройством)

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Водоснабжение


[image: image40.emf]диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,0770 0,0770

0,0770

0,0770

0,0770

0,0770

0,0770

0,0770

0,0770

0,0770

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0092 0,0092

0,0092

0,0092

0,0092

0,0092

0,0092

0,0092

0,0092

0,0092

2026 год

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм)

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Показатели

3. способ прокола (с благоустройством)

Создаваемые трубопроводы

Водоснабжение


[image: image41.emf]диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр Д 

до 40 мм

Всего

диаметр Д 

до 40 мм

Всего

диаметр Д 

до 40 мм

Всего

диаметр Д до 

40 мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм)

Показатели

2029 год 2030 год 2026 год

4. открытым способом прокладки (без благоустройства)

Создаваемые трубопроводы

Водоснабжение

2027 год 2028 год


[image: image42.emf]диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

диаметр 

Д до 40 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,0770

0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770 0,0770

0,0770

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0076

0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076

0,0076

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  

в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм)

Показатели

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

5. способ прокладки в футляре (без благоустройства)

Создаваемые трубопроводы

Водоснабжение


[image: image43.emf]диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 70-

100 мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164

Водоотведение

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2026 год

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм)

1. открытым способом прокладки (c благоустройством)

Создаваемые трубопроводы

Показатели


[image: image44.emf]диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-

100 мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,1173

0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173

0,1173

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0261

0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261

0,0261

2026 год

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  

в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм)

Показатели

Создаваемые трубопроводы

2. способ прокладки в футляре (c благоустройством)

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Водоотведение


[image: image45.emf]диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,1173 0,1173

0,1173

0,1173

0,1173

0,1173

0,1173

0,1173

0,1173

0,1173

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0245 0,0245

0,0245

0,0245

0,0245

0,0245

0,0245

0,0245

0,0245

0,0245

2026 год

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 мм)

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год

Показатели

3. Закрытый способ прокола (c благоустройством)

Создаваемые трубопроводы

Водоотведение


[image: image46.emf]диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 70-

100 мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм)

Показатели

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2026 год

4. Открытый способ прокладки (без благоустройства)

Водоотведение

Создаваемые трубопроводы


[image: image47.emf]диаметр 

Д 70-100 

мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 

70-100 мм

Всего

диаметр Д 70-

100 мм

Всего

Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства , км. в год 

0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173 0,1173

 Протяженность вновь создаваемых 

трубопроводов организации до точки 

подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах 

(приведена к Д=500 мм), км.  в год

0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248

 Расчет протяженности вновь создаваемых трубопроводов организации до точки подключения объекта капитального строительства  в сопоставимых 

величинах (приведена к Д=500 мм)

Показатели

5. Способ прокладки в футляре (без благоустройства)

Создаваемые трубопроводы

Водоотведение

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год


Ставки тарифов за протяженность 

водопроводных и канализационных сетей

  С учетом проведенного анализа и предложений предприятия специалистами РЭК Кузбасса рассчитаны базовые ставки тарифов за протяженность канализационных сетей, рассчитанные в соответствии с Формулой (52.1), исходя из принятой сметной стоимости затрат на строительство сетей, создаваемых каждым из трех способов прокладки и видов благоустройства, и соответствующих показателей их приведенной суммарной протяженности. 
Тарифы на подключение (технологическое присоединение), дифференцированные по диаметрам подключаемых сетей, рассчитанные                   в соответствии с Формулой (52) на основе базовых ставок тарифов за протяженность и принятых коэффициентов дифференциации.
Расчеты базовых ставок и предлагаемых к утверждению дифференцированных ставок тарифов за протяженность сетей водоснабжения и водоотведения приводятся в таблицах ниже.

[image: image48.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоснабжения, тыс.руб. (без НДС)

0,45804 0,4787 0,4992 0,5207 0,5431

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 130 176,76 136 034,71 141 884,20 147 985,22 154 348,59

диаметр до 40 мм (включительно) 7 931,41 8 288,32 8 644,72 9 016,44 9 404,15

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 130 176,76 136 034,71 141 884,20 147 985,22 154 348,59

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

Водоснабжение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости строительства 

сетей в зависимости от их диаметра:

1. Открытый способ прокладки (с благоустройством)


[image: image49.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоснабжения, тыс.руб. (без НДС)

1,2955 1,3538 1,4120 1,4727 1,5361

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0080 0,0080 0,0080 0,0080 0,0080

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 215 806,18 225 517,46 235 214,71 245 328,94 255 878,09

диаметр до 40 мм (включительно) 22 433,09 23 442,58 24 450,61 25 501,99 26 598,58

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 215 806,18 225 517,46 235 214,71 245 328,94 255 878,09

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

2. Способ прокладки в футляре  (с благоустройством)

Водоснабжение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:


[image: image50.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоснабжения, тыс.руб. (без НДС)

1,0696 1,1178 1,1658 1,2160 1,2682

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0092 0,0092 0,0092 0,0092 0,0092

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 155 693,75 162 699,96 169 696,06 176 992,99 184 603,69

диаметр до 40 мм (включительно) 18 521,64 19 355,11 20 187,38 21 055,44 21 960,82

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 155 693,75 162 699,96 169 696,06 176 992,99 184 603,69

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

3. Способ прокола  (с благоустройством)

Водоснабжение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:


[image: image51.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоснабжения, тыс.руб. (без НДС)

0,2736 0,2859 0,2982 0,3110 0,3244

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0029 0,0029 0,0029 0,0029 0,0029

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 126 525,51 132 219,15 137 904,58 143 834,47 150 019,36

диаметр до 40 мм (включительно) 4 736,97 4 950,14 5 162,99 5 385,00 5 616,56

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 126 525,51 132 219,15 137 904,58 143 834,47 150 019,36

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

4. Открытый способ прокладки (без благоустройства)

Холодное водоснабжение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:


[image: image52.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоснабжения, тыс.руб. (без НДС)

1,1110 1,1610 1,2110 1,2630 1,3173

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0076 0,0076 0,0076 0,0076 0,0076

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 195 730,45 204 538,32 213 333,47 222 506,81 232 074,60

диаметр до 40 мм (включительно) 19 238,66 20 104,40 20 968,89 21 870,55 22 810,98

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 195 730,45 204 538,32 213 333,47 222 506,81 232 074,60

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоснабжения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

5. Способ прокладки в футляре (без благоустройства)

Холодное водоснабжение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:


[image: image53.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоотведения, тыс.руб. (без НДС)

1,24360 1,2996 1,3554 1,4137 1,4745

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0164 0,0164 0,0164 0,0164 0,0164

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 101 311,66 105 870,68 110 423,12 115 171,31 120 123,68

диаметр Д от 70 до 100 мм 14 135,84 14 771,95 15 407,14 16 069,65 16 760,64

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 101 311,66 105 870,68 110 423,12 115 171,31 120 123,68

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоотведения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

Водоотведение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости строительства 

сетей в зависимости от их диаметра:

1. Открытый способ прокладки (c благоустройством)


[image: image54.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоотведения, тыс.руб. (без НДС)

5,0732 5,3015 5,5295 5,7672 6,0152

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0261 0,0261 0,0261 0,0261 0,0261

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 259 234,26 270 899,80 282 548,49 294 698,08 307 370,10

диаметр Д от 70 до 100 мм 57 666,32 60 261,30 62 852,54 65 555,20 68 374,07

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 259 234,26 270 899,80 282 548,49 294 698,08 307 370,10

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоотведения  

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

2. Способ прокладки в футляре (c благоустройством)

Водоотведение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости строительства сетей 

в зависимости от их диаметра:


[image: image55.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоотведения, тыс.руб. (без НДС)

3,0320 3,1684 3,3046 3,4467 3,5950

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0245 0,0245 0,0245 0,0245 0,0245

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 165 313,15 172 752,24 180 180,58 187 928,35 196 009,27

диаметр Д от 70 до 100 мм 34 463,93 36 014,81 37 563,44 39 178,67 40 863,36

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 165 313,15 172 752,24 180 180,58 187 928,35 196 009,27

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоотведения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

3. Закрытый способ прокола (c благоустройством)

Водоотведение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости строительства 

сетей в зависимости от их диаметра:


[image: image56.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоотведения, тыс.руб. (без НДС)

0,8040 0,8402 0,8763 0,9140 0,9533

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0110 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 97 375,25 101 757,13 106 132,69 110 696,39 115 456,34

диаметр Ду от 70 до 100 мм(включительно) 9 139,04 9 550,30 9 960,96 10 389,28 10 836,02

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 97 375,25 101 757,13 106 132,69 110 696,39 115 456,34

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоотведения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

4. Открытый способ прокладки (без благоустройства)

Водоотведение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:


[image: image57.emf]Показатели 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г.

Стоимость мероприятий  по строительству сетей 

водоотведения, тыс.руб. (без НДС)

4,7471 4,9607 5,1740 5,3965 5,6285

 Протяженность вновь создаваемых трубопроводов 

организации до точки подключения объекта капитального 

строительства  в сопоставимых величинах (приведена к Д=500 

мм), км.  в год

0,0248 0,0248 0,0248 0,0248 0,0248

Базовый тариф, руб. за 1 м с учетом налога на прибыль 255 013,36 266 488,97 277 947,99 289 899,76 302 365,44

диаметр Ду от 70 до 100 мм(включительно) 53 959,41 56 387,58 58 812,25 61 341,18 63 978,84

диаметр Ду до 500 мм (включительно) 255 013,36 266 488,97 277 947,99 289 899,76 302 365,44

Расчет тарифов на подключение к централизованным системам водоотведения                                                                            

ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (о. Яшкинский)        

5. Способ прокладки в футляре (без благоустройства)

Водоотведение

Тариф дифференцированный  по  диаметру прокладываемых сетей  исходя из  коэффициента дифференциации стоимости 

строительства сетей в зависимости от их диаметра:


С учетом проведенного анализа предлагается утвердить для ОАО «СКЭК» тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения и водоотведения на территории Яшкинского муниципального округа на 2026-2030 годы согласно Приложению № 1, 2 к настоящему экспертному заключению.

Приложение № 1

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 

на территории Яшкинского муниципального округа        

без НДС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Период

	
	
	
	с 01.01.2026

по 31.12.2026
	с 01.01.2027

по 31.12.2027
	с 01.01.2028

по 31.12.2028
	с 01.01.2029

по 31.12.2029
	с 01.01.2030

по 31.12.2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети ([image: image58.wmf]п,м

Т

) 
	тыс. руб./ 

1 м3 в сутки
	0,26809
	0,27882
	0,28997
	0,30157
	0,31363

	2.
	Ставка тарифа за протяженность

водопроводной сети ([image: image59.wmf]пр

d

Т

):
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	при открытом способе прокладки с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	7931,41
	8288,32
	8644,72
	9016,44
	9404,15

	2.2.
	при открытом способе прокладки без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	4736,97
	4950,14
	5162,99
	5385,00
	5616,56

	2.3.
	при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	22433,09
	23442,58
	24450,61
	25501,99
	26598,58

	2.4.
	при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства диаметром d:


	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	19238,66
	20104,40
	20968,89
	21870,55
	22810,98

	2.5.
	при закрытом способе прокладки (проколом) с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	18521,64
	19355,11
	20187,38
	21055,44
	21960,82


Приложение № 2

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 

ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 

на территории Яшкинского муниципального округа   

(без НДС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Период

	
	
	
	с 01.01.2026

по 31.12.2026
	с 01.01.2027

по 31.12.2027
	с 01.01.2028

по 31.12.2028
	с 01.01.2029

по 31.12.2029
	с 01.01.2030

по 31.12.2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети ([image: image60.wmf]п,м

Т

) 
	тыс. руб./ 

1 м3 в сутки
	0,26809
	0,27882
	0,28997
	0,30157
	0,31363

	2.
	Ставка тарифа за протяженность

канализационной сети ([image: image61.wmf]пр

d

Т

):
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	при открытом способе прокладки с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	14135,84
	14771,95
	15407,14
	16069,65
	16760,64

	2.2.
	при открытом способе прокладки без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	9139,04
	9550,30
	9960,96
	10389,28
	10836,02

	2.3.
	при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	57666,32
	60261,30
	62852,54
	65555,20
	68374,07

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.4.
	при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	53959,41
	56387,58
	58812,25
	61341,18
	63978,84

	2.5.
	при закрытом способе прокладки (проколом) с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	34463,93
	36014,81
	37563,44
	39178,67
	40863,36


Приложение № 143 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 

на территории Яшкинского муниципального округа        

                                                                                                                                                                                                (без НДС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Период

	
	
	
	с 01.01.2026

по 31.12.2026
	с 01.01.2027

по 31.12.2027
	с 01.01.2028

по 31.12.2028
	с 01.01.2029

по 31.12.2029
	с 01.01.2030

по 31.12.2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку водопроводной сети ([image: image62.wmf]п,м

Т

) 
	тыс. руб./ 

1 м3 в сутки
	0,26809
	0,27882
	0,28997
	0,30157
	0,31363

	2.
	Ставка тарифа за протяженность

водопроводной сети ([image: image63.wmf]пр

d

Т

):
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	при открытом способе прокладки с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	7931,41
	8288,32
	8644,72
	9016,44
	9404,15

	2.2.
	при открытом способе прокладки без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.2.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	4736,97
	4950,14
	5162,99
	5385,00
	5616,56

	2.3.
	при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	22433,09
	23442,58
	24450,61
	25501,99
	26598,58

	2.4.
	при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	19238,66
	20104,40
	20968,89
	21870,55
	22810,98

	2.5.
	при закрытом способе прокладки (проколом) с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	до 40 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	18521,64
	19355,11
	20187,38
	21055,44
	21960,82


Примечание: 

Размер платы за подключение к централизованной системе водоснабжения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

[image: image64.wmf]п,мпр

dd

ПП=ТМ+ТL

××

å

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоснабжения, тыс. руб.;

[image: image65.wmf]п,м

Т

 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети, тыс. руб./м3 в сутки;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой водопроводной сети, м3/сутки;
[image: image66.wmf]пр

d

Т

 - ставка тарифа за протяженность водопроводной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность водопроводной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией водопроводных сетей к объектам централизованной системы водоснабжения, км.

Приложение № 144 к протоколу № 97

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 18.12.2025

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 

ОАО «СКЭК» в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых не превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоотведения с наружным диаметром, не превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), 

на территории Яшкинского муниципального округа        

                                                                                                                                                                                                (без НДС)
	№ п/п
	Наименование
	Единица

измерения
	Период

	
	
	
	с 01.01.2026

по 31.12.2026
	с 01.01.2027

по 31.12.2027
	с 01.01.2028

по 31.12.2028
	с 01.01.2029

по 31.12.2029
	с 01.01.2030

по 31.12.2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1. 
	Ставка тарифа на подключаемую нагрузку канализационной сети ([image: image67.wmf]п,м

Т

) 
	тыс. руб./ 

1 м3 в сутки
	0,26809
	0,27882
	0,28997
	0,30157
	0,31363

	2.
	Ставка тарифа за протяженность

канализационной сети ([image: image68.wmf]пр

d

Т

):
	
	
	
	
	
	

	2.1.
	при открытом способе прокладки с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.1.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	14135,84
	14771,95
	15407,14
	16069,65
	16760,64

	2.2.
	при открытом способе прокладки без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	2.2.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	9139,04
	9550,30
	9960,96
	10389,28
	10836,02

	2.3.
	при открытом способе прокладки в футляре с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.3.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	57666,32
	60261,30
	62852,54
	65555,20
	68374,07

	2.4.
	при открытом способе прокладки в футляре без благоустройства диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.4.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	53959,41
	56387,58
	58812,25
	61341,18
	63978,84

	2.5.
	при закрытом способе прокладки (проколом) с благоустройством диаметром d:
	
	
	
	
	
	

	2.5.1.
	от 70 мм до 100 мм (включительно)
	тыс. руб./км
	34463,93
	36014,81
	37563,44
	39178,67
	40863,36


Примечание: 

Размер платы за подключение к централизованной системе водоотведения рассчитывается организацией, осуществляющей подключение (технологическое присоединение) по следующей формуле:

[image: image69.wmf]п,мпр

dd

ПП=ТМ+ТL

××

å

,

где:

ПП - плата за подключение объекта абонента к централизованной системе водоотведения, тыс. руб.;

[image: image70.wmf]п,м

Т

 - ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети, тыс. руб./м3 в сутки.;

М - подключаемая нагрузка (мощность) объекта абонента, определяемая исходя из диаметра подключаемой канализационной сети, м3/сутки;
[image: image71.wmf]пр

d

Т

 - ставка тарифа за протяженность канализационной сети диаметром d, тыс. руб./км;

L - протяженность канализационной сети от точки подключения объекта заявителя до точки подключения, создаваемых организацией канализационных сетей к объектам централизованной системы водоотведения, км.
PAGE  

[image: image1.emf]Наименование техники

Стоимость по коммерческому 

предложению  руб/час, с НДС

Стоимость 

руб/час, без НДС

Количество 

часов

Затраты на 

погрузку

1 1 2 3 4

Погрузчик Хендай Н940S 3 200,00 2 622,95 1 971,00 5 169,84

CAT 428E 3 200,00 2 622,95 1 971,00 5 169,84

Затраты на погрузку, разгрузку угля по расчету РЭК Кузбасса

