3

Приложение № 1 к протоколу № 4

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 

для установления нормативов потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения ООО «ВодоРесурс» ТМО при ее транспортировке на территории Таштагольского муниципального округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «ВодоРесурс» ТМО (далее – Предприятие) с заявлением об установлении тарифов на холодную воду. В рамках данного заявления представлены документы на установление нормативов потерь холодной питьевой воды и холодной технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Таштагольского муниципального округа на 2026 год. 

Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).

В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.

В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для ООО «ВодоРесурс» только потери на транспортировку холодной воды.

Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет 8,01 %, объем потерь технической воды составляет 0,00 %.

Согласно отчетным формам 1-Водопровод за 2024-2025 годы (предприятие осуществляет свою деятельность на данной территории с 2024 года). Объем потерь холодной питьевой воды за 2024 год составил 8,45%, за 2025 год потери составили 8,45%. Таким образом средний объем потерь за 2 года составил 8,45 %.

Таким образом рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке не превышает фактические потери за 2024-2025 годы. В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса предлагают принять объем потерь на уровне предложения предприятия.

Предложение по установлению нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованной системе водоснабжения ООО «ВодоРесурс» ТМО
 при транспортировке на территории Таштагольского муниципального округа на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь холодной воды 
в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026 год, %

	ООО «ВодоРесурс» ТМО (Таштагольский муниципальный округ), ИНН 4214046627
	Питьевая вода

	
	8,01

	
	Техническая вода

	
	0,00


Приложение № 2 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Норматив потерь холодной воды в централизованных системах холодного водоснабжения МКП «ВодоРесурс» ТМО на территории Таштагольского муниципального округа на 2026 год
	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь холодной воды 
в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке на 2026 год, %

	МКП «ВодоРесурс» ТМО (Таштагольский муниципальный округ), ИНН 4214046627
	Питьевая вода

	
	8,01

	
	Техническая вода

	
	0,00


Приложение № 4 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Производственная программа
МКП «ВодоРесурс» ТМО (Таштагольский муниципальный округ)
 в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, технической водой

на период с 01.02.2026 по 31.12.2026
Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	МКП «ВодоРесурс» ТМО

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652992, Кемеровская область,

г. Таштагол, ул. Геологическая, д. 62

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 

ул. Н. Островского, д. 32


Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Капитальный ремонт г. Таштагол
	2026
	2579,43
	Снижение износа систем водоснабжения (сетей)
	-
	-

	1.2.
	Капитальный ремонт п. Шерегеш
	
	2579,43
	
	-
	-

	1.3.
	Капитальный ремонт пгт. Каз
	
	2579,43
	
	-
	-

	1.4.
	Капитальный ремонт 

п. Мундыбаш
	
	2579,43
	
	-
	-

	1.5.
	Капитальный ремонт п. Шалым
	
	2579,44
	
	-
	-

	1.6.
	Капитальный ремонт НФС Балгашта
	
	2579,44
	
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (с НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды, технической воды 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 год

	
	
	
	с 01.02.   по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	4222441,0
	1605225,5

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	4877,0
	1854,1

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	768994,6
	292345,1

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	752226,2
	285970,3

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	16756,4
	6370,2

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	12,0
	4,6

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	3448569,3
	1311026,3

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	3448569,3
	1311026,3

	1.7.
	Потери воды
	м3
	276338,1
	105054,2

	1.7.1.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	8,01
	8,01

	1.8.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	3172231,1
	1205972,2

	1.8.1.
	Потребительский рынок
	м3
	3172231,1
	1205972,2

	1.8.1.1.
	- население
	м3
	929273,4
	353277,5

	1.8.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	2242957,8
	852694,7

	1.8.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение технической водой 

	2.1.
	Поднято воды
	м3
	12029,1
	4573,0

	2.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-

	2.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-

	2.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-

	2.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-

	2.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-

	2.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-

	2.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	2.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	12029,1
	4573,0

	2.7.
	Потери воды
	м3
	0,0
	0,0

	2.7.1.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	0,0
	0,0

	2.8.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	12029,1
	4573,0

	2.8.1.
	Потребительский рынок
	м3
	12029,1
	4573,0

	2.8.1.1.
	- население
	м3
	-
	-

	2.8.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	12029,1
	4573,0

	2.8.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	-
	-


Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2026 год

	
	
	с 01.02. 

по 30.09.
	с 01.10. 

по 31.12.

	1
	2
	4
	5

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой,

тыс. руб.
	243310,13
	92498,07

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения технической водой,

тыс. руб.
	350,65
	133,30


Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение 
	01.02.2026
	31.12.2026


Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения 
	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	5,73
	5,73

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	
	
	
	

	2.1.1.
	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой 
	-
	-
	0,00
	0,00

	2.1.2.
	В сфере холодного водоснабжения технической водой
	-
	-
	0,00
	0,00

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.1.1.
	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой 
	-
	-
	8,01
	8,01

	3.1.2.
	В сфере холодного водоснабжения технической водой
	-
	-
	0,00
	0,00

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	
	
	
	

	3.4.1.
	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой 
	-
	-
	2,277
	2,277

	3.4.2.
	В сфере холодного водоснабжения технической водой
	-
	-
	6,855
	6,855


Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2027 год
	Эффективность производственной программы,

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	5,73
	5,73
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

	

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	2.1.1.
	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой 
	0,00
	0,00
	-

	2.1.2.
	В сфере холодного водоснабжения технической водой
	0,00
	0,00
	-

	3. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)
	
	
	

	3.1.1.
	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой 
	8,01
	8,01
	-

	3.1.2.
	В сфере холодного водоснабжения технической водой
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	
	
	

	3.4.1.
	В сфере холодного водоснабжения питьевой водой 
	2,277
	2,277
	-

	3.4.2.
	В сфере холодного водоснабжения технической водой
	6,855
	6,855
	-


Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой

	-
	-

	
	

	2. Холодное водоснабжение технической водой

	-
	-


Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


Приложение № 5 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Одноставочные тарифы на питьевую воду, техническую воду 

МКП «ВодоРесурс» ТМО (Таштагольский муниципальный округ)
на период с 01.02.2026 по 31.12.2026

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год

	
	
	с 01.02. 

по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население (с НДС)
	93,57
	93,57

	1.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	76,70
	76,70

	2. Техническая вода

	2.1.
	Прочие потребители (без НДС)
	29,15
	29,15


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.   
Приложение № 6 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Пояснительная записка
Региональной энергетической комиссии Кузбасса к проекту постановления «О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Кузбасса от 11.12.2025 № 443 

«Об утверждении производственной программы

в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения 
и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение 

МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» 
(Гурьевский муниципальный округ)»» 
Постановлением РЭК Кузбасса от 11.12.2025 № 443 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный округ)» установлены тарифы на питьевую воду, водоотведение на 2026 - 2030 годы.

Организация обратилась в РЭК Кузбасса с заявлением об изменении тарифов со ставкой НДС 5% исх. от 15.01.2026 № 02 (вх. № 133 от 15.01.2026).

В соответствии с Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (ред. от 28.11.2025) «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2026) внесены изменения в статью 164 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ:

б) дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. При реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, вправе производить налогообложение соответствующих операций по одной из налоговых ставок:

1) 5 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:

за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 настоящего Кодекса, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.

Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысила в совокупности 250 миллионов рублей, такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение налоговой ставки 5 процентов. При этом в целях определения указанной величины доходов учитываются в том числе полученные в календарном году применения упрощенной системы налогообложения доходы в рамках применения специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»;

2) 7 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:

за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 настоящего Кодекса, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», не превысила в совокупности 450 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности 450 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога, либо утрачивает право на применение налоговой ставки в размере 5 процентов.

Если в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, превысила в совокупности 450 миллионов рублей, такие организация или индивидуальный предприниматель начиная с 1-го числа месяца, в котором имело место указанное превышение, утрачивает право на применение налоговых ставок в размере 5 процентов и 7 процентов. При этом в целях определения указанной величины доходов учитываются в том числе полученные в календарном году применения упрощенной системы налогообложения доходы в рамках применения специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения».»

МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» представлена книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения за 2025 год.

Доходы организации за 2025 год, согласно представленного документа, составили 55313,63 тыс. руб.

В соответствии с Методическими рекомендациями по НДС для УСН 2026 письмо ФНС России от 30 декабря 2025 г. № СД-4-3/11836@ в случае, если доходы за 2025 год превысили 20 млн. рублей, то с 01.01.2026 у плательщика УСН возникает обязанность по исчислению и уплате НДС в бюджет.
Таким образом, постановление РЭК Кузбасса от 11.12.2025 № 443 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения питьевой водой, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» (Гурьевский муниципальный округ)» предлагаем привести в соответствие с действующим законодательством, изложив приложение № 2 в новой редакции (Приложение к пояснительной записке) и распространить на правоотношения, возникшие с 01.01.2026.
Приложение к пояснительной записке

	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      

(НДС не облагается)
	х
	х
	102,95
	140,00
	140,00
	168,00
	168,00
	184,80
	184,80
	191,22

	1.2.
	Прочие потребители  

(НДС не облагается)
	х
	х
	102,95
	140,00
	140,00
	168,00
	168,00
	184,80
	184,80
	191,22

	1.3.
	Население      

(с НДС)*
	98,27
	108,10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1.4.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	93,59
	102,95
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население   

(НДС не облагается)
	х
	х
	63,84
	79,80
	79,80
	122,54
	122,54
	147,05
	147,05
	183,32

	2.2.
	Прочие потребители

(НДС не облагается)


	х
	х
	63,84
	79,80
	79,80
	122,54
	122,54
	147,05
	147,05
	183,32

	2.3.
	Население   

(с НДС)*
	55,87
	67,03
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.4.
	Прочие потребители

(без НДС)
	53,21
	63,84
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


Приложение № 7 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение МУП Гурьевского муниципального района «УК ЖКХ» 

(Гурьевский муниципальный округ) на период с 01.01.2026 по 31.12.2030
	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 01.01. 

по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.
	с 01.01. 

по 30.06.
	с 01.07. 

по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Питьевая вода

	1.1.
	Население      

(НДС не облагается)
	х
	х
	102,95
	140,00
	140,00
	168,00
	168,00
	184,80
	184,80
	191,22

	1.2.
	Прочие потребители  

(НДС не облагается)
	х
	х
	102,95
	140,00
	140,00
	168,00
	168,00
	184,80
	184,80
	191,22

	1.3.
	Население      

(с НДС)*


	98,27
	108,10
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.4.
	Прочие потребители  

(без НДС)
	93,59
	102,95
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2. Водоотведение 

	2.1.
	Население   

(НДС не облагается)
	х
	х
	63,84
	79,80
	79,80
	122,54
	122,54
	147,05
	147,05
	183,32

	2.2.
	Прочие потребители

(НДС не облагается)
	х
	х
	63,84
	79,80
	79,80
	122,54
	122,54
	147,05
	147,05
	183,32

	2.3.
	Население   

(с НДС)*
	55,87
	67,03
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	2.4.
	Прочие потребители

(без НДС)
	53,21
	63,84
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Приложение № 8 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Долгосрочные тарифы ООО «ТеплоРесурс» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Анжеро-Судженского городского округа, на период с 01.01.2026 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м³* (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м³ (без НДС)
	Компонент на теплоно-ситель,

руб./м³ ***
(без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал

** (без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с 
поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с 
поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-сушителя
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./

Гкал/час 

в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	ООО «ТеплоРесурс»
	с 01.01.2026
	410,36
	383,64
	437,07
	410,36
	336,36
	314,46
	358,25
	336,36
	64,19
	4 292,87
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	451,31
	421,94
	480,70
	451,31
	369,93
	345,85
	394,02
	369,93
	70,55
	4 722,16
	х
	х

	
	с 01.01.2027
	448,74
	419,36
	478,13
	448,74
	367,82
	343,74
	391,91
	367,82
	68,44
	4 722,16
	х
	х

	
	с 01.07.2027
	451,52
	421,91
	481,12
	451,52
	370,10
	345,83
	394,36
	370,10
	68,44
	4 757,97
	х
	х

	
	с 01.01.2028
	451,52
	421,91
	481,12
	451,52
	370,10
	345,83
	394,36
	370,10
	68,44
	4 757,97
	х
	х

	
	с 01.07.2028
	489,53
	457,45
	521,59
	489,53
	401,25
	374,96
	427,53
	401,25
	74,54
	5 153,08
	х
	х

	
	с 01.01.2029
	483,96
	452,29
	515,65
	483,96
	396,69
	370,73
	422,66
	396,69
	73,95
	5 090,61
	х
	х

	
	с 01.07.2029
	483,96
	452,29
	515,65
	483,96
	396,69
	370,73
	422,66
	396,69
	73,95
	5 090,61
	х
	х

	
	с 01.01.2030
	483,96
	452,29
	515,65
	483,96
	396,69
	370,73
	422,66
	396,69
	73,95
	5 090,61
	х
	х

	
	с 01.07.2030
	523,76
	489,53
	557,98
	523,76
	429,31
	401,25
	457,36
	429,31
	80,55
	5 500,93
	х
	х


* Тариф для населения указывается в целях реализации п. 6 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

** Компонент на тепловую энергию установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 816.

*** Компонент на теплоноситель установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2025 № 817. 
Приложение № 9 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Энергоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Беловского муниципального округа, на период с 21.06.2022 по 31.12.2031
(без НДС)
	Наименова-ние регули-руемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО«Энерго-ресурс»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	с 21.06.2022
	3 338,93
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	3 779,88
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	3 660,15
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	3 660,15
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	3 660,15
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	4 011,52
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	4 011,52
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	4 492,90
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	4 492,90
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	4 942,19
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	4 359,40
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 990,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 990,39
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	4 683,41
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	4 683,41
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 113,42
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 113,42
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	5 026,86
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2031
	5 026,86
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2031
	4 317,42
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	с 21.06.2022
	4 006,72
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	4 535,86
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	4 392,18
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	4 392,18
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	4 392,18
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	4 813,82
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	4 813,82
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	5 391,48
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	5 481,34
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	6 029,47
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	5 231,28
	x
	x
	х
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	4 788,47
	x
	x
	х
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	4 788,47
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	5 620,09
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	5 620,09
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 936,10
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 936,10
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	6 032,23
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2031
	6 032,23
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2031
	5 180,90
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение № 10 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Энергоресурс» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Прокопьевского муниципального округа, на период с 16.06.2021 по 31.12.2030
	Наименова-ние регули-руемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Энергоресурс»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	с 16.06.2021
	3 498,75
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2021
	3 498,75
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2022
	3 498,75
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	3 983,49
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	3 795,11
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	3 795,11
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	3 795,11
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	4 159,44
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	4 159,44
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	4 658,57
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	4 658,57
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	5 124,43
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	4 269,51
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	4 430,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	4 430,64
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	4 543,55
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	4 543,55
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 727,15
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 727,15
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	4 835,46
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содер-жание тепловой мощности тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


 (без НДС)
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	с 16.06.2021
	4 198,50
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2021
	4 198,50
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2022
	4 198,50
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2022
	4 780,19
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.12.2022
	4 554,13
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2023
	4 554,13
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2024
	4 554,13
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2024
	4 991,33
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2025
	4 991,33
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2025
	5 590,28
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2026
	5 683,46
	x
	x
	х
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	6 251,80
	x
	x
	х
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	5 123,41
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	5 316,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	5 316,77
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	5 452,26
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	5 452,26
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	5 672,58
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	5 672,58
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	5 802,55
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	х
	x
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
Приложение № 11 к протоколу № 4
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 29.01.2026

Льготные цены (тарифы)*

 на услуги горячего водоснабжения с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения

	№ 

п/п
	Конструктивные особенности многоквартирного дома или жилого дома
	Наименование регулируемой организации

	
	
	Льготные цены (тарифы)**

	
	
	Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал
	Компонент на холодную воду, руб./м3

	
	
	с 01.01.2026          по 30.09.2026
	с 01.10.2026            по 31.12.2026
	с 01.01.2026          по 30.09.2026
	с 01.10.2026            по 31.12.2026

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Горячее водоснабжение. Горячая вода с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения, реализуемая в пределах норматива потребления***

	1.1.
	С изолированными стояками:
	АО «Кемеровская генерация»,                       ИНН 4205243192
	ОАО «СКЭК»,             ИНН 4205153492

	1.1.1.
	с полотенцесушителями
	923,99
	1090,81
	71,43
	80,01

	1.1.2.
	без полотенцесушителей
	937,78
	1107,09
	71,43
	80,01

	1.2.
	С неизолированными стояками:
	АО «Кемеровская генерация»,                       ИНН 4205243192
	ОАО «СКЭК»,             ИНН 4205153492

	1.2.1.
	с полотенцесушителями
	866,64
	1023,10
	71,43
	80,01

	1.2.2.
	без полотенцесушителей
	917,24
	1082,85
	71,43
	80,01

	2. Горячее водоснабжение.  Горячая вода с использованием нецентрализованных систем горячего водоснабжения, реализуемая сверх норматива потребления***

	2.1.
	С изолированными стояками:
	АО «Кемеровская генерация»,                       ИНН 4205243192
	ОАО «СКЭК»,             ИНН 4205153492

	2.1.1.
	с полотенцесушителями
	1148,44
	1347,79
	71,43
	80,01

	2.1.2.
	без полотенцесушителей
	1165,58
	1367,91
	71,43
	80,01


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.2.
	С неизолированными стояками:
	АО «Кемеровская генерация»,                       ИНН 4205243192
	ОАО «СКЭК»,             ИНН 4205153492

	2.2.1.
	с полотенцесушителями
	1077,16
	1264,14
	71,43
	80,01

	2.2.2.
	без полотенцесушителей
	1140,06
	1337,96
	71,43
	80,01


* Льготные цены (тарифы) установлены с учетом пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).  
** Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеровской области».

*** Нормативы потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 15.12.2017           № 509 «Об утверждении нормативов потребления холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области».
