3

[image: image1.png]



РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса 
14.04.2026                                                                                                          № 20                                                         г. Кемерово

	Председательствующий
	
	

	Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Малюта Д.В.

	Секретарь
	
	

	Главный специалист отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Сафина Т.А.

	Присутствовали:

Члены Правления:

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Чурсина О.А.

	Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Саврасов М.Г.

	Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Приглашенные:
	–


	Маркова О.В.



	Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Генеральный директор ОАО «АЭЭ»
                            ПОВЕСТКА ДНЯ:
	–

–


	Бушуева О.В.

Щеглов С.В.


	№
	Вопрос
	Докладчик

	1. 
	Об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе 
теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2026 год
	Саврасов М.Г.

	2. 
	О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 681 
«Об утверждении инвестиционной программы 
ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы»
	Саврасов М.Г.


Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.
Вопрос 1 «Об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе 
теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2026 год»
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Тепловая компания», ИНН 4205389843 на 2026 год, согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 14.04.2026 № 1067 за подписью генерального директора 
ООО «Тепловая компания» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей общества. С предлагаемым уровнем платы за подключение согласны.
Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:
Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 2 «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Кузбасса от 19.12.2023 № 681 «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Водоканал» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Новокузнецкого городского округа на 2024-2029 годы»
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.

Рассмотрев представленные материалы

ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА РЕШИЛО:

Перенести вопрос на 16.04.2026, в связи с необходимостью уточнения некоторых обстоятельств.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

	Председатель Правления РЭК Кузбасса
	Д.В. Малюта




Члены Правления РЭК Кузбасса
                                                                                                   О.А. Чурсина
	
	М.Г. Саврасов

	
	О.В. Маркова


	Секретарь Правления РЭК Кузбасса
	Т.А. Сафина


Приложение № 1 к протоколу № 20
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса об установлении платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «Тепловая компания»

ООО «Тепловая компания» обратилось в адрес Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) с заявлением об установлении платы за подключение на 2026 год в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к тепловым сетям 
ООО «Тепловая компания».

Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Тепловая компания» являются:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

· Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115 
«Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности 
в энергетике»;

· Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;

· Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;

· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08.2014 № 506/пр «О внесении 
в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства 
для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;

-   Приказ Минстроя России от 15.04.2025 № 229/пр «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в энергетической отрасли.

Перечень представленных материалов

Предприятием представлены обосновывающие материалы 
для установления платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «Тепловая компания», которые содержат следующие документы:

1. Заявку на выдачу ТУ на подключение к сетям теплоснабжения б/н от 17.10.2025г.
2. Выписку из ЕГРН.

3. Договор аренды земельного участка № 10А-2025 от 10.10.2025 г.

4. Технические условия подключения (технического присоединения) к системе теплоснабжения от ООО «ТК».

5. Расчетную стоимость строительства объекта.

6. Договор аренды имущества № б/н от 19.10.2020г., заключенный с 
ООО «Коммунэнерго».

7. Договор аренды земельного участка № 4-21-№38/2021 от 01.02.2021 г., заключенный с КУМИ МГО.

8. Приложение 7.1 Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения.

9. Приложение 7.2 Расчет расходов на создание (реконструкцию) тепловых сетей.

10. Приложение 7.4 Расчет платы за подключение объектов заявителей.

11. Транспортные расходы.

12. Договор № ТК-009-02-25-ОК от 25.03.2025г., заключенный с ООО «Теплоснаб».

13. Расчет расходов на оплату труда.

14. Затраты на охрану труда.

15. Договор № ТК-008-02-25-ЗЦ от 17.03.2025 г., заключенный с ООО «Меланжист Сибирь».

16. Договор № ТК-015-03-25-ЗК от 26.03.2025 г., заключенный с ООО «Меланжист Сибирь».

17. Затраты на канцелярию.

18. Договор № ТК-037-09-25-ЗК(Ф) от 17.10.2025г., заключенный с 
ООО «ОФИСНЫЕ МЕЛОЧИ».

19. Договор № 136/2024 от 31.10.2024г. с ООО «Нисса».

20. Сводный расчет платы за подключение.

21. Пояснительную записку к мероприятиям на 2026 г. (подключение).
22. Постановление РЭК Кузбасса № 350 от 20.11.2025 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.10.2024 № 287 «Об утверждении ООО «Тепловая компания» инвестиционной программы в сфере теплоснабжения на 2025-​2029 гг.».
Дополнительным пакетом документов представлено:

1. Приложение к решению Совета народных депутатов Мысковского городского округа № 45-н от 27.08.2025 г.

2. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации.

Анализ величины максимальной мощности для утверждения платы за подключение 

В соответствии с представленными документами планируется присоединить объект заявителя: «офисное здание по адресу г. Мыски, бульвар Юбилейный, земельный участок 3 (земельный участок с кадастровым номером 42:29:0101001:8226) с подключаемой мощностью 0,132782 Гкал/ч.

На основе представленных в РЭК Кузбасса материалов, подтверждающих объём заявленной мощности, предлагается согласиться с предлагаемой предприятием тепловой нагрузкой объектов подключения.

Физический объём работ по подключению 

В соответствии с представленными ООО «Тепловая компания» материалами, в целях обеспечения подключения зданий и дальнейшего гарантированного теплоснабжения без ущерба для существующих потребителей теплоэнергии, запитанных от предприятия, необходимо выполнить строительно-монтажные работы наружных сетей централизованного теплоснабжения 2Ду 50 мм, L = 20 м, (от точки присоединения на магистральном трубопроводе Дн273 мм до границы земельного участка с кадастровым № 42:29:0101001:8226) 

В качестве обосновывающего материала, представлена пояснительная записка, заявка потребителя на подключение, технические условия на подключение.

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, учитывая их объем и качество, считает необходимость строительства тепловых сетей обоснованной, с корректировкой протяженности тепловой сети до 18 м в соответствии с ситуационным планом, представленном в пояснительной записке предприятия.

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения 

Суммарный объем капитальных вложений по предложению предприятия составляет 1 190,60 тыс. руб. (без НДС). В качестве обосновывающего материала, представлен сметный расчет. Согласно сметному расчету, стоимость мероприятия составляет 1 190,60 тыс. руб. (без НДС). Экспертами в связи с корректировкой протяженности тепловой сети скорректирована сметная стоимость мероприятия. Скорректированная сметная стоимость строительства тепловой сети составляет 1071,54 тыс. руб. (без НДС).
Согласно пункту 108 постановления Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», стоимость мероприятий, включаемых в состав платы за подключение, определяется в соответствии с методическими указаниями и не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры.

Проверка стоимости строительства тепловых сетей показала, что сметная стоимость заявленных мероприятий не превышает укрупненные сметные нормативы для объектов непроизводственной сферы и инженерной инфраструктуры. 

Экспертная группа, рассмотрев представленные обосновывающие материалы, считает целесообразным принять к расчету платы затраты на финансирование капитальных вложений в размере 1071,54 тыс. руб. (без НДС). Предложение отражено в таблице 1.

Таблица 1.

Предложение по величине капитальных вложений

	Предложение предприятия, тыс. руб.
	Предложение экспертной группы, тыс. руб.
	Корректировка в сторону снижения, тыс. руб.

	1190,60
	1071,54
	-119,06


(П1) Расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, по подключению объекта заявителя

Согласно п. 170 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, определяются в соответствии с приложением 7.1 
к настоящих Методическим указаниям по формуле:

[image: image3.png]P:

[JTOAKITIOH
acx)

DroaRmoT



 (тыс. руб./Гкал/ч),

где:

[image: image5.png]


 -  плановые на очередной расчетный период регулирования расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, тыс. руб.;

[image: image7.png]proasot



- плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.

Предприятие предлагает в расчет платы за подключение к системе теплоснабжения включить расходы на выполнение теплоснабжающей организацией мероприятий, осуществляемых при подключении к системе теплоснабжения на суммарную подключаемую тепловую нагрузку 0,132782 Гкал/час в размере 36,85 тыс. руб., в том числе:

- «Расходы на сырье и материалы» - 0,16 тыс. руб.;

- «Оплата труда» - 23,40 тыс. руб.;

-  «Отчисления на социальные нужды» - 7,07 тыс. руб.;

- «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями 
или индивидуальными предпринимателями» (автотранспорт) - 6,01 тыс. руб.;

- «Другие расходы» (спецодежда) - 0,21 тыс. руб.

Т.е. расходы на проведение мероприятий по подключению объекта заявителя (офисное здание по адресу г. Мыски, бульвар Юбилейный, земельный участок 3 (земельный участок с кадастровым номером 42:29:0101001:8226)) по предложению предприятия составят:

36,85 тыс. руб. / 0,132782 Гкал/час = 277,54 тыс. руб./Гкал/ч. 

Предприятием заявлены затраты по статье «Расходы на сырье 
и материалы» в сумме 0,16 тыс. руб., включающие в себя затраты на канцелярию (офисную бумагу, ластик, ручки шариковые, карандаши). 

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

- Расчет затрат на канцелярию для обеспечения документооборота при подключении объекта, исходя из фактического расхода канцелярских принадлежностей на единицу численности АУП за 2024 год, времени работы в год одного специалиста 1972 час., количества специалистов 5 чел. (начальник теплосетевого участка, инженер по сбыту, инженер, гл. экономист, бухгалтер), трудозатраты на одно подключение 43,25 час. (из расчета по оплате труда на 5 чел.).

- Договор № ТК-037-09-25-ЗК(Ф) от 17.10.2025г., заключенный с 
ООО «ОФИСНЫЕ МЕЛОЧИ».

- Договор № 136/2024 от 31.10.2024г., заключенный с ООО «Нисса».

Также ООО «ТК» использованы индексы Минэкономразвия России               от 26.09.2025 для доведения цен по представленным договорам в цены 2026 года (2025/2024 – 109,0%, 2026/2025 – 105,1%).

Экспертами проведен поверочный расчет расходов на канцелярские принадлежности в таблице 2.

Таблица 2

Канцелярские принадлежности

[image: image8.emf]№ 

п/п

Наименование

Стоимость, 

руб.

Стоимость, с учетом кол-ва 

сотрудников  тыс.руб.

 расход в год на 1 

работника, шт.

Трудозатраты, 

часов

Сумма  на канц 

товары, тыс.руб.

Обоснование расходов (номер и дата договора, контраген) 

с учетом ИПЦ 2025/2024гг -  1,09, ИПЦ 2026/2025гг - 1,051

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Бумага офисная А4 350,15 0,350 4 0,03072

№ ТК-037-09-25-ЗК(Ф) от 17.10.2025г. с ООО "ОФИСНЫЕ 

МЕЛОЧИ"

2 Ластик  14,97 0,015 1 0,00033 № 136/2024 от 31.10.2024г. с ООО "Нисса"

3 Ручка шариковая  12,29 0,012 3 0,00081 № 136/2024 от 31.10.2024г. с ООО "Нисса"

4 Карандаш чернографический 8,81 0,009 1 0,00019 № 136/2024 от 31.10.2024г. с ООО "Нисса"

ИТОГО: 386,22 0,39 43,25 0,03205



Пример расчета по офисной бумаге:

(4 пачки (на 1 чел. – факт 2024 года) х 350,15 руб./пачка /1972 час./чел. год х 43,25 час./подключение 5 чел.)/1000 = 0,0307 тыс. руб. 

Всего расходы по статье по расчету экспертов составили 0,03 тыс. руб.

В связи с тем, что предложение предприятия выше расчетного значения, эксперты предлагают в качестве экономически обоснованной величины затрат принять расходы по статье по расчету экспертов в размере 0,03 тыс. руб.

Корректировка к предложению предприятия в сторону снижения составила 0,13 тыс. руб. 

Предприятием заявлены «Расходы на оплату труда» в сумме 
23,40 тыс. руб. 

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет затрат на оплату труда при подключении.

Расчет затрат времени специалистов ООО «ТК» на одно присоединение.

При установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию ООО «ТК» на 2025 - 2029 год (второй долгосрочный период регулирования, утвержден постановлением РЭК Кузбасса от 19.12.2024 № 676), операционные расходы на первый год долгосрочного периода регулирования (2025) рассчитывались методом экономически-обоснованных затрат (пп. 10 п. 37 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э (ред. от 29.01.2025).

При расчете ФОТ использовалась фактическая численность персонала (см. экспертное заключение по тепловой энергии на 2025 - 2029 годы), включающая в себя персонал организации (начальник теплосетевого участка, инженер по сбыту, инженер, гл. экономист, бухгалтер) участвующий в расчете платы за подключение к системе теплоснабжения.

Основным видом деятельности ООО «ТК», согласно уставу предприятия, является «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)» (п.11 DOCS.FORM.6.42.EIAS (v1.0.1) - документы по тепловой энергии). 

В связи с отсутствием приказа по предприятию о выводе требуемых сотрудников, необходимых для производственного процесса в расчете платы за подключение к системе теплоснабжения, из основного вида деятельности «Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)», для начисления оплаты труда, учета взносов по социальному и пенсионному страхованию и их учету на субсчете 20.01 «Технологическое присоединение», эксперты считают целесообразным и экономически обоснованным данные расходы принять на нулевом уровне, по подключаемому объекту - офисное здание по адресу г. Мыски, бульвар Юбилейный, земельный участок 3 (земельный участок с кадастровым номером 42:29:0101001:8226).

Также приняты на нулевом уровне расходы на социальные отчисления и спецодежду, в связи с исключением персонала из платы за подключение, по подключаемому объекту, заявленные предприятием в размере 7,07 тыс. руб. и 0,21 тыс. руб., соответственно.

Предприятием предлагаются к включению затраты по статье «Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями» в размере 6,01 тыс. руб., включающие в себя затраты на услуги автотранспорта (грузопассажирский фургон ГАЗ 3302), участвующего в плате за подключение.

Для обоснования данных затрат представлены следующие материалы:

Расчет стоимости автоуслуг для выполнения работ по подключению объекта.

Договор № ТК-009-02-2025 от 25.03.2025, заключенный с                         ООО «Теплоснаб» на оказание транспортных услуг (конкурс состоялся, 2 заявителя, № закупки 32514530937).

В соответствии с приложением к представленному договору, эксперты рассчитали тариф используемого автотранспорта на 2026 год:

1 347,24 руб./маш. ч (ГАЗ 3302) : 20 % (НДС  2025) х 107,0% (индекс Минэкономразвития России от 26.09.2025 по транспорту на 2026 год) =                        1 201,29 руб./маш. ч.

Таким образом, затраты на автоуслуги для выполнения работ по подключению объекта составят:

1 201,29 руб./маш. ч × 5 часов (затраты времени на обслуживание одной заявки по предложению предприятия) = 6,01 тыс. руб.

Корректировка предложения предприятия отсутствует. 

Таким образом, расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителя (П1) составят: 

6,044 тыс. руб. / 0,132782 Гкал/ч = 45,49 тыс. руб./Гкал/ч.

Таблица 3 (Приложение 7.1 
к Методическим указаниям)

Расчет расходов на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей к системе теплоснабжения ООО «Тепловая компания»

	№
п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Предложение предприятия 
	Предложение экспертов 
	Отклонение

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = 5 - 4

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей, всего:
	тыс. руб.
	36,85
	6,04
	-30,81

	1.1
	расходы на сырье и материалы
	тыс. руб.
	0,16
	0,03
	-0,13

	1.2
	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	оплата труда
	тыс. руб.
	23,40
	0,00
	-23,40

	1.4
	отчисления на социальные нужды
	тыс. руб.
	7,07
	0,00
	-7,07

	1.5
	прочие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	6,22
	6,01
	-0,21

	1.5.1
	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями
	тыс.  руб.
	6,01
	6,01
	0,00

	1.5.2
	расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.3
	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.4
	расходы на служебные командировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.5
	расходы на обучение персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.6
	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции
	тыс. руб.
	0,21
	0,00
	-0,21

	1.6
	Внереализационные расходы, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.1
	расходы на услуги банков
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.2
	расходы на обслуживание заемных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6.3
	прочие обоснованные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7
	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.1
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	1.7.2
	- прочие расходы (налог на прибыль 20%)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Выпадающие доходы/экономия средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	Суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей
	Гкал/ч
	0,132782
	0,132782
	0,00

	4
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	тыс. руб./
Гкал/ч
	277,54
	45,49
	-232,05


Таблица 4

Расчет платы за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям 
ООО «Тепловая компания»

	№ п/п
	Наименование
	Размерность
	Предложения предприятия
	Предложения экспертов
	Корректировка

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Плата за подключение объектов заявителей, в том числе:

	1
	Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	277,54
	45,49
	-232,05

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.1), в том числе:
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	8966,607
	8069,92
	-896,687

	2.1.
	50 - 250 мм
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	8966,607
	8069,92
	-896,687

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	0,00
	0,00
	0,00

	4
	Налог на прибыль
	Тыс.руб/

Гкал/ч
	3081,381
	2689,97*
	-391,481

	
	Справочно: подключаемая тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,132782
	0,132782
	0


*В соответствии с п 170 Методических указаний, утвержденных приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э, налог на прибыль рассчитывается по формуле 120.1
[image: image9.wmf].

.

Н

подключ

Расх

Н

Р

=

 (тыс. руб./Гкал/ч), (120.1)

где:

Расх.Н - плановые на очередной период регулирования расходы на уплату налога на прибыль, относимые на деятельность по подключению к системе теплоснабжения для подключаемых объектов, определяемые в соответствии с налоговым законодательством, тыс. руб.;

Рподключ. - плановая на очередной расчетный период регулирования суммарная подключаемая тепловая нагрузка объектов заявителей, Гкал/ч.


Согласно п. 1 ст. 252 Налогового кодекса РФ при определении налогооблагаемой базы налога на прибыль налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму произведенных расходов. 

Объём капитальных вложений, необходимый для подключения объекта заявителя, составляет 8069,92 тыс. руб./Гкал/ч. (прибыль - П 2.1.), с которой исчисляется налог на прибыль.


Эксперты считают целесообразным расходы по уплате налога на прибыль принять на уровне 2 689,97 тыс. руб./Гкал/ч.

8069,92 тыс. руб./Гкал/ч. / 0,75 х 0,25 = 2 689,97 тыс. руб./Гкал/ч.

Плата за подключение в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки на 2026 год к тепловым сетям ООО «Тепловая компания»

По итогам анализа, представленного предприятием предложения по расчету платы за подключение на 2026 год к тепловым сетям, эксперты предлагают принять уровень платы за подключение к системе теплоснабжения ООО «Тепловая компания», в расчете на единицу мощности тепловой нагрузки, в размере 10 805,38 тыс. руб./Гкал/ч.

45,49 тыс. руб./Гкал/ч.+ 8 069,92 тыс. руб./Гкал/ч. + 2 689,97 тыс. руб./Гкал/ч. = 10 805,38 тыс. руб./Гкал/ч.
Приложение № 2 к протоколу № 20
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 14.04.2026

Плата за подключение 

в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки к системе теплоснабжения ООО «Тепловая компания» на 2026 год
тыс. руб./Гкал/ч (без НДС)

	№
 п/п
	Наименование
	Стоимость

	Плата за подключение объектов заявителей, в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в том числе:

	1
	Плата за проведение мероприятий по подключению объектов заявителей (П1)
	45,49

	2
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей
	8069,92

	3
	Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей (П2.2)
	0,00

	4
	Налог на прибыль (Н)
	2689,97


