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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса 

21.07.2026                                                                                                          № 37                                                      г. Кемерово

	Председательствующий
	
	

	Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Малюта Д.В.

	Секретарь
	
	

	Начальник отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Иванова Т.Н.

	Присутствовали:

Члены Правления:

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Чурсина О.А.

	Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Саврасов М.Г.

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно, представила позицию по голосованию в письменном виде по вопросу № 1 повестки заседания)


	–


	Кулебякина М.В.

	Приглашенные:
	
	

	Начальник контрольно – правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Генеральный директор ОАО «АЭЭ»


	–
–


	Бушуева О.В.

Щеглов С.В.


ПОВЕСТКА ДНЯ:
	№
	Вопрос
	Докладчик

	1. 
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств нежилого здания                 АО «Теплоэнерго» по индивидуальному проекту
	Саврасов М.Г.


Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса.  Кворум имеется.
Вопрос 1 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств нежилого здания АО «Теплоэнерго» по индивидуальному проекту»
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств, нежилого здания АО «Теплоэнерго». максимальная мощность 220 кВт, расположенной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, здание 3/1 по индивидуальному проекту согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.
Кулебякина М.В. в письменной позиции по голосованию Ассоциации 
«НП Совет рынка» № 17 от 17.07.2026 отметила, что не представлен конъюнктурный анализ, стоимость материалов и оборудования принята на основании одного коммерческого предложения.

Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение от 20.07.2026 № 2026/0095 за подписью начальника управления тарифной политики ОАО «СКЭК» с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей. С проектом постановления согласны, возражений нет.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.

Проведено голосование: «за» 3;

«ПРОТИВ» - 1 (Кулебякина М.В.).

	Председатель Правления

РЭК Кузбасса
	Д.В. Малюта




Члены Правления РЭК Кузбасса

                                                                                                   О.А. Чурсина

	
	М.Г. Саврасов


	
	

	Секретарь Правления РЭК Кузбасса
	Т.Н. Иванова


Приложение № 1к протоколу № 37
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.07.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств нежилого здания АО «Теплоэнерго» максимальной мощностью 220 кВт, расположенного по адресу: (Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, здание 3/1)                          по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

· Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

· Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

18.02.2026 АО «Теплоэнерго» обратилось в адрес ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» с заявкой № 22141 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств нежилого здания.

В соответствии с заявкой:

1. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, здание 3/1).

2. Ранее присоединенная максимальная мощность – 211 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 220 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 431 кВт.

3. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

4. Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

5. Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2026 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых)  объектов  электросетевого  хозяйства  смежных   сетевых

организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок, а также для осуществления питания энергопринимающих устройств нежилого здания по 2-й категории надежности электроснабжения и для обеспечения возможности резервирования от разных источников питания, ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» необходимо осуществить реконструкцию/техническое перевооружение: в ТП  № 1550 а именно, замену линейных ячеек ЩО-70.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств - нежилого здания мощностью 220 кВт к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» отсутствует.

Таким образом, исходя из документов, представленных ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП+ Рразв,
где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - нежилого здания, ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» разработало технические условия № 22141 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 220 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» требуется выполнить: установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности)    0,4 кВ и ниже трехфазных косвенного включения (п.10.4.1 ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
АО «Теплоэнерго».

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	220
	220
	0


Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств нежилого здания, составит – 52 857,44 руб, а именно:

52 857,44 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных косвенного включения             (п. 10.4.1 ТУ);

Расчет предприятия выполнен по утвержденным постановлением РЭК Кузбасса от 02.12.2025 № 382. стандартизированным ставкам.

	Наименование
	Количество
	Стоимость по предложению   ОАО «СКЭК», руб.
	Стоимость по предложению   РЭК Кузбасса, руб.

	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных косвенного включения 
	2 шт
	52 857,44
	52 857,44

	ВСЕГО
	
	52 857,44
	52 857,44


Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных косвенного включения: 

26 428,72 руб./за точку учета (ставка С8.2.30,4 кВ и ниже) × 2 шт. (количество точек учета) = 52 857,44 руб. 

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 02.12.2025 № 382, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22. 

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 642 160,00 руб.

ОАО «СКЭК» необходимо выполнить: замену линейных ячеек ЩО-70 на панели ЩО-70 в ТП № 1550.
Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 616 380,00 руб. 

Корректировка связана с:

-
исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-
исключением непредвиденных затрат, т. к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. 

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	1
	л.см. №Т4897-ЭП
	Монтаж силового оборудования в электроподстанции (трехфазный ввод)
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	2.
	л.см. №Т4897-ПН
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	43,04
	43,04
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	43,04
	43,04
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	43,04
	616,38
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	3
	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010 
	Затраты на Содержание службы заказчика. Строительный контроль (%=2,14)
	
	
	
	13,19
	13,19
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	13,19
	13,19
	

	Непредвиденные затраты
	

	4
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 2%
	0,01
	3,04
	8,42
	1,12
	12,59
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	0,01
	3,04
	8,42
	1,12
	12,59
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	0,31
	155,20
	429,30
	57,35
	642,16
	


Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
	

	1
	л.см. №Т4897-ЭП
	Монтаж силового оборудования в электроподстанции (трехфазный ввод)
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	
	573,34
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	2.
	л.см. №Т4897-ПН
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	43,04
	43,04
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	43,04
	43,04
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	43,04
	616,38
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	3
	Постановление правительства РФ №468 от 21.06.2010 
	Затраты на Содержание службы заказчика. Строительный контроль (%=2,14)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Непредвиденные затраты
	

	4
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 2%
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	          0,30 
	152,16 
	420,88
	43,04
	616,38
	


Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

В соответствии с представленным расчетом расходы на мероприятия, не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств нежилого здания, составит 19 557,00 руб.

Эксперт предлагает скорректировать предложенную предприятием величину и принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 18 016,00 руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2026 год». 

Корректировка обусловлена тем, что ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» некорректно применила ставку С1.2.2 на проверку сетевой организации выполнения заявителем технических условий.

	№

ставки
	Наименование стандартизированной 

тарифной ставки
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	
	
	тыс. руб./шт.
	тыс. руб./шт.

	С1
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
	18,016
	18,016

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	9,482
	9,482

	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,534
	8,534


По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств нежилого здания, мощность 220 кВт, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. В.В. Михайлова, здание 3/1 по индивидуальному проекту в размере 687 253,44 руб. в том числе:
- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» –                       52 857,44 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
616 380,00 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 18 016,00 руб.

Приложение № 2 к протоколу № 37

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 21.07.2026

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» энергопринимающих устройств нежилого здания АО «Теплоэнерго» по индивидуальному проекту

	№

п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 

(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	9,482

	2
	Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации
	669,237

	2.1
	расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
	52,857

	2.2
	расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0,00

	2.3
	расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры
	616,380

	3
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,534

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	687,253


Примечание:

Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой мощности 220 кВт.


