Приложение № 2 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго» для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельный по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа.

[bookmark: _Toc433116866][bookmark: _Toc460438645][bookmark: _Toc461393366]Краткая техническая характеристика предприятия

Основным видом деятельности ООО «Теплоэнерго» является производство тепловой энергии. Это основное теплоснабжающее предприятие коммунальных объектов города Осинники и поселка Тайжина. 
Для подачи тепловой энергии с электростанции в эксплуатационном ведении ООО «Теплоэнерго» находятся центральные тепловые пункты (далее – ЦТП): № 1, 4, 5, 6, 7. В системе отопления подключенных к ЦТП-1 объектов в качестве теплоносителя используется вода ЮК ГРЭС с подмесом из обратного трубопровода этой же воды до температуры по графику. Система горячего водоснабжения всех ЦТП (1, 4, 5, 6, 7) работает через теплообменное оборудование, т.е. в качестве теплоносителя в них используется (на втором рабочем контуре) вода городского водопровода.
Суммарная мощность водоподогревателей, установленных на ЦТП, с учетом КПД, составляет 58,537 Гкал/час. Суммарная подключенная 
нагрузка – 111,73 Гкал/час (99,32 Гкал/час - по отоплению, 12,41 – горячее водоснабжение).
В эксплуатационном ведении так же находятся 11 котельных: 8 котельных в городе Осинники, 3 котельные в поселке Тайжина. 
Установленная мощность котельных 50,98 Гкал/час.
Подача тепловой энергии потребителям осуществляется: на отопление по графику 95–70°С в зависимости от температуры наружного воздуха с качественным регулированием при постоянном расходе; на горячее водоснабжение вода подается с постоянной температурой 65°С. Система теплоснабжения применяется 2х трубная (котельные школ №№ 7, 13, 16), 3х трубная и 4х трубная. Постоянно ведутся работы по прокладке 4ой трубы (циркуляционной горячего водоснабжения). 
Характеристика системы транспорта ООО «Теплоэнерго»:
	Только в отопительный период работают:
1. котельная школы № 7;
2. котельная школы № 16;
	В отопительный и летний периоды работают*: 
1. ЦТП 1;
2. ЦТП 4;
3. ЦТП 5; 
4. ЦТП 6;
5. ЦТП 7; 
6. Котельная № 2;
7. Котельная № 3;
8. Котельная ул. Тобольская;
9. котельная ж/д № 1;
10. котельная ж/д № 2;
11. котельная БиС;
12. Котельная № 3Т; 
13. Котельная № 4Т; 
14. Котельная № 5Т; 
15. ЮК ГРЭС – Осинники.
*в летний период работают часть теплотрасс (таблица1-на данных участках отсутствуют летние часовые потери).
По температурному графику 95–70°С работают: 
1. ЦТП – 1; 
2. ЦТП-4; 
3. ЦТП-5; 
4. ЦТП-6; 
5. ЦТП-7; 
6. Котельная № 2; 
7. Котельная № 3; 
8. Котельная школы № 7; 
9. Котельная школы № 16; 
10. Котельная школы ул. Тобольская; 
11. Котельная школы БиС; 
12. Котельная школы ж/д № 1; 
13. Котельная школы ж/д № 2; 
14. Котельная № 3Т; 
15. Котельная № 4Т; 
16. Котельная № 5Т; 
17. Котельная д/сада № 8;
По температурному графику 150-70 °С со срезкой на 125 °С работает: 
1. тепломагистраль ЮК ГРЭС – Осинники.

Все оборудование котельных и ЦТП, а также теплосетей в летний период подвергается гидравлическим испытаниям после окончания отопительного сезона и перед началом следующего отопительного сезона, подготовительному ремонту, но без приборного режимно-наладочного контроля.

Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- температурный график работы;
- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;
- данные о теплотрассах;
- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;
- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;
- договор на аренду имущественного комплекса;
- схема тепловых сетей;
- реестр потребителей тепловой энергии;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
- заключение экспертизы материалов, обосновывающих значение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, выполненное 
ОАО «АЭЭ».

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 325 (зарегистрирован в Минюсте России 16 апреля 2009 г. № 13513).
- Потери теплоносителя – 318 280,913 м3. 
- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 126,39 Гкал (32,27% от общего отпуска предприятия).
В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.
Таблица 1. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)

	№ п/п.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	306588,59
	318280,91
	318280,91
	318280,91

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	15175,82
	14283,90
	14283,90
	14283,90

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	2020,24
	2228,25
	2228,25
	2228,25




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	24,05
	26,53
	26,53
	26,53

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	117,90
	126,390
	126,390
	126,390

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	38944,94
	47340,60
	47340,60
	47340,60

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     вода
	365,32
	358,86
	358,86
	358,86

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	143,00
	85,44
	85,44
	85,44

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	3,03
	2,67
	2,67
	2,67

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	32,27
	35,22
	35,22
	35,22

	3
	Электрическая энергия

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-


* Ранее на данном имущественном комплексе свою деятельность осуществляло 
МКП ОГО «Теплоэнерго»

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составит:


Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Организация
	Нормативы

	
	потери и затраты
теплоносителей,
т(м3)
	потери
тепловой энергии,
тыс. Гкал
	расход
электроэнергии, тыс.кВтч

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа
	теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - вода

	
	318 280,91
	126,39
	35,22%
	-
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Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям от котельных по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа 
на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось ООО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии от котельных по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 год.

Краткая техническая характеристика предприятия

Основным видом деятельности является производство тепловой энергии. Это основное теплоснабжающее предприятие коммунальных объектов города Калтан, с районами Постояннный, Шушталеп, Малышев Лог и пос. Малиновка. 
ООО «Теплоэнерго» осуществляет теплоснабжение потребителей 
г. Калтан, районов Малышев лог, Шушталеп, п. Малиновка, с. Сарбала. Теплоснабжение города Калтан осуществляется от БУ № 1, 2 ЮК ГРЭС по температурному графику 105/70 °С. Продолжительность отопительного периода 5808 часов и в летний период 2592 часов. Система теплоснабжения двухтрубная открытая.
Теплоснабжение потребителей района Постоянный осуществляется от 
ЦТП–3 по температурному графику 95/70 °С, продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, в летний период работают сети горячего водоснабжения (далее – ГВС), продолжительность работы ГВС в летний период составляет 2592 часов. Система теплоснабжения трехтрубная закрытая.
Теплоснабжение потребителей района Шушталеп осуществляется от БУ № 3 ЮК ГРЭС по температурному графику 150/70 °С и котельной школы № 29 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей от БУ № 3 только в отопительный период составляет 5808 часов. Тепловые сети от котельной школы № 29 работают только в отопительный период 5808 часов.
До ЦТП-3 с коллекторов ЮК ГРЭС теплоноситель подается по тепломагистрали ЮК ГРЭС по температурному графику 150/70 °С. 
Теплоснабжение потребителей п. Малиновка осуществляется от котельных Садовая, Угольная, Больницы, д/сад № 10 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, в летний период работают сети ГВС, продолжительность работы ГВС в летний период составляет 2592 часов. Система теплоснабжения от котельных Садовая, Больницы двухтрубная открытая, от котельной Угольная – 4-хтрубная закрытая. 
Теплоснабжение потребителей р-на Малышев Лог осуществляется от котельной пос. Малышев Лог, котельной школы № 29 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей составляет 5808 часов, только в отопительный период. Система теплоснабжения от котельной р-на Малышев Лог двухтрубная открытая, от котельной школы № 29 – двухтрубная закрытая. 
Теплоснабжение потребителей с. Сарбала осуществляется от котельной школы №8 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей составляет 5808 часов, только в отопительный период. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая.
Подача тепловой энергии на район Постоянный осуществляется через 
ЦТП-3. 
Отпускаемая потребителям тепловая энергия в основном (за немногим исключением) рассчитывается и учитывается аналитически по нормативам, 
т.к. приборов учета нет.
Все оборудование: и котельных, и ЦТП, и теплосетей в летний период подвергается гидравлическим испытаниям после окончания отопительного сезона и перед началом следующего отопительного сезона, подготовительному ремонту, но без приборного режимно-наладочного контроля.
Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.
ООО «Теплоэнерго» эксплуатирует 7 котельных суммарной установленной мощностью 29,38 Гкал/час:
	[bookmark: _Hlk216256027]Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч
	Номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	р-н Малышев лог
	котельная Малышев лог
	Водогр.
	КВр-0,8к №1
	2016
	0,69

	
	
	Водогр.
	КВр-0,93 №2
	2020
	0,80

	
	кот. школы № 29
	Водогр.
	КВр-0,25к №1
	2016
	0,22

	
	
	Водогр.
	КВр-0,25к №2
	2016
	0,22

	п. Малиновка
	кот. Садовая
	Водогр.
	КВм-2,5 №1
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №2
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №7
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №8
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-1,86 №3
	2014
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВм-1,86 №4
	2013
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №5
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №6
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5К №9
	2011
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5К №10
	2011
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №11
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №12
	2011
	1,60

	
	кот. Угольная
	Водогр.
	Сибирь-10 №1
	2009
	1,20

	
	
	Водогр.
	Сибирь-10 №2
	2009
	1,20

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №3
	2001
	0,85

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №4
	2001
	0,85

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	п. Малиновка
	кот. Больницы
	Водогр.
	Сибирь-8 №1
	2008
	0,85

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №2
	2007
	0,85

	
	кот. д/сад № 10
	Водогр.
	КВр-100К №1
	2008
	0,09

	
	
	Водогр.
	КВр-100К №2
	2008
	0,09

	
	
	Водогр.
	КВр-100К №3
	2008
	0,09

	с. Сарбала
	кот. шк. № 8 с.Сарбала
	Водогр.
	Гейзер №1
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №2
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №3
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №4
	2007
	0,15

	Всего:
	29,38



[bookmark: _Hlk182755777]Анализ представленных документов

Предприятием для утверждения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии представлен следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копия Устава;
- копия свидетельства о государственной регистрации;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- температурный график работы;
- сведения о климатических факторах, влияющих на работу тепловых сетей;
- данные о теплотрассах;
- расчет полезного отпуска на отопление жилых, общественных зданий;
- структура отпуска тепловой энергии на 2026 год;
- договор на аренду имущественного комплекса;
- схема тепловых сетей;
- реестр потребителей тепловой энергии;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь теплоносителей;
- расчет нормативных эксплуатационных технологических затрат и потерь тепловой энергии, в том числе с потерями теплоносителей и через теплоизоляционные конструкции трубопроводов.
- экспертное заключение ОАО «АЭЭ» по результатам проведения экспертизы расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2026 год;

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 325.
- Потери теплоносителя – 50 614,55 м3. 
- Потери теплоэнергии при передаче по тепловым сетям 48,327 тыс. Гкал.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей технологических потерь при передаче тепловой энергии.




Таблица 1. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
(В ЧАСТИ ОТПУСКА НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК)
	№№ пп.
	Показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	
	отчет
	отчет
	план
	расчет

	1
	Теплоноситель

	1.1
	потери и затраты теплоносителя, т(м3):

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	149518,31
	50614,55
	50614,55
	50614,55

	1.2
	среднегодовой объем тепловых сетей, м3:
	-

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	11724,60
	2309,66
	2309,66
	2309,66

	1.3
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %:

	
	·       пар 
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	1275,25
	2191,43
	2191,43
	2191,43

	1.4
	отношение потерь и затрат теплоносителя к среднегодовому объему тепловых сетей, %/час (п.1.3:8 760):

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·     вода
	15,18
	26,09
	26,09
	26,09

	2
	Тепловая энергия

	2.1
	потери тепловой энергии, тыс. Гкал:
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	68,98
	48,327
	48,327
	48,327

	2.2
	материальная характеристика тепловых сетей в однотрубном исчислении, м2

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	25617,80
	15440,87
	15440,87
	15440,87

	2.3
	отпуск тепловой энергии в сеть, тыс. Гкал:

	
	·       пар
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·     вода
	308,82
	212,28
	212,28
	212,28

	2.4
	суммарная присоединенная тепловая нагрузка к тепловой сети, Гкал/ч:

	
	

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	79,56
	51,80
	51,80
	51,80

	2.5
	отношение потерь тепловой энергии относительно материальной характеристики, Гкал/м2:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·       конденсат
	-
	-
	-
	-

	
	·       вода
	2,69
	3,13
	3,13
	3,13

	2.6
	отношение потерь тепловой энергии к отпуску тепловой энергии в сеть, %:

	
	·       пар
	-
	-
	-
	-

	
	·     конденсат
	 -
	-
	- 
	-  

	
	·       вода
	22,34
	22,77
	22,77
	22,77

	3
	э л е к т р и ч е с к а я   э н е р г и я

	3.1
	расход электроэнергии. тыс.кВт*ч
	-
	-
	-
	-

	3.1
	количество, ед:
	 

	
	          ПНС
	-
	-
	-
	-

	
	          ЦТП
	-
	-
	-
	-



* Ранее на данном имущественном комплексе осуществляло свою деятельность 
МКП «Теплосеть» КГО

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год составит:



Предложение по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии на 2026 год

	Организация
	нормативы

	
	потери и затраты
теплоносителей,
т(м3)
	потери
тепловой энергии,
тыс. Гкал
	расход
электроэнергии, тыс.кВтч

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	теплоноситель - пар

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - конденсат

	
	-
	-
	-

	
	теплоноситель - вода

	
	50 614,546
	48,327
	22,765
	-







Приложение № 3 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

[bookmark: _Hlk236128818]Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям ООО «Теплоэнерго по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа, Осинниковского городского округа, на 2026 год

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям

	
	
	Потери и затраты теплоносителей, м3
	Потери тепловой энергии, тыс. Гкал
	Расход электроэнергии, тыс. кВт*ч

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	50 614,546
	48,327
	0,000

	2
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа
	Теплоноситель - пар

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - конденсат

	
	
	0,000
	0,000
	0,000

	
	
	Теплоноситель - вода

	
	
	318 280,913
	126,390
	0,000




Приложение № 4 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявлением 
на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 год. 

[bookmark: _Hlk182753830]Краткая техническая характеристика предприятия

Основным видом деятельности является производство тепловой энергии. Это основное теплоснабжающее предприятие коммунальных объектов города Калтан, с районами Постояннный, Шушталеп, Малышев Лог и пос. Малиновка. 
ООО «Теплоэнерго» осуществляет теплоснабжение потребителей 
г. Калтан, районов Малышев лог, Шушталеп, п. Малиновка, с. Сарбала. Теплоснабжение города Калтан осуществляется от БУ № 1, 2 ЮК ГРЭС по температурному графику 105/70 °С. Продолжительность отопительного периода 5808 часов и в летний период 2592 часов. Система теплоснабжения двухтрубная открытая.
Теплоснабжение потребителей района Постоянный осуществляется от 
ЦТП–3 по температурному графику 95/70 °С, продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, в летний период работают сети  горячего водоснабжения (далее – ГВС), продолжительность работы ГВС в летний период составляет 2592 часов. Система теплоснабжения трехтрубная закрытая.
Теплоснабжение потребителей района Шушталеп осуществляется от БУ № 3 ЮК ГРЭС по температурному графику 150/70 °С и котельной школы № 29 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей от БУ № 3 только в отопительный период составляет 5808 часов. Тепловые сети от котельной школы № 29 работают только 
в отопительный период 5808 часов.
До ЦТП-3 с коллекторов ЮК ГРЭС теплоноситель подается по тепломагистрали ЮК ГРЭС по температурному графику 150/70 °С. 
Теплоснабжение потребителей п. Малиновка осуществляется от котельных Садовая, Угольная, Больницы, д/сад № 10 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, в летний период работают сети ГВС, продолжительность работы ГВС в летний период составляет 2592 часов. Система теплоснабжения от котельных Садовая, Больницы двухтрубная открытая, от котельной 
Угольная – 4-хтрубная закрытая. 
Теплоснабжение потребителей р-на Малышев Лог осуществляется от котельной пос. Малышев Лог, котельной школы № 29 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей составляет 5808 часов, только в отопительный период. Система теплоснабжения от котельной р-на Малышев Лог двухтрубная открытая, от котельной 
школы № 29 – двухтрубная закрытая. 
Теплоснабжение потребителей с. Сарбала осуществляется от котельной школы №8 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей составляет 5808 часов, только в отопительный период. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая.
Подача тепловой энергии на район Постоянный осуществляется через 
ЦТП-3. 
Отпускаемая потребителям тепловая энергия в основном рассчитывается и учитывается аналитически по нормативам, в связи с отсутствием приборов учета.
Все оборудование: и котельных, и ЦТП, и теплосетей в летний период подвергается гидравлическим испытаниям после окончания отопительного сезона и перед началом следующего отопительного сезона, подготовительному ремонту, но без приборного режимно-наладочного контроля.
Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.
ООО «Теплоэнерго» эксплуатирует 7 котельных суммарной установленной мощностью 29,38 Гкал/час:
	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч
	Номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	р-н Малышев лог
	котельная Малышев лог
	Водогр.
	КВр-0,8к №1
	2016
	0,69

	
	
	Водогр.
	КВр-0,93 №2
	2020
	0,80

	
	кот. школы № 29
	Водогр.
	КВр-0,25к №1
	2016
	0,22

	
	
	Водогр.
	КВр-0,25к №2
	2016
	0,22

	п. Малиновка
	кот. Садовая
	Водогр.
	КВм-2,5 №1
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №2
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №7
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №8
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-1,86 №3
	2014
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВм-1,86 №4
	2013
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №5
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №6
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5К №9
	2011
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5К №10
	2011
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №11
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №12
	2011
	1,60




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	п. Малиновка
	кот. Угольная
	Водогр.
	Сибирь-10 №1
	2009
	1,20

	
	
	Водогр.
	Сибирь-10 №2
	2009
	1,20

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №3
	2001
	0,85

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №4
	2001
	0,85

	п. Малиновка
	кот. Больницы
	Водогр.
	Сибирь-8 №1
	2008
	0,85

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №2
	2007
	0,85

	
	кот. д/сад № 10
	Водогр.
	КВр-100К №1
	2008
	0,09

	
	
	Водогр.
	КВр-100К №2
	2008
	0,09

	
	
	Водогр.
	КВр-100К №3
	2008
	0,09

	с. Сарбала
	кот. шк. № 8 с.Сарбала
	Водогр.
	Гейзер №1
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №2
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №3
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №4
	2007
	0,15

	Всего:
	29,38




Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива 
на отпущенную тепловую энергию от котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копию Устава;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительную записку;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- сведения о плановых значениях расхода топлива на планируемый период регулирования;
- сведения о плановых значениях выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет нормативов удельных расходов топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчет удельного расхода топлива.

[bookmark: _Hlk182754580]Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 № 323.
В таблице 2 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.


Таблица 1. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.

	
	план
	план
	план
	расчет

	по организации в целом

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	38 804,61

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	-
	-
	-
	189,91

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	-
	-
	973,7

	%                
	-
	-
	-
	2,34

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	-
	-
	37830,9

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	194,5

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	-
	-
	-
	38 804,61

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	-
	-
	-
	189,91

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	-
	-
	-
	973,7

	%                
	-
	-
	-
	2,34

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	-
	-
	-
	37830,9

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	-
	-
	-
	194,5


[bookmark: _Hlk182754685]* Ранее на данном имущественном комплексе осуществляло свою деятельность 
МКП «Теплосеть» КГО



На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:


Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	Каменный уголь
	194,5








Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоэнерго» (г. Осинники) (далее – Предприятие) с заявкой 
на утверждение норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных предприятия по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 год. 

Краткая техническая характеристика предприятия

Основным видом деятельности ООО «Теплоэнерго» является производство тепловой энергии. Это основное теплоснабжающее предприятие коммунальных объектов города Осинники и поселка Тайжина. 
Для подачи тепловой энергии с электростанции в эксплуатационном ведении ООО «Теплоэнерго» находятся центральные тепловые пункты (далее – ЦТП): № 1, 4, 5, 6, 7. В системе отопления подключенных к ЦТП-1 объектов в качестве теплоносителя используется вода ЮК ГРЭС с подмесом из обратного трубопровода этой же воды до температуры по графику. Система горячего водоснабжения всех ЦТП (1, 4, 5, 6, 7) работает через теплообменное оборудование, т.е. в качестве теплоносителя в них используется (на втором рабочем контуре) вода городского водопровода.
Суммарная мощность водоподогревателей, установленных на ЦТП, с учетом КПД, составляет 58,537 Гкал/час. Суммарная подключенная 
нагрузка – 111,73 Гкал/час (99,32 Гкал/час - по отоплению, 12,41 – горячее водоснабжение).
В эксплуатационном ведении так же находятся 11 котельных: 8 котельных в городе Осинники, 3 котельные в поселке Тайжина. 
Установленная мощность котельных 50,98 Гкал/час.
Подача тепловой энергии потребителям осуществляется: на отопление по графику 95–70°С в зависимости от температуры наружного воздуха с качественным регулированием при постоянном расходе; на горячее водоснабжение вода подается с постоянной температурой 65°С. Система теплоснабжения применяется 2х трубная (котельные школ №№ 7, 13, 16), 3х трубная и 4х трубная. Постоянно ведутся работы по прокладке 4ой трубы (циркуляционной горячего водоснабжения). 
Характеристика системы транспорта ООО «Теплоэнерго»:
	Только в отопительный период работают:
3. котельная школы № 7;
4. котельная школы № 16;

	В отопительный и летний периоды работают*: 
16. ЦТП 1;
17. ЦТП 4;
18. ЦТП 5; 
19. ЦТП 6;
20. ЦТП 7; 
21. Котельная № 2;
22. Котельная № 3;
23. Котельная ул. Тобольская;
24. котельная ж/д № 1;
25. котельная ж/д № 2;
26. котельная БиС;
27. Котельная № 3Т; 
28. Котельная № 4Т; 
29. Котельная № 5Т; 
30. ЮК ГРЭС – Осинники.
*в летний период работают часть теплотрасс (таблица1-на данных участках отсутствуют летние часовые потери).
По температурному графику 95–70°С работают: 
18. ЦТП – 1; 
19. ЦТП-4; 
20. ЦТП-5; 
21. ЦТП-6; 
22. ЦТП-7; 
23. Котельная № 2; 
24. Котельная № 3; 
25. Котельная школы № 7; 
26. Котельная школы № 16; 
27. Котельная школы ул. Тобольская; 
28. Котельная школы БиС; 
29. Котельная школы ж/д № 1; 
30. Котельная школы ж/д № 2; 
31. Котельная № 3Т; 
32. Котельная № 4Т; 
33. Котельная № 5Т; 
34. Котельная д/сада № 8;
По температурному графику 150-70 °С со срезкой на 125 °С работает: 
2. тепломагистраль ЮК ГРЭС – Осинники.

Все оборудование котельных и ЦТП, а также теплосетей в летний период подвергается гидравлическим испытаниям после окончания отопительного сезона и перед началом следующего отопительного сезона, подготовительному ремонту, но без приборного режимно-наладочного контроля.

Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копию Устава;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительную записку;
- температурный график работы;
- сведения о режимах работы котлоагрегатов на планируемый период работы;
- плановое значение расхода топлива на планируемый период регулирования;
- плановое значение выработки тепловой энергии на регулируемый период;
- расчет нормативов удельных расходов топлива;
- расчет полезного отпуска на отопление и ГВС жилых, общественных зданий;
- расчет расхода тепловой энергии на собственные нужды;
- расчет потерь тепла при передаче тепловой энергии;
- сертификаты используемого топлива;
- копии паспортов котлов;
- расчет удельного расхода топлива.

Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии, утвержденным Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 № 323.
В таблице 1 представлена динамика основных показателей удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию.


Таблица 2. 

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

	показатели
	2023
	2024
	2025
	2026

	
	план
	план
	план
	расчет

	1
	2
	3
	4
	5

	по организации (в целом)

	Производство тепловой энергии, Гкал
	
	
	
	66040,16

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	
	
	
	231,28

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	
	
	2192,3

	% 
	
	
	
	3,33

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	
	
	
	63847,8

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал
	
	
	
	239,3

	по видам топлива

	каменный уголь

	Производство тепловой энергии, Гкал
	
	
	
	66040,16

	Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал
	
	
	
	231,28

	Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал
	
	
	
	2192,3

	% 
	
	
	
	3,33

	Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал
	
	
	
	63847,8

	Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал
	
	
	
	239,3


* Ранее на данном имущественном комплексе свою деятельность осуществляло 
МКП ОГО «Теплоэнерго»

На основании выполненных расчетов, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию на 2026 год составит:


Предложение по утверждению норматива удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию от котельных на 2026 год

	Организация
	Вид топлива
	Норматив на отпущенную тепловую энергию, 
кг у.т./Гкал

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа
	Каменный уголь
	239,3






Приложение № 5 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Нормативы удельного расхода топлива при производстве 
тепловой энергии источниками тепловой энергии ООО «Теплоэнерго» 
по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа, Осинниковского городского округа, на 2026 год

	[bookmark: _Hlk85016261][bookmark: _Hlk147404934]№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид топлива
	Норматив удельного расхода топлива 
при производстве тепловой энергии, 
кг у.т./Гкал

	1
	2
	3
	4

	1
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	Каменный уголь
	194,5

	2
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа
	Каменный уголь
	239,3




Приложение № 6 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось
ООО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявлением на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 год. 

Краткая техническая характеристика предприятия

[bookmark: _Hlk496108153]Основным видом деятельности ООО «Теплоэнерго» является производство тепловой энергии. Это основное теплоснабжающее предприятие коммунальных объектов города Калтан, с районами Постояннный, Шушталеп, Малышев Лог и пос. Малиновка. 
 ООО «Теплоэнерго» осуществляет теплоснабжение потребителей 
г. Калтан, районов Малышев лог, Шушталеп, п. Малиновка, с. Сарбала. Теплоснабжение города Калтан осуществляется от БУ № 1, 2 ЮК ГРЭС по температурному графику 105/70 °С. Продолжительность отопительного периода 5808 часов и в летний период 2592 часов. Система теплоснабжения двухтрубная открытая.
Теплоснабжение потребителей района Постоянный осуществляется от 
ЦТП–3 по температурному графику 95/70 °С, продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, в летний период работают сети  горячего водоснабжения (далее – ГВС), продолжительность работы ГВС в летний период составляет 2592 часов. Система теплоснабжения трехтрубная закрытая.
Теплоснабжение потребителей района Шушталеп осуществляется от БУ № 3 ЮК ГРЭС по температурному графику 150/70 °С и котельной школы № 29 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей от БУ № 3 только в отопительный период составляет 5808 часов. Тепловые сети от котельной школы № 29 работают только в отопительный период 5808 часов.
До ЦТП-3 с коллекторов ЮК ГРЭС теплоноситель подается по тепломагистрали ЮК ГРЭС – г. Осинники по температурному графику 150/70 °С. 
Теплоснабжение потребителей п. Малиновка осуществляется от котельных Садовая, Угольная, Больницы, д/сад № 10 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность отопительного периода составляет 5808 часов, в летний период работают сети ГВС, продолжительность работы ГВС в летний период составляет 2592 часов. Система теплоснабжения от котельных Садовая, Больницы двухтрубная открытая, от котельной Угольная – 4-хтрубная закрытая. 
Теплоснабжение потребителей р-на Малышев Лог осуществляется от котельной пос. Малышев Лог, котельной школы № 29 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей составляет 5808 часов, только в отопительный период. Система теплоснабжения от котельной р-на Малышев Лог двухтрубная открытая, от котельной 
школы № 29 – двухтрубная закрытая. 
Теплоснабжение потребителей с. Сарбала осуществляется от котельной школы №8 по температурному графику 95/70 °С. Продолжительность работы тепловых сетей составляет 5808 часов, только в отопительный период. Система теплоснабжения двухтрубная закрытая.
Подача тепловой энергии на район Постоянный осуществляется через 
ЦТП-3. 
Отпускаемая потребителям тепловая энергия в основном (за немногим исключением) рассчитывается и учитывается аналитически по нормативам, т.к. в связи с отсутствием приборов учета.
Все оборудование: и котельных, и ЦТП, и теплосетей в летний период подвергается гидравлическим испытаниям после окончания отопительного сезона и перед началом следующего отопительного сезона, подготовительному ремонту, но без приборного режимно-наладочного контроля.
Доставка угля к котельным осуществляется автомобильным транспортом.
ООО «Теплоэнерго» эксплуатирует 7 котельных суммарной установленной мощностью 29,38 Гкал/час:
	Котельная населенного пункта
	Наименование котельной
	Тип котла
	Номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч
	Номинальная производительность котла, Гкал/ч,т/ч

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	р-н Малышев лог
	котельная Малышев лог
	Водогр.
	КВр-0,8к №1
	2016
	0,69

	
	
	Водогр.
	КВр-0,93 №2
	2020
	0,80

	
	кот. школы № 29
	Водогр.
	КВр-0,25к №1
	2016
	0,22

	
	
	Водогр.
	КВр-0,25к №2
	2016
	0,22

	п. Малиновка
	кот. Садовая
	Водогр.
	КВм-2,5 №1
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №2
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №7
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5 №8
	2019
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-1,86 №3
	2014
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВм-1,86 №4
	2013
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №5
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №6
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5К №9
	2011
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВм-2,5К №10
	2011
	2,15

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №11
	2011
	1,60

	
	
	Водогр.
	КВсМ-1,86 №12
	2011
	1,60




	1
	2
	3
	4
	5
	6

	п. Малиновка
	кот. Угольная
	Водогр.
	Сибирь-10 №1
	2009
	1,20

	
	
	Водогр.
	Сибирь-10 №2
	2009
	1,20

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №3
	2001
	0,85

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №4
	2001
	0,85

	п. Малиновка
	кот. Больницы
	Водогр.
	Сибирь-8 №1
	2008
	0,85

	
	
	Водогр.
	Сибирь-8 №2
	2007
	0,85

	
	кот. д/сад № 10
	Водогр.
	КВр-100К №1
	2008
	0,09

	
	
	Водогр.
	КВр-100К №2
	2008
	0,09

	
	
	Водогр.
	КВр-100К №3
	2008
	0,09

	с. Сарбала
	кот. шк. № 8 с.Сарбала
	Водогр.
	Гейзер №1
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №2
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №3
	2007
	0,15

	
	
	Водогр.
	Гейзер №4
	2007
	0,15

	Всего:
	29,38



Анализ представленных документов

Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива 
на котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
- копию Устава;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительную записку;
- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;
[bookmark: _Hlk182754903]- обоснование и расчет норматива неснижаемого запаса топлива 
(далее – ННЗТ);
- обоснование и расчет норматива эксплуатационного запаса топлива 
(далее – НЭЗТ);
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- сведения о способах и времени доставки топлива;
- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- размер общего нормативного запаса топлива (далее – ОНЗТ) с разбивкой 
на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;
- характеристику применяемого топлива;
- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;
[bookmark: _Hlk182754912]- расчет норматива удельного расхода топлива;
- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- сертификаты качества угля;

[bookmark: _Hlk182754920]Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива 
на котельные предприятия на 2026 год составят:


Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	Каменный уголь
	2,165
	1,864
	0,301








Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 год

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоэнерго» (г. Осинники) (далее – Предприятие) с заявкой 
на утверждение нормативов создания запасов топлива на котельных предприятия по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 год. 
Краткая техническая характеристика предприятия

Основным видом деятельности ООО «Теплоэнерго» является производство тепловой энергии. Это основное теплоснабжающее предприятие коммунальных объектов города Осинники и поселка Тайжина. 
Для подачи тепловой энергии с электростанции в эксплуатационном ведении ООО «Теплоэнерго» находятся центральные тепловые пункты (далее – ЦТП): № 1, 4, 5, 6, 7. В системе отопления подключенных к ЦТП-1 объектов в качестве теплоносителя используется вода ЮК ГРЭС с подмесом из обратного трубопровода этой же воды до температуры по графику. Система горячего водоснабжения всех ЦТП (1, 4, 5, 6, 7) работает через теплообменное оборудование, т.е. в качестве теплоносителя в них используется (на втором рабочем контуре) вода городского водопровода.
Суммарная мощность водоподогревателей, установленных на ЦТП, с учетом КПД, составляет 58,537 Гкал/час. Суммарная подключенная 
нагрузка – 111,73 Гкал/час (99,32 Гкал/час - по отоплению, 12,41 – горячее водоснабжение).
В эксплуатационном ведении так же находятся 11 котельных: 8 котельных в городе Осинники, 3 котельные в поселке Тайжина. 
Установленная мощность котельных 50,98 Гкал/час.
Подача тепловой энергии потребителям осуществляется: на отопление по графику 95–70°С в зависимости от температуры наружного воздуха с качественным регулированием при постоянном расходе; на горячее водоснабжение вода подается с постоянной температурой 65°С. Система теплоснабжения применяется 2х трубная (котельные школ №№ 7, 13, 16), 3х трубная и 4х трубная. Постоянно ведутся работы по прокладке 4ой трубы (циркуляционной горячего водоснабжения). 
Характеристика системы теплоснабжения ООО «Теплоэнерго»
	Только в отопительный период работают:
5. котельная школы № 7;
6. котельная школы № 16;
	В отопительный и летний периоды работают*: 
31. ЦТП 1;
32. ЦТП 4;
33. ЦТП 5; 
34. ЦТП 6;
35. ЦТП 7; 
36. Котельная № 2;
37. Котельная № 3;
38. Котельная ул. Тобольская;
39. котельная ж/д № 1;
40. котельная ж/д № 2;
41. котельная БиС;
42. Котельная № 3Т; 
43. Котельная № 4Т; 
44. Котельная № 5Т; 
45. ЮК ГРЭС – Осинники.
*в летний период работают часть теплотрасс (таблица1-на данных участках отсутствуют летние часовые потери).
По температурному графику 95–70°С работают: 
35. ЦТП – 1; 
36. ЦТП-4; 
37. ЦТП-5; 
38. ЦТП-6; 
39. ЦТП-7; 
40. Котельная № 2; 
41. Котельная № 3; 
42. Котельная школы № 7; 
43. Котельная школы № 16; 
44. Котельная школы ул. Тобольская; 
45. Котельная школы БиС; 
46. Котельная школы ж/д № 1; 
47. Котельная школы ж/д № 2; 
48. Котельная № 3Т; 
49. Котельная № 4Т; 
50. Котельная № 5Т; 
51. Котельная д/сада № 8;
По температурному графику 150-70 °С со срезкой на 125 °С работает: 
3. тепломагистраль ЮК ГРЭС – Осинники.

Все оборудование котельных и ЦТП, а также теплосетей в летний период подвергается гидравлическим испытаниям после окончания отопительного сезона и перед началом следующего отопительного сезона, подготовительному ремонту, но без приборного режимно-наладочного контроля.


Анализ представленных документов
Предприятие для утверждения нормативов создания запасов топлива на котельных представило следующий пакет расчетно-обосновывающих материалов:
[bookmark: _Hlk182754891]- копию Устава;
- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- перечень оборудования котельных, его технические характеристики;
- пояснительную записку;
- результаты расчета нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии;
- расчеты нормативов создания запасов топлива на котельной;
- обоснование и расчет норматива неснижаемого запаса топлива 
(далее – ННЗТ);
- обоснование и расчет норматива эксплуатационного запаса топлива 
(далее – НЭЗТ);
- данные о фактическом основном и резервном топливе, его характеристика и структура на 1 октября последнего отчетного года;
- сведения о способах и времени доставки топлива;
- данные о вместимости складов для твердого топлива и объеме емкостей для жидкого топлива;
- показатели среднесуточного расхода топлива в наиболее холодное расчетное время года предшествующих периодов;
- размер общего нормативного запаса топлива (далее – ОНЗТ) с разбивкой 
на ННЗТ и НЭЗТ, утвержденный на предшествующий, планируемый год;
- характеристику применяемого топлива;
- перечень теплосилового оборудования находящего в хозяйственном ведении предприятия;
- расчет норматива удельного расхода топлива;
- структуру отпуска тепловой энергии на планируемый год;
- сертификаты качества угля;
Документы и расчеты, обосновывающие представленные к утверждению значения нормативов, соответствуют требованиям, предъявляемым Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии 
(за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 № 377. 
На основании заявки, расчетно-обосновывающих материалов, экспертного заключения, представленных Предприятием, в соответствии основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075, Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», нормативы создания запасов топлива на котельных предприятия на 2026 год составят:

Предложение по утверждению нормативов создания запасов топлива на котельных на 2026 год 

	
	
	
	
	тыс. тонн

	Организация 
	Вид 
топлива
	Нормативы создания запасов топлива 

	
	
	общий 
запас 
топлива
	в том числе

	
	
	
	эксплуатационный запас
	неснижаемый
 запас

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа
	Каменный уголь
	4,557
	3,930
	0,627






Приложение № 7 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Нормативы запасов топлива на источниках тепловой энергии 
ООО «Теплоэнерго» по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа, Осинниковского городского округа, на 2026 год

тыс. т.
	[bookmark: _Hlk85016323]№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Вид 
топлива
	Норматив создания запасов топлива,

	
	
	
	Общий запас топлива
	в том числе:

	
	
	
	
	Эксплуата-ционный запас
	Неснижае-мый запас

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	Каменный уголь 
	2,165
	1,864
	0,301

	2
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа
	Каменный уголь
	4,557
	3,930
	0,627






Приложение № 8 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», 
для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 - 2030 годы

1. [bookmark: _Toc12025636]Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнерго» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере коммунальной энергетики.


2. Экспертное заключение
ООО «Теплоэнерго» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа на 2026 - 2030 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 158 988,44 тыс. руб., в том числе 29 025,60 тыс. руб. из прибыли и 
129 962,84 тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).
[bookmark: _Hlk527560050]Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в Схеме теплоснабжения Калтанского городского округа.
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Калтанского городского округа.
Предлагаемая инвестиционная программа соответствует концессионному соглашению № б/н от 01.06.2026, заключенному между Калтанским городским округом, ООО «Теплоэнерго» и Кемеровской областью–Кузбассом.
Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные и укрупненные сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.
Необходимо отметить, что значения показателей надежности и энергоэффективности будут корректироваться в соответствии с фактическими показателями работы предприятия.
Таблица 1
Финансовый план ООО «Теплоэнерго» по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснабжение
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Собственные средства
	158 988,44
	158 988,44
	19 904,50
	38 213,21
	32 573,37
	33 877,00
	34 420,36
	 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	129 962,84
	129 962,84
	19 904,50
	27 679,21
	25 627,64
	27 442,82
	29 308,66
	2.1; 3.1.1; 3.2.1

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	29 025,60
	29 025,60
	0,00
	10 534,00
	6 945,73
	6 434,18
	5 111,70
	3.1.1; 3.2.1; 4.1; 4.2

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–
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[bookmark: _Hlk22730685]Приложение
Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2026-2030 годы по узлу теплоснабжения Калтанского городского округа
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяженность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	2.1.
	Строительство участка тепловой сети для переключения потребителей котельная «Больничная» с переносом потребителей на котельную «Садовая» и выводом из эксплуатации котельной «Больничная». ПИР
	42:31:0404017:42
	Сети теплоснабжения
	Калтанский городской округ, п. Малиновка, 
ул. 60 лет Октября, 1/3 Котельная «Больничная» - тепловая сеть котельной Садовая
	-
	-
	-
	-
	-
	125-150
	-
	1
	надземный, подземный
	-
	2026
	2026

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1.
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1-15 до ТК 1-1-28 по пр. Мира, с прокладкой труб ППУ (Ду325 мм L - 622 п.м. в двухтрубном исполнении). Реализация в 2 этапа
	42:37:0000000:377
	Сети теплоснабжения
	I теплокомплекс Калтанского теплосетевого района, расположенный по адресу: Кемеровская обл., 
г. Калтан, 
ул. Комсомольская, 20 от БУ-1 ЮК ГРЭС
	300
	390
	1244
	подземный (лотки)
	-
	300
	390
	1244
	подземный (бесканаьный)
	
	2029
	2030

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	3.2.1.
	Реконструкция котельной «Угольная» с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	42:31:0404001:106
	Котельная
	Калтанский городской округ, п. Малиновка, 
ул. Угольная, 2/1. Котельная «Угольная»
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2029




	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	4.1.
	Установка узла учета отпуска тепловой энергии от центрального теплового пункта № 3 п. Постоянный. ПИР
	42:37:0102001:5023
	Центральный тепловой пункт (ЦТП)
	г. Калтан, 
ул. Джержинского, 34/1. ЦТП №3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2.
	Установка узлов учета тепловой энергии с возможностью дистанционного контроля параметров в котельных: «Угольная»; котельная школы № 8; котельная д/с № 10; котельная «Малышев Лог»; котельная школы № 29, в т.ч.
	42:31:0403009:254; 42:31:0404001:106; 42:31:0302001:361; 42:37:0101001:1114; 42:37:0101002:866 
	Котельная
	г. Калтан, ул. Спортивная, д.16 (котельная школы, 29);  г. Калтан, пер. Покрышкина, 9/1 (котельная Малышев Лог); г. Калтан, с. Сарбала, ул. Советская, д.11а (котельная школы 8); г. Калтан, ул. Угольная, д.2/1 (котельная «Угольная»); г. Калтан, 
п. Малиновка, 
ул. Советская, 44,пом.1 (котельня д/с №10)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2.1.
	в котельной «Угольная»
	42:31:0403009:254
	Котельная
	г. Калтан, ул. Угольная, д.2/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2.2.
	в котельной школы № 8
	42:31:0404001:106
	Котельная
	с. Сарбала, ул. Советская, д.11а 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2.3.
	в котельной д/с № 10
	42:31:0302001:361
	Котельная
	п. Малиновка, 
ул Советская, 44, пом.1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2.4.
	в котельной Малышев Лог
	42:37:0101001:1114
	Котельная
	 г. Калтан, 
пер. Покрышкина, 9/1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	4.2.5.
	в котельной школы № 29
	42:37:0101002:866 
	Котельная
	г. Калтан, ул. Спортивная, д.16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2027
	2027

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.




	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	Профинансировано к 2026 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финансирования

	
	
	
	
	
	

	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Строительство участка тепловой сети для переключения потребителей котельная «Больничная» с переносом потребителей на котельную «Садовая» и выводом из эксплуатации котельной «Больничная». ПИР
	19 904,50
	792,19
	19 112,31
	0,00
	19 904,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	19 904,50
	792,19
	19 112,31
	0,00
	19 904,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	66 557,90
	3 025,16
	63 532,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 137,54
	34 420,36
	0,00

	3.1.1.
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1-15 до ТК 1-1-28 по пр. Мира, с прокладкой труб ППУ (Ду325 мм L - 622 п.м. в двухтрубном исполнении). Реализация в 2 этапа
	66 557,90
	3 025,16
	63 532,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32 137,54
	34 420,36
	

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	62 044,92
	2 459,63
	59 585,29
	0,00
	0,00
	27 732,09
	32 573,37
	1 739,46
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Реконструкция котельной «Угольная» с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	62 044,92
	2 459,63
	59 585,29
	0,00
	0,00
	27 732,09
	32 573,37
	1 739,46
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	128 602,82
	5 484,79
	123 118,03
	0,00
	0,00
	27 732,09
	32 573,37
	33 877,00
	34 420,36
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	10 481,12
	411,59
	10 069,53
	0,00
	0,00
	10 481,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Установка узла учета отпуска тепловой энергии от центрального теплового пункта № 3 п. Постоянный. ПИР
	6 804,07
	250,00
	6 554,07
	0,00
	0,00
	6 804,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.
	Установка узлов учета тепловой энергии с возможностью дистанционного контроля параметров в котельных: «Угольная»; котельная школы № 8; котельная д/с № 10; котельная «Малышев Лог»; котельная школы № 29, 
в т.ч.
	3 677,05
	161,59
	3 515,46
	0,00
	0,00
	3 677,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	в котельной «Угольная»
	1 195,79
	52,55
	1 143,24
	0,00
	0,00
	1 195,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2.
	в котельной школы № 8
	663,49
	29,16
	634,33
	0,00
	0,00
	663,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3.
	в котельной д/с № 10
	570,29
	25,06
	545,22
	0,00
	0,00
	570,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4.
	в котельной Малышев Лог
	640,94
	28,17
	612,77
	0,00
	0,00
	640,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5.
	в котельной школы № 29
	606,55
	26,66
	579,90
	0,00
	0,00
	606,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	10 481,12
	411,59
	10 069,53
	0,00
	0,00
	10 481,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, 
за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	158 988,44
	6 688,57
	152 299,87
	0,00
	19 904,50
	38 213,21
	32 573,37
	33 877,00
	34 420,36
	0,00




	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего:
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.1.
	Строительство участка тепловой сети для переключения потребителей котельная «Больничная» 
с переносом потребителей 
на котельную «Садовая» и выводом из эксплуатации котельной «Больничная». ПИР
	19 904,50
	19 904,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	19 904,50
	19 904,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	128 602,82
	106 398,57
	22 204,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	66 557,90
	56 751,49
	9 806,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Реконструкция участка тепловой сети от ТК-1-15 до ТК 1-1-28 по пр. Мира, с прокладкой труб ППУ (Ду325 мм L - 622 п.м. в двухтрубном исполнении). Реализация в 2 этапа
	66 557,90
	56 751,49
	9 806,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	62 044,92
	53 306,86
	8 738,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.1.
	Реконструкция котельной «Угольная» с установкой полуавтоматических котлоагрегатов с возможностью использования каменного угля и природного газа
	62 044,92
	53 306,86
	8 738,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	128 602,82
	110 058,34
	18 544,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	10 481,12
	0,00
	10 481,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Установка узла учета отпуска тепловой энергии от центрального теплового пункта № 3 п. Постоянный. ПИР
	6 804,07
	0,00
	6 804,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00

	4.2.
	Установка узлов учета тепловой энергии с возможностью дистанционного контроля параметров в котельных: «Угольная»; котельная школы № 8; котельная д/с № 10; котельная «Малышев Лог»; котельная школы № 29, в т.ч.
	3 677,05
	0,00
	3 677,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.1.
	в котельной «Угольная»
	1 195,79
	0,00
	1 195,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.2.
	в котельной школы № 8
	663,49
	0,00
	663,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.3.
	в котельной д/с № 10
	570,29
	0,00
	570,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.4.
	в котельной Малышев Лог
	640,94
	0,00
	640,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.2.5.
	в котельной школы № 29
	606,55
	0,00
	606,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	10 481,12
	0,00
	10 481,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	158 988,44
	129 962,84
	29 025,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00








Приложение № 9 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», 
для утверждения инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 - 2030 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнерго» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Приказ ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
– Налоговый кодекс Российской Федерации (в дальнейшем НК РФ);
– Трудовой Кодекс Российской Федерации (в дальнейшем ТК РФ);
– Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
– Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
– Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;
– Постановление Правительства Российской Федерации 22.10.2012 №1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения»;
– Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.08. 2014 №506/пр «О внесении в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета, укрупненных сметных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере коммунальной энергетики.


2. Экспертное заключение
ООО «Теплоэнерго» (далее Предприятие) обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об утверждении инвестиционной программы в сфере теплоснабжения по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа на 2026 - 2030 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 135 686,18 тыс. руб., в том числе 17 992,63 тыс. руб. из прибыли и 
118 787,55тыс. руб. из амортизации на весь срок инвестиционной программы.
Инвестиционная программа соответствует п. 8 – 19 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. №410 (далее Правила).
Инвестиционная программа соответствует п. 6 Правил, в соответствии с которым целесообразность реализации мероприятий инвестиционной программы обоснована в схеме теплоснабжения Осинниковского городского округа.
В соответствии с п. 25 Правил инвестиционная программа согласована администрацией Осинниковского городского округа.
Предлагаемая инвестиционная программа соответствует концессионному соглашению № б/н от 01.06.2026, заключенному между Осинниковским городским округом, ООО «Теплоэнерго» и Кемеровской областью–Кузбассом.
Подробная инвестиционная программа представлена в приложении к экспертному заключению.
В качестве обосновывающих материалов представлены пояснительная записка к инвестиционной программе, локальные и укрупненные сметные расчеты.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых экспертами в инвестиционную программу, проверена с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки экспертами стоимость мероприятий признана обоснованной.
Проанализировав представленные обосновывающие документы, экспертная группа, считает предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме. Финансовый план, в том числе с разбивкой по годам и источникам финансирования представлен в таблице 1.
Необходимо отметить, что значения показателей надежности и энергоэффективности будут корректироваться в соответствии с фактическими показателями работы предприятия.
Таблица 1
[bookmark: _Hlk236294636]Финансовый план ООО «Теплоэнерго» по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа

	№
п/п
	Источники финансирования
	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)
	По мероприятиям,
согласно
Форме № 2-ИП ТС

	
	
	по видам
деятельности
	Всего
	по годам реализации 
	

	
	
	Теплоснабжение
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Собственные средства
	135 686,18
	135 686,18
	26 790,82
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	 

	1.1
	амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств 
и нематериальных активов
	118 787,55
	118 787,55
	13435,99
	24130,56
	26226,32
	27497,34
	27497,34
	3.1.1; 3.2.1; 3.2.2

	1.2
	расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой 
в необходимой валовой выручке
	17 992,63
	17 992,63
	13 354,83
	3 366,78
	1 271,02
	0,00
	0,00
	3.1.1; 3.2.1; 4.1; 4.2

	1.3
	экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.3.1
	достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.3.2
	связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного 
и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) 
в размере, определенном по решению регулируемой организации,
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.4
	плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	1.5
	расходы на уплату лизинговых платежей 
по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	2
	Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3
	Средства, привлеченные на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.1
	кредиты
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.2
	займы организаций
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	3.3
	прочие привлеченные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения 
с выделением расходов концедента 
на строительство, модернизацию 
и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения 
при наличии таких расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–

	5
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	–
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Приложение
Инвестиционная программа ООО «Теплоэнерго» в сфере теплоснабжения на 2026-2030 годы по узлу теплоснабжения Осинниковского городского округа

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Кадастровый номер объекта (участка объекта)
	Вид объекта
	Описание и место расположения объекта
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	
	Наименование и значение показателя
	
	

	
	
	
	
	
	до реализации мероприятия
	после реализации мероприятия
	
	

	
	
	
	
	
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	Тепловая сеть
	Тепловая нагрузка, Гкал/ч
	
	

	
	
	
	
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	Условный диаметр, мм
	Пропускная способность, т/ч
	Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км
	Способ прокладки
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

	3.1.1.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 00-000825 общей протяженностью 9700 м в 2-х трубном исполнении) на участке в районе КС3-2-КС3-3 (между опорами № 351 - № 354) протяженностью 0,47 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	42:31:0000000:440
	Тепловая сеть
	РФ, Кемеровская область, Калтанский городской округ, 
г. Калтан
	700
	1880
	9,7
	надземный
	-
	700
	1880
	9,7
	надземный
	-
	2026
	2028

	3.1.2.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 00-000826 общей протяженностью 1820 м в 2-х трубном исполнении) на участке в районе КС3-3-КС3-4 (между опорами № 1040 - № 1035) Ду720 мм, L=0,48 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	42:31:0000000:3512
	Тепловая сеть
	РФ, Кемеровская область, Новокузнецкий м.о., с. Красная Орловка, 1820 м
	700
	1880
	1,82
	надземный
	-
	700
	1880
	1,82
	надземный
	-
	2029
	2030

	3.1.3.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 000-000827 общая протяженность 11252 м в 1- трубном исполнении) на участке в районе КС3-4-УП (между опорами № 1289 - № 1274) протяженностью 0,24 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	42:31:0000000:478
	Тепловая сеть
	РФ, Кемеровская область, г. Осинники, протяженностью 11 232 м
	700
	1880
	11,2
	надземный, подземный
	-
	700
	1880
	11,2
	надземный
	-
	2027
	2027




	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	6.4
	6.5
	7.1
	7.2
	7.3
	7.4
	7.5
	8
	9

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.





	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	Плановые расходы
	Профинансиро-вано к 2026 году
	Финансирование, в т.ч. по годам
	Остаток финанси-рования

	
	
	Всего:
	в том числе:
	
	
	

	
	
	
	ПИР
	СМР
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	10.1
	10.2
	10.3
	10.4
	10.5
	10.6
	10.7
	10.8
	10.9
	10.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	136 780,18
	1 094,00
	135 686,18
	0,00
	26 790,82
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	0,00

	3.1.1.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 00-000825 общей протяженностью 9700 м в 2-х трубном исполнении) на участке в районе КС3-2-КС3-3 (между опорами № 351 - № 354) протяженностью 0,47 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	54 288,16
	434,21
	53 853,95
	0,00
	26 790,82
	0,00
	27 497,34
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 00-000826 общей протяженностью 1820 м в 2-х трубном исполнении) на участке в районе КС3-3-КС3-4 (между опорами № 1040 - № 1035) Ду720 мм, L=0,48 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	54 994,68
	439,86
	54 554,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 497,34
	27 497,34
	0,00

	3.1.3.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 000-000827 общая протяженность 11252 м в 1- трубном исполнении) на участке в районе КС3-4-УП (между опорами № 1289 - № 1274) протяженностью 0,24 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	27 497,34
	219,93
	27 277,41
	0,00
	0,00
	27 497,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	136 780,18
	1 094,00
	135 686,18
	0,00
	26 790,82
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	136 780,18
	1 094,00
	135 686,18
	0,00
	26 790,82
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	27 497,34
	0,00




	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Всего:
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация (стр. 1.1 ФП)
	Прибыль, направленная на 
инвестиции (стр. 1.2 ФП)
	Средства, полученные 
за счет платы 
за подключение (стр. 1.3 ФП)
	Прочие собственные средства (стр. 1.4 ФП)
	Экономия расходов (стр. 1.5 ФП)
	Расходы 
на оплату лизинговых платежей 
по договору финансо-вой аренды (лизинга) (стр. 1.6 ФП)
	Иные собствен-ные средства (стр. 2 ФП)
	Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 23 ФП)
	Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов (стр. 4 ФП)
	Прочие источники финанси-рования (стр. 5 ФП)

	
	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестицион-ной программы
	связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения 
	
	
	
	
	

	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 1
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 2
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
	136 780,18
	118 787,55
	17992,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 00-000825 общей протяженностью 9700 м в 2-х трубном исполнении) на участке в районе КС3-2-КС3-3 (между опорами № 351 - № 354) протяженностью 0,47 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	54 288,16
	39 662,31
	14625,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 00-000826 общей протяженностью 1820 м в 2-х трубном исполнении) на участке в районе КС3-3-КС3-4 (между опорами № 1040 - № 1035) Ду720 мм, L=0,48 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	54 994,68
	54 994,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.3.
	Реконструкция тепломагистрали ЮК ГРЭС-Осинники (инвентарный номер 000-000827 общая протяженность 11252 м в 1- трубном исполнении) на участке в районе КС3-4-УП (между опорами № 1289 - № 1274) протяженностью 0,24 км в 2-х трубном исполнении, с заменой теплоизоляционного покрытия на энергоэффективное
	27 497,34
	24 130,56
	3366,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	10.1
	11.1
	11.2
	11.3
	11.4
	11.5.1
	11.5.2
	11.6
	11.7
	11.8
	11.9
	11.10

	3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 3
	136 780,18
	118 787,55
	17 992,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 5
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Всего по группе 6
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	ИТОГО по программе
	136 780,18
	118 787,55
	17 992,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Приложение № 10 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026
Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Осинниковского городского округа 
на 2026-2030 годы

3. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнерго» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации;
– Трудовой Кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;
– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746‑э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения и водоотведения.

4. Анализ представленных документов
ООО «Теплоэнерго» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление на утверждение инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Осинниковского городского округа 
на 2026-2030 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 92 044,09 тыс. руб., в том числе: 
· В сфере холодного водоснабжения – 65 792,39 тыс. руб. за счет амортизации. 
· В сфере водоотведения – 26 251,7 тыс. руб., за счет амортизации.

Предлагаемая инвестиционная программа соответствует концессионному соглашению № б/н от 01.06.2026, заключенному между Осинниковским городским округом, ООО «Теплоэнерго» и Кемеровской областью–Кузбассом.
В соответствии с п. 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641, инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. 
Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). В соответствии 
с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа. 
В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на утверждение инвестиционную программу, локальные сметные расчеты, пояснительная записка, копия концессионного соглашения.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых в инвестиционную программу, проверена 
с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки специалисты РЭК Кузбасса считают стоимость мероприятий обоснованной 
в полном объеме.

5. Заключение
Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме и предлагают к утверждению инвестиционную программу в размере 92 044,09 тыс. руб., в том числе: 
· В сфере холодного водоснабжения – 65 792,39 тыс. руб. за счет амортизации. 
· В сфере водоотведения – 26 251,7 тыс. руб., за счет амортизации.
Мероприятия и источники финансирования инвестиционной программы 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения представлены в приложении к данному заключению
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Приложение

[bookmark: _Hlk86221451]Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий
	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС
	Срок реализа-ции, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	65 792,39
	0,00
	0,00
	1 666,67
	7 043,79
	57 081,93
	2028-2030

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	60 792,39
	0,00
	0,00
	1 666,67
	2 043,79
	57 081,93
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	60 792,39
	0,00
	0,00
	1 666,67
	2 043,79
	57 081,93
	 

	1.2.2.1
	Реконструкция Водовода (ул. Водонасосная, 1а до ВУ-1 
ул. Революции, 35, инв. № 1546 (участок от Водозабора № 2 
до автодороги), с заменой стальных труб на ПЭ диаметром Ду560 мм, протяженностью 570 м
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ, 
ул. Водонасосная, 1а до ВУ-1 ул. Революции, 35, 
инв. № 1546 (участок от Водозабора №2 
до автодороги)
	27 718,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27 718,39
	2030

	1.2.2.2
	Реконструкция Водовода (ул. Водонасосная, 1а до ВУ-2 
ул. Революции, 35), инв. № 1546 (участок от Водозабор №2 
(ул. Водонасосная,1а) до ВК ул. Совхозная, 1), с заменой чугунных труб на ПЭ диаметром Ду450 мм, протяженностью 
643 м
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ, 
ул. Водонасосная, 1а до ВУ-2 ул. Революции, 35, инв. № 1546 (участок от Водозабор №2 (ул. Водонасосная,1а) до ВК ул. Совхозная, 1)
	23 034,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23 034,37
	2030

	1.2.2.3
	Реконструкция водопровода от 3 подъема, инв. № 1546 
(участок от Водозабор №2 (ул. Водонасосная,1а) до ВК 
ул. Совхозная, 1), с заменой стальных труб на ПЭ диаметром Ду160, протяженностью 840 м
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ, ул. Водонасосная, 1а до ВУ-1 ул. Революции, 35
	10 039,63
	0,00
	0,00
	1 666,67
	2 043,79
	6 329,17
	2028-2030

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	 

	1.4.1
	Модернизация насосной станции 2-ого подъема станции Водозабор №1 - замена насосных агрегатов ЗВ 200/2 производительностью 200 м³/ч на ЦН 400/105 производительностью 400 м³/ч.
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 000,00
	0,00
	2029

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	65 792,39
	0,00
	0,00
	1 666,67
	7 043,79
	57 081,93
	2028-2030

	2.1
	Амортизация 
	65 792,39
	0,00
	0,00
	1 666,67
	7 043,79
	57 081,93
	2028-2030

	2.2
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.3
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-






Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финан-сирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанная с реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	65 792,39
	60 792,39
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	60 792,39
	60 792,39
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	60 792,39
	60 792,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.1
	Реконструкция Водовода (ул. Водонасосная, 1а до ВУ-1 
ул. Революции, 35, инв. № 1546 (участок от Водозабора № 2 до автодороги), с заменой стальных труб на ПЭ диаметром Ду560 мм, протяженностью 570 м
	27 718,39
	27 718,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.2
	Реконструкция Водовода (ул. Водонасосная, 1а до ВУ-2 
ул. Революции, 35), инв. № 1546 (участок от Водозабор №2 (ул. Водонасосная,1а) до ВК ул. Совхозная, 1), с заменой чугунных труб на ПЭ диаметром Ду450 мм, протяженностью 643 м
	23 034,37
	23 034,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2.3
	Реконструкция водопровода от 3 подъема, инв. № 1546 (участок от Водозабор №2 (ул. Водонасосная,1а) до ВК 
ул. Совхозная, 1), с заменой стальных труб на ПЭ диаметром Ду160, протяженностью 840 м
	10 039,63
	10 039,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Модернизация насосной станции 2-ого подъема станции Водозабор № 1 - замена насосных агрегатов ЗВ 200/2 производительностью 200 м³/ч на ЦН 400/105 производительностью 400 м³/ч.
	5 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	Итого в сфере водоснабжения
	65 792,39
	60 792,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00






Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС
	Срок реализации, год

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	26 251,70
	0,00
	0,00
	1 466,67
	5 228,58
	19 556,45
	2028-2030

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	11 923,83
	0,00
	0,00
	1 466,67
	5 228,58
	5 228,58
	 

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	11 923,83
	0,00
	0,00
	1 466,67
	5 228,58
	5 228,58
	-

	1.3.1.1
	Реконструкция главного напорного коллектора ул. Ленина, 4а - ул. Ленина, 2а, инв № 007466, с заменой стальных труб на ПЭ диаметром Ду450 мм протяженностью 220 м
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ, ул. Ленина, 4а - ул. Ленина, 2а
	10 457,16
	0,00
	0,00
	0,00
	5 228,58
	5 228,58
	2029-2030

	1.3.1.2
	Реконструкция Главного коллектора до КНС-2, инв.№ 007464 (участок коллектора по адресу: ул. Станционная, 1-30), с заменой бетонных труб на ПЭ диаметром Ду600 мм, протяженностью 61 м
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ, участок коллектора по адресу: 
ул. Станционная, 1-30
	1 466,67
	0,00
	0,00
	1 466,67
	0,00
	0,00
	2028

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	14 327,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14 327,87
	2030

	1.4.1
	Модернизация лотков сточных вод инв. № 20216 Очистных сооружений г. Осинники
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ
	3 632,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 632,39
	2030




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.4.2
	Модернизация лотков сточных вод, инв. № 20234 Очистных сооружений п. Тайжина
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ
	3 995,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 995,48
	2030

	1.4.3
	Модернизация воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений г. Осинники - замена турбокомпрессорной установки ТВ80-1.6. на роторную воздуходувку ERB-250
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ
	5 700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 700,00
	2030

	1.4.4
	Модернизация воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений г. Осинники - замена электрооборудования (установка частотного преобразователя на роторную воздуходувку ERB-250)
	Кемеровская область–Кузбасс, Осинниковский городской округ
	1 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 000,00
	2030

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водооотведения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	итого в сфере водоотведения
	26 251,70
	0,00
	0,00
	1 466,67
	5 228,58
	19 556,45
	2028-2030






Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финан-сирования
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к центраизованным системам водоотведения
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	26 251,70
	26251,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	11 923,83
	11923,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	11 923,83
	11923,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.1
	Реконструкция главного напорного коллектора ул. Ленина, 4а - ул. Ленина, 2а, инв № 007466, с заменой стальных труб на ПЭ диаметром 450 мм протяженностью 220 м
	10 457,16
	10457,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.2
	Реконструкция Главного коллектора до КНС-2, инв.№ 007464 (участок коллектора по адресу: ул. Станционная, 1-30), с заменой бетонных труб на ПЭ диаметром Д 600 мм, протяженностью 61 м
	1 466,67
	1466,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	14 327,87
	14327,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.1
	Модернизация лотков сточных вод инв.№ 20216 Очистных сооружений г. Осинники
	3 632,39
	3632,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.2
	Модернизация лотков сточных вод инв. № 20234 Очистных сооружений п. Тайжина
	3 995,48
	3995,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.3
	Модернизация воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений г. Осинники - замена турбокомпрессорной установки ТВ80-1.6. на роторную воздуходувку ERB-250
	5 700,00
	5700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.4
	Модернизация воздуходувно-насосной станции Очистных сооружений г. Осинники - замена электрооборудования (установка частотного преобразователя на роторную воздуходувку ERB-250)
	1 000,00
	1000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	итого в сфере водоотведения
	26 251,70
	26251,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00







Приложение № 11 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго», для утверждения инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Калтанского городского округа 
на 2026-2030 годы

1. Нормативно методическая база
Нормативно-методической основой проведения анализа материалов, представленных ООО «Теплоэнерго» являются:
– Гражданский кодекс Российской Федерации;
– Налоговый кодекс Российской Федерации;
– Трудовой Кодекс Российской Федерации;
– Федеральный закон от 07.12.2011 № 416‑ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;
– Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Приказ ФСТ России от 27.12.2013 № 1746‑э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
– Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в сфере водоснабжения и водоотведения.

2. Анализ представленных документов
ООО «Теплоэнерго» (далее Предприятие) представило в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса заявление на утверждение инвестиционной программы ООО «Теплоэнерго» в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории Калтанского городского округа на 2026-2030 годы.
Предприятие представило инвестиционную программу 
в размере 68 295,97 тыс. руб., в том числе: 
· В сфере холодного водоснабжения – 25 813,37 тыс. руб. за счет амортизации. 
· В сфере водоотведения – 42 482,60 тыс. руб., за счет амортизации.

Предлагаемая инвестиционная программа соответствует концессионному соглашению № б/н от 01.06.2026, заключенному между Калтанским городским округом, ООО «Теплоэнерго» и Кемеровской областью–Кузбассом.
В соответствии с п. 6 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением правительства РФ от 29.07.2013 № 641, инвестиционная программа разработана в соответствии с техническим заданием на разработку инвестиционной программы. 
Инвестиционная программа соответствует Правилам разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 (далее Правила). В соответствии 
с требованиями п. 10 Правил в инвестиционную программу включены мероприятия по строительству, а также мероприятия, целесообразность реализации которых обоснована в схеме водоснабжения и водоотведения Калтанского городского округа. 
В качестве обосновывающих материалов представлены: техническое задание на утверждение инвестиционную программу, локальные сметные расчеты, пояснительная записка, копия концессионного соглашения.
Обоснованность стоимостных показателей (сметных расчетов), включаемых в инвестиционную программу, проверена 
с помощью программного комплекса ГРАНД-Смета. В результате проверки специалисты РЭК Кузбасса считают стоимость мероприятий обоснованной 
в полном объеме.

3. Заключение
Таким образом, проанализировав представленные обосновывающие документы, специалисты РЭК Кузбасса считают предложенные мероприятия обоснованными в полном объеме и предлагают к утверждению инвестиционную программу в размере 68 295,97 тыс. руб., в том числе: 
· В сфере холодного водоснабжения – 25 813,37 тыс. руб. за счет амортизации. 
· В сфере водоотведения – 42 482,60 тыс. руб., за счет амортизации.
Мероприятия и источники финансирования инвестиционной программы 
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения представлены в приложении к данному заключению
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Приложение

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС
	Срок реализа-ции, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	25 813,37
	0,00
	0,00
	1 332,66
	4 705,35
	19 775,36
	2024-2033

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	25 813,37
	0,00
	0,00
	1 332,66
	4 705,35
	19 775,36
	2028-2030

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	25 813,37
	0,00
	0,00
	1 332,66
	4 705,35
	19 775,36
	2028-2030

	1.3.1.1
	Реконструкция водопровода ул. Жданова, инв.№ 39924/839 (участок ул. Калинина, 29а - ул. Жданова, с заменой стальных труб на ПЭ Ду40 мм, протяженностью 197 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, 
ул. Жданова, инв.№ 39924/839 (участок ул. Калинина, 29а - 
ул. Жданова
	610,78
	0,00
	0,00
	610,78
	0,00
	0,00
	2028

	1.3.1.2
	Реконструкция водопровода перекресток от пр. Мира, 45а до ул. Комсомольская, 61, инв.№ 39863/821/1(участок пр. Мира, 45 - 45а, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 75 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, 
пр. Мира, 45а до 
ул. Комсомольская, 61, инв.№ 39863/821/1  (участок пр. Мира, 45 - 45а
	721,88
	0,00
	0,00
	721,88
	0,00
	0,00
	2028

	1.3.1.3
	Реконструкция водопровода ул. Комсомольская (ж.д. №№ 27-95), инв.№ 39859/816/1 (участок ул. Комсомольская, 89-95, с заменой стальных труб на ПЭ Ду160 мм, протяженностью 260 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, 
ул. Комсомольская 
(ж.д. №№ 27-95), инв.№ 39859/816/1 (участок ул. Комсомольская, 89-95
	4 705,35
	0,00
	0,00
	0,00
	4 705,35
	0,00
	2029

	1.3.1.4
	Реконструкция водопровода ул. Заводская, инв.№ 39931/848, (участок ул. Заводская, 23-9, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 200м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, 
ул. Заводская, инв.№ 39931/848, (участок ул. Заводская, 23-9
	876,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	876,13
	2030




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.1.5
	Установка запорной арматуры на водоводе от Водозабора № 1 до п. Малиновка (2-ая нитка), инв.№ 32640/736/1 (р-он разреза "Тайлепский")
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, 
п. Малиновка (2-ая нитка), инв.№ 32640/736/1 (р-он разреза "Тайлепский")
	1 069,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 069,63
	2030

	1.3.1.6
	Реконструкция водопровода от Узла насосной станции до ул. Советская (участок ул. Горького, 3 - ул. Советская, 67, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110мм, протяженностью 330 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, 
ул. Советская (участок 
ул. Горького, 3 - 
ул. Советская, 67
	708,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	708,50
	2030

	1.3.1.7
	Реконструкция водопровода ул. Сибирская, инв. № 39848/809/1 (участок ул. Сибирская, 21 - 29, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 300 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, ул. Сибирская, инв. № 39848/809/1 (участок ул. Сибирская, 21 - 29
	739,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	739,69
	2030

	1.3.1.8
	Реконструкция водопровода квартал № 25 (ввода 
на ж.д. ул. Комсомольская, 13, 11, 1, 3, 5) инв.№ 39922/837 (участок ул. Комсомольская,13 - ул. Заводская, 1а, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 117 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, квартал № 25 (ввода на ж.д. 
ул. Комсомольская, 13, 11, 1, 3, 5) инв.№ 39922/837 (участок ул. Комсомольская,13 - ул. Заводская, 1а
	1 204,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1 204,23
	2030

	1.3.1.9
	Реконструкция водопровода ул. Горького (ж.д. №№ 12 - 38), инв.№ 32241/820/1 (участок ул. Горького, 38 - 26, с заменой чугунных труб на ПЭ Ду160 мм, протяженностью 407 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, ул. Горького (ж.д. №№ 12 - 38), инв.№ 32241/820/1 (участок ул. Горького, 38 - 26
	7 270,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7 270,14
	2030

	1.3.1.10
	Реконструкция водопровода пр. Мира (от пр. Мира, 2а (тубдиспансер) до пр. Мира, 39; пр. Мира, 55 - ул. Школьная), инв.№ 39857/814/1 (участок пр. Мира, 19 - 39, с заменой чугунных труб на ПЭ Ду110 мм, протяжённостью 470 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, пр. Мира (от пр. Мира, 2а (тубдиспансер) до пр. Мира, 39; пр. Мира, 55 - ул. Школьная), инв.№ 39857/814/1 (участок пр. Мира, 19 - 39
	5 316,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5 316,86
	2030

	1.3.1.11
	Реконструкция водопровода ул. Школьная, инв.№ 32475/363 (участок ул. Школьная, 2-5а, с заменой чугунных труб на ПЭ Ду160 мм, протяженностью 125 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, ул. Школьная, инв.№ 32475/363 (участок ул. Школьная, 2-5а
	2 590,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 590,18
	2030

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,0

	2
	итого в сфере водоснабжения, в т.ч.
	25 813,37
	0,00
	0,00
	1 332,66
	4 705,35
	19 775,36
	2028-2030

	2.1
	Амортизация 
	25 813,37
	0,00
	0,00
	1 332,66
	4 705,35
	19 775,36
	2028-2030

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-




Источники финансирования инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финан-сирования
	Источники финансирования, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере холодного водоснабжения
	25 813,37
	25813,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	25 813,37
	25 813,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения
	25 813,37
	25 813,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.1
	Реконструкция водопровода ул. Жданова, инв.№ 39924/839 (участок ул. Калинина, 29а - ул. Жданова, с заменой стальных труб на ПЭ Ду40 мм, протяженностью 197 м)
	610,78
	610,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.2
	Реконструкция водопровода перекресток от пр. Мира, 45а до ул. Комсомольская, 61, инв.№ 39863/821/1(участок пр. Мира, 45 - 45а, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 75 м)
	721,88
	721,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.3
	Реконструкция водопровода ул. Комсомольская (ж.д. №№ 27-95), инв.№ 39859/816/1 (участок ул. Комсомольская, 89-95, с заменой стальных труб на ПЭ Ду160 мм, протяженностью 260 м)
	4 705,35
	4 705,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.4
	Реконструкция водопровода ул. Заводская, инв.№ 39931/848, (участок ул. Заводская, 23-9, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 200м)
	876,13
	876,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.3.1.5
	Установка запорной арматуры на водоводе от Водозабора № 1 до п. Малиновка (2-ая нитка), инв.№ 32640/736/1 (р-он разреза "Тайлепский")
	1 069,63
	1 069,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.6
	Реконструкция водопровода от Узла насосной станции до ул. Советская (участок ул. Горького, 3 - ул. Советская, 67, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110мм, протяженностью 330 м)
	708,50
	708,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.7
	Реконструкция водопровода ул. Сибирская, инв. № 39848/809/1 (участок ул. Сибирская, 21 - 29, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 300 м)
	739,69
	739,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.8
	Реконструкция водопровода квартал № 25 (ввода 
на ж.д. ул. Комсомольская, 13, 11, 1, 3, 5) инв.№ 39922/837 (участок ул. Комсомольская,13 - ул. Заводская, 1а, с заменой стальных труб на ПЭ Ду110 мм, протяженностью 117 м)
	1 204,23
	1 204,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.9
	Реконструкция водопровода ул. Горького (ж.д. №№ 12 - 38), инв.№ 32241/820/1 (участок ул. Горького, 38 - 26, с заменой чугунных труб на ПЭ Ду160 мм, протяженностью 407 м)
	7 270,14
	7 270,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.10
	Реконструкция водопровода пр. Мира (от пр. Мира, 2а (тубдиспансер) до пр. Мира, 39; пр. Мира, 55 - ул. Школьная), инв.№ 39857/814/1 (участок пр. Мира, 19 - 39, с заменой чугунных труб на ПЭ Ду110 мм, протяжённостью 470 м)
	5 316,86
	5 316,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.11
	Реконструкция водопровода ул. Школьная, инв.№ 32475/363 (участок ул. Школьная, 2-5а, с заменой чугунных труб на ПЭ Ду160 мм, протяженностью 125 м)
	2 590,18
	2 590,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоснабжения и  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	итого в сфере водоснабжения
	25 813,37
	25 813,4
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоотведения, график реализации мероприятий

	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Описание и место расположения
объекта
	Объем финан-сирования
	Потребность в финансировании по годам, тыс. руб. без НДС
	Срок реализа-ции, год

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	42 482,60
	0,00
	0,00
	2 114,31
	7 657,51
	32 710,78
	2028-2030

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	42 482,60
	0,00
	0,00
	2 114,31
	7 657,51
	32 710,78
	2028-2030

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	42 482,60
	0,00
	0,00
	2 114,31
	7 657,51
	32 710,78
	2028-2030

	1.3.1.1
	Реконструкция канализационной сети самотечного центрального коллектора г. Калтан (ул. Комсомольская, 11-95), инв. № 32428/379 (участки по направлениям Вокзал - ул. Комсомольская, 65 и ул. Комсомольская, 65-Церковь, с заменой чугунных, стальных, керамических труб на трубу ПРАГМА SN 16 Ду160 мм – 255 м, Ду200 мм - 300м; Ду250 мм - 140м, Ду400 мм - 615м, Ду500 мм - 335м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, ул. Комсомольская, 
11-95; участки по направлениям Вокзал - 
ул. Комсомольская, 65 и ул. Комсомольская, 65-Церковь
	20 401,51
	0,00
	0,00
	2 114,31
	7 657,51
	10 629,69
	2028-2030

	1.3.1.2
	Реконструкция канализационной сети до очистных сооружений, инв. № 40179/794 (участок напорного канализационного коллектора от КНС "Угольная" до КОС 
п. Малиновка, с заменой стальных труб на ПЭ Ду315мм, протяженностью 680 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, участок напорного канализационного коллектора от КНС "Угольная" до КОС п. Малиновка
	6 342,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 342,94
	2030

	1.3.1.3
	Реконструкция канализационной сети ул. Горького, 24а - пр. Мира, 37, инв.№ 40191/805; канализационной сети пр. Мира 41а, 39, 41, 43, инв.№ 40190/804 (участок самотечного коллектора ул. Горького, 24а - пр. Мира, 41а, с заменой керамических труб на трубу ПРАГМА SN8 Ду315 мм, протяженностью 310 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, ул. Горького, 24а - 
пр. Мира, 37; участок самотечного коллектора ул. Горького, 24а - пр. Мира, 41а
	3 890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3 890,00
	2030

	1.3.1.4
	Модернизация оборудования главного канализационного коллектора по ул. Комсомольская (незавершенное строительство) г. Калтан, район ул. Комсомольская, 83, инв.№ 33245/1069 (ПКНС г. Калтан)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, район ул. Комсомольская, 83
	2 553,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2 553,38
	2030

	1.3.1.5
	Реконструкция канализационной сети самотечного коллектора (ул. Дзержинского, 37 - КНС), инв.№ 40270/347 (участок район ул. Дзержинского, 37, с заменой керамических труб на трубу ПРАГМА SN 16 Ду500 мм, протяженностью 550 м)
	Кемеровская область-Кузбасс, Калтанский городской округ, участок район 
ул. Дзержинского, 37
	9 294,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9 294,77
	2030




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	1.4
	Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2025-2033

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	2
	итого в сфере водоотведения, в т.ч.
	42 482,60
	0,00
	0,00
	2 114,31
	7 657,51
	32 710,78
	2028-2030

	2.1
	Амортизация 
	42 482,60
	0,00
	0,00
	2 114,31
	7 657,51
	32 710,78
	42 482,60

	2.2
	Прибыль, направленная на инвестиции
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	Средства, полученные за счет платы за подключение
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4
	Экономия расходов
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.6
	Иные собственные средства 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.7
	Привлеченные средства на возвратной основе
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8
	Бюджетные средства
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.9
	Прочие источники финансирования
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





Источники финансирования инвестиционной программы в сфере водоотведения


	№
п/п
	Наименование
мероприятий
	Объем финан-сирования
	Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	Амортизация 
	Прибыль, направленная на 
инвестиции
	Средства, полученные 
за счет платы за подключение
	Экономия расходов
	Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
	Иные собственные средства 
	Привлеченные средства на возвратной основе
	Бюджетные средства
	Прочие источники финансирования

	
	
	
	
	
	
	в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
	связанную реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации, плату за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоотведения
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1
	Мероприятия инвестиционной программы, реализуемые в сфере водоотведения
	42 482,60
	42 482,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1
	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.2
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.3
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.4
	Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1.5
	Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.2
	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1
	Строительство новых сетей водоотведения
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.2
	Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
	42 482,60
	42482,60
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.3.1
	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
	42 482,60
	42482,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.1
	Реконструкция канализационной сети самотечного центрального коллектора г. Калтан 
(ул. Комсомольская, 11-95), инв. № 32428/379 (участки по направлениям Вокзал - 
ул. Комсомольская, 65 и 
ул. Комсомольская, 65-Церковь, с заменой чугунных, стальных, керамических труб на трубу ПРАГМА SN 16 Ду160 мм – 255 м, Ду200 мм - 300м; Ду250 мм - 140м, Ду400 мм - 615м, Ду500 мм - 335м)
	20 401,51
	20401,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.2
	Реконструкция канализационной сети до очистных сооружений, инв. № 40179/794 (участок напорного канализационного коллектора от КНС "Угольная" до КОС п. Малиновка, с заменой стальных труб на ПЭ Ду315мм, протяженностью 680 м)
	6 342,94
	6342,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.3.1.3
	Реконструкция канализационной сети ул. Горького, 24а - пр. Мира, 37, инв.№ 40191/805; канализационной сети пр. Мира 41а, 39, 41, 43, инв.№ 40190/804 (участок самотечного коллектора ул. Горького, 24а - пр. Мира, 41а, с заменой керамических труб на трубу ПРАГМА SN8 Ду315 мм, протяженностью 310 м)
	3 890,00
	3890,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.4
	Модернизация оборудования главного канализационного коллектора по ул. Комсомольская (незавершенное строительство) г. Калтан, район ул. Комсомольская, 83, инв.№ 33245/1069 (ПКНС г. Калтан)
	2 553,38
	2 553,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.1.5
	Реконструкция канализационной сети самотечного коллектора 
(ул. Дзержинского, 37 - КНС), инв.№ 40270/347 (участок район ул. Дзержинского, 37, с заменой керамических труб на трубу ПРАГМА SN 16 Ду500 мм, протяженностью 550 м)
	9 294,77
	9 294,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.3.2
	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4
	Мероприятия, направленные 
на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, предусматривающих в том числе создание, реконструкцию и (или) модернизацию цифровой инфраструктуры, не включенных в прочие группы мероприятий
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00




	1
	2
	4
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	1.5
	Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.6
	Реализация мероприятий, по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, а также мероприятий предусматривающих капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с обеспечением деятельности в сфере горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	итого в сфере водоотведения
	42 482,60
	42 482,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00








Приложение № 12 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения ООО «Теплоэнерго» при ее транспортировке на территории Калтанского городского округа на 2026-2030 годы

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Калтанского городского округа 
на 2026-2030 годы. 

Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).
В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.
В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для ООО «Теплоэнерго» только потери на транспортировку холодной воды.
Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет на 2026 год – 55,08 % и учитывает снижение потерь до 55,02 % в 2030 году.
В связи с тем, что предприятие осуществляет свою деятельность с 2026 года, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировали отчетные данные 
МКП «Теплосеть» КГО, которое осуществляло свою деятельность на данном имущественном комплексе с 2024 года. В связи с этим специалистами проанализированы фактические данные только за 2024 год, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2024.FACT. В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке не превышает фактические потери 
за 2024-2025 годы, учитывая, что Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных сетей, специалисты РЭК Кузбасса считают, что уровень утверждаемых потерь не может превышать фактические потери 
за 2024 год. 
В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса считают заявленный объем потерь обоснованным в полном объеме


Предложение по установлению нормативов потерь холодной воды 
в централизованной системе водоснабжения ООО «Теплоэнерго» при её транспортировке на территории Калтанского городского округа 
на 2026-2030 годы

	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 
на территории Калтанского городского округа
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	55,08
	55,08
	55,08
	55,08
	55,02






Экспертное заключение Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
для установления нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения ООО «Теплоэнерго» при ее транспортировке на территории Осинниковского городского округа на 2026-2030 годы


В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса обратилось 
ООО «Теплоэнерго» (далее – Предприятие) с заявкой на установление нормативов потерь холодной питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке на территории Осинниковского городского округа 
на 2026-2030 годы. 

Расчет потерь

При расчете нормативов потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, специалисты РЭК Кузбасса руководствовались порядком установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденным приказом Минстроя России 
от 28.10.2022 № 917/пр (далее Порядок).
В соответствии с п. 3 Порядка, нормативы потерь воды при производстве устанавливаются для организаций, которые осуществляют деятельность по приготовлению горячей воды или по водоподготовке и не осуществляют деятельность по транспортировке и подаче горячей воды, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), нормативы потерь воды при транспортировке устанавливаются для гарантирующих организаций, иных организаций, осуществляющих водоснабжение, за исключением организаций, которые не осуществляют транспортировку горячей, питьевой, технической воды в рамках одной централизованной системы водоснабжения (совокупности централизованных систем водоснабжения), а также устанавливаются для транзитных организаций, осуществляющих транспортировку горячей, питьевой, технической воды.
В связи с тем, что Предприятие осуществляет и производство, и транспортировку холодной воды, специалисты РЭК Кузбасса считают обоснованным утвердить для ООО «Теплоэнерго» только потери на транспортировку холодной воды.
Согласно предложению Предприятия, объем потерь питьевой воды при ее транспортировке составляет на 2026 год – 37,50 % и учитывает снижение потерь до 37,48 % в 2030 году.
В связи с тем, что предприятие осуществляет свою деятельность с 2026 года, специалисты РЭК Кузбасса, проанализировали отчетные данные 
МКП «Теплосеть» КГО, которое осуществляло свою деятельность на данном имущественном комплексе с 2024 года. В связи с этим специалистами проанализированы фактические данные только за 2024 год, представленные в форме 1-водопровод, а также в формате шаблона единой информационно-аналитической системе BALANCE.CALC.TARIFF.VSNA.2024.FACT. В результате анализа представленных документов выявлено, что рассчитанный предприятием уровень потерь воды при транспортировке не превышает фактические потери 
за 2024-2025 годы, учитывая, что Предприятие занимается эксплуатацией и обслуживанием водопроводных сетей, специалисты РЭК Кузбасса считают, что уровень утверждаемых потерь не может превышать фактические потери 
за 2024 год. 
В связи с этим специалисты РЭК Кузбасса считают заявленный объем потерь обоснованным в полном объеме


Предложение по установлению нормативов потерь холодной воды 
в централизованной системе водоснабжения ООО «Теплоэнерго» при её транспортировке на территории Осинниковского городского округа 
на 2026-2030 годы

	Наименование регулируемой организации
	Норматив потерь питьевой и технической воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 
на территории Осинниковского городского округа
	Транспортировка холодной питьевой воды

	
	37,50
	37,50
	37,49
	37,48
	37,48








Приложение № 13 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

[bookmark: _Hlk206076925]Нормативы потерь холодной воды в централизованных системах водоснабжения ООО «Теплоэнерго» при её транспортировке 
на территории Калтанского городского округа, Осинниковского городского округа на 2026-2030 годы 

	№ п/п
	Наименование регулируемой организации
	Нормативы потерь холодной воды 
в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке по годам, %

	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Hlk206076587]1
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 
на территории Калтанского городского округа
	Питьевая вода

	
	
	55,08
	55,08
	55,08
	55,08
	55,02

	2
	ООО «Теплоэнерго», 
ИНН 4214046200 на территории Осинниковского городского округа
	Питьевая вода

	
	
	37,50
	37,50
	37,49
	37,48
	37,48



Приложение № 15 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на питьевую воду, водоотведение 
ООО «Теплоэнерго» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ) на период с 31.07.2026 по 31.12.2030

	№ п/п
	Наименование услуг
	Период
	Базовый уровень операционных расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Нормативный уровень прибыли, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

	
	
	
	
	
	
	Уровень потерь воды, %
	Удельный расход электри-ческой энергии, кВт*ч/ м3

	1.
	Питьевая вода (Калтанский городской округ)
	2026
	43221,49
	х
	0,00
	55,080
	0,261

	
	
	2027
	х
	1
	0,00
	55,080
	0,261

	
	
	2028
	х
	1
	0,00
	55,080
	0,261

	
	
	2029
	х
	1
	0,00
	55,077
	0,261

	
	
	2030
	х
	1
	0,00
	55,024
	0,261

	2.
	Питьевая вода (Осинниковский городской округ)
	2026
	157936,50
	х
	0,00
	37,500
	1,292

	
	
	2027
	х
	1
	0,00
	37,500
	1,292

	
	
	2028
	х
	1
	0,00
	37,494
	1,292

	
	
	2029
	х
	1
	0,00
	37,478
	1,292

	
	
	2030
	х
	1
	0,00
	37,478
	1,292

	3.
	Водоотведение (Калтанский городской округ)
	2026
	112322,90
	х
	0,00
	х
	0,332

	
	
	2027
	х
	1
	0,00
	х
	0,332

	
	
	2028
	х
	1
	0,00
	х
	0,332

	
	
	2029
	х
	1
	0,00
	х
	0,332

	
	
	2030
	х
	1
	0,00
	х
	0,332

	4.
	Водоотведение (Осинниковский городской округ)
	2026
	117142,43
	х
	0,00
	х
	0,975

	
	
	2027
	х
	1
	0,00
	х
	0,975

	
	
	2028
	х
	1
	0,00
	х
	0,975

	
	
	2029
	х
	1
	0,00
	х
	0,975

	
	
	2030
	х
	1
	0,00
	х
	0,975








Приложение № 16 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Производственная программа 
ООО «Теплоэнерго» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Теплоэнерго»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652800, Кемеровская область-Кузбасс,     г. Осинники, ул. Кирова, 2-ой переулок, зд.1/1

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32



















2

21



Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 
(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Калтанский городской округ)

	1.1.
	Капитальный ремонт
	2026 год
	10609,93
	-
	-
	-

	
	
	2027 год
	20888,32
	-
	-
	-

	
	
	2028 год
	21506,62
	-
	-
	-

	
	
	2029 год
	22143,21
	-
	-
	-

	
	
	2030 год
	22798,65
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой (Осинниковский городской округ)

	2.1.
	Капитальный ремонт
	2026 год
	10537,49
	-
	-
	-

	
	
	2027 год
	18427,91
	-
	-
	-

	
	
	2028 год
	18973,38
	-
	-
	-

	
	
	2029 год
	19534,99
	-
	-
	-

	
	
	2030 год
	20113,22
	-
	-
	-

	3. Водоотведение (Калтанский городской округ)

	3.1.
	Капитальный ремонт
	2026 год
	5339,90
	-
	-
	-

	
	
	2027 год
	10723,45
	-
	-
	-

	
	
	2028 год
	11040,86
	-
	-
	-

	
	
	2029 год
	11367,67
	-
	-
	-

	
	
	2030 год
	11704,15
	-
	-
	-

	4. Водоотведение (Осинниковский городской округ)

	4.1.
	Капитальный ремонт
	2026 год
	8035,78
	-
	-
	-

	
	
	2027 год
	10848,91
	-
	-
	-

	
	
	2028 год
	11170,03
	-
	-
	-

	
	
	2029 год
	11500,67
	-
	-
	-

	
	
	2030 год
	11841,09
	-
	-
	-















Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и качества очистки сточных вод

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 
(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Калтанский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой (Осинниковский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Водоотведение (Калтанский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение (Осинниковский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-































Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности холодного водоснабжения (в том числе по снижению потерь воды при транспортировке) и водоотведения

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности, тыс. руб. 
(без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Калтанский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой (Осинниковский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3. Водоотведение (Калтанский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Водоотведение (Осинниковский городской округ)

	-
	-
	-
	-
	-
	-





























Раздел 5. Планируемые объемы подачи питьевой воды и объемы принимаемых сточных вод

	№ п/п
	Наимено-вание показателя
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	
	с 31.07.    по 30.09.
	с 01.10.   по 31.12.
	с 01.01.   по 30.06.
	с 01.07.   по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Калтанский городской округ)

	1.1.
	Поднято воды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2.
	Получено со стороны
	м3
	412643,40
	607317,90
	1214635,81
	1214635,81
	1214635,81
	1214635,81
	1214554,69
	1214554,69
	1213123,45
	1213123,45

	1.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4.3.
	- прочие
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	412643,40
	607317,90
	1214635,81
	1214635,81
	1214635,81
	1214635,81
	1214554,69
	1214554,69
	1213123,45
	1213123,45

	1.7.
	Потери воды
	м3
	227283,98
	334510,70
	669021,40
	669021,40
	669021,40
	669021,40
	668940,29
	668940,29
	667509,05
	667509,05

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	55,080
	55,080
	55,080
	55,080
	55,080
	55,080
	55,077
	55,077
	55,024
	55,024

	1.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	185359,41
	272807,20
	545614,41
	545614,41
	545614,41
	545614,41
	545614,41
	545614,41
	545614,41
	545614,41

	1.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	138924,22
	204465,09
	408930,18
	408930,18
	408930,18
	408930,18
	408930,18
	408930,18
	408930,18
	408930,18

	1.9.1.1.
	- население
	м3
	115980,16
	170696,60
	341393,21
	341393,21
	341393,21
	341393,21
	341393,21
	341393,21
	341393,21
	341393,21

	1.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	22944,07
	33768,49
	67536,97
	67536,97
	67536,97
	67536,97
	67536,97
	67536,97
	67536,97
	67536,97

	1.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	46435,19
	68342,12
	136684,23
	136684,23
	136684,23
	136684,23
	136684,23
	136684,23
	136684,23
	136684,23

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой (Осинниковский городской округ)

	2.1.
	Поднято воды
	м3
	997362,15
	1467891,87
	2935783,75
	2935783,75
	2935783,75
	2935783,75
	2935864,86
	2935864,86
	2937296,10
	2937296,10

	2.2.
	Получено со стороны
	м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3.
	Расход воды на коммунально-бытовые нужды
	м3
	1918,09
	2823,00
	5646,00
	5646,00
	5646,00
	5646,00
	5646,00
	5646,00
	5646,00
	5646,00

	2.4.
	Расход воды на нужды предприятия:
	м3
	355073,59
	522588,15
	1045176,29
	1045176,29
	1045357,23
	1045357,23
	1045920,68
	1045920,68
	1047351,92
	1047351,92

	2.4.1.
	- на очистные сооружения
	м3
	312241,95
	459549,64
	919099,28
	919099,28
	919099,28
	919099,28
	919099,28
	919099,28
	919099,28
	919099,28

	2.4.2.
	- на промывку сетей
	м3
	35917,59
	52862,58
	105725,16
	105725,16
	105725,16
	105725,16
	105725,16
	105725,16
	105725,16
	105725,16

	2.4.3.
	- прочие
	м3
	6914,05
	10175,93
	20351,85
	20351,85
	20532,79
	20532,79
	21096,24
	21096,24
	22527,48
	22527,48

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	2.5.
	Объем пропущенной воды через очистные сооружения
	м3
	997362,15
	1467891,87
	2935783,75
	2935783,75
	2935783,75
	2935783,75
	2935864,86
	2935864,86
	2937296,10
	2937296,10

	2.6.
	Подано воды в сеть
	м3
	640370,47
	942480,73
	1884961,46
	1884961,46
	1884780,52
	1884780,52
	1884298,18
	1884298,18
	1884298,18
	1884298,18

	2.7.
	Потери воды
	м3
	240138,93
	353430,27
	706860,55
	706860,55
	706679,61
	706679,61
	706197,27
	706197,27
	706197,27
	706197,27

	2.8.
	Уровень потерь к объему поданной воды в сеть
	%
	37,500
	37,500
	37,500
	37,500
	37,494
	37,494
	37,478
	37,478
	37,478
	37,478

	2.9.
	Отпущено воды по категориям потребителей
	м3
	400231,54
	589050,46
	1178100,91
	1178100,91
	1178100,91
	1178100,91
	1178100,91
	1178100,91
	1178100,91
	1178100,91

	2.9.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	224079,54
	329794,48
	659588,96
	659588,96
	659588,96
	659588,96
	659588,96
	659588,96
	659588,96
	659588,96

	2.9.1.1.
	- население
	м3
	179876,42
	264737,48
	529474,95
	529474,95
	529474,95
	529474,95
	529474,95
	529474,95
	529474,95
	529474,95

	2.9.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	44203,11
	65057,01
	130114,02
	130114,02
	130114,02
	130114,02
	130114,02
	130114,02
	130114,02
	130114,02

	2.9.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	176152,00
	259255,98
	518511,95
	518511,95
	518511,95
	518511,95
	518511,95
	518511,95
	518511,95
	518511,95

	3. Водоотведение (Калтанский городской округ)

	3.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	630808,21
	928407,25
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50

	3.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	22141,60
	32587,43
	65174,86
	65174,86
	65174,86
	65174,86
	65174,86
	65174,86
	65174,86
	65174,86

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	174127,01
	256275,64
	512551,28
	512551,28
	512551,28
	512551,28
	512551,28
	512551,28
	512551,28
	512551,28

	3.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	173965,67
	256038,18
	512076,36
	512076,36
	512076,36
	512076,36
	512076,36
	512076,36
	512076,36
	512076,36

	3.3.1.1.
	- население
	м3
	130586,00
	192193,11
	384386,22
	384386,22
	384386,22
	384386,22
	384386,22
	384386,22
	384386,22
	384386,22

	3.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	43379,67
	63845,07
	127690,14
	127690,14
	127690,14
	127690,14
	127690,14
	127690,14
	127690,14
	127690,14

	3.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	161,34
	237,46
	474,92
	474,92
	474,92
	474,92
	474,92
	474,92
	474,92
	474,92

	3.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	630808,21
	928407,25
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50
	1856814,50

	4. Водоотведение (Осинниковский городской округ)

	4.1.
	Объем отведенных стоков
	м3
	695454,17
	1023551,50
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00

	4.2.
	Хозяйственные нужды предприятия
	м3
	42822,30
	63024,75
	126049,50
	126049,50
	126049,50
	126049,50
	126049,50
	126049,50
	126049,50
	126049,50

	4.3.
	Принято сточных вод по категориям потребителей
	м3
	302160,03
	444711,34
	889422,68
	889422,68
	889422,68
	889422,68
	889422,68
	889422,68
	889422,68
	889422,68

	4.3.1.
	Потребитель-ский рынок
	м3
	300265,38
	441922,84
	883845,68
	883845,68
	883845,68
	883845,68
	883845,68
	883845,68
	883845,68
	883845,68

	4.3.1.1.
	- население
	м3
	245713,49
	361634,78
	723269,56
	723269,56
	723269,56
	723269,56
	723269,56
	723269,56
	723269,56
	723269,56

	4.3.1.2.
	- прочие потребители
	м3
	54551,89
	80288,07
	160576,12
	160576,12
	160576,12
	160576,12
	160576,12
	160576,12
	160576,12
	160576,12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	4.3.2.
	Собственные нужды производства
	м3
	1894,65
	2788,50
	5577,00
	5577,00
	5577,00
	5577,00
	5577,00
	5577,00
	5577,00
	5577,00

	4.4.
	Пропущено через собственные очистные сооружения
	м3
	695454,17
	1023551,50
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00
	2047103,00

























Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 31.07.    по 30.09.
	с 01.10.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Финансовые потребности, необходимые для реали-зации производственной программы в сфере холод-ного водоснабжения питьевой водой (Калтанский городской округ), тыс. руб.
	19649,95
	31782,04
	63564,08
	67634,36
	67634,36
	72992,30
	72992,30
	75562,14
	75562,14
	77858,05

	2.
	Финансовые потребности, необходимые для реали-зации производственной программы в сфере холод-ного водоснабжения питьевой водой (Осинниковский городской округ), тыс. руб.
	35704,66
	57803,52
	115607,04
	127093,53
	127093,53
	132536,35
	132536,35
	137295,88
	137295,88
	147195,22

	3.
	Финансовые потребности, необходимые для реали-зации производственной программы в сфере водо-отведения (Калтанский городской округ), тыс. руб.
	22157,66
	34240,99
	68481,97
	70732,08
	70732,08
	72013,45
	72013,45
	73971,40
	73971,40
	77349,90

	4.
	Финансовые потребности, необходимые для реали-зации производственной программы в сфере водо-отведения (Осинниковский городской округ), тыс. руб.
	22764,74
	36853,25
	73706,51
	80163,72
	80163,72
	83588,00
	83588,00
	84495,21
	84495,21
	85825,67



Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное холодное водоснабжение и водоотведение
	31.07.2026
	31.12.2030






































Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности
 объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год
	План 2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды (Калтанский городской округ)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (Калтанский городской округ)

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	1,555
	1,509
	1,464
	1,436
	1,436
	1,436

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	32,860
	32,860
	30,440
	30,240
	30,050
	30,050

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. Показатели качества очистки сточных вод (Калтанский городской округ)

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды                    (Калтанский городской округ)

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах)
	-
	-
	55,080
	55,080
	55,080
	55,077
	55,024
	55,024

	4.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	-
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261
	0,261

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332
	0,332











	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год
	План 2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. Показатели качества воды (Осинниковский городской округ)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00
	12,00

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения (Осинниковский городской округ)

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	-
	-
	1,889
	1,889
	1,860
	1,860
	1,839
	1,839

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	-
	-
	38,304
	38,304
	36,770
	36,700
	36,700
	36,700

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	3. Показатели качества очистки сточных вод (Осинниковский городской округ)

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	-
	-
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Осинниковский городской округ)

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах)
	-
	-
	37,500
	37,500
	37,494
	37,478
	37,478
	37,478

	4.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	-
	-
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292
	1,292

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	-
	-
	0,975
	0,975
	0,975
	0,975
	0,975
	0,975





Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2031 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды (Калтанский городской округ)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения    (Калтанский городской округ)

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,555
	1,436
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	32,860
	30,050
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Показатели качества очистки сточных вод (Калтанский городской округ)

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Калтанский городской округ)

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл) (в процентах)
	55,080
	55,024
	-

	4.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах)
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	0,261
	0,261
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,332
	0,332
	-
















	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде    2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы                  2031 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1. Показатели качества воды (Осинниковский городской округ)

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	12,00
	12,00
	-

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения    (Осинниковский городской округ)

	2.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)
	1,889
	1,839
	-

	2.2.
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	38,304
	36,700
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	3. Показатели качества очистки сточных вод (Осинниковский городской округ)

	3.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	3.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)
	0,00
	0,00
	-

	4. Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (Осинниковский городской округ)

	4.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (полный цикл)  (в процентах)
	37,500
	37,478
	-

	4.2.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (подъем и водоподготовка) (в процентах)
	-
	-
	-

	4.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоподготовке
	-
	-
	-

	4.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке
	-
	-
	-

	1
	2
	3
	4
	5

	4.5.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоподготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема, отпускаемой в сеть (кВт*ч/м3) – для организаций, оказывающих услуги водоснабжения (полный цикл)
	1,292
	1,292
	-

	4.6.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по очистке сточных вод
	-
	-
	-

	4.7.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по транспортировке сточных вод
	-
	-
	-

	4.8.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения сточных вод, на единицу объема отводимых сточных вод (кВт*ч/ м3) – для организаций, оказывающих услуги по водоотведению
	0,975
	0,975
	-




















Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	1. Холодное водоснабжение питьевой водой (Калтанский городской округ)

	-
	-

	2. Холодное водоснабжение питьевой водой (Осинниковский городской округ)

	-
	-

	3. Водоотведение (Калтанский городской округ)

	-
	-

	4. Водоотведение (Осинниковский городской округ)

	-
	-

































Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-









































Приложение № 17 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026
	
Одноставочные тарифы на питьевую воду, водоотведение 
ООО «Теплоэнерго» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ)
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	№ п/п
	Наименование услуг, потребителей
	Тариф, руб./м3

	
	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 31.07.            по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Питьевая вода (Калтанский городской округ)

	1.1.
	Население 
(с НДС)*
	129,33
	142,13
	142,13
	151,23
	151,23
	163,21
	163,21
	168,96
	168,96
	174,09

	1.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	106,01
	116,50
	116,50
	123,96
	123,96
	133,78
	133,78
	138,49
	138,49
	142,70

	2. Питьевая вода (Осинниковский городской округ)

	2.1.
	Население 
(с НДС)*
	108,84
	119,72
	119,72
	131,61
	131,61
	137,25
	137,25
	142,18
	142,18
	152,43

	2.2.
	Прочие потребители (без НДС)
	89,21
	98,13
	98,13
	107,88
	107,88
	112,50
	112,50
	116,54
	116,54
	124,94

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	3. Водоотведение (Калтанский городской округ)

	3.1.
	Население   
(с НДС)*
	155,25
	163,00
	163,00
	168,36
	168,36
	171,41
	171,41
	176,07
	176,07
	184,11

	3.2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	127,25
	133,61
	133,61
	138,00
	138,00
	140,50
	140,50
	144,32
	144,32
	150,91

	4. Водоотведение (Осинниковский городской округ)

	4.1.
	Население   
(с НДС)*
	91,91
	101,10
	101,10
	109,86
	109,96
	114,66
	114,66
	115,90
	115,90
	117,73

	4.2.
	Прочие потребители
(без НДС)
	75,34
	82,87
	82,87
	90,13
	90,13
	93,98
	93,98
	95,00
	95,00
	96,50



*Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

Приложение № 19 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026
	
[bookmark: _Hlk130372882]Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов ООО «Теплоэнерго» на тепловую энергию,
реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа,
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовый
уровень опера-ционных расходов
	Индекс эффектив-ности операцион-ных расхо-дов
	Норма-тивный уровень прибыли
	Уровень надежности 
тепло-снабжения
	Показа-тели энерго-сбереже-ния
и энергети-ческой эффек-тивности
	Реализация программ
в области энерго-сбережения
и повы-
шения энергети-ческой эффек-тивности
	Динамика изменения расходов 
на топливо

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Теплоэнерго»
	2026
	328 885
	1,00
	0,80
	x
	x
	x
	x

	
	2027
	х
	1,00
	0,66
	x
	x
	х
	х

	
	2028
	x
	1,00
	0,39
	x
	x
	x
	x

	
	2029
	x
	1,00
	0,20
	x
	x
	x
	x

	
	2030
	x
	1,00
	0,01
	x
	x
	x
	x





Приложение № 20 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030 
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	ООО «Теплоэнерго»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (без НДС)

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 31.07.2026
	4 314,68
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	4 314,68
	
	
	
	
	

	
	
	с 01.01.2027
	4 314,68
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	4 741,17
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	4 741,17
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	4 913,31
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	4 913,31
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	5 067,20
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	5 067,20
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	5 234,79
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 31.07.2026
	5 263,91
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	5 263,91
	
	
	
	
	

	
	
	с 01.01.2027
	5 263,91
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	5 784,23
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	5 784,23
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	5 994,24
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	5 994,24
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	6 181,98
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	6 181,98
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	6 386,44
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 21 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

[bookmark: _Toc500261374][bookmark: _Toc500928438]ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго» для установления тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения, реализуемую на потребительском рынке Осинниковского городского округа на 2026 – 2030 год 

1. [bookmark: _Toc184029452]Общая характеристика предприятия
Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго».
Сокращенное наименование организации – ООО «Теплоэнерго».
Основным видом деятельности ООО «Теплоэнерго» является производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха. С 01.06.2026 года предприятие осуществляет деятельность по водоснабжению и водоотведению потребителей Осинниковского городского округа (ОГО). 
ООО «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.
Муниципальное имущество закреплено за ООО «Теплоэнерго» в соответствии с концессионным соглашением от 01.06.2026 № б/н, заключенного между МО ОГО, ООО «Теплоэнерго» и Кемеровской областью – Кузбассом, в лице министра ЖК и ДК Кузбасса Киселева Д.С.
Теплоснабжение общественного и жилищного фонда Осинниковского городского округа осуществляется от 11 угольных котельных 
и 6 центральных тепловых пунктов (далее по тексту - ЦТП), подключенных 
к магистральным тепловым сетям от третьего теплового вывода ЮК ГРЭС, расположенной на территории города Калтан. ЦТП обеспечивают около 4/5 присоединенной нагрузки потребителей, котельные - примерно 1/5.
Предприятие осуществляет производство, передачу тепловой энергии 
и горячей воды на потребительском рынке Осинниковского городского округа, приобретая часть тепловой энергии от электростанции 
ПАО «ЮК ГРЭС».
Большинство источников теплоснабжения (котельных) расположены непосредственно в городе  Осинники: котельные № 2, № 3, школы № 7, школы № 16, «Тобольская», БИС, Ж/Д № 1, Ж/Д № 2. Все ЦТП также расположены на территории города.
Кроме того, три котельные находятся в поселке Тайжина, в северо-восточной части Осинниковского городского округа: котельные № 3Т, № 4Т, № 5Т.
Величина присоединенной тепловой нагрузки жилищно-коммунального сектора по всему городскому округу составляет 129,440 Гкал/час, в том числе:
в городе Осинники -115,135 Г кал/час;
в поселке Тайжина – 14,305 Г кал/час.
Общая протяженность тепловых сетей, обслуживаемых 
ООО «Теплоэнерго», в однотрубном исчислении по Осинниковскому городскому округу составляет 220, 333 км, в том числе протяженность магистральных тепловых сетей – 34,272 км.
Котельные ООО «Теплоэнерго» имеют низкую эффективность работы. Из 11 котельных только на 4-х: № 3, БиС г. Осинники, № 3Т, № 4Т установлены котлы с механическими топками. На остальных котельных – котлы с ручными топками. 
На котельных в качестве основного топлива используется уголь 
марки Тр. Резервного и аварийного топлива нет. Фракция угля 0-300 мм, дробильные установки на котельных отсутствуют, измельчение крупных кусков угля производится непосредственно на котельных вручную. Уголь 
на котельные поставляет ООО «Тенг» (в соответствии с проведенным конкурсом) с Ченоколтанского склада между ш. Осинниковская и п. Тайжина). Доставка угля осуществляется автотранспортом. Также поставка будет осуществляться с р-за Кийзаский.
На восьми котельных установлены Na-катионитовые автоматические установки умягчения исходной воды, подаваемой на подпитку котлов 
и тепловой сети: №№ 3, 4, 5 пос. Тайжина; № 3, БиС, Ж/Д № 2, Ж/Д № 1, Тобольская г. Осинники.
Приборы учета тепловой энергии на котельных отсутствуют.
В системе централизованного теплоснабжения Осинниковского городского округа регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется на источниках тепловой энергии и ЦТП. Основным источником тепловой энергии является ЮК ГРЭС. Температурный график отпуска тепловой энергии в сети для теплового вывода на город Осинники является график 150-70 со срезкой на 125 оС и спрямлением для нужд ГВС на 80 оС.
ЦТП-1, 2 подключены к магистрали по зависимой схеме, регулирование параметров в трубопроводах системы отопления осуществляется смесительными насосами.
ЦТП – 4,5,6,7 подключены по независимой схеме, на ЦТП установлены пластинчатые теплообменники системы отопления.
Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпущенной с ПАО «ЮК ГРЭС» на г. Осинники, осуществляется по прибору установленному 
МКП ОГО «Теплоэнерго» (предыдущий оператор данной системы теплоснабжения), введенного в эксплуатацию в сентябре 2023 года. Приборы учета тепловой энергии на ЦТП не установлены. 
Тарифы предприятия подлежат регулированию в соответствии со                статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», поскольку ООО «Теплоэнерго» производит реализацию тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, необходимых для оказания коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также другим теплоснабжающим организациям.
[bookmark: _Hlk88812471]Для установления тарифов на тепловую энергию и горячую воду 
ООО «Теплоэнерго» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением исх. от 29.04.2025 № б/н (вх. от 30.04.2025                                         № 2664), а также представило пакет обосновывающих документов для корректировки НВВ и уровня тарифов на тепловую энергию 
и горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Осинниковского городского округа на 2025 год. Заявление и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.
На основании заявления ООО «Теплоэнерго» открыто тарифное дело № РЭК/151-ТеплоэнергоОсин-2026 от 29.07.2026. 
В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – «Основы ценообразования») ООО «Теплоэнерго» осуществляет регулируемую деятельность в полном объеме производимой и реализуемой тепловой энергии.
Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 28 
и 31 Основ ценообразования.

2. [bookmark: _Toc53061128][bookmark: _Toc184029484][bookmark: _Toc184029487]Расчет тарифов на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения на 2026 -2030 год
	В соответствии с п. 9 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
Согласно разделу VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

[bookmark: _Toc184029485][bookmark: _Toc53061129]2.1. Компонент на холодную воду на 2026 – 2030 год
Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя из тарифа (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:
[image: ], 
где:
[image: ] - компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;
[image: ] - тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соответствии с главами VIII, VIII.I настоящих Методических указаний, руб./куб. м.
В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, определенных в соответствии с разделом IV настоящих Методических указаний, но не выше тарифа гарантирующей организации на питьевую воду (питьевое водоснабжение).
Подпитка сети ГВС производится водой питьевого качества. Начиная 
с июня 2026 года ООО «Теплоэнерго» осуществляет деятельность 
по водоснабжению и водоотведению потребителей Осинниковского городского округа. 
Предприятие поднимает воду подогревает и поставляет на потребительский рынок в виде горячей воды. Уровень планируемого объема воды на нужды ГВС на 2026 год составил 697,202 тыс. м³.
[bookmark: _Hlk216953630]В соответствии с пп. «а» п. 28 Основ ценообразования № 1075 стоимость  1 м³ воды рассчитана из тарифов за воду ООО «Теплоэнерго». 
Значение компонента на холодную воду на 2025 год принято экспертами равным тарифу на питьевую воду, утвержденному постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № 148 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Теплоэнерго» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ)» приведено в таблице 1:
Таблица 1
	Наименование регулируемой организации
	Период
	руб./м3
(без НДС)

	1
	2
	3

	ООО «Теплоэнерго»
	с 31.07.2026
	89,21

	
	с 01.10.2026
	98,13

	
	с 01.01.2027
	98,13

	[bookmark: _Hlk130375803]
	с 01.07.2027
	107,88

	
	с 01.01.2028
	107,88

	
	с 01.07.2028
	112,50

	
	с 01.01.2029
	112,50

	
	с 01.07.2029
	116,54

	
	с 01.01.2030
	116,54

	
	с 01.07.2030
	124,94


Стоимость холодной воды 2026-2030

[bookmark: _Toc184029486][bookmark: _Toc53061130]
2.2. Компонент на тепловую энергию
Значение компонента на тепловую энергию при использовании одноставочного тарифа на тепловую энергию определяется по формулам:
[image: ], 
где: [image: ] - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал;
       [image: ] - тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.
При применении двухставочных тарифов на тепловую энергию значение компонента на тепловую энергию рассчитывается по формулам:
[image: ], 
[image: ], 
где:
[image: ] - компонент на тепловую энергию в части условно переменных расходов, руб./Гкал;
[image: ] - ставка тарифа на тепловую энергию, руб./Гкал;
[image: ] - компонент на тепловую энергию в части условно постоянных расходов, тыс. руб./Гкал в час;
[image: ] - ставка тарифа на содержание централизованной системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), тыс. руб./Гкал в час.
В случае, если при установлении тарифов на тепловую энергию не были учтены расходы регулируемой организации, предусмотренные пунктами «б», «в», «г» пункта 92 Основ ценообразования, такие расходы учитываются при расчете компонента на тепловую энергию.
Расчет тарифов на тепловую энергию по ООО «Теплоэнерго» выполнен в типовой форме экспертного заключения (утверждена приказом ФАС России от 29.04.2025 № 325/1 по приложению № 8 (тепловая энергия) к приказу и утверждены постановлением РЭК Кузбасса от 30.07.2026 № 150.
Следовательно, тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения равны:
Таблица 2
	Наименова-ние регулируе-мой организации
	Период
	Компонент на холодную воду 
	Компонент на тепловую энергию 

	
	
	Для населения,
руб./м3 *
(с НДС)

	Для прочих
потребителей,
руб./м3
(без НДС)
	Одноставочный
для населения, руб./Гкал *
(с НДС)
	Одноставочный
для прочих
потребителей, руб./Гкал 
(без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Тепло-энерго»
	с 31.07.2026
	108,84
	89,21
	5 263,91
	4 314,68

	
	с 01.10.2026
	119,72
	98,13
	5 263,91
	4 314,68

	
	с 01.01.2027
	119,72
	98,13
	5 784,23
	4 314,68

	
	с 01.07.2027
	131,61
	107,88
	5 784,23
	4 741,17

	
	с 01.01.2028
	131,61
	107,88
	5 994,24
	4 741,17

	
	с 01.07.2028
	137,25
	112,50
	5 994,24
	4 913,31

	
	с 01.01.2029
	137,25
	112,50
	6 181,98
	4 913,31

	
	с 01.07.2029
	142,18
	116,54
	6 181,98
	5 067,20

	
	с 01.01.2030
	142,18
	116,54
	6 386,44
	5 067,20

	
	с 01.07.2030
	152,43
	124,94
	5 263,91
	5 234,79



Рост с 31.07.2026 по ГВС (закрытая) – 9,8 %
Рост с 01.10.2026 по компоненту холодная вода – 10,00 %
Рост с 31.07.2026 по ТЭ – 13,08 %
Рост с 01.10.2026 по ТЭ – 0,00 %





Приложение № 22 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Производственная программа ООО «Теплоэнерго» 
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения Осинниковского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Теплоэнерго» 

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652815, Кемеровская область, 
г. Осинники, ул. Кирова 2-й пер., зд.1/1 

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32 








Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения ООО «Теплоэнерго» 

	[bookmark: _Hlk97287295]Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб., в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование 
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение 

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-


 




Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных 
на улучшение качества горячей воды ООО «Теплоэнерго» 
            на потребительском рынке Осинниковского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб.     (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Горячее водоснабжение

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-

































[bookmark: _Hlk175065637]Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения 
(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
[bookmark: _Hlk85119634]Осинниковского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финансовые потребности, тыс. руб.    (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Горячее водоснабжение

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-





2


Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды потребителям 
[bookmark: _Hlk85119438]ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке Осинниковского городского округа

	[bookmark: _Hlk131162577]№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	 с 31.07. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01.
по 30.09.
	с 01.10.
 по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Горячее водоснабжение 

	1.
	Отпущено горячей воды по категориям потребителей,  в том числе
	м3
	525 680
	183 234
	372 986
	335 928
	372 986
	335 928
	372 986
	335 928
	372 986
	335 928

	1.1.
	На потребительский рынок
	м3
	517 163
	180 039
	367 131
	330 071
	367 131
	330 071
	367 131
	330 071
	367 131
	330 071

	1.1.1.
	Потребителям в жилищном секторе
	м3
	455 311
	158 074
	323 583
	289 802
	323 583
	289 802
	323 583
	289 802
	323 583
	289 802

	1.1.2.
	Бюджетным организациям
	м3
	52 010
	18 651
	36 468
	34 193
	36 468
	34 193
	36 468
	34 193
	36 468
	34 193

	1.1.3.
	Прочим потребителям
	м3
	9 842
	3 314
	7 080
	6 076
	7 080
	6 076
	7 080
	6 076
	7 080
	6 076

	1.2.
	На собственные нужды производства
	м3
	8 517
	3 195
	5 855
	5 857
	5 855
	5 857
	5 855
	5 857
	5 855
	5 857






Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для
[bookmark: _Hlk175052373]реализации производственной программы ООО «Теплоэнерго» 
на потребительском рынке Осинниковского городского округа

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	 с 31.07. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	 с 01.01. по 30.09.
	с 01.10. по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Финансовые потребности, необходимые
для реализации производственной программы
в сфере горячего водоснабжения,
тыс. руб.
	46895,91
	17980,75
	36601,12
	36239,91
	40237,73
	37791,9
	41960,93
	39149,05
	43467,79
	41970,84





Раздел 7. График реализации мероприятий производственной
[bookmark: _Hlk175065770]программы ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Осинниковского городского округа



	Наименование мероприятия
	Дата начала реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное горячее водоснабжение
	31.07.2026
	31.12.2030




































Раздел 8. Показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов систем горячего 
водоснабжения ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Осинниковского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1.
	Показатели качества горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-
	-
	-





10

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Осинниковского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя в базовом периоде 2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2030 год
	Эффективность производствен-ной программы, тыс. руб.

	1.
	Показатели качества горячей воды
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	-
	-
	-

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-







Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Осинниковского городского округа 


	[bookmark: _Hlk129780275]Наименование показателя
	Фактическое значение показателя за 2023 год,
тыс. руб.
	Фактическое значение показателя за 2024 год,
тыс. руб.

	Горячее водоснабжение
	-
	-






Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Осинниковского городского округа

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-





Приложение № 23 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнерго» на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую 
на потребительском рынке Осинниковского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Компонент на холодную воду** 
	Компонент на тепловую энергию ***

	
	
	Для населения,
руб./м3 *
(с НДС)

	Для прочих
потребителей,
руб./м3
(без НДС)
	Одноставочный
для населения, руб./Гкал *
(с НДС)
	Одноставочный
для прочих
потребителей, руб./Гкал 
(без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплоэнерго»
	с 31.07.2026
	108,84
	89,21
	5 263,91
	4 314,68

	
	с 01.10.2026
	119,72
	98,13
	5 263,91
	4 314,68

	
	с 01.01.2027
	119,72
	98,13
	5 784,23
	4 314,68

	
	с 01.07.2027
	131,61
	107,88
	5 784,23
	4 741,17

	
	с 01.01.2028
	131,61
	107,88
	5 994,24
	4 741,17

	
	с 01.07.2028
	137,25
	112,50
	5 994,24
	4 913,31

	
	с 01.01.2029
	137,25
	112,50
	6 181,98
	4 913,31

	
	с 01.07.2029
	142,18
	116,54
	6 181,98
	5 067,20

	
	с 01.01.2030
	142,18
	116,54
	6 386,44
	5 067,20

	
	с 01.07.2030
	152,43
	124,94
	5 263,91
	5 234,79



* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).	
** Компонент на холодную воду для ООО «Теплоэнерго» установлен 
постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026               № 148. 
*** Компонент на тепловую энергию для ООО «Теплоэнерго» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № 149. 



Приложение № 25 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов ООО «Теплоэнерго» на тепловую энергию,
реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа,
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовый
уровень опера-ционных расходов
	Индекс эффектив-ности операцион-ных расхо-дов
	Норма-тивный уровень прибыли
	Уровень надежности 
тепло-снабжения
	Показа-тели энерго-сбереже-ния
и энергети-ческой эффек-тивности
	Реализация программ
в области энерго-сбережения
и повы-
шения энергети-ческой эффек-тивности
	Динамика изменения расходов 
на топливо

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Теплоэнерго»
	2026
	150 184
	1,00
	0
	x
	x
	x
	x

	
	2027
	х
	1,00
	0
	x
	x
	х
	х

	
	2028
	x
	1,00
	1,03
	x
	x
	x
	x

	
	2029
	x
	1,00
	1,14
	x
	x
	x
	x

	
	2030
	x
	1,00
	1,77
	x
	x
	x
	x





Приложение № 26 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнерго» на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030 
	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый и редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	свыше 13,0 кг/см2
	

	ООО «Теплоэнерго»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения (без НДС)

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 31.07.2026
	2 871,85
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	2 871,85
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	2 871,85
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 148,72
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 148,72
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	3 452,28
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	3 452,28
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	3 829,10
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	3 829,10
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	4 219,46
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный
руб./Гкал
	с 31.07.2026
	3 503,66
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.10.2026
	3 503,66
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2027
	3 503,66
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2027
	3 841,44
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2028
	3 841,44
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2028
	4 211,78
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2029
	4 211,78
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2029
	4 671,50
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.01.2030
	4 671,50
	x
	x
	x
	x
	x

	
	
	с 01.07.2030
	5 147,74
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Двухставочный
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x




* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).


Приложение № 28 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные параметры регулирования для формирования 
долгосрочных тарифов ООО «Теплоэнерго» на теплоноситель,
реализуемый на потребительском рынке Калтанского городского округа,
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Базовый
уровень опера-ционных расходов
	Индекс эффектив-ности операцион-ных расхо-дов
	Норма-тивный уровень прибыли
	Уровень надежности 
тепло-снабжения
	Показа-тели энерго-сбереже-ния
и энергети-ческой эффек-тивности
	Реализация программ
в области энерго-сбережения
и повы-
шения энергети-ческой эффек-тивности
	Динамика изменения расходов 
на топливо

	
	
	тыс. руб.
	%
	%
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «Теплоэнерго»
	2026
	х
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2027
	х
	1,00
	x
	x
	x
	х
	х

	
	2028
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2029
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x

	
	2030
	x
	1,00
	x
	x
	x
	x
	x
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Приложение № 29 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Тарифы ООО «Теплоэнерго» на теплоноситель, реализуемый 
на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030

	Наименование регулируемой организации
	Вид тарифа
	Период
	Вид теплоносителя

	
	
	
	вода
	пар

	ООО «Теплоэнерго»
	Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без НДС)

	
	Одноставочный, руб./м3
	с 31.07.2026
	29,00
	x

	
	
	с 01.10.2026
	31,85
	x

	
	
	с 01.01.2027
	31,85
	x

	
	
	с 01.07.2027
	34,12
	x

	
	
	с 01.01.2028
	34,12
	x

	
	
	с 01.07.2028
	36,62
	x

	
	
	с 01.01.2029
	36,62
	x

	
	
	с 01.07.2029
	38,16
	x

	
	
	с 01.01.2030
	38,16
	x

	
	
	с 01.07.2030
	39,63
	x

	
	Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без НДС)

	
	Одноставочный, руб./м3
	с 31.07.2026
	29,00
	x

	
	
	с 01.10.2026
	31,85
	x

	
	
	с 01.01.2027
	31,85
	x

	
	
	с 01.07.2027
	34,12
	x

	
	
	с 01.01.2028
	34,12
	x

	
	
	с 01.07.2028
	36,62
	x

	
	
	с 01.01.2029
	36,62
	x

	
	
	с 01.07.2029
	38,16
	x

	
	
	с 01.01.2030
	38,16
	x

	
	
	с 01.07.2030
	39,63
	x

	
	Население (тарифы указываются с учетом НДС) *

	
	Одноставочный, руб./м3
	с 31.07.2026
	35,38
	х

	
	
	с 01.10.2026
	38,86
	x

	
	
	с 01.01.2027
	38,86
	x

	
	
	с 01.07.2027
	41,63
	х

	
	
	с 01.01.2028
	41,63
	х

	
	
	с 01.07.2028
	44,68
	x

	
	
	с 01.01.2029
	44,68
	х

	
	
	с 01.07.2029
	46,56
	х

	
	
	с 01.01.2030
	46,56
	x

	
	
	с 01.07.2030
	48,35
	x


* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).

Приложение № 30 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Теплоэнерго»  
[bookmark: _Hlk152930801][bookmark: _Hlk148519870][bookmark: _Hlk180231752]для установления тарифов на горячую воду в открытой системе теплоснабжения и горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2026-2030 годы

1. [bookmark: _Toc21094907][bookmark: _Toc24891721]Общая характеристика предприятия

Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнерго».
ООО «Теплоэнерго» эксплуатирует имущественный комплекс на основании концессионного соглашения от 01.06.2026.
Земельные участки предоставлены администрацией Калтанского городского округа в пользование на основании договора аренды земельного участка № 8966/354 от 07.07.2026 между ООО «Теплоэнерго» и Администрацией Калтанского городского округа
Предприятие осуществляет производство, передачу тепловой энергии и горячей воды на потребительском рынке Калтанского городского округа, приобретая часть тепловой энергии от электростанции ПАО «ЮК ГРЭС».
Бойлерные установки №№ 1, 2 ЮК ГРЭС предназначены для теплоснабжения потребителей г. Калтан. 
Бойлерная установка № 3 предназначена для теплоснабжения потребителей Осинниковского городского округа, районов Постоянный и п. Шушталеп Калтанского городского округа, с. Красная Орловка Новокузнецкого района, а также промышленных и сельскохозяйственных предприятий г. Калтан.
Учет тепловой энергии и теплоносителя, отпущенной с ПАО «ЮК ГРЭС» на г. Калтан по выводам тепловых сетей с БУ-1,2, осуществляется по приборам.
Потребители района п. Постоянный получают тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения с БУ-3 ЮК ГРЭС по выводу магистрали на г. Осинники. 
Прибор учета тепловой энергии, отпускаемой по магистрали на г. Осинники установлен в точке подключения тепловой сети п. Постоянный к магистрали.  
Температурным графиком отпуска тепловой энергии на ЦТП является график 150-70 оС со срезкой на 125 оС и спрямлением для нужд ГВС на 80 оС.
На территории КГО действует 7 котельных, эксплуатируемых ООО «Теплоэнерго»: Садовая, Угольная, Больничная, д/сада № 10, расположены в пос. Малиновка; школы в селе Сарбала; Малышев Лог, школы № 29 – расположены в пос. Малышев Лог.
На котельных в качестве основного топлива используется уголь марок Тр. Фракция угля 0-300 мм, дробильные установки на котельных отсутствуют, измельчение крупных кусков угля производится непосредственно на котельных вручную. Уголь на котельные поставляет АО «УК «Кузбассразрезуголь». Доставка угля осуществляется автотранспортом. 
На всех семи котельных установлены Na-K автоматические установки умягчения исходной воды, подаваемой на подпитку котлов и тепловой сети. 
Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении по Калтанскому городскому округу составляет 116 354 км в однотрубном исчислении, в т. ч. от котельных 18150 км.
[bookmark: _Hlk152931283]ООО «Теплоэнерго» обратилось в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса с заявлением об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения и горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Калтанского городского округа на  2026-2030 годы, а также представило пакет обосновывающих документов. Заявление и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42.
На основании заявления ООО «Теплоэнерго» открыто тарифное дело № РЭК/150-ТеплоэнергоКалтан-2026 от 29.07.2026. 
ООО «Теплоэнерго» осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством, Уставом предприятия.
ООО «Теплоэнерго» применяет общую систему налогообложения.
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», цены (тарифы) на товары, услуги в сфере теплоснабжения ООО «Теплоэнерго» подлежат государственному регулированию.
В соответствии с пунктами 3, 4, 5 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – «Основы ценообразования») ООО «Теплоэнерго» осуществляет регулируемую деятельность в полном объеме производимой и реализуемой тепловой энергии.
Расходы предприятия рассчитываются в соответствии с пунктами 
28 и 31 Основ ценообразования.
ООО «Теплоэнерго» ознакомлено с материалами к заседанию Правления РЭК Кузбасса. 

2. [bookmark: _Toc470509569][bookmark: _Toc495492832][bookmark: _Toc21094908][bookmark: _Toc24891722]Нормативно правовая база

Гражданский кодекс Российской Федерации.
Налоговый кодекс Российской Федерации.
Трудовой Кодекс Российской Федерации.
Федеральный Закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях».
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении».
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике».
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 13.06.2013 № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения» (далее Методические указания).
Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения».
Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждены Приказом ФСТ России 
от 27.12.2013 № 1746-э.
Регламент установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденный Приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э.
Приказ Минстроя России от 29.07.2022 № 623/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.08.2022 № 69785).
Приказ Федеральной службы по тарифам (ФСТ России) 
от 07.06.2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении регулируемых цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения».

Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки 
и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в теплоэнергетической отрасли.
Вся нормативно – методическая основа используется в редакции, действующей на момент проведения экспертизы.


3. [bookmark: _Toc21094909][bookmark: _Toc24891723]Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам 
по вопросам регулирования тарифов и (или) их предельных уровней

[bookmark: _Hlk179878928]Материалы ООО «Теплоэнерго» для установления тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемые на потребительском рынке Калтанского городского округа на 2026-2030 годы, подготовлены в соответствии с требованиями «Основ ценообразования в сфере теплоснабжения», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 и «Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», утверждённых приказом ФСТ России от 13.06.2013 № 760-э. Заявление и расчетно-обосновывающие материалы представлены в орган регулирования в формате шаблона DOCS.FORM.6.42. 

4. [bookmark: _Toc21094910][bookmark: _Toc24891724]Оценка достоверности данных, приведенных в предложениях
об установлении тарифов и (или) их предельных уровней

Экспертами рассматривались и принимались во внимание 
все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили 
из того, что представленная предприятием информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель предприятия.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности, представленной 
ООО «Теплоэнерго» информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности 
на 2026-2030 годы.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на производство тепловой энергии, теплоносителя и горячей воды, принимаемых для расчета тарифов на 2026-2030 годы, производилась методом индексации установленных тарифов. 
[bookmark: _Hlk150525414]Для составления данного заключения эксперты руководствовались Прогнозом Минэкономразвития РФ, опубликованным на официальном сайте Минэкономразвития РФ 29.09.2025, в соответствии с которым ИПЦ 
на 2026 год составит 105,1 %. 


5. [bookmark: _Toc24891748]Расчет тарифов ООО «Теплоэнерго» на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения на 2026-2030 годы на территории Калтанского городского округа

Предприятие ООО «Теплоэнерго» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Калтанского городского округа в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения).
Согласно п. 87 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», органы регулирования устанавливают двухкомпонентный тариф на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), который состоит из компонента 
на теплоноситель и компонента на тепловую энергию.
Нормативы расхода тепловой энергии, необходимый для осуществления горячего водоснабжения ООО «Теплоэнерго» приняты в соответствии принят в соответствии с постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 07.12.2017 № 458 «Об утверждении нормативов расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению
на территории Кемеровской области»:

	
С изолированными стояками
	С неизолированными стояками

	с 
полотенцесушителем
	без полотенцесушителя
	с 
полотенцесушителем
	без полотенцесушителя

	0,0544
	0,0536
	0,0580
	0,0548



[bookmark: _Hlk87520762][bookmark: _Hlk180074605][bookmark: _Hlk151553217]Компонент на тепловую энергию для ООО «Теплоэнерго», реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № ___ «Об установлении ООО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2026-2030 годы»:
с 31.07.2026 по 30.09.2026 – 2 871,85 руб./Гкал.;
с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 2 871,85 руб./Гкал.;
с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 2 871,85 руб./Гкал.;
с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 3 148,72 руб./Гкал.;
с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 3 148,72 руб./Гкал.;
с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 3 452,28 руб./Гкал.;
с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 3 452,28 руб./Гкал.;
с 01.07.2029 по 31.12.2029 – 3 829,10 руб./Гкал.;
с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 3 829,10 руб./Гкал.;
с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 4 219,46 руб./Гкал.

[bookmark: _Hlk152233405]Значение компонента на теплоноситель принято равным средневзвешенным значениям тарифов на теплоноситель и питьевую воду, утвержденных постановлениями РЭК Кузбасса: 
от 11.12.2025 № 475 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 14.12.2023 № 553 «Об установлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на теплоноситель, реализуемый ПАО «ЮК ГРЭС» на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2024-2028 годы», в части 2026 года»;
от 30.07.2026 № ___ «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Теплоэнерго» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ)» соответственно.
В целях расчета тарифов на горячую воду принять на теплоноситель 
и питьевую воду:

Таблица 1. 
	Период
	ПАО «ЮК ГРЭС»
	Объем, 
тыс. куб. м
	Тариф, 
руб. куб. м
	Расходы, 
тыс. руб.

	2026
	с 31.07.2026
	196,935
	10,23
	2 014,65

	
	с 01.10.2026
	76,586
	11,23
	860,06

	2027
	с 01.01.2027
	144,966
	11,23
	1 628,00

	
	с 01.07.2027
	128,555
	12,23
	1 572,00

	2028
	с 01.01.2028
	144,966
	12,23
	1 773,00

	
	с 01.07.2028
	128,555
	12,95
	1 665,00

	2029
	с 01.01.2029
	144,966
	12,95
	1 877,31

	
	с 01.07.2029
	128,555
	13,71
	1 762,49

	2030
	с 01.01.2030
	144,966
	13,71
	1 987,48

	
	с 01.07.2030
	128,555
	14,52
	1 866,62




Таблица 2. 
	Период
	ООО «Теплоэнерго» 
	Объем, 
тыс. куб. м
	Тариф, 
руб. куб. м
	Расходы,
тыс. руб.

	2026
	с 31.07.2026
	47,984
	106,01
	5 086,78

	
	с 01.10.2026
	18,660
	116,50
	2 173,89

	2027
	с 01.01.2027
	35,321
	116,50
	4 115,00

	
	с 01.07.2027
	31,323
	123,96
	3 883,00

	2028
	с 01.01.2028
	35,321
	123,96
	4 378,00

	
	с 01.07.2028
	31,323
	133,78
	4 190,00

	2029
	с 01.01.2029
	35,321
	133,78
	4 725,24

	
	с 01.07.2029
	31,323
	138,49
	4 337,92

	2030
	с 01.01.2030
	35,321
	138,49
	4 891,61

	
	с 01.07.2030
	31,323
	142,70
	4 469,79














Таблица 3. 

Средневзвешенные значения тарифов на теплоноситель 

	Период
	
	Объем, 
тыс. куб. м
	Тариф, 
руб. куб. м
	Расходы,
тыс. руб.

	2026
	с 31.07.2026
	244,919
	29,00
	7 101,43

	
	с 01.10.2026
	95,246
	31,85
	3 033,95

	2027
	с 01.01.2027
	180,287
	31,85
	5 743,00

	
	с 01.07.2027
	159,878
	34,12
	5 455,00

	2028
	с 01.01.2028
	180,287
	34,12
	6 151,00

	
	с 01.07.2028
	159,878
	36,62
	5 855,00

	2029
	с 01.01.2029
	180,287
	36,62
	6 602,55

	
	с 01.07.2029
	159,878
	38,16
	6 100,41

	2030
	с 01.01.2030
	180,287
	38,16
	6 879,09

	
	с 01.07.2030
	159,878
	39,63
	6 336,41



На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения на 2026-2030 годы для ООО «Теплоэнерго» в следующем виде:
2


Таблица 4. 
Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнерго» на горячую воду в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа,
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./ м3 (без НДС)
	Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 
(без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Односта-вочный, руб./Гкал 
(без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	ООО «Теплоэнерго»
	с 31.07.2026 
	225,98
	223,17
	238,60
	227,38
	185,23
	182,93
	195,57
	186,38
	29,00
	2 871,85
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	229,46
	226,65
	242,07
	230,86
	188,08
	185,78
	198,42
	189,23
	31,85
	2 871,85
	х
	х

	
	с 01.01.2027
	229,46
	226,65
	242,07
	230,86
	188,08
	185,78
	198,42
	189,23
	31,85
	2 871,85
	х
	х

	
	с 01.07.2027
	250,60
	247,53
	264,44
	252,14
	205,41
	202,89
	216,75
	206,67
	34,12
	3 148,72
	х
	х

	
	с 01.01.2028 
	250,60
	247,53
	264,44
	252,14
	205,41
	202,89
	216,75
	206,67
	34,12
	3 148,72
	х
	х

	
	с 01.07.2028 
	273,79
	270,43
	288,96
	275,48
	224,42
	221,66
	236,85
	225,80
	36,62
	3 452,28
	х
	х

	
	с 01.01.2029
	273,79
	270,43
	288,96
	275,48
	224,42
	221,66
	236,85
	225,80
	36,62
	3 452,28
	х
	х

	
	с 01.07.2029
	300,68
	296,95
	317,51
	302,55
	246,46
	243,40
	260,25
	247,99
	38,16
	3 829,10
	х
	х

	
	с 01.01.2030
	300,68
	296,95
	317,51
	302,55
	246,46
	243,40
	260,25
	247,99
	38,16
	3 829,10
	х
	х

	
	с 01.07.2030
	328,39
	324,26
	346,92
	330,45
	269,17
	265,79
	284,36
	270,86
	39,63
	4 219,46
	х
	х
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6. [bookmark: _Toc21094972][bookmark: _Toc23163017]Расчет тарифов ООО «Теплоэнерго» на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения на 2026-2030 годы

Предприятие ООО «Теплоэнерго» предоставляет коммунальную услугу по горячему водоснабжению на территории Калтанского городского округа, используя закрытую системе горячего водоснабжения. 
В соответствии с п. 9 ст. 32 Федерального закона от 07.12.2011№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», тарифы в сфере горячего водоснабжения могут быть установлены в виде двухкомпонентных тарифов с использованием компонента на холодную воду и компонента на тепловую энергию в порядке, определенном разделом XI Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406.
Согласно разделу VIII.III. «Расчет тарифов на горячую воду» Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э, анализ экономически обоснованных расходов по статьям затрат и прибыли, также расчет необходимой валовой выручку не\ производится в виду отсутствия таковых расходов, а осуществляется определение двухкомпонентного тарифа на горячую воду в закрытых системах теплоснабжения по следующим формулам:

1. Компонент на холодную воду

Значение компонента на холодную воду рассчитывается исходя
из тарифа (тарифов) на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по формуле:
[image: ], 
где:
[image: ] - компонент на холодную воду i-той регулируемой организации, руб./куб. м;
[image: ] - тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), рассчитанный в соответствии с главами VIII, VIII.I настоящих Методических указаний, руб./куб. м.
В случае если регулируемая организация самостоятельно осуществляет забор воды и водоподготовку, компонент на питьевую воду устанавливается исходя из расходов регулируемой организации на осуществление этой деятельности, определенных в соответствии с разделом IV настоящих Методических указаний, но не выше тарифа гарантирующей организации
на питьевую воду (питьевое водоснабжение).

Подпитка сети ГВС производится водой питьевого качества. 
Значение компонента на холодную воду на 2026-2030 годы принято равным тарифу на питьевую воду, утвержденному постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса 30.07.2026 № ___ «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водоотведение ООО «Теплоэнерго» (Калтанский городской округ, Осинниковский городской округ)»:
с 31.07.2026 по 30.09.2026 – 106,01 руб. куб. м.;
с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 116,50 руб. куб. м.;
с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 116,50 руб. куб. м.;
с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 123,96 руб. куб. м.;
с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 123,96 руб. куб. м.;
с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 133,78 руб. куб. м.;
с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 133,78 руб. куб. м.;
с 01.07.2029 по 31.12.2029 – 138,49 руб. куб. м.;
с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 138,49 руб. куб. м.;
с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 142,70 руб. куб. м.

2. 	Компонент на тепловую энергию

Значение компонента на тепловую энергию при использовании одноставочного тарифа на тепловую энергию определяется по формулам:
[image: ], 
где: [image: ] - компонент на тепловую энергию, руб./Гкал;
[image: ] - тариф на тепловую энергию, руб./Гкал.

Компонент на тепловую энергию для ООО «Теплоэнерго», реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № ___ «Об установлении ООО «Теплоэнерго» долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, на 2026-2030 годы»:
с 31.07.2026 по 30.09.2026 – 2 871,85 руб./Гкал.;
с 01.10.2026 по 31.12.2026 – 2 871,85 руб./Гкал.;
с 01.01.2027 по 30.06.2027 – 2 871,85 руб./Гкал.;
с 01.07.2027 по 31.12.2027 – 3 148,72 руб./Гкал.;
с 01.01.2028 по 30.06.2028 – 3 148,72 руб./Гкал.;
с 01.07.2028 по 31.12.2028 – 3 452,28 руб./Гкал.;
с 01.01.2029 по 30.06.2029 – 3 452,28 руб./Гкал.;
с 01.07.2029 по 31.12.2029 – 3 829,10 руб./Гкал.;
с 01.01.2030 по 30.06.2030 – 3 829,10 руб./Гкал.;
с 01.07.2030 по 31.12.2030 – 4 219,46 руб./Гкал.


На основании вышеуказанного эксперты предлагают принять, тарифы  на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения на 2026-2030 годы для ООО «Теплоэнерго» в следующем виде:

Таблица 5. 
Двухкомпонентные тарифы ООО «Теплоэнерго»
на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, 
реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на 2026-2030 годы
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Компонент на холодную воду 
	Компонент на тепловую энергию 

	
	
	для населения,
руб./м3 
(с НДС)

	для прочих
потребителей,
руб./м3
(без НДС)
	Одноставочный
для населения, руб./Гкал *
(с НДС)
	Одноставочный
для прочих
потребителей, руб./Гкал 
(без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплоэнерго»
	с 31.07.2026
	129,33
	106,01
	3 503,66
	2 871,85

	
	с 01.10.2026
	142,13
	116,50
	3 503,66
	2 871,85

	
	с 01.01.2027
	142,13
	116,50
	3 503,66
	2 871,85

	
	с 01.07.2027
	151,23
	123,96
	3 841,44
	3 148,72

	
	с 01.01.2028
	151,23
	123,96
	3 841,44
	3 148,72

	
	с 01.07.2028
	163,21
	133,78
	4 211,78
	3 452,28

	
	с 01.01.2029
	163,21
	133,78
	4 211,78
	3 452,28

	
	с 01.07.2029
	168,96
	138,49
	4 671,50
	3 829,10

	
	с 01.01.2030
	168,96
	138,49
	4 671,50
	3 829,10

	
	с 01.07.2030
	174,09
	142,70
	5 147,74
	4 219,46







Приложение № 31 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнерго» на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), реализуемую на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2029

	Наименование регулируемой организации
	Период
	Тариф на горячую воду для населения, руб./м3 * (с НДС)
	Тариф на горячую воду для прочих потребителей, руб./м3 (без НДС)
	Компонент на теплоно-ситель, руб./м3 **
(без НДС)
	Компонент на тепловую энергию

	
	
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	Изолированные стояки
	Неизолированные стояки
	
	Одноставочный, руб./Гкал *** 
(без НДС)
	Двухставочный

	
	
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	с поло-тенце-суши-телями
	без поло-тенце-суши-теля
	
	
	Ставка за мощность, тыс. руб./Гкал/
час в мес.
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал

	ООО «Теплоэнерго»
	с 31.07.2026
	225,98
	223,17
	238,60
	227,38
	185,23
	182,93
	195,57
	186,38
	29,00
	2 871,85
	х
	х

	
	с 01.10.2026
	229,46
	226,65
	242,07
	230,86
	188,08
	185,78
	198,42
	189,23
	31,85
	2 871,85
	х
	х

	
	с 01.01.2027
	229,46
	226,65
	242,07
	230,86
	188,08
	185,78
	198,42
	189,23
	31,85
	2 871,85
	х
	х

	
	с 01.07.2027
	250,60
	247,53
	264,44
	252,14
	205,41
	202,89
	216,75
	206,67
	34,12
	3 148,72
	х
	х

	
	с 01.01.2028
	250,60
	247,53
	264,44
	252,14
	205,41
	202,89
	216,75
	206,67
	34,12
	3 148,72
	х
	х

	
	с 01.07.2028
	273,79
	270,43
	288,96
	275,48
	224,42
	221,66
	236,85
	225,80
	36,62
	3 452,28
	х
	х

	
	с 01.01.2029
	273,79
	270,43
	288,96
	275,48
	224,42
	221,66
	236,85
	225,80
	36,62
	3 452,28
	х
	х

	
	с 01.07.2029
	300,68
	296,95
	317,51
	302,55
	246,46
	243,40
	260,25
	247,99
	38,16
	3 829,10
	х
	х

	
	с 01.01.2030
	300,68
	296,95
	317,51
	302,55
	246,46
	243,40
	260,25
	247,99
	38,16
	3 829,10
	х
	х

	
	с 01.07.2030
	328,39
	324,26
	346,92
	330,45
	269,17
	265,79
	284,36
	270,86
	39,63
	4 219,46
	х
	х



* Тариф для населения указывается в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
[bookmark: _Hlk163635161]** Компонент на теплоноситель для ООО «Теплоэнерго» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № 152.
*** Компонент на тепловую энергию для ООО «Теплоэнерго» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № 151.

Приложение № 32 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Производственная программа ООО «Теплоэнерго» 
в сфере горячего водоснабжения в закрытой системе горячего водоснабжения Калтанского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	ООО «Теплоэнерго»

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652800, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Осинники, ул. Кирова 2-й переулок, зд. 1/1

	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32




Раздел 2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем горячего водоснабжения ООО «Теплоэнерго» 
на потребительском рынке Калтанского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности,
тыс. руб.,
в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение 

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-
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Раздел 3. Перечень плановых мероприятий ООО «Теплоэнерго», 
направленных на улучшение качества горячей воды 
на потребительском рынке Калтанского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности,
тыс. руб.,
в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение 

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-





Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности горячего водоснабжения 
(в том числе по снижению потерь воды при транспортировке)
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке Калтанского городского округа

	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Финансовые потребности,
тыс. руб.,
в том числе НДС
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование
показателя
	тыс. руб. в год
	%

	
	
	
	
	
	

	Горячее водоснабжение 

	-
	2026
	-
	-
	-
	-

	-
	2027
	-
	-
	-
	-

	-
	2028
	-
	-
	-
	-

	-
	2029
	-
	-
	-
	-

	-
	2030
	-
	-
	-
	-







Раздел 5. Планируемые объемы подачи горячей воды в закрытой системе теплоснабжения потребителям 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке Калтанского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. 
изм.
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	
	
	 с 31.07. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.
	с 01.01.
по 30.06.
	с 01.07.
 по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Горячее водоснабжение 

	1.
	Отпущено горячей воды по категориям потребителей, в том числе:
	м3
	65 483
	22 712
	46 696
	41 499
	46 696
	41 499
	46 696
	41 499
	46 696
	41 499

	1.1.
	На потребительский рынок
	м3
	63 517
	21 882
	45 283
	40 116
	45 283
	40 116
	45 283
	40 116
	45 283
	40 116

	1.1.1.
	Потребителям в жилищном секторе
	м3
	61 531
	21 132
	43 921
	38 742
	43 921
	38 742
	43 921
	38 742
	43 921
	38 742

	1.1.2.
	Бюджетным организациям
	м3
	858
	349
	568
	639
	568
	639
	568
	639
	568
	639

	1.1.3.
	Прочим потребителям
	м3
	1 128
	401
	794
	735
	794
	735
	794
	735
	794
	735

	1.2.
	На собственные нужды производства
	м3
	1 966
	830
	1 413
	1 383
	1 413
	1 383
	1 413
	1 383
	1 413
	1 383



Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке Калтанского городского округа

	Наименование показателя
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	
	 с 31.07. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.
	 с 01.07. 
по 30.09.
	с 01.10. 
по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	 с 01.01. по 30.06.

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения, тыс. руб.
	6 733
	2 549
	5 273
	4 976
	5 611
	5 370
	6 055
	5 559
	6 268
	5 728



Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Калтанского городского округа

	Наименование мероприятия
	Дата начала реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное горячее водоснабжение
	31.07.2026
	31.12.2030





Раздел 8. Показатели надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов систем горячего водоснабжения 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Калтанского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1.
	Показатели качества горячей воды
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности 
и бесперебойности горячего водоснабжения
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-
	-
	-




Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Калтанского городского округа

	№ п/п
	Наименование показателя
	Значение показателя 
в базовом периоде
2026 год
	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы
2030 год
	Эффективность производственной программы,
тыс. руб.

	1.
	Показатели качества горячей воды
	-
	-
	-

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения
	-
	-
	-

	3.
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	-
	-
	-




Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы 
ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Калтанского городского округа

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя 
за 2024 год, тыс. руб.

	Горячее водоснабжение
	-




Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества 
обслуживания абонентов ООО «Теплоэнерго» на потребительском рынке 
Калтанского городского округа

	Наименование мероприятия
	Период проведения мероприятий

	-
	-


	
                                 


Приложение № 33 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные тарифы ООО «Теплоэнерго» на горячую воду 
в закрытой системе горячего водоснабжения, реализуемую 
на потребительском рынке Калтанского городского округа, 
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030
	Наименование регулируемой организации
	Период
	Компонент на холодную воду **
	Компонент на тепловую энергию ***

	
	
	Для населения,
руб./м3 *
(с НДС)

	Для прочих
потребителей,
руб./м3
(без НДС)
	Одноставочный
для населения, руб./Гкал *
(с НДС)
	Одноставочный
для прочих
потребителей, руб./Гкал 
(без НДС)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	ООО «Теплоэнерго»
	с 31.07.2026
	129,33
	106,01
	3 503,66
	2 871,85

	
	с 01.10.2026
	142,13
	116,50
	3 503,66
	2 871,85

	
	с 01.01.2027
	142,13
	116,50
	3 503,66
	2 871,85

	
	с 01.07.2027
	151,23
	123,96
	3 841,44
	3 148,72

	
	с 01.01.2028
	151,23
	123,96
	3 841,44
	3 148,72

	
	с 01.07.2028
	163,21
	133,78
	4 211,78
	3 452,28

	
	с 01.01.2029
	163,21
	133,78
	4 211,78
	3 452,28

	
	с 01.07.2029
	168,96
	138,49
	4 671,50
	3 829,10

	
	с 01.01.2030
	168,96
	138,49
	4 671,50
	3 829,10

	
	с 01.07.2030
	174,09
	142,70
	5 147,74
	4 219,46





* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
** Компонент на холодную воду установлен для ООО «Теплоэнерго» постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № 148. 
*** Компонент на тепловую энергию для ООО «Теплоэнерго» установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.07.2026 № 151. 


Приложение № 34 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «ЖД-сервис» для установления предельного максимального тарифа на транспортную услугу, оказываемую на подъездных железнодорожных путях станции Центральная

В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О региональной энергетической комиссии Кузбасса», региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности установления тарифа на транспортную услугу, оказываемую на арендованных подъездных железнодорожных путях ООО «ЖД-Сервис» на станции «Центральная», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).
Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.
Основная деятельность ООО «ЖД-сервис»:
1.  Деятельность промышленного железнодорожного транспорта: грузовые перевозки;
2.  Прочие виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.
Протяженность путей арендуемых ООО «ЖД-сервис»  у АО «Талтэк» на станции «Центральная» составляет 3,4823 км., класс путей 4, шпалы деревянные, стрелочных переводов 18, переездов 2, на балансе ООО «ЖД-сервис» 3 локомотива марки ТЭМ-2, на станции «Центральная» организация планирует использовать один тепловоз ТЭМ-2 № 6970 (основные технические показатели доп. документы в электронном виде).
Объемы по перевозке грузов ООО «Кузбасстопливосбыт» на период регулирования организация предлагает принять в размере 219,406 тн/км.
Предоставлен заявленный объем на перевозку грузов от ООО «Кузбасстопливосбыт». 
Специалист предлагает принять объемы по предложению организации в размере 219,406 тн/км.
Величина экономически обоснованных расходов на регулируемый период по предложению организации составит 11 771,90 тыс. рублей. 
[bookmark: _Hlk25757072]       Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов Минэкономразвития России от 26.09.2025. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2025 года и период регулирования 2026 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ) согласно данному прогнозу на 2026 год 105,1 % (ИПЦ 105,1); индекс цен производителей обеспечения электрической энергией 113,2% (ИЦП 113,2); индекс цен производителей производства нефтепродуктов 104,6% (ИЦП 104,6).
Прямые расходы организацией предлагаются в размере –8 440,37 тыс. рублей. 
При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов материалов, специалист считает экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:
Прямые расходы специалист предлагает принять в размере – 7 207,76 тыс. руб., в том числе по перевозке грузов - 7207,76 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk529871800][bookmark: _Hlk1658512][bookmark: _Hlk55834461]1. Расходы на оплату труда на ст. Центральная ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в размере 5 250,87 тыс. руб. 
Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций № 139 в  статье затрат фонд оплаты труда учитываются затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей,    в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.
Численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.
Для подтверждения затрат организацией представлено штатное расписание на 2026 год, приложение №1 к методике. 
При формировании плановых расходов на 2026 год организацией предлагается численность 8,5 единицы. 

Специалист предлагает принять численность предприятия по расчету РЭК Кузбасса (по нормативному количеству тепловозов) с учетом принимаемых объемов перевозок и времени маневровой работы на период регулирования рабочий парк тепловозов составит 0,11 локомотивов.  С корректировкой на нормативное количество тепловозов численность работников составит по 0,5 единиц (составитель поездов + машинист). В связи с этим из расчета исключены всего 1 ед. данных работников. Численность по расчету РЭК составит 7,5 единицы.
Среднемесячную заработную плату организация предлагает принять                 в размере 51 479,12 тыс. руб.
Специалист предлагает принять среднемесячную заработную плату по предложению организации в размере 51 479,12 тыс. руб.
Таким образом, расходы по ФОТ специалист предлагает принять с учетом численности 7,5 единицы и с учетом среднемесячной заработной платы. Расходы составят 4 633,12 тыс. руб.
2. Расходы на налоги и сборы ООО «ЖД-сервис» предлагает принять в сумме 1 606,77 тыс. руб. 
Для подтверждения затрат организацией представлено: уведомление о размере страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваниях (30,60% от фонда оплаты труда), том 1 стр.46-48.    Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
[bookmark: _Hlk10793165]Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять на период регулирования согласно действующему законодательству Российской Федерации в размере 1 417,73 тыс. руб. 
[bookmark: _Hlk1658547]3. Расходы на топливо и ГСМ организация предлагает принять сумме 885,11 тыс. руб. 
В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям.
Организацией предоставлен расчет расходов на топливо и ГСМ, договор на поставку нефтепродуктов, счета-фактуры, карточка счета 20 по статье дизтопливо.
Объём и стоимость дизельного топлива и смазочных материалов специалист предлагает принять по предложению организации в размере 885,11 тыс. рублей.
4. Материальные расходы организация предлагает принять в размере 162,32 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 4.7 Методических рекомендаций материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):



на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);
на обеспечение охраны труда и техники безопасности;
на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;
на приобретение комплектующих изделий и пр.
В соответствии с п.4.7. Методических рекомендаций затраты представлены в соответствии с приложением № 5 к Методическим рекомендациям. 
Организацией представлен расчет, карточки счета 20 по статьям охрана труда и спецодежда, с обосновывающими документами, выборочно счета-фактуры и акты на списание материалов (том 1 стр. 70-76).
Специалист предлагает принять по предложению организации в размере 162,32 тыс. руб.
[bookmark: _Hlk3880314]5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств организация предлагает принять в сумме – 535,3 тыс. рублей. 
[bookmark: _Hlk531959776]В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:
текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;
содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;
ремонт и эксплуатацию подвижного состава;
ремонт и эксплуатацию автотранспорта;
ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;
ремонт и содержание зданий и сооружений;
ремонт подвижного состава;
прочие затраты.
Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:
планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;  
стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д. 
При определении затрат учитываются:
срок службы основных фондов;
продолжительность межремонтных сроков;
регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;
сметы затрат на проведение ремонтных работ.
Специалист РЭК предлагает принять расходы в размере 109,47 тыс. рублей.

Расшифровка прилагается:
Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов, локомотивов 
и прочих объектов

[image: ]  



Информация о среднерыночной стоимости ТО-3 локомотивов хозяйственным способом среди организаций, осуществляющих аналогичную деятельность
на территории Кузбасса


[image: ]

Таким образом, специалист РЭК предлагает принять расходы в размере 109,47 тыс. рублей.
6. Накладные расходы организация предлагает принять в размере 2 659,96 тыс. руб., из них 
 6.1. Общехозяйственные расходы (26 счет) организация предлагает принять в размере 20 230,41 тыс. руб.
Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:
на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;
на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;
по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;
прочие административные расходы.



Распределение общехозяйственных затрат специалист РЭК предлагает произвести согласно ст. 272 Налогового кодекса РФ – в доле по выручке за отчетный период.
                      Расшифровка общехозяйственных расходов прилагается: 
Расшифровка общехозяйственных расходов
[image: ]


Таким образом, специалист предлагает принять расходы в размере 4 202,82 тыс. руб. 
5. Расходы по налогам и сборам предлагаются организацией в размере 116,55 тыс. руб., из них расходы по единому налогу в связи с применением УСН в размере 116,55 тыс. руб.
Расходы по единому налогу в связи с применением УСН предлагаются организацией в размере 116,55 тыс. руб.
Предоставлен расчет на период регулирования. За отчетный период представлена декларация по единому налогу. В отчетном периоде организация заплатила минимальный налог 1% от доходов.
Специалист РЭК предлагает принять расходы из расчета налоговой ставки 1% от суммы НВВ и предпринимательской прибыли в размере – 114,11 тыс. руб. 
Величину экономически обоснованных расходов на регулируемый период специалист предлагает принять в сумме 11 524,68 тыс. руб., в том числе на перевозку грузов 11 524,68 тыс. руб. 
На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень предельных максимальных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях ООО «ЖД-сервис» станции «Центральная» по предложению специалиста РЭК составит:
Перевозка грузов по подъездным железнодорожным путям станции «Центральная» в размере 52,53 рубля за тоннокилометр.
Расчет тарифа прилагается (Приложение 1).
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                                                                                                                                                                                                                                   Приложение 1
[image: ]


[image: ]



	12.
	Недополученные доходы за отчетный период регулирования
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.
	Достигнутая экономия по расходам, понесенным в отчетном периоде, в котором заявлены недополученные доходы
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14.
	Объемный показатель
	 
	 
	 
	 
	219,406
	 
	219,406
	 

	 
	в т.ч. АО "Талтэк"
	тыс. тн/км
	 
	 
	 
	219,406
	 
	219,406
	по предложению организации на основании предложения ООО "Кузбасстопливосбыт"

	15.
	Размер предпринимательской прибыли, 5%
	тыс. руб.
	 
	 
	555,02
	555,02
	 
	0
	 

	20.
	Экономически обоснованные расходы при расчете максимального тарифа (п.9+п.15+п.10-п.11+п.12-п.13)
	 
	0,00
	0,00
	11771,90
	11771,90
	0,00
	11524,68
	 

	21.
	Предельный максимальный тариф (п.20/п.14)
	руб.
	 
	 
	 
	53,65
	 
	52,53
	 

	21.1.
	для АО "Талтэк"
	руб.
	 
	 
	 
	53,65
	 
	52,53
	 








Приложение № 35 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026
[bookmark: _Hlt483802884]Экспертное заключение
Региональной энергетической комиссии Кузбасса
по материалам, представленным ООО «Спецавтохозяйство» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ), для установления
 предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов
на 2026 - 2030 годы      


Главный консультант (далее – «специалист») Отдела ценообразования   в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов Региональной энергетической комиссии Кузбасса (далее – «РЭК», «регулирующий орган»)                                       И. А. Белоусова, рассмотрев представленные ООО «Спецавтохозяйство» (ИНН 4212426863, далее – «организация», «регулируемая организация»)  предложения по корректировке необходимой валовой выручки и предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов, отмечает, что они отражают экономическую ситуацию в организации в сложившихся условиях хозяйствования.

15.08.2025 (вх. № 5147, исх. от 12.08.2025 № 39) в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило заявление                                       ООО «Спецавтохозяйство» (г. Ленинск-Кузнецкий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа) об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов на новый долгосрочный период – 2026 -                - 2030 гг. 
Однако, в материалах, приложенных к указанному заявлению, а также в материалах, представленных ООО «Спецавтохозяйство» дополнительно 29.09.2025 через электронную платформу Единой-информационно-аналитической системы (ЕИАС) https://data-platform.ru, отсутствовала копия лицензии на деятельность по захоронению отходов I – IV классов опасности, в связи с чем специалистом РЭК Кузбасса был сделан запрос (от 03.10.2025 № М-10-61/3437-02) в адрес регулируемой организации на предоставление данного документа.
Письмом от 13.10.2025 (исх. № 49, вх. № 6507) организация сообщила, что со 2 октября 2025 года действие лицензии № Л020-00113-42/00008677     от 29.06.2016 прекращено Приказом Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) от 01.10.2025 №2064-р (на основании п.6 ч.13 ст.20 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»).
Специалист РЭК Кузбасса отмечает, что в Письме ФАС России                           от 19.09.2017 № ВК/64976/17 «О направлении информации по вопросам, связанным с необходимостью предоставления совместно с заявлением об установлении тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов лицензии на осуществление деятельности по размещению отходов» особо подчеркивается, что в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998                № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» деятельность в сфере обращения с отходами I – IV классов опасности является лицензируемой,      в связи с чем осуществление юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации отходов I – IV классов опасности без лицензии не допускается. 
Таким образом, отсутствие лицензии на осуществление деятельности в сфере обращения с отходами является основанием для отказа в установлении тарифов на соответствующий вид деятельности в указанной сфере.
На основании вышеуказанного, регулирующим органом было отказано ООО «Спецавтохозяйство» в открытии дела об установлении предельных тарифов на захоронение ТКО на 2026-2030 гг.

 Письмом от 08.12.2026 (исх. № 70, вх. № 7995) регулируемая организация сообщила о подаче обществом с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» в Арбитражный суд Кемеровской области иска о признании Приказа Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора от 01.10.2025 №2064-р незаконным.

Решением Арбитражного суда Кемеровской области от 10 июня 2026 г. по Делу №А27-23576/2025 требования общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» удовлетворены, приказ от 01.10.2025 № 2064-рд Южно-Сибирского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования о прекращении действия лицензии № Л020-00113-42/00008677  от 29.06.2016 признан незаконным. 
В указанном судебном акте указывается на то, что, по общему правилу, установленному частью 7 статьи 201 АПК РФ, решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц подлежат немедленному исполнению. Со дня принятия решения арбитражного суда о признании недействительным ненормативного правового акта полностью или в части указанный акт или отдельные его положения                  не подлежат применению (часть 8 статьи 201 АПК РФ).

Пунктом 5  «Основ ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденных  постановлением Правительства Российской Федерации от  30 мая 2016 г.  № 484, определено, что тарифы                  в области обращения с твердыми коммунальными отходами устанавливаются           в отношении каждой регулируемой организации с учетом территориальной схемы обращения с отходами, в том числе твердыми коммунальными отходами.
«Территориальной схемой обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса» (утверждена постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016  № 367, далее – «Территориальная схема») (в редакции Постановления Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.03.2026 № 127) предусматривается использование полигона  в г. Ленинск-Кузнецкий, эксплуатируемого  «Спецавтохозяйство»,  в целях  размещения (захоронения) ТКО  до  2026 года включительно (см.   Таблицу 22 «Действующие объекты обработки, обезвреживания, утилизации, размещения ТКО» в Приложении к Постановлению Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.03.2026 № 127).
Данный объект внесен в  Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), о чем свидетельствует запись № 42-00270-З-00592-250914 в «Перечне ОРО, включенных в ГРОРО на территории Кемеровской области-Кузбасса, Алтайского края и Республики Алтай» на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (https://rpn.gov.ru/regions/42/for_users/vedenie-groro ).
        
22.06.2026 (исх. № 35, вх. № 4067) ООО «Спецавтохозяйство» вновь обратилось в РЭК Кузбасса с заявлением об установлении предельных тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов (ТКО) на период 2026 -2030 гг.

Согласно представленному заявлению организацией было предложено установить тарифы методом индексации установленных тарифов на следующем уровне:
-  на I полугодие 2026 г. -  33,50  руб./т;
-  на II полугодие 2026 г. - 510,60  руб./т (не соответствует расчетной величине, указанной в шаблоне CALC.TARIFF,IND.TKO.2026.EIAS на листе «Расчет тарифа», - 502,70 руб./т);
-  на I полугодие 2027 г. -  510,60  руб./т (не соответствует расчетной величине, указанной в шаблоне CALC.TARIFF,IND.TKO.2026.EIAS на листе «Расчет тарифа», - 502,70 руб./т);
-  на II полугодие 2027 г. -  0,00  руб./т;
-  на I полугодие 2028 г. -  0,00  руб./т;
-  на II полугодие 2028 г. -  0,00  руб./т;
-  на I полугодие 2029 г. -  0,00  руб./т;
-  на II полугодие 2029 г. -  0,00  руб./т;
-  на I полугодие 2030 г. -  0,00  руб./т;
-  на II полугодие 2030 г. -  0,00  руб./т.

На основании указанного выше заявления и представленных вместе с ним через электронную платформу ЕИАС документов, а также документов, представленных дополнительно 15.07.2026, 20.07.2026, 21.07.2026, 22.07.2026, 23.07.2026, 27.07.2026 (по ЕИАС), специалистом РЭК Кузбасса открыто дело                               «Об установлении предельных тарифов на услугу захоронения твердых коммунальных отходов, оказываемую ООО «Спецавтохозяйство» (г. Ленинск-Кузнецкий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа), на 2026 - 2030 гг.»                         за № 104-ТКО.

Перечень нормативных правовых актов, использованных в процессе проведения экспертизы предложения об установлении тарифов:
	1. Гражданский кодекс Российской Федерации;			
2. Налоговый кодекс Российской Федерации;			
3. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;			
4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
5. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;			
6. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и            о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений                       в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;			
7. Постановление Правительства РФ от 30.05.2016 № 484                                «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами»;
8. Постановление Правительства РФ от 16.05.2016 № 424 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов обработки, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов, а также осуществления контроля за реализацией инвестиционных и производственных программ»;
	9. «Методические указания по расчету регулируемых тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами», утвержденные Приказом ФАС России от 21.11.2016 № 1638/16 (далее – «Методические указания»);	
10. Приказ Минстроя России от 25.12.2014 № 22/пр «Об утверждении Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких затрат»;	
11. Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса                      от 11.03.2026 № 127 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2016 № 367 «Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Кемеровской области – Кузбасса»;	
12. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов» (утверждена Министерством строительства РФ 02.11.1996);	
13. Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

 


Общая характеристика организации

Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (ОГРН 1044212012162, ИНН 4212426863) зарегистрировано в ЕГРЮЛ  08.12.2004. Место нахождения общества: Кемеровская область-Кузбасс,                       г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6.
Согласно Уставу (утвержден протоколом внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» от 12.08.2021), к основным видам деятельности общества относятся: вывоз твердых и жидких бытовых отходов; отлов бродячих животных; удаление и обработка твердых отходов; уборка территории и аналогичная деятельность; изготовление и ремонт металлических контейнеров для складирования твердых бытовых отходов; другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.
Лицензия на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности была выдана Федеральной службой по надзору в сфере природопользования 29.06.2016 (№ 042 00277), бессрочно.


Полигон размещения твердых коммунальных отходов расположен в районе Северной промзоны г. Ленинск-Кузнецкий в устье лога Дальнего                                             у асфальтобетонного завода. 
В материалах дела, представленных дополнительно (от 17.07.2026, 18.07.2026), имеется копия архивной выписки с текстом Решения Исполнительного комитета Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.02.1989 № 58 «Об отводе земельных участков под капитальное строительство предприятиям и организациям города», в которой указывается на разрешение отвода земельного участка производственному объединению жилищно-коммунального хозяйства города  под строительство городской свалки бытовых отходов в районе Северной промзоны площадью 8 га.
Существующий полигон твердых бытовых отходов («свалочный полигон»), расположенный по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, тер. Северная промзона, устье лога Дальнего, введен в эксплуатацию 04.07.2007 (см.  представленную копию Акта приемки объекта в эксплуатацию). 


Земельный участок, на котором размещен данный объект (находящийся по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Северная промзона, общей площадью 3,8687 га, кадастровый номер 42:26:0101001:585), используется на основании Договора аренды № 146/06-Ю от 04.10.2006, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом                  г. Ленинска-Кузнецкого на срок с  04.10.2006 по 02.10.2007.
Договор считается пролонгированным на неопределенный срок  на основании пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса РФ, в связи с продолжением фактического владения и пользования арендатором предметом аренды и с отсутствием возражений со стороны арендодателя, на что указывается в представленной Справке КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 04.06.2025 (исх. № 4245).
Организацией представлены также документы, подтверждающие указанные выше сведения о земельном участке:
1) копия Дополнительного соглашения от 27.03.2025 № 1/25-Ю к   Договору аренды от 04.10.2006 № 146/06-Ю; 
2) копия выписки из «Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» от 23.08.2017.

Согласно данным представленной формы статистической отчетности              «2-ТП (отходы)» за 2025 год, проектная общая вместимость объекта захоронения отходов в г. Ленинск-Кузнецкий составляет 800,00 тыс. тонн,               из них ТКО – 760,00 тыс. тонн.

Ниже представлены данные о мощности и остаточной емкости полигона ТКО в г. Ленинск-Кузнецкий, содержащиеся в  Территориальной схеме (Приложение Б2. «Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения с твердыми коммунальными отходами»), актуализированные соответственно по состоянию на  декабрь 2024 г. и на март 2026 г. 

Таблица 1

Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения 
с твердыми коммунальными отходами

(согласно Приложению к Постановлению Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 04.12.2024 № 775 
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Таблица 2



Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения            с твердыми коммунальными отходами

(согласно Приложению к Постановлению Правительства Кемеровской области – Кузбасса  от 11.03.2026 № 127)
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 Рассматриваемый объект размещения отходов, обслуживаемый                 ООО «Спецавтохозяйство», принимает потоки ТКО с территорий муниципальных образований, которые входят в зону деятельности «СЕВЕР», обслуживаемую региональным оператором по обращению с ТКО –                           - ООО «Чистый Город Кемерово».

Следует отметить, что в течение нескольких предыдущих лет в схеме потоков ТКО территории зоны «СЕВЕР» происходили существенные изменения. 

До июля 2019 года полигон г. Ленинск-Кузнецкий принимал отходы только с территории Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

С 01.07.2019 отходы стали поступать также с территорий Полысаевского городского округа, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского муниципальных округов. 

Начиная с 2023 года, на полигон ТКО в г. Ленинск-Кузнецкий стали перенаправляться (согласно Территориальной схеме, актуализированной постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 19.10.2022 № 696), потоки ТКО из Беловского городского округа, Беловского и Гурьевского  муниципальных округов (через перегрузочные станции в Беловском городском округе и Гурьевском муниципальном округе соответственно), при этом произошло увеличение объема захоронения ТКО             в 1,8 раз (с 58926,29 т в 2022 г. до 106591,68 т в 2023 г.).
Территориальная схема, актуализированная Постановлением Правительства Кемеровской области – Кузбасса от 11.03.2026 № 127,  предполагает направление потоков ТКО с территории Беловского городского округа, Беловского муниципального округа и Гурьевского муниципального округа на Комплекс по обработке ТКО в Беловском городском округе,                        с момента ввода такого объекта в эксплуатацию и получения разрешительной документации (что планируется осуществить до конца 2026 года, см. Таблицу 24 Приложения к постановлению). 
Начиная с 2027 года, весь объем ТКО, поступающих с территорий Ленинск-Кузнецкого муниципального округа (включая г. Ленинск-Кузнецкий и г. Полысаево) и Крапивинского муниципального округа, должен будет проходить перегрузку на перегрузочной станции в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе (территория Северной промзоны, мощность  - 52,0 тыс. тонн/год, строительство и сдача объекта в эксплуатацию запланированы на 2027 год) и поступать на Комплекс по обработке ТКО, входящий в производственно-технический комплекс по обработке и обезвреживанию ТКО в Кемеровском муниципальном округе.
Таким образом, использование полигона г. Ленинск-Кузнецкий в целях захоронения ТКО в период с 01.01.2027 и далее  не  предусмотрено.  

В качестве документа, содержащего обосновывающую технико-технологическую информацию о рассматриваемом полигоне ТКО, в целях тарифного регулирования на 2026-2030 годы организацией была  представлена копия «Рабочего проекта расширения действующего полигона твердых бытовых отходов (Пояснительная записка)», выполненного ЗАО НПЦ «Промэкология» в 2007 г. (см. Дополнительные материалы, представленные через ЕИАС 15.07.2026 и 20.07.2026).

В проекте указывается, что существующий полигон предназначен для приема и захоронения отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения и объектов социальной сферы, а также твердых коммунальных отходов, образующихся от промышленных предприятий района (в том числе золо-шлаковых отходов).
Основными элементами полигона являются: 
- односторонняя подъездная дорога,
- участок складирования отходов,
- хозяйственная зона. 

Подъездная дорога соединяет имеющуюся транспортную магистраль с участком складирования отходов. 

Основное сооружение полигона - участок складирования, который занимает 95% полигона. 
На полигоне выполняются основные виды работ: прием ТКО, складирование, уплотнение и изоляция.
Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются у рабочей карты (площадки, отведенной на данные сутки). Рабочим проектом установлены следующие размеры рабочей карты: ширина 5 м, длина 30 м. Продолжительность приема мусоровозов под разгрузку на одном участке площадки принимается равной 0,5 часа. 
Размещение отходов на участке осуществляется методом надвига с последующей планировкой. Сдвигание разгруженных мусоровозами ТКО на рабочую карту осуществляется бульдозером. При сдвигании создаются слои отходов высотой до 0,5 м. За счет 15-20 уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов.             Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему, укладывая слой за слоем снизу вверх. 
Уплотнение уложенных на рабочей карте ТКО слоями до 0,5 м осуществляется тяжелыми бульдозерами массой 14 т и на базе тракторов мощностью 75-100 кВт – 100-130 л.с., или катками-уплотнителями. Уплотнение осуществляется 2-4-кратным проходом бульдозера (катка) по одному месту.
В целях снижения содержания вредных веществ, образующихся в разлагающейся массе ТКО, в атмосферном воздухе, уплотненный слой ТКО высотой 2 м изолируется слоем грунта (добывается в расположенном поблизости карьере) или золо-шлаковых отходов, толщиной 0,25 м (при обеспечении уплотнения в 3,5 раза и более допускается изолирующий слой толщиной 0,15 м). Изоляция ТКО допускается с интервалом не более 5 суток. В зимний период в качестве изолирующего материала возможно также использование строительных материалов.
Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой осуществляется на слое ТКО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 мес. (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТКО, уложенных в предыдущие сутки). Для обеспечения равномерной просадки тела полигона необходимо 2 раза в год делать контрольное определение степени уплотняемости ТКО (при 2-х-кратном проходе бульдозера уплотнение ТКО составляет 570-670 кг/м3, при 4-х-кратном – 670-800 кг/м3, каток КМ-305 за 4 прохода уплотняет слой ТКО 0,5 м до 850 кг/м3).
Во избежание возгораний в накопленных массах отходов (преимущественно в летний период) производится увлажнение их из расчета   10 л воды на 1 м3 ТКО. Увлажнение производится с использованием ассенизационной машины (с 2021 г. используется машина комбинированная дорожная для дезинфекции улиц населенных пунктов ДМК-70 (на шасси КАМАЗ-65115). 

В приведенной ниже Таблице 3 представлена имеющаяся в деле информация о типах и количестве техники, фактически эксплуатируемой          в истекшем году на полигоне ТКО. 



Таблица 3


Данные об автотранспортной, специальной  и  дорожно-строительной технике, используемой  на полигоне ТКО в 2025 г.
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Согласно представленной организацией справке «Расчет потребности в технике, необходимой для нормального функционирования свалочного полигона твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство»                      на 2026 г.», в течение отчетного периода  на полигоне ТКО был занят минимально необходимый парк автотранспортной, специальной  и  дорожно-строительной техники, необходимой для выполнения работ по складированию, уплотнению, изоляции и захоронению отходов, исходя из фактически выполняемых объемов работ, при этом приведена ссылка на «Инструкцию              по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов                          для твердых бытовых отходов» (утверждена Министерством строительства РФ 02.11.1996).

Исходные данные: 
- фактическая масса принятых на захоронение отходов в  2024 г. (включая ТКО) - 117,451 тыс. т ;
- средняя плотность ТКО согласно данным Территориальной схемы - 0,10691 т / м3;
 - фактический годовой объем отходов (включая ТКО), принятых на  захоронение в 2024 г., - 117,451 тыс. т /  0,10691 т / м3 =  1098,597 тыс. м3.. 

 Согласно указанной инструкции, норма потребности в технике для полигона с фактической мощностью от 1000,00 до 1500,00 тыс. м3/год  составляет:
- тяжелые бульдозеры (мощностью от 90 кВт или от 144 л.с.)  -  6 шт., 
- катки-уплотнители (КМ-305) – 2 шт., 
- экскаваторы (с емкостью ковша 0,5 м3) – 1 шт., 
- автосамосвалы (грузоподъемностью 10 т) при дальности транспортировки изолирующего материала 5 - 10 км – 2-3 шт.,  при  дальности  15 км – 4 шт. 


Специалистом РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что количество фактически работающей на полигоне техники находится в пределах нормативного.

Согласно установленным санитарно-гигиеническим требованиям, защиту земель вокруг полигона (для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО) необходимо осуществлять с помощью переносных сетчатых ограждений высотой 4-4,5 м, выполняемых из легких металлических щитов, обтянутых сеткой с ячейками размером 40-50 мм.  Регулярно (1 раз в смену) щиты очищаются от части отходов.
В основании котлована для ТКО предусмотрен водо-непроницаемый экран из матов SS100. Поверхностный сток частично поглощается массой ТКО и испаряется. Оставшаяся часть стока  (фильтрат из толщи ТКО) отводится по специальной трубе в металлический резервуар (накопитель фильтрата), из которой вода подается на орошение отходов в летнее время года. Для предотвращения попадания поверхностного стока на полигон ТКО с окружающей территории создается водоотводной канал, который подлежит регулярной очистке от мусора. 
Согласно установленным санитарно-гигиеническим требованиям, защиту земель вокруг полигона (для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО) необходимо осуществлять с помощью переносных сетчатых ограждений высотой 4-4,5 м, выполняемых из легких металлических щитов, обтянутых сеткой с ячейками размером 40-50 мм.  Регулярно (1 раз в смену) щиты очищаются от части отходов.
В основании котлована для ТКО предусмотрен водо-непроницаемый экран из матов SS100. Поверхностный сток частично поглощается массой ТКО и испаряется. Оставшаяся часть стока  (фильтрат из толщи ТКО) отводится по специальной трубе в металлический резервуар (накопитель фильтрата), из которой вода подается на орошение отходов в летнее время года. Для предотвращения попадания поверхностного стока на полигон ТКО с окружающей территории создается водоотводной канал, который подлежит регулярной очистке от мусора. 

В хозяйственной зоне полигона размещаются: площадка для стоянки и ремонта машин, противопожарный резервуар, уборная, шлагбаум. 

Согласно подпункту 2 пункта 8.2 Территориальной схемы (в редакции Постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2026   № 127),  к числу обязательных требований для объектов размещения ТКО относятся такие, как наличие системы учета поступающих отходов, наличие весового и видового контроля поступающих отходов, наличие системы обустройства объектов (подъездные пути, ограждение, накопление и отвод фильтрата, биогаза, дезинфекционные ванны и пр.), наличие регистрации объектов в ГРОРО, наличие лицензии на осуществление деятельности у организации, эксплуатирующей объект, наличие заключений экологической экспертизы на проектную документацию и окончательное установление санитарно-защитной зоны, наличие программы экологического контроля.
В течение 2018  года организацией было выполнено обустройство пункта весового контроля, предусмотренное Производственной программой в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной на 2017-2020 гг. 
Рабочим проектом, а также утвержденной Производственной программой предусматривалось также создание на выезде из полигона контрольно-дезинфицирующей зоны в виде бетонной ванны для  дезинфекции ходовой части мусоровозов (осуществляется смесью раствора лизола с опилками). По состоянию на момент проведения экспертизы данные работы не выполнены.

В соответствии с принятой Программой производственно-экологического мониторинга, организация, эксплуатирующая полигон, регулярно осуществляет контроль за состоянием поверхностных грунтовых вод путем взятия проб из     2-х контрольных скважин, расположенных выше и ниже полигона, а также на водоотводных канавах и на поверхностных водоисточниках. Также производится регулярный анализ состояния почвы и атмосферного воздуха (над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны). 


Анализ соответствия расчетов тарифов и формы представления предложений нормативно – методическим документам по вопросам регулирования тарифов 

Материалы организации, представленные в целях установления долгосрочных предельных тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на 2026 - 2030 гг., подготовлены в соответствии            с требованиями «Правил регулирования тарифов в области обращения                      с твердыми коммунальными отходами», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.05.2016 № 484                                             «О ценообразовании в области обращения с твердыми коммунальными отходами» (далее – «Правила»). 
Заявление организации и расчет финансовых потребностей в сфере обращения с ТКО на каждый год долгосрочного периода, представлены через электронную платформу ЕИАС (https://data-platform.ru) в формате шаблонов CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS (v.2.0.0), содержащих ссылки на соответствующие расчетно-обосновывающие материалы (в виде файлов PDF).




Оценка достоверности данных, приведенных                                        
в предложениях об установлении тарифов 

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.
Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов                              по регулируемому РЭК Кузбасса виду деятельности на 2026 - 2030 годы.
Экспертная оценка экономической обоснованности расходов на захоронение твердых коммунальных отходов, принимаемых для расчета долгосрочных предельных тарифов, производилась на основе анализа общих смет расходов в экономических элементах.

Оценка финансового состояния организации

Организация относится к субъектам малого предпринимательства и  применяет упрощенную систему налогообложения (см.: «Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» от 16.07.2025 и Уведомление Межрегиональной инспекции Федеральной налоговой службы № 2 от 28.12.2004 № 718 о возможности применения упрощенной системы налогообложения). 
В качестве налогооблагаемой базы используется сумма разницы между доходами и расходами.
 Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой программой «1С: Бухгалтерия 8», ред. 3.0. 

В целях тарифного регулирования на 2026 – 2030 годы организацией представлена финансовая (бухгалтерская) отчетность, отражающая итоги финансово-хозяйственной деятельности организации за 2023, 2024, 2025 годы (бухгалтерский баланс также отражает показатели 2022 года). 

Согласно данным отчетности, общая стоимость активов  организации  существенно выросла в 2024 году (+34,1% к уровню 2023 г.) и составила 35306,00 тыс. руб., с последующим уменьшением в 2025 году на 2,5% (46173,00 тыс. руб.).
 В структуре активов 2025 г.  76,8% занимают «Финансовые и другие оборотные активы» (35484,00 тыс. руб.), стоимость которых увеличилась на 2,95% к уровню предыдущего отчетного периода (34467,00 тыс. руб.), что         в свою очередь, больше уровня 2023 г. на 27,3% (27070,00 тыс. руб.).
22,4% активов представлены в 2025 году «Материальными внеоборотными активами», величина которых несколько уменьшилась                      (с 11741,00 тыс. руб. в 2024 г. до 10354,00 тыс. руб. в 2025 г.). «Денежные средства и денежные эквиваленты» также продемонстрировали падение - с 1123,00 тыс. руб. в 2024 г. до 329,00 тыс. руб. в 2025 г. (в 2023 г. – 270,00 тыс. руб.).
В структуре пассивов 77,8% занимает краткосрочная кредиторская задолженность,  со стороны которой в динамике наблюдается рост на 25,7% в 2024 г.  (2023 г. – 29850,00 тыс. руб., 2024 г. – 37531,00 тыс. руб.) и падение на 4,2% в 2025 г. – (до 35944,00 тыс. руб.).  
19,96% от стоимости пассивов составляет  статья «Капитал»,  величина которой в динамике колебалась аналогичным образом: рост с 5232,00 тыс. руб. в 2023 г. до 9585,00 тыс. руб. в 2024 г. (+83,2%), снижение до 9216,00 тыс. руб. в 2025 году (-3,8%).
 Величина долгосрочных заемных средств в 2023 – 2024 г. оставалась без изменений (на уровне 224,00 тыс. руб.), но существенно выросла в 2025 году (до 1013,00 тыс. руб., или в 4,5 раза).  Величина краткосрочных заемных средств оставалась на протяжении всего трехлетнего периода на уровне 0,00 тыс. руб. (в 2022 г. показатель составил 602,00 тыс. руб.).

Согласно данным формы № 2 «Отчет о финансовых результатах», показатель «Выручка» продемонстрировал рост с 55087,00 тыс. руб. в 2023 г. до 67680,00 тыс. руб. в 2024 г. (+22,9%) и падение до 60619,00 тыс. руб. в 2025 г. (на 10,4%).
Сумма расходов по обычной деятельности  также увеличилась в 2024 г. 23,7% (с 47869,00 тыс. руб. в 2023 г. до 59212,00 тыс. руб. в 2024 г.) и уменьшилась на 15,5% в 2025 г. (до 50037,00 тыс. руб.).
Прочих доходов получено: в 2023 г. – на сумму 26,00 тыс. руб., в 2024 г. – 139,00 тыс. руб., в 2025 г. – 626,00 тыс. руб. (согласно представленной ведомости «Обороты счета 91.01 за 2025 г.», сумма внереализационных доходов составила 656,99 тыс. руб., в том числе доходы от аренды имущества – 652,82 тыс. руб.).
 Прочих расходов произведено на следующие суммы: 2023 г. - 3544,00 тыс. руб., в 2024 г. - 2361,00 тыс. руб. (33,4%), в 2025 г. – 9724,00 тыс. руб. (прирост более чем в 4 раза), из них, согласно представленной ведомости «Обороты счета 91.01 за 2025 г.», аренда имущества – 31,29 тыс. руб., услуги банков – 240,67 тыс. руб., «Расходы, не включаемые в налоговые (штрафы, пени и т.д.)» - 9241,95 тыс. руб., прочие косвенные расходы – 173,65 тыс. руб. 
Налог на прибыль (доходы)  составил: в 2023 г. – 715,00 тыс. руб., в 2024 г. – 1893,00 тыс. руб., в 2025 г. – 1738,00 тыс. руб.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 и 2024 годы организацией получены положительные финансовые результаты в размере 2985,00 тыс. руб. и 4353,00 тыс. руб. соответственно; по итогам деятельности  за 2025 г. - убыток в размере (-254,00) тыс. руб. 
Согласно представленным налоговым декларациям по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, величина фактически полученных доходов в динамике за 3 года составила: 2023 г. – 50573,41 тыс. руб., в 2024 г. – 62905,19 тыс. руб. (+24,4%), в 2025 г. – 44741,897 тыс. руб. (-28,9%).
В целом, приведенные выше показатели свидетельствуют о существенном ухудшении финансового состояния организации в 2025 г.,           в сравнении с предыдущими отчетными периодами.

Необходимо отметить, что статья 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления» обязывает организации вести бухгалтерский учет и раздельный учет расходов и доходов по регулируемым видам деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, порядком ведения раздельного учета затрат по видам указанной деятельности и единой системой классификации таких затрат, утверждаемые уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.


В нижеследующих Таблицах 4 – 6 демонстрируется изменение  структуры доходов и расходов организации по обычным видам деятельности, произошедшее в динамике за 2023 -2025 годы.
Сравнительный анализ динамики необходимой валовой выручки, в том числе расходов по отдельным статьям (группам расходов), прибыли регулируемой организации и их величины по отношению к предыдущим периодам регулирования представлен также в приложении к настоящему Экспертному заключению в формате шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42 .







Таблица 4

Фактическая структура доходов и расходов 
ООО Спецавтохозяйство» в 2023 г. (тыс. руб.)
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Таблица 5

Фактическая структура доходов и расходов 
ООО Спецавтохозяйство» в 2024 г.
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Таблица  6



Фактическая структура доходов и расходов 
ООО Спецавтохозяйство» в 2025 г.
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Примечание. В 2023, 2024 годах и ранее доходы, полученные организацией, не облагались НДС (налогом на добавленную стоимость).                   В новом налоговом периоде (с 01.01.2025 по 31.12.2025) у организации возникла обязанность по уплате налога на добавленную стоимость, по ставке 5%,                 в связи с чем начисленные суммы дохода по видам деятельности отражены            на сч. 91.01 с учетом НДС.

Информация о фактических доходах, начисленных ООО «Спецавто- хозяйство» в 2024 и в 2025 гг., подтверждена следующими документами:
-  регистры бухгалтерского учета «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1»; 
- «Сопроводительные акты к твердым коммунальным отходам, направляемым на объект размещения (захоронения)», заверенные региональным оператором;
- копии универсальных передаточных документов по услугам, оказанным ООО «Спецавтохозяйство» региональному оператору за 2024 и за 2025 гг., подписанных и заверенных обеими сторонами;
- копия «Договора № 12-П/2022 на оказание услуг по размещению (захоронению) твердых коммунальных отходов» от 14.12.2022, заключенного             с региональным оператором  - ООО «Чистый Город Кемерово» (с указанным сроком оказания услуг:  2023 – 2026 годы);
 - формы статистической отчетности «2-ТП (отходы)»;
- декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 

Кроме того, организацией представлены дополнительные соглашения (без указания номеров) к договору ООО «Чистый Город Кемерово» от 14.12.2022 № 12-П/2022: от 02.06.2025; от 02.09.2025; от 30.12.2025; от 11.02.2026; от 30.04.2026; от 03.06.2026.
Также представлены копии «Сопроводительных актов к твердым коммунальным отходам, направляемым на объект размещения (захоронения)» за январь – июнь 2026 г., заверенные региональным оператором.

Ниже приводится имеющаяся в распоряжении РЭК Кузбасса информация о динамике объемов ТКО, размещенных на полигоне ТКО г. Ленинск-Кузнецкий за предыдущий долгосрочный период - с 2021 по 2025 гг. 

Таблица 7

Масса ТКО, размещенных на полигоне г. Ленинск-Кузнецкий 
за 2021 – 2025 гг. (в тоннах) 
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* в том числе: захоронено - 36692,05 т, размещено без захоронения (накоплено) – 54834,94 т.

Специалист РЭК Кузбасса отмечает, что данные Таблицы 7 демонстрируют увеличение поступления ТКО на полигон г. Ленинск-Кузнецкий в 2023 г. на 80,89% в связи с дополнительным поступлением отходов с территорий Беловского городского округа, Беловского и Гурьевского  муниципальных округов.
Фактическое падение объемов размещения ТКО в  2025 году на  19,97%  непосредственно связано с приостановлением и последующим прекращением действия лицензии  с 02.06.2025 на 3 месяца приказом Южно-Сибирского Межрегионального управления Росприроднадзора от 02.06.2025 № 932-рд,  с последующим прекращением ее действия на основании Приказа Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора от 01.10.2025 №2064-р (см. Решение Арбитражного суда Кемеровской области от 10 июня 2026 г. по Делу №А27-23576/2025). 

Фактически начисленная выручка от регулируемой деятельности по захоронению ТКО, согласно данным оборотных ведомостей по сч. 90.01., составила:
2024 год – 36178,17 тыс. руб.; 2025 год – 33897,86 тыс. руб.
В обоснование расходов отчетного периода (2024 год), а также предыдущего года (2025) по регулируемой деятельности организацией представлены (за соответствующий календарный период):
- ведомость «Обороты счета 20»;
- ведомость «Обороты счета 23»;
- ведомость «Обороты счета 26»;
- «Шахматная ведомость», 
а также другие регистры бухгалтерского учета, отражающие суммы оборотов по счетам учета затрат, копии первичных бухгалтерских и иных документов, отражающие величины фактических затрат по каждой статье.

Действующей Учетной политикой для целей бухгалтерского учета (см. Приказ директора от 09.01.2025 № 3, п.12) установлено, что косвенные расходы, учитываемые на сч. 23 (Участок по ремонту и техобслуживанию транспорта) и на сч. 26 (Административно-управленческие расходы), распределяются между видами услуг в конце отчетного периода, при этом базой распределения является заработная плата основных производственных рабочих.

Согласно бухгалтерским ведомостям «Обороты счета 20», себестоимость оказания услуги по захоронению отходов (с учетом промышленных) составила:
2024 год – 38476,10 тыс. руб.; с учетом распределения на ТКО пропорционально массе ТКО в общей массе отходов (97,37%) – 38476,10 тыс. руб. * 0,9737 = 37464,18 тыс. руб. (в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS сумма отражена организацией в размере 37813,2 тыс. руб., с учетом единого налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения); 
 2025 год – 34609,14 тыс. руб., что с учетом распределения пропорционально массе ТКО в общей массе отходов (91526,99 т / 94417,01 т = 96,94% согласно форме статистической отчетности «2-ТП (отходы)» за 2025 год) составит: 34609,14 тыс. руб. * 0,9694 = 33550,10 тыс. руб.

Финансовые результаты по регулируемой деятельности, определенные           на основании учетно-платежных документов, принятых региональным оператором, и данных регистров учета затрат, составили следующие величины:
2024 год:  36178,17 тыс. руб. - 37464,18 тыс. руб. = - 1286,01 тыс. руб.
2025 год:  33897,86 тыс. руб. - 33550,10 тыс. руб. = 347,76 тыс. руб.


Деятельность организации в части проведения закупочных процедур регламентируется «Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд         ООО «Спецавтохозяйство» (утверждено Генеральным директором 18.07.2018), принятым в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ                «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
В материалах дела имеется Планы закупки товаров (работ, услуг)                           по ООО «Спецавтохозяйство» на 2024 и на 2025 годы.  Документация, относящаяся к процедурам закупок, проведенных в отчетном периоде,                         не представлена.
Программа энергосбережения и энергоэффективности по регулируемому виду деятельности организацией не разрабатывалась и                     не утверждалась.


Долгосрочные параметры регулирования 
тарифов на захоронение твердых коммунальных отходов 


При установлении тарифов с применением метода индексации расчет необходимой валовой выручки осуществляется в соответствии с главой IV Методических указаний.
	
Согласно пункту 28 Методических указаний, при расчете долгосрочных тарифов методом индексации установленных тарифов необходимая валовая выручка определяется на основе следующих долгосрочных параметров регулирования, которые определяются на каждый год долгосрочного периода регулирования перед его началом и в течение которого не пересматриваются,      за исключением случаев, предусмотренных пунктом 21 Основ ценообразования:
1) базовый уровень операционных расходов, устанавливаемый органом регулирования в соответствии с пунктом 31 Методических указаний;
2) индекс эффективности операционных расходов, характеризующий минимально допустимый темп повышения эффективности операционных расходов и устанавливаемый в размере 1 процента (если иное не было предусмотрено конкурсной документацией при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения, соглашением о государственно-частном партнерстве, договором аренды, договором лизинга, конкурсной документацией на получение статуса регионального оператора). При этом на первый долгосрочный период регулирования индекс эффективности операционных расходов определяется в размере от 1 до 3 процентов в год по решению органа регулирования тарифов, утвержденного до проведения конкурса, указанного в настоящем пункте;
3) показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход энергетических ресурсов).

«Базовый уровень операционных расходов» - это уровень операционных расходов, установленный на первый год долгосрочного периода регулирования.

В расчете финансовых потребностей, представленных организацией вместе с заявлением 22.06.2026 (вх. № 4067), величина операционных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования (2026) заявлена  в размере 21905,45 тыс. руб. 

Индекс эффективности операционных расходов заявлен в размере 1% на каждый год долгосрочного периода.

Удельный расход электрической энергии заявлен организацией на     2026 год в размере 0,00 кВт*ч/т  (электроэнергия для производственных нужд на полигоне ТКО не используется), на 2027-2030 годы - на том же уровне.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов, принятые РЭК Кузбасса по итогам проведенной экспертизы, приведены ниже в Таблице 8.


Таблица 8


Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030 

	Наименование услуги
	Период
	Базовый уровень операционных
расходов*,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т)

	Захоронение твердых коммунальных отходов
	2026
	22 725,48
	х
	0

	
	2027
	х
	1
	0

	
	2028
	х
	1
	0

	
	2029
	х
	1
	0

	
	2030
	х
	1
	0



*_В годовом выражении.  


Анализ расчета величины необходимой валовой выручки

    
В расчете финансовых потребностей, представленных организацией в формате шаблона CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS вместе с заявлением  от 22.06.2026 (вх. № 4067), необходимая валовая выручка заявлена:
   -  на 2026 год в размере 32025,86 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 198,60 руб./т (в том числе на I полугодие 2026 г. – 33,50 руб./т, на II полугодие – 502,70 руб./т, что не соответствует величине, указанной в заявлении – 510,60 руб./т); 
   -  на 2027 год в размере 0,00 тыс. руб., тариф (средний) – в размере 0,00 руб./т (в том числе на I полугодие 2027 г. – 502,70 руб./т, что не соответствует величине, указанной в заявлении – 510,60 руб./т; на II полугодие – 0,00  руб./т);
   -  на 2028 год в размере 0,00 тыс. руб., тариф – в размере  0,00  руб./т;
   -  на 2029 год в размере 0,00 тыс. руб., тариф – в размере  0,00 руб./т;
   -  на 2030 год в размере 0,00 тыс. руб., тариф – в размере 0,00 руб./т.

 Согласно пункту 29 Методических указаний, при установлении тарифов с применением метода индексации необходимая валовая выручка регулируемой организации включает в себя текущие расходы, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, нормативную прибыль, а также расчетную предпринимательскую прибыль регулируемой организации. 

До начала долгосрочного периода регулирования на основе долгосрочных параметров регулирования и иных прогнозных параметров регулирования орган регулирования рассчитывает необходимую валовую выручку регулируемой организации отдельно на каждый i-й год долгосрочного периода регулирования (далее - i-й год), [image: ], по формуле:

[image: ]

где:
ТРi - текущие расходы, определяемые в соответствии с формулой 2 Методических указаний, тыс. руб.;
Аi - расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов в году i, определяемые в соответствии с пунктом 34 Методических указаний, тыс. руб.;
ПРi - нормативная прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 35  Методических указаний, тыс. руб.;
РПi - расчетная предпринимательская прибыль, устанавливаемая органом регулирования на i-й год в соответствии с пунктом 36 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитанная в соответствии с пунктом 37 Методических указаний, тыс. руб.;
[image: ] - величина, определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 38 Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.
Текущие расходы, ТРi, рассчитываются по следующей формуле:

[bookmark: Par13]ТРi = ОРi + НРi + РЭi (тыс. руб.), (2)

где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктами 30, 31 Методических указаний, тыс. руб.;
НРi - неподконтрольные расходы в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 32 Методических указаний, тыс. руб.;
РЭi - расходы на приобретение энергетических ресурсов в i-м году, определяемые в соответствии с пунктом 33 Методических указаний, тыс. руб.


В расчетах регулятора использованы индексы цен на 2026-2028 гг., определенные в базовом варианте «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2026 г. и на плановый период 2027 и  2028 годов» от 26.09.2025, размещенном на официальном сайте Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации  (www.economy.gov.ru), далее  - «Прогноз Минэкономразвития РФ от 26.09.2025».

На основании проведенного анализа расчетно-обосновывающих материалов, представленных организацией для определения величины необходимой валовой выручки, специалист считает экономически обоснованным принять расходы по статьям затрат на следующем уровне.


I. Операционные расходы


В соответствии с пунктом 30 Методических указаний, Операционные (подконтрольные) расходы рассчитываются по формуле:

[image: ]

где:
ОРi - операционные (подконтрольные) расходы в i-м году. Для первого года долгосрочного периода регулирования уровень операционных расходов (базовый уровень операционных расходов) определяется в соответствии с пунктом 31 Методических указаний, тыс. руб.;
ИЭРi - индекс эффективности операционных расходов на год i, выраженный в процентах и определяемый в соответствии с пунктом 28 Методических указаний;
ИПЦi - индекс потребительских цен, определенный на основании параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на i-й год;
Wi, Wi-1 - количество твердых коммунальных отходов, поступающих на объект в году i, (i-1), тонн.


Базовый уровень операционных расходов на 2026 год

В соответствии с п.31 Методических указаний, при расчете базового уровня операционных расходов учитываются следующие расходы:
1) расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение;
2) расходы на оплату выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями работ и (или) услуг, связанных с эксплуатацией объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.02.2022 № 145/22)
3) расходы на оплату товаров, работ и (или) услуг, поставляемых и (или) выполняемых по договорам сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, включая расходы на оплату услуг связи и интернета, вневедомственной охраны, юридических, информационных, аудиторских, консультационных услуг и другие расходы в экономически обоснованном размере, за исключением расходов, отнесенных к расходам на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и расходам на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;
4) расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
5) расходы на служебные командировки, расходы на обучение персонала;
6) общехозяйственные расходы;
7) расходы на текущий и капитальный ремонт объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.02.2022 № 145/22)
8) арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) объектов, используемых для обработки, обезвреживания, энергетической утилизации, захоронения твердых коммунальных отходов;
(в ред. Приказа ФАС России от 25.02.2022  № 145/22)
9) расходы на обязательное страхование производственных объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, страхование ответственности концессионера, частного партнера, в случаях, предусмотренных соответствующими соглашениями, а также расходов на страхование рисков гибели объектов, создаваемых по таким соглашениям;
10) прочие расходы, не относящиеся к неподконтрольным расходам, в том числе расходы по охране труда и технике безопасности, расходы на канцелярские товары.

Указанные выше расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

При установлении базового уровня операционных расходов учитываются результаты анализа обоснованности расходов регулируемой организации, понесенных в последнем году предыдущего долгосрочного периода регулирования, за который имеются фактические данные, и результаты проведения контрольных мероприятий.

Специалист РЭК Кузбасса отмечает, что в связи с отсутствием достоверных данных за полный календарный 2025 год - последний год предыдущего долгосрочного периода регулирования (2021 - 2025) в части доходов и расходов по регулируемой деятельности, в связи с приостановкой и последующим прекращением действия лицензии  № Л020-00113-42/00008677, в процессе установления предельных тарифов на захоронение на 2026-2030 гг.  специалистом РЭК Кузбасса преимущественно использовалась информация о фактических доходах и расходах за 2024 год.


В целях расчета тарифов на захоронение ТКО организацией к общей сумме Операционных расходов применен коэффициент отношения массы ТКО (принята равной 108360 т, обоснование данной величины не приведено)             к общей массе отходов (с учетом прочих промышленных и иных отходов 3092,36 т согласно форме «2-ТП (водхоз)» – итого 111452,36), захороняемых           на полигоне, в размере 0,9723 (или 97,23%):
108360 т / (108360 т + 3092,36 т) = 0,9723.
Расчет коэффициента приведен на листе «Распределение» в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS.

Специалистом РЭК при расчете расходов для учета в необходимой валовой выручке (НВВ) на 2026 год указанный коэффициент скорректирован до 0,9726 следующим образом (дополнительные пояснения см. в разделе «Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов»):
113460,684 т [принятый плановый объем захоронения ТКО на 2026 год] /  / (113460,684 + 3192,52 т [плановый объем прочих промышленных отходов] ) = 113460,684 / 116653,20  = 0,9726 (97,26%).


Организацией заявлены Операционные расходы в следующем составе.

1. «Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала»

Пунктом 26 Методических указаний  установлено, что при определении расходов на оплату труда учитываются параметры отраслевого тарифного соглашения (при его наличии), параметры трехстороннего соглашения, заключенного представителями работников, работодателей и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления (региональное отраслевое соглашение) (при его наличии), условия коллективного договора, размер фонда оплаты труда в последнем расчетном периоде регулирования и планового и (или) фактического уровня фонда оплаты труда, сложившегося за последний период регулирования в регулируемой организации и других регулируемых организациях, осуществляющих аналогичные виды регулируемой деятельности в сопоставимых условиях, прогнозный индекс потребительских цен.

По данной статье организацией заявлены расходы на 2026 год в размере 5060,40 тыс. руб., при численности 10,7 чел. и средней заработной плате 39428,53 руб./чел./мес. При этом штатная численность персонала, работающего непосредственно на полигоне ТКО, в количестве 11 чел. (в том числе                            1 водитель самосвала, 1 водитель специальной машины КАМАЗ ДМК-70,           1 тракторист, 2 бульдозериста,  2 контролера, 4 охранника), отнесена на деятельность по захоронению ТКО пропорционально доле массы ТКО в общей массе захороняемых отходов (в т.ч. промышленных) – в размере 97,23%.

В качестве обоснования заявленной суммы расходов по статье представлены:
- «Штатное расписание работающих по ООО «Спецавтохозяйство»                        с 1 января 2024 года», «Штатное расписание работающих по                                      ООО «Спецавтохозяйство» с 1 января 2025 года»;
- копия «Коллективного договора ООО «Спецавтохозяйство», включающего положения об оплате труда и о премировании работников; копия «Уведомления о предоставлении Министерством труда и занятости населения Кузбасса государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области-Кузбассе» от 29.06.2023 № 15-07/3982;
- «Расчет потребности в технике, необходимой для нормального функционирования свалочного полигона твердых коммунальных отходов             ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 г.»;
- «Список техники ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности в 2025 году»;
- Расчет численности автомобилей в приведенных единицах;
- «Справка о численности работающих ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности и категориям работающих по состоянию на 01.08.2025 г.» и «Пояснения по режиму работы свалочного полигона, графику работы сотрудников свалочного полигона ООО «Спецавтохозяйство» на 2025 год»;
- копия Приказа директора организации от 10.01.2025 № 5                                «Об установлении тарифной ставки рабочего 1 разряда на предприятии 9909 рублей»;
- оборотно-сальдовая ведомость по сч. 70 за 2024 год;
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год.

Согласно представленным Штатным расписаниям от 01.01.2025 и 01.01.2025, общая штатная численность работников организации в 2024 и            2025 гг. составила 30,5 человек. 
Данный показатель соответствует общей численности застрахованных лиц (30 чел.), указанной в формах «Расчет по страховым взносам» за 2024 и 2025 годы. Фактическая среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2024 (согласно представленной форме «ЕФС-1») составила при этом 23 чел. Согласно «Справке  о численности работающих ООО «Спецавтохозяйство»…» фактическая численность по состоянию на 01.07.2025 составила 33 чел. (с учетом 1 медицинского работника, 1 ставки работника из категории «рабочие прочих профессий»  и 1 инженерно-технического работника, не предусмотренных штатным расписанием), в том числе на полигоне ТКО – 11 чел.
Фактическая численность работников полигона, отнесенная на регулируемую деятельность в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS, составила 9,74 чел. (10 чел. * 0,9737); фактический фонд заработной платы основного производственного персонала  -  3670,10 тыс. руб., фактическая средняя заработная плата -  31410,26 руб./чел./мес.

В Таблице 9 иллюстрируется предоставленная организацией информация о режиме работы основного производственного персонала на полигоне.



Таблица 9 

Информация о режиме работы персонала, закрепленного 
за полигоном ТКО, в 2024-2025 гг.

[image: ]

Численность основного производственного персонала в количестве 11,0 чел., утвержденная штатным расписанием, действовавшим в отчетном периоде, признана регулятором экономически обоснованной.
В расчет расходов по статье принята численность ОПП в размере 11,0 чел., скорректированная на планируемый коэффициент соотношения массы поступающих ТКО и общей массы отходов (0,9726):
11,0 чел. * 0,9726 = 10,7 чел.

Заявленный организацией фонд заработной платы (ФОТ) основного производственного персонала (ОПП) рассчитан, исходя из месячной величины ФОТ, указанной в Штатном расписании, утвержденном на период с 1 января 2025 г., с учетом коэффициента невыходов 1,12 и индекса-дефлятора 104,3% на 2026 г.:
371,28 тыс. руб. * 12 мес. * 1,12 * 1,043 = 5204,57 тыс. руб.;
5204,57 тыс. руб. * 0,9723 = 5060,40 тыс. руб.
Согласно Штатному расписанию, месячный ФОТ ОПП в части работников Полигона ТКО рассчитан, исходя из:
1) часовой тарифной ставки рабочего 2 разряда 109,75 руб./час (бульдозеристы, тракторист, водители) и месячного оклада для 2 разряда (контролеры, охранники) 13476,00 руб./чел./мес.;
2) компенсирующих выплат за вредные условия труда в размере 4% от тарифного фонда оплаты труда;
3) доплат за погрузку (50%) и обслуживание спецоборудования (35 %), 
4) доплат за классность;
5) премиальных выплат в размере 30% для бульдозеристов, 35% для тракториста и водителей самосвала и спецмашины ДМК, 15% для контролеров и охранников;
6)  районного коэффициента 30%.

В расчет необходимой валовой выручки на 2026 год специалистом РЭК Кузбасса приняты расходы, рассчитанные исходя из общей величины ФОТ ОПП, предложенной организацией (5204,57 тыс. руб.) с учетом принятого коэффициента соотношения  плановой массы ТКО и  плановой общей  массы отходов (0,9726):
5204,57 тыс. руб. * 0,9726 = 5062,15 тыс. руб.  


2. «Страховые взносы от расходов на оплату труда основных производственных рабочих»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 0,00 тыс. руб. (техническая ошибка).
В материалах дела представлены: 
- копия уведомления Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025 о размере страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно которому для заявленного организацией вида деятельности присвоен 2 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу в размере 0,3% к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных лиц;
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год;
- «Шахматная ведомость» за 2024 и за 2025 годы (отражающие обороты по сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»);
-  регистр учета «Обороты счета 69 за 2025 г.».

Специалистом РЭК суммы страховых взносов рассчитаны (в процентах от планового фонда оплаты труда основных производственных рабочих):
1) единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  - 30,0%, на основании Федеральных законов от 15.12.2001          № 167-ФЗ (ред. от 20.02.2026) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 20.02.2026)                    «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»,                  от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 20.02.2026) «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» и в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Статьи 425                  (Глава  34 «Тарифы страховых взносов») Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ); 
2) страховой тариф на обязательное социальное страхование                              от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,3%, на основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 20.02.2026) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 22 декабря 2005 года          № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование            от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний               на 2006 год», от 28.11.2025 № 434-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»  и в соответствии  с представленным уведомлением Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025.
Общая сумма затрат по статье составила:
5062,15 тыс. руб. * 0,303 = 1533,83 тыс. руб.


3. «Ремонт и техническое обслуживание основных средств»

3.1. «Заработная плата ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 562,30 тыс. руб. 
Данная сумма представляет собой плановую величину ФОТ ремонтного персонала согласно представленного Штатного расписания  от 01.01.2025 (раздел «Ремонт и техническое обслуживание транспорта», 72,4247 тыс. руб./мес. * 12 мес. = 869,0964 тыс. руб./год), распределенную в соответствии с действующей Учетной политикой  на регулируемый вид деятельности пропорционально его доле в общем фонде заработной платы основного производственного персонала  – 58,41%: 
ФОТ участка «ЗАХОРОНЕНИЕ ТКО - свалочный полигон» - 371,28126 тыс. руб./мес., 
ФОТ участка «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» - 121,66110 тыс. руб./мес.,
ФОТ участка «Содержание дорожно-мостового хозяйства» - 142,66950 тыс. руб./мес.;
371,28126 + 121,6611 + 142,6695 = 635,61186 (тыс. руб./мес).,
371,28126 / 635,61186 = 0,5841.
Заявленная численность составляет 1,38 чел. (штатная численность ремонтных рабочих в размере 2,5 чел. также распределена на деятельность по захоронению ТКО в размере 58,41%, с учетом доли ТКО в общей массе отходов 97,23%), средняя заработная плата – 33940,10 руб./чел./мес.

В качестве обоснования заявленной суммы расходов по статье представлены:
- «Штатное расписание рабочих по ремонту и техническому обслуживанию транспорта по ООО «Спецавтохозяйство» с 1 января 2024 года» и  «Штатное расписание рабочих по ремонту и техническому обслуживанию транспорта по ООО «Спецавтохозяйство» с 1 января 2025 года»;
- Приказ директора от 09.01.2025 № 3 «Об учетной политике, бухгалтерском и налоговом учете в ООО «Спецавтохозяйство»; 
- копия «Коллективного договора ООО «Спецавтохозяйство», включающего положения об оплате труда и о премировании работников; копия «Уведомления о предоставлении Министерством труда и занятости населения Кузбасса государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области-Кузбассе» от 29.06.2023 № 15-07/3982;
- «Расчет потребности в технике, необходимой для нормального функционирования свалочного полигона твердых коммунальных отходов             ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 г.»;
- «Список техники ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности в 2025 году»;
- Расчет численности автомобилей в приведенных единицах;
- «Справка о численности работающих ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности и категориям работающих по состоянию на 01.08.2025 г.» и «Пояснения по режиму работы свалочного полигона, графику работы сотрудников свалочного полигона ООО «Спецавтохозяйство» на 2025 год»;
- копия Приказа директора организации от 10.01.2025 № 5                                «Об установлении тарифной ставки рабочего 1 разряда на предприятии 9909 рублей»;
- оборотно-сальдовая ведомость по сч. 70 за 2024 год;
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год.

Фактически начисленный за 2024 г. ФОТ по данной категории работников, отражаемый  в бухгалтерском учете на счете 23 «Вспомогательные производства»,   составил 1955,14 тыс. руб. 
Фактический ФОТ 2024 г., отнесенный в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS на регулируемую деятельность пропорционально фактической доле ФОТ участка «Полигон ТКО» в размере 62,51%, скорректированный на коэффициент фактического соотношения массы ТКО и общей массы поступающих на полигон отходов 97,37%, составил  1190,00 тыс. руб., фактическая средняя заработная плата – 54756,70 руб./чел./мес., численность  распределена  в размере: 1,86 чел. * 0,9737 = 1,81 чел. 
Следуя положениям пункта 26 Методических указаний, специалист РЭК Кузбасса отмечает, что предложенный организацией размер средней заработной платы по рассматриваемой категории работников - 33940,10 руб./чел./мес. – не соответствует требованиям Статей 130, 133, 134 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ  и «Федеральному отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023 - 2025 годы» (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 12.05.2022; Дополнительным соглашением от 10.06.2024 срок действия соглашения продлен на 2026 - 2028 годы), далее – «ФОТС».
Пунктом 2.3. ФОТС установлено, что минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда (далее - ММТС), полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), устанавливается таким образом, что заработная плата работника, рассчитанная на основании ММТС, не может быть менее законодательно установленного в субъекте Российской Федерации минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).
Плановый показатель 2026 г. по данной группе работников предлагается утвердить, исходя из  МРОТ, установленного  с  01 января 2026 года статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 429-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»)  в  размере 27093,00 руб./чел./мес., с учетом  районного коэффициента   к заработной плате рабочих и служащих 1,3 (принят Постановлением Совмина СССР, ВЦСПС от 01.08.1989 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. Воркуты и Инты», далее – «районный коэффициент»):  27093,00 * 1,3 = 35220,90 ( руб./чел./мес.).
Показатель плановой численности, предложенный организацией, предлагается скорректировать на принятый специалистом РЭК плановый коэффициент соотношения массы ТКО и общей массы отходов 0,9726:
2,5 чел. * 0,5841 * 0,9726 = 1,42 чел.
Общая сумма затрат по статье составила:
1,42 чел. * 35220,90 руб./чел*мес. * 12 мес. /1000 =  600,29 тыс. руб.



3.2. «Страховые взносы от заработной платы 
ремонтного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 170,40 тыс. руб.
Сумма страховых взносов рассчитана в размере 30,3% от фонда заработной платы ремонтных рабочих.  
В материалах дела представлены: 
- копия уведомления Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025 о размере страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год;
- «Шахматная ведомость» за 2024 год (отражающая обороты по сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»);
-  регистр учета «Обороты счета 69 за 2025 г.».
Специалистом РЭК  суммы страховых взносов рассчитаны (в процентах от принятого планового фонда оплаты труда рабочих ремонтной группы):
1) единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  - 30,0%, на основании Федеральных законов от 15.12.2001          № 167-ФЗ (ред. от 20.02.2026), от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 20.02.2026),                                     от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 20.02.2026) и в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Статьи 425 (Глава  34 «Тарифы страховых взносов») Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ); 
2) страховой тариф на обязательное социальное страхование                              от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,3%, на основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 20.02.2026), от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ, от 28.11.2025 № 434-ФЗ                   и в соответствии  с представленным уведомлением Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025.
Общая сумма затрат по статье составила:
600,29 тыс. руб. * 0,303 = 181,89 тыс. руб.


3.3. «Прочие (запасные части)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 1710,6 тыс. руб. – в размере расчетной суммы нормативных затрат на запасные части для автотранспортной техники и самоходных машин, занятых на полигоне ТКО.
(В шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS данные расходы отражены по статье «Сырье и материалы»).

В качестве документов, обосновывающих заявленную сумму расходов, представлены:
- «Расчет затрат на ремонт и ТО, замену автошин по транспорту на захоронение ТКО по ООО «САХ» на 2026 год»;
- «Отчет по отработанным машино-часам и пробегу по тракторам и автомобилям свалочного полигона по ООО «Спецавтохозяйство за 2024 год»;
- «Методические указания по разработке сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств МДС 81-3.99» (утверждены Постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 81) (Примечание специалиста РЭК Кузбасса: Документ утратил силу в связи с изданием Приказа Минрегиона РФ от 07.11.2008 № 248); 
- «Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта» (Москва, 1984) (фрагмент);
- копии технических паспортов на автомобиль КАМАЗ 65115 «с 373 ве» и трактор колесный К-700А «91-56 ко»;
- фотографии бульдозеров Т-500 и Б-170М (в составе материалов, приложенных к заявлению от 15.08.2025 вх. № 5147, были также представлены фотографии машины комбинированной дорожной ДМК-70 (на базе КАМАЗ 65115);
-  «Расшифровки сч. 10/5 (запасные части)» (Отчеты по проводкам Кт сч. 10-5 - Дт сч. 20 за 2024 г.) по каждой единице техники, используемой на полигоне;
- «Расшифровка сч. 10.06 на 20 счете, относимого на свалочный полигон» (Отчет по проводкам Кт сч. 10-06 – Дт сч. 20 за 2024 г.);
- регистры бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт сч. 10-05 – Дт сч. 23 за 2024 г.», «Отчет по проводкам Кт сч. 10-06 – Дт сч. 23 за 2024 г.»);
- копии счетов-фактур, товарных накладных на поставку запасных частей  и автошин (выборочно за 2024 год).

Расчет нормативных затрат на ремонт и ТО, замену автошин выполнен организацией:
1) по автотранспорту (самосвал и специальная машина ДМК-70 – исходя из  плановых величин пробега по данным единицам и нормы пробега для ремонта и восстановления шин, нормативных   затрат на ЕО (ежедневное обслуживание), ТО-1  и ТО-2 (первое и второе техобслуживание), ТР (текущий ремонт) в тысячах рублей на 1000 км (с учетом стоимости обтирочного материала);
2)  по самоходным (дорожно-строительным) машинам (бульдозеры, трактор) – исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости (бульдозеры - 2600,00 тыс. руб., трактор - 1200,00 тыс. руб. соответственно) и нормативного размера затрат на ТО и ремонт в процентах от восстановительной стоимости (38% и 26%  соответственно).

Фактические расходы отчетного периода, отраженные в шаблоне  CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS, составили 2795,00 тыс. руб. Указанная сумма соответствует данным бухгалтерской ведомости «Обороты по сч. 20 за 2024 год»: 
2769,20 тыс. руб. (проводка Кт сч. 10.05 – Дт сч. 20 «Захоронение ТКО (свалочный полигон)») + 86,609 тыс. руб. (Кт сч. 10.06. – Дт сч. 20) + 14,748  тыс. руб. (Кт сч. 10-09 – Дт сч. 20) = 2870,56 тыс. руб.;
2870,56 *0,9737 = 2795,06 тыс. руб.

В связи с тем, что нормативный документ, на который ссылается регулируемая организация при расчете затрат на техобслуживание и ремонт транспортных средств и специальной техники, в настоящее время                               не применяется, специалистом РЭК использована в данных целях   «Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов», утвержденная приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря 2021 г.             № 916/пр.
Для определения максимальной величины нормативных затрат на ТО и ТР специалистом РЭК применен упрощенный подход в соответствии с Таблицей 2 указанного выше документа.
 

Таблица  10

Нормы годовых затрат на выполнение ремонта и ТО 
(в процентах от восстановительной стоимости)
   [image: ]

Так как Кемеровская область – Кузбасс не относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям (Постановление Правительства РФ от 16.11.2021 № 1946 «Об утверждении перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих в этих районах и местностях, признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов Совета Министров СССР»), то при расчете использованы показатели, отраженные в графе 4 приведенной выше Таблицы.

Для целей экспертизы материалов тарифного дела специалистом РЭК Кузбасса  (учитывая отсутствие документов, подтверждающих данные о балансовой стоимости по бульдозерам, указанные организацией в расчетах,          и полное отсутствие данных о балансовой стоимости по автомобилям КАМАЗ) показатель «восстановительная стоимость» по каждой единице техники, работающей на полигоне ТКО, приравнен к показателю «средняя рыночная стоимость по состоянию на IV квартал 2025 г.»,  определенному  на основе  информации, полученной специалистом из открытых источников в сети «Интернет» (анализ рыночных цен проводился в октябре 2005 г.).









Таблица 11
 
Данные о текущих ценах продажи транспортных средств
и специальной техники по состоянию на IV квартал 2025 года
(по данным открытых источников в сети «Интернет»)
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Таблица 12 

Расчет величины нормативных затрат на текущий ремонт и техническое обслуживание
[image: ]


Таким образом, предлагаемая величина плановых затрат на запасные части на 2026 г., предлагаемая организацией (1710,60 тыс. руб.), находится в пределах нормативных значений, рассчитанных специалистом РЭК Кузбасса на основе действующих нормативных документов (2318,92 тыс. руб.).
Плановые затраты на 2026 г. под данной статье учтены в составе НВВ  на 2026 год в размере величины, предлагаемой организацией, пересчитанной на долю отнесения расходов на захоронение ТКО, принятую специалистом РЭК - 97,26%:
1710,6 тыс. руб. * 0,9726 = 1711,15 тыс. руб.


4. «Прочие прямые расходы»

В шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS данные расходы отражены организацией по статье «Работы и услуги».

4.1. «Затраты  на проведение лабораторных испытаний                по мониторингу свалочного полигона,                                               по передаче отходов другим организациям»

Расходы по данной статье для учета в составе НВВ на 2026 год по захоронению ТКО заявлены в размере  138,40 тыс. руб.

Важно отметить, что пунктом 3 Статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 23.03.2026) «Об отходах производства и потребления» установлена обязанность собственников объектов размещения отходов, а также лиц, во владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, проводить мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и  в пределах  их воздействия на окружающую среду. 

Документы, подтверждающие размер фактических затрат по данной статье за отчетный период (2024 год), включают:
- «Программа мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории объектов размещения отходов и в пределах их воздействия на окружающую среду» (утверждена директором ООО «Спецавтохозяйство» в январе 2017 г.); 
- копии договоров от 03.04.2024 № 110-кг и от 06.05.2025 № 144-кг, заключенных с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе»;
- копии договоров на лабораторные исследования от 16.02.2024 № 183-24 и от 08.04.2025 № 600-25, заключенных с Судебноэкспертным частным учреждением «Независимая аналитическая лаборатория» («Судебноэкспертное учреждение «НАЛ»); 
- регистр бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт. Сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  – Дт сч. 20 «Основное производство» за 2024 год;
- копии протоколов испытаний качества воздуха, почвы и воды из скважины в пробах материала, отобранного на полигоне ТКО, за 2024 год.
  
Фактические расходы по статье за 2024 г., отраженные в отчете по проводкам Кт сч. 60 – Дт сч. 20, составили 132,00 тыс. руб. (в том числе                     Судебноэкспертное учреждение «НАЛ» - 96,436 тыс. руб. (НДС не облагается), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» - 35,553 тыс. руб., в том числе НДС 20%) и соответствуют договорной стоимости работ на соответствующий период. С учетом коэффициента 0,9723 сумма фактических затрат составила 128,33 тыс. руб. 
Плановые расходы на 2025 год заявлены организацией в размере сумм, определенных договором от 06.05.2025 № 144-кг (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» - 42,017 тыс. руб. (в том числе НДС 20%) и договором от 08.04.2025 № 600-25 («Судебноэкспертное учреждение «НАЛ») – 100,30 тыс. руб., с учетом коэффициента 0,9723.
Плановые расходы по статье приняты специалистом в размере величины, предложенной организацией, что в пересчете на принятый плановый коэффициент соотношения массы ТКО и общей массы отходов (0,9726) составило 138,41 тыс. руб.


4.2. «Поверка весов»

По данной статье организацией заявлены затраты на ежегодную поверку, ремонт и техническое обслуживание расположенных на полигоне весов автомобильных ВСА-С 40000-8,3 (3авод № 40357), на основании договора, заключенного с ИП Кузнецова О. Н., в размере 77,00 тыс. руб.
Плановые затраты на 2026 год заявлены организацией на уровне фактических затрат 2024 года (77,00 тыс. руб.), отраженных в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS.
Согласно данным «Отчета по проводкам Кт. Сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  – Дт сч. 20 «Основное производство» за 2024 год, фактические затраты за  отчетный период составили 74,80 тыс. руб. (согласно учетно-платежному документу № 00БП-000099 о 08.07.2024).
В качестве обоснования затрат также представлены:
- копия договора с ИП Кузнецова О. Н.  от 10.06.2020 № 224 и копия Дополнительного соглашения № 1.1 от 10.07.2024 к указанному договору;
- копия Уведомления от индивидуального предпринимателя ИП Кузнецова О.Н., ИНН 420203848760, о начале осуществления с 23.06.2016 предпринимательской деятельности, код по ОКВЭД - 33.30 «Монтаж приборов контроля и регулирования технологических процессов», с отметкой Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии» о регистрации в реестре уведомлений;
-  копия Акта приемки-сдачи выполненных работ по настройке (калибровке) автомобильных весов от 10.07.2024 на сумму 74800,00 руб. (в том числе настройка (калибровка) – 11500,00 руб., использование эталонных грузов класса М1 (гири 8 шт.) – 24000,00, услуги автомобиля-манипулятора по доставке эталонного груза (6 час) – 21000,00 руб., услуги поверителя с оформлением надлежащей документации – 18300,00 руб.);
- копии платежных поручений на оплату услуг ИП Кузнецовой Ольги Николаевны от 17.07.2025 № 168 на сумму 20000,00 руб. и от 21.07.2026            № 4505 на сумму 59200,00 руб.
Специалист РЭК Кузбасса отмечает следующее.
Частью 1 Статьи 22 Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ                   «О лицензировании отдельных видов деятельности» определено, что лицензирование видов деятельности, не указанных в части 1 статьи 12 настоящего Федерального закона, прекращается со дня вступления в силу настоящего Федерального закона (03.11.2011), за исключением лицензирования видов деятельности, указанных в части 2 статьи 1 настоящего Федерального закона. Таким образом, лицензирование деятельности по изготовлению и ремонту средств измерений отменено.  
В настоящее время деятельность по производству эталонов единиц величин, стандартных образцов и средств измерений (изготовление и ремонт) осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.05.2025 № 725 (ред. от 10.05.2026) «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра уведомлений, представления и учета уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности».
 В связи с тем, что ООО «Спецавтохозяйство» не проводились закупочные процедуры в части предоставления услуг по поверке автомобильных весов, специалистом РЭК проведен сравнительный анализ стоимости таких услуг, оказанных Федеральным бюджетным учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области – Кузбасс» (ФБУ «ЦСМ») иной регулируемой организации в сфере обращения с ТКО - ООО «ЭКОЛЭНД»  - по договорам возмездного оказания услуг от 06.05.2024 № 327-24/ЭЛ и от 18.06.2024 № 407-24/ЭЛ (копии имеются в Деле № 86-ТКО «Об утверждении тарифов на услугу захоронения твердых коммунальных отходов на 2026-2030 годы, оказываемые ООО «ЭкоЛэнд»                         (г. Новокузнецк)»).
Согласно Актам выполненных работ (услуг) стоимость услуг ФБУ «ЦСМ» составила (с учетом НДС 20%):
 - Акт от 31.05.2024 № 11/819 - 42506,30 руб. (в том числе подготовка к поверке автомобильных весов с помощью эталонных гирь М1 (1 шт. по 2000 кг) – 33816,00 руб., поверка Весов автомобильных (с НПВ 60 т) – 8690,30 руб.);
- Акт от 10.07.2024 № 11/1370 – 88103,40 руб. (в том числе подготовка к поверке автомобильных весов с помощью эталонных гирь М1 (1 шт. по 2000 кг) – 33816,00 руб., оказание услуг по перевозке крупногабаритных средств измерений с предоставлением грузоподъемных механизмов (4 час) – 20568,00 руб., поверка Весов крановых платформенных тензометрических 5-20 т – 16414,20 руб., ремонт весов и дозаторов весовых свыше 500 кг – 17305,20 руб.).
Фактические затраты 2024 г. по данной статье признаны специалистом РЭК Кузбасса обоснованными, в связи с чем заявленная сумма плановых затрат на 2026 год принята в полном объеме (не превышает величину фактической стоимости услуг, отраженную в акте оказания услуг по договору от 10.06.2020 № 224, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 109,0% на 2025 г. и 105,1% на 2026 г.), с учетом применения планового коэффициента соотношения ТКО и общей массы отходов, поступающих на полигон:
77,00 тыс. руб. / 0,9723 * 0,9726 = 77,03 тыс. руб.

4.3. «Услуги охраны полигона»

По данной статье заявлены затраты для учета в составе НВВ на 2026 год в размере 14,60 тыс. руб. на оплату услуг ООО «Частное охранное предприятие «Экстрим» по договору от 18.04.2026 № 139/04-О об охране объекта с предоставлением оборудования (средства тревожной сигнализации, объект охраны – полигон ТКО), из расчета 1250,00 руб. в месяц (с учетом индекса соотношения массы ТКО в общей массе отходов 0,9723).
Фактические затраты отчетного периода составили 14,60 тыс. руб.
В качестве подтверждающих документов  представлены: 
- регистр бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт. Сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»  – Дт сч. 20 «Основное производство» за 2024 год;
- копии счетов на оплату услуг и копии Актов сдачи-приемки оказанных услуг ООО «ЧОП «Экстрим»  за  2024 и  за 2025 гг. (выборочно);
- копия указанного выше договора.
Специалистом РЭК Кузбасса затраты приняты к учету в размере величины, предложенной организацией, в пересчете на коэффициент 0,9726:
15,00 тыс. руб. * 0,9726 = 14,59 тыс. руб.

4.4. «Услуги связи (Интернет) на полигоне»

По данной статье заявлены затраты для учета в составе НВВ на 2026 год в размере 6,40 тыс. руб. на оплату услуг ПАО «Ростелеком» по предоставлению связи через информационно-телекоммуникационную систему «Интернет», в целях оперативной (ежесуточной) передачи данных об объемах поступающих на полигон ТКО, из расчета 550,00 руб. в месяц (с учетом индекса соотношения массы ТКО в общей массе отходов 0,9723).
Организацией  представлены копии счетов-фактур ПАО «Ростелеком» за июль-декабрь 2024 г. и за март 2025 г. (с отметкой об оказании услуг по Договору 7081760 от 25.07.2019; копия договора не представлена).
Специалистом РЭК Кузбасса расходы приняты исходя из величины, заявленной организацией, в пересчете на коэффициент 0,9726:
550,00 руб./мес. * 12 мес. * 0,9726 = 6,42 тыс. руб.


5. «Цеховые расходы»

5.1. «Налог на имущество, земельный налог»

По данной статье организацией заявлены затраты в целях учета в составе НВВ на 2026 год в общей сумме 195,16 тыс. руб., на оплату налога на имущество, исчисленного в отношении имеющегося на полигоне гаража-стоянки  для производственной спецтехники, и земельного налога, исчисленного в отношении земельного участка, занятого гаражом.
Специалистом РЭК Кузбасса данные затраты учтены в разделе «Налоги и сборы» (по п.  2.11.4 и 2.11.5 шаблона CALC.TARIFF.TBO.6.42) в соответствии с  п. 31, 32 Методических указаний.

5.2. «Прочие (материалы для ремонта)»

Данный вид расходов заявлен на 2026 год, исходя из общей величины плановых затрат участка «Ремонт и техническое обслуживание транспорта» на материалы для сварочных работ (учитываемых на сч. 23 «Вспомогательные производства») - 88,40 тыс. руб., с учетом распределения на деятельность по захоронению отходов (Участок «Свалочный полигон») в размере 58,4% (пропорционально ФОТ основного производственного персонала, в соответствии с действующей учетной политикой) и коэффициента планового соотношения массы ТКО и общей массы поступающих отходов (0,9723).  
В обоснование затрат организацией представлены:
- Пояснительная записка «Состав цеховых расходов (23 счет) по ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 год»;
- регистры бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт сч. 10.05 – Дт сч. 23», «Отчет по проводкам Кт сч. 10.06 – Дт сч. 23»,  «Отчет по проводкам Кт сч. 10.09 – Дт сч. 23»;
- Приказ директора от 09.01.2025 № 3 «Об учетной политике, бухгалтерском и налоговом учете в ООО «Спецавтохозяйство».
Расчетная сумма затрат сформирована организацией, исходя из потребностей в следующих материалах (к итоговой сумме применен индекс-дефлятор 6,0%):
- кислород технический (в баллонах по 6,42 кг) – 12 шт./год, по 550,00 руб./шт.;
- газ «пропан» (в баллонах 50 л /20 кг) – 24 шт. /год по цене 1200,00 руб./шт.;
- электроды (диаметром 3 мм) – 12 пачек/год по цене 4000,00 руб./шт.
Специалистом РЭК Кузбасса проведен экспресс-анализ текущих средних рыночных цен на перечисленные материалы для электрогазосварочных работ. На основе информации, имеющейся в открытом доступе в сети «Интернет» заявленная величина затрат скорректирована в части стоимости электродов               (с учетом отсутствия проведения в ООО «Спецавтохозяйство» закупочных процедур):
0,55 тыс. руб. * 12 мес. + 1,20 тыс. руб. * 2 *12 мес. + 1,649 тыс. руб. * 12 = 55,19 тыс. руб.
С учетом отнесения на Участок «Свалочный полигон» в размере 58,4% и плановой доли ТКО в общей массе отходов 97,26% плановые расходы по статье на 2026 год составили:
55,19 тыс. руб. * 0,584 * 0,9726 = 31,35 тыс. руб.

 
6.  Общеэксплуатационные расходы»

6.1. «Заработная плата АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 4156,72 тыс. руб., при численности административно-управленческого персонала 4,99 чел. и средней заработной плате 69483,33 руб./чел./мес.
При этом общая фактическая численность АУП                                               ООО «Спецавтохозяйство» в количестве 9,0 чел. (по состоянию на 01.07.2025) распределена на деятельность по захоронению отходов (Участок «Свалочный полигон» в доле 56,97%, с учетом коэффициента соотношения массы ТКО и общей массы поступающих на полигон отходов 97,23%.
 В качестве обосновывающих документов представлены:
- «Штатное расписание работающих по ООО «Спецавтохозяйство»                        с 1 января 2024 года», «Штатное расписание работающих по                                      ООО «Спецавтохозяйство» с 1 января 2025 года»;
- копия «Коллективного договора ООО «Спецавтохозяйство», включающего положения об оплате труда и о премировании работников; 
- копия «Уведомления о предоставлении Министерством труда и занятости населения Кузбасса государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области-Кузбассе» от 29.06.2023 № 15-07/3982;
- копия Приказа директора от 09.01.2025 № 3 «Об учетной политике, бухгалтерском и налоговом учете в ООО «Спецавтохозяйство»; 
- «Расчет численности руководителей, специалистов и служащих по            ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 год»;
- копия справочника «Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий», Москва , Экономика,1990 г. (Примечание специалиста РЭК Кузбасса: Сборник разработан Центром по научной организации труда, нормативно-исследовательских работ и технической информации Министерства автомобильного транспорта Казахской ССР под методическим руководством Центрального бюро нормативов по труду;  документ утратил силу в связи с изданием Постановления Минтруда СССР от 14.11.1991 N 76 "Об утверждении Межотраслевых нормативов численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных предприятий" );
- «Список техники ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности в 2025 году»;
- Расчет численности автомобилей в приведенных единицах;
- «Справка о численности работающих ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности и категориям работающих по состоянию на 01.07.2025 г.» 
- копия Приказа директора организации от 10.01.2025 № 5                                «Об установлении тарифной ставки рабочего 1 разряда на предприятии 9909 рублей»;
- сводные ведомости «Анализ зарплаты по сотрудникам (помесячно)» (АУП) за 2024 год;
- оборотно-сальдовая ведомость по сч. 70 за 2024 год;
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год.
- ведомости «Обороты счета 26» за 2024 и 2025 годы.

В связи с отменой действия справочника «Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий», на который ссылается организация, специалистом РЭК Кузбасса при расчете нормативной численности АУП принят во внимание заменивший его документ – «Межотраслевые нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных предприятий», утвержденный Постановлением Минтруда СССР от 14.11.1991 № 76. 

Таблица 13


Расчет нормативов численности инженерно-технических работников (ИТР) при количестве автомобилей 10-11 шт.
и среднесписочной численности  работников 30-33 чел.


[image: ]
[image: ]
[image: ]

Как это видно из приведенной выше таблицы, штатная численность АУП ООО «Спецавтохозяйство» находится в пределах нормативных значений.
Фактический ФОТ АУП за 2024 год, распределенный на регулируемую деятельность, составил 4438,20 тыс. руб. (=7291,523*0,62512*0,9737), при численности 5,48 чел. и средней заработной плате 67514,10 руб./чел./мес.
По итогам проведенной экспертизы специалистом РЭК Кузбасса общая численность АУП ООО «Спецавтохозяйство» в количестве 8,0 чел.                  согласно представленным Штатным расписаниям на 2024 и на 2025 годы распределена на деятельность по захоронению отходов (Участок «Свалочный полигон» в доле 56,97%, с учетом коэффициента соотношения массы ТКО и общей массы поступающих на полигон отходов 97,26%:
8,0 чел. * 0,5697 * 0,9726 = 4,43 чел.
Средняя заработная плата принята на уровне, заявленном организацией, - 69483,33 руб./чел./мес.
Фактические затраты отчетного периода составили:
4,43 чел. * 69483,33 руб./чел./мес. * 12 мес./1000 = 3696,13 тыс. руб.


6.2. «Страховые взносы от заработной платы АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 1259,51 тыс. руб. – в размере 30,3% от фонда заработной платы АУП.
В деле представлены:
- копия уведомления Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025 о размере страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, согласно которому для заявленного организацией вида деятельности присвоен 2 класс профессионального риска, что соответствует страховому тарифу в размере 0,3% к суммам выплат и иных вознаграждений, которые начислены в пользу застрахованных лиц;
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год;
- «Шахматная ведомость» за 2024 и за 2025 годы (отражающие обороты по сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»);
-  регистр учета «Обороты счета 69 за 2025 г.».

Специалистом РЭК суммы страховых взносов рассчитаны (в процентах от планового ФОТ АУП):
1) в части выплат, не превышающих 1,5-кратный размер МРОТ (27093,00 руб./чел*мес. с 01.01.2026 согласно Федеральному закону от 28.11.2025 № 429-ФЗ, с учетом районного коэффициента 30% - 27093,00 *1,3 * 1,5 = 52831,35 руб./чел./мес.) – исходя из  единого страхового тарифа на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  - 30,0% в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Статьи 425 (Глава  34 «Тарифы страховых взносов») Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ) + +0,3% - страховой тариф на обязательное социальное страхование                              от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,3%, - в соответствии  с представленным уведомлением Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025 (2 класс профессионального риска);
2) в части выплат, превышающих 1,5-кратный размер МРОТ -                       - 15,0% (Пункт (17) части 1 и пункт 2.4 Статьи 427 «Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ.

Плановые затраты на 2026 год составили:
= (69483,33 руб./чел.*мес. / 1000 - 27,093 тыс. руб./чел.*мес. * 1,3 * 1,5 )*  * 4,33 чел. * 12 мес. * 0,15 + (27,093 тыс. руб./чел.*мес. *  1,3 * 1,5 ) * 4,33 чел.  *  12 * 0,303 = 984,40 тыс. руб.


6.3. «Заработная плата 
прочего общехозяйственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 381,38 тыс. руб., при численности  прочего общехозяйственного персонала (сторожи АБК и ремонтной зоны – 2 чел. и уборщик 0,8 ставки) 1,55 чел. и средней заработной плате 20491,65 руб./чел./мес.
Фактический ФОТ прочего общехозяйственного персонала за 2024 год, распределенный на регулируемую деятельность, составил 594,80 тыс. руб. (=977,19 * 0,62512 * 0,9737), при численности 2,43 чел. (=4,0 чел. * 0,62512 * 0,9737)  и средней заработной плате 20358,19 руб./чел./мес.

В качестве обоснования представлены:	
- «Штатное расписание работающих по ООО «Спецавтохозяйство»                        с 1 января 2024 года», «Штатное расписание работающих по                                      ООО «Спецавтохозяйство» с 1 января 2025 года»;
- копия «Коллективного договора ООО «Спецавтохозяйство», включающего положения об оплате труда и о премировании работников; 
- копия «Уведомления о предоставлении Министерством труда и занятости населения Кузбасса государственной услуги по уведомительной регистрации коллективных договоров и соглашений в сфере труда, заключаемых в Кемеровской области-Кузбассе» от 29.06.2023 № 15-07/3982;
- копия Приказа директора от 09.01.2025 № 3 «Об учетной политике, бухгалтерском и налоговом учете в ООО «Спецавтохозяйство»; 
- «Справка о численности работающих ООО «Спецавтохозяйство» по видам деятельности и категориям работающих по состоянию на 01.07.2025 г.» 
- копия Приказа директора организации от 10.01.2025 № 5                                «Об установлении тарифной ставки рабочего 1 разряда на предприятии 9909 рублей»;
- оборотно-сальдовая ведомость по сч. 70 за 2024 год;
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год.
- ведомости «Обороты счета 26» за 2024 и 2025 годы.
	
Заявленные величины численности и фонда заработной платы получены организацией путем отнесения штатной численности (2,8 чел.) и  годового ФОТ сторожей и уборщиков согласно Штатного расписания  от 01.01.2025                    (49,13 тыс. руб./мес. * 12 мес. = 589,56 тыс. руб.), с учетом коэффициента невыходов 1,12, на регулируемую деятельность в доле распределения 56,97% в соответствии с действующей учетной политикой, коэффициент отношения ТКО к общей массе отходов – 0,9723.
Плановая численность прочего общехозяйственного персонала принята специалистом РЭК Кузбасса на уровне заявленной – 1,55 чел. ( 2,8 * 0,5697 * 0,9726 = 1,55).

При этом, следуя положениям пункта 26 Методических указаний, специалист РЭК Кузбасса отмечает, что предложенный организацией размер средней заработной платы по рассматриваемой категории работников – 20491,65 руб./чел./мес. – не соответствует требованиям Статей 130, 133, 134 «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ  и «Федеральному отраслевому тарифному соглашению в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации на 2023 - 2025 годы» (утв. Общероссийским отраслевым объединением работодателей сферы жизнеобеспечения, Общероссийским профсоюзом работников жизнеобеспечения 12.05.2022; Дополнительным соглашением от 10.06.2024 срок действия соглашения продлен на 2026 - 2028 годы), далее – «ФОТС».
Пунктом 2.3. ФОТС установлено, что минимальная месячная тарифная ставка рабочих первого разряда (далее - ММТС), полностью отработавших норму рабочего времени и выполнивших свои трудовые обязанности (нормы труда), устанавливается таким образом, что заработная плата работника, рассчитанная на основании ММТС, не может быть менее законодательно установленного в субъекте Российской Федерации минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).

Плановый показатель 2026 г. по данной группе работников предлагается утвердить, исходя из  МРОТ, установленного  с  01 января 2026 года статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (в ред. Федерального закона от 28.11.2025 № 429-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»)  в  размере 27093,00 руб./чел./мес., с учетом  районного коэффициента   к заработной плате рабочих и служащих 1,3 (принят Постановлением Совмина СССР, ВЦСПС от 01.08.1989 № 601 «О районных коэффициентах к заработной плате рабочих и служащих предприятий, организаций и учреждений, расположенных в Кемеровской области и на территории г. Воркуты и Инты», далее – «районный коэффициент»):  27093,00 * 1,3 = 35220,90 ( руб./чел./мес.).

Общая сумма затрат по статье составила:
2,8 чел. * 0,5697 * 0,9726 * 35220,90 руб./чел*мес. * 12 мес. /1000 =  =655,74 тыс. руб.



6.4. «Страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 115,56 тыс. руб.
Сумма страховых взносов рассчитана в размере 30,3% от фонда заработной платы ремонтных рабочих.  
В материалах дела представлены: 
- копия уведомления Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025 о размере страхового тарифа по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 
- форма налоговой отчетности «Расчет по страховым взносам» (Форма по КНД 1151111) за 2024 и 2025 годы;
- Единая форма «Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» за 2024 год;
- «Шахматная ведомость» за 2024 год (отражающая обороты по сч. 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»);
-  регистр учета «Обороты счета 69 за 2025 г.».

Специалистом РЭК  суммы страховых взносов рассчитаны (в процентах от принятого планового фонда оплаты труда рабочих ремонтной группы):
1) единый тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное медицинское страхование и обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  - 30,0%, на основании Федеральных законов от 15.12.2001          № 167-ФЗ (ред. от 20.02.2026), от 29.11.2010 № 326-ФЗ (ред. от 20.02.2026),                                     от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 20.02.2026) и в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 Статьи 425 (Глава  34 «Тарифы страховых взносов») Налогового кодекса РФ (в ред. Федерального закона от 14.07.2022 № 239-ФЗ); 
2) страховой тариф на обязательное социальное страхование                              от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний - 0,3%, на основании Федеральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 20.02.2026), от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ, от 28.11.2025 № 434-ФЗ                   и в соответствии  с представленным уведомлением Отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по Кемеровской области-Кузбассу от 09.04.2025.
Общая сумма затрат по статье составила:
655,74 тыс. руб. * 0,303 = 198,69 тыс. руб.


6.5. «Аренда основных средств (офис)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 140,30 тыс. руб.
Сумма рассчитана как 56,97% (с учетом коэффициента 0,9723) от  годовой суммы арендной платы (21114,00 руб./мес. * 12 мес.*1000 = 253,37 тыс. руб.) за часть нежилого помещения (офисы) общей площадью 183,6 м2, расположенного по адресу: г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6, строение 1,  согласно Договора аренды объекта муниципального нежилого фонда от 14.03.2024 № 15, заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом г. Ленинск-Кузнецкий. 
В обоснование затрат представлены:
- «Расчет арендной платы по основным фондам общехозяйственного назначения (26 счет) по ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 год»;
- копия вышеуказанного договора;
- копия договора аренды муниципального имущества от 11.01.2021 № 11-ДА;
- регистр бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт сч. 76-09 («Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами») – Дт. Сч. 26 «Общехозяйственные  расходы»);
-  регистры бухгалтерского учета «Обороты счета 2026» за 2024 и 2025 годы.
В процессе экспертизы специалистом РЭК Кузбасса сделан вывод о том, что указанная в договоре цена аренды 1 м2 (21114,00 руб./мес. / 183,6 м2 = 115,00 руб./м2*мес.) не превышает средних рыночных значений по аренде нежилых помещений подобного типа.
Специалистом РЭК расходы по статье приняты в размере величины, предлагаемой организацией, в пересчете на коэффициент соотношения массы ТКО и общей массы отходов, поступающих на полигон (0,9726):
253,37 тыс. руб. * 0,5697 * 0,9726 = 140,39 тыс. руб.


6.6. «Электроэнергия (АБК и гараж-стоянка)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы на покупную электрическую энергию для общехозяйственных нужд на 2026 год в сумме 309,24 тыс. руб. При этом  общая расчетная сумма затрат организации по данной статье (558,28 тыс. руб., при общем объеме потребляемой энергии 182,027 тыс. кВт*ч (= 161,527 тыс. кВт*ч – административно-бытовой комбинат и (12,0 + 8,5) тыс. кВт*ч – гараж-стоянка) и цене 5,15 руб./кВт*ч с учетом индекса 104,1%) распределена на регулируемый вид деятельности  в размере 56,97% в соответствии с действующей учетной политикой, применен коэффициент отношения массы ТКО к общей массе отходов 0,9723.
Показатель общего потребления электроэнергии (в натуральном выражении) рассчитан, исходя из установленной мощности оборудования и ожидаемого количества часов работы.
Фактические затраты отчетного 2024 года (согласно представленным счетам-фактурам) составили 366,269 тыс. руб. (при объеме энергии 50,521 тыс. кВт*ч и средневзвешенной цене 7,25 руб./кВт*ч). С учетом распределения на участок «Свалочный полигон» в размере 62,512% и фактического коэффициента отношения массы ТКО к общей массе отходов 0,9737 расходы составили 222,92 тыс. руб.
В качестве обосновывающих документов представлены:
- «Расчет потребляемой электроэнергии и ее стоимость по  ООО «Спец- автохозяйство» на 2026 год»;
- копия Договора энергоснабжения от 01.01.2018 № 400574 (с приложениями), заключенного с ПАО «Кузбассэнергосбыт»;
- копии счетов-фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг за январь - - декабрь 2024 г.;
-  регистры бухгалтерского учета «Обороты счета 2026» за 2024 и 2025 годы.
Общая сумма плановых затрат на 2026 год на покупную электрическую энергию рассчитана специалистом РЭК, исходя из фактических показателей расхода энергии в натуральном выражении и средневзвешенной цены  2024 г.,   с учетом индекса цен производителей (ИЦП) электроэнергии  на 2025 год 114,4%, на 2026 год 113,2% (согласно Прогноза Минэкономразвития России от 26.09.2025), с распределением согласно учетной политике в доле 56,97%  и  с коэффициентом планового отношения массы ТКО к общей массе отходов 0,9726:
50,521 тыс. кВт*ч  *  7,25 руб./кВт*ч  * 1,144 * 1,132 * 0,5697 *              * 0,9726  = 262,83 тыс. руб. 

6.7.  «Услуги связи и Интернет» 

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемой деятельности расходы по данной статье на 2026 год в сумме 61,00 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности) на услуги телефонной связи (ПАО «Ростелеком») и предоставления интернет-соединения (ООО «Е-Лайт-Телеком») составляет             (в шаблоне  CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS) 110,20 тыс. руб. (расчетная в пояснительной записке - 106,657 тыс. руб.). 
Фактические затраты 2024 года составили: всего - 135,26 тыс. руб.,  с учетом распределения  на полигон  ТКО 0,62512 и  с коэффициентом 0,9737 – 82,33 тыс. руб.
В деле представлены:
- «Расчет расходов по услугам связи и интернета по ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 год»;
- копии счетов-фактур (УПД) ООО «Е-Лайт-Телеком» за 2024 г.;
- копии счетов-фактур ПАО «Ростелеком» за 2024 г. и за 2025 г. (1 шт.);
-  копия договора от 29.06.2023 № 33393-ю на предоставление услуг связи юридическому лицу, заключенного с ООО «Е-Лайт-Телеком» (договор с ПАО «Ростелеком» отсутствует);
-  регистры бухгалтерского учета «Обороты счета 2026» за 2024 и 2025 годы.
Специалистом РЭК Кузбасса плановые затраты на 2026 год приняты на уровне фактической величины затрат  2024 г. (44,7243 тыс. руб. + 49,095 тыс. руб.) согласно счетам-фактурам ПАО «Ростелеком» и ООО «Е-Лайт-Телеком» согласно представленным учетно-платежным документам, в доле  56,97% на свалочный полигон и 97,26% на ТКО, с учетом индекса потребительских цен (ИПЦ)  на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1% (согласно Прогноза Минэкономразвития России от 26.09.2025).
(44,7243 тыс. руб. + 49,095 тыс. руб.) * 1,09 * 1,051 * 0,5697 * 0,9726 =            = 59,55 тыс. руб.

6.8. «Юридические услуги» 

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке                  по регулируемой деятельности на 2026 год расходы на оплату услуг юриста             (в связи с отсутствием соответствующих специалистов в действующем штатном расписании) в сумме 311,80 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности) составляет  562,90 тыс. руб./год.
В тарифном деле представлены:
- «Расчет затрат на юридические услуги на 2026 год»;
-  копия Договора об оказании юридических услуг от 01.01.2024 (без номера), заключенного с физическим лицом, на сумму 30,0 тыс. руб./мес. (включая налог на доходы физического лица);  
- копия Счета от 22.05.2024 № С-90196-Б, предъявленного                           ООО «БизнесЮрист» по договору  оказания юридических услуг от 21.05.2024 (не представлен), на сумму 100,00 тыс. руб.;
-  регистр бухгалтерского учета «Обороты счета 2026» за 2024 год.

Согласно бухгалтерским документам, фактические затраты отчетного периода (до распределения по видам деятельности) составили  108,00 тыс. руб. (в т .ч.  проведено в дебет сч. 26 с кредита сч. 60 – 100,00 тыс. руб., с кредита сч. 71 – 8,00 тыс. руб.).  
Плановая сумма затрат определена организацией, исходя из ежемесячных расходов на выплату заработной платы 36,00 тыс. руб. /мес. и отчислений на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование в размере 30,3% от ФОТ.  
Учитывая отсутствие юридической службы в штате ООО «Спец-автохозяйство», специалистом РЭК Кузбасса расходы приняты к учету                          в составе НВВ на 2026 год из расчета 0,5 ставки юрисконсульта со средней заработной платой на уровне принятой плановой заработной платы АУП (69483,33 руб./чел./мес.), с учетом отчислений на социальные нужды 30,3% от ФОТ,  в доле распределения 56,97%  на свалочный полигон и 97,26% на ТКО:
0,5 чел. * 69483,33 руб./чел*мес. * 12 мес. * 1,303 * 0,5697 * 0,9726 /                  / 1000 = 300,99  тыс. руб.

6.9. «Вневедомственная охрана»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемой деятельности расходы на оплату услуг ООО «Частное охранное предприятие «Экстрим» об охране объектов с предоставлением оборудования (средства тревожной сигнализации, относимые на сч. 26, объекты охраны – (КПП)) на 2026 год в сумме 59,80 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности),  отраженная в шаблоне  CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS), составляет 108,00 тыс. руб. 
Расчет заявленной суммы затрат не представлен , объекты охраны                     не уточняются.

В тарифном деле имеются:
- карточка сч.  26  по статье «Охрана» за 2024 год (итоговый оборот – 18,00 тыс. руб., или 1500,00 руб./мес.);
- «Отчет по проводкам  кт сч. 60 – Дт сч. 26, счет субконто «Управленческие расходы» (услуги охраны)  (итоговый оборот по счету - 48,00 тыс. руб., или 4000,00 руб./мес.);
- копии договоров, заключенных с ООО «ЧОП «Экстрим»: от 18.04.2017 № 139/04-О (охрана полигона ТКО), от 01.07.2021 № 177/07-02 (охрана гаражного бокса), от 01.07.2021 № 178/07-02 (охрана здания столярного цеха);
- копии счетов-фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг за апрель – декабрь 2024 г. и за февраль - апрель 2025 г. 

Общая величина фактических затрат по статье за 2024 год (согласно данным регистров бухгалтерского учета, что соответствует величине, отраженной в шаблоне) составила 66,00 тыс. руб. (48,00 тыс. руб. + 18,00 тыс. руб.), с учетом распределения на полигон ТКО – 40,20 тыс. руб.  Суммы, отраженные в регистрах учета, соответствуют ежемесячным суммам стоимости услуг охраны в отношении административно-бытового комбината                           (по договорам № 120/07-О, 120/07-02 от 10.07.2023) и контрольно-пропускного пункта (по договору № 423/11-Т от 01.11.2017), отраженных в счетах-фактурах. Копии данных договоров в тарифном деле не представлены.
По итогам проведенной экспертизы специалистом РЭК Кузбасса расходы по статье приняты в пределах сумм, указанных в  представленных договорах с  ООО "ЧОП "Экстрим" от 01.07.2021 № 177/07-02 (охрана гаражного бокса, 2500,00 руб./мес.), от 01.07.2021 № 178/07-02 (охрана здания столярного цеха, 2500,00 руб./мес.), с учетом ИПЦ Минэкономразвития России на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1%, в доле  56,97% и 97,26%:
(2,50 + 2,50 ) тыс. руб. * 12 мес. * 1,09 * 1,051 * 0,5697 * 0,9726 = 38,09 тыс. руб.

6.10. «Отопление и горячая вода»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемой деятельности расходы по данной статье на 2026 год в сумме 109,59 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности), отраженная в шаблоне  CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS, составляет 198,00 тыс. руб. 
В обоснование затрат представлены:
- «Расчет затрат на отопление и горячее водоснабжение АБК по                    ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 год»;
- копия Договора теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2019  № 129/т-ЛК, заключенного с ОАО «Северо-Кузбасская энергетическая компания» (ОАО «СКЭК»);
- копии счетов-фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг по договору теплоснабжения и поставки горячей воды от 01.05.2019  № 129/т-ЛК;
-  регистр бухгалтерского учета «Обороты счета 2026» за 2024 год.
Общая величина фактических затрат по статье за 2024 год (согласно величине, отраженной в шаблоне) составила 143,50 тыс. руб., с учетом распределения на полигон ТКО – 87,33 тыс. руб.  Согласно представленным счетам-фактурам, общая величина фактических затрат за отчетный период составляет:
138,63 тыс. руб. (тепловая энергия в количестве 36,88 Гкал) + 32,91 тыс. руб. (горячая вода в количестве 119,14 м3) = 171,54 тыс. руб.

Плановые затраты на 2026 год определены специалистом РЭК Кузбасса на уровне фактической величины затрат  2024 г., с учетом ИПЦ  Минэкономразвития России на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1%, в доле  отнесения на Участок «Свалочный полигон» 56,97% и  на ТКО 97,26%:
 171,54 тыс. руб. * 1,09 * 1,051 * 0,5697 * 0,9726 = 108,89 тыс. руб. 
 
6.11. «Водопотребление и водоотведение»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемой деятельности расходы по данной статье на 2026 год в сумме 45,53 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности), отраженная в шаблоне  CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS, составляет 82,20 тыс. руб. 
В обоснование затрат представлены:
- «Баланс водопотребления и водоотведения ООО «Спецавтохозяйство»;
- копия Единого договора холодного водоснабжения и водоотведения от 01.05.2019  № 129, заключенного с ОАО «СКЭК»;
- копии счетов-фактур и актов сдачи-приемки оказанных услуг по единому договору холодного водоснабжения и водоотведения от 01.05.2019           № 129; 
-  регистр бухгалтерского учета «Обороты счета 2026» за 2024 год.
Общая величина фактических затрат по статье за 2024 год (согласно величине, отраженной в шаблоне) составила 158,30 тыс. руб., с учетом распределения на полигон ТКО – 96,34 тыс. руб.  Согласно представленным счетам-фактурам, общая величина фактических затрат за отчетный период составляет:
93,109 тыс. руб. (холодная вода в количестве 1597,0 м3) + 29,77 тыс. руб. (водоотведение в количестве 654,25 м3) + 12,63 тыс. руб. (плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) = 135,51 тыс. руб.
По итогам проведенной экспертизы плановые затраты на 2026 год определены специалистом РЭК Кузбасса на уровне величины, предлагаемой организацией (82,20 тыс. руб.), в доле  отнесения на Участок «Свалочный полигон» 56,97% и  на ТКО 97,26%:
 82,20 тыс. руб. * 0,5697 * 0,9726 = 45,53  тыс. руб. 

6.12. «Материалы для АУП»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке по регулируемой деятельности расходы по данной статье на 2026 год в сумме 87,50 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности), отраженная в шаблоне  CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS, составляет 157,70 тыс. руб. 
В обоснование затрат представлены:
- «Расчет потребности в хозяйственных расходах по ООО « Спец-автохозяйство» на 2026 год» (канцтовары, бумага писчая, подписные издания, хозяйственный инвентарь и инструменты, моющие средства; почтово-телеграфные расходы; лицензии на электронную цифровую подпись);
 - регистры бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт. Сч. 10.03 – Дт. Сч. 26»,  «Отчет по проводкам Кт. Сч. 10.05 – Дт. Сч. 26»,  «Отчет по проводкам Кт. Сч. 10.06 – Дт. Сч. 26»,  «Отчет по проводкам Кт. Сч. 10.09 – Дт. Сч. 26»,   «Обороты счета 2026» за 2024 год.

Общая величина фактических затрат по статье за 2024 год (согласно величине, отраженной в шаблоне) составила 6030,32 тыс. руб. (что соответствует суммарной величине затрат, проведенных с кредита сч. 10 «Материалы» в дебет сч. 26), с учетом распределения на полигон ТКО – 3670,37 тыс. руб. 
Специалист РЭК Кузбасса отмечает, что для полноценного анализа экономической обоснованности представленного расчета информации недостаточно (организацией не представлены прайс-листы, счета-фактуры и иные документы, подтверждающие стоимость планируемых к приобретению товаров), при этом заявленная сумма не превышает общую плановую сумму «прочих общехозяйственных расходов», утвержденных  на 2025 год), в связи с чем плановые затраты на 2026 год определены специалистом РЭК Кузбасса на уровне величины, предлагаемой организацией  - 87,50 тыс. руб. 
 

6.13. «Вывоз ТКО (АБК)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке                 по регулируемой деятельности на 2026 год расходы на оплату услуг                     ООО «Чистый Город Кемерово» по вывозу ТКО с территории административно-бытового здания ООО «Спецавтохозяйство» в сумме                      2,66 тыс. руб.  Общая плановая сумма затрат (до распределения по видам деятельности), отраженная в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS, составляет 4,84 тыс. руб. 
В обоснование затрат представлены:
- копии универсальных передаточных документов в части  оказания услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, предъявленных за 2024 год на общую сумму 4,12 тыс. руб.;
- регистры бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - Дт сч. 20 «Основное производство» за 2024 год;  «Обороты сч. 20 за 2024 год» (данные расходы отражаются организацией на  сч. 20).
Специалистом РЭК Кузбасса плановые затраты на 2026 год приняты             на уровне фактической величины затрат  2024 г., с учетом ИПЦ  на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1% (согласно Прогноза Минэкономразвития России от 26.09.2025), в доле распределения на свалочный полигон 56,97% и на ТКО 97,26%:
4,12 тыс. руб. * 1,09 * 1,051 * 0,5697 * 0,9726 = 2,28 тыс. руб.


7. «Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)»

Организацией заявлены для учета в необходимой валовой выручке расходы по данной статье на 2026 год в сумме 6879,40 тыс. руб., в том числе «топливо по часам» - 5356,3 тыс. руб. (расход по бульдозерам «Т-500»,                  «Б-170М» и трактору «К700-А», при общем объеме 72 917,8 л по средней цене дизельного топлива 75,60 руб./л (с учетом НДС)), «топливо по пробегу» - 893,50 тыс. руб. (расход по 2-м автомобилям КАМАЗ-65115, при общем объеме 12163,90 л по средней цене дизельного топлива 75,60 руб./л (с учетом НДС)), смазочные материалы – 629,50 тыс. руб. 

Согласно данным шаблона CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS,  заявленная стоимость дизельного топлива, потребляемого автотранспортными средствами и самоходной техникой, работающими на участке (5 единиц), рассчитана организацией, исходя из:
1) планового годового пробега по самосвалу КАМАЗ-65115 – 17570 км  (в том числе по 8785 км за 1-е и 2-е полугодие), по   спецмашине ДМК-70 – 11283 км (в том числе по 5641,5 км за 1-е и 2-е полугодие);
2) общего планового фонда рабочего времени по дорожно-строительной (самоходной) технике  4605 мото-часов (бульдозер ЧТЗ Б-170М – 1792 мото-часа (224 смены по 8 час, в т.ч. зима – 112, лето – 112), бульдозер «Омсктрансмаш  Т-500 БР-1»  - 2180 мото-час (272,5 смены по 8 час, в т.ч. зима – 139, лето – 133,5), трактор «ЧТЗ К-700А» - 633 мото-часа (211 смен по 3 часа, в т.ч. зима – 109, лето – 102);
3) утвержденных норм расхода дизельного топлива в расчете на 100 км, на 1 мото-час и на работу оборудования - в литрах на 1 ездку.
Предлагаемый расход моторных и трансмиссионных масел в натуральном выражении рассчитан, исходя из удельного расхода 3,2 л  на 100 л потребляемого топлива, расход  пластичных смазок – из расчета 0,1 л на 100 л топлива. Предлагаемые плановые цены: моторные масла – 122,00 руб./л,  трансмиссионные масла – 112,00 руб./л, пластичные смазки – 122,00 руб./л.

В качестве документов, обосновывающих расходы по статье, представлены:
- «Расчет потребности в горюче-смазочных материалах по транспорту на захоронение ТКО и их стоимость по ООО «Спецавтохозяйство на 2026 год»;
- «Пояснения по количеству и расходу топлива»;
- копия «Рабочего проекта расширения действующего полигона твердых бытовых отходов (Пояснительная записка)» (ЗАО НПЦ «Промэкология»,         2007 г.);
- «Технологический регламент приемки, складирования, уплотнения и захоронения отходов 4-5 класса опасности на санкционированном полигоне г.Ленинск-Кузнецкий»;
- «Пояснения по режиму работы свалочного полигона, режиму работы сотрудников свалочного полигона ООО «Спецавтохозяйство» на 2025 год»;
- «Пояснения по расходам ГСМ на внутригаражные нужды»;
- копии технических паспортов на автомобиль КАМАЗ 65115 «с 373 ве» и трактор колесный К-700А «91-56 ко»;
- Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (Приложение к распоряжению Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р); 
- «Нормы расхода горюче-смазочных материалов для автомобильной и тракторной техники (уточненные) по ООО «Спецавтохозяйство» с 01.01.2024» (утверждены руководителем организации 10.01.2024);
- «Нормы расхода горюче-смазочных материалов для автомобильной и тракторной техники (уточненные) по ООО «Спецавтохозяйство» с 01.01.2025» (утверждены руководителем организации 01.01.2025);
- копии путевых листов по каждой единице техники, работающей на полигоне – за  январь и декабрь 2024 г. (по 4 шт.), за январь 2025 г. (по 2 шт.); 
- «Отчет по отработанным машино-часам и пробегу по тракторам и автомобилям свалочного полигона ООО «Спецавтохозяйство» за 2024 год»;
- копии счетов-фактур, предъявленных обществом с ограниченной ответственностью «СО КАРТ» в 2024 и 2025 гг. за поставку бензина и дизельного топлива (выборочно);
- регистры бухгалтерского учета:
   «Отчет по проводкам Кт сч. 10.03 «Топливо» - Дт сч. 20 «Основное производство», счет субконто «Захоронение ТКО (Свалочный полигон)» -               по каждой единице техники, работающей на полигоне; 
   «Отчет по проводкам Кт сч. 10.03 «Топливо» (выборочно в части масел и смазок) - Дт сч. 20 «Основное производство», счет субконто «Захоронение ТКО (Свалочный полигон)» - по каждой единице техники, работающей на полигоне;
   «Обороты счета 20 за 2024 г.»;
   «Обороты счета 20 за 2025 г.»;
- копии чеков и авансовых отчетов в части закупки масел и смазочных материалов  за 2024 и 2025 гг. (выборочно);
- справочник «Нормы расхода смазочных материалов» (информация с сайта  http://www.geoekonomica.ru .

Фактические расходы за 2024 г. на ГСМ по участку «Свалочный полигон», согласно ведомости  «Обороты счета 20 за 2024 г.» (Кт сч. 10-03  -  Дт сч. 20), составили 4677,33 тыс. руб. (при общей массе размещенных (захороненных) отходов 116,653 тыс. т, с учетом прочих промышленных),     в том числе дизельное топливо (сводные данные Отчетов по проводкам Кт сч. 10.03  - Дт сч. 20) – 3929,52 тыс. руб.
Согласно данным «Отчета по отработанным машино-часам и пробегу по тракторам и автомобилям свалочного полигона ООО «Спецавтохозяйство» (отличаются от данных, указанных в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS), фактический расход дизельного топлива (ДТ) в натуральном выражении составил:
-  бульдозер «Т-500» - 34299 л (на сумму 2344,36 тыс. руб., при фактическом фонде рабочего времени 2181 час );
- трактор колесный «ЧТЗ  К-700А»  - 10238 л (на сумму 693,86 тыс. руб., при времени работы 631 мото-час);
- бульдозер «ЧТЗ Б-170М.01Е» - 0 л (не использовался в 2024 г.);
- КАМАЗ 65115 «с 373 ве» - 7297 л (на сумму 493,68 тыс. руб.,                          при фактическом пробеге 16738 км и  количестве ездок –  841 ); 
- ДМК-70  «м 312 кс» - 6009 л (на сумму 397,61 тыс. руб., фактический пробег – 11283 км при количестве ездок - 697 );
всего – 57843 л. 
Средневзвешенная фактическая цена составила: 3929,52 тыс. руб. / 57843 л * 1000 =  67,93 руб./л.

Согласно данным ведомости  «Обороты счета 20 за 2025 г.» , фактические расходы за 2025 г. на ГСМ по участку «Свалочный полигон» (Кт сч. 10-03  -      Дт сч. 20), составили 5415,26 тыс. руб. (при общей массе размещенных отходов 91526,99 тыс. т), в том числе:
-  бульдозер «Т-500» - 2408,98 тыс. руб.;
- трактор колесный «ЧТЗ  К-700А»  - 518,01 тыс. руб.;
- бульдозер «ЧТЗ Б-170М.01Е» - 1542,94 тыс. руб.;
- КАМАЗ 65115 «с 373 ве» - 348,52 тыс. руб. 
- ДМК-70  «м 312 кс» - 596,80 тыс. руб. 
Данные о фактическом  пробеге и времени работы машин в 2025 г. организацией не представлены. 

 В связи с тем, что в процессе осуществления деятельности по захоронению отходов в 2025 году ООО «Спецавтохозяйство» стало использовать дополнительную единицу бульдозерной техники, в целях  анализа  экономической обоснованности затрат на ГСМ специалистом РЭК Кузбасса произведен дополнительный расчет нормативного времени работы                     на операции по размещению и уплотнению отходов в  объеме 1091,13 тыс. м3 (принятый плановый объем на 2026 год):
116,653 тыс. т  * 0,10691 т/м3 (средняя плотность отходов приравнена, в связи с малой долей промышленных отходов – 2,74% -  к средней плотности ТКО, указанной в  разделе 2.4. «Нормативы накопления ТКО и расчет массы образуемых ТКО» Территориальной схемы) = 1091,13 тыс. м3.
  
Для этого, в свою очередь, была определена нормативная производительность бульдозерной техники, с использованием  принципа расчета, приведенного на сайте  https://machinspec.com/str/buldozer/proizvoditelnost.html .

Ниже излагается схема такого расчета в сокращенном виде.

	Производительность машины выражается формулой:

	
	
	
	
	
	
	

	П = (q * n * Kn * Ki * Kb ) / Kp,
	где
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Р – производительность, м3/час; 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	q– объем грунта, который перемещается лопатой и определяется числовыми размерами отвала
 и факторов, влияющих на перемещение; 

	n – число повторяющихся кругов в единицу времени в соотношении с расстоянием 
транспортирования; 
	
	

	Кn – коэффициент, учитывающий потери объемов в боковые валики, зависит от расстояния 
перемещения и типа грунта; 
	

	Кi– коэффициент, характеризующий величину уклона пути движения машины; 
	
	
	
	
	

	Кв – коэффициент, показывающий степень изначального разрыхления почвы; 
	
	
	
	
	

	Кр –коэффициент, определяющий рациональное использование трудового времени;
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Количество циклов работы трактора за единицу времени (час): n= 3600 / tц 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжительность цикла: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	tц = tн + tг.х. + tхх +2 * tп + m * tп.п .+ tо = lн / kv * vн + lг.х ./ kv * vг.х. + ( lн + lг.х.) / ( kv * vх.х. ) +
+ 2 * tп + m * tп.п. + t0 ,
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	где t – продолжительности: tн – сбора грунта, с; tг.х. – груженого прохода, с; tх.х. – холостого хода, с; 
	
	

	tп. – одного поворотного действия (10-20 секунд); tп.п. – одного перевода передачи скорости 
(5-6 секунд); 
	
	

	t0 – опускания лопаты в начальное положение (2 секунды). 
	
	
	
	
	
	

	m – количество изменений скоростей бульдозера за время одного хода;
	
	
	
	
	

	 lн – путь снимания грунта, м; lг.х. –длина расстояния движения к месту скопления, м; 
	
	
	
	

	vн, vг.х, vx.x– скорости передвижения трактора при резании, движении грунта и возвратного хода, 
м/с; 
	
	

	kv – коэффициент, учитывающий уровень уменьшения скорости трактора по сравнению 
с расчетной: 
	 
	 

	0,7 - 0,75 при перемещении груза, 0,85 - 0,90 при возвратном холостом ходе. 
	 
	 
	 
	 
	 



  При исходных данных для бульдозера Т-500:

	Емкость отвала бульдозера Т-500
	18,5
	м3
	 

	Расстояние срезания грунта 
	 
	10,0
	м
	 

	Расстояние перемещения 
	 
	30,0
	м
	 

	Скорости движения бульдозера, вперед/назад, км/час:
	 

	.- I передача: 4,0 / 3,3
	 
	 
	 
	 

	.- II передача: 7,2 / 6,0
	 
	 
	 
	 

	.- III передача: 3,0 / 11,4
	 
	 
	 
	 

	отвал – полусферический, ширина - 4530 мм, высота - 2120 мм,
 масса - 8250 кг;

и характеристиках рабочей карты, приведенной в «Рабочем проекте расширения действующего полигона твердых бытовых отходов»:

	Ширина рабочей карты
	
	5,0
	м

	Длина рабочей карты
	
	30,0
	м

	Высота 1 слоя ТКО
	
	0,5
	м

	Высота создаваемого вала ТКО
	2,0
	м






расчетная производительность Бульдозера Т-500 в процессе операций по размещению и уплотнению ТКО составила:

[image: ]

Дополнительно специалист РЭК Кузбасса отмечает, что согласно данным сайта https://inner.su/articles/tablitsy-proizvoditelnosti-ekskavatorov-i-buldozerov/#table-bulldozer-productivity  производительность бульдозера в операциях по сдвиганию и укладке грунта, при мощности двигателя 375 кВт, массе 48,1 т, дальности перемещения 25 м для грунтов II - III группы,  составляет в среднем  250 - 300 м3/час. 

Расчет нормативного фонда рабочего времени, необходимого для размещения и уплотнения ТКО бульдозерной техникой, при принятой специалистом РЭК минимальной среднегодовой производительности                   291,26 м3 / час, в расчете на фактический объем размещаемых отходов (включая промышленные) 2024 г. и на плановый объем размещаемых отходов на 2026 г., приведен в Таблице 14.

Таблица 14

Расчет нормативного фонда рабочего времени, необходимого для размещения и уплотнения ТКО бульдозерной техникой

[image: ]

Общий плановый фонд рабочего времени на размещение и уплотнение ТКО (при плановом объеме захоронения 1091,135 тыс. м3, включая прочие промышленные отходы) на 2026 год принят равным 4120,9 мото-час (расчетный нормативный фонд рабочего времени при минимальной среднегодовой  производительности 291,26 м3/час -  3746,26 мото-час + 10%  [ожидаемая погрешность в расчетах]), в том числе:
-  бульдозер «Т-500» - 1907,5 мото-час ( = 272,5 смены согласно предложению организации * 7,0 час в соответствии в режимом работы полигона);
- трактор колесный «ЧТЗ  К-700А»  - 633 мото-час ( 211 смен по 3 часа , согласно предложению организации);
- бульдозер «ЧТЗ Б-170М.01Е» - 1580,4 мото-час (= 4120,9 – 1907,5 – 633 (мото-час), или 225,8 смен по 7 час).     

Плановый пробег и количество ездок (для расчета расхода топлива на работу оборудования) по автомобилям КАМАЗ (включая спецмашину ДМК-70)  определен специалистом от фактических показателей пробега и количества ездок в 2024 г., в пересчете на коэффициент отношения планового объема размещения (захоронения) отходов на 2026 год к соответствующему фактическому показателю 2024 года:
- КАМАЗ 65115 «с 373 ве» - 16738 км * (116653,21 т / 117451,33 т) = 16624 км;  841 ездка * (116653,21 т / 117451,33 т) = 835 ездок; 
- ДМК-70  «м 312 кс» - 11283 * (116653,21 т / 117451,33 т) = 11206 км; 697 ездок * (116653,21 т / 117451,33 т) = 692 ездки.

Плановый расход дизельного топлива (ДТ) на 2026 год рассчитан как сумма произведений показателей рабочего времени в мото-часах (бульдозерная техник) и планового пробега + количества ездок (автомобили КАМАЗ) на утвержденные организацией показатели нормативного расхода топлива (находятся в пределах норм, установленных Распоряжением Минтранса России от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р),  и составил:
- по автомобилю КАМАЗ 65115 «с 373 ве» - 7235,1 л;
- по автомобилю ДМК-70 «м 312 кс» - 4607,9 л (принято на уровне величины, предложенной организацией, так как она не превышает величину, рассчитанную регулирующим органом);
- по бульдозеру «Т-500» - 30089,0 л;
- по бульдозеру Б-170М – 24894,1 л;
- по трактору К-700А – 10288,8 л,
итого -   77 114,8 л.  

Расчет расхода топлива в натуральном выражении иллюстрируется в Приложении № 1.1 к настоящему Экспертному заключению.

Плановая цена на дизельное топливо определена исходя из наилучшей фактической цены ДТ ОАО "Газпромнефть-Региональные продажи" в                    г. Ленинск-Кузнецкий по состоянию на 17.07.2026 - 79,62 руб./л (с учетом НДС), плановые затраты  на ДТ в стоимостном выражении составили при этом 6139,88 тыс. руб.  


Специалистом РЭК Кузбасса также произведен расчет нормативной потребности в маслах и смазочных материалах.  При этом в качестве нормативных документов использовались: 
1) по автомобилям КАМАЗ – Приложение № 1 к Распоряжению Минтранса России от 14.03.2008 № АМ-23-р (ред. от 30.09.2021) «О введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте»;
2) по тракторно-бульдозерной технике – информация с сайта http://www.geoekonomica.ru .

Плановая стоимость масел и смазок на 2026 год, рассчитанная специалистом РЭК Кузбасса исходя из средних рыночных цен по состоянию на октябрь 2025 г., составила 1708,73 тыс. руб., что существенно превышает величину 647,47 тыс. руб., заявленную организацией.  Расчет, произведенный специалистом РЭК Кузбасса, приведен в   Приложении № 1.2 к настоящему Экспертному заключению. )

В расчет необходимой валовой выручки на 2026 год приняты расходы по рассматриваемой статье в следующем размере:
6139,88 тыс. руб. + 647,47 тыс. руб. = 6787,35 тыс. руб.

Таким образом, в процессе экспертизы общая величина Операционных расходов на 2026 год (базовый уровень операционных расходов) определена в сумме 22 725,48 тыс. руб.

При расчете Операционных расходов на 2027 - 2030 годы использовались следующие показатели:
базовый уровень операционных расходов 2026 года – 22725,48 тыс. руб.;
индексы потребительских цен на 2027 г. – 104,0%, на 2028 г. – 104,0% согласно базовому варианту Прогноза Минэкономразвития РФ от 26.09.2025;        на 2029 и 2030 годы – на уровне 2028 г.;
индексы эффективности операционных расходов на 2027 – 2030 гг. -           - 1% / год.

Операционные расходы на 2027 год, рассчитанные в соответствии  с  пунктом 30 Методических указаний (Формула 3), составили:

22725,48 тыс. руб. * (1 - 1%/100%) * 1,04 * (0 тн / 113460,68 тн) =                   = 0,00 тыс. руб.,
- в связи с тем, что Территориальной схемой в редакции, действующей на момент проведения экспертизы, захоронение ТКО на территории полигона в г. Ленинск-Кузнецкий начиная с 2027 года не предусмотрено (см. ниже раздел  «Расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов» настоящего Экспертного заключения).
Операционные расходы на 2028, 2029, 2030 годы определены аналогичным образом в размере 0,00 тыс. руб.


II. Неподконтрольные расходы

В соответствии с пунктом 32 Методических указаний,  Неподконтрольные расходы включают в себя: 
1) расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, не включающие расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя и рассчитываемые согласно пунктам 14 - 15 Основ ценообразования;
2) расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе расходы на обязательное страхование, предусмотренные законодательными актами Российской Федерации;
3) расходы на арендную плату, концессионную плату и лизинговые платежи, размер которых определяется с учетом требований, предусмотренных пунктом 35 Основ ценообразования, а также с учетом особенностей пункта 51 Основ ценообразования;
4) сбытовые расходы, определяемые в соответствии с пунктом 20 Методических указаний.
5) суммарная экономия от снижения операционных расходов и от снижения потребления энергетических ресурсов, учитываемая в составе неподконтрольных расходов в соответствии с пунктом 60 Основ ценообразования.
6) расходы на компенсацию в соответствии с пунктом 11 Основ ценообразования экономически обоснованных расходов, не учтенных органом регулирования тарифов при установлении тарифов в прошлые долгосрочные периоды регулирования, и (или) недополученных доходов;
7) расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним, а также затраты на их привлечение и погашение, за исключением средств на возврат займов и кредитов, процентов по ним, предусмотренных подпунктом "б" пункта 38 Основ ценообразования, с учетом положений, предусмотренных пунктом 12 Основ ценообразования;
8) расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов, размер которой определяется в соответствии с пунктом 55.1 Основ ценообразования.
(в ред. Приказа ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18)
 Указанные расходы определяются методом экономически обоснованных расходов (затрат) в соответствии с главой III Методических указаний.

Организацией заявлены следующие Неподконтрольные расходы.	


1. «Аренда  земли и  основных средств»

По данной статье к учету  заявлены расходы:
на 2026 год – 1513,60 тыс. руб., 
на 2027 – 2030 годы  – 0,00 тыс. руб./год (в связи с прекращением использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).

Сумма затрат, заявленных на 2026 год, рассчитана от общей величины плановых затрат на аренду основных средств, относящихся к участку «Свалочный полигон» - 1556,75 тыс. руб. (с учетом коэффициента отношения массы ТКО к общей массы размещаемых на полигоне отходов – 0,9723), которая включает аренду:
-  земельного участка, занятого полигоном ТКО,  - в размере 18,75 тыс. руб.,
- бульдозера «Омсктрансмаш Т-500 БР-1»  – 551,4 тыс. руб., 
- бульдозера «ЧТЗ Б-170М.01Е» - 591,60 тыс. руб., 
- машины дорожной комбинированной «ДМК-70» (шасси «КАМАЗ 353213») – 395,00 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 35 Методических указаний, расходы на арендную плату в отношении объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения, утилизации путем производства искусственных грунтов и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, определяются органом регулирования тарифов в размере, не превышающем экономически обоснованный размер такой платы, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 06.12.2021 № 2209, от 28.08.2025 № 1303)
  Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество, являющееся основными средствами производственного назначения, определяется исходя из принципа возмещения арендодателю расходов на амортизацию (размер которой определяется в соответствии с пунктом 34 настоящего документа), налогов на имущество, в том числе на землю, и других обязательных платежей собственника передаваемого в аренду имущества, связанных с владением указанным имуществом. Экономически обоснованный размер арендной платы не может превышать размер, установленный в конкурсной документации или документации об аукционе, если арендная плата являлась критерием конкурса или аукциона на заключение соответствующего договора.
Экономически обоснованный размер арендной платы за имущество,                не являющееся основными средствами производственного назначения, и арендной платы за землю определяется исходя из экономически обоснованного объема арендуемого имущества (земли) и цены, определенной в соответствии с пунктом 14 настоящего документа.
В случае передачи в аренду регулируемой организации объектов, используемых для обработки, обезвреживания, захоронения и энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, амортизация по которым не начисляется, экономически обоснованный размер арендной платы рассчитывается без учета амортизационных отчислений.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.12.2021 № 2209)


В качестве документов, обосновывающих расходы по статье, организацией представлены: 
- копия Договора аренды земельного участка от 04.10.2006 № 146/06-Ю (вместе с Дополнительным соглашением от 27.03.2025 № 1/25-Ю), заключенного с Комитетом по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) г. Ленинска-Кузнецкого в отношении земельного участка, используемого под полигон ТКО, общей площадью 3,8687 га (кадастровый номер 42:26:0101001:585), со сроком действия с 04.10.2006 по 02.10.2007;
- копия выписки из «Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» от 23.08.2017;
- справка КУМИ Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 04.06.2025 исх. № 4245, подтверждающая правомочность договора по истечении срока действия договора, при условии фактического использования арендатором полигона в целях, установленных договором, и отсутствии возражений со стороны арендодателя (со ссылкой на пункт 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации);
- копия извещения КУМИ Администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 05.08.2025, исх. № 6378 о ежемесячном размере арендной платы на 2025 год по договору аренды земельного участка № 146/06-Ю (с «Расчетом размера арендной платы за земельный участок»);
- копия Решения КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа  (КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа) от 22.08.2025 № 1076                            «О разрешении размещения объекта на землях из земель населенных пунктов» (со ссылкой на пункт 3 статьи 39.36 Земельного кодекса РФ и постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (п. 17), а также с расчетом платы) (срок пользования участком – 3 года);
- копия платежных поручений  ООО «Чистый город Кемерово» № 4447 от 15.07.2026 (на сумму 18753 руб. 56 коп.)  и № 4448 от 15.07.2026 (на сумму 6801 руб. 88 коп.)  - исполнение обязательств ООО «Спецавтохозяйство» по  договору аренды земельного участка № 146/06-Ю и за разрешения использования участка, занятого автомобильными весами, в счет оплаты по договору №12-П/2022;
- копии письменных обращений ООО «Спецавтохозяйство» в адрес             ООО «Чистый город Кемерово» от 15.07.2026  исх. № 40, № 41 (о проведении зачета взаимных требований);
- копия платежного поручения ООО «ТКО «СФЕРА» на оплату аренды земельного участка по договору № 146/06-Ю за 2024 год, в счет погашения задолженности перед ООО «САХ» в сумме 17945,99 руб. без НДС; 
- копия Договора аренды спецтехники (бульдозер гусеничный) без экипажа от 01.01.2025 (б/н), заключенного с физическим лицом в отношении бульдозера гусеничного Т-500 (срок действия до 01.01.2026);
- копия Договора аренды спецтехники (бульдозер гусеничный) без экипажа от 01.01.2026 (б/н), заключенного с физическим лицом в отношении бульдозера гусеничного Т-500 (срок действия до 01.01.2027);
- копия Договора аренды спецтехники (бульдозер гусеничный) без экипажа от 01.01.2025 (б/н), заключенного с ООО «Автокомфорт»  в отношении бульдозера гусеничного Б-170М.01Е (срок действия до 01.01.2026); 
- копия Договора аренды спецтехники (бульдозер гусеничный) без экипажа от 01.01.2026 (б/н) в отношении бульдозера гусеничного Б-170М.01Е (проект, срок действия до 01.01.2027);
- копия «Справки по регистрации прочих доходов (вид прочих доходов: Аренда транспорта)» от 31.12.2025 № 91;
- копия договора аренды муниципального имущества (транспорт) от 01.03.2021 № 132-дт, заключенного с КУМИ  Ленинск-Кузнецкого городского округа в отношении машины дорожной ДМК-70 (для дезинфекции улиц населенных пунктов) (год выпуска 2020, гос. регистрационный знак «м 312 кс 142»), сроком на 5 лет с момента подписания (данный договор является одновременно передаточным актом, как оговорено в пункте 4 договора);
- регистры бухгалтерского учета:  
  «Отчет по проводкам Кт. Сч. 76 («Расчеты с разными дебиторами и кредиторами») – Дт. Сч. 20 «Основное производство»), счет субконто «Свалочный полигон», по статье «Аренда муниципального имущества»;
  «Отчет по проводкам Кт. Сч. 76 – Дт. Сч. 20, счет субконто «Свалочный полигон», по статье «Аренда бульдозера»;
  «Отчет по проводкам Кт. Сч. 76 – Дт. Сч. 20, счет субконто «Свалочный полигон», по статье «Аренда муниципального имущества (земля; пункт весового контроля автомобилей»;
 «Обороты счета 20 за 2024 г.»;
 «Обороты счета 20 за 2025 г.».

Согласно представленным бухгалтерским документам, фактические затраты 2024 года составили:
-  аренда земельного участка, занятого полигоном ТКО (сч. 76-09  «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами») - 17,946 тыс. руб. (1495,50 руб. / мес. * 12 мес. / 1000);
- плата за пользование участком, занятым пунктом весового контроля  (сч. 76-09), - 3,7014 тыс. руб. (308,45 руб./мес. * 12 мес. /1000); 17,946 + 3,7014 = 21,6474 тыс. руб.; 
- аренда бульдозера «Омсктрансмаш Т-500 БР-1» (сч. 76-10 «Прочие расчеты с физическими лицами») – 551,40 тыс. руб., 
- аренда машины дорожной комбинированной «ДМК-70» (шасси «КАМАЗ 353213») (сч. 76-09) – 395,00 тыс. руб.

Согласно ведомости «Обороты счета 20 за 2025 год», фактические затраты 2025 года составляют:
-  аренда земельного участка, занятого полигоном ТКО - (1562,8 руб./мес. ** 12 мес. / 1000 = 18,7536 тыс. руб.) + плата за пользование участком, занятым пунктом весового контроля - 3,7014 тыс. руб., итого со сч. 76-09 = 22,455 тыс. руб.;
- аренда бульдозера «Омсктрансмаш Т-500 БР-1» (сч. 76-10 «Прочие расчеты с физическими лицами») – 551,40 тыс. руб., 
-   аренда бульдозера «ЧТЗ Б-170М.01Е» - 591,60 тыс. руб., 
- аренда машины дорожной комбинированной «ДМК-70» (шасси «КАМАЗ 353213») (сч. 76-09) – 395,00 тыс. руб.

Специалистом РЭК плановые расходы на 2026 год по рассматриваемой статье приняты в следующих размерах. 

1.1. Аренда земли – 25,56 тыс. руб., из них: 
1) плата по договору аренды земельного участка, занятого полигоном ТКО, от 04.10.2006 № 146/06-Ю – 18,7536 тыс. руб. согласно Извещению КУМИ г. Ленинск-Кузнецкий  от 27.06.2023 №  2788 о величине арендной платы на 2025 год, с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 105,1% на               2026 г.;              
2) единовременная плата за фактическое пользование земельным участком, занятым пунктом весового контроля – 6,80188 тыс. руб. согласно Решению КУМИ Ленинск-Кузнецкого муниципального округа от 22.08.2025          № 1076.
1.2. Аренда  машины дорожной комбинированной ДМК-70 (на базе КАМАЗ)  – 395,00 тыс. руб.
В связи с тем, что в представленном договоре от 01.03.2021 № 132-дт (является одновременно актом приема-передачи, п. 4) не указана балансовая стоимость передаваемого объекта аренды, специалистом РЭК проведен                     анализ рыночных цен на машины дорожные комбинированные на шасси КАМАЗ-65115 (с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», см. приведенную выше Таблицу 11), в результате чего установлено, что на момент проведения экспертизы средняя стоимость подобной специальной техники, выпущенной не ранее 2020 года, составляет 5507,14 тыс. руб.  Исходя из срока полезного использования 5 лет (при отнесении данного транспортного средства к третьей амортизационной группе на основании Постановления Правительства РФ от 01.01.2002 № 1            (ред. от 18.11.2022) «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»; код 310.29.10.59.390 «Средства автотранспортные специального назначения прочие, не включенные в другие группировки (автомобили специальные и оборудование навесное к машинам для уборки городов)»),  специалист РЭК  делает вывод о том, что указанная  в п. 3 договора годовая величина арендной платы находится в пределах расчетной величины нормативных амортизационных отчислений:
5507,14 тыс. руб.  / 5 лет = 1101,43 тыс. руб.

1.3. Аренда бульдозера гусеничного Т-500 – 343,86 тыс. руб. 
Расходы приняты в размере экономически обоснованной величины, рассчитанной исходя из средней рыночной цены для машин 1994 - 1998 года выпуска, определенной специалистом РЭК Кузбасса в размере 2406,85 тыс. руб. (см. Таблицу 11), и максимального нормативного срока полезного использования  7 лет (4-я амортизационная группа):
2406,85 тыс. руб. / 7 лет = 343,86 тыс. руб./год.
1.4. Аренда бульдозера гусеничного Б-170М.01Е – 112,86 тыс. руб. 
Расходы приняты в размере экономически обоснованной величины, рассчитанной исходя из средней рыночной цены для машин 1992 - 1996 года выпуска, определенной специалистом РЭК Кузбасса в размере 790,00 тыс. руб. (см. Таблицу 11), и максимального нормативного срока полезного использования  7 лет (4-я амортизационная группа):
790,00 тыс. руб. / 7 лет = 112,86 тыс. руб./год.
 
Общая величина расходов по статье «Аренда земли и основных средств» на 2026 год составила:  
25,56 + 395,00 + 343,86 + 112,86 = 877,28 (тыс. руб.),
что с учетом планового коэффициента отношения ТКО к общей массе отходов  0,9726 составит:
877,28 тыс. руб. * 0,9726 = 854,19 тыс. руб.

Расходы по статье на 2027 -2030 годы приняты в размере 0,00 тыс. руб. , в связи с прекращением использования полигона в г. Ленинск-Кузнецкий согласно актуальной редакции Территориальной схемы.
2. «Налоги и сборы, включаемые в себестоимость
продукции (работ, услуг)»

Согласно пункту 23 Методических указаний, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются:
налог на прибыль;
налог на имущество организаций;
земельный налог;
транспортный налог;
прочие налоги и сборы, за исключением обязательных платежей с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов.

По данной статье к учету в составе необходимой валовой выручки (НВВ) по регулируемой деятельности (с учетом коэффициента 0,9723) заявлены расходы:
на 2026 год – 440,90 тыс. руб., в том числе: единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения, - 387,80 тыс. руб., страхование (ОСАГО) – 29,40 тыс. руб., налог на имущество – 23,70 тыс. руб.;
на 2027 – 2030 годы  – 0,00 тыс. руб./год (в связи с прекращением использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).


2.1. «Единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения»

В качестве документов, обосновывающих заявленную величину расходов на 2026 год, а также подтверждающих величины фактических расходов за отчетный период, организацией представлены: 
- копия «Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2024 год;
- копия «Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2025 год;
- копии «Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» за  I – IV кварталы 2024 года;
- копии «Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» за  I – IV кварталы 2025 года;
- регистры бухгалтерского учета «Шахматная ведомость» за 2024 и за 2025 гг.

В качестве налогооблагаемой базы организацией используется сумма разницы между доходами и расходами, налоговая ставка – 15,0%.
Согласно представленной налоговой декларации за 2024 год, сумма фактически полученных (оплаченных) доходов за налоговый период  составила 62905,19 тыс. руб., сумма произведенных расходов – 50287,65 тыс. руб.; налогооблагаемая база – 12617,54 тыс. руб.; исчисленная сумма налога за отчетный период,  - 1892,63 тыс. руб. Исходя из доли регулируемого вида деятельности в общем объеме фактической выручки 2024 г. (которая, согласно данным счета 90.01.1, составила 53,45%), сумма таких затрат, относящаяся к захоронению ТКО, составила 1011,61 тыс. руб.
Согласно представленной налоговой декларации за 2025 год, сумма фактически полученных (оплаченных) доходов за налоговый период составила 44741,90 тыс. руб., сумма произведенных расходов – 33158,51 тыс. руб.; налогооблагаемая база – 11583,39 тыс. руб.; исчисленная сумма налога за отчетный период,  - 1737,51 тыс. руб. Исходя из доли регулируемого вида деятельности в общем объеме фактической выручки 2025 г. (которая, согласно данным счета 90.01.1, составила 53,46%), сумма таких затрат, относящаяся к захоронению ТКО, составила 928,87 тыс. руб.
В бухгалтерском учете исчисленные суммы данного налога отражаются проводкой  Кт сч. 68 – Дт сч. 99 и не отражаются в составе себестоимости.

Специалистом РЭК Кузбасса сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитана на основании положений  Главы 26.2 «Упрощенная система налогообложения» Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ в размере минимального налога.  
В соответствии с пунктом 6 статьи 346.18 в качестве налоговой базы использована величина рассчитанной регулятором необходимой валовой выручки по захоронению ТКО на 2026 г., налоговая ставка – 1 %:

 [22725,48 тыс. руб. (Операционные расходы) + 854,19 тыс. руб. (Расходы на арендную плату) + 29,44 тыс. руб. (ОСАГО) +23,67 тыс. руб. (Транспортный налог) + 186,53 тыс. руб. (Налог на имущество) + 8,70 тыс. руб. (Земельный налог) + 6475,90 тыс. руб. (Плата за негативное воздействие на окружающую среду, см. ниже) + 165,00 тыс. руб. (Амортизация основных средств, см. ниже)] / 0,99 * 0,01 = 30468,91  тыс. руб. / 0,99 * 0,01 = 307,77 тыс. руб.

2.2. «Страхование (ОСАГО)»

В качестве документов, обосновывающих расходы на обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств, организацией представлены: 
- копия технического паспорта на автомобиль КАМАЗ 65115 «с 373 ве»; 
- копия страхового полиса АО СК «АСТРО-ВОЛГА», выданного в отношении автомобиля КАМАЗ-65115  «с 373 ве 142» на период с 23.04.2025 по 22.04.2026, со страховой премией 14502 руб. 82 коп.; 
- копия страхового полиса АО «Группа страховых компаний  «Югория», выданного в отношении автомобиля ДМК-70 КАМАЗ-65115  «м 312 кс 142» на период с 27.01.2025 по 26.01.2026, со страховой премией 15763 руб. 93 коп.; 
- регистр бухгалтерского учета «Отчет по проводкам Кт сч. 71 «Расчеты с подотчетными лицами» - Дт сч. 20 «Основное производство» за 2024 год.

Согласно данным Отчета по проводкам Кт сч. 71 – Дт сч. 20, фактические затраты 2024 г. по данной статье (в части регулируемого вида деятельности) составили 3,84 тыс. руб. (в том числе  страховка по «КАМАЗ с373ве» - 3,139 тыс. руб., изготовление гос. номеров - 0,70 тыс. руб.). Дополнительные расшифровки отраженных сумм не представлены.
Специалистом РЭК плановые расходы по данной статье приняты в размере сумм, отраженных в представленных полисах АО «СК «Астро-Волга» и АО «ГСК «Югория», с учетом доли ТКО в общем объеме отходов  97,26%:
(14,50 тыс. руб. + 15,76 тыс. руб.) * 0,9723 = 29,44 тыс. руб.
 

2.3. «Транспортный налог»

В шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS сумма транспортного налога заявлена организацией к учету в необходимой валовой выручке на 2026 год  по регулируемой деятельности ошибочно по статье «Налог на имущество», в размере 23,70 тыс. руб.
Фактические затраты отчетного 2024 г. отражены в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS в размере 9,00 тыс. руб., в том числе относимые на регулируемую деятельность по захоронению ТКО – 8,80 тыс. руб.
В тарифном деле имеются следующие подтверждающие документы:
- регистр бухгалтерского учета «Обороты счета 20 за 2024 год» (отражает проводку Кт сч. 68-07 «Транспортный налог» - Дт. Сч. 20 по автомобилю «КАМАЗ-65115» в размере 9,00 тыс. руб.);
- копия «Сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога» № 5229252  от 31.03.2025. 
По данной статье специалистом РЭК Кузбасса учтены суммы налога, исчисленные в отношении КАМАЗ 65115 («с 373 ве 142»)  и трактора К-700А («91-56 КО 42»), согласно указанному сообщению ИФНС № 5229252 от 31.03.2025, с учетом  доли ТКО 97,26%:
(15,60 тыс. руб. + 8,736 тыс. руб. ) * 0,9726 = 23,67 тыс. руб. 

2.4. «Налог на имущество»

Как указывалось выше, на листе «Налоги и сборы» по данной статье организацией ошибочно отражены сумма транспортного налога в размере 23,70 тыс. руб. 
Специалистом РЭК Кузбасса по данной статье учтены затраты, заявленные организацией в составе статьи «ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ» (см. выше), так как расходы относятся к объекту общепроизводственного назначения.
В тарифном деле имеются следующие подтверждающие документы:
- копия выписки из «Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» от 27.08.2024 по объекту «Здание гаража – стоянка малая» с кадастровым номером  42:26:0201002:5077, расположенного по адресу:              г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6, строение 7, кадастровая стоимость  - 16419040,00 руб.;
- копия «Сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога» № 5229252  от 31.03.2025;
- регистр бухгалтерского учета «Обороты счета 20 за 2025 год» (отражает проводку Кт сч. 68-08 «Налог на имущество» - Дт сч. 20 «Основное производство» в размере  328,381 тыс. руб.).
Специалистом РЭК плановые расходы на 2026 год учтены в размере величины налога на имущество, исчисленной в отношении объекта недвижимого имущества с кадастровым номером  42:26:0201002:5077, согласно Сообщению ИФНС № 5229252 от 31.03.2025,  - 328,381 тыс. руб. ,  в доле распределения на участок «Свалочный полигон»   в размере 58,4% (пропорционально доле ФОТ  рабочих полигона в общей величине ФОТ, в соответствии с действующей учетной политикой) и  с учетом планового коэффициента соотношения ТКО и общей массы поступающих отходов 97,26%:
328,381 тыс. руб. * 0,584 * 0,9726 = 186,53 тыс. руб.

2.5. «Земельный налог»

Данный налог заявлен организацией к учету в необходимой валовой выручке на 2026 год вместе с налогом на имущество в составе статьи «ЦЕХОВЫЕ РАСХОДЫ» (см. выше), так как расходы относятся к земельному участку, занятому объектом общепроизводственного назначения.

В тарифном деле имеются следующие подтверждающие документы:
- копия Договора купли-продажи земельного участка от  22.06.2021 № 1627, заключенного между КУМИ Ленинск-Кузнецкого городского округа и  ООО «Спецавтохозяйство» в отношении земельного участка площадью             0,2726 га, с кадастровым номером 42:26:0201002:5931, расположенного по адресу:  г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6;
- копия выписки из «Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости» от 27.08.2024 по земельному участку с кадастровым номером 42:26:0201002:5931, расположенного по адресу:  г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, д. 6,  кадастровая стоимость  - 4921329,58 руб., площадь – 2726+/-18 м2, назначение: «под объектами коммунального хозяйства»;
- копия «Сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога» № 5229252  от 31.03.2025;
- регистр бухгалтерского учета «Обороты счета 20 за 2025 год» (отражает проводку Кт сч. 68-06 «Земельный налог» - Дт сч. 20 «Основное производство» в размере  15,315 тыс. руб.).
В указанном выше договоре купли-продажи отмечается, что на Участке с кадастровым номером 42:26:0201002:5931  имеется  задание гаража – стоянка малая  с кадастровым номером 42:26:0201002:5077.

Специалистом РЭК плановые расходы на 2026 год учтены в размере величины земельного налога, исчисленной в отношении объекта недвижимого имущества с кадастровым номером  42:26:0201002:5931 (кадастровая стоимость – 1021,00 тыс. руб.), согласно Сообщению ИФНС № 5229252 от 31.03.2025,  - 15,315 тыс. руб.,  в доле распределения на участок «Свалочный полигон»   в размере 58,4% (пропорционально доле ФОТ  рабочих полигона в общей величине ФОТ, в соответствии с действующей учетной политикой) и  с учетом планового коэффициента соотношения ТКО и общей массы поступающих отходов 97,26%:
15,315 тыс. руб. * 0,584 * 0,9726 = 8,70 тыс. руб.

Плановые  затраты  на 2027 – 2030 годы по всем видам налогов и налоговых платежей определены в размере 0,00 тыс. руб./год (в связи с прекращением использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).


3. «Прочие косвенные расходы» (Плата за негативное 
воздействие на окружающую среду)

 Согласно пункту 43(1) Основ ценообразования, расходы на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов определяются исходя из установленных Правительством Российской Федерации ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду с учетом применяемых к ним коэффициентов и расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности.

Распределение расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется в соответствии с территориальной схемой. В случае отсутствия в территориальной схеме распределения расчетного объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности распределение объема и (или) массы размещения твердых коммунальных отходов по классам опасности осуществляется органом регулирования с учетом фактических данных за последний отчетный год и динамики размещения объема и (или) массы твердых коммунальных отходов по классам опасности за последние 3 года. В течение периода действия тарифов 100 процентов средств, образовавшихся в результате снижения расходов на плату за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов вследствие реализации мероприятий по утилизации твердых коммунальных отходов, в том числе по их утилизации после обезвреживания, остаются в распоряжении регулируемой организации.
Величина расходов регулируемой организации на плату за негативное воздействие при размещении твердых коммунальных отходов, устанавливаемая на оставшийся период действия долгосрочных тарифов, не может быть уменьшена органом регулирования в связи с указанным снижением расходов.

Организацией расходы заявлены:
на 2026 год - в размере 6475,90 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов – 6070,40 тыс. руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  - 405,50 тыс. руб.;
на 2027 – 2030 годы - в размере 0,00 тыс. руб./год (в связи с массой захороняемых ТКО = 0 тонн, ввиду прекращения использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).
Фактические расходы отчетного 2024 года (всего) составили:  
плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов – 6365,57 тыс. руб., в том числе распределенная на деятельность по захоронению ТКО (97,37%) - 6198,00 тыс. руб.; 
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  - 229,88 тыс. руб., в том числе в рамках предельно допустимых выбросов – 229,87 тыс. руб., в том числе распределенная на деятельность по захоронению ТКО (97,37%) – 223,80 тыс. руб.

Фактический объем захороненных ТКО составил 114358,96 т, при этом фактическое распределение отходов по классам опасности сложилось следующим образом:
IV класс – 45,49% (52021,45 тонн);
V класс – 54,51% (62337,51 тонн).
Информация о динамике годового количества (массы) ТКО и                            о соотношении количества отходов IV и V класса, захороненных на полигоне          г. Ленинск-Кузнецкий  за период с 2021 по 2025 годы, приведена выше                     в Таблице 7. 

В качестве документов, обосновывающих расходы по данной статье, в деле представлены:
- «Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду по ООО «Спецавтохозяйство» на 2026 год»;
- «Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 гг.; 
- «Сопроводительные акты (за I - IV кварталы 2024 г.) к твердым коммунальным отходам, направляемым на объект размещения (захоронения)», заверенные региональным оператором;
- «Сопроводительный акт к твердым коммунальным отходам, направляемым на объект размещения (захоронения) за 2025 год»;
- копии универсальных передаточных документов по услугам захоронения (размещения) ТКО, предъявленных ООО «Спецавтохозяйство» региональному оператору за 2024 и за 2025 гг.;
- копии форм статистической отчетности «2-ТП (отходы)» за 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годы.

Организацией величина платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов рассчитана, исходя из планового объема захоронения ТКО на 2026 год и фактического соотношения  массы ТКО  IV и  V класса за 2024 год (расчет представлен на листе «Налоги и сборы» в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS).
Ставки платы применены в следующих размерах:
           по IV классу опасности – 99,30 руб./т, согласно постановлению Правительства РФ от 30.04.2025 № 595 «Об установлении в 2025 году ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные)»;
по V классу опасности – 17,30 руб./т (ставка, утвержденная на 2018 год Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 (ред. от 24.01.2020)     «О ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах»), с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,32, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.04.2024 № 492 «О применении в 2024 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду».
Плату за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  организацией предлагается установить, исходя из фактических затрат 2024 г., с учетом индекса-дефлятора 106,0%.
По итогам проведенной экспертизы специалистом РЭК Кузбасса плановые затраты на 2026 год по статье  приняты в размере, предложенном организацией (так как они не превышают величину, рассчитанную специалистом) - 6475,90 тыс. руб., в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов – 6070,40 тыс. руб., плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух  - 405,50 тыс. руб.
на 2027 – 2030 годы - в размере 0,00 тыс. руб./год (в связи с массой захороняемых ТКО = 0 тонн, ввиду прекращения использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).

Таким образом, общая плановая величина Неподконтрольных расходов на 2026 год составила:
854,19 тыс. руб. (Аренда земли и основных средств) + (29,44 тыс. руб. + 23,67 тыс. руб. + 186,53 тыс. руб. + 8,70 тыс. руб. + 307,77 тыс. руб.) (Налоги и сборы) + 6475,90 тыс. руб. = 7886,19 тыс. руб.;
на 2027 - 2030 гг. – 0,00 тыс. руб.

Сумма Текущих расходов на 2026 год составила: 
22725,48 тыс. руб. (Операционные расходы) + 7886,19 тыс. руб. (Неподконтрольные расходы) + 0,00 тыс. руб. (Расходы на приобретение энергетических ресурсов) = 30611,67  тыс. руб.,
на 2027 - 2030 гг. – 0,00 тыс. руб.


III.  Амортизация основных средств

Организацией расходы по данной статье заявлены:
на 2026 год - в размере 165,00 тыс. руб.; 
на 2027 – 2030 годы - в размере 0,00 тыс. руб./год (в связи с массой захороняемых ТКО = 0 тонн, ввиду прекращения использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).


В качестве обоснования заявленной суммы представлены:
- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2024 г.»;
- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2024 г.».;
- «Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2025 г.».;
- регистры бухгалтерского учета:  
  «Обороты счета 20 за 2024 г.»;
  «Обороты счета 20 за 2025 г.»;
- копия паспорта транспортного средства КАМАЗ 65115 «С 373 ВЕ 142»; - копия паспорта самоходной машины «Трактор колесный К-700А».
  
Согласно пункту 34 Методических указаний, расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов определяются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере бухгалтерского учета. При этом результаты переоценки основных средств и нематериальных активов учитываются органом регулирования тарифов только в той части, в какой соответствующие амортизационные отчисления являются источником финансирования капитальных вложений в соответствии с инвестиционной программой регулируемой организации.

В соответствии  с пунктом 27 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утвержден Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н), стоимость основных средств погашается посредством амортизации, если иное не установлено настоящим Стандартом.
В соответствии с пунктом 34 указанного документа, способ начисления амортизации выбирается организацией для каждой группы основных средств из установленных настоящим Стандартом. 
Согласно п. 2 и п. 3 Учетной политики для целей бухгалтерского учета  (см. Приказ руководителя ООО «Спецавтохозяйство» от 09.01.2023 № 3), основными средствами признаются активы с балансовой стоимостью не менее 40000 руб.; начисление амортизации по всем единицам учета производится линейным способом. Затраты на восстановление, модернизацию, реконструкцию, ремонт основных средств отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде,  в котором они произведены.
Инвентарные карты в целях ведения бухгалтерского учета организацией не используются. 

Расчет предлагаемых плановых величин амортизационных отчислений по каждой единице инвентарного учета, выполненный регулируемой организацией, представлен на листе «Амортизация» в шаблоне CALC.TARIFF.IND.TKO.2026.EIAS.
Плановая сумма амортизационных отчислений на 2026 год исчислена организацией в отношении 3-х единиц инвентарного учета, относящихся к участку «Свалочный полигон» и фактически использованных в процессе регулируемой деятельности по захоронению ТКО:
- весы автомобильные (балансовая стоимость на 31.12.2024 – 496400,00 руб., амортизационная группа – 5 с максимальным сроком полезного использования 10 лет, расчетная годовая сумма амортизации – 49,68 тыс. руб., накопленный износ по состоянию на 01.01.2026 – 322,70 тыс. руб., остаточная стоимость на 01.01.2026 – 173,50 тыс. руб., расчетная сумма амортизации на 2026 год – 49,70 тыс. руб.;
- трактор «ЧТЗ К-700А» (балансовая стоимость на 31.12.2024 – 1200000,00 руб., амортизационная группа – 5 с максимальным сроком полезного использования 10 лет, расчетная годовая сумма амортизации – 120,00 тыс. руб., накопленный износ по состоянию на 01.01.2026 – 730,00 тыс. руб., остаточная стоимость на 01.01.2026 – 470,00 тыс. руб., расчетная сумма амортизации на 2026 год – 120,00 тыс. руб.,
- автомобиль «КАМАЗ-65115» (балансовая стоимость на 31.12.2024 – 50000,00 руб., амортизационная группа – 3 с максимальным сроком полезного использования 5 лет, расчетная годовая сумма амортизации – 12,00 тыс. руб., накопленный износ по состоянию на 01.01.2026 – 50,00 тыс. руб., остаточная стоимость на 01.01.2026 – 0,00 тыс. руб., расчетная сумма амортизации на 2026 год – 0,00 тыс. руб.,
всего по деятельности «захоронение отходов» – 169,70 тыс. руб., в том числе на с учетом коэффициента 0,9723 – 165,00 тыс. руб. 
Расчетные сроки полезного использования основных средств, используемые организацией для исчисления амортизационных отчислений, соответствуют «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 18.11.2022).
Фактические затраты отчетного периода (2024 г.) на амортизацию основных средств, отраженные организацией в размере 423,5 тыс. руб. (в том числе на ТКО в размере 97,37% – 412,36 тыс. руб.), включают также отчисления в части прочих основных средств, не участвующих в процессе осуществления регулируемой деятельности (трактор с бульдозерным разрыхлителем, отвал гидроповоротный, погрузчик ПК-270300). Отчисления по объектам инвентарного учета, относящимся к регулируемой деятельности, составили величины, идентичные расчетным плановым величинам на 2026 год.
Специалистом РЭК Кузбасса общая величина плановых затрат на амортизацию на 2026 год принята к учету на уровне, предложенном организацией – 169,70 тыс. руб., в том числе с учетом принятого коэффициента отношения массы ТКО к общей массе отходов 0,9726:
(120,00 тыс. руб. + 49,64 тыс. руб. + 0,00 тыс. руб.) * 0,9726 = 165,00 тыс. руб.;
на 2027 – 2030 гг. – 0,00 тыс. руб.


IV. Валовая прибыль 

Нормативная прибыль     организацией к учету в составе  НВВ  на  2026 год не заявлена.



«Расчетная предпринимательская прибыль»

Согласно пункту 36 Методических указаний, расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации определяется в размере 5 процентов текущих расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования, определенных в соответствии с пунктом 46 Основ ценообразования (за исключением расходов на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая возврат сумм основного долга и процентов по ним), и расходов на амортизацию основных средств и нематериальных активов.
Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации                     не устанавливается для регулируемой организации:
(в ред. Приказа ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18)
являющейся государственным или муниципальным унитарным предприятием; (в ред. Приказа ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18)
владеющей объектом (объектами) в области обращения с твердыми коммунальными отходами исключительно на основании договора (договоров) аренды, заключенного на срок менее 3 лет. (в ред. Приказа ФАС России от 01.11.2018 № 1488/18).

Организацией расходы по данной статье для учета в составе НВВ по регулируемой деятельности заявлены:
на 2026 год - в размере 1525,00 тыс. руб.; 
на 2027 – 2030 годы - в размере 0,00 тыс. руб./год (в связи прекращением использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).

Так как земельный участок, на котором размещен полигон захоронения ТКО в г. Ленинск-Кузнецкий, используется ООО «Спецавтохозяйство» на основании Договора аренды № 146/06-Ю от 04.10.2006, заключенного на срок менее 1 года (с 04.10.2006 по 02.10.2007 согласно п. 2.1. договора),  специалистом РЭК Кузбасса заявленные расходы  к учету в составе необходимой валовой выручки на период 2026-2030 годы не приняты.


V. Величина изменения необходимой валовой выручки              в году i, проводимого в целях сглаживания                              темпа роста тарифов 

Согласно пункту 37 Методических указаний, величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, рассчитывается в размере не более 12% необходимой валовой выручки, рассчитанной без учета сглаживания, по формулам:


[image: ]

[image: ]

где:
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки на год i, производимого в целях сглаживания тарифов;
[image: ] - величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания, где i1 - последний год долгосрочного периода регулирования, i0 - первый год долгосрочного периода регулирования;
НД - норма доходности на капитал, инвестированный после начала долгосрочного периода регулирования;
[image: ] - величина сглаживания необходимой валовой выручки, определенная органом регулирования;
[image: ] - необходимая валовая выручка, устанавливаемая на год i долгосрочного периода регулирования без учета сглаживания, тыс. руб.
Данный показатель к учету составе необходимой валовой выручки на 2026-2030 гг. организацией не заявлен, специалистом РЭК Кузбасса определен в размере 0,00 тыс. руб. на  каждый год долгосрочного периода.
  Величина  [image: ], определяемая на i-й год первого долгосрочного периода регулирования в соответствии с пунктом 38 настоящих Методических указаний и учитывающая результаты деятельности регулируемой организации до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования, тыс. руб.,  при установлении долгосрочных тарифов на 2026-2030 годы специалистом РЭК Кузбасса во внимание не принималась, так как  переход к регулированию цен на основе долгосрочных параметров регулирования в отношении ООО «Спецавтохозяйство» состоялся  задолго до  текущего периода регулирования (в 2017 году). 

Таким образом, величины необходимой валовой выручки                   ООО «Спецавтохозяйство»  (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ) по услуге захоронения ТКО, рассчитанные в соответствии с п. 29 Методических указаний (Формула 1),  определены на следующем уровне:
- на 2026 год:
30 611,67 тыс. руб. (Текущие расходы) +165,00 тыс. руб. (Амортизация основных средств) + 0,00 тыс. руб. (Нормативная прибыль) + 0,00 тыс. руб. (Расчетная предпринимательская прибыль) + 0,00 тыс. руб. (величина изменения необходимой валовой выручки в году i, проводимого в целях сглаживания) + 0 =  30 776,67 тыс. руб.;
- на 2027 – 2030 годы – 0,00 тыс. руб.






Расчетный объем и (или) масса твердых
коммунальных отходов

Согласно пункту 14 Методических указаний, расчетный объем и (или) масса твердых коммунальных отходов на очередной период регулирования (каждый год в течение долгосрочного периода регулирования) определяется в соответствии  с Приложениями 2, 3 к Методическим указаниям (см. Таблицу 12) на основании данных о фактическом объеме и (или) массе твердых коммунальных отходов за последний отчетный год и данных о динамике образования твердых коммунальных отходов за последние 3 года при наличии соответствующих подтверждающих документов, а в случае отсутствия подтверждающих документов - исходя из данных территориальной схемы или, при ее отсутствии, исходя из нормативов накопления твердых коммунальных отходов и заключенных регулируемой организацией договоров на оказание услуг.

В случае, если в соответствии с территориальной схемой происходит изменение зоны (территории), с которой твердые коммунальные отходы поступают на объект по обращению с отходами, либо происходит изменение количества и состава твердых коммунальных отходов, поступающих на объект, в том числе в связи с осуществлением обработки и обезвреживания отходов на иных объектах, такие изменения учитываются при определении объема и (или) массы твердых коммунальных отходов                            в соответствии с данными, представленными в территориальной схеме,               и (или) расчетом регулируемой организации.

Организацией заявлены следующие годовые показатели массы  захоронения ТКО (объемов реализации):
- 2026 год – 161289,63 тонн;
- 2027 – 2030 годы – 0 тонн (ввиду прекращения использования полигона с 2027 года согласно актуальной редакции Территориальной схемы).

Организацией представлена «Пояснительная записка к обоснованию количества твердых коммунальных отходов для расчета необходимой валовой выручки и установления предельного тарифа на захоронение ТКО на 2026 год для ООО «Спецавтохозяйство», в которой поясняется, что предлагаемый плановый объем захоронения ТКО на 2026 год 161289,63 т складывается из 2-х величин:
- 56730,36 т – ожидаемый общий объем поступления ТКО с территорий обслуживаемых муниципальных образований, который организация ожидает принять в течение 2026 года (принят равным ½ от прогнозного показателя массы ТКО, образующихся  за 2026 год на территориях Ленинск-Кузнецкого, Беловского и Гурьевского муниципальных округов, Беловского городского округа  - 113460,68 т согласно Таблице 11 Территориальной схемы);  
- 104559,27 т - общий объем ТКО, накопленный на полигоне ТКО (размещенный без захоронения)  в течение периода с 03.06.2025 по 30.06.2026, в течение которого было приостановлено, а затем прекращено действие лицензии № Л020-00113-42/00008677  от 29.06.2016.

В представленных дополнительных соглашениях (от 02.06.2025; от 02.09.2025; от 30.12.2025; от 11.02.2026; от 30.04.2026; от 03.06.2026, без указания номеров) к договору с ООО «Чистый Город Кемерово» от 14.12.2022 № 12-П/2022  оговорено, что в целях оказания услуг по размещению (захоронению) ТКО Оператор (регулируемая организация) вправе  временно складировать поступившие от регионального оператора на объект размещения (захоронения) ТКО,  с последующим их захоронением, при условии соблюдения требований действующего законодательства.

В приведенной выше Таблице 7 демонстрируется информация о динамике объемов ТКО, размещенных на полигоне ТКО г. Ленинск-Кузнецкий за предыдущий долгосрочный период - с 2021 по 2025 гг.
Данные таблицы отражают увеличение поступления ТКО на полигон                г. Ленинск-Кузнецкий в 2023 г. на 80,89% в связи с дополнительным поступлением отходов с территорий Беловского городского округа, Беловского и Гурьевского  муниципальных округов.
Вместе с тем, приостановление и последующее прекращение действия лицензии  с 02.06.2025  привело к фактическому падению объемов захоронения ТКО в  2025 году на 67,9% по отношению к 2024 г. (размещено 91526,99 т, в том числе захоронено - 36692,05 т,  при плане 108740,0 т). 
В связи с вышеуказанным, специалист РЭК Кузбасса счел невозможным использовать в целях определения планового количества захоронения ТКО             на 2026 год имеющуюся фактическую информацию о динамике захоронения ТКО за  отчетный период и 3 предыдущих года. 

Далее, Территориальной схемой (согласно Приложению Б2. «Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения                                                  с твердыми коммунальными отходами», в актуальной на момент проведения экспертизы редакции) утверждена плановая масса ТКО к захоронению на полигоне г. Ленинск-Кузнецкий в 2026 году в размере  47,091 т.

При этом в тексте документа, в Таблицах 10 и 11 Приложения к  Постановлению Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2026 № 127 приводятся следующие данные о динамике массы образования ТКО на территориях муниципальных образований, обслуживаемых                              ООО «Спецавтохозяйство» начиная с 2023 года. (Расчет массы образования ТКО производился на основании данных региональных операторов  о количестве потребителей по муниципальным образованиям и утвержденных нормативов накопления ТКО по каждой категории потребителей.)



Таблица 15

Масса образования ТКО по муниципальным образованиям Кемеровской области - Кузбасса, тонн

[image: ]

Существующей  схемой потоков ТКО предполагается, что до момента ввода в эксплуатацию Комплекса по обработке ТКО в Беловском городском округе (что было запланировано осуществить в течение 2026 года) весь объем отходов, образующихся на территориях указанных выше муниципальных образований в течение 2026 года, должен будет поступать в целях захоронения на полигон   г. Ленинск-Кузнецкий.
В дальнейшем (до конца 2026 г.) предполагалось перенаправлять отходы, поступающие с территорий  Беловского городского округа, Беловского и Гурьевского муниципальных округов на Комплекс по обработке ТКО в Беловском городском округе, а остальную массу отходов – на полигон                       г. Ленинск-Кузнецкий.
Согласно представленной «Пояснительной записке» организации,                    по состоянию на момент проведения экспертизы проект по строительству Комплекса по обработке ТКО в Беловском городском округе, не реализован. (Согласно информации, имеющейся у РЭК Кузбасса, проектирование и строительство  такого объекта  в настоящее время не планируется).
На основании вышеуказанного, специалист РЭК Кузбасса считает целесообразным принять плановые показатели массы захоронения ТКО на следующем уровне:
на 2026 год – 113460,68 т (согласно Таблицы  11 Приложения                           к Постановлению Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2026 № 127;
на 2027 – 2030 гг. – 0 т  (согласно Приложению Б2. «Сводная информация об объектах инфраструктуры обращения                                                  с твердыми коммунальными отходами»).

Плановый показатель общей массы отходов, подлежащих захоронению  на полигоне в 2026 году, предлагается установить с учетом показателя массы прочих (промышленных) отходов  - 3192,52 т, который определен как разница между общим объемом захоронения отходов  в 2024 г. (согласно Форме «2-ТП (отходы)») - 117451,33 т - и объемом захоронения ТКО в 2024 г. (согласно Сопроводительным актам Регионального оператора) - 114258,81 т. 
113460,68 т + 3192,52 т = 116653,2 т. 
На основе данных показателей получен коэффициент отношения плановой массы ТКО к плановой  общей массе отходов, поступающих на полигон, который был использован выше для расчета величин расходов по регулируемому виду деятельности:
113460,68 т / 116653,2 т = 0,9726.  



Тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов

В соответствии с пунктом 7 Методических указаний, тарифы рассчитываются на основании необходимой валовой выручки, определенной для соответствующего регулируемого вида деятельности, и расчетного объема и (или) массы твердых коммунальных отходов.

Учитывая результаты проведенной экспертизы представленных материалов, рекомендую Региональной энергетической комиссии Кузбасса установить для организации предельные тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов на 2026 - 2030 годы:


Таблица 16

Предельные тарифы
 на захоронение твердых коммунальных отходов 
ООО «Спецавтохозяйство» (Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ) с 31.07.2026 по 31.12.2030

	Предприятие
	Год долго-срочного периода
	Календарная разбивка
	Тарифы, руб./т
	Рост к предыдущему периоду, %

	1
	2
	3
	4
	5

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	ООО «Спецавтохозяйство» 

	2026
	с 31.07.2026
 по 31.12.2026
	271,25
	-26,7

	
	2027
	с 01.01.2027
 по 30.06.2027
	0,00
	-100,0

	
	
	с 01.07.2027 
по 31.12.2027
	0,00
	0,0

	
	
2028

	с 01.01.2028
 по 30.06.2028
	0,00
	0,0

	
	
	с 01.07.2028 
по 31.12.2028
	0,00
	0,0

	
	
2029

	с 01.01.2029
 по 30.06.2029
	0,00
	0,0

	
	
	с 01.07.2029 
по 31.12.2029
	0,00
	0,0

	
	2030


	с 01.01.2030
 по 30.06.2030
	0,00
	0,0

	
	
	с 01.07.2030 
по 31.12.2030
	0,00
	0,0



* Справочно.  Тарифы, установленные органом регулирования в предыдущем периоде регулирования:
	- с 01.01.2025 по 30.06.2025 – 333,70 руб./ т;
	- с 01.07.2025 по 31.12.2025 – 370,09 руб./ т.

Дополнительно необходимо отметить, что 28.07.2026 (вх. № 5074, исх. от 27.07.2026 № 28) в Региональную энергетическую комиссию Кузбасса поступило обращение ООО «Спецавтохозяйство» об установлении тарифа на захоронение ТКО на 2026 год с учетом НДС в размере 5%, в связи с возникновением у ООО «Спецавтохозяйство» с 01.01.2026 обязанности по уплате НДС.
Пунктом 1 (абзац третий) Статьи 145 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, что организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость, при соблюдении одного из следующих условий (абзац введен Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ):
- за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 настоящего Кодекса, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ                 «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»,                    не превысила в совокупности: 20 миллионов рублей за 2025 - 2028 годы,               15 миллионов рублей за 2029 год, 10 миллионов рублей за 2030 год и последующие годы;
(абзац введен Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ (ред. 29.10.2024); в ред. Федеральных законов от 28.11.2025 № 425-ФЗ, от 04.07.2026 № 228-ФЗ)
- за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности:                              20 миллионов рублей за 2025 - 2028 годы, 15 миллионов рублей за 2029 год, 10 миллионов рублей за 2030 год и последующие годы.
(абзац введен Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ; в ред. Федеральных законов от 28.11.2025 № 425-ФЗ, от 04.07.2026 № 228-ФЗ)

Пунктом 8 Статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации определено что при реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав организации и индивидуальные предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, вправе производить налогообложение соответствующих операций по налоговой ставке 5 процентов - в случае выполнения одного из следующих условий:
за календарный год, предшествующий календарному году, начиная с которого организация или индивидуальный предприниматель переходит на упрощенную систему налогообложения, у указанных организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в порядке, установленном главой 23, 25 или 26.1 настоящего Кодекса, а также в порядке, установленном Федеральным законом от 25 февраля 2022 года № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения», не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
за предшествующий налоговый период по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, у организации или индивидуального предпринимателя сумма доходов, определяемых в соответствии со статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, не превысила в совокупности 250 миллионов рублей, и такие организация или индивидуальный предприниматель не имеет оснований для освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
в течение налогового периода по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, организация или индивидуальный предприниматель начинает исполнять обязанности налогоплательщика, связанные с исчислением и уплатой налога.
(п. 8 введен Федеральным законом от 12.07.2024 N 176-ФЗ (ред. 29.10.2024))

В материалах дела представлены документы, подтверждающие факт превышения суммы доходов, фактически полученных за предыдущий налоговый период (2025 год), установленной пороговой величины в 20  млн. руб.:
- копия «Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения» за 2025 год;
- копии «Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения»               за  I – IV кварталы 2025 года.
В связи с вышеуказанным,  специалист РЭК Кузбасса отмечает, что                   в процессе расчетов с региональным оператором  в 2026 году регулируемая организация  должна начислять сумму налога  на добавленную стоимость по ставке 5%  дополнительно к  сумме стоимости услуги по захоронению ТКО, рассчитанной  с применением  установленного тарифа.  
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Приложение 1.1 к Экспертному заключению

Расчет планового расхода ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА (в натуральном выражении) на 2026 год
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Приложение 1.2 к Экспертному заключению

Расчет нормативных затрат на масла и смазочные материалы 
(в текущих рыночных ценах по состоянию на октябрь 2025 г.)
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	ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
	Захоронение ТКО
	 
	 
	 

	
	г. Ленинск-Кузнецкий
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Захоронение ТКО
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2024 год 
	2025 год
	2026 год
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	утверждено регулирующим органом
	факт
	утверждено регулирующим органом
	предложение организации
	предложение регулирующего органа                               
	

	
	 
	Является ли организация плательщиком НДС
	 
	нет
	нет
	да
	да
	да
	 

	
	1
	Объем, в том числе:
	тонн
	109 110,00
	117 451,32
	108 740,00
	164 381,99
	116 653,20
	С учетом прочих промышленных

	
	1.1
	Объём захороненных промышленных и прочих отходов
	тонн
	 
	3 092,36
	 
	3 092,36
	3 192,52
	Определено как разница между обшим объемом захоронения отходов  в 2024 г. (согласно Форме "2-ТП (отходы") и объемом захоронения ТКО в 2024 г. (согласно Сопроводительным актам Регионального оператора).

	
	1.2
	Объём захороненных твердых коммунальных отходов
	тонн
	109 110,00
	114 358,96
	108 740,00
	161 289,63
	113 460,684
	В связи с отсутствием достоверных фактических данных за 2025 год, плановое количество поступления  ТКО на 2026 год принято равным  ПРОГНОЗНОЙ МАССЕ ТКО, образующихся  в обслуживаемых организацией муниципальных образованиях за 2026 год согласно Тер. схеме, актуализированной постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 11.03.2026 № 127 (Таблица 11).

	
	 
	Доля ТКО в общем объеме отходов
	%
	 
	97,37
	 
	98,12
	97,26
	 

	
	2
	Себестоимость
	тыс. руб.
	35 890,34
	37 838,82
	37 206,69
	30 500,85
	30 776,67
	 

	ЭР
	2.1
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.2
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	5 664,76
	3 670,10
	5 913,26
	5 060,40
	5 062,15
	Организацией предложен ФОТ, рассчитанный от  ФОТ участка складирования ТКО согласно Штатного расписания, утвержденного на 2025 год (371,28 тыс. руб./мес. * 12мес. = 4455,375 тыс. руб./год), с учетом коэффициента невыходов 1,12 и индекса-дефлятора  104,3% на 2026 год, в доле 97,23% (регулятором принято в доле 97,26%).

	ОР
	2.2.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	58 135,88
	31 410,26
	60 686,17
	39 428,53
	39 428,72
	Штатная численность персонала, занятого на полигоне ТКО  11 чел. (с учетом  дополнительного бульдозера ББ-170М.01Е):  бульдозеристы - 2,0 чел., тракторист - 1,0 чел.,  водители КАМЗ-65115 (самосвал +  дезинфектор ДКМ-70) - 2,0 чел.,  контролеры - 2,0 чел., охранники - 4,0 чел.

	 
	2.2.2
	численность производственного персонала
	чел.
	8,12
	9,74
	8,12
	10,70
	10,70
	Штатная численность персонала, работающего на полигоне (11 чел. согласно представленному штатному расписанию, действующему с  01.01.2025), скорректирована на коэффициент отношения  суммы выручки, начисленной за  2025 год по  ВЫВОЗУ и ЗАХОРОНЕНИЮ ТКО к  общей  сумме выручки, начисленной за ВЫВОЗ и ЗАХОРОНЕНИЕ  ТКО и ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ  (0,9726).

	ОР
	2.3
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	1 773,08
	818,90
	1 850,86
	0,00
	1 533,83
	Рассчитано в процентах от ФОТ: 1) единый страховой тариф (на обязательное пенсионное,  медицинское страхование и социальное страхование на случай врем. нетрудоспособности и в связи с материнством)  - 30% , на основании Главы 34 Налогового кодекса РФ (ред. от 31.07.2025); 2) обязательное страх-е от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний - 0,3% (2-й класс проф. риска) на основании федеральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ, от 22.12.2005 № 179-ФЗ, в соответствии  с представленным уведомлением Фонда пенсионного и соц. страхования от 09.04.2025).   

	А
	2.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	249,64
	412,40
	249,64
	165,00
	165,00
	Учтена амортизация основных средств, фактически используемых в 2025 году на полигоне ТК (весы автомобильные - 49,64 тыс. руб, трактор колесный К700-А - 120,0 тыс. руб.), исходя из данных оборотно-сальдовых ведомостей по сч. 01 и сч. 02 (принятый срок полезного использования - 10 лет), в доле 97,26% (п. 21 Методических указаний ФАС от 21.11.2016 N 1638/16)

	НР
	2.5
	Аренда  земли и  основных средств
	тыс. руб.
	949,85
	942,60
	965,59
	1 513,60
	854,19
	1) АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ПОЛИГОН - 18,75356 тыс. руб./год (на основании уведомления арендодателя о величине арендной платы на 2025 год), с учетом ИПЦ Минэкономразвития России 105,1% на 2026 г.;  2) ПЛАТА ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ ПУНКТА ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ - 6,80188 тыс. руб. согласно Решению КУМИ ЛКМО от 22.08.2025 № 1076 ;  3)   АРЕНДА МАШИНЫ  ДМК-70 ("м 312 кс") - 395,0 тыс. руб./год согласно Договору аренды  от 21.03.2021 № 132-дт; 4) АРЕНДА БУЛЬДОЗЕРОВ - в размере экономически обоснованной величины, рассчитанной исходя из средних рыночных цен (для машин 1994 - 1998 года выпуска) и максимального нормативного срока полезного использования  7 лет (4я аморт. группа):  Т-500 - 2407,0 тыс. руб. / 7 = 343,86 тыс. руб., Б-170М - 790,0 тыс. руб. / 7 =112,86 тыс. руб. Принято в доле 97,05%.

	ОР
	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	3 904,24
	4 256,70
	4 075,51
	2 443,30
	2 493,32
	 

	ОР
	2.6.2
	заработная плата ремонтного персонала
	тыс. руб.
	660,13
	1 190,00
	689,09
	562,30
	600,29
	Организацией  рассчитано от штатной численности  2025 г. (2,5 чел.) с распределением на регулируемую деятельность в размере 56,96% (пропорционально ФОТ основного персонала), с учетом доли 97,23%.                                                                                                                               

	ОР
	2.6.2.1
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала 
	руб.
	49 559,31
	54 756,70
	51 733,48
	33 940,10
	35 220,90
	Определено в размере МРОТ (27093,00 руб./чел./мес. с 01.01.2026 согласно  Федеральному закону от 28.11.2025 N 429-ФЗ, с учетом районного коэффициента  30%) .

	 
	2.6.2.2
	численность ремонтного персонала
	чел.
	1,11
	1,81
	1,11
	1,38
	1,42
	Рассчитано от штатной численности  2025 г. (2,5 чел.) с распределением на регулируемую деятельность в размере 58,4% (пропорционально ФОТ основного персонала согласно Штатного расписания на 2025 год), с учетом доли 97,26%.

	ОР
	2.6.3
	страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала
	тыс. руб.
	206,62
	271,70
	215,68
	170,40
	181,89
	30,3% от ФОТ (2-й класс проф. риска согласно уведомлению Фонда пенсионного и соц. страхования от 09.04.2025)

	ОР
	2.6.4
	Прочие (запасные части со сч. 20)
	тыс. руб.
	2 894,85
	2 795,00
	3 021,84
	1 710,60
	1 711,15
	Расходы на запасные части для ремонта техники, работающей на полигоне ТКО, учитываемые на сч. 20. Предложенная величина не превышает нормативные затраты на  ЕО, ТО и ТР, рассчитанные исходя из средней рыночной стоимости машин  и Норм годовых затрат на выполнение ремонта и ТО (%/год), указанных в  "Методике определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов" (утв. Приказом Минстроя России от 13.12.2021 N 916/пр (ред. от 06.10.2023)) (доля отнесения затрат (97,26%).

	ОР
	2.6.5.
	Прочие (материалы на ремонта)
	тыс. руб.
	142,64
	 
	148,90
	 
	 
	 

	ОР
	2.7
	Прочие прямые расходы (сч. 20)
	тыс. руб.
	257,67
	529,10
	268,97
	236,40
	236,45
	 

	 
	2.7.4
	Затраты  на проведение лабораторных испытаний по мониторингу свалочного полигона, по передаче отходов другим организациям
	тыс. руб.
	257,67
	128,50
	268,97
	138,40
	138,41
	Согласно Договора № 144-кг от 06.05.2025 с ФБУЗ "ЦГЭ в КО" (с учетом НДС 20%) и  Договора № 600-25 с СЧУ "НАЛ" от 08.04.2025 (с учетом НДС 5%), в доле  97,26%  

	 
	2.7.5
	Поверка весов
	тыс. руб.
	 
	77,10
	 
	77,00
	77,03
	 

	 
	2.7.6
	Услуги охраны полигона
	тыс. руб.
	 
	14,60
	 
	14,60
	14,59
	ООО "ЧОП "Экстрим" (см. договор)

	 
	2.7.7.
	Прочие услуги
	 
	 
	303,50
	 
	 
	 
	 

	 
	2.7.8.
	Услуги связи, интернет (полигон)
	 
	 
	5,40
	 
	6,40
	6,42
	 

	ОР
	2.8
	Цеховые расходы в том числе: (сч. 23)
	тыс. руб.
	0,00
	3 906,40
	0,00
	245,36
	31,35
	 

	ОР
	2.8.4
	Аренда основных средств
	тыс. руб.
	 
	1 111,40
	 
	 
	 
	 

	ОР
	2.8.5
	Налог на имущество, земельный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	195,16
	 
	Затраты, учитываемые на сч. 23. Специалистом РЭК Кузбасса данные затраты учтены в разделе "НАЛОГИ И СБОРЫ"  по п.  2.11.4 и 2.11.5  согласно п. 31, 32 Методических указаний.

	ОР
	2.8.6
	Прочие материалы и услуги (учитываемые на сч. 23)
	тыс. руб.
	 
	2 795,00
	 
	50,20
	31,35
	Принято в размере предложенной величины затрат на материалы для сварочных работ, скорректированной с учетом  отсутствия закупочных процедур до 47,772 тыс. руб., в доле  56,97% и 97,26%.

	ОР
	2.9
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	8 104,19
	11 962,02
	8 459,70
	7 040,60
	6 581,02
	67514,10 * 109,0% * 105,1% = 77343,48

	ОР
	2.9.1
	заработная плата АУП
	тыс. руб.
	3 862,42
	4 438,20
	4 031,86
	4 156,72
	3 696,13
	. 43758,00 *1,2 = 52509,6 руб./чел./мес.)

	ОР
	2.9.1.1
	среднемесячная оплата труда АУП
	руб.
	91 439,87
	67 514,10
	95 451,23
	69 483,33
	69 483,33
	 

	 
	2.9.1.2
	численность АУП
	чел.
	3,52
	5,48
	3,52
	4,99
	4,43
	Штатная численность на 2025 год (8 чел.) , в доле  56,97% и 97,26%. 

	ОР
	2.9.2
	страховые взносы от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	1 208,92
	873,96
	1 261,95
	1 259,51
	984,40
	Рассчитано в процентах от ФОТ: 1) в части выплат, не превышающих 1,5-кратный размер МРОТ (27093,00 руб./чел*мес. с 01.01.2026 согласно Федеральному закону от 28.11.2025 N 429-ФЗ, с учетом р/к 30% - 27093,00 *1,3 * 1,5 = 52831,35 руб./чел./мес.) - 30,3% (2 класс проф. риска); 2) в части выплат, превышающих 1,5-кратный размер МРОТ - 15% (Пункт (17) части 1 и пункт 2.4 Статьи 427 "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ. 

	ОР
	2.9.3
	заработная плата прочего общехозяйственного персонала
	тыс. руб.
	628,37
	594,80
	655,94
	381,38
	655,74
	 

	ОР
	2.9.3.1
	среднемесячная оплата труда общехозяйственного персонала 
	руб.
	47 174,92
	20 358,19
	49 244,74
	20 491,65
	35 220,90
	Определено в размере МРОТ (27093,00 руб./чел./мес. с 01.01.2026 согласно  Федеральному закону от 28.11.2025 N 429-ФЗ, с учетом районного коэффициента  30%) .

	ОР
	2.9.3.2
	численность прочего общехозяйственного персонала
	чел.
	1,11
	2,43
	1,11
	1,55
	1,55
	Сторожи АБК и ремонтной зоны (2 чел.) и уборщик (0,8 ставки) согласно штатного расписания на 2025 год, в доле  56,97% и 97,26%.

	ОР
	2.9.4
	страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала
	тыс. руб.
	196,68
	157,17
	205,31
	115,56
	198,69
	30,3% от ФОТ (2-й класс проф. риска согласно уведомлению Фонда пенсионного и соц. страхования от 09.04.2025)

	ОР
	2.9.5
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОР
	2.9.6
	Аренда основных средств (офис, транспорт)
	тыс. руб.
	185,90
	1 310,00
	194,06
	140,30
	140,39
	Аренда офиса (183,6 м2 по ул. Земцова, 6) согласно условий Договора аренды объекта муниципального нежилого фонда от 14.03.2024 № 15, в доле  56,97% и 97,26%,

	ОР
	2.9.7
	Транспорт на собственные нужды (содержание  автомобиля ГАЗ-3102 ВОЛГА)
	тыс. руб.
	520,95
	 
	543,80
	 
	 
	 

	ОР
	2.9.8
	Электроэнергия (АБК и гараж-стоянка)
	тыс. руб.
	931,69
	222,92
	972,56
	309,24
	262,83
	Принято на уровне фактической величины затрат  2024 г.(366,26907 тыс. руб.) согласно счетам-фактурам, в доле  56,97% и 97,26%, с учетом ИЦП электроэнергии  на 2025 год 114,4%, на 2026 год 113,2% (согласно Прогноза Минэкономразвития России от 26.09.2025).

	ОР
	2.9.10
	Услуги связи и интернет
	тыс. руб.
	 
	82,30
	 
	61,00
	59,55
	Принято на уровне фактической величины затрат  2024 г. (44,7243 тыс. руб. + 49,095 тыс. руб.) согласно счетам-фактурам ПАО "Ростелеком" и ООО "Е-Лайт-Телеком" согласно с-фактурам, в доле  56,97% и 97,26%, с учетом ИПЦ  на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1% (согласно Прогноза Минэкономразвития России от 26.09.2025).

	ОР
	2.9.11
	Юридические услуги
	тыс. руб.
	 
	60,90
	 
	311,80
	300,99
	Принято из расчета 0,5 ставки юрисконсульта со средней заработной платой на уровне плановой з/платы АУП (69483,33 руб./чел./мес.), с учетом отчислений на социальные нужды  30,3%,  в доле  56,97% и 97,26%

	ОР
	2.9.12
	Консультационные услуги
	тыс. руб.
	 
	109,10
	 
	 
	 
	 

	ОР
	2.9.13
	Вневедомственная охрана
	тыс. руб.
	 
	40,20
	 
	59,80
	38,09
	Принято в пределах сумм, указанных в  представленных договорах с  ООО "ЧОП "ЭКСТРИМ" (столярный цех, гаражный бокс), в доле  56,97% и 97,26%, с учетом ИПЦ  на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1%

	ОР
	2.9.14
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	 
	54,80
	 
	 
	 
	 

	ОР
	2.9.15
	Отопление и горячая вода
	тыс. руб.
	 
	87,33
	 
	109,59
	108,89
	Договор с ОАО "СКЭК" от 01.05.2019 № 129/т-ЛК (принято на уровне фактической величины затрат  2024 г., в доле  56,97% и 97,26%, с учетом ИПЦ  на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1%).

	ОР
	2.9.16
	Водопотребление и водоотведение
	тыс. руб.
	 
	96,34
	 
	45,53
	45,53
	Договор с ОАО "СКЭК" от 01.05.2019 № 129

	ОР
	2.9.17
	Материалы для АУП
	тыс. руб.
	 
	3 670,37
	 
	87,50
	87,50
	(Для анализа представленого расчета информации недостаточно, заявленная сумма не превышает планову сумму прочих расходов на 2025 год).

	ОР
	2.9.18
	Вывоз ТКО (АБК)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	2,66
	2,28
	(На уровне фактической величины затрат  2024 г., в доле  56,97% и 97,26%, с учетом ИПЦ  на 2025 год 109,0%, на 2026 год 105,1% (согласно Прогноза Минэкономразвития России от 26.09.2025).

	ОР
	2.9.19
	Прочие (сч. 60 , сч. 71)
	тыс. руб.
	569,26
	154,51
	594,22
	 
	 
	 

	ОР
	2.9.20
	Налоги (сч. 68 на сч. 26)
	 
	 
	9,13
	 
	 
	 
	 

	НР
	2.10
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	2.11
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:
	тыс. руб.
	347,85
	364,70
	415,10
	440,90
	556,10
	 

	НР
	2.11.1
	страхование
	тыс. руб.
	 
	3,70
	32,59
	29,40
	29,44
	Учтены расходы на ОСАГО  по  КАМАЗу 65115  (с 373 ве) и КАМАЗу (м 312 кс) согласно представленным полисам АО "СК "Астро-Волга" и АО "ГСК "Югория" (в доле 97,26%).

	НР
	2.11.3
	   транспортный налог
	тыс. руб.
	 
	8,70
	 
	0,00
	23,67
	Учтены суммы налога, исчисленные в отношении КАМАЗ 65115 (с 373 ве 142)  и трактора К-700А (91-56 КО 42) согласно Сообщению ИФНС № 5229252 от 31.03.2025 (в доле 97,26%).

	НР
	2.11.4
	   налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	23,70
	186,53
	По данной статье  организацией ошибочно заявлен ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. Налог на имущество учтен специалистом РЭК в размере величины, заявленной организацией в составе ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ (Затраты, учитываемые на сч. 23) - исходя из суммы налога, исчисленной в отношении гаража-стоянки (328,381 тыс. руб.) согласно уведомлению ИФНС № 5229252 от 31.03.2025, в доле  58,4% и 97,26%.

	 
	2.11.5
	земельный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	8,70
	Специалистом РЭК учтены затраты, учитываемые организацией на сч. 23 и заявленные в составе Цеховых расходов,  - исходя из суммы налога, исчисленной в отношении  земельного участка, занятого гаражом-стоянкой (15,315 тыс. руб.) согласно уведомлению ИФНС № 5229252 от 31.03.2025, в доле  58,4% и 97,26%.

	НР
	2.11.6
	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения
	тыс. руб.
	347,85
	352,30
	382,51
	387,80
	307,77
	Принято в размере минимального налога (1% от расчетной суммы НВВ) ( Пункт 6 Статьи 346.18. "Налоговая база" Главы 26.2. "УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ" "Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

	ОР
	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
	тыс. руб.
	7 937,77
	4 554,10
	8 285,98
	6 879,40
	6 787,35
	ОБЩИЙ РАСХОД  ДТ: предложенная организацией величина скорректирована до 77114,8 л, исходя из:  1)  планового фонда рабочего времени на размещение и уплотнение ТКО (бульдозеры + трактор) - 4120,9 мото-час (принятая минимальная  производительность - 291,26 м3/час); 2) пробега и количества ездок ДМК-70 и КАМАЗ 65115 - от факта 2024 г., в пересчете на плановый объем ТКО.    Плановая цена ДТ - исходя из средней фактич. цены  ДТ  ОАО "Газпромнефть-Региональные продажи" в г. Ленинск-Кузнецкий на 17.07.2026 - 79,62 руб./л (с учетом НДС). СТОИМОСТЬ МАСЕЛ И СМАЗОК -  на уровне величины,  предложенной организацией, - 647,471 тыс. руб. (не превышает нормативную величину, рассчитанную специалистом РЭК).

	 
	2.13
	Прочие косвенные расходы
	тыс. руб.
	6 701,29
	6 421,80
	6 722,08
	6 475,90
	6 475,90
	 

	НР
	2.13.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	6 701,29
	6 421,80
	6 722,08
	6 475,90
	6 475,90
	 

	ОР
	2.13.2
	прочие
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	11,91
	0,00
	14,00
	1 525,00
	0,00
	В 2025 г. IV кл. - 99,30 руб./т  (Постановление Правительства РФ от от 30.04.2025 N 595)

	П
	3.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	11,91
	 
	14,00
	 
	 
	п. 8.4 Кол. Договора.

	П
	3.5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	1 525,00
	0,00
	Исключено на основании абзаца 4  пункта 36  Методических указаний (договор аренды земельного участка заключен на срок менее 3-х лет)

	НР
	3.6
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	РД
	6
	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования
	тыс руб
	0,00
	0,00
	1 309,11
	0,00
	0,00
	 

	
	9
	НВВ без НДС
	тыс. руб.
	35 902,25
	37 838,82
	35 911,58
	32 025,86
	30 776,67
	Не предусмотрено Формулой (1) в пункте 29 Методический указаний ФАС № 1638/16.

	
	10
	Корректировка НВВ предыдущих периодов (размер отклонения значений, полученных при установлении тарифов, от фактических  значений параметров расчета тарифов)
	тыс. руб.
	356,92
	 
	2 606,04
	 
	 
	 

	
	11
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении показателей эффективности
	 
	-585,50
	 
	-1 140,86
	 
	 
	 

	
	12
	Величина изменения необходимой валовой выручки              в году i, проводимого в целях сглаживания темпа роста тарифов 
	 
	-888,29
	 
	888,29
	 
	 
	 

	
	13
	НВВ без НДС с учетом корректировки
	тыс. руб.
	34 785,37
	37 838,82
	38 265,05
	32 025,86
	30 776,67
	 

	
	14
	Тариф
	руб./т
	318,81
	330,88
	351,89
	198,56
	271,25
	73,29%

	
	15
	ФОТ, всего
	тыс. руб.
	10 815,68
	9 893,10
	11 290,15
	10 160,81
	10 014,31
	 

	
	16
	Численность персонала, всего
	чел.
	13,86
	19,46
	13,86
	18,61
	18,10
	 

	
	17
	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	65 029,34
	42 363,10
	67 882,09
	45 493,56
	46 097,19
	 

	
	
	
	
	
	
	370,09
	с 01.07.2025
	370,09
	Предыдущий тариф

	
	
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	 
	 
	1
	 
	0 
	 

	
	
	Индекс потребительских цен
	%
	 
	 
	9,0
	 
	5,1 
	 

	
	
	Итого коэффициент индексации
	 
	 
	 
	 
	 
	-
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	35 640,70
	37 426,42
	36 957,05
	30 335,85
	30 611,67
	 

	
	
	Операционные расходы
	тыс руб
	27 641,71
	29 697,32
	28 854,28
	21 905,45
	22 725,48
	 

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	7 998,99
	7 729,10
	8 102,77
	8 430,40
	7 886,19
	 

	
	
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	-
	-
	-
	-
	-
	 

	
	
	Амортизация
	тыс руб
	249,64
	412,40
	249,64
	165,00
	165,00
	 

	
	
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	11,91
	-
	14,00
	-
	-
	 

	
	
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	-
	-
	-
	1 525,00
	-
	 

	
	
	Результаты деятельности
	тыс руб
	-
	-
	-   1 309,11
	-
	-
	 

	
	
	ВСЕГО:
	тыс руб
	35 902,25
	37 838,82
	35 911,58
	32 025,85
	30 776,67
	 



	
	ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	г. Ленинск-Кузнецкий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Захоронение ТКО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2027 год
	Обоснование отклонений
	2028 год
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	предложение организации
	предложение регулирую-щего органа                               
	с 01.01.2027            по 30.06.2027
	с 01.07.2027            по 31.12.2027
	
	предложение организации
	предложение регулирую-щего органа                               
	с 01.01.2028            по 30.06.2028
	с 01.07.2028            по 31.12.2028
	

	
	 
	Является ли организация плательщиком НДС
	 
	нет
	нет
	нет
	 
	 
	нет
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Объем, в том числе:
	тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	1.1
	Объём захороненных промышленных и прочих отходов
	тонн
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	1.2
	Объём захороненных твердых коммунальных отходов
	тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с действующей Территориальной схемой
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с действующей Территориальной схемой

	
	 
	Доля ТКО в общем объеме отходов
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Себестоимость
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	ЭР
	2.1
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.2
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	ОР
	2.2.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	 
	2.2.2
	численность производственного персонала
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.3
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	А
	2.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.5
	Аренда  земли и  основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.6.2
	заработная плата ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.2.1
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала 
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	 
	2.6.2.2
	численность ремонтного персонала
	чел.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.3
	страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.4
	Прочие (запасные части со сч. 20)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.5.
	Прочие (материалы на ремонта)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.7
	Прочие прямые расходы (сч. 20)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	2.7.4
	Затраты  на проведение лабораторных испытаний по мониторингу свалочного полигона, по передаче отходов другим организациям
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.7.5
	Поверка весов
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	2.7.6
	Услуги охраны полигона
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	2.7.7.
	Прочие услуги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.7.8.
	Услуги связи, интернет (полигон)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОР
	2.8
	Цеховые расходы в том числе: (сч. 23)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.8.4
	Аренда основных средств
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.8.5
	Налог на имущество, земельный налог
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.8.6
	Прочие материалы и услуги (учитываемые на сч. 23)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.9.1
	заработная плата АУП
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.1.1
	среднемесячная оплата труда АУП
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	 
	2.9.1.2
	численность АУП
	чел.
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.2
	страховые взносы от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.3
	заработная плата прочего общехозяйственного персонала
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.3.1
	среднемесячная оплата труда общехозяйственного персонала 
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	ОР
	2.9.3.2
	численность прочего общехозяйственного персонала
	чел.
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.4
	страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.5
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.6
	Аренда основных средств (офис, транспорт)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.7
	Транспорт на собственные нужды (содержание  автомобиля ГАЗ-3102 ВОЛГА)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	 
	 
	

	ОР
	2.9.8
	Электроэнергия (АБК и гараж-стоянка)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.10
	Услуги связи и интернет
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.11
	Юридические услуги
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.12
	Консультационные услуги
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.13
	Вневедомственная охрана
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.14
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.15
	Отопление и горячая вода
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.16
	Водопотребление и водоотведение
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.17
	Материалы для АУП
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.18
	Вывоз ТКО (АБК)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.19
	Прочие (сч. 60 , сч. 71)
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.20
	Налоги (сч. 68 на сч. 26)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	2.10
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.11
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.11.1
	страхование
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.11.3
	   транспортный налог
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	НР
	2.11.4
	   налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.11.5
	земельный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	2.11.6
	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.13
	Прочие косвенные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.13.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.13.2
	прочие
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	3.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	0,00
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	3.5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	3.6
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	РД
	6
	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования
	тыс руб
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	9
	НВВ без НДС
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	10
	Корректировка НВВ предыдущих периодов (размер отклонения значений, полученных при установлении тарифов, от фактических  значений параметров расчета тарифов)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении показателей эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	Величина изменения необходимой валовой выручки              в году i, проводимого в целях сглаживания темпа роста тарифов 
	 
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	НВВ без НДС с учетом корректировки
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	14
	Тариф
	руб./т
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	2,10%
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	15
	ФОТ, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	16
	Численность персонала, всего
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	17
	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	 
	1,0
	                -     
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 

	
	
	Индекс потребительских цен
	%
	 
	4,0
	           -     
	 
	 
	 
	4,0
	 
	 
	 

	
	
	Итого коэффициент индексации
	 
	 
	     1,029600   
	 
	#ДЕЛ/0!
	 
	 
	      1,029600   
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	
	Операционные расходы
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                -     
	                                 -     
	 

	
	
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                -     
	                                 -     
	 

	
	
	Амортизация
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                -     
	                                 -     
	 

	
	
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                -     
	                                 -     
	 

	
	
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                -     
	                                 -     
	 

	
	
	Результаты деятельности
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                -     
	                                 -     
	 

	
	
	ВСЕГО:
	тыс руб
	                   -     
	                       -     
	                 -     
	                -     
	 
	                  -     
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 



	
	ООО "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	г. Ленинск-Кузнецкий
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Захоронение ТКО
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	№
	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2029 год
	Обоснование отклонений
	2030 год
	Обоснование отклонений

	
	
	
	
	предложение организации
	предложение регулирующего органа                               
	с 01.01.2024            по 30.06.2024
	с 01.07.2024            по 31.12.2024
	
	предложение организации
	предложение регулирующего органа                               
	с 01.01.2025            по 30.06.2025
	с 01.07.2025            по 31.12.2025
	

	
	 
	Является ли организация плательщиком НДС
	 
	нет
	 
	 
	 
	 
	нет
	 
	 
	 
	 

	
	1
	Объем, в том числе:
	тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	1.1
	Объём захороненных промышленных и прочих отходов
	тонн
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	1.2
	Объём захороненных твердых коммунальных отходов
	тонн
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с действующей Территориальной схемой
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В соответствии с действующей Территориальной схемой

	
	 
	Доля ТКО в общем объеме отходов
	%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	2
	Себестоимость
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ЭР
	2.1
	Электроэнергия 
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.2
	Расходы на оплату труда основного производственного персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.2.1
	среднемесячная оплата труда
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	 
	2.2.2
	численность производственного персонала
	чел.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.3
	Cтраховые взносы от расходов на оплату труда производственных рабочих
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	А
	2.4
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.5
	Аренда  земли и  основных средств
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.6
	Ремонт и техническое обслуживание основных средств, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	ОР
	2.6.2
	заработная плата ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.2.1
	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала 
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	 
	2.6.2.2
	численность ремонтного персонала
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.3
	страховые взносы от заработной платы ремонтного персонала
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.4
	Прочие (запасные части со сч. 20)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.6.5.
	Прочие (материалы на ремонта)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.7
	Прочие прямые расходы (сч. 20)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.7.4
	Затраты  на проведение лабораторных испытаний по мониторингу свалочного полигона, по передаче отходов другим организациям
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	2.7.5
	Поверка весов
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	2.7.6
	Услуги охраны полигона
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	 
	2.7.7.
	Прочие услуги
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.7.8.
	Услуги связи, интернет (полигон)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ОР
	2.8
	Цеховые расходы в том числе: (сч. 23)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	ОР
	2.8.4
	Аренда основных средств
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.8.5
	Налог на имущество, земельный налог
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.8.6
	Прочие материалы и услуги (учитываемые на сч. 23)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9
	Общеэксплуатационные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	ОР
	2.9.1
	заработная плата АУП
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.1.1
	среднемесячная оплата труда АУП
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	 
	2.9.1.2
	численность АУП
	чел.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.2
	страховые взносы от заработной платы АУП
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.3
	заработная плата прочего общехозяйственного персонала
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.3.1
	среднемесячная оплата труда общехозяйственного персонала 
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	

	ОР
	2.9.3.2
	численность прочего общехозяйственного персонала
	чел.
	 
	 
	0,00
	0,00
	
	 
	 
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.4
	страховые взносы от заработной платы прочего общехозяйственного персонала
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.5
	Амортизация основных средств
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.6
	Аренда основных средств (офис, транспорт)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.7
	Транспорт на собственные нужды (содержание  автомобиля ГАЗ-3102 ВОЛГА)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	 
	 
	
	 
	0,00
	 
	 
	

	ОР
	2.9.8
	Электроэнергия (АБК и гараж-стоянка)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.10
	Услуги связи и интернет
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.11
	Юридические услуги
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.12
	Консультационные услуги
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.13
	Вневедомственная охрана
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.14
	Обучение персонала
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.15
	Отопление и горячая вода
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.16
	Водопотребление и водоотведение
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.17
	Материалы для АУП
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.18
	Вывоз ТКО (АБК)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	

	ОР
	2.9.19
	Прочие (сч. 60 , сч. 71)
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	ОР
	2.9.20
	Налоги (сч. 68 на сч. 26)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	2.10
	Расходы по сомнительным долгам
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.11
	Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) (без единого социального налога), из них:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.11.1
	страхование
	тыс. руб.
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	НР
	2.11.3
	   транспортный налог
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	

	НР
	2.11.4
	   налог на имущество
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	2.11.5
	земельный налог
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	НР
	2.11.6
	единый налог, уплачиваемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	ОР
	2.12
	Расходы на ГСМ (или/и расходы на аренду спецтехники)
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	 
	2.13
	Прочие косвенные расходы
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	НР
	2.13.1
	плата за негативное воздействие на окружающую среду
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	ОР
	2.13.2
	прочие
	тыс. руб.
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	 
	3
	Валовая прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	П
	3.2
	Прибыль на социальное развитие
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	П
	3.5
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	НР
	3.6
	Налоги, сборы, платежи - всего, из них:
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	РД
	6
	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования
	тыс руб
	 
	 
	0,00
	0,00
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	 

	
	9
	НВВ без НДС
	тыс. руб.
	-0,01
	 
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	10
	Корректировка НВВ предыдущих периодов (размер отклонения значений, полученных при установлении тарифов, от фактических  значений параметров расчета тарифов)
	тыс. руб.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	11
	Корректировка НВВ с учетом степени исполнения обязательств по реализации производственной программы регулируемой организации при недостижении показателей эффективности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	12
	Величина изменения необходимой валовой выручки              в году i, проводимого в целях сглаживания темпа роста тарифов 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	13
	НВВ без НДС с учетом корректировки
	тыс. руб.
	-0,01
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	14
	Тариф
	руб./т
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	15
	ФОТ, всего
	тыс. руб.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	16
	Численность персонала, всего
	чел.
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 

	
	17
	Среднемесячная заработная плата
	руб.
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	#ДЕЛ/0!
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Индекс эффективности операционных расходов
	%
	 
	1,0
	 
	 
	 
	 
	1,0
	 
	 
	 

	
	
	Индекс потребительских цен
	%
	 
	4,0
	 
	 
	 
	 
	4,0
	 
	 
	 

	
	
	Итого коэффициент индексации
	 
	 
	      1,029600   
	 
	 
	 
	 
	      1,029600   
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Текущие расходы, в том числе:
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Операционные расходы
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Неподконтрольные расходы
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Амортизация
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Нормативная прибыль
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	Результаты деятельности
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 

	
	
	ВСЕГО:
	тыс руб
	                                     -     
	                        -     
	                 -     
	                 -     
	 
	                  -     
	                         -     
	                   -     
	                  -     
	 





Приложение № 36 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Долгосрочные параметры
 регулирования тарифов на захоронение твердых 
коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство» 
(Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030 

	Наименование услуги
	Период
	Базовый уровень операционных
расходов,
тыс. руб.
	Индекс эффективности операционных расходов, %
	Показатели энергосбережения и энергетической эффективности (удельный расход электрической энергии, кВт*ч/т)

	Захоронение твердых коммунальных отходов
	2026
	22 725,48
	х
	0

	
	2027
	х
	1
	0

	[bookmark: _Hlk41564186]
	2028
	х
	1
	0

	
	2029
	х
	1
	0

	
	2030
	х
	1
	0







                                                            





Приложение № 37 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026

Производственная программа
ООО «Спецавтохозяйство» (Ленинск-Кузнецкий 
муниципальный округ) в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами


Раздел 1. Паспорт производственной программы

	Наименование организации
	Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтохозяйство» (ООО «САХ»)

	Юридический адрес, почтовый адрес
	652500, Кемеровская область-Кузбасс, 
г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 6

	Лицо, ответственное за разработку производственной программы 
	Директор ООО «САХ» 
Иунихина Ирина Кузьминична

	Контактная информация лица, ответственного за разработку производственной программы
	
Тел. 8 (384-56) 5-11-12


	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
	Региональная энергетическая комиссия Кузбасса

	Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего программу
	650000, г. Кемерово, 
ул. Н. Островского, д. 32

	Должностное лицо, утвердившее производственную программу
	Председатель РЭК Кузбасса
Малюта Дмитрий Владимирович

	Контактная информация лица, ответственного за утверждение производственной программы
	8(3842) 36-28-28,
электронная почта delo@ recko.ru

	Период реализации
	с 31.07.2026 по 31.12.2030
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Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы 

	Наименование мероприятия
	Срок реали-зации
	Финан-совые потреб-ности, тыс. руб. (без НДС)
	Ожидаемый эффект

	
	
	
	Наименование показателей
	тыс. руб.
	%

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	-
	-
	-
	-
	-
	-













Раздел 3. Планируемые объемы
 размещаемых твердых коммунальных отходов

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	
	с 31.07.                по 31.12   
	с 01.01.     по 30.06.
	с 01.07.                   по 31.12.
	с 01.01.                   по 30.06.
	с 01.07.                   по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Объем захоронения твердых коммунальных отходов 
	т
	113 461
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

	[bookmark: _Hlk41559039]Наименование показателя
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	[bookmark: _Hlk41559057]
	с 31.07.                по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.                     по 31.12.
	с 01.01.                    по 30.06.
	с 01.07.                     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.
	с 01.01.    по 30.06.
	с 01.07.     по 31.12.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы             в области захоронения твердых коммунальных отходов, тыс. руб.
	30 776,21
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Раздел 5. График реализации мероприятий производственной программы

	Наименование мероприятия
	Дата начала    реализации мероприятий
	Дата окончания реализации мероприятий

	Бесперебойное захоронение твердых коммунальных отходов
	31.07.2026 
	31.12.2030





































Раздел 6. Показатели эффективности объектов,
 используемых для захоронения твердых коммунальных отходов

	№ п/п
	Наименование показателя
	Факт 2024 год
	Ожидаемые значения 2025 год
	План 2026 год
	План 2027 год
	План 2028 год
	План 2029 год
	План 2030 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Захоронение твердых коммунальных отходов

	1.
	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб
	0,105
	0,000
	0,000
	-
	-
	-
	-

	2.
	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов
	0,258
	0,258
	0,258
	-
	-
	-
	-

























      Раздел 7. Отчет об исполнении производственной программы
за 2024 год

	Наименование показателя
	Фактическое значение показателя, тыс. руб.

	2024 год

	-
	-
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Приложение № 38 к протоколу № 38
заседания правления Региональной
энергетической комиссии
Кузбасса от 30.07.2026


Предельные одноставочные тарифы 
на захоронение твердых коммунальных отходов 
ООО «Спецавтохозяйство»
 (Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ)
на период с 31.07.2026 по 31.12.2030


	Наименование услуги
	Тариф, руб./т 


	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	с 31.07. 
по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.          по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07.          по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.
	с 01.01. 
по 30.06.
	с 01.07. по 31.12.

	Захоронение твердых коммунальных отходов
(без НДС)
	271,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00





image30.emf
Профессия/Должность

Штатная 

числен-ность, 

чел.

Числен-

ность в 1 

смену, чел.

Режим (часы) 

работы

Время 

работы за 1 

смену

Длительность рабочей 

недели

Обеденный 

перерыв

1 Бульдозерист 2 2 с 8:00 до 16:00 7 часов

6 дней (выходной - 

воскресенье)

с 12:00 до 13:00

2 Тракторист 1 1 с 8:00 до 16:00 7 часов

6 дней (выходной - 

воскресенье)

с 12:00 до 13:00

3 Водитель самосвала 1 1 с 8:00 до 17:00 8 часов

5 дней (выходной - суббота, 

воскресенье)

с 12:00 до 13:00

4

Водитель спецмашины 

ДМК-70 (поливомоечная)

1 1 с 8:00 до 17:00 8 часов

5 дней (выходной - суббота, 

воскресенье)

с 12:00 до 13:00

5

Контролер (на 

устройстве весового 

контроля)

2 1 с 07:00 до 19-00 12 часов

Скользящий график: 2 

рабочих дня + 2 выходных

6 Охранник 4 2 с 08:00 до 20:00 12 часов

Скользящий график: 2 

рабочих дня + 2 выходных
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N п/п в 

Таблице 2 

Методики

Наименование машин

Для районов 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностей, %/год

Для остальной 

территории 

Российской 

Федерации, %/год

1 2 3 4

2 Бульдозеры 38 29

10

Самоходные машины с двигателями 

внутреннего сгорания и (или) с 

электроприводом (буровая и 

сваебойная техника, проходческие 

комбайны, автогудронаторы, 

автотранспортные средства и 

подобные)

20 15

13 Экскаваторы 25 18,8

14 Прочие машины 24,4 18,2
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№ 

предло-

жения

Сайт

Цена, тыс. 

руб.

Год 

выпуска

№ 

предло-

жения

Сайт

Цена,                  

тыс. руб.

Год 

выпуска

1 торги-россии.рф 1 965,54          1994 1 auto.ru 790 000,00        1992

2 promportal.su 3 500,00          1998 2 auto.ru 780 000,00        1993

3 ehkskavator.ru 1 755,00          1996 3 auto.ru 800 000,00        1996

2 406,85      790 000,00   

№ 

предло-

жения

Сайт

Цена, тыс. 

руб.

Год 

выпуска

№ 

предло-

жения

Сайт

Цена, тыс. 

руб.

Год 

выпуска

1 auto.drom.ru 2 000,00          1982 1 auto.drom.ru 5 700,00             2020

2 auto.drom.ru 1 200,00          1991 2 auto.drom.ru 7 200,00             2020

3 auto.drom.ru 1 100,00          1989 3 auto.drom.ru 3 750,00             2020

4 auto.drom.ru 2 200,00          1988 4 auto.drom.ru 7 300,00             2020

5 auto.drom.ru 1 000,00          1990 5 auto.drom.ru 7 500,00             2020

6 auto.drom.ru 890,00              1989 6 auto.drom.ru 4 200,00             2020

7 auto.drom.ru 1 000,00          1991 7 auto.drom.ru 2 900,00             2020

8 auto.drom.ru 1 200,00          1991

1 323,75      5 507,14       

№ 

предло-

жения

Сайт 2005

Год 

выпуска

1 auto.drom.ru 1 300,00          2005

2 auto.drom.ru 1 450,00          2005

3 auto.drom.ru 1 300,00          2005

4 auto.drom.ru 800,00              2005

1 212,50     

Бульдозер "ЧТЗ  Б170 " 

Средняя:

Бульдозер Т-500 

Средняя:

Трактор колесный К-700 А 

Средняя:

Средняя: Средняя:

КАМАЗ 65115 

КАМАЗ 65115 
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№ 

п/п

Наименование Гос. № Год выпуска

Средняя 

рыночная цена               

(данные из 

Интернета), 

тыс. руб.

Норма годовых 

затрат на 

выполнение 

ремонта и ТО, 

%/год

НОРМАТИВНЫЕ 

затраты на 

выполнение 

ремонта и ТО,               

тыс. руб./год

Предложение 

организации на 

2026*

1 Самосвал КАМАЗ 65115  с 373 ве 2005 1 212,50             15 181,88                   193,26              

2

Машина 

комбинированная 

дорожная  ДМК-70 

(КАМАЗ 65115)

м 312 кс 2020 5 507,14             15 826,07                   318,54              

3 Бульдозер Т-500  о 331 ма 1994 2 406,85             29 697,99                   502,75              

4 Бульдозер Б-170М.01Е 21-93 ма 1995

790,00                29

229,10                  

502,75              

5

Трактор колесный К-

700 А

91-56 ко 1991 1 323,75             29 383,89                   193,26              

ВСЕГО: 2 318,92          1 710,56          

* С учетом отнесения на ТКО  в размере 97,23%
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Номер 

таблицы 

в доку-

менте

Наименование функции 

управления

Норматив

Предложение 

Организации

Факт                       

в 2025 г.

Должность в 

штатном 

расписании

Кол-ство по 

Штатному 

расписанию

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

1

Общее руководство (Директор, 

главный инженер,  

заместитель директора по 

экономическим вопросам 

(главный экономист),  

юрисконсульт.)

2,5 1,2 2

Директор,                                

Главный инженер

1,8

.+0,5 ставки

2

Технико-экономическое 

планирование (Начальник 

планового отдела, экономист 

по планированию)

1,1 1,1 0,5

Главный 

экономист

3

Организация труда и 

заработной платы (Начальник 

отдела труда и заработной 

платы, экономист по труду)

1 1,25 0,5

Главный 

экономист

4

Бухгалтерский учет и 

финансовая деятельность 

(Главный бухгалтер, 

заместитель главного 

бухгалтера, бухгалтер (все 

категории), старший кассир, 

кассир)

2,8 3,35 2

Главный 

бухгалтер, 

бухгалтер-кассир

2

5

Материально-техническое 

снабжение (Начальник отдела 

материально-технического 

снабжения, экономист по 

материально-техническому 

снабжению, заведующий 

складом)

0,3 0,6 0,5

* При режиме 

работы 

автомобилей 7,1 - 8 

час

1
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6

Комплектование и подготовка 

кадров (Начальник отдела 

кадров, старший инспектор по 

кадрам, инспектор по кадрам, 

табельщик)

0,8 0,5 0,25

Специалист по 

кадрам

7

Общее делопроизводство и 

хозяйственное обслуживание 

(Заведующий хозяйством, 

секретарь, делопроизводитель)

0,9 0,8 0,5

Специалист по 

кадрам

1
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1 2 3 4 5 6 7 8

8

Эксплуатационная служба 

(диспетчерская) (Начальник 

отдела эксплуатации, 

заместитель начальника, 

начальник гаража, старший 

механик, механик, инженер 

отдела эксплуатации , 

старший диспетчер, 

диспетчер, техник по учету)

6,7 4,3 1

Механик по 

выпуску 

транспортных 

средств

0,2

а) при режиме 

работы 

автомобилей до 10 

часов; Коэффициент 

выпуска 

автомобилей на 

линию (X2) - 0,91 -

0,95.

10

Техническая служба (ремонт) 

(Начальник технического 

отдела, начальник отдела ТО и 

ТР автомобилей, начальник 

ремонтных мастерских, 

главный механик, начальник 

участка, старший мастер 

участка, мастер участка, 

инженер по охране труда и 

технике безопасности, 

старший механик, механик, 

техник по учету, механик 

контрольно-пропускного 

пункта, диспетчер ЦУП.)

4 3 2

Начальник участка 

"ПОЛИГОН ТКО",                     

Главный механик                            

2

при нормативной 

численности рабочих 

по ремонту 

подвижного состава 

(X5) до 30 человек

11

Служба безопасности движения 

(Начальник отдела 

безопасности движения, 

инженер по безопасности 

движения)

0,7 0 - - -

П. 3.13

Медицинское обслуживание и 

профилактический осмотр

работников (фельдшер, 

медсестра, инспектор по 

проведению профилактических 

осмотров водителей)

1 -

(По договору)

-

При ССЧ до 200 чел.

Инженер-эколог

0 0,5 0,5

- -

программист 0 0,25 0,25 - -

Итого

21,8 16,85 10 8


image37.emf
Производительность 

бульдозера расчетная

Ед. изм.

А) С учетом уплотнения    

слоя ТКО  в  2 прохода

Б) с учетом уплотнения  

слоя ТКО в 4 прохода

в летний период (6 мес.) м3/час

392,36                             342,66                            

в зимний период (6 мес.) м3/час

274,65                             239,86                            

     в среднем в год  м3/час

333,51                             291,26                            


image38.emf
2024 г. (ВИСОКОСНЫЙ) 2026 г.

Количество размещаемых отходов в год  м3  1 098 600                          1 091 135               

Производительность 1 бульдозера Т-500 м3/год 576 402,59                        574 363,78             

При  принятой средней производительности   м3/час

                           291,26                     291,26   

Расчетный фонд рабочего времени: мото-час/год

                       3 771,89                 3 746,26   

мото-час/год                            1 979,00                    1 972,00   

Требуемое количество техники: единиц

1,91 1,90

Показатели

Нормативный фонд рабочего времени 

(согласно Произодственному календарю)
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Муниципальное 

образование

2024 (факт) 2025 (факт) 2026 (прогноз)

Беловский ГО 45 647,58               45 487,80             45 328,61               

Ленинск-Кузнецкий ГО 42 594,32               -                          -                            

Беловский МО 8 446,91                  8 417,35               8 387,89                 

Гурьевский МО 12 741,73               12 697,10             12 652,69               

Крапивинский МО 4 828,56                  4 811,66               4 794,82                 

Ленинск-Кузнецкий МО -                             42 445,20             42 296,68               

ВСЕГО: 114 259,10        113 859,11      113 460,68       
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ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм. ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм. ВСЕГО в т.ч. : ЗИМА* ЛЕТО

Количество 

размещенных 

отходов  ВСЕГО (т)

117 451     116 653   

в т.ч. ТКО (т) 114 259     113 461   

Согласно тер. Схеме, 

актуализированной 

Постановлением Правительства 

Кемеровской области - Кузбасса 

от 04.12.2024 № 775).

промышленные 3 192,52    3 193        

Определено как разница между 

обшим объемом захоронения 

отходов  в 2024 г. (согласно Форме 

"2-ТП (отходы") и объемом 

захоронения Тко в 2024 г. (согласно 

Актам Регионального оператора)

7 297             3 070           4 227           км 16 738      6 449            10 289        км 16 624          6 405              10 219          

ездки 841           324               517              ездки 835               322                 513               

 раб. дни 

(смены) 

248          

 раб. дни 

(смены) 

248              

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

1

Самосвал КАМАЗ 

65115 

ДТ

 Плановые показатели на 2026 г. 

рассчитаны, исходя из фактических 

показателей 2024 г. , в пересчете на 

плановый объем захоронения ТКО в 

2026 г. (в т.ч. По периодам года) 

ФАКТ 2024

ФАКТИЧЕСКИЙ  расход топлива за 2024 

год (л)

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ 2024 г

ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ на 2026 год

Вид 

топ-

лива

Обоснование


image47.emf
ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм. ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм. ВСЕГО в т.ч. : ЗИМА* ЛЕТО

6 009             2 909           3 100           км 11 283      5 032            6 251          км 11 206          4 998              6 209            

ездки 697           378               319              ездки 692               375                 317               

 раб. дни 

(смены) 

248          

 раб. дни 

(смены) 

248              

34 299           17 290        17 009         мото-час 2 181        1 068            1 113          мото-час 1 907,5         973,0                   934,5                 

 Кол-ство 

рабочих 

смен 

272,5           

139,0                   133,5                 

 По предложению организации 

(Справочно: Кол-ство рабочих 

смен в 2026 году (при 6-дневной 

неделе) - 299). 

 Кол-ство 

рабочих 

часов  за 1 

смену 

7,0                7,0                  7,0                

 Принято согласно 

представленного "Режима 

работы полигона" (6-дневная 

рабочая неделя). 

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Бульдозер 

Омсктрансмаш Т-

500 

3 ДТ

2

Машина 

комбинированная 

дорожная  ДМК-70 

(КАМАЗ 65115)

ДТ

 Плановые показатели на 2026 г. 

рассчитаны, исходя из фактических 

показателей 2024 г. , в пересчете на 

плановый объем захоронения ТКО в 

2026 г. (в т.ч. По периодам года) 

ФАКТ 2024

ФАКТИЧЕСКИЙ  расход топлива за 2024 

год (л)

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ 2024 г

ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ на 2026 год

Вид 

топ-

лива

Обоснование
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ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм. ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм. ВСЕГО в т.ч. : ЗИМА* ЛЕТО

- - - -

мото-час

1 580,4    

790,19                 790,19               

 Определено как разница между 

расчетным НОРМАТИВНЫМ 

суммарным фондом рабочего 

времени по операциям 

размещения и уплотнения ТКО 

(3371,7 мото-час), с учетом 

погрешности 10%, и фондом 

рабочего времени по Т-500 и К-

700А. 

- - - -

 Кол-ство 

рабочих 

смен 

225,8           

112,88                 112,88               

 Определено исходя из принятого 

фонда рабочего времени и 

длительности 1 смены 7,0 час. 

- - - -

 Кол-ство 

рабочих 

часов  за 1 

смену 

7,0               

7,00                      7,00                    

 Принято согласно 

представленного "Режима 

работы полигона" (6-дневная 

рабочая неделя). 

10 238           5 578           4 660           мото-час 631           326           305          мото-час 633,0            327,00                 306,00               

 Кол-ство 

рабочих 

смен 

211,0           

109,00                 102,00                 По предложению организации 

 Кол-ство 

рабочих 

часов  за 1 

смену 

3,0                3,00                      3,00                      По предложению организации 

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Бульдозер ЧТЗ Б-

170М.01Е

4

Трактор колесный 

ЧТЗ К-700 А

5

ДТ

ДТ

ФАКТ 2024

ФАКТИЧЕСКИЙ  расход топлива за 2024 

год (л)

ФАКТИЧЕСКОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ 2024 г

ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ на 2026 год

Вид 

топ-

лива

Обоснование
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Ед. изм. ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм.

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО

км 16 624          6 405          10 219        л/100 км

45,89     39,91   

 Принято согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025, с учетом 

внутригаражных 

нужд 0,5% 

7 017,9         2 939,65         4 078,29        

ездки 835               322             513             л/ездка

0,26 0,26

 Согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025 

217,2            83,67               133,51           

 раб. дни 

(смены) 

248                всего:  7 235,1         3 023,31         4 211,79        

км 11 206          4 998          6 209          л/100 км

43,69     37,99   

 Принято согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025, с учетом 

внутригаражных 

нужд 0,5% 

4 542,0         2 183,41         2 358,56        

ездки 692               375             317             л/ездка

1,9 1,9

 Согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025 

1 315,3         713,32            601,98           

 раб. дни 

(смены) 

248              

 всего: 

4 607,9        

2 464,62         2 143,15        

 Принято в размере, 

предложенном 

организацией 

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

1

Самосвал КАМАЗ 

65115 

2

Машина 

комбинированная 

дорожная  ДМК-70 

(КАМАЗ 65115)

НОРМАТИВНЫЙ  расход топлива всего (л)

Обоснование

ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ на 2026 год

НОРМАТИВНЫЙ удельный расход 

топлива (согласно приказов на 2024, 

2025 гг.)

Обоснование
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Ед. изм. ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм.

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО

мото-час 1 907,5         973,0              934,5               л/час

16,85     14,65   

 Принято согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025, с учетом 

внутригаражных 

нужд 0,5% 

30 089,0       16 395,86       13 693,14     

 Кол-ство 

рабочих 

смен 

272,5           

139,0              133,5              

 Кол-ство 

рабочих 

часов  за 1 

смену 

7,0                7,0              7,0             

мото-час

1 580,4    

790,19            790,19            л/час

16,85     14,65   

 Принято согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025, с учетом 

внутригаражных 

нужд 0,5% 

24 894,1       13 315,44       11 578,64     

 Кол-ство 

рабочих 

смен 

225,8           

112,88            112,88           

 Кол-ство 

рабочих 

часов  за 1 

смену 

7,0               

7,00                 7,00                

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Бульдозер 

Омсктрансмаш Т-

500 

3

Бульдозер ЧТЗ Б-

170М.01Е

4

НОРМАТИВНЫЙ  расход топлива всего (л)

Обоснование

ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ на 2026 год

НОРМАТИВНЫЙ удельный расход 

топлива (согласно приказов на 2024, 

2025 гг.)

Обоснование
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Ед. изм. ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО Ед. изм.

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО ВСЕГО

в т.ч. : 

ЗИМА*

ЛЕТО

мото-час 633,0            327,00            306,00            л/час

17,35     15,09   

 Принято согласно 

представленного 

Приказа  от 

02.01.2025, с учетом 

внутригаражных 

нужд 0,5% 

10 288,8         5 672,73         4 616,03        

 Кол-ство 

рабочих 

смен 

211,0           

109,00            102,00           

 Кол-ство 

рабочих 

часов  за 1 

смену 

3,0                3,00                 3,00                

ИТОГО:

77 114,8    

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

ПЛАН 2026 - РАСЧЕТ РЭК

Трактор колесный 

ЧТЗ К-700 А

5

НОРМАТИВНЫЙ  расход топлива всего (л)

Обоснование

ВРЕМЯ РАБОТЫ / ПРОБЕГ на 2026 год

НОРМАТИВНЫЙ удельный расход 

топлива (согласно приказов на 2024, 

2025 гг.)

Обоснование


image52.emf
Мотор-

ные масла

Транс-

миссион-

ные и 

гидрав-

лические 

масла

Специаль-

ные масла 

и 

жидкости

Пластичны

е смазки

Мотор-ные 

масла

Транс-

миссион-ные 

и гидрав-

лические 

масла

Специаль-

ные масла 

и 

жидкости

Пластичные 

смазки

Мотор-ные 

масла

Транс-

миссион-

ные и 

гидрав-

лические 

масла

Мотор-ные 

масла

Транс-

миссион-ные 

и гидрав-

лические 

масла

Специаль-ные 

масла и 

жидкости

Пластичные 

смазки

ВСЕГО масла и 

смазки

л/100 л л/100 л л/100 л кг/100л л л л л кг л л руб. руб. руб. руб. руб.

1

Самосвал КАМАЗ 

65115 *

2,8 0,4 0,15 0,35 7 235,1            243,1                   34,7                   13,0              30,4                  

135,8      190,5      

33 014,3             6 615,8            8 894,8              78 855,4               127 380,4                  

2

Машина 

комбинированная 

дорожная  ДМК-70 

(КАМАЗ)*

2,8 0,4 0,15 0,35

4 607,9           

129,0                   18,4                   6,9                16,1                   Роснефть  Роснефть  17 521,8             3 511,2            4 720,8              41 851,3               67 605,1                     

3 Бульдозер Т-500 **** 5 1 0,3 30 089,0          1 805,3                -                       361,1            108,3                 245 175,7          -                      246 609,4         281 091,4            772 876,5                  

4 Бульдозер Б-170М.01Е 5 1 0,3 24 894,1          1 493,6                -                       298,7            89,6                   202 845,6          -                      204 031,8         232 560,4            639 437,9                  

5

Трактор колесный К-

700 А**

4,1 0,4 0,2 0,02

10 288,8         

506,2                   49,4                   24,7              2,5                     68 745,8             9 408,0            16 865,3           6 407,8                 101 427,1                  

ИТОГО:

5,4        0,133    0,91      0,32        77 114,8     4 177,3       102,5        704,4    246,9       

567 303,3      19 535,0      481 122,2     640 766,4      

1 708 727,0   

Предложение 

организации:

3,2        3,2        

0

0,1           85 081,7     2 722,6       2 722,6    

-             

85,1           122,0      112,0      

332 159,0      304 932,8    -                  10 380,0        

647 471,7       

Наименование 

автомобиля / 

самоходной техники

№ п/п

Ориентировочная плановая стоимость 2026 г., руб.  НОРМАТИВ

Плановый  

расход ДТ (л)     

на 2026 г.

НОРМАТИВный плановый расход масел и смазок                            

на 2026 г.***

ЦЕНЫ Октябрь 2025 г.
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image13.emf
объем 

работ

сметная 

стои-

мость

объем 

работ

сметная 

стои-

мость

объем 

работ

сметная 

стои-

мость

объем 

работ

сметная 

стои-мость

объем 

работ

сметная 

стои-мость

объем 

работ

сметная 

стои-мость

1 2 3

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1.

Количество 

локомотивов, 

подлежащих 

ремонту (по видам 

ремонтов и сериям 

локомотивов)

шт./ 

тыс. 

руб.

773

535,30 516,25

19,05

741 109,47 740 90,42

1

19,05

Ремонт, ТО     

ТЭМ-2У, в т.ч.   

773 535,30 772 516,25 1 19,05

741 109,47 740 90,42 1 19,05

№ 6970 0 0,00

№ 8111 0 0,00

№ 8388 0 0,00

ТО-1 

730 26,41 730 26,41

730 26,41

730 26,41

№ 6970 730,00 26,41 730 26,41 730 26,41 730 26,41 по предложению организации

ТО-2

37 256,99 36 237,94 1 19,05

4,96 45,22

3,96 26,17

1 19,05

Объем ремонтов и стоимость по 

предложению организации с 

корректировкой на нормативное количество 

тепловозов 0,11.

№ 6970

37 256,99 36 237,94 1 19,05 4,96 45,22 3,96 26,17 1 19,05

ТО-3

6 251,90 6 251,9 0 0

6 37,84 6 37,84

Объем ремонтов по предложению 

организации с корректировкой на 

нормативное количество тепловозов 0,11 и 

межремонтных сроков работы локомотива 

для ТО-3 каждые 20 суток (3-4 тыс. 

км.),365/20*0,11= 2,0075 ремонта в год. 

Стоимость ремонтов специалист РЭК 

считает завышенной, принимается по 

среднерыночной стоимости ТО-3 

локомотивов хозяйственным способом 

среди организаций,  осуществляющих 

аналогичную деятельность на территории 

Кузбасса (см. лист "ТО-3 среднерыночная 

хозспособ"), (6*18,92/6*2,0 ремонта).

№ 6970

6 251,90 6 251,90 6 37,84 6 37,84

2.

Количество км 

путей,стрелочных 

переводов и др. 

подлежащих 

ремонту ( по видам 

ремонта)

км/ 

тыс. 

руб.

0 0,00

Всего

тыс. 

руб.

535,30 516,25 19,05 741

109,47

740

90,42 1 19,05

535,30 516,25 19,05 109,47 90,42 19,05

Обоснование

Расчетный период регулирования, 2026-2027гг.

всего

в том числе

хозспособ подряд

Из них на 20 счете

1.1.

шт./ 

тыс. 

руб.

1.1.

1

тыс.   

руб.

1.1.

2

тыс.   

руб.

хозспособ подряд

1.1.

3

тыс.   

руб.

№ 

п/п

Перечень работ

Ед. 

изм.

Расчетный период регулирования, 2026-2027гг.

всего

в том числе


image14.emf
ТО-3 локомотивов

Стоимость ТО-3, 

хозяйственным 

способом, 

учтенная в 

тарифе

Год Средняя цена ТО-3

ООО «Транспортно - 

экспедиционная компания 

«Мереть»

27,26 Цена 2026 года 

АО «СУЭК-Кузбасс», станции 

примыкания Байкаим

19,87

Цена 2025 года с учетом 

индекса 

Минэкономразвития 

России 105,1% на 2026 

год

ОАО "Мечел-Транс" 21,08

Цена 2025 года с учетом 

индекса 

Минэкономразвития 

России 105,1% на 2026 

год

АО "ЕВРАЗ ЗСМК"  7,46

Цена 2025 года с учетом 

индекса 

Минэкономразвития 

России 105,1% на 2026 

год

18,92
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№ 

п/п

Статьи затрат

Период 

регулирования            

(2026-2027 гг.)

Предложение 

РЭК на 

период 

регулирования

обоснование

1 2 5 6

1.

Общехозяйственные расходы 

(тыс.руб.) в т.ч. по статьям затрат

2 659,96 4 202,82

1.1. бензин

1.2. бланки отчетов

1.3. информационные услуги

1.4.

канцелярские товары

4,75 4,75

по предложению организации

1.5. мед.осмотр

1.6. мед. кабинет( в т.ч. медкаменты)

1.7. методическая литература

1.8.

расходы на оплату труда и страховые 

отчисления

2405,21 1198,07

1.8.1

.

расходы на оплату труда  1841,66 917,36

По предложению организации, за исключением 

начальника смены 1 чел. (заработной платы 

77025,0 руб.). Регулирующий орган при 

определении экономически обоснованных 

расходов исключает из расчетной базы 

необоснованные расходы субъекта 

регулирования, вызванные нерациональным 

использованием производственных ресурсов и 

финансированием за счет поступлений от 

оказания услуг, тарифы на которые подлежат 

государственному регулированию, иной 

деятельности, не относящейся к этим услугам.   

Предоставлено Приложение №1, штатное 

расписание. 

1.8.2

.

расходы на страховые взносы 563,55 280,71

В размере отчислений по предложению 

организации на период регулирования (30,6%). 

Представлено уведомление о страховом тарифе 

на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

проф.заболеваний (том 1 стр.46-48). Процент 

страх.взносов 30,6%.

1.9. аренда имущества 250,00 3000,00

Согласно договору аренды в размере 250,0 тыс. 

руб. в месяц, в том числе НДС-22%.
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перевозка 

грузов, ткм

прочие  

нерегулируе

мые услуги, 

тыс. руб.

1 2 3

4 8 12

13 15 16

1. Прямые расходы, в том числе: тыс. руб.

8440,37

8440,37 0

7207,76

1.1.

Фонд оплаты труда тыс. руб.

5250,87 5250,87 4633,12

1.1.1.

Численность ОПП чел.

8,5 8,5 7,5

Согласно пункту 4.3. численность основного производственного персонала 

на регулируемый период определяется на основании фактической 

расстановки основного производственного персонала за отчетный период. 

По нормативному расчету РЭК Кузбасса  (см. лист "Нормативное 

количество тепловозов") с  учетом принимаемых объемов перевозок и 

времени маневровой работы на период регулирования рабочий парк 

тепловозов составит 0,11 локомотивов.  С корректировкой на нормативное 

количество  тепловозов  численность работников составит по 0,5 единиц 

(составитель поездов+машинист). В связи с этим из расчета исключены  

всего 1 ед. данных работников.  Остальная численность принята по 

предложению организации.  Регулирующий орган при определении 

экономически обоснованных расходов исключает из расчетной базы 

необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные 

нерациональным использованием производственных ресурсов и 

финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы на 

которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, 

не относящейся к этим услугам.   Предоставлено Приложение №1, штатное 

расписание. 

1.1.2.

Среднемесячная заработная плата руб.

51479,12 51479,12 51479,12

по предложению организации

1.2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда тыс. руб.

1606,77

1606,77

1417,73

В размере отчислений по предложению организации на период 

регулирования (30,6%). Представлено уведомления о страховом тарифе на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и проф.заболеваний (том 1 стр.46-48). Процент страх.взносов 

30,6%.

Предложение 

РЭК на период 

регулировани

я 

Обоснование

Плановы

й период 

(прогноз) 

в том числе по видам 

деятельности

Отчетны

й период 

(факт) 

Период 

регулирован

ия 2026 -

2027гг.

№   п/п Статьи затрат Ед. изм.

Расчет тарифа на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях
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1.3. Топливо и ГСМ

тыс. руб.

885,11

885,11

885,11

по предложению организации

1.4. Материальные расходы

тыс. руб.

162,32

162,32

162,32

по предложению организации

1.5.

Затраты на ремонт, техническое 

обслуживание основных средств всего

тыс. руб.

535,3

535,3

109,47

по расчету РЭК, смотреть лист "Ремонты"

1.5.1.

Затраты на ремонт, ТО 

ОСхозяйственным способом

тыс. руб.

516,25

516,25

90,42

по расчету РЭК, смотреть лист "Ремонты"

1.5.2.

Затраты на ремонт, ТО ОС подрядным 

способом

тыс. руб.

19,05 19,05 19,05

по расчету РЭК, смотреть лист "Ремонты"

1.8.Расходы на приобретение тыс. руб.0

2. Накладные расходы всего, в том числе:тыс.   руб.

2659,96

2659,96 0

4202,82

2.2.

Общепроизводственые расходы тыс. руб.

0

2.3.

Общехозяйственные расходы тыс. руб.

2659,96 2659,96 4 202,82

по расчету РЭК, см. лист "Приложение 10"

3.Амортизация основных средствтыс. руб.0

8. Налоги и сборы всего, в том числе

тыс. руб.

116,55 116,55 0 114,11

8.1. Единый налог

тыс. руб.

116,55 116,55 114,11

1% от НВВ+ПП = (11410,58*0,01= 99,05 тыс. руб.)

9.

Необходимая валовая выручка 

(п.1+п.2+п.3+п.4+п.5+п.6+п.7+п.8)

тыс. руб.

11216,88

11216,88 0

11524,68

10.

Экономически обоснованные расходы, 

не учтенные при установлении 

тарифов на транспортные услуги в 

отчетном периоде регулирования

тыс. руб.

11.

Необоснованные расходы тыс. руб.
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Наименование Показатель 2024 2025*/** 2026 2027 2028

Емкость на начало года, тыс. тонн 440,52 334,41 229,05

Мощность, тыс. тонн / год 55,00 55,00 55,00

Завезено отходов, тыс. тонн 106,11 105,36 104,99

Из других регионов, тыс. тонн 0,00 0,00 0,00

Емкость на конец года, тыс. тонн 334,41 229,05 124,06

Полигон ТКО г. Ленинск-

Кузнецкий,                                     

территория Северной промзоны,                 

ООО «Спецавтохозяйство»
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Наименование Показатель 2025*/** 2026 2027 2028

Емкость на начало года, тыс. тонн 102,45 35,85

Мощность, тыс. тонн 55,00 55,00

Завезено отходов, тыс. тонн 66,60 47,09

Из других регионов, тыс. тонн 0,00 0,00

Емкость на конец года, тыс. тонн 35,85 -11,24

Полигон ТКО г. Ленинск-

Кузнецкий,                                     

территория Северной промзоны,                 

ООО «Спецавтохозяйство»
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1 Самосвал КАМАЗ 65115  с 373 ве 2005 ООО "Спецавтохозяйство"

Транспортировка 

изолирующего слоя (грунт, 

песок, глина, шлак) на 

полигон

245л.с.                              

(180 кВт)

9,35 - х 15,15

2

Машина комбинированная 

дорожная для дезинфекции 

улиц населенных пунктов 

ДМК-70 (КАМАЗ)

м 312 кс 2020 КУМИ г. Ленинск-Кузнецкий

Увлажнение массы ТКО. 

Тушение пожаров

Нет данных Нет данных - 9,0 15,15

3 Бульдозер Т-500  о 331 ма 1994 Физическое лицо 

Перемещение отходов и 

изолирующего материала , 

уплотнение отходов

480 л.с.                          

(353 кВт) *

59,7 18,3 х х

4 Бульдозер Б-170М.01Е 1995 ООО "Автокомфорт" 

Перемещение отходов и 

изолирующего материала , 

уплотнение отходов

170 л.с.                         

(125 кВт) **

55,6 18,3 х х

5 Трактор колесный К-700 А 91-56 ко 1991 ООО "Спецавтохозяйство"

Перемещение отходов и 

изолирующего материала , 

уплотнение отходов

350 л.с.                            

(257 кВт)

12,81 х х

№ 

п/п

Марка машины / показатель Гос. номер

Год 

выпуска

Собственник

Мощность 

двигателя по  

ПТС / ПСМ,             

л.с. (кВт)

Масса, т

Объем 

перемеща-

емого грунта, 

м3

Объем 

бочки,               

м3

Грузо-

подъемность

, т

Вид использования
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№ 

п/п

Вид деятельности

  ДОХОДЫ                       

(Кт 90-01.1)  

 РАСХОДЫ                      

(Дт 20) 

Финансовый 

результат

Уровень 

рента-

бельности 

доходов

Доля в 

выручке

Доля в  

себестоимости

1.

"Захоронение ТКО" (свалочный 

полигон)"

32 395,34         31 703,04          692,30            

2%

58,8% 65,5%

2.

Вывоз и захоронение ЗШО 3 615,99          

-                            

3 615,99         

100%

6,6%

0,0%

3.

Разбор домов -                    -                      -                   

0% 0,0%

4.

Содержание дорожно-мостового 

хозяйства

9 214,97           7 718,56            1 496,40          16% 16,7% 16,0%

5. Содержание общественных туалетов

595,19             

-                            

595,19            

100%

1,1%

0,0%

6. Транспортные услуги 320,00              -                      320,00             100% 0,6% 0,0%

7.

Ликвидация мест 

несанкционированного размещения 

отходов

8 945,80           8 946,99            1,19  -               0% 16,2% 18,5%

8. прочие услуги -                    -                             -                    #ДЕЛ/0! 0,0% 0,0%

ВСЕГО по счету: 

55 087,28         48 368,59          6 718,70         
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№ 

п/п

Вид деятельности

  ДОХОДЫ                       

(Кт 90-01.1)  

 Объем (т) 

 РАСХОДЫ                      

(Дт 20) 

Финансовый 

результат

Уровень 

рента-

бельности 

доходов

Доля в 

выручке

Доля в  

себестоимости

1.

"Захоронение ТКО" (свалочный 

полигон)"

36 178,17            114 358,96      38 476,10           

2 297,93  -          

22% 53,5% 65,0%

2.

Вывоз и захоронение ЗШО

4 725,00               26 882,90       

-                                      

4 725,00            

100%

7,0%

0,0%

3.

Вывоз и захоронение прочих 

твердых отходов

5 399,34               3 092,36          

-                             5 399,34             100%

8,0%

0,0%

4.

Содержание дорожно-мостового 

хозяйства

7 514,40                   9 409,20                   1 894,80  -          

-25% 11,1% 15,9%

5. Содержание общественных туалетов

604,80                     

-                                      

604,80               

100%

0,9%

0,0%

6. Транспортные услуги -                             -                      #ДЕЛ/0! 0,0% 0,0%

7.

Ликвидация мест 

несанкционированного размещения 

отходов

13 123,55                 11 327,14                 1 796,41            

14% 19,4% 19,1%

8. Покос 134,49                      134,49                100%

0,2%

0,0%

ВСЕГО по счету: 

67 679,75            59 212,44           

8 467,31            
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№ 

п/п

Вид деятельности

  ДОХОДЫ                       

(Кт 90-01.1)  

 Объем (т) 

 РАСХОДЫ                      

(Дт 20) 

Финансовый 

результат

Уровень 

рента-

бельности 

доходов

Доля в 

выручке

Доля в  

себестоимости

1.

"Захоронение ТКО" (свалочный 

полигон)"

33 897,86            91 526,99      34 609,14           

711,28  -             

32% 53,5% 69,2%

2.

Вывоз и захоронение ЗШО

6 541,99               19 709,13     

-                                      

6 541,99            

100%

10,3%

0,0%

Захоронение прочего мусора (свал. 

Полигон)"

3 075,87              

-                                      

3 075,87            

100%

4,9%

0,0%

3.

Вывоз и захоронение прочих 

твердых отходов

5 176,95               2 890,02       

-                             5 176,95             100%

8,2%

0,0%

4.

Содержание дорожно-мостового 

хозяйства

7 615,22                   8 083,32                   468,10  -             

-6% 12,0% 16,2%

5. Содержание общественных туалетов

217,25                     

-                                      

217,25               

100%

0,3%

0,0%

7.

Ликвидация мест 

несанкционированного размещения 

отходов

6 445,47                   7 344,73                   899,26  -             

-14% 10,2% 14,7%

8. Покос 437,91                      -                                       437,91                100%

0,7%

0,0%

ВСЕГО по счету: 

63 408,51            50 037,19           

13 371,32          

100%
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т % т % т % т % т %

Всего 

размещено ТКО

56 299,69      58 926,29      106 591,68        114 358,96     91 526,99     

в том числе:

IV класса 33 063,29         

58,73

30 664,40         

52,04

54 958,04              

51,5594

52 021,45           

45,4896

41 734,63         

45,5982

V класса 23 236,40         

41,27

28 261,89         

47,96

51 633,64              

48,4406

62 337,51           

54,5104

49 792,36         

54,4018

Темп изменения объемов (t) 0,04665 0,80890 0,07287 -0,19965

2023 2024 2025* 2021 2022
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