Приложение № 1 к протоколу № 38

заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 30.07.2026

Заключение РЭК Кузбасса к расчету стандартизированной тарифной ставки на обеспечение средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровень напряжения 
110 кВ для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области на 2026 год

Перечень используемых нормативных актов

- Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004;

- Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства РФ № 977 
от 01.12.2009;

- Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1178 
от 29.12.2011;

- Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России № 490/22 от 30.06.2022 (далее – Методические указания);

- Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020;

- Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2028 года (опубликован на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации);

Анализ документов по обоснованию размера стандартизированной тарифной ставки

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) обратилась территориальная сетевая организация АО «Электросеть», с заявлением об утверждении дополнительной стандартизированной тарифной ставки на обеспечение средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровень напряжения 110 кВ С8.2.3.110 кВ и выше на 2026 год.

В постановлении РЭК Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2026 год», отсутствует вышеуказанная стандартизированная тарифная ставка на 2026 год.

На основании п. 32 Методических указаний, экспертами были рассмотрены материалы АО «Электросеть», направленные письмом от 25.06.2026                   № 1184/02-06/07 (вх. 4206 от 26.06.2026).

Экспертами произведен анализ документов АО «Электросеть», направленных вышеуказанным письмом. В качестве обоснования размера заявленной стандартизированной тарифной ставки АО «Электросеть» представило технические условия (Приложение 1), локальные сметные расчеты, сводный сметный расчет, конъюнктурный анализ.

Локальные сметные расчеты АО «Электросеть» стоимости на обеспечение средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазного косвенного включения на уровень напряжения 110 кВ представлены в приложении № 2 к настоящему заключению.

При анализе расчета экспертами было выявлено, что локальные сметные расчеты выполнены в ценах 2 квартала 2026года.

На основании вышеизложенного, экспертами был произведен перевод предложенной стоимости дополнительной стандартизированной тарифной ставки в цены 2026 года.

Для определения стандартизированной ставки необходимо стоимость на обеспечение средства коммерческого учета (рассчитана по локальным сметам в Приложении 2) в ценах 2 квартала 2026 года умножить на индекс цен производителей 2026 года (1,054/4*2=1,027):

С8.2.3.110 кВ и выше=102 932,88×1,027= 105 712,07, рублей за точку присоединения

В таблице 1 приведена дополнительная стандартизированная тарифная ставка, в размере, определенном экспертами и сформированная в соответствии с Приложением № 5 Методических указаний.

Таблица 1

Дополнительная стандартизированная тарифная ставка С8.2.3.110 кВ и выше

| Идентификатор ставки | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Размер ставки на 2026 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2.3. | С8.2.3.110 кВ и выше | средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения | рублей за точку учета | 105 712,07 |

Эксперты предлагают утвердить дополнительную стандартизированную тарифную ставку на 2026 год в размере – 105 712,07 рублей за точку учета в соответствии с таблицей 1 настоящего заключения.