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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КУЗБАССА

ПРОТОКОЛ

заседания Правления РЭК Кузбасса 

01.10.2026                                                                                                          № 56                                                      г. Кемерово

	Председательствующий
	
	

	Председатель Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Малюта Д.В.

	Секретарь
	
	

	Консультант отдела правового обеспечения и организации закупок Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
	Сафина Т.А.

	Присутствовали:

Члены Правления:

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Заместитель председателя Региональной энергетической комиссии Кузбасса 
Начальник отдела ценообразования в электроэнергетике Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Начальник отдела ценообразования в сфере газоснабжения и теплоэнергетики Региональной энергетической комиссии Кузбасса

Представитель Ассоциации «НП Совет рынка» (голосовала заочно по вопросам №№ 1 – 3 повестки заседания, представила позицию по голосованию в письменном виде)
	–
–

–

–

–
	Чурсина О.А.

Саврасов М.Г.

Маркова О.В.
Ермак Н.В.

Кулебякина М.В.

	Приглашенные:

Начальник контрольно -правового управления Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–


	Бушуева О.В.

	Главный консультант отдела ценообразования транспортных и социально – значимых услуг Региональной энергетической комиссии Кузбасса
Генеральный директор ОАО «АЭЭ»
Начальник отдела контроля и мониторинга Региональной энергетической комиссии Кузбасса
	–
–

–


	Тараскина Т.П.
Щеглов С.В.

Чоботар Н.В.


Участие с помощью ВКС по вопросам №№ 1-3 повестки заседания:

ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго – РЭС» 

Клейменов И.П. – директор филиала;
Беспалова А.В. – заместитель директора по экономике и финансам.

ООО «КЭНК»

Абросимов В.С. – начальник департамента технологического присоединения и обслуживания потребителей.

ООО ХК «СДС – Энерго»

Мезенцева Е.А. – заместитель генерального директора по экономике и финансам.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
	№
	Вопрос
	Докладчик

	1. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2026 год»
	Саврасов М.Г.

	2. 
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания ООО «Регион 55» по индивидуальному проекту
	Саврасов М.Г.

	3. 
	Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ХК «СДС-Энерго» энергопринимающих устройств ООО «Санаторий Танай» по индивидуальному проекту 
	Саврасов М.Г.

	4. 
	Об установлении фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях  АО «В – Сибпромтранс» (Кия – Шалтырское ППЖТ – филиал)
	Тараскина Т.П.

	5. 
	Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбыт» тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа на 2026 год.
	Ермак Н.В.

	6. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 878 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа»
	Чоботар Н.В.

	7. 
	О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.09.2026 
№ 268 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 905 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Юргинского муниципального округа»
	Чоботар Н.В.

	8. 
	О внесении изменения в постановление                                  Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 890 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Беловского муниципального округа»
	Чоботар Н.В.

	9. 
	О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 
№ 899 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Прокопьевского муниципального округа»
	Чоботар Н.В.

	10. 
	О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 884 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа»
	Чоботар Н.В.


Малюта Д.В. открывая заседание Правления, огласил повестку дня, известил присутствующих о правомочности заседания правления РЭК Кузбасса. Кворум имеется.
Вопрос 1 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2026 год»»
СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 1 к настоящему протоколу), предлагает:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2026 год» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.01.2026 № 20, от 30.07.2026 № 138) следующие изменения:
1.1. После строки 8 ставки «[image: image3.png]110 xB 1 same
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» с идентификатором «2.2.2.3.3.1.1.» дополнить строкой 9 следующего содержания:
«

	9
	2.2.2.3.4.1.1
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	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	23 146 970,70


».

1.2. Строки 9 - 157 считать строками 10 - 158 соответственно.

1.3. После строки 36 ставки «[image: image6.png]


» с идентификатором «3.1.1.1.4.2» дополнить строками 37 - 38 следующего содержания:
«

	37
	3.1.1.1.5.3
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 427 332,45

	38
	3.1.1.1.8.3
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	11 024 929,03


».

1.4. Строки 37 - 158 считать строками 39 - 160 соответственно.

1.5. После строки 150 ставки «[image: image10.png]135/6(10) =B
Co0



» с идентификатором «7.2.3.1» дополнить строкой 151 следующего содержания:
«

	151
	7.2.3.1
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	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	32 793,97


».

1.6. Строки 151 - 160 считать строками 152 - 161 соответственно.

Кулебякина М.В. в позиции по голосованию Ассоциации «НП Совет рынка» № 21 от 01.10.2026 отметила:

- в части ставок С2, С3, представленные материалы не содержат конъюнктурный анализ цен на материалы, не учтенные расценками(пункты13 и 14 приказа Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр); 
- в части ставки С7 не предоставлены локальные сметы, включенные в состав сводного сметного расчета, обоснование стоимости трансформатора представлено одно коммерческое предложение.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - 5;

«ПРОТИВ» -1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания ООО «Регион 55» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 2 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» (ИНН 4205109750) энергопринимающих устройств, ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания ООО «Регион 55», максимальная мощность 300 кВт, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово,           ул. Путепроводная, д. 5, литер. 4, к.н.42:21:0000000:3068 по индивидуальному проекту согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.
Кулебякина М.В. в позиции по голосованию Ассоциации «НП Совет рынка» № 21 от 01.10.2026 отметила:

- расчет платы не соответствует п.17 Методических указаний, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 №490/22вчастииспользования в расчете минимальной стоимости мероприятий «последней мили» в части затрат на установку ПКУ; 
- в предоставленных материалах отсутствует конъюнктурный анализ цен на оборудование и материалы, учтенные в смете.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - 5;

«ПРОТИВ» -1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 3 «Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ХК «СДС-Энерго» энергопринимающих устройств ООО «Санаторий Танай» по индивидуальному проекту»

СЛУШАЛИ: Саврасова М.Г.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 4 к настоящему протоколу), предлагает установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ХК «СДС-Энерго» энергопринимающих устройств ООО «Санаторий Танай» максимальной мощностью 384 кВт, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, к.н. 42:11:0107001:5 по индивидуальному проекту согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.
Кулебякина М.В. в позиции по голосованию Ассоциации «НП Совет рынка» № 21 от 01.10.2026 отметила, что в предоставленных материалах отсутствует конъюнктурный анализ цен части оборудования и материалов, учтенных в смете.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - 5;

«ПРОТИВ» -1 (Кулебякина М.В.)

Вопрос 4 «Об установлении фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «В – Сибпромтранс» (Кия – Шалтырское ППЖТ – филиал)
СЛУШАЛИ: Тараскину Т.П.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 6 к настоящему протоколу), предлагает:
1. Установить и ввести в действие с 15.10.2026 фиксированные тарифы на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях                 АО «В – Сибпромтранс» (Кия – Шалтырское ППЖТ – филиал),                                ИНН 2466021909, (без НДС):

1.1. Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 45,21 рублей за тонну. 
1.2. Погрузо – разгрузочные работы в размере 9,16 рублей за тонну.

1.3. Маневровая работа, выполняемая локомотивом                                                АО «В – Сибпромтранс» (Кия – Шалтырское ППЖТ – филиал), в размере            4340,36 рублей за локомотиво – час.

1.4. Отстой подвижного состава на подъездных железнодорожных путях             в размере 5,33 рублей за вагоно – час.

2. Признать утратившим силу с 15.10.2026 постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 09.10.2025 № 295 
«Об установлении фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях АО «В – Сибпромтранс» (Кия – Шалтырское ППЖТ – филиал).
Отмечено, что в материалах дела имеется письменное обращение 
от 30.09.2026 № 20-И-2026-0086 за подписью директора Кия – Шалтырского ППЖТ с просьбой рассмотреть вопрос без участия представителей филиала.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 5 «Об установлении ООО «ТеплоЭнергоСбыт» тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на 2026 год»

СЛУШАЛИ: Ермак Н.В.
Докладчик, согласно экспертному заключению (приложение № 7 к настоящему протоколу), предлагает установить ООО «ТеплоЭнергоСбыт», ИНН 4229007860 тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа, на период с 02.10.2026 по 31.12.2026, согласно приложению № 8 к настоящему протоколу.
В материалах дела имеются:

-особое мнение (возражение) от 01.10.2026 № 226 за подписью директора ООО «ТЭС» к предлагаемому уровню тарифа по следующим статьям расходов: расходы на топливо, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды;

- письменное обращение от 01.10.2026 № 227 за подписью директора ООО «ТЭС» с просьбой рассмотреть вопрос в отсутствии представителей общества с учетом особого мнения.

Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Согласиться с предложением докладчика.
Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 6 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 878 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа»

СЛУШАЛИ: Чоботар Н.В.
Докладчик, пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 878 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа» вносится в связи с допущенными техническими ошибками.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 878 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Анжеро-Судженского городского округа» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.01.2026 № 16, от 29.01.2026 № 28, от 17.02.2026 № 41, от 30.09.2026 № 241) следующие изменения:

1.1.
В столбце 6 строки 5 приложения № 3 знак «х» заменить цифрами «3323,79».
1.2.
В столбце 5 строки 1 приложения № 4 знак «х» заменить цифрами «2952,89».
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 7 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.09.2026 № 268 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 905 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Юргинского муниципального округа»
СЛУШАЛИ: Чоботар Н.В.
Докладчик, пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.09.2026 № 268 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 905                          «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Юргинского муниципального округа» вносится в связи с допущенными техническими ошибками.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 30.09.2026 № 268 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 905                      «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Юргинского муниципального округа» следующее изменение:

В строке 1.1.3 цифры «29,98» заменить цифрами «28,98».
Проведено голосование: «за» - единогласно.
Вопрос 8 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 890 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Беловского муниципального округа»

СЛУШАЛИ: Чоботар Н.В.
Докладчик, пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 890 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Беловского муниципального округа» вносится в связи с допущенными техническими ошибками.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 890 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Беловского муниципального округа» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.01.2026 № 11, от 17.02.2026 № 40, от 17.02.2026 № 44, от 30.09.2026 № 253) следующее изменение:
В столбцах 3 – 5 строки 9.2 после аббревиатуры «ДПКО 25-200» дополнить аббревиатурой «, ДО 25-50». 
Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 9 «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 899 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Прокопьевского муниципального округа»

СЛУШАЛИ: Чоботар Н.В.
Докладчик, пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 899 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Прокопьевского муниципального округа» вносится в связи с допущенными техническими ошибками.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 899 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо, сжиженный газ на территории Прокопьевского муниципального округа» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.01.2026 № 15, от 30.09.2026 № 262) следующее изменение:
Строку 1.1 приложения № 3 изложить в новой редакции следующего содержания:

«

	1.1.
	ООО «Энергоресурс», ИНН 4205284720
	руб/м3 
	33,20
	41,50


».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

Вопрос 10 «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 884 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа»

СЛУШАЛИ: Чоботар Н.В.
Докладчик, пояснила:

Изменение в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 884 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа» вносится в связи с допущенными техническими ошибками.
Рассмотрев представленные материалы
ПРАВЛЕНИЕ РЭК КУЗБАССА ПОСТАНОВИЛО:

Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 29.12.2025 № 884 «Об установлении льготных цен (тарифов) на холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, тепловую энергию (мощность), твердое топливо на территории Мысковского городского округа» (в редакции постановлений Региональной энергетической комиссии Кузбасса от 22.01.2026 № 8, от 29.01.2026 № 30, от 30.09.2026 № 247) следующие изменения:

В столбце 6 строках 2.2 – 2.6 приложения № 4 цифры «4565,00» заменить цифрами «4565,82».

Проведено голосование: «за» - единогласно.

	Председатель Правления 

РЭК Кузбасса
	Д.В. Малюта




Члены Правления РЭК Кузбасса

                                                                                                   О.А. Чурсина

                                                                                                   М.Г. Саврасов

                                                                                                   О.В. Маркова

                                                                                                   Н.В. Ермак

	Секретарь Правления РЭК Кузбасса
	Т.А. Сафина


Приложение № 1 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Заключение РЭК Кузбасса к расчету дополнительных стандартизированных тарифных ставок по заявке филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2026 год

Перечень используемых нормативных правовых актов

1. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

2. Правила утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977;

3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178;

4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания);

5. Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденная приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;

6. Прогноз индексов цен производителей и индексов-дефляторов по видам экономической деятельности на период до 2028 года (опубликован на сайте Министерства экономического развития Российской Федерации).

Анализ документов по обоснованию размеров стандартизированных тарифных ставок

В Региональную энергетическую комиссию Кузбасса (далее – РЭК Кузбасса) обратилась территориальная сетевая организация ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» (далее – ПАО «Россети Сибирь»), с заявлением об утверждении дополнительных стандартизированных тарифных ставок на 2026 год. В таблице 1 представлено предложение ПАО «Россети Сибирь» по дополнительным стандартизированным тарифным ставкам.

В постановлении РЭК Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы для заявителей не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области – Кузбасса на 2026 год», отсутствуют стандартизированные тарифные ставки предложенные ПАО «Россети Сибирь» (таблица 1).

Таблица 1

Предложение ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по дополнительной стандартизированной тарифной ставке

	Идентификатор ставки
	Обозначение
	Наименование стандартизированной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки 

на 2026 год

	7.2.3.1
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	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	32 793,972

	2.2.2.3.4.1.1
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	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	23 146 970,70

	3.1.1.1.5.3
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 427 332,45

	3.1.1.1.8.3
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	11 024 929,03


На основании п. 32 Методических указаний, экспертами были рассмотрены материалы ПАО «Россети Сибирь», направленные письмом от 17.07.2026
№ 1.4/01/366 (вх. 4797 от 17.07.2026).

В качестве обоснования размера заявленных стандартизированных тарифных ставок ПАО «Россети Сибирь» представило технические условия (Приложение 1), основные технические характеристики проекта, сводный расчет стоимости мероприятий, расчет стоимости по проектам-аналогам (Приложения 3-4), сводные сметные расчеты (Приложения 5-6), локальные сметы, коммерческое предложение на поставку оборудования, предложение по размерам дополнительных стандартизированных тарифных ставок.

Экспертами был произведен анализ расчетов ПАО «Россети Сибирь» по определению дополнительных стандартизированных тарифных ставок. Расчеты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Проверка расчета стандартизированных тарифных ставок

	Обозначение
	Наименование стандартизированной ставки
	Протяженность ВЛ, КЛ, в км; Мощность ПС, МВт.
	Стоимость мероприятий на строительство, определенная по проектам – аналогам, руб. без НДС
	Расчет стандартизированной тарифной ставки
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	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа
	12,5 МВт
(II категория надежности)
	819 849 300,22
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 руб./кВт
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	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные
	38,64 км
	894 398 947,76
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 руб./км
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	0,240 км 
	2 262 559,79
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руб./км
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	0,240 км
	2 645 982,97
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руб./км


Произведя анализ расчетов ПАО «Россети Сибирь» по определению дополнительных стандартизированных тарифных ставок, Эксперты РЭК Кузбасса предлагают согласится с расчетами филиала ПАО «Россети Сибирь».
В таблице 3 приведены дополнительные стандартизированные тарифные ставки, в размере, определенном экспертами и сформированные в соответствии с Приложением № 5 Методических указаний.

Таблица 3

Дополнительные стандартизированные тарифные ставки

	Идентификатор ставки
	Обозначение
	Наименование стандартизированной ставки
	Единица измерения
	Размер стандартизированной тарифной ставки 

на 2026 год

	7.2.3.1
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	двухтрансформаторные и более подстанции мощностью от 10 МВА до 16 МВА включительно открытого типа
	рублей/кВт
	32 793,972

	2.2.2.3.4.1.1
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	воздушные линии на металлических опорах, за исключением многогранных, неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением от 200 до 500 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	23 146 970,70

	3.1.1.1.5.3
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 250 до 300 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 427 332,45

	3.1.1.1.8.3
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	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 500 до 800 квадратных мм включительно с тремя кабелями в траншее
	рублей/км
	11 024 929,03


Эксперты предлагают утвердить дополнительные стандартизированные тарифные ставки на 2026 год в соответствии с таблицей 3 настоящего заключения.

Приложение № 1

Технические условия для технологического присоединения к 
электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети»
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COTJIACOBAHO: VIBEPHKJIAIO:
[epsbiit 3avecTiTens gpextopa- Duman [TAO «Poccetit Cubipi» -
rRaBHbIT ACTeT e «KysGaceonepro - PIC»

Pyaana AO «CO EIC»
Kenteponcroe PLY

o)

JAC. Bespsami | / /

[
2024 . « » 20_r

TEXHHYECKUE YCTOBHSI Nis000576700
1 TEXHOAOTIIECKOE IPHCOCAIIICIIIE DIEPFONIIIMAIOUNIY YeTpoiicTs
AO «Paspes Pacuajiexinis K diieTpteckin ceTsin
HAO «Poccern Cubups»

HacTosme Texuirieckie yCToBNs paspaGoTanL Ha OCHOBAHIH 3aunki oT
19.10.2023 No 11000697759 1 swnsiotes HeoTbemiemoii wactnio Jlorosopa o6
OCYWCCTBIEIIIN  TEXHOMOTMICCKOTO  NDHCOSTMICHI 0T o
_ DMHeproNpHIMMAIOIIX YCTpoTicTs: a 3PY-GKB ¢ AnywA a0
KJI-6KB kaaroe, Juis onextpociaGiienis notpeSiteneil yuacrka «Kyssacexi
pactosiokentbic o anpecy: Poccuiickas dexepawns, Kevieponckas oGiacth-
Kysbace, Mewaypesenciii ropoAckoil okpyr, Mesaypesciickoe fectiiectno,
MeaiypenencKoe yHacTkoBoe JIeHIICCTEO, YpouHite Mesaypedcickoe, Keapran
Nl (msizenen 36, 40, 46, 52, 53, 59), wuaptan Ne2 (seiensi 21, 27, 28, 29, 30, 32),
wapran NoS (mwazennt 11, 13-18, 20). kpapraa Ne6 (shizentt 2, 5-27), knapran Nog
(ssastent 1, 10, 51), kpapran Mol | (megensi 1,2, 3, 8-27, 34, 35, 39-42), knapran Nel 6
(wotsient 3, 4, 7-9, 11-15, 17, 51), cuapran Nel7 (mspzenst 1, 2, 33), Kagactpossiit
HOMEP  3eMENLHOrO  y4act 42:08:0101008:131, AO «Paspes  Pactajckuiin,
MMeHyeMOTO B Aawibhelies  —  3QABNTENs, K DNCKIPHUCCKMM  CeTAM
TIAO Poceernt Cadipu.

HacTostine  TEXHUMCCKHE  YCOBUS BCTYNIAUOT B CHIY C MOMSHTA WX
yroeprsenns  TIAO - «Poccern CiGipe»  npu  yonosun  coraacosai
Dusanon AO «CO EIC» Keveponckoe PJTY 1 aciicrantensiin o reveiihe 3 (tpex)

ser.
BulloAicsie  HOCTOAUIIX  TeXHIUCCKX  yenomwii  oSccnedbacT

TEXHONOTHIECKOE  MPHCORTAIICHHC  DHEPFONPHITINGIOWIX  YCTpOTicTs  Saanirrers
MaKeHMIbHOT MotoeTsi0 12,5 MBT 11 0GTCKTaD eKTpocerenoro xosaiictsa
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[image: image31.png]Sansirrenn s 2 () ratia:
— i | e - vakevaLIAS MOUGOETE 4,1 MBT;
~ i 11 srane — wakcnuwibkas Moutocts 8.4 MBT (12,5 MBr ¢ yu

MaKeiabHOR MoutOCTH | Srana),
© OBPAIOBAIHEN 0CHE BLIIOIHENHA HACTONUUIX TEXHIIECKIY YeIos)

(HOTHIPEX) TOCK IPHCOCIUMHEIA €O CIIEAYIOUUIM HBIKEMLM PACTpELCH

MAKCUM@ILIOH MOIHOCTI (YKA3MIIOE PACTIPENEERIE MOUIIOCTH 110 TOUK

HOPMATLION PEKUME H & PERRME I OTKIIQUEHII BTOPOTO HCTONITHKD 1HT

ARISETCS YEROBHBIN, (KTHICCKOE PACPEEEIINE MAKCHMALIION MOUIHOCTIL v

OTIMUATLES OT YKAKIHOPO B 3ABHCHMOCTH O PERIN PAGOTH DHEPrOCHETENH)
wa Dorane:
~ I touka npucoesumeri: npoerrupyesas 1T 6 KB npoekripy

TIC 110 &8 ¢ MOUUIOCTRIO B TOUKE IPHCOSIUAICIIIT b HOPMAILHON pexiye 2,05 )

(€ MARCHMALION MOUIHOCTLIO i TOKE PIHCOCAHHCHIA b PEAHNE HIF OTICNON:

Broporo nerousika nntanms 4,1 MBr);
~ 2 rouxa npucocumens: npoestpyesas JI 6 kB mpoekripy:

T1C 110 kB ¢ MOIOCTHO B TOUKE NPHCORITHENIIS B HOPMVILIOM peRiME 2,05

(€ MAKCHMAILHOIT MOLLHOCTAO 1 TO'KE NPHCOCAHIICHA | PERING IPI TR0

wroporo nerounika mirasn 4,1 MB1),

Horane:
~ 1 tousa npicoezenis: npoekripyevas JIOM 6 kB npoexrupys

TIC 110 B ¢ MOLUIOCTLIO B TOMKE NPHCOCANHENH B HOPMATHION pesinnte 2.05

(C MARCHMAILIOI MOULHOETEIO 1 TOMKE UPHCOS/UMIEHIA B PEKIME IPH OTKNOM

wroporo nerounitka mtanis 4,1 MB1);

— 2 rouxa npncocanchis: npockrupyeman JIT1 6 kB mpoektipy

TIC 110 &B ¢ MOUUHOCTHIO B TOMKE HPHEOEAIINENNS & HOPMAIBHOM perkinne 2,05

(€ MAKCHMALHON MOULHOCTLIO B TOUKE (PHCOSIMHEHIS 1 PERINE TP 0TI

BTOpOr HeToUMIKa miTanis 4,1 MBr)

~ 3 1ouke npucoesunenns: npoektipyean 11 6 kB upoextipy
TIC 110 6B ¢ MOIHOCTBIO 5 TONKE MPHCOS/MIEIINA B HODMAULHOM pesiiiie 4.2
(€ MAKCHMATTBHOT MOUHOCTHIO 1 TOUKE HPHCOSANIICHIA B PEATING TEDH OTKIIO
wtoporo nerouika nutans 8,4 MBr):

~ 4 touka npucoennez: npoektupyesas JIITL 6 KB upoeiripy
TIC 110 KB € MOIWUIOCTHIO B ToMKe IPHCOCAMICHI B HOPMATLIOM PAINE 4
(€ MAKCHMAIIBHON MOUIOCTHIO B TOUKE IPHCOC/IHEINA B PEXUME 1IPIE OTKAIO!
BTOpOro HeTOvHIKa niTaRis 8.4 MBT).

OIIONMOMEHITHOE  HCTOALIORAME MAKCHMANLION MOUUTOCTH 110 T
UPHCOCAHICHNS e NOMWKHO  NPESMIATH  MIRCHMALHON vl
HEPTOUDHIIMAIOUIY YCTPOTiCTh asnitreni:

— a1 omane 1 paswepe 4,1 MB

~ w1l otate B pasepe 12,5 MBT (¢ yueron wakcumansiiofi sol
Forana)

Cxema npucociumenis k aekrpusieckint cetan TIAO «Poceer Ci
ofCenenIBICT DACKTPOCHATACIIE SIUCPFONPHIINAONIX YeTpojicts Jasnit

€1
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[image: image32.png]TOUKAX MpHCoeAHHeHHs & obbeme |
SexTpoCHGKEnI

MBT 1o s1opoit ku

opHIt HateRHOCTH

1. MEPOIIPHSTHSI [10 OCHOBHOMY (TTEPBUYHOMY)
DEKTPOTEXHUUECKOMY OBOPYIOBAHMIO

Brnoaties, b cpokit, yeramammmaesie Jl0roopont o8 ocylieeTBCHI
TEXHONONHICCKOTO PHCOSIHHEHIS, HO HE HO3AKEE OKOIANIS CPOKA ASTiCTBIA
HACTOALIUAX TEXHIECKI YCI0BHTT (HORCHHTEbH CXOMA IPILIATICTCA ):

Ha Loma

L1 Crpourenserno  NIC 110 xB ¢  yeranoskoll  AByX  ciuiossix
wpaniciopwaropos 110/6 kB nowmmasiolt MouocTsio 16000 kBA K (raee
~ upoextpyenias TIC 110 kB) (cxemt PY 1 1apaseTpst 000py RIS YTOUHIT HPi
[———

1.2, Crpowrenserno anyx otnaek ot BII 110 kB Tows-Yeusexan [PIC —
Pacnacsas 5-1, BIL 110 B Tows-Vemncxas [PAC ~ Pacnazckas 52 o
npocktupyenoli [IC 110 KB (Mapky 1 ceueime NpOBOIA YTOMHHTE mnpH
npociTHpOBAIIL

13, Crpoirrestscerao ayx JIITT6 kB or numelibix sveek 6 kI3 npockripyeyoit
NIC T KB jio 3PY 6 kB Mo 1 (tun u napaverpe JII 6 kB yroumh npi
npockTHpoBaIIL)

L4, Crpoirrenerso 3PY 6 kB Ne 1 (Komwdectso, Tan, mapaserpu
OBOPYAORINIA YTOUHITE IPH AOEKTAPORAIIIIT).

Ha 1 rane:

L5, Crpowtenserso anyx JIDNT6 KB ot swaeliiniix sueek 6 kI3 npoe
[C 1103 x0 3PY 6 kB Ne 2 (run n napaverpus JIOIT 6 kB yro
npoekIHpORAII).

1.6. Crpomrennerso 3PY 6 kB No 2 (koawsectso, THN, mapaverps
OGOpYAOKINIS YTOUHHTE 1IDH UPOSKTHPOBAHIIH).

rhpyewoil
T pn

2. MEPOITPHSITHS 10 OBOPY IOBAHHIO CHCTEM
TEXHOJIOMMYECKOTO YITPABJIEHMST

21 actim, npoextipyesyio TIC 1100 §B wikponpoucecopiisii
yeTpoficTRANI /iUt KoMIICKCANIT pertelinolt sautwht w autovaTiki (P3A, © ToM
Wiene AUP) B CoOTRETCTBIIEC TPEGORAHAMS K OCHAIEIHIO AT HACKTpOTICpeAatit
W OGPy ORI OLEKTOB MCKTPOMEPTETHRI KIACCOM Hanpsketiiia 110 KB i phitie
YCTPOCIRANI 1t KOMIUIEKCHMH DCHCHIHON SUMMTH 1t ABTOMATIKIL, @ TaKKe K
TPHIIILIaN  GYHKIUONMPORAIS YCTPOTICTH W KOMIIEKCOR peneiitiofi Sauunt i
awToMaTHRI, YTBOPACIHBINM npRKaion Mittionepro Poconn o 13022019 Ne 101
(uace — Upikas Ne 101), w tpeSosaniminm & peneiinofi 3aunrme i aproMatice
PUSIUHLX WL 0 ce (pYnIIONHPOBIILIO B COCTABE  SHCPLOCHCTEM,
visepsaeiii npigazon Misiinepro Pocer ot 10.07.2020 Ne 546. Kattansi cossn
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[image: image33.png]yerpoiicts Wi kommiercon P3A 0TS COOTBETCTHORITL THCGOBANIE
Kal@ian conm um QyNKIORIpORIIA  Peneiiol At 1 asToN
yTRepAAEHNLIM pHKasoM Muronepro Poceii ot 13.02.2019 No 97.

2.2, OcHactits 0BLeKTHI MiCKTpOCETeRoro xowmiicTaa 6 K13, ykasamms
[yHKTE 1.4 HACTOALUIX TeXHMeCKHX YCr0BHil, yerpoiicraamu P3A. YerpoiicTya
OIIL OGECIIHHORTL CROI0 NPaBitbiyi0 paGoty pi swacTore 45.0 - 55,0 I,
Ociacriti  pepasie  naommvoe  ocuomioe  (1ephud
anexrpotextineckoe oGopyaonaie npocktupyesoil 1IC 110 kB yerpoiict
cBopa u tepesaui renenugopma & guuntan 1IAQO  «Poccern  Cubips
«KysBaccouepro - PIC» 10 ABYM HESHCHMBIN KOMARIN CHASH © Ka
HANpABIeHI, HCKIOMAOWIN ROIMOKHOCTE OHOBPEMEINOTO OTKIS (BHBOL
paGoTa) o obuei npitiie.

TexIUUCCKHE XAPAKTCPUCTHRH 1 CXCMEI KAIAIOB CHS3M, TOUKH HIMEPeH
aGen nepeapacsori TenennopyaLi cormaconaty
Gumtazont [1AO «Poccerit Cubipey - «Kysbaceariepro - PACh.

24, Ocuactim, npoektupyenyio TIC 110 kB renedoioii cossuio
onepariiLX neperosopon c onepatiBiiLI niepeot
unnana [AO «Poceett Cubipi» - «Kystaceonepro - PACh 10 isyw Hesamic
KURUKM OO B KUAAOM  HANDARIHIH,  HCKOUAIOUIN  BOSNOKI
OAUHOBPEMENHOTD 0TKA3 (BHBOZA 3 PAGOTH) 10 OBIIEH ApiHIHe,

TexHudeckHe  XAPAKTEPHCTHRI KAUWIOR 1 CXEMbl CBAIH  CORTACOBAT
o [IAO «Poceern Cubnpo» - «Kysbaceanepro - PIC».

2.5, BRHOMITS YHeT DICKIPOIMEPIHI B COOTRETCTRIN €O CAEAYION
tpeGomann:

— b cootseTCTBIN © THIOROM HHCTPYKIETT 10 YHETY CKTPODHEPIHL 1P
npoissoseTse, nepeate 1 pacnpeacnen (P 34.09.101-94) 1 tpeGonarm
HPABIT OPFAINBAMAN YUCTA SACKTPHECCKON DHEPIHH 1 POMIMHILIX Pbili
yerauomneiinx - OCHOBHMAN  HONOKENHAMA  (YHKINIORUPORINIE  POSHIE
PUIKOR HiieKTpHUeCKOi Dtepriti i TpeSosauiai [1Y;

- Towkn ysera cormacowath ¢ giumaion 11AO Pocceri Cubipe)
«iCysBaceanepra-PICy.

~ obecneunts uiterpanmio ¢ AMMC KY?D dunana 1HHAO «Poccern Cubup
«Ky3Baceonepro-PICh ¢ oprameImell  CKCWHCBON  HEpERI  peiyIbTaL
aMepen i, WIPOPMALLII O COCTOSHMIL CPECTH HIMEPEHIS 1t OBBCKTOR H3MEpCHI
cooTnercTain ¢ TpeGonatitai TIpasiti OPFAIISAIH YICTa DIEKTPHAECKOT Mep
WO POMDIMNLX  pIKA,  YCTONOBACHNMX  OCHOBHBIMH  mONOCHS
YHKIHONMIPOIIIA PO3HIIILX PLKOR MSKTPHECKOT epriit.

26. Ocmcrirn nepemcieniie 8 nywxras 21 - 24 macto
TEXHUHUCCKIX YCA0BHIT YCTPORCTEA HCTOM KM H GecniepeGuiiiiono sJekTpomitral
AKKyMyHTOPHOTO 1N BHBX THIOR U4 UPEAOTHDALCINA WX OTKas)
BOSIMKIORCIIHH ABAPHIHILIX CKTPOIHEPIETHIECKIIX PEKUMOD.

Ha 1l orane:
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[image: image34.png]2.7, OcnacTiT, oBkexTi eKTpoceresoro Xowdicraa 6 kB, ykasauiiie b
AYHKTE 1.6 HACTORUIX TeXHieckinX yenonui, yerpofictuavm P3A. Verpoiicta P3A
JOIRHI OGCCTICABTE CHOI0 IPaBHARHYIO paGoTy NpH sactoTe 45.0 - 55,0 [,

2.8, BUiommnm, yaer seKtportepriit b COOTRETCTBIR €O CACAYIONIMI
TpeGosanMiL

— 1 coomsereriii ¢ THIOBOI HICTPYKUHEH 10 YTy DARKTPOOICPITHL TP &
npousBoNCTIe, Niepenate W pactpencieiinn (Pl 34.09.101-94) 1t tpeSosanimit
NPABIUT OPrAHMSAUMH YUCTA DCKTPHYCCKOR DHCPIHIL 112 POSHHAILX  philkay
yoranomnebix  OCHOBHLMI  HOTOKCHILMI  (YHKIHONMPOBAIES  POIHHSHbIX
PBIFKOB DK TpIIecKOR ditepriit 1 TpeSonaitn [TY;

— Touks yuera cormacosath ¢ o [AO «Poccerii Cuipe» -
«KysGaccanepro-PIC.

— obecrienne mimerpatiio ¢ AMMC K'Y dumtana HAO «Poceerit Cuipi» -
ysGaceonepro-PICy ¢ opraisatieli  CKCANCHON  Mepena  peryLTaTOR
HMepeis, HiiOPMALI O COCTORIINI CPEACTI HIMEDEIIs  OFLeKTOB H3MEpEHHS B
cooTBeTeTMI ¢ TpeGonaHInA TTpanii OraH3ALIE Y4eTa SACKTPHAIECKOT JHeprini
WO POMCHHLX  PMIKIX,  YCTAUOBACHNLX  OCHOBUGMK  (OTOCHINIC
pYHKIUOMPOBAINER POILFTLIX PLIHKOD JICKTPHICCKOH JHEprt

29, Ocuactiih nepewncieniuie B nynkre 2.7 BACTOSUW TEXHMNECKHX
yenons yerpoicia Wetowskayi  GecniepeloiiHoro  djieKTpomi At
GKKYMYINTOPHOTO UM MHLIX THIOD MM NDEAOTNpAUICINA WX OTKZ3d mph
BO3HIKHOBEHIEH ABAPHTIHBLY JIEKTPODIIEPICTHIECKIX PEKHMOD.

(POHCTBAM

3. TPEBOBAHMSI K SHEPTOTPHHMMAIOIMM YC

Ha X, I oran

3.0 OBeere L, HOAKIONeI e HIEPronpHINIoNI YeTpolicts Sasitres
Hon neiicrane yerpoiicrn npornnoavapiiiiolt astovaruki (AUP). Verpoficrsa
HPOTHEOABAPHITHON AFTOMATIKIH AOTKIIb COOTHETCTEORATE TpeSoBaIM [pikasa
Ne 101

3.2.B ciyic BHSBACINS NpH MPOEKTHPOBINM cOPIACHO mynkTy 4.1
HACTORNAY  TEXHINECKIX  YenonHil  BOIMOKHOCTH  HAYIICHNA  CooTHONIeIi
HOTPEACHIA QKTIBROI 1t PEaKTIBION MOLUIOCTH: URPYHIEHIe KpHTEpHA 18 ¢ < 04 1
rouKaX  NpHCOGMICII K dneKTpHUecKing cetan TTAO  «Pocceri CuGupy
SHEPrONPHIIMAOUI YCTPOTICT SUABHTEIIA, B UCATN TOACPRAINA COOTHOUIEIII
NOTPEGACHIA  AKTHBHOH B PEAKTUBION  MOIMOCTH  OCHICTHTH  OGeKTH
YICKTPOCCTEROTO  NOMCTIY  SAAMITCAN,  YKIRUIHE & pasicne | HacTosuuy
RIS YCHOIT,  CPEACTRAMIE KOMISHCAII  PEakTHIION  NOUIOCTH 1t
QBTOMATIKO  PCrYAMDOBIMS  VAUPKKCHI K GOWCPAANHL  COOTHOMEHHTT
ROTPCTACII ARTHOHOF H PEAKTHBION MOULIOGTH

Tlpit HpOBCACHIN PACHETON, OIPCACTIONI HEQTXOMINOCTL OCHANICHHT
OGieRTa DICKIPOCSTEROT0  XOCTI  3SDNTEIR  CPEACTUAMII  KOMTICHCAU
PeAKTHBIOI  MOUIOCTH 1 ABTOMATHKON PeryIMpOBANI  HAIPAKCIIA, 1 11pH
HPOCKTHPOBAIIIH CORIACHO MYITKTY 4. HACTOAIBIN TEXTIICCKIIX YCIOBHTT HOpMAThiO
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[image: image35.png]o

JOUYCKIGMIE H IDEACIBHO AOYCRICNbE SIS OTIGIONCHI HA 150
LIPHCNIHKOR VICKTPINCCKOM SHCPIHH DHAT CQUTBCTCTREIIO £5% 1 £10%
HOMHIEILIOTO HAPAKCLHS HIEKTpHECKoli CeTil.

3.3, TIpit I HEAPEPLIBILL TEXHOTOMHACCKIY 1DONCCCOR, HIPYLLE
KOTOPbIX  CHAINO G BHCOKWMI  MATEDUMILILN  SATDATaNH,  OcligeT
oneKTpCCKHE  cetH JaADNTCNs  CPOACTRIMH,  ODCCHCMABAIONI
HCUYBCTUTERLHOCTD  CHCTEM  YIDABACHIS  HNIPCPLIBHLIN  TeXIHOOrIes
npolicceom K npomaam wanpsenis B coornercromn ¢ TOCT 32144-2
weeri 35 kB i weine,

34, B cnywae wamwmm narpysox.  Mekwkaiomix  (opuy KD
VICKTPHICCKOTO TOKA 1 BLIHIRAOULEX HECHMHMETPIO HAIPACIIS 1 TOKA 15 0%
UPHEOCAMHEH I, YETHOITE 1 MISKTPHYECKIX CeTsX Fanmirer

3.4.1. bumsTpokoMIeHCHpYIOIIE 1 cHuMeTppYIomHe (5 oda
UCHOMICHINH) YETPOICTHG, MEKAONIIOULIE HAPYIIEHHE KAECTE DIICKTPOIHEpI
coorpererumit ¢ [OCT 32144-2013 b TOMKaX NPHCOCAMHEHIS! K MEKTPHICCKIN ce
TIAO «Poceeti Cubipoy.

5.42.Cpectsa wivepensst 1 CRHCTPAUAN  KAICCTEL  DACKTOOIIE
H COOTHOIEHIS NOTPEGeNiE AKTHBHON 1§ PEAKTIHION MONWIOCTH ¢ Hepert
yrasanuoll nbopmati & aBToMTHsHPOBAIIYIO ceteny TAO «Poceern Cubi
HOKQWITCIN  KGHCCTOY  OIEKTPODHEPUAI  AOMKHLI  UEPS/KILCH 1 00
u covrnererum ¢ [OCT 32144-2013

35 B onyuae, ot Am ofecnenchini  exTpocnafi
HISKTPONIENITIKOR TeXIIOOMIECKOl Gpo TPEbyeTcs Haise ARTONo:
PEICPBHLIX HCTOMIKOD MHTANIER, 32 BHTEIIh OGCCTICHIBACT YCTANOBKY ARTOHON
PEICPDINIX HETONHILKOR IIFQHIH C ATOMATHKOT, OGECI e IOIET ANTOMATI
HANYCK 1 HCKIOMOMETT 1024y HAISKCHI 0T ABTOHOMILX HCTOUIHKOD B
neprocucTeb. JaAmNTeIh 0GHIAN NOIUEPAIKAT YCTAIMIHKIEMbC AHIONO)
PEIDBIGIE HCTOUHIIKH IHTAIA 1 COCTORIINN TOTOMIOCTI K HEHOMISORANIIO
BOSMAKIOCIN  DHCPCCIAMEHTILX  OTKMIONCHATT,  Bneacia  avapi
OUpAIIICIHT PERIMA NOTPEBICIIA DACKTPIIECKON Suepriti (MOUIOCTI)
HCTOBORAMI UpoTiBOABIPHTIFON ABTOMATIIKN

TIOPSIOK BBITIOSHEHHS MEPOTPHSATHIA IO
TEXHOJIOTHUECKOMY NPHCOEJMHEHHIO

4. 3auBTens BITOTHACT MEPOIPIAITHA, VKXAHHHC B IyNKTas 1.3 - 1.
2.6,2.7.2.9 (seponpuamita 10 1. 1.3, L5 11 2.6 BUUTONIAOTCS JaABIITECH b DS
IPAHIL 3EMALHOTO YHICTRA, 112 KOTOPOM PACHOMIAIOTEA OTHeKTH! anmicr
yocTON TpeGOBANI PAIMEII 3 HACTONUIWIX TCXMMACCKHS  YCnonHil. B
pazpaBorxy npociHoii  paboeii ROKYMerTANIL JaABHTEN OBTAL COrAaL
SUGENC U0 NPOCKTMPOBANHME, TMPOCKTHYIO I PaGOtyI0  JOKYMeITail
TIAO «Poceern Cubip.

42, TIAO «Poccern CHBUpb» BoilOMISCT MEPONHSTHS, yKasai
nymerax L1 - 13,15, 21, 23 - 2.6, 2.8 (veponpusas no . 13, 1
BhinoAoTes TTAO «Poccerin CHGHPLY K0 TPAIII KMEILIOTO YUaCTa, 110 K

65




продолжение Приложения № 1

[image: image36.png]PACHONArAIOTEA OGBCKTE Sansiiteis). Biouan paspaborsy apoexTiof it pagoucii
soxyventawi. 1TAO «Poceern CitGipe»  0B#3AHO  COMIACOBATS  FaAaNHE  HA
npocKTUpUBANKE,  UPOSKTHYIO i pabouylo  okyMentaumo ¢
Puanont AO «CO EIC» Kemeposcxoe PALY.

Tlpi HEOGXOLIMOCTIE BLILIOMISEEIS PABAT 10 MOAEPHISAIII (FAMCHE) CHCTEM
TEXHOIOPHYECKOrO YIPARICIII 112 00LEKTAX TPETLHX AL 3ATPATH 112 TaKe PagoTsr
JORHL GulTh PATICICHL 10 COOTHCTCTRYIONUNM  OGLEKTaM,  Yperyiposaiiie
OTHOWICHITT ¢ TPCTHIMIL JTHIANH 110 BHITIONHCHI0 paGoT 1A HPHHAISKALUIX 1xi
oBuexrax ocymectanser [IAO «Poceerit CHEHp».

43. B ciydae ecmn b Xoge MPOSKTAOANI BOSHHKAET HEOGXOMMOCTH
SACTHANOTO OTCTYIIEA OF TEXIIECKIIX YC0Bit, Takite OTCTYMIeHH HOAIeaT
cormacosamio ¢ [AQ «Poccerst Cubnpe» 1 Giwmmaion AO «CO EICh
Keteponcioe PILY ¢ KOppeKTUpOBKOI YTBPAISHHb TEXHHIECKHX YCOBHTE

4.4, TIposectit pOBepiy BHINOIIENHA IACTORNYX TEXIIECKIIX YCionif, ¢
yaaetien npescranwreneit TIAO «Poccern Ciips» 1 Gumiana AO «CO EIC»
Keveponcxoe  PJIY (1 Kaljoro 5Tama, MeAYCMOTPEHHORO  HACTOAIUMIC
TeXHCCKIN  yenonnn).  T0CHE  BLITOMNEHIS  NPOBEPKH  NIOAYAMTH 0T
TIAO «Pocceri CHBHPE» aKT 0 BIIOHCHII HACTORIUEX TEXIMIECKIT yeoniti,
cormacosanii Granon AO «CO EIC» Kemeponckoe PLY (win kaioro orana,
UPCAYCHOTPEHTIOND. HACTORUUINH TEXUHMCCKHMI YCHOBIANI H 110 TEXHHYCCKIN
yenomism B ueon).

4.5. Cobmofene NACTOALUIX TEXHAUECKHX YCAOBMI HOCHT sursmiicn
XapakTep i smseTes obwatenbibiv U Jarsutens n TAO «Poceeti CiGups» nocie
BLITIOAHCHIS MEPONPHATHIL 1O TEXIIONONIICCKOMY BPHCOCHHENINO.

B citysae ocyuiecTaieiinn Saspitenen 5 AATbHENter CTPOHTENbCTE 05herTa
110 MPOU3BOACTRY MIEKTPHICCKO HHEPFHK, HE HMEIOIETD TOUSK NPHCOCHINENILI
HeroepeACTBENHO K 0GBeKTaN HEKTpoCeTeRoro XosiicTsa [IAO «Pocceti Cubipy,
10 TIpI1 70N OTIOCPRAOIKIINIID 1Pes 0T hEKTH JICKTPOCETEN0r0 XOHIICTH HHLIX Iy
(b ToM WHCAE VIRKIPHACEKIE et JaBATeis) HPHCOCHIHEMOFO K JIEKTPHHECKUM
cerant [IAQ «Poccerit Cuiphy, 3aaniTesnen JOJKHL GIT HOTYHERb OTACTBIHC
TCXUAMCCRIC YCIOBIA 11 TEXUOAOMIECKOC IPHCOCIMHCHIE TAKOro 0GHCKT 110
NpomBOICIRY  ONCKTpIecKoli DU K OICKIDHUCCREN  CeTaM
HAO «Poceern Cibipy.

Hpunoswete: TTOACHITEARIAR  CXEMA  OPUCOSTMICHA  S)EPrOMPHIBIMAIOULIN
yerpoiictn Sasmirens K omextpiacckim cetaM [TAO «Poccett

Cutnpw» ta 1 1. 1953,

Sassren:
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Приложение № 2

Сводный расчет стоимости мероприятий для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя АО «Разрез Распадский»
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Приложение № 3

Расчет ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по проекту-аналогу 1 «Строительство новой ПС 110 кВ с установкой двух силовых трансформаторов 110/6 кВ номинальной мощностью 16 МВА каждый»
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Приложение № 4

Расчет ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по проекту-аналогу 1 «Строительство двух отпаек от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-1, ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-2, до проектируемой ПС 110 кВ»
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продолжение Приложения № 4

Расчет ПАО «Россети Сибирь» - «Кузбассэнерго - Региональные электрические сети» по проекту-аналогу 1 «Строительство двух отпаек от ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-1, ВЛ 110 кВ Томь-Усинская ГРЭС – Распадская 5-2, до проектируемой ПС 110 кВ» (вырубка просеки)
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Приложение № 5

Локальный сметный расчет на строительство КЛ
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Локальный сметный расчет на строительство КЛ
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Приложение № 2 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого            здания ООО «Регион 55» максимальная мощность 300 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Путепроводная, д. 5, литер. 4, к.н.42:21:0000000:3068) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

· Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

· Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

21.04.2026 ООО «Регион 55» обратилось в адрес ООО «Кузбасская энергосетевая компания» с заявкой № 01-213/26 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания.

В соответствии с заявкой:

1. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Путепроводная, д. 5, литер. 4, к.н.42:21:0000000:3068).

2. Ранее присоединенная максимальная мощность – 0 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 300 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 300 кВт.

3. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

4. Категория надежности электроснабжения – 3 категория.

5. Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2026 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых)  объектов  электросетевого  хозяйства  смежных   сетевых

организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам, в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя и в связи с обеспечением надежного и качественного электроснабжения планируемых и существующих электрических нагрузок, является осуществление реконструкции: трансформаторной подстанции МТП № 100 - 10/0,4 кВ ООО «Кузбасская энергосетевая компания» осуществляет монтаж КТПН - 10/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 630 кВА (взамен МТП № 100 - 10/0,4 кВ).

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. а) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания мощностью 300 кВт к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» отсутствует.

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП+ Рразв
где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств - ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания,      ООО «Кузбасская энергосетевая компания»  разработало технические условия № 01-213/26 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 300 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО «Кузбасская энергосетевая компания» требуется выполнить:

1. Установку средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения (10.3.1. ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
ООО «Регион 55» 

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	300
	300
	0


Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленным расчетом объем капитальных вложений ООО «Кузбасская энергосетевая компания» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания, составит – 39 174,33 руб.

Расчет предприятия выполнен по утвержденным стандартизированным ставкам в соответствии с постановлением РЭК Кузбасса от 02.12.2025  № 382.

39 174,33 руб. - Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения     (п. 10.3.1 ТУ);

	Наименование
	Количество
	Стоимость по предложению   ООО «КЭнК», руб.
	Стоимость по предложению   РЭК Кузбасса, руб.

	Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения 
	1 шт
	39 174,33
	39 174,33

	ВСЕГО
	
	39 174,33
	39 174,33


Установка средств коммерческого учета электрической энергии (мощности) 0,4 кВ и ниже трехфазных полукосвенного включения: 

39 174,33 руб./за точку учета (ставка С8.2.20,4 кВ и ниже) × 1 шт. (количество точек учета) = 39 174,33 руб. 

Расчеты выполнены экспертами РЭК Кузбасса на основании постановления РЭК Кузбасса от 02.12.2025  № 382, с учетом требований Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22. 

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 2 814 490,00 руб.

ООО «КЭнК» необходимо выполнить следующее мероприятие:
Монтаж КТПН - 10/0,4 кВ тупикового типа с установкой трансформатора 630 кВА (взамен МТП № 100 - 10/0,4 кВ).

Предлагается скорректировать предложенную предприятием величину и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 2 588 610,00 руб. 

Корректировка связана с:

-
исключением затрат на зимнее удорожание, т.к. отсутствует подтверждение необходимости проведения работ в зимнее время;

-
исключением затрат на содержание службы заказчика-застройщика, т. к. они ранее учтены в тарифе на передачу;

-
исключением непредвиденных затрат, т.к. в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, их включение носит рекомендательный характер. Кроме того, необходимость в них обуславливается уточнением, изменением и исправлением выполненных проектных решений, что может быть учтено в договоре с проектной организацией без дополнительных затрат. 

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,22*4 точек)
	
	
	
	2,85
	2,85
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (50м2*10,06 руб)
	
	
	
	0,50
	0,50
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000 руб) 
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	1.4
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства 2м*2м*10,06 руб)
	
	
	
	0,04
	0,04
	

	
	Итого по Главе 1. «Подготовка территории строительства»
	
	
	
	8,39
	8,39
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	2.1
	1
	8105-КТП 
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	
	2 302,97
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	
	2 302,97
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	8,39
	2 311,63
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	8,39
	2 311,63
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	12,53
	8,39
	
	
	20,92
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	47,02
	47,02
	

	9.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение исполнительной съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6450 руб)
	
	
	
	6,45
	6,45
	

	9.4
	2
	8105 ПНР 
	
	
	
	88,59
	88,59
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	12,53
	8,39
	
	142,06
	162,98
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	336,24
	225,11
	1 762,54
	150,45
	2 474,34
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	122,98
	122,98
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	122,98
	122,98
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864 руб./1,22) 
	 
	 
	 
	3,17
	3,17
	

	12.2
	№8105
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	132,02
	132,02
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	135,19
	135,19
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	336,24
	225,11
	1 762,54
	408,62
	2 732,51
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	10,09
	6,75
	52,88
	12,26
	81,98
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	10,09
	6,75
	52,88
	12,26
	81,98
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	346,33
	231,86
	1 815,42
	420,88
	2 814,49
	


Таблица – Предложение РЭК (реконструкция существующих сетей)
	№ пп
	Обоснование
	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат
	 Сметная стоимость, тыс. руб. 

	
	
	
	 строительных
(ремонтно- строительных, ремонтно- реставрационных) работ
	 монтажных работ 
	 оборудования 
	 прочих затрат 
	 всего 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	

	Глава 1. Подготовка территории строительства
	

	1.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Вынос объекта в натуру (870руб/1,22*4 точек)
	
	
	
	2,85
	2,85
	

	1.2
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства (50м2*10,06 руб)
	
	
	
	0,50
	0,50
	

	1.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Плата за изготовление схемы границ земельного участка (5000 руб) 
	
	
	
	5,00
	5,00
	

	1.4
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Плата за земельный участок на период строительства 2м*2м*10,06 руб)
	
	
	
	0,04
	0,04
	

	
	Итого по Главе 1. «Подготовка территории строительства»
	
	
	
	8,39
	8,39
	

	Глава 2. Основные объекты строительства
	

	2.1
	1
	8105-КТП 
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	
	2 302,97
	

	 
	 
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства "
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	
	2 302,97
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-7
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	8,39
	2 311,63
	

	Глава 8. Временные здания и сооружения
	

	 
	
	Итого по Главам 1-8
	323,71 
	216,72 
	1 762,54
	8,39
	2 311,63
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	

	9.1
	Приказ от 25.05.2021 № 325/пр прил.1 п.37
	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 4,3%*0,9
	
	
	
	
	
	

	9.2
	Расчет №1
	Затраты по перевозке работников к месту работы и обратно автомобильным транспортом 
	
	
	
	47,02
	47,02
	

	9.3
	Письмо ООО «КЭнК» от 08.09.2021 

№ 34/СО-20/4374
	Затраты на выполнение исполнительной съемки при сдаче объектов в эксплуатацию (6450 руб)
	
	
	
	6,45
	6,45
	

	9.4
	2
	8105 ПНР 
	
	
	
	88,59
	88,59
	

	
	 
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"
	
	
	
	142,06
	142,06
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-9
	323,71
	216,72
	1 762,54
	150,45
	2 453,42
	

	Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
	

	10.1
	Письмо ООО «КЭнК» от 22.01.2021 №18/ДРП-13/330 и от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Затраты на Содержание службы заказчика - застройщика (технический надзор) 5% от суммы затрат по итогам глав 1-9 (кроме прочих затрат главы 1 с п.1.1.1. по п. 1.1.3. и прочих затрат п. 9.3. главы 9)
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Итого по Главе 10. "Содержание службы заказчика. Строительный контроль"
	
	
	
	
	
	

	Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
	

	12.1
	Смета на проектные (изыскательные) работы или расчет на осн.письма ООО «КЭнК» от 08.09.2021 №34/СО-20/4373
	Инженерно-геодезические изыскания (3864 руб./1,22) 
	 
	 
	 
	3,17
	3,17
	

	12.2
	№8105
	Проектные работы 
	 
	 
	 
	132,02
	132,02
	

	 
	 
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"
	 
	 
	 
	135,19
	135,19
	

	 
	 
	Итого по Главам 1-12
	323,71
	216,72
	1 762,54
	285,64
	2 588,61
	

	Непредвиденные затраты
	

	13.1
	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179
	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов - 3%
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого "Непредвиденные затраты"
	
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
	323,71
	216,72
	1 762,54
	285,64
	2 588,61
	


Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп+ Рразв (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 18 016 руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса от 02.12.2025 № 382 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2026 год» в т.ч.

	№

ставки
	Наименование стандартизированной 

тарифной ставки
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	
	
	тыс. руб./шт.
	тыс. руб./шт.

	С1
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
	18,016
	18,016

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	9,482
	9,482

	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,534,
	8,534


По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого здания, мощность 300 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово, ул. Путепроводная, д. 5, литер. 4, к.н.42:21:0000000:3068) по индивидуальному проекту в размере 2 645 800,33 руб. в том числе:
- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» –                       39 174,33 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 
2 588 610,0 руб.

- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 18 016 руб.

Приложение № 3 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО «Кузбасская энергосетевая компания» энергопринимающих устройств ЛЭП-0,4 кВ, ВРУ-0,4 кВ нежилого            здания ООО «Регион 55» по индивидуальному проекту
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 
(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	9,482

	2
	Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации
	2 627,784

	2.1
	расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
	39,174

	2.2
	расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0,00

	2.3
	расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры
	2 558,61

	3
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,534

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	2 645,8


Примечание:
Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой максимальной мощности 300 кВт.
Приложение № 4 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса

об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО ХК «СДС-Энерго» энергопринимающих устройств ООО «Санаторий Танай» максимальная мощность 384 кВт (Кемеровская область - Кузбасс, к.н. 42:11:0107001:5) по индивидуальному проекту

Нормативно-методическая основа проведения анализа материалов по расчету платы за технологическое присоединение к электрическим сетям:

· Гражданский кодекс Российской Федерации;

· Налоговый кодекс Российской Федерации;

· Трудовой кодекс Российской Федерации;

· Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

· Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
· Постановление Правительства РФ от 06.07.1998 № 700 «О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике»;

· Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»;

· Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861;

· Приказ ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям»;

· Прочие законы и подзаконные акты, методические разработки и подходы, действующие в отношении сферы и предмета государственного регулирования тарифов на продукцию (услуги) в электроэнергетической отрасли.

Вся нормативная база используется в действующей редакции, с учетом всех изменений.

Экспертами рассматривались и принимались во внимание все представленные организацией документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом эксперты исходили из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Анализ заявки на технологическое присоединение

06.02.2026 ООО «Санаторий Танай» обратилось в адрес ООО ХК «СДС-Энерго» с заявкой № 10-2026 на технологическое присоединение энергопринимающих устройств КЛ - 0,4 кВ эко-деревни и шале.

В соответствии с заявкой:

6. Местонахождение (адрес) энергопринимающих устройств (Кемеровская область - Кузбасс, к.н. 42:11:0107001:5).

7. Ранее присоединенная максимальная мощность – 586 кВт. Вновь присоединяемая максимальная мощность – 384 кВт. Общая максимальная мощность (ранее присоединенная и вновь присоединяемая) – 930 кВт.

8. Уровень напряжения – 0,4 кВ.

9. Категория надежности электроснабжения – 2 категория.

10. Планируемый год ввода энергопринимающих устройств в эксплуатацию – 2026 год.

Обоснование возможности (отсутствия возможности) установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту

В соответствии с п. 28 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, энергопринимающих устройств, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила), критериями наличия технической возможности технологического присоединения являются:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения   новых)  объектов  электросетевого  хозяйства  смежных   сетевых

организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя.

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

В случае несоблюдения любого из указанных критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения отсутствует.

В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту.

Согласно представленным материалам ООО ХК «СДС-Энерго», в целях присоединения энергопринимающих устройств заявителя, для осуществления питания энергопринимающих устройств эко-деревни и шале по 2-й категории надежности электроснабжения, является осуществление реконструкции         ТП-7-10/0,4кВ с заменой двух трансформаторов 630кВА до 1000кВА.

Также из вышеуказанных материалов следует, что в соответствии 
с пп. в) п. 28 Правил техническая возможность на присоединение энергопринимающих устройств – КЛ - 0,4 кВ эко-деревни и шале мощностью 384 кВт к электрическим сетям ООО ХК «СДС-Энерго» отсутствует.

Таким образом, исходя из документов, представленных ООО «Кузбасская энергосетевая компания», можно сделать вывод о возможности установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

В соответствии с п. 35 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания), плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется регулирующим органом в соответствии с выданными техническими условиями по следующей формуле:

ПТП = Р + РИ + РТП+ Рразв
где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

РИ - расходы на выполнение мероприятий «последней мили», а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний), определяемые по установленной формуле платы за технологическое присоединение с использованием стандартизированных тарифных ставок и по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

РТП - расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Анализ технических условий на технологическое присоединение

Для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств КЛ - 0,4 кВ эко-деревни и шале,                    ООО ХК «СДС-Энерго» разработало технические условия № 5-42-46 к договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В соответствии с п. 21 Правил при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, выдаваемые технические условия подлежат обязательному согласованию с системным оператором. В связи с тем, что максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 384 кВт, согласование с системным оператором не требуется.

Согласно представленным материалам, для присоединения заявителя ООО ХК «СДС-Энерго» требуется выполнить:

2. Проектирование и реконструкцию ТП - 7 10/0,4кВ (с заменой трансформаторов 630 кВа на 1000 кВа (п. 10.1. ТУ);

3. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием Заявителя (10.2. ТУ);

4. Проверку выполнения технических условий (п. 10.3. ТУ);

5. Составление документов об осуществлении технологического присоединения (10.4. ТУ).

Анализ величины максимальной мощности

Экспертная группа предлагает при определении платы за технологическое присоединение учесть величину максимальной мощности, определенную предприятием, в связи с подтвержденной заявкой             
ООО «Санаторий Танай»

	Максимальная мощность по предложению предприятия, кВт
	Максимальная мощность, по мнению экспертов, кВт
	Величина корректировки мощности, кВт

	384
	384
	0


Объем капитальных вложений и расходы сетевой организации, связанные с развитием существующей инфраструктуры подлежащих включению в плату за технологическое присоединение

В соответствии с п. 87 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 (далее – Основы ценообразования), в размер платы за технологическое присоединение включаются средства для компенсации расходов сетевой организации на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики.

В соответствии с представленными материалами объем капитальных вложений ООО ХК «СДС-Энерго» для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств КЛ - 0,4 кВ эко-деревни и шале, отсутствует.

Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации отсутствуют.

В соответствии с абз. 27 п. 17 Правил включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается, за исключением случаев технологического присоединения генерирующих объектов к объектам электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой национальной (общероссийской) электрической сети. 

В соответствии с представленными материалами расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения 
к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение составляют 2 588,31 тыс.руб.

ООО ХК «СДС-Энерго» необходимо выполнить: реконструкцию КТП-7 запитанной от ПС 35кВ Танай. 
Предлагается согласится с предложенной предприятием величиной и учесть расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, включаемые в плату за технологическое присоединение, связанные с мероприятиями на существующих электросетевых объектах, в размере 2 588,31 тыс.руб.

Расчеты представлены в таблицах.

Таблица – Предложение предприятия (реконструкция существующих сетей)

Таблица 1 

	№ п/п
	Наименование
	Сметная стоимость, тыс. руб. без НДС
	Общая сметная стоимость, тыс. руб. без НДС

	
	
	строительно-монтажные работы
	материалы, оборудование
	проектно-изыскательские работы
	прочих
	

	1
	Локальный сметный расчет (СМЕТА) № 1 Реконструкция КТП-7 запитанной от ПС 35кВ Танай
	554,58
	1 719,62
	80,0
	234,11
	

	
	Раздел 1. Трансформатор 
	554,58
	1 719,62
	80,0
	234,11
	

	
	ВСЕГО по смете
	554,58
	1 719,62
	80,0
	234,11
	2 588,31


Стоимость мероприятий, не включающих в себя строительство и                         реконструкцию объектов электросетевого хозяйства

В соответствии с разделом III Методических указаний плата 
за технологическое присоединение для Заявителей, присоединяющихся 
к электрическим сетям, определяется регулирующим органом в соответствии 
с выданными техническими условиями по формуле и устанавливается 
в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп+ Рразв (тыс. руб.)

где:

Р - стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний (тыс.руб.) для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата;

Ри - расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний) согласно выданным техническим условиям, определяемые по смете, выполненной с применением сметных нормативов;

Ртп - расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации.

Рразв - расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Эксперт предлагает принять к учету расходы на мероприятия не включающие в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства в размере 18,016 тыс. руб. в соответствии с приложением № 1 
к постановлению РЭК Кузбасса № 382 от 02.12.2025 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, формул платы, платы заявителей 
не более 15 кВт и не более 150 кВт за технологическое присоединение 
к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Кемеровской области - Кузбасса на 2026 год» в т.ч.

	№

ставки
	Наименование стандартизированной 

тарифной ставки
	Размер стандартизированной тарифной ставки в зависимости от схемы присоединения

	
	
	Постоянная схема
	Временная схема

	
	
	тыс. руб./шт.
	тыс. руб./шт.

	С1
	Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, не связанных со строительством объектов электросетевого хозяйства
	18,016
	18,016

	С1.1.
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	9,482
	9,482

	С1.2.2
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,534,
	8,534


По итогам анализа представленных Обществом предложений 
по установлению платы за технологическое присоединение экспертами предлагается утвердить:

- плату за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО ХК «СДС-Энерго» энергопринимающих устройств КЛ - 0,4 кВ              эко-деревни и шале, мощность 384 кВт (Кемеровская область - Кузбасс,                 к.н. 42:11:0107001:5) по индивидуальному проекту в размере 2 606,33 тыс.руб. в том числе:
- расходы на оплату услуг технологического присоединения 
к электрическим сетям смежной сетевой организации – 0,00 руб.

- расходы на выполнение мероприятий «последней мили» – 0,00 руб.

- расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры – 2 588,31 тыс. руб.
- затраты на технологическое присоединение к электрическим сетям по мероприятиям, не включающим в себя строительство и реконструкцию объектов – 18,016 тыс.руб.
Приложение № 5 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Об установлении платы за технологическое присоединение

к электрическим сетям ООО ХК «СДС-Энерго» энергопринимающих устройств ООО «Санаторий Танай» по индивидуальному проекту
	№
п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение, тыс. руб. 
(без НДС)

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий Заявителю
	9,482

	2
	Выполнение технических условий сетевой организацией, включая разработку сетевой организацией проектной документации
	2 588,31

	2.1
	расходы на выполнение мероприятий «последней мили»
	0,00

	2.2
	расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации
	0,00

	2.3
	расходы, связанные с развитием существующей инфраструктуры
	2 588,31

	3
	Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем технических условий
	8,534

	
	ИТОГО плата за технологическое присоединение
	2 606,33


Примечание:
Плата за технологическое присоединение рассчитана исходя из присоединяемой максимальной мощности 384 кВт.
Приложение № 6 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Экспертное заключение

Региональной энергетической комиссии Кузбасса по материалам, представленным Кия-Шалтырским филиалом ОАО «В-Сибпромтранс» для установления фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях 
В целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 142 «О Региональной энергетической комиссии Кузбасса», Региональной энергетической комиссией Кузбасса (далее - РЭК Кузбасса) проведен анализ экономической обоснованности увеличения тарифов на транспортные услуги, оказываемых на подъездных железнодорожных путях Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс», в соответствии с действующими Порядком регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области и Методическими рекомендациями по финансовому обоснованию таких тарифов, утвержденными постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017г. №139 (далее - Методические рекомендации).

Специалистом рассматривались и принимались во внимание все представленные документы, имеющие значение для составления доказательного экспертного заключения. При этом специалист исходил из того, что представленная организацией информация является достоверной. Ответственность за достоверность информации несет руководитель организации.

Согласно п. 2.2. Порядка регулирования тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального железнодорожного транспорта, на территории Кемеровской области, утвержденного постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 08.08.2017 № 139 (далее – Порядок регулирования) основанием для установления тарифов на транспортные услуги является экономическая обоснованность предлагаемых к установлению тарифов. При этом согласно п. 3.7. Порядка регулирования, регулирующий орган проводит оценку экономической обоснованности расходов на оказание транспортных услуг субъектом регулирования. 

Проделанная в процессе проведения экспертизы работа не означает проведения полной и всеобъемлющей аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности организации и правильности формирования финансовых результатов за анализируемый период с целью выявления всех возможных нарушений норм действующего законодательства. Выборочная проверка бухгалтерской, статистической и иной документации осуществлялась исключительно с целью оценки достоверности представленной информации для определения величины экономически обоснованных расходов по регулируемым РЭК Кузбасса видам деятельности.

В соответствии с п. 2.6. Методических рекомендаций при определении расчетных значений экономически обоснованных расходов, учитываемых при установлении тарифов на транспортные услуги, регулирующий орган    использует:

- экономически обоснованные объемы потребления, сырья, материалов, выполненных работ, (услуг) на основании действующих на железнодорожном транспорте рекомендаций, правил, среднесетевых норм, нормативов численности, периодичности и объемов необходимых работ по содержанию и ремонту основных фондов и (или) на основании экспертных оценок, исходя из анализа статистических показателей за предыдущие три года, проводимых контрольных замеров (исследований) субъектом регулирования;

- цены (тарифы), сведения о которых получены из следующих источников информации (в приоритетном порядке):

- цены (тарифы) на потребляемые субъектом регулирования товары (работы, услуги), установленные регулирующим органом в случае, если цены на товары (работы, услуги) подлежат государственному регулированию;

- цены, установленные в договорах, в том числе заключенных по результатам проведения торгов и иных закупочных процедур, обеспечивающих целевое и эффективное расходование денежных средств. Проведение торгов и иных закупочных процедур осуществляется в соответствии с действующим законодательством;

- прогнозные показатели, определенные в базовом варианте  одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров  прогноза  социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, или (при наличии) следующие прогнозные показатели, определенные в базовом варианте уточненного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации  на очередной финансовый год и плановый период:

 индекса потребительских цен (в среднем за год к предыдущему году); 

 темпа роста цен на электрическую энергию, топливо; 

 темпа роста цен на капитальное строительство; 

 темпа роста цен производителей промышленной продукции (без продукции ТЭКа) и пр.;

- сведения о расходах на приобретаемые товары, работы, услуги, производимых другими субъектами регулирования, оказывающими аналогичные транспортные услуги;

- рыночные цены на потребляемые товары и услуги, сложившиеся в Кемеровской области, сведения о которых предоставляются независимыми специализированными информационно-аналитическими организациями, а также рыночные цены, сложившиеся на организованных торговых площадках, функционирующих на территории Российской Федерации;

- данные бухгалтерского учета и отчетности субъекта регулирования за предыдущий период регулирования, а также данные, полученные по результатам мероприятий по контролю.

Для прогнозирования расходов организации на период регулирования специалист опирался на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов от 26.09.2025. При формировании статей затрат анализировались расходы за отчетный период 2024 года и период регулирования 2025 год, к статьям затрат применялся: индекс потребительских цен (ИПЦ)  на 2025 год 109,0 (ИПЦ 109,0%), индекс ИЦП по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха на 2025 год 114,4 (ИЦП 114,4%).

При расчете тарифа использовался метод экономически обоснованных затрат в соответствии с п.3.1. Методических рекомендаций № 139.
Основная деятельность Кия-Шалтырского филиала                                    ОАО «В-Сибпромтранс» - деятельность промышленного железнодорожного транспорта.

Объемы регулируемых транспортных услуг Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс» на регулируемый период специалист предлагает принять в следующем размере: 

- на перевозку грузов в размере 3950,45 тыс. тонн, в том числе объемы               АО «РУСАЛ Ачинск» в размере 3934,907 тыс. тонн., объемы прочих потребителей в соответствии с протоколом согласования в размере 15,545 тыс. тонн (том 9 стр.41-43). 

Объемы принимаются специалистом в соответствии с представленными протоколами согласования объемов:

- на перевозку грузов АО «РУСАЛ-Ачинск» по предложению организации в размере 3934,907 тыс. тонн;

- на перевозку грузов прочих потребителей в размере 15,545 тыс. тонн;

- на погрузо-разгрузочные работы в размере 3934,9 тыс. тонн по предложению организации;

- на маневровую работу локомотива по предложению организации по фактическому среднему значению за последние 3 года (2023, 2024, 2025) на основании представленных счетов-фактур в размере 53 локомотиво-часов;

- на отстой вагонов по предложению организации по фактическому среднему значению за последние 3 года (2023, 2024, 2025) на основании представленных счетов-фактур в размере 60602,5 вагоно-часов.   

По данным Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» в собственности организации имеется 5 локомотивов: ТЭМ-2 - 2 ед., ТЭМ-7 - 3 ед. Развернутая длина железнодорожного пути согласно представленным данным в таблице «Основные технические показатели деятельности» - 19,11706 км, эксплуатируемая протяженность 18,76788 км, класс путей, категория 2.   

В соответствии с Учетной политикой организации взаиморасчеты между филиалом и АО «В-Сибпромтранс» отражаются на счете 79 «Внутрихозяйственные расчеты» с применением Авизо. Первичные учетные документы по произведенным расходам (счета-фактуры, акты, накладные и прочее) отрабатываются и хранятся в АО «В-Сибпромтранс». На филиал передаются расходы по авизо с приложением копий оправдательных документов.

Величина экономически обоснованных расходов на период регулирования, заявленная организацией, составляет 252949,8 тыс. руб. 

Экономически обоснованные расходы при расчете фиксированных тарифов на очередной период регулирования определены регулирующим органом в размере 233557,12 тыс. руб. 

Отчетным периодом, доходы и расходы по которому подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью, является 2025 год.

При проведении анализа экономической обоснованности представленных для расчёта тарифов Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс» материалов, считаем экономически обоснованными расходы по статьям затрат на следующем уровне:

1. Расходы на оплату труда Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 47431 тыс.руб., численность в размере 46 человек, среднюю заработную плату в размере 85925,67 руб.
Расходы на оплату труда, налоги и сборы с фонда оплаты труда   основного производственного персонала в соответствии с пунктом 4.3 Методических рекомендаций  рассчитываются  в соответствии с приложением № 1 к Методическим рекомендациям, и включают   затраты на оплату труда и налоги и сборы с фонда оплаты труда  основного производственного персонала, занятого в работах по транспортировке грузов по подъездным железнодорожным путям, а также по обслуживанию подвижного состава и подъездных железнодорожных путей, в том числе: машинистов локомотивов, помощников машинистов, составителей поездов, приемосдатчиков, рабочих, занятых ремонтом и техобслуживанием локомотивов, монтеров пути, стрелочников, прочего производственного персонала.

Для подтверждения данной статьи расходов Кия-Шалтырским филиалом ОАО «В-Сибпромтранс» были представлены и специалистом проанализированы: штатное расписание, таблицы «Расходы на оплату труда за 2025 и на период регулирования», коллективный договор, данные бухгалтерского учета.  
Фонд оплаты труда специалист предлагает принять в сумме 38151 тыс. руб.

Численность прямого производственного персонала на период регулирования организация предлагает принять в размере 37 человек.

В соответствии с пунктом 4.3. Методических рекомендаций численность основного производственного персонала на регулируемый период определяется на основании фактической расстановки основного производственного персонала за отчетный период, корректируется с учетом анализа планируемых на регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при этом полученные показатели не должны превышать нормативных значений.

Численность специалист предлагает принять по факту отчетного периода в количестве 37 человек. 

На период регулирования специалист предлагает принять среднюю заработную плату по предложению организации в размере 85925,7 руб.

Фонд оплаты труда на период регулирования по предложению специалиста составит 38151 тыс. руб.

2. Расходы на налоги и сборы с фонда оплаты труда Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 14434,2 тыс.руб.
Налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 11597,9 тыс. руб.

Согласно п. 4.3. Методических рекомендаций расчет налогов и сборов с фонда оплаты труда   производится в процентах от расходов на оплату труда основного производственного персонала в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Предприятием представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Затраты специалистом рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. С учетом размера страхового тарифа 4,0%, процент страховых взносов составил 30,4% от фонда оплаты труда.

Таким образом, затраты на налоги и сборы с фонда оплаты труда специалист предлагает принять в размере 11597,9 тыс. руб.

3. Расходы на топливо и ГСМ Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 63432,8 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 4.4 Методических рекомендаций, затраты на топливо и ГСМ рассчитываются в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям. 

В составе расходов на топливо, расходуемое на эксплуатационные
нужды железнодорожного транспорта, принимается стоимость всех видов
топлива (бензина, дизельного топлива, мазута, газа, масел, нефти и т.д.).

Расход топлива по службе подвижного состава включается в пределах норм, разработанных и утвержденных субъектом регулирования, на основе контрольных замеров, объективно учитывающих их зависимость от технического состояния каждого тепловоза и особенности работы на конкретном участке, а также   на основе данных анализа фактического расхода топлива за предыдущий отчетный период.  

Натуральный расход  смазочных  материалов рассчитывается по видам смазочных  материалов и их потребности на регулируемый период, который      не должен превышать 4%  от расхода  дизельного  топлива.

Для обоснования затрат на топливо и ГСМ организацией представлены расчеты затрат в соответствии с приложениями № 2, № 3 к Методическим рекомендациям, расчет затрат на ГСМ, нормы расхода топлива и масел, данные бухгалтерского учета.

Объемы дизельного топлива для локомотивов специалист предлагает принять по факту отчетного периода с учетом изменения объемов перевозки на период регулирования, цену дизельного топлива специалист предлагает принять по предложению организации в размере 116780 руб./тн, цену смазочных материалов специалист предлагает принять по предложению организации в размере 115950 руб./тн, цену бензина специалист предлагает принять по предложению организации в размере 92590 руб./тн. 

Расход смазочных специалист предлагает принять по факту с учетом изменения расхода топлива, расход бензина специалист предлагает принять по факту отчетного периода. 

Расчет затрат изложен в таблице:
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Период 

регулирования

Период 

регулирования 

по расчету РЭК

обоснование 

отклонений

1 2 3 4 5 6 7

1 Расход дизтоплива, всего т 558,325 494,897 527,058 527,058по предложению

2 Цена 1 тонны дизтоплива (без НДС) руб. 66,24 62,40 116,78 116,78по предложению

3 Стоимость дизтоплива, всего тыс. руб. 36983,5 30879,4 61549,8 61549,8

4 Расход смазочных материалов, всего т 17,210 10,151 15,812 10,811

расход по факту с учетом 

изменения расхода 

топлива

5

Цена 1 тонны смазочных материалов 

(без НДС)

руб. 119,02 110,64 115,95 115,95по предложению

6

Стоимость смазочных материлов, 

всего

тыс. руб. 2048,4 1123,1 1833,4 1253,5

7 Расход бензина, всего т 0,4 0,470 0,535 0,470по факту 2025

8 Цена 1 тонны бензина (без НДС) руб. 66,52 65,74 92,59 92,59по предложению

9 Стоимость бензина, всего тыс. руб. 26,61 30,9 49,5 43,5

10 ИТОГО затраты на ГСМ тыс. руб. 39 058,4 32 033,4 63 432,8 62 846,8

4153,815 3686,7 3 948,59 3 950,45


Итого, затраты на топливо и горюче смазочные материалы специалист предлагает принять в сумме 62846,8 тыс. руб.
4. Материальные расходы Кия-Шалтырский филиал                                          ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 906,2 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 4.7 материальные расходы включают в себя расходы на приобретение сырья и (или) материалов, используемых в процессе перевозки (выполнения работ, оказания услуг):

на приобретение материалов, используемых на производственные и хозяйственные нужды (проведение испытаний, контроля, содержание, эксплуатацию основных средств и иные подобные цели);

на обеспечение охраны труда и техники безопасности;

на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым;

на приобретение комплектующих изделий и пр.

Фактические затраты предприятия подтверждаются ведомостями расхода ТМЦ за 2025 год, данными бухгалтерского учета. 

В обоснование затрат предприятием представлен расчет затрат в соответствии с Приложением №5 к Методическим рекомендациям, расшифровка материалов по наименованиям. 

Затраты специалист предлагает принять по предложению организации.  Затраты включают: мыло, моющие средства, обеспечение лекарствами, спецпитание, спецодежду.

Материальные расходы на период регулирования специалист предлагает принять по факту отчетного периода с индексом ИПЦ Минэкономразвития России 105,1% на 2026 год в сумме 901,9 тыс. руб.

5. Расходы на ремонты, техническое обслуживание основных средств Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 21215,9 тыс. руб., из них 21215,9 тыс. руб. на ремонты, выполняемые хозспособом.
В соответствии с пунктом 4.8 Методических рекомендаций, расходы на ремонт и техническое обслуживание включают расходы на:

текущее содержание путей, капитальный, средний, подъёмочный                    ремонты пути и другие ремонтные работы;

содержание, ремонт и смену стрелочных переводов;

ремонт и эксплуатацию подвижного состава;

ремонт и эксплуатацию автотранспорта;

ремонт и эксплуатацию устройств сигнализации и связи;

ремонт и содержание зданий и сооружений;

ремонт подвижного состава;

прочие затраты.

Исходной базой для определения расходов на ремонты и техническое обслуживание являются:

 планы проведения ремонтных работ производственно-технических объектов на основании графиков планово-предупредительных ремонтов, разработанных и утвержденных на предприятии, дефектных ведомостей, фактической потребности в проведении тех или иных ремонтов и т.д., но не выше нормативных показателей;  
стоимость материалов, запчастей на единицу ремонта и т.д. 

При определении затрат учитываются:

    срок службы основных фондов;

    продолжительность межремонтных сроков;

    регламент проведения ремонтных работ по каждому виду основных фондов, а также их элементов и конструкций;

 сметы затрат на проведение ремонтных работ.  

 Затраты на ремонт и техническое обслуживание основных средств специалист предлагает принять в сумме 21215,9 тыс. руб. по предложению организации.

В подтверждение затрат организацией представлены: расчет затрат по материалам на путеремонтные работы (стрелочных переводов) на период регулирования, акт проверки ж.д. путей и стрелочных переводов, график ремонтов, план ремонтов основных фондов, сметы, дефектные ведомости. 

В соответствии с пунктом 3.2. Учетной политики организации затраты на все виды ремонтов основных средств необходимо считать расходами по обычным видам деятельности кроме ремонтов стоимостью свыше 15 млн.руб. Такие ремонты необходимо капитализировать путем создания новых объектов со сроком службы 3 года.

Расчет затрат на ремонты с обоснованиями отклонений представлен в таблице:
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1

Количество локомотивов, подлежащих 

ремонту (по видам ремонтов и сериям 

локомотивов)

1.1. ТЭМ-2:

1ед 0 1ед 0

КР локомотива 1ед 0,0

ТР-1 1ед 0 КР 1ед 0 КР

ТР-1 локомотива 

ТР-1 1ед 0 1ед 0

1.2. ТЭМ-7:

ТР-3 локомотива ТЭМ-7 № 0286 1ед 0,0 1шт 0

1ед 0,0 1ед 0,0

ТР-1 локомотива ТЭМ-7 № 1010 1ед 0,0

ТР-2

1ед 0 ТР-2

1ед 0,0 ТР-2 1ед 0,0 ТР-2

ТР-3 локомотива ТЭМ-7 № 0509

ТР-3 1ед 0,0 ТР-3 1ед 0,0 ТР-3

КР

1.3.

Текущее содержание и ремонт 

локомотивов:

5ед 6764,1

6321,8 0,0 442,3

5 ед 8393,60 7687,0 0 706,60

5 ед 7472,4 7472,4 0,0 0,00 5 ед 7472,4 7472,4 0,0 0,00

ТО-1 ТО-1

ТО-2

488,5

ТО-2

488,5

ТО-3 587,5

ТО-3 1277,6

ТО-3 713,9 ТО-3 713,9

ТР-1 633,5

ТР-1 334,2ТР-1 481,6

ТР-1 916,0 ТР-1 916,0

ТР-3 2615,0 225,0

ТР-2 3237,6

ТР-3 354,8 ТР-3 354,8

ТР-3 55,8

ТО-1 ТО-1 ТО-1

ТО-2 ТО-2

488,5

ТО-2

488,5

ТО-3 587,5

ТО-3 818,6

ТО-3 804,9 ТО-3 804,9

ТР-1 559,0

ТР-1 1159,3 ТР-1

225,00 ТР-1 1393,6 ТР-1 1393,6

ТР-3 392,2 217,30

ТР-2 398,3

ТР-2 940,3 ТР-2 940,3

ТО-3

ТО-3

ТО-3 ТО-3

ТР-3

ТР-1

ТР-3 ТР-3

ТР-1

ТР-2

ТР-1 ТР-1

ТР-3 ТР-3

ТО-2

ТО-2 162,8 ТО-2 162,8

ТО-3 33,4

ТО-3 613,6 ТО-3 613,6

ТО-3 408,1

ТР-1 3,6

ТР-1 170,6

ТР-2 368,6ТР-1

ТР-1 248,5 ТР-1 248,5

ТР-3 368,6

ТР-3

ТР-3 346,9 ТР-3 346,9

2

Количество км пути, стрелочных 

переводов и др., подлежащих ремонту (по 

видам ремонта)

2.1. Капитальный ремонт пути

км/тыс.

руб.

0.35км

2527,8 0,350 2527,8

2191,1 0,350 2191,10

Том 9 стр 214-305 0,350 2527,8 0,350 2527,8

Том 15 стр 109-

113

0,350 2527,8 0,350 2527,8 Том 15 стр 109-113

2.2.

Смена стрелочных переводов

шт./тыс

. руб.

2.3. Средний ремонт пути

км/тыс.

руб.

2.4.  Подъемочный ремонт

км/тыс.

руб.

2.5. Сплошная смена рельс

км/тыс.

руб.

2.6.

Капитальный ремонт переездов

шт./тыс

. руб.

2.7.

Замена стрелочного перевода участком 

пути

шт./тыс

. руб.

2.8. Прочие ремонты (мосты, переезды и т.д.)

5379,9 5379,9 5002,7Том 4 стр 269-275 0 0

3

Текущее содержание

тыс. 

руб.

3.1. Текущее содержание и ремонт пути

км/тыс.

руб.

18.77км 3513,3

3513,3

18.77км 3746,7 3846,30

-99,6

 Том 4 стр 291-

293, 300-302 Том 

9 стр 214-305

18.77км 6545,3 6545,3 Том 15 стр 41, 63 18.77км 6545,3 6545,3 Том 15 стр 41, 63

3.1.

Текущее содержание и ремонт стрелочных 

переводов

км/тыс.

руб.

4

Содержание локомотивов (локомотивное 

депо)

5355,9

1125,2 4230,7

4622,7 473,90

4148,8

 Том 4 стр 262-

268, Том 6 стр 

230,   Том 9 стр 

29-213

500,40 500,4

Уровень 2025г с 

индексом 5.6%

500,40 500,4

Уровень 2025г с 

индексом 5.6%

5

Прочие затраты на содержание и ремонт

тыс. 

руб.

5507,5

5507,5 0 0

2124,2 0 1951,40 0 172,8

4170,00 4170,0 0 0 4170,00 4170,0 0 0

5,1

Текущее содержание и ремонт по участку 

ПРР

тыс. 

руб.

2ед 4608,3

4608,3

2ед 1765,7 1592,90

172,8

 Том 4  стр 258-

261 Том 10 стр 4-

79

2ед 3245,40 3245,4 Том 15 стр 61-62 2ед 3245,40 3245,4 Том 15 стр 61-62

5,2

Текущее содержание и ремонт по участку 

СЦБ и связь, энергетика

тыс. 

руб.

487,2

487,2

197,8 197,80

Том 9 стр 338-360 604,20 604,2 Том 15 стр 66-67 604,20 604,2 Том 15 стр 66-67

5,3

Текущее содержание и ремонт по участку 

эксплуатации (перевозки)

тыс. 

руб.

167,0

167,0

78,6 78,60

Том 9 стр 306-337 167,00 167,0 Том 15 стр 68-69 167,00 167,0 Том 15 стр 68-69

5,4

Текущее содержание и ремонт путевой 

техники

тыс. 

руб.

5ед 245,0

245,0

5ед 82,1 82,10

Том 9 стр 214-3055ед 153,40 153,4 Том 15 стр 64-65 5ед 153,40 153,4 Том 15 стр 64-65

ВСЕГО тыс. руб. 29 048,5        18 995,6     10 052,9     26 081,0    16 149,7    -      9 931,3     21 215,9     21 215,9    -           21 215,9    21 215,9           -        

Расчет затрат на ремонт, текущее содержание железнодорожных путей необщего пользования, стрелочных переводов и локомотивов

1ед

Том 15 стр. 72-75

1ед

0,0



1ед

1371,9 Том 15 стр. 83-84

Период регулирования 2026 по расчету РЭК 

обоснования 

отклонений

всего

в том числе хоз. 

способ

подряд

2473,2

1ед

Том 15 стр 78-81

3627,3

1ед

1371,9 Том 15 стр. 83-84

тепловоз ТЭМ2 №5867 1 ед

947,2

1ед 405,60

Том 15 стр 82

Том 15 стр. 72-75

тепловоз ТЭМ 7  №0509 1 ед

0,0

1ед 0,00



1ед

0,0



3627,3 Том 15 стр 70-71, 

Том 4 стр 285-

290, 

1ед

Том 4 стр 294-

299, стр 280-284, 

стр 276-279,  стр 

303-308  Том 15 

стр 76-77

2473,2

1ед

тепловоз ТЭМ 7  №0286 1ед

1756,0

1ед 2601,20

тепловоз ТЭМ7 №1010

№ п/п Перечень работ Ед. изм.

Учтено в действующем тарифе Отчетный период (факт 2025г) Расчетный период регулирования

всего в том числе хоз. способ

в том числе хоз. 

способ

подряд

в том числе хоз. 

способ

подряд

Том и страница Том и страница

Том 15 стр 78-81

всего подряд всего

1 ед

4060,9

1ед 5386,80


6. Затраты на приобретение электрической энергии Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 1062,3 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.9 Методических рекомендаций, расчет затрат на электроэнергию производится на основе использования расчетных данных о суммарной установленной мощности электрооборудования, коэффициенте ее использования, числе часов его работы в регулируемом  периоде в сутки, месяц, год или  фактических показателях   и  необходимой корректировки с учетом планируемых объемов транспортной работы на регулируемый период.

Расчет затрат представлен в соответствии с п. 4.9. Методических рекомендаций. Предприятием представлен расчет затрат, счет-фактуры на э/э за 2025г., договор с ОАО «Красноярскэнергосбыт». Затраты на период регулирования специалист предлагает принять по предложению организации в размере 1062,3 тыс. руб.
7. Прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс», предлагает принять в сумме 16715,2 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.10 Методических рекомендаций, прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, специалист предлагает принять в сумме 15295,6 тыс. руб. 

Расчет затрат с обоснованиями представлен в таблице:
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1. Командировочные расходы 48,8 48,8 48,8

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

2. Подготовка кадров 78,7 78,7 78,7

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

3. Охрана собственности 2457,9 2949,5 2949,5

договор с ФГУП "Охрана" Росгвардии,  расчет 

затрат на охрану локомотивного депо Кия--

Шалтырского филиала (том 13 стр.166). Затраты 

принимаются по предложению (в рамках 

представленного договора).

4. Услуги связи 13,3 14,0 14,0 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

5. Медосмотры 172 323,0 180,8 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

6. Теплоэнергия 1265,3 1390,0 1390,0 по предложению

7. Вода горячая 278,1 305,5 305,5 по предложению

8. Вода холодная 21,8 24,0 24,0 по предложению

9. Канализация 49 53,8 53,8 по предложению

10.Дефектоскопия ж.д. путей 41,4 44 44 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

11.Освидетельствования, осмотры 333 62,7 62,7

на уровне 2025 (осмотр тепловоза) с ИПЦ МЭР 

105,1 на 2026

12.Услуги стороннего автотранспорта грузового 693,5 693,5 693,5

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

13.Услуги служебного транспорта 895,1 895,1 895,1

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

14.Страхование ответственности 9,7 9,7 9,7

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

15.Провозная плата (жд тариф) 45 45,0 45,0

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

16.

Абонентскаяплатазаобслуживаниесистемы

мониторинга

10,8 19,8 19,8

по предложению организации (том 11 стр.338-

355)

17.

ТехобслуживаниесодержаниеОПФ(внешний

подряд)

406,2 0,0 0,0

18.

Техобслуживание содержание ОПФ

(внутренний подряд)

6157,9 6157,9 6157,9

фактические затраты подтверждены. Затраты 

принимаются по предложению.

22.Поверка 479,1 0 0

24.РТО и поверка весов 0 768 0

 затраты на период регулирования не 

обоснованы

25.Лицензирование 90

Подача-уборка вагонов 2323,3 2323,3

представлены ведомости подачи и уборки 

вагонов по факту 2026 года - сбор за 

подачу/уборку вагонов (возмещение затрат 2026 

года)

Расходы, связвнные с отправкой вагонов

25.Себестоимость ТМЦ 509,2 509,2 0

 затраты на период регулирования не 

обоснованы

Итого 14055,8 16715,2 15295,6


Таким образом, прочие расходы, связанные с производством и реализацией транспортных услуг, специалист предлагает принять в размере 15295,6 тыс. руб.

8. Накладные расходы Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 50766,4 тыс. руб.

Накладные расходы рассчитываются в соответствии с пунктом 4.11 Методических рекомендаций. 

Общепроизводственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 9 к настоящим Методическим рекомендациям и включают следующие затраты соответствующих вспомогательных производственных подразделений субъекта регулирования: 

оплату труда вспомогательного производственного персонала;

отчисления на социальные нужды от расходов по оплате труда;

содержание зданий, сооружений, инвентаря; 

охрана труда вспомогательного персонала;

затраты на электроэнергию, тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение в производственных зданиях и сооружениях;

 прочие общепроизводственные расходы.

Общехозяйственные расходы предоставляются по форме согласно приложению № 10 к настоящим Методическим рекомендациям и включают в себя расходы:

на оплату труда административно-управленческого персонала и отчисления на социальные нужды;

по содержанию зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;

 на содержание пожарно-охранной сигнализации, вневедомственной охраны;

 на обучение персонала;

 по оплате сторонним организациям, индивидуальным предпринимателям на оплату услуг связи, канцелярских, юридических, информационных, аудиторских услуг;

 прочие административные расходы.

Распределение накладных расходов по видам деятельности субъекта регулирования осуществляется согласно пункту 2.8 Методических рекомендаций. Информация о накладных расходах предоставляется согласно приложениям №№ 9, 10 к настоящим Методическим рекомендациям.

В составе накладных расходов предприятие выделяет общехозяйственные расходы. Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26, в обоснование фактических затрат предприятием представлены оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2025 год, ведомости списания материалов, авизо.

Общехозяйственные расходы (ОХР) специалист предлагает принять в сумме 48101,9 тыс. руб.  В том числе:
8.1. Затраты по фонду оплаты труда в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 14226,2 тыс.руб. Численность АУП предприятие предлагает принять в количестве 9 человек. Среднемесячную заработную плату на период регулирования организация предлагает принять в размере 131724,1 руб./месяц.

Фактическая численность АУП по данным организации за 2025 год составила 9 человек, фактическая среднемесячная заработная плата составила 125760,5 руб./месяц. 

Специалист, рассмотрев представленные материалы, предлагает принять на период регулирования численность АУП по предложению организации в количестве 9 человек, среднюю заработную плату по предложению организации в размере 131724,1 руб.

Таким образом, затраты по фонду оплаты труда АУП в составе                      ОХР специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 14226,2 тыс.руб. 

8.2. Затраты на налоги и сборы с фонда оплаты труда в составе                      ОХР организация предлагает принять в сумме 4329,9 тыс. руб. 

Организацией представлено уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Затраты специалистом рассчитаны в соответствии с действующим законодательством. С учетом размера страхового тарифа 4,0%, процент страховых взносов составил 30,4% от фонда оплаты труда, затраты специалист предлагает принять в сумме 4324,8 тыс. руб.

8.3. Затраты на топливо в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 946,9 тыс. руб. 

Специалист предлагает принять затраты на топливо по факту 2025 года с учетом индекса ИЦП Минэкономразвития России 104,6% на производство нефтепродуктов на 2026 год в размере 525,7 тыс.руб.

8.4. Затраты на приобретение электрической энергии в составе                 ОХР организация предлагает принять в сумме 251,7 тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию специалистом рассчитаны исходя из фактических затрат 2025 года с индексом ИЦП на обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха Минэкономразвития России на 2026 год 113,2%. Затраты на приобретение электрической энергии в составе ОХР специалист предлагает принять в сумме 246,9 тыс. руб. 

8.5. Затраты на материалы в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 60,4 тыс. руб. 

Затраты на материалы в составе ОХР специалист предлагает принять по факту 2025 года с учетом индекса ИПЦ Минэкономразвития России 105,1% на 2026 в сумме 60,1 тыс.руб.

8.6. Затраты на ремонт, техническое обслуживание ОПФ в составе                  ОХР организация предлагает принять в сумме 524,7 тыс.руб. 

Затраты на ремонт, техническое обслуживание ОПФ в составе ОХР специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 524,7 тыс.руб.

8.7. Затраты на амортизацию в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 29,3 тыс.руб. 

Специалист предлагает данные затраты принять в сумме 19,6 тыс.руб., в том числе затраты на амортизацию следующих объектов основных средств:

8.7.1. Видеосистема - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 2019 год, срок полезного использования 7 лет 1 мес. Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 6,1 тыс. руб.

8.7.2. Здание РСУ - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 1973 год, срок полезного использования 40 лет. Объект самортизирован. Документы на модернизацию предприятием не представлены. Затраты в сумме 9,7 тыс. руб. исключаются в соответствии с пунктом 2.9 Методических рекомендаций как экономически необоснованные.

8.7.3. Компрессорная - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 1973 год, срок полезного использования 40 лет. Объект самортизирован. Представлен акт о модернизации от 06.07.2007. Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в размере 9,2 тыс. руб.

8.7.4. Здание АБК - по данным организации дата ввода в эксплуатацию 1994 год, срок полезного использования 83 года 4 мес. Затраты специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 4,3 тыс. руб.

8.8. Затраты прочие в составе ОХР организация предлагает принять в сумме 30397,2 тыс. руб. Фактические затраты отчетного периода составили 28671,4 тыс. руб. 

Затраты специалист предлагает принять в сумме 28174 тыс.руб. Расчет представлен в таблице:

[image: image59.emf]№ 

п/п

Наименование затрат факт 2024 факт 2025

Предложение 

предприятия 

на период 

регули-

рования 2026

предложение 

РЭК Кузбасса 

на период 

регулирования 

2026

обоснования отклонений

1. Командировочные расходы 35,8 36,7 36,7 36,7

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

2. Подготовка кадров 12 14,9

4. Услуги связи 46 45,4 47,9 47,7 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Интернет 140,5 154,9 163,6 162,8 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Приобретенные программные продукты 20,6 20,6 0,0 затраты не обснованы

Обслуживание Программных продуктов 28,7 20,2 21,3 21,2 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Канц принадлежности 57,8 51,9 54,8 54,5 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Возмещение затрат на управление 21807,1 26543,9 28458,1 26503,6

по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026 за 

минусом ДМС

5. Медосмотры 4,8 7,6 8,0 8,0 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

6. Теплоэнергия 559,2 749,9 822,7 788,1 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

7. Вода горячая 29,8 18,4 20,4 19,3 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

8. Вода холодная 8,6 10,4 11,4 10,9 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

9. Канализация 9,4 9,3 10,2 9,8 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Почтово-телеграфные услуги 4,4 7,4 7,8 7,8 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Расходы на обеспечение доп требований пром 

безопасности (оценка уязвимости, предотвращение 

разливов нефти)

21,3 24,2 25,7 25,4 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Освидетельствования, осмотры 1,3

12.Услуги стороннего автотранспорта грузового 431,3 386,5 286,5 286,5 по предложению организации

Услуги служебного транспорта 154,8 154,8 0,0 затраты не обснованы

Обязательное страхование имущества 16,4 14,7 14,7 14,7 по предложению организации

Обязательное страхование работников 12 10,3 10,3 10,3 по предложению организации

ДМС работников 4,1 7,7 7,7 0,0 не обязательные затраты

16.

Абонентская плата за обслуживание системы

мониторинга

4,1 6,8 6,6 6,6 по предложению организации

Регистрация прав на имущество 0,9

Перезарядка огнетушителей 0 7,6 8,0 8,0 по предложению организации

17.

Техобслуживание содержание ОПФ (внешний

подряд)

109,9 130,7

18.

ТехобслуживаниесодержаниеОПФ(внутренний

подряд)

173,6 84,5 84,5 84,5

на уровне факта 2025 по предложению 

организации

19.Расходы на техосмотр 1 2,6 2,7 2,7 по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

Услуги ТСЖ 41,5 41,5 не обоснованы для включения в рег услуги

22.Поверка 39,1 8,3

23.Утилизация отходов 32,3 33,9 34,7 34,7 по предложению организации

24.Лицензирование 1,5 4,2 4,2 4,2 по предложению организации

25.СМИ 7,9 3,3 3,5 0

 затраты на период регулирования не 

обоснованы

29.

Проведение лабораторных исследований

атмосферы на границе СЗЗ

33,8 53,5 25,7 25,7 по предложению организации

30.Плата за проезд грузового транспорта 2,6 2,6

 затраты на период регулирования не 

обоснованы

Итого 23770,8 28671,4 30397,2 28174,0


9. Расходы на амортизацию Кия-Шалтырский филиал                                 ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в размере 14600,2 тыс. руб.

В соответствии с пунктом 4.14 Методических рекомендаций, амортизация основных средств, используемых непосредственно при оказании транспортных услуг, учитывается при установлении тарифов на очередной период регулирования в размере, определенном в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Расчет амортизационных отчислений субъекта регулирования на очередной период регулирования производится в соответствии с приложением № 11 к настоящим Методическим рекомендациям.

В обоснование затрат предприятием представлены реестр ОФ филиала, ведомость начисления амортизации, расчет амортизационных отчислений. Затраты отчетного периода составили 14491,6 тыс. руб. 

 Расходы на амортизацию основных средств специалист предлагает принять по предложению организации в сумме 14600,2 тыс. руб. 

10. Нормативную прибыль Кия-Шалтырский филиал ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 1110 тыс. руб.

Нормативная прибыль рассчитывается в соответствии с пунктом                       4.15 Методических рекомендаций.

Учитываемая при определении необходимой валовой выручки нормативная прибыль включает в себя:

 расходы на развитие производства (капитальные вложения) на период регулирования;

экономически обоснованные расходы на выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, не учитываемые при определении налоговой базы налога на прибыль (расходов, относимых на прибыль после налогообложения) в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;

прочие расходы, предусмотренные действующим законодательством;

средства на возврат займов и кредитов, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, в размере, определяемом исходя из срока их возврата, предусмотренного договорами займа и кредитными договорами, а также проценты по таким займам и кредитам, размер которых определен с учетом положений, предусмотренных пунктом 2.11 настоящих Методических рекомендаций.

Расчет нормативной прибыли субъектом регулирования производится в соответствии с приложением № 12 к Методическим рекомендациям.

В составе нормативной прибыли организация предлагает включить расходы на развитие производства в сумме 360 тыс.руб. 

Предприятием представлена программа производственно-технологического и финансово-экономического развития на 2026 год (том 15 стр.221), обоснования к программе (том 15 стр.222), договор поставки                           № Д2009/0312 от 28.08.2009 на поставку шпалоподбойки на сумму 506000 руб.  Согласно справке об использовании амортизационных отчислений за 2025 год капитальные вложения за счет амортизации в 2025 году организацией не использовались. На период регулирования предлагаем использовать в качестве источника финансирования расходов на развитие производства накопленную амортизацию.

Так же в составе нормативной прибыли организацией запланированы расходы на выплаты социального характера в сумме 750 тыс. руб. Расходы осуществляются централизовано, учитываются на счете 84/1 Фонд потребления. Представлен коллективный договор. 

Специалист предлагает принять затраты (том 15 стр.226) в объеме материальной помощи работникам 20 тыс.руб., родителям детей-инвалидов 4 тыс.руб., оплата краткосрочных отпусков (рождение ребенка, свадьба, похороны) 8 тыс.руб., компенсация стоимости путевок работникам 100 тыс.руб. Исключены расходы на компенсацию 50% стоимости транспортных услуг для хозяйственных нужд 10 тыс.руб., проведение торжественных мероприятий 10 тыс.руб., непредвиденные расходы (на похороны) 83 тыс.руб, расходы по предоставлению льгот пенсионерам  407 тыс.руб. 

Согласно статье 41 Трудового кодекса Российской федерации в коллективном договоре с учетом финансово-экономического положения работодателя могут устанавливаться льготы и преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. Следовательно, несение данных расходов является правом, а не обязанностью работодателя и может устанавливаться с учетом финансово-экономического положения работодателя. В соответствии с п.2.9. Методических рекомендаций данные расходы в расчет тарифов не принимаются.

Итого, нормативную прибыль специалист предлагает принять в сумме    132 тыс. руб.

11. Расходы на налоги и сборы Кия-Шалтырский филиал                                    ОАО «В-Сибпромтранс» предлагает принять в сумме 3841,9 тыс. руб. 

В соответствии с пунктом 4.16 Методических рекомендаций, при определении размера расходов, связанных с уплатой налогов и сборов, учитываются: налог на прибыль, налог на имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, прочие налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда.

Специалистом были рассмотрены налоговые декларации предприятия за отчетный период, расчет налогов и сборов, данные бухгалтерского учета.

Расходы на налоги и сборы включают налог на имущество в сумме                 199,1 тыс. руб., земельный налог в сумме 3593,4 тыс. руб., транспортный налог в сумме 18,7 тыс. руб., прочие налоги и сборы в сумме 30,7 тыс. руб.  

Специалист предлагает принять расходы на налоги и сборы по предложению организации в размере 3841,9 тыс. руб., в том числе налог на имущество в сумме 199,1 тыс. руб., земельный налог в сумме 3593,4 тыс. руб., транспортный налог в сумме 18,7 тыс. руб., прочие налоги и сборы в сумме 30,7 тыс. руб.  

12. Организацией на период регулирования заявлены экономически обоснованные расходы, не учтенные при установлении тарифов на транспортные услуги в отчетном периоде регулирования, подтвержденные данными бухгалтерского учета, в сумме 7494 тыс. руб.: ФОТ 793,3 тыс.руб., страховые взносы 528,2 тыс.руб., прочие расходы 2804,9 тыс.руб., накладные расходы 3367,6 тыс.руб. Затраты специалист предлагает принять в полном объеме по предложению организации в сумме 7474 тыс. руб.
13. Организацией согласно ведомости оборотов (том 13 стр.21) за 2025 год получены доп. доходы, расходы по которым не выделены в бухгалтерском учете. В соответствии с п.2.9 Методических рекомендаций регулирующий орган при определении экономически обоснованных расходов не учитывает (исключает из расчетной базы) необоснованные расходы субъекта регулирования, вызванные нерациональным использованием производственных ресурсов и финансированием за счет поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся к этим услугам. Специалист предлагает исключить из НВВ на период регулирования сумму доходов организации, по которым расходы не выделены в полном объеме в размере 285,3 тыс. руб.

14. В случае заявления субъектом регулирования возмещения недополученных доходов (неучтенных расходов) за отчетный период регулирования, регулирующий орган корректирует необходимую валовую выручку на сумму достигнутой экономии по расходам, понесенным в отчетном периоде. Достигнутая экономия по расходам, понесенным в отчетном периоде по расчету специалиста, составила 10085,2 тыс. руб. Специалист предлагает исключить из НВВ на период регулирования сумму достигнутой экономии в размере 10085,2 тыс. руб.

15. Организацией заявлены недополученные доходы за отчетный период регулирования в сумме 19932,4 тыс.руб.

В соответствии с пунктом 2.10 Методических рекомендаций в случае если субъект регулирования в течение истекшего периода регулирования понес экономически обоснованные расходы, не учтенные регулирующим органом при установлении тарифов на транспортные услуги, или имеет недополученные доходы прошлых периодов регулирования, то такие расходы (недополученные доходы), а также расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств, учитываются в соответствии с настоящими Методическими рекомендациями регулирующим органом при установлении тарифов для субъекта регулирования в полном объеме не позднее чем на 3-й годовой период регулирования, следующий за периодом регулирования, в котором указанные расходы (недополученные доходы) были подтверждены бухгалтерской и статистической отчетностью.

Специалистом был произведен расчет недополученных доходов организации, дополнительно включенных в расчет тарифов в сумме 18686,1 тыс.руб.

Расчет изложен в таблице:

[image: image60.emf]годовые объемы 

принятые РЭК с 

15.10.2025

тариф с 

01.01.2025 по 

15.10.2025

тариф с 

15.10.2025 по 

31.12.2025

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь

c 01.10.2025 

по 14.10.2025

c 15.10.2025 

по 

31.10.2025

Ноябрь Декабрь Итого

Недополучен

ные доходы

15 644,7       

План 2025 4 153,82            в том числе: 346,15 346,15 346,15 346,15 346,15 346,15 346,15 346,15 346,15 156,33 189,82 346,15 346,15

Расчетная 

выручка

32,15 35,47 11128,8 11128,8 11128,8 11128,8 11128,8 11128,8 11128,8 11128,8 11128,8 5025,9 6733,1 12278,0 12278,0

136 473,82    

Фактическая 

выручка

120 829,08    

План 2025 4138,48 344,87 344,87 344,87 344,87 344,87 344,87 344,87 344,87 344,87 155,75 189,12 344,87 344,87

3 153,66     

Расчетная 

выручка

6,52 7,19 2248,57 2248,57 2248,57 2248,57 2248,57 2248,57 2248,57 2248,57 2248,57 1015,49 1359,8 2479,6 2479,6

27 571,73      

Фактическая 

выручка

24 418,07      

План 2025

56,00

4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 2,11 2,56 4,67 4,67

9,9              

Расчетная 

выручка

3086,61 3 405,56 14404,18 14404,18 14404,18 14404,18 14404,18 14404,18 14404,18 14404,18 14404,18 6505,11 8715,3 15892,6 15892,6 176,64           

Фактическая 

выручка

166,78           

План 2025

49 511,30

4125,94 4125,94 4125,94 4125,94 4125,94 4125,94 4125,94 4125,94 4125,94 1863,33 2262,61 4125,94 4125,94

Расчетная 

выручка

3,79 4,18 15637,32 15637,32 15637,32 15637,32 15637,32 15637,32 15637,32 15637,32 15637,32 7062,01 9457,7 17246,4 17246,4

191,75            122,2 -           

Фактическая 

выручка

313,93           

Итого 

недополученные 

доходы по всем 

услугам

18 686,1       

Погрузо-

разнрузочные 

работы



Перевозка

выручка по счету 90.01

выручка по счету 90.01

Работа локомотива

выручка по счету 90.01

Использование 

пути отстой 

вагонов

выручка по счету 90.01


Таким образом, общий объем экономически обоснованных расходов при расчете фиксированных тарифов по расчету специалиста составил 233557,12 тыс. руб., из них экономически обоснованные расходы на регулируемые услуги составили 215195,7 тыс. руб., на прочие нерегулируемые услуги по предложению организации расходы составили 18361,4 тыс. руб.

С целью равномерного увеличения тарифов на период регулирования по видам услуг, распределение экономически обоснованных расходов на регулируемые услуги специалист предлагает принять в доле выручки по регулируемым услугам, рассчитанной по действующим тарифам Кия-Шалтырского филиала ОАО «В-Сибпромтранс» и объемам транспортных услуг на период регулирования. 

Расчет и распределение изложено в таблице:

[image: image61.emf]наименование 

транспортных 

услуг

расчетная 

выручка по 

действующим 

тарифам и 

плановым 

объемам

выручка на 

период 

регулиро-

вания

тариф на 

период 

регулиро-

вания

рост

перевозка 140122,5 178584,9

45,21

1,274

погрузо-

разгрузочн

ые работы

28292,0 36057,9

9,16

1,274

Маневровая 

работа 

локомотива

180,5 230,0

4340,36

1,274

отстой вагонов 253,3 322,9

5,33

1,274

168848,3 215195,7


На основании вышеизложенного, предлагаемый уровень фиксированных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» по предложению РЭК Кузбасса, составил:

- Перевозка грузов, подача и уборка вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 45,21 рублей за тонну (рост 27,4%). 

- Погрузо-разгрузочные работы в размере 9,16 рублей за тонну (рост 27,4%).

- Маневровая работа, выполняемая локомотивом Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» 4340,36 рублей за локомотиво-час (рост 27,4%).

- Отстой подвижного состава в размере 5,33 рублей за вагоно-час (рост 27,4%).

Расчет тарифов прилагается.
Приложение 

Расчет тарифов на транспортные услуги, оказываемые Кия-Шалтырского филиала АО «В-Сибпромтранс» на регулируемый период
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Всего Перевозка
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разнрузочные 

работы

Работа 
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вагонов
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Всего Перевозка

Погрузо-

разнрузочные 

работы

Работа 

локомотива

Использовани

е пути

Прочая 

нерегулир

Всего Перевозка

Погрузо-

разнрузочн

ые работы

Работа 

локомотива

Использова

ние пути 

отстой 

вагонов

Прочая 

нерегулир

1. Прямые расходы, в том числе:

тыс.руб.

        128 904,6    123 073,3 96 833,8 15 066,2 269,6 199,7 10 704,1       165 197,6    128 448,3 21 446,0 423,5 148,9 14 730,9        151 071,4   

1.1. Фонд оплаты труда (без АУП) тыс.руб.

          36 658,6          37 451,90    25 546,2 8 181,9 46,0 120,3 3 557,5         47 431,0    30 071,40 11 749,5 55,8 99,8 5 454,5          38 151,0   

численность (без АУП)

                44,3                  37,0                  46,0                   37,0   

Организацией представлены расчеты, пояснения по численности, 

штатное расписание. В соответствии с пунктом 4.3. Методических 

рекомендаций численность основного производственного персонала 

на регулируемый период определяется на основании фактической 

расстановки основного производственного персонала за отчетный 

период, корректируется с учетом анализа планируемых на 

регулируемый период объемов работ, изменения технологии и т.п., при 

этом полученные показатели не должны превышать нормативных 

значений. Численность принимается по факту отчетного периода.

ср.зарплата

         68 958,9         84 351,05         85 925,67            85 925,7    по предложению организации

1.2.

Налоги и сборы с фонда оплаты 

труда

тыс.руб.

          11 144,2          11 672,60    8 026,5 2 513,6 14,6 36,6 1 081,3         14 434,2    9 152,50 3 576,1 17,0 30,4 1 658,2          11 597,9   

уведомление о страховом тарифе на обязательное соц.страхование 

(30,4%) 

1.3. Топливо, ГСМ, в том числе: тыс.руб.

          39 058,4          32 033,40    26 486,2 4,3 176,4 5 366,5         63 432,8    56 618,50 5,9 320,6 6 487,8          62 846,8   

расход топлива на единицу объема принят предложению организации, 

цены на ДТ, смазочные, бензин приняты по предложению организации. 

Расчет см.лист "топливо 2026"

1.4. Материальные расходы, в т.ч. тыс.руб.

               879,2               856,20    611,9 244,3              906,2    647,20 259,0               901,9   

Представлен расчет затрат , данные бухгалтерского учета. Затраты 

принимаются по факту 2025 с ИПЦ МЭР 105,1 на 2026

1.4.1. спец.одежда тыс.руб.

               693,5               660,31                 697,3                  694,0   

1.4.2. мыло, моющие тыс.руб.

                 78,9               120,77                 127,5                  126,9   

1.4.3. спец.питание тыс.руб.

               104,8                 75,19                   79,4                    79,0   

1.4.4. обеспечение лекарствами тыс.руб.

                   2,0                     2,0                      2,0   

1.5.

Затраты на ремонт и техническое 

обслуживание ОС

тыс.руб.

          29 048,5            26 081,0    24 050,35 1 765,7 32,6 42,8 189,6         21 215,9    17 300,50 3 245,4 30,1 18,7 621,2          21 215,9   

расчет см.лист "Ремонты". Ремонты хоз.способом. Затраты 

принимаются по предложению.

ХОЗСПОСОБ           18 995,6            16 149,8           14 291,9             1 592,9                  32,6                  42,8                189,6           21 215,9    17 300,50          3 245,4                  30,1                  18,7                621,2            21 215,9   

ПОДРЯДНЫЙ СПОСОБ           10 052,9              9 931,3    9 758,5 172,8 0,0 0,0 0,0                    -      0,0                     -     

1.6.

Расходы на приобретение 

электрической энергии

тыс.руб.

864,8              922,4    513,1 409,3           1 062,3    589,50 472,8 1 062,3

представлен расчет затрат, счет-фактуры на э/э за 2025г., договор с 

ОАО "Красноярскэнергосбыт" . Затраты принимаются по 

предложению организации.

1.7.

Прочие расходы, связанные с 

производством и реализацией 

транспортных услуг

тыс.руб.

          11 250,9            14 055,8    11 599,5 1 947,1 509,2         16 715,2    14 068,70 2 137,3 509,2          15 295,6    расчет см.лист "Прочие"

2.

Накладные расходы всего, в том 

числе:

тыс.руб.

          44 972,0            48 339,6    35 272,8 10 615,9 60,3 157,6 2 233,0         50 766,4    34 867,40 12 575,7 59,7 106,9 3 156,7          48 101,9   

2.2. Общехозяйственные расходы тыс.руб.

44 972,0 48 339,6 35 272,8 10 615,9 60,3 157,6 2 233,0 50 766,4         34 867,4 12 575,7 59,7 106,9 3 156,7 48 101,9

2.2.1. Фонд оплаты труда

12 639,8 13 582,1 14 226,2         14 226,2

численность

8,7 9,0 9,00                9,0 по предложению

ср.зарплата

121 070,9 125 760,5 131 724,1       131 724,1

по предложению

2.2.2. Налоги и сборы с фонда оплаты труда

3 842,5 4 040,5 4 329,9           4 324,8 в соответствии с действующим законодательством 

2.2.3. Топливо

495,0 502,6 946,9              525,7

по факту 2025 с ИЦП 104,6 на 2026

2.2.3. Электроэнергия

172,1 218,1 251,7              246,9

по факту 2025 с ИЦП 113,2 на 2026. Кол-во потребления принимается 

по факту.

2.2.4. Материалы

66,5 57,2 60,4                60,1

по факту 2025 с ИЦП 105,1 на 2026

2.2.5.

Затратты на ремонт, техническое 

обслуживание

639,3 1 216,8 524,7              524,7

по предложению организации

2.2.6. Амортизация

37,9 50,9 29,3                19,6

Лицензия на право пользования ПО

0,0 3,3 0,0 0,0

Фронтальный погрузчик

0,0 0,0 -                  0,0

Видеосистема

24,4 24,4 6,1                  6,1

дата ввода в эксплуатацию 2019 г., срок полезного использования 7 

лет 1 мес. Затраты принимаются по предложению.

Здание РСУ

0,0 9,7 9,7                  0,0

дата ввода в эксплуатацию 1973 г., срок полезного использования 40 

лет. Объект самортизирован. Документы на модернизацию не 

представлены. Затраты не принимаются как экономически 

необоснованные.

Компрессорная

9,2 9,2 9,2                  9,2

дата ввода в эксплуатацию 1973 г., срок полезного использования 40 

лет. Объект самортизирован. Представлен акт о модернизации  от 

06.07.2007 (том 8 стр.310).Затраты принимаются по предложению.

Здание АБК

4,3 4,3 4,3                  4,3

дата ввода в эксплуатацию 1994 г., срок полезного использования 83 

года 4 мес. Затраты принимаются по предложению предприятия.

2.2.7. Прочие

27 078,9 28 671,4 30 397,2         28 174,0

расчет "прочие ОХР"

№/п Статьи затрат Ед. изм.

Отчетный период (факт 2025г)

Период регулирования 2026г.

обоснование оклонений

предложение организации предложение РЭК Кузбасса

Период регулирования 2025г.

предложение РЭК Кузбасса


[image: image63.emf]3. Амортизация ОС тыс.руб.

          14 486,3            14 491,6    13 295,3 230,6 965,7         14 600,2    14 322,7 160,8 83,1 1,6 32,0          14 600,2    затраты приняты по предложению организации

4.

Нормативная прибыль всего, в том 

числе:

тыс.руб.

               138,0                 681,6    681,6 0,0 0,0 0,0 0,0           1 110,0    1 110,0 0,0 0,0 0,0 0,0               132,0   

4.1. Расходы на развитие производства тыс.руб.

                    -                        -      0,0              360,0    360,0                    -     

представлена программа производственно-технологического и 

финансово-экономического развтития на 2026 год (том 15 стр.221), 

обоснования к программе (том 15 стр.222), договор поставки № 

Д2009/0312 от 28.08.2009 на поставку шпалоподбойки на сумму 

506000 руб.  Согласно справке об использовании амортизационных 

отчислений за 2025 год  капитальные вложения за счет амортизации в 

2025 году организацией не использовались. На период регулирования 

предлагаем использовать в качестве источника финансирования 

расходов на развитие производства накопленную амортизацию.

4.2.

Расходы на выплаты социального 

характера

тыс.руб.

               138,0                 681,6    681,6              750,0    750,0               132,0   

том 15 стр.226 - затраты приняты в объеме материальной помощи 

многодетным семьям 20 т.р., родителям детей-инвалидов 4 тыс.руб., 

оплата краткосрочных отпусков (рожд.ребенка, свадьба, похороны) 8 

тыс.руб., компенсация стоимости путевок работникам 100 т.р.. 

Исключены расходы на компенсацию 50% стоимости транспортных 

услуг для хозяйственных нужд 10 тыс.руб., проведение 

торж.мероприятий 10 тыс.руб., непредвиденные расходы (на 

похороны) 83 т.р, расходы по предоставлению льгот пенсионерам  407 

тыс.руб. Данные расходы не принимаются согласно пункта 2.9 

Методики 

5. Налоги и сборы всего, в том числе: тыс.руб.

3 852,3           3 842,6    2 621,1 839,5 4,7 12,3 365,0           3 841,9    2 435,80 951,7 4,5 8,1 441,8 3 841,9

5.1. Налог на прибыль тыс.руб.

                    -                        -                        -                         -     

5.2. Налог на имущество тыс.руб.

194,0 202,90 138,3 44,3 0,3 0,7 19,3 199,1 126,3 49,3 0,2 0,4 22,9 199,1 Затраты принимаются по предложению.

5.3. Земельный налог тыс.руб.

3 593,4 3 593,30 2 451,1 785,0 4,4 11,5 341,3 3 593,4 2 278,2 890,2 4,2 7,6 413,2 3 593,4

Затраты принимаются по предложению.

5.4. Транспортный налог тыс.руб.

17,6 17,60 12,0 3,8 0,0 0,1 1,7 18,7 11,9 4,6 0,0 0,0 2,2 18,7 по предложению том 15

5.5. Прочие налоги и сборы тыс.руб.

47,3 28,70 19,6 6,3 0,0 0,1 2,7 30,7 19,5 7,6 0,0 0,1 3,5 30,7

Затраты принимаются по предложению.

Фактические затраты без 

соц.расходов и налога на прибыль (по 

расчету)

6. Необходимая валовая выручка тыс.руб.

192 353,1 190 428,68 148 704,51 26 752,14 334,63 369,60 14 267,80 235 516,1 181 184,20 35 134,20 570,82 265,50 18 361,40 217 747,5

7.

Экономически обоснованные расходы, не 

учтенные при установлении тарифов на 

транспортные услуги в отчетном периоде 

регулирования

тыс.руб.

          12 525,3    11 522,5 1 002,8           7 494,0    7 494,0            7 494,0   

организацией заявлены неучтенные расходы 2025 года (ФОТ 793,3 

т.р., страховые взносы 528,2 т.р., прочие расходы 2804,9 т.р., 

накладные расходы 3367,6 т.р. Затраты  подтверждены данными 

бухгалтерского учета.   Затраты принимаются по предложению.

8.

Доходы организации, по которым 

расходы не выделены в полном 

объеме

тыс.руб.

            1 201,4                  285,3   

Организацией согласно ведомости оборотов (том 13 стр.21)  за 2025 г. 

получены доп доходы, расходы по которым не выделены в бух. учете. 

В соответствии с п.2.9 Методических рекомендаций регулирующий 

орган при определении  экономически обоснованных расходов не 

учитывает (исключает из расчетной базы) необоснованные расходы 

субъекта регулирования, вызванные нерациональным 

использованием производственных ресурсов и финансированием  за 

счет поступлений от оказания услуг, тарифы на которые подлежат 

государственному регулированию, иной деятельности, не относящейся 

к этим услугам.

9.

Достигнутая экономия по расходам, 

понесенным  в  отчетном  периоде

тыс.руб.

          11 141,6              9 992,7    7 025,1 2 967,6          10 085,2   

В случае  заявления  субъектом регулирования возмещения 

недополученных доходов (неучтенных расходов) за отчетный  период 

регулирования, регулирующий орган  корректирует необходимую 

валовую выручку на сумму достигнутой экономии по расходам, 

понесенным  в  отчетном  периоде.

12.

Недополученные доходы за отчетный 

период регулирования

тыс.руб.

        19 932,4    16 567,8 3 364,6          18 686,1   

13.

Достигнутая экономия по расходам, 

понесенным в отчетном периоде, в 

котором заявлены недополученные 

доходы

тыс.руб.

10 Объемные показатели, в т.ч.

тыс. тонн

10.1. Перевозка грузов, в т.ч.

тыс.тонн

            4 153,8    4 153,8           3 686,7    3 686,722           3 948,6    3 948,59            3 950,5    3 950,45

-0,05

РУСАЛ Ачинск

тыс.тонн

           4 138,5    4 138,5          3 671,8    3 671,781          3 934,9    3 934,907           3 934,9    3 934,907

представлен протокол согласования объемов АО "РУСАЛ-Ачинск" на 

2026, фактическое выполнение объемов за 1 ка.2026 (снижение). 

Объемы принимаются РЭК по предложению организации.

Прочие

тыс.тонн

                15,3    15,335               14,9    14,941               13,7    13,68                15,5    15,545

в соответствии с протоколами согласования объемов (том 8 стр.297-

298)

10.2. Погрузо-разгрузочные работы

крано-час

4 138,5 4 138,5 3 670,5 3 670,527 3 934,9 3 934,907 3 934,9 3 934,9

представлен протокол согласования объемов АО "РУСАЛ-Ачинск" на 

2026 (том 8 стр.296), Объемы принимаются РЭК в соответствии с 

представленным протоколом.

10.3. Работа локомотива

лок.-час

56,0 56,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0 53,0

в среднем за 3 года (2023,2024,2025)

10.4. Использование пути

ваг.-час

          49 511,3    49 511,3         82 087,6    82 087,6         60 602,5    60 602,50          60 602,5    60 602,5

в среднем за 3 года (2023,2024,2025)

11.

Экономически обоснованные 

расходы при расчете 

фиксированного тарифа, в т.ч.

192 535,40 147 344,97 29 771,15 190,71 207,04 15 021,53 190 428,7 148 704,5 26 752,1 334,6 369,6 14 267,8 252 949,8 205 246,0 38 498,8 570,8 265,5 18 361,4 233 557,12 178 584,95 36 057,88 230,04 322,85 18 361,40

Прочая нерегулир по предложению организации

11.1. Фиксированный тариф на перевозку руб./тн

35,47 35,47 35,47 35,47 51,98 51,98 45,21 45,21

11.2.

Фиксированный тариф на погрузо-

разгрузочные работы

7,19 7,19 7,19 7,19 9,78 9,78 9,16 9,16

11.3.

Фиксированный тариф на работу 

локомотива

3 405,56 3 405,56 3 405,56 3 405,56 10 769,81 10 769,81 4 340,36 4 340,36

11.4.

Фиксированный тариф на эксплуатацию 

пути (отстой вагонов)

4,18 4,18 4,18 4,18 4,38 4,38 5,33 5,33



Приложение № 8 к протоколу № 56
заседания правления Региональной

энергетической комиссии

Кузбасса от 01.10.2026

Тарифы ООО «ТеплоЭнергоСбыт» на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающим, теплосетевым организациям, приобретающим тепловую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, реализуемую на потребительском рынке Топкинского муниципального округа,

на период с 02.10.2026 по 31.12.2026
	Наимено-

вание

регули-

руемой организа-

ции
	Вид тарифа
	Период
	Вода
	Отборный пар давлением
	Острый 

и

редуци-рован-ный пар

	
	
	
	
	от 1,2 до 2,5 кг/см2
	от 2,5 до 7,0 кг/см2
	от 7,0 до 13,0 кг/см2
	Свы-

ше 13,0 кг/см2
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	ООО «ТеплоЭнергоСбыт»
	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения (без НДС)

	
	Одноставочный

руб./Гкал
	с 02.10.2026
	5 346,31
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Двухставочный
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х

	
	Ставка за содержание тепловой мощности, тыс. руб./Гкал/ч в мес.
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х


