РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «___» декабря 2018 г. №______

г. Кемерово

- Об утверждении нормативов технологических потерь

- при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области

- на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                          «О теплоснабжении», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2013 № 371 «Об утверждении Положения                     о региональной энергетической комиссии Кемеровской области», региональная энергетическая комиссия Кемеровской области  постановляет:

- Утвердить нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год согласно приложению                       к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление на сайте «Электронный бюллетень региональной энергетической комиссии Кемеровской области».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель региональной

энергетической комиссии Кемеровской области                             Д.В. Малюта

- Приложение

- к постановлению региональной энергетической комиссии

- Кемеровской области

- от «___» декабря 2018 г. № ____

Нормативы технологических потерь при передаче

тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям регулируемых организаций Кемеровской области на 2019 год

| № п/п | Наименование регулируемой организации | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Потери и затраты теплоносителей, пар (т), вода (м3) | Потери тепловой энергии, тыс. Гкал | Расход электроэнер-гии, тыс. кВт*ч |
| 1 | ООО «Мариинск Тревел» (г. Мариинск) ИНН 4213009125 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 5 963,63 | 5,770 | 0,000 |
| 2 | ООО «Теплоснаб» (г. Мариинск) ИНН 4213011290 | теплоноситель - пар |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - конденсат |  |  |
|  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  | теплоноситель - вода |  |  |
|  |  | 15,57 | 0,099 | 0,000 |